常州市金坛区政府采购

竞争性谈判文件（服务类）

## 资格后审

项目名称：常州市金坛区2023年度道路交通监控设备维护项目

项目编号：坛政采竞谈[2023]0007号

采 购 人：常州市公安局金坛分局

常州市金坛区政府采购中心

### 目录

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

# 第一章  采购邀请

常州市金坛区政府采购中心(以下简称采购中心)就下述采购项目的相关服务进行竞争性谈判采购，邀请合格供应商进行响应。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：坛政采竞谈[2023]0007号

2.项目名称：常州市金坛区2023年度道路交通监控设备维护项目

3.预算金额：160万元

4.采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛区2023年度道路交通监控设备维护项目 | 1 | 160 | 对道路交通监控设备系统中共计2658个监控设备（不含红绿灯信号机、测速设备）进行日常维护、巡检以及对损坏设备维修和更换，确保监控设备在线率和完好率达到市局要求。 |

5.采购方式：竞争性谈判

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年

- 二、供应商资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国 ”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1 中小企业政策：

þ本项目专门面向  þ中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 3.2其他特定资格要求：1、响应人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；2、响应人具有有效期内企业安全生产许可证。

- 三、获取谈判文件

- 1.时间：公告发布之日起至2023年04月12日18时00分（北京时间）。

- 2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login），下载本项目电子版谈判文件。

- 3.售价：   0   元。

- 四、提交（上传）响应文件截止时间和地点

- 4.1提交（上传）响应文件截止时间： 2023年04月18日09时30分（北京时间）。

- 响应截止时间后上传的响应文件将被拒收，在规定时间内上传的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

- 4.2地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login），供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密（系统语音提示允许解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术支持服务热线    0519-85588210

- CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

- 1.1办理CA认证证书

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载谈判文件的责任由供应商自行承担。

- 1.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 1.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

- 1.4 获取电子谈判文件

- 供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子谈判文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取谈判文件的响应无效。

- 1.5编制电子响应文件

- 供应商必须通过“常州政府采购交易管理系统投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传响应文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的响应文件。如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 1.6提交电子响应文件

- 供应商应于响应截止时间（开启）前在常州市政府采购业务管理平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 1.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

- 1.8注意事项

- 1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

- 2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

- 3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 2.关于常州市政府采购供应商信用管理

- 2.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取谈判文件的响应人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合谈判文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 2.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 2.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见第二章响应须知。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 七、对本次谈判采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市公安局金坛分局

- 联系人：张先生

- 联系电话：0519-82390649

- 地址：常州市金坛区华阳南路999号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：645245549@qq.com

- 项目经办人：吴女士        联系电话：0519-82330578

项目负责人：张先生        联系电话：0519-82900387

# 第二章  响应须知

响应须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对响应须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 | - 常州市公安局金坛分局 |
| - 2 | - 最高限价 | - *2.1最高限价为人民币160万元 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。 - *2.3谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与响应 | - ■ 否 |
| - 4 | - 响应人提供的资格要求材料 | - *4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。 |
|  |  | - *4.2响应人特定资格要求材料：1、提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书；2、提供有效期内企业安全生产许可证。 |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。 |
|  |  | - *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料：提供《中小企业声明函》 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体响应 | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品响应 | - ■ 否 |
| - 8 | - 响应人应提交的响应文件格式（因系统模板设置原因，系统模块中的“投标文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词） | - 8.1封面； - 8.2 响应人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4响应函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8主要投标标的情况表； - *8.9商务条款及服务偏离表。 |
| - 9 | - 响应人应提交的资性证明文件格式 | - *9.1资格审查材料格式； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标（响应）协议书（如本表第6条已要求且响应人是联合体的提交） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 | - 响应人应提交的符合证明文件格式 | - 与评审相关的其他符合证明文件格式材料。 |
| - 11 | - 响应人应提交的综合评审文件格式 | - ■ 无需提供 |
| - 12 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） | - ■ 否 |
| - 13 | - 构成谈判文件的其他材料 | - 谈判文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 14 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条） | - 本项目不召开标前答疑会，响应人如对谈判文件有疑问，须在2023年04月13日18时00分前将相关疑问（格式详见谈判文件中“关于谈判文件的询问内容”）发送至邮箱（645245549@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同谈判文件，逾期将不接受其对于谈判文件的相关异议。 |
| - 15 | - 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | - 2023年04月13日至响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| - 16 | - 采购人对谈判文件澄清方式 | - 在常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 17 | - 响应文件（电子标书）份数及相关说明 | - *17.1不需要提供纸质响应文件。 - *17.2如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。 |
| - 18 | - 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - ■ 不允许 |
| - 19 | - 响应文件有效期 | - * 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效） |
| - 20 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 21 | - 谈判保证金 | - ■ 本项目不收取谈判保证金 |
| - 22 | - 是否收取履约保证金 | - ■ 否 |
| - 23 | - 项目属性及中小微企业有关政策 | - 23.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于软件与信息技术服务 行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。 - 23.2以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| - 24 | - 是否有节能、环保产品 | - ■ 无 |
| - 25 | - 其他 | - 1.*满足本谈判文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 - 2.各潜在响应人登录“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login）后，下载本项目谈判文件，即可按要求参与响应，无须额外登记备案。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效且不允许补正；

- 2.扫描件要求：

- 1）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

- 2）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目响应人应接受本谈判文件关于电子招投标各项规定。

第一节  说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本谈判文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3 本谈判文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照谈判文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见响应须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“响应人”（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加政府采购活动（谈判当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件组成），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指响应人按谈判文件要求，完成第四章采购需求所述响应人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（响应）详见响应须知前附表第6条。如果允许联合体投标（响应），联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标（响应）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（响应）和与此有关的联合体的投标（响应）均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（响应）的全权代表参加投标（响应）活动，并承担投标（响应）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（响应），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6 本谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见响应须知前附表第23.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见响应须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额详见响应须知前附表第4.4条。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表第23.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见响应须知前附表第23.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；详见响应须知前附表第24条（如涉及）。

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体详见响应须知前附表第24条。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在谈判文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在谈判文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  谈判文件

7.谈判文件的构成

7.1谈判文件由下列六章内容组成：

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

7.2响应人应认真阅读谈判文件的全部内容。响应人应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.谈判文件的澄清和修正

8.1响应人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作响应人完全认可谈判文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在响应人。

8.2在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对谈判文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

8.3谈判文件及谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容与原谈判文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容将在常州市政府采购网媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对响应人起约束作用。

第三节  响应文件的编制

9.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

9.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

10响应文件组成及相关要求

10.1响应文件组成为响应文件格式、资性证明文件格式和符合证明文件格式中相关要求提供材料。三部分内容指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同以及能够证明响应人提供的服务符合谈判文件规定的文件等材料。本次采购，响应人应按响应须知前附表第8至11条规定提交响应文件格式、资性证明文件格式和符合证明文件格式中相关要求提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许补正（具体填写要求详见谈判文件第六章）。

10.2响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照谈判文件第六章对响应文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

10.3对于谈判文件第六章响应文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由响应人自行编写。

11.报价

11.1所有响应均以人民币报价。

11.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，响应须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效

12评审相关材料要求

12.1响应人依据响应人资格要求、采购需求等中相关应提交的各类证明资料，提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。谈判小组成员半数以上认定模糊无法辨认的被认定为无效响应。

12.2其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

12.3扫描件要求

12.3.1扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

12.3.2采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

12.4电子签章

12.4.1 谈判文件要求加盖公章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

13谈判保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收谈判保证金。

14响应有效期

14.1响应文件应在本谈判文件响应须知前附表中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

第四节  响应文件的提交

15.响应内容填写应当符合以下要求

15.1响应人应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.2响应文件应按照谈判文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体响应，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

15.5响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该响应予以拒绝。

16.响应截止时间

16.1响应人应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。响应人应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开响应高峰时间，错峰进行电子响应，系统以收到响应人发出的递交指令的时间作为其响应时间，截至响应截止时间，电子政采系统响应通道将关闭，响应人未完成电子响应文件上传的，响应将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场提交。各响应人须提前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

16.3响应人有下列情形之一的,谈判小组视为响应人串通投标（响应），其响应无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；

16.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

16.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

16.3.5不同响应人的响应文件相互混传；

16.3.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，响应人企图影响采购人、采购中心或谈判小组评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人在响应截止时间前，可以通过常州市政府采购业务管理平台对其所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应人在响应截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。

第五节   评审

18.解密

18.1采购中心按谈判文件规定的时间、地点解密响应文件，本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，响应人6分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理。供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3响应人代表对采购活动有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对响应人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由响应人承担。

18.5如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.5.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.5.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.5.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.5.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.5.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.6本项目不公开报价。

19.组建谈判小组

19.1采购中心根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目专业要求组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2谈判小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

19.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

19.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

19.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

19.4谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价响应文件是否符合谈判文件的资格条件、商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

19.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20. 评审程序和评定成交的标准

20.1具体详见第三章评审程序和评定成交的标准。

第六节  确定成交

21.确定成交供应商

21.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见评审程序和评定成交的标准。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.成交通知

22.1成交供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。

22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

23.终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

23.1.4平台系统出现本章第五节18.5条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照响应须知前附表第14条要求向采购人或采购中心提出询问。

25.2质疑

25.2.1响应人（潜在响应人）对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前提出，于响应截止时间后对谈判文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

25.2.2响应人（潜在响应人）认为谈判文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心提出质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.2.1对谈判文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2.3响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

25.2.4提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

25.2.5谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

25.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

25.2.8以下情形的质疑不予受理

25.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.3投诉

25.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

26.响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。

26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

27.保密和披露

27.1响应人自获取谈判文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2采购人或采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

27.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

28.代理费

28.1不收取代理费。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的响应人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（响应）答疑、领取谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

第三章   评审程序和评定成交的标准

第一节  资格审查程序

1.谈判小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，其响应无效。

3.响应人的《资性证明文件》有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其响应无效。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 如有，具体规定见第二章响应须知。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合谈判文件要求的承诺书。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |

- 符合性审查

1谈判小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

2谈判小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应谈判文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

- 第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加“*”项的格式文件 | 未按谈判文件要求提供加“*”材料文件。 |
| 2 | 响应完整性 | 将一个采购包中的内容拆开响应。 |
| 3 | 报价 | 响应报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 未按照谈判文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 加“★”号条款响应 | 未按谈判文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 8 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 |
| 9 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 10 | 串通投标（响应） | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足谈判文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 13 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 14.1谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况； 14.2谈判文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。 |

- 第五节  谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

1.谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。（通过系统进行视频对话，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。）

2.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.评审过程中，谈判小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

6.谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价。

7.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

10.最终报价须包含竞争性谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

11.响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其响应无效。

12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见响应须知前附表第23条

13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）(除因谈判文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，在系统语音提示开始提交最终报价后的，十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的响应文件无效，作无效响应文件处理。

14.谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

14.1供应商对实质性变动不予确认的；

14.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

14.3如供应商的最终报价超过竞争性谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性谈判文件另有规定的除外）；

14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

14.6未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 第六节  评标方法

- 1.谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。最终报价相同且影响响应人成交的，由采购人组织响应人以现场抽签的方式决定供应商顺序，谈判小组根据抽签结果编写评审报告。

- 2.谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 3.谈判小组在评标过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章   采购需求

一、项目概述

- 2022年道路交通监控设备维护项目将于4月22日到期，为进一步做好道路交通监控设备维保工作，现申请对其进行续保。本项目主要针对道路交通监控设备系统中共计2658个监控设备（不含红绿灯信号机、测速设备）进行日常维护、巡检以及对损坏设备维修和更换，确保监控设备在线率和完好率达到市局要求。包括以下两部分：

- 1、设备维保费用：79.74万元。包括质保已满五年以上的监控数量1906台，质保已满三年不满五年的监控数量752台。

- 2、设备损坏更新更换费用：80.26万元。主要涉及监控设备损坏无法修复的，最终按实际更新更换的数量审计结算。

- 本项目维护周期为1年，服务方必须具备相应维护资质要求，本项目需申请的采购预算资金为160万元。

二、维护内容

| - 序号 | - 名称 | - 维护要素 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备维护 | - 主设备以及所有辅材维修、更换 | - 个 | - 1906 | - 质保已满五年以上 |
|  |  |  |  | - 752 | - 质保已满三年不满五年 |
| - 2 | - 设备损坏更新更换费用 | - 主设备损坏更换更新以及所有辅材 | - 套 |  | - 按实际计算 |

在线情况：

| - 序号 | - 设备情况 | - 维护数 | - 在线数量 | - 离线数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 需维护 | - 2593 | - 2492 | - 101 |  |
| - 2 | - 未接割 | - 65 |  |  |  |
| - 3 | - 小计 | - 2658 | - 2492 | - 101 |  |

设备清单：

| - 序号 | - 设备类型 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电警 | - 1016 |  |
| - 2 | - 卡口 | - 799 |  |
| - 3 | - 治安枪机 | - 260 |  |
| - 4 | - 治安球机 | - 272 |  |
| - 5 | - 全景球机 | - 3 |  |
| - 6 | - 高空球机 | - 7 |  |
| - 7 | - 违停球机 | - 236 |  |
| - 8 | - 未接割 | - 65 |  |
| - 9 | - 小计 | - 2658 |  |

具体续保点位及未接割点位详见附表1。为考虑信息点位数据的安全性，点位规划布置相关信息由响应人与采购人联系获取。

三、设备更新价格清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 单位 | - 参数 | - 单价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 绿化内管沟开挖及恢复 | - 米 | - 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。 | - 26.25 |
| - 2 | - 尾纤（根） | - 根 | - 含熔接、尾纤、熔接盒等 | - 15 |
| - 3 | - PVC/米 | - 米 | - PVC￠20;刚性阻燃管 | - 2 |
| - 4 | - 光收发/对 | - 对 | - 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求;工作温度-40~85℃ | - 450 |
| - 5 | - 光缆接头盒（个） | - 个 |  | - 45 |
| - 6 | - 32#盘管 | - 米 | - 高压矿塑管￠32 | - 13 |
| - 7 | - 2*1.0电源线 | - 米 | - 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0 | - 3 |
| - 8 | - 2*2.0电源线 | - 米 | - 电源线，国标无氧铜RVV2*2.0 | - 5 |
| - 9 | - 砼道路管沟开挖及恢复 | - 米 | - 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE76管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼恢复。 | - 163.74 |
| - 10 | - 沥青开挖恢复 | - 米 |  | - 380 |
| - 11 | - PE管 | - 米 | - 单根管道敷设用双管，PE75、壁厚不小于5mm | - 45.78 |
| - 12 | - 顶管施工 | - 米 | - 双管牵引施工，含钻进、扩孔、穿管、施工作业面开挖和恢复、泥浆和弃土清运；双PE75管材（壁厚不小于7mm） | - 170.04 |
| - 13 | - 联络光缆 | - 米 | - 室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、光缆两端8口终端盒（ST-SC-FC）、含尾纤、尾纤头及光缆测试交付 | - 3.01 |
| - 14 | - RS-485信号控制线RVVSP2*1.0 | - 米 | - 双绞屏蔽线；控制信号传输线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | - 4.36 |
| - 15 | - 电源线RVV3*1.5 | - 米 | - 一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | - 7.98 |
| - 16 | - 电源线BVVB2*2.5 | - 米 | - 自接电电源总线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | - 6.54 |
| - 17 | - 抱杆控制箱 | - 套 | - 室外控制箱，IP66防护等级，含有必要的空气开关（2p）、防雷、插座（同上规格）、接线端子、接地端子、安装抱箍、锁母等，规格：400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0。 | - 588.6 |
| - 18 | - L型杆件主杆6.5米横臂3米 | - 套 | - 横臂： 3M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。，3M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | - 6000 |
| - 19 | - L型杆件主杆6.5米横臂6米 | - 套 | - 横臂： 6 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。，6M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | - 7000 |
| - 20 | - L型杆件主杆6.5米横臂11米 | - 套 | - 横臂： 11 M；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。，11M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。 | - 8900 |
| - 21 | - 卡口基础预埋件8-M27×1500 | - 套 | - L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。，8-M27×1500（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | - 784.8 |
| - 22 | - 卡口基础预埋件8-M30×2000 | - 套 | - L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。，8-M30×2000（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | - 1308 |
| - 23 | - 立杆接地和基础包封系统 | - 套 | - 不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。 | - 523.2 |
| - 24 | - C25砼杆件基础开挖及浇筑 | - 立方米 | - 土方开挖尺寸为：（8-M27×1500——1.5×1.5×1.9）×5，（8-M27×1800——1.8×1.8×2.2）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000——1.8×1.8×2.4）×10，（落地柜——0.8×0.8×0.6）×20；混凝土尺寸为（8-M27×1500——1.5×1.5×1.7）×5，（8-M27×1800——1.8×1.8×2.0）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000——1.8×1.8×2.2）×10，（落地柜——0.8×0.8×0.6）×20；本项按混凝土浇筑尺寸计量。 | - 942.58 |
|  |  |  | - 含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30公分木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含基础养护、保护。 |  |
| - 25 | - 弱电井500*500 | - 套 | - 含500*500*500盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500*500*500；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | - 784.8 |
| - 26 | - 400万违停球 | - 套 | - 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； | - 9319.5 |
|  |  |  | - 像素：400万； |  |
|  |  |  | - 最大分辨率：2560×1440； |  |
|  |  |  | - 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）； |  |
|  |  |  | - 最大补光距离：250m（红外）； |  |
|  |  |  | - 雨刷功能：雨刷； |  |
|  |  |  | - 人脸最大可识别距离：143.6m； |  |
|  |  |  | - 车牌最大可识别距离：404m； |  |
|  |  |  | - 镜头焦距：5.5mm～220mm； |  |
|  |  |  | - 光学变倍：40倍； |  |
|  |  |  | - 可视域功能：支持； |  |
|  |  |  | - 违法停车：抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； |  |
|  |  |  | - 卡口抓拍：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、交通拥堵；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； |  |
|  |  |  | - 电子警察：支持覆盖2车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系； |  |
|  |  |  | - 防抖功能：电子防抖； |  |
|  |  |  | - 透雾功能：光学透雾； |  |
|  |  |  | - 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； |  |
|  |  |  | - 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； |  |
|  |  |  | - 报警接口：7进2出； |  |
|  |  |  | - 语音对讲：支持； |  |
|  |  |  | - 报警输入：7 路开关量输入(0～5V DC)； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC24V/5A±25%（标配） HI-POE（选配） |  |
| - 27 | - 400万治安球 | - 套 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； | - 3869.5 |
|  |  |  | - 像素：400万； |  |
|  |  |  | - 最大分辨率：2560×1440； |  |
|  |  |  | - 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； |  |
|  |  |  | - 最大补光距离：150m（红外）80m（暖光）； |  |
|  |  |  | - 镜头焦距：4.8mm~154mm； |  |
|  |  |  | - 光学变倍：32倍； |  |
|  |  |  | - 可视域功能：支持； |  |
|  |  |  | - 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； |  |
|  |  |  | - 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； |  |
|  |  |  | - 防抖功能：电子防抖； |  |
|  |  |  | - 透雾功能：电子透雾； |  |
|  |  |  | - 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； |  |
|  |  |  | - 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； |  |
|  |  |  | - 报警接口：2进1出； |  |
|  |  |  | - 语音对讲：支持； |  |
|  |  |  | - 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； |  |
|  |  |  | - 接口类型：RJ45接口 |  |
| - 28 | - 400万治安枪 | - 套 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； | - 555.9 |
|  |  |  | - 像素：400万； |  |
|  |  |  | - 最大分辨率：2688×1520； |  |
|  |  |  | - 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； |  |
|  |  |  | - 最大补光距离：120m（红外）； |  |
|  |  |  | - 镜头类型：定焦； |  |
|  |  |  | - 镜头焦距：6mm； |  |
|  |  |  | - 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； |  |
|  |  |  | - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； |  |
|  |  |  | - 宽动态：120dB； |  |
|  |  |  | - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； |  |
|  |  |  | - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙； |  |
|  |  |  | - 供电方式：DC12V/POE； |  |
|  |  |  | - 防护等级：IP67 |  |
| - 29 | - 镜头 | - 套 | - 12mm/25mm镜头 | - 800 |
| - 30 | - 大华LED频闪补光灯 | - 套 | - 灯型：LED灯； | - 900 |
|  |  |  | - 光源：可见光（波长350-780nm）； |  |
|  |  |  | - 色温：6500 K±200K； |  |
|  |  |  | - 中心光照度：<40lx（20m光照度）； |  |
|  |  |  | - 触发方式：开关量； |  |
|  |  |  | - 光斑覆盖范围：2车道； |  |
|  |  |  | - 补光距离：16m～26m； |  |
|  |  |  | - 频率：跟随相机； |  |
|  |  |  | - 灯珠数量：16颗（高亮LED）； |  |
|  |  |  | - 光通量：1800lm； |  |
|  |  |  | - 日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置； |  |
|  |  |  | - 级联功能：支持频闪级联功能； |  |
|  |  |  | - 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； |  |
|  |  |  | - 亮度调节：支持低照度下6级光敏检测自动开启补光； |  |
|  |  |  | - 功耗：<40W； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC100V-AC240V |  |
| - 31 | - 万向支架 | - 套 | - 万向支架 | - 50 |
| - 32 | - 300万电警 | - 套 | - 传感器类型：1/1.8英寸GS-CMOS； | - 5232 |
|  |  |  | - 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； |  |
|  |  |  | - 图像分辨率：2048×1536（不包含OSD黑边）； |  |
|  |  |  | - 视频分辨率：3M（2048×1536）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； |  |
|  |  |  | - 视频帧率：最大支持50fps;默认主码流（2048×1536@25fps），辅码流（704× 576@25fps）； |  |
|  |  |  | - 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps - H.265：32kbps~32767kbps - MJPEG：512kbps~32767kbps； |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； |  |
|  |  |  | - 图片编码格式：JPEG； |  |
|  |  |  | - 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； |  |
|  |  |  | - 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； |  |
|  |  |  | - 镜头接口：C； |  |
|  |  |  | - 光圈控制接口：1个，可接DC自动光圈或P-IRIS自动光圈； |  |
|  |  |  | - 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； |  |
|  |  |  | - 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； |  |
|  |  |  | - USB接口：2个，USB 2.0接口； |  |
|  |  |  | - GPS接口：1个，GPS/北斗接口； |  |
|  |  |  | - 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； |  |
|  |  |  | - RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等； |  |
|  |  |  | - RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试;R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； |  |
|  |  |  | - I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用； |  |
|  |  |  | - 报警输入：4路，与I/O接口复用； |  |
|  |  |  | - 报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出； |  |
|  |  |  | - 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； |  |
|  |  |  | - 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； |  |
|  |  |  | - 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； |  |
|  |  |  | - 功耗：≤21W（其中相机15W，下挂灯6W）； |  |
|  |  |  | - 工作温度：-40℃~+65℃； |  |
|  |  |  | - 工作湿度：10%~90%； |  |
|  |  |  | - 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×204.1mm（长×宽×高）； |  |
|  |  |  | - 毛重：6.9kg； |  |
|  |  |  | - 电源：标配； |  |
|  |  |  | - 镜头：选配 |  |
| - 33 | - 900万电警 | - 套 | - 传感器类型：1英寸GS-CMOS； | - 7085 |
|  |  |  | - 镜头：选配； |  |
|  |  |  | - 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； |  |
|  |  |  | - 视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； |  |
|  |  |  | - 视频帧率：最大支持25fps;默认双快门半帧率模式，默认主码流（4096×2160@12fps），辅码流（704×576@12fps）； |  |
|  |  |  | - 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps H.265：32kbps~32767kbps MJPEG：512kbps~32767kbps； |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； |  |
|  |  |  | - 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； |  |
|  |  |  | - 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； |  |
|  |  |  | - 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； |  |
|  |  |  | - 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； |  |
|  |  |  | - 功耗：≤15W； |  |
|  |  |  | - 工作温度：-40℃~+65℃； |  |
|  |  |  | - 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高） |  |
| - 34 | - 300万卡口 | - 套 | - 传感器类型：1/1.8英寸GS-CMOS； | - 5232 |
|  |  |  | - 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； |  |
|  |  |  | - 图像分辨率：2048×1536（不包含OSD黑边）； |  |
|  |  |  | - 视频分辨率：3M（2048×1536）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； |  |
|  |  |  | - 视频帧率：最大支持50fps;默认主码流（2048×1536@25fps），辅码流（704× 576@25fps）； |  |
|  |  |  | - 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps - H.265：32kbps~32767kbps - MJPEG：512kbps~32767kbps； |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； |  |
|  |  |  | - 图片编码格式：JPEG； |  |
|  |  |  | - 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； |  |
|  |  |  | - 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； |  |
|  |  |  | - 镜头接口：C； |  |
|  |  |  | - 光圈控制接口：1个，可接DC自动光圈或P-IRIS自动光圈； |  |
|  |  |  | - 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； |  |
|  |  |  | - 网络接口：2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； |  |
|  |  |  | - USB接口：2个，USB 2.0接口； |  |
|  |  |  | - GPS接口：1个，GPS/北斗接口； |  |
|  |  |  | - 存储接口：1个，最大支持256G TF卡本地存储； |  |
|  |  |  | - RS-485接口：2个，可用于连接信号检测器、车检器、频闪灯、常亮灯等； |  |
|  |  |  | - RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试;R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； |  |
|  |  |  | - I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用； |  |
|  |  |  | - 报警输入：4路，与I/O接口复用； |  |
|  |  |  | - 报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出； |  |
|  |  |  | - 音频输入：1路（3.5mmJACK头）； |  |
|  |  |  | - 音频输出：1路（3.5mmJACK头）； |  |
|  |  |  | - 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）； |  |
|  |  |  | - 功耗：≤15W； |  |
|  |  |  | - 工作温度：-40℃~+65℃； |  |
|  |  |  | - 工作湿度：10%~90%； |  |
|  |  |  | - 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； |  |
|  |  |  | - 毛重：6.5kg； |  |
|  |  |  | - 电源：标配； |  |
|  |  |  | - 镜头：选配 |  |
| - 35 | - 大华白光闪光灯（带光栅） | - 套 | - 灯型：氙气灯； | - 1400 |
|  |  |  | - 光源：可见光（波长350-780nm）； |  |
|  |  |  | - 色温：5800 K±200K； |  |
|  |  |  | - 中心光照度：≤4000Lx； |  |
|  |  |  | - 触发方式：开关量； |  |
|  |  |  | - 光斑覆盖范围：1车道； |  |
|  |  |  | - 补光距离：16m~26m； |  |
|  |  |  | - 回电时间：＜60ms； |  |
|  |  |  | - 闪光持续时间：180 μs～500 μs； |  |
|  |  |  | - 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； |  |
|  |  |  | - 闪光灯寿命：≥1000万次； |  |
|  |  |  | - 日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置； |  |
|  |  |  | - 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； |  |
|  |  |  | - 功耗：＜65J； |  |
|  |  |  | - 供电方式：AC220V±10％ |  |
| - 36 | - 辅材 | - 定制 | - 包括、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等 | - 100 |
| - 37 | - 辅材 | - 米 | - 超五类网线 | - 2.5 |

四. 维护要求

- 1、项目费用包括故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换等过程中产生的，日常维护所需人工费、基本辅材等所有费用；更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的，所需的设备、材料等所有费用。

- 2、为更好的做好项目设备维护，确保监控视频质态，本项目设置设备损坏更新更换费用，主要涉及监控设备损坏无法修复的，最终按实际更新更换的数量审计结算。

- 3、设备更换要求，应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，满足GB28181-2016国标，且报科信大队审核批准后方可更换。中标单位可备一定数量的备品备件。（说明监控品牌：大华、或者海康）

- 4、项目维护完好率必须保证95%以上，金坛分局科信大队按照附件《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》进行考核。对安装在建筑体以外无防雷保护的技防监控，需按GB50057要求补建避雷保护装置，补建费用包含在维护费中。

- 5、针对周边无警示标志的技防设施，需增设相关警示标志，同时每台设备需增设相机铭牌，铭牌内容需符合公安规范要求，相关费用包含在项目辅材费用中。

- 6、项目产生传输费、电费由公安分局另行核算。

- 7、维护施工需符合相关国标以及公安要求规范。

- 8、自合同签订之日起1个月，由中标单位立即进行现场勘察、离线、拆除点位恢复等前期维护准备工作，该阶段不纳入视频维护考核，1个月后，正式由金坛分局科信部门按照附件《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》相关规定，对运维质量进行考核。

- 9、维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。

- 五、付款方式

- 1、设备维护费用：合同签订后预付合同总价的10%，作为预付维护费，剩余维护费于合同期满并扣除一年考核扣款后支付。

- 2、设备损坏更新更换费用：合同期满后按照实际更新更换审定价支付。

- 附件：《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》

- 第一章 总则

- 第一条 为规范“常州市金坛区视频监控系统”的运行维护管理工作，确保视频监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于常州市公安局金坛分局视频监控系统管理及应用，特制订本维护管理办法。

- 第二条 本维护管理办法适用于常州市金坛区各级政府出资建设，由公安具体实施的（含已建、在建）并在质保期内的视频监控系统，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，承建单位可根据本办法制定相应的实施细则。

- 第三条 质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算。

- 第四条 视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、视频监控平台维护四部分：

- 1.前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等；

- 2.网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

- 3.机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；

- 4.视频监控平台包括视频点播硬件、视频存储等硬件设备及平台软件。

- 第五条 在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，承建单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务。

- 第六条 在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由承建单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，相关拆迁补偿款归乙方所有，建设单位配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用，建设单位不承担任何费用。

- 第七条 在质保期内，承建单位必须提供各类设备的备品备件，且数量不少于承建项目相应设备数量2%的比例。

- 第八条 在质保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

- 第二章 维护管理组织要求

- 第九条 常州市视频监控系统的维护管理遵循在常州市公安局金坛分局统一的领导下，组成分级管理和维护的模式。作为常州市视频监控系统的承建单位，具体组织实施系统的维护管理工作。

- 第十条 系统的维护管理单位组织结构。

- 1. 系统承建单位负责项目建设范围内视频监控系统的维护管理和考核。

- 2. 系统承建单位对系统建设单位负责，并接受建设单位的业务指导和归口管理。

- 3. 承建单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

- 第十一条 承建单位负责本建设项目建设、维护工作。承建单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知建设单位；承建单位竣工验收后必须成立维护小组到常州市公安局金坛分局现场办公，进行日常的维护保障工作。承建单位应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员由建设单位负责考核；派驻人员必须服从建设单位的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区、辖市（区）内的差旅费用由承建单位统一支付；派驻人员调整更换必须经建设单位同意。承建单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

- 第三章 维护管理职责要求

- 第十二条 维护管理单位具体工作职责

- 1.贯彻国家及公安部门关于视频监控系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

- 2.认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定项目范围内的系统维护管理实施细则；

- 3.负责项目范围内系统维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并进行定期检查考核；

- 4.负责管理、考核系统设备供应商，制定对设备供应商的管理办法和考核指标，收集整理系统运行过程中的反馈意见，督促相关厂商提高服务质量；

- 5.系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；

- 6.组织专业技术专家、设备厂商对系统进行定期巡检，巡检包括对系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；

- 7.负责归口管理系统范围内的系统优化、升级需求；

- 8.负责组织系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

- 9.负责组织落实各项技术安全措施，确保系统安全稳定运行；

- 10.负责对系统范围内故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理。

- 第十三条 系统维护小组或维护人员职责

- 1.负责收集整理项目范围内的系统运行质量情况，每月向建设单位上报信息系统运行情况和所有的维护记录；

- 2.配合承建单位参与项目范围内系统运行质量分析，协助承建单位及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；

- 3.协助承建单位进行项目范围内的产品维保厂商的管理和考核；

- 4.负责项目范围内系统的故障申告和服务请求。系统发生较大故障时，按照重大突发事件汇报路径上报建设主管单位；

- 5.负责组织和编制系统优化、升级需求，上报系统维护管理单位审核；获得批准后，参与实施；

- 6.组织对项目范围内的系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行确认，对发现问题进行整改。

- 7.负责项目范围内系统的设备硬件、配套网络和机房环境的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证系统正常运行；

- 8.对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向承建单位上报项目范围内的系统运行情况和所有的维护记录；

- 9.负责项目范围内系统档案资料的维护，及时更新有关资料；

- 10. 协助承建单位对所辖范围内系统的用户账号管理和数据安全管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向项目建设单位上报项目范围内的系统信息安全情况。

- 第四章维护管理工作要求

- 第十四条 故障恢复：在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。

- (一）维修响应要求

- 一般故障

- 7：00-22：00的时间段内，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于1小时内赶到现场，对前端设备故障应于3小时内赶到现场。

- 紧急故障

- 7：00-22：00的时间段内，对中心硬件,故障应立即赶到现场，对前端设备故障应于1小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于1.5小时内赶到现场。

- （二）维修时间要求

- 一般故障

- 中心硬件故障应于到达现场后4小时内修复，前端设备故障应于到达现场后24小时内修复，逾期须向金坛分局书面说明原因，经批准后适当延期。

- 紧急故障

- 中心硬件故障应于到达现场后2小时内修复，前端设备故障应于到达现场后12小时内修复，逾期须向金坛分局书面说明原因，经批准后适当延期。

- （三）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

- （四）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

- 1、要做好维护、维修人员的身份审核。

- 2、全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。

- 3、应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

- 4、在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- （五）应做好各项安全措施，保证维修作业的安全性，并承担全部安全责任。

- （六）维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。

- 第十五条 应急处理：将各种系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。视频监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位派人员应迅速进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

- 第十六条 质保期内承建单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到常州市金坛区视频监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。

- 第十七条 承建单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

- 第十八条

- 设备巡检要求

- 设备巡检

| - 前端设备巡检内容、要求和周期表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 巡检内容 | - 巡检周期 | - 巡检要求 |
| - 摄像机护罩、镜头、弱电箱，定期进行清洗擦拭 | - 月 | - 无灰尘,图象清晰。 |
| - 摄像机运行状态检查、调整、频闪灯、补光灯运行状态 | - 月 | - 固定良好，指向符合要求（枪机）、转动灵活（球机）、频闪灯、补光灯是否正常、自动照明功能是否正常。 |
| - 视频、供电、控制、宽带线缆检查 | - 月 | - 绑扎固定良好，各类接触紧密可靠，线缆包皮正常，电源插头接触紧密，无强电入侵危险。 |
| - 网络传输检查 | - 月 | - 固定良好，电源插头接触紧密可靠，散热正常，无异常告警，网络通畅无卡顿。 |
| - 视频图像质量检查 | - 月 | - 每路视频图像质量良好，能正常显示、调阅，能正常录像 |
| - 防雷、防水、接地 | - 月 | - 接地牢固可靠，设备无渗漏，防雷设施运行良好。 |
| - 标签、标识检查 | - 月 | - 标签粘贴牢固，字迹清晰 |
| - 立杆、支撑、设备箱检查 | - 月 | - 固定良好，无倾斜倒伏危险。 |

- 中心硬件设备

| - 中心硬件设备巡检内容、要求和周期表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 巡检内容 | - 巡检周期 | - 巡检要求 |
| - 服务器 | - 月 | - 检查服务器运行状态，对系统软件和硬盘等检查。 |
| - 存储设备 | - 月 | - 检查存储设备是否正常工作，并按照要求符合存储规定。 |

- 巡检结束后，运维单位应按公安要求出具相应的巡检报告。

- 第十九条 承建单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

- 1.系统结构图及相关技术资料；

- 2.机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

- 3.网络连接图和相关配置资料；

- 4.各类软硬件设备配置清单;

- 5.设备或系统使用手册、维护手册等资料；

- 6.工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

- 7.上述资料的变更记录。

- 第二十条 承建单位负责软件资料管理应包含以下内容：

- 1.所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

- 2.所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

- 3.上述资料的变更记录。

- 第二十一条 承建单位负责配置数据管理要求：

- 1.配置数据管理应包含各种静态数据资料(如系统的各种参数设置等)及变更记录；

- 2.维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- 第二十二条 承建单位负责运行记录的管理：

- 1.维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 2.系统运行记录和巡检记录；

- 3.故障及处理、设备检修、返修记录；

- 4.系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；

- 5.软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 第二十三条 承建单位负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。承建单位维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报建设单位审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

- 1.对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

- 2.对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

- 3.对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

- 第二十四条 承建单位负责安全保密要求

- 1.联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

- 2.未经变更流程，严禁将视频监控系统与公众互联网进行连接；

- 3.在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

- 4.严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

- 5.未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

- 6.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

- 第五章 维护管理考核要求

- 第二十五条 在质保期内，每月30号为维护考核日期，当月30形成上一月的维护考核报表，承建单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期承建单位未确认的，以常州市公安局金坛分局科信大队考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 第二十六条 在质保期内，对涉及前端监控点因城市建设、道路改造等原因拆除的，在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用。逾期未完成的，涉及的每个监控点扣1000元/月，直至建设完成为止。

- 第二十七条 在质保期内，各类设备的日均完好率应不低于95%，其计算方法如下：

- 科信大队每周随机对视频完好率进行抽检一次，完好率低于95%，每低一个百分点，扣款3000元。

- 第二十八条 在质保期内，数据传输完好率应达到100%。

- 科信大队每月随机对保养巡检情况进行抽查，没发现未按要求巡检保养每项扣款500元。

- 第二十九条 在质保期内，维修时间未达时间要求的，视为逾期未能修复，每24小时为一次维修事故，直至完全修复为止，每次维修事故扣款500元。如因硬件设备故障无法修复，在向金坛分局书面说明原因的同时，应立即更换配件，性能应不低于原配件；确因自然灾害不可抗力导致的故障设备无法修复的，经金坛分局批准后，归为停用设备，不计入在用设备总量。

第五章   合同文本（范本）

- 合同编号：

- 政府采购合同

- （服务类）

- 第一部分 合同书

- 项目名称：

- 甲    方：

- 乙    方：

- 签 订 地：

- 签订日期：            年         月         日

- 年      月     日，        以      对        项目进行了采购。经常州市金坛区政府采购中心评定，          为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

- 根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经        (以下简称：甲方)和                               (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

- 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

- 1.1.2 中标通知书；

- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

- 1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

- 1.2.1 标的名：                ；

- 1.2.2 标的数：

| - 序号 | - 名称 | - 维护要素 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备维护 | - 主设备以及所有辅材维修、更换 | - 个 | - 1906 | - 质保已满五年以上 |
|  |  |  |  | - 752 | - 质保已满三年不满五年 |
| - 2 | - 设备损坏更新更换费用 | - 主设备损坏更换更新以及所有辅材 | - 套 |  | - 按实际计算 |

- 1.2.3 标的质量：                                  。

- 1.3 价款

- 本合同总价为：￥       元（大写：                    元人民币）。

- 分项价格：

| - 序号 | - 分项名称 | - 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备维护 |  |
| - 2 | - 设备损坏更新更换费用 |  |
| - 总价 |  |  |

- 1.3.1  维护设备清单详见谈判文件第四章采购需求。

- 1.3.2  设备更新价格清单详见谈判文件第四章采购需求。

- 注：具体包括故障检查排除、例行巡检、故障设备维修更换等过程中产生的，日常维护所需人工费、基本辅材等所有费用；更新损毁设备、线路及迁建等过程中产生的，所需的设备、材料等所有费用。中标单位应当备足相应数量的备品备件。监控品牌需为大华或海康威视公司产品。

- 1.4 付款方式和发票开具方式

- 付款方式：1、设备维护费用：合同签订后预付合同总价的10%，作为预付维护费，剩余维护费于合同期满并扣除一年考核扣款后支付。

- 设备损坏更新更换费用：合同期满后按照实际更新更换审定价支付。

- 1.4.2 发票开具方：                                              。

- 1.4.3 开票方信息：                                              。

- 1.4.4 乙方不开具发票或开具发票不符合要求的，甲方有权拒绝付款。

- 1.5 履行期限、地点和方式

- 1.5.1 履行期：自合同签订之日起一年；

- 1.5.2 履行地：金坛区；

- 1.5.3 履行方式：维护服务。

- 1.5.4 维护服务要求：

- 1.5.4.1维护工作包括故障检查排除、设备迁移、例行巡检、故障设备维修。其中监控设备损坏无法修复的进行更新更换。

- 1.5.4.2设备更换要求，应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，满足GB28181-2016国标，且报科信大队审核批准后方可更换。中标单位可备一定数量的备品备件。（说明监控品牌：大华、或者海康）

- 1.5.4.3本项目维护完好率必须保证95%以上，金坛分局科信大队按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》（附件3）进行考核。

- 1.5.4.4对安装在建筑体以外无防雷保护的技防监控，需按GB50057要求补建避雷保护装置，补建费用包含在维护费中。

- 1.5.4.5针对周边无警示标志的技防设施，需增设相关警示标志，同时每台设备、杆件需增设铭牌，铭牌内容需符合公安规范要求，相关费用包含在项目辅材费用中。

- 1.5.4.6项目产生用传输费、电费由公安分局另行核算。

- 1.5.4.7维护施工需符合相关国标以及公安要求规范。

- 1.5.4.8自合同签订之日起，由中标单位立即开展相关维护工作。1个月后，金坛分局科信部门正式按照《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》（附件）相关规定，对运维质量进行考核。

- 1.5.4.9维护期满后，乙方应向甲方移交此项目中涉及的设备、网络，并符合原标书要求。

- 1.6双方责任

- 1.6.1甲方的责任：

- 1.6.1.1如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系；如因交通事故发生设备损坏，乙方先行修复后，甲方应配合乙方及时向肇事方索赔。

- 1.6.1.2甲方应按本合同第四条的约定及时向乙方支付合同所述支付款项；未及时付款将根据同期银行贷款利息支付滞纳金，跨年度付款按年息计算。

- 1.6.2乙方的责任：

- 1.6.2.1乙方负责本合同约定的相关业务的维护工作。

- 1.6.2.2乙方所提供的设备应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，选择替换监控、卡口设备应不得低于原设备参数标准，满足GB28181-2016国标，且报科信大队审核批准后方可更换。更换的新设备质保5年，质保期内因产品出现质量问题的，乙方应无条件进行更换。

- 1.6.2.3乙方按照甲方要求上报维护计划方案。

- 1.6.2.4如因交通事故发生的设备损坏，乙方应先行进行设备修复。

- 1.6.2.5在服务期间内，乙方全权负责其派出的现场服务人员人身意外安全。

- 1.7违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 1.7.1在合同生效后，甲方要求终止或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 1.7.2在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项；未及时付款将根据同期银行贷款利息支付滞纳金，跨年度付款按年息计算。

- 1.7.3在合同生效后，乙方无理由要求终止合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 1.7.4若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方支付合同总价款的10%作为逾期违约金。

- 1.7.5乙方提供的产品不符合合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

- 1.8其他

- 1.8.1合同有效期1年，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）后即生效。

- 1.8.2合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，可协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

- 1.8.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方可以签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

- 1.8.4本合同一式肆份，甲乙方各持贰份，各份具有同等法律效力。

| - 甲方（盖章）： | - 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| - 代表人（签字）： | - 代表人（签字）： |
| - 开户银行： | - 开户银行： |
| - 帐号： | - 帐号： |

- 日期：        年  月  日

- 廉政合同协议书

- 为贯彻落实中央、国务院《关千实行党风廉政建设责任制的规定》等有关工程建设、廉政建设法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行，                  建设的业主单位（以下简称 “甲方”)                   ，与承接                  的单位（以下简称“乙方”)                     特订立如下“合同” 。

- 一 、甲乙双方约定

- l 、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

- 2、甲乙双方应认真执行                    的合同文件，自觉按合同办事。

- 3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

- 4、甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真 查处本方的违法违纪行为。

- 5、甲乙双方有对本方入员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

- 6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。

- 二、甲方在廉政建设方面的责任

- l 、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

- 2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

- 3、甲方工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐 、旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

｀

- 5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从与事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

- 6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 7、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关项目事项的询访。

- 三、乙方在廉政建设方面的责任

- l、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

- 2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。

- 3、乙方不得以任何理由要求甲方工作入员参加由公款支付的娱乐性等活动。

- 4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

- 5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关项目建设事项。

- 四、违约责任

- l、甲方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款 贰仟 元至   壹万 元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

- 2、乙方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予项目款的 1 ％ 至 4 ％( 最高不超过项目款的5%)的违约罚款。

- 五、对见证单位的约定和授权

- 双方约定：本“合同”的见证单位为甲方单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主待本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同” 第四条所规定的处罚。

- 六、检查方式

- 本“合同＂的履约情况检查由见证单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

- 七、本“合同”有效期为自甲乙双方签署之日起至该项目竣工验收后止。

- 八、本“合同”作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

- 甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

- 地址：                            地址：

- 法定代表人：                      法定代表人：

- 授权代表人：                      授权代表人：

- 年     月     日                  年     月      日

- 项目保密协议书

- 为切实加强本项目施工过程中公安涉密载体和计算机信息系统保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全，严防发生失泄密问题，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，结合贯彻落实《公安计算机信息系统安全保护规定》及相关管理要求，施工单位必须签订保密协议，内容如下：

- 一、乙方充分了解自己的工作将涉及国家秘密和警务工作秘密。

- 二、乙方已充分了解并理解国家秘密包括下列秘密事项：

- 1、国家事物的重大决策秘密事项：

- 2、国防建设和武装力量活动中的秘密事项：

- 3、外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担秘密义务的事项；

- 4、国民经济和社会发展中的秘密事项；

- 5、科学技术中的秘密事项；

- 6、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；

- 7、其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项；

- 8、政党的秘密事项中符合上述规定的，属于国家秘密。

- 三、乙方已充分了解并理解警务工作秘密包括下列秘密事项：

- 1、公安机关内部主干网、局域网的规划、建设、使用和安全防范措施情况；

- 2、不宜公开的数据服务器、工作部、网络设备的网络地址；

- 3、计算机主机系统管理员口令，应用数据库的用户名和口令；

- 4、国家安全保卫、技侦等部门的机构设置、人员编制、业务分工及装备情况；

- 5、公安科技研究的技术资料及装备器材；

- 6、不宜公开的各种内部参阅资料和内部教材；

- 7、公安机关调查掌握的一般社情动态及结合情况；

- 8、县级（含）以上公安机关规定的其他事项。

- 四、乙方承诺，工作期间严格遵守下列保密规定；

- 1、不该说的秘密不说；

- 2、不该知悉的秘密不问；

- 3、不该看的秘密不看；

- 4、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及秘密；

- 5、不在非保密的场所阅办、谈论秘密；

- 6、不擅自自录、复制、拍摄、摘抄、收藏秘密；

- 7、不擅自携带秘密载体去公共场所、探亲访友、带回家；

- 8、不使用无保密措施的通讯设备、普通邮政和计算机互联网络传递秘密；

- 9、不在非涉密计算机上处理涉密内容，不在计算机硬盘内存储绝密级信息，不在互联网上使用涉密移动存储介质；

- 10、严格执行互联网、公安网、图像网等非保密网不涉密的规定，严格实行互联网、公安网、图像网及涉密网相互间的物理隔离，做到“专网专用、专机专用”，严禁互通混用，严禁“一机两用”；

- 11、严格执行涉密磁介质载体涉密管理规定。严禁在非涉密计算机上处理涉密内容，严禁在计算机硬盘内存储绝密级信息，严禁将工作用计算机和涉密移动存储介质带离工作场所，严禁在互联网上使用涉密移动存储介质。未经批准，不得擅自拷贝、复制、打印公安文件和材料；严禁将涉密材料和内部信息拷贝、复制、打印给其他人员；

- 12、严禁盗卖公安机关内部各种信息、数据，牟取利益的行为；

- 13、严格执行计算机信息系统保密管理的相关规定。坚决执行涉密信息采集、存储、处理、传递、输出等各个环节的工作规范和审批制度。严格上网信息内容审批制度，不准在互联网、公安网上传输涉密文件和涉密信息；不准在图像网上制作、传输、粘贴不良信息（含图像、视听影像资料）；

- 14、严格涉密载体的维修等管理。涉密载体需维修或数据修复时，应当交由甲方科信大队登记回收，不得私自送到外单位修理；

- 15、严禁使用私人移动存储介质拷贝、复制公安机关内部信息资料，严禁访问查询与工作无关的网上应用业务系统；

- 16、严格责任追究制。如因违反有关规定，使用公安网络和涉密磁介质不当，造成公安网络和信息发生重大失泄密事件和安全事故的，将依照有关规定追究乙方责任，直至负法律责任。

- 五、乙方承诺，在项目施工期间及工作结束后，都将按照《中华人民共和国秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等法律、法规的规定，严格保守国家秘密和警务工作秘密。

- 六、乙方承诺，在项目施工结束时，妥善移交乙方保管、使用的涉及国家秘密和警务工作的文件、资料等一切物品，并不再保留上述物品的复制品、复制件或者抄件。

- 七、乙方已充分了解并理解如违反协议的规定，将依法承担法律及相应刑事责任。

- 八、本协议一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。

- 甲方：                            乙方：

- 法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

- 日期：                            日期：

# 第六章   响应文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投响应文件组成 | 响应文件格式 | 封面 |
|  |  | 响应人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *主要投标标的情况表 |
|  |  | *商务条款及服务偏离表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 |
| 响应人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。 2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。 3.响应文件应按照谈判文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。 6.谈判小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。 7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

# 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

## 响应人情况说明

## 响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

*开标一览表

注意: 响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

## * 响应函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目谈判文件中规定的开标日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供谈判文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受谈判文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱:

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

* 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人名称（电子签章）：

响应人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

2.仅当谈判文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

备注：请响应人按要求扫描上传粘贴到电子响应文件相应位置。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 响应人名称： 序号 | 服务（货物）名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

价格单位:人民币元

响应人名称（电子签章）：

日期：

*主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

响应人名称：

| 序号 | 主要投标标的名称 | 项目负责人 | 服务（货物）内容 | 单项价格（元） | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2.上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3.发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*商务条款及服务偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款（合同条款）和服务偏离表与谈判文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：

项目编号：

### （一）商务条款（合同条款）

| 对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

### （二）服务偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对谈判文件中的采购需求“服务要求”“实施方案”对应内容逐项或合并响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

*资格审查材料格式

（一）响应人资格审查承诺书

响应人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）响应人特定资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的）

（上传扫描件）

- 政府采购政策需满足的资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.4条要求响应人提交的）

- 中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加                 （采购人名称）的                   (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称），属于                  （谈判文件中明确的所属行业）行业;承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目专门面向中小企业预留采购份额的，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

（四）联合体投标协议书上传扫描件（如响应须知前附表第6条允许联合体投标且响应人是联合体的上传）

（上传扫描件）

*政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

与资性证明相关的其他材料；

与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

（全文完）

关于谈判文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：