常州市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：2023年常州市金坛区沈渎填埋场渗滤液处理服务项目

项目编号：名源-JT2023-002

采 购 人：常州市金坛区环境卫生管理处

采购代理机构：常州名源全过程工程咨询有限公司

- 目      录

目  录	1

第二章   响应人须知	6

第三章   评审程序和评定成交的标准	18

第四章   采购需求	26

第五章   合同草案条款	29

第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：名源-JT2023-002

2.项目名称：2023年常州市金坛区沈渎填埋场渗滤液处理服务项目

3.采购方式：竞争性谈判

- 4.项目预算金额：235万元

- 5.项目最高限价：235元，投标报价超过最高限价的作无效响应文件处理。

6.采购需求：由投标人负责处理常州市金坛区沈渎填埋场11500吨渗滤液。处理后的渗滤液全量排放无浓缩液回灌，处理出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3要求。投标人提供服务，招标人按照实际处理量标准支付投标人服务费用。注：招标人可以提供投标人安装处理设备所需的场地。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量（吨） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2023年常州市金坛区沈渎填埋场渗滤液处理服务项目 | 235 | 11500 | 由投标人负责处理常州市金坛区沈渎填埋场11500吨渗滤液，处理后的渗滤液全量排放无浓缩液回灌，处理出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3要求。投标人提供服务，招标人按照实际处理量标准支付投标人服务费用。 |

7.合同履行期限：10个月。

- 8.本项目是否接受联合体响应：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/

（2）其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目是否接受分支机构参与响应：£是   ■否；

（2）本项目是否属于政府购买服务：

£否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 其他特定资格要求：/

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年6月14日至2023年6月16日。每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州名源全过程工程咨询有限公司（常州市金坛区金沙科技金融中心B座12层）

3.方式：网上报名，报名时需提供的资料（加盖公章）：

（1）报名申请表；

（2）营业执照；

注：（1）以上材料提供复印件加盖响应人公章，有缺项或不满足上述条件的不予获取竞争性谈判文件。

（2）未报名的单位不得参与谈判。

（3）本项目采用资格后审的方式。

4.售价：100元。

本项目接受网上报名【网上获取方式：各响应人须将填写完整并由法定代表人或委托代理人亲自签署、加盖投标单位公章的投标报名资料扫描成PDF版发送至招标代理邮箱806220138@qq.com，并电话联系18015282560确认】

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年6月29日14点30分（北京时间）。

地点：常州市金坛区市民中心C栋 0503开标室（常州市金坛区金山路168号）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不召开标前答疑会，响应人如对谈判文件有疑问，须在2023年6月19日上午11：00时前，各响应人将疑问以书面形式并加盖响应人公章，送至常州名源全过程工程咨询有限公司并电话联系，逾期不予受理。答疑回复时间：2023年 6月19日下午17：00前，由招标代理统一回复。

2、本项目需要落实的政府采购政策：/

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业响应人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 采购文件售后一概不退。响应人递交的响应文件概不退还。一经报名，响应人不

- 得更改单位名称。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区环境卫生管理处

地    址：常州市金坛区北环西路155号

联系方式：0519- 82886295

2.采购代理机构信息

名    称：常州名源全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区金沙科技金融中心B幢第12层

联系方式：0519-82300799

3.项目联系方式

项目联系人：何女士

电      话：0519-82300799

- 第二章   响应人须知

响应人须知资料表

本表是对响应人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年常州市金坛区沈渎填埋场渗滤液处理服务项目 |
| 2 | 项目属性 | ■服务 □货物 □工程 |
| 3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 5 | 现场考察 | ■不组织； |
| 6 | 谈判前答疑会 | ■不召开 |
| 7 | 报价 | 报价的特殊规定：_______。 ■无 □有，具体情形： |
| 8 | 谈判报价次数 | ■本项目采用二次报价，响应文件的谈判报价作为首次报价（首次报价不公开），在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加谈判条件的响应人在规定时间内提交最终报价（即第二轮报价， 此次只报总价），提交的最终报价（第二轮报价）不得高于响应人的首次报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 9 | 响应文件份数 | 1响应文件一式叁份，一份正本、两份副本；正、副本应分开装订、标识，密封于不同档案袋中。否则招标人将拒绝其投标。 2响应文件的装订必须装订成册，不得采用活页装订方式，否则，其投标将被拒绝。 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求的作无效报价文件处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
| 11 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| 12 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 13 | 评审标准 | 经评审的最低评标价法。 |
| 14 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 15 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其递交的文件） 询问时间：2023年6月19日11:00前。 |
| 16 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州名源全过程工程咨询有限公司、常州市金坛区环境卫生管理处； 联系电话：0519-82300799、0519- 82886295； 通讯地址：常州市金坛区金沙科技金融中心B座12层、常州市金坛区北环西路155号。 |
| 17 | 代理费 | 收费对象：□采购人 ■成交响应人 收费标准：4000元整人民币； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时。 |
| 18 | 注意事项 | 1、如法定代表人出席开标会，需手持法定代表人资格证明书原件（除投标书中另外单独提供一份）、本人第二代身份证原件出席开标会，否则招标人将拒绝其投标。 2、如委托代理人参加开标会，需手持法定代表人授权委托书原件（除投标书中另外单独提供一份）、本人第二代身份证原件准时参加开标会议，否则招标人将拒绝其投标。 注：以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理： （1）未到达开标现场的； （2）未参加投标签到的； （3）身份核验时未能提供身份证明等相关材料的； （4）法律法规规定的其他情形。 |

响应人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、响应人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 响应人（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个响应人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《响应人须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 响应人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，响应人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《响应人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购响应人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购响应人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交响应人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 响应人应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 响应人须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 响应人应认真阅读谈判文件的全部内容。响应人应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的响应人。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在响应人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在响应人；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

- 响应文件构成

  - 响应人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由响应人自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，响应人应当按具体要求提供证明文件。

  - 响应人认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，《响应人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向响应人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 响应人不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

  - 投标报价超过总价作无效标处理

  - 保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《响应人须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用签章或使用原件的二维码版扫描件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的扫描件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般加盖响应人公章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受除现场提交响应文件以外的任何形式提交的响应文件。

- 提交响应截止时间

  - 响应人应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至常州名源全过程工程咨询有限公司。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，响应人可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 响应人对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和公告中约定的地点开标。

  - 响应人不足3家的，不予开标（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交响应人

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交响应人。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交响应人确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交响应人发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交响应人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交响应人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家响应人进行竞争性谈判采购的情形除外。

    - 情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交响应人将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交响应人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交响应人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交响应人可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《响应人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交响应人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包响应人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 响应人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《响应人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对响应人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 响应人认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由响应人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《响应人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《响应人须知资料表》。由成交响应人支付的，成交响应人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对响应人进行审查，并形成审查结果。响应人《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关响应人。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 响应人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《响应人资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 响应人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、响应人单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且响应人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购响应人信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购响应人信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《响应人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书原件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，响应人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，响应人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对响应人的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对响应人的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），响应人的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 响应人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为响应人串通响应的情形：（一）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同响应人的响应文件相互混装；（六）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 响应人、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一响应人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的响应人平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应人。

  - 响应人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过书面形式要求响应人对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最终报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的响应人在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的响应人不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由响应人提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 最终报价是响应人响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的响应人，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求响应人在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，响应人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《响应人须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若响应人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：__/____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_____/____。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：________/______。

- 谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

  - 响应人对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如响应人的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，响应人对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_______/__________。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应人中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。最终报价的算术修正按前附表第13条执行。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

一、服务范围及工作量

由投标人负责处理常州市金坛区沈渎填埋场11500吨渗滤液。处理后的渗滤液全量排放无浓缩液回灌，处理出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3要求。投标人提供服务，招标人按照实际处理量标准支付投标人服务费用。注：招标人可以提供投标人安装处理设备所需的场地。

（一）具体服务内容包括（不仅限于）：

负责渗滤液处理设施的安装、安全和运行；

进出场计量：对每日渗滤液水量进行计量，设置电子流量计及相关数据传输设备，将计量数据实时记录；

负责渗滤液的处理工作，设备的运行管理、维修、维护；

负责将处理达标的清水排至指定地点。

编制及定期更新工艺运行手册及运行管理方案。

负责运营期间渗滤液车间及设备的管理、运行、安全及维护保养。负责环保在线监测设备的提供及安装。

自行组织运营所需人员，自行学习、培训和管理。

负责做好运营记录，及时报进水量、送水量统计于甲方确认。

负责如设备出现故障或设备需要停机清洗维修，并及时汇报。应当建立紧急应急预案，如遇设备紧急故障，或其它原因，影响正常生产，应以最快速度恢复生产或采取补救措施并及时上报。

自行处理渗滤液处理所产生的相关废弃物（包含生产过程中废弃包装袋、废滤膜、污泥等各类废弃物），处理方式符合规范要求。

二、服务期限

运行期：10个月内或自投入运行起至处理1.15万吨渗滤液。

签订委托服务协议后，中标人应确保所有设施设备、处理系统及相关辅助设备完全满足招标人要求。达到规定的处理能力，出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3规定。

★三、投标人必须满足以下实质性要求，否则视为违约。

1、全量处理渗滤液、无回灌；

2、处理出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3要求；

3、渗滤液处理后产生的所有相关废弃物（包含生产过程中废弃包装袋、废滤膜、污泥等各类废弃物）自行处理，处理方式必须符合法规要求；

4、招标人可以提供投标人安装设备所需的场地及水电（水电填埋场仅提供现有的线路，投标人如需改造自行承担改造费用）。

投标人须对应上述要求提供承诺书（格式自拟），并将承诺书扫描件上传至系统“符合证明文件格式”模块中。不提供，作无效投标文件处理。采购人将在后期使用过程中实时检测，若中标单位检测结果不满足招标文件要求的，作无效响应文件处理，采购人将其虚假承诺的恶劣行为上报财政主管部门，并与主管部门共同将其严肃处理，中标单位承担由此造成的全部直接或间接损失。

四、采购人所提供条件

可以为投标人提供渗滤液处理设施所需要的用地、用电、日常用水设施等(水电仅提供填埋场现有的线路，日常运行水、电费用由乙方自行支付)。

五、服务标准与要求

5.1服务标准

《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

《生活垃圾填埋场无害化评价标准》CJJ/T 107-2005

《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行）HJ 564-2010

5.2服务要求

5.2.1进水水质

本项目水质情况参考以下数据如下（以实际水质为准）：

| 进水水质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TDS(mg/L) | SS(mg/L) | 电导率(μs/cm) | 总氮(mg/L) |
| ≤20000 | ≤5000 | ≤50000 | ≤300 | ≤70000 | ≤4500 |

5.2.2计量要求

（1）对进场渗滤液进行计量并填写《水量记录单》记录应完整、清晰、一致、准确。

（2）投标人负责计量系统的日常维护，当计量系统发生故障时，负责维修及检测，并及时报告采购人。

（3）进水口、出水口设置电子流量计，用于对处理系统进出水量进行计量，设置计量数据采集设备，将采集的计量数据实时上传。（进水口统计量作为本项目处理渗滤液的处理量）

5.2.3渗滤液处理要求

（1）工艺要求

处理工艺必须先进合理。

（2）处理要求

出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3标准

渗滤液处理后的废弃物符合处理环保规范法规要求。

六、运行要求

6.1投标人开始运行服务。在运行服务期内，投标人必须严格遵守操作规程，科学地组织生产运行，保证设备达产、达标排放，且确保生产安全；

6.2在运行服务期内投标人需履行的责任包括但不限于：

（1）详实、规范记录，并妥善保存运行记录表、设备的维修记录表及水质化验表等日常台帐相关资料，按时抄送给招标人进行备案；

（2）做好配合相关职能部门的监督、检查工作，并提供相关资料。

6.3在设备进出口设置电子流量计，计量数据实时上传，用于对处理量进行计量监管。计量器具应委托质量检测部门进行检测，检测间隔时间不超过1年。若需对计量器具进行维修、更换应提前通知招标人，维修更换后应进行检测后方可投入使用。

6.4 服务费用的计算：运营服务费用=中标价格*实际处理水量（进水量）。

6.5 服务费的支付方式：服务费用从正式运行时间开始，每月支付一次。

6.6垃圾渗滤液处理后的达标清水，投标人按照招标人的指定方式及要求排放。

- 第五章   合同草案条款

合同协议书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

## 签订日期：

年    月    日，   常州市金坛区环境卫生管理处   以  竞争性谈判  对      项目进行了采购。经  本项目评审委员会  评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   常州市金坛区环境卫生管理处   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                        ；

1.2.2 标的数量： 约11500吨（以实际数量为准）                      ；

1.2.3 标的质量：全量处理无浓缩液回灌，出水标准达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表3要求，在甲方规定的时间内完成渗滤液的处理。

- 1.3 价款

本合同单价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订后三十日内甲方支付合同款的百分之10%给乙方作为预付款；从正式运营时间开始，每月支付一次，乙方提交当前月份的实际处理水量的清单资料（资料需经甲方认可），以当月实际处理水量结算。（第一个月的支付款优先从预付款中扣除）。服务费用的计算：运营服务费用=中标单价*实际处理水量。

1.4.2 发票开具方式：每次付款前开据同等金额的符合国家规定的发票。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限： 运营期：处理期限不得超过合同签订之日起10个月否则视为违约 ,期限内处理量必须达到1.15万吨否则视为违约 ；

1.5.2 履行地点：   金坛区    ；

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  1 %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1 %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7乙方应保证进水全量处理无浓缩液回灌，若发现未能按要求处理，当月按日投标单价的50%计价，且甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金。

1.6.8运营期间，因乙方责任，出水水质未能达标，给甲方造成的损失由乙方承担，同时乙方承担全部相关法律责任；若三次（含）以上未检测达标，甲方有权单方面解除合同，造成的损失由乙方承担，并扣除履约保证金及当月处理费。

1.6.9运营期间，处理渗滤液产出的废弃物未达到甲方招标文件要求，按违约处理，甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金及当月处理费。

1.6.10合同签订后10个月内未完成11500吨的渗滤液预算量处理，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金。

1.6.11 乙方进厂后产生的所有相关垃圾废弃物全部自行处理，合同履约完成后乙方未处理产生的相关垃圾废弃物，甲方有权扣除乙方履约保证金作为处罚且乙方需按照合同要求继续处理相关废弃物。

1.6.12 合同签订乙方进场后设备安装运行、人员管理、有毒有害物品的存放运输等安装运行过程中所有安全责任由乙方自行承担，甲方不负任何责任。如对甲方造成损失还需赔付甲方损失。

1.6.13 合同签订后乙方设备安装运行、人员管理、渗滤液处理所需的危化品必须根据相关的规定进行存放和使用，在运行期间有环保等相关部门检查或甲方自行检查发现乙方运行过程中存在的问题后提出整改要求，乙方必须无条件服从并在甲方规定的天数内整改到位否则视为违约，甲方有权扣除乙方履约保证金并要求乙方继续履约合同内容。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交     仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   金坛区   人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效，合同一式6份，双方各执3份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

见证章：

第六章   响应文件格式

响应人编制文件须知

1、响应人按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，响应人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由响应人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、响应文件每一页面都应加盖投标人公章

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 响应人资格声明函（实质性格式）

响应人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指响应人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（响应人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

响应人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：响应人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2-1其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3项目的特定资格要求：

- 提供营业执照复印件并加盖公章

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

响应人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书或授权委托书（实质性格式）

（由法定代表人签署、递交响应文件的，可以不提供授权委托书，但需提供法定代表人资格证明书；由授权委托人签署、递交响应文件的，可以不提供法定代表人资格证明书，但需提供授权委托书）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（响应人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

响应人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若响应人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.响应人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

致：   （采购人名称）   、常州名源全过程工程咨询有限公司：

本授权委托书宣告：本人      （法定代表人姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在      （项目名称）政府采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和响应文件、与采购人（或采购代理机构）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）、被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：          （加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

日期：    年    月    日

6  政府采购响应人信用承诺书（实质性格式）

政府采购响应人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的响应人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购响应人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购响应人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 报价一览表

报价一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价 （元/吨） | 数量 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大写 | 小写（元） |
|  |  |  | 11500吨 |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

响应人名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 8 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作响应人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9 中小企业声明函

说明：

1）响应人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的响应人出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。响应人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，响应人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，响应人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，响应人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  响应人基本资格条件承诺书

响应人基本资格条件承诺书

- 常州名源全过程工程咨询有限公司：

- 贵单位组织的编号          采购活动，我公司愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

| - 序号 | - 项 目 | - 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 具有有效营业执照或事业单位法人证书 | - 是 |
| - 2 | - 具有本项目实施能力和良好的商业信誉 | - 是 |
| - 3 | - 具有健全的财务会计制度 | - 是 |
| - 4 | - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 是 |

- 响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。