常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州工程职业技术学院智慧教室二期建设集成项目

项目编号/包号：常采公[2023]0136号

采 购 人：常州工程职业技术学院

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0136号

2.项目名称：常州工程职业技术学院智慧教室二期建设集成项目

3.项目预算金额：867万元、项目最高限价：860万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：合同签订后120个日历日（甲方需要提供满足交付的现场环境）

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年07月07日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年07月21日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州工程职业技术学院

地    址：常州市武进区滆湖中路33号

联 系 人：张东

电  　话：0519-86332120

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 智能融合信息终端 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州工程职业技术学院 地 址：常州市武进区滆湖中路33号 联 系 人：张东 电 话：0519-86332120 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 开标评审相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40×100。 | 40 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 投标人能够充分理解项目建设背景，对需求有深入分析，对项目总体设计方案的先进性、成熟性、开放性、可管理性、规范性进行综合评分，综合对比评分：1）总体思路、原则、特点把握准确，技术路线符合相关规定，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构完整严谨的，得3分；2）总体思路、原则、特点把握基本准确，技术路线大体符合相关规定，技术目标能较好地符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构较好的，得2分；3）总体思路、原则、特点把握有偏离，技术路线基本符合相关规定，技术目标能与符合现状及未来发展要求存在一定偏差，系统内部结构、逻辑架构、物理架构有待完善的， 得 1分；4）未提供相关内容的不得分； | 3 | 提供项目实施方案、售后服务方案和故障响应方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 考核有效投标人提供的售后服务方案，包括但不限于后续的功能维护、售后服务承诺、售后服务的标准及要求等方面进行评审： 售后服务方案具体详细，完全适用且优于本项目需求，得2分； 售后服务方案基本完整，完全适用本项目需求 ，得1分；售后服务方案不提供或不能满足项目需求不得分。 | 2 | 提供售后服务方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 根据“技术规格参数要求”提供偏离表及相关证明材料，▲代表重要参数，未标记为一般参数，重要参数一项不满足扣1 分，一般参数一项不满足扣0.5分，扣完为止； | 27 | 提供偏离表及相关证明材料 |
| 3.2 | 1、投标人具有ISO企业知识产权管理体系认证证书，得1分；2、投标人具有ISO质量管理体系认证证书，得1分；3、投标人具有ISO环境管理体系认证证书，得1分；4、投标人具有ISO信息技术服务管理体系证书，得1分；5、投标人具有ISO信息安全管理体系认证证书，得1分； | 5 | 提供认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有智慧教室建设同类型的业绩项目案例，每提供一个得1分，最多得3分。（合同名称或合同内容须体现智慧教室建设相关信息：智慧大屏、微课等，否则不得分。 | 3 | 需同时提供中标（或成交）通知书复印件及合同复印件，以上文件需加盖投标人公章） |
| 3.4 | 投标人所投的软件产品应为成熟软件产品，包含但不限于辅助教学互动、教学质量评价、教学督导等教学工作的功能，投标人提供综合管理服务平台、分组互动软件、督导与巡课软件、课堂质量评价软件类似的计算机软件著作权登记证书，以上4项每提供一个得0.5分，最多得2分。 | 2 | 注：为保证项目统一性，所投产品软件需为同一品牌，投标人提供证书复印件（以上文件加盖投标人公章），著作权名称不同的，提供功能说明，由评委判定 |
| 3.5 | 质保年限不低于3年，每增加一年增加0.5分，最高1分。 | 1 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3.6 | 根据项目需求场景，投标人自行准备真实可操作的系统环境进行演示（不使用真实环境演示形式演示的，不得分。确保提供的视频能够正常播放，不能播放的不得分。投标人应根据对需求和功能要求的理解，提供以下相关产品或功能提供视频演示：1、AI盒子演示：提供实时语音转文字功能，支持生成实时字幕，并且字幕可以实时输出。全部满足得1分，不满足不得分。2、微课系统演示：微课支持视频录制，录制过程中支持设置中文、英文实时转写， 中英互译、自动纠错；支持设置实时字幕字体大小和位置。录制结束后，录制微课资源可上传至平台内。全部满足得2分，不满足不得分。3、微课录制过程中支持用手机扫码查看老师授课过程的图文直播，包含课件截图、语音；结束后支持扫码查看老师授课过程的课件截图、授课过程文字内容，支持通过关键词搜索并定位到关键位置，支持回听音频并高亮显示音频对应文本。全部满足得1分，不满足不得分。4、保存后的AI微课录播支持在平台管理，对于实时转写的文本，支持查询、替换、删除及词云分析；老师修改课程内容并保存后，在已扫码带走的学生端可以同步显示修改内容。全部满足得1分，不满足不得分。5、知识点智能切片标记，智能标记某个时间点讲授的关键 内容，视频播放时在进度条上展示关键内容图文提醒（图片+文字），同时支持老师手动添加知识点。全部满足得1分，不满足不得分。6、提供对师生课堂行为分析功能。对录制的教室视频进行事后分析，分析包括教师行为分析，如课堂讲授、课堂板书、课堂巡视、多媒体演示等；学生课堂行为分析，如使用手机、趴桌子、转身、吃东西、起立、注视黑板、阅读书写、传递东西等。针对演示用的视频能够完成12类，包括教师4类（课堂讲授、课堂板书、课堂巡视、多媒体演示），学生8类（使用手机、趴桌子、转身、吃东西、起立、注视黑板、阅读书写、传递东西），全部满足得1分，不满足不得分。7、支持查看对应课堂报告，报告需含课堂综合评分、前排就座率，课堂专注度、积极指数、消极指数等；课堂报告需给出相应分析如与本课程本班级及其他班级做综合对比及课堂建议等。全部满足得2分，不满足不得分。8、为便于用户日常操作使用，智能交互一体机具有悬浮触控菜单，需演示可通过点击快速调用到屏幕任意位置，点击或者按压快速息屏与唤醒屏幕；全部满足得2分，不满足不得分。9、演示一体机支持二十点触控及同时书写，书写效果需要连贯流畅、无断笔、无跳笔，书写效果好。全部满足得1分，不满足不得分。 | 12 | 根据“电子交易不见面开评标”原则，投标人需将演示项逐条演示及讲解过程录制视频，以.mp4格式上传演示视频即可（无需人员现场演示） |
| 3.7 | 1. 投标人为本项目拟配备的项目经理（1人）具有以下证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。（1）信息系统项目管理师；（2）信息安全专业人员（CISP）；（3）信息安全保障人员认证（CISAW）。2. 服务团队成员至少有5人，成员具备以下证书：（以下人员不可重复计分，提供一个证书得0.5分，最高得2分）（1）具有系统集成项目管理工程师不少于1人，得0.5分；（2）具有注册信息安全专业人员CISP证书不少于1人，得0.5分；（3）具有ITSS-IT服务工程师不少于1人，得0.5分；（4）具有建筑电工证不少于1人，得0.5分； | 5 | 提供证书及社保（近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖投标人公章。 |

付款方式及说明

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订（收到发票）后15天内支付 | 15天 | 30 | 中标人需向招标人开具正规的增值税普通发票 |
| 2 | 到货款 | 签订合同，合同硬件货物到货后经采购人清点核实后收到发票后 | 15天 | 15 |  |
| 3 | 项目款 | 项目安装调试验收合格收到发票后 | 15天 | 50 |  |
| 4 | 尾款 | 尾款在项目正常运行满 3年（收到发票）后 | 15天 | 5 |  |

- 第五章   采购需求

总体技术及服务要求

（一）新建录播教室

以一间教室的环境布局和多媒体设备配置来进行功能与需求定位。

1、学生端显示屏（75英寸），教师端显示屏（86英寸）

屏体硬件

1、交互平板显示尺寸≥75（86）英寸,物理分辨率：3840×2160屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度；

2、交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求；

3、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度≥莫氏7级或≥石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%。

4、智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶；

5、智能交互平板采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms；

6、前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.5cm；

7、为便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，且每个按键不少于两种以上功能；

8、交互平板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏；

9、为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口；

10、为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路；

11、交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等；

12、交互平板前置接口和前置按键支持单独前拆；

13、为提升老师使用体验，降低报修率，交互平板前置物理电脑还原按键，同时为避免误操作按键采用针孔式设计，；

14、为提高老师教学效率，在通电关机或待机状态下，交互平板5秒内可完成极速开机；

15、交互平板内置2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz；

16、交互平板具备一体化2D降噪1300W像素摄像头，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件使用。

17、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi；

18、交互平板采用物理减滤蓝光设计，可自动实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。

19、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，支持不少于3种方式开启展台；

20、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换

21、智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以单侧、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。

22、智能交互平板具有悬浮菜单，通过多指可快速移动悬浮菜单至任意位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于 30 个应用；

23、智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序;

24、本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、书写；

25、智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机；

26、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；

27、通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机;

28、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；

29、支持多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；

30、为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能。

31、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点；

32、交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电;

31、交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品；

32、智能交互一体机（含ops）交付时综合开机进入主界面时间不超过30秒，提供相关承诺函。

内置电脑

1、采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；

2、CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I5处理器；

3、内存：≥16G（双通道） DDR4；

4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘；

5、接口：整机非外扩展具备5个USB接口；

3、AI微课系统

安装在教师大屏的电脑软件，方便老师随时录制带字幕功能的微课。

4、教师显示屏（LED）

1、硬件参数

1、类型：室内LCH1.8全彩

2、像素间距：1.86mm

3、像素密度：288906点/㎡

4、模组分辨率：172*86

5、模组尺寸（mm）：320（W）×160（H）

6、白平衡亮度（nits）：≥450

7、刷新频率：≥3840Hz

8、发光点中心距偏差：＜3%；

9、亮度均匀性：≥97%

10、视角（°）：水平160、垂直140

11、色温：3000-15000可调

12、对比度：5000:1

13、峰值功耗：≤370W/㎡,平均功耗：≤125W/㎡

14、维护方式：磁吸前维护

15、显示净尺寸7.04m*2.72m，分辨率为：3784*1462

16、屏体结构采用4*2镀锌方管，边框用304不锈钢包边。强电要求：布置单相4平方线，或者三相五线2.5平方

17、显示屏制造商具有LED大屏幕综合运维服务云平台播控系统软件。提供有效证书复印件并加盖投标人公章。

18、LED显示屏系统具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理功能，提供有效证书复印件并加盖投标人公章。

主控：

单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。

拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。

多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。

支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。

支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。

多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。

支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。

支持智能控制软件进行操作控制。

支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容

2、软件参数

1、名称:LED显示屏控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等；

2、配置显示屏的传输方式和方向；

3、配置控制器映射位置和大小；

4、保存和加载控制系统参数；

5、周期刷新显示屏控制系统的工作状态；

6、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；

7、上传校正数据到控制系统；

8、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数；

9、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；

10、对显示屏进行Gamma调节；

11、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权；

12、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等；

边框

屏体结构采用4*2镀锌方管，边框用304不锈钢包边。强电要求：布置单相4平方线，或者三相五线2.5平方

5、教师显示屏（纳米黑板）

一、硬件基础设计

1、智能交互黑板为平面结构设计，采用三段式结构方式，整体平面尺寸≥4100mm×1100mm，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显；

2、显示尺寸≥86英寸，采用UHD超高清液晶显示A规屏，屏幕色彩覆盖率≥120% Rec.709，屏幕分辨率≥3840×2160，可无损播放4K片源；

3、屏体亮度≥500cd/㎡，屏体对比度≥5000:1，显示比例为16:9，最大可视角度≥178 度，触摸响应时间≤6ms；

4、整机前置物理按键实现电源及电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏多键合一功能，息屏状态下节能效果≥95%，且屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描整机前置二维码即可获取产品防蓝光检测信息；

5、整机采用电容触摸感应方式，支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，触摸书写延迟≤20ms，定位精度≤±0.1mm；

6、整机屏幕表面采用厚度≤3.5mm防眩钢化玻璃，在≥400k lux的强光照射下，仍具有防强光干扰的性能，其表面硬度>莫氏7级，高于石墨1-9H等级硬度，且屏幕采用全贴合方式，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽；

7、为方便教学及清理粉笔灰等堆积，前置≥2×15W全音域音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整，且采用具有粉尘清理结构设计的可拆卸式前置笔槽，可放置磁吸式书写笔、智能电子教鞭、粉笔、水性笔等；

8、为便于教师教学操作，整机前拆式结构设计的按键面板具备带中文标识的前置物理快捷按键，数量≥5个，至少包含触控开关、护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现课堂录课、开关触控事件、色温调节、童锁、自定义设置、恢复出厂设置等功能；

9、整机采用便于售后维保的前拆式结构设计的前置接口面板，配有带中文丝印标识的前置接口，其中不少于1路Type-C 接口、2路双通道USB3.0接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（非转接）；

10、整机标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点；

11、整机后置无线MIC接口并具备独立扩声系统，在通电关机的情况下接入无线MIC，仍可将接入的多媒体信号混音后通过内置音箱播出实现扩声功能；

12、在windows任意界面下均可通过前置物理按键开启录课功能，可实现不少于三种录制模式，包括屏幕录制模式、屏幕与摄像头、专业级录制直播模式，方便学校教师任意场景录制切换；

13、整机后置≥1路双通道USB2.0接口（展台、U盘等设备在Windows和Android下均可使用）、≥1路触控Type-B接口、≥1路USB Type-B 3.0接口、≥1路HDMI2.0 in接口、≥1路Audio接口、≥1路YPbPr接口、≥1路AV接口、≥1路VGA接口，以上接口不接受扩展坞方式；

14、整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网且为解决系统故障，前置具备中文标识的针孔式电脑还原物理按键；

15、整机支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码；

16、为保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度等级应达到256灰阶以上且可实现一键切换分辨率，调整画面显示比例；

17、为提高安全性，整机具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；

二、教学应用拓展功能

1、为方便教师操作便捷，整机支持快捷单手势操作，只需三指完成长按屏幕部分达到息屏和唤醒功能、五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；

2、设备具备智能护眼功能，用户可自主选择护眼（进行色温调节）、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼智能等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯；

3、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、Ypbpr、TV、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，两指调用悬浮菜单到屏幕任意位置，菜单可进行自定义分组，可添加Windows和Android系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置等≥20个应用；

4、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回；

5、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）；

6、为方便教学应用，设备提供不少于五种联动模式供教师进行选择操作，包括系统、网络、快捷设置、书写、工具等联动模式；

7、为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换且白板软件具备二维码分享功能；

8、为提高教学效率，整机支持极速开机，通电不开机状态下，开机速度≤3秒，支持可自行选择开机直接进入（如内置电脑、主页、高清接口、数字电视等）任意信号源功能；

9、整体4K UI界面遵循人体工程学规范，采用集中式布局，具备与实际功能一致、表达准确、清晰的中文标识。设备具备文件浏览功能，可实现文件自动分类浏览，选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能；

10、为便于教学应用，整机具备快捷键功能，至少具有多屏互动、多任务、前后翻页、屏幕下移、关闭窗口、打开展台等不少于12个功能，具备经典模式与极简模式，设有开关并可双侧显示，可设置自动隐藏时间；

11、设备可通过双击悬浮菜单或四指下滑方式进行屏幕下移，下移状态仍可触控及书写，方便教师教学；

三、插拔式内置电脑

1、整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin,与大屏无单独接线；

2、散热处理:具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计；

3、主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；

4、处理器性能:采用九代i5处理器；

5、内存性能:8G内存或以上配置；

6、硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能；

7、拓展接口:具备独立非外扩展5个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1满足教学拓展需求；

6、系统融合与环境改造

教室内原有设备、线路的拆除和放置于指定地点。系统集成所需的全部辅材与附件。新设备的安装与调试。线路规划与安装及因安装管线路所破坏的教室环境的修复、复原。

（二）智慧化改造阶梯教室

1、LED全彩显示屏及黑板

LED全彩显示屏，点间距小于等于1.86mm；带书写黑板与LED全彩显示屏拼接合成，方便教师板书及投影，此LED全彩显示屏按照16:9比例，显示尺寸3.84m*2.24m,居中放置，黑板放2侧，每块黑板尺寸约1.6m*2.4m，黑板可上下移动，方便老师板书。

2、 LED屏显示及支持系统

LED屏显示及支持系统含接收卡、发送卡、视频处理设备、视频处理软件、配电柜、电缆、钢构框架等支持屏体正常工作的软硬件设备。

3、LED屏中央控制系统

实现对LED屏、吊麦输出大小或有无、各类线路输入信号的中央控制，如一键开关机、一键信号切换等

4、语音拾音系统

系统含麦克风（无线）话筒、桌面固定（鹅颈麦）话筒、语音信号处理设备、数字抑制抗混响音频主机、高保真音箱等硬件设备。

5、系统融合与环境改造

教室内原有设备、线路的拆除和放置于指定地点。系统集成所需的全部辅材与附件。新设备的安装与调试。线路规划与安装及因安装管线路所破坏的教室环境的修复、复原。

（三）智慧化改造普通多媒体教室

1、教师显示屏（86英寸）

改造前黑板位置的尺寸约为4.0m*1.3m（含边框）；显示屏安装在原黑板位置的远离窗户一端。拆卸原有投影、幕布并放置至指定地点。大屏显示内容同步至讲桌中的液晶显示器上，大屏的相关控制接入中控系统。

2、推拉式黑板

高品质墨绿色左右移动式黑板；黑板全部展开后，面积≥4.2m*1.2m（含边框）；常规无尘粉笔书写及黑板檫擦除。

3、语音拾音系统（拾音器）

现教室层高在2.6m-3.0m间，教室内无吊顶。拾音器吸顶装在讲桌斜前上方屋顶，拾取教师语音，过滤掉背景音。尽可能保留教室内原有蓝牙话筒、音响、功放，若无法保留，需按要求拆卸并放置指定地点。

4、AI智慧盒子

用于采集教室的音视频，支撑高阶教学模式的创新。

支持接入4路摄像机，至少提供2路POE供电网络接口；

支持多种录播模式，包括画中画模式和多画面模式等 ，其中多画面模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面多种组合方式选择与配置；

支持接入的网络摄像机编码格式至少包括H.264，硬盘容量≥910GB，支持双硬盘；

支持教师全景、学生全景、教师特写、学生特写、课件画面的录制；

采用高品质AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，实现环境声音的真实还原；

支持音视频信号同步方式的多种选择，但音视频信号失步时间≤1s；

支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入，实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集；

所有通道支持 1080p 高清实时编码；

支持为同一路视频配置子码流（分辨率、帧率和码率可配置，满足不同网络环境的远程访问需求）；

输出信号格式需支持：1920*1080/30fps；1280*1024/30fps；1280*720/30fps；1024*768/30fps；

支持 RTMP 、RTSP流媒体协议，对外提供视频服务；

支持自动断网重连功能；

支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能；

硬件接口：至少支持2路HDMI视频输入接口；支持至少2路HDMI视频输出接口；至少支持1路音频输入，1路音频输出；至少支持4个RJ45接口，其中两个接口支持POE供电；2个USB2.0接口，2个USB3.0接口；1个RS485接口；1个TypeC接口；

支持屏幕显示功能，屏幕上面至少显示主机的IP、时间、运行状态等信息；

支持BS架构，系统软件安装于录播一体机内，需支持Linux操作系统，拒绝Windows系统（安全考虑），系统需采用Java等开源软件或组件实现，拒绝微软公司的编程语言或组件（安全考虑）；

支持在管理后台查看主机的运行指标，至少包含实时的CPU使用情况、硬盘使用情况、内存使用情况、网速等信息；

支持在线预览软硬件版本，并支持在线升级的功能；

支持在线预览各路画面的功能，支持无需安装浏览器插件，无障碍在主流浏览器（如chrome浏览器）中实时观看视频；

支持AI转写功能，支持配置实时转写和离线转写功能，录制的视频需要提供匹配字幕文件的功能，需要提供手动下载和对外接口功能；

支持AI切片功能，支持配置AI切片功能，为课件PPT自动抽取知识点的功能，需要至少支持切片灵敏度、切片时间间隔等配置，能力无需配置其他服务器即可独立在录播主机内完成，需要提供手动下载和对外接口功能；

支持行为分析功能，至少需要识别课堂上面使用手机、注视黑板、转身、趴桌子、阅读书写、起身、传递物品、吃东西等8类课堂行为，能力无需配置其他服务器即可独立在录播一体机内完成，需要提供手动下载和对外接口功能；

支持提供实时转写字幕功能，通过浏览器便捷打开即可查看实时字幕功能；

支持第三方对接功能，至少需要提供录制计划下发、下载视频、下载字幕、下载切片等接口功能，需要提供API接口文档和对接服务；

支持配置同屏显示主讲画面与PPT画面；

支持自动修复功能。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。

5、系统融合与环境改造

教室内原有设备、线路的拆除和放置于指定地点。系统集成所需的全部辅材与附件。新设备的安装与调试。线路规划与安装及因安装管线路所破坏的教室环境的修复、复原。

（四）智慧化升级教室

1、中控设备升级改造

将原有教室内中控设备软硬件替换，并连接新设备；

2、系统融合与环境改造

教室内原有设备、线路的拆除和放置于指定地点。系统集成所需的全部辅材与附件。新设备的安装与调试。线路规划与安装及因安装管线路所破坏的教室环境的修复、复原。

（五）课程教学质量辅助测评系统

课程质量由过程教学、最终评价与课堂行为共同完成，其中过程教学的数据涉及到与云课堂教学平台、教务平台和专业管理平台的系统对接。

1、课程教学质量辅助测评系统

课程教学质量指标体系由教学材料、教学活动、教学成效、教学评价、AI测评5个一级指标、教学文件等14个二级指标、课程标准等35个三级指标构成。教师课程教学质量评定由二级学院（部）根据课程教学质量评定指标体系，采用工程云课堂中课程教学的数据与信息、智慧教室采集的过程行为数据，通过组织教学督导听课、学生座谈会、教师座谈会等形式进行评价，并结合学院质量管理办公室、教学工作部的信息反馈给出综合评定结果。课程教学质量辅助测评系统（下称本系统）将围绕上述内容，辅助进行教学评价的统计与计算，具体要求如下：

1、基于课程教学质量指标体系，建立课程教学质量辅助测评系统。系统支持自定义设置某课程的的核心指标，并针对各个指标提取的数据，形成课程画像，以图表形式展示。管理员能够全面查看各个课程的基本信息就其核心指标信息。

2、支持在系统上设置课程教学质量指标，至少包含一级指标、二级指标和三级指标，三个层级，支持设置各个指标点的具体内容、评定标准及默认评分值。

3、在支持课程教学质量指标时，支持基于默认评分值、权重进行自定义设置。能够支持不同课程设置不同的权限，并按照既定公式完成计算，统计出课堂教学综合评价成绩。

4、支持按照课程教学质量指标体系的评分计算公式完成课堂教学质量指标的计算。具体计算公式由学校给出，需支持管理员在系统中修改计算公式。

5、系统支持不同的角色权限，至少包括学校管理员、学院管理员和普通教师三种角色。学校管理员可以查看本校所有课程的评价情况，学院管理员可以查看本学院所有课程的评价情况。教师可以查看个人的课程评价情况，支持按照学期、学年查看综合考核成绩。

6、为保证系统正常使用，系统需要使用学校的标准课程库，至少每学期自动更新一次系统课程库的课程信息。具体对接的系统在实际开发中，由学校提供。

7、支持统计分析功能，需支持按照学期、学年维度统计各个课程、教师的评价数据，至少支持以图表形式呈现，并支持导出。

8、支持教师查看个人的课程综合成绩和排名情况，能够查看本学期及历史学期的数据。

9、系统对接：为保证系统正常使用，本系统需要支持与学校现有系统进行数据对接，包括云课堂系统、年终绩效考核系统及数据中心集成平台等系统，实际对接中学校提供支持。

2、课程质量指标调取对接服务

为保障课程教学质量辅助测评系统的正常使用，在进行系统对接时，需支持通过接口调用或以中间库的形式（具体实现方式由中标方与学校共同商定，保障数据传输安全），从学校其他系统中，调取如下指标数据：

1、课程标准：支持对接获取云课堂中的课程标准数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在课程标准。

2、授课计划：支持对接获取云课堂中的授课计划数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：授课时间、地点与课表相符合。

3、课程教案：支持对接获取云课堂中的课程教案数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在课程教案。

4、课程学材：支持对接获取云课堂中的课程学材数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在课程学材。

5、教学课件：支持对接获取云课堂中的课程课件数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在教学课件。

6、教学资源：支持对接获取云课堂中的教学资源数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在教学资源。

7、教学考核：支持对接获取云课堂中的教学考核数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在自测题库、课程期终考核A/B试卷、成绩分析表及成绩评分汇总表。

8、课前活动：支持对接获取云课堂中的课前活动数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：是否存在课前教学活动、云课堂提供的学生课前活动参与率是否低于90%、云课堂提供学生课前任务完成度是否低于80%。

9、课中活动：支持对接获取云课堂中的课中活动数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：云课堂提供的学生缺勤率是否低于5%、云课堂提供教学环节是否少于3个、云课堂提供的随堂自测是否少于2个、云课堂提供的教学活动是否少于3个、云课堂提供的课堂互动参与度是否低于50%、云课堂提供的课堂任务完成度是否低于80%。

10、课后活动：支持对接获取云课堂中的课后活动数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：是否存在课后教学活动、云课堂提供的学生课后活动参与率是否低于90%、云课堂提供学生课后任务完成度是否低于80%、是否存在课后体会数据。

11、课中评析：支持对接获取云课堂中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：云课堂提供的学生自测达标率是否低于60%、是否存在教学过程评价记录、是否存在教学资源访问数据。

12、课后评析：支持对接获取云课堂中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：云课堂提供的学生平均满意度是否低于4.5分、是否存在教学教学总结数据。

13、学生作品评析：支持对接获取云课堂中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：是否存在学生学习成果数据。

14、期末学生评教：支持对接获取云课堂或教务系统中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据由云课堂或教务系统提供，本系统需判断：云课堂或教务系统提供的学生评教平均值与同类学生评教平均值的偏差小于10%。

15、期末同行评教：支持对接获取教务系统或评教系统中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据由教务系统或评教系统提供，本系统需判断：教务系统或评教系统提供的督导评教分数与评教平均值的偏差小于10%。

16、期末同行评教：支持对接获取教务系统或评教系统中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据由教务系统或评教系统提供，本系统需判断：教务系统或评教系统提供的督导评教分数与同类教师平均值的偏差小于10%。

（六）实施团队人员要求

投标人为本项目拟配备的项目经理（1人）具有以下证书：（1）信息系统项目管理师；（2）信息安全专业人员（CISP）；（3）信息安全保障人员认证（CISAW）。

服务团队成员至少有5人，成员具备以下证书：（1）具有系统集成项目管理工程师不少于1人；（2）具有注册信息安全专业人员CISP证书不少于1人；（3）具有ITSS-IT服务工程师不少于1人；（4）具有建筑电工证不少于1人；

（七）其他服务要求

1.项目验收后，需安排一名熟练工程师实施人员驻场服务1年，提供承诺函，加盖投标人公章。

2.本项目预算包括系统集成、系统对接等所有费用，招标人不再承担额外其他费用，提供承诺函，加盖投标人公章。

3.项目质保年限不低于3年，提供承诺函，加盖投标人公章。

技术规格参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智慧盒子 | 台 | 41 | 一、硬件需满足以下参数： ★1、至少支持接入4路摄像机，至少提供2路POE供电网络接口； 2、支持多种录播模式，包括画中画模式和多画面模式等 ，其中多画面模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面多种组合方式选择与配置； 3、支持接入的网络摄像机编码格式至少包括H.264，硬盘容量≥910GB，支持双硬盘； 4、至少支持教师全景、学生全景、教师特写、学生特写、课件画面的录制； 5、采用高品质AAC音频编码技术，采样率≥48KHz，实现环境声音的真实还原； 6、支持音视频信号同步方式的多种选择，但音视频信号失步时间≤1s； 7、支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入，实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集； 8、所有通道支持 1080p 高清实时编码； 9、支持为同一路视频配置子码流（分辨率、帧率和码率可配置，满足不同网络环境的远程访问需求）； 10、输出信号格式需支持：1920*1080/30fps；1280*1024/30fps；1280*720/30fps；1024*768/30fps； 11、支持 RTMP 、RTSP流媒体协议，对外提供视频服务； 12、支持自动断网重连功能； 13、支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能； ▲14、硬件接口：至少支持2路HDMI视频输入接口；支持至少2路HDMI视频输出接口；至少支持1路音频输入，1路音频输出；至少支持4个RJ45接口，其中两个接口支持POE供电；2个USB2.0接口，2个USB3.0接口；1个RS485接口；1个TypeC接口；（投标人出具承诺函，加盖公章，中标后一周内，提供加盖厂商公章的承诺函原件，送采购人审核） 15、支持屏幕显示功能，屏幕上面至少显示主机的IP、时间、运行状态等信息； 二、软件需满足以下参数： 1、支持BS架构，系统软件安装于录播一体机内，需支持Linux操作系统，拒绝Windows系统（安全考虑），系统需采用Java等开源软件或组件实现，拒绝微软公司的编程语言或组件（安全考虑）； 2、支持在管理后台查看主机的运行指标，至少包含实时的CPU使用情况、硬盘使用情况、内存使用情况、网速等信息； 3、支持在线预览软硬件版本，并支持在线升级的功能； 4、支持在线预览各路画面的功能，支持无需安装浏览器插件，无障碍在主流浏览器（如chrome浏览器）中实时观看视频； ▲5、支持AI转写功能，支持配置实时转写和离线转写功能，录制的视频需要提供匹配字幕文件的功能，需要提供手动下载和对外接口功能；（投标人出具承诺函，加盖公章，中标后一周内，提供加盖厂商公章的承诺函原件，送采购人审核） ▲6、支持AI切片功能，支持配置AI切片功能，为课件PPT自动抽取知识点的功能，需要至少支持切片灵敏度、切片时间间隔等配置，能力无需配置其他服务器即可独立在录播主机内完成，需要提供手动下载和对外接口功能；（投标人出具承诺函，加盖公章，中标后一周内，提供加盖厂商公章的承诺函原件，送采购人审核） ▲7、支持行为分析功能，至少需要识别课堂上面使用手机、注视黑板、转身、趴桌子、阅读书写、起身、传递物品、吃东西等8类课堂行为，能力无需配置其他服务器即可独立在录播一体机内完成，需要提供手动下载和对外接口功能；（投标人出具承诺函，加盖公章，中标后一周内，提供加盖厂商公章的承诺函原件，送采购人审核） ▲8、支持提供实时转写字幕功能，通过浏览器便捷打开即可查看实时字幕功能；（投标人出具承诺函，加盖公章，中标后一周内，提供加盖厂商公章的承诺函原件，送采购人审核） ▲9、支持第三方对接功能，至少需要提供录制计划下发、下载视频、下载字幕、下载切片等接口功能，需要提供API接口文档和对接服务；（投标人出具承诺函，加盖公章，中标后一周内，提供加盖厂商公章的承诺函原件，送采购人审核） 10、支持配置同屏显示主讲画面与PPT画面； 11、支持自动修复功能。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 |
| 2 | 4K摄像机（教师） | 台 | 41 | 1.为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议； 2.可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p； ▲3.板书特写功能，当教师背向镜头时 ，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面；（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标人公章） 4.为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； 5.为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； 6.支音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式； 7.为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调； ▲8.网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项；（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标人公章） 9.支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔； 10.当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像； ▲11.可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边； 12.为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能； 13.教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式； 14.教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动。 |
| 3 | 4K摄像机（学生） | 台 | 41 | 1. 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议； 2. 支持设置误报等级、站立时长等级； 3. 支持学生人数统计，抬头率检测，可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s学生起立检测准确率≥99%； 4. 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps； 5. 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出； 6. 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM、MP2L2、MP3等编码格式； 7. 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调； 8. 摄像机需支持红外补光，当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像； 9. 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔； 10. 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项； 11. 具有防红外过曝设置选项，当样品开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率； 12. 支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率均可达1080p； |
| 4 | 音频主机 | 台 | 35 | 音频处理部分和功率放大器部分须集成到一个机箱内 1、需同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB；额外支持一路USB混音输出； 2、抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调； 3、需支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 4、具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 5、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、频率响应: 20Hz～16kHz 8、具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 9、处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms; 10、输入阻抗: 10kΩ 11、输出阻抗: 100Ω 12、降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB 13、无线输入降噪: ≤30dB 14、增益调节范围 :-43dB～59dB 15、失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB 16、信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权) 17、最大输入电平：6dBu 18、最大输出电平：12dBu 19、信号处理延时：≤7ms 20、输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入 21、输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出 22、电源接口： 1×DC 24V圆孔插座 23、网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485 24、前面板支持音量按键调节，每路输入LED灯显示 25、可选配控制面板，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级； 26、音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试，实现整体系统的可视化运维管理； 27、内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； 28、数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数，以应对各类复杂教室声学环境； 29、可在线显示每路输入输出的音量； 30、支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南； 31、具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度； 32、支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能； 33、用专业声场检测设备，对不同户型的教室（不少于10个，根据项目大小灵活确定检测数量）进行声环境测量 34、数字音频主机须具有3C认证； |
| 5 | 课程教学质量辅助测评系统 | 套 | 1 | 1、课程教学质量辅助测评系统 课程教学质量指标体系由教学材料、教学活动、教学成效、教学评价、AI测评5个一级指标、教学文件等14个二级指标、课程标准等35个三级指标构成。教师课程教学质量评定由二级学院（部）根据课程教学质量评定指标体系，采用工程云课堂中课程教学的数据与信息、智慧教室采集的过程行为数据，通过组织教学督导听课、学生座谈会、教师座谈会等形式进行评价，并结合学院质量管理办公室、教学工作部的信息反馈给出综合评定结果。课程教学质量辅助测评系统（下称本系统）将围绕上述内容，辅助进行教学评价的统计与计算，具体要求如下： 1、基于课程教学质量指标体系，建立课程教学质量辅助测评系统。系统支持自定义设置某课程的的核心指标，并针对各个指标提取的数据，形成课程画像，以图表形式展示。管理员能够全面查看各个课程的基本信息就其核心指标信息。 2、支持在系统上设置课程教学质量指标，至少包含一级指标、二级指标和三级指标，三个层级，支持设置各个指标点的具体内容、评定标准及默认评分值。 3、在支持课程教学质量指标时，支持基于默认评分值、权重进行自定义设置。能够支持不同课程设置不同的权限，并按照既定公式完成计算，统计出课堂教学综合评价成绩。 4、支持按照课程教学质量指标体系的评分计算公式完成课堂教学质量指标的计算。具体计算公式由学校给出，需支持管理员在系统中修改计算公式。 5、系统支持不同的角色权限，至少包括学校管理员、学院管理员和普通教师三种角色。学校管理员可以查看本校所有课程的评价情况，学院管理员可以查看本学院所有课程的评价情况。教师可以查看个人的课程评价情况，支持按照学期、学年查看综合考核成绩。 6、为保证系统正常使用，系统需要使用学校的标准课程库，至少每学期自动更新一次系统课程库的课程信息。具体对接的系统在实际开发中，由学校协调，中标方提供对接服务。 7、支持统计分析功能，需支持按照学期、学年维度统计各个课程、教师的评价数据，至少支持以图表形式呈现，并支持导出。 8、支持教师查看个人的课程综合成绩和排名情况，能够查看本学期及历史学期的数据。 9、根据教学质量评价标准的要求完成与现有系统对接：为保证系统正常使用，本系统需要支持与学校现有系统进行数据对接，包括云课堂系统、年终绩效考核系统、专业管理系统及数据中心集成平台等系统，完成课程标准、授课计划、课程教案、课程学材、教学课件、教学资源、教学考核、课前活动、课中活动、课后活动、课中评析、课后评析、学生作品评析、期末学生评教、期末同行评教等数据。 2、课程质量指标调取对接服务 为保障课程教学质量辅助测评系统的正常使用，在进行系统对接时，需支持通过接口调用或以中间库的形式（具体实现方式由中标方与学校共同商定，保障数据传输安全），从学校其他系统中，调取如下指标数据： 1、课程标准：支持对接获取云课堂中的课程标准数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在课程标准。 2、授课计划：支持对接获取云课堂中的授课计划数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：授课时间、地点与课表相符合。 3、课程教案：支持对接获取云课堂中的课程教案数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在课程教案。 4、课程学材：支持对接获取云课堂中的课程学材数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在课程学材。 5、教学课件：支持对接获取云课堂中的课程课件数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在教学课件。 6、教学资源：支持对接获取云课堂中的教学资源数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在教学资源。 7、教学考核：支持对接获取云课堂中的教学考核数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需要判断：某课程是否存在自测题库、课程期终考核A/B试卷、成绩分析表及成绩评分汇总表。 8、课前活动：支持对接获取云课堂中的课前活动数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：是否存在课前教学活动、云课堂提供的学生课前活动参与率是否低于90%、云课堂提供学生课前任务完成度是否低于80%。 9、课中活动：支持对接获取云课堂中的课中活动数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：云课堂提供的学生缺勤率是否低于5%、云课堂提供教学环节是否少于3个、云课堂提供的随堂自测是否少于2个、云课堂提供的教学活动是否少于3个、云课堂提供的课堂互动参与度是否低于50%、云课堂提供的课堂任务完成度是否低于80%。 10、课后活动：支持对接获取云课堂中的课后活动数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：是否存在课后教学活动、云课堂提供的学生课后活动参与率是否低于90%、云课堂提供学生课后任务完成度是否低于80%、是否存在课后体会数据。 11、课中评析：支持对接获取云课堂中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：云课堂提供的学生自测达标率是否低于60%、是否存在教学过程评价记录、是否存在教学资源访问数据。 12、课后评析：支持对接获取云课堂中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：云课堂提供的学生平均满意度是否低于4.5分、是否存在教学教学总结数据。 13、学生作品评析：支持对接获取云课堂中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据来自云课堂，由中标人提供对接服务，本系统需判断：是否存在学生学习成果数据。 14、期末学生评教：支持对接获取云课堂或教务系统中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据由云课堂或教务系统提供，本系统需判断：云课堂或教务系统提供的学生评教平均值与同类学生评教平均值的偏差小于10%。 15、期末同行评教：支持对接获取教务系统或评教系统中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据由教务系统或评教系统提供，本系统需判断：教务系统或评教系统提供的督导评教分数与评教平均值的偏差小于10%。 16、期末同行评教：支持对接获取教务系统或评教系统中的数据，具体的功能模块需要学校指定，数据由教务系统或评教系统提供，本系统需判断：教务系统或评教系统提供的督导评教分数与同类教师平均值的偏差小于10%。 |
| 6 | 综合管理服务平台（智慧空间版） | 套 | 1 | 一、基础功能管理模块： 1、支持对学院/组织、专业、班级进行管理； 2、支持对教工帐号和学生帐号进行管理，至少包括工号、姓名、所属专业等属性，支持批量导入； 3、支持学生照片管理，支持管理每人3张不同角度的照片，支持单个导入和批量导入； 4、支持设置校区、楼栋、教室信息，能够设置多种教室类型；支持设置教室号用于直播功能； 5、支持教室内设置录播主机信息，至少支持三种录播主机，能够设置IP等信息；支持显示设备连接状态；支持画面管理，至少支持8类画面设置；支持设置主码流和子码流，支持画面预览及画面连接状态； 6、支持对课表进行管理，至少包括授课日期、节次、教学班、教师、教室、课程、行政班、教学模式等属性配置，支持批量导入；支持按照教室、教师、班级三种维度查看课表； 7、支持学期管理，能够设置学期的开始日期和结束日期； 8、支持作息时间管理，支持夏时令和冬时令； 9、支持课程管理，课程代码唯一； 10、支持知识点管理，至少支持三级知识点；知识点可用于课表等功能； 11、支持角色管理，支持多种角色； 12、支持服务器管理，能配置平台所在服务器，能够监控服务器的运行状态，包括CPU、内存、带宽、硬盘等； 13、支持系统日志管理； 14、支持系统配置，能够配置logo，登录页背景图、学校名称等，能够设置系统的存储预警和自动清理等策略；支持AI能力设置，至少包括AI课堂分析、AI监考、教师行为分析、学生行为分析、课堂报告等设置； 二、巡课功能管理模块： 1、支持巡课配置，至少包括巡课组管理和评价模版管理； 2、支持巡课组管理，能够新增、删除和编辑巡课组，配置巡课组属性至少包括巡课组长、成员、评价模版、备注等； 3、支持评价模版管理，能够新增、删除、编辑和预览评价模版，能够管理评价项，至少包括评价项、基本要求、评价指标等，能够新增、删除和移动评价子级； 4、支持在线实时巡课和根据历史进行巡课，查看每个教室至少5路（教师全景、教师跟踪、学生全景、学生特写、课件）视频画面，音视频同步，音视频同步不能低于1秒； ▲ 5、支持巡课时，能够巡面授课和直播课，巡直播课时应静默督导（巡直播课时，授课教师和学生无感）；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 6、巡课时，支持在线评价，评价表需要根据学校模板自定义配置，至少需要支持扣分项配置； 7、支持巡课历史与统计报表查询； 8、支持同一节课，多个巡课老师进行巡课评价； 9、支持按照教室、教师、课表进行快速搜索进行巡课； 10、支持随机自动根据教室进行巡课，支持随机、停止、继续操作； 三、资源功能管理模块： 1、支持在大屏中查看学校资源概览； 2、支持AI微课、自动录播、同步课堂、电子板书、我的资源库和视频剪辑； 3、支持资源关联知识点，支持自行设置的知识点，和自动切片的知识点； 4、支持教师查看个人课堂视频，支持在线预览与下载； 5、支持教师在线根据录制视频智能生成字幕，支持字幕在线编辑； 6、支持教师查看AI微课，支持在线图文编辑，支持二维码扫码移动端查看，预览时支持图文、音频、视频多种格式查看，支持关键词搜索定位知识点； 7、支持视频智能切片，智能标记某个时间点讲授的关键内容，视频播放时在进度条上展示关键内容图文提醒（图片+文字）； 四、直播功能管理模块： 1、支持在直播计划列表中展示直播，查看已直播的数据，支持回放直播视频； 2、支持教师通过课表进入自己的直播课，进行直播； 3、支持教师在空闲的时间，创建直播课，并且直播课支持关联课表； 4、支持学生在线通过web端和app端查看课表，默认显示本周课表； 5、支持课表的授课类型是直播授课时，学生可通过web端或app端课表直接进入直播课； 6、支持学生进入直播课后，可以进行发送弹幕、音视频连麦等操作； 7、课表已结束且已生成实景课堂可通过课表直接进入实景课堂，回放课堂视频； 8、支持展示今日的直播预告，可快速进入该直播； 9、支持通过快速搜索教室号加入直播； 10、支持学生查看个人的直播课预告，以及直播课观看历史记录，支持学生回看直播视频； 五、课堂质量功能管理模块： 1、支持查看学校课堂行为分析和教师分析概览； ▲2、支持在大屏中查看单个课程的AI课堂质量分析数据，至少包括课程的名称、教师、班级、日期、课堂视频、课堂评分、授课净时长、出勤率、前排就座率、专注度、课堂总览、教师授课分析、课堂类型、学生行为、学生概览等数据；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 3、支持查看单个课程的课堂总览，能够按照时间维度以图表展示教师行为、课堂知识点、学生行为积极指数； 4、支持查看教师授课分析，能够以图表形式展示，至少包括课堂讲授、课堂板书、课堂巡视、多媒体演示等行为的时间占比情况； 5、支持查看单个课程的课堂类型分析，能够以图表形式展示，至少包括练习型、互动型、混合型、讲授型； ▲6、支持查看单个课程的学生行为分析，需要对课堂学生行为进行抓取并记录，学生行为至少需要包含使用手机、注视黑板、转身、趴桌子、阅读书写、起身、传递物品、吃东西等8类课堂行为；支持查看该课程中单个学生的行为记录，包括考勤状态、听课评分、听课行为等； ▲7、支持AI巡课，页面需要展示班级课堂专注度、学生消极指数和学生积极指数； 8、支持查看单个课程的课堂报告，至少包括课程信息、课堂总览课堂评分趋势分析、学生行为分析等数据； ▲9、支持在课堂报告中查看课程信息，展示报告生成时间、课堂视频来源、课程名称、课程类型、课表、教室、班级、教师等信息；支持分析课堂质量情况，能够根据分析课堂评分专注度、积极消极指数给出课堂建议；支持按列表查看课堂出勤率和前排就座率学生名单，并支持导出前排就座学生名单；支持分析出勤率、前排就座率给出建议重点关注学生；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 10、支持在课堂报告中查看课堂总览，基于课堂时间进度可以查看某段时间内教师讲授的知识点、学生行为积极指数趋势、教师行为类型等数据，以图表形式展现； 11、支持在课堂报告中查看课堂评分趋势分析，可以查看教师同一课程同一班级近三节的课堂评分趋势，以图表形式展示； 12、支持在课堂报告中查看学生行为分析，以图表形式展示建议重点关注学生、表现优秀学生和学生行为占比情况； 13、支持在课堂报告中查看单个学生的学生报告，以图表形式展示学生基本信息、听课评分、考勤状态、行为分析； ▲14、支持在学生报告查看课堂总览，基于课堂时间进度可以查看某段时间内教师讲授的知识点、学生行为积极指数趋势、学生行为类型等数据，以图表形式展现； ▲15、支持在学生报告查看本课堂历史听课评分趋势，可以查看本堂课程历史听课评分趋势，以图表形式展示； |
| 7 | AI能力中台（含人脸识别、教师行为分析） | 套 | 1 | 一、AI能力中台 AI能力中台的能力供智慧教室终端应用调用，同时支持校内师生利用相关AI能力进行创新创业应用、科研课题开展等。 1、支持大屏展示AI能力的运行数据，至少包括运行时长、处理任务数量、能力分布等信息；能够可视化查看服务器以及能力的运行状态，以图表形式展示； 2、支持对AI能力所部署的服务器的运行状态监控，至少包括离线在线、CPU、内存、带宽、磁盘；能够查看该服务器所部属的AI能力服务的运行状态：离线、在线；需支持可视化图表显示； 3、支持对AI能力服务的运行监控，至少可以按照服务器和服务查看，按服务查看时，可以监控该AI能力服务部署数量、处理的任务情况以及所在服务器的运行状态；按照服务器查看时，可以查看该服务器所部署的AI能力服务情况，包括能力名称、状态、处理任务情况等； ▲4、支持查看单个服务器的运行情况详情，至少包括IP地址、在线状态、资源使用情况、AI能力服务情况；支持查看单个服务使用服务器资源情况，包括CPU使用率、内存、显存、网速、硬盘等信息，需以图表形式可视化展示，在图表中支持多个能力的使用情况对比；支持服务器以及AI能力服务的异常预警；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） ▲5、支持查看单个服务的运行情况，至少包括能力名称、类型、IP、版本、注册时间、上次启动时间等信息；支持查看服务的运行数据，包括已处理任务数、运行总时长、授权应用个数等；支持查看应用的运行日志，需以图表形式可视化展示，包括应用任务总数、任务队列数、任务处理速度、CPU使用率、内存、显存、网速等信息；支持服务的使用资源与服务器总使用资源对比；支持该AI能力服务的异常预警；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） ▲6、支持注册的形式部署AI能力服务，需以镜像形式注册服务，服务必须在docker内，支持批量注册；可部署的能力至少包括人脸识别能力、学生行为分析能力、教师行为分析能力、OCR识别能力等；支持在服务管理列表查看服务状态；支持启用、停用单个AI能力服务，支持移除已注册的服务；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） ▲7、支持创建应用，以应用授权形式调用AI能力服务，一个应用调用多个AI能力服务，支持设置应用所授权的AI能力服务的任务上限和每日任务上限，支持设置应用的QPS、授权截止时间、IP白名单及黑名单；支持在应用管理列表中查看应用状态；支持删除、调整授权时间单个应用；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 二、智慧教学-人脸识别能力 提供无感考勤和课堂质量分析的相关AI能力服务。 1、支持本地化部署； 2、支持智慧教室相关软件直接调用； 3、支持检测用户人脸图像，进行实时无感考勤分析对比； 4、支持检测用户人脸图像，进行学生课堂行为分析对比； 三、智慧教学-教师行为分析能力 提供教师课堂质量分析的相关AI能力服务。 1、支持本地化部署； 2、支持智慧教室相关软件直接调用； 3、支持检测教师在课堂上 课堂授课、课堂板书、课堂巡视和多媒体演示等4类课堂教学行为； 4、支持对课堂教师行为和学生行为进行综合分析，至少支持讲授型、对话型、练习型和混合型4类课堂类型的识别； 5、支持根据现场坏境，提供标注与再学习服务，以适应学校课堂物理环境； |
| 8 | AI微课系统 | 套 | 4 | 1、支持字幕字体大小、字幕背景透明度等设置；2、支持字幕位置设置，至少需要支持屏幕上方、下方、左侧、右侧、全屏集中模式的设置；3、支持字幕显示或隐藏功能； 4、支持实时显示中文转写、英文转写及中英文互译文本的内容； ▲5、扫码带走图文直播：开启AI微课后，支持手机扫描二维码实时查看“图片课件+语音音频+语音转写文本”；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） ▲6、AI微课资源：录制结束后，形成结构化视频和转写文字，扫码可查看“图片课件+语音音频+语音转写文本+视频资源”，支持通过关键词快速搜索定位知识点，支持回听音频，回听音频所对应文本高亮显示，方便清楚的找到音频对应的文本；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） ▲7、AI微课编辑：保存后的AI微课内容支持在平台管理，对于实时转写的文本，可以对内容进行删除、新增、修改、替换，修改发布后的音频字幕及图片课件，在已扫码带走的H5页面同步修订显示；（投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 8、支持AI微课录制开始、结束操作； |
| 9 | 分组互动 | 套 | 2 | 一款教室内分组互动软件，分为教师端和学生端，教师端可以控制学生机器，以实现控屏、锁屏、重启、分屏等功能。 1、支持教师端将屏幕传输给学生端（或侧屏端），实现共享屏幕； 2、支持学生端（或侧屏端）分享屏幕给其他所有端； 3、支持教师端将文件传输给学生端（或侧屏端）； 4、支持教师端锁住学生端（或侧屏端）的屏幕； 5、支持教师端重启和关闭学生端（或侧屏端）机器； 6、支持在教师端可以实时查看到学生端（或侧屏端）操作的应用，比如：学生端打开QQ，需要在3秒内在教师端显示出来，并将屏幕截图保存起来； 7、支持教师端管控学生端的应用，如禁用学生端QQ、微信、浏览器等软件； |
| 10 | GPU服务器 | 台 | 1 | 1.服务器：国内自主品牌服务器，标准4U机架式服务器，含导轨； 2.CPU：配置2颗Intel Xeon Gold 5218，单颗16核，主频2.30 GHz； 3.内存：配置16根16GB DDR4内存，最大支持内存插槽数16个； 4.硬盘：配置2块240G SSD 2.5寸，4块6T SATA 3.5寸，板载支持1个 M.2 NVMe SSD； 5.网卡：配置2个万兆 RJ45 网口（兼容千兆），2个千兆电口，2个万兆光口（x710芯片,含光模块）； 6.RAID卡：1个SAS 12Gb 3008IR，支持RAID 0/1/1E/10； 7.GPU: 配置2块NVIDIA A40/48GB ，包含GPU散热套件； 8.PCI-E扩展性：最大支持 4 张全高全长双宽GPU 加速卡； 9.电源：配置不小于1600W 1+1冗余电源； 10.管理功能：支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理； |
| 11 | 业务服务器 | 台 | 2 | 1.服务器：国内自主品牌服务器，标准2U机架式服务器，含导轨； 2.CPU：配置2颗Intel Xeon Silver 4216，单颗16核，主频2.10 GHz； 3.内存：配置4根16GB DDR4内存，最大支持内存插槽数8个； 4.硬盘：配置1块500GB SSD 2.5寸，1块1TB SSD 2.5寸，板载支持1个PCIe M.2 SSD； 5.网卡：配置2个千兆网口； 6.RAID卡：1个SAS 12Gb 3008IR，支持RAID 0/1/1E/10； 7.PCI-E扩展性：提供6个PCI-E扩展插槽； 8.电源：配置不小于550W 1+1冗余电源； 9.管理功能：支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理； |
| 12 | 存储服务器 | 台 | 1 | 1、支持36或48盘位 2、支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘 3、有效存储空间150T（单块磁盘容量不低于6T） 4、内存：≥128G 5、标准19寸，4U~6U机架式 6、支持读写操作（如果有SDK，需要公开给学校） 7、网络接口：万兆接口*2，千兆接口*4 8、提供的软件，需要支持存储模式的切换，如：对象存储、NAS等，支持cifs协议。 |
| 13 | 普通黑板（上下推拉式） | 套 | 4 | 1、高品质墨绿色上下移动式黑板； 2、黑板全部展开后，面积≥1.6*2.2m（含边框）； 3、常规无尘粉笔书写及黑板檫擦除。 |
| 14 | LED屏（含显示播控系统） | 平方 | 34.91 | 1、硬件参数 1)类型：室内LCH1.8全彩 2)像素间距：1.86mm 3)像素密度：288906点/㎡ 4)模组分辨率：172*86 5)模组尺寸（mm）：320（W）×160（H） 6)白平衡亮度（nits）：≥450 7)刷新频率：≥3840Hz 8)发光点中心距偏差：＜3%； 9)亮度均匀性：≥97% 10)视角（°）：水平160、垂直140 11）色温：3000-15000可调 12）对比度：5000:1 13）峰值功耗：≤370W/㎡,平均功耗：≤125W/㎡ 14）维护方式：磁吸前维护 15)显示净尺寸7.04m*2.72m，分辨率为：3784*1462 16）屏体结构采用4*2镀锌方管，边框用304不锈钢包边。强电要求：布置单相4平方线，或者三相五线2.5平方 17）显示屏制造商具有LED大屏幕综合运维服务云平台播控系统软件。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章。） 18）LED显示屏系统具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理功能，提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 主控： 单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。 支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 支持智能控制软件进行操作控制。 支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容 2、软件参数 1）名称:LED显示屏控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2）配置显示屏的传输方式和方向； 3）配置控制器映射位置和大小； 4）保存和加载控制系统参数； 5）周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6）读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7）上传校正数据到控制系统； 8）配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9）配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10）对显示屏进行Gamma调节； 11）查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12）显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 边框 屏体结构采用4*2镀锌方管，边框用304不锈钢包边。强电要求：布置单相4平方线，或者三相五线2.5平方 ★13）LED提供符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书复印件。 |
| 15 | 触控显示器 | 台 | 130 | 液晶屏参数 1.屏幕尺寸：不小于27英寸 2.显示面积：597.6*336.15 mm 3.分辨率：1920*1080 4.可视角度：178°/178° 5.色彩：16.7M 6.对比度：1200:1 7.亮度：250cd/m2 8.显示比例：16：9 9.响应时间：<5ms 10.屏幕技术：IPS 11.色域：广色域，100% sRGB, 95% DCI-P3 触摸参数（自容式触摸） 1.触摸技术：自容式触摸屏 2.触摸类型：先进的内嵌式触控 3.触摸点数：10点 4.触摸区域：与显示区域一致 5.表面硬度：硬涂层（3H），前偏光片防眩光处理 6.抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 7.理论点击次数：5000万次以上 |
| 16 | 计算机设备（不含显示器） | 台 | 2 | 1、CPU不低于Intel第10代酷睿I5处理器；内存：2根8G DDR4（主频不低于2666）； 2、系统盘：256G SSD； 3、数据盘：2T； 4、含鼠标、键盘； |
| 17 | 86寸智能交互一体机（含ops） | 台 | 73 | 屏体硬件 ★1、交互平板显示尺寸≥86英寸,物理分辨率：3840×2160； 2、屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度，交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求； 3、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度≥莫氏7级或≥石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%。 4、智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶； 5、智能交互平板采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； 6、前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.5cm； 7、为便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，且每个按键不少于两种以上功能； 8、交互平板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏； 9、为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口； 10、为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路； 11、交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等； 12、交互平板前置接口和前置按键支持单独前拆； 13、为提升老师使用体验，降低报修率，交互平板前置物理电脑还原按键，同时为避免误操作按键采用针孔式设计，； 14、为提高老师教学效率，在通电关机或待机状态下，交互平板5秒内可完成极速开机； 15、交互平板内置2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz； 16、交互平板具备一体化2D降噪1300W像素摄像头，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件使用。 17、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi； 18、交互平板采用物理减滤蓝光设计，可自动实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 19、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，支持不少于3种方式开启展台； 20、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 21、智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以单侧、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 22、智能交互平板具有悬浮菜单，通过多指可快速移动悬浮菜单至任意位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于 30 个应用； 23、智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 24、本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、书写； 25、智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机； 26、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置； 27、通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机; 28、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 29、支持多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 30、为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能。 31、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 32、交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电; 31、交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品； ▲32、智能交互一体机（含ops）交付时综合开机进入主界面时间不超过30秒，提供相关承诺函。 内置电脑 1、采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2、CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3、内存：≥16G（双通道） DDR4； 4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5、接口：整机非外扩展具备5个USB接口； |
| 18 | 75寸智能交互一体机（含ops） | 台 | 12 | 屏体硬件 ★1、交互平板显示尺寸≥75英寸,物理分辨率：3840×2160； 2、屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度，交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求； 3、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度≥莫氏7级或≥石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%。 4、智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶； 5、智能交互平板采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； 6、前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.5cm； 7、为便于用户操作交互平板，至少具备8个前置物理按键，且每个按键不少于两种以上功能； 8、交互平板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏； 9、为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口； 10、为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路； 11、交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等； 12、交互平板前置接口和前置按键支持单独前拆； 13、为提升老师使用体验，降低报修率，交互平板前置物理电脑还原按键，同时为避免误操作按键采用针孔式设计，； 14、为提高老师教学效率，在通电关机或待机状态下，交互平板5秒内可完成极速开机； 15、交互平板内置2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz； 16、交互平板具备一体化2D降噪1300W像素摄像头，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件使用。 17、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi； 18、交互平板采用物理减滤蓝光设计，可自动实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 19、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，支持不少于3种方式开启展台； 20、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 21、智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以单侧、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 22、智能交互平板具有悬浮菜单，通过多指可快速移动悬浮菜单至任意位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于 30 个应用； 23、智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 24、本地白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、书写； 25、智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机； 26、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置； 27、通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机; 28、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 29、支持多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 30、为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能。 31、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 32、交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电; 31、交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品； ▲32、智能交互一体机（含ops）交付时综合开机进入主界面时间不超过30秒，提供相关承诺函。 内置电脑 1、采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2、CPU采用Intel第10代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3、内存：≥16G（双通道） DDR4； 4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5、接口：整机非外扩展具备5个USB接口； |
| 19 | 纳米黑板 | 台 | 2 | 一、硬件基础设计 1、智能交互黑板为平面结构设计，采用三段式结构方式，整体平面尺寸≥4100mm×1100mm，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 2、显示尺寸≥86英寸，采用UHD超高清液晶显示A规屏，屏幕色彩覆盖率≥120% Rec.709，屏幕分辨率≥3840×2160，可无损播放4K片源； 3、屏体亮度≥500cd/㎡，屏体对比度≥5000:1，显示比例为16:9，最大可视角度≥178 度，触摸响应时间≤6ms； 4、整机前置物理按键实现电源及电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏多键合一功能，息屏状态下节能效果≥95%，且屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描整机前置二维码即可获取产品防蓝光检测信息； 5、整机采用电容触摸感应方式，支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，触摸书写延迟≤20ms，定位精度≤±0.1mm； 6、整机屏幕表面采用厚度≤3.5mm防眩钢化玻璃，在≥400k lux的强光照射下，仍具有防强光干扰的性能，其表面硬度>莫氏7级，高于石墨1-9H等级硬度，且屏幕采用全贴合方式，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽； 7、为方便教学及清理粉笔灰等堆积，前置≥2×15W全音域音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整，且采用具有粉尘清理结构设计的可拆卸式前置笔槽，可放置磁吸式书写笔、智能电子教鞭、粉笔、水性笔等； 8、为便于教师教学操作，整机前拆式结构设计的按键面板具备带中文标识的前置物理快捷按键，数量≥5个，至少包含触控开关、护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现课堂录课、开关触控事件、色温调节、童锁、自定义设置、恢复出厂设置等功能； 9、整机采用便于售后维保的前拆式结构设计的前置接口面板，配有带中文丝印标识的前置接口，其中不少于1路Type-C 接口、2路双通道USB3.0接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（非转接）； 10、整机标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 11、整机后置无线MIC接口并具备独立扩声系统，在通电关机的情况下接入无线MIC，仍可将接入的多媒体信号混音后通过内置音箱播出实现扩声功能； 12、在windows任意界面下均可通过前置物理按键开启录课功能，可实现不少于三种录制模式，包括屏幕录制模式、屏幕与摄像头、专业级录制直播模式，方便学校教师任意场景录制切换； 13、整机后置≥1路双通道USB2.0接口（展台、U盘等设备在Windows和Android下均可使用）、≥1路触控Type-B接口、≥1路USB Type-B 3.0接口、≥1路HDMI2.0 in接口、≥1路Audio接口、≥1路YPbPr接口、≥1路AV接口、≥1路VGA接口，以上接口不接受扩展坞方式； 14、整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网且为解决系统故障，前置具备中文标识的针孔式电脑还原物理按键； 15、整机支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码； 16、为保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度等级应达到256灰阶以上且可实现一键切换分辨率，调整画面显示比例； 17、为提高安全性，整机具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 二、教学应用拓展功能 1、为方便教师操作便捷，整机支持快捷单手势操作，只需三指完成长按屏幕部分达到息屏和唤醒功能、五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 2、设备具备智能护眼功能，用户可自主选择护眼（进行色温调节）、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼智能等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯； 3、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、Ypbpr、TV、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，两指调用悬浮菜单到屏幕任意位置，菜单可进行自定义分组，可添加Windows和Android系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置等≥20个应用； 4、触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； 5、悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； 6、为方便教学应用，设备提供不少于五种联动模式供教师进行选择操作，包括系统、网络、快捷设置、书写、工具等联动模式； 7、为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换且白板软件具备二维码分享功能； 8、为提高教学效率，整机支持极速开机，通电不开机状态下，开机速度≤3秒，支持可自行选择开机直接进入（如内置电脑、主页、高清接口、数字电视等）任意信号源功能； 9、整体4K UI界面遵循人体工程学规范，采用集中式布局，具备与实际功能一致、表达准确、清晰的中文标识。设备具备文件浏览功能，可实现文件自动分类浏览，选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能； 10、为便于教学应用，整机具备快捷键功能，至少具有多屏互动、多任务、前后翻页、屏幕下移、关闭窗口、打开展台等不少于12个功能，具备经典模式与极简模式，设有开关并可双侧显示，可设置自动隐藏时间； 11、设备可通过双击悬浮菜单或四指下滑方式进行屏幕下移，下移状态仍可触控及书写，方便教师教学； 三、插拔式内置电脑 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin,与大屏无单独接线； 2.散热处理:具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计； 3.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用九代i5处理器； 5.内存性能:8G内存或以上配置； 6.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能； 7.拓展接口:具备独立非外扩展5个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1满足教学拓展需求； |
| 20 | 机柜（含UPS） | 台 | 2 | 1.高度不低于650mm，深度不低于600mm，宽度不低于600mm。 2.节点可调节单元1U ，可支持12U，机柜自带至少1个隔板。 3.UPS额定负载容量2401W以上，UPS内置电池容量9AH/12V以上，UPS外置电池容量100AH/12V以上。 |
| 21 | 普通黑板（左右推拉式） | 套 | 72 | 1、高品质墨绿色左右移动式黑板； 2、黑板全部展开后，面积≥4.2m*1.2m（含边框）； 3、常规无尘粉笔书写及黑板檫擦除。 |
| 22 | 电子时钟 | 台 | 130 | 1、采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管； 2、网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4、自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号应能自动切换到内部时钟状态； 5、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 6、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能； 7、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 8、为保证长期运行的稳定性，网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动； 9、为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 10、设备应支持开机自动进行全部数码管检测； 11、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； 12、网络时钟可靠性指标：平均故障间隔时间(MTBF)≤30000h； 13、具备考场时钟监管系统卫星定位模块管理软件软著； |
| 23 | 考场时钟监管系统服务器软件 | 套 | 1 | 1、平台需能监测到多个GPS和北斗卫星的卫星信号，以及能观察到卫星信号的卫星编号、信噪比、是否可用的状态、方位角、仰角； 2、为保证网络时钟监管平台的精细化管理，平台上应能够统一显示时钟的实际时间； 3、考场能和时钟IP绑定：考场图标上应能看到逻辑考场编号、物理考场编号、已绑定时钟的显示时间和工作状态； 4、管理平台应支持对所有时钟数码管进行检测，实现数码管故障报警，精确定位故障数码管； 5、管理平台应支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 6、网络时钟的秒位应可远程开启和关闭，以适用更多的应用场景； 7、上级平台（省、市、县区）应能够实时查看下级各考点网络时钟的数量、在线情况、离线情况、异常情况统计及GPS北斗信号统计； 8、管理平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 9、管理平台应能够通过IP或域名配置对上下级平台进行级联； 10、管理平台应能够进行用户管理、用户权限管理。 |
| 24 | 拾音器 | 个 | 51 | 1.麦克风阵列：采用麦克风阵列设计，要求麦克风MEMS数量不少于4个。 2. 采用语音增强技术，让人声频段自动增强。 3. 自动增益：具有自动增益控制功能，可以通过拨码开关控制增益级别。 4. 噪声抑制：具有低、中、高3档强度降噪控制功能，而且根据教室使用环境进行声学建模，在不影响人声语谱图情况下具有风扇、空调等稳态噪声抑制功能； 5.去混响：具备3挡预设的去混响模式，可针对不同的混响教室达到最优的拾音效果。 6.自适应滤波：根据人声采集自适应滤波算法，频响侧重集中在 100~8000Hz , 8000~15000Hz 自适应调整。 7. 失真度：为满足语音识别的需求，麦克风要求具备高保真特性，声音失真度应＜0.5%。 8.具备级联开关。采用算法级联模式，非混音。有效提高语言清晰度。 9.设计保护电路，具有共地隔离，雷击保护，电源极性错接保护功能。 10.设备支持9-15V宽压供电 11. 信噪比≥60dB 12. 采样位数：16位采样。 13. 采样率：48KHz 14. 频率响应：50-16kHz。 15.产品带安装支架，可吸顶安装或壁挂安装。 |
| 25 | 鹅颈麦 | 台 | 8 | 1、拾音距离：50cm 2、灵敏度：-46dB±2dB （re0dB=1V/Pa@1kHz） 3、频率响应：40Hz～16KHz 4、指向特性：超心型指向性 5、信噪比：≥60dB（A) （re94dBSPL=1Pa@1KHz) 6、输出阻抗：680Ω±30% (at 1KHz) 7、麦克风：背极式驻极体电容音头 8、信号处理电路：放大电路，静音电路 9、保护电路：8KV Air contact ESD、电源极性反接保护 10、连接方式：3芯卡农头 11、电源电压：48V幻象供电 12、电源电流：10mA 13、工作环境温度：0℃ ～ 50℃ 14.、颜色：黑色 15、外壳材质：合金 16、外形尺寸：161×113×45mm(底座）+4920mm（咪杆） 17、重量：1180g 18、符合标准：公司通过ISO9001质量认证体系，产品符合RoHS标准 |
| 26 | 扩声音箱 | 对 | 78 | 1、额定功率： 5W-80W 2、灵敏度： 88dB 3、频率响应： 80-20KHZ 4、阻抗： 8Ω 5、高音单元： 1×1“丝膜高音” 6、低音单元： 4.5吋 7、材质： 木箱 8、无源/有源： 无源 |
| 27 | 麦克风（无线） | 只 | 132 | 一、无线接收主机 1、工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2、可调范围：50MHz； 3、频道数目：200 ； 4、频道间隔：250KHz ； 5、频率稳定度：±0.005%以内 ； 6、动态范围：90dB ； 7、最大频偏：±45KHZ ； 8、音频响应：80HZ-16KHz(±3dB) ； 9、综合信噪比：>85dB ； 10、综合失真：≤0.5% ； 11、含有接收模块1个和显示屏，天线1条； 二、无线麦克风 1、无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖； 2、可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3、具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4、无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5、支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6、支持5号锂电池供电，可放置在配套的充电底座上进行无线充电，并可更换电池； 7、自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动； 8、无线话筒可以满足国家核准无线电发射设备的认证要求 SRRC发射功率小于 50MW。 9、无线麦被带出对应的教室后，无线麦振动提醒； 10、无线麦信噪比未达到设定的阈值，指示灯闪烁提示； 三、充电底座 1、具有过充电保护和充满提醒功能显示。 2、支持外接DC5V-1A供电， 3、支持无线麦无线充电，备用两节5号锂电池充电口; |
| 28 | 智能融合信息终端 | 台 | 126 | 1、内置≥7口千兆网络接口，HDMI输入接口≥3路，HDMI输出端口≥2路，IO接口≥9路，红外控制接口≥1路，RS232双向通讯接口≥8路，RS485双向通讯接口≥2路，单刀触点开关≥3路，3.5mm音频输入≥3路，3.5mm音频输出≥1路，3.5mm高清音频剥离输出接口≥1路，6.5mm话筒信号输入≥1路，6.5mm话筒信号输出≥1路，可控弱电端口（单刀双掷）≥3路，3+1强电控制端口。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）。 2、每路HDMI高清接口支持4K及向下兼容，同时支持热插拔自动信号切换，HDMI2.0及向下兼容，TDMS及DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出输出均带ESD保护；支持12bit 深色技术，12bit单通道(36bit所有通道深色技术)，3D输入输出，485命令控制，340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，无压缩音频。 3、具备远程授权功能，支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，实现本地认证和操作记录，可与校园一卡通数据库及教务课表系统数据库兼容且实时对接，实现定教室，定人、定时启用。 4、自动详细记录教师所授课时、所用设备等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，自动进行分类汇总，按照课表系统教室设备可设置定时批量开关，同时自动统计各多媒体教室使用的课时数，同步读取投影机内部数据，真实记录工作时间，灯泡使用时间、滤网使用时间等，通过综合大数据统计分析平台为教务管理提供了真实的量化数据，可与教务课表系统数据库兼容且实时对接。(投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 5、内置全双工数字语音对讲系统（支持IP语音广播功能），一键式按钮呼叫，教师可听到排队等待或网络故障等真人语音提示,管理端自动弹出呼叫排队列表，接通后总控平台自动显示对应呼叫教室的视频画面及计算机桌面,支持排队、等待、调度等功能，可多名管理员同时处理不同教室的呼叫请求，对讲内容录入或同步录音存储,可自动关联综合运维管理记录，与教务课表系统联动，批量限制呼入。(投标文件需中提供软件功能界面截图并加盖投标人公章） 6、上课、下课，呼叫时具有真人语音提示功能。 7、跨网段要求：控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再额外增加电脑。 8、防盗报警功能：系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理，若投影机被盗或发生其它意外事件时，自动向主控室报警。 |
| 29 | 液晶操控面板 | 台 | 126 | 1、集成电容感应式触摸液晶控制面板，屏幕尺寸：≥7英寸。 2、支持壁挂、嵌入、支架等多种安装方式，可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、刷卡、动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式，支持选配二维码读头模块。（提供实物照片及功能说明） 3、集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器），总线方式接口。（提供实物照片及功能说明） 4、根据需要可远程对面板加锁/解锁或由教师插卡、刷卡、扫动态二维码、反扫二维码身份认证授权解锁，具有远程授权功能（可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权）。 5、可自定义各种场景化功能操作模式：单一开关，组合开关，短按及长按，结合教室内环境相关设备（窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器）进行控制设置，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等。 6、具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师卡可临时取走，取走后的临时时段内（时间长度可根据学校实际需求自由设定），系统只加锁而不关闭，以满足两节课连堂等情况。 7、为了系统兼容稳定性及便捷性，须与多媒体网络中央控制器为同一品牌。 |
| 30 | 中控管控软件 | 套 | 1 | 网络多媒体中央控制系统 1、具有B/S架构与C/S架构两种方式，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）。可根据用户使用习惯自由设置功能辅助区。 2、远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降及对多媒体系统进行锁定和解锁；可单独或批量控制教室设备。 3、设备控制与视频监控、全双工对讲、计算机桌面四合一联动。视频画面支持4/9/16分割且具备轮巡、抓图、录像等功能，单教室视频联动支持多品牌、多画面同时接入。 4、可对各多媒体教室进行分组管理，可设置教室按时间自动执行动作（如上下课、开关投影机、系统加解锁、电源管理等）。 5、可远程查看多媒体教室系统设备运行状态，中控网络连接状态显示；具有投影机灯泡使用时间、工作状态、报警等信息。具有教室使用率、在线数量、断线数量、投影机灯泡使用时间、设备使用等相关统计功能，具有多种条件的查询功能。 6、具备课表排课管理功能，可手动添加/导入课表，可设置按课表时间自动开启/关闭教室，完成无人值守的全自动管理，具有预约审批、预约查询、课表编排等功能。可与课表系统联动实现教师在线实时考勤功能。 7、卡处理系统：远程写IC卡号发卡、挂失/解挂、权限设定、刷卡记录查询、数据管理等。具备IC卡远程授权功能：教师拿教工卡在教室端读卡器上读卡，卡号信息立刻反馈给主控管理软件，管理员将信息临时授权并录入白名单。 8、具备设备资产管理功能：设备信息管理(设备名称、设备型号、设备状态、购置及更新时间、维保单位及保修期、待更新设备提醒、报废设备管理等)，配件管理(配件出入库管理及报损、配件出入库信息查询) 9、具备维修登记功能:设备地点、设备名称、更换数量、维修费用、故障描述、登记人及日期、维修描述、完成日期等,多校区,多地点的维修设备记录实时更新、汇总统计. 10、语音提示与录音功能：对讲可多人同时处理多个不同教室、跨校区呼叫请求,呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能。具有对讲录音功能，教师与管理员沟通与反馈的实时记录，以便于之后的语音数据查询、分析、汇总。(投标时提供功能截图） 11、具备手机客户端远程控制功能:手机客户端可以监视教室多媒体设备运行状态，实时获取教学设备异常报警信息，并可对教室进行上下课、设备加解锁、周边设备独立控制、呼叫对讲请求处理。 12、为了产品兼容稳定性，须与多媒体网络中央控制器为同一品牌，便于用户的集控管理。 13、网络多媒体中央控制系统具有相关软件著作权证书及软件评测报告。 一卡通数据对接系统 1、实现和学校一卡通系统的实时对接,设定访问权限,开发这个系统的接口,获取教师身份信息。 2、以学期为单位对读卡器授权，教室端进行本地验证，插刷卡控制系统在每学期开学前将一卡通数据通过网络集中对教室端读卡器授权，教室读卡器存放一学期的一卡通数据和授权记录，教室端可进行本地身份验证。 3、使用权限数据更新 当数据信息发生变化时，插刷卡控制系统即时对系统数据库进行数据更新管理，同时对相应的教室端读卡器的数据进行自动更新。 4、可支持多种使用权限 教室的开启可以按远程、按管理卡、按一卡通等多种权限设定。持有一卡通的教师，按照课表在课前可以刷卡直接开启设备；因设备故障临时调用教室、一卡通丢失未更新，总控室可以远程开锁，或通过管理员配置的管理卡开启设备；对于学院开展的各类集体活动，总控软件可对教室进行分组预设，可根据课表信息自动开启多媒体设备，实现无人值守管理。 5、具备一卡通数据二次开发对接软件著作权证书，必须有完全的自主产权有自主开发能力。 教务课表数据对接系统 1、实现学校教务课表数据实时对接,设定访问权限,开发接口获取课表信息。 2、以学期为单位对读卡器授权，教室端进行本地验证，插刷卡控制系统在每学期开学前将排课数据通过网络集中对教室端读卡器授权，教室读卡器存放一学期的排课数据和授权记录，教室端可进行本地身份验证。 3、使用权限数据更新 当教务课表系统数据变化时，插刷卡控制系统即时对系统数据库进行数据更新管理，同时对相应的教室端读卡器的数据进行自动更新。 4、可支持多种使用权限 教室的开启可以按远程、按管理卡、按一卡通等多种权限设定。持有一卡通的教师，按照课表在课前可以刷卡直接开启设备；因设备故障临时调用教室、一卡通丢失未更新，总控室可以远程开锁，或通过管理员配置的管理卡开启设备；对于学院开展的各类集体活动，总控软件可对教室进行分组预设，可根据课表信息自动开启多媒体设备，实现无人值守管理。 5、必须具备教务课表数据对接软件著作权证书，必须有完全的自主产权有自主开发能力。 二维码认证系统 1、可与学校微信公众号、校园钉钉H5微应用信息系统无缝对接，教师通过微信或钉钉扫码认证开机上课。 2、通过对接学校教务系统和一卡通系统,获取课表及教室的信息,可实现扫码开机权限管理; 3、支持以学期为单位,将排课数据预存至网控端,便于进行本地身份验证; 4、在排课和一卡通后台数据发生变化时,支持实时更新同步数据至网控端; 5、支持多种开机方式,根据权限设定分为:教师一卡通插刷卡\扫码开机、管理员远程开机、管理卡开机、定时自动开机等,实现无人值守的管理方式; 6、可实现扫码开启教室现有中控及教学设备，并与学校现有总控管理平台无缝对接。 APP移动管理系统 1、移动端APP适配所有Android系统的设备，管理人员可随时随地远程管理，支持外网控制。 2、支持多校区管理，可接听或发起语音对讲，跨校区与教师实时沟通。 3、远程控制教室设备:可单独或批量控制中控投影仪、幕布及多媒体系统信号源切换、环境设备开关。 4、可监视教室多媒体设备运行状态，中控网络连接状态显示，离线、在线、使用中数量等统计，实时获取教学设备异常报警信息，并可对教室进行上下课、设备加解锁、周边设备独立控制、呼叫对讲请求处理。 |
| 31 | 讲桌改造 | 台 | 124 | 原有设备、线路的拆除和放置于指定地点。系统集成所需的全部辅材与附件。新设备的安装与调试。线路规划与安装及因安装管线路所破坏的教室环境的修复、复原、讲座台面改造，讲桌内部空间改造。 |
| 32 | 鼠标键盘 | 套 | 74 | 1、键盘、鼠标与大屏显示器相连接，控制屏的内置电脑，并进行相关操作，提供3年质保； 2、键盘重量尺寸：560克，450x162x25mm； 3、键盘参数：电压5V，电流100MA； 4、鼠标重量尺寸：120克，114x63.5x39mm； 5、鼠标参数：电压5V，电流100MA； |
| 33 | 移动讲台 | 张 | 2 | 台面饰面采用优质高密度刨花板，长为750-900mm，宽为400-500mm，厚度25mm,面粘三聚氰胺胶板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。前挡板饰面采用优质高密度刨花板，长为295mm，宽为305mm，厚度16-18mm,面粘三聚氰胺胶板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。前脚 采用优质高精度冷轧钢，脚管是50*25*586mm椭圆管，壁厚为1.2mm，牢固耐用，美观大方，抗变形.后脚 采用优质高密度冷轧钢及塑料配件而成，钢管是50*25*703mm，管壁为1.2mm,表面采用防静电喷涂处理，前后脚管由70度，夹角焊接而成，两脚距离500mm。横梁 采用优质高密度冷轧钢。表面再经防锈高温静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，旦管：50*25*1.2mm书网 采用优质钢板（厚度为0.8mm)经模具注塑成型，折弯、打磨四边，采用防锈静电喷涂处理。 外观设计 采用人体工程理念及个性化需求。整体产品拼接好，拼缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然，台架有拉杆手按折叠装置，脚轮采用的PU万向静音脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 |
| 34 | 系统集成及耗材 | 间 | 74 | 1、提供网线（外被性能：阻燃pvc，性能等级：六类网线）、音频线（纤芯导体：纯铜，至少100芯；外被：pvc；双重绝缘层）、打印机线、分屏器（网络、HDMI、音频等分配器按需配置）、水晶头、线管及其它辅材； 2、教室内走线、弱电微改造与调试； 3、软件部署安装调试及培训； |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

常州工程职业技术学院智慧教室二期建设集成项目合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：                                      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订（收到发票）后15天内支付 | 15天 | 30% | 中标人需向招标人开具正规的增值税普通发票 |
| 2 | 到货款 | 签订合同，合同硬件货物到货后经采购人清点核实后收到发票后 | 15天 | 15% | 中标人需向招标人开具正规的增值税普通发票 |
| 2 | 项目款 | 项目安装调试验收合格收到发票后 | 15天 | 50% |  |
| 3 | 尾款 | 尾款在项目正常运行满 3年（收到发票）后 | 15天 | 5% |  |

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：                                      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2   种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料