常州市金坛区政府采购

- 竞争性谈判文件（货物类）

- 资格后审

项目名称：常州市公安局金坛分局执法办案中心智能化项目

项目编号：坛政采竞谈[2023]0011-1号

采 购 人：常州市公安局金坛分局

常州市金坛区政府采购中心

# 目录

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

# 第一章  采购邀请

常州市金坛区政府采购中心(以下简称采购中心)就下述采购项目的相关货物和服务进行竞争性谈判采购，邀请合格供应商进行响应。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：坛政采竞谈[2023]0011-1号

2.项目名称：常州市公安局金坛分局执法办案中心智能化项目

3.预算金额：250万元

4.采购项目分包情况：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市公安局金坛分局执法办案中心智能化项目 | 1 | 250 | 对办案中心、涉案财物管理中心、体检中心进行公安网、图像网等内部网络传输覆盖，并进行智能化建设。 |

5.采购方式：竞争性谈判

6.合同履行期限：30天，以合同签订时间为准。

- 二、供应商资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1本项目是否接受分支机构参与响应：是

- 3.2其他特定资格要求：须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标）。

- 三、获取谈判文件

- 1.时间：公告发布之日起至2023年08月28日18时00分（北京时间）。

- 2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login），下载本项目电子版谈判文件。

- 3.售价：0元。

- 四、提交（上传）响应文件截止时间和地点

- 4.1提交（上传）响应文件截止时间： 2023年09月01日09时30分（北京时间）。

- 响应截止时间后上传的响应文件将被拒收，在规定时间内上传的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

- 4.2地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login），供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密（系统语音提示允许解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术支持服务热线    0519-85588210

- CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

- 1.1办理CA认证证书

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载谈判文件的责任由供应商自行承担。

- 1.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 1.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

- 1.4 获取电子谈判文件

- 供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子谈判文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取谈判文件的响应无效。

- 1.5编制电子响应文件

- 供应商必须通过“常州政府采购交易管理系统投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传响应文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的响应文件。如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 1.6提交电子响应文件

- 供应商应于响应截止时间（开启）前在常州市政府采购业务管理平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 1.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

- 1.8注意事项

- 1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

- 2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

- 3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 2.关于常州市政府采购供应商信用管理

- 2.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取谈判文件的响应人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合谈判文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 2.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 2.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见第二章响应须知。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 七、对本次谈判采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市公安局金坛分局

- 联系人：张国平

- 联系电话：0519-82396049

- 地址：常州市金坛区华阳南路999号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：645245549@qq.com

- 项目经办人：李先生        联系电话：0519-82330578

项目负责人：张先生        联系电话：0519-82900387

# 第二章  响应须知

- 响应须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对响应须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 | - 常州市公安局金坛分局 |
| - 2 | - 最高限价 | - *2.1最高限价为人民币250万元 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。 - *2.3谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与响应 | - ■ 是 |
| - 4 | - 响应人提供的资格要求材料 | - *4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。 |
|  |  | - *4.2响应人特定资格要求材料：提供相关证明材料扫描件 |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。 |
|  |  | - *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料：无 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体响应 | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品响应 | - ■ 否 |
| - 8 | - 响应人应提交的响应文件格式（因系统模板设置原因，系统模块中的“响应文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词） | - 8.1封面； - 8.2 响应人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4响应函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8主要投标标的情况表； - 8.9《中小企业声明函》； - *8.10商务条款、货物技术规范及服务偏离表。 |
| - 9 | - 响应人应提交的资性证明文件格式 | - *9.1资格审查材料格式； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标（响应）协议书（如本表第6条已要求且响应人是联合体的提交） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 | - 响应人应提交的符合证明文件格式 | - 与评审相关的其他符合证明文件格式材料。 - 《承诺书》 |
| - 11 | - 响应人应提交的综合评审文件格式 | - ■ 无需提供 |
| - 12 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） | - ■ 否 |
| - 13 | - 构成谈判文件的其他材料 | - 谈判文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 14 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条） | - 本项目不召开标前答疑会，响应人如对谈判文件有疑问，须在2023年08月29日17时00分前将相关疑问（格式详见谈判文件中“关于谈判文件的询问内容”）发送至邮箱（645245549@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同谈判文件，逾期将不接受其对于谈判文件的相关异议。 |
| - 15 | - 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | - 2023年08月29日至响应文件接收截止之日3个工作日前 |
| - 16 | - 采购人对谈判文件澄清方式 | - 在常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 17 | - 响应文件（电子标书）份数及相关说明 | - *17.1不需要提供纸质响应文件。 - *17.2如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。 |
| - 18 | - 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - ■ 不允许 |
| - 19 | - 响应文件有效期 | - * 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效） |
| - 20 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 21 | - 谈判保证金 | - ■ 本项目不收取谈判保证金 |
| - 22 | - 是否收取履约保证金 | - 否 |
| - 23 | - 项目属性及中小微企业有关政策 | - 23.1本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于软件和信息技术服务行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。 - 23.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 - 23.3以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| - 24 | - 是否有节能、环保产品 | - 无 |
| - 25 | - 其他 | - 1.*满足本谈判文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 - 2.各潜在响应人登录“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login）后，下载本项目谈判文件，即可按要求参与响应，无须额外登记备案。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效且不允许补正；

- 2.扫描件要求：

- 1）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

- 2）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目响应人应接受本谈判文件关于电子招投标各项规定。

- 第一节  说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本谈判文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3 本谈判文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照谈判文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见响应须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“响应人”（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加政府采购活动（谈判当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件组成），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“货物”是指响应人按谈判文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，同时需完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。具体内容详见第四章采购需求

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（响应）详见响应须知前附表第6条。如果允许联合体投标（响应），联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标（响应）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（响应）和与此有关的联合体的投标（响应）均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（响应）的全权代表参加投标（响应）活动，并承担投标（响应）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（响应），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6 本谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见响应须知前附表第23.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见响应须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额详见响应须知前附表第4.4条。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表第23.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见响应须知前附表第23.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；详见响应须知前附表第24条（如涉及）。

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体详见响应须知前附表第24条。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在谈判文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在谈判文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

- 第二节  谈判文件

7.谈判文件的构成

7.1谈判文件由下列六章内容组成：

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

7.2响应人应认真阅读谈判文件的全部内容。响应人应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.谈判文件的澄清和修正

8.1响应人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作响应人完全认可谈判文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在响应人。

8.2在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对谈判文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

8.3谈判文件及谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容与原谈判文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容将在常州市政府采购网媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对响应人起约束作用。

- 第三节  响应文件的编制

9.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

9.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

10响应文件组成及相关要求

10.1响应文件组成为响应文件格式、资性证明文件格式和符合证明文件格式中相关要求提供材料。三部分内容指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同以及能够证明响应人提供的服务符合谈判文件规定的文件等材料。本次采购，响应人应按响应须知前附表第8至11条规定提交响应文件格式、资性证明文件格式和符合证明文件格式中相关要求提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许补正（具体填写要求详见谈判文件第六章）。

10.2响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照谈判文件第六章对响应文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

10.3对于谈判文件第六章响应文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由响应人自行编写。

11.报价

11.1所有响应均以人民币报价。

11.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，响应须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效

12评审相关材料要求

12.1响应人依据响应人资格要求、采购需求等中相关应提交的各类证明资料，提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。谈判小组成员半数以上认定模糊无法辨认的被认定为无效响应。

12.2其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

12.3扫描件要求

12.3.1扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

12.3.2采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

12.4电子签章

12.4.1 谈判文件要求加盖公章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

13谈判保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收谈判保证金。

14响应有效期

14.1响应文件应在本谈判文件响应须知前附表中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

- 第四节  响应文件的提交

15.响应内容填写应当符合以下要求

15.1响应人应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.2响应文件应按照谈判文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体响应，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

15.5响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该响应予以拒绝。

16.响应截止时间

16.1响应人应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。响应人应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开响应高峰时间，错峰进行电子响应，系统以收到响应人发出的递交指令的时间作为其响应时间，截至响应截止时间，电子政采系统响应通道将关闭，响应人未完成电子响应文件上传的，响应将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场提交。各响应人须提前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

16.3响应人有下列情形之一的,谈判小组视为响应人串通投标（响应），其响应无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；

16.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

16.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

16.3.5不同响应人的响应文件相互混传；

16.3.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，响应人企图影响采购人、采购中心或谈判小组评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人在响应截止时间前，可以通过常州市政府采购业务管理平台对其所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应人在响应截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。

- 第五节   评审

18.解密

18.1采购中心按谈判文件规定的时间、地点解密响应文件，本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，响应人6分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理。供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3响应人代表对采购活动有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对响应人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由响应人承担。

18.5如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.5.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.5.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.5.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.5.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.5.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.6本项目不公开报价。

19.组建谈判小组

19.1采购中心根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目专业要求组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2谈判小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

19.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

19.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

19.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

19.4谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价响应文件是否符合谈判文件的资格条件、商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

19.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20. 评审程序和评定成交的标准

20.1具体详见第三章评审程序和评定成交的标准。

- 第六节  确定成交

21.确定成交供应商

21.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见评审程序和评定成交的标准。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.成交通知

22.1成交供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。

22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

23.终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

23.1.4平台系统出现本章第五节18.5条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照响应须知前附表第14条要求向采购人或采购中心提出询问。

25.2质疑

25.2.1响应人（潜在响应人）对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前提出，于响应截止时间后对谈判文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

25.2.2响应人（潜在响应人）认为谈判文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心提出质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.2.1对谈判文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2.3响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

25.2.4提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

25.2.5谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

25.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

25.2.8以下情形的质疑不予受理

25.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.3投诉

25.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

26.响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。

26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

27.保密和披露

27.1响应人自获取谈判文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2采购人或采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

27.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

28.代理费

28.1不收取代理费。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 政府采购告知书

尊敬的响应人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0829），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（响应）答疑、领取谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0829室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

# 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 第一节  资格审查程序

1.谈判小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，其响应无效。

3.响应人的《资性证明文件》有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其响应无效。

- 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 如有，具体规定见第二章响应须知。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合谈判文件要求的承诺书。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |

- 第三节  符合性审查

1谈判小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

2谈判小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应谈判文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

- 第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加“*”项的格式文件 | 未按谈判文件要求提供加“*”材料文件。 |
| 2 | 响应完整性 | 将一个采购包中的内容拆开响应。 |
| 3 | 报价 | 响应报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 未按照谈判文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 加“★”号条款响应 | 未按谈判文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 8 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 |
| 9 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 10 | 串通投标（响应） | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足谈判文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 13 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 14.1谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况； 14.2谈判文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。 |

- 第五节  谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

1.谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。（通过系统进行视频对话，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。）

2.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.评审过程中，谈判小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

6.谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价。

7.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

10.最终报价须包含竞争性谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

11.响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其响应无效。

12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见响应须知前附表第23条

13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）(除因谈判文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，在系统语音提示开始提交最终报价后的，十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的响应文件无效，作无效响应文件处理。

14.谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

14.1供应商对实质性变动不予确认的；

14.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

14.3如供应商的最终报价超过竞争性谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性谈判文件另有规定的除外）；

14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

14.6未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 第六节  评标方法

- 1.谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告

- 2.谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 3.谈判小组在评标过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章   采购需求

- 项目概述

为提高分局执法规范化水平，提升刑事案件侦办质态，根据《江苏省公安机关执法办案管理中心工作标准》和《公安机关音视频管理办法》等相关规定，需对分局办案中心、涉案财物管理中心、体检中心进行公安网、图像网等内部网络传输覆盖，并进行智能化建设。办案中心、涉案财物管理中心、体检中心设有登记管理区、人身安全检查区、远程提讯室、辨认室、涉案财物管理、体检等区域，建设各类讯问室共计25间。本项目以充分利旧，按需新建的原则设计智能化建设方案。在办案中心建设系统平台确保软硬件无缝对接，从分局机房将公安网、图像网等内部网络连接至执法办案中心、体检中心、涉案财物管理中心，建设视频监控系统确保监控全覆盖，建设定位系统确保人员定位全程留痕，建设智能门牌提升巡查效率，建设会议终端系统确保畅连沟通；在涉案财物管理中心、体检中心建设可视化对讲系统、涉案财物管理系统、示证系统、信息发布系统等内容。本项目质保5年。

二、采购产品服务内容及参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区建设 |  |  |  |  |
| 1）登记管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 4 |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |
| 3 | 桌面式智能读卡器 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 台 | 1 |
| 4 | 电子签名捺印终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。 | 台 | 3 |
| 5 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头， 1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 台 | 1 |
| 6 | 电视机固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 1 |
| 7 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭 | 台 | 1 |
| 8 | 声光报警器 | 采用防火ABS阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压DC12V，工作电压范围9-15V | 台 | 1 |
| 9 | 防拆腕带定位标签（磁扣式） | UWB防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间1~2个月； | 个 | 30 |
| 10 | 定位标签充电器 | 5V1A充电器带USB线 | 个 | 10 |
| 11 | 防拆腕带防拆工具 | 防拆腕带防拆工具 | 个 | 10 |
| 12 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 13 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 只 | 1 |
| 14 | 双门磁力锁 | 吸合力≥280kg*双门 | 把 | 3 |
| 15 | 双门磁力锁支架 |  | 套 | 3 |
| 16 | 入口人脸抓拍摄像机 |  | 台 | 1 |
| 2）人身安全检查区 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 4 |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |
| 3 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头， 1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 台 | 1 |
| 4 | 伤情拍照摄像机 | 传感器：CMOS 分辨率：1920*1080 最大帧数：30帧/秒 接口：USB 2.0 驱动：免驱 | 台 | 2 |
| 5 | USB延长线 | 5米USB 2.0延长线 | 根 | 2 |
| 6 | 桌面式智能读卡器 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 台 | 2 |
| 7 | 电子签名捺印终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。 | 台 | 2 |
| 8 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭 | 台 | 3 |
| 9 | 声光报警器 | 采用防火ABS阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压DC12V，工作电压范围9-15V | 台 | 1 |
| 10 | 手持式金属探测仪 | 灵敏度更高，支持灵敏度可调节，最小可探测回形针、大头针； 可选配9V充电电池，充电时间3-6个小时，可连续工作40小时以上； 报警方式为声光同时报警，也可选择震动和光报警； | 台 | 1 |
| 11 | 金属安检门 | 最高灵敏度在门的正中间可以检测≤6g金属，不会漏报和串报。可以自由调节灵敏度，并可以区分金属所藏区位显示，可根据探测金属的大小、体积、重量等进行设置，以排除硬币、钥匙、首饰等物品的影响。 | 台 | 1 |
| 12 | 双面智能物品柜-主柜 | 功能： 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持IC卡以及系统远程开柜，支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认，支持相应物品开柜扣押，同时能够实现物品自助存取，支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。 参数： 尺寸：192cm（高）*60cm（宽）*50cm(厚)； 主柜控制单元要求：配置工控单元2台，柜门控制系统，维护单元； 主柜正面配置要求：触摸显示模块≥31英寸；IC卡读卡模块； 主柜背面配置要求：触摸显示模块≥23英寸；IC卡读卡模块；物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板； 主柜存物单元要求：具备两种尺寸存物单元，存物单元数量≥3个； 主柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； 工控单元参数要求： 主板：工业级主板 CPU：≥Intel CORE I3-2120 3.3GHz,含CPU风扇 内存：≥8G DDR3 硬盘：≥256G SSD 系统：正版操作系统 | 台 | 1 |
| 13 | 双面智能物品柜-副柜 | 参数： 尺寸：192cm（高）*110cm（宽）*50cm(厚)； 副柜控制单元要求：柜门控制系统，维护单元； 副柜存物单元要求：具备大、中、小三种尺寸存物单元，存物单元数量≥16个； 副柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； | 台 | 2 |
| 14 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |
| 15 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |
| 16 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |
| 17 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |
| 3）缉毒检查室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 1 |
| 3 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头， 1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 台 | 1 |
| 4 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭 | 台 | 1 |
| 5 | 声光报警器 | 采用防火ABS阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压DC12V，工作电压范围9-15V | 台 | 1 |
| 6 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 7 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |
| 8 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |
| 9 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |
| 4）等候室（8间） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 19 |
| 2 | 吸顶拾音器 | 信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术 监听面积：10平方米-40平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz ～ 20kHz 灵敏度：-45dB 信噪比：65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 指向特性：全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL) 传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输 电源适配器：配备同品牌专用适配器 电源电压：直流稳压DC 12V，大于500米推荐15V 电源电流：20 mA | 台 | 8 |
| 3 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持实时显示等候/候问室标识标牌、使用状态，显示待询人员分配情况，在区时间，超时等候提醒等信息。 参数： 显示模块：≥21.5英寸，分辨率1920*1080； Android四核处理板， 内存≥2G， 内置存储≥16G， 支持横屏、竖屏播放；定制安卓系统。 内嵌高清智能播放器，无需额外购买。 | 台 | 8 |
| 4 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 8 |
| 5 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 8 |
| 6 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 8 |
| 7 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 8 |
| 8 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 8 |
| 5）讯(询)问室（21间） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 21 |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10； | 台 | 21 |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 21 |
| 4 | 壁装拾音器 | 监听面积 15-150 平方米；音频传输距离 3000米特有AGC自动增益调节拨码开关：可根据场景不同调节，使用更多识音面积特有降噪拨码开关：开、关可与更多后端完美配合 具备级联功能：轻松做到拾音面积倍增DSP数字降噪技术，提高信号清晰度；对有效声音信号采用宽动态范围处理技术，同时兼顾较大和较小声音信号处理；内置智能破音保护，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音内置智能ALC电路，对较小音量的声音逐步放大，提升小信号的可懂度采用高灵敏度麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置高速数字信号处理器，实时处理声音信号，延时小内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 | 台 | 42 |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 21 |
| 6 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 21 |
| 7 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 21 |
| 8 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 21 |
| 9 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 21 |
| 10 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 4 |
| 11 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 21 |
| 12 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 21 |
| 13 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 21 |
| 14 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 21 |
| 6）未成年人讯问室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |
| 4 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 1 |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 1 |
| 6 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |
| 7 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 1 |
| 8 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 1 |
| 9 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 1 |
| 10 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 1 |
| 11 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 12 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |
| 13 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |
| 14 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |
| 7）特殊讯(询)问室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |
| 4 | 壁装拾音器 |  | 台 | 2 |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 1 |
| 6 | 多通道混音回声抑制主机 | 4路拾音器接口每通道提供12V200mA的驱动电压电流； 回声抑制比45dB 音频采样率为48Khz，频率范围为50Hz～24kHz； 传声增益： 8～10dB； 噪声抑制比： 18dB； 输出信号最大摆幅2 Vpp； 工作电压：AC220V 满负荷功率：13.5W 工作温度：0~45℃ 产品尺寸：260（L）*136(M)*41(H) | 台 | 1 |
| 7 | 有源吸顶音箱 | 额定功率 4.5W 输入电压 ～220V/ 50Hz 频率响应 300-14KHz | 台 | 2 |
| 8 | 调音开关 | 旋转式音频调音开关 | 台 | 1 |
| 9 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |
| 10 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 2 |
| 11 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 2 |
| 11 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 2 |
| 12 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 2 |
| 13 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |
| 14 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |
| 15 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |
| 16 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |
| 8）重大案件讯问室（1间）+研判室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |
| 4 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 1 |
| 6 | 高清同步录音录像主机 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，实现讯询问过程同步录音录像，具有一键审讯、一键刻录等功能； 参数：支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入；支持最大800W网络摄像机接入；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；标配2个DVD光驱；7英寸触摸屏；4个SATA接口，1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持4个POE接口 | 台 | 1 |
| 7 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |
| 8 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 2 |
| 9 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 2 |
| 10 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 2 |
| 11 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 2 |
| 12 | 直接对讲设备（一对） | 功能：用于辨认犯罪嫌疑人时，通过直接对讲设备与嫌疑人通话。 参数：采用不锈钢防暴外壳；免提一键呼叫对讲；通话质量稳定，抗干扰能力强； | 套 | 1 |
| 13 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |
| 14 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |
| 15 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |
| 16 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |
| 9）远程提讯室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |
| 3 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 1 |
| 4 | 远程审讯主机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |
| 6 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 1 |
| 7 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 1 |
| 8 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 1 |
| 9 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 1 |
| 10 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 11 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |
| 12 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |
| 13 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |
| 10）辨认室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |
| 3 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 2 |
| 4 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |
| 5 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |
| 6 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |
| 11）巡视通道及公共区域 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 32 |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 13 |
| 3 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 15 |
| 12）中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 报警控制主机 | 网络报警控制主机，含LCD液晶编程键盘 | 台 | 1 |
| 2 | 防区总线扩充模块（含供电电源模块及模块箱） | 总线式八路输入模块 | 台 | 4 |
| 3 | 16盘位硬盘录像机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个；VGA接口：2个； | 台 | 6 |
| 4 | 监控硬盘 | 8t企业级硬盘 | 块 | 128 |
| 5 | 磁盘阵列 | 48盘位 | 台 | 1 |
| 6 | 一案一包功能定制 | 定位视频生成、文件合并刻录，集中刻录验证 | 项 | 1 |
| 7 | 不限量接入路数包 | 对可信流管理机的视频接入数不做限制，支持向上级联国标平台，支持GB28181语音对讲 | 套 | 1 |
| 8 | 嵌入式位置计算服务器软件（人员精确定位计算引擎软件） | 人员精确定位计算引擎软件：实现人员定位、人员查找、地图位置服务、实时轨迹显示、人员管理、电子围栏及告警管理、账号权限管理、历史轨迹存储与回放、安防摄像联动与录制、区域人数统计、标签位置数据推送； 应用模块：实现办案中心的活动轨迹；功能室使用情况；人员异动报警等； | 套 | 1 |
| 9 | 人员定位定制 | 根据办案区实际装修情况绘制轨迹地图，精度不低于10cm。平面图设计；平面图区域设置；定位数据交换；入区人员实时轨迹调试；入区人员历史轨迹调试；人员轨迹视频联动调试；人员视频回放；定位手环验证；定位数据校准； | 套 | 1 |
| 10 | 基站位置校准调试 | 定位基站位置校准调试； | 套 | 1 |
| 11 | 机柜 | 42U服务器机柜，尺寸≥600*1000*2000mm；前门、后门均为高密度单开六角网孔；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁； | 台 | 3 |
| 12 | 10位机架式PDU | 32A输入10A输出，带3米3*6电缆 | 套 | 6 |
| 13 | 工业插头 | 32A，国标 | 套 | 6 |
| 14 | 机柜 | 宽度*深度*高度：不小于600*600*2000 mm。国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；前后为圆形通风孔的上下框；可同时安装脚轮和支脚；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件.承载: 静载800KG(带支架)防护等级:IP20主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、陶化、静电喷塑。 | 台 | 1 |
| 15 | 8位机架式PDU | 16A输入10A输出，带3米3*4电缆 | 套 | 2 |
| 16 | 工业插头 | 16A，国标 | 套 | 2 |
| 17 | 多媒体地插 | 接口类型：内嵌HDMI×1、RJ45×2 特性：45度翻转 | 台 | 1 |
| 18 | HDMI线，15米 | HDMI成品线，15米，国产 | 条 | 1 |
| 19 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |
| 20 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 1 |
| 21 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 22 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |
| 23 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |
| 24 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |
| 25 | 案卷柜迁移调试费用 |  | 套 | 1 |
| 26 | 平台基础支撑系统配置服务 | 统一用户管理与身份认证、统一消息服务 | 项 | 1 |
| 27 | 办案区基础配置管理服务 | 系统配置、组织架构管理、场所配置管理、设备集成管理 | 项 | 1 |
| 28 | 办案区预警信息定制服务 | 非法进入告警、非法外出告警、五人看守告警、防串供告警、单人审讯告警、擅自离开告警 | 项 | 1 |
| 29 | 平台数据维护服务 | 场所信息初始化、人员权限初始化设置、民警智能卡初始化 | 项 | 1 |
| 30 | 警综平台数据对接优化 | 对现有全局数据、接警信息、处警信息、大平台案件信息、案件抓获人员信息、大平台涉案单位信息、大平台嫌疑人信息、大平台涉警人员信息、在逃人员信息、七类重点人员信息对接优化服务 | 项 | 1 |
| 31 | 统计分析管理 | 场所情况统计分析、人员情况统计分析、案件情况统计分析、物品情况统计分析 | 项 | 1 |
| 32 | 办案区设备对接调试 | 包含平台数据维护、智能设备平台接入调试（人员定位（定位基站）、物品柜调试、小设备调试、监控设备接入、入区一体机、入区大屏调试、侯问室显示屏接入调试、虹膜接入调试、讯问室设备接入、集中刻录设备调试）及办案区预警信息调试 | 套 | 1 |
| 二、电源线、网线、线槽、信号线，面板 |  |  | 批 | 1 |
| 三、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 公安网48口交换机 | 48口接入交换机 48*10/100/1000TX +4*SFP+2GE Combo,交换容量≥336Gbps，包转发≥132Mpps2、支持云平台管理，远程管理3、支持基于端口的VLAN。支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN4、支持IPv6 ACL支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL，支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 | 台 | 3 |
| 2 | 视频网24口POE交换机 | 24口全千兆三层以太网络交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆光口 | 台 | 8 |
| 3 | 视频网24口交换机 | 24口全千兆二层以太网络交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，5个千兆光口 | 台 | 4 |
| 四、会议室、会议终端 |  | 会议室建设（包含会议系统主机1台、主席单元1台、代表单元3台、吸顶音响4只、功放1台、调音台1台、音频处理器1台、反馈抑制器1台、时序电源1台、视频矩阵1台、科达会议终端1台、辅材若干） | 项 | 1 |
| 1 | 手拉手会议主机 |  | 台 | 1 |
| 2 | 主席单元 |  | 个 | 1 |
| 3 | 代表单元 |  | 个 | 3 |
| 4 | 视频矩阵 | 8进8出无缝拼接 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 |  | 台 | 1 |
| 6 | 吸顶音箱 |  | 个 | 4 |
| 7 | 音频处理器 |  | 台 | 1 |
| 8 | 反馈抑制器 |  | 台 | 1 |
| 9 | 会议终端 |  | 台 | 1 |
| 10 | 时序电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | 功放 |  | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 2000*600*600 | 个 | 1 |
| 13 | 辅材 | 包含音频线、话筒线、多媒体桌插、高清视频线、电源线等 | 批 | 1 |
| 五、体检中心、涉案财物中心 |  |  |  |  |
| 1 | 一机双屏液晶显示屏、支架 | 讯（询）问室各24台；受案中心各2台 | 台 | 40 |
| 2 | 智能会议平板一体机 | 一楼会商室1台；二楼案管中心会商室1台；二楼合成作战区1台，案管中心区1台 | 台 | 2 |
| 3 | 可视化对讲系统 | 前台主机1台，候问区1台，讯（询）问室过道6台， | 套 | 1 |
| 4 | 竖版信息发布屏 | 登记大厅 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布屏（小） | 侦协办 | 台 | 2 |
| 6 | 案件进展自助查询机 | 受案中心 | 台 | 1 |
| 7 | 高清翻拍仪 | 涉案财物中心 | 台 | 1 |
| 8 | 扫码枪 | 涉案财物中心 | 把 | 1 |
| 9 | 涉案财物管理系统 | 涉案财物中心 | 套 | 1 |
| 10 | 条码打印机 | 体检中心1、涉案财物中心1 | 台 | 2 |
| 11 | 门禁 |  | 套 | 2 |
| 12 | 监控 | 受案中心8；财物中心2；体检中心14；过道5 | 台 | 29 |
| 13 | 电源线、网线、线槽、信号线，面板 |  | 批 | 1 |
| 六、迁移原滨湖办案区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 34 |
| 2 | 定位工牌 | UWB卡片式定位标签，测距精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间≥2个月； | 张 | 50 |
| 3 | 定位手环 | UWB防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间1~2个月； | 个 | 30 |
| 4 | 充电器 | 5V1A充电器带USB线 | 个 | 20 |
| 5 | 刻录一体机 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件及电子证据智能终端无缝对接，通过执法办案平台可以一键刻录电子证据智能终端中的“一人一案一包”资料，并提供独立或整合文件的刻录功能； 参数：全自动蓝光光盘打印刻录一体机，集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量≥20片，集成1个工业级BD-R/DVD±R/CD-R光盘刻录机，高速微处理器步进马达驱动机械手臂，光盘打印刻录速度DVD：10片/小时；CD：20片/小时；BD：4片/小时 | 台 | 1 |
| 6 | 登记一体机 |  |  | 1 |
| 7 | 电子证据智能终端 | CPU性能≥Intel(R) Xeon(R) CPU E-2244G；内存≥8GB, DDR4；硬盘≥1TB SATA；与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，提供文件规范化存储运维服务，统一整合市面上主流监控厂商NVR，提供监控视频下载服务，提供视频转换服务，提供视频合成服务，提供审讯视频下载服务，提供一案一打包服务。 | 台 | 1 |
| 8 | 75寸电视 | 尺寸≥75英寸液晶电视机，分辨率≥4K；屏幕比例：16:9；背光源：LED； | 台 | 1 |
| 9 | 智能读卡器 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 台 | 2 |

说明：

1、本次采购的执法办案中心设备将依托原滨湖办案中心设备改造，需确保原平台设备功能正常运转的情况下对接新设备新功能。

2、执法办案中心设备安装调试完毕能够保证原先与省市局对接的业务正常运转，所有增加另外的费用应该包含在投标报价中。

3.响应文件中明确注明所选设备材料的产地、厂商、品牌、规格等（不能简单的写国产，辅材除外）。

- 三、设备质量及要求

- 1.保证所提供硬件产品包括相关附件为相应软硬件厂家原装正品，符合国家有关规定，并出具设备合格证书。

- 2.设备到货后，采购人与响应人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由响应人负责解决。

四、服务要求

1.★整机质保：质保期自通过验收之日起计算，为期五年。（投标方需提供项目质保五年承诺书）；质保期内，供应商需按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供原厂质保，并在响应文件中明确注明所选设备材料的产地、厂商、品牌、规格等（不能简单的写国产，辅材除外）。非人为损坏免费维修，无法修复的，进行更换。质保期内，人为损坏需要维修的终端全部免除人工费，只收取配件费用（提供配件费用清单）。

★2.响应人应承诺7*24小时全天候5分钟电话服务响应，并对采购人所提出的维修要求作出实质性响应，提供应急策略；如出现设备故障在24小时内不能解决问题，应免费提供同样的品牌、规格或更高的备用设备，以保证用户正常使用。如果响应人未按合同约定时间作出响应，由于故障所造成的损失由响应人承担，且采购人有权另请第三方提供维修服务，由此产生的费用由响应人承担。

3.响应人的投标报价中应包括但不限于货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。

4.响应人应为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决系统运行中遇到的技术问题，能及时进行系统调整优化或升级。

注：上述加★内容为实质性响应内容，投标人须提供《承诺书》（格式自拟），上传至“符合证明文件格式”模块中，否则作无效投标文件处理。

# 第五章   合同文本（范本）

2023年金坛公安分局执法办案中心智能化项目合同

项目编号：

项目名称：

采购人名称：

响应人名称：

合同主要条款（参考）

甲方：（买方）常州市公安局金坛分局

乙方：（卖方）

签订时间：      年     月      日

签订地点：常州市公安局金坛分局（金坛区华阳南路999号）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《招标文件》、乙方《响应文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、设备清单（含服务内容及参数）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区建设 |  |  |  |  |  |
| 1）登记管理区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 4 |  |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 桌面式智能读卡器 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电子签名捺印终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头， 1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电视机固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 1 |  |
| 7 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭 | 台 | 1 |  |
| 8 | 声光报警器 | 采用防火ABS阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压DC12V，工作电压范围9-15V | 台 | 1 |  |
| 9 | 防拆腕带定位标签（磁扣式） | UWB防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间1~2个月； | 个 | 30 |  |
| 10 | 定位标签充电器 | 5V1A充电器带USB线 | 个 | 10 |  |
| 11 | 防拆腕带防拆工具 | 防拆腕带防拆工具 | 个 | 10 |  |
| 12 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |  |
| 13 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 只 | 1 |  |
| 14 | 双门磁力锁 | 吸合力≥280kg*双门 | 把 | 3 |  |
| 15 | 双门磁力锁支架 |  | 套 | 3 |  |
| 16 | 入口人脸抓拍摄像机 |  | 台 | 1 |  |
| 2）人身安全检查区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 4 |  |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头， 1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 伤情拍照摄像机 | 传感器：CMOS 分辨率：1920*1080 最大帧数：30帧/秒 接口：USB 2.0 驱动：免驱 | 台 | 2 |  |
| 5 | USB延长线 | 5米USB 2.0延长线 | 根 | 2 |  |
| 6 | 桌面式智能读卡器 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 电子签名捺印终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。 参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭 | 台 | 3 |  |
| 9 | 声光报警器 | 采用防火ABS阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压DC12V，工作电压范围9-15V | 台 | 1 |  |
| 10 | 手持式金属探测仪 | 灵敏度更高，支持灵敏度可调节，最小可探测回形针、大头针； 可选配9V充电电池，充电时间3-6个小时，可连续工作40小时以上； 报警方式为声光同时报警，也可选择震动和光报警； | 台 | 1 |  |
| 11 | 金属安检门 | 最高灵敏度在门的正中间可以检测≤6g金属，不会漏报和串报。可以自由调节灵敏度，并可以区分金属所藏区位显示，可根据探测金属的大小、体积、重量等进行设置，以排除硬币、钥匙、首饰等物品的影响。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 双面智能物品柜-主柜 | 功能： 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持IC卡以及系统远程开柜，支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认，支持相应物品开柜扣押，同时能够实现物品自助存取，支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。 参数： 尺寸：192cm（高）*60cm（宽）*50cm(厚)； 主柜控制单元要求：配置工控单元2台，柜门控制系统，维护单元； 主柜正面配置要求：触摸显示模块≥31英寸；IC卡读卡模块； 主柜背面配置要求：触摸显示模块≥23英寸；IC卡读卡模块；物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板； 主柜存物单元要求：具备两种尺寸存物单元，存物单元数量≥3个； 主柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； 工控单元参数要求： 主板：工业级主板 CPU：≥Intel CORE I3-2120 3.3GHz,含CPU风扇 内存：≥8G DDR3 硬盘：≥256G SSD 系统：正版操作系统 | 台 | 1 |  |
| 13 | 双面智能物品柜-副柜 | 参数： 尺寸：192cm（高）*110cm（宽）*50cm(厚)； 副柜控制单元要求：柜门控制系统，维护单元； 副柜存物单元要求：具备大、中、小三种尺寸存物单元，存物单元数量≥16个； 副柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm； | 台 | 2 |  |
| 14 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |  |
| 15 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |  |
| 16 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |  |
| 17 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |  |
| 3）缉毒检查室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |  |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 高拍仪 | 折叠直立式，专业光学镜头， 1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭 | 台 | 1 |  |
| 5 | 声光报警器 | 采用防火ABS阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压DC12V，工作电压范围9-15V | 台 | 1 |  |
| 6 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |  |
| 7 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |  |
| 8 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |  |
| 9 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |  |
| 4）等候室（8间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 19 |  |
| 2 | 吸顶拾音器 | 信号处理电路：ClearSpeech 数字语音处理技术 监听面积：10平方米-40平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz ～ 20kHz 灵敏度：-45dB 信噪比：65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 指向特性：全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL) 传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输 电源适配器：配备同品牌专用适配器 电源电压：直流稳压DC 12V，大于500米推荐15V 电源电流：20 mA | 台 | 8 |  |
| 3 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持实时显示等候/候问室标识标牌、使用状态，显示待询人员分配情况，在区时间，超时等候提醒等信息。 参数： 显示模块：≥21.5英寸，分辨率1920*1080； Android四核处理板， 内存≥2G， 内置存储≥16G， 支持横屏、竖屏播放；定制安卓系统。 内嵌高清智能播放器，无需额外购买。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 8 |  |
| 5 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 8 |  |
| 6 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 8 |  |
| 7 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 8 |  |
| 8 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 8 |  |
| 5）讯(询)问室（21间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 21 |  |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10； | 台 | 21 |  |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 21 |  |
| 4 | 壁装拾音器 | 监听面积 15-150 平方米；音频传输距离 3000米特有AGC自动增益调节拨码开关：可根据场景不同调节，使用更多识音面积特有降噪拨码开关：开、关可与更多后端完美配合 具备级联功能：轻松做到拾音面积倍增DSP数字降噪技术，提高信号清晰度；对有效声音信号采用宽动态范围处理技术，同时兼顾较大和较小声音信号处理；内置智能破音保护，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音内置智能ALC电路，对较小音量的声音逐步放大，提升小信号的可懂度采用高灵敏度麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置高速数字信号处理器，实时处理声音信号，延时小内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 | 台 | 42 |  |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 21 |  |
| 6 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 21 |  |
| 7 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 21 |  |
| 8 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 21 |  |
| 9 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 21 |  |
| 10 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 4 |  |
| 11 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 21 |  |
| 12 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 21 |  |
| 13 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 21 |  |
| 14 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 21 |  |
| 6）未成年人讯问室（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |  |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |  |
| 7 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 1 |  |
| 9 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 1 |  |
| 10 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 1 |  |
| 11 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |  |
| 12 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |  |
| 13 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |  |
| 14 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |  |
| 7）特殊讯(询)问室（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |  |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |  |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |  |
| 4 | 壁装拾音器 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 多通道混音回声抑制主机 | 4路拾音器接口每通道提供12V200mA的驱动电压电流； 回声抑制比45dB 音频采样率为48Khz，频率范围为50Hz～24kHz； 传声增益： 8～10dB； 噪声抑制比： 18dB； 输出信号最大摆幅2 Vpp； 工作电压：AC220V 满负荷功率：13.5W 工作温度：0~45℃ 产品尺寸：260（L）*136(M)*41(H) | 台 | 1 |  |
| 7 | 有源吸顶音箱 | 额定功率 4.5W 输入电压 ～220V/ 50Hz 频率响应 300-14KHz | 台 | 2 |  |
| 8 | 调音开关 | 旋转式音频调音开关 | 台 | 1 |  |
| 9 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |  |
| 10 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 2 |  |
| 11 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 2 |  |
| 11 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 2 |  |
| 12 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 2 |  |
| 13 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |  |
| 14 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |  |
| 15 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |  |
| 16 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |  |
| 8）重大案件讯问室（1间）+研判室（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |  |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |  |
| 3 | 高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 电子签名捺印终端 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 高清同步录音录像主机 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，实现讯询问过程同步录音录像，具有一键审讯、一键刻录等功能； 参数：支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入；支持最大800W网络摄像机接入；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；标配2个DVD光驱；7英寸触摸屏；4个SATA接口，1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持4个POE接口 | 台 | 1 |  |
| 7 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |  |
| 8 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 2 |  |
| 9 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 2 |  |
| 10 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 2 |  |
| 11 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 2 |  |
| 12 | 直接对讲设备（一对） | 功能：用于辨认犯罪嫌疑人时，通过直接对讲设备与嫌疑人通话。 参数：采用不锈钢防暴外壳；免提一键呼叫对讲；通话质量稳定，抗干扰能力强； | 套 | 1 |  |
| 13 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |  |
| 14 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |  |
| 15 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |  |
| 16 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |  |
| 9）远程提讯室（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，采用2.7-13.5mm电动变焦镜头，支持485通讯输入，可叠加温湿度显示屏信息，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达30米，防暴等级IK10； | 台 | 1 |  |
| 3 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 远程审讯主机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 报警按钮 | 采用防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； | 台 | 1 |  |
| 6 | 巡查可视智能终端 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等； 参数：双基色LED显示屏，φ3.75管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块； | 台 | 1 |  |
| 7 | 智能终端固定支架 | 挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上； | 付 | 1 |  |
| 8 | 电源供电器 | DC12 10A | 台 | 1 |  |
| 9 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 1 |  |
| 10 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |  |
| 11 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |  |
| 12 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |  |
| 13 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |  |
| 10）辨认室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |  |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 2 |  |
| 4 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 2 |  |
| 5 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 2 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 2 |  |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 2 |  |
| 11）巡视通道及公共区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 32 |  |
| 2 | 吸顶拾音器 |  | 台 | 13 |  |
| 3 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 15 |  |
| 12）中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警控制主机 | 网络报警控制主机，含LCD液晶编程键盘 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防区总线扩充模块（含供电电源模块及模块箱） | 总线式八路输入模块 | 台 | 4 |  |
| 3 | 16盘位硬盘录像机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个；VGA接口：2个； | 台 | 6 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 8t企业级硬盘 | 块 | 128 |  |
| 5 | 磁盘阵列 | 48盘位 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一案一包功能定制 | 定位视频生成、文件合并刻录，集中刻录验证 | 项 | 1 |  |
| 7 | 不限量接入路数包 | 对可信流管理机的视频接入数不做限制，支持向上级联国标平台，支持GB28181语音对讲 | 套 | 1 |  |
| 8 | 嵌入式位置计算服务器软件（人员精确定位计算引擎软件） | 人员精确定位计算引擎软件：实现人员定位、人员查找、地图位置服务、实时轨迹显示、人员管理、电子围栏及告警管理、账号权限管理、历史轨迹存储与回放、安防摄像联动与录制、区域人数统计、标签位置数据推送； 应用模块：实现办案中心的活动轨迹；功能室使用情况；人员异动报警等； | 套 | 1 |  |
| 9 | 人员定位定制 | 根据办案区实际装修情况绘制轨迹地图，精度不低于10cm。平面图设计；平面图区域设置；定位数据交换；入区人员实时轨迹调试；入区人员历史轨迹调试；人员轨迹视频联动调试；人员视频回放；定位手环验证；定位数据校准； | 套 | 1 |  |
| 10 | 基站位置校准调试 | 定位基站位置校准调试； | 套 | 1 |  |
| 11 | 机柜 | 42U服务器机柜，尺寸≥600*1000*2000mm；前门、后门均为高密度单开六角网孔；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁； | 台 | 3 |  |
| 12 | 10位机架式PDU | 32A输入10A输出，带3米3*6电缆 | 套 | 6 |  |
| 13 | 工业插头 | 32A，国标 | 套 | 6 |  |
| 14 | 机柜 | 宽度*深度*高度：不小于600*600*2000 mm。国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；前后为圆形通风孔的上下框；可同时安装脚轮和支脚；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件.承载: 静载800KG(带支架)防护等级:IP20主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、陶化、静电喷塑。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 8位机架式PDU | 16A输入10A输出，带3米3*4电缆 | 套 | 2 |  |
| 16 | 工业插头 | 16A，国标 | 套 | 2 |  |
| 17 | 多媒体地插 | 接口类型：内嵌HDMI×1、RJ45×2 特性：45度翻转 | 台 | 1 |  |
| 18 | HDMI线，15米 | HDMI成品线，15米，国产 | 条 | 1 |  |
| 19 | 高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm) | 400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头； | 台 | 2 |  |
| 20 | 高精度定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 1 |  |
| 21 | 门禁一体机 | 采用32位ARM内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持FLASH存储容量为16M，支持3万个卡用户和15万条记录；支持Mifare卡，读卡距离在5-10cm，刷卡响应时间<0.1s ；支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别；支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485接口、2路报警输出、1路报警输入、1路门铃输出；本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |  |
| 22 | 门禁电源 | 12V/5A 型号：国产优质 | 个 | 1 |  |
| 23 | 单门磁力锁 | 吸合力≥280kg | 把 | 1 |  |
| 24 | 单门磁力锁支架 | 单门磁力锁支架 | 套 | 1 |  |
| 25 | 案卷柜迁移调试费用 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 平台基础支撑系统配置服务 | 统一用户管理与身份认证、统一消息服务 | 项 | 1 |  |
| 27 | 办案区基础配置管理服务 | 系统配置、组织架构管理、场所配置管理、设备集成管理 | 项 | 1 |  |
| 28 | 办案区预警信息定制服务 | 非法进入告警、非法外出告警、五人看守告警、防串供告警、单人审讯告警、擅自离开告警 | 项 | 1 |  |
| 29 | 平台数据维护服务 | 场所信息初始化、人员权限初始化设置、民警智能卡初始化 | 项 | 1 |  |
| 30 | 警综平台数据对接优化 | 对现有全局数据、接警信息、处警信息、大平台案件信息、案件抓获人员信息、大平台涉案单位信息、大平台嫌疑人信息、大平台涉警人员信息、在逃人员信息、七类重点人员信息对接优化服务 | 项 | 1 |  |
| 31 | 统计分析管理 | 场所情况统计分析、人员情况统计分析、案件情况统计分析、物品情况统计分析 | 项 | 1 |  |
| 32 | 办案区设备对接调试 | 包含平台数据维护、智能设备平台接入调试（人员定位（定位基站）、物品柜调试、小设备调试、监控设备接入、入区一体机、入区大屏调试、侯问室显示屏接入调试、虹膜接入调试、讯问室设备接入、集中刻录设备调试）及办案区预警信息调试 | 套 | 1 |  |
| 二、电源线、网线、线槽、信号线，面板 |  |  | 批 | 1 |  |
| 三、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安网48口交换机 | 48口接入交换机 48*10/100/1000TX +4*SFP+2GE Combo,交换容量≥336Gbps，包转发≥132Mpps2、支持云平台管理，远程管理3、支持基于端口的VLAN。支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN4、支持IPv6 ACL支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL，支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 | 台 | 3 |  |
| 2 | 视频网24口POE交换机 | 24口全千兆三层以太网络交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆光口 | 台 | 8 |  |
| 3 | 视频网24口交换机 | 24口全千兆二层以太网络交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，5个千兆光口 | 台 | 4 |  |
| 四、会议室、会议终端 |  | 会议室建设（包含会议系统主机1台、主席单元1台、代表单元3台、吸顶音响4只、功放1台、调音台1台、音频处理器1台、反馈抑制器1台、时序电源1台、视频矩阵1台、科达会议终端1台、辅材若干） | 项 | 1 |  |
| 1 | 手拉手会议主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 主席单元 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 代表单元 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 视频矩阵 | 8进8出无缝拼接 | 台 | 1 |  |
| 5 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 吸顶音箱 |  | 个 | 4 |  |
| 7 | 音频处理器 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 反馈抑制器 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 会议终端 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 时序电源 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 功放 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 机柜 | 2000*600*600 | 个 | 1 |  |
| 13 | 辅材 | 包含音频线、话筒线、多媒体桌插、高清视频线、电源线等 | 批 | 1 |  |
| 五、体检中心、涉案财物中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一机双屏液晶显示屏、支架 | 讯（询）问室各24台；受案中心各2台 | 台 | 40 |  |
| 2 | 智能会议平板一体机 | 一楼会商室1台；二楼案管中心会商室1台；二楼合成作战区1台，案管中心区1台 | 台 | 2 |  |
| 3 | 可视化对讲系统 | 前台主机1台，候问区1台，讯（询）问室过道6台， | 套 | 1 |  |
| 4 | 竖版信息发布屏 | 登记大厅 | 台 | 1 |  |
| 5 | 信息发布屏（小） | 侦协办 | 台 | 2 |  |
| 6 | 案件进展自助查询机 | 受案中心 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清翻拍仪 | 涉案财物中心 | 台 | 1 |  |
| 8 | 扫码枪 | 涉案财物中心 | 把 | 1 |  |
| 9 | 涉案财物管理系统 | 涉案财物中心 | 套 | 1 |  |
| 10 | 条码打印机 | 体检中心1、涉案财物中心1 | 台 | 2 |  |
| 11 | 门禁 |  | 套 | 2 |  |
| 12 | 监控 | 受案中心8；财物中心2；体检中心14；过道5 | 台 | 29 |  |
| 13 | 电源线、网线、线槽、信号线，面板 |  | 批 | 1 |  |
| 六、迁移原滨湖办案区设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位基站 | 功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。 参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电； | 台 | 34 |  |
| 2 | 定位工牌 | UWB卡片式定位标签，测距精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间≥2个月； | 张 | 50 |  |
| 3 | 定位手环 | UWB防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度≤16CM，内置IC卡，内置可充电锂电池，工作时间1~2个月； | 个 | 30 |  |
| 4 | 充电器 | 5V1A充电器带USB线 | 个 | 20 |  |
| 5 | 刻录一体机 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件及电子证据智能终端无缝对接，通过执法办案平台可以一键刻录电子证据智能终端中的“一人一案一包”资料，并提供独立或整合文件的刻录功能； 参数：全自动蓝光光盘打印刻录一体机，集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量≥20片，集成1个工业级BD-R/DVD±R/CD-R光盘刻录机，高速微处理器步进马达驱动机械手臂，光盘打印刻录速度DVD：10片/小时；CD：20片/小时；BD：4片/小时 | 台 | 1 |  |
| 6 | 登记一体机 |  |  | 1 |  |
| 7 | 电子证据智能终端 | CPU性能≥Intel(R) Xeon(R) CPU E-2244G；内存≥8GB, DDR4；硬盘≥1TB SATA；与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，提供文件规范化存储运维服务，统一整合市面上主流监控厂商NVR，提供监控视频下载服务，提供视频转换服务，提供视频合成服务，提供审讯视频下载服务，提供一案一打包服务。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 75寸电视 | 尺寸≥75英寸液晶电视机，分辨率≥4K；屏幕比例：16:9；背光源：LED； | 台 | 1 |  |
| 9 | 智能读卡器 | 功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1秒，读卡距离 0~50mm，符合USB2.0标准。 | 台 | 2 |  |

二、合同金额

1、合同价金额为（大写）：

2、合同价格形式：

合同价应该包含但不限于所列的货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。

三、技术要求与支持

1、本次采购的执法办案中心设备将依托原滨湖办案中心设备改造，需确保原平台设备功能正常运转的情况下对接新设备新功能。

2、执法办案中心设备安装调试完毕能够保证原先与省市局对接的业务正常运转，所有增加另外的费用应该包含在投标报价中。

3.乙方应为甲方提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决系统运行中遇到的技术问题，及时进行系统调整优化或升级。并向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2、乙方保证对所提供的设备拥有所有权和处分权，对该设备的出卖是乙方合法有权的行为。

3、乙方保证所供设备不侵犯第三人的知识产权和其他权益。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、项目实施

1、交货安装期：合同签订后30日历天内完成设备交货、安装、调试，并提供产品质量合格证书。

2、交货地点：常州市公安局金坛分局执法办案中心。

七、包装、运输、交货

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

3、乙方负责安排运输，并承担相关费用。

4、设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。

八、货款支付

1.合同签订后，甲方在收到乙方开具同等金额的发票且提供完备付款手续后10日内，支付合同价的30%作为预付款。

2.项目验收通过后，支付至合同价的70%，

3.验收合格满一年支付至审定价的80%，

4.验收合格满两年支付至审定价的85%，

5.验收合格满三年支付至审定价的90%，

6. 验收合格满四年支付至审定价的95%,

7. 验收合格满五年付清余款。

注：在每次付款前，乙方需开具同等金额的发票且提供完备付款手续，否则甲方不办理相关支付手续，由此产生的法律、经济等一切损失由供应商负责。

九、安装及调试

设备到货后，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装、调试至合格。

十、验收

1、设备运至甲方后，乙方应通知甲方，对设备的外观，产品质量合格证书等进行安装前验收。

2、设备安装后投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、响应文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。

3、设备投入试运行后正常工作 5 日（时间由甲、乙双方商定），甲、乙方双方共同进行最终验收。

4、最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

5、如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的违约责任。

6、甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

7、验收时必须提供完整的验收资料。

十一、质量保证及售后服务

1.保证所提供硬件产品包括相关附件为相应软硬件厂家原装正品，符合国家有关规定，并出具设备合格证书。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3、整机质保：质保期自通过终验之日起计算，为期五年。质保期内，乙方需按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供原厂质保（包括硬件和操作系统），非人为损坏免费维修，无法修复的，进行更换。

4、乙方应7*24小时全天候5分钟电话服务响应，并对甲方所提出的维修要求作出实质性响应，提供应急策略；如出现设备故障在24小时内不能解决问题，应免费提供同样的品牌、规格或更高的备用设备，以保证用户正常使用系统功能。如果乙方未按合同约定时间作出响应，除因故障所造成的损失由乙方承担外，乙方还应向甲方支付每次合同价千分之五的违约金。且甲方有权另请第三方提供维修服务，由此产生的费用由乙方承担。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期付款的，甲方按照每日合同金额的千分之五向乙方支付违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦违约金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目，乙方按照每逾期1天向甲方偿付逾期交付合同总额千分之五的违约金，但违约金总额累计不得超过逾期交付合同总额5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，乙方有权解除合同。逾期超过20日历天，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，逾期交货一日，乙方应向甲方支付合同价千分之五的违约金。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应向甲方支付合同价的百分之十作为违约金。

8、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

十三、不可抗力

1、是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向常州市金坛区人民法院起诉。

十五、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十六、合同生效及其它

1、本合同由甲乙双方在                      签订。合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

2、招标、响应文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，双方签字、盖章后即生效。

十七、补充说明

1、企业、公司财务资料中对其参与的项目进行单独核算，显示明晰的经济活动过程。

2、项目承建单位应将相关单独核算管理项目的财务资料附上，公安审计部门可以根据需要实施延伸审计。

3、违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人 （签字或盖章）： | 法定代表人或授权代表人 （签字或盖章） ： |
| 地址： | 地址： |
| 日期： 年 月 日 |  |

廉政合同协议书

为贯彻落实中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关服务采购、廉政建设法律法规，加强政府采购货物中的党风廉政建设，保证政府采购服务项目优质、高效、健康、有序地进行。甲方                                （以下简称“甲方”），与承接采购的                                 （以下简称“乙方”） 特订立如下“合同”。

一、甲方、乙方双方约定

1、甲方、乙方双主应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2、甲方、乙方双方应认真执行                  的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲方、乙方双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反政府采购管理规章制度的不正当交易。

4、甲方、乙方双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、甲方、乙方双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲方、乙方双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

7、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关采购事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由要求甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关采购事项。

四、违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹萬元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2、乙方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同款的1 %至4%（最高不超过合同款的5%）的违约罚款。

3、乙方如有违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的见证单位为甲方单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，甲方、乙方双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为自甲方、乙方双方签署之日起至该采购项目验收后止。

八、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方：(公章)                                 乙方：(公章)

法定代表人或其授权代表人：                   法定代表人或其授权代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

日期：                                  日期：

项目保密协议书

甲方: 常州市公安局金坛分局

乙方:

为切实加强本项目实施过程中公安涉密载体和计算机信息系统保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全，严防发生失泄密问题，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，结合贯彻落实《公安计算机信息系统安全保护规定》及相关管理要求，施工单位必须签订保密协议，内容如下：

一、乙方充分了解自己的工作将涉及国家秘密和警务工作秘密。

二、乙方已充分了解并理解国家秘密包括下列秘密事项：

1、国家事物的重大决策秘密事项：

2、国防建设和武装力量活动中的秘密事项：

3、外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担密义务的事项；

4、国民经济和社会发展中的秘密事项；

5、科学技术中的秘密事项；

6、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；

7、其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项；

8、政党的秘密事项中符合上述规定的，属于国家秘密。

三、乙方已充分了解并理解警务工作秘密包括下列秘密事项：

1、公安机关内部主干网、局域网的规划、建设、使用和安全防范措施情况；

2、不宜公开的数据服务器、工作部、网络设备的网络地址；

3、计算机主机系统管理员口令，应用数据库的用户名和口令；

4、国家安全保卫、技侦等部门的机构设置、人员编制、业务分工及装备情况；

5、公安科技研究的技术资料及装备器材；

6、不宜公开的各种内部参阅资料和内部教材；

7、公安机关调查掌握的一般社情动态及结合情况；

8、县级（含）以上公安机关规定的其他事项。

四、乙方承诺，工作期间严格遵守下列保密规定；

1、不该说的秘密不说；

2、不该知悉的秘密不问；

3、不该看的秘密不看；

4、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及秘密；

5、不在非保密的场所阅办、谈论秘密；

6、不擅自自录、复制、拍摄、摘抄、收藏秘密；

7、不擅自携带秘密载体去公共场所、探亲访友、带回家；

8、不使用无保密措施的通讯设备、普通邮政和计算机互联网络传递秘密；

9、不在非涉密计算机上处理涉密内容，不在计算机硬盘内存储绝密级信息，不在互联网上使用涉密移动存储介质；

10、严格执行互联网、公安网、图像网等非保密网不涉密的规定，严格实行互联网、公安网、图像网及涉密网相互间的物理隔离，做到“专网专用、专机专用”，严禁互通混用，严禁“一机两用”；

11、严格执行涉密磁介质载体涉密管理规定。严禁在非涉密计算机上处理涉密内容，严禁在计算机硬盘内存储绝密级信息，严禁将工作用计算机和涉密移动存储介质带离工作场所，严禁在互联网上使用涉密移动存储介质。未经批准，不得擅自拷贝、复制、打印公安文件和材料；严禁将涉密材料和内部信息拷贝、复制、打印给其他人员；

12、严禁盗卖公安机关内部各种信息、数据，牟取利益的行为；

13、严格执行计算机 信息系统保密管理的相关规定。坚决执行涉密信息采集、存储、处理、传递、输出等各个环节的工作规范和审批制度。严格上网信息内容审批制度，不准在互联网、公安网上传输涉密文件和涉密信息；不准在图像网上制作、传输、粘贴不良信息（含图像、视听影像资料）；

14、严格涉密载体的维修等管理。涉密载体需维修或数据修复时，应当交由甲方科信大队登记回收，不得私自送到外单位修理；

15、严禁使用私人移动存储介质拷贝、复制公安机关内部信息资料，严禁访问查询与工作无关的网上应用业务系统；

16、严格责任追究制。如因违反有关规定，使用公安网络和涉密磁介质不当，造成公安网络和信息发生重大失泄密事件和安全事故的，将依照有关规定追究乙方责任，直至负法律责任。

五、乙方承诺，在项目实施期间及工作结束后，都将按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律、法规的规定，严格保守国家秘密和警务工作秘密。

六、乙方承诺，在项目实施结束时，妥善移交乙方保管、使用的涉及国家秘密和警务工作的文件、资料等一切物品，并不再保留上述物品的复制品、复制件或者抄件。

七、乙方已充分了解并理解如违反协议的规定，将依法承担法律及相应刑事责任。

八、本协议一式陆份，甲方、乙方签字盖章后生效。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法人或授权代表人（签章）：           法人或授权代表人（签章）：

日期：                              日期：

非公有制企业及其负责人负面清单

非公有制企业及其负责人在与党政机关工作人员交往中，不得从事下列行为：

1. 向机关单位工作人员及配偶、子女及其配偶和其他特定关系人赠送红包、礼金、礼品、消费卡、会员卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物或者其他财产性利益；

2. 以赌博或者其他形式向机关单位工作人员及配偶、子女及其配偶等特定关系人输送利益；

3. 为机关单位工作人员及配偶、子女及其配偶和其他特定关系人代为投资或挂名领薪，或将上述人员应由个人支付的费用在企业列支、或由企业人员私人支付；

4. 违规接受离职、辞职、退（离）休的公职人员到企业任职；

5. 以组织培训、考察、调研或经贸活动为名，安排党政机关工作人员违规参观景区；

6. 以不正当渠道或非法手段影响党政机关的干部人事任免、公共决策、公务执行；

7. 组织邀请党政机关工作人员参加可能影响公正执行公务的宴会，安排高档菜肴、野生保护动物、烟酒及高消费娱乐、健身活动；

8. 党纪党规或国家法律法规禁止的其他行为。

本人已知悉《非公有制企业及其负责人负面清单》具体要求。

签名：

日期：

非公有制企业及其负责人正面清单

鼓励非公有制企业及其负责人与有关党政机关及其工作人员多沟通多交流，主动做到：

1. 增强大局意识和责任意识，牢固树立新发展理念，争做负责任的“企业公民”，使企业的发展壮大真正走上和谐健康的轨道；

2. 增强法律意识和法治观念，讲诚信、守商规、走正道，做到遵纪守法办企业、光明正大搞经营；

3. 踏踏实实办好企业，心无旁骛创新创造，努力实现新的发展；

4. 积极参与各项涉企政策的评估工作，讲真话、说实情、建诤言，满腔热情支持经济发展；

5. 积极响应政府号召，自觉承担好就业、环保、安全等社会责任，加强企业文化建设，争当爱国敬业、守法经营、回报社会的典范；

6. 自觉加强行业自律，抵制不正当的市场竞争行为，做守法经营的标杆、诚实守信的典范；

7. 致富思源、富而思进，积极投身脱贫攻坚、社会公益和光彩事业；

8. 其他符合社会主义核心价值观和社会公德的行为。

本人已知悉《非公有制企业及其负责人正面清单》具体要求。                   签名：

日期：

党政机关及其工作人员正面清单

鼓励党政机关及其工作人员与非公有制企业及其负责人正常接触和交往，经批准同意可参加或组织以下活动：

1. 主动上门服务企业，做好政策宣传引导，了解促进企业发展各项政策落实、企业对营商环境实际感受等情况；

2. 在制定涉及民营企业的重要地方性法规、政府规章及规范性文件，作出涉及民营企业的重大决策前，充分听取民营企业的意见建议；

3. 参加企业、行业协会、商会举办的座谈会、茶话会、年会等旨在了解行业或企业发展状况、听取意见建议的各类活动，接受企业提供的符合公务接待标准的工作餐；

4. 参加企业、行业协会、商会等为推动企业发展壮大组织的境内考察调研、培训活动，可与企业一并同行、就餐，就餐应当符合公务接待标准，党政机关工作人员的差旅费由所在单位按出差标准承担；

5. 协助企业到境内其他城市申报项目、开展推介活动等旨在服务支持企业发展的活动，可与企业一并同行、就餐，就餐应当符合公务接待标准，党政机关工作人员的差旅费由所在单位按出差标准承担；

6. 在境内组织企业、行业协会、商会参加为了推广企业产品或服务的展销会、推介会等公开经贸交流活动；

7. 党政机关邀请企业家和组织人员参加会议或活动，可参照商务接待的标准和规范，接待企业人员；

8. 其他符合规定的活动。

参加或组织上述活动时，党政机关工作人员应严格执行中央八项规定及其实施细则和省委、市委的有关意见精神，费用严格按照相关规定结算，树立良好形象。党政机关工作人员为服务非公有制企业确需因公出国（境）的，应按有关规定严格办理审批手续。

本人已知悉《党政机关及其工作人员正面清单》具体要求。

签名：

日期：

# 第六章   响应文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投响应文件组成 | 响应文件格式 | 封面 |
|  |  | 响应人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *主要投标标的情况表 |
|  |  | 中小企业声明函 |
|  |  | *商务条款、货物技术规范及服务偏离表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 《承诺书》 |
| 响应人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。 2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。 3.响应文件应按照谈判文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。 6.谈判小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。 7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

- 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

- 响应人情况说明

响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

- * 开标一览表

注意: 响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

- * 响应函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目谈判文件中规定的开标日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供谈判文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受谈判文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱:

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

- * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人名称（电子签章）：

响应人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

2.仅当谈判文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

- * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

备注：请响应人按要求扫描上传粘贴到电子响应文件相应位置。

响应人名称（电子签章）：

日期：

- * 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

响应人名称：

价格单位:人民币元

| 序号 | 服务（货物）名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

响应人名称（电子签章）：

日期：

- * 主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

响应人名称：

| 序号 | 主要投标标的名称 | 项目负责人 | 服务（货物）内容 | 单项价格（元） | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2.上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3.发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

响应人名称（电子签章）：

日期：

- 中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加                  （采购人名称）的                (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称），属于      （谈判文件中明确的所属行业）行业;制造商为    (企业名称)，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称），属于      （谈判文件中明确的所属行业）行业;制造商为    (企业名称)，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如符合条件的响应人应当出具本《中小企业声明函》，除可填报项目外，不得调整格式，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.如本项目专门面向中小企业预留采购份额的，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

- * 商务条款、投标货物技术规范及服务偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款（合同条款）、投标货物技术规范、服务偏离表与谈判文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：

项目编号：

（一）商务条款（合同条款）

| 对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

（二）投标货物技术规范偏离表

| 序号 | 货物名称及品目号 | 数量 | 谈判文件技术规范、要求 | 响应文件应答 | 偏离情况 （据实填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注： 1.响应人所提供的货物，应符合谈判文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求。如对技术规格提出合理建议或更改，应在技术规范偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足“，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2.“响应文件应答”列应据实填写“满足”或“不满足”。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

（三）服务偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对谈判文件中的采购需求“服务要求”“实施方案”对应内容逐项或合并响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

- * 资格审查材料格式

（一）响应人资格审查承诺书

响应人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）响应人特定资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的）

（上传扫描件）

（三）政府采购政策需满足的资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.4条要求响应人提交的）

（上传扫描件）

（四）联合体投标协议书上传扫描件（如响应须知前附表第6条允许联合体投标且响应人是联合体的上传）

（上传扫描件）

- * 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 与资性证明相关的其他材料；

- 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

承诺书

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：采购需求中加★内容为实质性响应内容，响应人须提供《承诺书》（格式自拟），否则作无效响应文件处理。

（全文完）

- 关于谈判文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：