常州市金坛区政府采购

- 招标文件（服务类）

- 资格后审

项目名称：常州市金坛区东城街道安置小区物业管理服务（蔷薇苑安置小区）采购项目

项目编号：坛政采公[2023]0020-1号

采 购 人：常州市金坛区东城街道办事处

常州市金坛区政府采购中心

# 目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

# 第一章  投标邀请

常州市金坛区政府采购中心(以下简称采购中心)就下述采购项目的相关服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：坛政采公[2023]0020-1号

2.项目名称：常州市金坛区东城街道安置小区物业管理服务（蔷薇苑安置小区）采购项目

3.预算金额：100万元/年

物业费计费面积：住宅建筑面积208057㎡；投标报价超过最高限价的作无效投标文件处理。

4.采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 最高限价 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东城街道安置小区物业管理服务（蔷薇苑安置小区） | 1 | 100万元/年 | 内容含综合管理服务、公共秩序维护、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务、因城市长效管理需要、采购人要求的物业管理等相关工作。 |

5.合同履行期限：

1）服务期限：3年（1+1+1）模式（自通知中标供应商正式进场起）。

2）第一年期合同内，前二个月为试用期，试用期满经考核90分及以上，合同方为有效。二个月试用期内成交供应商服务工作无法满足采购人要求的，采购人有权随时单方面解除合同且不承担违约责任。

3）合同一年一签，一年合同期满后采购人有权根据全年考核结果决定是否与成交供应商续签下一年合同；考核不合格的，终止合同不再续签。

- 二、供应商资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1 中小企业政策：

本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 3.2 本项目是否属于政府购买服务：

- þ是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.3其他特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

- 1.时间：公告发布之日起至2023年8月23日18时00分（北京时间）。

- 2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login），下载本项目电子版招标文件。

- 3.售价：   0   元。

- 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

- 4.1提交（上传）投标文件截止时间、开标时间：2023年9月11日14时30分（北京时间）。

- 投标截止时间后上传的投标文件将被拒收，在规定时间内上传的投标文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

- 4.2地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login）等待开标，供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开标（系统语音提示允许解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术支持服务热线    0519-85588210

- CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

- 1.1办理CA认证证书

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。因供应商完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载招标文件的责任由供应商自行承担。

- 1.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 1.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

- 1.4 获取电子招标文件

- 供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

- 1.5编制电子投标文件

- 供应商必须通过“常州政府采购交易管理系统投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标文件，除上述方式之外，不接受供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 1.6提交电子投标文件

- 供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 1.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

- 1.8注意事项

- 1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

- 2）供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 3）如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 2.关于常州市政府采购供应商信用管理

- 2.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合招标文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 2.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 2.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见第二章投标须知。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：常州市金坛区东城街道办事处

联系人：师先生

联系电话：0519-82362881

地址：常州市金坛区金坛大道88号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：645245549@qq.com

- 项目经办人：吴女士        联系电话：0519-82900318

- 项目负责人：张先生        联系电话：0519-82900387

# 第二章  投标须知

- 投标须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 | - 常州市金坛区东城街道办事处 |
| - 2 | - 最高限价 | - *2.1最高限价为人民币100万元/年 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与投标 | - ■ 否 |
| - 4 | - 投标人提供的资格要求材料 | - *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  | - *4.2投标人特定资格要求材料：无 |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
|  |  | - *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料：中小企业声明函 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体投标 | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品投标 | - ■ 否 |
| - 8 | - 投标人应提交的投标文件格式 | - 8.1封面； - 8.2 投标人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4投标函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7主要投标标的情况表； - *8.8商务条款及服务偏离表； |
| - 9 | - 投标人应提交的资性证明文件格式 | - *9.1资格审查材料格式； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标协议书（如本表第6条已要求且投标人是联合体的提交） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 | - 投标人应提交的符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料： - *项目人员明细表 |
| - 11 | - 投标人应提交的综合评审文件格式 | - 根据第四章评标标准中相关要求提供材料。 |
| - 12 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） | - ■ 否 |
| - 13 | - 构成招标文件的其他材料 | - 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 14 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） | - 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2023年8月24日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（645245549@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| - 15 | - 采购人对招标文件澄清、修改时间 | - 2023年8月24日至投标文件接收截止之日15日前 |
| - 16 | - 采购人对招标文件澄清方式 | - 在常州市政府采购网（http://zfcg.changzhou.gov.cn/）媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 17 | - 投标文件（电子标书）份数及相关说明 | - *17.1开标前不需要提供纸质投标文件。 - *17.2如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| - 18 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - ■ 不允许 |
| - 19 | - 投标文件有效期 | - * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| - 20 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 21 | - 投标保证金 | - ■ 本项目不收取投标保证金 |
| - 22 | - 是否收取履约保证金 | - ■ 是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| - 23 | - 是否提供样品 | - ■ 否 |
| - 24 | - 主观分是否暗标 | - ■ 是 本项目主观分方案采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则主观分方案分不得分：主观分方案不得出现可识别响应人身份任何文字和徽标(包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、响应人独享的企业标准或编号等), 相关人员姓名应以职务或职称代替。 |
| - 25 | - 项目属性及中小微企业有关政策 | - 25.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于物业管理服务行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 - 25.2以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| - 26 | - 是否有节能、环保产品 | - ■ 无 |
| - 27 | - 其他 | - 1.*满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 - 2.各潜在投标人登录“常州市政府采购业务管理平台”（网址：http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login）后，下载本项目招标文件，即可按要求参与投标，无须额外登记备案。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

- 2.扫描件要求：

- 1）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

- 2）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

- 第一节  说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3 本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指投标人按招标文件要求，完成第五章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第25.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额详见投标须知前附表第4.4条。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第25.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第25.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；详见投标须知前附表第26条（如涉及）。

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体详见投标须知前附表第26条或第四章评审程序、评标方法和评标标准（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

- 第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在常州市政府采购网媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为投标文件格式、资性证明文件格式、符合证明文件格式和第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。四部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至11条规定提交投标文件格式、资性证明文件格式、符合证明文件格式和第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12评审相关材料要求

12.1投标人依据投标人资格要求、采购需求、评标标准等中相关应提交的各类证明资料，提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的被认定为无效投标，或者不得分。

12.2其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视具体项目情况自行编制）；

12.3扫描件要求

12.3.1扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

12.3.2采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

12.4电子签章

12.4.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

- 第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，电子政采系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的,评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过常州市政府采购业务管理平台对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

- 第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人6分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

- 第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第14条要求向采购人或采购中心提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1不收取代理费。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0829），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0829室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

# 第三章  资格审查

- 第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的《资性证明文件》有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

- 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 详见第七章《资性证明文件格式》 |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

- 第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加“*”项的格式文件 | 未按招标文件要求提供加“*”材料文件。 |
| 2 | 投标完整性 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 加“★”号条款响应 | 未按招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 8 | 上传电子投标文件时间 | 逾期上传的电子投标文件。 |
| 9 | 解密电子投标文件 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 |
| 10 | 串通投标 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 12 | 附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 13 | 投标文件材料 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |

- 第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5落实政府采购政策的价格调整：具体详见投标须知前附表第25条

- 第四节  投标文件的比较和评价

- 1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 2评标方法和评标标准

- 2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

- 2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 3评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第五节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 21 | 本项目主观分整体方案采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则主观分整体方案分不得分：主观分整体方案不得出现可识别响应人身份任何文字和徽标(包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、响应人独享的企业标准或编号等), 相关人员姓名应以职务或职称代替。 |  |
| 2.1 | 项目组织情况 | 3 | 投标人针对本项目拟成立的组织构架、组织规章制度、各岗位分工及岗位职责等方面： 可行、科学、完整的3分； 描述基本完整可行的得2分； 针对性欠缺、描述一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 2.2 | 秩序维护服务方案 | 3 | 投标人针对本项目制定的秩序维护服务方案： 方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得3分； 方案较为全面，较详细合理、规范科学的得2分； 方案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 2.3 | 环境保洁服务方案 | 3 | 投标人针对本项目制定的环境保洁服务方案： 方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得3分； 方案较为全面，较详细合理、规范科学的得2分； 方案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 2.4 | 绿化养护服务方案 | 3 | 投标人针对本项目制定的绿化养护服务方案： 方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得3分； 方案较为全面，较详细合理、规范科学的得2分； 方案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 2.5 | 设施设备维护服务方案 | 3 | 投标人针对本项目制定的设施设备维护服务方案： 方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得3分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得2分；方案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 2.6 | 社区文化活动方案 | 3 | 投标人针对本项目制定的社区文化活动方案： 方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得3分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得2分；方案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 2.7 | 突发事件应急处理预案 | 3 | 投标人针对本项目制定的突发事件应急处理预案： 预案详尽、精细，科学合理，操作性强的得3分；预案较为全面，较详细合理、规范科学的得2分；预案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 暗标 |
| 3 | 客观分 | 29 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 4 | 2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似住宅小区物业管理业绩的，有1个得1分，最高得4分。 注：提供合同及合同期内任意一次发票扫描件，材料不全不得分。同一项目不重复计分。 |  |
| 3.2 | 投标人认证证书 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每有一个证书得1分，最高得3分。 注：提供上述证件扫描件和http://cx.cnca.cn官网查询截图（网站查询状态为“有效”）。 |  |
| 3.3 | 投标人项目荣誉 | 4 | 2020年1月1日（以文件发布时间为准）以来，投标人管理的小区项目，获得省级行政主管部门“示范物业管理项目”表彰的，有一个项目得1分；获得地市级行政主管部门“示范物业管理项目”表彰的，有一个项目得0.5分。本项最高得4分。 注：提供表彰文件扫描件，同一项目按最高荣誉计分，不提供不得分。 |  |
| 3.4 | 投标人荣誉 | 4 | 2020年1月1日（以文件发布时间为准）以来，投标人公司获得地区级及以上政府物业行政主管部门颁发的荣誉表彰的，有一个得2分。本项最高得4分。 注：提供表彰文件扫描件，不提供不得分。 |  |
| 3.5 | 项目负责人 | 6 | 项目负责人： 1.具有中级及以上职称证书得1分。 2.具有物业管理师证或全国物业项目经理岗位证书得2分。 3.项目负责人具有三级及以上保安员证的得1分。 4.项目负责人获得省级及以上政府物业行政主管部门颁发的荣誉表彰的得2分。 本项最高得6分。 注：提供投标人为其缴纳的近六个月（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明扫描件，提供岗位证书扫描件，不提供不得分。 |  |
| 3.6 | 秩序维护主管 | 4 | 秩序维护主管： 1.具有三级及以上保安员证的得1分。 2.具有建（构）物消防员证或消防设施操作员证的得2分。 3.具有救护员证的得1分。 本项最高得4分。 注：提供投标人为其缴纳的近六个月（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明扫描件，提供岗位证书扫描件，不提供不得分。 |  |
| 3.7 | 维修主管 | 2 | 维修主管： 1.具有低压电工证的得1分。 2.具有高压电工证的得1分。 注：提供投标人为其缴纳的近六个月（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明扫描件，提供岗位证书扫描件，不提供不得分。 |  |
| 3.8 | 保洁主管 | 2 | 保洁主管： 1.具有安全生产知识和管理能力培训合格证明的得2分。 注：提供投标人为其缴纳的近六个月（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明扫描件，提供岗位证书扫描件，不提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究中标人因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

# 第五章   采购需求

- 一、项目概况

1.项目名称：常州市金坛区东城街道蔷薇苑小区物业管理服务项目

2.项目内容：本项目物业管理服务内容包括但不限于常州市金坛区东城街道蔷薇苑小区物业管理服务项目招标范围内综合管理服务、公共秩序维护、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务、因城市长效管理需要、采购人要求的物业管理等相关工作。

3.项目地址：常州市金坛区东城街道蔷薇苑小区物业管理服务项目位于金坛经济开发区经八路西侧、晨风路北侧，总建筑面积约277097 ㎡。

4.项目预算：人民币100万元/年

5.最高限价：人民币100万元/年

- 二、服务期限

1.服务期限：3年（1+1+1）模式（自通知中标供应商正式进场起）。

2.第一年期合同内，前二个月为试用期，试用期满经考核90分及以上，合同方为有效。二个月试用期内成交供应商服务工作无法满足采购人要求的，采购人有权随时单方面解除合同且不承担违约责任。

3.合同一年一签，一年合同期满后采购人有权根据全年考核结果决定是否与成交供应商续签下一年合同；考核不合格的，终止合同不再续签。

- 三、付款方式

1.合同生效后按约定时间及地点提供服务。

2.合同签订后，常州市金坛区东城街道办事处向中标供应商预付合同金额20%的预付款，中标供应商进场服务后，采购人每月考核中标供应商的物业管理服务并结算相应物业服务费，每半年根据考核结果和维修等实际费用情况，支付相应的物业管理服务费用，第一年度的第二次拨款扣回预付款，合同续签期不再支付预付款。

3.采购人支付扣除考核扣款后的服务费余款，如剩余合同款全扣除后无法弥补考核扣款的，在最后一期服务费中扣除无法弥补的金额。

4.每次付款时，成交供应商应跟采购人确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及有关付款材料向采购人申请付款。因成交供应商未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

5.合同终止前，物业公司必须按采购人要求完成项目交接，采购人将在项目交接手续全部完成后，支付其半年度或相应时段的物业服务费。

6.服务费按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策调整、社会保险缴费基数政策性调整、市场变化等任何因素而变动。

- 四、项目基本要求

（一）物业托管服务主要内容

1.综合管理服务；

2.公共秩序维护；

3.公共区域清洁卫生服务；

4.公共区域绿化日常养护服务；

5.共用部位、共用设备设施日常维护保养服务；

6.因城市长效管理需要、采购人要求的物业管理等相关工作；

（二）物业管理目标

1.投标人对本项目物业服务要有针对性，具有相关政策水平，树立良好服务形象，延续并提升服务层次，明确管理质量目标和长效管理方式，具有一整套清晰的，并与本项目特色相吻合的管理方案。

2.根据本项目物业的管理要求，具有物业管理内容的整体设想和规程策划，分别对各项服务内容，制订物业管理服务质量目标及服务响应时间等，并承诺保证目标的实现程度与质量水平。

- 五、项目情况简介

蔷薇苑项目情况说明

（一）项目总体基本情况

1.小区总用地面积99332.4㎡

总建筑面积277097㎡，其中地上总建筑面积：212937㎡

地下总建筑面积：64160㎡

建筑密度： 12.1%

容积率： 2.2

2.住宅建筑面积208057㎡，住宅居住户数1858户

公建配套房 4880㎡

车库64160m2 不含露天车位面积

开工时间：2016.9.1   竣工时间：2019.12.30

3.公共绿地面积：20000㎡，绿地率：41.7%。

（二）总体开发建设情况：

1.住宅本体情况：

1.1.所有建筑物基底面积：13640 ㎡

1.2.地下总建筑面积：64160㎡

其中：

非营业性地下自行车车库22605㎡

非营业性地下机动车车库41555㎡

人防面积8000㎡：此面积包含在以上非营业性车位面积内

其他：260消防泵房㎡

1.3.结构类型：框剪结构  幢数： 17  、层数：11、16、18、26 、单元数：2-3、

1.4.公共走道、楼梯、电梯厅总面积：约8171㎡

其中地面采用地砖/ ㎡

墙面装修标准：乳胶漆

1.5.公共门窗总面积：约700㎡（含电梯门）

1.6.小区室外露天车位：616车位

1.7.道路面积包括人行道：16000㎡

休闲活动场地2500㎡:

景观场地7500 ㎡

1.8.绿化总面积20000㎡。    其中乔灌木面积：10000㎡ ；

草坪面积：冷季型草5000㎡，

热季型草5000㎡。

1.9.会所、物业管理房：2570 ㎡

1.10.公厕： 2 处，共 160 ㎡

1.11.管线配套房：给、排水加压站约50㎡

配电房745 ㎡

1.12.小区出入口设置：主出入口 2个，面积85 ㎡，开启方式：道闸

1.13．垃圾桶总个数：暂略

2.设施设备情况

2.1.供配电系统：  KV开闭所1座、小区变电所3座

2.2.道路系统：车行道选材、人行道选材、面积：

2.3.给水系统：1-4层为直供水，5层以上采用无负压二次供水形式：

生活水泵功率34KW

2.4.排水系统：不采用中水处理系统

2.5.智能化系统

2.5.1监控系统：

小区 2个主出入口，2进2出，设置监控点；

小区1个地下车库，4进4出，设置监控点；

小区内主干道均设监控点；

小区主要景观区域设施、设备、数量、功率；

每单元候梯厅设1台摄像头；

中心机房设电视屏幕墙，约10台约14寸监视器，配矩阵切换主机，硬盘录像机，所有监控点图像确保15天以上的存储时间。

2.5.2周界系统

现场声光报警，探头距离有10米、20米、30米、50米等。

2.5.3对讲系统

实现单元门与住户的对讲，可开单元门锁。

2.5.4安防系统

系统选用独立安防系统产品，对区内一、二层住户，配置防盗报警设备，对二层以上住户总线到户，且每户提供1个防区接口，每户配置2只紧急按钮，实现紧急情况下的求助。

在中心对住户的各种报警信号，通过安防主机、管理软件接警处理，并具有各报警信号在模拟地图上的报警显示。具有声光报警提示功能。

2.5.5综合布线

此系统均由宽带运营商免费提供。

2.5.6门禁系统

在小区内每单元门口设一门禁系统，实现业主的刷卡进出，此卡需与车管卡一卡通用，对地下车库通单元的通道配置门禁系统方便业主进出。

2.5.7巡更系统

定约20巡更点，巡更棒暂定5只3用2备具体巡更线路与物业协商确定。

2.5.8对小区出入口车辆管理：

对小区的主入口，配置车辆管理道闸，开启方式：道闸

2.5.9车辆管理系统

对地下车库出入口，配置车辆管理道闸，开启方式：人工加智能

对地上车库出入口，配置车辆管理道闸，开启方式：人工加智能

2.6.消防系统

2.6.1消火栓系统

水泵功率：110KW

2.6.2喷淋系统

水泵功率：74KW

2.6.3消防报警控制系统

主机数量：5台；

报警器数量：8463个

2.6.4排烟机

电机功率：1.5KW/台

2.7.照明系统

2.7.1庭院灯

数量：约50套、总功率：50KW

2.7.2楼道灯：

数量：约40套、总功率：1.6KW

2.7.3景观灯

功率：约10KW

2.8.公共音响系统

主机采用形式、终端数量：忽略

2.9.建筑小品

2.10.电梯

梯速：1.5米/秒

品牌：暂略

内部装修：载重：800KG

每单元配备台数：2台

各幢单元分布情况：2台

- 六、蔷薇苑服务标准

| 服务类别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理服务（三级） | 基本要求 | 1 | 服务机构 | （1）小区内设置服务处，有识别标志。 |
|  |  |  |  | （2）配置办公家具、电话、电脑等办公设施。 |
|  |  |  |  | （3）办公场所基本装修，有客户接待功能。 |
|  |  |  |  | （4）能提供2种以上的特约（有偿）服务和2种以上便民（无偿）服务，服务内容、价格公示。 |
|  |  | 2 | 服务人员 | （1）小区经理有中专以上学历，或2年以上的物业服务工作经历。 |
|  |  |  |  | （2）小区服务人员取得物业管理从业资格证书或上岗证；统一着装，仪表整洁规范。 |
|  |  | 3 | 服务规范 | 按照行业服务规范要求进行，公布投诉电话。 |
|  |  | 4 | 服务时间 | 周一至周日在接待地点实行8小时业务接待，其余时间在固定地点值班，公示值班与接待电话。 |
|  | 日常管理与 服务 | 1 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每年向委托方报告一次计划实施情况。 |
|  |  | 2 | 管理制度 | （1）建立值班和交接班等制度，有详细记录。 |
|  |  |  |  | （2）制定服务处内部管理制度、考核制度。 |
|  |  |  |  | （3）服务场所公示办事制度、办事规章、收费依据、收费标准、服务时间等。 |
|  |  |  |  | （4）建立健全的财务管理制度，对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。 |
|  |  | 3 | 报修、投诉受理 | 受理业主或使用人报修、投诉。接报后，急修45分钟内到现场查看处理，小修3天内修复，不能及时修复的，约时修理，（维修责任以国家相关规定和合同约定为准），并按东城街道的维修流程办理，对业主或使用人的投诉在2天内答复处理。 |
|  |  | 4 | 档案管理 | 建立完善的档案管理制度，规范收集、整理、检索、使用，健全小区物业管理档案（包括物业承接查验档案、物业入住期档案和物业日常管理期档案等）。 |
|  |  | 5 | 费用公示 | 物业服务费收支情况以及代收代交、代管费用每年公布1次（合同另有约定的从其约定），每半年向街道办书面上报一次费用收支情况。 |
|  |  | 6 | 满意度调查 | 每年1次对业主或使用人进行书面满意度调查，调查面不低于小区住户的50%，对调查结果进行分析并采取改进措施。 |
|  |  | 7 | 小区文化活动 | 节假日（元旦、春节、劳动节、国庆节）有专题布置，每年开展不少于3次的小区文化活动。 |
|  |  | 8 | 装修管理 | 在入住装修前对业主进行书面告知并签订装修管理协议；在装修前期每日巡查一次，发现违章随即开具通知单告知业主，经三次通知和劝阻仍不改正的，3日内以书面形式向有关部门报告，并积极协同主管部门监督违章业主整改到位。 |
| 公共秩序维护服务（三级） |  | 1 | 人员要求 | （1）专职秩序维护人员中45周岁以下的人员占总数的40%以上，身体健康,工作认真负责。 |
|  |  |  |  | （2）有较强的安全防范能力，能正确使用各类消防、技防器械和设备。能恰当地处理和应对小区护卫工作，并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力。 |
|  |  |  |  | （3）上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服，配备对讲装置或必要的安全护卫器械。 |
|  |  | 2 | 门 岗 | （1）主出入口24小时值班看守。交接班制度完善，并有工作及交接班记录。 |
|  |  |  |  | （2）对外来人员或送货人员进行问讯，谢绝业主拒绝访问的外来人员进入小区，耐心解答业主或客户的询问。 |
|  |  |  |  | （3）对进出小区的车辆进行管理、交通指挥与疏导工作，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 |
|  |  | 3 | 巡逻岗 | （1）白天夜间巡逻次数均不少于4次，有巡逻记录，发现安全隐患及时处理。 |
|  |  |  |  | （2）重点部位（小区道路、单元出入口、地下停车场等）、重点时段加强巡逻，设巡更点的应有巡更记录。 |
|  |  |  |  | （3）在遇到异常情况、突发事件时，采取相应的应对措施，防止事态扩大，及时报告服务处和相关部门，协助保护现场和证据。 |
|  |  | 4 | 监控岗 | 监控中心24小时有人值班，发现情况，及时通知秩序维护人员到场处理，同时接受住户求助，解答住户的询问。 |
|  |  | 5 | 交通、车辆管理 | （1）引导地面的车辆停放有序。 |
|  |  |  |  | （2）保持场地整洁，相关设施设备维护完好。 |
|  |  |  |  | （3）对地面上的机动车辆乱停放情况，做好协调工作。 |
| 公共区域清洁（三级，局部四级） | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾收集与处理（四级） | 每天收集垃圾2次，将生活垃圾收集运送至垃圾中转站，并及时处理小区内装修垃圾，物业公司承担装修垃圾的处理费用（物业公司自行设置装修垃圾堆放点）。 |
|  |  | 2 | 通道、楼梯台阶与电梯轿厢（四级） | 二层及以上公共走道每周清扫2次，拖洗1次，首层公共走道和大厅、电梯轿厢每天清扫和拖次一次，地面、楼梯间保持干净，无垃圾、污迹；楼梯间墙面、顶面每月除尘1次，梯间顶面无蜘蛛网、灰尘；轿厢内部每月清洁2次，无积尘与明显污迹。 |
|  |  | 3 | 楼梯栏杆、开关盒、表箱盖、单元门（三级） | 每周擦抹2次，保持干净、无灰尘。 |
|  |  | 4 | 门、窗等玻璃（三级） | 每月擦拭1次；其中底层门厅玻璃每月擦拭2次，玻璃无明显灰尘。 |
|  |  | 5 | 天花板、公共灯具（三级） | 每月除尘1次，目视干净、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  |  | 6 | 消火栓、信报箱（三级） | 每周保洁1次，表面干净、无灰尘、无污迹。 |
|  | 楼外公共区域（三级） | 7 | 道路地面（包括落水口） | 每天清扫2次，目视基本干净，无垃圾、杂物、无污迹，无明显痰迹、烟头。 |
|  |  | 8 | 绿地、明沟（包括散水坡） | 绿地每天清扫1次，秋冬季节或落叶较多季节适当增加捡拾次数。明沟每周3次，目视基本干净、无污迹、无垃圾，花坛表面基本清洁。 |
|  |  | 9 | 消杀及灭鼠害蚊蝇 | 每周对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水1次（夏季每3天1次）；每年灭鼠5次（夏季每月1次），有相应记录和图片。 |
|  |  | 10 | 公共灯具、宣传栏、标识、雕塑小品等 | 公共灯具、宣传栏、标识每周擦抹1次，雕塑每季保洁2次，保持无污迹积灰。 |
|  |  | 11 | 休闲娱乐健身设施 | 每周保洁2次，设施表面基本干净，无灰尘污迹，目视休闲场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾。 |
|  |  | 12 | 其他公共场所 | 每天保洁2次，每月清洁2次。 |
|  |  | 13 | 垃圾房、垃圾桶、箱 | 垃圾房每周清洁2次；垃圾桶、果皮箱夏季每周清洁2次，其它季节每月清洁2次，周围地面无明显散落垃圾及污迹。 |
|  |  | 14 | 垃圾分类督导 | 有对居民进行宣传、指导、监督、服务的义务，按政府垃圾分类管理要求，对小区的垃圾分类管理进行督导，并做好垃圾分类知识的宣传和讲解工作，鼓励和文明引导居民自觉分类，做好垃圾减量垃圾分类工作。 |
| 公共区域绿化（一级） | 基本 要求 | 1 | 乔、灌木补种 | 乔、灌木保存率85%以上；要有补种计划，补种率不低于10％。 |
|  |  | 2 | 草坪补种 | 草坪保存率80％以上；要有补种计划，补种率不低于15％。 |
|  | 冷季型草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修2遍以上。 |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草3遍以上，控制杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |
|  | 暖季型 | 1 | 修 剪 | 年普修3遍以上。 |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草4遍以上，控制杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |
|  | 树木 | 1 | 修 剪 | 乔木每年适时修剪，灌木每年修剪1次以上；绿篱、球每年修剪1遍以上；地被、攀援植物每年适时修剪、整理。 |
|  |  | 2 | 除草、松土 | 每年不少于2遍，及时拔除大型杂草，控制大面积杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 有针对性及时灭治，年喷药不少于2次，控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 扶正加固 | 发生倒伏及时扶正、抢救。 |
| 公共 部位 | 一级 | 1 | 房屋结构 | 每半年巡检1次。对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知采购人，并按采购人的维修程序进行维修。 |
|  |  | 2 | 门窗、构件、雨篷 | 每月巡视1次。保持门窗、构件、雨蓬完好，开闭正常。 |
|  |  | 3 | 屋 顶 | 每年检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知采购人，并按采购人的维修程序进行维修 |
|  |  | 4 | 道路、侧石、窨井盖等 | 每月1次对道路、侧石、窨井盖等设施进行巡检.道路破损面积单项小于1平方米，侧石单项破损长度小于1米，及时修复，井盖发现缺损，及时更换，以上修复和更换费用物业公司自理，巡检有记录和相应图片。 |
|  |  | 5 | 楼梯间、公用走廊的室内墙地面 | 每季度巡查1次，粉刷层无大面积剥落，地坪平整，单项小于1平方米，有缺损及时修补，以上修补费用物业公司自理。单项大于1平方米，按采购人的维修程序进行维修。 |
|  |  | 6 | 建筑物、构筑物局部外立面 | 每季度检查1次，单项小于1平方米，有脱落及时修补，以上修补费用物业公司自理。 |
| 水电 系统 | 一级 | 1 | 排水系统 | 每月清理1次排水沟；楼顶每年检查清理雨水口2次；每年雨季前疏通管道1次。雨水口开裂、破损等及时更换，排水设施保持完好，明沟内无垃圾和杂草。巡检有记录和相应图片。 |
|  |  | 2 | 巡检、保洁配电房、年检 | 每天填写运行记录，每月1次保洁，发现虫害采取措施杜绝，配合供电部门做好供配电系统年检工作。 |
|  |  | 3 | 室内室外公共电气柜 | 每季进行巡检保养一次，每年电气安全检查一次 |
|  |  | 4 | 楼道灯及开关 | 每月全面检查与保养1次，楼道灯完好率为95%以上，更换费用物业公司自理。 |
|  |  | 5 | 景观灯 | 每月全面检查与维护1次， 景观灯完好率85%以上。 |
| 消防系统 |  | 1 | 填写记录，建档备查，消防设备管理， | 每月1次检查与维护消防栓（箱）烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、消防排烟系统等消防设备24小时正常运转。 每月检测1次消防设备,发现压力不够，马上检修排除故障。 |
|  |  |  | 消防演习 | 每年演习1次,消防演习时以检查消防监控设备工作状态。 |
|  |  | 2 | 灭火器 | 每月检查1次，发现压力不够，及时更换。 |
| 智能化系统 |  | 1 | 监控系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如设施需更新，及时告知采购人，并按采购人的维修程序进行维修。 |
|  |  | 2 | 周界报警系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如设施需更新，及时告知采购人，并按采购人的维修程序进行维修。 |
|  |  | 3 | 巡更系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行。 |
|  |  | 4 | 单元对讲系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如设施需更新，及时告知采购人，并按采购人的维修程序进行维修。 |
|  |  | 5 | 家居安防系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如设施需更新，及时告知采购人，并按采购人的维修程序进行维修。 |
| 其它设施 |  | 1 | 道 闸 | 每天检测1次，每月对道闸润滑保养1次正常运行，如有损坏及时更换。 |
|  |  | 2 | 标识系统 | 每周巡查1次，缺失及时补齐，保证标识清晰完整。 |
|  |  | 3 | 接地系统检查（避雷设施） | 每年雨季前检查维护1次发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。避雷系统专项测试，2年检测1次。 |

注：各投标单位在投标文件中的前期物业管理服务内容及标准不得低于招标文件中的相关规定。各投标单位可以根据自身企业的管理水平和先进的设施设备等实际情况提供高于招标文件所规定的服务内容及标准, 同时认真执行常州市文明城市建设和城市长效管理考核标准。

- 七、人员配置及要求

★1.投标文件中要明确说明委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、物业从业人员的数量、岗位安排情况、学历等。

★1.1 人数要求：表内岗位、人数与基本要求为本项目的基本配置要求。

★1.2 消控室人员：至少两人必须专人持有消防设施操作员证（人员含在保安内），提供相关证书扫描件；

- 注：以上带★号内容须实质性响应，提供《项目人员明细表》（格式自拟），并上传至符合证明文件格式模块中，否则作无效投标文件处理。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 负责范围 | 基本要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理服务 | 1 | 蔷薇苑小区 | 具有大专（含）以上文化程度，年龄50周岁以下（含50周岁） | 品行端正，有从事物业管理行业工作经验，政治思想素质高，工作责任性强，熟悉物业管理行业的法律、法规、政策和物业管理工作流程，有较强的管理能力和良好的组织、沟通与协调能力。 |
| 2 | 客服 | 3 | 蔷薇苑小区 | 女性，具有高中（含）以上文化程度，年龄45周岁以下（含45周岁） | 品行端正，身体健康，能吃苦耐劳，具有物业服务工作经验。 |
| 3 | 公共秩序维护 | 11 | 蔷薇苑小区 | 男性或女性，初中以上文化程度: 45周岁以下（含45周岁）占公共秩序维护总人数的40%以上； | 品行端正，身体健康，能吃苦耐劳，有责任心，有处理突发事件的经验和保安工作经历。 |
| 4 | 公共区域清洁卫生服务 | 11 | 蔷薇苑小区 | 男性或女性，初中以上文化程度 | 品行端正，身体健康，能吃苦耐劳，有责任心，有本岗位工作经验。 |
| 5 | 公共区域绿化日常养护服务 | 1 | 蔷薇苑小区 | 男性，初中以上文化程度 | 品行端正，身体健康，能吃苦耐劳，有责任心，有本岗位工作经验。 |
| 6 | 共用部位、共用设备设施日常维护保养服务 | 1 | 蔷薇苑小区 | 男性，具有高中（含）以上文化程度 | 品行端正，身体健康，能吃苦耐劳，责任心强，有本岗位工作经验，须持证上岗。 |
| 合计 |  | 28 |  |  |  |

2.所有服务人员须身心健康、适合本项目工作，根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护采购人的形象，所有服务人员均要求品行端正。

3.有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

4.以上人员配置仅为符合岗位人员配置的最低要求。

5.所有人员须相对固定，不得兼职其他岗位，不得随意更换服务人员。

6.鼓励物业公司自行通过对小区智能化系统等设备提升等方式提升管理效能。

7.投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

8.各岗位人员工作时间、工作地点最终按采购人实际要求执行。成交供应商按采购人要求合理安排好加班人员，所有岗位人员的各项法定节假日、双休日等加班费用均应考虑在投标报价之内。采购人不再另行支付加班费用。

9.在项目实施过程中因重大事件、会议活动、上级检查等情况临时额外增加工作人员的，成交供应商必须无条件按采购人需求进行临时增配协助，该情况费用应考虑在投标报价之内，采购人不另行支付该部分费用。

- 八、其他要求

1.对投标人的要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

2.投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

3.投标人管理办公用房由采购人提供给中标供应商，在服务期限内免费给投标人使用。办公用品等所有其它物资装备全部由中标人自行解决，采购人不承担除物管用房以外的其它办公、装备费用。

4.小区生活垃圾由中标供应商自行负责运至垃圾中转站，小区装修垃圾的运送管理费用由物业公司自理，采购人不支付相应费用。

5.中标供应商自行向业主收取3元/m2的装饰装修管理服务费用，中标供应商负责小区内建筑垃圾的全部拖运费用；同时中标供应商向办理入住手续的每户业主收取1500元的装修押金，并根据金坛区装修管理规定进行管理，此两项费用单独设立台账，在物业管理服务交接时，已办理入住手续且未装修的业主已交纳的全额装饰装修管理服务费用和装修押金和装修未结束物业未验收的业主的部分或全部装饰装修管理服务费用和全额装修押金需经审计后移交给下一个进行物业服务的中标供应商。如中标供应商截留款项或过度使用款项，则采购人将从履约保证金或物业服务费中扣除相应款项或提起法律诉讼。

6.物业公司负责所有有关小区环境保洁、设备设施保养维护所需的清洁、洗涤剂、保洁的运送工具和设备、垃圾袋等日常耗材。

7.本次招标的保洁范围不包括石材养护、石材翻新和外墙清洗。

8.投标人配置管理人员、值班人员的通讯设备，并负责此类设备所产生的费用。投标人自行支付为小区项目所配置的保洁设备的采购、维修和维护费用。

9.投标人须提供足够的作业机具，自行解决物业管理服务时所需的日常工具和劳防用品，并能根据小区的行业形象要求及规范，保证落实文明工作。

10.投标人的各岗位员工要求统一服装，并由投标人负责其员工工作服的配备和洗涤。

11.投标人有岗前培训机构，服务人员100℅经过岗前或在岗培训合格才能独立上岗。

12.投标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的资料。

13.投标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利、保险；如发生工伤、疾病、意外伤害乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责；与采购人无关，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

14.投标人须严格按照国家和常州市政府规定缴纳各种社会保险。

15.全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由投标方给付员工加班薪资。

16.物业服务费用收取标准与管理方式：

（1）已办理入住手续的业主暂时按每套每月承担10元的保洁费，由物业公司自行收取。后期小区物业费的收取办法由街道决定，物业公司应自行做好物业费的收取工作。

（2）小区内的公共收益，均由采购人和相应合作单位签订合同。如物业公司自行与相应合作单位签订合同，则采购人将全额扣取中标供应商的履约保证金。

（3）住宅电梯运行维护费，是指住宅电梯的日常运行以及维护所发生的费用，主要包括运行电费、年检费、日常维护保养费和维修材料费等，不包括电梯的大修(修理费用在1万元及以上的)和更新改造费用(电梯大修、更新改造费用的筹集办法另行制定)。住宅电梯运行维护费统-按业主拥有的住宅建筑面积结合楼层系数计算,由物业管理企业向电梯受益业主按月收取,也可按物业服务协议或买卖(租赁)合同约定向业主分期预收,但时间不能超过一年，电梯运行维护费需单独列帐。运行电费、年检费、日常维护保养费和维修材料费等均在住宅电梯运行维护费中支出，本项目电梯运行维护费由物业公司按坛价费[2006]116号文收费标准自行向业主收取，采购人不支付电梯任何费用。电梯的大修和更新改造费用按公共维修基金的相关政策和方法执行。

（4）物业公司自行负责地下设备设施的维修保养、全部车库和车位的保洁费用、设备设施保洁费和电费等地下全部管理费用，物业公司必须定期打扫地下车库，保持车库的整洁。对于后期车位费的收取标准和分配方式由街道统一决定。

17.物业公司实际报价摊派面积为住宅建筑面积，商业面积不计入本次报价可收费面积。商业部分收费价格由物业公司自行到物价部分报备，由物业公司自行收取，同时报东城街道备案。如商业部分物业服务费发生任何收费问题，物业公司仍需对商业区域进行物业服务。本次招标采购人不支付任何车库的任何费用，物业公司不得将任何车库建筑面积计入可收费面积。

18.公共秩序维护人员主出入口每班不得低于2人。

19.电梯、消防、监控、泵房由物业公司在进场三个月內与具有相应专业资质的维保单位(需已在政府相应职能部门备案)签订相应维保合同并管理，且自行支付相应费用。在办理物业服务交接时必须保证所有系统的完好与运行正常，所签合同原件需报送采购人存档。

20.凡单项维修(包括小区公共部位、公共设施设备)低于500元，均由物业公司负责全部费用，如物业公司拒不进行维修管理并支付相应费用，则由采购人从物业管理费中扣除相应款项。

21.所有人员工资标准不得低于金坛区最低工资标准,否则做无效响应处理。

22.员工费用和管理人员费用、离职补偿金、管理费、人员培训费、加班费、利润、设备、工具、公共水电费、维修保养耗材、固定资产折旧、各类保险费用、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的全部费用由投标人承担。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数调整，工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。

23.此次投标报价不修正任何计算和理解错误，以投标一览表中的大写报价为最后报价。如投标报价计算过程中发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

- 九、考核管理

1.必须接受常州市金坛区东城街道办事处的管理。

2.采购人平时检查并考核物业服务，考核结果以书面形式送交物业管理公司，采购人将严格按照考核标准对中标供应商管理的项目进行物业管理服务考核，并按具体考核条款每半年结算物业服务费用。

3.合同签订后，在报名时审核通过的小区物业管理项目经理必须日驻现场（工作日），如发现项目经理未经业主批准不在现场，一次扣除违约金1000元人民币，发现三次以上（不含三次），采购人有权终止合同。如发现项目经理不是中标供应商的管理人员或未经采购人同意随意更换项目经理，均按违约处理。

4、考核细则：

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

|  | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 宅 小 区 | 基础设施 | 1 | 外立面破损 | 房屋、附属构筑物外立面墙皮脱落、破损 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 道路破损 | 道路坑洼、破损等 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 门牌号缺损 | 楼幢号、单元门牌号缺失或破损 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 井盖缺损 | 各类井盖（含雨水箅子、格栅）破损、缺失 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 5 | 消防设施缺损 | 消防栓（箱）设施破损、漏水、缺失、锈蚀等；小区未设置微型消防设施或楼道未放置灭火器 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 6 | 公共设施缺损 | 公共设施（宣传栏，公告栏，健身、游乐器材，信报箱，景观灯、路灯，监控，各类立杆、标示标牌，休息桌椅、花台、健身广场塑胶地面等）破损、锈蚀、缺失、倾斜、断裂 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 7 | 环卫设施缺损 | 环卫设施（公厕、垃圾箱、垃圾房、果壳箱、垃圾亭等）缺失、破损 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  | 环境秩序 | 8 | 清扫保洁 | 小区内（含绿化带）有散落垃圾、淤泥、积尘、宠物粪便、地面痰迹，污水横溢，水面有漂浮物；墙面（地面）油污 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 焚烧现象 | 焚烧垃圾、树叶等现象或焚烧痕迹 | 2工作时 | 制止并清除 | 1 |
|  |  | 10 | 乱堆物料 | 小区内（含绿化带、楼道内）杂物堆放 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 11 | 擅自饲养家禽（畜） | 有散养鸡、鸭、鹅等家禽（畜） | 2工作时 | 消除 | 1 |
|  |  | 12 | 建筑垃圾管理 | 建筑（装潢）垃圾临时堆放点未设明显标志，垃圾外露，与生活垃圾混放；建筑（装潢）垃圾未袋装化或未覆盖； | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 13 | 环卫设施脏乱 | 环卫设施（公厕、垃圾箱、垃圾房、果壳箱等）脏乱（含周边环境），垃圾桶盖未盖 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 14 | 非法小广告 | 小区内（含绿化带、楼道内）有违章（规）张贴、涂写、悬（披）挂、刻画现象，或各类张贴涂写清理不彻底 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 15 | 违规晾晒 | 小区内有违规晾晒（公共设施、绿化） | 2工作时 | 清除 | 1 |
| 住 宅 小 区 | 环境秩序 | 16 | 垃圾桶设置 | 垃圾桶、果壳箱设置在绿化带内或绿地上 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 17 | 广告管理 | 擅自设置广告、店招、杆牌、灯箱，广告、店招破损等 | 3工作日 | 清除并恢复 | 1 |
|  |  | 18 | 飞线充电 | 小区内有飞线充电现象 | 4工作时 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 19 | 车辆停放 | 小区内车辆未划线停放（含机动车、非机动车） | 2工作时 | 恢复 | 1 |
|  |  | 20 | 无证经营 | 流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 21 | 店外经营堆放 | 乱设摊、商铺占道经营（堆放） | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 22 | 除“四害” | 无固定灭鼠用毒饵站或未按时有效投药 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 23 | 占用消防通道 | 消防通道被占用 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  | 绿化管理 | 24 | 绿化管养 | 绿化管养（修剪、除草）不到位，有空秃、死树枯枝、明显病虫害等 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 25 | 占绿毁绿 | 绿地（篱）、树木被破坏，有占（毁）绿、种菜、绿地停车现象等 | 4工作时 | 取缔 | 1 |
|  |  | 26 | 设施破损 | 绿化箱体、花台（坛）、护树、绿地护栏、雕塑、花架花钵等破损、缺失、锈蚀等 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  | 违法建设 | 27 | 私搭乱建 | 私自开凿及搭建建筑物、构筑物或其他设施 | 7工作日 | 按违法建设分类处置办法处置 | 1 |

- 第六章   合同文本（范本）

合同协议书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（采购人）：

中标供应商（中标供应商）：

- 物业服务采购合同

（参考合同）

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方）常州市金坛区东城街道办事处 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：金坛区华城中路168号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

- 第一条合同标的

甲方将常州市金坛区东城街道蔷薇苑小区物业管理服务项目委托乙方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1.坐落位置：位于金坛区

2.总建筑面积277097㎡；物业计费面积：208057㎡

3.公共绿地面积：20000㎡

4.物业类型： 安置小区

二、委托物业管理服务事项详见招标文件具体要求。

三、物业管理服务委托管理期限： 2023年  月  日至    年  月  日。

四、采购服务时间

1.服务期限：3年（1+1+1）模式（自通知中标供应商正式进场起）。

2.第一年期合同内，前二个月为试用期，试用期满经考核90分及以上，合同方为有效。二个月试用期内成交供应商服务工作无法满足采购人要求的，采购人有权随时单方面解除合同且不承担违约责任。

3.合同一年一签，一年合同期满后采购人有权根据全年考核结果决定是否与成交供应商续签下一年合同；考核不合格的，终止合同不再续签。

- 第二条委托管理事项

一、物业托管服务范围：

标的物业：常州市金坛区东城街道蔷薇苑小区物业管理服务项目，内容含综合管理服务、公共秩序维护、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务、因城市长效管理需要、采购人要求的物业管理等相关工作。

二、对标的物业托管的标准要求：

该小区物业具有明显的安置小区性质，故对此物业托管企业要有针对性，具有相关政策水平，树立小区形象，延续并提升服务层次，明确管理质量目标和长效管理方式，具有一整套清晰的，并与小区情况相吻合的管理方案。服务质量及效果的具体要求见招标文件。

- 第三条合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币价款为（小写）        万元/年；（大写）        万元/年 。

小区物业服务管理考核根据常州市长效管理考核内容和东城街道小区物业管理工作考核标准进行考核管理，对所有作业服务及履行合同情况及工作业绩进行考核。

常州市金坛区东城街道办事处根据每月考核情况对物业服务进行考核：街道检查考核，每扣一分扣款人民币100元；金坛区级检查考核，每扣一分扣款人民币300元；常州市级检查考核，每扣一分扣款人民币1000元。

合同签订后，常州市金坛区东城街道办事处向中标供应商预付合同金额20%的预付款，中标供应商进场服务后，采购人每月考核中标供应商的物业管理服务并结算相应物业服务费，每半年根据考核结果和维修等实际费用情况，支付相应的物业管理服务费用，第一年度的第二次拨款扣回预付款。合同续签期不再支付预付款。

二、本合同执行期间如遇金坛区最低工资标准、社会保险缴费基数等政策性调整时，合同期内不予调整任何物业费用。

- 第四条 组成本合同的有关文件

蔷薇苑物业服务采购项目物业招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）投标分项报价表；

（3）服务标准响应及偏离表；

（4）商务条款响应及偏离表；

（5）供应耗材清单；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

（8）采购人对投标人的物业管理考核文件

第五条  双方权利义务

- 一、甲方权利义务：

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4.检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况，对违约情况进行处罚；

5.审定乙方提出的物业管理工作计划；

6.在合同生效之日起向乙方提供物业管理用房，由乙方无偿使用；

7.提供乙方进行物业管理服务所必须的水、电驳接点，水、电、电话和网络的使用费用由乙方自理；

8.协助乙方做好物业服务管理工作；

9.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

- 二、乙方权利义务：

1.根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划等工作目标；

2.定期向甲方呈报服务计划；

3.在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业服务管理工作，并委派管理人员驻点履行本合同；

4.负责报价范围内的材料消耗；

5.自主开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

6.根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向甲方收取相应的物业服务费用；

7.建立、保存物业档案，及时向甲方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

8.乙方不得擅自转让本合同项下的各项业务。

9.对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意报有关部门方可实施；

10.合同终止时，向甲方移交全部物业管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

11.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

- 1.天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

- 2.暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

- 3.因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

- 4.因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

- 5.因甲方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

- 6.因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

- 7.因甲方或物业使用人指挥调派乙方工作人员所致的损害；

- 8.本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

- 9.除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

- 一、建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

- 二、各项承诺指标及所采取的措施详见“投标文件”。

- 三、其他物业管理服务质量要求按常州市有关标准执行。

第七条  履约保证金

- 1.乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金    元整。

- 2.履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收满意说明之日起5个工作日内。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后5个工作日内无息退还给乙方。

第八条   款项支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.物业管理服务费的结算形式 ：合同签订后，常州市金坛区东城街道办事处向中标供应商预付合同金额20%的预付款，中标供应商进场服务后，采购人每月考核中标供应商的物业管理服务并结算相应物业服务费，每半年根据考核结果和维修等实际费用情况，支付相应的物业管理服务费用，第一年度的第二次拨款扣回预付款。合同续签期不再支付预付款。

3.合同终止前，物业公司必须按采购人要求完成项目交接，采购人将在项目交接手续全部完成后，支付其半年度或相应时段的物业服务费。

4.本合同项下的采购资金由采购人根据考核结果办理支付手续。

5.以上款项按约定向乙方支付。

第九条　违约责任

1.甲方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还并中止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第十条　合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.本合同终止时，乙方应移交物业管理权，撤出本物业，协助甲方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

3.本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由乙方收取；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自转让任何其应履行的合同义务。如发生以上情况，甲方有权拒绝支付物业费并直接终止合同。

第十二条  争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条   合同生效及其他

- 1.本合同自签订之日起生效。

- 2.本合同一式六份，交易中心二份，甲方二份，乙方二份。

- 3.本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

- 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

甲方（采购人）：   （盖章）              乙方（供应商）：   （盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

单位地址：                               单位地址：

日期：2023年     月    日               日期：2023年     月    日

# 第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投投标文件组成 | 投标文件格式 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *主要投标标的情况表 |
|  |  | *商务条款及服务偏离表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料： *项目人员明细表 |
|  | 综合评审文件格式 | 根据第四章评标程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

# 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

- *开标一览表

注意:

1.投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

2.以上报价为单年度报价。

- * 投标函

致：常州市金坛区政府采购中心

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱:

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

- * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

- * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

备注：请投标人按要求扫描上传粘贴到电子投标文件相应位置。

投标人名称（电子签章）：

日期：

- *主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 主要投标标的名称 | 项目负责人 | 服务（货物）内容 | 单项价格（元） | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2.上表内容应与投标文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3.发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

投标人名称（电子签章）：

日期：

- *商务条款及服务偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款（合同条款）及服务偏离表与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：

项目编号：

（一）商务条款（合同条款）

| 对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（电子签章）：

日      期：

（二）服务偏离表（采购需求）

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对招标文件中的采购需求“服务要求”“实施方案”对应内容逐项或合并响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（电子签章）：

日      期：

- *资格审查材料格式

（一）投标人资格审查承诺书

投标人资格审查承诺书

常州市金坛区政府采购中心：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

（上传扫描件）

（三）政府采购政策需满足的资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.4条要求投标人提交的）

- 中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加                 （采购人名称）的                   (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称），属于                  （招标文件中明确的所属行业）行业;承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如符合条件的投标人应当出具本《中小企业声明函》，除可填报项目外，不得调整格式，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.如本项目专门面向中小企业预留采购份额的，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

（四）联合体投标协议书上传扫描件（如响应须知前附表第6条允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

（上传扫描件）

- *政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 与资性证明相关的其他材料；

- 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

- *项目人员明细表

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：★1.明确说明委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、物业从业人员的数量、岗位安排情况、学历等。

★2.人数要求：采购需求第七条人员配置及要求表格内岗位、人数与基本要求为本项目的基本配置要求。

★3. 消控室人员：至少两人必须专人持有消防设施操作员证（人员含在保安内），提供相关证书扫描件；

4.以上带★号内容须实质性响应，否则作无效投标文件处理。

- 综合评审文件格式：	根据第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。

（全文完）

- 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：