常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州市新北区三井第二实验小学新建项目会议、智能物联系统采购及安装项目

项目编号/包号：常采公[2023]0251号

采 购 人：常州市新北区三井第二实验小学

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0251号

2.项目名称：常州市新北区三井第二实验小学新建项目会议、智能物联系统采购及安装项目

3.项目预算金额：296.69282万元、项目最高限价：296.69282万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：合同签订之日起60日内完成设备的供货运输、安装调试。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年10月20日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年11月03日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区三井第二实验小学

地    址：常州市新北区

联 系 人：周老师

电  　话：0519-85605873

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 双通道专业数字功放 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市新北区三井第二实验小学 地 址：常州市新北区 联 系 人：周老师 电 话：0519-85605873 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 开标评审相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 评标委员会根据各供应商针对本项目的核心产品设备配置选型的合理性、先进性、可靠性等与项目需求的吻合度等情况综合评定，合理性强、先进性高、可靠性强、吻合度高，得4分；合理性较强、先进性较高、可靠性较强、吻合度较高，得3分，合理性一般、先进性一般、可靠性一般、吻合度一般，得2分；方案差或不提供不得分。 | 4 | 核心产品配置方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 针对本项目，提供完善的施工方案，按照本项目的特点，需详细说明在每一个环节中具体做法（例如人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、测试验收等，确保项目保质、保量、保时完成。施工方案完善可行，对施工重点难点有详细阐述，有完备的质量控制过程，对系统实施有好的合理化建议，得4分；施工方案较完善，对施工重点难点有较好 的阐述，有较好质量控制过程，对系统实施有较好的建议，得3分；施工方案一般可行，对施工重点难点简单阐述，有简单的质量控制过程，对系统实施有一般的合理化建议，得2分；施工方案差或不提供方案不得分。 | 4 | 施工方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 供应商需提供完善的产品应用培训方案，方案内容需包含时间安排、培训内容等方面：方案内容非常完整、详细、合理，可操作性强，得4分；方案内容较完整、较详细、合理，可操作性较强，得3分；方案内容简单、可操作性不强，得2分；培训方案差或不提供方案不得分。 | 4 | 培训方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 根据采购人实际需求，提供详细的售后服务方案，评委根据供应商售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量供应商的综合服务能力进行打分；售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得4分；售后服务方案较为科学合理，能满足本项目需求的，且得3分；售后服务方案缺项，只有部分需求明确响应的得2分；内容差或无方案不得分。 | 4 | 售后服务方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 综合实力：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书；信息安全管理体系认证证书；注：以上体系证书有一份得1分，最高得3分。 | 3 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.2 | 1.投标人参与本项目的项目经理具有网络通信安全管理员证书、网络与信息安全应急人员认证(CCSRP)证书、国家注册安全信息证书CISP，有一份得2分，本项仅计1人得分，最多得6分；2.投标人参与本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理ITSS证书、注册信息安全专业人员CISP证书，有一份得2分，本项仅计1人得分，最多得6分；3.投标人参与本项目的售后负责人具有网络规划设计师、网络工程师证书的，有一份得1分，本项仅计1人得分，最多得2分； | 14 | 投标文件中提供人员证书及投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明（自开标之日起往前推算）复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.3 | 技术部分：技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。技术要求全部符合得33分。技术要求中带▲的项目，如有负偏离则每项扣1分；技术要求未带▲的项目，如有负偏离则每项扣0.5分。 | 33 | 技术要求中带▲的项目，投标文件中提供证明材料（不限于产品检测报告、证书、彩页等）复印件并加盖投标单位公章；不提供证明材料或证明材料不符合要求均不得分 |
| 3.4 | 售后服务响应及时、措施合理，承诺2小时内能到达现场解决问题的得1分，其余不得分。 | 1 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3.5 | 1.投标人具有健全的售后服务机构，承诺能提供本地化运维服务且能提供良好技术支持、具备400热线服务电话的，得1分；2.投标人承诺提供售后服务平台的得1分；3.承诺提供本地化运维服务的得1分； | 3 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |

三、付款方式及说明

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订生效，采购人收到发票后15日内，支付合同金额的30%； | 15日 | 30 |  |
| 2 | 项目验收合格 | 新购货物安装调试完毕，通过采购人验收合格，采购人收到发票后15日内支付合同金额的40%； | 15日 | 40 |  |
| 3 | 审计结束 | 经审计审定结束，采购人收到发票后15日内，付至审定金额的95%； | 15日 | 25 |  |
| 4 | 尾款 | 余款5%在项目验收合格满3年，采购人收到发票后15日内无息付清； | 15日 | 5 |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况及简要说明

项目名称：常州市新北区三井第二实验小学新建项目会议、智能物联系统采购及安装项目

预算金额：296.69282万元

最高限价：296.69282万元

项目概况：常州市新北区三井第二实验小学新建项目会议、智能物联系统采购及安装项目。包含货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、采购清单及技术参数

（一）采购清单

1.会议系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 少先队室 |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字专业前置 | 台 | 1 |
| 2 | 会议吸顶音箱 | 只 | 6 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| C、显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 台 | 1 |
| 2 | OPS终端 | 套 | 1 |
| 3 | 一体机移动支架 | 套 | 1 |
| D、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 辅材 | 批 | 1 |
| 二 | 休闲阅读研讨区(教学楼2-1F图书馆) |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字专业前置 | 台 | 1 |
| 2 | 会议吸顶音箱 | 只 | 6 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| C、显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 台 | 1 |
| 2 | OPS终端 | 套 | 1 |
| 3 | 一体机移动支架 | 套 | 1 |
| D、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 辅材 | 批 | 1 |
| 三 | 多功能阅读厅 |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 2 | 无线头戴话筒 | 套 | 1 |
| 3 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 辅助音箱 | 只 | 4 |
| 4 | 辅助功放 | 台 | 1 |
| 5 | 主音箱 | 只 | 2 |
| 6 | 主功放 | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| C、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 1.6M机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 音箱支架 | 个 | 6 |
| 3 | 辅助材料 | 批 | 1 |
| 四 | 1F报告厅 |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 套 | 2 |
| 2 | UHF一拖二无线会议话筒（头戴） | 套 | 3 |
| 3 | 鹅颈式会议话筒 | 套 | 4 |
| 4 | 话筒混音器 | 台 | 1 |
| 5 | 无线信号放大器(壁挂式） | 台 | 2 |
| 6 | 无线信号放大器延长线 | 条 | 4 |
| 7 | 效果器 | 台 | 1 |
| 8 | 反馈抑制器 | 台 | 2 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 2 |
| 3 | 线阵全频音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 线阵功放 | 台 | 4 |
| 5 | 线阵超低频音箱 | 只 | 2 |
| 6 | 线阵超低功放 | 台 | 1 |
| 7 | 台唇音箱 | 只 | 2 |
| 8 | 台唇功放 | 台 | 1 |
| 9 | 返听音箱 | 只 | 2 |
| 10 | 返听功放 | 台 | 1 |
| 11 | 辅助音箱 | 只 | 4 |
| 12 | 辅助功放 | 台 | 2 |
| 13 | 智能电源时序器 | 台 | 2 |
| 14 | 监听音箱 | 套 | 1 |
| C、灯光子系统 |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | 台 | 14 |
| 2 | 多功能染色灯 | 台 | 24 |
| 3 | LED会议平板灯 | 台 | 12 |
| 4 | 光束灯 | 台 | 6 |
| 5 | 灯光控台 | 台 | 1 |
| 6 | 信号放大器 | 台 | 1 |
| 7 | 电源硅箱 | 台 | 1 |
| 8 | 保险绳 | 付 | 56 |
| D、直录播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播系统 | 台 | 1 |
| 2 | 高清直录播摄像机 | 台 | 2 |
| 3 | 专业导播系统 | 支 | 1 |
| 4 | 配件 | 套 | 1 |
| 5 | 高清矩阵 | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 |
| E、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 2M机柜 | 套 | 2 |
| 2 | 线阵田字架 | 套 | 2 |
| 3 | 音箱壁架 | 个 | 4 |
| 4 | 音频跳线、音箱插件 | 批 | 1 |
| 5 | 多媒体会议地插 | 个 | 4 |
| 6 | 操作台 | 张 | 1 |
| 7 | 辅材 | 批 | 1 |
| 五 | 体育馆 |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 套 | 2 |
| 2 | 无线信号放大器(壁挂式） | 台 | 1 |
| 3 | 无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 全频音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 双通道专业数字功放 | 台 | 2 |
| 5 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| C、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 2M机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 音箱壁架 | 个 | 8 |
| 3 | 辅材 | 批 | 1 |
| 六 | 大报告厅 |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 双通道无线手持话筒 | 套 | 3 |
| 2 | 双通道腰包套装 | 台 | 4 |
| 3 | 无线头戴话筒 | 台 | 8 |
| 4 | 鹅颈话筒杆 | 支 | 4 |
| 5 | 鹅颈底座 | 只 | 4 |
| 6 | 合唱话筒 | 套 | 6 |
| 7 | 四通道混音器 | 台 | 1 |
| 8 | 5通道天线合拼器 | 台 | 2 |
| 9 | 有源指向性天线 | 只 | 4 |
| 10 | 同轴电缆 | 条 | 4 |
| 11 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 12 | 效果器 | 台 | 1 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 2 |
| 3 | 线阵全频音箱 | 只 | 8 |
| 4 | 线阵功放 | 台 | 1 |
| 5 | 线阵功放(大功率) | 台 | 2 |
| 6 | 线阵超低频音箱 | 只 | 2 |
| 7 | 线阵超低功放 | 台 | 1 |
| 8 | 台唇音箱 | 只 | 4 |
| 9 | 台唇功放 | 台 | 1 |
| 10 | 返听音箱 | 只 | 4 |
| 11 | 返听功放 | 台 | 1 |
| 12 | 辅助音箱 | 只 | 6 |
| 13 | 辅助功放 | 台 | 3 |
| 14 | 舞台超低音箱 | 只 | 2 |
| 15 | 舞台超低功放 | 台 | 1 |
| 16 | 智能电源时序器 | 台 | 4 |
| 17 | 监听音箱 | 套 | 1 |
| C、直录播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播系统 | 台 | 1 |
| 2 | 高清直录播摄像机 | 台 | 4 |
| 3 | 专业导播系统 | 支 | 1 |
| 4 | 显示器无线键鼠 | 套 | 1 |
| 5 | 出高清矩阵 | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 |
| D、灯光子系统 |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | 台 | 20 |
| 2 | 多功能染色灯 | 台 | 60 |
| 3 | LED会议平板灯 | 台 | 20 |
| 4 | 光束灯 | 台 | 20 |
| 5 | 灯光控台 | 台 | 1 |
| 6 | 信号放大器 | 台 | 2 |
| 7 | 电源硅箱 | 台 | 2 |
| 8 | 大灯钩 | 付 | 40 |
| 9 | 小灯钩 | 付 | 100 |
| 10 | 保险绳 | 付 | 140 |
| E、舞台机械子系统 |  |  |  |
| 1 | 舞台灯光吊杆机 | 台 | 7 |
| 2 | 舞台前沿幕、横条幕吊杆机 | 台 | 3 |
| 3 | 舞台大幕、背景幕吊杆机 | 台 | 2 |
| 4 | 舞台景物吊杆机 | 台 | 1 |
| 5 | 舞台吊杆机滑轮组 | 套 | 12 |
| 6 | 舞台吊杆机杆体 | 道 | 6 |
| 7 | 舞台灯光杆体 | 道 | 7 |
| 8 | 舞台变频调速大幕拉幕机 | 台 | 1 |
| 9 | 舞台背景幕拉幕机 | 台 | 1 |
| 10 | 幕布轨道 | 米 | 42 |
| 11 | 轨道转向轮 | 套 | 2 |
| 12 | 轨道滑车 | 套 | 136 |
| 13 | 钢丝绳 | 米 | 1500 |
| 14 | 舞台机械控制台 | 套 | 1 |
| 15 | 舞台阻燃丝绒前沿幕 | ㎡ | 84.6 |
| 16 | 阻燃衬里 | ㎡ | 28.2 |
| 17 | 舞台阻燃丝绒大幕 | ㎡ | 409.5 |
| 18 | 阻燃衬里 | ㎡ | 136.5 |
| 19 | 舞台阻燃丝绒背景幕 | ㎡ | 409.5 |
| 20 | 阻燃材里 | ㎡ | 136.5 |
| 21 | 舞台阻燃丝绒横幕 | ㎡ | 169.2 |
| 22 | 阻燃衬里 | ㎡ | 56.4 |
| 23 | 舞台阻燃丝绒条幕 | ㎡ | 168 |
| 24 | 阻燃衬里 | ㎡ | 56 |
| 25 | 舞台机械钢结构葡萄架 | 批 | 1 |
| F、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 2M机柜 | 套 | 3 |
| 2 | 线阵田字架 | 套 | 2 |
| 3 | 音箱壁架 | 个 | 6 |
| 4 | 音频跳线、音箱插件 | 批 | 1 |
| 5 | 多媒体会议地插 | 个 | 4 |
| 6 | 操作台 | 张 | 1 |
| 7 | 辅材 | 批 | 1 |
| 七 | 音乐教室 |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 套 | 6 |
| 2 | 话筒支架 | 套 | 6 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 只 | 24 |
| 2 | 数字前级卡包功放 | 台 | 6 |
| C、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 台 | 6 |
| 2 | 音箱壁架 | 个 | 12 |
| 3 | 辅材 | 批 | 1 |
| 八 | 形体舞蹈馆 |  |  |
| A、显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 台 | 1 |
| 2 | OPS终端 | 套 | 1 |
| 3 | 一体机移动支架 | 套 | 1 |
| B、会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（头戴） | 套 | 1 |
| C、会议扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字专业前置 | 台 | 1 |
| 2 | 全频音箱 | 只 | 4 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 台 | 2 |
| 4 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| D、线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 台 | 1 |
| 2 | 音箱壁架 | 个 | 4 |
| 3 | 辅材 | 批 | 1 |
| 九 | 系统集成 | 项 | 1 |

2.物联系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 物联网管控平台 |  |  |
| 1 | 智能物联控制系统 | 套 | 1 |
| 2 | 移动端 | 套 | 1 |
| 3 | 智能物联控制主机 | 台 | 1 |
| 二 | 采集控制 |  |  |
| 1 | 空开电源模组 | 个 | 175 |
| 2 | 数据网关(WIFI) | 个 | 175 |
| 3 | 1P 物联网断路器 | 个 | 423 |
| 4 | 2P 物联网漏电断路器 | 个 | 79 |
| 5 | 4P 物联网漏电断路器 | 个 | 9 |
| 6 | 3P 物联网断路器 | 个 | 71 |
| 7 | 配套管线 | 批 | 1 |
| 三 | 系统集成 | 项 | 1 |

注：本项目核心产品为：双通道专业数字功放

（二）技术参数（功能、性能、配置要求）

1.会议系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 少先队室 |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：≥500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：≥100m直线无障碍 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 数字专业前置 | 1.具有音箱处理器功能，各部分功能可独立调节。 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 ▲3.音乐设有≥7段参量均衡。话筒设有≥15段参量均衡。有麦克风压限功能（提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4.主输出设有≥5段参量均衡。有压缩限幅器。 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有≥3段参量均衡。 6.麦克风有不少于4种反馈抑制模式。 7.可存储不少于16种模式。 8.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能。 9.内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 10.设有全功能菜单，可通过PC界面设置。 |
| 2 | 会议吸顶音箱 | 1.≥8"橡胶折环黑色PP低音音盆, ≥1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：≥80W 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.扩散角度：水平≥150º、垂直≥150º |
| 3 | 双通道专业数字功放 | ▲1.有源PFC，功率因数≥0.99； ▲2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； 3.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； ▲4.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 5.8Ω/立体声 ≥2×350W 6.4Ω/立体声 ≥2×595W ▲7.2Ω/立体声≥2×1015W 8.功放保护：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护； ▲9.提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权证书复印件 - 注：以上1-7项中，打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 4 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流≥32A,最大≥40A,单路采用≥30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为≥1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出≥20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 ▲6.具备智能截频FILTER多重净化功能。（提供软件著作权证书复印件） |
| C、显示子系统 |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 1.面板尺寸:≥86英寸；背光类型:LED；屏幕比例:16:9；亮度:≥350cd/m²；对比度:1200：1；分辨率:≥3840x2160；可视角度:≥178°(H) / 178°(V)； ▲2.系统UI采用底边栏设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，且底边栏支持底部向下滑动1-2秒自动收起和底部向上滑动1-2秒自动展开，方便用户操作和全屏展示 ▲3.支持在任一应用界面打开底栏应用弹窗，点击即快速切换应用，拖动触发多屏实现便捷分屏，满足灵活使用需求 ▲4.为便于用户识别当前操作状态，当切换白板的书写状态、擦除状态、和选择状态时，相应图标将在居中位置提示，提示时间不小于5秒。界面内任意处长按1-2秒即可弹出简易操作面板，对于大尺寸屏幕无需频繁走动，就地完成操作 ▲5.欢迎词具有防触控设计：当展示欢迎词页面时，需提供锁屏功能。锁屏图标未操作≤10秒后消失；点击图标锁定，出现已锁定toast提醒，提醒≤3秒后消失，图标无操作≤10秒后消失；锁定后点击图标解锁，出现已解除锁屏toast提醒，提醒≤3秒后消失，图标无操作≤10秒后消失，满足防触控诉求 ▲6.当应用层级较多，且主要为近距离操作时，应用布局以二列式为主，退出键在主列下方，核心内容居中，无需走动即可轻松操作 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CNAS等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 2 | OPS终端 | - Intel ®core HM17X I5 9代处理器 - SO-DIMM DDR4 2133MHZ,≥8GB内存，≥256G固态硬盘 - ≥1*80pin 标准OPS接口 - ≥1 × RTL8111E 10/100/1000M（RJ45），≥1xWiFI - I/O接口：≥6× USB3.0 ， ≥1 × LINE-OUT & MIC-IN - 支持硬件一键还原 - 供电：支持19V/4.74A 供电 |
| 3 | 一体机移动支架 | 1.表面处理：喷涂 2.载荷承重：≥135 kg 3.外壳材料：SPCC优质钢板 |
| D、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 长600*宽600*高1000mm（±10mm） |
| 2 | 辅材 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 二 | 休闲阅读研讨区(教学楼2-1F图书馆) |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 与“一、少先队室”无线手持话筒参数相同 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 数字专业前置 | 与“一、少先队室”数字专业前置参数相同 |
| 2 | 会议吸顶音箱 | 与“一、少先队室”数会议吸顶音箱参数相同 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 与“一、少先队室”双通道专业数字功放参数相同 |
| 4 | 电源时序器 | 与“一、少先队室”电源时序器参数相同 |
| C、显示子系统 |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 与“一、少先队室”交互智能一体机参数相同 |
| 2 | OPS终端 | 与“一、少先队室”OPS终端参数相同 |
| 3 | 一体机移动支架 | 与“一、少先队室”一体机移动支架参数相同 |
| D、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 长600*宽600*高1000mm（±10mm） |
| 2 | 辅材 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 三 | 多功能阅读厅 |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，稳定性高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号； 7.背面至少有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.同一发射可在两个通道≥400个信道中互通互用； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量≤80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用≥8小时； ▲11.话筒具有抗EMI、RFI功能（提供软件著作权证书复印件） |
| 2 | 无线头戴话筒 | - UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； - 两通道接收信号,每通道≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； - 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，稳定性高； - 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； - 内置高效抑制噪声线路，防啸叫； - 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号； - 背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； - 同一发射可在两个通道≥400个信道中互通互用； 9.系统包括一台主机+两个头戴话筒； 10.话筒耗电量为≤80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用≥8小时； |
| 3 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 ▲3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 ▲5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.话筒提供优质的+48V幻像电源； 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； |
| 2 | 音频处理器 | 1.≥2路平衡式信号输入，≥4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 5.每个输入和输出处理均有≥6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储≥30组用户程序数据； |
| 3 | 辅助音箱 | 1.低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁； 2.高音：≥40W，34芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：75Hz-20KHz ； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：≥80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥200W； 10.峰值功率：≥400W； |
| 4 | 辅助功放 | - 高效、节能 ▲2.有源PFC，功率因数≥0.99 3.小巧、轻便、结构稳固； 4.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲5.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择 6.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 7.符合安规、电磁兼容标准； 8.温控风机，运行安静； ▲9.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 10.输出功率8Ω ≥2×250W； 11.输出功率4Ω ≥2x425W； 12.输出功率2Ω ≥2x725W； 13.输入灵敏度 1Vrms 14.串扰抑制 ≥80 dB 15.频率响应 20Hz - 20 kHz 16.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 17.信噪比 ≥105dB 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 5 | 主音箱 | 与“三、多功能阅读厅”辅助音箱参数相同 |
| 6 | 主功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 7 | 电源时序器 | 与“一、少先队室”电源时序器参数相同 |
| C、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 1.6M机柜 | 长600*宽600*高1600mm（±10mm） |
| 2 | 音箱支架 | 壁装支架 |
| 3 | 辅助材料 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 四 | 1F报告厅 |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 与“三、多功能阅读厅”无线手持话筒参数相同 |
| 2 | UHF一拖二无线会议话筒（头戴） | 与“三、多功能阅读厅”无线头戴话筒参数相同 |
| 3 | 鹅颈式会议话筒 | 1．换能方式：电容式； 2．频率响应：20Hz-20kHz； 3．指向性：心型向性； 4．输出阻抗（欧姆）：200Ω； 5．灵敏度：-42dB±2 dB； 6．最高输入音量：≥128dB 声压； 7．讯噪比：≥65 dB； |
| 4 | 话筒混音器 | 1.具备≥8路麦克风输入，另设一路AUX辅助输入，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道。 2.每通道均可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动衰减，而自动衰减可设定为20Db、40dB或微调。 3.通过外部控制器，可不经混音器内部自动控制开关，直接由外部控制器强制将话筒开启或关闭，方便切断不必要的话筒输入。 4.NOMA功能：NOMA（Number of open Microphone Attenuated）线路可根据使用通道增多，自动调整输出电平。在多台混音器扩展使用时，可防止因系统整体的增益上升，而产生声音啸叫。 5.可选择手动模式功能，可将自动混音设置成一般混音器来使用。 6.可通过内部基板上的开在及VR作各种性能参数设定，从而达到理想使用效果。 |
| 5 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.适用频带范围：500-900MHz； 2.输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3.输出端绝缘度：20dB； 4.输出/入阻抗： 50欧姆； 5.增益：13dBm； 6.频宽：400MHz； |
| 6 | 无线信号放大器延长线 | 不少于30米 |
| 7 | 效果器 | 与“一、少先队室”数字专业前置参数相同 |
| 8 | 反馈抑制器 | 与“三、多功能阅读厅”反馈抑制器参数相同 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.应用于现场扩声和录音棚的≥40路输入通道数字调音台内置≥16个MIDAS经典话放及≥25路混音母线 2.≥16路输入通道，≥8个AUX输出，≥6个编组 3.支持AES50网络，最大充许传输≥96个输入和≥96个输出 4.40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 5.192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 7.采用高性能的碳纤维和高强度铝合金材质 8.≥25路同步相位一致的混音母线 9.双SD / SDHC可实时录制/播放32轨双向音频 10.可录制≥3小时的32轨PCM音频-存储为未压缩的WAV文件 11.≥8个DCA编组，≥6个哑音编组 12.≥8个立体声效果器，≥50款效果器类型选择 13.≥1对MIDI输入输出 14.≥36个用户自定义键 15.≥17个100mm MIDAS PRO电动推子 16.≥5寸TFT彩色“日光”显示屏 17.支持Behringer的个人监听系统P16 18.支持MIDAS的个人监听系统DP48 19.支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨） 20.支持DAW后期制作的路由控制 21.内置RTA功能 22.通过USB 2.0可支持≥32x32通道的数字音频传输 23.通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 24.通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制 25.自适应的开关式电源 26.用电功率：≤70W |
| 2 | 音频处理器 | 1.通道≥4输入/≥8输出，面板界面具备功能按钮； 2.高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器； 3.数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器； 4.每路输入可控制增益、延迟和不少于六个滤波器 ； 5.可存储≥30个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据； 技术参数： 1.8.频率响应 +/- 0.5dB （20Hz-20kHz）； 2.输入阻抗平衡：18K； 3.最大输入电平 ：8V(VPP)； 4.输出阻抗 平衡：100欧； 5.最大输出电平：4V(RMS)； 6.动态范围：>110dB（A未计权）； 7.失真度：≤0. 05%（+ 20dBu, 1kHz）； 8.电源消耗 <20W； ▲9.提供数字音频降噪系统、数字音频处理器控制系统软件著作权复印件并加盖投标人公章； |
| 3 | 线阵全频音箱 | ▲1.单元配置：≥2x6″低音单元50芯音圈，≥100W/16Ω，100磁1x44mm高音单元44芯音圈，1″口径，≥50W/8Ω 2.接线方式：2 x NL4 Speakon 3.频响范围：80Hz-20KHz 4.灵敏度（1w@1m)：HF:≥103dB/ LF:≥98dB ▲5.额定功率：HF:≥60W/ LF:≥200W 峰值功率：HF:≥240W/ LF:≥800W 6.最大声压级：HF:≥127dB/ LF:≥129dB 7.阻抗：8Ω 8.覆盖角：≥110°×10°（H×V） 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 4 | 线阵功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 5 | 线阵超低频音箱 | 1.单元配置：≥1x15″低音单元75芯音圈，≥600W/8Ω，190磁 3.频响范围：35Hz-500Hz 4.灵敏度：≥96dB 5.额定功率：≥600W 6.最大声压级：≥122dB 7.阻抗：8（Ω） |
| 6 | 线阵超低功放 | 1.8Ω/立体声:≥2×1000W； 2.4Ω/立体声:≥2×1700W； 3.2Ω/立体声:≥2×2890W； 4.RMS输出电压:89.4 V； 5.输入灵敏度:可选择：38dB，35dB，32dB，29dB； 6.THD+N:0.01%； 7.串扰抑制：≥90dB； 8.信噪比:≥109dB |
| 7 | 台唇音箱 | 1.低音配置：≥10寸，≥200W8欧50芯170磁 ▲2.高音配置：≥1.7英寸×1，50W8欧44芯 3.阻抗：8Ω ▲4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz ▲6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：≥80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥250W 10.峰值功率：≥500W 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 8 | 台唇功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 9 | 返听音箱 | 与“四、1F报告厅”台唇音箱参数相同 |
| 10 | 返听功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 11 | 辅助音箱 | 与“四、1F报告厅”台唇音箱参数相同 |
| 12 | 辅助功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 13 | 智能电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 6.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲7.RFI/EMI独立电源滤波器配合智能截频FILTER多重净化技术，可滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源 ▲8.符合30MHz~300MHz骚扰功率范围和1GHz~6GHz 3m距离辐射骚扰范围检测合格 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CMA或CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 14 | 监听音箱 | 1.输出功率：≥2×50W 2.灵敏度：≥87dB |
| C、灯光子系统 |  |  |
| 1 | 面光灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.光源：≥1颗100W COB原装灯珠 3.封装技术：板上芯片封装 4.功耗:≥100W 通道:≥3CH 5.颜色:正白、暖白双色 6.光束角度:≥25度 7.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 |
| 2 | 多功能染色灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED三合一RGB全彩灯珠 3.功耗:≥180W 通道:≥8CH 4.颜色:无限的RGB颜色混色系统 5.光束角度:≥15度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 |
| 3 | LED会议平板灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：不小于128W 3.光源数量：≥256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 |
| 4 | 光束灯 | - 电压：AC110-220V，50-60HZ - 功率：不小于200W - 光源：≥1颗120W 白光灯珠 - 图案：不少于8个图案 - 颜色：不少于8种颜色 - 棱镜：≥8棱镜 - 通道：11/13CH - 控制模式：声控，主从，自走，DMX - X轴：≥540°；Y轴：≥270° 9.手动调焦 |
| 5 | 灯光控台 | - DMX512/1990标准，最大≥1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2.最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光，使用珍珠灯库，内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋，彩虹，追逐等多种效果，图形参数（如：振幅，速度，间隔，波浪，方向）均可独立设置≥60个重演场景，用语存储多步场景和单步场景，多步场景最多颗存储≥600步光LCD显示，中英文显示关机数据保存 U盘备份和升级 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用 3.电源：AC90-240V/50-60HZ |
| 6 | 信号放大器 | 1.供电：单相AC220V±10%,频率50Hz±5% 2.≥8路信号输入，≥8路直径独立电气隔离的信号分配输出 3.数字信号：DMX512 4.接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号 5.信号连接插座：三芯音频阳座阴座 |
| 7 | 电源硅箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2.额定功率：≥12路×4KW; 可适用于任何负载. 3.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 |
| 8 | 保险绳 | 保险绳 金属材质 长度≥20cm |
| D、直录播系统 |  |  |
| 1 | 高清录播系统 | 功能要求： 1.设备须为壁挂式设计，嵌入式ARM双核处理器，Linux系统； ▲2.终端须具备≥7寸触控液晶屏，液晶触控屏须支持输入密码后方可进入。使用触控液晶屏可进行视频画面的预览、摄像机云台的控制；设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；通过触控屏可进行录制的开始、暂停及停止操作；可针对设备的SDI接口全部或指定某一路进行POC供电的开启或关闭。上述所有操作必须通过液晶触控屏完成操作，不接受外置按键的操作模式。 3.设备须内置≥1T硬盘，支持录制课件的本地存储，供双USB端口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源；设备支持通电自动开机； ▲4.设备视频模块须支持不低于4路HD-SDI输入、不低于2路VGA或2路HDMI选择输入，支持不低于1路VGA输出、不低于1路HDMI输出； 5.设备内置音频处理器，支持不低于2路话筒（48V幻象）输入，不低于1路线性输入，不低于1路线路输出；具有噪声抑制和智能混音功能，具有极高的信噪比，音质清晰自然，通过简单的连接，即可达到极好的远程互动效果和本地录音效果。 6.须支持可视化的音频处理器设置；可以完成对增益控制（AGC）噪声抑制（NR）智能混音器（AutoMixer）等音频特性的个性化设置。 7.设备控制模块须支持不低于4路RS232接口，可外接摄像机云台等； 8.设备网络模块须支持不低于2个10/100/1000Mbps自适应网口； 9.设备视频采集方式须采用硬件采集、编码；输入视频格式须支持HD-SDI：1920*1080P 25/30fps、1280*720P 25/30/50/60fps，输入VGA格式须支持1024*768@60到1920x1080@30可调； 10.设备视频编码帧率须支持25fps 5/10/15/20/25/30可选，视频编码分辨率须支持最高1920 x 1080； 11.设备视频编码码率须支持256k至8M可调，主码流（录制）支持1M～8Mbps可调，副码流（直播）支持256K～1Mbps可调； 12)直播协议支持标准的RTMP协议，支持RTSP实时协议流；网络协议支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP协议等； 13.设备须支持本地导播方式，插上显示屏、鼠标键盘即可完成本地无延迟导播； ▲14.设备须支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电，支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集 15.支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； ▲16.设备须支持扩展教学互动功能，支持1拖N的教学互动；支持设备与设备直接进行教学互动 ▲17.支持扩展AI功能，实现对课堂教学行为的分析。 18.设备须支持采用24V安全电压适配器。 二、录播软件： ▲1. 须支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2.须支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。 ▲3. 须支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含≥6路资源模式视频图像及≥1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到服务器进行大规模的直播观看； ▲4. 须支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成≥6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。 ▲5. 须具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦包含电影模式画面、VGA信号及4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。 6.须支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；支持台标更换及台标位置选择；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头片尾时间选择：1-5s； 7.需要提供多种画中画模式，支持提供≥15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 8.须支持擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供8种特效；系统亦具备提供4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；支持特效过度时间自定义。 ▲9.需要提供预编辑录制窗口（PVW）和录制窗口（PGM），录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。 ▲10.只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 11.录像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12.需要具备录像管理功能，支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13. 须支持至少4路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均须提供≥5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机可设置≥8个预置位；摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮。 14.跟踪功能须支持自动、手动及半自动三种跟踪模式； ▲15.须具备POC供电功能是否启用的总开关和≥4路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 16. 可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持1VN的教学互动。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 2 | 高清直录播摄像机 | 1.具有1/2.3英寸超大成像器件（MOS、CMOS、CCD）。 2.信号输出格式最高支持到1920×1080p/59.94。 3.视频输出接口至少支持IP、HDMI和USB三种输出。 4.水平解析度（水平亮度分解力）达到1000电视线。 5.水平视角（最大广角）可达66度。 6.光学变焦≥30倍，数字变焦≥16倍。 7.具有i.ZOOM智能变焦功能，可达10倍智能变焦，加上30倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下一共可实现40倍全分辨率变焦。 8.最低照度≤0.7lux。 9.具备高级宽动态扩展HDR功能，使输出视频的动态范围变大。 10.具备动态范围扩展DRS功能，可抑制图像过曝和过暗的部分，选项包括Off、Low、Mid和High。 11.具备DNR混合数字降噪功能，可用选项包括Low、High、Off。 12.支持IP视频输出和IP控制功能，可通过摄像机自带的IP接口控制摄像机，设置摄像机参数，并可输出拍摄画面。 13.摄像机支持话筒/线路音频输入，含有音频输入接口。 14.具备USB输出接口，可同时输出音频和视频。 15.具有美肤模式，可选择打开或关闭，打开后人物皮肤拍摄效果更佳。 16.支持≥16轴色彩矩阵调节功能，可对每个轴单独调节色彩，使摄像机具有更佳丰富的色彩表现力。 17.具备PoE+供电功能，通过一根网线摄像机可实现供电、控制、视频输出三项功能。 18.具备夜间模式功能，选择夜间拍摄模式后，和红外线照明灯可配合使用，使得摄像机在暗区表现力更佳，应用范围更广。 19.具有白平衡调节模式，可选择的白平衡模式包括ATW、ATW A、ATW B、3200K、5600K、VAR等。 20.摄像机自带Micro SD卡槽，可插入SD卡，本地录制拍摄的内容。 21.至少具备RS232、RS422、IP三种控制接口。 22.画面冻结功能：在调用预置位期间冻结视频，期间仅输出静止的图像，不显示回转运动的画面。 |
| 3 | 专业导播系统 | ▲1.支持对≥5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能； ▲2.支持对主、副各≥6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除； 3.具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 4.≥2路DB9标准RS232（用于录播机及跟踪机控制），≥1路DB15专用接口（可接≥5路摄像机控制），≥5路摄像机控制口，≥1路USB 2.0，可提供供电； 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 5 | 配件 | ≥24寸显示器、无线键鼠 |
| 6 | 高清矩阵 | 1.支持HDCP，支持蓝光DVD等，不需另配解码器，≥8 路 HDMI 音视频信号输入，≥8 路 HDMI 音视频信号输出； 2.可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱； 3.支持EDID管理，现场可通过串口软件更改板卡EDID数据； 4.HDMI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输； 5.支持RS-232控制信号切换功能； 6.采用宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出。 |
| 7 | 辅材 | 安装所需配套管线及辅材 |
| E、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 2M机柜 | 灯光+扩声 ，长600*宽600*高2000mm（±10mm） |
| 2 | 线阵田字架 | 音箱配套安装吊架 |
| 3 | 音箱壁架 | 音箱壁架 |
| 4 | 音频跳线、音箱插件 | 音频跳线、音箱插件 |
| 5 | 多媒体会议地插 | 多媒体会议地插 |
| 6 | 操作台 | 2工位操作台 |
| 7 | 辅材 | 线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 五 | 体育馆 |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 与“三、多功能阅读厅”无线手持话筒参数相同 |
| 2 | 无线信号放大器(壁挂式） | 与“四、1F报告厅”无线信号放大器(壁挂式）参数相同 |
| 3 | 无线信号放大器延长线 | ≥30米 铝箔编织 50-5 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | 与“三、多功能阅读厅”调音台参数相同 |
| 2 | 音频处理器 | 与“三、多功能阅读厅”音频处理器参数相同 |
| 3 | 全频音箱 | 1.低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁； 2.高音：≥40W，34芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：75Hz-20KHz ； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥200W； 10.峰值功率：≥400W； |
| 4 | 双通道专业数字功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 5 | 电源时序器 | 与“一、少先队室”电源时序器参数相同 |
| C、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 2M机柜 | 长600*宽600*高2000mm (±10mm) |
| 2 | 音箱壁架 | 音箱壁架 |
| 3 | 辅材 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 六 | 大报告厅 |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | 双通道无线手持话筒 | 1.双通道数字无线接收机 2.采用清晰的≥24位数字音频 3.20 Hz至20 kHz频率范围（视话筒头而定） 4.至少 44 MHz调谐带宽 5.每个频段至少32个可用通道，每个6MHz电视频段可兼容≥10个兼容系统；每个8 MHz频段可兼容≥12个系统 6.通具扫描和红外同步，并可提供联网扫频 7.2节AA电池可持续使用至少≥8小时。 8.心形电容话筒，频率响应：50Hz-20KHz，灵敏度 (mV/Pa): 2.7 mV/Pa |
| 2 | 双通道腰包套装 | 1.双通道数字无线接收机 2.清晰的≥24位数字音频 2.具备20 Hz至20 kHz频率范围（视话筒头而定） 3.不少于120 dB的动态范围 4.不少于44 MHz调谐带宽 5.每个频段不少于32个可用通道 6.每个6MHz电视频段多达≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统 7.具备扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机 8.具备2节AA电池可持续使用长达≥8小时，也可选配可充电锂电池 9.TQG接口适用于各种话筒选项 10.符合人体工程学、塑料结构 |
| 3 | 无线头戴话筒 | 1.头戴式电容话筒 2.灵活的鹅颈设计，可实现优化拾音头的定位，进一步改进声源隔离效果 3.轻巧低调的外形，可以舒适地长时间佩戴TA4F接口 4.锁定扣合式防风罩，可抑制爆破音、呼吸和风声产生的噪音，提供清晰的音质 5.定制的频率响应经过优化，提供清晰、饱满的人声再现 6.传感器类型：电容 7.频率响应：40Hz - 20kHz 8.指向性：单向（心形） 9.输出阻抗：100 Ω, @ 1 千赫 10.灵敏度：-57.8 dBV/Pa, @ 1 kHz, 1000 Ω load 11.信噪比：59.2 dB, @ 1 kHz, 1000 Ω load 12.最大声压级：151.3 dB, 1000 Ω load, @ 1 kHz, 1% THD 13.动态范围：116.5 dB, @ 1 kHz, 1000 Ω load |
| 4 | 鹅颈话筒杆 | 1.≥15英寸鹅颈话筒，提供双色状态指示灯，双曲折设计 2.具备无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用。 3.传感器类型: 电容 4.拾音模式: 心形 5.频率响应自: 50 Hz 6.频率响应至: 17 KHz 7.灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -35 dBV/Pa; 8.灵敏度 (mV/Pa): 心形 18 mV/Pa; 9.等效自噪: 心形: 28 dB(A) 10.声压: 心形: 121 Db |
| 5 | 鹅颈底座 | 可移动桌面底座包括带逻辑输出的可配置静音按钮。 |
| 6 | 合唱话筒 | - 传感器类型:电容 - 拾音模式: 心形 - 频率响应自:20 Hz - 频率响应至:20 KHz - 5.灵敏度(dBV/Pa):-36dBV/Pa - 等效自噪:13 dB(A) - 声压:Pad off:139dB/Pad on:154dB |
| 7 | 四通道混音器 | 1.快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整 2.激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量） 3.锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音 4.半机架空间 5.可调节每个通道的EQ 6.主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出 7.非平衡辅助电平唱机输出 8.通道激活和限幅LED双色指示灯 9.带LED指示灯的峰值响应输出限幅器 10.峰值响应输出电平仪 技术参数： 1.频率响应自: 50 Hz 2.频率响应至: 20 KHz 3.阻抗输入: 1,4 kΩ 4.阻抗输出: 线路： 300 Ω; 话筒： 3 Ω; 辅助： 1500 Ω 5.最大输入电平: -14 dBV minimum 6.最大输出电平: 线路： +24 dBV；话筒： -18 dBV；辅助： +14 dBV 7.总谐波失真: < 0.1 %，+4 dBu输出电平，50 Hz - 20 kHz 8.工作电压: 220 - 240 V，50/60 Hz，最大50 mA |
| 8 | 5通道天线合拼器 | 1.有源天线/功率分配系统,具备五路射频信号输出 2.前置式天线安装件,架置式安装件 3.具备不少于4个用于接收机的直流馈电端 4.具备用于天线偏置的直流输出端 5.频段范围：470-960 MHz 6.连接器类型：BNC 7.阻抗：50Ω |
| 9 | 有源指向性天线 | 1.有源指向性天线； 2.阻抗: 50 Ω； 3.电源要求: 来自同轴线缆的 10 - 15 伏直流偏移, 75 mA 4.接收模式：不少于70 ° 5.增益设置：不劣于 -6dB 至 +12dB |
| 10 | 同轴电缆 | 1.同轴电缆，BNC-BNC，50Ω，长100英尺（30米） |
| 11 | 反馈抑制器 | ▲1.采样率 (fs) 不小于32 kHz ▲2. 频率响应 ≥125 Hz ≤15 kHz 3.信噪比 > 90 dB 4.支持16V幻象电源（仅限话筒，可切换） 5.线路输入最大电平：18/6/-6dBV，话筒输入最大电平：-18/-30/-42dBV 6. 失真 < 0.1 %（1 kHz） 7. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 6. 信号延迟 < 11 毫秒 7. 解联器频移 5 Hz 8. 阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 9. 连接器 3 针 XLR，5 针 DIN，（平衡） 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件，未提供不得分 |
| 12 | 效果器 | - 影像格式：支持3D影像播放1080P、1080i、720P、720i、576/480P、 - 576/480i - 信噪比: MUSIC 99dB - 总谐波失真+噪音:THD+N MIC <0.01% MUSIC<0.01% - 输入接口:Input Parameter MIC ≥2路有线话筒MUSIC ≥2个光纤输入、≥4个HDMI输入、≥2组莲花(AUX) 输入 - 输出接口:Output Parameter 8个卡侬口(左、右、中置、超低、左环绕右环绕、左后环绕，右后环绕)1个HDMI输出、1个RJ45音频输出接口 - 均衡调节EQ:Input输入 话筒独立≥10段x2音乐10段、混响回声各≥7段Output输出 ≥10段PEQx8通道 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.输入通道≥20路; ▲2.不少于12路麦克风（4路C0MB0）。立体声输入通道不少于2路。 ▲3.具有不小于7寸高清触摸屏，分辨率不低于1024*600 4.不少于两组立体声输出（卡侬＋大三芯（平衡输出））；四编组输出，一路效果输出(AUX3）， 三路辅助（AUX1, AUX2, AUX3复用）输出支持推子前后；2组监听输出（监听＋耳机）， 一组录音输出 ▲5.不少于8种效果，其中≥2种调制，≥2种延时，≥2个混响效果器并有≥99种DSP效果选择，≥2种GEQ ▲6.支持IPAD遥控，不少于2个USB接口录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出。 ▲7.具有S/PDIF输入/输出和AES/EBU数字输出 8.不少于2G内存 ▲9.均衡器不少于31路，支持防啸叫反馈功能 10. 支持触摸屏划动操作 11. 输出总线：L/R+≥4单声道＋≥4立体声＋≥1监听。 12. 高质量的部件：瑞士NEUTRIK XLR,日本ALPS推子 13. ≥12路麦克风高精度电子增益 14. 在RTA测量模式，可优化声场环境 15. 播放格式支持文件格式ogg、flac、ape、WAV、MP3。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 2 | 音频处理器 | 1.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构 2.采样率/量化位数：48K/24bit 3.模拟输入、输出通道数量不少于16 × 16 4.输入增益3dB步长，不少于16个档位，0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 5.支持幻象电源:+48V/10mA max 6.频率响应范围不低于(20~20kHz):±0.15dB 7.输入通道不低于12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； ▲8.支持输入通道具备自适应回声消除功能模块 (AEC)，采用总线式算法，回声消除幅度可达60dB，尾长时间512ms，收敛率60dB/S。 9.每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）； 10.输出通道不低于12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器。 11.不低于12 x9 矩阵； 12.不低于16组预设； ▲13.支持输入通道具备噪声消除技术(ANS)，噪声增益补偿器(ANC)，噪声抑制等级6dB/10dB/15dB/18dB； 14.输入动态范围不低于：110dB 15.输出动态范围不低于：112dB 16.THD+N:不低于-94dB @17dBu 17.最大电平:+18dBu 18.THD+N:<-94dB @17dBu 19.通道隔离度 @1kHz:108dB 20.输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 21.输出阻抗(平衡接法):600Ω ▲22.支持每个输入通道都具备闪避器，可自动降低背景音乐。 23.具备内置USB声卡，支持录播和远程会议； 24.系统延时:<6ms 25.工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 3 | 线阵全频音箱 | ▲1.通过EASE 声学认证 ▲2.频率响应不小于70Hz-20KHz 3.覆盖角不小于120°(H) x 10°(V) 4.低音单元不小于2×10"/钕磁 5.高音单元不小于2×1.75" 压缩驱动器/钕磁 ▲6.灵敏度(1W@1m)：高音不小于110dB，低音不小于102dB 7.额定阻抗 高音：16Ω，低音：8Ω 8.额定功率：高音不小于120W，低音不小于800W ▲9.最大声压级：高音不小于137dB，低音不小于135dB - 角度0-10°可调 注：以上2-9项中，打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 4 | 线阵功放 | 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声：不小于4×450W；4Ω/立体声：不小于4×765W；2Ω/立体声：不小于4×1300W； 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 60.0V ； 3.电压增益：不小于35.6dB； 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) ：≥50V/us； 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms； 6.THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：≤0、02%； 7.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、05%； 8.DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、05%； 9.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB； ▲10.增益限制的有效频率范围（±0.1dB）：≥20Hz-20kHz，±0.2dB； 11.输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)； 12.阻尼系数（8Ω，20Hz~100Hz） ≥300； ▲13.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； ▲14.具有短路、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 ▲15.采用D类功率放大器，效率不低于95%。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 5 | 线阵功放 (大功率) | 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声：不小于4×1500W；4Ω/立体声：不小于4×2550W；2Ω/立体声：不小于4×4330W； 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) ：≥50V/us； ▲3.输入灵敏度：26/29/32/35dB可选 4.THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 5.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 6.DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 7.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB； ▲8.增益限制的有效频率范围（±0.1dB）：20Hz-20kHz，±0.2dB； 9.输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)； 10.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000； ▲11.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； ▲12.具有短路、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 ▲13.采用D类功率放大器，效率不低于95%。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 6 | 线阵超低频音箱 | ▲1.频率响应不小于40Hz~400Hz(±3dB) 2.低音单元不小于2×15"(385mm)/4"音圈 3.灵敏度(1W@1m)不小于101dB 4.额定阻抗 4Ω 5.功率不小于1400W(连续)/5600W(峰值) ▲6.最大声压级不小于139dB 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 7 | 线阵超低功放 | 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声：不小于2×1500W；4Ω/立体声：不小于2×2550W；2Ω/立体声：不小于2×4330W； 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) ：≥50V/us； ▲3.输入灵敏度：26/29/32/35dB可选 4.THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 5.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 6.DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 7.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB； ▲8.增益限制的有效频率范围（±0.1dB）：20Hz-20kHz，±0.2dB； 9.输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)； 10.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000； ▲11.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； ▲12.具有短路、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 ▲13.采用D类功率放大器，效率不低于95%。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 8 | 台唇音箱 | 1.频率响应：55Hz-20kHz(-10dB)，48Hz-18kHz(±3dB)； ▲2.灵敏度(1W@1m)：≥94 dB； 3.额定阻抗：8Ω； 4.额定功率：≥250W（连续），≥1000W（峰值）； 5.分频点：2000Hz； ▲6.低音单元：不小于1个10寸的低音单元，高音单元：钛/PEN复合膜压缩驱动器； 7.水平覆盖角：≥90°，垂直覆盖角：≥40°； ▲8.最大声压级(@1m)：≥124dB； 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的具有例如CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的检测报告复印件，未提供不得分 |
| 9 | 台唇功放 | 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声：不小于4×450W；4Ω/立体声：不小于4×765W；2Ω/立体声：不小于4×1300W； 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 60.0V ； 3.电压增益：不小于35.6dB； 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) ：≥50V/us； 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)：1Vrms； 6.THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：≤0、02%； 7.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、05%； 8.DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、05%； 9.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB； ▲10.增益限制的有效频率范围（±0.1dB）：≥20Hz-20kHz，±0.2dB； 11.输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)； 12.阻尼系数（8Ω，20Hz~100Hz） ≥300； ▲13.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； ▲14.具有短路、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 ▲15.采用D类功率放大器，效率不低于95%。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 10 | 返听音箱 | ▲1.频率响应：55Hz～20kHz (-10dB)； ▲2.灵敏度(1W@1m)：≥96dB； 3.额定阻抗：8Ω； ▲4.额定功率：≥300W( 连续),≥ 1200W (最大功率)； 5.分频点 2.2kHz 6.单元配置不少于1个12英寸低音单元，PEN膜，44mm高音； 7.覆盖角(水平x垂直)：≥90°x40°； ▲8.最大声压级(@1m)：≥127dB。 注：以上打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 11 | 返听功放 | 与“六、大报告厅”会议扩声子系统中第4项线阵功放参数相同 |
| 12 | 辅助音箱 | ▲1.通过EASE 声学认证 2.频率响应：55Hz-20kHz(-10dB)，48Hz-18kHz(±3dB)； ▲3.灵敏度(1W@1m)：≥94 dB； 4.额定阻抗：8Ω； ▲5.额定功率：≥500W（连续），≥2000W（峰值）； 6.分频点：1400Hz； ▲7.低音单元：不小于1个12寸的低音单元，高音单元：钛/PEN复合膜压缩驱动器； 8.水平覆盖角：≥90°，垂直覆盖角：≥40°； ▲9.最大声压级(@1m)：≥127dB； 注：以上3-9项参数中打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 13 | 辅助功放 | 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作）：8Ω/立体声：不小于2×1000W；4Ω/立体声：不小于2×1700W；2Ω/立体声：不小于2×2890W； 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) ：≥50V/us； ▲3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB； 4.THD+N (10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 5.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 6.DIM30(10% 额定输出功率，典型值)：≤0、01%； 7.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB； ▲8.增益限制的有效频率范围（±0.1dB）：≥20Hz-20kHz，±0.2dB； 9.输入阻抗 ：≥20kΩ（平衡) ，≥10kΩ（非平衡)； 10.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000； ▲11.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； ▲12.具有短路、电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等保护功能。 ▲13.采用D类功率放大器，效率不低于95%。 注：以上参数中打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 14 | 舞台超低音箱 | 1.频率响应：33Hz-150Hz(-10dB)，40Hz-125Hz(±3dB)； ▲2.灵敏度(1W@1m)：≥98 dB； 3.额定阻抗：8Ω； ▲4.额定功率：≥700W（连续），≥2800W（峰值）； 5.分频点：150Hz； ▲6.低音单元：不小于18”； 7.水平覆盖角：≥90°，垂直覆盖角：≥40°； ▲8.最大声压级(@1m)：≥134dB； 注：以上参数中打“▲”参数须提供国家认可的检测机构出具的例如具有CNAS或ilac-MRA等标志的有效期内的合格检测报告复印件，未提供不得分。 |
| 15 | 舞台超低功放 | 与“六、大报告厅”会议扩声子系统中“线阵超低功放”参数相同 |
| 16 | 智能电源时序器 | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流不小于12路输出最大30A 3.单路输出电流不小于最大13A 4.延时时间不大于1秒 5.静态功耗不大于7W 6.电源控制不小于12路 7.支持TMS网路连接 8.支持R232网路连接 |
| 17 | 监听音箱 | 1.频率响应不小于65Hz-20kHz (±3dB) 2.低音不小于5" 3.高音不小于3/4"dome 4.最大声压级(@1m)不小于107dB (对) 5.额定功率：LF不小于50W，HF不小于20W 6.音乐功率：LF不小于100W HF不小于40W 7.输入阻抗不大于10kΩ 8.分频点不小于2.2kHz |
| C、直录播系统 |  |  |
| 1 | 高清录播系统 | 与“四、1F报告厅”高清录播系统参数相同 |
| 2 | 高清直录播摄像机 | 与“四、1F报告厅”高清直录播摄像机参数相同 |
| 3 | 专业导播系统 | 与“四、1F报告厅”专业导播系统参数相同 |
| 4 | 配件 | ≥24寸显示器、无线键鼠 |
| 5 | 高清矩阵 | 与“四、1F报告厅”高清矩阵参数相同 |
| 6 | 辅材 | ≥5米3.5转双大二芯*1、≥5米卡农公母线*26、音箱臂架*6、音箱插头*52 |
| D、灯光子系统 |  |  |
| 1 | 面光灯 | 1.输入/输出 ，AC100-240V50-60HZ 2.电源输入：POWER CON电源插 3.信号输入/输出：3P-XLP输入/出，DMX512信号 4.额定功率：≥200W 5.超高亮度≥200W ，COB集成光源暖白光、白光 6.控制：2DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线 7.光束角度：19/26/36/50度（可选） 8.光学照度：≥2400Lux/5m 9.刷新频率：≥2000HZ 10.散热处理：铝管导热+静音风扇 11.外壳材料：铸铝， 12.防水等级：IP20 13.工作时温度：LED中心温度>40度 |
| 2 | 多功能染色灯 | 1.电压：AC110-240V 50-60HZ 2.功率：≥200W 3.灯珠：≥54颗*3W RGB三合一灯珠 4.通道：≥6通道 5.控制模式：DMX512 主从 自走 6.发光角度：≥25度 |
| 3 | LED会议平板灯 | 1.电压：AC90V-240V50/60HZ 2.功率: ≥200W 3.光源：≥冷白240颗、暖白240颗 4.通道：6HZ 5.控制模式：声控、主从、自走、DMX 6.过温保护：超过70度开始降功率保护 7.超时保护：设定2小时后开始降功率 |
| 4 | 光束灯 | 1.输入电压：AC90V~240V 50Hz/60Hz 2.额定功率：≥400W 3.光源： ≥ OSRAM 230W(7R)灯泡 4.镇流器：电子镇流器 5.色温：≥8500K 6.灯泡寿命：≥2000H 7.电机：≥11个静音步进电机 8.颜色：一个颜色盘，≥14个颜色+白光+彩虹效果 9.图案：一个图案盘，≥17个图案+白光+彩虹效果 10.棱镜：旋转八面棱镜，双向旋转，带定位功能，可0-100%棱镜线性调节。 11.雾化：雾化效果，可0-100%线性调节 12.调光：0-100%调焦线性调节 13.频闪：双片式频闪、可调速频闪（0.5-10次/秒） 14.旋转角度：水平≥540°，垂直≥270° 15.控制方式：国际标准DMX512信号，3芯，DMX512接口 16.通信协议：USITT DMX-512 17.通道数量：≥16通道模式 18.显示：中英文LCD图型显示 19.特殊功能：内置多种灯光效果程序，可脱离控台声控同步进行 20.光学系统：高精密石英透镜组合，令光损率减至最低 |
| 5 | 灯光控台 | 1.额定电压 : AC100V~240V，50/60Hz 2.泰坦Titan 操作系统，酷睿双核处理器，≥128G 固态硬盘，≥4G 内存； 3.≥8个标准DMX512输出端口，≥4096个DMX通道，支持中文菜单显示，且内置多国语言，内置一个不小于15.6 寸高分辩率宽屏触摸屏，并可扩展一个≥17 寸触摸屏，支持联网计算机设备的各种灯光3D可视化软件；支持Artnet网络功能，并可扩展≥12个DMX 输出口，≥6144个DMX 通道，≥10个宏功能按键，可编辑任何程序，≥20 个重放推杆，支持≥1000 个虚拟程序重放，具有属性控制窗口, 强大的CMY/RGB调色板功能； 4.具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，内置像素映射及内置图形发生器，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；可预览服务器或数字灯的内置素材；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具； 5.内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，内置Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放，由MIDI 遥控重放按钮或推子；三个转轮，一个可自行定义的参数调整转轮，2个专用的亮度和速度轮。 6.内置不间断UPS电源，可意外断电保护，防止数据丢失。 |
| 6 | 信号放大器 | 1.供电：单相AC220V±10%,频率50Hz±5% 2.≥8路信号输入，≥8路直径独立电气隔离的信号分配输出 3.数字信号：DMX512 4.接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号 5.信号连接插座：三芯音频阳座阴座 |
| 7 | 电源硅箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2.额定功率：≥12路×4KW; 可适用于任何负载. 3.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 |
| 8 | 大灯钩 | 金属材质，承重≥80kg |
| 9 | 小灯钩 | 金属材质，承重≥20kg |
| 10 | 保险绳 | 保险绳 金属材质 长度≥20cm |
| E、舞台机械子系统 |  |  |
| 1 | 舞台灯光吊杆机 | 1.电机驱动:多层缠绕 2.吊点：不少于6个 3.速度：≥0.25m/s 4.总载荷：6kN 5.钢丝绳安全系数：≥10 6.行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7.制动器：低噪音故障保护型安全制动器 8.减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9.基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 |
| 2 | 舞台前沿幕、横条幕吊杆机 |  |
| 3 | 舞台大幕、背景幕吊杆机 |  |
| 4 | 舞台景物吊杆机 |  |
| 5 | 舞台吊杆机滑轮组 | Φ120 |
| 6 | 舞台吊杆机杆体 | 前沿幕、大幕、背景幕、横条幕、景物杆体采用Φ48*2.75圆管焊接H型杆体，工厂焊接成型现场组装 |
| 7 | 舞台灯光杆体 | 灯光杆体采用Φ48*2.75圆管焊接H型杆体，工厂焊接成型现场组装配置含灯光收线篮 |
| 8 | 舞台变频调速大幕拉幕机 | 1.电动对开幕装置 2.重迭部分长度 ≥1.5m 3.牵引移动运行方式 4.运行速度：0-0.0.6M/S 5.运行噪音：≤48DB 6.荷载：不小于600KG 7.安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 8.动力安装位置：轨道 9.安装位置：安装于舞台上空 |
| 9 | 舞台背景幕拉幕机 | 1.名称:电动对开幕装置 2.重迭部分长度≥ 1.5m 3.牵引移动运行方式 4.运行速度：0.44M/S 5.运行噪音：≤48DB 6.荷载：不小于600KG 7.安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 8.动力安装位置：轨道 9.安装位置：安装于舞台上空 |
| 10 | 幕布轨道 | ∠40×4角钢加工制作稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接，水平限位开关保护，限位装置等设施。 |
| 11 | 轨道转向轮 | Φ100轨道转向传动所用 |
| 12 | 轨道滑车 | 用于幕布传动所用 |
| 13 | 钢丝绳 | ≥6*19股 |
| 14 | 舞台机械控制台 | ≥12路，控制电动吊杆升降及幕布对开、上下行指示灯，点控，电源指示灯，相序保护装置，具有过流过载保护，漏电保护开关。 |
| 15 | 舞台阻燃丝绒前沿幕 | 材质：金丝绒；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级），折比1:3,18.8*1.5*3 |
| 16 | 阻燃衬里 | 材质：富春纺；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级）。18.8*1.5 |
| 17 | 舞台阻燃丝绒大幕 | 材质：金丝绒；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级），折比1:3,10.5*6.5*3*2 |
| 18 | 阻燃衬里 | 材质：富春纺；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级）。10.5*6.5*2 |
| 19 | 舞台阻燃丝绒背景幕 | 材质：金丝绒；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级），折比1:3，10.5*6.5*3*2 |
| 20 | 阻燃衬里 | 材质：富春纺；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级）。10.5*6.5*2 |
| 21 | 舞台阻燃丝绒横幕 | 材质：金丝绒；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级），折比1:3，,18.8*1.5*3*2 |
| 22 | 阻燃衬里 | 材质：富春纺；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级）。18.8*1.5*2 |
| 23 | 舞台阻燃丝绒条幕 | 材质：金丝绒；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级），折比1:3,7*2*3*4 |
| 24 | 阻燃衬里 | 材质：富春纺；经过防火阻燃处理，幕布防火等级（B1级）。7*2*4 |
| 25 | 舞台机械钢结构葡萄架 | 1.面积：依据现场实际 2.结构形式：设备位检修马道栅顶 3.栅顶组成：承重梁、吊点梁、主龙骨、吊柱、和护栏等组成。 4.施工工艺： 所有焊缝为满焊，不得有任何焊接缺陷，所有的对接及贴角焊缝质量等级为三级。 所有材料须除锈，然后涂防锈漆、面漆各一遍。 |
| F、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 2M机柜 | 灯光+扩声 ，尺寸600*600*2000mm（±10mm） |
| 2 | 线阵田字架 | 音箱配套安装吊架 |
| 3 | 音箱壁架 | 音箱壁架 |
| 4 | 音频跳线、音箱插件 | 音频跳线、音箱插件 |
| 5 | 多媒体会议地插 | 多媒体会议地插 |
| 6 | 操作台 | 3工位操作台 |
| 7 | 辅材 | 线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 七 | 音乐教室 |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 与“一、少先队室”无线手持话筒参数相同 |
| 2 | 话筒支架 | 桌面式三脚架，金属材质 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 1.扬声器单元:≥8" 低音扬声器,≥2"高音扬声器； 2.频响范围: 300Hz-20kHz； 3.额定功率：≥120W； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥88dB； |
| 2 | 数字前级卡包功放 | 1.8欧≥200W×2系列立体声双混响效果合并式功放 2.全数字卡拉OK前级+专业纯后级≥300W/500W两声道，每部分功能独立可调，操作灵活方便。搭配任意卡包箱及专业箱均可呈现完美音质； 3.话筒A.B路独立≥10段参量均衡可调，音乐≥7段参量均衡可调； 4.麦克风输入端独设压限功能，有效防止破声及啸叫，反馈抑制功能5级操作； 5.中置/低音/环绕均为≥3段参量均衡，带通及混合比例，极性、增益、压限、静音功能； 6.特设专业/简易模式； 7.REC录音输出接口； 8.面板两级锁定功能，限制最大音量、初始音量、特设联机密码、防止误操作； 9.配备专业PC调音软件，USB免驱通讯方式； |
| C、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 长600*宽600*高1000mm（±10mm） |
| 2 | 音箱壁架 | 音箱壁架 |
| 3 | 辅材 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 九 | 形体舞蹈馆 |  |
| A、显示子系统 |  |  |
| 1 | 交互智能一体机 | 与“一、少先队室”交互智能一体机参数相同 |
| 2 | OPS终端 | 与“一、少先队室”OPS终端参数相同 |
| 3 | 一体机移动支架 | 与“一、少先队室”一体机移动支架参数相同 |
| B、会议发言子系统 |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（头戴） | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 ≥500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：≥500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：≥100m直线无障碍 |
| C、会议扩声子系统 |  |  |
| 1 | 数字专业前置 | 与“一、少先队室”数字专业前置参数相同 |
| 2 | 全频音箱 | 与“四、1F报告厅”台唇音箱参数相同 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 与“三、多功能阅读厅”辅助功放参数相同 |
| 4 | 电源时序器 | 与“一、少先队室”电源时序器参数相同 |
| D、线材及其他设备 |  |  |
| 1 | 1M机柜 | 长600*宽600*高1000mm（±10mm） |
| 2 | 音箱壁架 | 音箱壁架 |
| 3 | 辅材 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 |
| 九 | 系统集成 | 上述设备的集成、安装调试等 |

2.物联系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 物联网管控平台 |  |
| 1 | 智能物联控制系统 | - 区域能耗数据总览：支持显示本校水、电的总消耗情况，包括本月总用量，今日、昨日总用量，今日水电用量最多的教室等。 - 能耗数据详情查看：支持按区域、楼宇、教室等单位查看某时间段或具体日期的水、电消耗情况，并提供按学期/月/天的能耗趋势图。 - 历史能耗数据查询：支持按区域、楼宇、教室等单位查看、导出历史能耗数据记录。 - 水电设备远程管控：支持远程开、关智能水电表设备。 - 智能水电表信息管理：支持对接数字化档案管理软件，可同步该校的楼宇、教室信息，可按照实际位置添加、编辑、删除智能水电表。 - 集中统计分析、远程控制设备、查看设备用电情况、电路老化检测、云端数据分析、报警提示等 - 可实时查看每一路设备的温度、电压、电流、功率、漏电等数据。也可通过手机端或PC平台进行远程控制、定时控制、场景控制，并实时查看设备状态。 - 系统预留水、智能照明系统接口，便后后期接入。 9.能耗监测管理系统需能部署在国产操作系统上（麒麟或统信），数据库采用MySQL。提供能耗监测管理系统软件著作权、能耗监测管理系统软件检测报告及能耗监测管理系统软件产品证书复印件。 |
| 2 | 移动端 | - 可实时监测电压、电流、功率、电能计量、温度和漏电等参量； - 电压、电流、功率、电能计量、温度和漏电曲线图展示； - 可随意组合打开不同的断路器（可在手机APP和PC后台设置场景控制、多个设备一起控制） - 可在手机端远程控制指定回路通断； - 集中管理所有用户设备，实时反馈开关的分合闸状态，科学管理，节能增效； - 异常用电信息推送； - 自定义场景模式，可设置延时、定时、定期自检等开关，多个设备可统一群组控制，配合使用场景可解锁更多功能； - 可对接至微信公众号 |
| 3 | 智能物联控制主机 | 2U机架双路E5-2609V4*1/16GDDR4*1/2*1TSATA/2千兆网口/标配导轨/单电源 |
| 二 | 采集控制 |  |
| 1 | 空开电源模组 | 1.规格尺寸：94*36*70mm(±10mm) 2.额定输入电压：AC100V~265V 3.额定输出电压：DC12V 4.额定输出电流：MAX DC2A 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：20KA 6.环境温度：-15℃～ 40 ℃ 7.空气相对湿度：≤ 95%（不凝露,海拔≤ 2000m |
| 2 | 数据网关(WIFI) | 1.规格尺寸：94*18*70mm(±10mm) 2.额定输入电压：DC12V 3.通讯方式：上行WIFI，下行RS485； 4.适用工作环境及安装条件 5.环境温度：-15℃～ 40 ℃ 6.空气相对湿度：≤ 95%（不凝露）,海拔≤ 2000m |
| 3 | 1P 物联网断路器 | 1.规格尺寸：94*36*65mm(±10mm) 2.额定电压：AC220V 3.额定电流：20A 4.接线能力：25 mm2 及以下导线 5.可实时监测电压、电流、功率、电能计量和温度等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能；具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 6.空气相对湿度：≤ 95%（不凝露）,海拔≤ 2000m 7.RS485接口，可远程手动/自动拉合闸； |
| 4 | 2P 物联网漏电断路器 | 1.规格尺寸：94*36*65mm(±10mm) 2.额定电压：AC220V 3.额定电流：32A 4.接线能力：25 mm2 及以下导线过压保护：入户电压超过263V，10s内断路保护。超过250V预警，低于190V预警。 5.可实时监测电压、电流、功率、电能计量、温度和漏电等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能；具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能；； 6.环境温度：-15℃～ 40 ℃； 7.空气相对湿度：≤ 95%（不凝露）,海拔≤ 2000m。 8.RS485接口，带电能计量，可远程手动/自动拉合闸； |
| 5 | 4P 物联网漏电断路器 | 1.规格尺寸：94*90*65mm(±10mm) 2.额定电压：AC380V 3.额定电流：单相80A 4.接线能力：25mm2及以下导线过压保护：入户电压超过456V，10s内断路保护。超过430V预警，低于320V预警。 5.可实时监测电压、电流、功率、电能计量、温度和漏电等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能；具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 6.空气相对湿度：≤ 95%（不凝露）；海拔≤ 2000m。 7.RS485接口，三相电能计量，可远程手动/自动拉合闸； |
| 6 | 3P 物联网断路器 | 1.规格尺寸：94*72*65mm(±10mm) 2.额定电压：AC380V 3.额定电流：单相63A 4.接线能力：25mm2及以下导线 5.可实时监测电压、电流、功率、电能计量和温度等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能；具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 6.环境温度：-15℃～ 40 ℃ 7.空气相对湿度：≤ 95%（不凝露）；海拔≤ 2000m。 8.RS485接口， 可远程手动/自动拉合闸； |
| 7 | 配套管线 | 物联控制配套所需管线：通信线缆RVVP 2*0.75 3000米，线管PVC20 3000米 |
| 三 | 系统集成 | 上述设备的集成安装调试 |

注：★本项目涉及系统必须可接入学校录播系统平台，投标文件中提供承诺，此项为实质性响应条款。

三、基本要求

1、投标人应保证提供的系统设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合采购清单的规 定。

2、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

3、质量保证：投标人必须提供全新的、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求中标人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担，并上报采购 管理部门列入失信名单。

4、中标后，标的物材质、型号、规格不得改变。在中标单价不变的前提下， 各标的物的颜色由采购单位确定，采购单位同时可对设备款式进行微调。

5、按合同约定期限到货和安装，交货时供方还需向需方提供全套技术资料 和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、制造厂家出具的质量检验合格证 明、检测报告和维修保养证书等。

6、人员要求：投标单位需为本项目配备项目经理1名，需具有网络通信安全管理员证书、网络与信息安全应急人员认证(CCSRP)证书、国家注册安全信息证书CISP，保证现场网络信息安全；技术负责人1名，具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理ITSS证书、注册信息安全专业人员CISP证书，保证整体技术落地；售后服务人员1名，需具有网络规划设计师、网络工程师证书，能对现场网络情况在出现问题时能及时掌握问题。 以上人员需具备相关的专业证书且不允许兼任。

四、交货期及交货地点

1、交货日期：合同签订之日起60日内完成设备的供货运输、安装调试。

2、交货地点：新北区三井第二实验小学（泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北）

五、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

★4.设备验收合格移交采购人前，现场的材料及设备、工具由中标单位负责保管，因丢失、损坏产生的一切费用由中标单位承担。此项为实质性条款，投标文件中提供承诺。

六、安装要求

1.投标人须承诺听从采购单位指挥，无偿配合其他单位的安装、调试工作。

2.投标人对送达至现场的货物堆放场地，应事先与招标人确认，并经同意后方可进行堆放。

3.采购人提供现场水源、电源、气源接驳点，投标人应保证不改变现有的水源、电源、气源接驳点进行设备设施的安装，如因投标人原因需要改变，相关费用由投标人自行承担，并不得影响工期。采购人的供电、供水点位到设备摆放处，点位处的空气开关、回路盒、开关面板、水龙头等须投标人购买并安装到位，保证能匹配所投设备，并保证所投设备能正常运行。

七、其他说明

1.本项目为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

2.中标后，标的物材质、型号、规格、品牌不得改变。在中标单价不变的前提下，各标的物的颜色由采购单位确定，采购人同时可对设备款式进行微调。

3.中标人须按合同定期到货和安装，交货时供方还需向需方提供全套技术资料和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、制造厂家出具的质量检验合格证明、检测报告和维修保养证书等。

★4.本项目包含旧设备的利旧，中标人需按照采购人的要求完成旧设备的拆卸、搬运至采购人指定地点并进行安装，由此产生的一切费用均包含在投标报价中，采购人不另外支付任何费用，利旧设备拆前，由采购人与中标单位共同检查设备运行情况，中标单位须保证设备在重新安装后与拆装前运行情况一致，如拆装、运输等过程中发生的设备损坏等问题，由中标单位自行承担。拆装利旧时间由采购人另行通知，中标人应无条件配合，投标文件中提供相关承诺。利旧设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 拆装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、大会议室(综合楼AB-4F) |  |  |  |  |
| A、会议发言子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 套 | 1 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| 2 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 套 | 1 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| 3 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| B、会议扩声子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| 2 | 音箱 | 只 | 4 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| 3 | 双通道专业数字功放 | 台 | 2 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| 4 | 电源时序器 | 台 | 1 |  | 利旧，含拆除运输至新校区安装调试 |
| C、线材及其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.6M机柜 | 台 | 1 |  | 甲供 |
| 2 | 多媒体桌插 | 套 | 1 |  | 含HDMI 音频 电源 网口 |
| 3 | 配套线材 | 批 | 1 |  | 利旧音视频设备安装配套线材，含LED屏电源线敷设至电柜 |

八、质保期及售后服务

★（一）免费质保期：本项目所有新购设备免费质保3年。质保期自所有设备（含利旧）安装结束、验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，投标人应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

九、付款方式

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订生效，采购人收到发票后15日内，支付合同金额的30%； | 15日 | 30 |  |
| 2 | 项目验收合格 | 新购货物安装调试完毕，通过采购人验收合格，采购人收到发票后15日内支付合同金额的40%； | 15日 | 40 |  |
| 3 | 审计结束 | 经审计审定结束，采购人收到发票后15日内，付至审定金额的95%； | 15日 | 25 |  |
| 4 | 尾款 | 余款5%在项目验收合格满3年，采购人收到发票后15日内无息付清； | 15日 | 5 |  |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为       个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料