公开采购文件

项目名称：溧阳市经济开发区（上兴镇）社会治理综合指挥中心智能化设备采购项目

项目编号：溧采公[2023]第43号

采 购 人：上兴镇人民政府

采购代理机构：溧阳市政府采购中心

- 目      录

第一章   采购公告	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	34

第七章   投标文件格式	37

- 第一章   采购公告

## 一、项目基本情况

1.  项目编号：溧采公[2023]第43号

2.  项目名称：溧阳市经济开发区（上兴镇）社会治理综合指挥中心智能化设备采购项目

3.  项目预算金额：82万元   项目最高限价：75.25 万元

4.  采购需求：以通讯运营商的VPN专线为依托，进一步提高社会治理指挥数字化水平，加快社会治理智慧化转型，建设一个综合的统一的值班联勤、音视互联、上下联动、平战结合的指挥中心。

- 合同履行期限：与施工工程进度同步。

- 本项目是否接受联合体投标：否。

- 本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是 ；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求： 供应商必须具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

## 三、获取采购文件

1.时间：公告之日至2023年11月24日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月12日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：绿色包装要求。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子采购文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取采购文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市上兴镇人民政府

地    址：溧阳市上兴集镇通港路1号

联系方式：周先生 13961249485

2.采购代理机构信息

名    称：溧阳市政府采购中心

地    址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

项目联系人：沈先生

电      话：0519-87276665

开标评审相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品为：LED屏。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：电子邮件 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：溧阳市上兴镇人民政府； 联系电话：周先生 13961249485 通讯地址：溧阳市上兴镇通港路1号 |
| 27 | 代理费 | 集中采购机构不收取代理费。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不允许采购进口产品。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读采购文件的全部内容。投标人应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本采购文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据采购文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 |  |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价或相应控制单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 13 | 货物清单 | 投标清单不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 14 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品品牌一致的； |
| 15 | 不可竞争费 | 投标报价时未改动暂列金额或暂估价或其他不可竞争费率的； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目由小微企业、监狱企业、残疾人福利单位独立承接的，对小微型企业、监狱企业、残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照随机抽取的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 | 12 |  |  |
| 2.2 | 实施方案 | 12 | 由评委根据投标人提供的实施方案的完整性、全面性、合理性进行打分。 ①工期及供货保障方案； ②安装调试方案； ③成品保护措施方案； ④售后服务方案。 描述详尽、全面、措施可行性高的得12分；描述较详细、较全面、措施可行性较高的得10分；描述基本全面、措施基本可行的得8分；描述简单、措施可行性较低的得5分；描述粗略、措施毫无可行性的得2分；不提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 58 |  |  |
| 3.1 | 企业实力1 | 2 | 投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列）的得2分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。 |
| 3.2 | 企业实力2 | 2 | 投标人拥有信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC 27001)的得2分。 |  |
| 3.3 | 项目团队1 | 2 | 项目负责人拥有高级工程师职称证书的，得2分。 | 须提供相应证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目团队2 | 2 | 项目组人员拥有PMP认证的项目管理证书的，得2分。 |  |
| 3.5 | 项目团队3 | 2 | 项目组人员拥有CCIE或HCIE认证的网络专家证书的，得2分。 |  |
| 3.6 | 项目团队4 | 2 | 项目组人员拥有ITIL认证的运维专家证书的得2分。 |  |
| 3.7 | 项目团队5 | 2 | 项目组人员拥有拥有通过人力和社会保障部门认证的系统分析师证书的，得2分。 |  |
| 3.8 | 项目团队6 | 2 | 项目组人员拥有工信部或其下属中心认证的信息安全证书的，得2分。 |  |
| 3.9 | 项目团队7 | 2 | 项目组人员中具有网络与信息安全应急人员认证证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。 |  |
| 3.10 | 本地化服务能力 | 2 | 明确售后服务的范围和内容，在溧阳市有固定的维保机构的得2分，以营业执照为准；或承诺签订合同前在溧阳市设立售后服务机构并配备专职人员的得2分。本项目最高2分。 | 须提供相应证明材料，不提供不得分。 |
| 3.11 | 对接要求 | 4 | 所投4K视频会议终端、摄像机需与常州市、溧阳市一键点调会议系统无缝对接。支持省、市、区县三级之间互联、互通、互控等操作，避免因系统不兼容带来的运行风险和操作难度，提供对接承诺函，得4分。 | 加盖投标人公章 |
| 3.12 | 类似业绩 | 4 | 供应商自2020年1月1日以来内承担过信息化类似业绩的，有1个得2分，本项最高4分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同所载时间为准，不提供不得分。 |
| 3.13 | 主要技术指标 | 30 | 在产品的选型上按照采购人要求，技术指标不低于采购文件要求的得30分；打“▲”的技术参数出现负偏离扣2分/处，其余技术参数出现负偏离扣0.5分/处，扣完为止。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购清单

|  | 指挥中心智能化系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络服务器 | 1、名称:上网行为管理 2、类别:标准1U机箱，单电源；建议60M带宽/400人以下网络环境使用；最大并发连接数为16万，最大新建连接数为2000/秒；标准配置4个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供1个扩展插槽，1T机械硬盘。含网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能；1年质保1年特征库升级服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | - 名称:防火墙 2、规格、参数: ▲系统架构采用Venusense多核并行操作系统架构或LODP系统架构或ANIMAS系统架构；非传统多线程、ASIC等架构方式（提供证明材料），标准2U机架式，双电源硬件规格 设备标配千兆电口6个，单电源， 性能 整机吞吐量≧2 bps； TCP每秒新建≧ 4万 最大并发连接数≧200万 ▲虚拟化 支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。 访问控制 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 支持基于策略的流量统计和会话统计 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 应用控制 支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种 支持针对应用动作、应用内容的细粒度控制，如设定允许登录的QQ帐号白名单、邮件关键字过滤等 支持并开通WEB控制功能模块，包括URL访问分类管理、网页关键字过滤、http文件下载类型管理等功能。 URL分类库规模不少于2000万条 流量控制 支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能。 支持基于接口的上下行带宽管理 支持高、中、低优先级通道设置 支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配 支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 应用控制 支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种 支持针对应用动作、应用内容的细粒度控制，如设定允许登录的QQ帐号白名单、邮件关键字过滤等 支持并开通WEB控制功能模块，包括URL访问分类管理、网页关键字过滤、http文件下载类型管理等功能。 URL分类库规模不少于2000万条 流量控制 支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能。 支持基于接口的上下行带宽管理 支持高、中、低优先级通道设置 支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配 支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽 会话控制 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。 威胁情报防护 ▲支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。 防病毒 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定。 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 防攻击 支持对Jolt2、Land-Base、Tear drop、Smurf等DOS攻击的有效防护 支持基于IP、用户和应用的Flood攻击防护；对于TCP协议的Flood攻击，防护动作包括阻断、Syn Cookie和告警等； 支持防扫描功能，可基于管理员设定的阈值识别TCP、UDP及PING扫描，并自动对发起扫描的主机进行限制。 网络特性 支持透明、路由、混合、旁路等部署模式； 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）。 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型、域名的策略路由。 支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，支持链路负载均衡的目的会话保持功能。 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品IPSec VPN隧道数量不少于50000条。 ▲除本地有线链路接入外，可提供至少一种其他媒介的灾备链路接入方案支持，如3G广域网、VSAT卫星网、海事卫星网 支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查。 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT 支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET 支持标准DHCP服务功能，支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能。 支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。 高可用性 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 系统管理 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。 支持基于流量的TOP100用户和TOP100应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 支持基于并发会话数量的TOP100用户和TOP100应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 1、名称:24口交换机 2、规格、参数:24 *10/100/1000TX+ 4*SFP 336Gbps/3.36Tbps 81/96Mpps | 台 | 4 |
| 4 | 模块 | 1、名称:千兆光模块 2、类型:千兆单模 | 个 | 8 |
| 5 | 播控设备安装、调试 | 1、名称:无线控制设备；支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 2、支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G； 3、支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级； 4、支持POE功能，POE最大输出≥56W； 5、执行无线控制功能，配置64个无线AP管理授权； 6、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN； 7、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能； 8、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发； 9、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计； 10、支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证； | 台 | 1 |
| 6 | 路由器 | 1、类型:吸顶AP 2、参数:WIFI6，双频三流，最大接入速率1.175G，1GE,功率：23dBM,尺寸:130mm x 130mm x 36mm,壁挂、吸顶、86盒 3、备注:满足设计参数、功能及规范要求 | 台 | 1 |
| 7 | 防静电活动地板 | 1、规格：600*600*35mm，集中载荷≥450公斤，架空30cm 2、全钢外壳结构，优质水泥填充，HPL贴面，底面采用ST14拉伸板，表面选用SPCC硬质钢材，四周导电嵌条镀边 横梁使用1.0mm壁厚优质镀锌方管 3、支座使用Ф22支承圆管，壁厚1.5mm,模具装夹自动焊接 ，丝杆高度可任意调节 | m2 | 12 |
| 8 | 接地装置 | 1、名称:防雷接地系统 2、规格:网络机房+10#机房防雷接地系统，含铜排、接地桩、母线等 | 项 | 1 |
| 9 | 桥架 | 1、名称:金属防火桥架 2、规格:200*100 3、材质:镀锌钢板，厚度满足规范要求 | m | 50 |
| 10 | 桥架支架 | 1、名称:桥架支架 2、材质:型钢 3、含支吊架刷漆 4、备注:满足设计参数、功能及规范要求 | kg | 63 |
| 11 | 光缆 | 1、名称:12芯单模光缆 2、敷设方式:管内敷设 3、满足设计参数、功能及规范要求 | m | 50 |
| 12 | 光缆终端盒 | 1、名称：24口光纤配线架 2、参数：▶产品应用：光纤通信系统 ▶产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 ▶产品特性：①接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头/盲板 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑦机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷 ⑧各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配 ■抽拉式结构可选，方便操作管理 3、满足设计参数、功能及规范要求 | 个 | 1 |
| 13 | 布放尾纤 | 1、名称:光纤尾纤,单模 2、规格:LC接口，L=1m | 根 | 24 |
| 14 | 光纤连接 | 1、方法:熔接法 2、模式:单模 3、光纤连接器材综合考虑 | 芯 | 24 |
| 15 | 布放尾纤 | 1、名称:单模光纤跳线 2、规格:5m | 根 | 8 |
| 16 | 信息插座 | 1、名称：四口网络面板 2、参数：信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 ▲端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 ▲带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 端口数量：单口/双口/四口可选 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS ▲提供第三方检测报告 | 个 | 25 |
| 17 | 跳块 | 1、名称：网络模块 2、参数：可选配专用打线工具一次性完成4对双绞线的压入与剪线 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 ▲阻燃级别：V-0 IDC材料：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B，免打/打线 IDC与金针方向：180度 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ ▲产品传输性能符合100米信道（六节点）并提供第三方检验报告 | 个 | 100 |
| 18 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 25 |
| 19 | 配线架 | 1、名称：24口网络配线架 2、参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口 采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 卡线座印有色标，方便施工和检验 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA /EIA- 568-C.2 ▲标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线，IDC：45° 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ 100米信道（六节点）非屏蔽信道并提供第三方检验报告 | 个 | 4 |
| 20 | 配线架 | 1、名称：理线器 2、参数：可上下开合的盖板设计，方便用户理线需求； 提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观。 | 个 | 4 |
| 21 | 配线架 | 1、名称：110配线架 2、参数：符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件颜色：象牙色 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 工作温度：-10℃～+60℃ 110型连接块 1)产品描述：4对/5对110连接块 2)产品参数： ▲符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA- 568-C.2 配合110型跳线架使用，有4对和5对两种形式的连接块 规格：4对/5对 材料：PC IDC材料：磷青铜 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 工作温度：-10℃～+60℃ ▲提供第三方检验报告 | 个 | 1 |
| 22 | 跳线 | 1、名称：网络跳线（六类网线） 2、参数：▲线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能 成卷方式采用专用快速出线II式 ▲外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m ▲导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm ▲屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套颜色：灰白色，护套外径：6.3±0.3mm ▲阻燃标准：IEC60332-1-2 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ ▲FCC证书，CE-ROHS证书 100米信道（六节点）非屏蔽信道并提供第三方检验报告 3、满足设计参数、功能及规范要求 | 条 | 75 |
| 23 | 跳线 | 1、名称：电话鸭嘴跳线 2、参数：原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 导体: 多股绞合，软圆铜线 导体线规：26AWG 屏蔽方式: U/UTP 导体规格：1对 插头：110-RJ45 插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次 最高传输频率：16MHz 工作温度：-10℃～+60℃ 提供第三方检测报告 | 条 | 25 |
| 24 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 2、参数：▲线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能 成卷方式采用专用快速出线II式 ▲外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 通过标准最高传输频率250MHz测试 额定传输速率(NVP)：68% 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m ▲导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm ▲屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套颜色：灰白色，护套外径：6.3±0.3mm ▲阻燃标准：IEC60332-1-2 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃ ▲FCC证书，CE-ROHS证书 100米信道（六节点）非屏蔽信道并提供第三方检验报告 | m | 2000 |
| 25 | 大对数电缆 | 1、名称：50对大对数 2、参数：▶产品应用：百兆以太网，满足语音数据传输 ▶产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018、YD/T322-1996 ▶产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.50±0.01mm/24AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.90±0.02mm ③护套厚度≥0.9mm，护套外径 13.0±1.0mm(25 对) ■护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ④直流电阻≤9.5Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑤传播相时延≤538ns/100m（100MHz） ⑥特性阻抗 100±15Ω（4-100MHz） ⑦工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 | m | 50 |
| 26 | 配管 | 1、名称:KBG管 2、材质:KBG 3、规格:φ20 4、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1000 |
|  | LED大屏 |  |  |  |
| 27 | 监视器（屏、墙） | 1、类型:1、类型：LED显示屏 2、像素间距：≦1.5625mm 3、视角：水平:≥160°；垂直:≥140° 4、对比度：≥5000：1； 5、亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm 6、换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新 7、颜色处理灰度：14Bit ▲8、屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示（如设置为 NTSC、REC709、DCI-P3 等）DCI-P3 色域重合率≥125%； ▲9、内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线。接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式； ▲10、基色主波长误差达到C级≤5nm，亮度误差值在5%以内，根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法对回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力、灰度表现力、运动图像清晰度、静态图像清晰度的主观评价:优； ▲11、LED 显示屏确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能:采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传输辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； ▲12、LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证使用者实时了解现场屏体及使用环境情况； ▲13、具备一键休眠设计，无线遥控或者软件控制支持单元进入休眠模式，模组断电，待机功耗≤6W/panel； ▲14、所投LED显示屏产品生产厂家具有良好的售后服务，符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011十二星级要求； ▲15、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备智能运维管理系统软件平台； | m2 | 16.4 |
| 28 | 预制箱体顶进 | 1、预制箱体材质、规格:压铸铝箱体 2、参数:重量轻、结构设计合理、箱体支撑强度大、采用CNC精加工的压铸铝箱体，高精度，超轻薄，占用空间更小，支持贴墙安装，无需预留维护通道 | m2 | 16.4 |
| 29 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1、类型:发送器 2、参数:类型，发送器 单卡输出 RGB 数据组达32组； 单卡最大带载像素为 512×256； 支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正； | 台 | 6 |
| 30 | 一键投屏器 | 1、名称:信号传输机；实现一键投屏 2、参数：无线投屏盒子，支持硬投屏（需配合无线投屏器使用） 支持反向传屏：接收端反向控制PC端投屏画面（由于Chrome OS不提供相关API，Chrome客户端暂无法支持反控） 支持四分屏：四台客户端设备同时传屏到接收端，接收端画面自动分割 支持屏幕群组：将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示 支持主持人控制：控制客户端的传屏、反向传屏、触控、批注以及独占屏幕等权限 | 台 | 1 |
| 31 | 播控设备安装、调试 | 1、类型:视频拼接器 2、参数:矩阵机箱;4路HDMI输入，16路网口输出;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit ;普通视频源带载能力:1920X1200 2048X1152 2560X960 ;可级联多台进行统一控。采用全FPGA硬件架构和模块化设计，稳定可靠、维护简单。四槽位，支持输入子卡和输出子卡槽位混插；整机输入输出最大支持16路1080@60fps信号；信号输入和输出兼容VESA标准的各种常规分辨率及自定义分辨率；全RGB处理，完全真实还原图像色彩；采集到显示超低延时，单屏10ms，融合屏50ms内；支持输入源多路复制功能，最大支持16路； 支持图像自由分割、拼接、漫游、叠加、缩放； 支持实时预监回显； 支持实时上墙和预编辑模式； 支持视频预案、附加预案多种轮训组合方式，支持预案定时切换设置，预案数最大256个； 高精度同步技术，不依赖外界因素，自同步稳定可靠； 支持LED显示屏智能除湿功能； 支持无人熄屏功能（需搭配大华智能IPC） | 台 | 1 |
| 32 | 配电箱 | 1、类型:配电箱 2、参数:20KW，正泰电气产品，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出 | 台 | 1 |
| 33 | 设备支架 | 1、类型:屏体框架 2、参数:定制，音视系统-框架（包含小间距LED拼接屏配套框架型材和搭建，不含表面装饰材料） | m2 | 16.4 |
| 34 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1、类型:音视系统-辅材 2、参数:定制：包含网线（默认超五类，长度不超过50米）,电源线（配电箱至屏幕，长度不超过50米）,视频线（处理器至发送器，长度不超过15米）,扎带,标签纸,线管等辅材和安装。 | 套 | 1 |
| 35 | 显示设备 | 1、类型:75寸电视机 2、参数:主体参数:非触摸屏、LED显示，类型 教育电视；社交电视；游戏电视；护眼电视；智能电视；显示参数：不支持VRR可变刷新率，色域值：92%，对比度：1200：1，色域标准：DCI-P3，屏幕尺寸：65英寸，屏幕分辨率：超高清4K，支持HDR；屏幕比例：16:9，亮度：200-300尼特，响应时间：8ms，支持格式（高清）：2160p，核心参数：四核A55，WIFI频段：2.4G&5G，系统：HarmonyOS，背光方式：直下式/DLED，运行内存/RAM：2GB，GPU：G52 MC1 600M，CPU核心数 ：四核，存储内存：16GB，音响功率 ：20W，端口参数：有HDMI(ARC)接口、有USB接口、2个HDMI2.0接口数、支持数字RF接口；外观设计：屏占比≥97%，底座材质：塑料，单屏重量 17.5kg，安装孔距：400*200mm；电源功率：140W，待机功率：0.5W，工作电压：220V，网络参数：连接方式：无线/有线；规格参数：单屏尺寸：宽1450.9mm；高837.3mm；厚70mm。 | 台 | 2 |
| 36 | 设备支架 | 1、名称:电视机支架 2、参数:根据现场实际情况定制，吊装 | 套 | 2 |
| 37 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:无线传屏器 2、参数:实现一键投屏 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB接口即插即用 支持系统： Windows7/8/10 , macOS 10以上 分辨率：1080P 30fps 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率：> 400 Mbps | 台 | 2 |
| 38 | 输出设备 | 1、名称：控制电脑 2、参数：联想 510 i7 12700 16g 512固态 23寸液晶显示器 3、满足设计参数、功能及规范要求 | 台 | 22 |
|  | 指挥中心视频会议 |  |  |  |
| 39 | 监控摄像设备 | 1、类型:高清摄像机 2、参数:▲摄像机需与视频终端同一品牌， 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 镜头采用不小于1/2.8" CMOS，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 ▲支持不小于12倍光学变焦。（投标人需提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告） 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 支持视频、供电、控制三线合一 可通过网线作为传输介质，在不增加任何硬件设备的情况下实现1080p60高清信号不低于100米的无衰减传输。 ▲视频输出支持SDI、DVI、HDBaseT接口（投标人需提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告） 支持所有高清视频接口同时输出图像。 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 视频接口输出分辨率可自适应 支持全中文OSD菜单，方便调试。 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 ▲水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°（投标人需提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告） 自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 | 台 | 1 |
| 40 | 视频控制设备 | 1、类型:高清视频会议终端 2、参数:1.▲终端无缝接入常州市、高新区公安局视频会议系统 用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 ▲采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。 ▲支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。（投标人需提供权威机构检测报告证明） | 台 | 1 |
| 41 | VPN专线 | 公安社会面专网一条 | 项 | 1 |
| 42 | 暂列金（5万元） | 招标人在清单中尚未确定或不可预见的所需的材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整等的费用。投标人不得降低不可竞争费用标准进行竞标的或低于造价管理部门近期发布的最低控制线标准。 | 项 | 1 |

本项目的核心产品为LED屏。投标人投标时（仅指核心产品，具体详见《货物清单》）应品牌一致。

- 技术要求

- 功能模块

综合布线及管路系统

当今世界已进入信息时代，智能建筑是信息时代的产物。综合布线是智能建筑的中枢神经系统，是构筑智能化建筑网络的基础。在综合布线系统的基础上，形成了遍布整个综合楼的语音网络，数据网络，同时还可兼做文字、图像和视频等领域方面的应用，因此综合布线系统的设置的合理性直接影响到上述网络系统的稳定与安全，以及其它智能化系统功能的扩展和应用。

为了满足教学、办公、管理和后勤的通讯要求，信息传输是必不可少的，为了使信息能正确、高速地在各种通讯设备之间进行传递，必须兴建信息高速公路，综合布 线系统正是因此而兴起，是目前实现语音、数据以及图像信息高速传输的主要手段。综合布线系统将涉及了校园的通信自动化系统、办公自动化系统以及智能化其它系统应用等领域。因此综合布线系统应有总体规划，全局考虑，以确保该系统的稳定，可靠的运行。

综合布线系统设计采用高标准的六类布线系统，系统能支持当前普遍应用的各种网络设备、标准通信协议，以实现数据、语音、视频、多媒体等信息的传输。并能充分适应通信和计算机网络技术的发展，并满足校园办公自动化、客人对外联络需求以及其它智能化系统应用的需求。

网络设备系统

网络设备是用来将各类服务器、PC、应用终端等节点相互连接，构成信息通信网络的专用硬件设备。包括信息网络设备、通信网络设备、网络安全设备等。常见网络设备有：交换机、路由器、防火墙、网桥、集线器、网关、VPN服务器、网络接口卡（NIC）、无线接入点（WAP）、调制解调器、5G基站、光端机、光纤收发器、光缆等。

会议系统

多媒体会议系统设计依据会议室、讨论室、研究室和多功能厅等房间大小规格设计了扩声系统、发言系统、视频显示、会议签到等系统、集中控制系统和视频会议系统，较小的、简易的房间只对扩声和显示进行建设，功能相对简洁；较大的房间则建设较多的系统，功能齐全、多样。与会者可在小型会议室、讨论室进行简易快捷的会议，利用会议室内建设的扩声和显示系统可便利高质的播放音视频文件，极大的提高会议效率和质量。也可以在规格较高的会议室举行档次较高的会议，可与远端进行视频会议，视频会议室内的显示系统即可显示本地图像也可显示远端需要传递的图像信息，真正节省会议的成本和与会者的时间，也增加了便利性。

大屏系统

配备LED屏，可配合信息发布系统显示各类图文信息、视频信息；播放政策法规宣讲、时政实时；展播、新闻及时发布、知识宣传、优秀人物报道、重大活动告示、通知播放、商情发布、文化宣传等。

▲2）商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)；

5、 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

3）其他说明

1、投标人应明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人及其提供的设备和服务符合国家法律及强制性规范所规定。

4、所提供设备必须通过合法渠道取得，且未经使用的全新合格设备。

5、本项目不接受进口设备投标（进口设备是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的设备”）。

- 第六章   拟签订的合同文本

溧阳市经济开发区（上兴镇）社会治理综合指挥中心智能化设备采购

甲方:

乙方:

集中采购机构： 溧阳市政府采购中心

项目编号：溧采公[2023]第  号         合同签订时间：2023年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：溧采公[2023]第  号。

2. 项目名称：                   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：完成采购清单内容所需的设备及材料费（含软件）、人工费、机械费、安装调试费、系统集成费、试运行费、安装机具及脚手架使用费、现场安全文明施工费、临时设施费、与总包的配合费（配合费由供应商与总包单位自行商定）、检验检测费、技术服务费、保险费、为甲方的人员培训费、维保质保服务费、企业管理费、利润、规费、税金以及所有相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

4.合同内容：设备采购（制造）、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5.供货标的一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |  |  |

二、付款及结算条款

本项目固定单价，数量按实结算。

固定单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

合同签订后一周内支付合同价的30%为预付款，所有设备到现场后付至合同价款的40%，余款在所有设备安装调试经采购人验收合格且经审计完成后一次性付清。

三、服务时间、地点及交付方式

1. 服务时间：2023年 月日。

2. 服务地点：项目所在工地。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

4. 乙方承担运输途中所产生的的一切安全责任，运输的所有费用由乙方承担。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5. 项目验收程序及组织按照相关规定执行。乙方应无条件协助做好竣工验收备案、项目档案移交等相关工作，并协助甲方进行项目移交。

6. 签订合同时，乙方应将主要设备品牌报经甲方确认，甲方确认品牌后，乙方应出具相应设备制造商授权书，以保证设备供应、维护的及时性、可靠性；但甲方的审查确认不免除投标人所选定设备可能因质量档次不符合合同要求导致的退场等一切责任。

7. 鉴于部分系统工程技术更新快的特点，乙方在实际采购系统工程设备时，如遇投标设备升级、主要技术指标或性能提高，乙方应选用与投标设备同系列的升级产品或主要技术指标、性能优于投标设备的产品，采购上述产品前应提交升级产品与投标设备主要技术指标对比表，经甲方批准后方可采购，且价格不予调整，增加的相关费用由乙方承担。

8.乙方负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动等的声像及影音资料必须保证及时、完整、高质，满足申报优质奖项要求，声像及影音资料相关费用包含在合同总价内，甲方不再另行支付。乙方应配合施工总承包单位申报优质奖项，并无条件提供相关资料。

9.在履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

五、保修条款、售后服务

1、本项目质量保修期2年，计算期自设备安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。质量保修期内的维修保养工作包括设备的日常保养、故障维修、定期检查等。在保修期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

2、本项目免费运维服务期2年，自设备经相关部门验收合格正常使用之日起计算。在免费运维服务期内，乙方对系统投入运行后的用户维护需求提供7*24小时优质服务，接到报修后10分钟内立即响应，1小时内赶到现场进行维修，一般故障4小时内排除，严重设备故障必须更换设备的（严重设备故障指影响到业务系统运行），24小时内排除，使系统能进行正常工作。若乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用在乙方的质量保修金中扣除，如乙方的质量保修金不足以扣除的，乙方应继续补足。

3、乙方须对甲方或使用单位进行使用和维护培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训甲方或使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时，提供培训记录作为验收依据。乙方培训人员的差旅费、住宿费和餐费等由乙方自行承担。

六、材料设备的选用及检测

乙方设备采购合同签订或制造前需提交设备采购申请表，并附以拟购设备规格型号、技术参数、彩图，必要时提供样品供甲方及监理人审查，经甲方及监理人审查同意后方可采购，否则甲方及监理人有权拒收乙方自行采购进场设备，但甲方的审查确认不免除乙方所选定设备可能因质量档次不符合合同要求而导致退场等一切责任。

本项目所使用的材料及设备除必须符合国家或行业现行的相关标准外，还必须满足本采购文件所提出的各项要求。乙方所使用或供应的主要设备、材料无论采购文件是否提供可供投标人选择的品牌或中标人在投标文件中确定品牌，都必须在中标后20天内提供样品（含照片及相关资料），供甲方或其代表检验，检验合格（甲方将封存部分样品，并将样品的相关指标在合同中写明）方可采购用于本项目，如乙方提供的样品不能满足本项目的需要，乙方必须无条件更换产品，直到甲方满意为止，相关费用由乙方承担，当采购文件技术要求与采购文件其他部分规定标准存在不一致时，以最严格标准执行。

乙方应根据相关规定，对必须进行见证取样（抽样）的产品，在监理人、甲方的监督下进行现场取样（抽样），并送具备相应资质的检验单位进行见证取样检验，同时做好所有检查记录、验收记录、告知单、报告单等文件，所发生的一切费用包含在投标报价中，由乙方承担。

乙方须承担各类复试检测，包括但不限于按规范和本采购文件技术要求部分要求的其他检测。上述各类检测所发生的一切费用由乙方承担。如甲方对乙方提供的复试检测报告或检测结论有异议，认为需重新检测时，乙方应无条件重新检测，重新检测的所有费用由乙方承担。当检测合格时，检测费用由甲方承担；当检测不合格时，检测费用由乙方承担，且无条件更换产品直至合格，由此造成甲方损失的应承担赔偿责任。

七、项目负责人：  ；乙方必须承诺项目负责人施工期间常驻现场（项目负责人每周不少于5天、每天不少于8小时，必须参加现场的工地例会、专题例会等。项目负责人如不能达到要求的在场时间，乙方承担5000元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除；如累计到位率不到总到位率的80%（到位率由监理人考核），则乙方将承担合同价2%的违约金。乙方擅自更换项目负责人则承担合同价2%的违约金。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人，乙方将承担合同价2%的违约金，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

未经甲方同意不得擅自更换项目组成员，否则乙方承担合同价2%的违约金，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

项目组成员每人每月不少于二十四天、每人每天不少于八小时现场工作。如未经总监理工程师书面同意或未达到月要求在岗时间（由监理人负责考核），项目技术负责人承担2000元/天的违约金，其他人承担500元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除。

八、其他要求

1）乙方每月1号上报上一个月的形象进度，由监理人、甲方和跟踪评审单位现场审核后共同确认。

2）乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任，由此对甲方造成的经济损失由乙方承担。

4）乙方不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，必须赔偿一切损失并承担一切后果。

5）乙方须采取措施加强施工现场的环境保护工作，工地道路出入口处的城市道路卫生工作。乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、扬尘排放和施工噪音等管理规定，办理相关手续，并自行承担相应费用（费用由乙方在投标报价中自行考虑）。乙方必须保证甲方不承担由于施工产生的噪音、污染或其他干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任，如因乙方违反上述行为导致甲方承担责任的，甲方承担后有权向乙方追偿，并有权从工程款中扣除。

6）如果拖欠农民工工资，经审核确认甲方将从工程款中代为扣除支付并将按拖欠金额的50%对乙方进行处罚。

7）由于施工产生的垃圾清理由乙方自行负责，由此产生的费用由乙方自理。乙方协调好与其他乙方的交叉施工，并承担由此产生的费用。

8）乙方必须配合总承包单位施工，水电费用由乙方自行向总包单位缴纳，费用已包含在投标报价中。

9）甲乙双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

九、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

十、违约责任

1、甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，违约方须支付守约方违约金5万元，并赔偿因违约给对方造成的经济损失。乙方未按合同规定的质量要求供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失全部由乙方赔偿。

2、乙方不能按合同规定的时间交付时，除不可抗力外（指战争，地震），乙方应向甲方支付逾期违约金，每逾期一天，按合同价格的千分之五支付违约金，逾期超过30天的，甲方有权终止合同，且不予退还乙方缴纳的履约保证金。

3、如因不可抗力原因造成合同不能履行时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，由双方协商变更或者解除，并根据情况可部分或者全部免予承担违约责任。

十二、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十四、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的设备总价不得超过本合同金额的10%。

- 十五、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  项目实施方案等

10  中小企业声明函

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  其他