武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：卫生数据中心租赁运维服务

项目编号：武采公标【2023】049号

采 购 人：常州市武进区卫生健康局

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

项目概况：常州市武进区卫生健康局卫生数据中心租赁运维服务的潜在投标人应在常州市政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2023年12月 13日9:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：武采公标【2023】049号

2.项目名称：卫生数据中心租赁运维服务

3.项目预算金额：1237.35万元（412.45万元/年）

4.项目最高限价：1237.35万元（412.45万元/年）

5.采购需求：本项目是数据中心租赁（含数据中心建设及数据迁移）和运维服务。数据中心承载基于电子健康档案、电子病历和人口数据库的区域人口健康信息平台、基层医疗卫生信息系统、区域医疗协同等区域卫生信息化应用。具体内容及要求详见招标文件。

6.合同履行期限：2024年3月25日-2027年3月24日，合同一年一签，经考核合格后方可续签下一年合同，最多可续签2次。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2023年11 月29日17:00 （北京时间）。

2.地点：“常州市政府采购网”—“交易执行系统”。

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录系统平台，下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年 12月 13日9:30（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“常州市政府采购网”—“交易执行系统”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210/85588163，CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519 -85588120）

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购交易管理系统（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易管理系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易执行系统供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购交易执行系统平台获取招标文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购交易执行系统平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台进行电子化不见面开标，在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区卫生健康局

地    址：常州市武进区延政中大道28号4号楼4层

联系方式：0519-86311020

2.采购代理机构信息

名    称：常州市武进区政府采购中心

地    址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼

联系方式：0519-88068619

3.项目联系方式

采购单位联系人：施女士；0519-86311020

代理机构联系人：杨女士；0519-88068619

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：R服务 £货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 R否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目£适用R不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 £本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： / |
| 4 | 现场考察 | R不组织 £组织（考察时间： 年 月 日 时 分，考察地点：________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | R不召开 £召开（召开时间： 年 月 日 时 分，召开地点：________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： R不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品必须在2023年 月 日17：00前送达（须安装完毕），并至511室做好样品送达登记工作，逾期将不予接收。（常州市公共资源交易中心武进分中心样品陈列室地点：天豪大厦三号楼B1电梯拐角处，联系人：陈梅，电话：0519-88068620，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。样品必须完整提供，如缺少或未提供，则样品评分不得分。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购 R本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2023年 11月 30 日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

- 一、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- （一）采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

（二）投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（三）联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 二、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、现场考察、标前答疑会

（一）项目属性、是否属于科研仪器设备采购、核心产品见《投标人须知资料表》。

- （二）现场考察、开标前答疑会

1、若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

2、由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 三、样品

（一）本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

（二）样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 四、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

（一）进口产品

1、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

（二）中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

1、本项目是否专门面向中小企业预留采购份额、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业、小微企业价格评审优惠的政策调整见《投标人须知资料表》。

2、中小企业定义：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4、残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

注：前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

（三）政府采购节能产品、环境标志产品

1、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

（四）商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

1、依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（五）支持乡村产业振兴管理

1、为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

（六）正版软件

1、依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

2、各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

（七）信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）。

（八）政府采购创新产品政策

1、采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 五、投标费用

（一）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 第三节 招标文件

- 招标文件构成

- （一）招标文件构成详见《目录》。

（二）投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

二、对招标文件的澄清或修改

（一）采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

（二）澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 第四节 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- （一）本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

（二）除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 二、投标文件构成

（一）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应按第七章《投标文件的组成及提交须知》编制。投标文件的部分格式要求，见第八章《投标文件格式》。

（二）对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

（三）第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

（四）对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

（五）投标人认为应附的其他材料。

- 三、投标报价

（一）所有投标均以人民币报价。

（二）投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

1、投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

2、按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

（三）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（四）投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 四、投标保证金

- （一）根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 五、投标有效期

（一）投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

六、投标文件的签署、加盖公章

（一）招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

（二）招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 第五节 投标文件的提交

- 一、投标文件的提交

（一）本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

（二）采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 二、投标截止时间

（一）投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

三、投标文件的修改与撤回

（一）投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二）投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 第六节 开标、资格审查及评标

- 一、开标

（一）采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

（二）本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

（三）开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

（四）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

（五）投标人不足3家的，不予开标。

（六）投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

（七）因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

（八）如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：（1）平台系统发生故障而无法登录访问的；（2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；（5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 二、资格审查

- （一）资格审查要求见第三章《资格审查》。

- 三、评标委员会

（一）评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

（二）评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 四、评标程序、评标方法和评标标准

（一）见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 第七节 确定中标

- 一、确定中标人

（一）确定方法见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

二、中标公告与中标通知书

（一）采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

（二）中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 三、废标

（一）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、平台系统出现第六节第一条第（八）款的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

（二）废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 四、签订合同

（一）中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

（四）政府采购合同不能转包。

（五）采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 五、询问与质疑

（一）询问

1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

2、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2、招标文件中采购需求以及相关部分由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

3、质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

4、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

5、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

（三）接收询问的邮箱和接收质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 六、代理费

（一）集中采购机构不收取代理费。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章第二节第四条第（二）款规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

## 1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见《投标人须知资料表》），用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

2、相同品牌的认定：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（45分） | 满足招标文件要求且报价最低的报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×45%×100。 | 45 |  |
| 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6，2.7）评分项属于暗标评审项，各投标人提供评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则暗标评审项不得分。 |  |  |  |
| 主观分（39分） | 2.1 项目理解：投标人对项目的背景和需求的理解，并给出合理化的建设方案。 （1）对本项目的背景及需求理解非常透彻、定位准确，提出的建设方案非常详细、科学，完全可行的得6分； （2）对本项目的背景及需求理解透彻、定位准确，提出的建设方案比较详细、科学，可行度高的得4分； （3）对本项目的背景及需求基本理解，提出的建设方案详细、科学，可行度一般的得2分； （4）对本项目的背景及需求理解有偏差，提出的建设方案合理但有缺陷，可行度低的得1分； （5）不提供不得分。 | ### 6 |  |
|  | 2.2 技术方案：投标人需针对项目的特点编写方案，方案内容包括但不限于总体架构的先进性、完善可行性、业务需求把握准确性、项目业务迁移等方面。 （1）方案非常详细、准确、合理，完全能体现出面向服务的体系架构设计思想，具有很好的可扩展性，且整体方案完全符合本次项目的总体规划和需求的得6分； （2）方案比较详细、准确、合理，能体现出面向服务的体系架构设计思想，具有良好的可扩展性，且整体方案符合本次项目的总体规划和需求的得4分； （3）方案合理但仍需优化，能基本体现出面向服务的体系架构设计思想，可扩展性一般，整体方案基本符合本次项目的总体规划和需求的得2分； （4）方案有缺陷，不能体现出面向服务的体系架构设计思想，整体方案不符合本次项目的总体规划和需求的得1分； （5）不提供不得分。 | ### 6 |  |
|  | 2.3 项目管理：投标人对项目管理的组织架构、项目管理办法、文档管理、质量控制等有完善、可行的管理方案。 （1）管理方案非常完整详细、科学合理，完全能保障项目有序进行的得5分； （2）管理方案比较完整详细、科学合理，能保障项目有序进行的得3分； （3）管理方案完整详细、科学合理但仍需优化，基本能保障项目有序进行的得1分； （4）不提供不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.4 服务方案：根据项目需求提供整体维护方案、包括方案的完整性、合理性，可行性、方案是否明确了维护措施，维护的内容，具体实施细则等进行综合评分。 （1）方案内容非常完整详细、科学合理、完全可行的得5分； （2）方案内容比较完整详细、科学合理、可行性高的得3分； （3）方案内容完整详细、科学合理但仍需优化、可行性一般的得1分； （4）不提供不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.5 重点难点分析：供应商提供本项目重点难点分析及解决策略方案详细具体的得5分，供应商提供本项目重点难点分析及解决策略方案较详细较具体的得3分，供应商提供本项目重点难点分析及解决策略方案不详细具体的得1分，未提供的不得分 | ### 5 |  |
|  | 2.6 信息系统安全方案：根据项目需求提供整体信息系统安全方案、包括方案的完整性、合理性，可行性、方案是否明确了备份措施，安全加固机制，具体实施细则等进行综合评分。 （1）信息系统安全方案内容非常完整详细、科学合理、完全可行的得5分； （2）信息系统安全方案内容比较完整详细、科学合理、可行性高的得3分； （3）信息系统安全方案内容完整详细、科学合理但仍需优化、可行性一般的得1分； （4）不提供不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.7 业务迁移：涉及业务迁移，需提供详细迁移方案，且需承诺迁移发生中断≤8小时。 业务迁移方案详细、准确、合理，体现出面向服务的体系架构设计思想，具有良好的可扩展性得5分； 业务迁移较详细，有较好的服务体系架构设计思想，不具备扩展性得3分； 业务迁移简单，为提供服务体系架构设计，不具备扩展性得1分； 未提供服务方案及业务迁移承诺的不得分。 | ### 5 |  |
| 客观分（18分） | 3.1 投标人具有信息技术服务运行维护标准ITSS符合性证书三级得1分，二级得2分，一级得3分。 | 3 | 提供有效的证书。 |
|  | 3.2 投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的有一个得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供有效的证书及国家认监委网站查询状态为“有效”。 |
|  | 3.3 投标人自2020年11月01日以来承接过信息化系统（建设、租赁、运维）项目合同，每提供一份合同得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供合同，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 3.4 本项目拟配备技术人员： （1）项目成员中具有信息系统项目管理师的得2分； （2）项目成员中计算机技术与软件专业技术资格为中级及以上资格的得2分。 （3）项目成员中具有注册信息安全专业人员的得2分。 | 6 | 提供证书及由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保障凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章（缴纳时间为：2023年08月-10月），同一人不重复计分。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“常州政府采购交易执行系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   项目要求和有关说明

一、项目要求

1、主要应用描述

卫生数据中心承载基于电子健康档案、电子病历和人口数据库的区域人口健康信息平台、基层医疗卫生信息系统、区域医疗协同等区域卫生信息化应用内容，运维服务单位提供数据中心租赁和运维服务，确保平台和信息系统业务运行的可靠性、安全性、可持续性、稳定性、响应性。

2、功能和性能需求分析

（1）数据中心基础环境要求

基本要求：能够支撑未来武进区域卫生信息化3年信息化建设需求；保障机房常年恒定温度、恒定湿度，确保生产中心高效运转；配备门禁系统、7*24小时视频监控等系统，保障机房安全；普通区域的承重能力应达到600KG/m2。电力室区域的承重能力应达到1000KG/m2，机房层高≥3.2米；

数据中心的供配电（UPS）和制冷系统（空调）应支持模块化建设和扩容要求，同时支持水泥地面和防静电地板安装。采用行级空调近端制冷、下送风方案，满足机柜高密业务部署需求。密闭冷热通道，冷热气流高效隔离。制冷引导采用封闭式液冷循环系统。可支持自然冷却，以及空调制冷系统和自然冷却系统间的无缝切换。

设备内部消防系统可与机房消防系统联动，安全可靠。系统要求具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。机柜应为标准系列化机柜，兼容19英寸标准设备，满足EIA-310-D标准，深度需达到1100mm，通风面积比率70%以上。PDU过载保护和短路保护，C级以上防雷能力，带浪涌保护器。UPS可灵活采用塔式或模块化式UPS，可N+X或2（N+X）供电，以满足不同功率需求需要。

扩展性要求：机柜供电模块支持高密度供电，可以扩展至8KW、12KW。数据中心机房能够支持主流运营商多线路接入。数据中心能够提供不低于30平方米的维护空间。

（2）数据中心网络要求

武进区卫生数据中心与下属医疗卫生机构之间通过两家网络运行商接入，其中主网络连接带宽不低于1000M，备网络连接带宽不低于100M，主网络出现问题时备网络能自动接管业务；主中心与灾备中心网络连接带宽不低于2000M，主中心出现设备、网络或其他故障不能正常运行时，灾备中心能及时启动，接管主中心业务；与常州市卫生数据中心的网络连接带宽应不低于100M。

1）两数据中心机房之间与各医疗机构通过武进区域卫生专网连接，实现数据传输存储。

2）网络整体规划延用现有武进卫生专网的规划设计，IP地址规划根据省卫计委网络规划要求调整，后期可根据业务规模提升以及安全性要求，增加链路与带宽。

3）通过与国内主要运营商合作，能够在数据中心提供运营商网络的接入能力，并支持其在未来可能实施的新的接入方式或业务。卫生数据中心主干网络带宽千兆，通过专线方式与下属各级医疗卫生机构互联，充分满足家庭医生签约系统、区域健康档案系统、卫生数据中心管理平台和医疗一卡通等系统的需求。

4）网络设备支持远程访问、远程管理和维护。

5）网络部分，中标方需要提供网络线路合理方案，并付费租赁卫生数据中心与容灾中心的网络链路，卫生院访问数据中心汇聚专线、数据中心运维专线及互联网灾备线路。

租赁网络数量及带宽描述：

| 建设类别 | 建设内容 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络租赁 | 主中心与灾备中心互连 | 1000M独享 | 2 | 中标方付费 |
|  | 卫生院访问数据中心汇聚专线 | 1000M独享 | 1 | 中标方付费 |
|  | 数据中心运维专线 | 100M | 1 | 中标方付费 |
|  | 主中心外网备线 | 100M | 1 | 中标方付费 |

（3）数据中心计算、存储资源要求

卫生数据中心承载基于电子健康档案、电子病历和人口数据库的区域人口健康信息平台、基层医疗卫生信息系统、区域医疗协同等区域卫生信息化应用内容，为满足信息化工作开展及应用计算、存储需求，计算、存储资源合计需求VCPU1504核，内存4512GB，SAS硬盘存储空间198500GB。

（4）数据中心容灾存储要求

在卫生数据中心和灾备中心之间搭建双链路网络，实现数据中心核心数据与灾备中心数据的同步。对关键业务系统做好完善的数据备份，特别是做好数据库系统文件备份、数据库数据文件备份以及相关的核心应用程序备份；建立好完善的备份/恢复机制。在主数据中心发生灾难时，可以利用灾备中心的数据在灾备中心建立运营支撑环境，为业务继续运营提供IT支持。同时，也可以利用灾备中心的数据恢复主数据中心的业务系统，保证数据复制的完全性、数据的一致性、数据的完整性、网络的通畅性，并考虑容灾切换的性能影响、应用软件的适应性改造等，从而能够让业务运营快速回复到灾难发生前的正常运营状态，确保关键业务不中断。以此达到数据级和关键业务应用级容灾的功能。

数据中心建设应按照国家有关标准，能实现将数据标准化传输至上一级数据中心。

数据中心应考虑到业务的连续性和高可用性，应对网络流量、业务数据有实时的监控。

为了数据安全以及应用安全，数据中心设备采用私有云模式搭建，不得转租第三方。

本项目数据中心地址要求在常州市区范围（不包含金坛溧阳）。

（5）数据中心运维服务要求

1）运维服务需求

可用性要求，根据业务需求，配置足量技术人员以满足7*24小时不间断运行为前提，列出“平均无故障时间、平均修复时间、平均系统事件间隔时间”等可用性指标。

连续性要求，通过进行漏洞扫描找出潜在的威胁，编制灾难恢复计划以应对灾难发生。进行必要的演练。确保其有效性，必须持续维护恢复能力。

信息安全性需求，根据优先级和重要性，设计信息安全保障方案。确保组织的资产、信息、数据和IT服务的保密性、完成性、可用性及其他属性具有真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。根据实际业务应用需求完成对系统、中间件等一系列的安全加固，加强对网络安全的基础防护。对安全设备病毒库、特征库等需要日常更新，以保障业务安全。

服务报告需求，每季度为客户提供运维服务报告。内容包括：信息系统运行状态表、故障分析和说明、关键信息系统运行情况、问题跟踪、需要甲方协调事宜、其他。

安全保障需求，各重大节日、会议期间响应各级政府、各相关单位对网络安全护网的要求。完成护网期间网络、应用等各项异常的响应，对漏洞、安全威胁等一系列问题的及时响应。

2）运维服务考核要求

| 项目及分值 | 考核标准 | 评分办法 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维组织建设 （5） | 建立完善的组织机构和有效的应急救援体系，制订运维服务管理制度。运维单位成立不少于3人运维服务组，职责明确，包含专业技术人员和服务管理人员。 | 查阅运维单位运维服务组织机构建设相关文件和规章制度。未成立运维服务组织机构扣5分；无运维服务规章制度扣3分；规章制度中规程、工作程序不明确扣1-3分；未成立运维服务组扣3分，运维服务人员少于3人扣1-2分。 |  |  |
| 运维服务记录 （15） | 运维服务人员按照运维管理制度、工作程序完成系统和平台的运维服务工作。有数据库巡检记录、系统功能改造记录。 | 查看平台、系统运维记录，查看数据库巡检记录，查看功能改造记录。无记录扣15分，记录填写不完整或与实际不符扣5-8分。 |  |  |
| 运维服务响应 （20） | 故障1小时响应，24小时之内解决，如遇不能在24小时解决的特殊故障，双方协商共同处理。 | 运维单位接到报障电话1小时未响应扣10-15分，非特殊问题24小时之内未处理扣5-8分；未向运维单位反馈处理结果扣5-8分；拖延影响单位业务开展的扣10-12分；导致单位业务瘫痪6小时以上扣20分。 |  |  |
| 设备硬件服务 （25） | 数据中心硬件设施能够支撑卫生信息平台和基层医院信息系统稳定运行。建立数据中心软硬件、网络管理和维护机制，有日常运维记录。 | 经第三方测定，因数据中心硬件原因，导致卫生信息平台和基层医院信息系统不能稳定运行扣25分。未建立数据中心软硬件、网络管理和维护机制扣8-10分，无日常数据中心软硬件、网络运维记录扣10-12分。 |  |  |
| 安全保障工作 （25） | 数据中心医疗卫生数据安全可靠，建立数据库、应用系统和网络的备份管理机制。建立数据中心数据安全机制和应用级备份机制。制定不同等级的应急预案。按照要求做好关键信息基础设施安全防护工作。每年向卫健局提供由具有专业资质的第三方机构出具的卫生专网等保2.0三级备案证书报告。 | 无数据库、应用系统和网络的备份管理机制扣10-12分；无数据中心数据安全机制和应用级备份机制扣10-12分；未制定不同等级的应急预案扣5-8分；未提交当年度卫生专网等保2.0三级备案证书扣15分；医疗卫生数据发生全部或部分丢失且无法恢复扣25分，数据未及时备份扣10-12分，备份数据无法恢复扣25分，当年度运维服务费用重新商议；未按要求实施关键信息基础设施安全防护扣8-10分；发生重大网络安全事件当年度运维服务费用重新商议。 |  |  |
| 运维服务报告（10） | 提供当年度运维服务报告，根据甲方需要提供数据分析报表。 | 未向甲方提供当年度运维服务报告扣10分，不能满足甲方需要提供数据分析报表扣5-8分。 |  |  |
| 注：考核评价：优秀：100-90分，良好：89-80分，合格：79-70分，一般：69-60分，不合格：60分以下。 当年度卫生数据中心运维服务经卫健局相关科室负责人组成的考评组进行综合考评，考评结果为“优秀”、“良好”，当年度运维服务费用全额支付；“合格”扣10-20万元；“一般”扣30-40万元；“不合格”不予支付当年度运维服务费用，同时卫健局有权与公司停止续签次年度运维服务合同，所造成的损失均由公司承担。 |  |  |  |  |

3）运维配置要求

运维人员配置：包含一线、二线技术人员和运维管理人员组成的专业运维团队。整个项目技术人员不得少于3人。

运维工具配置：要求必须至少具有两大工具，为运维服务报告提供真实的数据来源：

监控预警工具，用来监控基础环境设施和IT设备（网络、主机、存储、安全设备等）以及后台数据库的系统操作状态、资源利用率、系统错误隐患、动态及历史数据追踪。

服务管理工具，用来管理和运行所有流程，提供服务台，事件处理追诉，服务统计及分析报告等功能。

4）运维管理要求

建立运维管理制度和完善的运维管理流程，确保日常维护和事件处理工作有效有序执行。

包含基础环境运维、网络维护、主机与存储运维系、应用与系统运维的日常巡检等一系列工作制度。

具备流程管理和运行能力。如事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理。

5）应急预案要求

根据武进区卫生数据中心承载业务及范围编制应急预案。应急预案要符合武进区卫生数据中心处置突发事件工作实际，具有较强的系统性、科学性、针对性和可操作性。

应急预案的制订要与已有的预案保持连贯，不能产生冲突。需要明确应急预案的重要意义和作用，明确编制一句及适用范围。

6）服务质量管理评价体系要求

必须建立QA和QC服务质量管理体系，确保客户满意度良好，完成SLA达成。清晰质量评价指标，日常监督和跟踪。对运维服务生命周期全面全过程监督和评审，并根据PDCA法则，对执行情况进行审计和回顾，提出改进与完善计划报告给客户。

3、网络安全等级保护2.0三级要求

运维服务单位应配合网络测评单位完成武进区卫健系统业务网络的备案、测评，并对测评过程出现的问题完成相应整改，最终通过网络安全等级保护2.0三级，并提供相应等级测评报告。

4、数据中心安全服务清单

| 网络安全服务种类 | 基础硬件配置 |
| --- | --- |
| 卫生专网防火墙 | 三层吞吐量10G，应用层吞吐量2G，并发连结数200W，新建连接数（CPS）10W， |
| 互联网防火墙 | 吞吐量≥4G，每秒新建连接数≥3万，并发连接数≥100万。 |
| 卫生专网IPS | 网络层吞吐量10Gbps， IPS吞吐量4Gbps，并发连结数 220W，新建连接数(CPS)12W; |
| 互联网IPS | 应用层吞吐量≥ 1.5G，并发连接数≥150万，新建连接数≥2万，攻击特征库数量≥7500、病毒特征库数量≥40000、支持的协议识别数量≥3500 |
| WEB应用防火墙 | 网络层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量2Gbps，http并发连结数 50W，http新建连接数(CPS) 10000; 硬件参数:2U，8G内存， 64G SSD+SATA 1T硬盘 |
| AC上网行为管理 | 4G内存、1T、带宽400M、支持用户4500 |
| 数据库审计 | 接入武进区所有数据库，数据库访问关系可视、数据库攻击威胁分析。吞吐量：4Gbps；日志检索：40000条/秒；日志条数：20亿条/天 |
| 日志审计 | 含武进区所有终端、网络设备、安全设备日志接入，采用raid1的技术，可用空间1T；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取； |
| 漏洞扫描 | 并发IP数≥50；每IP最大线程≥30；漏洞库≥3000种，支持网页木马检测并能朔源；支持web服务漏洞检测、smtp漏洞扫描、主机端口扫描、FTP漏洞扫描、弱口令扫描。 |
| 负载均衡 | 配置千兆光口≥4个、支持双机冗余、支持vrrp冗余协议、支持轮询、加权轮询、最少用户等负载均衡算法、支持cookie、sessionID、URL等会话保持方式、支持RIP、OSPF、BGP等路由协议、支持统一GUI界面下可同时管理多台设备。 |
| 网闸 | 支持双击热备、物理传输速率400Mbps、时延＜0.1秒、最大支持256个并发受控协议通道，支持256种不同协议同时处理、系统中单个协议通道的最大并发连接数为32767、系统中所有协议通道的最大并发连接数为65535、最大可支持1024个用户 |
| 服务终端杀毒 | 所有虚拟化服务器部署企业版杀毒软件，具备集中管控功能 |
| 堡垒机 | 规格：2U，支持200个资源管理。内存大小：8G，硬盘容量：128GB SSD+4TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |

5、武进区卫数据中心虚拟机需求表

| 分类 | 虚拟机名称 | VCPU | 内存 | 磁盘 | 操作系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区卫平台应用 | 平台正式数据服务器 | 16 | 64 | 6000 | Win2012 |  |
|  | 平台中间数据服务器 | 16 | 64 | 4000 | Win2012 |  |
|  | 平台分析数据服务器 | 32 | 64 | 2000 | Win2012 |  |
|  | 区域平台应用服务器-A | 16 | 16 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区域平台应用服务器-B | 16 | 16 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区域平台应用服务器-C | 16 | 16 | 500 | Win2012 |  |
|  | 公共卫生数据服务器 | 16 | 32 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 公共卫生应用-A | 16 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 公共卫生应用-B | 16 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 公卫体检数据服务器 | 16 | 32 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 公共卫生前置服务器 | 16 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 基层医疗前置服务器 | 16 | 16 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 区级医院数据服务器 | 16 | 32 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区级医院前置服务器-A | 8 | 32 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区级医院前置服务器-B | 8 | 32 | 500 | Win2012 |  |
|  | BI应用服务器 | 8 | 16 | 500 | Win2012 |  |
|  | ETL管理服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 平台日志服务器 | 16 | 32 | 500 | Win2012 |  |
|  | 平台kettle管理工具 | 16 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 病历文书上传服务器 | 8 | 16 | 600 | Win2012 |  |
|  | 药品采购应用服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 数据上报系统服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 双向转诊数据服务器 | 8 | 16 | 300 | Win2012 |  |
|  | 双向转诊应用服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 妇幼数据服务器 | 16 | 32 | 300 | Win2012 |  |
|  | 妇幼应用服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 院长查询应用服务器 | 32 | 64 | 200 | Win2012 |  |
|  | 健康武进公预约挂号应用 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 发热门诊数据上传服务器 | 8 | 16 | 500 | Win2012 |  |
|  | 影像云前置服务器 | 8 | 64 | 1800 | Win2012 |  |
|  | 核酸检测应用服务器 | 8 | 16 | 300 | Win2012 |  |
|  | 武进核酸检测服务器 | 64 | 128 | 300 | Win2012 |  |
|  | 健康门户应用服务器 | 8 | 16 | 300 | Win2012 |  |
| 区域协同应用 | 区域心电数据服务器 | 16 | 64 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区域心电应用服务器 | 16 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 区域PACS图像服务器-A | 32 | 128 | 18000 | Win2012 |  |
|  | 区域PACS图像服务器-B | 32 | 128 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区域临检中心数据服务器 | 16 | 64 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区域临检中心应用服务器 | 16 | 32 | 200 | Win2012 |  |
| 区域医疗应用 | 前黄HIS应用-A | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 前黄 HIS应用-B | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 寨桥、漕桥、成章 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 洛阳 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 礼嘉 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 坂上 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 太湖 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 潘家 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 嘉泽 牛塘 HIS应用-A | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 嘉泽 牛塘 HIS应用-B | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 马杭 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 高新 HIS应用-A | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 高新 HIS应用-B | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 鸣凰 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 湟里 HIS应用-A | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 湟里 HIS应用-B | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 雪堰 HIS应用-A | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 雪堰 HIS应用-B | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 礼河 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 妇幼 HIS应用 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 前黄 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 寨桥 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 洛阳 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 礼嘉 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 坂上 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 漕桥 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 太湖 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 嘉泽 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 马杭 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 牛塘 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 鸣凰 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 成章 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 湟里 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 雪堰 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 礼河 护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 高新护理病历DB | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 前黄-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 寨桥-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 洛阳-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 礼嘉-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 坂上-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 漕桥-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 太湖 -电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 嘉泽-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 马杭-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 牛塘-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 鸣凰-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 成章-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 湟里-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 雪堰-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 礼河-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 高新-电子病历前台服务 | 8 | 32 | 200 | Win2012 |  |
| 区域应用备份 | 区域心电数据-备份 | 16 | 64 | 500 | Win2012 |  |
|  | 区域心电应用-备份 | 16 | 32 | 200 | Win2012 |  |
|  | 区域PACS数据-备份 | 16 | 64 | 40000 | Win2012 |  |
|  | 区域临检数据-备份 | 16 | 64 | 200 | Win2012 |  |
|  | 公共卫生数据-备份 | 16 | 64 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 公共卫生应用-备份 | 16 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 公卫体检数据-备份 | 16 | 32 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 双向转诊数据-备份 | 16 | 16 | 300 | Win2012 |  |
|  | 双向转诊应用-备份 | 16 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | RAC备份服务器 | 16 | 16 | 2000 | Linux |  |
| 前置上传服务 | 省平台前置机（东软） | 8 | 32 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 市平台前置机（东软） | 8 | 32 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 省平台数据上传工具 ETL | 8 | 32 | 100 | Win2012 |  |
|  | 市平台数据上传工具 ETL | 8 | 32 | 100 | Win2012 |  |
|  | 武进中医院公共卫生前置机 | 8 | 16 | 300 | Win2012 |  |
|  | 科大讯飞电话随访前置机 | 8 | 16 | 250 | Linux |  |
|  | 武进区纪律检查委员会跳板机 | 8 | 16 | 100 | Win2012 |  |
|  | 武进区电子政务前置机 | 12 | 16 | 900 | Win2012 |  |
|  | 阳光采购平台数据抽取跳板机 | 8 | 16 | 500 | Win2012 |  |
| 运行监控服务 | FTP服务器 | 8 | 16 | 500 | Win2012 |  |
|  | NTP服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 日志服务器 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 杀毒软件控制中心 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 杀毒软件控制中心（EDR) | 8 | 16 | 300 | Linux |  |
|  | 虚拟化管理平台 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | HSNM-HUS150监控-A | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | HSNM-HUS150监控-B | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 安全设备控制中心 | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | 网络设备配置备份服务器 | 8 | 16 | 100 | Win2012 |  |
|  | zabbix监控-A | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | zabbix监控-B | 8 | 16 | 200 | Win2012 |  |
|  | WAF告警服务器-A | 8 | 16 | 100 | Win2012 |  |
|  | WAF告警服务器-B | 8 | 16 | 100 | Win2012 |  |
|  | vShieldManager | 8 | 16 | 100 | Linux |  |
| 裸金属服务器 | HIS应用数据库-A | 32 | 128 | 5000 | Linux |  |
|  | HIS应用数据库-B | 32 | 128 | 5000 | Linux |  |
|  | 支付宝微信智能支付前置机 | 8 | 16 | 1000 | Linux |  |
|  | 健康武进公众号-A | 20 | 128 | 1000 | Win2012 |  |
|  | 健康武进公众号-B | 20 | 128 | 1000 | Win2012 |  |
| 合计：130台 |  | 1504核 | 4512GB | 121750GB |  |  |

6、租赁服务要求

（1）运用ITMS方法论，执行服务标准：

国家ITSS（信息技术服务标准）体系。

ITLL或ISO/IEC 20000(GB/T 24405)。

ISO 27001(GB/T 22080)。

（2）可用性要求

根据业务需求，编写SLA文档，签署服务级别协议。以满足7*24小时不间断运行为前提，列出“平均无故障时间、平均修复时间、平均系统事件间隔时间”等可用性指标。

（3）连续性要求

连续性要求，通过进行漏洞扫描找出潜在的威胁，编制灾难恢复计划以应对灾难发生。进行必要的演练。确保其有效性，必须持续维护恢复能力。

信息安全性需求，根据优先级和重要性，设计信息安全保障方案。确保组织的资产、信息、数据和IT服务的保密性、完成性、可用性及其他属性具有真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。根据实际业务应用需求完成对系统、中间件等一系列的安全加固，加强对网络安全的基础防护。对安全设备病毒库、特征库等需要日常更新，以保障业务安全。

（4）服务报告需求

为客户提供每季度定期运维服务报告。内容包括：信息系统运行状态表，故障分析和说明，关键信息系统运行情况，上月遗留问题跟踪，下月工作提示，需要采购方协调事宜。

（5）人员配置要求

服务人员配置，包含一线、二线技术人员和服务管理人员组成的专业服务团队。团队中，必须有专业的技术人员和服务管理人员。

工具配置，要求必须至少具有两大工具，为服务报告提供真实的数据来源：

监控预警工具，用来监控基础环境设施和IT设备（网络、主机、存储、安全设备等）以及后台数据库的系统操作状态、资源利用率、系统错误隐患、动态及历史数据追踪。

服务管理工具，用来管理和运行所有流程，提供服务台，事件处理追诉，服务统计及分析报告等功能。

（6）服务管理要求

建立服务管理制度和完善的管理流程，确保日常维护和事件处理工作有效有序执行。

建立客户进出机房管理制度，对客户参观、进出施工进行区分，施工要有随工人员，要求有实际历史记录；

包含基础环境、网络维护、主机与存储、应用与系统的日常巡检等一系列工作制度。

具备流程管理和运行能力。如事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理。

门禁记录保存一年，监控记录保存≥2月；

（7）服务响应要求

在5*8 小时工作时间内在现场值守，设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报。

7、其他要求及说明

由于卫健局管理、业务发展需求或上级主管部门新的政策要求，能够提供网络变动和更改，以满足需求；

中标供应商在整体项目系统维护过程中，需保证医院的系统正常运行及数据的安全。

二、采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源 | 项 | 1 |
| 2 | 安全资源 | 项 | 1 |
| 3 | 等保测评 | 项 | 1 |
| 4 | 网络线路 | 项 | 1 |
| 5 | 数据迁移 | 项 | 1 |

三、支付方式

协议签订之日起1个月内支付合同总价的30%，一年服务期满经招标人考核合格后，按考核结果一次性支付剩余款项。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

招标人：（甲方）

中标人：（乙方）

根据招标文件编号（           ）在      年    月    日公开采购招标会上，经评标小组评定 　　　            　   为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 服务内容

完成卫生数据中心软硬件和基础环境设施建设，按照甲方需求提供数据中心租赁和运维服务，确保区域卫生健康信息平台、医疗卫生信息系统、区域医疗协同业务持续稳定运行。

1.1乙方建设完成数据中心和灾备中心,搭建基础设施、IT系统架构、软硬件及数据库平台提供给甲方使用,用来支撑区域卫生信息化工程的应用，甲方和甲方许可的第三方获得数据中心和灾备中心使用权。数据中心所有财产权和灾备中心由乙方所购置设备的财产权归乙方所有，数据中心和灾备中心运行和存储的各项数据所有权归甲方。

1.2乙方应确保甲方的信息化应用正常运行。

1.3甲乙双方协商一致终止数据中心租赁和运维服务时，乙方需无条件配合甲方完成所有相关的数据、网络迁移工作。因区划调整原因，甲方下属单位发生变更时，乙方应无条件配合甲方做好相关单位的数据、网络迁移（迁入和迁出）工作。

第二条 服务时间

本项目服务期限为3年，合同一年一签，经考核合格后方可签订下一年合同，最多可续签2次。本合同服务期限自2024年  月  日至2025年  月  日。

第三条	服务报酬及付款方式

项目所需的数据中心（包括灾备中心）配套软硬件平台及网络租赁服务费     元/年，总金额为:              （人民币），其中合同总价的30%于合同签订后1个月内支付（金额为：                    （人民币）），剩余的合同款于一年服务期满经招标人考核合格后，按考核结果一次性支付（金额为：                （人民币）），3年内维持租赁费用不变，乙方不得以任何理由和方式调高服务费标准。

具体支付方式和时间如下：

1) 协议签订之日起1个月内甲方支付乙方合同总价的30%金额为：         万元整（人民币）；

2) 第二次为乙方一年服务期满经甲方考核合格后，按考核结果一次性支付剩余款    万元整，乙方应当在收到甲方款项前向甲方开俱等额增值税发票。

第四条	保密条款

4.1甲乙双方对于根据本合同而知悉或获得的对方之商业机密和专业技术等，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其他信息，未经对方书面许可，不得以任何方式利用、公开或泄密给第三方。

4.2数据中心及灾备中心中基于甲方卫生计生信息化应用而产生的数据归甲方所有，鉴于卫生数据具有的特殊性和保密性，其使用及二次利用均归甲方所有，乙方不得将数据泄露或进行商业或其他应用，因乙方数据保护安全措施不全或其他原因导致数据泄密或乙方与第三方将甲方数据用于商业或其他应用，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，如触犯法律，则依法追究乙方法律责任。

4.3乙方因项目运维需要可以获得数据的工作人员须签订保密承诺书交甲方。

4.4本保密条款不因本合同终止或解除而失效。

第五条	知识产权条款

5.1为完成本合同项的技术服务，乙方将在已拥有著作权的作品（包括但不限于软件、系统、程序）上进行的修改，继续开发等行为。对于修改，继续开发后产生的新产品的著作权属于乙方拥有。

5.2乙方将其拥有的知识产权（包括但不限于软件、系统、程序的著作权、专利权）在本合同项的服务期限内授予甲方及相关的第三方使用。

5.3乙方保证其提供给甲方的技术服务成果是合法的，不存在任何违反国家有关法律法规规定或侵犯第三方的知识产权及其他民事权利的情形。

5.4在本合同确定的数据中心中运行和存储的各项数据归甲方拥有。在合同终止时，乙方需无条件配合甲方完成数据及网络的迁移工作。

第六条	双方的权利与义务

6.1乙方所提供的租赁服务:

1）包含项目所用的机房基础环境及软硬件的建设（详见技术部分数据中心之建设要求），系统安装调试，专线接入；

2）数据中心和灾备中心的硬件设备品牌和型号、系统软件、安全防护子系统应能跟随国家信息安全规定而做及时调整，以及在特别情况下需要变更时，应在不降低性能要求和必须满足项目应用的条件下，并经双方协商进行合理的变更；

3）租赁期内数据中心（含灾备中心）的机房环境设施、机柜数量、硬件、软件、网络、集成、电费及其他费用由乙方承担；

4）武进区卫生数据中心与常州市卫生数据中心的网络租赁费用由甲方承担。

6.2乙方提供的项目上线后运维管理服务:

1）运维管理服务范围:武进区区域卫生信息化工程项目所用到的数据中心配套系统架构平台；

2）本项目实行工作时间内5*8 小时在现场值守，设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。并在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报并可远程管理；

3）监测与修复设备的硬件故障，建立远程管理和维护机制，建立操作系统、数据库、应用系统和网络的备份管理机制，建立数据中心数据安全机制和应用级备份机制，制定不同等级的应急预案;

4）建立服务台报修管理机制和专业团队负责机房设备常管理维护，保证及时发现并排除故障，实现从服务器、存储、网络到应用的端到端的基础设施统一管理；

5）服务级别管理，协议：故障1小时响应，24小时之内解决，如遇不能在24小时解决的特殊故障，双方协商作为问题共同处理；

6）提供当年度运维报告，根据甲方需要提供数据分析报表；

7）定期沟通并反馈甲方满意度等其他信息。

8）甲方使用人员在系统上线后的正常运行中,遵守操作规程。

9）甲方应用人员在正常操作下,发现故障及时向乙方服务台（服务电话：                    ）报障并提供真实的现场环境记录和故障背景、故障现象，以便运维工程师快速解决；

10）甲方报障人员全力配合乙方运维工程师（服务人员和电话：                     ）故障判断和完成处理。

第七条	合同的变更和终止

7.1对本合同的任何修改和变更，均应有双方协商一致且以书面的形式做出。以下情况均可作为变更的理由；

1）由于业务需求的变化或行业政策的改变导致硬件需求与招投标时需求不一致导致的变更；

2）由于国家安全部、工信部等部委提出加强网络安全防范，避免类似“棱镜门”泄密事件发生而导致产品的品牌需要变更；

3）根据国家《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》，由于所选硬件、软件产品不符合等保定级、防护配置要求的；

7.2甲乙双方经协商一致可签订书面协议终止本合同。

7.3除本合同的授权委托人和甲乙双方的法定代表人以外，其他任何未经书面授权的人员均无权修改和变更本合同，也无权向对方做出与本合同相关的承诺。

第八条	违约责任

合同的任何一方不能按照本合同条款履约的，均视为违约,并承担违约责任。如乙方出现下列重大违约情形的（甲方在租赁期间因数据中心出现硬件、系统、网络等故障导致核心业务72小时停止或瘫痪）甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额百分之十的标准赔偿甲方各项损失，该损失已由双方认可不可调整。如合同的任何一方因战争、火灾、台风、地震等国际惯例视作不可抗力受阻而无法履行其合同义务时，不承担违约责任。

第九条 争议处理

本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；也可由任何一方依照《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院起诉。

第十条	其他

10.1本合同一式伍份，甲乙双方各一份，代理机构一份。

10.2常州市武进区政府采购中心为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定                               为中标供应商，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

10.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（盖章页）

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        帐号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函。 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为三年度总报价。

- 三、报价明细表（实质性格式）

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源 |  |  |  |  |
| 2 | 安全资源 |  |  |  |  |
| 3 | 等保测评 |  |  |  |  |
| 4 | 网络线路 |  |  |  |  |
| 5 | 数据迁移 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 每年合计（元/年） |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |  |  |  |
| 3年度投标总价（元） |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

注：1、本报价明细表的“3年度投标总价”应与开标一览表“总价”一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

3、本项目按年度报价，报价应包括新设备以及相关的辅材、备件、专用工具、软件、安装、调试、技术培训及技术资料、劳务、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 十二、投标函（实质性格式）

致常州市武进区政府采购中心：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日