常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（试行）（2022年版）

项目名称：2023年度金城镇老旧小区改造工程新建管网检测项目（二次）

项目编号/包号：佳宸磋商-2023-008

采 购 人：常州市金坛区金城镇人民政府

采购代理机构： 江苏佳宸全过程工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	- 2 -

第二章   供应商须知	- 5 -

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	- 14 -

第五章  合同主要条款	- 26 -

第六章  响应文件格式	- 37 -

# 第一章   采购邀请

项目概况

2023年度金城镇老旧小区改造工程新建管网检测项目（二次）的潜在供应商应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取招标文件，并于2024年01月04日14点00分（北京时间）前登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：佳宸磋商-2023-008

2.项目名称：2023年度金城镇老旧小区改造工程新建管网检测项目（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币40万元

5.最高限价单价（元/米）：18元/米

6.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 最高限价单价 （元/米） | 工作量预估（米） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2023年度金城镇老旧小区改造工程新建管网检测项目（二次） | 18 | 22000 | 金坛区金城镇2023年度城镇老旧小区（文化二村、文化一村二期、园田新村、文化散居楼、西门社区散居楼）新建雨污水管网检测。 |

- 合同履行期限：40日历天

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求 （须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/

三、获取采购文件

1.时间：2023年 12 月 20 日至2023年 12 月 26 日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg．jsczt．cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年 01 月 04  日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区金城镇人民政府

地    址：常州市金坛区江南路99号

联系方式：13862686235

2.采购代理机构信息

名    称：江苏佳宸全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区中景商务中心A座1903室

联系方式：0519-82828199

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电      话：13358187799

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二轮报价，至少二次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价（首次报价不公开），在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加磋商条件的供应商在规定时间内提交最终报价（即第二轮报价），提交的最终报价（第二轮报价）不得高于供应商的首次报价。供应商的磋商费率不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 11.2 | 履约保证金 | 成交供应商必须在合同签订前向采购人提供履约担保，履约担保的形式：现金或银行保函；履约担保的金额：合同价的5%；履约保证金将在合同期满后一次性无息退还。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏佳宸全过程工程咨询有限公司； 联系电话：0519-82828199； 通讯地址：常州市金坛区中景商务中心A座1903室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准：本项目采购代理服务费按中标价的1％收取； 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 1、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1、采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2、供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3、联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2、项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3、是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3、现场考察、磋商前答疑会

3.1、若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2、由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1、进口产品

4.1.1、指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2、中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1、中小企业定义：

4.2.1.1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2、供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2、监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3、残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6、前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4、本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6、小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3、政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.5、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.6、依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4、支持乡村产业振兴管理

4.4.1、为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5、正版软件

4.5.1、依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2、各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6、信息安全产品

4.6.1、所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7、政府采购创新产品政策

4.7.1、采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、响应费用

5.1、供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件构成

6.1、竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2、供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1、本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2、除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3、除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9、响应文件构成

9.1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3、第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4、对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5、供应商认为应附的其他材料。

10、报价

10.1、所有响应均以人民币报价。

10.2、供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2、按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3、采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4、供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11、磋商保证金

11.1、磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

11.2、履约保证金：详见《供应商须知资料表》。

12、响应有效期

12.1、响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13、响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1、本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15、响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

16、响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

17、响应文件的解密与开启

17.1、采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
    1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18、磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19、评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

20、确定中标供应商

20.1、采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21、成交公告与成交通知书

21.1、采购人或采购代理机构将在中标供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向中标供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2、成交通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22、终止

22.1、在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3、除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23、签订合同

23.1、采购人与中标供应商将在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2、中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3、联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4、政府采购合同不能转包。

23.5、采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24、询问与质疑

24.1、询问

24.1.1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2、质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2、磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3、质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3、接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25、代理费

25.1、收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 1、响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1、磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2、《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3、《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 2.供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

1.4、《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5、响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价

2.7、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9、已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3、最终报价的算术修正及政策调整

3.1、最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2、最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1、竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3、落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5、中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7、残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8、若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9、其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 4、磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1、供应商对实质性变动不予确认的；

4.2、不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3、未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4、如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5、响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6、最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7、其他：______。

- 5、评审方法和评审标准

5.1、本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2、竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

5.4、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

6、确定成交候选人名单

6.1、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2、磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7、报告违法行为

7.1、磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

一、本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基 准价， 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按 照下列公式计算： 价格分得分＝(评标基准价/最终报价) ×分值。 注意：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通 过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |  |
| 2 | 客观分 | 32 |  |  |
| 2.1 | 企业业绩 | 9 | 投标供应商近三年来（磋商之日起往前推）承接的类似业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。时间以合同签订时间为准。 | 投标文件中提供合同复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 2.2 | 企业实力 | 3 | 具备高新技术企业证书的得3分。 | 提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 2.3 | 体系认证 | 6 | 投标供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，每有一个得2分，最高得6分。 | 投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 2.4 | 项目负责人 | 3 | 1.具备高级工程师的得3分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供职称证书复印件、聘用合同复印件、近六个月社保缴费证明或退休证及返聘合同，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2.5 | 项目组成员 | 6 | 1、项目组成员(除项目负责人外) 具有管道CCTV检测证书的， 每有 1 人得2分，本项最高得 6分。 | 投标文件中提供证书复印件、聘用合同复印件、近六个月社保缴费证明，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2.6 | 拟投入本项目设备配备 | 5 | 类别及数量符合最低管理要求（缺一不得分）： （1）无线潜望镜2套； （2）管道检测机器人2套； （3）四合一气体检测仪1台； （4）移动工程车1辆； （5）全站仪2套。 | 自有或租赁设备得5分，最高得5分。（自有设备提供发票扫描件，租赁设备提供租赁合同，加盖投标供应商公章，否则不得分。）。 |
| 3 | 主观分 | 38 |  |  |
| 3.1 | 项目现状分析 | 7 | 1、充分了解项目背景，对项目现状、问题及总体目标分析全面准确的得 7分； 2、基本了解项目背景，对项目现状、问题及总体目标分析较为全面的得 5分； 3、项目背景理解不够，对项目现状、问题及总体目标分析不够全面的得 3分； 4、项目背景理解较差，对项目现状、问题及总体目标分析不全面的得 1分。 未提供不得分，本项最高得7分。 |  |
| 3.2 | 项目检测方案 | 10 | 总体方案（包括但不限于总体检测理念、原则、目标、思路，以及本次工作标准） 1、内容完整清晰，具有很强的实际操作性得10 分； 2、总体方案内容比较清晰，具有较强的实际操作性得7分； 3、总体方案内容模糊，具有一般的实际操作性得 4分。 ### 4、总体方案内容较差，不具备实际操作性得 1分 未提供不得分，本项最高得10分。 |  |
| 3.3 | 项目的重难点分析及对策 | 7 | 投标人针对本项目的重点和难点进行分析并分别对其提出解决措施。 1、重点和难点分析全面，解决措施科学、合理的得7分； 2、重点和难点分析比较全面，解决措施比较科学、合理的得5分； 3、重点和难点分析全面性一般，解决措施科学性、合理性一般的得3分； 4重点和难点分析全面性较差，解决措施不科学、不合理的得1分。 未提供不得分，本项最高得7分。 |  |
| 3.4 | 服务质量保障措施 | 7 | 1、服务质量保障措施全面、有力可行的得 7 分；2、服务质量保障措施完整、基本可行的得 5 分；3、服务质量保障措施简单、一般可行的得 3 分； 4、服务质量保障措施较差、不可行的得 1 分。 未提供不得分，本项最高得7分。 |  |
| 3.5 | 进度计划及质量、安全保证措施 | 7 | 1、实施组织方案进度计划细致可行，质量、安全保证措施详细全面得7分； 2、实施组织方案进度计划比较细致可行，质量、安全保证措施比较详细全面得5分； 3、实施组织方案进度计划可行性一般，质量、安全保证措施全面性一般得3分； 4、实施组织方案进度计划不可行，质量、安全保证措施不全面性的得1分。 未提供不得分，本项最高得7分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

### 第四章  采购项目及技术要求

一、项目概况

1. 采购标的：2023年度金城镇老旧小区改造工程新建管网检测项目（二次）

2. 项目内容：对金城镇老旧小区改造工程新建排水管道进行检测，管道检测任务包括新建管道数字化检测和该任务整改完成后的复测。

3.合同履行期限：40日历天。

4. 质量要求：合格，满足招标人要求；符合建设工程规范、规程和技朮标准。

二、技术要求

1.排水管道检测总体要求

1.1 排水管道检测应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》

（CJJ181-2012）和《常州市排水管道视频检测技术要求》要求。

1.2 本次检测采用 CCTV 视频检测与 QV 相结合的方式，原则上小于等于250mm 以下管径采用 QV 检测方式， 大于 250mm 以上管径采用 CCTV 检测方式，不接受其他检测方法。

1.3 当对每一管段检测前， 检测录像资料开始时， 应编写并录制检测影像资 料版头（主要包括： 任务名称、检测地点、检测日期、起始井编号-结束井编号、 管材、检测单位和检测员）。对被检测管段进行文字标注， 使用检测设备拍摄（可 变焦设备应使用其最小焦距、最大广角端） 每个检查井周边明显标志物作为现场位置的参照物。

1.4 采用专用工具测量管径， 并用检测设备摄影记录在录像资料里； 每一管段检测时，在检测设备后退撤离管道直至检测设备拿出检查井口前，不能暂停、中断。

1.5 排水管道检测应按合同要求完成全部检测任务， 妥善保存全部原始视频检测资料，并按要求及时提交。检测视频应清晰、不得删减、篡改或替换。

1.6 对管道轴线进行拍摄。定点观察对面检查井管口是否完整， 观察时至少停止 10s。拍摄时应确保前方井盖打开， 光线不足时， 可关闭检测设备照明灯或进行补光。

1.7 对井室内部进行拍摄。用检测设备对井室内部进行 360°拍摄。

1.8 采用 CCTV 检测时，用检测设备对既有管道的接口进行 360°拍摄。

2.CCTV 检测要求

2.1 视频检测原则上不应带水作业。当由于管网运行等客观情况导致各项条 件无法满足时， 经发包人指派人员现场确认同意的， 其排水管道内水位不大于管道直径的 10%。若水位大于管径的 10%，检测单位可要求暂停检测。

2.2 严格控制检测机器前进速度。管径大于 200mm 时， 直向摄影的行进速度

不得超过 0.15m/s。

2.3 检测时摄像镜头移动轨迹应在管道中轴线上，偏离度不应大于管径的   ±10%。当对特殊形状的管道进行检测时，应适当调整摄像头位置并获得最佳图 像。如管径大于 DN1000 时，应采用升降式、支架式等 CCTV 检测设备进行检测，

确保镜头轨迹在管道中轴线上。

2.4 计数器归零后应对管道轴线进行拍摄， 定点观察对面检查井管口是否完整， 观察时至少停止 10s。在检测过程中发现缺陷时， 调节镜头焦距和角度使爬 行器在完全能够解析缺陷， 提高缺陷的分辨率， 同时缺陷拍摄时间至少 10s，确

保所拍摄的图像清晰完整。

2.5 现场排水管道检测使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电设备》（GB3836）的有关规定。

3.管道潜望镜 QV 检测要求

3.1 管道潜望镜检测时，管内排水管道内水位不大于管道直径的 10%。管段 单侧检测长度不宜大于 30m；管道长度大于等于 30m 时， 应采用双侧检测； 管道长度大于 50m 时， 不宜采用潜望镜检测。 若水位大于管径的 10%，检测单位可要求暂停检测。

3.2 对管道轴线进行拍摄， 定点观察对面检查井管口是否完整， 观察时至少停止 10s。

3.3 镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上。

3.4 拍摄管道时，变动焦距不宜过快。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止， 调节镜头的焦距，并连续、清晰地拍摄 10s 以上。

3.5 拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点地均匀慢速移动。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，并连续拍摄 10s 以上。

4.井下作业要求

4.1 井下作业应按照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《常州市排水管理处有限空间作业安全管理规定》的要求执行。

4.2 从事潜水作业的潜水作业人员必须持证上岗，具备相应的特种作业资格。

4.3 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格。

4.4 下井作业前必须检测管道内有毒有害气体含量并做好记录， 井下作业时应佩戴便携式有毒有害气体检测仪。

4.5 下井作业必须履行审批手续，执行下井作业许可制度。

4.6 管径小于 800mm 时， 严禁作业人员进入管道； 下井作业人员连续作业时间不得超过 1h。

5.现场作业要求

5.1 检测单位应加强现场安全管理， 采取必要措施防止事故发生； 重点区域 和部位应设置警示标志，如打开的检查井、作业车辆设备（如转动设备）、管路线缆等；

5.2 检测单位应按合同要求完成全部检测任务， 如因外部原因无法完成检测 任务的， 及时与发包人沟通， 宜采取拍摄图片视频、书面记录等方式保存相关证据；

5.3 检测操作人员应持证上岗， 统一着装， 配戴必要劳动保护及安全防护用品，检测作业过程中严格执行作业规程。

三、管理要求

（一）安全要求（包含但不限于）

1.中标人在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《常州市 排水管理处有限空间作业安全管理规定》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安 全技术规程》和《城镇排水管道维护安全技术规程》等相关规定。必须认真贯彻 国家和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策， 严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.中标人应建立安全管理组织体系和安全生产岗位责任制， 具备安全管理人员， 落实安全检查制度， 安全教育培训制度等，做好特种作业人员持证上岗的管理工作。中标人必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度， 提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。应制订视频检测、用电等安全操作规程，作业严格按照规程执行。

3.检测车辆在道路上作业停放时，应设置好围挡和安全警示标志；在交通繁 忙路段上作业时，应避开高峰时段。中标人要加强工程车辆的管理，车辆不得无故影响道路交通，必须配合好交巡警部门组织好交通工作。

4.根据本项目特点，中标人必须制订专项施工方案、安全方案和应急预案等。

5.管道内可能存在 H2S、CO 等有毒有害气体，严禁私自盲目下井。

（二）文明施工要求

1.中标人应遵守文明施工有关管理规定， 采取必要的文明施工组织措施， 并随时接受监理、 招标人，安全检查人员的监督检查。

2.强化作业现场管理。作业过程中， 人员的着装、车辆的停放、工程器具的摆放、污泥和垃圾的堆放等须符合城管部门的相关规定。作业过程应避免对周围环境和居民的正常生活造成影响。

3.施工时，现场不能随意堆放废弃物、垃圾。

4.中标人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通， 必须配合好交巡警部门组织好交通工作。

（三）资料报送要求

1.单个任务已经完成检测的，次日应提交所有视频检查资料，视频名称、视频中检查井编号应与竣工图或GIS系统唯一编码一致，对不符合要求的视频需要重新检测。

2.中标人向招标人提交的成果应包括：所实施的排水管道检测的检测视频，

复测应提交复测视频。

3.中标人每条管道的视频检测报告由招标人负责编写。

（四） 验收要求

视频资料质量根据《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 和《常州市排水管道视频检测技术要求》等有关规定进行验收。

二、合同价格、计量与支付

1.本项目为固定单价合同， 在项目实施过程中， 合同约定不作调整。结算价格计算：新建管道任务以各单项管线探测数据与单价的相乘得到总价确定。

2.本项目作业无预付款，新建管道完成验收后以管线探测数据作为支付依据。

3.履约保证金，在接到中标通知书7天内，在签订合同前， 中标人应按合同价的 5%（现金或银行保函）向招标人提交履约保证金，期限至合同履约完成。中标人不能按要求提交履约保证金的， 视为放弃中标， 给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

# 第五章  合同主要条款

甲方(发包人）:                                  编号：

乙方(承包人）:                                  签订时间：     年  月  日

乙方受甲方委托承揽服务，以加强排水管道使用质量管理。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方按照的采购结果（采购编号： ）签订本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称：

2.服务范围：

3.服务期限：40日历天。

第二条 服务内容：   。

第三条 合同文件组成

合同文件应能互相解释， 互为说明， 其组成如下:

1.本合同；

2.中标通知书；

3.采购文件及相关说明；

4.乙方中标的响应文件；

5.乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第四条 履约保证金

1.在接到中标通知书 7 天内，合同签订前，乙方将履约保证金人民币元(               )

汇入甲方账户:账户名：， 开户银行：              ，账号：                   。

2.如乙方未能履行合同规定的义务， 甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.按照合同约定应退还的履约保证金在合同履约完成后乙方凭凭据到甲方办理履约保证金退还手续，甲方将在手续齐全后将履约保证金无息退还给乙方。

第五条 合同价格、计量与支付

1.合同价格

1.1 本项目为固定单价合同，具体单价为：       元/米；

1.2 本合同价款包括提供本服务所需的人工、材料、运输、安全、保险、税金等全部费用。合同有效期内不作调整。

1.3 如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同涉及的发票均需按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

2.计量

按双方签字的完工证明、考核单进行结算。

3.价款支付:项目检测完成，出具完整的检测报告后付至合同价的80%，

（1）如被检项目无需整改复检，则一个月内付清余款；

（2）如遇被检项目需整改复检，则提供完整的复检报告后一个月内付清余款。

4.结算依据:新建管道完成验收后以管线探测数据为结算依据。

第六条 甲方权力与义务

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.提前一天通知乙方检测任务或遇突发情况紧急、临时通知；

4.提供检测项目的竣工图；

5.按合同规定向乙方支付检测费用；

6.对乙方进行监督，必要时可进行复检或平行检测；

7.法规、政策规定由甲方承担的其他责任；

8.标书中规定的甲方其他权利。

第七条 乙方权力与义务

1.接到甲方的任务通知后，4 小时内必须响应；按照双方确定的时间抵达现场检测。

2.乙方按规定到达检测现场后， 须按照甲方要求进行检测，不得以除安全原因以外的理由拒绝检测。

3.根据甲方的要求保质保量地完成检测任务，按时完成并向甲方提交检测成果，检测过程应做好台账记录；

4.做好必要的保密工作， 不向第三方透露相关检测信息；

5.自觉遵守国家、江苏省、常州市相关管理部门的安全法律法规。乙方需对检测过程中的自身及第三方的安全负责，检测中出现的安全隐患及导致的后果由乙方一方承担；

6.乙方应在合同签订一个月内为参与本项目服务的人员购买不低于100万元额度的雇主责任险；

7.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；

8.法规、政策规定由乙方承担的其他责任；

9.标书中规定的由乙方承担的其他责任。

第八条 服务要求

1、技术要求

1）排水管道检测总体要求

（1）排水管道检测应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 和《常州市排水管道视频检测技术要求》要求。

（2）本次检测采用 CCTV 视频检测与 QV 相结合的方式，原则上小于等于 250mm 以下管径采用 QV 检测方式，大于 250mm 以上管径采用 CCTV 检测方式， 不接受其他检测方法。

（3）当对每一管段检测前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头（主 要包括：任务名称、检测地点、检测日期、起始井编号-结束井编号、管材、检测单位和检 测员）。对被检测管段进行文字标注， 使用检测设备摄影每个检查井周边明显标志物作为现场位置的参照物。

（4）采用专用工具测量管径， 并用检测设备摄影记录在录像资料里；每一管段检测时，在检测设备后退撤离管道直至检测设备拿出检查井口前， 不能暂停、中断。

（5）排水管道检测应按合同要求完成全部检测任务，妥善保存全部原始视频检测资料，并按要求及时提交。检测视频应清晰、不得删减、篡改或替换。

（6）对管道轴线进行拍摄。定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止 10s。拍摄时应确保前方井盖打开，光线不足时，可关闭检测设备照明灯或进行补光。

（7）对井室内部进行拍摄。用检测设备对井室内部进行 360°拍摄。

（8）采用 CCTV 检测时， 用检测设备对既有管道的接口进行 360°拍摄。

2）CCTV 检测要求

（1）视频检测原则上不应带水作业。当现场条件无法满足时， 排水管道内水位不大于管道直径的 10%。若水位大于管径的 10%，检测单位可要求暂停检测。

（2）严格控制检测机器前进速度。管径大于 200mm 时，直向摄影的行进速度不宜超过0.15m/s。

（3）检测时摄像镜头移动轨迹应在管道中轴线上， 偏离度不应大于管径的±10%。当对特殊形状的管道进行检测时，应适当调整摄像头位置并获得最佳图像。如管径大于 D1000时，应采用升降式、支架式等 CCTV 检测设备进行检测，确保镜头轨迹在管道中轴线上。

（4）计数器归零后应对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察 时至少停止 10s。在检测过程中发现缺陷时，调节镜头焦距和角度使爬行器在完全能够解析缺陷， 提高缺陷的分辨率，同时缺陷拍摄时间至少 10s，确保所拍摄的图像清晰完整。

（5）现场排水管道检测使用的检测设备， 其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电设备》GB3836 的有关规定。

3）管道潜望镜 QV 检测要求

（1）管道潜望镜检测时，管内排水管道内水位不大于管道直径的 10%。管段单侧检测 长度不宜大于 30m；管道长度大于等于 30m 时，应采用双侧检测；管道长度大于 50m 时，不

宜采用潜望镜检测。若水位大于管径的 10%，检测单位可要求暂停检测。

（2）对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止 10s。

（3）镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上。

（4）拍摄管道时， 变动焦距不宜过快。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，调节镜头的焦距， 并连续、清晰地拍摄 10s 以上。

（5）拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点地均匀慢速移动。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，并连续拍摄 10s 以上。

4）井下作业要求

（1）井下作业应按照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《常州市排水管理处有限空间作业安全管理规定》的要求执行。

（2）从事潜水作业的潜水作业人员必须持证上岗， 具备相应的特种作业资质。

（3）下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格。

（4）下井作业前必须检测管道内有毒有害气体含量并做好记录，井下作业时应佩戴便携式有毒有害气体检测仪。

（5）下井作业必须履行审批手续，执行下井作业许可制度。

（6）管径小于 800mm 严禁作业人员进入管道；下井作业人员连续作业时间不得超过 1h。

5）现场作业要求

（1）检测单位应加强现场安全管理， 采取必要措施防止事故发生； 重点区域和部位应设置警示标志， 如打开的检查井、作业车辆设备（如转动设备）、管路线缆等；

（2）检测单位应按合同要求完成全部检测任务，如因外部原因无法完成检测任务的，及时与发包人沟通， 宜采取拍摄图片视频、书面记录等方式保存相关证据；

（3）检测操作人员应持证上岗， 统一着装，配戴必要劳动保护及安全防护用品，检测作业过程中严格执行作业规程。

2.管理要求

1）项目管理

承包人的项目负责人作为与本项目的联络人，必须全程参与项目现场管理，及时跟进本 项目进展情况，中途不得更换；项目负责人必须为中标单位正式职工， 投标文件中应提供证明文件（社保缴费记录）。

2）安全要求（包含但不限于）

（1）承包人在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《常州市排水管 理处有限空间作业安全管理规定》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》和《城 镇排水管道维护安全技术规程》等相关规定。必须认真贯彻国家和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

（2）承包人应建立安全管理组织体系和安全生产岗位责任制， 具备安全管理人员， 落 实安全检查制度，安全教育培训制度等，做好特种作业人员持证上岗的管理工作。承包人必 须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度，提高员工的安全生产意识和自 我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。应制订排水管道养护、视频检测、非开挖修复、临时导水、用电等安全操作规程，作业严格按照规程执行。

（3）检测车辆在道路上作业停放时， 应设置好围挡和安全警示标志；在交通繁忙路段 上作业时， 应避开高峰时段。承包人要加强工程车辆的管理， 车辆不得无故影响道路交通，必须配合好交巡警部门组织好交通工作。

（4）根据本项目特点， 承包人必须制订专项施工方案、安全方案和应急预案等。

（5）管道内可能存在 H2S、CO 等有毒有害气体， 严禁私自盲目下井。

3）文明施工要求

（1）承包人应遵守文明施工有关管理规定，采取必要的文明施工组织措施， 并随时接受监理、发包人，安全检查人员的监督检查。

（2）强化作业现场管理。作业过程中，人员的着装、车辆的停放、工程器具的摆放、 污泥和垃圾的堆放等须符合城管部门的相关规定。作业过程应避免对周围环境和居民的正常生活造成影响。

（3）施工时， 现场不能随意堆放废弃物、垃圾。

（4）承包人要加强工程施工车辆的管理， 施工车辆不得无故影响道路交通， 必须配合好交巡警部门组织好交通工作。

4）资料报送要求

（1）单个任务已经完成检测的， 次日应提交所有视频检查资料，视频名称、视频中检查井编号应与竣工图或 GIS 系统唯一编码一致，对不符合要求的视频需要重新检测。

（2）承包人方向发包人提交的成果应包括：所实施的排水管道检测的检测视频，复测应提交复测视频。

（3）承包人每条管道的视频检测报告由发包人负责编写。

（4）检测信息填报。按照信息化报送要求，承包人应及时填写当前任务的检测信息包括但不限于项目名称、地点、实施起始时间、检测长度等。

5）验收要求

视频资料质量根据《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 和《常州市排水管道视频检测技术要求》等有关规定进行验收。

6）其他要求

（1）甲方不定时对乙方项目实施过程中作业安全文明施工、作业质量等进行监督和考核。

（2）乙方项目实施进度或质量不能满足甲方要求时，甲方有权利要求乙方增加作业人员数量或进行人员调换。

（3）乙方收到甲方下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要予以执行。

（4）乙方负责现场作业人员购买雇主责任险（100 万保险额度）。乙方未履行投保义务若出现索赔事故，未获赔的损失将由乙方补足。

3.考核要求

1）承包人提交的视频资料不得剪切、嫁接等影响结果误判，保证资料真实准确。若出 现视频造假、不符合现场实际等情况，发包人有权委托其他单位继续实施， 由此带来的所有损失和发生的费用由投标人承担，发包人有权根据实际情况决定是否解除合同。

4.执行技术标准

1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012

2）《常州市排水管道视频检测技术要求》

5.项目成果

乙方向甲方提交的成果应包括： 所实施的排水管道检测的检测视频，复测应提交复测视频。

第九条 安全责任

1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险， 对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2.乙方承诺为甲方服务的员工劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故 均由乙方自行处理， 与甲方无关；如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利。

3.双方在签订本合同的同时签订安全协议。

第十条 乙方违约责任

1.乙方无正当理由， 违反本合同的相关规定， 未能达到服务要求的，扣除项目履约保证金作为违约金。

2.乙方存在下列违约情形的，应支付相应违约金：

（1）如合同签订生效后，乙方擅自中途停止或解除合同， 应向甲方支付违约金 10000元（人民币壹万元整），并承担甲方相应的损失。

（2）如合同签订生效后，乙方未及时响应任务（4 小时内）、未按规定时间抵达现场（甲方提前一天通知或遇突发情况紧急、临时通知），应向甲方支付违约金 2000 元/次。

（3）如合同签订生效后，乙方一天工作量应达到以下要求：新建管道管径≤1350mm，管道检测米数不小于 900 米/天·任务,若每天任务量不足 900 米时，须当日完成检测任务；1350mm＜新建管道管径≤1600mm，管道检测米数不小于 500 米/天·任务，若每天任务量不 足 500 米时，须当日完成检测任务； 新建管道管径≥1800mm，管道检测米数不小于 600 米/ 天·任务， 若每天任务量不足 600 米时， 须当日完成检测任务；既有管道检测进度至少达到 400 米/天·任务， 若每天任务量不足 400 米时，须当日完成检测任务。若管道检测任务中 包括多种管径，甲方折算后进行考核。乙方未按照要求完成检测任务， 乙方应向甲方支付违约金 1000 元/次。

（4）若经甲方随机抽检考核，发现乙方管理人员、施工人员与投标方案所列人员不一 致， 乙方应向甲方支付违约金 10000 元/次。情况较为严重时， 甲方可解除合同，委托第三方单位实施，由此带来的损失由乙方承担。

（5）乙方未按甲方规定详实填写上报检测等信息， 应向甲方支付违约金 2000 元/次。

（6）如工程成果不符合合同约定要求，乙方应承担由此造成的直接损失的赔偿责任，以及相应的法律责任。

（7）如乙方未尽保密义务，向第三方透露甲方提供的技术资料、检测路段等信息的，甲方有权追究乙方的责任，乙方应承担因此造成的损失。

（9）如乙方未按本合同和甲方要求进行检测的，甲方有权扣除乙方相应的检测费用。

（10）如检测结果与甲方的复检或平行检测结果存在明显差异，甲方不承担乙方相应的检测费用。

3.乙方在承担上述违约责任后， 仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。

4.因乙方违约造成甲方损失的， 除承担相应违约金外， 乙方还应赔偿甲方因此受到的直 接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。

5.本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。

6.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商，共同签署书面补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

2.合同的解除

1）如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2）乙方在履约过程中， 有下列情形之一的，除扣除相应违约金外， 甲方有权书面通知

乙方解除本合同并扣除履约保证金：

（1）乙方两次及以上不能接受甲方下达的委托任务；

（2）乙方两次及以上不能及时提交检测视频成果；

（3）乙方提交的检测视频成果与甲方的复检或平行检测结果存在明显差异；

（4）乙方提交的检测视频弄虚作假并查证属实；

（5）乙方未履行保密义务，泄露有关检测路段信息。

（6）乙方因违反安全文明施工要求两次及以上的。

（7）乙方连续两次考核结果小于等于 70 分的。

3.发生第 2 款约定的违约情形的，除解除合同外， 甲方还有权采取以下方式追究乙方违约责任：

（1）三年内不得参与甲方任何有关政府采购、服务的招标项目；

（2）在下一期定点服务招标、评标中给予适当扣分；

4.发生第 11.2.2 款约定的违约情形， 甲方选择解除合同的，应在合理期间内提前向乙方发出合同解除通知书， 乙方对解除合同有争议的，应于收到通知书后 15 日内向常州仲裁委员会申请仲裁。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 保密

1.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提 供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。

2.未经另一方的同意披露本合同保密信息的， 由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十四条 通知和送达

1.合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署， 均应通过双方指定的联系人和联系 方式进行。联络方法发生变更的，变更方应及时书面通知另一方。在另一方收到有关通知之 前，另一方根据变更前的地址所作出的联络和通讯应视为有效。

甲方联系人：       ， 电话：          ，地址:          。

乙方联系人：       ， 电话：          ，地址:          。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件 之时视为送达； 以传真方式送达的， 发出传真之时视为送达； 以邮寄方式送达的， 以快递签 收日期为送达日期， 被送达方拒收或无法送达的， 自交邮后第 3 日视为已经送达。

3.合同履行中若产生争议而需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的 接收地址和接收人。

第十五条 不可抗力

1.任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以免除或部分免除由此造成 的逾期等违约责任。

2.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力事件的具体情况书 面通知另一方， 以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后 15 日内提供相关 证明。

第十六条 争议的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如双方不能协商  解决的，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2.在仲裁期间，除有争议条款外，其他条款继续有效， 乙方不得以解决争议为由拒绝履 行本协议中没有争议的其他条款。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方盖章、采购代理机构鉴证后生效。

2.本合同一式陆份， 甲方贰份、乙方贰份、采购代理机构贰份。

第十八条 合同附件

1.本合同包括 1 个附件。

附件 1：安全生产协议

2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

（签章页）

甲方（章）：

法定代表人：

授权代表人：

开户银行：

帐号：

地址：

税号：

电话：

日期：       年   月   日

乙方（章）：

法定代表人：

授权代表人：

开户银行：

帐号：

地址：

税号：

电话：

日期：      年   月   日

本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于签订。

附件 1：安全生产协议

安全生产协议

立协议单位：

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针， 根据国家有关法规， 明确双方的安全生产责任， 确保管道数字化检测服务项目作业安全，双方在签订常州市排水管理处年的同时签订本安全 生产协议。

一、承包工程项目

1．项目名称：

2．项目地址：

3．工程期限：

二、协议内容

1．双方应贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发制定的有关安全生产、 文明施工、消防工作的方针、政策，严格遵守有关法规、规章等规定。乙方应服从属地行政 主管部门或相关管理单位的管理，并使作业符合安全文明、环保等相关要求。

2．乙方应建立和完善安全安全管理体系，有专职安全管理人员， 建立和落实各级安全 生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度、文明施工规定以及涉及合同履行的各 工种的安全操作规程，特种作业人员应持证上岗， 作业符合特种作业管理标准规定。

3．双方应重视安全生产的管理，落实参与合同履行的相关员工的安全生产责任制， 开 展安全技术知识培训教育、增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力， 督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

4．乙方应充分考虑到工作环境内可能存在所有安全风险， 建立完善的相关应急预案； 在作业期间按照规定采取符合规范标准的安全措施，保障安全生产， 发生意外事件或事故时 应及时启动应急预案并按规定报告各有关方面。

5．乙方在作业期间必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国测绘法》、《城镇排水与污水处理条例》、《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《有限空间作业安全操作规范》（DB32/T 3848-2020）等现行国家或行业有关的安全生产各项规定。

6．乙方在作业期间必须严格执行现行国家、行业有关安全生产各项规定，并接受甲方 的督促、检查。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改完毕；对于因乙方未严格执行安全 管理规定、规范和标准而产生的、可能导致人员伤亡或财产损失的隐患，未在规定期限内整 改完毕或拒不整改的，甲方有权对乙方进行考核扣款，标准为 5000 元/次。

7.乙方应确保现场作业人员按规范标准穿戴好个人安全防护用品。

8.作业过程中乙方应严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》 (CJJ6-2009)的要求 实施， 做到统一着装、文明作业，做好维护、警示、清理等工作，并有专人负责现场的指挥 协调。下井作业（有限空间作业）应按照国家相关法律法规和有关规范标准的要求执行，并 采取对窨井和管道采取通风、气体检测、佩戴专用呼吸装备、专职安全人员现场指挥管理等 措施， 确保安全后方可下井作业。

9.乙方在作业过程中应做好甲方管网及附属设施（包括井盖、防坠装置等）的保护工作， 作业完成后应安全、及时、完整地恢复作业现场。作业过程中应保持现场的清洁。乙方在作 业过程中造成甲方管网或附属设施损坏的，应赔偿甲方损失。

10.乙方在作业过程不得影响甲方排水设施运行安全，部分需管网降水位、封堵后进行的作业，应至少提前 24 小时通知甲方，由甲方协调解决。因乙方未按约提前通知甲方， 造 成管网冒溢、投诉等情况，乙方向甲方支付违约金 3000 元/次。

11．贯彻“谁作业谁负责”的安全原则，作业期间乙方需对测量过程中自身及他人的安 全负责，测量中因乙方过错导致的事故损失由乙方单独承担。甲方有协助进行紧急抢救和保 护现场的义务， 并按规定报有关职能部门。

12.本协议签订的各项规定适用于订立协议单位双方，期间如遇国家或本省市有新的规 定的按照新规定执行。

13．本协议与排水管道数字化检测服务合同同时生效， 甲乙双方必须严格执行， 由于违 反本协议而造成事故损失，由违约方承担一切经济损失。

14．本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方： 单位名称（盖章）                       乙方： 单位名称（盖章）

法人代表 （盖章）                           法人代表 （盖章）

年   月    日                                 年   月   日

# 第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目编号：

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求（如有）

4、 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5 、 法定代表人资格证明书、授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6 、 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7、报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价（元/米） |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量要求 | 合格且符合招标文件技术要求及现行国家相关规范、标准。 |
| 合同履行期限 | 40日历天。 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10、采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11、 项目实施方案（格式自理）

- 12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

- 项目编号：

| - 序号 | - 姓名 | - 性别 | - 年龄 | - 毕业学校和学历 | - 专业 | - 职称 | - 专业培训及证书 | - 责任 - 或分工 | - 项目经历或主要工作 - 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

- 供应商名称（加盖公章）：    ____________

- 日期：_____年______月______日

- 13、相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料