竞争性磋商文件

项目名称：邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2023-0040

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2023年12月29日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[常州市钟楼区邹区镇人民政府]的委托，常州市政府采购中心就[邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台]([JSZC-320400-JZCG-C2023-0040])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年01月12日 09时30分:2024年1月12日上午9:30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2023-0040

2.项目名称：邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台

3.预算金额：2000000元

4.最高限价：1670000元

5.采购需求（简介）：对邹区镇农污水处理设施进行智能化改造，更换老旧的PLC，新增流量计、液位计、压力计等智能设备，建设在线监管平台，实现运行监测、水质监测、报警管理、远程控制、视频监控等，并进行平台运维。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后90个日历日内完成供货、安装、调试和验收,运维期2年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

2024年1月12日上午9：30（北京时间）

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区邹区镇人民政府

地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇会灵东路9号

联系人：陶叶飞

联系方式：采购包1联系人电话:0519-83839092

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人依法确定。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、常州市政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后自收到发票之日起15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间及比例：项目竣工验收合格后自收到发票之日起15日内付至合同价80%,第一年运维结束后，自收到发票之日起15日内付至审定金额90%，运维期结束，自收到发票之日起15日内付清全款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目

1.项目名称：邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台

2.采购标的：对邹区镇农污水处理设施进行智能化改造，更换老旧的PLC，新增流量计、液位计、压力计等智能设备，建设在线监管平台，实现运行监测、水质监测、报警管理、远程控制、视频监控等，并进行平台运维。

3.预算金额：2000000元

4.最高限价：1670000元

5.采购需求（简介）：对邹区镇63座农污水处理设施进行智能化改造，将原有型号及功能老旧的PLC、流量计、液位计、压力计替换成现代化智能设备，对关键生产指标（出水水量、重点点位水质等）、生产运行数据（设备开关、电流、电压等）的自动采集，构建污水处理设施在线监管平台，融合物联网、GIS、移动互联、大数据、AI等技术，构建全方位、多层次、广覆盖的“一站式”集中远程监管，打造“科学化、规范化、集约化”的全生命周期管控体系，降低农村分散式污水处理项目监管对人力较大的需求，提高监管效率和效益，保障农村污水治理长效平稳运行，实现全镇入网污水处理设施的一张图管理。主要包括基础信息、地理位置、运行监测、水质监测、报警管理、运维巡检、视频监控、数据分析等功能。项目新增PLC控制柜1套、智能网关63个、水质监测分析仪2台、智能电表51个、视频监控63套、智能压力计49个、电磁流量计53个，将农村生活污水处理设施整体运行状态在平台上集中展示。

项目清单

| 序号 | 改造 项目 | 项目特征 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制柜 | 1.柜体尺寸：600*800*260mm，包含动力控制回路； 2.柜体材质：304不锈钢： 3.防护等级：大于IP54； 4.控制系统：DI、DO满足改造要求，RS485串行端口≥1，以太网接口≥2，CPU扩展模块≥14； 5. 电柜配置电源浪涌、RS485通讯防雷。 PLC技术要求：1.设备监控系统采用工业级PLC控制器，须优先采用先进、可靠、稳定的国内知名产品，优先采用国产芯片产品。 2.CPU须采用32位工业级微处理器，主频168MHz。CPU可以扩展的I/O点数不小256点。CPU自带2个网口、2个485串行通讯口，可以编程、上下载程序和连接人机界面； 3.PLC 控制器应支持多种无线通讯方式，（Zigbee,,4G,LoRa）,可以实现PLC与PLC的无线数据传输，可以实现PLC和远程数据中心的无线数据传输； 4.采用工业总线形式或以太网形式。总线须为速度不低于100Mbps开放式的工业总线，无瓶颈，支持带电热插拔。以太网为100Mbps； 5.控制系统通讯模块、I/O模块、特殊模块等均须与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品； 6.PLC编程软件为自主研发的编程软件，采用纯中文、图形化编程方式，具有项目管理功能，且支持自定义功能块封装，方便程序移植； 7.编程软件要求符合IEC61131-3国际标准，应支持 LD（梯形图）、ST（结构文本）、IL（指令表）、FBD（功能块图）、SCC（顺序控制图）等编程语言； 8.PLC软件支持多任务调度，任务优先级可配置，任务数不少于16个； 9.集成在编程软件中的 PLC 仿真器可以在 PC 上准确地再现目标程序的运行，可脱离硬件进行开发、仿真调试； ▲10. PLC编程软件具备有效的身份标识和身份鉴别功能，重要数据在传输、存储过程中具备有效的保密性和完整性保护措施等信息安全功能（提供国家认可的有资质的第三方检测机构的软件信息安全检测报告复印件加盖投标人公章）； ▲11.所有PLC产品均通过权威机构的安全认证,提供国家认可的有资质的第三方检测机构的安全认证证书复印件加盖投标人公章； ▲12.硬件可靠运行环境：工作温度：-40℃~70℃、相对湿度：0~95％，支持海拔5000m运行环境要求（提供国家认可的有资质的第三方检测机构的产品高低温、高海拔检测报告复印件加盖投标人公章）。 13.隔离：2500/5000 Vr.m.s；数据程序永久保存； 14.PLC 控制器应支持拓展无线信号板与BD信号板； 15.PLC 控制器应支持通过SD卡进行程序升级和数据存储； 16.PLC 控制器应支持不少于14个模块模块拓展； | 1 | 套 |
| 2 | 智能网关 | 1.丰富的工业协议接入，支持大部分工业设备连接 2.本地完成数据解析，将数据推送至云端服务器 3.支持边缘计算，可在本地进行数据运算 4.支持远程配置、诊断 5.支持PLC程序上传、下载和监控 6.支持历史数据本地缓存 7.模块支持的网络接入类型有：以太网、移动2G/联通2G/电信2G、移动3G/联通3G/电信3G、移动4G/联通4G/电信4G 8.CPU:主频≥650MHZ 9.存储：16MB Flash +128MB DDR2 10.以太网：2路10M/100M自适应端口 11.串口：1路RS232/RS485； 12.实时时钟内置 13.额定功率<5W；额定电压DC24V，可工作范围DC 9V~28V 14.具备雷击浪涌保护；允许失电< 3mS；符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007 标准，符合RoHS，雷击浪涌±1KV，群脉冲±2KV，静电接触4KV，空气放电8KV 15.环境要求：工作温度：-10~60℃；存储温度：-20~70℃；抗震性：10~25Hz（X、Y、Z 方向2G/30 分钟）；自然风冷 | 63 | 套 |
| 3 | 智能 压力计 | 采集流体（液体、气体）压力， 量程为-0.1~1Mpa, 带LCD液晶显示带安装配件， 信号输出4-20mA | 63 | 套 |
| 4 | 水质检测分析仪 | cod、bod： 测量原理 UV254 测量范围 0-500mg/L equiv.KHP 分辨率 0.01mg/L equiv.KHP 精度 ±5% equiv.KHP 温度测量范围 0-60℃ 供电 DC12V,DC24V 输出 RS485(MODBUS) 灵敏度 量程的±0.05% 自动清洁 内置清洁刷 壳体材质 不锈钢 连接螺纹 G3/4螺纹 信号线长度 5m (可定制) 校准方法 零点标定、高点标定 耐压范围 0-4bar 防护等级 IP68 ss： 测量原理 光谱吸收法 测量范围 0-4000NTU(可定制) 分辨率 0.001NTU,0.01NTU,0.1NTU 温度测量范围 0-60℃ 介质流速 >0.02m/s 壳体材质 不锈钢 连接螺纹 NPT3/4或M39*1.5 信号线长度 5m(可定制) 精度 ±5%FS 校准方法 零点标定、高点标定 防护等级 Ip68 耐压范围 0-3bar 输出 Rs485(MODBUS-RTU) | 2 | 套 |
| 5 | 电磁 流量计 | DN25 1.流量测量范围的流速可在 0.5m/s～15m/s 范围内选定，流量测量上限值可在0.5m/s～15m/s 范围内选择其中一个流量值。精度：不低于 0.5%；重复性误差为测量值的±0.3% 2.模拟量（标准输出）有源输出（负载电阻最大 750Ω，其中包括电缆电阻） 3.数字频率输出：输出频率上限可在 1～5000Hz 内设定。输出电气隔离：光电隔离，隔离电压：>1000VDC；频率输出驱动：场效应管输出，最高承受电压 36VDC，最大负载 电流 250mA 4.供电方式：220V AC 供电、流量计须有供电状态监测，具备供电方式的实时监测显示并上传平台,流量计需有断电时间记录 5.双报警，可以对如下参数进行编程：上下限流量，空管检测；错误条件；正向/反向流；极性（常开/常关）在规定范围内的模拟量，在规定范围内的脉冲（频率）；脉冲截止频率等 6.精确测量电导率大于等于 5us/cm 的液体流量，流量计具备介质电导率检测功能 7.流量计的 EMC（电磁兼容性）指标符合IEC61000-1995 标准的要求 8.流量计应带 LCD 液晶显示（亮度可调），可实时显示累计流量、瞬时流量、流速、流向及在线自诊断显示信号波形，信号强度等信息，具备冷热启动、异常重启等诊断记录。 | 34 | 套 |
|  |  | DN50 技术要求同DN25 | 19 | 套 |
| 6 | 智能 电能表 | 单相电能表，等级：有功1级、电压:220VAC、电流：直接式 5(80)A、频率 50HZ、显示：段码LED、安装方式：导轨/配电箱型、通讯接口：带modbus通讯 | 30 | 套 |
|  |  | 三相电能表，等级：有功1级、电压:380VAC、电流：直接式 0.4-1(100)A、频率 50HZ、显示：段码LED、安装方式：导轨/配电箱型、通讯接口：带modbus通讯 | 21 | 套 |
| 7 | 视频监控摄像头 | 摄像头功能特性： 1、采用300万像素，支持人形检测，支持绊线入侵、区域入侵； 2、支持H.265编码，实现超低码流传输 3、支持 POE供电； 4、支持双向语音对讲； 5、支持声光报警内置高效红外灯和白光灯； 6、支持三种夜视模式支持室外防水防尘等级； 技术参数： 1、镜头焦距 4mm，镜头光圈 F2.0 2、云台旋转范围 水平：0°～345° 垂直：0°~+80° 断电记忆 支持 3、Smart 事件 通用行为分析 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持联动跟踪 4、视频 视频压缩标准 Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264;H.264B;MJPEG(Sub Stream) 默认分辨率下默认码流 1024Kbps（2304x1296） 码流控制 可变码流/固定码流 日夜转换 ICR自动切换/电子彩转黑 支持背光补偿、宽动态、强光抑制 白平衡 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 增益控制 自动/手动 降噪 2D/3D降噪 信噪比 ≥55dB 5、网络 网络接口 1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据） 网络协议 HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP;TCP 接入标准 ONVIF;GB/T28181;CGI 预览最大用户数 20个 存储功能 乐橙云；FTP；Micro SD卡（最大支持256G） 浏览器 支持IE：IE7以上版本 支持谷歌：42及以下版本 支持火狐：52及以下版本 支持苹果：无版本限制 对接平台 Smart PSS;DMSS;player;configtool;NVR;Smart Player ;乐橙 6、功能 OSD信息叠加 通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；地理位置 安全模式 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE802.1x；网络访问控制 用户管理 最大支持19个用户，多级用户权限管理 7、接口 音频输入1路（内置Mic），音频输出1路（内置扬声器），支持语音对讲 8、电源 供电方式 DC12V/1.5A±10%； PoE（802.3af） 功耗 基本功耗：4W 最大功耗：12.95W（补光灯/加热玻璃/云台开启） 9、环境 工作温度 -30℃~+55℃，工作湿度 ≤95% 防护等级 TVS 2000V防雷、防浪涌和防突波保护;防水防尘 10、结构 产品尺寸 146.5mm×Φ118.0mm 包装盒尺寸 144mm×144mm×223mm（长×宽×高） | 63 | 套 |
| 8 | 室外 防水箱 | 含排插和空开 | 63 | 套 |
| 9 | 立杆、 底座 | 2.5m立杆、底座 | 63 | 套 |
| 10 | 4G流量卡 | 5g/月 | 63 | 套 |
| 11 | SD卡 | 512G | 63 | 套 |
| 12 | 辅材 | 现场改造辅材（PVC 管、控制线、电源线、接头等） | 63 | 套 |
| 13 | 施工安装 | PLC控制柜、智能网关、智能压力计、电磁流量计、智能电能表、监控设备现场施工安装 | 63 | 套 |
| 14 | 系统调试集成 | 部分站点 PLC 编程，所有站点数据采集，调试，上传至农村生活污水在线监管平台 | 63 | 套 |
| 15 | 设备运维 | 改造传感器设备运维服务 | 2 | 年 |
| 16 | 软件运维 | 农村生活污水在线监管平台运费服务 | 2 | 年 |

平台功能清单

| 序号 | 模块名称 | 模块概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站点一张图 | 通过GIS系统，展示所有污水站点位置分布图，支持2D或影像地图放大、缩小、旋转等辅助工具功能，并了解查看站点的运行状态，针对报警站点进行高亮闪烁提醒。 |
| 2 | 站点运行详情 | 总览各大板块功能，包括设备工况、水量电量、报警信息、视频监控等、运维状况、数据分析等，通过2D或3D技术展示污水处理工艺过程。 |
| 3 | 站点水质监测 | 进行实时水质数据展示以及近期的水质数据变化分析。平台提供水质人工检测记录录入功能，并对各指标进行汇总统计分析。 |
| 4 | 异常报警管理 | 通过设置传感器报警阈值，系统自动给站点负责人和该片区运维人员推送短信或消息，并自动派发工单给运维人员。（通过APP消息或短信通知）。 |
| 5 | 站点运维管理 | 针对站点运维要求，提供包括站点巡查养护管理、设备维修保养管理、突发问题上报管理等功能，并提供各种统计分析报表等。 |
| 6 | 运维考核管理 | 考核期内对运维公司的各项考核指标进行打分，对出勤率、计划完成率、响应时间、完成检修率等进行统计记录，为制度化管理提供依据。 |
|  |  | 查看团队运维考核结果，对考核期内，运维公司的总体运维情况进行综合评价。 |
| 7 | 视频监控管理 | 对各站点周边情况进行长期监控及实时抓拍，监控设备是否遭受外界破坏，站点周围是否存在可燃物、易堵塞物等风险源 |
| 8 | 统计报表管理 | 站点正常运行统计：对各站点正常运行时间进行统计，汇总故障率。 |
|  |  | 设备工况统计：对区域内各运维管护单位负责的站点设备状况，完好率进行统计。 |
|  |  | 产水量及能耗分析：对区域内各运维管护单位负责站点产水量和处理每吨污水的耗电量进行统计分析。 |
|  |  | 运维情况统计：对区域内各运维管护单位负责的站点设备发生报警后，是否在规定时间内进行处置进行统计。 |
|  |  | 日常监管统计：对区域内各运维管护单位负责的站点设施是否按照规定的日常运维巡检次数进行统计。 |
| 9 | 设备远程控制 | 实现部分站点设备的远程操控。 |
| 10 | 客户端APP | 在手机端实现移动管理功能。主要包括任务管理、站点详情、报警管理、远程控制、巡查养护以及突发问题上报等功能，直接通过手机进行任务安排、接收、审核等操作，可输入巡查工作中的问题（照片和图片）。移动端还提供站点精确定位导航、视频实时查看等功能。 |
| 11 | 应用支撑系统 | 应用支撑平台包括：第三方数据采集交互系统、第三方平台数据接口规范管理，警报预警配置系统、基础配置（组织架构、人员配置、角色权限）系统、网络通信配置管理系统等。 |

6.合同履行期限：合同签订后90个日历日内完成供货、安装、调试和验收,运维期2年。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：是

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

二、交付的时间和地点

（1）供应商须保证所提供产品包括相关附件为相应软硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

（2）交货地点：由采购人指定。

（3）交货时间：合同签订后90个日历日内完成供货、安装、调试和验收,运维期2年。

（4）设备到货后，供应商由厂商盖章的参数证明材料给采购人，采购人与供应商共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

三、付款条件

（1）预付款支付时间：合同签订后自收到发票之日起15日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）尾款支付时间及比例：项目竣工验收合格后自收到发票之日起15日内付至合同价80%,第一年运维结束后，自收到发票之日起15日内付至审定金额90%，运维期结束，自收到发票之日起15日内付清全款。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

在合同签订后90个日历日内完成供货、安装、调试和验收,能正常采集硬件数据，系统正常使用，运维期2年。

五、采购标的的验收标准：

项目涉及的全部软硬件部署完成、系统联调正常后，根据采购人的安排进行试点工作，采购人对系统功能、性能等基本满意后，进行验收。准备项目验收交付物，验收文档的提交应覆盖以下内容：

项目实施前：项目实施方案（包括技术方案）、项目实施计划等；

项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其他相关资料；

项目实施后：项目竣工报告、系统运行报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册。

（1）产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

（2）服务按合同规定的验收标准和磋商文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、人员要求

本项目的项目经理具备高级系统架构设计师证书，具有高级系统规划与管理师或CISAW信息安全保障人员认证证书或注册信息安全工程师（CISP)；

本项目的技术负责人具有数据库管理工程师证书，具有容灾备份管理师或信息系统应用创新专业人员、PMP证书的；

本项目的项目信息安全专员，需具备网络通信安全管理员认证、网络与信息安全应急人员（技术I级）。

2、培训要求

（1）供应商应针对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对项目实施进行有效的管理，保证项目验收移交后，采购人能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。

（2）技术现场培训：供应商在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

3、演示要求

演示方式 上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

①演示数据驾驶舱，包括站点概况、告警信息、监测数据、运维班组、视频监控、故障分析等

②演示站点一张图系统，通过GIS系统，展示污水站点位置分布图，支持2D或影像地图放大、缩小、旋转等辅助工具功能，并了解查看站点的运行状态，针对报警站点进行提醒。

③演示视频监视系统，包含视频实时监控、视频云盘控制、历史视频查询、定时抓拍等模块

④演示通过基本信息管理系统后台对信息管理、水质指标管理、系统管理、通知公告、运维管理等模块演示，新增信息

⑤演示运维巡检系统，针对站点运维要求，提供包括站点巡检计划、人工管理派单、设备缺陷管理、设备维修保养管理、突发问题上报管理、故障抢修等功能。

⑥演示客户端APP，在手机端实现移动管理功能。主要包括任务管理、站点详情、报警管理、巡查养护以及突发问题上报等功能，直接通过手机进行任务安排、接收、审核等操作，可输入巡查工作中的问题（照片和图片）。移动端还提供站点精确定位导航、视频实时查看等功能。

⑦演示统计报表管理功能，提供站点正常运行统计、设备缺陷统计、故障维修统计、计划巡检统计、任务数量统计、故障分析统计等功能。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 10 |  |
| 2 | 主观分 | 下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项 |  |  |
| 2.1 | 总体设计方案 | 重点考察系统架构设计科学性、合理性、前瞻性，整个系统的架构能够根据邹区镇农村生活污水处理设施在线监管平台的需求进行设计，系统的整体设计是否能够很好的响应磋商文件要求。供应商总体设计方案系统架构合理、功能设计介绍详细得8分；供应商总体设计方案系统架构合理、功能设计介绍较详细得6分；供应商总体设计方案系统架构、功能设计介绍粗略得4分；供应商总体设计方案系统架构、功能设计介绍存在重大偏差或无具体描述不得分。 | 8 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 实施方案 | 供应商提供项目实施方案方案须结合本项目建设要求，提供完整的应用方案，包括资源利用与节能、环境影响评价、劳动安全卫生消防、项目实施进度及管理。方案可行性强，阐述详实具体，得6分；方案可行性较强，阐述比较详实具体，得4分；方案可行性一般，阐述不够充分，得2分；方案可行性差，阐述不充分或未提供方案的，不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 供应商须为本项目提供具体的售后服务方案，包括服务时间、服务内容、服务方式、人员配置等。方案可行性强，阐述详实具体，得6分；方案可行性较强，阐述比较详实具体，得4分；方案可行性一般，阐述不够充分，得2分；方案可行性差，阐述不充分或未提供方案的，不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 培训方案 | 供应商制定详细的培训方案，至少包括培训对象和内容、培训地点、培训方式等内容。方案可行性强，阐述详实具体，得6分；方案可行性较强，阐述比较详实具体，得4分；方案可行性一般，阐述不够充分，得2分；方案可行性差，阐述不充分或未提供方案的，不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 技术参数全部满足磋商要求的得满分10分；在此基础上，磋商文件中标注“▲”的内容为重要指标，一条不满足扣2分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 | 10 | 偏离表及提供相关证明材料 |
| 3.2 | 系统功能演示1 | （1）演示数据驾驶舱，包括站点概况、告警信息、监测数据、运维班组、视频监控、故障分析等，每提供一项得1分，最高得6分。 | 6 | 上传的单个视频应控制在50兆内，所有演示视频时间总计不超过15分钟。 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，请使用软件操作以视频录制方式上传演示。 |
| 3.3 | 系统功能演示2 | （2）演示站点一张图系统，通过GIS系统，展示污水站点位置分布图，支持2D或影像地图放大、缩小、旋转等辅助工具功能，并了解查看站点的运行状态，针对报警站点进行提醒。每提供一项得1分，最高得3分。 | 3 |  |
| 3.4 | 系统功能演示3 | （3）演示视频监视系统，包含视频实时监控、视频云盘控制、历史视频查询、定时抓拍等模块，每提供一项得1分，最高得4分。 | 4 |  |
| 3.5 | 系统功能演示4 | （4）演示通过基本信息管理系统后台对信息管理、水质指标管理、系统管理、通知公告、运维管理等模块演示。每提供一项得1分，最高得5分。 | 5 |  |
| 3.6 | 系统功能演示5 | （5）演示运维巡检系统，针对站点运维要求，提供包括站点巡检计划、人工管理派单、设备缺陷管理、设备维修保养管理、突发问题上报管理、故障抢修等功能。每提供一项得1分，最高得6分。 | 6 |  |
| 3.7 | 系统功能演示6 | （6）演示客户端APP，在手机端实现移动管理功能。主要包括任务管理、站点详情、报警管理、巡查养护以及突发问题上报等功能，直接通过手机进行任务安排、接收、审核等操作，可输入巡查工作中的问题（照片和图片）。移动端还提供站点精确定位导航、视频实时查看等功能。每提供一项得1分，最高得3分。 | 3 |  |
| 3.8 | 系统功能演示7 | （7）演示统计报表管理功能，提供站点正常运行统计、设备缺陷统计、故障维修统计、计划巡检统计、任务数量统计、故障分析统计等功能。每提供一项得1分，最高得5分。 | 5 |  |
| 3.9 | 类似业绩 | 提供自2020年10月1日以来完成过类似水务信息化平台类项目的业绩，每有一个得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.10 | 企业实力 | 供应商具备有效的信息安全管理体系认证证书，具备有效的信息技术服务管理体系认证证书。每有一个得2分，最高4分。 | 4 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.11 | 拟派项目人员 | 拟投入本项目的项目经理具备高级系统架构设计师证书的得2分，具有高级系统规划与管理师、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全工程师（CISP)的，有一项得2分，最高得4分（限评1人）。 | 4 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.12 | 拟派项目人员 | 拟投入本项目的项目技术负责人具有数据库管理工程师证书的得2分，具有容灾备份管理师、信息系统应用创新专业人员、PMP证书的，有一项的2分，最高得4分（限评1人）。 | 4 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.13 | 拟派项目人员 | 拟投入本项目的项目信息安全专员，需具备网络通信安全管理员认证、网络与信息安全应急人员（技术I级）；每有一个得2分，最高得4分（限评1人）。 | 4 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | PLC控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 智能网关 |  | 套 | 63 |  |  |
| 3 | 智能压力计 |  | 套 | 63 |  |  |
| 4 | 水质检测分析仪 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 电磁流量计（DN25） |  | 套 | 34 |  |  |
| 6 | 电磁流量计（DN50） |  | 套 | 19 |  |  |
| 7 | 智能电能表（单相电能表） |  | 套 | 30 |  |  |
| 8 | 智能电能表（三相电能表） |  | 套 | 21 |  |  |
| 9 | 视频监控摄像头 |  | 套 | 63 |  |  |
| 10 | 室外防水箱 |  | 套 | 63 |  |  |
| 11 | 立杆、底座 |  | 套 | 63 |  |  |
| 12 | 4G流量卡 |  | 套 | 63 |  |  |
| 13 | SD卡 |  | 套 | 63 |  |  |
| 14 | 辅材 |  | 套 | 63 |  |  |
| 15 | 施工安装 |  | 套 | 63 |  |  |
| 16 | 系统调试集成 |  | 套 | 63 |  |  |
| 17 | 设备运维 |  | 年 | 2 |  |  |
| 18 | 软件运维 |  | 年 | 2 |  |  |
| 19 | 平台功能模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。