竞争性磋商文件

项目名称：常州市第三人民医院医疗急救中心院前院内一体化软件及配套设备

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2023-0026

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2023年12月21日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[常州市第三人民医院]的委托，常州市政府采购中心就[常州市第三人民医院医疗急救中心院前院内一体化软件及配套设备]([JSZC-320400-JZCG-C2023-0026])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(常州市第三人民医院医疗急救中心院前院内一体化软件及配套设备)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于投标文件接收截止时间2024年1月22日 上午9：30（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2023-0026

2.项目名称：常州市第三人民医院医疗急救中心院前院内一体化软件及配套设备

3.预算金额：2560000元

4.采购需求（简介）：详细内容见本磋商文件第四章

5.合同履行期限：本项目自合同签订生效之日起，在90天内交付符合本项目要求的平台功能。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

2024年1月22日上午9：30（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第三人民医院

地址：常州市兰陵北路300号

联系人：王鹏飞

联系方式：采购包1联系人电话:13961497185

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马樱

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588166

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人依法确定。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、常州市政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 验收款  支付时间：在项目验收完成满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付，验收款支付比例：合同金额的60%。

8.1.3 尾款  支付时间：产品验收合格满3年后满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付，尾款支付比例：合同金额的10%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目需求

1.1.	项目背景

根据国家卫计委《江苏省人民政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知《关于印发江苏省“十四五”院前医疗急救事业发展规划的通知》、《江苏省院前医疗急救条例》等文件精神，建立起满足院前急救、院内急诊、转运途中联动、专科救治中心等业务要求的多个信息平台，充分利用区域健康信息服务平台等信息化手段，建立起互联互通、共享协作的高效健康智慧急救服务模式。

1.2.	建设原则

1)	可靠性：系统运行稳定可靠。根据业务量分析和预测，考虑系统的处理能力，系统具有超负荷控制能力；考虑系统在平时和峰值情况下，安全可靠运行的设备和数据备份机制，确保不死机，不数据丢失。软硬件设备要求365天×24小时不间断运行。

2)	实用性：实用性就是能够最大限度地满足急救中心工作的需要，操作方便。

3)	可扩展性：在系统的设计中不仅应考虑目前的业务需求，更应该满足未来业务量及接入手段种类增长的需求，系统规模应具有可调性。设计能力应考虑满足未来五至八年用户数量增长的需求，要具有网络灵活扩充和调整的特性，系统的软硬件设备具有可扩展性，应具备逐步升级的能力，采用模块化设计，能在整个系统正常运行下，在线提升处理能力。

4)	安全性：系统的安全考虑重点在加强其抗干扰能力和抗破坏能力。需要采用多种手段，确保数据安全，保证信息传递的及时、准确，提高系统的抗干扰能力和抗破坏能力。

5)	可管理性：系统应满足提供良好的应用操作维护界面，维护操作简单。系统对网络连接、硬件设备、软件进程、日志记录等提供实时监控管理，能提供工具对中心的服务工作进行数据化的管理。

6)	利旧原则：本次项目新建系统通过数据交换的方式与原有系统实现无缝对接，并保证新建系统与原有的系统实现数据共享、业务协同。原有的数据迁入新系统，提供数据迁移方案；对原有设备进行利旧。

1.3.	建设内容

①　院前院内一体化子系统

②　呼救互动云平台

③　协同办公平台

④　电子发票服务平台

⑤　车载子系统

二、各子系统功能需求

2.1.	院前院内一体化子系统

2.1.1.	调度APP

移动调度APP是利用云技术、APP技术、移动互联技术等技术建立的云终端，为急救任务调度指令下发提供高效可靠的交互式手段，确保调度指令的及时下发及反馈，丰富急救调度指令下发的方式，提升调度效率。

移动调度APP系统包括服务管理、通讯管理、接入认证管理等模块。APP具有值班考勤功能，可选择在哪个分站、哪辆车上班；实时接收调度任务信息，任务信息收到一键确认功能，持续声光告警直至上车后按出车键后声光告警消失；接车地点定位功能，路径规划功能，路况查询功能等。

2.1.2.	急救医生APP

急救医生APP在将PC端电子病历系统实现移动端智能化填写的基础上，利用移动端的优势拓展集成远程会诊、知识库、消息接收、心电监护数据展示、收费发票信息管理、智能语音录入等功能模块，为现场救护人员在救治患者、记录相关信息提供有力可靠的移动端急救辅助应用。

智能移动急救终端支持业务数据本地缓存，支持离线书写病历，断网时可继续完成APP内各业务模块交互操作且能完整保存数据，自动检测网络状态，网络恢复自动上传断网期间的缓存数据

2.1.2.1.	功能需求

(1)	考勤模块

	用户登录成功后，提供用户自主选择是否上班或下班操作。医生在非当班期间等特殊情况下，可选择通过临时登录移动端医用APP填写之前任务中已生成病历但未补全患者病历信息的病历。

	非上班状态中，不接受新任务，但可以登记录入过往患者病历信息。

	用户通过自有医生职能账号成功登录系统后，选择上班、下班操作时，无需用户再输入工号/密码等操作，可快捷操作上班、下班状态。

	用户通过移动端执行上班、下班操作，系统后台状态应实时同步更新当前用户在系统中的工作状态。（即，受理台、车载急救通等软件当前医生工作状态实时同步更新）

	上、下班成功（或失败）系统可实时提示。

(2)	任务信息动态更新

现场医生动过医务通软件可以实时查看当前出诊任务的动态任务信息，与急救中心、急救通、院内专家版等应用终端实现数据共享。

任务事件列表中，可以查看对应登陆医生所有的任务急救事件，通过急救任务事件可在现场或完成任务后自动关联填写患者病历信息。

同时，现场医生可以根据软件内的当前任务中模块，快速的开展任务事件的现场问诊、请求远程会诊、病历登记、病历交接单填写等。

(3)	公告消息接收模块

	接收调度中心的通知。

	接收医用APP系统内部的消息提示。

	消息管理模块，有新消息提示查看，可回看过往消息通知。

(4)	医疗知识信息查询

	医疗知识库信息查询，前端支持音视频、动画、文本格式显示知识库内容。

	专家库信息，前端展示专家姓名、单位职位、联系方式，特长等信息。

	知识库内容APP前端暂不开放自定义维护，知识库内容可通过后台管理服务，进行增删改操作。

	专家库信息维护APP前端暂不开放自定义维护，知识库内容可通过后台管理服务，进行增删改操作。

	知识库、专家库数据内容增删改查管理维护软件。

	知识库支持模糊检索、拼音首字母快速检索

	专家库支持模糊检索、拼音首字母快速检索

	快速呼叫专家库专家

	通过PAD版医用APP查看查询知识库或专家信息时，不影响病历的录入操作。

(5)	远程视频会诊

	远程视频一键调用功能，通过远程视频会议系统提供接口支持在线调度和远程视频功能，能够对接急救中心及院内专家会诊端的远程医学指导系统，与专家医生进行视频会诊对话。

	医用APP嵌入视频会诊模块

	快速发起视频会诊、快捷换面切换等。

	实时自动录制保存音视频文件。

	音视频保存文件管理模块。

(6)	收费模块

	登记录入收费信息详情。

	病历创建后任何阶段状态下系统都支持收费操作

	收费项目一般长期固定不变，收费项目单价、收费金额默认为标准收费金额，允许当前用户实时修改应收费金额，备注说明。

	收费方式支持现金、微信、支付宝等。

	移动端完成收费操作，对应收费信息自动实时上传中心，断网时数据保存本地，自动检测网络状态，恢复则自动上传。

	发票打印管理，收费详情可查。

(7)	关联健康平台

根据身份证、市民医保卡等身份识别证件获取对应居民健康档案信息并显示。

(8)	病历登记

列表只显示当前登录医生用户相关的急救事件。同一设备多人账号切换登录时，任务列表显示的任务信息，应自动加载为当前登录账号医生出勤任务的相关信息。

任务列默认显示一定时间段内的任务信息（可三个月内或根据实际需求再设定）。

通过任务列表中对单一的任务操作可为患者创建生成对应病历页，支持单一任务创建多份患者病历。

任务单列表以不同颜色（保持与Web端病历登记页状态颜色区分一致）区分处于不同状态阶段的病历信息，记录显示是否已提交（保存）。

病历登记类型（急救病历、转院病历）

(9)	病历录入

医务通电子病历录入模块，完全继承PC端病历内容项目，移动端数据与云端数据实时自动同步。

	病历检查项结合临床路径关联显示（如仅性别女，显示妇科、孕妇类专科检查项）

	支持自定义病历模板录入。

	移动端病历页内容设计继承Web端病历页为基础

	支持附件，支持将各种多媒体文件(如：声音、图像、影像、动画等文件)以附件的方式附加在文档中。

	支持智能语音录入，电子病历的录入出诊医生可通过智能语音，实现人机交互快速录入，解放双手，提高医生现场工作效率，更专注的实施现场救治。

(10)	病历修改

已提交的病历需要提出修改，权限账号审核通过允许修改，当前病历方可允许修改。

允许多次申请修改，并记录显示申请修改次数。

每次修改变更项记录可查询。

未提交的病历（未保存、已保存病历）无需提交修改申请即可操作修改本人登记的患者电子病历。

正在提交修改申请的病历，界面上实时提示当前病历审核中。

同一任务事件存在多份患者病历时，其中一份患者病历提交修改申请处于审核状态中时，其他患者病历状态保持自有状态不能出现错乱。

移动端提交修改申请，审核中时，Web端对应状态应保持一致。

Web端提交修改申请，审核中时，移动端对应状态应保持一致。

(11)	病历审核

复用Web端评分标准，支持病历质量的自动打分评判。

以Web版病历评分为基础，在病历审核模块显示病历填写后的当前病历评分。

权限账号审核填写不合格或自动评分过低的病历，有权操作打回重写。

(12)	病历查询

可选择显示一定时间段内（7天、30天、半年内、一年内等）的患者病历信息。

电子病历状态分类可查（已保存、已提交）

支持组合筛选项查询病历。

支持电子病历的结构化检索。

(13)	病情告知单

现场出诊医生，可通过医务通APP现场创建生成对应的急救任务病情告知单，系统支持病情告知单患者或家属的电子签名。

(14)	心电图模块

支持移动端患者心电监护数据实时展示。并可根据心电监护波形做出诊断并记录反馈至急救中心。

2.1.3.	管理APP

管理APP的建设意在有效增强部门负责人或相关人员对区域内急救运行状况的掌控能力、提高应急效率，通过该系统可调度各级医疗卫生机构，医疗卫生机构内部可调度自身的处置队伍，启动短信和声讯通知负责人，各级机构可通过手机终端处理不同的业务，如：事件现场照片的上传、反馈不同的工作结果，监测各机构不同处置队伍的工作开展情况等。

与调度系统对接，实现事件查询、急救车辆管理等功能

2.1.3.1.	功能需求

急救综合管理指挥APP用于查看急救相关信息，支持接入平台后的如下功能：

鉴权功能：对移动端管理APP用户进行鉴权，不同级别、身份获取不同权限。

急救动态监控：以图形和表格等多种形式展示当前急救动态；

突发事件管理：展示当前发生的突发事件信息；

应急资源展示：基于GIS动态展示应急资源分布情况；内置应急资源联系方式，现场可快速查询相关应急资源并进行调度指挥；

通信录管理：具备平时和突发事件应急状态下的急救资源和应急专家资源通信录；

2.1.4.	远程医学指导受理服务软件

远程医学指导系统，可以把患者基本信息、生命体征及救护视频等信息传输到急救中心和医院急诊及五大中心，急救中心高年资医生和院内医生根据这些信息，诊断患者情况，可对抢救的过程进行全程实时直播和互动，并可对抢救过程进行档案管理。通过该系统的部署，可让急救中心和医院利用PC终端实时了解抢救现场的实时情况，并可以实现多方抢救讨论及远程医学指导。

2.1.4.1.	功能需求

(1)	登录登出

登录

远程医学指导座席终端软件，提供系统登录功能，用户输入正确的用户名、密码，经过后台验证通过，可以登录远程医学指导座席终端软件的主界面。如果用户名或密码有其一输入错误或者不合法将无法登录软件。

登出

系统提供登出功能，用户直接点击退出即可退出软件。

(2)	请求排队

在实际工作中，当有多个车辆需要远程医学指导的时候，远程医学指导座席软件会根据请求的时间先后进行排队。急救中心随车医生可以监控请求队列。

(3)	开启会议

用户选中请求队列中的一个请求，点击开启会议，即可完成急救车辆与急救中心随车医生之间的两方视频会议。于此同时，会同步加载当前车辆事件的相关信息进入本软件，其中包含患者基本信息、患者生命体征数据、患者的电子病历、当前急救车辆信息（包含随车人员、车辆的时间节点信息。）

(4)	添加人员

急救中心随车医生在进行远程指导过程中，当需要院内专家或者异地专家参与指导的时候，可通过操作点击“添加人员”按钮，将维护在系统中的院内或异地专家展示出来，并供其选择，随车医生选择院内或异地专家，此外再选择会诊会议室，点击确认即可完成邀请专家参与远程指导。

系统此时，将患者的相关信息，其中有患者基础信息、车辆信息、患者生命体征数据、患者电子病历信息同步至院内或异地专家的远程医学指导座席软件上供专家诊断分析。

(5)	视频控制

视频控制，仅限供急救中心随车医生座席软件使用，急救中心随车医生相当于远程会诊会议的控制者，这里可控制云镜、广播源、重连接、禁言、静音、挂断等等会议控制操作功能。

(6)	会诊室状态监控

在实际工作中，用户需要实时监控当前会诊室状态，有几个是在会诊中，有几个是在等待会诊，此外，系统还支持一个用户同时召开多个会诊会议，换句话说，一个用户可以在多个会诊室之间切换会诊。

(7)	指导意见

远程医学指导坐席软件，提供指导意见，即急救中心随车医生、院内或异地专家在参与远程医学指导后提出的指导意见，供救治病人，指导意见会作为本次远程指导过程中一个重要数据存储在数据库中，并可与患者的电子病历进行关联。

(8)	远程医学指导事件队列

该事件队列，可供用户实时监控截止到当前共远程医学指导了多少事件。用户还可以通过这里对已指导结束的事件进行历史回顾，查看详情，此外这里还提供了进入会诊室的快捷方式，便于用户操作。

事件队列展示信息有事件状态、受理时间、车辆名称或编号、受理医生、救治结果、结束时间、参与人数等等。

(9)	结束会议

结束会议是为结束远程医学指导提供一个操作的动作，点击“结束会议”，系统会自动提示有没有选填“救治结果”，如果没有选填需要选填，才可结束会议。

(10)	记录查询

系统通过记录查询可根据多种过滤条件来查询详细信息，这里的组合条件包含受理时间、车辆名称或编号、受理医生、救治结果等等来查询历史医学指导数据。

(11)	交接班

系统提供交接班功能，当班人员下班时，需要和交班人员在交接班模块中，分别录入交班时间、交班人员ID、密码；接班人需要录入接班时间、接班人ID、接班人密码等等完成交接班过程。此外系统还可以提供交接班的历史记录查询。可根据过滤条件（时间、人员ID等等）来进行综合查询。

(12)	知识库

系统提供知识库功能，在指导过程中，知识库可以为医生提供相关知识指导，以及字典查询等功能，这里的数据可以不断维护。

2.1.5.	急救综合信息管理软件

2.1.5.1.	设备运行管理平台

1、管理MEIIC支持的心电、监护设备，支持增删改查。

2、系统有支持的各种型号的医疗设备库，所有添加的医疗设备都必须来自医疗设备型号库。

3、对于心电设备，系统接收它们发来的心电文件，支持查看、重新绘制（XML格式）。

4、 对于监护设备，支持在线实时播放，包括多导联ECG、十二导联ECG、RESP、SPO2波型，支持实时生命体征。

5、支持心电监护一体机，支持呼吸机、输液泵。

6、支持医疗设备与救护车绑定、解绑，以及与120急救任务集成。

2.1.6.	急救志愿者应用服务平台

当急救中心有新的急救事件产生后，志愿者系统可以实时展示并根据任务情况选择前往急救现场，采用AED辅助救治措施处置；志愿者培训、知识宣传、志愿者认证，AED资源一张图展示等。与急救指挥调度系统紧密结合，使得相关任务流程可以顺利对接和共同展示，包括地图定位，附近医院、AED查看，任务信息和任务进度。

2.1.6.1.	功能需求

(1)	急救志愿者应用服务

建设院前急救志愿者管理系统：含任务调派、志愿者系统内实时展示及并根据任务情况选择前往急救现场；知识宣传、AED资源一张图展示等，含培训课件及急救常识知识库更新。与急救指挥调度系统紧密结合，使得相关任务流程可以顺利对接和共同展示。

(2)	急救移动应用模块

志愿者注册培训流程；含发布招募公告、公众号报名、管理员审核、发送报名成功和培训通知、参加培训、完成培训考核、发放志愿者相关证书、成为志愿者。

2.1.7.	急救精密控制台

急救精密智控子系统包括具备超时告警、位置判断、一键呼入、任务查询功能、任务统计、管理中心以及参数配置等功能。其具体分为坐席功能模块、科室功能模块、个人信息管理模块以及参数配置模块。

坐席功能模块包括处置中心和查询中心：

处置中心具备实际出车位置判断、出车预判/超时告警、接车进度跟踪/预警/超时告警、实际到达位置判断、实际送院位置判断、送院进度跟踪/预警/超时告警、实际到院位置判断、送院交接进度跟踪/预警/超时告警、接车里程预估/超长告警、返站预判/超时告警、一键呼叫、一键消息通知、预警处置防重入锁定、预警仪表盘、车辆位置查看等功能

查询中心包括历史任务查询、历史任务标注/备注、任务轨迹查询；

科室功能模块包括运营中心和管理中心：

运营中心具备数据总览仪表盘、总预警分类统计、总任务按站统计、总任务分段统计、按车综合统计、任务台账、报表导出等功能。

管理中心包括坐席当前处置仪表盘、坐席处置台账、发布通报、订阅消息、坐席处置时效统计、坐席处置率统计等功能；

个人信息管理模块：可实现人员的登入/登出、自定义主页、自定义头像等操作；

参数配置模块：包括权限配置、每任务采样频次配置、系统日志、数据库配置、硬盘最大预警空间、最大事务数

2.2.	呼救互动云平台

2.2.1.	呼救互动子系统

2.2.1.1.	功能需求

呼救者无需安装额外移动端软件，即可在呼救120时，通过调度员的问询引导及短息指引的形式，上报自己当前精准的位置信息至急救中心。

主要实现方式：

①急救中心调度员在呼救者同意的情况下（同时支持设置为自动模式），通过升级后的受理调度系统，主动向呼救者发送附含精准定位链接地址的短信。

②呼救者直接点击链接地址，即可跳转至精准定位服务页面，选择提交定位后定位服务系统自动记录并上报当前精准的呼救者信息。同时，呼救者可通过定位服务系统的前端地图页面，实时校对自己的当前位置信息，主要可通过地图操作直接选择精确位置定位点，确认位置信息后，点击提交定位，系统自动将当前获取的精准位置信息回传精准定位服务数据中心。

③获取精准位置信息后，通过精准定位服务系统进行数据整合处理，将当前呼救者精准位置信息对接受理调度及GIS地理信息系统，通过GIS地理信息子系统实时精准定位呼救者信息，同时存储呼救者位置信息。

除此外精准定位子系统还应包含以下4个模块：

急救指挥调度系统通讯接口模块：实现定位服务系统与急救指挥调度系统建立通讯，并管理通讯链路，确保通讯的正确可靠性。

安全管理模块：市民的手机位置属于个人隐私信息，急救手机定位服务面向急救中心辖区范围内提供服务，因此按照国家有关的法律法规提供安全的和经过认证审核的手机位置服务，是本服务在投入商业应用之前重点实现的内容之一。

日志管理模块：该系统提供完备的日志管理功能，系统记录每一次提供手机位置服务的详细信息，以及系统运行过程中的全部运行动态信息。并可通过模块提供的查询功能，对某时段系统运行的详细情况进行查询和分析。

维护管理模块：本模块用于对系统运行所需的各类功能参数和性能参数进行动态配置，以及对系统运行的状态进行实时的监控，如调度系统与定位服务系统接口的运行情况、与接入的各级急救中心指挥调度系统的通讯情况、当前正在执行的任务以及执行的结果等。

2.2.2.	”一键呼救”服务平台

增加院前医疗急救呼叫模式，利用“互联网+”技术，在传统语音120呼叫基础上，微信公众号、导航地图、“我的常州”APP等公众信息化途径中嵌入呼救功能，实现文字、语音、视频多手段“一键呼救”。通过该软件，获取病人所在地址、病情、手机号等。

2.2.3.	满意度回访软件

急救服务满意度回访子系统旨在对市民拨打“120”并享受院前急救服务后，通过短信、电话等方式，调查市民对急救服务的满意度情况。

2.2.3.1.	功能需求

2.2.3.1.1.	自动筛选回访急救事件

系统将自动筛选出需要回访的急救事件，并根据筛选条件：

	急救出车任务完成；

	事发时间间隔大于等于24小时；

	非死亡、非空诊的急救出车；

备注：列表数据按时间倒序排列展示，并可根据条件进行过滤查询（比如急救事件号、呼救号码、联系号码、时间等等）

2.2.3.1.2.	回访方式

急救服务满意度回访方式如下：

	自动回访

通过短信方式，根据事先设置好的短信模板内容自动发送给市民。

	人工回访

人工拨打呼救电话或联系电话进行人工回访，并手工录入回访结果。

2.2.3.1.3.	回访查询

系统支持多条件组合精确或模糊查询急救服务满意度回访记录，条件有：已回访、未回访、回访方式（自动回访、人工回访）、满意度（1、满意；2、基本满意；3、不满意）、时间、急救事件号、回访号码（输入框）、人员ID等等，通过多种条件组合查询回访记录。

2.2.3.1.4.	数据模板维护

	回访内容模板维护

系统通过该模块可以维护回访内容模板，比如短信回访中的短信内容模块，第一条短信模板，第二条短信模板维护

	满意度选项维护

满意度选项维护，根据各地实际需要，可以自动维护满意度的选项内容：1、满意；2、基本满意或者一般；3、不满意等等或者更多，这部分的数据维护可通过该模块进行修改维护。

	不满意原因数据维护

系统支持维护不满意原因数据项，可以自由定制。

2.2.3.1.5.	回访数据统计

	满意统计

满意率统计是对在自动回访（短信回访）、人工回访（电话回访）满意度调查中，市民针对回访做出满意回复的统计，以便120中心了解用户对120服务的认可度，可根据时间条件查询。

	不满意统计

不满意统计是可以真实反映120在日常急救工作中存在的一些问题，主要统计回复记录中用户不满意的情况及原因。以便120中心根据实际情况作出相应调整。可根据时间条件查询。

例如，不满意的原因有如下：

a、调度员服务态度；

b、急救响应速度；

c、院前救治情况；

d、急救人员服务态度；

e、收费情况。

等等。不满意的选项可以通过数据维护模块根据实际需求自由定义。

	自动回访率

可统计出在一段时间内，自动回访（短信回访）占全局回访的比例。

	人工回访率

可统计出在一段时间内，人工回访（电话回访）占全局回访的比例。

	短信回复率统计

可统计出在一段时间内，自动回访（短信回访）中市民回复（包含满意和不满意）占短信回访的比例。

2.2.3.1.6.	权限管理

系统权限用于系统各模块权限的定义，编辑角色的权限,定义一个角色，为它分配管理相应模块的权限，系统权限模块的作用是将系统权限和值班员关联起来。

一个角色，对应多个人员。此时对应不同的职业职能人员，建立相应的角色，将角色关联到相应的人员即可。

2.3.	协同办公平台

2.3.1.	技术要求

协同办公平台品技术性能具体要求如下:

1)	支持大并发：系统能够支持1000人以上使用，并随着客户发展将来可扩展至2000人以上，并可灵活升级授权，无需重新部署系统。

2) 开发平台：采用JAVA语言开发，支持跨平台，如Windows、Unix、Linux等；

3）系统支持微服务架构、Docter容器技术、分布式缓存、Portlet技术、BPMN技术、远程微服务接口和鉴权技术等；

4）采用B/S架构：系统必须采用B/S架构，完全浏览器界面，客户端零安装。以便系统的维护和版本更新只限于在服务器上进行。

5）系统整体架构应包含基础设施层、平台层、接口层以及应用层；

6）强大的系统独立性功能：前后台分离的方式让普通用户不必关注后台应用，前台门户具备高度自由定制效果，体现因客户而异的特色，后台具备门户中心、内容中心、流程中心、应用中心四大引擎，可以随心定义各种门户、各种信息应用、各种业务流程、各种个性化业务应用；

7）快速便捷的集成机制：开放的数据接口，对于异构系统开发环境与数据语言无任何要求，系统集成与开发操作，不会影响产品的独立应用与后续升级维护，产品内部之间支持多模块的数据联动与关联；

8）稳定性强：成熟稳定的数据库技术，有大量的成熟用户；系统应能保证长时间稳定运行，保障急救中心各类业务人员连续性作业要求；不会因软件自身的问题导致数据存储出丢失或错误，系统具备自动或手动恢复措施；

9）系统安全性：系统应统一安全服务、安全管理、安全规范，严密的身份认证体系，数据存储安全；

10）快速安装、便捷维护：采用傻瓜式安装、向导式指引，系统前台简单、后台配置灵活，硬件要求低、能够快速部署上线并运行，效果即刻可见；

11）系统具体有扩展性，将来可支撑急救中心在智慧管理各业务上的快速部署与扩展，如智慧党建、智慧纪检、智慧工会及智慧科研等，供应商应提供类似项目建设经验。

2.3.2.	系统功能要求

2.3.2.1.	门户

系统采用灵活的多级门户设定满足不同用户的业务需求。支持多维度、多层级的门户，实现包括急救中心各级门户的需求，支撑数据大集中方式部署和管理的大型内部管理门户建设方案。统一工作入口，打造个性化的综合信息门户平台。

登录页设置：系统支持自定义登录页LOGO、背景图片自动轮播、登录框、版权信息、控件下载，支持一键下载所需控件和安装包，同时可支持二维码登录方式，输入账号和密码点击登录即可登录系统。

前台门户：门户区域支持将系统各模块的功能采用多种形式进行展现。支持丰富的portlet支持图片、图标、文字、列表、metro磁铁、图标、日历等多种表现方式。支持定义各种各样的门户形态和多级门户。门户导航区：支持定义导航区域的logo，导航菜单、全文检索、快速新建 （新建信息、会议通知、新建邮件、新建审批、新建公文等）、统一消息提醒、统一流程提醒、个人信息等功能，针对文件或信息进行已读未读区分，方便用户在门户直观了解查看情况。应用区：支持门户切换，应用导航通过应用盒子管理应用显示与顺序，更多应用或者菜单支持采用应用盒子的方式进行收纳。

个人工作台：可自行启用/禁用个人工作台，支持修改个人工作中的布局和部件的显示样式，同时可恢复至系统默认的工作台。

全文检索：全文检索支持对前台门户各模块的网页内容、文件进行检索，支持内容管理、论坛、通讯录、公文、流程、邮件检索；搜索内容推送包括标题、内容文本、以及推送相关图片和相关搜索。

偏好设置：支持用户进行个性化偏好设置，设置字体大小，支持固定宽度浏览；支持设置是否使用新窗口打开链接。支持修改系统皮肤背景色，提供8种默认皮肤主题，8种渐变色的皮肤主题，8种纯色的皮肤主题和7种节日的皮肤主题，满足用户的视觉喜好，切换样式选择皮肤主题。

统一消息：汇集本系统各个业务模块的消息推送，统一小红点数字提醒；支持按模块、已读未读、查看消息；点击消息标题对应模块下的业务数据。

统一待办：统一办理本系统内所有模块下的流程审批，支持查看流程待办文件、已办文件、待阅文件、已阅文件、我的文件、我的退回、草稿箱、关注的流程、个人查询。用户可查看所有与自己相关的待办任务、已办任务、我的文件，支持通过流程标题、系统模块、发起人、发起人部门、发起时间、流程状态等条件进行精确查询。

门户应用需求如下：

| 序号 | 门户名称 | 门户简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页门户 | 建立职工登录后统一门户页面，并分配不同查看权限 |

2.3.2.2.	审批

审批为单位打造标准化、规范化的工作流体系，提升行政综合办公效率；支持固定流程、自由流程，满足不同行业的业务需求；支持PC、移动流程表单设计、流程自定义设计，免编程流程需求；

发起流程：用户可设置发起流程界面视图为瀑布或列表，支持按分类、名称查找流程，用户常用前十流程自动显示在常用流程；支持流程表单保存到草稿箱。

流程办理：可通过流程申请，支持批量通过与暂不办理，也可根据流程配置，进行转交、驳回、加签、传阅等操作；支持关注/批量关注流程。支持后台配置流程办理树是否显示，支持按照办理缓急显示待办文件增加办理缓急标识，支持设置发起部门单位长度，支持设置文件灯、个人灯是否显示，支持用户自定义待办列表显示列，鼠标放在任务名称上，有办理环节办理情况悬浮效果。支持在右侧附件区上传，流程办理过程中相关人员可预览/下载附件；支持在留言板输入留言、回复评论，交流意见；支持对批示意见进行回复，同步回复内容至回复区，办理过程中可查看被回复的批示意见和回复内容。管理我的已办流程、待阅流程、已阅流程、发起流程，查看流程各节点审批情况，查看导出已办流程列表数据，查看流程表单、流程图、流转记录，支持批量阅件、关注、收藏。支持重新发起、催办、撤销、取消、收藏、打印流程。支持关注流程，选择需要关注的流程环节和审批人，当关注的流程活动环节办理完成或关注的审批人办理流程时，可自动推送消息提醒。支持对个人退回的文件进行记录，方便用户查询个人退回的审批文件，列表可直接查看退回原因。管理下属待办，查询所有下属用户的待办流程，查看流程办理进度和相关记录、对下属的工作安排总体把控。支持收藏流程，遇到重要的流程可及时进行收藏，需要时在我的收藏夹中搜索查看，便于用户快速查看重要的文件。

草稿箱：支持流程保存到草稿箱，重新编辑流程表单内容，支持流程批量提交、批量删除；

关注的流程：已关注的审批流程可以在关注的流程菜单下查看、管理，支持按流程分类查看流程、可取消、批量取消关注。

流程转交：支持将待办任务转交给其他用户代替办理，可按流程分类查看流程实例，支持批量转交。

流程查询：支持按流程分类查询流程记录，根据流程管理权限，对流程流转进行查看、转交、退回操作；流程查看人可查询权限范围内的流程实例，流程维护人可维护权限范围内的流程实例，进行流程干预、删除、批量删除、作废、批量作废；已办结的流程可查看此流程的效率分析；流程管理员可查看所有流程实例不受个人权限范围控制。

效率分析：提供系统中所有流程分类下流程流转耗时统计分析、人员办理耗时分析、部门办理耗时分析、流程办理状态统计分析、人员超时统计分析、流程超时统计分析；可按流程分类、对应的人员、部门来筛选统计数据；用户可自行选择柱状图或折线图查看数据。

流程设置：支持设置流程分类，分类编码；支持查询流程设置，按照流程分类显示流程中活动环节设置，包括活动中办理人参与方式、办理方式、活动的参与者、可操作的流程按钮信息。支持HTML表单设计和矩阵表单设计，PC端和移动端均可显示，同时支持在线预览、复制表单数据。表单支持记录表单版本。支持进行联动设置、关联设置，用于设置字段与字段之间的联动、必填、编辑、只读关系。支持对流程数据表及数据表中的字段进行管理；支持复制数据表，同步到数据库，新建数据表中字段信息，同步字段数据，设置字段的类型、名称(支持多语言配置)、文字提示、表现形式及字段的数据来源规则。

流程设计器：提供图形化的流程设计工具，以所见即所得的方式设计流程，方便易用。同时也支持构建复杂流程模型的能力。提供并行网关、排他网关、包含网关等网关，提供用户任务、子流程、自动返回等多种活动类型。在网关的路线上支持条件表达式函数设置，可实现复杂的条件判断。

2.3.2.3.	信息

根据管理的需要，可制定各种内容信息频道，真正支持目录无限极分类，适应多种文档分类需求，支持HTML、文本、图片、附件、视频等多种文档格式，丰富的分权体系，满足多院区管理需求，并提供下载、打印、复制等多项权限控制，支持根据内容特点，可指定各种知识应用场景，形成知识地图。

栏目内容：支持定时、定向发布信息，支持html、word编辑、文件链接、地址链接、excel编辑格式的内容类型，支持上传各种格式附件、附件下载，支持拖拽排序及重命名；支持使用内容模板，快速发布信息；支持编辑信息内容的同时随时进行预览信息发布后的效果，支持屏蔽信息敏感词内容，规避信息发布风险；支持设置信息到期跨栏目移动、设置内容展示有效期、是否允许复制/打印、是否开启水印、是否允许移动端显示；支持选择查看范围，定向推送相关信息，自由设置信息维护权限，一键开启下载评论收藏功能。支持可同时在多个栏目下发布信息，简单快捷。栏目内容同时支持信息按栏目分类查看，支持标题关键词查询信息，点击信息通知即可直接查看信息详情，包含信息维护、上传操作记录查看；支持全文检索。支持管理权限范围内的信息，支持信息复制、移动、同步到其他栏目中，将信息设置为置顶信息、精华信息，重要信息（标题默认标红）。支持定义置顶信息的显示排序，满足多种业务场景的展示。支持收藏重要的信息到“我的收藏夹”菜单下，实现随时随地收藏，及时查看收藏内容。

栏目管理：统一的栏目管理，便于对信息实现分类管理，丰富的栏目权限设置。支持栏目之间的新建、移动、删除等功能。支持设置栏目的名称、编码、层级、排序等基础信息；支持设置栏目的可查看范围、可新建范围、可维护范围、信息推送方式；支持设置在栏目下发布信息内容是否需要流程审核，需要审核的栏目需选择对应的审核流程；支持设置信息发布同步第三方系统。支持是否启用模板、是否允许评论、匿名评论、打印、下载、点赞、收藏、删除；是否显示水印、是否开启积分等。

我的内容：支持待审核、已审核、我的发布、草稿箱管理。

内容模板：支持可新建类别，在每个类别下创建不同的模板，发布信息时即可使用已提前编辑好格式的模板。

信息统计：可查看单位内信息发布量、精华信息数量和积分量相关统计；可按组织、按用户统计数量，可按组织、发布人、发布时间查询统计情况。

内容中心：包含信息频道、虚拟栏目、单位频道、频道模板。信息频道主要用于管理内容栏目。内容中心支持建立不同频道，不同频道下可以建立栏目并且发布信息内容。例如建立新闻中心、通知公告频道等。虚拟栏目主要用于将不同频道下栏目内容进行再次归纳，从而实现搭建全新的内容模块。单位频道管理单位信息应用下各组织的内容频道，支持各组织制作个性化的频道栏目。频道模板支持自定义的不同频道阅读板式。

2.3.2.4.	公文

提供规范灵活的公文审批流转，支持发文、收文、签报流程，同时遵循国家行文体式、支持多院区分布式部署公文交换的办公需求，实现公文催办督办、网上移动签批。

公文收文箱：支持按未读/已读查看收文记录同时支持按文件状态分类，查看收文的分发范围、阅读情况；支持退回收文并提交退回原因，支持查看签收情况、转发文、转收文、转签报、转收文登记、签收、转本部分、转本机构、退回、转发、转邮件；支持可按分发权限进行打印、下载、复制操作；支持在线发起收文、发文、签报流程，填写流程表单，填写/上传正文，正文套红，提交流程申请，同时支持保存至草稿箱。支持定义多种公文的表单和流程，满足急救中心的各种公文需求，例如院发文、院办发文、党委发文、党办发文、院内会议上报等等。支持定义贴合实际使用的纸质表单，还原高保真发文拟稿纸，通过选择不同的流程打开不同的拟稿纸。公文文拟稿时支持正文在线编辑；正文编辑支持文字识别、公文核校、数据加密等功能；文号自动记忆功能，实现自动编号，可手动修改；提供标准的公文属性字段与预留字段；支持文件暂存草稿箱，支持批量提交。系统支持预设模板，保证公文格式规范，支持多种模板可供选择，不同模板可增加权限控制，模板标签功能，实现表单标题、文号、主送、抄送等内容自动带入正文。生成正式公文后支持加盖电子签章。

公文办理：公文办理根据公文人员的处理状态将文件分为待办文件、待阅文件、已办文件、已阅文件、我的文件、领导批示盒子六种类型。在待办公文菜单中可通过公文审批，支持批量通过，也可根据流程配置，进行转交、驳回、加签、传阅等操作；支持关注/取消关注公文流程。在办理公文时，遇到重要文件可及时进行收藏与关注，需要时可在收藏夹中搜索查看，便于用户快速查看重要的文件。管理我的待阅公文，支持查看公文流程表单、流程图、流转记录，支持批量阅件；支持关注/取消关注公文流程。支持查看公文流程各节点批示情况；支持查看导出已办流程列表数据；支持将已结束的发文流程分发至对应单位查收；支持关注/取消关注公文流程。支持查看公文流程的已阅环节和阅读人信息。支持可按流程名称、流程状态查询公文流程，根据流程配置，支持催办、撤销、取消、打印表单，可查看流程表单详情、流程图、流转记录、重新发起新的公文流程；支持将已结束的发文流程分发至接收单位。支持对文件在次分发、补发、撤回，支持查看公文签收情况、撤回情况、退回情况。支持批量取消关注。支持在我的退回菜单中查看被退回的公文流程与分发后被退回的公文，可以查看公文流程与表单并查看退回意见；在领导批示盒子菜单，用户可查看其领导在收文中所有的批示意见。支持数据导出功能。

草稿箱：支持公文流程保存到草稿箱，支持流程批量删除；

废件箱：支持可在废件箱中查看已删除的文件并进行删除文件操作，删除后文件为物理删除。

收文登记：支持新建、收文箱转收文登记、编辑、删除、导出收文登记操作。单个收文支持导入正式公文、转发文、转收文、转签报、分发及保存操作。

公文统计：支持按日期、发起人、发起组织查看公文发文数量统计、收文数量统计；支持按来文单位统计来文数量：按办理人、所属组织查看办件量的数据统计；支持查看已分发公文的阅读情况，支持导出统计记录。

公文查询：支持查询发文流程、收文流程、签报流程，按照流程管理权限查看公文流程记录，流程维护人可以编辑修改流程表单或干预流程流转、删除流程记录，支持批量删除、导出流程列表数据以及公文归档功能。

效率分析：提供公文办理流转耗时统计分析、人员办理耗时分析、部门办理耗时分析、流程办理状态统计分析；可按流程分类、对应的人员、部门、文号、流水号来筛选统计数据。同时通过人员超时和流程超时两方面统计公文流程中超时情况。

公文设置：支持发文设置、支持图片签章管理、支持设置正文模板、支持设置流水号生成时机、编号规则设置常用来文单位、支持设计流程各环节的批示规则、字段设置、操作权限、支持对不同公文流程设置公文表单、支持导入流程、复制流程，减少录入操作、支持查看流程修改的历史版本，可将流程恢复至任意版本重新部署。公文流转应用需求如下：

| 序号 | 应用类型 | 应用需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收文箱 | 未读收文 |
|  |  | 所有收文 |
|  |  | 按状态分类显示 |
| 2 | 发文管理 | 急救中心行政发文 |
|  |  | 急救中心党委发文 |
| 3 | 收文管理 | 急救中心行政收文 |
|  |  | 急救中心党委收文 |
| 4 | 公文统计 | 发文量统计、收文量统计、来文单位统计等 |

2.3.2.5.	会议

提供会议室资源管理、会议管理为一体的办公应用，同时对会议全过程进行管理，在会议组织、会议召开前、召开中、召开后的不同场景阶段，有效落实会议安排，打造专业、全面的会议管理。

会议通知：支持管理我收到和我发出的会议通知，可快速发起会议，填写会议主题、时间、参会人数、选择会议主持人、列席人、参会人员提交会议预订信息；支持设置会议提醒方式和提醒时间；支持将会议同步至系统日程；支持参会信息反馈开关；支持设置会议是否需要签到，设置签到方式，如扫码、定位、现场签到等；支持非参会人员参加会议并签到；通知发布后将自动推送提醒给参会的所有用户；可以同步到网络会议室参会；支持上传会议相关资料附件；支持收藏重要的会议通知，便于日后快速查询。

云会议功能：支持在发布会议通知时，会议方式字段选择网络会议、现场+网络。

预订会议室：支持按日视图、周视图查看会议室的预订情况，支持高级搜索按会议室类型、会议室名称、地点、可容纳人数等条件来筛选会议室；支持预定会议室时同步会议通知，也可在发布会议通知时选择已经成功预定的会议室。

会议审批：管理待我处理的会议室申请、待我审阅的会议室申请流程、我已办理/已审阅的会议室申请；支持查看申请人、申请预定的会议室时间、地点等信息，根据流程设计对待办的申请流程进行通过、驳回、转交加签、会议模板选择等操作；支持查看由我发出的会议室申请，根据流程设计可取消、撤销我的申请，支持导出申请数据。

会议管理：支持查看我参加的会议信息，查看我发起的会议详情、周期会议、所有会议查询以及会议的预定情况；支持会议主持人，可管理参会人员签到情况，手动修改签到情况，添加非指定参会人员签到信息、提前结束会议、取消会议、指派会议任务、上传会议纪要；支持收藏重要的会议。支持在我的会议中可查看我发起的会议、需要参加的会议，点击会议名称查看会议详情、会议参会情况/签到情况、会议任务列表、会议签到二维码；支持会议查询中应用管理员或有会议查询权限的用户可查看所有会议安排，维护所有会议安排，并可提前结束、取消会议，同时可以添加会议纪要并指派会议任务。支持预定查询中应用管理员或有预定查询可查看权限范围内该流程的预定信息，并根据流程权限设置，查看或强行干预流程流转情况；流程管理员可查看对应流程下所有流程记录。

文件管理：支持会议材料可以方便参会人针对会议快速、便捷上传相关会议材料；支持word、pdf、excel、ppt、png等各种文件格式；

会议纪要：支持会议纪要可以查看收到的会议纪要，支持按未读/已读查看，支持将会议纪要转发给他人查阅。

会议任务：会议任务支持管理我的会议任务，根据任务状态（已到期、进行中、已完成）查看任务，更新任务进度、标记完成，支持批量完成任务。

统计查询：支持根据参会回执和签到信息统计单位用户参会情况，统计用户准时参会、迟到、不参会、缺席的次数和百分比。支持按会议类型统计会议召开次数，了解工作会议安排情况。

2.3.2.6.	邮件

收件箱：支持信件转发、导出，并可以标记为未读邮件、已读邮件、星标邮件，自由移动到回收站和我的文件夹中。支持搜索、删除、彻底删除功能。

写信：邮件支持上传附件（支持拖拽排序及重命名），同时支持更多发送选项，如紧急、保存到已发送、转发控制、回执、签名、匿名、定时发送、加密邮件等；支持通过鼠标悬于收件人上来查看用户组织信息进行确认；支持拖拽调整主送人、抄送人、密送人的顺序。

历史邮件：包括收件箱、已发送和自定义文件夹的历史邮件，归档后的邮件可在历史邮件中查看，支持批量转发、导出、彻底删除操作。

收藏夹：收藏夹用来收取添加星标的邮件和收藏的邮件附件。在“星标邮件”里可将选择的信件转发、导出，并可以标记为未读邮件、已读邮件、星标邮件。支持搜索、删除、彻底删除功能。附件收藏用来收取用户收藏过的附件，在附件收藏列表下可以查看附件大小、发件人以及主题，支持按附件名称搜索查询附件，支持批量下载、批量取消收藏功能。

草稿箱：写信时选择保存到草稿箱，在“草稿箱”中可以找到之前未发布的邮件，重新编辑可以继续发送；记录收信人地址、日期、主题、附件和草稿生成时间；支持彻底删除邮件草稿。

回收站：所有进行删除操作的邮件，都会留存在“回收站”中，进行彻底删除操作的邮件，无法恢复。

我的文件夹：用户可以在邮件设置的文件夹设置中，创建文件夹，可将收件箱里的邮件自由移动到新建的文件夹下面，协助用户分类邮件，便于查找管理。

邮件设置：邮件设置包括常规设置、签名设置、外部邮箱、文件夹设置、收信规则。

邮箱管理：支持内部邮箱启用禁用、匿名设置、默认发送回执、默认显示回执、邮件查看模式、自动保存邮件时间、邮件回复全部规则设置；支持外部邮箱启用禁用、域名限制。支持选人组件设置、群发白名单设置。支持附件上传单个附件大小、上传附件总数量、上传附件总大小设置；支持邮箱空间预警设置、支持收件箱自定义提醒内容设置、支持收件人数限制及自定义提醒内容。支持设置历史邮件归档以及归档时间；支持控制邮件在安全网段内传递。

2.3.2.7.	日程

为用户提供日、周、月多种视图来管理日程安排，通过不同颜色标注区分日程类别；提供日程维护功能，为领导合理安排工作计划，加强办公协同效率；查询下属、共享日程，及时了解团队工作计划，掌握工作进度；日程同步至手机自带的日历显示，便捷用户随时查看。

我的日程：支持设置日程分类，共享范围，按分类查看日程。支持以日视图、周视图、工作周视图、月视图、列表视图查看日程安排。支持日程增删改查、共享。支持日程同步至手机自带日历显示。

领导日程：查看、维护领导的日程安排，支持领导一周日程概览。支持日程增删改查、共享。支持以日视图、周视图、工作周视图、月视图、列表视图查看日程安排。

下属日程：支持查看直属下级的日程安排。支持以日视图、周视图、工作周视图、月视图、列表视图查看日程安排。

共享给我的日程：支持按共享用户查看共享给我的日程信息。支持以日视图、周视图、工作周视图、月视图、列表视图查看日程安排。

日程设置：启用/禁用会议日程同步；工作周日历显示区间设置，工作日设置；日程二级菜单显示设置；日程提醒时间设置；设置相关领导、对应的日程维护人和可查看范围。支持新增日程栏目菜单，设置展示日程人员和查看范围。

2.3.2.8.	问卷

提供专业的在线调研调查平台，满足各种业务场景，多种题型设计，多种消息推送方式，支持定向选择目标人群，调查范围自由控制，多终端查看问卷，随时随地直接作答。 设计、收集、统计轻松完成，实时查看打印统计结果。

我的答卷：支持不同终端填写问卷，列表显示问卷状态、答卷状态查看答卷填写答案，一键提交，完成答题，也可以保存为草稿状态，再次进入重新编辑提交答卷。支持查看我的答卷，如考试类型的问卷支持查看本人的考试结果。

问卷管理：支持设置问卷答卷范围、查看统计范围、答卷截止时间、支持手动、定时自动发布/停止问卷、邮件推送、移动端提醒。设计问卷题型，设计题型时支持pc模式和手机端模式效果预览，支持题库到日、excel导入、文本导入。投票类型问卷支持匿名答题，题型设计支持单选投票题、多选投票题、分页、段落说明。考试类型问卷支持考试单选题、考试多选题、考试判断题、单项填空题、多项填空题、考试简答题、考试文件题、分页、段落说明；支持设置问卷发布开始时间、结束时间、是否允许重复答卷、及格分数。

问卷统计：列表支持查看答卷人已答卷人数和总人数，答卷列表查看已答卷人员和未答卷人员，对已答卷人员可进行一键回退操作，重新填写，对未答卷人员，可进行一键提醒，再次推送问卷填写通知。可直观查看问卷调查的数据统计结果，快速了解统计选项的频数、比例，自动统计答卷平均分，支持一键打印问卷调查统计单。

题库管理：可根据问卷类型创建不同题库分类，根据不同问卷特征，设计题库，便于在设计问卷时快速添加，帮助用户更好的维护不同类型问卷题目数据。

2.3.2.9.	汇报

支持员工在线填写工作汇报，支持多种汇报类型，领导随时随地查阅下属的汇报内容。支持领导对下属的工作成效进行评价，助力团队建立流畅、高效的汇报管理。

工作汇报：支持日历视图、列表视图查看汇报提交详情。支持创建日报、周报、月报，指定汇报对象，选择日程为汇报内容，支持查看日报汇总、周报汇总。	下属汇报：在下属汇报中可以查看汇报人的日报、周报、月报，支持批量已读、评阅、按汇报时间、汇报人查询等操作；支持按汇报时间、汇报人、未读汇报、已读汇报查看，支持对下属汇报的评阅。

2.3.2.10.	用车管理

车辆管理紧贴急救中心实际的用车需求，方便急救中心对车辆使用的管理，使急救中心的车辆使用信息化，制度化，合理有效的调配和使用车辆资源，最大限度的节约成本，最真实的反应车辆的实际情况。尽可能的发挥最大经济效益并对所有车务进行控制，以确保车辆安全、良好的运行。

车辆申请：支持车辆申请分为预约用车、申请记录两个页签。预约用车支持可视化的展示车辆的空闲状态，进行用车申请。支持申请记录查看到用车申请记录，可以进行取消用车、还车登记、删除记录等操作。

流程办理：支持对车辆涉及到的用车申请流程、还车登记流程进行审批操作。

车辆管理：车辆管理支持对车辆信息进行维护，可改变车辆的状态（启用/禁用）。支持增删改查车辆信息。

司机管理：司机管理支持对司机信息进行维护，支持增删改查司机信息。

车务管理：支持车务管理对保险管理、保养管理、年检管理、维修管理、加油管理进行维护。支持增删改查车务信息。

预警提醒：支持预警提醒分为车辆保险到期、车辆保养到期、车辆年检到期、驾驶证到期。支持对预警提醒信息进行处理、删除和导出记录。

2.3.2.11.	短信

短消息服务是一个独立的中间件服务，系统中各模块内部邮件、工作流程、会议管理等模块都可以调用短信接口向短信发送中心发送短信。

短信发送中心支持与单位现有短信平台对接。

2.3.2.12.	个人中心

管理个人信息设置、账号密码管理、审批密码管理、指纹识别管理审批常用语设置审批委托办理设置、通讯录管理、个人群组管理、个人工作台、流程转交管理。

2.3.2.13.	基础管理

系统管理组件应该包括：用户组织机构管理、资源权限管理、数据和日志管理等。

1）用户组织机构

为各个部门及单位建立树状组织机构图及横向的虚拟组织架构图，组织机构图要能显示使用者的职责、职称及从属关系等。

2）有限授权

用户只能进行与当前角色相应的操作和访问权限范围内的数据。对于没有授权的操作和数据，用户无法执行和访问。

3）功能分级控制

对管理工作，系统管理员负责所管理办公系统的整体系统管理工作；其他系统功能的管理则由相应的各级管理员负责，实现管理工作的分级管理控制。

4）IP安全控制

系统能够设置一定IP地址段范围内的机器访问系统，对不在IP地址范围内的无法登陆系统。

5）系统日志

系统提供日志记录的功能，并由管理员设置是否开通日志功能，日志功能包括记录用户的登录与退出系统的情况，记录系统的管理中任何的设置动作，记录系统重要模块数据的删除记录。

2.3.2.14.	运维管理

日志管理功能满足安全审计的要求，支持审计策略配置，可以设置哪些关键人员的哪些关键操作事项需要审计。审计记录内容包括事件发生的时间、地点、类型、主体、客体和结果。对已存储的审计记录进行保护，能检测或防止对审计记录的修改和伪造，记录至少保存三个月。日志管理提供了系统中丰富的日志记录，包括用户访问系统的登录日志、系统中各种应用的操作日志、接口访问日志、关键模块数据新增、编辑、删除日志等。支持日志查询，以及将系统内一段时间的日志归档或导出。

运营统计：对于系统在用用户、最大在线人数以及应用的使用进行埋点，统计各种维度的运营数据。

2.4.	电子发票服务平台

2.4.1.	详细系统功能要求

2.4.1.1.	系统概述

设计研发的移动端发票打印APP支持获取任务信息，录入车辆费用、医疗费用，生成费用收据或回执，可通过蓝牙连接针式打印机，打印纸质收据或回执。同时，收费及电子发票管理系统提供费票管理、收费模块维护、收费情况查询、收费明细统计等功能模块。

2.4.1.2.	收费系统模块

(1) 支持多个收费结构模板定制功能。

(2) 支持费票分析统计功能，包括收费项、收费明细、任务收费统计、票据统计等功能。

(3) 支持与银行平台对接。可以申请二维码、患者扫描付款、退款功能。

(4) 支持与票据平台对接。可以对收费记录反复开票、作废功能。

(5) 支持预估公里数，添加收费任务关联或者病历关联会自动同步任务行驶公里数（患者上车-送达医院）。

(6) 支持连接打印终端，可以打印收据信息、缴费单功能。

（7）支持与电子病历系统对接

2.4.1.2.1.	人员管理

(1)	角色管理

角色管理模块应可以根据中心、分站等不同单位创建不同权限的用户角色，不同权限的角色创建可将对应人员账号分配到具体的某个角色，被分配角色的人员只能看到和操作已被分配的角色权限，同时可以根据实际需要进行增删改查等操作。

(2)	人员信息

人员基本信息页，主要管理系统中新增的各种职位类型的人员、人员所属机构审核或启用的权限，以及对人员的机构类权限赋予，对已存在的人员资料可以进行删改查等编辑操作。

2.4.1.2.2.	设备管理

管理维护车辆所配的打印机等设备，管理员账号可在设备管理模块对随车相关设备进行增删改查等维护操作，一般情况下，该模块操作权限仅对部分权限账号开放。急救车辆信息、随车相关设备信息应从受理调度系统调取。

2.4.1.2.3.	收费管理

(1) 发票查询

管理员通过发票查询模块相关权限用户登陆系统，应可实时跟踪查询各个单位分站的开票情况，系统应可根据开票时间、开票单位、开票员、发票号码以及相关联任务流水号查询对应的开票信息。

同时，系统对查询结果应可进行对应的权限操作，如查看发票信息明细、作废指定的发票并填写发票作废原因。

(2) 创建收费

在创建收费页面中选择需要的收费类别，并将其与急救任务进行关联，进入收费信息页面。

在“收费信息”中填写患者的基本信息、性别、具体收费项目、支付方式、实付金额等信息。

在“收费信息”中可点击模板，从个人模板和共享模板中选择具体的数据模板。点击“调用”后，系统会自动勾选好模板中的收费项目。

填写完成后可在费票管理页面查询到此项收费信息。

(3) 费票管理

在费票管理页面可根据收费时间、单位、收费人员、病人姓名、支付方式、支付状态、发票状态和差额原因进行过滤查询。

在费票管理页面点击详细按钮可查看收费项目、收费标准、实收金额、支付方式、收费时间、收费人、是否开票、发票代码等任务详细信息。同时在费票管理页面可进行开票、废票等操作。

(4) 收费模板维护

在收费模板维护页面可对收费模板类型、每个收费模板的收费内容进行添加、修改和删除操作。

(5) 收费数据维护

在收费数据维护页面可对收费相关的数据项进行增加和修改操作。添加差额原因、支付方式等信息。

(6) 收费情况统计

在收费情况统计页面可对所有收费情况按照单位或人员进行统计。可通过收费时间、单位、支付状态、发票状态和支付方式进行过滤统计。并支持导出到Excel文件中。

(7) 收费明细统计

在收费明细统计页面可对所有收费明细进行统计。可通过收费时间、单位、收费员、支付状态、发票状态和支付方式进行过滤统计。并支持导出到Excel文件中。同时点击收费次数蓝色数字，可查看详细的收费条目信息。点击总差额蓝色数字可查看具体的每一条差额信息。

(8) 病历收费情况统计

在病历收费情况统计页面可按单位统计病历收费情况。点击蓝色数字可参看具体的病历数据。

(9) 注销收费管理

在注销收费管理页面可查询所有已注销的收费信息。并可进行回滚注销和删除改记录的操作。点击详情按钮可查看收费详情。

(10) 任务费票管理

在任务费票管理页面可以查询每一趟任务的收费情况。可通过任务的呼叫时间、单位、收费员、接车地址来过滤查询。

(11) 票据统计

在票据统计页面可对所有已开发票和冲红发票进行统计。

(12) 收费数据模板

在收费数据模板页面可以对自定义收费数据模板，从而可以在收费录入时利用收费数据模板进行快速录入。

在创建收费数据模板时点击“共享”复选框可让所有人都使用该模板，否则只能自己使用。

2.4.1.3.	收费打印APP

收费打印APP主要功能用于实时任务收费后的现场发票打印需求实现，可显示当前登录账号人员所出勤的所有急救任务信息、收费记录、发票打印记录、废票记录等。

移动端除正常开票流程之外，支持收据重打、作废重开等操作。

2.4.1.3.1.	输出确认回执单

回执单生成模式一：现场打印纸质回执

收费打印APP及打印机设备用于急救任务完成现场打印收据回执单，家属联提供带有二维码信息的收费项明细回执单，患者（家属）可根据需要扫码申请发票。

同时，现场打印的回执单，需病家签字确认，有现场收费人员盖章。

回执单生成模式二：通过收费APP向病家发送电子回执单

电子回执单以短信的方式发送至病家指定手机号码中（默认为呼救手机号码），病家相关人员，可通过短信链接，查看电子回执单，回执单中将清楚的列出该趟任务的收费明细及说明信息，同时可通过该链接提交，收寄实体发票收件地址及手机号码。

2.5.	车载子系统

2.5.1.	智能调度车载终端

2.5.1.1.	总体要求

GPS卫星定位系统在充分考虑急救移动车辆监控指挥的同时，将急救车辆状态及医生、护士、司机人员管理，药品、器械、出车费用管理等自动管理纳入该系统中，使GPS系统不仅能很好地应用于急救车辆的指挥调度，而且还能够将车辆的状态信息如待命、出车、到达现场、病人上车、送达医院、任务完成、故障、返站以及人员管理费用管理等，通过现代化的无线通讯手段传送到急救中心，加强对急救车辆、人员、费用及急救现场的指挥工作。本系统同时支持，急救现场图片\视频采集功能，并可将图片/视频数据通过无线传输系统传输至中心，并自动建立与急救事件的关联关系。

2.5.1.2.	详细功能需求

2.5.1.2.1.	接收调度指令

受理调度软件调度车辆后，车载终端快速接收调度指令并人性化声光提示驾驶员有调度任务到达。并在车载终端主界面上详细展示调度指令内容。并支持对历史调度指令的查看。

2.5.1.2.2.	接收公告消息

可以接收调度中心发过来的公告信息，当接收到新的公告信息后，车载终端会语音提示，在消息列表中展示最新的公告信息。点击即可查询公告信息内容，同时支持对历史公告信息的查询。

2.5.1.2.3.	出车节点信息反馈

车载终端可以实时反馈出车任务节点信息，这里的节点有，出车时间、到达现场时间、病人上车时间、送达时间、任务完成时间、返站时间。每到一个时间节点，需要随车人员操作车载终端界面上的节点按钮。

2.5.1.2.4.	重大突发事件上报

当车辆到达现场后，判断现场发送重大突发事件，可以通过点击车载终端上“突发上报”按钮，输入相关突发现场情况，一键上报指挥调度中心，并由指挥调度据此进行相关预警。

2.5.1.2.5.	随车人员考勤

随车人员（驾驶员、医生、护士、担架工）可通过车载终端进行上下班考勤，并通过相应程序与受理台进行通讯，反馈正确考勤信息。随车人员输入工号和密码即可考勤上下班。车载终端显示当前值班的随车工作人员。

2.5.1.2.6.	图片/视频采集上报

车载终端内置拍照摄像功能，可通过终端采集现场图片、视频实时上传至受理调度软件，并实现与受理事件关联，上传到受理调度中心进行存储和播放。一键切换图片与视频采集。

2.5.1.2.7.	位置监控

车载终端可以接收GPS卫星信号，以获取车辆当前所在位置的经纬度、前进速度以及前进方向，并实时传回到控制中心的地图台。

2.5.1.2.8.	短信收发

车载终端内置短信收发模块，可以通过该模块自由收发短信。

2.5.1.2.9.	语音通话

车载终端内置手机SIM卡，可以直接通过电话薄或者拨号盘直接拨打电话，同时可以接听电话。

车载终端在接收到调度指令后，可以直接点击联系号码直接拨通电话。更加方便拨号。

2.5.1.2.10.	语音导航

车载终端内置导航功能，该导航功能支持语音导航，可以直接通过语音实现目标地址的搜索导航。

内置语音导航软件模块可根据所接收的调度指令中的接车地址或指挥中心补发的接车地址启动导航。无需在导航模块中再次输入接车地址。

可通过快速简介的操作，实现在导航界面和调度指令信息管理界面的切换。

2.5.1.2.11.	语音播报

1)	车载终端接收到调度指令后，可以自动播放出车单中的内容，包括患者姓名、年龄、症状、接车地址等。

2)	各个出车节点反馈操作完成后，会语音播报反馈结果。

3)	车辆任务完成后语音提示“任务已经完成，请及时返站！”

4)	车辆返站后语音提示“救护车顺利返站，您们辛苦了”

5)	人员考勤上班时语音提示“欢迎上班！”

接车地址变更提醒：终端收到急救中心下发变更后的接车地址后，可语音提醒及播报变更后的地址；如果导航启动，则可自动根据新的目的地变更导航路线。

2.5.2.	地理信息软件

电子地图是一个非常重要的基础数据，利用它可获得各种信息以及进行快捷的定位。同时车载信息系统也要求地图数据必须尽量准确，以保证车载终端发回的定位数据能与一个精确的地图图形匹配，获得良好的视觉界面。GIS子系统由电子地图的操作平台（地理信息系统软件）和电子地图组成。

GIS系统支持本地地图和在线地图的切换。通过GIS系统，调度中心可以方便直观地找到病人位置以及相关地理信息，可以了解所有急救车的当前位置，并可以查看车辆历史运行轨迹，为急救调度提供科学合理的指导信息，提高急救事务处理速度和质量。

2.5.2.1.	功能需求

(1)	车辆推荐及辅助决策

系统可根据接车地址定位计算出所有分站和救护车辆距离现场地址的距离，并根据相离距离的近远顺序提供途中待命或返站救护车或分站的列表供调度员参考。同时提供急救辅助决策，智能推荐送往医院，智能推荐调度车辆及其行车路径。

(2)	到院距离估算

车辆实时位置离目标位置（送往医院）以及车速、行驶路线等因素动态计算出所需要的时间。距离估算数据可通过网络向医院预告知屏推送。

(3)	路径规划

系统支持自动标注接车地址，GIS自动进行路径规划，并遵守最快、最短的原则进行路径推荐；

(4)	GIS截屏

在推荐车辆时，若一定范围以内没有可供调派的车辆，GIS系统将当时的地图数据保存下来，供事后调查取证。

(5)	组织机构显示

在GIS系统中，不仅可以跟踪车辆，还可以查看每个车辆隶属那个急救机构，即每个组织机构的信息，急救机构以树形方式展示，从行政级别上可以查看每个市下辖哪些县，同时可以查看每个急救机构下有哪些急救车辆。

(6)	车辆监控

在GIS中可以实时监控急救车辆的工作状态（在线、离线、待命、任务中等等），选中任务中的车辆可以查看该车辆的详细信息，包含车牌号、车载电话、车辆状态（任务中（出车、到达现场、病人上车、送到医院、任务完成、返站））等。在GIS中还可以支持监测到每一个急救车辆上部署的设备，如监控探头等设备在线情况。

(7)	多视图车辆跟踪

通过GIS系统可以实时跟踪任务中的车辆的行进情况，可生成4个窗口进行对4个急救车辆的行进情况跟踪，且救护车处于每个视图的中间部位不移动，地图位置根据车辆移动进行变化。

(8)	车辆轨迹回放

可在GIS系统中，通过选择车辆查询日期等条件，可以查询某个车辆历史行进轨迹，根据不同的组合查询条件，在GIS系统中详细展示车辆历史回放情况。

(9)	急救资源展示

在GIS系统中可查询展示各个急救中心、急救站点、各大网络医院以及其他医疗机构等，查询各个急救资源点时可以显示单位名称、单位简介等，对于医疗机构，比如各大医院，可以展示医院专长、医院简介、专家队伍、联系电话等。

(10)	智能地图功能

在GIS地图上点击车辆图标，弹出车辆视频窗口和医生急救记录仪视频窗口，单击窗口放大预览；并且车辆人员姓名和电话列表，可以直接在地图上进行呼叫。

三、配置清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前院内一体化子系统 |  |  |  |
| 1.1 | 调度APP | 登录状态管理，调度指令的接收、确认，上下班考勤管理，车组绑定管理；相关数据统计 | 套 | 1 |
| 1.2 | 急救医生APP | ▲与调度系统对接，接收调度指令、急救医生可根据120急救出车任务当前病人的病情邀请相关的专家人员进行问诊、会诊等；与监护系统对接，可实时查看生命体征信息；与电子病历系统对接，可填写电子病历，电子交接单、开具收费及发票等。 （提供与系统的对接承诺函） | 套 | 1 |
| 1.3 | 管理APP | ▲与调度系统对接，实现事件查询、急救车辆管理；通讯录、消息提醒、和个人中心等功能。（提供与系统的对接承诺函） ▲急救动态监控：以图形和表格等多种形式展示当前急救动态；（提供软件功能截图） ▲突发事件管理：展示当前发生的突发事件信息；（提供软件功能截图） ▲应急资源展示：基于GIS动态展示应急资源分布情况；内置应急资源联系方式，现场可快速查询相关应急资源并进行调度指挥；（提供软件功能截图） | 套 | 1 |
| 1.4 | 远程医学指导受理服务软件 | 远程医学指导的数据交换、数据整合、数据转发、数据存储、索引、查询搜索、操作界面、后台管理 基于监控视频的双向语音视频医学指导服务基础平台，扩展整合生命体征、预告知、急救病历、调度信息、既往病史等界面窗口 远程医学指导发起、实施等操作 | 套 | 1 |
| 1.5 | 急救综合信息管理软件 |  |  |  |
| 1.5.1 | 设备运行管理平台 | 对医疗设备运行进行管理 | 套 | 1 |
| 1.5.2 | 身份证、电子医保卡读取软件（安卓、鸿蒙） | 读取身份证、电子医保卡信息 | 套 | 10 |
| 1.6 | 急救志愿者应用服务平台 |  |  |  |
| 1.6.1 | 志愿者服务软件 | 建设院前急救志愿者管理系统：含任务调派、志愿者系统内实时展示及并根据任务情况选择前往急救现场；知识宣传、AED资源一张图展示等，含培训课件及急救常识知识库更新。与急救指挥调度系统紧密结合，使得相关任务流程可以顺利对接和共同展示； | 套 | 1 |
| 1.6.2 | 急救志愿者APP | 包含志愿者注册培训流程；含发布招募公告、公众号或官网报名、管理员审核、发送报名成功和培训通知、参加培训、完成培训考核、发放志愿者相关证书、成为志愿者； | 套 | 1 |
| 1.7 | 与指挥调度系统对接 | 实现急救指挥调系统与院前院内一体化系统深度对接，共享信息，实现无缝对接。 | 套 | 1 |
| 1.8 | 与AED平台对接 | 获取AED设备的位置和运行状态，在地图上直观展示全市AED的分布。急救志愿者、调度值班员均可以快捷查询附近AED位置，提高心肺复苏的抢救成功率。 | 套 | 1 |
| 1.9 | 急救精密控制台 | 急救精密控制台包括坐席功能、科室功能、个人信息管理以及参数配置四个模块。 坐席功能模块包括处置中心和查询中心： 处置中心具备实际出车位置判断、出车预判/超时告警、接车进度跟踪/预警/超时告警、实际到达位置判断、实际送院位置判断、送院进度跟踪/预警/超时告警、实际到院位置判断、送院交接进度跟踪/预警/超时告警、接车里程预估/超长告警、返站预判/超时告警、一键呼叫、一键消息通知、预警处置防重入锁定、预警仪表盘、车辆位置查看等功能 查询中心包括历史任务查询、历史任务标注/备注、任务轨迹查询； 科室功能模块包括运营中心和管理中心： 运营中心具备数据总览仪表盘、总预警分类统计、总任务按站统计、总任务分段统计、按车综合统计、任务台账、报表导出等功能 管理中心包括坐席当前处置仪表盘、坐席处置台账、发布通报、订阅消息、坐席处置时效统计、坐席处置率统计等功能； 个人信息管理模块可实现人员的登入/登出、自定义主页、自定义头像等操作； 参数配置模块包括权限配置、每任务采样频次配置、系统日志、数据库配置、硬盘最大预警空间、最大事务数 ▲出车超时告警：对急救车实际未出车（不管有没有出车节点按键上报）超过2分钟进行预警，3分钟进行告警，系统实进通知调度人员、外勤人员和相关管理人员。（提供功能截图） | 套 | 1 |
| 2 | 呼救互动云平台 |  |  |  |
| 2.1 | 呼救精准定位服务软件 | 通过短信推送链接或通过关注微信公众号，实时共享呼救精准位置信息 ▲呼救者无需安装额外移动端软件，即可在呼救120时，通过调度员的问询引导及短息指引的形式，上报自己当前精准的位置信息至急救中心。（提供功能截图） | 套 | 1 |
| 2.2 | ”一键呼救”服务平台 | 一键呼救小程序 | 套 | 1 |
| 2.3 | LBS位置统一服务软件 | 提供微信呼救、APP精准定位位置信息提取及共享服务 | 套 | 1 |
| 2.4 | 急救事件信息查看 | 呼救者可查看车辆定位，查看到自己的距离，预计时间。呼救者可查看出车医生信息，包括联系方式等。 | 套 | 1 |
| 2.5 | 满意度回访软件 | 根据采样的标本规则自动给用户发送回访短信或通过电话进行满意度调查，可统计满意度比例，提高中心服务质量 ▲回访记录查询、回访数据统计（提供功能截图） | 套 | 1 |
| 2.6 | 短信平台接口开发 | 实现与运营商短信平台对接，收发短信。 | 套 | 1 |
| 3 | 协同办公平台 |  |  |  |
| 3.1 | 协同办公平台 | - 门户管理平台 首页门户：建立若干适用于不同门户群的登录后门户页面，并分配不同查看权限 2、知识管理平台 信息管理 信息栏目设置、信息发布与查看、信息维护、信息审核，支持信息全文检索 3、协作办公平台 工作流程管理：新建流程、流程草稿箱、设置、修改流程(随机流程、业务流程)、设置活动(标准活动、子过程活动、虚拟活动、自动返回活动)、设置活动关系(由用户或由流程条件判断活动走向)、办理查阅(流程存档文件查阅)、流程效率分析、自定义流，流程可根据甲方要求进行设置 4、公文管理 收发文管理：基础公文字段设置、收文发文流程审批、收发文件办理查阅 文件送审签：基础数据设置、新建送审签、文件送审签办理查阅 5、个人办公平台 联系人管理：内部联系人、公共联系人、个人联系人的分类设置、新增及维护 日程管理：事件安排(包括定期及不定期事件的新增及维护)、日程查询 任务管理：任务分类设置、任务安排、我的任务、任务查询(包括分发任务、接收任务) 6、沟通交流平台 内部邮件：写邮件、收件箱、发件箱、草稿箱、废件箱、历史邮件、邮件搜索 短信：写短信、收信箱、发信箱、草稿箱、废件箱、短信搜索、短信发送量统计（需与单位短信平台整合） 7、综合管理平台 会务管理：会议通知、会议室申请、使用记录 车辆管理：车辆信息、车辆申请、车辆使用记录、车辆费用统计 问卷调查：调查新增、维护、问卷管理、答卷管理（对答卷的分析） 8、基础管理平台 界面设置：包括窗口标题设置、产品LOGO设置、登录页样式设置、弹出窗口设置 基础数据设置：工作时间设置、工作日设置、工作周设置、职务设置、办公地点设置、用于工作流程超期判断、考勤管理模块计算考勤状态 组织用户管理：组织管理、群组管理、角色管理、权限管理、用户权限管理、工作代理 安全管理：系统日志、访问IP设置、登录密码强口令规则设置、多次登录错误冻结账户 自定义平台：自定义数据表、自定义表单、自定义模块、自定义信息频道、自定义流程频道 ▲投标方需提供不少5家目前在用的客户注册用户5000人以上系统截图。 ▲信息统计：可查看单位内信息发布量、精华信息数量和积分量相关统计；可按组织、按用户统计数量，可按组织、发布人、发布时间查询统计情况。（提供功能截图） ▲内容中心：包含信息频道、虚拟栏目、单位频道、频道模板。信息频道主要用于管理内容栏目。内容中心支持建立不同频道，不同频道下可以建立栏目并且发布信息内容。例如建立新闻中心、通知公告频道等。虚拟栏目主要用于将不同频道下栏目内容进行再次归纳，从而实现搭建全新的内容模块。单位频道管理单位信息应用下各组织的内容频道，支持各组织制作个性化的频道栏目。频道模板支持自定义的不同频道阅读板式。（提供功能截图） ▲效率分析：提供公文办理流转耗时统计分析、人员办理耗时分析、部门办理耗时分析、流程办理状态统计分析；可按流程分类、对应的人员、部门、文号、流水号来筛选统计数据。同时通过人员超时和流程超时两方面统计公文流程中超时情况。（提供功能截图） ▲统计查询：支持根据参会回执和签到信息统计单位用户参会情况，统计用户准时参会、迟到、不参会、缺席的次数和百分比。支持按会议类型统计会议召开次数，了解工作会议安排情况。（提供功能截图） ▲邮箱管理：支持内部邮箱启用禁用、匿名设置、默认发送回执、默认显示回执、邮件查看模式、自动保存邮件时间、邮件回复全部规则设置；支持外部邮箱启用禁用、域名限制。（提供功能截图） ▲问卷统计：列表支持查看答卷人已答卷人数和总人数，答卷列表查看已答卷人员和未答卷人员，对已答卷人员可进行一键回退操作，重新填写，对未答卷人员，可进行一键提醒，再次推送问卷填写通知。可直观查看问卷调查的数据统计结果。（提供功能截图） | 套 | 1 |
| 4 | 电子发票服务平台 |  |  |  |
| 4.1 | 收费及发票管理模块 | 使用B/S结构模式，用户访问发票管理系统网站，通过页面来进行收费及票据的管理 | 套 | 1 |
| 4.2 | 收费打印APP模块 | ▲根据登陆账号的人员信息不同，自动更新显示匹配当前登陆用户所相关的出车任务信息，同时，对任务中的事件支持发票收据或回执打印。（提供功能截图） | 套 | 1 |
| 4.3 | 短信收发通讯服务平台对接 | 设立短讯通讯网关，建立短讯通讯平台。通过客户端软件的集成，用于电子回执或电子发票下发。 | 套 | 1 |
| 4.5 | 与收费平台对接接口开发 | 电子发票平台与收费平台进行对接，实现实时互联互通 | 套 | 2 |
| 4.6 | 数据接口模块 | 通过稳健的数据接口建设，实现各系统的相对独立又保证各项系统数据的统一，以WebService标准话模块，实时同步调度数据和开票数据，实现数据共享。 | 套 | 2 |
| 5 | 车载子系统 |  |  |  |
| 5.1 | 智能调度车载终端 | 8英寸，八核处理器，4G内存，64G存储，4G网络，带锁固定支架、车载快充套装、许可软件，分辨率1280×800，电池容量5100mAh，前置200万像素，后置500万像素 1）▲接收调度指令；（提供功能截图） 2）接收公告信息； 3）▲出车节点反馈；（提供功能截图） 4）重大突发事件上报； 5）位置监控； 6）短信收发； 7）语音导航； 8）语音通话； 9）语音播报； | 台 | 50 |
| 5.2 | 地理信息软件 | - 地图服务引擎：采用B/S架构，图源支持高德地图、百度地图等第三方网络地图；支持实时更新。 2）GIS应用服务：呼救地址自动定位、车辆实时位置显示及定位、车辆状态显示、车辆轨迹回放；智能派车推荐、送往医院推荐；常用地图操作功能等 含3年第三方网络地图：百度地图或高德地图的使用费 ▲到院距离估算 （提供软件功能截图并加盖公章） ▲路径规划（提供软件功能截图并加盖公章） ▲GIS截屏（提供软件功能截图并加盖公章） | 套 | 1 |

四、服务要求

1）项目交付时间：本项目自合同签订生效之日起，在90天内交付符合本项目要求的平台功能

质保期：从验收之日起提供3年相关运维服务与数据服务。

项目建设期内，本项目涉及相关工作因国家、省、局相关文件要求需要变更的，相关服务内容可按相关规定进行调整。

2）供应商提供的项目团队人员需具备以下资质：

项目经理具有高级系统架构设计师证书、高级系统规划与管理师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书。

项目技术负责人具有数据库管理工程师证书、容灾备份管理师证书、信息系统应用创新专业人员证书。

项目组人员具有网络通信安全管理员认证证书、网络与信息安全应急人员证书、注册信息安全工程师（CISE)证书、OCP认证证书、IT服务项目经理证书。

3）供应商综合实力：具有ISO质量管理体系认证证书、ISO业务连续性管理体系认证证书、ISO信息安全管理体系认证证书、ISO隐私信息管理体系认证证书。

4）响应时间

项目建设期内，中标供应商提供完备的技术服务，对于采购人提出的相关系统类问题，中标供应商1小时内响应，并经中标供应商与采购人确认后，中标供应商承诺在约定时间内解决问题。

5）付款方式：

预付款  支付时间：满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付，预付款支付比例：合同金额的30%。

验收款支付时间：在项目验收完成满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付，验收款支付比例：合同金额的60%。

尾款支付时间：产品验收合格满3年后满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付,尾款支付比例：合同金额的10%。

五、其他要求

1、采购需求中必须满足的实质性要求：无

2、演示要求

演示方式 上传视频演示

（1）供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

①系统功能演示1：提供所投急救医生APP的演示视频，演示公告消息接收，收费模块，病历登记、心电图模块等功能。

②系统功能演示2：提供所投智能调度车载终端的演示视频，(1)演示调度车载终端界面一键上报突发事件功能，上报内容不少于事件类别、受伤人数(重伤、中伤、轻伤)，(2)演示车载终端界面一键突发事件媒体采集功能：至少包括音频、图片及视 频数据采集及上传，(3)演示车载终端界面一键身份信息采集及上传功能，采集患者份信息，至少包括姓名、出生日期、民族、证件号码、证件类型等。

③系统功能演示3：提供所投协同办公平台的演示视频，演示信息统计，效率分析，统计查询等功能。

3、本项目不接受进口产品投标

4、是否专门面向中小企业预留采购份额：否

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院前院内一体化软件及配套设备 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 10 |  |
| 主观分 （技术分） |  | 评分项属于暗标评审项目的，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。2.1、2.5、2.6、2.7为暗标评审项。 | 36 |  |
| 2.1 | 总体设计方案 | 总体设计方案：重点考察系统架构设计科学性、合理性、前瞻性，整个系统的架构能够根据常州市急救中心的需求进行设计，系统的整体设计是否能够很好的响应招标文件要求。供应商总体设计方案系统架构合理、功能设计介绍详细得6分；供应商总体设计方案系统架构合理、功能设计介绍较详细得4分；供应商总体设计方案系统架构、功能设计介绍粗略得2分；供应商总体设计方案系统架构、功能设计介绍存在重大偏差或无具体描述或未提供方案的不得分。 | 6 | 总体设计方案 |
| 2.2 | 系统功能演示1 | 系统功能演示1：提供所投急救医生APP的演示视频，演示公告消息接收，收费模块，病历登记、心电图模块等功能，功能完整、设计合理得6分，功能完整但设计存缺陷得4分，功能不完整设计存缺陷得2分，未提供不得分。 | 6 | 供应商需按照要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟 |
| 2.3 | 系统功能演示2 | 系统功能演示2：提供所投智能调度车载终端的演示视频，(1)演示调度车载终端界面一键上报突发事件功能，上报内容不少于事件类别、受伤人数(重伤、中伤、轻伤)，(2)演示车载终端界面一键突发事件媒体采集功能：至少包括音频、图片及视 频数据采集及上传，(3)演示车载终端界面一键身份信息采集及上传功能，采集患者份信息，至少包括姓名、出生日期、民族、证件号码、证件类型等，功能完整、设计合理得6分，功能完整但设计存缺陷得4分，功能不完整设计存缺陷得2分，未提供不得分。 | 6 | 供应商需按照要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟 |
| 2.4 | 系统功能演示3 | 系统功能演示3：提供所投协同办公平台的演示视频，演示信息统计，效率分析，统计查询等功能，功能完整、设计合理得6分，功能完整但设计存缺陷得4分，功能不完整设计存缺陷得2分，未提供不得分。 | 6 | 供应商需按照要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟 |
| 2.5 | 项目实施验收方案 | 项目实施验收方案：包含设计、工厂制造、应用系统开发和检验阶段、包装运输、安装督导、系统联调、系统验收、正式开通等，尤其要确保按期进行系统试运行等。方案可行性强，阐述详实具体，得4分；方案可行性较强，阐述比较详实具体，得3分；方案可行性一般，阐述不够充分，得2分；方案可行性差，阐述不充分或未提供方案的，不得分。 | 4 | 项目实施验收方案 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 售后服务方案：包括服务时间、服务内容、服务方式、人员配置等。方案可行性强，阐述详实具体，得4分；方案可行性较强，阐述比较详实具体，得3分；方案可行性一般，阐述不够充分，得2分；方案可行性差，阐述不充分或未提供方案的，不得分。 | 4 | 售后服务方案 |
| 2.7 | 培训方案 | 培训方案：包括培训对象和内容、培训地点、培训方式等内容。方案可行性强，阐述详实具体，得4分；方案可行性较强，阐述比较详实具体，得3分；方案可行性一般，阐述不够充分，得2分；方案可行性差，阐述不充分或未提供方案的，不得分。 | 4 | 培训方案 |
| 客观分 （商务分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩案例 | 业绩案例：供应商自2020年10月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似信息化系统集成项目案例，每有一个单项合同得2分，最高得6分。 | 6 | 提供合同复印并加盖供应商公章 |
| 3.2 | 综合实力1 | 综合实力1：供应商具有ISO信息安全管理体系认证证书，得2分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖供应商公章 |
| 3.3 | 综合实力2 | 综合实力2：供应商具有ISO隐私信息管理体系认证证书，得2分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖供应商公章 |
| 3.4 | 综合实力3 | 综合实力3：供应商具有ISO业务连续性管理体系认证证书，得2分。 | 2 | 提供有效证书复印件加盖供应商公章 |
| 3.5 | 综合实力4 | 综合实力4：供应商具有ISO质量管理体系认证证书，得2分。 | 2 | 提供有效证书复印件加盖供应商公章 |
| 3.6 | 拟派项目经理（限评1人） | 拟派项目经理（限评1人）：具备高级系统架构设计师证书得2分，具备高级系统规划与管理师证书得1分，具备CISAW信息安全保障人员认证证书得1分，最高得4分。 | 4 | 提供人员相应证书复印件并加盖供应商公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供不得分 |
| 3.7 | 拟派项目负责人（限评1人） | 拟派项目负责人（限评1人）：具备数据库管理工程师证书的得1分，具备容灾备份管理师证书得1分，具备信息系统应用创新专业人员证书得1分，最高得3分。 | 3 | 提供人员相应证书复印件并加盖供应商公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供不得分 |
| 3.8 | 拟派项目人员（除拟派项目经理、项目负责人外） | 拟派项目人员（除拟派项目经理、项目负责人外）：具有网络通信安全管理员认证证书、网络与信息安全应急人员证书、注册信息安全工程师（CISE)证书、注册信息安全管理人员证书、IT服务项目经理证书的，每有一项得1分，最高得5分。 | 5 | 提供人员相应证书复印件并加盖供应商公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供不得分 |
| 3.9 | 技术要求符合性 | 技术要求符合性：技术参数全部满足招标要求的得满分28分；在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为重要指标，一条不满足扣2分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 | 28 | 提供偏离表 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。