竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：湟里镇生活污水片区管网及泵站管护项目

项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2024-0002

采 购 人：常州市武进区湟里镇人民政府

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2024年01月

目录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   资格审查	20

第四章   评审程序、评审方法和评审标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	56

第七章   响应文件的组成及提交须知	62

第八章   响应文件格式	63

第一章   采购邀请

项目概况

湟里镇生活污水片区管网及泵站管护项目(项目名称)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年1月22日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2024-0002

2.项目名称：湟里镇生活污水片区管网及泵站管护项目

3.项目预算金额：255万元/3年，85万元/年。

项目最高限价：255万元/3年，85万元/年。

4.采购需求：主要包括排水片区管网巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理及汛期防汛工作、泵站的养护等。其中，管护范围已建成污水片区管网50866.22m，做到管护期满后管道无明显淤积；污水提升泵站26个，管网配套提升泵站运行管护，不含泵的大修；现场维护符合施工要求、安全要求等。

5.合同履行期限：服务期三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

6. 本项目不接受联合体投标。

7. 本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具备市政公用工程总承包三级及以上资质；

（2）项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质证书、安全生产考核合格证书（B 证）；

（3）供应商需具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年1月16日17:00。

2.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

3.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2024年1月22日14时00分（北京时间）。

2、地点：供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、开启

1、开标时间：2024年1月22日14时00分（北京时间）。

2、地点：供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 常州市武进区湟里镇人民政府

地址： 常州市武进区湟里镇埠新中路15号

联系人：谢先生

联系方式：0519-83341069

2.采购代理机构信息

名    称：常州新一诚项目管理有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系方式：钱洁   0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：钱洁

电      话：0519-88865352

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 £货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 £组织 |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 £召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于_2024年1月 17日10时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm @126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元0.8%，以上略。按上述标准计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按供应商须知资料表中要求通知代理机构。

- 8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求（如有） | 见第一章《投标邀请》 | 提供相关证书电子扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章   评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 评审 因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 | 15 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 客观分（55分） | 认证体系 | 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书，具有得1分，本项最高得1分。 | 1 | 提供认证证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”截图 |
|  | 项目组人员 | 技术负责人具备给水排水专业学历，且具有中级工程师以上职称的得2分。 | 2 | 提供学历证书、职称证书原件扫描件。 未提供或提供不齐全均不得分。 |
|  |  | 项目组成员具有专职安全员（安全员C证）得1分。 | 1 | 提供安全员证书原件扫描件未提供或提供不齐全均不得分。 |
|  |  | 现场作业人员同时具有潜水员证书、有毒有限空间作业证书的，有一个得2分，最高得6分。 | 6 | 提供有毒有限空间作业证书作业证书原件扫描件及中国潜水救捞行业协会有效期内的网查证明截图 |
|  |  | 现场作业人员具有市政排水管道养护与运维证书的有一个得0.5分，最高得2分 | 2 | 提供证书原件扫描件及社保证明 |
|  |  | 现场作业人员具有有毒有限空间作业证书的，有一个得0.5分，最高得6分。 | 6 | 提供证书原件扫描件备查及社保证明 |
|  |  | 现场作业人员具有应急管理部门颁发的低压电工作业证有1人得1分，最高得1分。 | 1 | 提供证书原件扫描件备查及社保证明 |
|  |  | 驾驶员具有B2及以上驾驶证的有一个得1分，最高得3分。 | 3 | 提供驾驶证原件扫描件 |
|  |  | 以上人员一人一岗，不同岗位之间具备不同证书的不重复得分。以上人员除需提供相关证书扫描件或证明材料外，还需提供社保证明【由社保机构出具的供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标单位公章（缴纳时间为：2023年9月-2023年11月中连续3个月）。】 |  |  |
|  | 作业设备 | 1、供应商同时配备潜望镜和CCTV视频检测设备：自有得1分，租赁或承诺配备得0.5分。本项限评1套，最高得1分。 2、供应商配备管网检测全地形机器人：自有得3分，租赁或承诺配备得1.5分。本项限评1套，最高得3分。 3、供应商配备毒气检测仪（同时提供有效期内的国家法定计量检定机构的CNAS计量校准证书原件扫描件）：自有每有1套得1分，租赁或承诺配备每有1套得0.5分。本项限评2套，最高得2分。 4、供应商配备cipp紫外光固化修复设备：自有得1分，租赁或承诺配备得0.5分。本项限评1套，最高得 1分。 5、供应商配备cipp水翻修复设备：自有得1分，租赁或承诺配备得0.5分。本项限评1套，最高得 1分。 6、供应商配备管道修复气囊及封堵气囊各25个及以上（规格φ200 mm -φ1200mm）：自有得2分，租赁或承诺配备得1分。本项最高得2分。 7、供应商配备集成箱式一体化发电排水系统（流量≥800m3/h）：自有每有1套得2分，租赁或承诺配备每有1套得1分。本项限评1套，最高得2分。 8、供应商配备压滤机设备：自有每有1台得1分，租赁或承诺配备每有1台得0.5分。本项限评1台，最高得1分。 9、供应商配备发电机设备（120KW及以上）：自有每有1台得2分，租赁或承诺配备每有1台得1分。本项限评1台，最高得2分。 | 15 | - 1、若为供应商自有，需提供设备发票原件扫描件，且购买人应为供应商，否则不得分； - 2、若为供应商租赁，需提供设备租赁协议（合同）原件扫描件、出租方购买设备发票原件扫描件（购买人应为出租方），否则不得分。 3、若为供应商承诺配备，需提供承诺函加盖公章原件扫描件：承诺签订合同前，配备相应设备（列明设备清单明细），否则不得分。 - 4、不满足以上要求的不得分。 |
|  | 作业车辆 | 1、供应商配备清淤车（带抓斗）：自有得1分，租赁或承诺配备得0.5分。本项限评1辆，最高得1分。 2、供应商配备一辆疏通清洗车：自有每有一辆得1分，租赁或承诺配备每有一辆得得0.5分。本项限评2辆，最高得2分。 3、供应商配备清洗吸污车：自有每有一辆得1分，租赁或承诺配备每有一辆得得0.5分。本项限评2辆，最高得2分。 4、供应商配备检测车：自有每有一辆得1分，租赁或承诺配备每有一辆得得0.5分。本项限评1辆，最高得1分。 | 6 | - 1、若为供应商自有，车辆须提供对应机动车登记证书、车辆的行驶证、车辆发票（车辆类型必须与发票上名称一致）的原件扫描件及体现车辆牌照的彩色照片；证、照相符。 - 2、若为供应商租赁，车辆须提供租赁协议（合同）原件扫描件、对应机动车登记证书、车辆的行驶证、车辆发票（车辆类型必须与发票上名称一致）的原件扫描件及体现车辆牌照的彩色照片；证、照相符。 3、若为供应商承诺配备，需提供承诺函加盖公章原件扫描件：承诺签订合同前，配备相应车辆（列明车辆清单明细），否则不得分。 - 4、不满足以上要求的不得分。 |
|  | 业绩 | 自2021年1月起承担过类似的管网维护项目，且单份合同管护期在1年及以上的业绩（类似业绩必须为市政排水管网项目，小区、商业体的内部排水管的管护工作不予认可），有一份得2分，本项最高得12分。时间以合同签订时间为准。 | 12 | 时间以合同签订时间为准，同时需提供合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件、合同范围内任意发票原件扫描件。不满足以上要求的不得分。 |
| 技术部分（30） | 组织管理 | 编写管理制度、机构设置人员配备；精神文明创建措施；档案管理规范；激励、保障机制等内容。内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 管网养护方案 | 针对项目的总体方案、管网养护方案、泵站养护方案及现场维护方案等编制方案，内容合理，详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 安全管理 | 编制合理的安全组织网络、安全生产规章制度；防汛抢险措施；各种应急预案；安全培训教育计划等，内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 项目质量保障、环保保障 | 编制项目实施质量保证措施；项目实施环境保护措施；内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 承诺及罚则 | 领导班子、固定养护人员、机械、服从业主管理、服从业主考评办法及养护细则的更新与变动、与其他单位相互协作配合，及时解决施工中出现的问题和协助处理外部矛盾，提供优质服务进行承诺得1分。对中标文件中提交的管理班子、养护人员、机械设备进行固定，如出现随意变更、不在岗情况制定相应罚则得1分。未提供不得分 | 2 |  |
|  | 服务响应时间 | 供应商针对快速响应采购人服务要求（如沟通协调的能力及快速响应能力）的措施或承诺，内容合理，详细全面、针对性及可行性好得3分；内容较全面、针对性及可行性较好得2分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 应急 预案 | 供应商针对本项目提供的应急预案、应急预案演练方案，内容合理，详细全面、针对性及可行性好得4分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容不全面、针对性及可行性较差得2分，未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 固定基地承诺 | 供应商承诺中标后在管护区域或常武地区（金坛、溧阳除外）拥有固定基地，用来存放设备、车辆，并承诺在合同签订前设立的，提供承诺的得1分。承诺不全或无承诺均不得分，未提供不得分。 | 1 |  |
|  | 总计 |  | 100 |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、主要内容：管巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理及汛期防汛工作，泵站的养护等。（附件一：管护范围已建成污水片区管网50866.22m，污水提升泵站26个。）

二、服务期限要求：服务期三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。当季度考核80分以下，一次性扣除5万元；连续2个季度考核80分以下，采购人有权解除合同。

三、服务团队人员要求：不少于5个现场作业人员，合同签订前，成交供应商应为现场作业人员购买雇主责任险，并将保险证明提交采购人备案，否则采购人有权不签订合同。

四、项目服务质量要求：按照《关于加强全区雨污水管网运行管护和考核的通知》的考核文件执行，接受区镇两级考核。

- 五、管网具体管护要求：

- 1、日常巡查管护：

要求乙方对日常巡查实行定人、定路段、定责职、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保湟里镇管护范围内排水设施排水通畅。

- （1）安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查和夜间值班，配备必要的交通巡查工具，确保污水管、窨井等排水设施情况有专人巡查管护，并做好巡查记录，做到发现问题第一时间报告甲方。

- （2）及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并及时通知甲方。甲方接到管护单位通知后于一小时之内赶赴现场并发整改通知书。管护单位需派员现场监督整改，直至整改到位后将相关信息反馈给甲方。

- （3）对巡查范围内市政道路等新（改）建配套排水设施、排水接管户实施的内部污水管网的建设进行质量跟踪巡查，发现问题及时告知甲方；派员协助甲方做好对接管户接管前的验收工作。

- （4）巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

- （5）建立服务热线电话，对市民和媒体反映的问题，要认真调查处理，做到反应快捷，处理及时。

- 2、疏通维护工作：

负责污排水管网设施的日常管理养护，定期进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现污水外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和抢修。

- （1）污水管网维护(疏通、清理)：管护单位中标后立即安排队伍对排水片区内的管网进行一次整体清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。以管护范围内污水管网图为准对应疏通、清理路段的雨污水井盖进行标号，详细记录污水收集井个数、主管网长度。甲方随时指派专业人员现场监督。

- （2）污水管网疏通、清理包括：污水管道、窨井的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等（不包含淤泥处置），若需堆场，管护单位自寻。所清运的垃圾、淤泥处理必须满足环保、卫生等相关要求。在保证污排水设施正常运行前提下，全年污水管网疏通不少于2次，污水检查井清理不少于2次。污水管网疏通、清理要求必须达到甲方验收要求。

- 污水管网的淤泥收集、干化、外运包含于管护单价中，由管护单位负责，运送至甲方指定地点，运输途中禁止“跑、冒、滴、漏”。所有淤泥的运输必须按照水利、环保、安监等淤泥接收单位的要求，并做好相应的记录。

- （3）巡查发现污水窨井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，上报镇镇府，并立即组织安排更换。

- （4）疏通维护人员需严格按照武水[2009]97号《关于加强污水处理设施管护安全工作的有关规定》及武排水[2013]2号《武进区乡镇污水管网设施管护办法》进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

- （5）非巡查管护原因造成的水患事故与抢修任务，在接到抢修任务后要在30分钟内快速到达现场进行作业，对排水管线和窨井堵塞造成的路面积水、积冰事故的，要在24小时内修复。

- （6）疏通过的管道质保一年，（人为因素造成的除外），在此期间内如发现有堵塞或其他影响正常使用的情况，乙方有义务及时免费处理，如造成损失，由乙方负责与甲方无关。

- 3、防汛应急工作

- 主要配合防汛部门和甲方做好管护范围内排水防涝、抢险工作。

- （1）制定汛期科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期、台风等大暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令30分钟内及时上岗到位。根据防汛部门及甲方要求配置24小时值班人员及道路巡视人员。

- （2）对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。记录并反馈汛期污水管网满溢时间、地点、面积，查找满溢的原因，并提出科学合理的整改方案。

- （3）组建至少5人的项目组。汛期、台风、暴雨时根据实际情况增加人员配置。

- 六、泵站养护内容和范围

- （1）电动机及启动器、水泵、配电装置（变压器及高压部分除外）及其他相关电器设备。

- （2）泵站的养护范围：包括但不限于泵站工程区各组成部分（包括进水口、出水口和出水消能防冲工程建筑物等）的覆盖范围、泵站两侧一定范围（按照划定泵站的范围为准）及污水泵、液位显示器、流量计、电控箱、线路、管道、盖板、电葫芦吊机、格栅清污机、压榨机、围栏、阀门、线路敷设、周边环境、信号传输、除臭设备等。

- 1、养护标准

- （1）电动机的养护

① 检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

② 检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拔动转子观察是否转动灵活。

③ 检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

④ 检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

⑤ 对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

⑥ 检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

⑦ 电动机在存放时间15天以上时，初用前用摇表测量绝缘电阻，并对电机做一次详细检查，如果绝缘电阻较低，启动时最好开空工试转30-60分钟左右，如严重受潮则应烘干。

- （2）水泵维修养护管理

① 检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

② 检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

③ 检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

④ 及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

⑤ 如为全调节水泵，应根据内外水位调节叶片角度，保证水泵在高效区工作。

⑥ 检查运转的方向是否正确，轴承有无过热现象，出水量是否正常。滑动轴承的温升不得超过50℃，滚动轴承温升不得超过60℃。经常校正油盅的滴油量。

⑦ 注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

⑧ 停机后要检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

⑨ 加足润滑油与黄油，并应定期更换。换油时间：第一次在70-80小时内进行，以后如为润滑油则每240小时更换一次，如为黄油则每400-500小时应进行检查鉴定，如油质不良应更换新油。并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

⑩ 水泵的定期保养：

（1）每隔三个月至少检查一次，抽水季节前、结束后必须检查一次。

（2）经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

（3）清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。水泵水上部分出现锈蚀的，必须清除并重新涂上防锈油漆。

- （3）配电装置及其他维修养护管理

① 对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。巡视和检查内容如下：

（1）瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。

（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。

（3）带电设备：有无放电，振动声音。

（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。

（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。

② 凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。

③ 定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。

④ 机电排灌站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。

⑤ 工作人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。

- （4）水工建筑物维修养护管理

① 泵房应保持整洁，各类设备和物品摆放有序，各类操作规程及制度挂墙明示，门窗损坏应及时修复。

② 检查砌石护坡、护底是否松动、塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象；墙身是否有发生倾斜或滑动迹象。

③ 检查经常露出水面的底部钢筋混凝土构件是否存在空蚀现象。

④ 泵房、变压器房、围墙及周边要做好养护和卫生清洁工作，要求无垃圾、无杂草。

⑤ 电灌站在每年冬修（或者经过较长期间停机）之后第一次重新运行时，应对各项水工建筑物进行下列检查。

（1）进水室拦污栅的装置是否完整牢靠。

（2）水泵室内有无木块杂物漂浮及沙石沉积；水泵支架及电动机、传动设备的地脚螺栓有无松脱。

（3）防洪闸门、止回阀是否能灵活关闭，通气孔是否通畅。

（4）渠道有无沉裂崩缺；出水口消力池的各部位是否完整。

以上各项经检查后证明均处于良好状态时，才可以进行开机运转。

⑥ 机组在运转期间，应对各项建筑物及装置进行定时巡视。

（1）进水室拦污栅有无淤塞阻水情况。如发现有大块或成堆的漂浮物应立即清除，小量的杂草也应定期清除，保持通畅。

（2）水泵室水流有无旋涡现象，发现旋涡时详细记录旋涡的位置、转向、深度等，供以后处理时作参考。

（3）水泵支梁及电动机机座的振动情况。观测其振幅是否超过容许值。

（4）水泵与涵管接洽处及涵管分段接缝处有无漏水现象。如发现有漏水现象应在漏水处画上记号，并根据漏水情况采取临时堵漏或导渗措施，防止因涵管漏水导致地基变形，造成工程破坏。

（5）泵房及其它水工建筑物有无出现裂缝。原有裂缝的更应定期观测有无扩大变化。

（6）出水口各项护砌工程有无冲刷损坏情况。

七、项目考核要求：巡查管护经费按季度结算；年度考核奖罚费按照每月甲方考核和年终总评得分情况进行奖励或罚扣，具体考核办法详见《2020年武进区排水设施管养维护考核办法》。

八、投标报价要求：

1.投标报价：

本项目采用全费用固定综合单价计价，按实结算。全费用固定综合单价中包含了成本、利润、税金、机械费、风险费等所有费用，合同履行期间不作任何调整。（附件二：井盖更换抢修费用另外计量计价）。

由于该管护内容具有一定的风险和危险性，需专业性和责任性较强的专业队伍承包，在报价的时候充分考虑由于管护过程中的风险，施工中导致自身或第三方事故的赔偿均由养护方承担。

2、年度清单内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网管护【管网运行管护;管径综合考虑;主要工作内容为保持管道的畅通、正常使用，清理易引起管道堵塞的杂物含外运等，以及建设单位安排的为保障管道正常使用的其他工作;管护期满后管道无明显淤积;管护时间12个月;】 | m | 50866.22 |
| 2 | 泵站管护【管网配套提升泵站运行管护;主要工作内容为保障提升泵站的正常运行、日常检测，以及简易维修、电器元件的更换，清理提升泵站内的杂物含外运等以及建设单位安排的为保障管道正常使用的其他工作;不含泵的大修;管护时间12个月;】 | 座 | 26 |
| 3 | 现场维护【现场维护，符合施工要求、安全要求等;】 | 项 | 1 |

九、其他履约要求：

（1）投标人须承诺中标后2个月内在中标区域范围内完成作业基地的设置。延迟1个月（含）扣除当年管护费5万元。延迟2个月（含）扣除当年管护费10万元。延迟3个月招标人有权终止合同。中标人在中标后1个月内未进场的，招标人有权终止合同，造成的所有损失由中标人承担。

（2）投标人须承诺在养护期内安排至少一名专职人员及至少一辆专职车辆，配合甲方实施日常巡查养护管理工作，投标人必须无条件服从甲方养护工作联合办公安排。

（3）汛期、台风、暴雨等情况，投标人必须无条件服从防汛部门及甲方的要求，积极配备人员、设施、设备，做好管护范围的防汛除涝工作。

（4）本招标文件所列的设备要求仅为投标人完成该项目的最基本要求，当发生紧急或者特殊情况时，投标人须承诺根据招标人要求及实际情况增加设备以满足工作需求。

十、付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的10%作为预付款，采购人根据考核结果，按每季度前向成交供应商支付养护款（第一季度的费用支付需扣除预付款后支付）。（期间不计利息）。

附件一：

| 污水片区管网明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 所在地点 | 起讫地点 | 长度 (m) | 管径（mm) | 技术特征 | 建成年月 | 现行状况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |
| 1 | 生产河截留管道 | 生产河 | 迎宾桥——亚飞桥 | 380 | 400 | HDPE | 2015年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 18 | 400 | 钢管 |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 348 | 426 | 钢管 |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 60 | 530 | 钢管 |  | 正常 |  |
| 2 | 河南村委塘墩上污水管道工程 | 塘墩上 | 河南路 | 211 | 225 | HDPE | 2015年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 348 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 3 | 河南村野田里污水管道工程 | 野田里 | 河南路 | 424 | 225 | HDPE | 2015年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 380 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 4 | 村西村黄连树村污水管网 | 黄连树村 | 黄连树——村西路 | 68 | 800 | 砼 | 2016年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 349 | 400 | PE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 105 | 300 | PE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 510.7 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 201.1 | 225 | HDPE |  | 正常 |  |
| 5 | 村西村小圩村污水管道工程 | 小圩村 | 村西路 | 459.6 | 300 | 砼 | 2016年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 247 | 200 | 砼 |  | 正常 |  |
| 6 | 巷头村 | 村西村委 | 湟东路 | 255 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 1228 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 592 | 400 | HDPE |  | 正常 |  |
| 7 | 后场村 | 村西村委 | 村西路 | 1286 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 277 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 8 | 缪家村 | 村西村委 | 村西路 | 654 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 191.5 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 9 | 村西村 | 村西村委 | 村西路 | 258 | 400 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 498 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 210 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 10 | 万罗墩 | 河南村委 | 河岗线 | 879 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 181 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 11 | 沈家村 | 河南村委 | 河岗线 | 1789 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 666 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 12 | 姚家村 | 河南村委 | 东环路 | 956 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 226 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 13 | 前巷 | 河南村委 | 河岗路 | 798 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 126 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 109 | 300 | PE |  | 正常 |  |
| 14 | 土桥头 | 河南村委 | 河岗路 | 563 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 188 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 15 | 南田舍 | 河南村委 | 河岗路 | 1022 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 353 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 16 | 水南村 | 河南村委 | 河岗路 | 531 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 163 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 17 | 土六桥 | 河南村委 | 河岗路 | 168 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 491 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 18 | 河南村 | 河南村委 | 河南村——东环路 | 452 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 1634 | 399 | HDPE |  | 正常 |  |
| 19 | 顾家 | 蒋堰村委 | 兴隍路 | 330 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 179 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 20 | 种籽场 | 蒋堰村委 | 兴隍路 | 806 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 178 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 115 | 800 | HDPE |  | 正常 |  |
| 21 | 后塘沟 | 蒋堰村委 | 迎宾西路 | 589 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 178 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 22 | 东沟塘 | 蒋堰村委 | 骏安路 | 653 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 122 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 23 | 大干埠头 | 湟里村委 | 金鼎路 | 697 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 599 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 24 | 中小干埠头 | 湟里村委 | 埠新街 | 126 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 60 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 25 | 蔡家头 | 湟里村委 | 中学路 | 788 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 432 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 26 | 水北村 | 村西村委 | 村西路 | 434 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 2265 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 27 | 铁塘村 | 北隍村委 | 湟东路 | 563 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 115.12 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 28 | 埝上 | 河南村委 | 湟街线 | 369 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 874 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 29 | 塘里村 | 湟里村委 | 湟水线 | 454 | 200 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 1174 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
| 30 | 宋家头 | 蒋堰村委 | 新湟路 | 756 | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  | 289 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 31 | 新渎 | 村前村委 | 16#支管（嘉村线） | 468 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 482 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 32 | 横渎 | 村前村委 | 16#支管（嘉村线） | 512 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 145 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 33 | 连树柯 | 村前村委 | 16#支管（嘉村线） | 996 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 492 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 34 | 大庄 | 村前村委 | 16#支管（嘉村线） | 1945 | 300 | HDPE | 2018年 | 正常 |  |
|  |  |  |  | 869 | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 35 | 黄金塘 | 西墅村委 | 湟东线 | 992 | 300 | HDPE | 2018 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 36 | 南塘门 | 葛庄村委 | 湟东北路 | 1208 | 300 | HDPE | 2018 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 37 | 小塘上 | 葛庄村委 | 湟东北路 | 560 | 300 | HDPE | 2018 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 38 | 丁家村 | 湟里村委 | 239省道 | 690 | 300 | HDPE | 2018 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
| 39 | 东、西里墅 | 西墅村委 | 湟村路 | 3520 | 300 | HDPE | 2019 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | PE100 |  | 正常 |  |
| 40 | 刘家舍 | 湟里村委 | 中学路 | 567 | 300 | HDPE | 2019 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | PE100 |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 325×11 | 钢管 |  | 正常 |  |
| 41 | 南塘河 | 湟里村委 | 中学路 | 1592 | 200 | HDPE | 2019 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | HDPE |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 300 | PE100 |  | 正常 |  |
|  |  |  |  |  | 325×11 | 钢管 |  | 正常 |  |
| 42 | 张家村 | 葛庄村委 | 新园路 | 1091.2 |  | HDPE | 2018 | 正常 |  |
|  |  |  |  |  |  | PE |  | 正常 |  |
| 43 | 思贤塘、官财河 | 湟里村委 | 中学路 | 884 |  | HDPE | 2017 | 正常 |  |
| 44 | 南木桥 | 湟里村委 | 中学路 | 660 |  | PVC | 2019 | 正常 |  |
|  | 合计（米） |  |  | 50866.22 |  |  |  |  |  |

污水提升泵站明细表

| 序号 | 设备名称 | 启用日期 | 资产来源 | 泵站类型 | 现行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湟里粮管所泵站 | 2016年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 2 | 东安生产河泵站 | 2016年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 3 | 湟里中小干埠头泵站 | 2018年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 4 | 村西水北村泵站 | 2018年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 5 | 湟里官财河泵站 | 2018年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 6 | 湟里思贤塘泵站 | 2018年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 7 | 香泉北塘村泵站 | 2021年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 8 | 香泉吕家坝泵站 | 2019年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 9 | 葛庄村一号泵站 | 2019年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 10 | 葛庄村二号泵站 | 2019年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 11 | 香泉牛郎庙泵站 | 2021年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 12 | 荷花塘泵站 | 2019年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 13 | 香泉西巷头泵站 | 2021年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 |  |
| 14 | 明都泵站 | 2021年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 15 | 下中头河泵站 | 2021年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 16 | 神堂下泵站 | 2021年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 17 | 香泉南塘泵站 | 2021年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 18 | 香泉南舍泵站 | 2021年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 19 | 东安11队 | 2022年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 |  |
| 20 | 河南村泵站 | 2023年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 21 | 麻萱村 | 2023年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 22 | 长干塘村 | 2023年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 23 | 香泉一体化泵站 | 2023年 | 自建 | 一体化泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 24 | 湟里初中泵站 | 2023年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 25 | 兴旺路泵站 | 2023年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 26 | 蒋堰大沟泵站 | 2023年 | 自建 | 井式泵站 | 正常 | 本次新增 |
| 注释：序号15-26为本次招投标计划新增9座纳入管护泵站名单，新建管网暂不纳入管护。 |  |  |  |  |  |  |

附件二：              本项目相关配套工作费用

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 定价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气囊封堵 | 个 | 800 | 包含各种管径 |
| 2 | 疏通车工作台班 | 台班 | 2200 |  |
| 3 | 600管径内砖封 | 个 | 2800 |  |
| 4 | 600管径以上砖封 | 个 | 5000 |  |
| 5 | 1.5m3挖掘机进退场费 | 次 | 800 |  |
| 6 | 更换盖板重型600*600以上 | 块 | 366 | 仅更换井盖，单价包含材料运输、人工、施工、措施等，亦含24小时不间断提供更换窨井井盖所需的夜间值班和日常维护费 |
| 7 | 更换轻型500*500盖板 | 块 | 215 |  |
| 8 | 更换轻型400*400盖板 | 块 | 165 |  |
| 9 | 更换轻型300*300以下盖板 | 块 | 125 |  |
| 10 | 铸铁井座盖700*700以上（圆800以上） | 套 | 1100 | 井座井盖整体更换，单价包含材料运输、人工、施工、措施等，亦含24小时不间断提供更换窨井井盖所需的夜间值班和日常维护费 |
| 11 | 铸铁井座盖500*500 | 套 | 800 |  |
| 12 | 铸铁井座井盖400*400 | 套 | 650 |  |
| 13 | 复合型井座盖800 | 套 | 850 |  |
| 14 | 复合型井座盖700 | 套 | 750 |  |
| 15 | 复合型井座盖500*500 | 套 | 700 |  |
| 16 | 复合型井座盖400*400 | 套 | 600 |  |
| 其他零星项目 |  |  |  |  |
| 17 | 签证零星点工 | 个 | 110 | 按甲方要求进行相关作业的零星点工 |
| 18 | 汛期期间人工 | 个 | 200 | 按甲方要求进行相关作业的汛期作业人工 |
| 19 | 抢修车台班 | 台班 | 500 | 按甲方要求进行相关作业的抢修车 |
| 20 | 沥青路面破碎 | m3 | 65 |  |
| 21 | 混凝土路面破碎 | m3 | 150 |  |
| 22 | 道路结构层拆除 | m3 | 60 |  |
| 23 | 土方开挖 | m3 | 22 |  |
| 24 | 拆除物外运，运距自行考虑 | m3 | 45 | 含所有拆除物 |
| 25 | 路面修复水稳层15cm | m2 | 100 |  |
| 26 | 路面修复碎石垫层 | m3 | 400 |  |
| 27 | 水稳回填 | m3 | 600 |  |
| 28 | 10cm厚沥青路面修复 | m2 | 200 |  |
| 29 | 10cm厚砼路面修复 | m2 | 95 |  |
| 30 | 22cm路面修复 | m2 | 200 |  |
| 31 | 临时围挡，形式自定，满足安全环保等要求 | m | 50 |  |
| 32 | 离心式浇筑法修复DN300管 | m | 1065.59 | 厚1cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 33 | 离心式浇筑法修复DN400管 | m | 1369.69 | 厚1cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 34 | 离心式浇筑法修复DN500管 | m | 1691.20 | 厚1cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 35 | 离心式浇筑法修复DN600管 | m | 1995.28 | 厚1cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 36 | 离心式浇筑法修复DN600管 | m | 3469.41 | 厚2cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 37 | 离心式浇筑法修复DN700管 | m | 2326.59 | 厚1cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 38 | 离心式浇筑法修复DN800管 | m | 2630.66 | 厚1cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 39 | 离心式浇筑法修复DN800管 | m | 4654.05 | 厚2cm/m；包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 40 | 局部树脂固化DN300 | 张 | 2855.49 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用，进口树脂 |
| 41 | 局部树脂固化DN400 | 张 | 3128.69 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用，进口树脂 |
| 42 | 局部树脂固化DN500 | 张 | 3370.67 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用，进口树脂 |
| 43 | 局部树脂固化DN600 | 张 | 3633.15 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用，进口树脂 |
| 44 | 局部树脂固化DN800 | 张 | 4264.62 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用，进口树脂 |
| 45 | 双胀环修复DN800 | 张 | 5014.73 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |
| 46 | 双胀环修复DN1000 | 张 | 6268.42 | 包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测、工程税等全部费用 |

注：在施工过程中发生的以上费用由甲方按实结算另行付费，不计入投标报价中，仅在采购合同中体现，根据实际发生的工程量与以上定价（全费用综合单价）进行计算。

武进区排水设施管养维护考核评分表

| 考核项目 |  | 考核内容要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网泵站维护管理（45分） | 规章制度 | 制定完善的规章制度并组织落实：日常管网管理制度 | 5 | 完全到位得满分，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：安全管理制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：维修岗位责任制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：巡检管理制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：应急预案 |  |  |  |
|  |  | 其他相关专项规章制度 |  |  |  |
|  | 人员配置 | 运维管理及作业人员配置完备：工种齐全 | 5 | 每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：人数充足 |  |  |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 配置专（兼）电工、安全员、资料员、下井管道工等人员 |  |  |  |
|  |  | 人员年龄、合同及保险到位 |  |  |  |
|  | 物资准备 | 专业维护作业时配备专业的设备：QV | 5 | 对专业维护工作进行抽查，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：CCTV |  |  |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：有毒有害气体检测仪 |  |  |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：防毒面具 |  |  |  |
|  |  | 专用适合的运维车辆、器具、安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | 其他要求配备的专用物资 |  |  |  |
|  | 管网巡查及泵站 | 编制巡查台账 | 5 | 完全到位得满分，每项未达成扣0.5分 |  |
|  |  | 定期巡查维护并每月上报巡查信息 |  |  |  |
|  |  | 及时处理相关问题 |  |  |  |
|  |  | 按计划做好泵站巡查、看护工作 |  |  |  |
|  |  | 及时上报发现的问题及整改台账 |  |  |  |
|  | 管网运维 | 管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | 5 | 随机抽检至少30处，每处不符合扣0.5分 |  |
|  | 管网检测 | 根据管网每年视频检测要求，需制定检测计划，做好报告并及时上报 | 5 | 随机抽查10段管网视频报告，按比例扣分 |  |
|  | 检查井 | 盖框：无较大的缺角破损 | 3 | 随机抽检至少20处，每项不符合扣0.5分。因井盖缺失造成人员车辆损伤，一次扣1分。检查井下沉为及时修复的，一处扣0.5分 |  |
|  |  | 井盖：无埋没、无丢失或无破损，井盖标识无错误，盖框之间高低差不大于2cm |  |  |  |
|  |  | 井盖缺失破损应在发现后半小时内更换 |  |  |  |
|  |  | 检查井下沉应及时修复 |  |  |  |
|  | 站容站貌 | 建筑物外观整洁、无明显破损、渗漏、污染，构筑物清洁；设备设施齐全；站区道路完好、畅通、无破损；绿化完好；车辆停放有序；操作值守人员着装整齐、干净、文明礼貌。 | 3 | 随机抽检，每一项不符合扣 0.5 分。 |  |
|  | 城区河道污染源排查 | 每日对城区骨干河道排口巡查，对排污口按规范编号调查和形成报告。管道渗漏问题应有计划整改到位；对其他污染源整改做好配合工作。 | 3 | 酌情扣分 |  |
|  | 积水点巡查和整改 | 做好汛期积水点巡查、上报和整改 | 3 | 当年为及时完成的，每一处扣1分 |  |
|  | 养护验收抽检 | 根据上级主管部门的养护工作抽检计划，配合实施辖区内的抽检作业，包括现场数据交底、临时降水及封堵。 | 3 | 酌情扣分 |  |
| 污泥处置（10分） | 污泥规范化处置 | 管网疏浚、泵站清池的污泥应无跑冒滴漏外运，确保得到无害化处置；无其他偷倒行为。 | 10 | 发生偷倒行为不得分。查阅合同和联单，每一项不符合扣1分 |  |
|  |  | 实行四联单管理，跟踪至处置终端 |  |  |  |
| 事故抢修和应急预案演练（10分） | 事故抢修 | 巡查发现、事故发生或街道报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。 | 5 | 未及时处理的或上报整改方案的，每发生一起扣0.5分 |  |
|  |  | 处理完毕后应在1个小时内向报修人反馈处理结果 |  |  |  |
|  |  | 如不能即知即改的，应制定整改方案和计划上报行业主管部门 |  |  |  |
|  | 应急预案演练 | 根据制定的应急预案每年进行培训和演习不少于一次，并通知行业主管部门到场，根据演练情况及时完成应急预案完善与修订 | 5 | 到位的满分，未到位不得分 |  |
| 施工管理(10) | 建立健全安全管理体系 | 明确和落实现场施工安全责任主体，要求安全责任到人，分级分层明确，健全各类安全生产台账，切实做好安全生产基础管理工作。 | 5 | 完全到位得满分，有一处不到位扣0.5分。 |  |
|  | 现场管理 | 根据苏禹水（2018）35号文关于进一步规范在建工程、管护、修复工程安全生产、文明施工的通知要求严格落实巡查、养护及现场施工作业。 | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣0.5分 |  |
| 安全文明作业（15分） | 培训和持证上岗 | 污水设施运行维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业安全知识，考核合格后持证上岗 | 5 | 根据持证上岗率计算得分 |  |
|  | 安全生产作业 | 井盖开启后，必须立即采取安全措施，设置警示标志或围护栏 | 10 | 随机抽检，不到位的扣1分。发生一起重、特大安全生产事故不得分 |  |
|  |  | 作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区 |  |  |  |
|  |  | 地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施 |  |  |  |
|  |  | 严格按照有限空间作业安全管理，重要作业需做好备案 |  |  |  |
|  |  | 每年不应发生重、特大安全生产事故 |  |  |  |
| 档案资料管理（5分） | 设施运行维护台账 | 运营台账记录完整：巡查记录 | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣0.5分 |  |
|  |  | 运营台账记录完整：管网与泵站运行维护记录 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：水质水量记录 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：污泥运输处置 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：其他 |  |  |  |
|  |  | 相关台账和记录清楚详细、装订规范、归档及时（可以是电子档） |  |  |  |
|  |  | 每季度台账于次季度度首月整理成册备查 |  |  |  |
| 社会评价（5分） | 社会反响 | 无上级通报或新闻媒体曝光事件 | 2 | 每发生一起运营方原因造成的通报或曝光事件扣1分 |  |
|  | 属地反馈 | 运维范围内的属地政府（板块）对运维满意度反馈情况进行打分 | 3 | 满意率（以板块个数计）＞70%，得分；满意率≤70%，本项不得分 |  |
| 考核要求： |  | 以上考核项目，二次考核仍未整改到位的内容双倍扣分。 |  |  |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字确认： |  |  |  |  |  |
| 被考核单位签字确认： |  |  |  |  |  |

其他考核补充条款如下：

1、乙方未根据甲方要求及时上报巡查计划及巡查情况，影响到甲方日常管网、泵站养护管理工作的，甲方有权视情况按照4-8万元/次的标准计取违约金。

2、有单位或个人从事影响城镇排水与管网安全的活动，乙方未及时发现、及时采取相应安全防护措施或未在甲方限定期限内整改的，甲方有权视情况按照4-8万元/次的标准计取违约金。

3、乙方未按照合同约定和甲方要求及时上报运行数据，或发生谎报、编造运行数据的，甲方有权视情况按照4-8万元/次的标准计取违约金。

4、在甲方实际考核过程中发现，乙方未按照合同约定配备足够的养护人员，甲方有权以0.5万元/人的标准计取违约金；在甲方实际考核过程中发现，乙方未按照合同约定配备足够的设备，甲方有权以0.5万元/每台的标准计取违约金。

5、若乙方在处理及运输养护垃圾及淤泥过程中出现二次污染，在乙方承担行政处罚、法律责任及社会责任的同时，甲方有权按照8万元/次的标准计取违约金；造成严重社会影响的，甲方有权根据实际情况加重处罚额度。

6、由于乙方养护过程中排水导致水环境污染的，乙方应承担相关责任及环境修复费用，甲方有权按照8-80万元/次的标准对乙方处以违约金。

7、乙方应加强巡查，主动发现污水入河污染源，按照运营维护具体要求做好污染源排查溯源，并及时将基本情况及处置措施上报甲方，对于非乙方原因产生的污染源，未能及时发现上报或未能按甲方要求在限定期限内处置到位的，甲方有权按照8万元/次的标准对乙方处以违约金。

8、乙方针对督查通报、群众投诉、媒体曝光负面新闻等未按甲方要求及时处理或限期整改到位的，甲方有权按照4万元/次的标准对乙方处以违约金。

9、对于乙方存在违反相关的法律法规、行业标准，以及不配合履约管理或甲方统筹安排的行为，甲方有权按照4-20万元/次的标准对乙方处以违约金。

10、乙方未遵照常州市疫情防控应急指挥部规定进行复工及疫情防控措施的，甲方有权按照4-20万元/次的标准对乙方处以违约金。

11、乙方未按甲方要求，配备专职人员与甲方定期进行工作交接的，甲方有权按照2万元/次的标准对乙方处以违约金。

12、由于乙方原因造成甲方年度任务及临时任务未完成，并造成甲方损失的，甲方有权按照4-20万元/次的标准对乙方处以违约金。

13、乙方在工作中应严格按相应的工作制度执行，如日常巡查养护制度，下井作业票制度，配电间进出登记制度，专职人员车辆联合办公制度等。工作中未按制度执行处500-2000元/次违约金。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方：常州市武进区湟里镇人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：                      （以下简称“乙方”）

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照湟里镇生活污水片区管网及泵站管护项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：湟里镇生活污水片区管网及泵站管护项目

2、服务内容：

3、服务期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。当季度考核80分以下，一次性扣除5万元；连续2个季度考核80分以下，甲方有权解除合同。

4、其他：无

第二条　合同价款

本合同人民币价款为          元/年（小写），          元/年整（大写）。

本项目采用全费用固定综合单价计价，按实结算。全费用固定综合单价中包含了成本、利润、税金、机械费、风险费等所有费用。

除本合同另有约定外，本合同执行期间合同价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

这些文件相互说明，如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，且应支付合同总额30%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失，损失包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等其他费用。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到有效的国家和地方标准。

2、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

3、乙方应按照甲方的要求如实向甲方履行报告义务（特殊或紧急情况下的报告）。

4、采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。

第六条  质量保证及售后服务

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方投标文件、本合同约定及国家、地方有关质量标准进行验收、考核。

2、乙方应在合同签订后 / 日内交货，乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由乙方承担。验收合格仅视为对该次验收前设备运行无明显瑕疵的认可。

第七条付款

本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

付款方式：

同签订后，甲方支付合同金额的10%作为预付款，甲方根据考核结果，按每季度前向乙方支付养护款（第一季度的费用支付需扣除预付款后支付）。（期间不计利息）。

第七条　违约责任

1、经乙方书面通知后，甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

甲方在本合同项下承担的违约金、赔偿金等共计不超过合同总价的10%。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期开展项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视为乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目或提供的服务不符合要求的，除按本合同约定的惩罚办法进行惩罚外，还应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的仪器或提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同；

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。

7、未经甲方事先书面同意的批准，乙方不得向任何第三方转让本合同项下部分或全部的权利或义务；未经甲方书面同意，乙方不得自己或允许他人在本合同或本项目的权益上设立任何其他权益。否则，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。如给甲方造成损失超过违约金的，按照甲方实际损失计算。

8、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

9、其他：无

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方根据本合同约定或法律规定行使解除权解除本合同；

（4）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，甲方不得进行委托或对甲方权利义务造成重大不利影响的；

(5)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁或诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方3份，乙方2份，采购代理机构1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第七章   响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：_________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网管护【管网运行管护;管径综合考虑;主要工作内容为保持管道的畅通、正常使用，清理易引起管道堵塞的杂物含外运等，以及建设单位安排的为保障管道正常使用的其他工作;管护期满后管道无明显淤积;管护时间12个月；】 | m | 50866.22 |  |  |
| 2 | 泵站管护【管网配套提升泵站运行管护;主要工作内容为保障提升泵站的正常运行、日常检测，以及简易维修、电器元件的更换，清理提升泵站内的杂物含外运等以及建设单位安排的为保障管道正常使用的其他工作;不含泵的大修;管护时间12个月；】 | 座 | 26 |  |  |
| 3 | 现场维护【现场维护，符合施工要求、安全要求等；】 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 合 计 |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、本项目采用全费用固定综合单价计价，按实结算。全费用固定综合单价中包含了成本、利润、税金、机械费、风险费等所有费用，合同履行期间不作任何调整。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式，如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州新一诚项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州新一诚项目管理有限公司：

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日