常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：潞城街道安置小区和工业园区电梯维保服务

项目编号：CJC2202311006号

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：江苏建瀚工程咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	45

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：CJC2202311006号

2.项目名称：潞城街道安置小区和工业园区电梯维保服务

3.项目预算金额：1675800元、项目最高限价：1675800元（558600元/年、3800元/单台/年）

| 包号 | 标段名称 | 采购包预算金额/最高限价 （万元） | 数量 | 标段范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 青洋片区电梯维保项目 | 27.36 | 3 | 为对青洋花苑小区电梯维保项目工作，包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。 |
| 02 | 潞城片区电梯维保项目 | 28.5 | 3 | 为对潞城花苑、政新花苑小区和工业园区电梯维保项目工作，包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。 |

注：本项目共分两个标段，供应商可对本次采购的单个标段或全部标段进行投标，每个供应商仅限中标一个标段。投某一标段时，必须响应该标段的全部内容，并必须在响应文件中注明所响应标段。两个标段同时开标，定标顺序依次从01包至02包。

4.采购需求：包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。

- 合同履行期限：服务时间暂定3年，合同一年一签。首年度合同的前三个月为试用期，试用期满经招标单位考核合格后，合同方为有效。服务期内，招标单位对中标单位进行考核，考核合格，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年，最多可续签2次；考核不合格，招标单位不再与中标单位续签下年度服务合同。采购单位或中标供应商不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

6.本项目是否接受联合体投标：£是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：£是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1供应商具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可内容包含电梯安装（含修理）】资质证书。

三、获取招标文件

1.时间：2023年12月29日至2024年1月8日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏省政府采购苏采云平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云平台（http://jszfcg．jsczt．cn/jszc/login）获取电子版招标文件。首次登录“苏采云”系统，需要绑定CA。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年1月24日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录江苏省政府采购苏采云平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行江苏省政府采购苏采云平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163。

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。“苏采云”系统原CA更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），原电子签章更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统 供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过江苏省政府采购苏采云平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在江苏省政府采购苏采云平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录江苏省政府采购苏采云平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：常州市武进区潞城街道办事处

地    址：常州市武进区富民路280号

联系方式：潘先生   0519-88403500

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建瀚工程咨询有限公司

地    址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼三楼

联系方式：0519-88668816

3.项目联系方式

项目联系人：史工

电     话：0519-88668816

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 £货物 £工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： £是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：询问文件加盖公章后书面或发送至邮箱757935116@qq.com。 询问时间：2024年1月9日10:30前。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏建瀚工程咨询有限公司；常州市武进区潞城街道办事处； 联系电话：0519-88668816；0519-88403500 通讯地址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼三楼；常州市武进区富民路280号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ☑采购人 □中标人 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用江苏省政府采购苏采云平台。投标人根据招标文件及江苏省政府采购苏采云平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过江苏省政府采购苏采云平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至江苏省政府采购苏采云平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过江苏省政府采购苏采云平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用江苏省政府采购苏采云平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用江苏省政府采购苏采云平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“江苏省政府采购苏采云平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费、招标控制价编制费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由采购人支付。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件复印件加盖供应商公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；综合单价未高于限价综合单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过江苏省政府采购苏采云平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审项目 | 最高得分 | 评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价 |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 10 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10×100% |
| 二、供应商综合评价（40） |  |  |  |
| 1 | 资质证明及荣誉证书 | 6 | - 投标单位具有信用评级机构或银行出具的AAA级信用单位证书得6分，具有信用评级机构或银行出具的AA级信用单位证书得3分，具有信用评级机构或银行出具的A级信用单位证书得1分，本项最高得6分。 - （（提供证书扫描件加盖企业公章或电子签章，否则不得分。） |
| 2 | 服务能力 | 16 | 1、投标单位提供有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证，每个得2分，合计得8分 （提供证书的扫描件加盖企业公章或电子签章，否则不得分） 2、本项目拟派维保服务人员不少于2人（白天不少于2人、夜晚不少于1人）；在驻场人员2人的基础上，投标人明确承诺在小区内驻持证维修人员每增加一名得2分，最高得4分； （需提供驻场人员真实信息：姓名、身份证、证书及社保缴纳证明的扫描件并加盖企业公章或电子签章） 3、有明确维修到达现场时间且承诺白天15分钟、夜间30分钟的得2分，承诺白天10分钟、夜间15分钟的得4分。 （提供承诺，未提供不得分） |
| 3 | 人员配备 | 10 | 1、配备有效特种设备作业人员（或特种设备安全管理和作业人员）上岗证（电梯类）技术人员，25人及以上得10分，20（含）人--24（含）人得5分，＜20人得2分。响应文件中提供上岗操作证及本单位近六个月社保缴纳证明的扫描件加盖企业公章或电子签章，未提供上述证明材料的不得分。 |
| 3 | 服务业绩 | 8 | 1、供应商提供近3年（开标截止之日往前推，时间以合同签订时间为准）类似电梯维保合同的每一份得2分，最多可得8分（截至开标日在有效期内，免保期内不计）。 （需提供维保合同的扫描件并加盖企业公章或电子签章，否则不得分） |
| 三、技术方案（50） |  |  |  |
| 1 | 维保方案 | 12 | 具体服务、保养方案评定，包括年度、季度、月度日常维护、保养方案，日常配合方案、值班方案、服务响应措施等，由评委对以上方案的合理性、可行性、完整性等进行打分， 方案合理可行、完整利于实施得12分 方案较为合理，利于实施得8分； 方案较为一般，实施条件一般得5分； 方案较差，实施条件较差得2分； 没有的不得分。 |
| 2 | 质量控制措施 | 7 | 根据投标人对质量控制措施(维保质量的控制和检验手段等)是否科学合理进行评分。 方案合理可行、完整利于实施得7分 方案较为合理，利于实施得5分； 方案较为一般，实施条件一般得3分； 方案较差，实施条件较差得1分； 没有的不得分。 |
| 3 | 维护所需的设备、工具 | 5 | 对维护所需的交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、 使用方案等进行评分。 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案贴合采购人需求，合理可行得5分； 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较为贴合采购人需求得3分； 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较为不太满足采购人需求得2分； 交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较差不满足采购人需求得1分； 没有的不得分。 |
| 4 | 管理制度、应急方案 | 7 | 投标单位有完整的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台帐、应急方案等进行评分。 投标单位有完整的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台帐、应急方案的得7分； 投标单位有较为完善的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台帐、应急方案的得5分； 投标单位管理制度、日常考核机制、监督机制、维修台帐、应急方案，但不太完善得3分； 投标单位管理制度、日常考核机制、监督机制、维修台帐、应急方案，较差得1分； 没有的不得分。 |
| 5 | 合理化建议及优化方案 | 7 | 根据所提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面进行评分。 合理可行、项目切实可行利于实施得7分 较为合理，较利于实施得5分； 较为一般，实施条件一般得3分； 较差的，实施条件较差得1分； 没有的不得分。 |
| 6 | 报价的合理性分析 | 6 | 根据投标报价的分项报价表进行真实性、合理性与合规性分析； 报价合理、结合实际、不存在恶意报价的得6分； 报价真实、合规，符合市场定价的得3分； 分项报价内容全面、清晰明确得1分； |
| 7 | 增值服务 | 6 | 根据采购项目实际情况提供对本服务内容的附加值服务或优惠服务； 增值服务内容合理可行、完整利于实施得6分； 增值服务内容较为合理，利于实施得4分； 增值服务内容较为一般，实施条件一般得2分； 增值服务内容较差，实施条件较差得1分； 没有的不得分。 |

注：本项目共分两个标段，供应商可对本次采购的单个标段或全部标段进行投标，每个供应商仅限中标一个标段。投某一标段时，必须响应该标段的全部内容，并必须在响应文件中注明所响应标段。两个标段同时开标，定标顺序依次从01包至02包。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

1.1预算金额：1675800元

1.2项目最高限价：1675800元（558600元/年、3800元/单台/年）

01包最高限价820800元（273600元/年、3800元/单台/年）

02包最高限价855000元（285000元/年、3800元/单台/年）

1.3采购范围：

| 包号 | 标段名称 | 采购包预算金额/最高限价 （万元） | 数量（年） | 标段范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 青洋片区电梯维保项目 | 27.36 | 3 | 为对青洋花苑小区电梯维保项目工作，包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。 |
| 02 | 潞城片区电梯维保项目 | 28.5 | 3 | 为对潞城花苑、政新花苑小区和工业园区电梯维保项目工作，包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。 |

注：本项目共分两个标段，供应商可对本次采购的单个标段或全部标段进行投标，每个供应商仅限中标一个标段。投某一标段时，必须响应该标段的全部内容，并必须在响应文件中注明所响应标段。两个标段同时开标，定标顺序依次从01包至02包。

采购人根据《潞城街道安置小区电梯维保考核办法》（详见合同附件）对每个标段的中标供应商进行考核，若年度考核评分80分及以上，且维保单位的资质重新查验合格有效后可延续下一年度的维保服务；若年度考核评分小于80分，则维保单位应当无条件终止维保合同，且甲方有权解除维保单位中标资格，并在未中标的单位中择优另选服务单位，另选的服务单位应按本项目第一次签订合同的报价进行服务实施。

2. 项目背景/项目概述

本项目为潞城街道安置小区和工业园区电梯维保服务，为了加强潞城安置小区和工业园区电梯的日常保养工作，确保使用电梯的居民生命财产安全，保证电梯日常能够正常运行，对青洋花苑、潞城花苑、政新花苑小区和工业园区电梯维保服务进行招标采购。服务内容包括但不限于电梯日常维护保养、保证电梯安全运行、在保证电梯安全运行前提下满足电梯各功能正常使用、在保证电梯安全运行前提下降低电梯维护保养成本、对电梯的损坏配件进行检查和更换等涉及本项目的所有内容。

3.服务期限

（1）服务时间暂定3年，合同一年一签。首年度合同的前三个月为试用期，试用期满经招标单位考核合格后，合同方为有效。服务期内，招标单位对中标单位进行考核，考核合格，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年，最多可续签2次；考核不合格，招标单位不再与中标单位续签下年度服务合同。招标单位或中标单位不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

（2）在合同存续期间对原合同条款作任何修改或增加服务数量等，可以由甲、乙双方协商一致并签订书面的补充合同。补充合同与原合同具有同等法律效应。

二、商务要求

1. 付款条件（进度和方式）

1.1、电梯维保费用按半年结算。

1.2、各项费用结算时，中标单位根据最终双方确认的金额向招标单位提供合法有效发票，招标单位收到发票后在10个工作日内办理相关的考核、结算事宜，如遇特殊情况，招标单位应及时告知中标单位。

1.3、本项目按固定总价发包（含税）。服务费金额为固定总价，合同签订1年实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

- 三、服务清单及内容

- 3.1服务清单

- 01包服务清单

| 序号 | 设备地址 | 小区名称 | 型号 | 层/提升高度m | 站 | 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青洋花苑34#乙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 青洋花苑34#甲 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 青洋花苑46#丙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 青洋花苑46#乙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 青洋花苑46#甲 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 青洋花苑41#丙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 7 | 青洋花苑41#乙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 青洋花苑41#甲 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 青洋花苑47#丙 | 青洋花苑 | GRPS20 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 青洋花苑47#乙 | 青洋花苑 | GRPS20 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 青洋花苑47#甲 | 青洋花苑 | GRPS20 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 青洋花苑21#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 13 | 青洋花苑21#丙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 14 | 青洋花苑17#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 15 | 青洋花苑20#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 16 | 青洋花苑19#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 17 | 青洋花苑20#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 18 | 青洋花苑21#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 19 | 青洋花苑19#丙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 20 | 青洋花苑19#丁 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 21 | 青洋花苑19#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 22 | 青洋花苑17#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 |
| 23 | 青洋花苑27#甲 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 24 | 青洋花苑27#乙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 25 | 青洋花苑27#丙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 26 | 青洋花苑27#丁 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 27 | 青洋花苑28#丙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 28 | 青洋花苑28#乙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 29 | 青洋花苑28#甲 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 |
| 30 | 青洋花苑29#甲 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 |
| 31 | 青洋花苑29#乙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 |
| 32 | 青洋花苑29#丙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 |
| 33 | 青洋花苑29#丁 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 |
| 34 | 青洋花苑48#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 35 | 青洋花苑48#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 36 | 青洋花苑48#丙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 17 | 17 | 17 |
| 37 | 青洋花苑48#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 38 | 青洋花苑49#丙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 39 | 青洋花苑43#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 40 | 青洋花苑43#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 41 | 青洋花苑43#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 42 | 青洋花苑43#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 43 | 青洋花苑44#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 44 | 青洋花苑44#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 45 | 青洋花苑44#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 46 | 青洋花苑44#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 47 | 青洋花苑49#丙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 48 | 青洋花苑49#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 49 | 青洋花苑49#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 50 | 青洋花苑49#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 51 | 青洋花苑49#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 52 | 青洋花苑53#西 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 53 | 青洋花苑53#东 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 54 | 青洋花苑48#丙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 17 | 17 | 17 |
| 55 | 青洋花苑48#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 |
| 56 | 青洋花苑42#甲 | 青洋花苑 | GPS33E | 11 | 11 | 11 |
| 57 | 青洋花苑42#丙 | 青洋花苑 | GPS33E | 11 | 11 | 11 |
| 58 | 青洋花苑42#乙 | 青洋花苑 | GPS33E | 11 | 11 | 11 |
| 59 | 青洋花苑35#甲北 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 |
| 60 | 青洋花苑35#甲南 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 |
| 61 | 青洋花苑35#乙北 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 |
| 62 | 青洋花苑35#乙南 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 |
| 63 | 青洋花苑30#甲北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 17 | 17 | 17 |
| 64 | 青洋花苑30#甲南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 17 | 17 | 17 |
| 65 | 青洋花苑30#乙北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 18 | 18 | 18 |
| 66 | 青洋花苑30#乙南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 18 | 18 | 18 |
| 67 | 青洋花苑31#甲北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 18 | 18 | 18 |
| 68 | 青洋花苑31#甲南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 18 | 18 | 18 |
| 69 | 青洋花苑31#乙北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 17 | 17 | 17 |
| 70 | 青洋花苑31#乙南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 17 | 17 | 17 |
| 71 | 青洋花苑9#综合楼 | 青洋花苑 | EHJ20 | 3 | 3 | 3 |
| 72 | 青洋花苑29号 | 青洋花苑 | THY2000/0.5 | 3 | 3 | 3 |

- 02包服务清单

| 序号 | 设备地址 | 小区名称 | 型号 | 层/提升高度m | 站 | 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科普动力4#楼 | 科普动力 | THJ-3000/0.5-JXW-4F/4S/8门 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 科普动力3#楼 | 科普动力3 | THJ-3000/0.5-JXW-3F/3S/3门 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 潞城街道厂房西 | 潞城街道厂房西 | THJ2000/0.5VF | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 潞城街道厂房东 | 潞城街道厂房东 | THJ2000/0.5VF | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 潞城花苑58丁 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 6 | 潞城花苑58丙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 7 | 潞城花苑58乙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 潞城花苑58甲 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 潞城花苑63丁 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 潞城花苑63丙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 潞城花苑63乙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 潞城花苑63甲 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 政新花园北 | 政新花园 | FJNET1000K | 19 | 18 | 18 |
| 14 | 政新花园南 | 政新花园 | FJNET1000K | 19 | 18 | 18 |
| 15 | 潞城花苑47甲北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 |
| 16 | 潞城花苑47乙北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 |
| 17 | 潞城花苑47甲南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 |
| 18 | 潞城花苑47乙南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 |
| 19 | 潞城花苑35南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 24 | 24 | 24 |
| 20 | 潞城花苑35北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 24 | 24 | 24 |
| 21 | 潞城花苑54乙南 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 |
| 22 | 潞城花苑54甲南 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 |
| 23 | 潞城花苑54乙北 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 |
| 24 | 潞城花苑54甲北 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 |
| 25 | 潞城花苑48# | 潞城花苑 | X0-REZOII | 9 | 9 | 9 |
| 26 | 潞城花苑36# | 潞城花苑 | X0-REZOII | 9 | 9 | 9 |
| 27 | 潞城花苑27# | 潞城花苑 | X0-REZOII | 9 | 9 | 9 |
| 28 | 潞城花苑53甲南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 潞城花苑53乙南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 潞城花苑53甲北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 潞城花苑53乙北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 |
| 32 | 潞城花苑46甲南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 |
| 33 | 潞城花苑46乙南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 |
| 34 | 潞城花苑34南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 |
| 35 | 潞城花苑46甲北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 |
| 36 | 潞城花苑46乙北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 |
| 37 | 潞城花苑34北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 |
| 38 | 潞城花苑42# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 |
| 39 | 潞城花苑33# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 |
| 40 | 潞城花苑26# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 |
| 41 | 潞城花苑25# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 |
| 42 | 潞城花苑52甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 |
| 43 | 潞城花苑51乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 |
| 44 | 潞城花苑72# | 潞城花苑 | XO-REZOII | 6 | 6 | 6 |
| 45 | 潞城花苑51甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 |
| 46 | 潞城花苑52乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 |
| 47 | 潞城花苑59# | 潞城花苑 | XO-REZOII | 6 | 6 | 6 |
| 48 | 潞城花苑41西 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 |
| 49 | 潞城花苑40西 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 潞城花苑40东 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 |
| 51 | 潞城花苑45东 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 |
| 52 | 潞城花苑41东 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 |
| 53 | 潞城花苑45西 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 |
| 54 | 潞城花苑68甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 |
| 55 | 潞城花苑68乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 |
| 56 | 潞城花苑66乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 |
| 57 | 潞城花苑66甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 |
| 58 | 潞城花苑65乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 |
| 59 | 潞城花苑65甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 |
| 60 | 潞城花苑62甲北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 61 | 潞城花苑62乙北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 19 | 19 | 19 |
| 62 | 潞城花苑62乙南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 |
| 63 | 潞城花苑60乙南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 |
| 64 | 潞城花苑60甲南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 |
| 65 | 潞城花苑60乙北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 19 | 19 | 19 |
| 66 | 潞城花苑60甲北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 19 | 19 | 19 |
| 67 | 潞城花苑56乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 68 | 潞城花苑57甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 69 | 潞城花苑57乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 70 | 潞城花苑62甲南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 |
| 71 | 潞城花苑55乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 72 | 潞城花苑55甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 73 | 潞城花苑56甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 74 | 潞城花苑56丙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 |
| 75 | 东方东路156号综合楼 | 东方东路156号综合楼 | e’NT-P | 15 | 4 | 4 |

3.2、服务要求（包含但不限于下列内容）

3.2.1 应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录，该记录需有招标单位管理人员和投标人维保人员签字。

3.2.2 日常维护保养，是对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

3.2.3 200元以内（含200元）零部件更换维修等费用由投标人自行承担。电梯若需要维修更换等，须上报招标单位得到许可后方可实施。

3.2.4 如遇发生故障，投标人在接到通知后，维修人员需于市区30分钟、郊区45分钟内到达现场。

4、安全责任

4.1 投标单位在维保过程中，应加强高空作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。若发生安全事故，由投标单位承担一切经济和法律责任。

4.2 投标单位在维保过程中，应加强对电梯设备及其它设施设备的安全保护，如维保过程中造成电梯设备损坏、其它设施设备受损，投标单位负责照价赔偿。

四、报价说明：

1、本项目投标报价为固定总价，应包含人员、材料、机械、检测、出具报告、利润、税金、风险及政策性文件规定的其它各种费用中的数项、为完成维保服务所必须的设备和工具，以及为完成招标文件规定的各项管理工作所涉及到的一切相关费用。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终成交，投标报价（含投标单价）将不予调整。

2、投标报价时的投标报价及单价不得高于项目最高限价及单价，否则作为无效投标处理。

第六章   拟签订的合同文本

招标单位（甲方）：

中标单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯使用管理与维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就安置小区电梯维保的有关事宜协商订立本合同。

第一条   日常维护保养的电梯及其保养费用

甲乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理的电（扶）梯提供日常的维护、保养和抢修服务。电梯规格、数量及保养费用如下：

| 序号 | 名称 | 楼宇号 | 电梯型号规格 | 层/站 | 数量 （台） | 全年小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（每年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同每年保养费合计（大写）: |  |  |  |  |  |  |  |

第二条结算方式

1、电梯维保费用按半年结算。

2、各项费用结算时，中标单位根据最终双方确认的金额向招标单位提供合法有效发票，招标单位收到发票后在10个工作日内办理相关的考核、结算事宜，如遇特殊情况，招标单位应及时告知中标单位。

3、本项目按固定总价发包（含税）。服务费金额为固定总价，合同签订1年实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

第三条  维保方式

本合同为总价包干合同。

第四条  维保内容及要求

1、乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录，该记录需有甲方管理人员和乙方维保人员签字。

2、日常维护保养，是对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

3、乙方按照国家、江苏省及常州市安全技术规范以及电梯使用维护说明书的要求，制定日常维护保养方案，对电梯的安全技术性能负责，保证每台电梯安全运行。

4、乙方建立每台电梯的日常维护保养档案，记录电梯故障情况，档案至少保存4年。

5、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要，降低电梯维保成本（包含但不限于以下内容）。

- 电梯振动，噪音以及舒适感符合国标GB10058-1997的有关规定。

- 厅门的机电联锁可靠有效。

- 开门机操作稳定，没有摩擦和异常噪音。轿门保护系统运行敏锐，可靠。

- 任何电梯的安全回路的工作有效可靠，控屏无短接线（保养及修理时除外）。

- 定期检查所有主要安全部件（限速器，安全钳，钢丝绳和制动装置），并在需要时提出建议并调换。

- 每次维保时检查并调试平层的精确性。

- 所有运动部件，如电机，曳引机和导轨等，按有关规定应保持润滑。

- 保持机房清洁，所有必需文件和记录摆放整齐，做到及时更新并容易取得。

- 轿顶，底坑和井道及时清洁，保证电梯的高效运行。

- 操作按钮，灯光照明和楼层显示器工作正常，保持安全清洁。

- 保养的电梯各功能完好，工作正常。

- 根据需要，做好电梯技术参数的升级更新，保证电梯良好的运行状态。

6、对维保人员的基本要求：

①维保人员必须经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作电梯设备；

②维保人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

③维保人员只能对电梯设备进行操作，不准动用其他设备；

④维保人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

⑤设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

⑥所有维保人员，必须服从甲方合理正确的管理和指示，并对设备日常正常运行使用的知识进行指导。

⑦乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

⑧乙方在每次维保维修完成时须报招标单位管理人员确认。

⑨乙方对维保内容做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

⑩乙方应严格按电梯维保手册及甲方具体要求向甲方提供电梯维保服务，并应自觉接受甲方监督，确保服务到位。

- 维护保养期限：

1.本合同期限为年，自年月日起至年月日止。

第六条  乙方抢修服务热线电话：。监督、投诉电话：。

1. 抢修服务时间（困人除外）：乙方接到通知后市内的应在30分钟内（市区以外45分种内）赶到现场进行抢修。

2.如遇服务电话占线或打不通（有可能维保人员正在井道内工作、信号差），监督、投诉电话也可临时作为服务电话。

第七条    甲方权利、义务

（一） 权利

1.  有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2.  有权要求乙方保障电梯的正常运行，乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二） 义务

1. 应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签定合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1）产品合格证；

（2）使用维护说明书；安装说明书；

（3）电气原理图；电气敷设图；

（4）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论幅本或结论；

（5）特种设备注册登记表；

（6）故障及事故记录，改造、重大维修原始记录；

（7）电梯运行全部记录；

（8）上年度的检验报告；

2. 建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、透风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房温度符合设备工作要求（5至40℃），机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3. 配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理；

（1）电梯安全管理人员需持有《特种设备作业人员证》；

（2）负责电梯钥匙的使用管理；

（3）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（4）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

4. 如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

5. 应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

6. 在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

7. 除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

8. 应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

9. 应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，承担年检费用。垂直梯的限速器按规定每2年校验一次，承担其校验费用。

10. 有载货电梯、病床电梯的应当配有《特种设备作业人员证》的专职司机。

第八条    乙方权利、义务

（一）权利

1.  有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2.  有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1.  应当具有特种设备安全监督管理部门核发的相应电梯维护许可证。

2.  接到甲方报修通知后，应当立即赶赴现场进行处理，电梯困人时，市区应当在30分钟内抵达现场，市郊应当在45 分钟内抵达现场。

3.  现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4.  作业中应当负责落实现场安全防务措施，保证作业安全。由于乙方维保人员操作不当及维修失误，造成电梯故障、设备损坏及人身事故，由乙方承担一切责任。

5.  向甲方提出合理化建议，并在适宜的时候向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况，零部件使用情况、易损件更换情况及电梯更换修理需求。

6.  服务时应严格遵守甲方有关的规章制度。严格规范服务，将责任落实到人。

7.  乙方维保人员工作中的安全由乙方自行负责。但旁人故意伤害或误操作除外。

8.  应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，配合限速器校验，并参与电梯安全管理活动。

9. 乙方将做好电梯的维保台账，管理好电梯的相关软件资料，每月作好汇总，并于合同期满将台账进行公示甲方。

10、乙方维修人员应尊重甲方管理人员的安排。保持工作环境的整洁。如有损坏甲方财物的照价赔偿。

11、如甲方特殊需要，例如政府领导人、重要贵宾到访，乙方可提供免费的电梯监护运行业务。

12、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等。）

13、不得以任何形式分包、转包。

第九条  违约责任

（一） 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接经济损失的应当承担赔偿责任。

（二） 一方当事人无法继续履行合同的应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的经济损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用  0.5‰的违约金。且乙方有权中止或终止维护保养服务，由此所造成的一切后果均由甲方承担。若甲方违约，由此产生的诉讼费、律师费及相关维权费用等均由违约方承担。

（四）乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

（五） 甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维修、维护保养工作造成不良后果的，由甲方自行承担全部责任。

（六） 因甲方电梯使用、管理原因所导致人身伤亡或设备损坏、丢失的和遇自然灾害或不可抗拒因素造成的损失由甲方自行承担全部责任。

（七）因乙方的维护保养工作不符合要求，造成人身伤害或设备损坏的，由乙方承担全部责任。

（八） 因维护保养原因导致电梯检验、检测不合格的乙方还应当承担电梯复验费用。

（九）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

（十）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（十一）乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

（十二）其他未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 本合同不承担之项目

1.轿厢及乘场门装潢、地砖的清洁打蜡工作及观光梯井道玻璃清洁工作。

2.本合同所述的附属设备（如井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网）一切翻新、修理、装饰、加装、更换、清理或维修工程。

3.非乙方承造和安装的设备。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的可依法向项目所在地人民法院起诉。

第十二条  其他约定

（一） 重大维修、甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的或因国家颁布（修改）有关标准需对设备进行大修，双方均应当以书面形式另行约定。

（二） 维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）200元以内（含200元）单个零部件更换维修等费用由乙方自行承担。

（四）电梯若需要维修更换等，乙方须上报街道得到许可后方可实施。

（五）服务时间暂定3年，合同一年一签。首年度合同的前三个月为试用期，试用期满经招标单位考核（考核标准参考2018年常州市电梯维保单位星级评定细则）合格后，合同方为有效。服务期内，招标单位对中标单位进行考核，考核合格，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年，最多可续签2次；考核不合格，招标单位不再与中标单位续签下年度服务合同（已经实施的服务费按月折算）。招标单位或中标单位不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

第十三条   附则

1.本合同自甲乙双方签字盖章后生效。在合同存续期间对原合同条款作任何修改或增加服务数量等，可以由甲、乙双方协商一致并签订书面的补充合同。补充合同与原合同具有同等法律效应。

2.附件与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

4.适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物电梯的日常维护保养。

甲方：                           乙方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                              单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                  电话：            传真：

传真：                                  开户银行：        账号：

采购代理机构：

（盖章）

年  月  日

★备注：项目如无特殊要求，甲、乙双方必须以本格式文本拟定合同。

附件：

潞城街道安置小区电梯维保考核办法

一、考核目的

加强电梯维保管理，降低电梯故障率，保证电梯安全、稳定、舒适运行，延长电梯使用寿命。

二、考核对象

潞城街道安置小区电梯维保单位

三、考核内容

1、日常故障处理情况由小区物业公司登记，记录形成《电梯系统维保情况记录表》或维保单位统一样式。

2、每月进行电梯系统维保检查。检查情况登记在《安置小区电梯维保考核标准》或维保单位统一样式。

3、每月由街道物管办组织社区不定期组织考评抽查。

4、年度评价来源于该年度每个月的评价。

四、考核方法

1、月度检查组成员由街道物管办、属地社区、物业公司物业经理和消控人员等组成。

2、季度抽查时间为该维保季度内，由街道物管办、属地社区不定期组织。

3、考核采取百分制，年度满分为100分。依据《安置小区电梯维保考核细则》、业主投诉记录等，对不满足要求的情况进行逐项扣分，计划执行情况、文档资料归集、安全维保情况由街道物管办和物业公司相关人员检查反馈，未按要求执行到位的，逐项扣分。

五、考核范围

1、日常维保情况旨在考核维保队伍维保响应情况和技术水平，主要考核维保响应时间和故障修复时间。未按要求时间到达现场的，一般故障每次扣5分，严重故障每次扣10分，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣5分，严重故障每次扣10分。具体考核项目和标准见《安置小区电梯维保考核细则》。

2、季度抽查项目依据本季度维保计划抽取，每次抽查前由抽查组成员随机抽取，抽查内容应涵盖机房、电梯主机、钢丝绳、通话系统、应急照明、电梯基坑等内容。发现不符合要求的，每项扣10分。

3、电梯维保单位每月底制定下月维保计划，维保单位必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况。未按计划实施维保的，每项扣5分，维保质量不符合要求的，每项扣10分。

4、每月将维保记录（含月计划完成情况、设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含电梯系统的运行情况、维保建议等）移交给小区物业公司。未按照要求做好电梯系统的维保记录、月维保报告的，每次扣5分，未按时间节点提交的，每次扣5分。

5、维保人员应遵行小区物业管理制度及其他安全管理的相关规定。未按要求执行到位，每次扣10分。

六、结果应用

1、年度考核评分由日常考核（30%）+月度考核（40%）+季度考核（30%）组成。

2、日常、月度、季度考核评分计算为全年得分的加权平均分。

3、若年度考核评分80分及以上，且维保单位的资质重新查验合格有效后可延续下一年度的维保服务；若年度考核评分小于80分，则维保单位应当无条件终止维保合同，且甲方有权解除维保单位中标资格，并在未中标的单位中择优另选服务单位，另选的服务单位应按本项目第一次签订合同的报价进行服务实施。

附表一：安置小区电梯维保考核细则

| 考核项目 | 考核内容和标准 | 分值 | 扣分依据 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础项目 | 维保单位依法取得电梯维修保养资质并在合同期内保证有效 | 100 | 终止合同 |  |  |
|  | 维保单位的维护保养人员持有电梯设备操作或维修上岗证书 | 100 | 终止合同 |  |  |
|  | 维护保养人员进入小区遵守小区物业管理的各项规章制度 | 50 | 第一次不遵守物业管理规章制度扣罚全部履约保证金，第二次不遵守终止合同 |  |  |
| 维保项目 | 月检、季检、年检的巡查记录和检测报告齐全，填写规范 | 10 | 记录和报告不全每项扣2分 |  |  |
|  | 电梯机房干净整洁、无杂物堆放；各类管理制度、应急预案、人员证书等张贴上墙 | 15 | 每项不符扣2分 |  |  |
|  | 确保电梯及所有相关设备运行正常，功能正常，无异响、无抖动 | 15 | 每项不符扣5分 |  |  |
|  | 按照维保计划和规范要求每月安排人员到小区不少于2次对电梯系统进行维护保养 | 15 | 每少一次扣10分，每缺少一项保养内容扣2分 |  |  |
|  | 每月至少两次进行通话系统测试 | 10 | 不能够正常使用扣5分 |  |  |
|  | 每月对电梯基坑、主机、钢丝绳、机房温湿度等内容进行检查，发现问题及时上报处置 | 15 | 每项不符扣2分 |  |  |
|  | 协助并参与物业公司每年开展至少一次电梯演练和电梯安全培训 | 10 | 缺少一次扣5分 |  |  |
|  | 接到乙方故障报告或电话通知后，派遣持有职业资格证书的维修人员（每次至少2人)，0.5小时内到现场排故障，小修2小时完成，大中修根据约定完成，并承担不及时维修发生的责任 | 10 | 未及时到场扣10分，维修人数不足或没有资质每人次扣5分，未及时完成维修扣10分 |  |  |
| 考核人： | 被考核单位代表： |  |  | 年 月 日 |  |

附表二：电梯系统维保季度抽查情况表

维保单位：

维保时间：      年    月至    月

编号：

| 序号 | 抽查时间 | 抽查对象（含设备具体点位） | 抽查情况（描述设备工作情况、清洁维护情况） | 抽查人 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：1、抽查对象：结合抽查期间内的月维保计划，随机进行抽取。

附表三：电梯维保项目及要求

表1  半月维保项目和要求

| 序号 | 维保项目 | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，无杂物积灰、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁无积灰，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁无杂物积灰，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜（1/3~2/3之间），油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁无异物、积灰 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无杂物、无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表2  季度维保项目及要求

| 序号 | 维保项目 | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

季度维保项目及要求除符合表1的要求外，还应当符合表2的要求（包括但不限于）。

表3  年度维保项目及要求

| 序号 | 维保项目 | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

年度维保项目及要求除符合表2的要求外，还应当符合表3的要求（包括但不限于）。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按钮 |  |
| 2 | 限位开关 |  |
| 3 | 平层光电开关 |  |
| 4 | 抱闸检测开关 |  |
| 5 | 门滑块 |  |
| 6 | 油杯 |  |
| 7 | 轿厢风扇 |  |
| 8 | 轿厢照明 |  |
| 9 | 导轨润滑油 |  |
| 10 | 厅门门锁 |  |
| 11 | 轿门门锁 |  |
| 12 | 厅门三角锁 |  |
| 13 | 轿门同步带 |  |
| 14 | 导轨靴衬 |  |
| 15 | 外呼显示板 |  |
| 16 | 限速器开关 |  |
| 17 | 涨紧轮开关 |  |
| 18 | 缓冲器开关 |  |
| 19 | 应急照明 |  |
| 20 | 厅门强迫装置 |  |
| 21 | 轿门电机皮带 |  |
| 22 | 温度保险丝 |  |
| 23 | 蜂鸣器 |  |
| 24 | 轿厢靴衬 |  |
| 25 | 辅助触头 |  |
| 26 | 复位开关 |  |
| 27 | 急停开关 |  |
| 28 | 锁触点 |  |

表4  200元以内（含200元）单个零部件清单

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（实质性格式）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3其他特定资格要求

- 3-1本项目的资格要求（实质性格式，按公告要求提供证明材料原件扫描件或电子证书，若使用电子证书的，须符合发证部门的使用要求。）

3-2企业工商营业执照副本（三证合一）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________   传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标时，需携带本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

标包1开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 青洋片区电梯维保项目 |  |

注：1.此表中投标报价应为三年的投标总价，每包的报价应和《分项报价表》(如有)中的总价相一致。

2.本表必须按标包分别填写，若只投一个标包只需填写所投标包。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

标包2开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 潞城片区电梯维保项目 |  |

注：1.此表中投标报价应为三年的投标总价，每包的报价应和《分项报价表》(如有)中的总价相一致。

2.本表必须按标包分别填写，若只投一个标包只需填写所投标包。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表

| 标包一分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备地址 | 小区名称 | 型号 | 层/提升高度m | 站 | 门 | 数量（年） | 单价 | 合计 |
| 1 | 青洋花苑34#乙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 2 | 青洋花苑34#甲 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 3 | 青洋花苑46#丙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 4 | 青洋花苑46#乙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 5 | 青洋花苑46#甲 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 6 | 青洋花苑41#丙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 7 | 青洋花苑41#乙 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 8 | 青洋花苑41#甲 | 青洋花苑 | TKJ/LME3100(A) | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 9 | 青洋花苑47#丙 | 青洋花苑 | GRPS20 | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 10 | 青洋花苑47#乙 | 青洋花苑 | GRPS20 | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 11 | 青洋花苑47#甲 | 青洋花苑 | GRPS20 | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 12 | 青洋花苑21#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 13 | 青洋花苑21#丙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 14 | 青洋花苑17#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 15 | 青洋花苑20#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 16 | 青洋花苑19#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 17 | 青洋花苑20#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 18 | 青洋花苑21#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 19 | 青洋花苑19#丙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 20 | 青洋花苑19#丁 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 21 | 青洋花苑19#甲 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 22 | 青洋花苑17#乙 | 青洋花苑 | M0800W10S-CO | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 23 | 青洋花苑27#甲 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 24 | 青洋花苑27#乙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 25 | 青洋花苑27#丙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 26 | 青洋花苑27#丁 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 27 | 青洋花苑28#丙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 28 | 青洋花苑28#乙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 29 | 青洋花苑28#甲 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 30 | 青洋花苑29#甲 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 | 3 |  |  |
| 31 | 青洋花苑29#乙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 | 3 |  |  |
| 32 | 青洋花苑29#丙 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 | 3 |  |  |
| 33 | 青洋花苑29#丁 | 青洋花苑 | XM1010-G | 10 | 8 | 8 | 3 |  |  |
| 34 | 青洋花苑48#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 35 | 青洋花苑48#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 36 | 青洋花苑48#丙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 17 | 17 | 17 | 3 |  |  |
| 37 | 青洋花苑48#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 38 | 青洋花苑49#丙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 39 | 青洋花苑43#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 40 | 青洋花苑43#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 41 | 青洋花苑43#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 42 | 青洋花苑43#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 43 | 青洋花苑44#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 44 | 青洋花苑44#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 45 | 青洋花苑44#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 46 | 青洋花苑44#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 47 | 青洋花苑49#丙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 48 | 青洋花苑49#甲南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 49 | 青洋花苑49#乙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 50 | 青洋花苑49#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 51 | 青洋花苑49#甲北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 52 | 青洋花苑53#西 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 53 | 青洋花苑53#东 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 54 | 青洋花苑48#丙南 | 青洋花苑 | GPS33E | 17 | 17 | 17 | 3 |  |  |
| 55 | 青洋花苑48#乙北 | 青洋花苑 | GPS33E | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 56 | 青洋花苑42#甲 | 青洋花苑 | GPS33E | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 57 | 青洋花苑42#丙 | 青洋花苑 | GPS33E | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 58 | 青洋花苑42#乙 | 青洋花苑 | GPS33E | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 59 | 青洋花苑35#甲北 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 60 | 青洋花苑35#甲南 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 61 | 青洋花苑35#乙北 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 62 | 青洋花苑35#乙南 | 青洋花苑 | e'NT-P | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 63 | 青洋花苑30#甲北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 17 | 17 | 17 | 3 |  |  |
| 64 | 青洋花苑30#甲南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 17 | 17 | 17 | 3 |  |  |
| 65 | 青洋花苑30#乙北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 66 | 青洋花苑30#乙南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 67 | 青洋花苑31#甲北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 68 | 青洋花苑31#甲南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 69 | 青洋花苑31#乙北 | 青洋花苑 | KLKS/VF 1000/1.6 | 17 | 17 | 17 | 3 |  |  |
| 70 | 青洋花苑31#乙南 | 青洋花苑 | KLKS/VF 800/1.6 | 17 | 17 | 17 | 3 |  |  |
| 71 | 青洋花苑9#综合楼 | 青洋花苑 | EHJ20 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 72 | 青洋花苑29号 | 青洋花苑 | THY2000/0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 三年维保费总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表必须按标包分别填写，若只投一个标包只需填写所投标包。

- 供应商盖公章：

日期：   年月日

| 标包二分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | 设备地址 | 小区名称 | 型号 | 层/提升高度m | 站 | 门 | 数量（年） | 单价 | 合计 |
| 1 | 科普动力4#楼 | 科普动力 | THJ-3000/0.5-JXW-4F/4S/8门 | 4 | 4 | 8 | 3 |  |  |
| 2 | 科普动力3#楼 | 科普动力3 | THJ-3000/0.5-JXW-3F/3S/3门 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | 潞城街道厂房西 | 潞城街道厂房西 | THJ2000/0.5VF | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |
| 4 | 潞城街道厂房东 | 潞城街道厂房东 | THJ2000/0.5VF | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |
| 5 | 潞城花苑58丁 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 6 | 潞城花苑58丙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 7 | 潞城花苑58乙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 8 | 潞城花苑58甲 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 9 | 潞城花苑63丁 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 10 | 潞城花苑63丙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 11 | 潞城花苑63乙 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 12 | 潞城花苑63甲 | 潞城花苑 | M0800W10S-CO | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 13 | 政新花园北 | 政新花园 | FJNET1000K | 19 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 14 | 政新花园南 | 政新花园 | FJNET1000K | 19 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 15 | 潞城花苑47甲北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 16 | 潞城花苑47乙北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 17 | 潞城花苑47甲南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 18 | 潞城花苑47乙南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 19 | 潞城花苑35南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 24 | 24 | 24 | 3 |  |  |
| 20 | 潞城花苑35北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 24 | 24 | 24 | 3 |  |  |
| 21 | 潞城花苑54乙南 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 | 3 |  |  |
| 22 | 潞城花苑54甲南 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 | 3 |  |  |
| 23 | 潞城花苑54乙北 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 | 3 |  |  |
| 24 | 潞城花苑54甲北 | 潞城花苑 | X0-REZOII | 14 | 14 | 14 | 3 |  |  |
| 25 | 潞城花苑48# | 潞城花苑 | X0-REZOII | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 26 | 潞城花苑36# | 潞城花苑 | X0-REZOII | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 27 | 潞城花苑27# | 潞城花苑 | X0-REZOII | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |
| 28 | 潞城花苑53甲南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 | 3 |  |  |
| 29 | 潞城花苑53乙南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 | 3 |  |  |
| 30 | 潞城花苑53甲北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 | 3 |  |  |
| 31 | 潞城花苑53乙北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 16 | 16 | 16 | 3 |  |  |
| 32 | 潞城花苑46甲南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 33 | 潞城花苑46乙南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 34 | 潞城花苑34南 | 潞城花苑 | TKJ1000/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 35 | 潞城花苑46甲北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 36 | 潞城花苑46乙北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 37 | 潞城花苑34北 | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 25 | 25 | 25 | 3 |  |  |
| 38 | 潞城花苑42# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 39 | 潞城花苑33# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 40 | 潞城花苑26# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 41 | 潞城花苑25# | 潞城花苑 | TKJ800/1.5-JXW | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 42 | 潞城花苑52甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 43 | 潞城花苑51乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 44 | 潞城花苑72# | 潞城花苑 | XO-REZOII | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  |
| 45 | 潞城花苑51甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 46 | 潞城花苑52乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 47 | 潞城花苑59# | 潞城花苑 | XO-REZOII | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  |
| 48 | 潞城花苑41西 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 49 | 潞城花苑40西 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 50 | 潞城花苑40东 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 51 | 潞城花苑45东 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 52 | 潞城花苑41东 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 53 | 潞城花苑45西 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 12 | 12 | 12 | 3 |  |  |
| 54 | 潞城花苑68甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 55 | 潞城花苑68乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 56 | 潞城花苑66乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 57 | 潞城花苑66甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 58 | 潞城花苑65乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 59 | 潞城花苑65甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 10 | 10 | 3 |  |  |
| 60 | 潞城花苑62甲北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 61 | 潞城花苑62乙北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 19 | 19 | 19 | 3 |  |  |
| 62 | 潞城花苑62乙南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 63 | 潞城花苑60乙南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 64 | 潞城花苑60甲南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 65 | 潞城花苑60乙北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 19 | 19 | 19 | 3 |  |  |
| 66 | 潞城花苑60甲北 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 19 | 19 | 19 | 3 |  |  |
| 67 | 潞城花苑56乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 68 | 潞城花苑57甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 69 | 潞城花苑57乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 70 | 潞城花苑62甲南 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  |
| 71 | 潞城花苑55乙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 72 | 潞城花苑55甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 73 | 潞城花苑56甲 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 74 | 潞城花苑56丙 | 潞城花苑 | XO-REZOII | 11 | 11 | 11 | 3 |  |  |
| 75 | 东方东路156号综合楼 | 东方东路156号综合楼 | e’NT-P | 15 | 4 | 4 | 3 |  |  |
| 三年维保费总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表必须按标包分别填写，若只投一个标包只需填写所投标包。

- 供应商盖公章：

日期：   年月日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9    项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料