常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目工程量清单、控制价编制说明

1、工程概况

1.1 工程内容：本工程为常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目，招标范围包括变电所内变压器、高低压柜等相关配套设备（不含变电所内的照明箱及低压柜无线测温装置）、高压进线的采购、安装、调试、验收内容。

1.2主要做法：详见安装施工图纸。

2、编制范围：委托人提供的图纸范围内的室内安装工程（土建、接地预埋、一般照明、开关插座、照明电箱不在本次编标范围内），具体详见工程量清单。

3、工程量清单（标底）编制依据

3.1 委托人提供的设计图纸（CAD版本）、标前答疑等；

3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3.3《江苏省安装工程计价定额》（2014版）及勘误；

3.4《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2016]154号、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019]178号等现行计价文件；

3.5常建[2014]279号、常建[2016]94号、常建〔2017〕133号、常建〔2018〕26号、常建〔2019〕1号等常州市现行工程造价方面的有关规定。

4、编制时考虑情况与条件

4.1人工工资单价：人工单价按苏建函价[2023] 391号文件执行；

4.2材料价格：高压电缆按常州市2023年11月份除税信息价，11月份没有的逐月向前，若信息中无载明的，设备采用市场询价；

4.3总价措施项目清单中相关费率按计价规定计算，除文明费为不可竟争费率外其他费率由施工单位自行考虑；

4.4规费及税金：各项规费税金费率按现行政策执行；

4.5低压配电柜中的无线测温装置取消，本次不需安装；

5、主要设备品牌推荐表 （电气设备及元器件须满足国电及常州市武进区供电局验收规范要求）：

| 序号 | 电气设备及元器件 | 推荐品牌及系列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机综合保护 | 南瑞继保、国电南自、许继 |  |
| 2 | 变压器 | 江苏华鹏、吴江变压器、顺特、大全变压器、太平洋、东芝 | 符合常州供电公司入网要求 |
| 3 | 小直流系统成套装置 | 南京磐能、威德凯能、无锡和春 | 柜内微断开关、充电模块、监控装置选用合资品牌 |
| 4 | 高压真空断路器 | 施耐德（HVX）、ABB（VD4）、 西门子（3AH3，3AE） | 极柱固封 |
| 5 | 无功补偿装置 | 塞鲁、格狄斯、奈拉、贝塞尔 |  |
| 6 | 0.4KV塑壳及框架断路器 | 施耐德（NSX,MT）、ABB（Emax,Tmax）、 西门子（3WL，3VL，3VA） | 分断能力不得小于图纸设计参数，框架、塑壳、微断统一为相同品牌 |
| 7 | 柜内微型断路器 | 施耐德iC65、ABB s200、 西门子5SY |  |
| 8 | 多功能仪表 | 上海纳宇、广州汉光、常州纳图 |  |
| 9 | 电线电缆 | 上上、江南、远东 |  |
| 10 | 安全工器具 | 河北金能、华泰电力、安科电气 |  |
| 11 | 其他元器件 | 由投标单位自主选择 | 须满足国标、招标文件技术要求及常州市供电局验收要求 |
| 12 | 高低压柜生产厂商 | 常州太平洋电力设备（集团）有限公司、江苏华冠电器集团有限公司、常州兰翔电器有限公司、南京大全电气有限公司、常州晨鹏电气有限公司、上海南华兰陵电气有限公司、江苏国宏电力科技有限公司、苏文电能科技股份有限公司 |  |

- 备注：如项目“编制说明”中主要材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌、系列的，则该品牌、系列产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由磋商小组确认。

- 江苏武晋工程咨询有限公司

2023.11.28