医学装备整体运维服务项目竞争性磋商文件

项目名称：医学装备整体运维服务项目

项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-C2024-0003

采 购 人：常州市武进区横山桥镇卫生院

采购代理机构：江苏三省管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	36

第六章   响应文件格式	39

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-C2024-0003

2.项目名称：医学装备整体运维服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：360万元（三年）；120万元/年。项目最高限价：360万元（三年）；120万元/年。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 医学装备整体运维服务项目 | 360 | 1 | 本次服务包括全院医疗设备提供全生命周期的运维服务，包括：维修、保养、巡检；协助院方安装、验收、培训、应急调配；人工智能数字化辅助诊断工具包含4个模块：DR骨龄+CT肺结节、肋骨骨折、头颈血管；数字化全院医疗设备辅助管理工具包括数字医工及物联绩效。 |

6.合同履行期限：3年期，合同一年一签。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向  £中小 £小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

£本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年1月25日至2024年2月1日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

## 截止时间：2024年2月5日14点00分（北京时间）。

## 地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、开启

时间：2024年2月5日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

3.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区横山桥镇卫生院

地    址：常州市武进区横山桥镇兴隆南路1号

联系方式：0519-88612701

2.采购代理机构信息

名    称：江苏三省管理咨询有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇人民中路708号

联系方式：18915857373

3.项目联系方式

项目联系人：刘书成

电      话：18915857373

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 £货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。最后报价不得超过首轮报价，否则视为无效响应报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面。 供应商对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年2月2日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至江苏三省管理咨询有限公司。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 江苏三省管理咨询有限公司招标代理部； 联系电话：18915857373； 通讯地址：江苏三省管理咨询有限公司湖塘镇人民中路708号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以一年中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.05%，100万元（含）―500万元0.56%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取成交通知书之前。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 响应文件截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台”“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 营业执照副本或（事业单位法人证书） | 营业执照副本或事业单位法人证书。未提交将作资格审查不通过处理。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 磋商报价次数：按《供应商须知资料表》规定，如有多轮报价，合同单价按照最终报价同比例浮动。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 60 |  |  |
| 2.1 | 项目总体认识 | 10 | 针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维修保养范围和维修保养计划清晰合理等比较：对项目总体认识全面深刻，对设备维修保养工作把握准确，有较强的系统性、经济性和完全响应性得10分； 对项目总体认识全面，对设备维修保养工作规范可行、完全响应采购人要求得7分； 对项目总体认识一般，对设备维修保养工作基本合理、基本响应采购人要求得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 日常维护方案 | 10 | 针对本项目的日常维护方案 对项目总体认识全面深刻，对设备维修保养工作把握准确，有较强的系统性和完全响应性得10分； 对项目总体认识全面，对设备维修保养工作规范可行、完全响应采购人要求得7分； 对项目总体认识基本正确，对设备维修保养工作基本合理、基本响应采购人要求差得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 维修保养程序程序 | 10 | 针对本项目提出的维修保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维修保养服务监督管理机制的比较： 程序清晰规范高效、支援服务力量强、维修设备工具储备多更换及时、预防措施具有合理化建议、管理机制规范合理清晰责任明确得10分； 程序规范合理、有规范的支援服务、维修设备工具具有一定的储备、预防措施较合理、管理机制规范合理得7分； 程序规范、有支援服务、维修设备工具基本满足需求、预防措施和管理机制较合理简单得4分；未提供不得分 |  |
| 2.4 | 培训方案 | 10 | 针对本项目维保期间需进行基本问题解决操作方法培训提供培训方案， 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得10分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得7分； 方案不全面、不具备可执行性得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 应急预案 | 10 | 针对本项目的应急预案及质量保证措施方案比较 应急预案服务高效、具有针对性强的措施和合理化建议，可行性高得10分； 应急预案服务基本满足采购要求、具有合理化建议，有一定的可行性得7分； 应急预案服务满足采购需求但较简单，可行性差得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 质量管控方案 | 10 | 针对本项目提出的质量管控制度、实施方案等进行比较： 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得10分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得7分； 方案不全面、不具备可执行性得4分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 3 | 提供自2019年1月1日以来的本项目类似维保业绩的得3分。 | 响应文件提供合同复印件，未提供不得分 |
| 3.2 | 人员 | 10 | 供应商配备于本项目的维修工程师具同类机型维修经验的且接受过原厂正规培训的，有1名得2分，最多得10分。 | 响应文件中提供维修工程师名单并提供同类机型原厂培训证书复印件，未提供者不得分。 |
| 3.3 | 零备件仓库 | 3 | 供应商在国内设有零备件仓库，投标时提供零备件仓库地址及联系人、联系电话备查，提供得3分。 | 未提供或提供的资料不全不得分。 |
| 3.4 | 监控平台 | 4 | 供应商具有维修远程监控平台，提供相关证明材料如平台截图等得4分。 | 未提供或提供的资料不全不得分。 |
| 3.5 | 认证证书 | 10 | 供应商提供有效的 1.环境管理体系认证证书的得2分； 2.职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 3.质量管理体系认证证书的得2分； 4.医疗器械质量管理体系认证证书的得2分； 5.信息安全管理体系认证证书的得2分。 | 响应文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图并加盖投标人公章，无则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

- 项目概况

本项目是常州市横山桥医院全院医疗资产整体运维服务采购项目。

二、整体要求

1.为标的全院医疗资产提供全生命周期的运维服务，包括：

1.1维修、保养、巡检；

1.2协助院方安装、验收、培训、应急调配；

1.3登记造册、数据录入。

▲2.为标的全院医疗资产运维服务应采用信息化管理方式，实现数字化、平台化，提供相应管理工具。

3.服务期内巡场工程师每周服务时间不少于2天，为服务质量提供保障。

4.质量保证：保证维修所用备件是原厂或符合原厂工艺及功能要求的备件。保证使用维修材料在正确安装、正常使用和保养条件下，使用寿命有符合技术标准的保障。

三、服务清单

（一）标的设备清单（表1）

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集盒（心电系统） | 纳龙 |  | 1 | B超室 |
| 心电图机 |  |  | 4 | B超室 |
| 心电诊断系统 | 纳龙aECG-12L |  | 1 | B超室 |
| 动态心电图工作站 | 深圳博英BI9800 |  | 1 | B超室 |
| 动态脑电图 | 日本光电Trcakit |  | 1 | B超室 |
| 动态血压监测仪 | 深圳博英BI5000 |  | 2 | B超室 |
| 动态血压机器 |  |  | 2 | B超室 |
| 手掌式离心机 |  |  | 1 | PCR实验室 |
| 手掌式离心机 |  | Mini spin | 2 | PCR实验室 |
| 荧光定量PCR仪 |  | SLAN-96S | 2 | PCR实验室 |
| 荧光定量PCR仪（2） |  | SLAN96P | 1 | PCR实验室 |
| 荧光定量PCR仪 |  | Q5 | 2 | PCR实验室 |
| 快速核酸检测分析仪 | 圣湘 | S-Q31B | 1 | PCR实验室 |
| 核酸提取仪 |  | Natch S-S13A | 1 | PCR实验室 |
| 12道微量加样器 |  | 0.5-10 | 1 | PCR实验室 |
| 8道微量加样器 |  | 0.5-10 | 1 | PCR实验室 |
| 单道加样器 |  | 0.5-10，1-20，20-200，10-100，100-1000 | 9 | PCR实验室 |
| 连续加样器 |  | M4 | 1 | PCR实验室 |
| 高速冷冻离心机 |  | BY-R18 | 1 | PCR实验室 |
| 旋涡混匀器 |  | QL-861 | 2 | PCR实验室 |
| 恒温金属浴 |  | DH100-2 | 1 | PCR实验室 |
| 超净工作台 |  | BBS-SDC | 1 | PCR实验室 |
| 生物安全柜 |  | HR40-IIA2 | 1 | PCR实验室 |
| 高压灭菌锅 |  | LS-75HG | 1 | PCR实验室 |
| 干燥箱 |  | DHG-9203A | 1 | PCR实验室 |
| 胎心监护仪 | EDAN | F3 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 胎心监护仪 | EDAN | F2 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 胎心监护仪 | EDAN | F3 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 胎心监护仪 | EDAN | F2 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 手术无影灯 |  | BenQLS780-500 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 新生儿抢救台 | 旧 | Q-5A | 1 | 二病区(妇产科） |
| 电子婴儿秤 | 锡衡 | ACS-20-YE | 1 | 二病区(妇产科） |
| 小儿吸痰器 |  | MODEL YB.BX-1 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 电动综合产床 | 旧 |  | 1 | 二病区(妇产科） |
| 胎心监护仪 | EDAN | F2 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 新生儿抢救台 | 旧 | Q-5A | 1 | 二病区(妇产科） |
| 婴儿体重秤 |  | seca | 1 | 二病区(妇产科） |
| 综合产床 | 康贝德 | DH-C102 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 胎心监护仪 | EDAN | F3 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 电动吸引器 | 斯曼峰 | RX-1A | 1 | 二病区(妇产科） |
| 电动吸引器 |  | CX-3 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 手术无影灯 |  | BenQLS780-500 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 心电监护仪 |  | UT4000A | 1 | 二病区(妇产科） |
| 婴儿辐射保暖台 |  | HKN-9010 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 婴儿体重秤 |  | ACS-20-YE | 1 | 二病区(妇产科） |
| 胎心监护仪 | EDAN | F3 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 综合产床 | 康贝德 | DH-C102 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 手术无影灯 |  | BenQLS780-500 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 婴儿保暖箱 |  | NC-Y6B | 1 | 二病区(妇产科） |
| 小儿吸痰器 | 斯曼峰 |  | 1 | 二病区(妇产科） |
| 便携式胎心监护仪 | EDAN | SD5 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 经皮黄疸测试仪 |  | DHD-D型 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 妇产科综合治疗仪 |  | DE-3A | 1 | 二病区(妇产科） |
| 婴儿体重秤 |  | ACS-20-YE | 1 | 二病区(妇产科） |
| 床单位臭氧消毒器 | 贝格 | COD 2000-II型 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 产后康复治疗仪 |  |  | 1 | 二病区(妇产科） |
| 红外线治疗仪 | 国仁 | HW-L-1 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 体温计甩降器 |  |  | 1 | 二病区(妇产科） |
| 电动吸引器 |  |  | 2 | 二病区(妇产科） |
| 心电监护仪 |  |  | 2 | 二病区(妇产科） |
| 新生儿听力筛查仪 |  | 防保科刘芳 | 1 | 二病区(妇产科） |
| 静脉输液泵 |  |  | 1 | 发热门诊 |
| 微量注射泵 | 圣诺 | SN-50C6 | 1 | 发热门诊 |
| 十二道自动分析心电图机 |  | FX-8322 | 1 | 发热门诊 |
| 三分类血球分析仪 | 迈瑞 | BC1800 | 1 | 发热门诊 |
| M系列尿液分析仪 |  | MT-300 | 1 | 发热门诊 |
| 骨密度检测仪 | 澳思托 | 双能 | 1 | 放射科 |
| 高压注射器 |  |  | 1 | 放射科 |
| 袖珍辐射仪 | 上海申核 |  | 2 | 放射科 |
| 移动式X射线机 | 上海黄浦 | KD-M200（KD-293） | 1 | 放射科 |
| 全自动生化分析仪 | 奥林巴斯 | AU5800 | 1 | 化验室 |
| 全自动生化分析仪 | 奥林巴斯 | AU680 | 1 | 化验室 |
| 全自动尿沉渣分析仪 | 惠生 | EH-2060A | 1 | 化验室 |
| 全自动尿有形成分分析仪 | 希森美康 | UF-500i | 1 | 化验室 |
| 尿液分析仪 | 优利特 | URIT-560 | 1 | 化验室 |
| 全自动尿液分析仪 | 优利特 | URIT-1600 | 1 | 化验室 |
| 电解质分析仪 | 康立 | K-Lite6G | 2 | 化验室 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 |  | MAGLUMI X3 | 1 | 化验室 |
| 免疫荧光干式定量检测仪 | 万孚 | FS-205型 | 2 | 化验室 |
| 荧光免疫分析仪 |  | savant-100 | 1 | 化验室 |
| 全自动血气分析仪 | 雷度米特 | ABL80 | 1 | 化验室 |
| 自动光激化学发光检测仪 | 科美 | LiCA500 | 1 | 化验室 |
| 全自动模块式血液体液分析仪 |  | 2800 XN-10 | 1 | 化验室 |
| 全自动粪便分析仪 |  | AVE-561 | 1 | 化验室 |
| 超纯水机 |  | FU-Ro/100L | 1 | 化验室 |
| 富友超纯水机 |  | Fu-Ro/60L | 1 | 化验室 |
| 尿微量蛋白仪 |  | Alere Afinion AS100 | 1 | 化验室 |
| 血糖仪 | 稳步 | 倍加型 | 1 | 化验室 |
| 梅毒螺旋振荡器 | 未来 | 7S-1 | 1 | 化验室 |
| 梅毒螺旋振荡器 | 新康 | XK96-8 | 1 | 化验室 |
| 电热恒温水温箱 | 中大 | 600 | 1 | 化验室 |
| 电热恒温水温箱 | 中大 | 420 | 2 | 化验室 |
| 电热恒温培养箱 |  | BK-B11-60 | 1 | 化验室 |
| 冰冻血浆解冻箱 |  | KJX-1C | 1 | 化验室 |
| 低速离心机 | 中佳 | SC-04 | 1 | 化验室 |
| 低速离心机 | 中佳 | LC-4012 | 2 | 化验室 |
| 低速离心机 | 中佳 | SC-2546 | 1 | 化验室 |
| 大容量低速离心机 | 中佳 | KDC-1044L | 1 | 化验室 |
| 血库配血专用离心机 | 中佳 | LC-10C | 1 | 化验室 |
| 低速离心机 | 中佳 | LC-10C | 1 | 化验室 |
| 专用血型离心机 |  |  | 1 | 化验室 |
| 显微镜 | 奥林巴斯 | CX23 | 2 | 化验室 |
| 显微镜 | MOTIC | SFC-28 | 1 | 化验室 |
| 显微镜 | 奥林巴斯 | CX21 | 1 | 化验室 |
| 医用干燥箱 |  | WGL-30B | 1 | 化验室 |
| 鼓风干燥箱 |  | BOD-75 | 1 | 化验室 |
| 生物安全柜 | 苏净安泰 | BHC1000IIA | 1 | 化验室 |
| 烘干机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 银汞搅拌机 |  | YJT-2 | 1 | 口腔科 |
| 空气压缩机 | 君威 | JG-59260 | 1 | 口腔科 |
| X射线机（与口腔数字化成像系统配套） | 西诺德 | Helioden Plus | 1 | 口腔科 |
| 牙科综合治疗台和椅 | 精卫 | OP-CC-CN | 2 | 口腔科 |
| 牙科综合治疗台和椅 | 精卫 | EX-CP-CN | 1 | 口腔科 |
| 根管预备机 |  | 赛乐 | 2 | 口腔科 |
| 根管长度测量仪 |  |  | 1 | 口腔科 |
| LED光固化灯 |  | curingpen | 1 | 口腔科 |
| LED光固化灯 |  | 赛乐 | 3 | 口腔科 |
| 洁牙机 | 啄木鸟 |  | 2 | 口腔科 |
| 口腔CBCT | 美亚 |  | 1 | 口腔科 |
| 抛光机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 台式蒸汽灭菌器 |  | Vacuk lav 24B+ | 1 | 口腔科 |
| 超声波清洗机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 洁牙机手柄 |  | HW-3H | 5 | 口腔科 |
| 高速手机 |  | XS-A4 | 3 | 口腔科 |
| 低速马达 |  | NSK FX205 M4 | 1 | 口腔科 |
| 低速直机 |  | NSK FX65 | 2 | 口腔科 |
| 低速弯机 |  | NSK FX23 | 2 | 口腔科 |
| 高速手机 |  | NSK MAX2 | 5 | 口腔科 |
| 高速手机 |  | EMS S2 | 2 | 口腔科 |
| 洁牙喷砂机 |  | EMS S2 | 1 | 口腔科 |
| 印膜搅拌机 |  | 医诚AM100 | 1 | 口腔科 |
| 口腔综合治疗机 |  | 置安208-Q5 | 1 | 口腔科 |
| 石膏修整机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 牙科电动抽吸系统 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 净水蒸馏机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 手机消毒清洗机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 封口机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 手机清洗养护机 |  |  | 1 | 口腔科 |
| 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX 932D | 1 | 六病区 |
| 除颤仪 |  |  | 1 | 六病区 |
| 心电监护仪 | 迈瑞 |  | 1 | 六病区 |
| 心电监护仪 | 飞利浦 |  | 2 | 六病区 |
| 微量注射泵 | KL-702 | 双通道 | 1 | 六病区 |
| 微量注射泵 |  | 单通道 | 1 | 六病区 |
| 输液泵 | KellyMed |  | 1 | 六病区 |
| 雾化器 | 飞利浦 |  | 8 | 六病区 |
| 雾化器 | 鱼跃 |  | 3 | 六病区 |
| 雾化器 | 欧姆龙 |  | 2 | 六病区 |
| 心电监护仪 |  |  | 6 | 六病区 |
| 除颤仪 |  |  | 1 | 六病区 |
| 呼吸机 |  | 有创 | 1 | 六病区 |
| 呼吸机 |  | 无创 | 3 | 六病区 |
| 体温计甩降器 |  |  | 1 | 六病区 |
| 床单位消毒器 |  |  | 1 | 六病区 |
| 胰岛素泵 |  |  | 2 | 六病区 |
| 动态血糖仪 |  |  | 1 | 六病区 |
| 胎心监护中央监护 | EDAN | 含5个监护仪和1个电脑 | 1 | 门急诊妇产科 |
| 骨盆测量器 |  |  | 3 | 门急诊妇产科 |
| 便携式胎心监护仪 | EDAN | SD5 | 1 | 门急诊妇产科 |
| 电动吸引器 |  | LX-3 | 2 | 门急诊妇产科 |
| 妇产科诊治综合床 | 康贝德 | DH-S105A | 2 | 门急诊妇产科 |
| 电子阴道镜 | EDAN | C6 | 1 | 门急诊妇产科 |
| 利普刀 | EDAN |  | 1 | 门急诊妇产科 |
| 产后康复治疗仪 |  |  | 1 | 门急诊妇产科 |
| 生物刺激反馈仪 |  |  | 2 | 门急诊妇产科 |
| 自动免散瞳眼底照相机 | 尼德克 | AFC-330 | 1 | 门急诊内科+家医 |
| 震动感觉阚值检查仪 |  | Sensionmeter A200 | 1 | 门急诊内科+家医 |
| 血压脉波检查装置专用台车 | 欧姆龙 |  | 1 | 门急诊内科+家医 |
| 超声多普勒诊断仪 |  |  | 1 | 门急诊内科+家医 |
| 糖尿病足诊断箱 |  |  | 1 | 门急诊内科+家医 |
| 多导睡眠监测仪 |  | 1个门诊，1个六病区 | 2 | 门急诊内科+家医 |
| 肺功能检测仪 | 格莱特 | Spirostik | 1 | 门急诊内科+家医 |
| 手术无影灯（五孔） |  |  | 1 | 门急诊外科 |
| 医用创口冲洗机 |  | SDC-CJ2000B | 1 | 门急诊外科 |
| 无影灯 |  |  | 1 | 门急诊外科 |
| 电动综合手术台 |  | DYT-1 | 1 | 门急诊外科 |
| CO2激光治疗仪 | 科英 | KL型 | 1 | 皮肤科 |
| 氦氖激光照射仪 | 珏华 | JH35 | 1 | 皮肤科 |
| 烟尘净化机（吸烟机） | 申瑞康 | SRA | 1 | 皮肤科 |
| 麻醉监护仪 | GE | B40i | 1 | 手术室 |
| 麻醉监护仪 | 美国 | GE B40i | 2 | 手术室 |
| 复苏室监护仪 | 迈瑞 | iPM10 | 1 | 手术室 |
| LED手术无影灯 |  | BENQ LS780-750HT | 1 | 手术室 |
| LED手术无影灯 |  | BENQ LS780-550 | 9 | 手术室 |
| 延陵高频电刀 | 常州延陵 | POWER-420B | 1 | 手术室 |
| 高频电刀 | 上海沪通 | GD350-B5 | 3 | 手术室 |
| 高频电刀 | 奥林巴斯 |  | 1 | 手术室 |
| 手外科显微镜 | 上海医疗器械 | SXP-1C | 1 | 手术室 |
| 手外科显微镜 | 上海医疗器械 | SXP-2C | 1 | 手术室 |
| 手术显微镜 |  | SOM2000D | 1 | 手术室 |
| 骨科牵引架 |  |  | 1 | 手术室 |
| 移动C臂机 | 西门子 | Cios Select S1 | 1 | 手术室 |
| 新生儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-9010 | 1 | 手术室 |
| 医用电钻 | 上海博进 | BJ1103 | 5 | 手术室 |
| 困难气道处理车 |  |  | 1 | 手术室 |
| 外周神经丛刺激仪 | BIBRAWV | HNS12 | 1 | 手术室 |
| 手持式血液分析仪 | 雅培 | 300-G | 1 | 手术室 |
| 麻醉可视喉镜 | 浙江优亿 | TD-C-IV | 3 | 手术室 |
| 自动气压止血带 | 常州延陵 | ATS-I(单路） | 2 | 手术室 |
| 电动流产吸引器 | 鱼跃 | TC | 1 | 手术室 |
| 普通喉镜 |  |  | 1 | 手术室 |
| 六通道注射泵 | 威利方舟 | TCI-VI | 3 | 手术室 |
| 四道注射泵 | 威利方舟 | TCI-VI | 3 | 手术室 |
| 除颤仪(带起博与监护） | 美国 | ZOLL M-Series | 1 | 手术室 |
| 充气升温装置 | 大成 | WU-505 | 1 | 手术室 |
| 便携式B超仪 | 索诺声 | M-Turbo | 1 | 手术室 |
| 麻醉机 | 德尔格 | Drager Tiro | 1 | 手术室 |
| 腹腔镜系统及软件 |  | STORZ | 1 | 手术室 |
| 等离子手术系统 | 施乐辉 | RF12000 | 1 | 手术室 |
| 关节镜等离子系统 | 西门子 |  | 1 | 手术室 |
| 超声刀发生器 | 强生 | GEN11CN | 1 | 手术室 |
| 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro | 2 | 手术室 |
| 有创呼吸机 | 德尔格 | Savina | 1 | 手术室 |
| 中央监护系统 | 飞利浦 | 866062 | 1 | 手术室 |
| 眼科手术系统 | 尼德克 | CV-9000R | 1 | 手术室 |
| 白内障显微手术器械 | 苏州明仁 |  | 1 | 手术室 |
| 液体膨宫泵 |  | WA40620A | 1 | 手术室 |
| 膨宫管 |  |  | 3 | 手术室 |
| 双极电凝钳 |  |  | 2 | 手术室 |
| 腹腔镜有源器械 |  | 26775UF | 1 | 手术室 |
| 降温毯 |  | HGT-200IV | 1 | 手术室 |
| 腹腔镜 |  | L-EJ-MLA26CK1 | 1 | 手术室 |
| 腹腔镜纤维导光束 |  | 495NCSC | 1 | 手术室 |
| 有创血压、中心静脉压监护仪 |  | BebeVision M17 | 1 | 手术室 |
| 心电监护仪 |  | 飞利浦 | 1 | 手术室 |
| 关节镜系统 |  | Dyonics Powerll | 1 | 手术室 |
| M系列病人监护仪 | 迈瑞 |  | 1 | 手术室 |
| 止血加压仪 |  |  | 1 | 手术室 |
| 电动液压手术台 |  |  | 2 | 手术室 |
| 超声高频外科集成系统 |  |  | 1 | 手术室 |
| 体温计甩表器 |  | KR-3C | 1 | 输液室 |
| 多功能调速振荡器 | 龙虎 | LH-ZD20 | 1 | 输液室 |
| 微量注射泵 | 圣诺 | SN-50C6 | 2 | 输液室 |
| 注射泵 |  | KL-602 | 1 | 输液室 |
| 雾化机 | 欧姆龙 |  | 1 | 输液室 |
| 雾化器 | 鱼跃 |  | 2 | 输液室 |
| 无创呼吸机 |  | VPAP-ST-A | 1 | 输液室 |
| 洗胃机 |  | DXW-A2 | 3 | 输液室 |
| 除颤仪 |  | M-Series | 1 | 输液室 |
| 移动心电图机 |  | RACTE | 1 | 输液室 |
| 心电监护仪 |  |  | 4 | 输液室 |
| 电动吸引器 |  | 7A-230 | 1 | 输液室 |
| 可视喉镜 |  | TD-C-IV | 1 | 输液室 |
| 数字式心电图机 |  | aECG-12PL | 1 | 输液室 |
| 多参数病人监护仪 | 金科威 | UT 4000A | 1 | 输液室 |
| 床单位臭氧消毒器 | 贝格 | COD2000-II | 1 | 四病区 |
| 体温表离心式甩降器 |  | HK-08 | 1 | 四病区 |
| 心电监护仪 |  | UT 4000A | 2 | 四病区 |
| 心电监护仪 | 迈瑞 | iMEC8 | 1 | 四病区 |
| 心电监护仪 | 迈瑞 | epm 12m | 1 | 四病区 |
| 雾化器 | 欧姆龙 | X1E-C900 | 1 | 四病区 |
| 单通道注射泵 |  | KL-602 | 1 | 四病区 |
| 双通道注射泵 |  | KL-702 | 1 | 四病区 |
| 电动吸引器 |  | YX932D | 1 | 四病区 |
| 氦氖激光治疗器 | 旧 | JH35 | 1 | 四病区 |
| LED光谱治疗仪 | 科诺 | KN-7000A2 | 1 | 四病区 |
| 空气波压力循环治疗仪 |  | LGT-2200DVT | 3 | 四病区 |
| 空气波压力循环治疗仪 |  | LGT-2200S | 1 | 四病区 |
| 下肢关节康复器 | 常州延陵 | YLC-KII | 1 | 四病区 |
| 心电监护仪 | 迈瑞 | iMEC8 | 2 | 胃镜室 |
| 心电监护仪 |  | UT-4000A | 1 | 胃镜室 |
| 高清电子胃镜 | 潘太克斯 | EG29-i10 | 1 | 胃镜室 |
| 电子肠镜 | 潘太克斯 | EG38-I10f | 1 | 胃镜室 |
| 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 1 | 胃镜室 |
| 麻醉工作站 |  | RY-ⅡC | 1 | 胃镜室 |
| 内窥镜用送水装置 |  | UW600-Ⅱ | 1 | 胃镜室 |
| 内镜清洗工作站 | 杭州迈尔 | NKG-2000 | 1 | 胃镜室 |
| 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-23B | 1 | 胃镜室 |
| C14呼气分析仪 | 海得威 | HUBT-20P | 1 | 胃镜室 |
| C13呼气分析仪 |  | HY-50 | 1 | 胃镜室 |
| 除颤仪 | 上海光电 | TEC-5631 | 1 | 胃镜室 |
| 氩气高频电刀 |  | YHA300 | 1 | 胃镜室 |
| 内镜送水装置 |  | FU-RO-300L | 1 | 胃镜室 |
| 除颤仪（带起搏监护） | 美国 | ZOLLM-Senios | 1 | 五病区 |
| 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX 932D | 1 | 五病区 |
| 心电监护仪 |  | 866062 | 4 | 五病区 |
| 雾化器 | 飞利浦 | CN-B-0103 | 2 | 五病区 |
| 雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 | 1 | 五病区 |
| 微量注射泵 | 圣诺 | SN-50F6 | 1 | 五病区 |
| 床单位臭氧消毒器 | 贝格 | COD 2000-II | 1 | 五病区 |
| 脑病治疗仪 |  | HK-S04型 | 1 | 五病区 |
| 心电监护仪 |  | UT4000A | 1 | 五病区 |
| 便携式多参数监护仪 | 迈瑞 | MEC-1000 | 1 | 五病区 |
| 心电监护仪 | EDAN |  | 1 | 五病区 |
| 自动验光仪（带曲率） | 宁波天乐 | KR-9600 | 1 | 五官科 |
| 普通裂隙灯 | 苏州六六 | YZ5X | 1 | 五官科 |
| 数码裂隙灯 | 苏州六六 | YZ5T | 1 | 五官科 |
| 角膜地形图 | 天津索维 | SW-6000 | 1 | 五官科 |
| 五官科综合治疗台 | 先达 | XD-2400B1 | 1 | 五官科 |
| 角膜内皮细胞计数仪 | 天津索维 | SW-7000 | 1 | 五官科 |
| 电脑非接触眼压计 | 尼德克 | NT-510 | 1 | 五官科 |
| 不锈钢恒温水浴 |  | CF-B | 1 | 门急诊西药房 |
| 不锈钢恒温水浴 |  | HH-W600 | 2 | 门急诊西药房 |
| 煎药机 |  |  | 4 | 中药房、库 |
| 自动液体包装机 |  |  | 1 | 中药房、库 |
| 多功能搅拌收缩收膏机 |  |  | 1 | 中药房、库 |
| 小型粉碎机 |  |  | 1 | 中药房、库 |
| 切片机 |  |  | 1 | 中药房、库 |
| 腰牵引床 | 翔宇 | YHZ-II | 2 | 中医科 |
| 特定电磁波治疗器 | 仙鹤 |  | 10 | 中医科 |
| 颈椎牵引机 |  | YZ-ZA | 2 | 中医科 |
| 磁振热治疗仪 |  | HB220B | 1 | 中医科 |
| TDP治疗仪 |  | TDP-L-I-3 | 4 | 中医科 |
| 上下肢主被动康复训练系统 |  | KLW-SKF2 | 1 | 中医科 |
| 脑超声治疗仪（含电疗、超声、激光） |  | ST-3100 | 1 | 中医科 |
| 关节活动训练器（膝关节屈曲训练器） |  | XQ1408-I | 1 | 中医科 |
| 艾灸理疗仪 |  | HL-MJ-01 | 1 | 中医科 |
| 空气波压力治疗仪 |  | AP600B | 1 | 中医科 |
| 肘关节牵引椅（可调试） |  | LB-ZGQ | 1 | 中医科 |
| 关节活动训练器（腕关节训练器） |  | W1505-I | 1 | 中医科 |
| 生物反馈康复仪 |  | XCH-D2 | 1 | 中医科 |
| 关节活动训练器（膝关节伸展训练器） |  | XS1408-I | 1 | 中医科 |
| 电子针灸治疗仪 |  | KWD-808II | 2 | 中医科 |
| 关节活动训练器（踝关节训练器） |  | H1605-I | 1 | 中医科 |
| 液压式踏步器 |  | LB-YTQ | 1 | 中医科 |
| 下肢CPM |  | YTK-E | 1 | 中医科 |
| 深层肌肉电刺激仪 |  | DMS100 | 1 | 中医科 |
| 中频电疗设备 |  | BA2008-III | 2 | 中医科 |
| 下肢功率车（卧式、磁控） |  | LB-GLC-3 | 1 | 中医科 |
| 下肢关节康复器 |  |  | 1 | 中医科 |
| 电动起立床 |  | LB-ZLC-2 | 1 | 中医科 |
| 吞咽治疗仪 |  | HB610B | 1 | 中医科 |
| 中药熏蒸器 |  | HB4000 | 1 | 中医科 |
| 上肢CPM |  | YTK-E | 1 | 中医科 |
| 关节活动训练器（肘关节训练器） |  | Z1505-I | 1 | 中医科 |
| 电子针灸仪 |  |  | 2 | 中医科 |
| 儿童精密体检仪 | 贝得能 | TJ-220S | 2 | 防疫科 |
| 儿童、婴幼儿精密体检仪 |  | FSG-25-YE FSG-100-RT | 2 | 防疫科 |

（二）、标的设备清单（表2）的维保类型与服务模式说明

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 使用科室 | 备注 | 服务模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩超 | 迈瑞 | DC-6 | 1 | B超室 |  | 全保 |
| 高端四维彩色超声诊断仪 | 三星 | A30 | 1 | B超室 |  | 全保 |
| 彩超 | 飞利浦 HD7 Lite |  | 1 | B超室 |  | 全保 |
| 彩超 | 飞依诺5 |  | 1 | B超室 |  | 全保 |
| 超声诊断仪 |  | LOGIQ S8 | 1 | B超室 |  | 全保 |
| 床边B超机 |  | E2 | 1 | B超室 |  | 全保 |
| DR | 西门子 | AXIOM | 1 | 放射科 |  | 全保 |
| 16排CT | 飞利浦 | MX16SLICE | 1 | 放射科 |  | 全保 |
| 磁共振 | 西门子 | MAGNETOM Amira1.5T | 1 | 放射科 |  | 全保（不含磁体） |
| 高清电子胃肠镜（含内镜系统） | 富士FUJIFILM |  | 1 | 胃镜室 | 胃镜*1；放大胃镜*1；肠镜*1 | 全保 |
| 高清电子胃肠镜（含内镜系统） | 潘泰克斯 | EPK-i5000 | 1 | 胃镜室 | 胃镜2；肠镜1 | 全保 |

- 服务需求（注：服务需求需完全响应，如有负偏离视为无效响应。）

(一) 设备维修、维护工作要求

1.为医院提供标的设备的整体运维，包括：设备信息化管理服务；人工智能辅助诊断工具；其他属于设备科管理范围的边缘医疗设备设施等。（详见医疗设备清单如：标的设备清单（表1）和标的设备清单（表2）

2.标的设备清单表1为参考数据，实际数据以成交供应商进场后与采购人共同清点的数据为准。

▲3.成交供应商必须在合同签订后10个工作日内驻场，并完成对医院医疗设备固定资产清查工作，以实际盘点的医疗设备为准，同步上线医疗设备管理软件系统，对医院现有设备实行信息化管理，同时接手设备维修、巡检、保养等采购需求中要求的各项工作。

4.年度间出现报废设备，不因设备报废而抵减合同价款；新增设备（出质保期后的设备）价格纳入新一轮合同价格计算。

5.承担标的设备清单（表1）技术服务所产生的技术费、工时费、差旅费、物流费等所有费用；承担标的设备清单（表2）维修服务所产生的配件费、技术费、工时费、差旅费、物流费等所有费用，并自行承担服务团队所需工具等一切费用。

6.服务期内现场巡场工程师需负责：资产保养、巡修计划的制定、实施及数据输入、日常维修工作以及医院设备科培训计划的制定及实施。

7.提供年度巡检和保养计划，按照巡检/保养计划执行相关预防维护，提供巡检/保养的汇总报告。

9. 维修方式:巡场维修+公司远程平台+备用设备相结合。

10.现场检修:在接到报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。工程师最多不超过24小时到达现场，工程师须具备相应维修资质。

11.开机率保证：承诺医院所有项目内设备的年平均开机率不低于95%，若达不到开机率，每超出1天保修免费延保3天顺延保修期。

12.维保范围内设备无限次报修。

★13.对标的设备（表1）提供无限次技术保；对标的设备（表2）提供全保服务。

14.在医院设备紧急使用或者中标商不能及时解决故障情况下免费提供备用设备服务，要求能够提供：电子胃肠镜、超声、急救类设备应制定可执行的应急预案。

15.编制各类医疗设备标准操作流程，编写并提供设备的操作及保养流程图。

16.对于已经列入维保范围的设备，由于使用年限过长、性能不稳定、无维修价值等因素需要报废的，可由使用科室提出，按相关流程审批。

（二）巡场人员要求

1.巡场人员要具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度。

2.巡场人员能严格遵守医院和维保单位的各项规章制度及工作流程。

▲3.巡场工程师须具备符合国家相关的政策法规的资质要求，特殊设备（如水处理）、大型医疗设备（如DR、数字胃肠机、口腔CT、牙片机）等严格按照各级主管部门要求持证上岗进行维护和管理。

★4.提供不少于1名巡场工程师。

4.1.巡场人员需具有医用电子或与医疗设备相关的专业（电子、电气等）大专及以上学历。

4.2.其中主要维修人员需具有医院设备维修工作经验的专业医用设备维修工程师。

5.巡场工程师构架相对稳定，对巡场工程师满意度不合格的，院方有权要求更换人员，如出现巡场人员调整更换需经院方同意。拟调整人员必须提前1个月到场，接受医院考核和熟悉工作情况，确定满足巡场条件前，现有人员不得离场。对于医院确定专业方向的工程师进行调整时，必须是同专业间调整。

6.确保接到报修能及时响应，巡场工程师能及时到场。4小时内到达现场,确保应急维修。

（三）设备日常管理工作

1.成交供应商对医院医疗设备的管理及维护依据《常州市二级甲等综合医院评审标准实施细则》的具体要求为标准对各类医学装备（不局限于维保范围内）制定相应的工作流程和实施计划，经医院主管部门审查后，严格对照实施，确保医院的医学装备管理符合二级甲等医院评审的要求。

2.对于急救类生命支持类设备，要严格按照江苏省医学装备质控中心的要求，制定完善的检测流程，配置安全有效的质检设备，协助医院做好相关质控以及预防性维护工作，严格按照江苏省医学装备质控中心要求建立设备质控档案，配合医院完成质控检查工作。

3.日常维护:医疗设备按原厂标准做好预防性维护及保养,每月定期巡检、保养，留存书面记录；对设备定期进行检查、校准、保养、维护、及时与医院相关部门进行总结分析、评估、确保设备处于良好工作状态。

4.对医院设备操作人员合理制定培训计划，适当进行技术培训并考核，考核成绩报院方；

5.对医疗设备在使用过程中发生的不良事件，协助医院及时汇总上报，并分析原因，提出相应的整改意见。

（四）管理工具主要功能要求

1. 全院医疗资产全生命周期管理

1.1通过二维码对设备进行电子档案管理，采用专业的结构化数据库；

1.2全院设备概况信息一站式监控，可以实时显示和查阅全院的设备总数量、报修科室、报修中设备数量、维修等待完成数量、事件未处理数量、生命支持类设备完好率、设备保养中数量、到期保养工单、医工综合绩效、并支持信息大屏幕发布。

2.大型重点设备绩效管理模块

2.1在设备管理界面，录入设备的采购金额、启用日期、使用年限、最终残值、折旧算法等数据，该图表将展示设备当前折旧情况；

2.2基于重点设备绩效管理以及相关要求，支持智慧服务中心绩效管理以及大屏展示。

（五）人工智能辅助诊断工具主要功能要求

AI人工智能诊断工具，包括4个项目：DR骨龄、CT肺结节、CT肋骨骨折、CT头颈血管。

支持常见医疗影像设备直接连接，支持医院PACS/RIS系统对接，具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像，将AI预测结果归档回传PACS，将带AI预测结果的影像长期存储在PACS，并可应用PACS所有功能，在统一网络环境中可以支持影像设备的主动推送DICOM影像。

五、服务期限：3年期，合同一年一签。

六、报价方式

本项目投标报价为固定总价，报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、交通差旅费、备件费、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。若有工期发生延长情况，则采购人不支付成交供应商任何费用。

七、付款方式

合同签订后，预付合同价的10%（签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

合同签定后一个月内支付至合同金额的50%，服务期满后一个月内支付余款即合同金额的50%（无息）。

4、 其他要求（如有）

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

如清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为供应商的优惠，供应商须完成本项目的所有工作，而漏项、漏算等将得不到结算。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

服务期限：三年，合同一年一签。第一年服务期自  年   月  日-    年  月 日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：   ）          （2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；                         （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

合同签订后，预付合同价的10%（签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

合同签定后一个月内支付至合同金额的50%，服务期满后一个月内支付余款即合同金额的50%（无息）。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

年   月   日                                    年   月   日

见证方：

代理机构（章）：江苏三省管理咨询有限公司

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人或采购代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附件：

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.委托代理人参加磋商时，需提供授权委托书和本人身份证复印件。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 表（一）设备技术保 |  |  |  |  |
| 2 | 表（二）设备全保 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 16  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料