招　标　文　件

项目名称：常州市新北区新建泰山实验学校电梯及钢结构井道采购及安装项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0039

常州市政府采购中心

2024年  2  月 6 日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市新北区泰山实验学校]的委托，常州市政府采购中心就[常州市新北区新建泰山实验学校电梯及钢结构井道采购及安装项目]([ JSZC-320400-JZCG-G2024-0039])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市新北区新建泰山实验学校电梯及钢结构井道采购及安装项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年3月 4日 09点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：常州市新北区新建泰山实验学校电梯及钢结构井道采购及安装项目

2.项目名称：JSZC-320400-JZCG-G2024-0039

3.预算金额：170万

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为  170   万元。

5.采购需求：购买客用电梯1台、观光电梯1台、货用电梯1台、餐用电梯1台及钢结构井道。货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：交货时间为45天，以采购人书面通知为准；安装时间为设备进场后45日内完成安装调试。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

（1）投标人如为电梯制造商，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。（注：许可明细表含本项目采购电梯类型的对应许可子目）。提供相关证书复印件并加盖投标人公章。

（2）投标人如为电梯经销商或代理商，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。（注：许可明细表含本项目采购电梯类型的对应许可子目）。提供相关证书复印件并加盖投标人公章。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年 3月 4日 09点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市新北区泰山实验学校

地    址：常州市新北区太湖路以北、秦岭路以东、藻江河以西

联 系 人：贺文明

电  　话：13861086595

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

开标评审相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 付款方式及结算方式

付款方式：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次预付款 | 合同签订后10个工作日内预付设备合同价款的30%； | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 30 |  |
| 2 | 第二次设备到场前 | 按期供货，设备到现场前25日内支付设备合同价款的20%； | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 20 |  |
| 3 | 第三次验收合格 | 安装调试完毕并经政府部门验收合格、能正常运行交付使用后支付设备合同价款的45%； | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 45 |  |
| 4 | 第五次尾款 | 5%余款（可接受银行保函）自交付使用之日起至保修期满后一次性结算（无息）。 | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 5 |  |

甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后10工作日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为       个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的  0.6  %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的  10   %；乙方迟延交付货物  10 天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的   0.6   %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的  10   %；甲方迟延付款 10天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1被告住所地2原告住所地3合同履行地 4合同签订地5标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1. | 钢结构安装方案自行考虑，清单措施费已包含全部费用，不另外增加费用 |
| 2. | 合同价应包含但不限于货物制造前的准备(包括现场勘探、技术核对等)、设备(包括备品备件、专用工具)、深化设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、基础（含土方开挖回填、基础浇筑、预埋件、余土外运等）、场地恢复、脚手架、安全文明施工、现有成品工程保护、与其他单位配合、检测费、质保期及维保服务、培训和完成本项目所需相关服务等全过程产生的所有费用以及利润、税金等全部费用。 |
| 3. | 深化设计图纸及满足行政主管部门验收要求所需完成的全部内容在投标报价时已做考虑，费用已包含在合同价中，结算时，乙方不得以招标工程量清单缺项或数量不足为由要求新增项目、数量，不再由于上述理由而另行增加费用。 |
| 4. | 单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量等因素的变化而调整。若甲方对部分货物的型号、品牌、规格或数量进行调整，涉及的费用如在乙方的报价清单中有适用的，则按其计算，如无适用的，则参照中标同口径单价或市场价另行协商确定。 |
| 5. | 乙方作为一个成熟的供应商应考虑并承担与本工程有关的所有费用，在供货过程中，如发现投标报价有漏项、缺项，应视为已包含在乙方投标报价之中。乙方应无条件无偿自行承担所发生的一切费用，且不因此而影响交付甲方的使用时间。 |
| 6. | 由于非乙方原因造成的设计变更或甲方原因造成的变更的单价结算原则为：投标书中已有的相同规格型号产品的价格，按投标书中已有的产品投标综合单价结算；投标书中没有相同规格型号产品价格的，参照产品市场价及乙方投标时的优惠比例，由乙方提出书面价格签证，经监理、审计、甲方签字确定综合单价后计入结算。 |
| 7. | 乙方必须充分配合甲方完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，乙方对所上报的审计结算资料需认真复核，工程结算核减率若超过 5%或有核增额，超出该约定范围的审计费用按超出部分核减额的 5%由承包人承担；核减额大于15%的，处以结算总价5‰罚款。甲方有权对结算审计一审结果进行复审。 |

第四章 采购需求

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。

一、基本要求

1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、电梯安装时必须按照建设单位提供的正式土建图纸要求及现场实际情况配合土建实施安装。

二、采购清单及要求（核心产品为电梯）

1、采购清单

| 序号 | 电梯类别 | 数量（台） | 载重（Kg） | 速度 （m/s） | 层/站/门 | 提升 高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房客梯 | 1 | ≥1350 | 1.0 | 6层/6站/6门 | 22700 |
| 2 | 无机房观光电梯（贯通门） | 1 | ≥1350 | 1.0 | 6层/6站/6门 | 22700 |
| 3 | 有机房货梯 | 1 | ≥1000 | 1.0 | 2层/2站/2门 | 4500 |
| 4 | 无机房货梯 | 1 | ≥630 | 1.0 | 2层/2站/2门 | 4500 |

2、技术参数（功能、性能、配置要求）

2.1、有机房客梯

| 设备编号 |  | L1 |  | 楼层显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 综合楼B区 |  |  |
| 设备类型 |  | 有机房客梯 |  |  |
| 数量(台) |  | 1台 |  |  |
| 载重量(Kg) |  | ≥1350 |  |  |
| 速度(m/s) |  | 1.0 |  |  |
| 层/站/门 |  | 6层/6站/6门 |  |  |
| 停靠楼层 |  | -1~5 |  |  |
| 基站 |  | 1F |  |  |
| 开门方式 |  | 中分门 |  |  |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) |  | 1100x2100 |  |  |
| 轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm) |  | 1850x1650x2500 |  |  |
| 顶层高度（净） |  | 4680 |  |  |
| 基坑深度（净） |  | 1800 |  |  |
| 机房高度（净） |  | 3000 |  |  |
| 提升高度 |  | 22700 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 控制要求 | 1、乘客电梯应采用VVVF电脑微机控制,带BA接口并提供通讯协议，能够采集到电梯运行状态参数。 2、控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每个电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能继续运行 3、并联或群控系统中的每一电梯应能脱离开并联或群控，转换成独立运行控制操作方法。 4、串行通讯系统：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯。 |  |  |  |
| 技术要求 | 1、驱动系统：【有机房客梯】永磁同步无齿轮传动 2、调速系统：交流变频变压调速（VVVF）。逆变和整流部分均采用IGBT或更好，要求IGBT开关频率≥10KHz。 3、门机系统：32位交流变频变压调速（VVVF）门机。 4、门机传动：同步带传动。 5、控制系统：32位及以上微电脑控制，全集选。 6、门保护：红外线光幕门保护。 7、平层精度：≤±3mm。 8、噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤64dB、机房≤75dB。 9、振动加速度：垂直≤100mm/s2，水平≤100mm/s2。 10、起制动加速度：平均≥0.48m/s2,且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2,同时满足整个时间-速度曲线应平滑。 11、称重装置：电子连续称重装置，精度3%以内。 12、每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数,电梯每运行6万次不得大于3次，如超过一次，整机保修期免费延长半年。 |  |  |  |
| 装潢要求 | - 轿厢：轿厢、轿门、标准门套采用发纹不锈钢制作，后壁（或侧壁）配不锈钢扶手，轿厢内照明及通风带自动控制。 - 电梯大门套采用发纹不锈钢制作。 3、客梯轿底：2cm±3mm花岗岩。 4、轿顶：由投标人提供式样供采购人选择。轿顶包含低噪音通风扇、LED灯照明、应急照明，五方通话，闭路监控视频电缆，轿厢内安装监控摄像头接口及摄像头预留孔。 5、厅门：停靠楼层每层发纹不锈钢厅门，不锈钢厚度≥1.5mm。厅门与墙体及楼面的封口板厚度不小于1.5cm。 6、轿厢讯号：一个操纵盘，楼层数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮。 7、厅门讯号：停靠楼层每层厅外数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮，带显示的层站召唤，语音播报。 8、无障碍电梯满足：语音报站，运行层数显示、盲文按钮、轿厢不锈钢扶手，无障碍设施要求。 9、电梯安装完成后为保证验收需要，在电梯间装修完成前门框四周的临时封堵封闭由投标人负责，相关费用已包含在报价总价中。 10、以上所有不锈钢材质均为304不锈钢。 |  |  |  |
| ★有机房客梯功能要求（提供满足以下全部功能的盖有投标人公章的承诺函扫描件，未提供视为无效投标。） |  |  |  |  |
| 1.全集选控制运行功能 |  |  | 2.设置独立的厅、轿门时间,开门时间自动调整、控制延长按钮 |  |
| 3.照明及风扇开关，轿厢通风(手动及自动) |  |  | 4.轿顶与机房检修 |  |
| 5. 自动再平层 |  |  | 6.满载直驶及超载不启动 |  |
| 7.急停操作 |  |  | 8.红外线光幕门保护 |  |
| 9.远程监控接口 |  |  | 10.带无呼自返基站功能 |  |
| 11.起动称重补偿 |  |  | 12.对讲机五方通讯（无线） |  |
| 13.门过载保护 |  |  | 14.消防迫降功能 |  |
| 15.门超时保护 |  |  | 16.轿厢警铃 |  |
| 17.数字式位置指示器 |  |  | 18.轿厢报站钟 |  |
| 19.厅和轿厢呼叫登记 |  |  | 20.视频头线预留 |  |
| 21.故障低速自救运行功能 |  |  | 22.停车在非门区报警功能 |  |
| 23.层高自测定功能 |  |  | 24.待机定期自检 |  |
| 25.停电应急照明功能 |  |  | 26.首层消防员专用操作按键 |  |
| 27.轿内、厅外超载指示 |  |  | 28.超速机械保护 |  |
| 29.开门异常自动选层功能 |  |  | 30.到站警铃提示 |  |
| 31.轿内误登记取消 |  |  | 32层站误召唤人工消除（层站按钮型） |  |
| 33.智慧云平台物联网功能（手机端可查） |  |  | 34.刷卡、二维码乘梯 |  |

2.2、无机房观光电梯（贯通门）

| 设备编号 |  | L2 |  | 楼层显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 综合楼CD区 |  |  |
| 设备类型 |  | 无机房观光电梯（贯通门） |  |  |
| 数量(台) |  | 1台 |  |  |
| 载重量(Kg) |  | ≥1350 |  |  |
| 速度(m/s) |  | 1.0 |  |  |
| 层/站/门 |  | 6层/6站/6门 |  |  |
| 停靠楼层 |  | -1~5 |  |  |
| 基站 |  | / |  |  |
| 开门方式 |  | 中分门 |  |  |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) |  | 1000x2100 |  |  |
| 轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm) |  | 1700x1700x2400 |  |  |
| 顶层高度（净） |  | 5880 |  |  |
| 基坑深度（净） |  | 2200 |  |  |
| 机房高度（净） |  |  |  |  |
| 提升高度 |  | 22700 |  |  |
| 备注 |  | 贯通，-1层前开，1-5层后开 |  |  |
| 控制要求 | 1、观光电梯应采用VVVF电脑微机控制,带BA接口并提供通讯协议，能够采集到电梯运行状态参数。 2、控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每个电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能继续运行。 3、并联或群控系统中的每一电梯应能脱离开并联或群控，转换成独立运行控制操作方法。 4、串行通讯系统：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯。 |  |  |  |
| 技术要求 | 1、驱动系统：【无机房观光电梯】永磁同步无齿轮传动 2、调速系统：交流变频变压调速（VVVF）。逆变和整流部分均采用IGBT或更好，要求IGBT开关频率≥10KHz。 3、门机系统：32位交流变频变压调速（VVVF）门机。 4、门机传动：同步带传动。 5、控制系统：32位及以上微电脑控制，全集选。 6、门保护：红外线光幕门保护。 7、平层精度：≤±3mm。 8、噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤64dB、机房≤75dB。 9、振动加速度：垂直≤100mm/s2，水平≤100mm/s2。 10、起制动加速度：平均≥0.48m/s2,且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2,同时满足整个时间-速度曲线应平滑。 11、称重装置：电子连续称重装置，精度3%以内。 12、每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数,电梯每运行6万次不得大于3次，如超过一次，整机保修期免费延长半年。 |  |  |  |
| 装潢要求 | 1、轿厢：轿厢前壁、轿厢门、厅门、标准门套采用发纹不锈钢制作，后壁（或侧壁）配不锈钢扶手，轿厢内照明及通风带自动控制。 2、 电梯大门套采用发纹不锈钢制作。 3、客梯轿底：2cm花岗岩。 4、轿顶：由投标人提供式样供采购人选择。轿顶需配备空调。轿顶包含LED灯照明、应急照明，五方通话，闭路监控视频电缆，轿厢内安装监控摄像头接口及摄像头预留孔。 5、厅门（含框）：停靠楼层每层发纹不锈钢厅门，不锈钢厚度≥1.5mm。厅门与墙体及楼面的封口板厚度不小于1.5cm。 6、轿厢讯号：一个操纵盘，楼层数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮。 7、厅门讯号：停靠楼层每层厅外数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮，带显示的层站召唤，语音播报。 8、无障碍电梯满足：语音报站，运行层数显示、盲文按钮、轿厢不锈钢扶手，无障碍设施要求。 9、电梯安装完成后为保证验收需要，在电梯间装修完成前门框四周的临时封堵封闭由投标人负责，相关费用已包含在报价总价中。 10、以上所有不锈钢材质均为304不锈钢。 11、带骨架玻璃幕墙：6mm+6mm夹胶玻璃，含连接件，泡沫条，打耐候密封胶，含幕墙龙骨架，由投标单位二次深化设计。 |  |  |  |
| ★无机房观光电梯功能要求（提供满足以下全部功能的盖有投标人公章的承诺函扫描件，未提供视为无效投标。） |  |  |  |  |
| 1.全集选控制运行功能 |  |  | 2.设置独立的厅、轿门时间,开门时间自动调整、控制延长按钮 |  |
| 3.照明及风扇开关，轿厢通风(手动及自动) |  |  | 4.轿顶与机房检修 |  |
| 5. 自动再平层 |  |  | 6.满载直驶及超载不启动 |  |
| 7.急停操作 |  |  | 8.红外线光幕门保护 |  |
| 9.远程监控接口 |  |  | 10.带无呼自返基站功能 |  |
| 11.起动称重补偿 |  |  | 12.对讲机五方通讯（无线） |  |
| 13.门过载保护 |  |  | 14.消防迫降功能 |  |
| 15.门超时保护 |  |  | 16.轿厢警铃 |  |
| 17.数字式位置指示器 |  |  | 18.轿厢报站钟 |  |
| 19.厅和轿厢呼叫登记 |  |  | 20.视频头线预留 |  |
| 21.故障低速自救运行功能 |  |  | 22.停车在非门区报警功能 |  |
| 23.层高自测定功能 |  |  | 24.待机定期自检 |  |
| 25.停电应急照明功能 |  |  | 26.首层消防员专用操作按键 |  |
| 27.轿内、厅外超载指示 |  |  | 28.超速机械保护 |  |
| 29.开门异常自动选层功能 |  |  | 30.到站警铃提示 |  |
| 31.轿内误登记取消 |  |  | 32.层站误召唤人工消除（层站按钮型） |  |
| 33.智慧云平台物联网功能（手机端可查） |  |  | 34.刷卡、二维码乘梯 |  |

2.3、有机房货梯

| 设备编号 |  | L3 |  | 楼层显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 综合楼C、D区 |  |  |
| 设备类型 |  | 有机房货梯 |  |  |
| 数量(台) |  | 1台 |  |  |
| 载重量(Kg) |  | ≥1000 |  |  |
| 速度(m/s) |  | 1.0 |  |  |
| 层/站/门 |  | 2层/2站/2门 |  |  |
| 停靠楼层 |  | 1~2 |  |  |
| 基站 |  | 1 |  |  |
| 开门方式 |  | 中分门 |  |  |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) |  | 900x2100 |  |  |
| 轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm) |  | 1600x1500x2400 |  |  |
| 顶层高度（净） |  | 4630 |  |  |
| 基坑深度（净） |  | 1800 |  |  |
| 机房高度（净） |  |  |  |  |
| 提升高度 |  | 4500 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 控制要求 | 1、有机房货梯应采用VVVF电脑微机控制,带BA接口并提供通讯协议，能够采集到电梯运行状态参数。 2、控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每个电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能继续运行。 3、并联或群控系统中的每一电梯应能脱离开并联或群控，转换成独立运行控制操作方法。 4、串行通讯系统：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯。 |  |  |  |
| 技术要求 | 1、驱动系统：【有机房货梯】永磁同步无齿轮传动 2、调速系统：交流变频变压调速（VVVF）。逆变和整流部分均采用IGBT或更好，要求IGBT开关频率≥10KHz。 3、门机系统：32位交流变频变压调速（VVVF）门机。 4、门机传动：同步带传动。 5、控制系统：32位及以上微电脑控制，全集选。 6、门保护：红外线光幕门保护。 7、平层精度：≤±3mm。 8、噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤64dB、机房≤75dB。 9、振动加速度：垂直≤100mm/s2，水平≤100mm/s2。 10、起制动加速度：平均≥0.48m/s2,且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.0m/s2,同时满足整个时间-速度曲线应平滑。 11、称重装置：电子连续称重装置，精度3%以内。 12、每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数,电梯每运行6万次不得大于3次，如超过一次，整机保修期免费延长半年。 |  |  |  |
| 装潢要求 | 1、轿厢：轿厢、轿厢门、厅门、标准门套采用发纹不锈钢制作，后壁（或侧壁）配不锈钢扶手，轿厢内照明及通风带自动控制。 2、电梯大门套采用发纹不锈钢制作。 3、货梯轿底：花纹钢板。 4、轿顶：由投标人提供式样供采购人选择。轿顶包含低噪音通风扇、LED灯照明、应急照明，五方通话，闭路监控视频电缆，轿厢内安装监控摄像头接口及摄像头预留孔。 5、厅门（含框）：停靠楼层每层发纹不锈钢厅门，不锈钢厚度≥1.5mm。厅门与墙体及楼面的封口板厚度不小于1.5cm。 6、轿厢讯号：一个操纵盘，楼层数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮。 7、厅门讯号：停靠楼层每层厅外数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮，带显示的层站召唤，语音播报。 8、无障碍电梯满足：语音报站，运行层数显示、盲文按钮、轿厢不锈钢扶手，无障碍设施要求。 9、电梯安装完成后为保证验收需要，在电梯间装修完成前门框四周的临时封堵封闭由投标人负责，相关费用已包含在报价总价中。 10、以上所有不锈钢材质均为304不锈钢。 |  |  |  |
| ★有机房货梯功能要求（提供满足以下全部功能的盖有投标人公章的承诺函扫描件，未提供视为无效投标。） |  |  |  |  |
| 1.全集选控制运行功能 |  |  | 2.轿顶与机房检修 |  |
| 3.精确自动再平层 |  |  | 4.设置独立的厅、轿门时间,开门时间自动调整、控制延长按钮 |  |
| 5. 照明及风扇开关，轿厢通风(手动) |  |  | 6.满载直驶及超载（含警示灯及蜂鸣器）不启动 |  |
| 7.急停操作 |  |  | 8.红外线光幕保护 |  |
| 9.起动称重补偿 |  |  | 10.对讲机通讯 |  |
| 11.门过载保护 |  |  | 12.消防迫降功能 |  |
| 13.门超时保护 |  |  | 14.轿厢警铃 |  |
| 15.数字式位置指示器 |  |  | 16.厅和轿厢呼叫登记 |  |
| 17.视频头线预留 |  |  | 18.故障低速自救运行功能 |  |
| 19.停车在非门区报警功能 |  |  | 20.层高自测定功能 |  |
| 21.待机定期自检 |  |  | 22.停电应急照明功能 |  |
| 23.轿内误登记取消 |  |  | 24.超速机械保护、失速保护 |  |
| 25.开门异常自动选层功能 |  |  | 26.到站警铃提示 |  |
| 27.厅内、厅外超载指示 |  |  | 28.五方通话 |  |
| 29.轿门防扒开装丢 |  |  | 30.智慧云平台物联网功能（手机端可查） |  |
| 31.刷卡、二维码乘梯 |  |  |  |  |

2.4、无机房货梯

| 设备编号 |  | L4 |  | 楼层显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 综合楼C、D区 |  |  |
| 设备类型 |  | 无机房货梯 |  |  |
| 数量(台) |  | 1台 |  |  |
| 载重量(Kg) |  | ≥630 |  |  |
| 速度(m/s) |  | 1.0 |  |  |
| 层/站/门 |  | 2层/2站/2门 |  |  |
| 停靠楼层 |  | 1~2 |  |  |
| 基站 |  | 1 |  |  |
| 开门方式 |  | 中分门 |  |  |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) |  | 700x2000 |  |  |
| 轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm) |  | 1100x1400x2300 |  |  |
| 顶层高度（净） |  | 3880 |  |  |
| 基坑深度（净） |  | 1500 |  |  |
| 机房高度（净） |  |  |  |  |
| 提升高度 |  | 4500 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 控制要求 | 1、有机房餐用电梯应采用VVVF电脑微机控制,带BA接口并提供通讯协议，能够采集到电梯运行状态参数。 2、控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每个电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能继续运行。 3、并联或群控系统中的每一电梯应能脱离开并联或群控，转换成独立运行控制操作方法。 4、串行通讯系统：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯。 |  |  |  |
| 技术要求 | 1、驱动系统：【有机房餐用电梯】永磁同步无齿轮传动 2、调速系统：交流变频变压调速（VVVF）。逆变和整流部分均采用IGBT或更好，要求IGBT开关频率≥10KHz。 3、门机系统：32位交流变频变压调速（VVVF）门机。 4、门机传动：同步带传动。 5、控制系统：32位及以上微电脑控制，全集选。 6、门保护：红外线光幕门保护。 7、平层精度：≤±3mm。 8、噪声指标：轿厢≤52dB、开关门≤64dB、机房≤75dB。 9、振动加速度：垂直≤100mm/s2，水平≤100mm/s2。 10、起制动加速度：平均≥0.48m/s2,且在0.48-1m/s2之间可调，最大≤1.0m/s2,同时满足整个时间-速度曲线应平滑。 11、称重装置：电子连续称重装置，精度3%以内。 12、每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数,电梯每运行6万次不得大于3次，如超过一次，整机保修期免费延长半年。 |  |  |  |
| 装潢要求 | 1、轿厢：轿厢、轿厢门、厅门、标准门套采用发纹不锈钢制作，后壁（或侧壁）配不锈钢扶手，轿厢内照明及通风带自动控制。 2、电梯大门套采用发纹不锈钢制作。 3、货梯轿底：花纹钢板。 4、轿顶：由投标人提供式样供采购人选择。轿顶包含低噪音通风扇、LED灯照明、应急照明，五方通话，闭路监控视频电缆，轿厢内安装监控摄像头接口及摄像头预留孔。 5、厅门（含框）：停靠楼层每层发纹不锈钢厅门，不锈钢厚度≥1.5mm。厅门与墙体及楼面的封口板厚度不小于1.5cm。 6、轿厢讯号：一个操纵盘，楼层数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮。 7、厅门讯号：停靠楼层每层厅外数字显示器、方向指示器，液晶显示，发纹不锈钢面板及按钮，带显示的层站召唤，语音播报。 8、无障碍电梯满足：语音报站，运行层数显示、盲文按钮、轿厢不锈钢扶手，无障碍设施要求。 9、电梯安装完成后为保证验收需要，在电梯间装修完成前门框四周的临时封堵封闭由投标人负责，相关费用已包含在报价总价中。 10、以上所有不锈钢材质均为304不锈钢。 |  |  |  |
| ★无机房货梯功能要求（提供满足以下全部功能的盖有投标人公章的承诺函扫描件，未提供视为无效投标。） |  |  |  |  |
| 1.上下对讲功能 |  |  | 2.各层层站示意 |  |
| 3.厅外层站示意 |  |  | 4.厅外方向示意 |  |
| 5.井道照明 |  |  | 6.机房检修操作功能 |  |
| 7.轿顶优先操作功能 |  |  | 8.直接停靠 |  |
| 9.反向时自动消指令 |  |  | 10.电梯开门不运行保护功能 |  |
| 11.电梯紧急停车保护系统 |  |  | 12.超载保护 |  |
| 13.防溜车功能 |  |  | 14.调速器故障保护 |  |
| 15.开门保持时间控制 |  |  | 16.电梯终端保护系统 |  |
| 17.智慧云平台物联网功能（手机端可查） |  |  |  |  |

说明：1、按现场实际情况在报价中考虑相关风险，开标后报价不作调整。观光电梯含配套的钢结构井道和玻璃幕墙，钢结构井道制作按照图纸施工。

2、底坑深度为暂定高度。

3、电梯需要配置无障碍或消防设施，满足验收要求。

4、电梯轿厢面积不得小于国家标准。

5、轿箱尺寸各投标人可根据自身情况进行设计，但不得小于电梯技术规格表要求尺寸。

三、工作范围

本次采购的电梯为交钥匙工程，投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试及试运行、有关行业专管部门验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

四、设备基本需要

1、所有提供设备的安装、调试、试车运作及验收通过时间需服从采购人的安排。如采购人因土建等其它原因，要求将交货期、安装调试期作适当调整（推迟或提前）的，投标人应无条件接受。

2、总体要求

2.1工地条件

所有设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境的条件，但不仅限于以下。

适应性要求：

a、室外环境温度： -10℃～40℃

b、电源条件

所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V±7%，3相5线，50±1Hz；～220V±7%，单相，50±1Hz

接地电阻要求：≤4欧姆

2.2产品标准和规范

《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1—2020）

《电梯维修规范》（GB18775-2002）

《电梯技术条件》（GB/T 10058—2009）

《电梯试验方法》（GB/T 10059—2009）

《电梯安装验收规范》（GB10060—2011）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310—2002）

·设备的电气装置应符合IEC标准

·江苏省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

·电力供应部门的供电规章条例

·国家技术监督局、常州质量技术监督局电梯验收标准

·《特种设备质量监督与安全监察规定》其他有关的中国规定

·由采购人认可的其它国家的其它权威标准。

上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候，承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

2.3制造监制和出厂检验

(1)在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，生产商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除生产商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为中标人的最终验收。

(2)尤其是在设备出厂之前，采购人技术人员将至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。但采购人的工厂检验并不解除生产商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.4设备的防护、包装及运输

(1)设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人的具体防护措施需经采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

(2)所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

(3)对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、和机组的控制器等均应加保护罩。

(4)随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

(5)设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

(6)在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文。

(7)投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

(8)随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

五、技术培训

中标人须对采购人的技术操作人员免费进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

六、到货验收

1、在所供设备到达安装现场时，需采购人、中标人共同验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理直至采购人满意。

2、临时存放场地由采购人提供，但中标人应负责看管。若发生失窃、损坏等由采购人负责。

七、制造、安装及协调

1、安装工作

中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量技术监督管理部门的验收证书。

2、安装计划

中标人须提供安装计划，并须由采购人认可。

3、安装期

安装计划及进度由中标人和采购人共同协商后安排，确保按采购人要求的日期验收通过并移交采购人。

4、设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

5、安装管理

5.1 现场安装须符合国家的相关条例，服从总包方、采购人的管理及检查，中标人须派有经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

5.2 如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

6、认可

设备安装须经有关部门取得认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

7、保证设备在起吊、运输过程中的安全。

在安装期间，中标人负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8、完工装潢

在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

八、测试和试运行

1、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2、程序和表格

中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

3、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

4、试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行，此类监督不免除中标人应承担的安全质量等应有的责任。

九、验收

1、产品保护（装修时保护方法）

电梯安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏中标人将有责任修理或赔偿损失。

2、验收合格条件

2.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

2.3所有合同中规定的货物和材料都已提交。

2.4设备在交由采购人使用之前已通过质量技术监督管理部门的验收，并得到使用证书。

2.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到采购人认可。

十、售后服务

1、售后服务网点须设在常州市范围内，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后30分钟内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包，此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

2、中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少5年的免费维修质保期及2年的免费保养，时间从验收通过、采购人取得技术监督局颁发的合格证书之日算起。

3、在保养期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。

4、质保期内的相关费用须中标人自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

5、在缺陷保修将要结束前，必须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的同意。

6、修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7、中标人应采取可靠方法，无偿负责装修期间轿厢成品保护。

十一、备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

十二、检验和维修设备及工具

1、免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2、所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

十三、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

十四、产品质量和新技术

投标人提供的设备是高品质的，技术要求也应该是最新的。

货物清单：

| 序号 | 电梯类别 | 数量（台） | 载重（Kg） | 速度 （m/s） | 层/站/门 | 提升 高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房客梯 | 1 | ≥1350 | 1.0 | 6层/6站/6门 | 22700 |
| 2 | 无机房观光电梯（贯通门） | 1 | ≥1350 | 1.0 | 6层/6站/6门 | 22700 |
| 3 | 有机房货梯 | 1 | ≥1000 | 1.0 | 2层/2站/2门 | 4500 |
| 4 | 无机房货梯 | 1 | ≥630 | 1.0 | 2层/2站/2门 | 4500 |

付款方式：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次预付款 | 合同签订后10个工作日内预付设备合同价款的30%； | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 30 |  |
| 2 | 第二次设备到场前 | 按期供货，设备到现场前25日内支付设备合同价款的20%； | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 20 |  |
| 3 | 第三次验收合格 | 安装调试完毕并经政府部门验收合格、能正常运行交付使用后支付设备合同价款的45%； | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 45 |  |
| 4 | 第五次尾款 | 5%余款（可接受银行保函）自交付使用之日起至保修期满后一次性结算（无息）。 | 满足合同支付条件的，在收到发票后10工作日内支付 | 5 |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 | 报价表 |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 安装施工组织设计完整、合理的得3分；部分不完整、不合理的得1.5分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 质量保证措施完整、合理的得3分；部分不完整、不合理的得1.5分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 安全保证措施完整、合理的得3分；部分不完整、不合理的得1.5分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 1、所投产品曳引机为原厂原品牌得3分。 2、所投产品控制柜为原厂原品牌得3分。 3、所投产品安全钳为原厂原品牌得3分。 4、所投产品限速器为原厂原品牌得3分。 5、所投产品缓冲器为原厂原品牌得3分。 | 15 | 提供整机型式试验报告及各部件型式试验报告复印件并加盖投标人公章，型式试验报告需满足评分标准，否则不得分。确定中标候选人后，中标人提供原厂盖章材料供采购人核查。 |
| 3.2 | 所投产品光幕为原厂原品牌得3分。 | 3 | 投标文件内提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。检测报告需满足评分标准，否则不得分。确定中标候选人后，中标人提供原厂盖章材料供采购人核查。 |
| 3.3 | 1、具有电梯轿壁降噪装置相关技术得3分 2、具有电梯轿底的隔音减震装置相关技术得3分 3、具有电梯钢丝绳防脱槽装置相关技术得3分 4、具有电梯带上行超速测试功能的限速器相关技术得3分 5、具有阻止电梯冲顶的安全装置相关技术得3分 6、具有自救功能的解锁装置相关技术得3分。 | 18 | 投标文件内提供电梯样本复印件并加盖投标人公章，电梯样本需显示对应的配置或功能要求，否则不得分。确定中标候选人后，中标人提供国家级认可的检测、认证机构出具的证明材料原件供采购人核查。 |
| 3.4 | 本工程所投轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌的得5分。 | 5 | 提供型式试验报告复印件并加盖投标人公章，型式试验报告需满足评分标准，否则不得分。确定中标候选人后，中标人提供原厂盖章材料供采购人核查。 |
| 3.5 | 所投电梯产品曳引机能效等级为2级及以上的得5分。（能效等级分为3级，其中1级效率最高） | 5 | 投标文件内提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。检测报告需满足评分标准，否则不得分。（中标候选单位待评审结束后提供证书原件，由采购人核查） |
| 3.6 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分。 投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得1分。 投标人通过ISO45001职业健康安全体系认证的得1分。 | 3 | 投标文件内提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。证明材料需满足评分标准，否则不得分。（中标候选单位待评审结束后提供证书原件，由采购人核查） |
| 3.7 | 投标人承诺提供免费培训服务的，并有详细的培训计划得1分。 | 1 | 提供承诺书并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3.8 | 投标人承诺提供 24 小时电话服务，承诺维修响应时间30分钟，30分钟以内赶到现场维修处理的得1分。 | 1 | 提供承诺书并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3.9 | 备品备件:投标单位提供备品备件报价表，承诺在质保期5年内免费提供常用易损备品备件，质保期后的5年内价格不变，提供承诺的得3分；无承诺则不得分。 | 3 | 提供承诺书并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3.10 | 电梯物联网保养：所投产品提供手机监控功能、运行状态查询功能、故障类型查询功能、故障全监控功能及无需专用电脑可实现监控功能的得3分 | 3 | 投标文件内提供电梯样本复印件并加盖投标人公章，电梯样本需显示对应的配置或功能要求。确定中标候选人后，中标人提供原厂盖章材料供采购人核查。 |
| 3.11 | 投标人承诺在满足5年质保期的基础上，每增加1年得2分。最高4分。 | 4 | 提供承诺书盖公章，无则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应3 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应4 | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。