常州市天宁区政府采购

竞争性磋商

磋商文件

采 购 人：常州市天宁区兰陵街道办事处

项目名称：天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造浦南南村社区食堂装修改造工程

采购编号：JSZC-320402-SZDD-C2024-0001

采购代理机构：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

日  期：二〇二四年二月

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	10

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	53

第六章   响应文件格式	57

- 第一章 采购邀请

项目概况 天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造浦南南村社区食堂装修改造工程的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年2 月22日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320402-SZDD-C2024-0001

2.项目名称：天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造浦南南村社区食堂装修改造工程

3.采购方式：竞争性磋商。

4.最高限价：1110886.62元

5.采购需求：本项目主要为装修改造工程。

6.合同履行期限：45天

7.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  R否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向£中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□是   ☑否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：（1）、供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上（有效期内）资质，同时具有安全生产许可证；

（2）、项目负责人为建筑工程贰级及以上注册建造师，具有有效的建设行政主管部门核

发的安全生产考核合格证（B证）。

（3）供应商为项目负责人缴纳的 2023年11月-2024 年1月连续三个月的社保记录原件扫描件加盖公章：

（4）项目负责人无在建工程。（以磋商小组在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台中“项目经理、总监”在建工程查询结果为准，如查询有在建工程的，则为资格审查不通过，作为无效标）。

三、获取采购文件

1.时间：2024年2月1日至2024年2月7日，上午8：30—11：30，下午13：00—17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：在“常州市政府采购网-苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录系统平台，下载本项目电子版磋商文件。

4.售价：无。

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月22日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台系统供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

五、开启

时间：2024年2月22日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区兰陵街道办事处

地    址：中吴大道1287号

联系方式：叶工,0519-86919390

2.采购代理机构信息

名    称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

地　　址：常州市天宁区博爱路博爱大厦15楼

联系方式：0519-88173257

3.项目联系方式

项目联系人：丁工

电　　　话：15895053501

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

第二章  供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 □■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算45日历天。 |
| 14 | 响应文件的提交 | 本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件二份（需打印清晰，标注目录及页码），胶装成册，作为项目归档使用。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮件。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 地 址：常州市天宁区博爱路博爱大厦15楼 联系方式：0519-88173257 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 代理费收费标准：按发改价格【2011】534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费行为等有关问题的通知》执行； 清单、控制价编制费：按苏价服（2014）383号文件执行； 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账 户：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 开户银行：建设银行博爱路支行； 帐 号：32001626737059000010； |

## 一   说  明

- 、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10、报价

10.1所有响应均以采购文件相应要求的方式报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11、磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12、响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13、响应文件的制作、签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 14、响应文件的提交

14.1本项目使用苏采云政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15、响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 16、响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 17、响应文件的开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守人员操作不力造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 18、磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19、资格审查和评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 20、确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21、成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22、终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

22.1.5因重大变故，采购任务取消的。

- 23、签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24、询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25、代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章　评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1、 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）、供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上（有效期内）资质，同时具有安全生产许可证； （2）、项目负责人为建筑工程贰级及以上注册建造师，具有有效的建设行政主管部门核 发的安全生产考核合格证（B 证）。 （3）供应商为项目负责人缴纳的 2023年11月-2024年1月连续三个月的社保记录原件扫描件加盖公章： （4）项目负责人无在建工程。（江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台中“项目经理、总监”在建工程查询结果为准，如查询有在建工程的，则为资格审查不通过，作为无效标），提供查询截图。 | 提供原件扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体谈判，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目谈判和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 响应报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云政府采购一体化平台系统或其他同等公开方式以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

2.7磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交最终报价。

2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.9最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3、最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1本项目对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 4、磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：/_。

- 5、评审方法和评审标准

5.1项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 6、确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家或其他数量，则依次推荐二名或其他数量的供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7、报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

1、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

2、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价 为评标基准价，其价格分为满分。其他供应 商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价） × 分值。 | 此处最终报价指经过报 价修正，及因落实政府采 购政策进行价格调整后 的最终报价 |
| 2 | 主观分 | 49 |  |  |
| 2.1 | 总体施工方案 | 10 | 总体概述： 施工组织总体设想、方案针对 性及施工标段划分；本项最高得 10 分。 1、措施方案完整、可行，能完全满足项目 实施要求，得 10 分； 2、措施方案较具体、可行，能基本满足项 目实施要求，得 7 分； 3、措施方案内容较简单，对项目实施要求 响应一般，得 4 分； 4、措施方案内容较差、无针对性或可行性 较差，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 施工进度计划 | 10 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施； 本项最高得10分。 1、措施方案完整、可行，能完全满足项目 实施要求，得10分； 2、措施方案较具体、可行，能基本满足项 目实施要求，得7分； 3、措施方案内容较简单，对项目实施要求 响应一般，得4分； 4、措施方案内容较差、无针对性或可行性 较差，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 质量安全 保证措施 | 10 | 投标人提供的质量安全保证措施方案（如 解决方案、响应时间、应急保证措施等）， 根据方案内容的完整性、合理性、可操作性 进行打分。本项最高得10分。 1、方案内容非常完善、合理且可操作性强且 响应解决时间小于1小时内的，得10 分。 2、方案内容较为完善、较合理且可操作性较 强且响应解决时间2小时内的，得 7 分。 3、方案内容一般、合理且可操作性一般响应 解决时间 3小时内的，得4分。 4、方案内容不完善、不太合理且可操作性差 响应解决时间4小时内的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 关键施工 技术、工艺 及工程项 目实施的 重点、难点 和解决方 案 | 10 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重 点、难点和解决方案；本项最高得 10 分。 1、方案完整、可行，能完全满足项目实施 要求，得10分； 2、方案较具体、可行，能基本满足项目实 施要求，得7分； 3、方案内容较简单，对项目实施要求响应 一般，得 4 分； 4、方案内容较差、无针对性或可行性较差， 得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 劳动力、机 械设备和 材料投入 计划 | 9 | 劳动力、机械设备和材料投入计划；本项 最高得9分。 1、方案完整、可行，能完全满足项目实施 要求，得9分； 2、方案较具体、可行，能基本满足项目实 施要求，得6分； 3、方案内容较简单，对项目实施要求响应 一般，得3分； 4、方案内容较差、无针对性或可行性较差， 得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 21 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 9 | 投标供应商2020 年1月1日以来承担过类 似装饰装修改造工程的业绩，每提供 1个得 3分，限评3 份业绩， 本项最高得9分。 | 投标文件提供业绩合同、 中标通知书和竣工验收证明原件扫描件加盖公章， 时间以竣工验收证明所载时间为准。 |
| 3.2 | 认证体系 | 6 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证 证书、环境管理体系认证证书、职业健康管 理体系认证或职业健康安全管理体系认证 证书、有1项得2分，本项最高得 6 分。 | 投标文件提供相关证书 原件扫描件加盖公章，认 监委网站查询状态需为 “有效”。未按要求提供 不得分。 |
| 3.5 | 项目组人员 | 6 | 1 、项目负责人取得一级注册建造师（建筑工程专业）的，得3分，本项最高得3分。 2 、项目技术负责人取得一级注册建造师（建筑工程专业）的，得3分，取得二级注册建造师（建筑工程专业）的得2分，本项最高得3分。 | 1、投标文件中提供相关 证书原件扫描件加盖公章。 2、提供投标人为项目组 成员缴纳的 2023年11月-2024年1月任意一月的社保记 录原件扫描件，无社保记 录不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第四章　采购需求

一、项目概况

1、采购需求： 本项目为活动中心装修改造工程包括地砖、地板、砌墙、岩板隔断、结排水、普通强弱电等装修改造等。 包括但不限于磋商文件及其 基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术 资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和磋商文件所要求的

相关工程等全部内容。

2.预算金额： 120万元

3.最高限价：1110886.62元

4、合同履行期限：自合同签订后45天（日历天）内完成。

二、 质量等级要求：合格

三、 质保期：按质量保修书规定

四、 报价方式：

1、本工程采用“工程量清单计价方式”按固定综合单价计价。综合单价是相对于工程量清单计价而言，对完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

2、本工程投标报价的编制应按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)等

规范、文件要求编制。投标人应按规范及相关文件的规定自主确定投标报价。

3、报价违反建设工程工程量清单计价规范、改变招标文件规定的暂列金额及暂估价或清单规范的不可竞争费用的、改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量作无效标处理。

五、 付款方式

1、 合同签订后 7 天内发包人按合同价的 10%支付工程预付款。（扣除预留金、专业工程暂估价、材料暂估价）

2、工程竣工验收后，工程款付至合同价的 80%（扣除预留金、专业工程暂估价、材料暂估价）；

3、工程竣工结算经发包人、审计单位审定后，发包人付至审定价的97%。

4、3%作为质保金，待保修期满后结清。

六、 验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

七、 其他:

根据《政务信息系统政府采购管理暂行办法》第十一条规定： 政务信息系统采购评审中，评标委员会或者竞争性磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报 价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的， 应当要求其在评审现场合理时间内提供 书面说明， 必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会或竞争性磋商小组应当将其作为无效投标或者无效响应处理。

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第五章   合同文本

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：常州市天宁区兰陵街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造浦南南村社区食堂装修改造工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造浦南南村社区食堂装修改造工程

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：装修改造。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：装修改造、文化布置；具体详见工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：2024年 月  日。

计划竣工日期：2024年 月   日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式： 。

- 五、项目经理

承包人项目经理：。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于签订。

- 十、签订地点

本合同在兰陵街道办事处签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自合同当事人双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

| 发包人： (公章) | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定、项目部管理

机构人员表、预付款保函、履约保函等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：

；

资质类别和等级：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

1.1.2.5 设计人：

名    称：

；

资质类别和等级：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

按通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：

按通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：

按通用条款。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

国家规定的现行相关法律、法规、施工规范、验收规范及地方政府规章、文件等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

如有涉及，双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的份数：

如有涉及，双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的名称：

如有涉及，双方另行协商。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：

合同生效后 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：

提供肆套施工图，承包人可自费复印更多份数；暂估项目的图纸套数在相关合同中另行约定；

发包人向承包人提供图纸的内容：

施工组织设计、扬尘控制方案、施工总进度计划、施工过程中必要的加工图、大样图等，按

照监理人或发包人的具体要求执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

按照发包人或监理人的具体要求执行；

承包人提供的文件的期限为：

竣工验收后2个月内；

承包人提供的文件的数量为：

/；

承包人提供的文件的形式为：

按相关文件规定执行；

发包人审批承包人文件的期限：

承包人提交完整文件资料后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：

1)在本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门先行要求编制整理竣工资料和竣工图一式肆份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图），移交给发包人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。

2)发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：

发包人代表或其授权代表。

承包人接收文件的地点：

承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：

项目经理或其授权代表。

监理人接收文件的地点：

施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：

总监理工程师或其授权代表。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关办理手续费用由发包人承担，施工费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

由承包人办理有关交通、环卫、环保手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款和赔偿排污管理：承包人自行办理排污许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；

噪声管理：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

垃圾管理：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；

道路占用：承包人办理占用手续，费用由发包人负责，管理由承包人负责。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

仅限于本工程施工期间，竣工验收后按发包人要求提供完整文件。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

/。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：

；

身份证号：

；

职    务：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

开工前七天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

①施工现场提供施工用水源接口、电源接口，施工用水、电由承包人在水源、电源接口另行计量(如装表，装表费用及表后水、电管线布置由承包人根据施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用)，按市场价支付水电费。合同价中已包含水、电费用。②如有涉及工程地质资料和地下管线资料，则由发包人提供。③发包人根据工程进度要求办理需发包人办理的各项施工许可手续。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：

/。

发包人是否提供支付担保：

按常建〔2018〕79 号文要求。

发包人提供支付担保的形式：

银行保函或经相关部门认定的有资质的专业担保公司担保，履约担保的金额为中标价的 5%+差额担保（如有）。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收（俗称竣前验收）之前经监理及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他一下损失由承包人承担。

承包人需要提交的竣工资料套数：

竣工资料和竣工图一式肆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：

承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：

竣工验收前 7 天。

承包人提交的竣工资料形式要求：

符合工程所在地建设行政主管部门或城建档案管理机构有关竣工资料要求没包括电子档案。

（10）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日向发包人提供当月和下月进度计划及甲 供材料、设备进场计划和工程款用款计划各一份；② 承包人对整个工程的进度进行总体计划安 排时，应按照合同约定的对专业工程承包人工作的要求，将此类工作的施工周期和施工终始时间 合理和恰当地考虑进施工总体进度计划，以确保工程能在合同文件规定的时间竣工。③已完工程 成品保护的特殊要求及费用承担：采取有效措施，对已完工程进行保护，费用由承包人承担，保护期间发生的损坏，由承包人自费进行修缮；④施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含 文物保护建筑）古树名木的保护要求及费用承担：由发包人会同承包人负责做好保护工作。如承 包人在施工中发现问题应及时以书面形式报告发包人、设计院，同时采取妥善的保护措施，由发 包人、设计院出具解决方案，承包人组织实施，费用由发包人承担，如承包人在施工中发现问题 不及时应承担由此发生的费用；⑤双方约定承包人应做的其他工作：进场材料机械设备由承包人 负责保管。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

；

身份证号：

；

建造师执业资格等级：

；

建造师注册证书号：

；

建造师执业印章号：

；

安全生产考核合格证书号：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

；

承包人对项目经理的授权范围如下：

负责现场工程管理，协调关系，听从发包人和监理的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

承包人必须承诺建造师常驻现场，每周驻现场时间不得少于5天、每天在现场时间不得少于8小时，必须参加现场的工地例会、专题例会，如若未能达到该承诺，发包人将每次扣除1千元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

在合同履行期间除因重大疾病住院治疗（需提供相关部门或单位的证明材料）无法继续履行 合同责任和义务外不允许更换，由于上述原因需要更换项目经理时，必须经发包人批准，同时承 包人应承担相应的违约金，违约金标准为：5 万元/人•次，违约金从同期工程款中扣除；未经发 包人同意承包人擅自更换项目经理，扣除违约金 30 万元/人•次，违约金从同期工程款中扣除， 发包人有权因承包人违约而终止合同并向承包人追究由此造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

同期付款中扣除违约金 30 万元/次，发包人有权因承包人违约而终止合同并向承包人追究由此造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

开工前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

同期付款中扣除违约金 30 万元/次，发包人有权因承包人违约而终止合同并向承包人追究由 此造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

因重大疾病住院治疗（需提供相关部门或单位的证明材料）无法继续履行合同责任和义务或 经甲方同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

扣除违约金 30 万元/人•次，违约金从同期工程款中扣除，发包人有权因承包人违约而终止 合同并向承包人追究由此造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等 6 大员在合同履行期间必须常驻 现场（每周不少于五天，每天不少于 8 小时）。发包人、监理进行考勤，如未做到，承包人承担 2000 元/人•次的违约金。上述 6 大员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会（确有情况无 法参加时，应得到发包人代表的同意），如未做到，承包人承担 1000 元/人•次的违约金。上述 违约金从同期工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：

按通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：

按照相关规定执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

按照相关规定执行。

其他关于分包的约定：

①发包人按承包人中标的“专业工程分包管理服务费率”向承包人支付“专业工程分包管理服务费”，承包人不得就此再向专业工程分包人收取其他费用。如承包人再向专业工程分包人以 各种名目收取费用，视为收取商业贿赂。专业工程分包管理服务费包含所有需由承包人管理、协 调、配合的费用，具体包括但不限于以下费用：（1）纳入总包施工范围内的工程（含专业分包 工程）施工过程中的临边洞口的安全防护措施费；（2）各专业分包工程临时水电接驳点提供、 维护、场内卫生等均纳入总包管理服务中，场内垃圾外运由承包人负责，甲方不另行支付费用。 各分包人负责各自工作面的工完场清，并将垃圾运至总包人要求的指定地点；（3）脚手费包含 层封内容，若其他专业分包人施工时涉及层封拆除、加固及恢复，则该项工作已含在专业工程分 50 包管理服务费中；（4）需由承包人管理、协调、配合的其他费用。①电梯机房的吊钩由承包人 施工②施工用水电费由承包人向供水、供电部门交付，各分包人水电费缴纳由承包人负责收取及 管理，总表与分表的差异由承包人承担。③承包人不得限制各分包专业使用其搭设脚手架、垂直 运输机械，承包人不得以任何理由问专业分包人收取该项费用。否则承包人将按 1 万元人民币/ 次的标准承担违约金。④承包人不得以任何理由拒绝（或消极怠工）发包人提出的关于工程设计 变更及其他零星工程施工的要求，否则承包人将按 10 万元人民币/次的标准承担违约金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

承包人进场至竣工验收交付期间。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：

是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

银行保函或经相关部门认定的有资质的专业担保公司担保，履约担保的金额为中标价的 5%+差额担保（如有）。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：

按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

按监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

；

职    务：

；

监理工程师执业资格证书号：

；

联系电话：

；

电子信箱：

；

通信地址：

；

关于监理人的其他约定：

按监理合同执行。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 按监理合同执行                    ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

质量要求：合格。由于承包人原因一次性验收未能达到合格质量工程，除返工整改合格外， 承包人还应按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的 1%向发包人支付违约金。 由于承包人原因引起的验收不合格而引起的工期延误及其它返工等一切经济损失由承包人承担。。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

满足合格工地及发包人要求。（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交 通、噪声、污水、扬尘管控、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中因承包人原因造成的安全事故由承包人承担。承担施工及场地内安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人根据需要负责施工现场围护、看守和护卫等，承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作、安全用电及消防等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，禁止无关单位车辆、人员出入工地。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。（3）施工过程中如因质量、安全文明、扬尘管控或环境保护等问题而遭受政府行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，还应承担50000元/次的违约金。由于承包人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或发包人带来负面影响的，每次由承包人承担10万元违约金。承包人施工过程中对监理提出的质量、安全文明或环境保护的整改要求，承包人48小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人承担50000元/天的违约金。如承包人拒不执行发包人和监理指令的，承包人将按10万元/次承担违约金，并追究相关责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

承包人应采取必要的安全防护措施，全面负责施工范围内的治安保卫工作并承担因该项工作不力而造成的相应损失。。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

合格。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

安全文明施工费付款包含 12.4.1 约定的各期支付价款内。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

包括设备（含甲供设备）进场计划、各专业分包工程的施工进度计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

本合同生效后 7 天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：

7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

按发包人要求执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

按发包人要求执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

承包人进驻现场后3天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期，工期每延误一天罚款合同价的 0.02%/天,并承担由此造成的一切损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

按通用条款执行

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：

/。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

/。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

按工程需要或甲方要求提供。

施工现场需要配备的试验设备：

按工程需要或甲方要求提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：

按工程需要或甲方要求提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

按工程需要或甲方要求提供。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，或因分部分项工程 量清单漏项或非承包人原因的工程变更、额外增加工作量以及工程签证，造成增加新的工程量清 单项目。变更的范围需严格按照上述约定执行，否则发包人不予确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中有类似的综合单价， 参照类似的综合单价确定；③合同中没有使用或类似的综合单价，由承包人依据《建设工程工程 量清单计价规范》GB50500-2013、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省建设 工程费用定额》等计价规范及文件规定编制综合单价，其中材料价格按施工当期信息指导价（信 息价中没有的材料，价格的确定按照暂定价材料价格的确定方式确定）；根据上述要求编制综合 单价并按各单位工程投标报价（扣除暂列金额、暂估价、专业工程暂估价）/对应招标控制价（扣 除暂列金额、暂估价、专业工程暂估价）同比例优惠让利后，经监理、跟踪审计以及发包人审定 后作为结算依据。变更估价程序按通用条款执行，但因变更引起的价格调整不计入进度款支付， 在工程竣工结算时一并处理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：

另行商定。

发包人审批承包人合理化建议的期限：

另行商定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

另行商定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

按通用条款执行。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

按通用条款执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

施工期间材料价格涨跌调整按常建[2014]279 号文的规定执行。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①工程材料（设备）市场价格在一定范围内的波动；调整方式见 11.1；②工程量的变动对综 合单价的影响。

风险费用的计算方法：

综合考虑在合同综合单价内，在合同约定的风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

风险范围以外的内容：（1）工程量；（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；①指更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中的约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其它有关工程变更需要的附加工作。（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；（4）甲方提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差；（5）暂列金额及暂估价；（6）政策性调整费用（包括新的验收标准、新的收费项目、调整税率及增加税种、各收费项目的调整等）（7）发包人确认的其它费用。风险范围以外合同价格的调整方法：1）工程量按审计审定后的工程量按实调整。2）工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向发包人提出，经审计后按审定数量结算。3）如施工期间建设行政主管部门又颁布新的人工工资单价调整文件，则属政策性调整，按实际施工期间与招标时的政策性规定调整差额,计入分部分项工程量清单。4）因工程量清单项目特征描述与施工图纸不符，或非承包人原因的工程变更以及工程签证，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，按下列原则调整：①单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整（按报价中费率最低执行）；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。②结算时，除工程变更引起施工方案改变外，或发包人提出增加外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。5）所有暂估材料结算时在综合单价中调整实际材料与暂估材料的差额。 6）所有涉及工程结算的签证单上必须有发包人、审计、监理工程师、承包人四方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，如有必要，还需附有相应的综合单价分析。7）以本工程投标截止日前 28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。8）现场安全文明施工措施费按造价管理部门核定的费率计取。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：

。

预付款支付期限：

。

预付款扣回的方式：

。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：

合同生效后至预付款支付 7 天前。

预付款担保的形式为：

按甲方要求提供预付款等额银行保函（公司基本账户出具）。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

按通用条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：

按通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

按通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：

。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、 合同签订后 7 天内发包人按合同价的 10%支付工程预付款。（扣除预留金、专业工程暂估价、材料暂估价）

2、工程竣工验收后，工程款付至合同价的 80%（扣除预留金、专业工程暂估价、材料暂估价）；

3、工程竣工结算经发包人、审计单位审定后，发包人付至审定价的97%。

4、3%作为质保金，待保修期满后结清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

按发包人要求执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

按发包人要求执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：

。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：

按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：

按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

按通用条款执行。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

发包人未按本项约定组织竣工验收（验收备案），承包人应及时向发包人发出催告，自承包 人催告之日起 30 日内发包人仍未履行验收义务的，承包人有权要求发包人按照通用条款 13.2.2 的约定承担违约责任。非可归责于发包人原因未履行上述义务或催告期未届满的，发包人无需承担逾期违约责任。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：

按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付 违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：

按发包人、监理人要求执行。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

按发包人要求执行。

竣工结算申请单应包括的内容：

按发包人要求执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

28 天。

发包人完成竣工付款的期限：

按专业合同条款 12.4.1 约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：

按发包人要求执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：

按发包人要求执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

/。

（2）发包人完成支付的期限：

/。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

详见质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：详见质量保修书。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:

按专业合同条款 12.4.1 约定执行。

关于质量保证金的补充约定：

在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款借算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

满足建设部(2000)80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

24 小时以内。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已

发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

/。

- 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

/。

- 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

/。

- 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

/。

- 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

/。

- 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

/。

- 其他：

/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

见补充条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

见补充条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

见补充条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

无偿使用。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然

灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

/。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：

/。

选定争议评审员的期限：

/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：

/。

其他事项的约定：

/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：

。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

补充条款：

1、工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程决算的依据；未经对方同意，另一方不得对已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。

2、承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

3、承包人在施工过程中不得已签证（包括但不限于计量、价格签证）有异议作借口暂停施工或拖延工期，如发生此类情况，按擅自停工处理，按合同价的 1%向发包人支付违约金，违约金直接在结算时扣除，并承担由此造成的一切后果。

4、由于承包人原因，导致材料检测等相关检测未通过，材料及复验费由承包人承担。

5、承包人应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的签证，结算审核过程中一律不得补办。工程结算核减率如在 6%（含）之内，该范围的审计费用由发包人承担 ；工程结算核减率如在6%以上的，6%以上部分的审计费用由承包人承担。审计费用由承包人并直接支付给审计单位，否则，发包人有权在工程结算款中直接扣除该费用。

6、承包人必须遵守《建设工程廉政责任书》的要求，若发生行贿行为，将处罚行贿单位 10 倍的行贿金额，并从工程款中扣除。

7、如因承包人自身原因未能达到质量目标，按合同价的 1%承担违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失。

8、承包人中标后不得对材料、设备的型号，品牌等要求擅自调整，每发现一次处罚2万元人民币。

9、承包人提供的材料和工程设备： 1)、本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范； 2)、工程量清单中的暂估价材料（或专业工程暂估价）发包人保留甲供（或另行专业发包）的权力； 3)、除暂估价材料外，本工程使用的其他材料均由承包人采购，但须经监理和发包人的书面认可后方可采购。 4)、除发包人供应或发包人定价承包人供应材料外，承包人应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购由承包人负责采购的材料，采购前应向监理工程师提供产品合格证明和样本，并在材料到货前 24 小时通知监理工程师初验。承包人对材料质量负责，承包人提供的材料不符合要求时，发包人保留发包人供应或发包人定价承包人供应材料的权力。 5)、主要材料供应商由承包人自行选择，但须得到发包人、监理人的认可。未经发包人、监理人的决定或认可，承包人不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。具体事宜由承包人与材料供应商在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。 6)、发包人、监理人对材料供应商的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任， 也不解除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 7)、承包人采购的材料在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工 程师对检验过材料表示怀疑时，有权随即抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 8)、因发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，承包人应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。 9)、材料供应商与承包人的材料供应量按材料供应商与承包人双方共同签认的实际供应数量进行计量。发包人有权监督承包人与材料供应商的合同履行情况，若承包人不按合同规定支付材料款，发包人有权从应支付给承包人的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。 10)、承包人需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报发包人代表批准后才能使用，由此增减的合同价款双方已书面形式议定。发包人的批准并不能解除承包人对代用材料的质量和使用代用材料引起 的不良结果的责任。 11）在施工过程中，因设计效果需求发包人有权在招标时推荐的同等品牌中进行调整，但综合单价不做调整。 12）配电箱箱体必须为有资质的生产厂商生产，并满足消防相关认证要求。

10、承包人组织分包单位施工必须制定相应的管理制度，明确相应的管理人员职责，对分包单位进行实时监督与管理。若发现监督虚设、以包代管处违约金 2000 元/次，并无条件立即进行整改。承包人应审查并组织具有相应资质的分包单位进场施工，承包人未审查就组织无相应资质或资质不够的分包单位进场施工的，分包单位除立即无条件退场外，处违约金 2000 元/次，造成的损失由承包人承担。分包单位违反本合同的承包人负连带责任。

11、承包人应严格按照建设工程施工合同的约定，并根据设计文件及相关的技术规范、标准图集、强制性条文组织施工，不得擅自违反合同约定或违反设计文件、技术规范、标准图集、强制性条文等规定施工。擅自违约或违规施工处违约金 2000 元/次，已施工的部位必须拆除重做，造成的损失由承包人承担。

12、投标报价综合单价组价时不得违规调整定额人工、材料、机械消耗量。否则结算时遇人工工资政策性调整：①、如人工工资单价调增时：投标报价组价中人工消耗量超过现行定额人工消耗量的按现行定额人工消耗量执行；投标报价组价中人工消耗量少于现行定额人工消耗量的按投标报价中人工消耗量执行。②、如人工工资单价调减时：投标报价组价中人工消耗量超过现行定额人工消耗量的按投标报价组价中人工消耗量执行；投标报价组价中人工消耗量少于现行定额人工消耗量的现行定额人工消耗量执行。如遇材料及机械单价满足招标文件约定可调整单价时：③、如材料及机械单价为调增时：投标报价组价中消耗量超过现行定额消耗量的按现行定额消耗量执行；投标报价组价中消耗量少于现行定额消耗量的按投标报价中消耗量执行。④、如材料及机械单价为调减时，投标报价组价中消耗量超过现行定额消耗量的按投标报价中消耗量执行；投标报价组价中消耗量少于现行定额消耗量的按现行定额消耗量执行。

13、如因甲方要求或政策要求导致施工内容的减少或取消，承包人不得提出索赔。

14、施工过程中，发包人可以根据现场实际情况增减工程量，审计按实际结算，承包人不得以此为理由要求调整单价价格。

15、由于政策性的国家大气污染管控造成停工工期，不计算在工期内，相应产生的费用有政 策调整的，按文件执行，无相应文件规定的，发包人不予认可，估算时不作调整。

16、本工程工程量按实结算，竣工结算的工程量按合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。本工程原则上不得发生招标工程量清单以外的工作内容，如确实需要增加工程量清单以外的工作内容，必须办理好相关手续及签证程序。

①、所有涉及工程结算的签证单上必须有发包人、监理工程师、审计单位、承包人、项目管理的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，如有必要，还需附有相应的综合单价分析。

②施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先提供预算书并征得发包人的书面同意，待发包人、项目管理、监理、跟踪审计确认后方可实施，否则不予结算。

17、工程量清单价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

18、政策性调整费用（包括新的验收标准、新的收费项目、调整税率（苏建函价）[2018]298号）及增加税种、各收费项目调整等）按实际施工期间与投标时的政策规定调整差额。

19、因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；以费率报价的项目不作调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人、项目管理、监理以及跟踪审计签证后进行结算。

20、施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更，必须经发包人同意并办理了相关的签字、盖章手续后方可生效。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

21、因土地规划建设等手续问题而引起的工程量增减，乙方应无条件接受，并不予调整固定综合单价。

22、承包人需自行安排夜间巡逻，防止夜间偷盗，发包人不定期进行抽查，如果发现承包人未安排夜间巡逻按罚款2000元/次。

23、对施工单位无故拖延工期，或不服从现场管理小组、监理单位指挥的，现场管理小组查实情况后，应书面向常州市天宁区兰陵街道办事处汇报，并对施工单位罚款20000元处罚。由常州市天宁区兰陵街道办事处向建设工程招投标主管部门通报，建立企业诚信档案，限制施工单位的招投标机会。

24、其他未尽事宜双方协商解决。

附件一、

廉 政 责 任 书

为进一步加工程的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲乙双方不得以任何理由采购员对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

项目名称：

甲方单位（盖章）：            乙方单位（盖章）：

法定代表人：                 法定代表人：

日期：    年   月   日       日期：    年    月   日

附件二、

建筑安全施工责任书

项目名称：

甲方：                   （以下简称甲方）

乙方：                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确双方责任，做好施工期间的安全工作，预防各类生产安全事故的发生，现甲方与乙方明确建筑及维修安全施工目标责任如下：

一、甲方责任及义务

1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律法规，向乙方及时传达上级安全生产、劳动保护、环境保护文件和有关会议精神，确认施工单位是否具备安全资质证书。

2、负责开展日常的安全生产检查，对发现的问题和薄弱环节，督促乙方限期整改。甲方有权责令停工和事发现场的认证和处置权。

二、乙方责任及义务

1、施工单位的施工负责人为安全生产第一责任人，依法对本单位施工人员和现场安全负全责。

2、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律法规及条例的有关规定，贯彻执行安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程。严格按照上述法律法规、条例、安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程、职业健康安全管理体系组织施工。

3、乙方应建立安全管理组织，施工现场按规定配备专职安全管理人员，并建立安全台帐。

4、乙方在作业前，应指定专人对作业人员进行安全教育；在施工期间，乙方应严格遵守各项安全操作规程，配备足够的安全设施，严禁违章指挥、违章作业。因安全责任造成的火灾、工伤事故或伤亡事故，由乙方负全责。

5、乙方应在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和警示牌，并认真管理，不得随意拆除和挪动。

6、乙方施工现场的道路、围档、临时用电及临时设施均必须达到标准规范施工的要求；必须文明施工，严格遵守夜间施工的有关规定，施工现场的噪声不得影响周边居民的正常生活。

7、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动保护用品，严禁不合格防护用品进入施工现场，严禁不佩戴防护用品进入施工现场。

8、乙方必须按照国家规定，为所有从业人员办理合法的用工手续、办理工伤保险，为从事危险作业人员办理意外伤害保险。安全管理人员必须具备安全教育培训合格证。特种作业人员需具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成的事故，乙方承担其法律责任和因此发生的费用。

9、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业规程操作规程》

等有关规定施工，系好安全带、带好安全帽，做好必要的安全防护措施。

10、乙方必须在施工现场建立消防安全责任制度，明确消防负责人，制定用火、用电安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材。

11、乙方对施工现场的危险源建立危险源管理方案，落实危险源使用和储存防范措施，建立使用台帐，对管理方案及实施情况负责。

安全施工责任书自进场施工至工程完工为止。本责任书一式三份，甲乙双方各执一份，并报有关部门一份，自签定之日起生效。

甲方：                         乙方：

（盖章）                       （盖章）

责任人：                       责任人：

年    月    日

- 第六章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *报价明细表（工程量清单报价） |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“ 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第七章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

以苏采云客户端提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

工程量清单报价

项目编号/包号：             项目名称：             报价单位：人民币元

详见附件工程量清单

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年       月       日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类、工程类、服务类。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办 法》（财库﹝2020﹞46  号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或 者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的

中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  建筑业  行业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 1 ，属

于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接） 企业为 （企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总

额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供磋商文件需求内容。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 十二、响应函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的磋商文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本磋商文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、磋商文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 十三、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日

附件：招标人发放控制价清单文件

| 天宁区兰陵街道2023年老旧小区改造浦南南村社区食堂装修改造工程单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 暂估价 (元) | 安全文明施工费 (元) | 规费 (元) |
| 1 | 装饰工程 | 863598.06 | 60000 | 12091.83 | 21729.85 |
| 2 | 安装工程 | 247288.56 | 9090 | 3339.32 | 6222.27 |
|  | 总计 | 1110886.62 | 69090 | 15431.15 | 27952.12 |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价 |
| 1 | 分部分项工程量清单 | 615511.56 |  |
| 1.1 | 人工费 | 116362.29 |  |
| 1.2 | 材料费 | 429493.86 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1372.54 |  |
| 1.4 | 未计价材料费 |  |  |
| 1.5 | 企业管理费 | 50621.43 |  |
| 1.6 | 利润 | 17661.41 |  |
| 2 | 措施项目 | 34550.39 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 14271.39 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 20279 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工费 | 12091.83 |  |
| 3 | 其他项目 | 120500 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 60500 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 60000 | 60000 |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 21729.85 |  |
| 5 | 税金 | 71306.26 |  |
| 6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 863598.06 | 60000 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 1 | 底层装饰 |  |  |  |  | 354450.63 |  |
| 1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 卫生间：20厚1：3水泥砂浆找平层; | ㎡ | 31.47 | 23.29 | 732.94 |  |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 30厚C20细石砼妆找坡1%; | ㎡ | 31.47 | 34.19 | 1075.96 |  |
| 3 | 010904002001 | 楼（地）面 涂膜防水 | 15厚JS水泥基防水涂料三度，上翻300mm; | ㎡ | 46.162 | 36.66 | 1692.3 |  |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 刷素水泥浆一道，30厚1：2干硬性水泥砂浆粘贴800*800仿水磨石地砖; | ㎡ | 250.55 | 209.65 | 52527.81 |  |
| 5 | 011102003002 | 块料楼地面 | 刷素水泥浆一道，30厚1：2干硬性水泥砂浆粘贴800*800柔光白色地砖 | ㎡ | 0.675 | 211.21 | 142.57 |  |
| 6 | 011102003003 | 块料楼地面 | 刷素水泥浆一道，30厚1：2干硬性水泥砂浆粘贴定制750*1500柔光全瓷仿实木地砖; | ㎡ | 8.073 | 229.97 | 1856.55 |  |
| 7 | 011102003004 | 块料楼地面 | 刷素水泥浆一道，30厚1：2干硬性水泥砂浆粘贴600*600仿水磨石地砖; | ㎡ | 41.27 | 165.37 | 6824.82 |  |
| 8 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 800*800浅灰色仿水磨石地砖制作楼梯踏步砖，踏步加工防滑槽; 按展开面积计算 | ㎡ | 33.176 | 350.87 | 11640.46 |  |
| 9 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 18MM厚防火阻燃板基层，面层18MM厚实木地板铺设（免刨免漆地板）; | ㎡ | 17.65 | 591.07 | 10432.39 |  |
| 10 | 011107002001 | 块料台阶面 | 800*800仿水磨石地砖台阶面层; 水泥砂浆铺贴 | ㎡ | 1.788 | 409.6 | 732.36 |  |
| 11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 定制浅灰色大理石门槛石; 干硬性水泥砂浆找平，干粉型粘贴剂铺贴 | ㎡ | 3.963 | 447.21 | 1772.29 |  |
| 12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 60mm高1.0黑钛不锈钢拉丝踢脚线，含12厚阻燃板基层 ; | m | 87.74 | 34.84 | 3056.86 |  |
| 13 | 010507003001 | 地沟 | 厨房C25商品砼地沟250*370mm，不锈钢地沟盖板b=400mm; 详见设计文件要求 | m | 12 | 520 | 6240 |  |
| 14 | 010402001001 | 砌块墙 | 100mm厚加气砼砌块墙; Mb7.5专用配套砂浆砌筑; | m3 | 1.141 | 738.98 | 843.18 |  |
| 15 | 010401012001 | 零星砌砖 | 加气砼砌块砌地台、花池等小型砌体，M5水泥砂浆; | m3 | 1.224 | 972.53 | 1190.38 |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 | C25商品砼止水坎; | m3 | 0.065 | 682.89 | 44.39 |  |
| 17 | 010503004002 | 圈梁 | C25商品砼腰梁; | m3 | 0.065 | 682.89 | 44.39 |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 一级钢Φ12以内制安; | t | 0.006 | 6539.33 | 39.24 |  |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 三级钢Φ25以内制安; | t | 0.014 | 5415.39 | 75.82 |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 12厚1：0.3：3水泥石膏砂浆底抹面; | ㎡ | 12.24 | 42.89 | 524.97 |  |
| 21 | 011210002001 | 金属隔断 | 隔墙轻钢龙骨75系列（龙骨内填50厚岩棉，密度100/m3），双面单层12mm厚石膏板（隔墙到顶）含钉眼防锈及板面自粘带; | ㎡ | 41.665 | 215.72 | 8987.97 |  |
| 22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18mm厚阻燃板基层，定制3.6mm厚白杨木直纹涂装木饰面（自然拼缝）; | ㎡ | 44.88 | 662.63 | 29738.83 |  |
| 23 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 定制截面30*30mm实木小格栅（上下打胶固定）含收口线，具体做法详见设计文件 ; 按墙面立面面积计算 | ㎡ | 9.876 | 98 | 967.85 |  |
| 24 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 12mm基层板，钢化玻璃 5mm包柱，木纹色铝合金收边（宽度20mm）; | ㎡ | 5.832 | 372.79 | 2174.11 |  |
| 25 | 011204001001 | 石材墙面 | 石材岩板（6mm）墙面铺贴; 水泥砂浆粘贴，含石材加工、磨边等 | ㎡ | 2.805 | 624.91 | 1752.87 |  |
| 26 | 011206001001 | 石材零星项目 | 石材岩板（6mm）出餐台水泥砂浆粘贴; 含石材加工、磨边等 | ㎡ | 2.34 | 939.44 | 2198.29 |  |
| 27 | 011206001002 | 石材零星项目 | 花池面白色人造石饰面，水泥砂浆粘贴; | ㎡ | 1 | 406.48 | 406.48 |  |
| 28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1200*600米灰色墙砖; 干粉型粘结剂粘贴 | ㎡ | 89.69 | 228.23 | 20469.95 |  |
| 29 | 011204003002 | 块料墙面 | 400*800白色墙砖，水泥砂浆粘贴; | ㎡ | 88.04 | 181.55 | 15983.66 |  |
| 30 | 011210005001 | 成品隔断 | 定制布艺软包卡座：采用三聚氰胺板制，基层刨花板，PVC封板，浅灰色布艺软包；; 规格500*450，按延长米计量；详见设计文件要求; | m | 3.11 | 450 | 1399.5 |  |
| 31 | 011210005002 | 成品隔断 | 定制镂空仿古造型装饰花砖墙（单块200*200*60），表面灰色艺术漆饰面; 按立面面积计算 | ㎡ | 21.4 | 714.71 | 15294.79 |  |
| 32 | 011210005003 | 成品隔断 | 隔断背面定制5mm厚超白磨砂钢化玻璃; | ㎡ | 13.24 | 95 | 1257.8 |  |
| 33 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、 栏板 | 成品135度无障碍扶手（内管不锈钢材质，外管防滑凸点尼龙ABS材质，扶手外径35mm）; | m | 0.8 | 180 | 144 |  |
| 34 | 011501007001 | 厨房壁柜 | 定制固定家具柜体（采用三聚氰胺板制作，基层为刨花板，PVC封板）做法详见设计文件要求；含层板、柜门、五金、 辅材及安装; 按立面面积计算工程量 | m2 | 20.524 | 800 | 16419.2 |  |
| 35 | 011501007002 | 厨房壁柜 | 食堂大厅定制固定家具柜体（无柜门方格柜）（采用三聚氰胺板制作，基层为刨花板，PVC封板）做法详见设计文件要求，含层板、五金、 辅材及安装; 按立面面积计算工程量 | m2 | 1.53 | 680 | 1040.4 |  |
| 36 | 010801002001 | 木质门带套 | 定制实木套装门（45mm厚门板，20mm实木线条门套线），含门套衬板基层、灰色静音锁，子母合页、门吸、静音条等五金、辅材及安装费; 门规格800*2200mm | 樘 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 37 | 010801002002 | 木质门带套 | 定制实木套装门（45mm厚门板，20mm实木线条门套线），含门套衬板基层、灰色静音锁，子母合页、门吸、静音条等五金、辅材及安装费; 门规格900*2200mm | 樘 | 3 | 2180 | 6540 |  |
| 38 | 010801002003 | 木质门带套 | 定制实木套装门（45mm厚门板，20mm实木线条门套线），含门套衬板基层、灰色静音锁，子母合页、门吸、静音条等五金、辅材及安装费; 门规格1000*2200mm | 樘 | 1 | 2280 | 2280 |  |
| 39 | 011503008001 | 玻璃栏板 | H=1100mm，90*40*2mm不锈钢板连接件与立柱焊牢表面刷黑色氟碳漆; 60*20不锈钢扁管扶手刷黑色氟碳漆，12mm厚钢化夹层玻璃抚手; 具体做法详见设计文件 ; | m | 8.8 | 580 | 5104 |  |
| 40 | 011102003005 | 块料楼地面 | 墙、地砖美缝; | ㎡ | 513.262 | 28 | 14371.34 |  |
| 41 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 简单吊顶：全丝杆天棚吊筋，60系列轻钢龙骨，18MM厚防火阻燃板基层9.5mm厚石膏板吊顶，含钉眼防锈及板面自粘带; | ㎡ | 130.529 | 284.01 | 37071.54 |  |
| 42 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 600*600*1白色铝方板吊顶，全丝杆天棚吊筋，铝板配套龙骨安装; | ㎡ | 72.76 | 194.4 | 14144.54 |  |
| 43 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 简单吊顶：天棚吊筋，60系列轻钢龙骨，18MM厚防火阻燃板基层，9.5mm厚防水石膏板吊顶，含钉眼防锈及板面自粘带; | ㎡ | 18.71 | 298.27 | 5580.63 |  |
| 44 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 简单吊顶：全丝杆天棚吊筋，60系列轻钢龙骨，18MM厚防火阻燃板基层，定制3.6MMUV木纹涂装板吊顶; | ㎡ | 4.928 | 443.59 | 2186.01 |  |
| 45 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 大厅造型吊顶：60系列轻钢龙骨，18mm厚防火阻燃板基层，定制3.6mmUV木纹涂装板（曲面）; 含包梁（SE4/D-01节点） | ㎡ | 68.31 | 532.84 | 36398.3 |  |
| 46 | 011303001001 | 采光天棚 | 18mm厚阻燃板（定制LED灯珠另计），定制软膜天棚安装 收口条; | ㎡ | 1.8 | 435.2 | 783.36 |  |
| 47 | 011304001001 | 灯带（槽） | 大厅曲面吊顶回光灯槽：依附于吊顶轻钢龙骨，18mm厚防火阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板; 展开450mm | m | 18.1 | 70.12 | 1269.17 |  |
| 48 | 011304001002 | 灯带（槽） | 回光灯槽：依附于吊顶轻钢龙骨，18mm厚防火阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板; 展开460mm | m | 42 | 84.7 | 3557.4 |  |
| 49 | 011304002001 | 送风口、回风 口 | 成品检修孔; | 个 | 8 | 86.87 | 694.96 |  |
| 50 | 011304002002 | 送风口、回风 口 | 开筒灯孔; | 个 | 160 | 4.65 | 744 |  |
|  | 2 | 二楼装饰 |  |  |  |  | 209046.54 |  |
| 51 | 011102003006 | 块料楼地面 | 刷素水泥浆一道，30厚1：2干硬性水泥砂浆粘贴800*800仿水磨石地砖; | ㎡ | 160.24 | 230.05 | 36863.21 |  |
| 52 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 枫木色户外塑木地板，含基层配套龙骨，详设计文件要求 | ㎡ | 103.395 | 280 | 28950.6 |  |
| 53 | 011108001002 | 石材零星项目 | 定制浅灰色大理石门槛石; 干硬性水泥砂浆找平，干粉型粘贴剂铺贴 | ㎡ | 3.963 | 529.53 | 2098.53 |  |
| 54 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 60mm高1.0黑钛不锈钢拉丝踢脚线，含12厚阻燃板基层 ; | m | 81.65 | 34.84 | 2844.69 |  |
| 55 | 011210002002 | 金属隔断 | 隔墙轻钢龙骨75系列（龙骨内填50厚岩棉，密度100/m3），双面单层12mm厚石膏板（隔墙到顶）含钉眼防锈及板面自粘带; | ㎡ | 31.87 | 215.71 | 6874.68 |  |
| 56 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 18mm厚阻燃板基层，定制3.6mm厚白杨木直纹涂装木饰面（自然拼缝）; | ㎡ | 21.1 | 452.63 | 9550.49 |  |
| 57 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 定制截面30*30mm实木小格栅（上下打胶固定）含收口线，具体做法详见设计文件 ; 按墙面立面面积计算 | ㎡ | 6.2 | 98 | 607.6 |  |
| 58 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 30*40mm木龙骨涂刷防火涂料三遍，18mm厚阻燃基层板，9.5mm厚石膏板面层（高于基础墙50mm厚）; | ㎡ | 3.42 | 281.85 | 963.93 |  |
| 59 | 011501007003 | 厨房壁柜 | 社工办、督导办、公交调度室、个案活动室内定制固定家具柜体：（采用三聚氰胺板制作，基层为刨花板，PVC封板）做法详见设计文件要求，含层板、五金、 辅材及安装; 按立面面积计算工程量 | m2 | 31.68 | 720 | 22809.6 |  |
| 60 | 010801002004 | 木质门带套 | 定制实木套装门（45mm厚门板，20mm实木线条门套线），含门套衬板基层、灰色静音锁，子母合页、门吸、静音条等五金、辅材及安装费; 门规格1000*2200mm | 樘 | 8 | 2280 | 18240 |  |
| 61 | 011102003007 | 块料楼地面 | 墙、地砖美缝; | ㎡ | 160.24 | 28 | 4486.72 |  |
| 62 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 简单吊顶：全丝杆天棚吊筋，60系列轻钢龙骨，18MM厚防火阻燃板基层，9.5mm厚石膏板吊顶，含钉眼防锈及板面自粘带; | ㎡ | 101.76 | 284.01 | 28900.86 |  |
| 63 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 复杂式吊顶：全丝杆天棚吊筋，60系列轻钢龙骨，18MM厚防火阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板吊顶; 含钉眼防锈及板面自粘带 | ㎡ | 29.05 | 300.96 | 8742.89 |  |
| 64 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 复杂式吊顶：30*40木龙骨，18mm阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板面层; 含钉眼防锈及板面自粘带 | ㎡ | 53.68 | 275.1 | 14767.37 |  |
| 65 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 大会议室：定制1.2mm黑钛不锈钢折边U型槽，下口和石膏板齐平翻边10m; 按延长米计量; | m | 13 | 68.88 | 895.44 |  |
| 66 | 011304001003 | 灯带（槽） | 吊顶回光灯槽：依附于吊顶轻钢龙骨，18mm厚防火阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板; 展开300mm | m | 49.4 | 70.12 | 3463.93 |  |
| 67 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 定制铝合金双层玻璃隔断（内置竖向百叶5+60A+5双层钢化玻璃）; | ㎡ | 26.45 | 680 | 17986 |  |
|  | 3 | 内墙、天棚涂料 |  |  |  |  | 52014.39 |  |
| 68 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙面：批白水泥腻子刷白色乳胶漆各三遍; | ㎡ | 693.4 | 45.99 | 31889.47 |  |
| 69 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 天棚面：批白水泥腻子刷白色乳胶漆各三遍; | ㎡ | 405.99 | 49.57 | 20124.92 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 615511.56 |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰脚手架; | m2 | 545.56 | 16.65 | 9083.57 |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 装饰工程垂直运输费; | 工日 | 866.08 | 5.99 | 5187.82 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 14271.39 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 12091.83 |  |  |  |
|  | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.7% | 10706.31 |  |  |  |
|  | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.22% | 1385.52 |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.08% | 503.83 |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.09% | 566.8 |  |  |  |
| 5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.1% | 629.78 |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.00% | 6297.83 |  |  |  |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.03% | 188.93 |  |  |  |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 20279 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 | 60500 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 | 60000 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 60000 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 120500 |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 60500 |  |  |
|  | 合 计 |  | 60500 |  |  |

| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 1 | 文化布置 |  | 60000 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 60000 |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 21729.85 | 100% | 21729.85 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 770561.95 | 2.4% | 18493.49 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 770561.95 | 0.42% | 3236.36 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 770561.95 | 0% |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 792291.80 | 9% | 71306.26 |
|  | 合 计 |  |  |  | 93036.11 |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价 |
| 1 | 分部分项工程量清单 | 193823.77 | 9090 |
| 1.1 | 人工费 | 30854.66 |  |
| 1.2 | 材料费 | 8512.6 | 9090 |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 101.57 |  |
| 1.4 | 未计价材料费 | 137703.72 |  |
| 1.5 | 企业管理费 | 12323.42 |  |
| 1.6 | 利润 | 4327.85 |  |
| 2 | 措施项目 | 7824.2 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 1458.02 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6366.18 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工费 | 3339.32 |  |
| 3 | 其他项目 | 19000 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 19000 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 6222.27 |  |
| 5 | 税金 | 20418.32 |  |
| 6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 247288.56 | 9090 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 区域照明配电箱; 1AL1; PZ30-30R; 底边距地1.5m暗装; | 台 | 1 | 1661.8 | 1661.8 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 区域配电箱; 1AL2（门上带锁明装箱）; 800*600明装箱; 底边距地1.5m; | 台 | 1 | 3727.94 | 3727.94 |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 区域照明配电箱; 2AL1; PZ30-40R; 底边距地1.5m暗装; | 台 | 1 | 1811.8 | 1811.8 |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 区域配电箱; 1AK1; PZ30-30R; 底边距地1.5m暗装; | 台 | 1 | 1261.8 | 1261.8 |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 区域配电箱; 2AK1; PZ30-30R; 底边距地1.5m暗装; | 台 | 1 | 961.8 | 961.8 |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 配电柜; AL1; 700*1500*500落地柜; 利用原有电柜; 增加元器件; | 台 | 1 | 6558.23 | 6558.23 |  |
| 7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头; 户内干包式电力电缆头; WDZ-YJY-5*25; | 个 | 2 | 159.29 | 318.58 |  |
| 8 | 030404031001 | 小电器 | 压铜接线端子; 10-16mm2; | 个 | 20 | 10.04 | 200.8 |  |
| 9 | 030404031002 | 小电器 | 无端子外部接线; 4-6mm2; | 个 | 55 | 5.61 | 308.55 |  |
| 10 | 030404031003 | 小电器 | 无端子外部接线; 2.5mm2; | 个 | 129 | 4.52 | 583.08 |  |
| 11 | 030411001001 | 配管 | 配管; JDG50*1.6; 砖、混结构明配或吊顶内; | m | 2.8 | 36.13 | 101.16 |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 | 配管; JDG40*1.6; 砖、混结构明配或吊顶内; | m | 74.3 | 29.42 | 2185.91 |  |
| 13 | 030411001003 | 配管 | 配管; JDG32*1.6; 砖、混结构明配或吊顶内; | m | 10 | 23.52 | 235.2 |  |
| 14 | 030411001004 | 配管 | 配管; JDG25*1.6; 砖、混结构明配或吊顶内; | m | 117.8 | 19.42 | 2287.68 |  |
| 15 | 030411001005 | 配管 | 配管; JDG20*1.6; 砖、混结构明配或吊顶内; | m | 666.4 | 16.23 | 10815.67 |  |
| 16 | 030411001006 | 配管 | 配管; JDG50*1.6; 砖、混结构暗配; 含开槽及修补; | m | 4 | 38.75 | 155 |  |
| 17 | 030411001007 | 配管 | 配管; JDG40*1.6; 砖、混结构暗配; 含开槽及修补; | m | 38.3 | 31.92 | 1222.54 |  |
| 18 | 030411001008 | 配管 | 配管; JDG32*1.6; 砖、混结构暗配; 含开槽及修补; | m | 5.7 | 24.26 | 138.28 |  |
| 19 | 030411001009 | 配管 | 配管; JDG25*1.6; 砖、混结构暗配; 含开槽及修补; | m | 18.6 | 20.16 | 374.98 |  |
| 20 | 030411001010 | 配管 | 配管; JDG20*1.6; 砖、混结构暗配; 含开槽及修补; | m | 608.4 | 14.71 | 8949.56 |  |
| 21 | 030411001011 | 配管 | 配管; 金属软管DN20; 明配或吊顶内敷设; | m | 135 | 29.73 | 4013.55 |  |
| 22 | 030408001001 | 电力电缆 | 电缆敷设; WDZ-YJY-5*25; | m | 10.25 | 168.07 | 1722.72 |  |
| 23 | 030408001002 | 电力电缆 | 电缆敷设; WDZ-YJY-5*16; | m | 73.185 | 105.34 | 7709.31 |  |
| 24 | 030408001003 | 电力电缆 | 电缆敷设; WDZ-YJY-5*10; | m | 55.35 | 71.6 | 3963.06 |  |
| 25 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线; WDZ-BYJ-6; | m | 86 | 12.87 | 1106.82 |  |
| 26 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线; WDZ-BYJ-4; | m | 739.5 | 9.01 | 6662.9 |  |
| 27 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线; WDZ-BYJ-2.5; | m | 3527.7 | 7.23 | 25505.27 |  |
| 28 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线; WDZN-BYJ-2.5; | m | 454.2 | 8.37 | 3801.65 |  |
| 29 | 030404035001 | 插座 | 二三极带安全门插座; 250V/10A; 底距地0.3m暗装; | 个 | 53 | 31.06 | 1646.18 |  |
| 30 | 030404035002 | 插座 | 电动幕插座; 250V/16A; 吸顶安装; | 个 | 1 | 35.32 | 35.32 |  |
| 31 | 030404035003 | 插座 | 投影仪插座; 250V/16A; 吸顶安装; | 个 | 1 | 35.32 | 35.32 |  |
| 32 | 030404035004 | 插座 | 16A挂壁空调插座; 250V/16A; 底距地2.2m暗装; | 个 | 4 | 31.92 | 127.68 |  |
| 33 | 030404035005 | 插座 | 防水防溅型二三极带安全门插座; 防护等级:IP56; 底距地1.3m暗装; | 个 | 3 | 45.27 | 135.81 |  |
| 34 | 030404035006 | 插座 | 地插座; 防护等级:IP54; 地面嵌装; 业主自选; | 个 | 1 | 210.67 | 210.67 |  |
| 35 | 030404035007 | 插座 | 三相插座; 250V/25A; 底距地0.3m暗装; | 个 | 5 | 42.98 | 214.9 |  |
| 36 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关; 250V/10A; 底距地1.3m暗装; | 个 | 3 | 23.67 | 71.01 |  |
| 37 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关; 250V/10A; 底距地1.3m暗装; | 个 | 10 | 26.83 | 268.3 |  |
| 38 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关; 250V/10A; 底距地1.3m暗装; | 个 | 6 | 31.29 | 187.74 |  |
| 39 | 030404034004 | 照明开关 | 双联双控开关; 250V/10A; 底距地1.3m暗装; | 个 | 4 | 29.03 | 116.12 |  |
| 40 | 030412004001 | 装饰灯 | 消防应急标志灯具-疏散出口; 24V-3W; 距门框上侧0.1m壁挂、嵌墙; | 套 | 6 | 98.44 | 590.64 |  |
| 41 | 030412004002 | 装饰灯 | 单面单向消防应急标志灯; 24V-3W; 距地0.3m壁挂、嵌墙; | 套 | 1 | 107.87 | 107.87 |  |
| 42 | 030412004003 | 装饰灯 | 单面单向消防应急标志灯; 24V-3W; 无墙处,梁下0.2m吊装; | 套 | 2 | 115.28 | 230.56 |  |
| 43 | 030412005001 | 荧光灯 | LED平板灯; 300*1200-38W; 吸顶安装; | 套 | 10 | 307.54 | 3075.4 |  |
| 44 | 030412005002 | 荧光灯 | LED平板灯; 600*600-36W; 吸顶安装; | 套 | 2 | 280.44 | 560.88 |  |
| 45 | 030412004004 | 装饰灯 | 圆形吊灯; 选样定做 DN800-50W; 吸顶吊装; | 套 | 9 | 1175.33 | 10577.97 | 9090 |
| 46 | 030412005003 | 荧光灯 | LED光带; 8W/米; 灯槽安装; | 套 | 77.7 | 54.64 | 4245.53 |  |
| 47 | 030404033001 | 风扇 | 通风器; 40W; 嵌入安装; | 台 | 6 | 298.21 | 1789.26 |  |
| 48 | 030412005004 | 荧光灯 | 长条灯; 6000*30; 吸顶式; | 套 | 1 | 775.55 | 775.55 |  |
| 49 | 030412005005 | 荧光灯 | 长条灯; 4000*30; 吸顶式; | 套 | 4 | 530.34 | 2121.36 |  |
| 50 | 030412005006 | 荧光灯 | 长条灯; 3500*30; 吸顶式; | 套 | 2 | 469.03 | 938.06 |  |
| 51 | 030412005007 | 荧光灯 | 长条灯; 3000*30; 吸顶式; | 套 | 4 | 407.72 | 1630.88 |  |
| 52 | 030412005008 | 荧光灯 | 长条灯; 2400*30; 吸顶式; | 套 | 1 | 334.15 | 334.15 |  |
| 53 | 030412004005 | 装饰灯 | 嵌入式筒灯; 18W; | 套 | 143 | 114.66 | 16396.38 |  |
| 54 | 030412004006 | 装饰灯 | 嵌入式应急筒灯; 18W; | 套 | 17 | 215.66 | 3666.22 |  |
| 55 | 030412004007 | 装饰灯 | 嵌入式双头LED斗胆灯; 2*10W; | 套 | 32 | 306.61 | 9811.52 |  |
| 56 | 030411006001 | 接线盒 | 镀锌接线盒; 86HS60; 暗装; | 个 | 257 | 7.52 | 1932.64 |  |
| 57 | 030411006002 | 接线盒 | 镀锌开关盒; 86H60; 暗装; | 个 | 91 | 7.71 | 701.61 |  |
| 58 | 030411006003 | 接线盒 | 镀锌接线盒盖板; 86H60; | 个 | 257 | 11.88 | 3053.16 |  |
| 59 | 031001006001 | 塑料管 | 室内生活冷水管; PPR给水管(PN1.6MPa); DN40; 热熔连接; 含配套管件; 管道消毒、冲洗; | m | 18.1 | 69.59 | 1259.58 |  |
| 60 | 031001006002 | 塑料管 | 室内生活冷水管; PPR给水管(PN1.6MPa); DN32; 热熔连接; 含配套管件; 管道消毒、冲洗; | m | 7.2 | 51.76 | 372.67 |  |
| 61 | 031001006003 | 塑料管 | 室内生活冷水管; PPR给水管(PN1.6MPa); DN25; 热熔连接; 含配套管件; 管道消毒、冲洗; | m | 8.3 | 41.03 | 340.55 |  |
| 62 | 031001006004 | 塑料管 | 室内生活冷水管; PPR给水管(PN1.6MPa); DN20; 热熔连接; 含配套管件; 管道消毒、冲洗; | m | 18.9 | 32.1 | 606.69 |  |
| 63 | 031001006005 | 塑料管 | 室内生活冷水管; PPR给水管(PN1.6MPa); DN15; 热熔连接; 含配套管件; 管道消毒、冲洗; | m | 30.4 | 28 | 851.2 |  |
| 64 | 031001006006 | 塑料管 | 室内生活热水管; PPR给水管(PN2.0MPa); DN20; 热熔连接; 含配套管件; 管道消毒、冲洗; | m | 2.6 | 36.42 | 94.69 |  |
| 65 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 DN20; 含修复; | m | 6 | 16.55 | 99.3 |  |
| 66 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 DN15; 含修复; | m | 17 | 10.99 | 186.83 |  |
| 67 | 031003001001 | 螺纹阀 | 丝口铜手扳球阀; DN32; 螺纹连接; | 个 | 1 | 111.53 | 111.53 |  |
| 68 | 031003001002 | 螺纹阀 | 丝口铜手扳球阀; DN40; 螺纹连接; | 个 | 1 | 189.71 | 189.71 |  |
| 69 | 031001006007 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC管; DN50; 承插粘接; | m | 35.5 | 38.77 | 1376.34 |  |
| 70 | 031001006008 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC管; DN75; 承插粘接; | m | 12.3 | 58.43 | 718.69 |  |
| 71 | 031001006009 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC管; DN100; 承插粘接; | m | 14.5 | 81.75 | 1185.38 |  |
| 72 | 031001006010 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC管; DN150; 承插粘接; | m | 2 | 127.76 | 255.52 |  |
| 73 | 031004006001 | 大便器 | 坐便器; 含全套配件; 详见设计; | 组 | 5 | 1020.87 | 5104.35 |  |
| 74 | 031004007001 | 小便器 | 立式小便器; 含感应式冲洗阀及全套配件; 详见设计; | 组 | 2 | 1140.98 | 2281.96 |  |
| 75 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆含龙头; 含延时自闭式水嘴及全套配件; 详见设计; | 组 | 2 | 1107.72 | 2215.44 |  |
| 76 | 031004003002 | 洗脸盆 | 立柱盆含龙头; 含延时自闭式水嘴及全套配件; 详见设计; | 组 | 1 | 850.9 | 850.9 |  |
| 77 | 031004001001 | 浴缸 | 浴缸; 含冷热水龙头及全套配件; 详见设计; | 组 | 1 | 2138.73 | 2138.73 |  |
| 78 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏; DN50; | 个 | 104 | 92.35 | 9604.4 |  |
| 79 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 铜质地面清扫口; DN75; | 个 | 1 | 44.98 | 44.98 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 193823.77 | 9090 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1458.02 | 1458.02 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 1458.02 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 3339.32 |  |  |  |
|  | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5% | 2929.23 |  |  |  |
|  | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21% | 410.09 |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.08% | 156.23 |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.09% | 175.75 |  |  |  |
| 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.05% | 97.64 |  |  |  |
| 6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.30% | 2538.66 |  |  |  |
| 7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.03% | 58.58 |  |  |  |
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 6366.18 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 | 19000 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 19000 |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |  |
| 1 | 预留金 | 项 | 19000 |  |  |
|  | 合 计 |  | 19000 |  |  |

| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 22470111@1 | 圆形吊灯;选样定做 DN800-50W | 套 | 9.09 |  | 1000 | 9090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 9090 |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 6222.27 | 100% | 6222.27 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 220647.97 | 2.4% | 5295.55 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 220647.97 | 0.42% | 926.72 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 220647.97 | 0% |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 226870.24 | 9% | 20418.32 |
|  | 合 计 |  |  |  | 26640.59 |