竞争性磋商文件

项目名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程

项目编号：JSZC-320402-CYGS-C2024-0001

采购人名称：常州市天宁区郑陆镇人民政府

采购代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司

- 目      录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受 常州市天宁区郑陆镇人民政府（采购单位）的委托，常州诚誉工程咨询有限公司就 大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于 2024年02月 23 日 14：00  （北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-CYGS-C2024-0001

2.项目名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：3122832.00元

项目最高限价：3122832.00元

5.采购需求：本项目为大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程, 内容包括：装饰装修、一般水电等内容等。

6.合同履行期限：90日历天。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或者建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级及以上资质(在有效期内)。

（2）投标项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资质。

三、获取招标文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年 02 月 08 日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年 02 月 23 日14：00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210/85588163，CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519 -85588120）

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”系统（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购“苏采云”系统供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购“苏采云”系统平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过常州市政府采购“苏采云”系统平台获取磋商文件的响应无效。

1.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购“苏采云”系统平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7解密

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购“苏采云”系统平台并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

1.8注意事项

供应商在解密前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市天宁区郑陆镇人民政府

地    址：常州市天宁区镇南路19号

联系方式：0519-88969303

2、采购代理机构信息

名    称：常州诚誉工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区龙锦路1259号1号楼12层

联系方式：0519-85195517-8003

3、项目联系方式

项目联系人：陈女士

电话：0519-85195517-8003

第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：□服务 □货物 ■工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 |
| 5 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码及盖公章），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州诚誉工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 6 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 7 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年02月20日17:00_时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”），以书面形式。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市天宁区郑陆镇人民政府； 联系电话：0519-88969303； 通讯地址： 常州市天宁区镇南路19号 。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：中标金额为基础，100万以内部分按1%收取，100-500万部分按0.7%收取。 缴纳时间：获取中标通知书时。 |

第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及代理单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人及代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：代理部

联系地址：常州市新北区龙锦路1259号1号楼12层；

联系电话：0519-85195517-8003 ；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构将报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | - 有效的企业资质证书 - 有效的安全生产许可证 - 项目负责人注册建造师证书； - 项目负责人注册建造师安全生产考核合格证（B类证书） |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 40分 |  |  |
| 2.1 | 工程概述 | 8分 | 工程概述详细，符合现场实际情况的得8分；工程概述较详细，比较符合现场实际情况的得6分；工程概述一般，不太符合现场实际情况的得4分；没有不得分。 |  |
| 2.2 | 施工组织总体设想 | 8分 | 施工组织总体安排合理的得8分；施工组织总体安排比较合理的得6分；施工组织总体安排一般的得4分；没有不得分。 |  |
| 2.3 | 进度计划 | 8分 | 进度计划安排合理，保障措施完善的得8分；进度计划安排较为合理，保障措施较为完善的得6分；进度计划安排一般，保障措施一般的得4分；没有不得分。 |  |
| 2.4 | 关键施工技术、工艺 | 8分 | 提供针对本项目的关键施工技术、工艺。 关键施工技术、工艺合理详细的得8分；关键施工技术、工艺比较合理详细的得6分；关键施工技术、工艺一般的得4分；没有不得分。 |  |
| 2.5 | 重点、难点以及解决方案 | 8分 | 本项目实施的重点、难点以及解决方案。 重难点针对性强，解决方案合理的得8分；重难点针对性较强，解决方案较合理的，得6分；重难点针对性一般，解决方案一般的，得4分；没有不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30分 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 9分 | 1、投标单位自2020年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得9分。 注：（1）时间以竣工验收报告上载明的为准。 （2）响应文件中同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件并加盖公章，缺项则不得分。 |  |
| 3.2 | 企业实力 | 9分 | 投标单位具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的，每有一个得3分，本项最高得9分。 |  |
| 3.3 | 拟派项目负责人 | 4分 | 项目负责人具有建筑专业注册建造师一级得4分，本项最高得4分。 注：（1）响应文件中提供相关证书复印件和近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明且加盖公章。 |  |
| 3.4 | 拟派项目组员 | 8分 | 拟派项目组员中具有中级及以上职称的人员每有1人得2分；具有建筑专业注册建造师二级及以上的每有1人得2分，最高得8分。（一人同时具备可累加得分。） 注：（1）响应文件中提供相关证书复印件和近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明且加盖公章。 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况：

- 采购需求：本项目为大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程, 内容包括：装饰装修、一般水电等内容等(详见工程量清单)。

- 预算金额： 3122832.00元

3、最高限价： 3122832.00元

4、工期：90 日历天。

5、承包方式：包工包料

6、保修期：按国家有关规定执行。

二、项目范围：

图纸及清单范围内（含编制说明）的全部工程。

- 质量标准：

1、工程质量标准：符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

2、工程规范以现行的施工项目任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

四、项目清单编制说明：(详见附件清单编制说明）

五、投标报价

1、本项目既控单价又控总价。

2、本项目报价为固定单价，磋商单价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价者，其标书将被拒绝。

六、付款方式：

1、合同签订后，采购人支付30%的预付款。

2、工程竣工验收通过，审计结束后付至审定价款的97％，

3、工程竣工验收通过一年后结清余款（不计息）。

七、综合说明：

1、投标供应商必须承诺满足响应文件中提出的全部技术要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、未尽事宜按相关法律法规执行。

3、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以政府采购网站发布的补充公告为准。

注意事项：

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

附件：

- 大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程--装饰工程工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程（装饰） |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价 |
| 1 | 分部分项工程量清单 | 1836280.19 |  |
| 1.1 | 人工费 | 468983.28 |  |
| 1.2 | 材料费 | 1087144.18 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 5136.4 |  |
| 1.4 | 未计价材料费 |  |  |
| 1.5 | 企业管理费 | 203872.16 |  |
| 1.6 | 利润 | 71144.22 |  |
| 2 | 措施项目 | 123008.51 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 65572.55 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 57435.96 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工费 | 36515.58 |  |
| 3 | 其他项目 | 50000 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 50000 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 56661.94 |  |
| 5 | 税金 | 185935.56 |  |
| 6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 2251886.2 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程（装饰） |  |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 |  |  | 第 页共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 拆除 | 原室内建筑墙体、门窗等拆除至满足施工要求，垃圾清运出场，运距自行考虑；总价包干结算不调整 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 2 | 010503004001 | 圈梁 | C20商品砼现浇腰梁 | m3 | 0.38 | 688.31 | 261.56 |  |
| 3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋综合考虑 | t | 0.027 | 6925.08 | 186.98 |  |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 | M5混合砂浆砌筑混凝土砌块（A3.5 砂加气 地产）墙200厚 (用于无水房间、底无混凝土坎台) | m3 | 13.943 | 690.44 | 9626.8 |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 包管：M5混合砂浆砼砖（10级地产）零星砌砖； | m3 | 11.188 | 1085.38 | 12143.23 |  |
| 6 | 010401012002 | 零星砌砖 | 卫生间蹲坑：M5混合砂浆砼砖（10级地产）零星砌砖；1：3水泥砂浆表面刮糙 | m3 | 4.372 | 1407.84 | 6155.08 |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙、包管：钢丝网一道；水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 136.88 | 74.29 | 10168.82 |  |
| 8 | 010904002001 | 楼（地）面 涂膜防水 | 基层清理；1.5mm厚聚氨酯防水涂料；四周上翻300mm高，地面与竖管、墙转角处做圆弧或钝角处理 | ㎡ | 126.48 | 54.24 | 6860.28 |  |
| 9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 界面剂一道；50mm厚C20细石混凝土找平层 | ㎡ | 2377.67 | 49.73 | 118241.53 |  |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平；粘结剂黏贴800*800mm地砖 | ㎡ | 2378.3 | 168.86 | 401599.74 |  |
| 11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1:3干硬性水泥砂浆找平；粘结剂黏贴门槛石 | ㎡ | 5.85 | 530.74 | 3104.83 |  |
| 12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | Φ8热镀锌全丝牙吊筋；专用配套龙骨（含60主龙及收边条）；600*600mm矿棉板面层；详见图纸 | ㎡ | 1230.11 | 145.34 | 178784.19 |  |
| 13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | Φ8热镀锌全丝牙吊筋；专用配套龙骨（含60主龙及收边条）；间距均应符合设计图纸要求；300*300mm（嵌入式安装）铝方板；含收边条、收口及打胶 | ㎡ | 81.54 | 194.59 | 15866.87 |  |
| 14 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 机房：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（简单）；双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆，乳胶漆批三面三；详见图纸 | ㎡ | 16.38 | 265.98 | 4356.75 |  |
| 15 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 创新服务中心：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（简单）；双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆，乳胶漆批三面三；12mm厚阻燃板基层，100mm宽1.0mm厚不锈钢线条；详见图纸 | ㎡ | 57.27 | 294.7 | 16877.47 |  |
| 16 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 多功能展厅：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（复杂）；双层9.5mm厚纸面石膏板；灯槽、迭级：双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆，乳胶漆批三面三；铝方通配套龙骨（含主龙），60*120铝方通@160mm；原顶乳胶漆两遍；局部12mm厚阻燃板基层；详见图纸 | ㎡ | 119.52 | 341.82 | 40854.33 |  |
| 17 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 院长、主任办公室：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（复杂）；双层9.5mm厚纸面石膏板；灯槽、迭级：双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆，乳胶漆批三面三；局部12mm厚阻燃板基层；详见图纸 | ㎡ | 61.964 | 381.66 | 23649.18 |  |
| 18 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 会议室：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（复杂）；双层9.5mm厚纸面石膏板；灯槽、迭级：双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆，乳胶漆批三面三；双层12mm厚阻燃板基层，灯膜面层（角码安装）；局部12mm厚阻燃板基层；详见图纸 | ㎡ | 55.06 | 616.16 | 33925.77 |  |
| 19 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 一层过道、门厅及电梯厅：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（简单）；双层9.5mm厚纸面石膏板；灯槽、迭级：双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆， 乳胶漆批三面三；局部12mm厚阻燃板基层；详见图纸 | ㎡ | 152.08 | 302.75 | 46042.22 |  |
| 20 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 二至五层过道、门厅及电梯厅：Φ8热镀锌全丝牙吊筋；60系列轻钢龙骨（简单）；双层9.5mm厚纸面石膏板；灯槽、迭级：双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带，钉眼封漆， 乳胶漆批三面三；局部12mm厚阻燃板基层；详见图纸 | ㎡ | 385.28 | 310.65 | 119687.23 |  |
| 21 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 矿棉板天棚房间窗帘盒：12mm厚阻燃板基层；单层9.5mm厚纸面石膏板面层；板缝自粘胶带；钉眼封漆； 乳胶漆批三面三 | m | 188.8 | 113.61 | 21449.57 |  |
| 22 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 石膏板天棚房间窗帘盒：12mm厚阻燃板基层；单层9.5mm厚纸面石膏板面层；板缝自粘胶带；钉眼封漆； 乳胶漆批三面三 | m | 16.4 | 78.13 | 1281.33 |  |
| 23 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 会议室窗帘盒：双层9.5mm厚纸面石膏板面层；板缝自粘胶带；钉眼封漆； 乳胶漆批三面三 | m | 7.8 | 78.15 | 609.57 |  |
| 24 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 天棚饰面开筒灯孔、喷淋孔、喇叭口等；含洞口加固 | 个 | 147 | 4.41 | 648.27 |  |
| 25 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 天棚饰面开格式灯孔、空调孔等并加固 | 个 | 10 | 18.84 | 188.4 |  |
| 26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | H=50mm；9mm厚阻燃板基层；铝合金踢脚线面层；详见图纸 | m | 1062.83 | 39.53 | 42013.67 |  |
| 27 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 综合墙面各类热镀锌钢骨架基层（Q235A综合），间距应符合图纸要求；含后置预埋热镀锌钢板、膨胀螺栓、各类连接件及热镀锌钢骨架；焊接处涂刷防锈漆三道；钢含量暂估，结算按实调整 | t | 0.569 | 11784.74 | 6705.52 |  |
| 28 | 011204001001 | 石材墙面 | 一层门厅墙面石材：干挂20mm厚石材（六面防护、结晶处理）；含打胶、收口、收边；详见图纸 | ㎡ | 22.76 | 753.49 | 17149.43 |  |
| 29 | 011204003001 | 块料墙面 | 界面剂一道；水泥砂浆刮糙，粘结剂黏贴；300*600墙砖（刷背胶） | ㎡ | 306.08 | 247.84 | 75858.87 |  |
| 30 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面木龙骨；间距满足规范及设计要求 | ㎡ | 36.49 | 75.21 | 2744.41 |  |
| 31 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面单层轻钢龙骨；间距满足规范及设计要求，双层或多层龙骨按展开面计算工程量 | ㎡ | 112.55 | 50.22 | 5652.26 |  |
| 32 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 单层12mm厚阻燃板 | ㎡ | 114.23 | 84.44 | 9645.58 |  |
| 33 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 单层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带；钉眼封漆 | ㎡ | 117.84 | 55.94 | 6591.97 |  |
| 34 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 双层9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带；钉眼封漆 | ㎡ | 25.28 | 98.92 | 2500.7 |  |
| 35 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨；12厚阻燃板基层；木饰面板面层；详见图纸 | ㎡ | 185.81 | 313.54 | 58258.87 |  |
| 36 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨；12厚阻燃板基层；木格栅板面层；详见图纸 | ㎡ | 7.04 | 379.54 | 2671.96 |  |
| 37 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 金属龙骨；12mm厚阻燃板基层；成品定制硬包面层 | ㎡ | 22.01 | 433.21 | 9534.95 |  |
| 38 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 集成墙板安装 | ㎡ | 343.86 | 99.48 | 34207.19 |  |
| 39 | 011304001001 | 灯带（槽） | 多功能展厅墙面灯槽：9.5mm厚纸面石膏板；板缝自粘胶带；钉眼封漆； 乳胶漆批三面三 | m | 9.64 | 72.98 | 703.53 |  |
| 40 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 墙面：乳胶漆批三面三 | ㎡ | 3464.52 | 40.29 | 139585.51 |  |
| 41 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 楼梯间墙顶面出新：脱壳起翘处铲至粉刷层，满批腻子；乳胶漆整体滚刷两遍 | ㎡ | 610 | 25 | 15250 |  |
| 42 | 011505001001 | 洗漱台 | 热镀锌型钢骨架，含量自测；20mm厚石材台面、挂板；磨边、开孔；详见图纸 | ㎡ | 11.94 | 834.88 | 9968.47 |  |
| 43 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 6mm厚车边防水银镜安装 | ㎡ | 4.24 | 166.75 | 707.02 |  |
| 44 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 12mm厚阻燃板基层；6mm厚车边防水银镜；详见图纸 | ㎡ | 9.72 | 347.08 | 3373.62 |  |
| 45 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间蹲坑隔断：原木色木饰面板隔断，不锈钢五金 | ㎡ | 114.51 | 360 | 41223.6 |  |
| 46 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间便斗隔断：原木色木饰面板隔断，不锈钢五金 | 块 | 4 | 150 | 600 |  |
| 47 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 无障碍卫生间小便斗处、台盆处及马桶处防滑扶手：内管加厚不锈钢材质；外包高强度尼龙ABS复合材质 | 套 | 1 | 750 | 750 |  |
| 48 | 011502001001 | 金属装饰线 | 一层电梯厅墙面：铝合金收边条 | m | 6.4 | 45.96 | 294.14 |  |
| 49 | 011502001002 | 金属装饰线 | 二层墙面：不锈钢收边条 | m | 3.2 | 45.9 | 146.88 |  |
| 50 | 010801006001 | 暗门 | 暗门增加费：热镀锌骨架、转轴，五金及加固等 | 樘 | 15 | 350 | 5250 |  |
| 51 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 一层入口入口金属窗制作、安装；详见深化图纸；含打胶、收口、收边； | ㎡ | 8 | 850 | 6800 |  |
| 52 | 010805005001 | 全玻自由门 | 铝合金边框钢化玻璃门：含铝合金边框，开启及固定钢化玻璃，拉手、门夹、地弹簧等五金、门套基层板等；详见深化图纸；含打胶、收口、收边； | ㎡ | 88.981 | 630 | 56058.03 |  |
| 53 | 010801002001 | 木质门带套 | 卫生间成品木质套装门：成品木纹色木质套装门（需甲方选样）；含门扇、门套、贴脸（同门饰面材质）、门头板、防撞条及五金件、门套基层板等；其他要求详见深化图纸；含打胶、收口、收边； | ㎡ | 30.915 | 700 | 21640.5 |  |
| 54 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质子母套装门：成品木纹色木质套装子母门（需甲方选样）；含门扇、金属门套、贴脸（同门饰面材质）、防撞条及五金件、门套基层板等；其他要求详见深化图纸；含打胶、收口、收边； | ㎡ | 105.408 | 700 | 73785.6 |  |
| 55 | 010808004001 | 金属门窗套 | 电梯门套及门楣：12mm厚阻燃板基层；1.2mm厚不锈钢面层；含铣槽、折边、收口、打胶；详见图纸 | ㎡ | 14.4 | 579.62 | 8346.53 |  |
| 56 | 010809004001 | 石材窗台板 | 水泥砂浆找平，粘结剂黏贴人造石窗台板（磨边）；含打胶、收口； | ㎡ | 45.73 | 604.36 | 27637.38 |  |
| 57 | 011501006001 | 创新服务中心卡座 | 热镀锌方管骨架；阻燃板基层板；木饰面板面层；软包坐垫及靠背；详见深化图纸 | m | 4.9 | 1350 | 6615 |  |
| 58 | 011501006002 | 创新服务中心矮柜 | 木饰面板柜体、柜门、台面等；方木龙骨；五金安装；详见深化图纸 | m | 7.55 | 700 | 5285 |  |
| 59 | 011501006003 | 实验室矮柜 | 木饰面板柜体、柜门等；木工板基层，石材台面（磨边、抽槽）；五金安装；详见深化图纸 | m | 66.17 | 700 | 46319 |  |
| 60 | 011501006004 | 院长办公室矮柜 | 木饰面板柜体、柜门、台面等；方木龙骨；五金安装；详见深化图纸 | m | 2.9 | 850 | 2465 |  |
| 61 | 011501006005 | 院长办公室高柜 | 木饰面板柜体、柜门、台面等；方木龙骨；五金安装；详见深化图纸 | ㎡ | 11.88 | 550 | 6534 |  |
| 62 | 011501006006 | 主任办公室高柜 | 木饰面板柜体、柜门（局部玻璃柜门）、台面等；方木龙骨；五金安装；详见深化图纸 | ㎡ | 7.92 | 800 | 6336 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 1836280.19 |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架：层高5.0米以内，吊顶面层高度3.6米以内 | m2 | 2377.67 | 16.15 | 38399.37 |  |
| 2 | 011707001001 | 完工保洁 | 完工保洁，满足建设方交付要求 | m2 | 2377.67 | 2.5 | 5944.18 |  |
| 3 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板 | m2 | 3.17 | 90.72 | 287.58 |  |
| 4 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输，结算不调整 | 项 | 1 | 20941.42 | 20941.42 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 65572.55 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程（装饰） |  |  |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 36515.58 |  |  |  |
|  | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.7% | 32331.5 |  |  |  |
|  | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.22% | 4184.08 |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.1% | 1901.85 |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.00% | 19018.53 |  |  |  |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 13 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 57435.96 |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程（装饰） |  |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 56661.94 | 100% | 56661.94 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2009288.70 | 2.4% | 48222.93 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2009288.70 | 0.42% | 8439.01 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2009288.70 | 0% |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 2065950.64 | 9% | 185935.56 |
|  | 合 计 |  |  |  | 242597.5 |

- 2.大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程-水电工程工程量清单：

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程-水电 |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价 |
| 1 | 分部分项工程量清单 | 702577.19 |  |
| 1.1 | 人工费 | 145511.53 |  |
| 1.2 | 材料费 | 37988.85 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4337.77 |  |
| 1.4 | 未计价材料费 | 436096.47 |  |
| 1.5 | 企业管理费 | 58226.07 |  |
| 1.6 | 利润 | 20416.51 |  |
| 2 | 措施项目 | 25621.97 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 6796.17 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 18825.8 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工费 | 11456.27 |  |
| 3 | 其他项目 | 50000 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 50000 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 20833.69 |  |
| 5 | 税金 | 71912.96 |  |
| 6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 870945.81 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程-水电 |  |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 |  |  | 第 页共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 001 | 电气 |  |  |  |  | 511224.63 |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 楼层总电箱AL0; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 1 | 5827.94 | 5827.94 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 一层强电箱AL1; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 1 | 2383.84 | 2383.84 |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 二层强电箱AL2; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 1 | 2618.9 | 2618.9 |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 三四五层强电箱AL3,4,5; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 3 | 2159.18 | 6477.54 |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 一层强电箱AL1-1,2; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 2 | 1625.94 | 3251.88 |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 二层强电箱AL2-1~4; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 4 | 1545.19 | 6180.76 |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 三四五层强电箱AL3,4,5-1~8; 离地1.5m明装; 端子接线; 按系统图配置 | 台 | 24 | 800.08 | 19201.92 |  |
| 8 | 030411003001 | 桥架 | 强电镀锌防火线槽; 250*150; 含盖板、防火封堵 | m | 233 | 136.69 | 31848.77 |  |
| 9 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作安装; 含油漆防腐 | kg | 150 | 22.66 | 3399 |  |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 五铜芯电力电缆敷设; WDZ-YJY-4*35+16; | m | 142 | 177.3 | 25176.6 |  |
| 11 | 030408001002 | 电力电缆 | 五铜芯电力电缆敷设; WDZ-YJY-4+16+10; | m | 286.56 | 85.71 | 24561.06 |  |
| 12 | 030408006001 | 电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头35mm2以下; | 个 | 12 | 132.73 | 1592.76 |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 吊棚内敷设刚性阻燃PVC管 DN20mm; | m | 3875 | 12.57 | 48708.75 |  |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 吊棚内敷设刚性阻燃PVC管 DN25mm; | m | 701.76 | 13.7 | 9614.11 |  |
| 15 | 030411001003 | 配管 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN20mm; | m | 2459.52 | 12.15 | 29883.17 |  |
| 16 | 030411001004 | 配管 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN25mm; | m | 190.56 | 14.29 | 2723.1 |  |
| 17 | 030411001005 | 配管 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN40mm; | m | 51 | 19.59 | 999.09 |  |
| 18 | 030411001006 | 配管 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN50mm; | m | 18 | 22.09 | 397.62 |  |
| 19 | 030411001007 | 配管 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN65mm; | m | 24.6 | 23.9 | 587.94 |  |
| 20 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线 WDZ-BYJ-2.5; | m | 6402.08 | 5.42 | 34699.27 |  |
| 21 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4; | m | 2785.6 | 6.87 | 19137.07 |  |
| 22 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6; | m | 513 | 9.32 | 4781.16 |  |
| 23 | 030411004004 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJ-2.5; | m | 3694.6 | 4.82 | 17807.97 |  |
| 24 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJ-4; | m | 2130.4 | 6.99 | 14891.5 |  |
| 25 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJ-6; | m | 326 | 9.52 | 3103.52 |  |
| 26 | 030411001008 | 配管 | 金属软管; DN15; | m | 120 | 24.41 | 2929.2 |  |
| 27 | 030412005001 | 荧光灯 | 成品10mm宽线灯; 含配套变压器等; 具体规格型号及安装详见设计; | m | 125 | 87.06 | 10882.5 |  |
| 28 | 030412004001 | 装饰灯 | 暗藏LED光带; 14.4W/米; 含电源; 含金属软管及灯头盒 | m | 366.21 | 75.39 | 27608.57 |  |
| 29 | 030412005002 | 荧光灯 | 软膜天花LED灯源; 含插接头和驱动电源等; 具体规格型号及安装详见设计; | m2 | 35 | 190 | 6650 |  |
| 30 | 030412004002 | 装饰灯 | LED筒灯; 1*9W; 嵌入式; 含金属软管及灯头盒 | 套 | 46 | 100.3 | 4613.8 |  |
| 31 | 030412004003 | 装饰灯 | 300*300平板灯; LED 20W; 具体规格型号及安装详见设计; 含金属软管及灯头盒 | 套 | 36 | 122.33 | 4403.88 |  |
| 32 | 030412005003 | 荧光灯 | LED平板灯; 600*600; 1*32W; 吸顶安装 | 套 | 236 | 218.43 | 51549.48 |  |
| 33 | 030412005004 | 荧光灯 | 600*1200平板灯; 具体规格型号及安装详见设计; 含金属软管 | 套 | 80 | 292.9 | 23432 |  |
| 34 | 030412004004 | 装饰灯 | 双眼斗胆灯; LED 20W; 具体规格型号及安装详见设计; 含金属软管及灯头盒 | 套 | 114 | 124.9 | 14238.6 |  |
| 35 | 030412005005 | 荧光灯 | 100*1200线灯; LED 60W; 具体规格型号及安装详见设计; 含金属软管 | 套 | 6 | 108.98 | 653.88 |  |
| 36 | 030412004005 | 装饰灯 | 多功能展厅组合吊灯; | 套 | 2 | 1034.8 | 2069.6 |  |
| 37 | 030404036001 | 其他电器 | 排风扇; 具体规格型号及安装详见设计; | 套 | 11 | 298.59 | 3284.49 |  |
| 38 | 030404035001 | 插座 | 单相二、三极暗插座; 250V,10A(安全型); | 个 | 182 | 37.25 | 6779.5 |  |
| 39 | 030404035002 | 插座 | 单相三极防溅型暗插座; 250V,10A(安全型）; | 个 | 27 | 37.25 | 1005.75 |  |
| 40 | 030404035003 | 插座 | 单相二、三极地面插座; 250V,10A(安全型）; | 个 | 156 | 147.07 | 22942.92 |  |
| 41 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控; 10A 250V; | 个 | 13 | 24.92 | 323.96 |  |
| 42 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控; 10A 250V; | 个 | 19 | 35.16 | 668.04 |  |
| 43 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控; 10A 250V; | 个 | 3 | 44.32 | 132.96 |  |
| 44 | 030404034004 | 照明开关 | 单联双控; 10A 250V; | 个 | 30 | 28.03 | 840.9 |  |
| 45 | 030404034005 | 照明开关 | 双联双控开关250V 10A; | 个 | 11 | 27.9 | 306.9 |  |
| 46 | 030404034006 | 照明开关 | 四联双控开关250V 10A; | 个 | 2 | 27.9 | 55.8 |  |
| 47 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装普通镀锌铁制接线盒; 86H60 ; | 个 | 367 | 7.52 | 2759.84 |  |
| 48 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装普通镀锌铁制开关盒; 86H60 ; | 个 | 82 | 7.71 | 632.22 |  |
| 49 | 030404031001 | 小电器 | 接线盒面板(盖板); 锌盖板; | 个 | 13.8 | 117.83 | 1626.05 |  |
| 50 | 030413003001 | 打洞（孔） | 打孔半眼孔洞; 直径100mm以内 ; | 个 | 10 | 29.03 | 290.3 |  |
| 51 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 总等电位端子箱; MEB; | 台 | 1 | 313.05 | 313.05 |  |
| 52 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 分等电位端子箱; MEB; | 台 | 10 | 37.52 | 375.2 |  |
|  | 002 | 给水部分 |  |  |  |  | 16642.22 |  |
| 53 | 031001006001 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管(S5系列)及管件安装; De50 1.25MPa; 热熔连接; 管道压力试验及消毒、冲洗 | m | 17.06 | 56.63 | 966.11 |  |
| 54 | 031001006002 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管(S5系列)及管件安装; De32 1.25MPa; 热熔连接; 管道压力试验及消毒、冲洗 | m | 160.68 | 33.47 | 5377.96 |  |
| 55 | 031001006003 | 塑料管 | 室内; 给水; PP-R管(S5系列)及管件安装; De25 1.25MPa; 热熔连接; 管道压力试验及消毒、冲洗 | m | 68.2 | 27.63 | 1884.37 |  |
| 56 | 031001006004 | 塑料管 | 室内给水管暗敷，开补墙槽; 各规格综合考虑; | m | 245 | 10.92 | 2675.4 |  |
| 57 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀; DN50; | 个 | 5 | 273.5 | 1367.5 |  |
| 58 | 031003013001 | 水表 | 水表; LXS-50; | 个 | 5 | 572.95 | 2864.75 |  |
| 59 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN25; | 个 | 7 | 87.74 | 614.18 |  |
| 60 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN32; | 个 | 5 | 130.86 | 654.3 |  |
| 61 | 030413003002 | 打洞(孔) | 混凝土墙、楼板打孔 孔径80mm; 含封堵 | 个 | 5 | 47.53 | 237.65 |  |
|  | 003 | 排水部分 |  |  |  |  | 63706.09 |  |
| 62 | 031001006005 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC排水管; DN100; 粘接连接; | m | 105.2 | 78.74 | 8283.45 |  |
| 63 | 031001006006 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC排水管; DN75; 粘接连接; | m | 82.5 | 56.66 | 4674.45 |  |
| 64 | 031001006007 | 塑料管 | 室内排水管; UPVC排水管; DN50; 粘接连接; | m | 92 | 38.27 | 3520.84 |  |
| 65 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便器安装; 脚踏阀冲洗; 含冲洗阀、五金配件等 | 组 | 27 | 660.19 | 17825.13 |  |
| 66 | 031004006002 | 大便器 | 坐便器; 含配套软管、角阀等; 详见设计; | 组 | 1 | 1240.34 | 1240.34 |  |
| 67 | 031004007001 | 小便器 | 手押式冲洗阀立式小便器安装; 五金配件等 | 组 | 10 | 358.49 | 3584.9 |  |
| 68 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台下式洗脸盆安装; 含龙头、下水、金属软管、角阀、五金配件等 | 组 | 11 | 966.09 | 10626.99 |  |
| 69 | 031004004001 | 洗涤盆 | 拖把池; 含配套水龙头、软管、角阀等; 详见设计; | 组 | 10 | 375.51 | 3755.1 |  |
| 70 | 031004003002 | 洗脸盆 | 台盆安装，立柱盆; 含配套水龙头及落水、软管、角阀等; 详见设计; | 组 | 2 | 535.28 | 1070.56 |  |
| 71 | 031004004002 | 洗涤盆 | 不锈钢台盆; 冷热水龙头; | 组 | 10 | 543.25 | 5432.5 |  |
| 72 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 密闭型不锈钢地漏; DN50; | 个 | 23 | 62.31 | 1433.13 |  |
| 73 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 地面扫除口安装 DN100; | 个 | 10 | 50.3 | 503 |  |
| 74 | 030413003003 | 打洞(孔) | 混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm; 含封堵 | 个 | 10 | 64.24 | 642.4 |  |
| 75 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装; DN150; 含封堵 | 个 | 10 | 111.33 | 1113.3 |  |
|  | 004 | 弱电部分 |  |  |  |  | 111004.25 |  |
| 76 | 030502017001 | 线管理器 | 理线器; 理线槽,1U | 个 | 10 | 92.26 | 922.6 |  |
| 77 | 030502010001 | 配线架 | 网络配线架; 内置千兆网络模块 | 个 | 5 | 964.45 | 4822.25 |  |
| 78 | 030502010002 | 配线架 | 电话配线架; 25口电信级语音; | 个 | 5 | 448.7 | 2243.5 |  |
| 79 | 030502010003 | 配线架 | 110语音配线架; 电信专用; | 个 | 1 | 448.7 | 448.7 |  |
| 80 | 030502016001 | 布放尾纤 | 网络跳纤; 2米网络-跳线; | 根 | 100 | 31.73 | 3173 |  |
| 81 | 030503003001 | 控制器 | 无线主路由器; | 台 | 1 | 7839.65 | 7839.65 |  |
| 82 | 030501012001 | 交换机 | 16口POE交换机; | 台 | 1 | 6049.21 | 6049.21 |  |
| 83 | 030501009001 | 路由器 | 千兆无线AP; 千兆AP(wifi6)5G; | 台 | 15 | 1617.29 | 24259.35 |  |
| 84 | 030502012001 | 信息插座 | 单口面板; 86型单孔网络面板; | 个 | 95 | 14.68 | 1394.6 |  |
| 85 | 030502018001 | 跳块 | 六类非屏蔽模块; | 个 | 190 | 26.98 | 5126.2 |  |
| 86 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装普通镀锌铁制接线盒; 86H60 ; | 个 | 100 | 7.52 | 752 |  |
| 87 | 030411003002 | 桥架 | 弱电桥架（200*100）梁下铺设; 含盖板、防火封堵 | m | 246 | 123.34 | 30341.64 |  |
| 88 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支架制作安装; 含油漆防腐 | kg | 250 | 22.66 | 5665 |  |
| 89 | 030502005001 | 双绞线缆 | 6类4对非屏蔽线缆; | m | 1500 | 4.42 | 6630 |  |
| 90 | 030411004007 | 配线 | 电源线; RVV-2*1.5; | m | 150 | 4.83 | 724.5 |  |
| 91 | 030411001009 | 配管 | 吊棚内敷设刚性阻燃PVC管 DN20mm; | m | 475 | 12.57 | 5970.75 |  |
| 92 | 030411001010 | 配管 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN20mm; | m | 382 | 12.15 | 4641.3 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 702577.19 |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 6796.17 | 6796.17 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 6796.17 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程-水电 |  |  |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 11456.27 |  |  |  |
|  | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5% | 10049.36 |  |  |  |
|  | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21% | 1406.91 |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.10% | 7369.53 |  |  |  |
| 7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 18825.8 |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程-水电 |  |  | 标段：大连理工大学江苏研究院天宁创新中心装饰工程 |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 20833.69 | 100% | 20833.69 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 738783.16 | 2.4% | 17730.8 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 738783.16 | 0.42% | 3102.89 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 738783.16 | 0% |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 799032.85 | 9% | 71912.96 |
|  | 合 计 |  |  |  | 92746.65 |

- 第六章   拟签订的合同文本

建设工程施工采购合同

国家工商行政管理局

制定

中华人民共和国建设部

江苏省常州工商行政管理局

监制

常州市建设委员会

第一部分　协议书

发包人（全称人）

承包人（全称人）

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：图纸及清单范围内（含编制说明）的全部工程

工程立项批准文号：/

资金来源：财政资金

二、工程承包范围：

图纸及清单范围内（含编制说明）的全部工程

三、合同工期

开工日期：年 月 日，竣工日期：年 月 日

合同工期总日历天数：

四、质量标准：一次性验收合格

五、合同价款

金额（大写）：（人民币）

￥：元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》可分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：发包方办公室

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

第二部分　通用合同条款

通用条款略。具体参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分　　专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、专用条款、通用条款、报价书、标准、规范及有关技术文件、图纸等。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2．1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

2．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程管理条例》等现行法律、法规、地方法规和部门规章。

2．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定。

3、图纸

3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供伍套

发包人对图纸的保密要求：内部保存，不得外借

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1发包人派驻的工程师

姓名：职务：职能：现场监督

职权：全面监督工程质量、进度、安全、文明施工、隐蔽工程验收，并协调工程内外各种矛盾等。

4.2承包人派驻的工程师

姓名：职务：职能：现场管理

职权：全面实施工程质量、进度、安全、文明施工、隐蔽工程验收，并协调工程内外各种矛盾等。

5、发包人工作

5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前

2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前

3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前

4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前提供

5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款）

6）双方约定发包人应做的其他工作：施工工地范围内的协调工作

6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（l）应提供计划、报表的名称及完成时间：

工程验收前五天以书面形式报告甲方验收内容

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

按现行有关规定，做好防护工作

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

成品交付前由承包方负责，交付后由发包方负责

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按市现行有关规定

（5）施工场地清洁卫生的要求：　按市现行有关规定

（6）双方约定承包人应做的其他工作：/

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前完成

工程师确认的时间：接到后五天内

8、工期延误

8.1工期延误:双方约定工期顺延的其他情况：（1）在批准的关键线路中工程量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；（2）不可抗力；（3）在批准的关键线路中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

凡因施工单位责任未按合同工期竣工交付工程，造成实际工期超过合同工期，则按延误合同工期天数承担签约合同价的0.2‰/天的逾期竣工违约金，以签约合同价的2.0％为限。

8.2双方约定工期顺延的其他情况：

由于发包方原因及雨雪、停电停水等特殊天气情况

四、质量与验收

9、隐蔽工程和中间验收

9．1双方约定中间验收部位：分项部分自验合格后，按验收规定分别由承包方、审计方、发包方验收合格后，方可下步施工。

五、安全施工

按通用条款，双方共同执行。在施工过程中，非发包方原因所发生的安全事故由承包方负责。

六、合同价款与支付

10、合同价款及调整

10.1本合同价款采用固定单价合同。中标人已充分考虑施工期间各类市场风险，确定风险系数计入投标报价。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整（由于国家强制性政策调整如调整税率、增加减少税种、人工工资调整导致综合单价发生变化的，可以调整，其他情况综合单价不变。）业主出具的设计变更内容除外。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价和合价中。

10.2业主出具的工程量变更内容的结算办法：①其工程量按招标人签证，经有权部门审核的数量为依据；②其价格：投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，分部分项清单项目外的增加项目竣工结算按投标时可竞争部分工程造价同比例优惠。

采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

施工期间各类市场风险。

风险费用的计算方法：　　　　　　　　/

风险范围以外合同价款调整方法：在项目实施期间主要材料价格涨跌和分部分项单项工程量变更超出风险范围时，可按照以下方法进行调整。

A）主要材料价格涨跌超出承包商可预见的范围时，材料单价可以调整。调整方法为：在项目实施期间，若造价管理部门发布的材料指导价上涨超过编标时材料指导价的10%，10%以内部分由承包商承担，10%以外由发包人承担，该部分价格结算按投标时可竞争部分工程造价同比例优惠；若造价管理部门发布的材料指导价下跌超过编标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包商受益，5%以外由发包人受益。

B）分部分项单项工程量变更超过10%，并且该分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的模板、脚手架工程量应作适当调整。

C)分部分项清单项目外的增加项目竣工结算按投标时可竞争部分工程造价同比例优惠。

采用可调价格合同，合同价款调整方法：　　　　/

采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：　　　/

10.3双方约定合同价款的其他调整因素：　/

11、工程量确认

11.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：一周内

12、工程款支付

12.1合同签订后，采购人支付30%的预付款。

12.2工程竣工验收通过，审计结束后付至审定价款的97％，

12.3工程竣工验收通过一年后结清余款（不计息）。

七、材料设备供应

13、发包人供应材料设备

13.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（l）材料设备单价与一览表不符：/

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/

（3）承包人可代为调剂串换的材料：/

（4）到货地点与一览表不符：/

（5）供应数量与一览表不符：/

（6）到货时间与一览表不符：/

13.2发包人供应材料设备的结算方法：/

14、承包人采购材料设备

14.1承包人采购材料设备的约定：与通用条款相符合。

八、工程变更：

15、工程价款变更：工程量按实结算，工程单价按投标下浮比率同比例下浮。

16、项目建造师不得变更，施工中严禁投标人擅自更换投标时注册建造师、项目工程师。投标时选派的注册建造师、项目工程师及所有项目投标管理人员必须按时到位，注册建造师必须每天8小时在工地履行职责，有事离开工地，须经发包人工地代表或监理的书面认可,如出现未经许可无故离开工地处3000元/次罚金,如出现3次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了注册建造师,将按违约处理，发包人可取消其承包资格并扣除其履约保证金。在整个工程实施过程中，承包人成立工程项目部，派出原投标书中承诺的项目总工。发包人将对项目总工实行考勤制度，必须保证每月至少有24天在工地现场，且发包人将对项目总工的请假情况进行考核，承包人必须服从发包人的考核制度。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目总工，否则将被视为承包人违约。若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平，承包人更换一次项目总工则将被处以违约金10万元人民币的赔偿。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目总工，对此，承包人不得拒绝。其他所有项目投标管理人员必须每天8小时在工地履行职责，有事离开工地，须经业主工地代表或监理的书面认可,如出现未经许可无故离开工地处1000元/人次罚金。

17、承包人投标时承诺的进退机械设备必须到位，不得更换，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。

18、工程不得轻易变更,单项超5万元的项目变更必须有建设方领导商议的变更会议纪要方可变更。

九、竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定：在竣工验收合格后，有发包方提供新的施工图纸壹份，承包方负责绘制，并交纳图纸及全部资料。

19.2中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款

十、审计费用的结算

20、为合理利用政府投资资金、控制造价，对工程结算审计费用计取方式明确如下：

20.1经审计，核减额在10%（含10%）以内的，审核费由建设单位承担。

20.2经审计，核减额在10%—20%（含20%）之间的，核减额在10%（含10%）以内的部分审核费由建设单位承担；超出部分审核费由施工企业承担。

20.3经审计，核减额超出20%的，除执行第二条外，并按超出部分审核费同等额度扣除工程款。

十一、违约、索赔和争议

21、违约

21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

适用通用条款的发包人违约应承担的违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任：　/

21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

适用通用条款的承包人违约应承担的违约责任。

21.3双方约定的承包人其他违约责任：

承包人无正当理由擅自停工，影响施工质量和工期进度的，承包人应在发包人发出复工函后3日内复工，如不复工发包人有权利终止施工合同。

22、争议

22.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由市合同争议行政调解委员会进行调解。

（2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以

用“√”形式选择以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：向常州仲裁委员会申请仲裁；　　（　√　）

第二种解决方式：向招标人所在地人民法院起诉。　　　　　　　（　）

十二、其他

23、工程分包

23.1本工程发包人同意承包人分包的工程：/

分包施工单位为：/

24、不可抗力

24.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款

25、保险

25.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：按通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：施工人员一切安全险

（2）承包人投保内容：按通用条款

26、担保

26.1本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：投标保证金自动转为履约担保金

27、合同份数

27.1本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执二份，代理机构一份。

28、补充条款

①承包人须在工程竣工20天内提供竣工报告和竣工资料，并在竣工1个月内将竣工决算以及相关资料送至结算审计单位。

②所有施工图及施工设计方案必须经发包人签字确认；否则由此引起的一切后果由承包人自行承担。

③承包人有义务配合发包人提出的合理要求,如发包人提出的合理要求和建议在24小时内得不到响应和进展,发包人可以认为其不配合；承包人将承担3000元/次违约金。

④承包人必须严格服从发包人的管理，密切与其他单位的相互配合；对不服从发包人、监理的管理的,承包人将承担3000元/次违约金。

⑤承包人从进场至项目竣工验收交付使用对其施工项目有成品保护的义务,发包人不承担因其成品保护引起的任何责任和费用；承包人对其他施工单位施工的项目有成品保护的义务,发包人不承担因其对其他施工单位施工的项目的成品保护引起的任何责任和费用。

⑥承包人有义务主动及时协调解决各种地方及周边矛盾。

⑦工程款结算必须提供有效发票，否则发包人可以不予支付款项，由此造成的后果由承包人承担（开票前的所有手续由承包人负责办理）。

⑧对于本工程的主要材料规格品牌，承包人在施工过程中应严格按照响应文件的描述执行，若响应文件未有说明的遵照招标文件里所标明的主要材料执行，相关主要材料均须发包人同意后方可用于本工程，否则发生的相关费用发包人不予承担。

⑨承包人承诺：发包人因承包人原因（包括但不限于承包人扣押实际施工人员工资、承包人施工或提供相关材料侵犯第三方包括知识产权在内的权利等）被起诉而产生的相关费用(包括但不限于手续费、诉讼费、公证费、保全费、保险费、律师费等）由承包人承担，发包人可直接从应付款中扣除，承包人对此无异议。

*附工程量清单。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为总报价。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________                项目名称：__________

## 格式自拟。

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期： 年  月  日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目（项目编号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州诚誉工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州诚誉工程咨询有限公司：

根据贵方的    号（项目名称）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日