常州市武进区政府采购

竞争性磋商

磋商文件

采 购 人：常州市武进区礼嘉镇人民政府

项目名称：武进区机关幼儿园政平分园智能化采购项目

采购编号：JSZC-320412-ZYSJ-C2024-0001

采购代理机构：中禹苏建管理咨询有限公司

日  期：二〇二四年三月

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	10

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	53

第六章   响应文件格式	57

- 第一章 采购邀请

项目概况 武进区机关幼儿园政平分园智能化采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年3月15日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320412-ZYSJ-C2024-0001

2.项目名称：武进区机关幼儿园政平分园智能化采购项目

3.采购方式：竞争性磋商。

4.最高限价：170万元

5.采购需求：本项目主要综合布线系统、网路及无线系统、安防监控系统、巡更系统、电子围栏系统、报告厅系统、会议系统、广播系统、管路系统等内容。

6.合同履行期限：120天

7.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  R否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向£中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□是   ☑否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：无。

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月15日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年3月15日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区礼嘉镇人民政府

地    址：武进区礼嘉镇

联系方式：张工

电　　　话：0519-86234501

2.采购代理机构信息

名    称：中禹苏建管理咨询有限公司

地　　址：武进区湖塘镇铂安国际B座319

联系方式：0519-88173257

3.项目联系方式

项目联系人：吴工

电　　　话：17314797787

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

第二章  供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算45日历天。 |
| 14 | 响应文件的提交 | 本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件二份（需打印清晰，标注目录及页码），胶装成册，作为项目归档使用。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮件。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：中禹苏建管理咨询有限公司 地 址：常州市武进区铂安国际B座319 联系方式：17314797787 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：参照《国家发展改革委调整招标代理服务收费标准》，确定招标代理服务费为：项目招标代理费按文件标准的8折计取（以项目中标价格为基数，不足1500元按1500元收取）； 缴纳时间：领取成交通知书之前。 |

## 一   说  明

- 、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10、报价

10.1所有响应均以采购文件相应要求的方式报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11、磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12、响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13、响应文件的制作、签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 14、响应文件的提交

14.1本项目使用苏采云政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15、响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 16、响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 17、响应文件的开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守人员操作不力造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 18、磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19、资格审查和评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 20、确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21、成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22、终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

22.1.5因重大变故，采购任务取消的。

- 23、签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24、询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25、代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章　评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1、 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书；如有供应商授权代表需提供近三个月（2023年11月-2024年1月）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供），若代理人为退休人员，提供该人员的退休证明及投标人与其签订的聘用合同复印件。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | / |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体谈判，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目谈判和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 响应报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云政府采购一体化平台系统或其他同等公开方式以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

2.7磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交最终报价，供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA 电子公章。

2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.9最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3、最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1本项目对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 4、磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：/_。

- 5、评审方法和评审标准

5.1项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 6、确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家或其他数量，则依次推荐二名或其他数量的供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7、报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

1、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

2、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：其他报价得分=基准价/磋商报价×30分。 | 30 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 主观分（24分） | 2.1、供应商了解系统架构，提供网络面板信息点、监控点、无线AP点、广播点的系统图， 方案完整详细且符合实际情况的得4分； 方案较完整详细的得2分； 方案欠缺且缺少合理性的得1分； 未提供或与本项目无关不得分。 | 4 |  |
|  | 2.2、供应商了解系统架构，提供网络面板信息点、监控点、无线AP点、广播点的点位图及点位表， 方案完整详细且符合实际情况的得4分； 方案较完整详细的得2分； 方案欠缺且缺少合理性的得1分； 未提供或与本项目无关不得分。 | 4 |  |
|  | 2.3、供应商提供完整的施工准备，包括技术措施及资料准备，施工力量和施工机具： 方案完整详细且符合本项目实际情况的得4分； 方案较完整详细且符合本项目实际情况的得2分； 方案欠缺或不符合本项目实际情况的得1分； 未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 2.4、供应商提供提供完整的施工组织方案，包括但不限于施工顺序、施工工艺与施工方法、安全技术措施、以及新技术、新工艺、新材料的应用等： 方案全面完整且措施科学合理的得4分； 方案较完整详细的得2分； 方案欠缺且缺少合理性的得1分； 未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 2.5、供应商提供本项目的质量保证措施、成品设施保护措施等： 方案全面完整且措施科学合理的得4分； 方案较完整详细的得2分； 方案欠缺且缺少合理性的得1分； 未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 2.6、供应商提供具体的售后服务方案，包含但不限于售后服务内容、本地化维护、应急措施、日常巡检等由评委根据磋商文件内容酌情评分： 方案全面完整且措施科学合理的得4分； 方案较完整详细的得2分； 方案欠缺且缺少合理性的得1分； 未提供不得分。 | 4 |  |
| 客观分（46分） | 3.1、技术要求的符合性：对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得15分，采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 15 | 在“技术偏离表”中逐项响应。要求提供证明文件的，必须按要求提供证明材料。 |
|  | 3.2、供应商具有有效的信息系统服务交付能力等级证书，等级为一级的得6分，等级为二级的得3分，等级为三级及以下的得1分，没有不得分。本项最高得6分。 | 6 | 提供证书复印件并加盖供应商公章，3.2项还须提供在国家认监委网站查询截图并加盖供应商公章。 |
|  | 3.3、供应商具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书CS5得6分，CS4得4分，CS3及以下得2分，没有不得分。本项最高得6分。 | 6 |  |
|  | 3.4、配备项目负责人（1人）：具有有效的高级智能化系统项目经理证书、注册信息安全工程师CISP证书、IT服务项目经理证书、ITSS-信息技术应用创新服务经理证书的，每有一项得2分，本项最高得8分。 | 8 | 提供证书复印件并加盖供应商公章，同时磋商文件中提供投标单位为上述人员缴纳的近三个月（2023年11月-2024年1月）社保证明材料并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  | 3.5、配备售后负责人（1人）：具有有效的IT运维工程师（高级）证书、OSTA 全国计算机信息高新技术网络工程师证书、高级安防系统工程师证书，高级音响师证书的，每有一项得1.5分，本项最高得6分。 | 6 |  |
|  | 3.6、原厂质保：提供所投六类非屏蔽双绞线（清单中1.3项）、核心交换机（清单中2.1项）、结构一体机（清单中3.3项）、专业时序器（清单中6.8项）、LED专用配电柜（清单中6.21项）产品，每提供一个且在原厂两年质保的基础上增加一年得1分，本项最高得5分 | 5 | 提供原厂质保函（加盖原厂公章） |
| 合计 |  | 100 |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第四章　采购需求

一、项目概况：

本项目主要包含综合布线系统、网路及无线系统、安防监控系统、巡更系统、电子围栏系统、报告厅系统、会议系统、广播系统、管路系统等内容。

- 采购清单

| 武进区机关幼儿园政平分园智能化采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 双口信息面板 | 86型双口面板， 与Keystone模块配套，带防尘盖，背板和面板多层设计，ABS+PC材料满足光泽度和硬度的要求。 | 58 | 个 |
| 1.2 | 六类信息插座模块 | 六类非屏蔽模块，六类非屏蔽KEYSTONE RJ45模块，180°卡接 标准：符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求 1）具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，具备多种颜色； 2） 传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次； 3）具备UL认证，模块带有UL认证标志； 4）材料符合RoHS和REACH环保要求； | 116 | 个 |
| 1.3 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽线缆 环保PVC，线缆内部采用十字隔离骨架 1）产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求。 2）芯线导体23AWG，导体0.57，线缆外径6.2(±0.03mm）。 3）▲信道带宽达500MHz， 提供ETL关于六类通道带宽500MHz的测试报告复印件并加盖原厂公章。 4）▲支持最高达6次连接的100米链路，材料符合ETL标准，并提供第三方出具的关于6连接的认证复印件并加盖原厂公章。 5）材料符合RoHS和REACH环保要求。 | 10 | 箱 |
| 1.4 | 24芯单模光缆 | 1）G652.D OS2 SM 9/125μm 24f Loose Tube Black LSZH with E-Glass，indoor， G652.D OS2零水峰增强型万兆单模24芯松套管层绞式室内光缆，LSZH阻燃，黄色，E-GLASS增强，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2及相关国内标准YD/T1258.4-2019，GB/T7424.3-2008。 2）光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm， G652D≤0.22db/km@1550nm。 3）▲材料符合RoHS和REACH环保要求，并提供第三方机构检测报告复印件加盖原厂公章并提供链接地址可查询。 | 200 | 米 |
| 1.5 | 24口六类配线架 | 模块化配线架 ， 六类屏蔽/非屏蔽配线架，1U，24口，满配六类模块，性能超越ISO/IEC11801Ed 2.0、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求）； 防火等级：符合UL RATE94V-0； | 5 | 只 |
| 1.6 | 1U封闭翻盖式理线架 | Cable duct，1U，带盖板金属理线器，1U； 19英寸机架或机柜安装，金属材质，黑色； 可容纳大于24根跳线，线槽带过线孔，方便施工和日常理线管理； | 5 | 只 |
| 1.7 | 100对110机架式跳线架 | 语音配线架，110型语音模块，含两个50对模块，含19寸安装底座； | 3 | 只 |
| 1.8 | 光纤配线架 | 1U 12 Port Sliding Patch Panel， 抽屉式光纤箱， 滑动静音导轨式设计，12口光纤配线架，可容纳24芯(LC），满配12个LC双工适配器，不含尾纤； 符合TIA/EIA-568-C.3， ISO/IEC11801.Ed2.2， YD/T778-2011和YD/T926.3-2009标准规范； 1）12口光纤配线架， 19"标准机柜安装，带有静音滑动导轨设计，可完全正面抽出管理； 2）配线箱内部自带熔纤盘和线缆管理环用于光纤的盘绕，自带线缆紧固格兰，防止线缆脱落； | 4 | 只 |
| 1.9 | 2米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽软跳线，2米，国际灰色， 环保PVC； 1）传输带宽超过250MHZ， 性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801 2011 Ed2.2规范； 2）材料符合RoHS，REACH环保要求； | 108 | 根 |
| 1.10 | 单模双芯LC-L光纤跳线 | G652.D， LC-LC单模OS2双工跳线，黄色，3米，LSZH； 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求； 1）插入损耗(IL）：< 0.2dB(LC）； 2）满足信息产业部YD/T 1272.1-2018关于光纤活动连接器LC和SC的测试； 3）符合RoHS，REACH要求； | 8 | 根 |
| 1.11 | 光纤熔接 | 定制 | 48 | 芯 |
| 1.12 | 机柜 | 600*600*2000mm | 3 | 只 |
| 1.13 | 机柜 | 800*800*2000mm | 1 | 只 |
| 1.14 | 墙柜 | 12U | 1 | 只 |
| 1.15 | 机柜PDU | 国产优质 | 4 | 只 |
| 二、网络及无线系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 | - ★整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个，系统电源槽位≥4个，提供官网截图并加盖原厂公章。 - 2）▲采用国产芯片，自主可控，提供第三方检测报告并加盖原厂公章。 3）交换容量≥76Tbps，包转发性能≥57600Mpps。 4）▲支持独立的硬件监控板卡， 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供官网截图与链接并加盖原厂公章。 5）支持4K VLAN。 6）支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持IEEE 802.1d(STP）、 802.w(RSTP）、 802.1s(MSTP）。 7）最大10GE端口数能≥288。 8）为了保证业务可扩展性，要求设备支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 9）支持CPU安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCPv6、ND等各种攻击的自动防御。 10）▲支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，材料符合Tolly标准要求，出具第三方检测报告并加盖原厂公章。 - 11）交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防。 12）提供48个千兆电接口+24个万兆光接口+24个千兆光口。 | 1 | 台 |
| 2.2 | 接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP； 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 5 | 台 |
| 2.3 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC） | 30 | 个 |
| 2.4 | 防火墙 | 固定接口 2*10GE(SFP+）+8*GE Combo+2*GE WAN 产品形态 1U盒式 防护 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 应用识别 与管控 识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 带宽管理 在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽， 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等 入侵防御 与Web防护 第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 APT防御 与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断 加密流量无需解密，联动大数据分析平台HiSec Insight，实现对加密流量威胁检测 主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台HiSec Insight进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护 云管理模式：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局 远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理 | 1 | 台 |
| 2.5 | 24口POE交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP，支持POE+，最大功率不低于380W； 4支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 9 | 台 |
| 2.6 | 8口POE交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥100Mpps 8个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆 SFP，支持POE+，最大功率不低于125W 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3， 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 1 | 台 |
| 2.7 | 室内吸顶AP | 支持双射频2.4GHz(2x2） +5GHz(2x2） 同时工作，其中2.4GHz频段最大速率575Mbps，5GHz频段最大速率2.4Gbps，整机速率可达2.975Gbps； 支持1xGE电口； 内置智能天线； 支持FIT/FAT/云管理三种工作模式； 支持MU-MIMO技术，最多支持4条空间流； | 22 | 只 |
| 2.8 | AC控制器 | 1）▲最大可管理AP数目≥512个,提供官网截图与链接并加盖厂家公章。 2）三层转发吞吐量≥10Gbps，提供2个10GE光口， 8个GE电口。 3）支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS 。 4）支持MAC 地址认证、802.1x认证(EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证。 5）支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128）、TKIP、CCMP。 6）内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务。 7）支持基于VIP用户的体验保障，包括优先接入、带宽限速等。 8）提供配套软件支持通过图形化界面直观展示无线网络状态，并统计平均的时延、丢包率、上行速率、下行速率。 9）▲支持⼀台 AP可以同时被两个AC管理的能力，从而将不同类型的接入终端流量引导到指定的AC进行集中管理，确保从同一AP上接入的不同类型的接入终端数据安全隔离，材料符合Tolly标准,提供第三方检测报告并加盖原厂公章。 10）支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证。 11）实配：提供AP管理授权80个。 | 1 | 台 |
| 三、安防监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 半球型网络摄像机 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440）@25fps，最大可输出400万(2688×1520）@20fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持当检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警 支持IP67防护等级 | 103 | 台 |
| 3.2 | 枪型摄像机 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440）@25fps，最大可输出400万(2688×1520）@20fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 47 | 台 |
| 3.3 | 结构一体机 | 1）双通道分别采用超星光超低照度800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器和双400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万( 3840×2160 ）@25fps。 2）内置GPU芯片，支持深度学习算法。 3）支持多种智能资源切换：通道1支持通用行为分析、人脸识别、人脸检测、视频结构化、道路监控，通道2支持行为分析、人群分布图、人数统计。 4）▲支持景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化50m(提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 5）支持超星光技术：可用于极低照度的环境，提供清晰的彩色视频，甚至在接近黑暗环境的超低亮度下超星光技术也可以保证图像效果。 6）▲全景画面视场角：水平:≥170°，垂直:≥46°((提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 7）支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。 8）支持人脸识别：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情。 支持H.265编码，压缩比高。 9）▲设备内置不低于10颗补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯；在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯；补光灯强度可调节；上舱每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成；不低于4颗全景补光灯，手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度；全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高((提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 10）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 11）支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 12）支持报警7进3出，音频2进1出，485，BNC，GPS，最大支持256G Micro SD卡。 13）支持DC12V供电方式，方便工程安装。 14）支持IP67防护等级。 | 2 | 台 |
| 3.4 | 光纤收发器 | 一光两电 | 17 | 对 |
| 3.5 | 立杆 | 4米喷塑立杆 | 17 | 根 |
| 3.6 | 室外安防箱 | 300*400*250，内含防雷、空开等 | 17 | 只 |
| 3.7 | 32路硬盘录像机 | 1）主处理器：工业级微控制器。 2）操作系统：嵌入式Linux操作系统。 3）操作界面：Web，本地GUI。 4）接入路数：32路。 5）硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。 6）分辨率：16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF。 7）解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 4路 8 MP@30fps； 6路 5 MP@30fps； 8路 4 MP@30fps； 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 3路 8 MP@30fps； 4路 5 MP@30fps； 6路 4 MP@30fps； 12路 1080p@30fps。 8）多路回放：最大支持16路回放。 9）报警输入：16路。 10）报警输出：4路。 11）画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16。 12）前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别。 13）后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD。 14）音频输入：1路，RCA接口。 15）音频输出：1路，RCA接口。 16）HDMI接口：1个。 17）VGA接口：1个。 18）人脸检测前智能性能(路数）：8路。 19）人脸检测后智能性能(1080P）(路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸。 20）人脸识别前智能性能(路数）：8路。 21）人脸识别后智能性能(1080P）(路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒。 22）▲支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录(提供有效的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）。 23）▲支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中；支持手动跟踪：利用1+5分屏，在原视频画面上设置5个区域，可将该区域内目标扣取出来显示在5个小窗口中(提供有效的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）。 24）▲支持单独对算法模型文件进行升级，用于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密(提供有效的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）。 25）▲可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备；支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现(提供有效的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章)。 26）▲支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式(提供有效的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章)。 | 6 | 台 |
| 3.8 | 16路硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：16路； 硬盘接口：4个SATA，单盘最大16TB； 分辨率：16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 4路 8 MP@30fps； 6路 5 MP@30fps； 8路 4 MP@30fps； 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 3路 8 MP@30fps； 4路 5 MP@30fps； 6路 4 MP@30fps； 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路；报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口；音频输出：1路，RCA接口；HDMI接口：1个；VGA接口：1个； 人脸检测前智能性能(路数）：8路；人脸检测后智能性能(1080P）(路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能(路数）：8路；人脸识别后智能性能(1080P）(路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； | 1 | 台 |
| 3.9 | 监控专业硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 48 | 块 |
| 3.10 | 管理电脑 | i5，8G+512G，23寸显示器 | 1 | 台 |
| 3.11 | 综合安防管理平台 | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 2、支持多终端(C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控单台300路，门禁单台50路，停车单台3进3出； 5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； 6、支持平台运维管理，平台运营可视化； 7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 8、处理器：双核四线程高性能处理器，3.0HZ主频； 9、内存：32G，存储：1个 128G-SSD固态硬盘，1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘，一共8个硬盘盘位； | 1 | 套 |
| 3.12 | 解码器 | 1）支持8路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出。 2）▲支持1路HDMI接入和1路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ的视频图像采集并输出显示，支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。(提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 3）具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口。 4）▲前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。(提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 5）▲前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等。(提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 6）▲支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙(提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 7）支持4路32MP@25fps（仅H.265支持） / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps。 8）支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 9）支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码。 10）支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC。 11）▲为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示(提供有效的第三方检测报告复印件加盖原厂公章）。 12）支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割。 13）支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗。 14）支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示。 15）支持预案轮巡。 16）支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。 17）支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。 18）支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 19）网络接口：2个千兆光口，2个千兆电口。 | 1 | 台 |
| 3.13 | 55寸液晶显示器 | 产品尺寸：55″ 亮度：350cd/m² 对比度：1200:1 分辨率：3840×2160 裸机尺寸(含边框）：1241.00×719.60×83.00 安装方式：底座、壁挂 控制方式：1241.00×719.60×83.00 输入信号：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1 输出信号：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2 配件：HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 | 2 | 台 |
| 3.14 | 壁挂支架 | 定制 | 2 | 套 |
| 3.15 | 六类非屏蔽双绞线 | 同“序号1.3”参数 | 10 | 箱 |
| 3.16 | 光纤 | 室外6芯 | 500 | 米 |
| 3.17 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 四、巡更系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 巡更软件(含加密狗） | 操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能。 | 1 | 套 |
| 4.2 | 信息采集器 | 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上(正常读卡每天300次），可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃，工作湿度范围：30%-95% | 2 | 只 |
| 4.3 | 信息通讯座 | 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 | 1 | 套 |
| 4.4 | 人名钮 | 记录巡更人员信息 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻 | 3 | 个 |
| 4.5 | 巡更信息点 | 记录巡更地点名称，具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 尺寸：50*3mm 重：3g 材质：工程塑料 | 30 | 个 |
| 五、电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 四线张力单防区控制杆 | 控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采SUS304不锈钢材质； 外壳防护等级：IP55； 工作电压：AC12V~28V、DC15V~40V； 功率：5W 避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离； 设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示； 现场故障、报警提示：蜂鸣音 张力模块： 张力测量值：1N-500N 张力负荷分度值：1N 可承受最大张力：1000N 电器规格： 灵敏度S：1.099mV/V 直线度L：0.04%FS 滞 后H：0.02%FS ²张力控制模块： Ø测量分辨率：≤1N Ø张力静态值：50N-450N，自适应，并能根据环境变化自动调整。 Ø张力报警阀值：5N-200N，或满足在相邻钢丝绳的间距达到20mm时即发出报警信号 Ø防拆开关：张力控制器应安装于控制杆内，工作时打开控制杆即发出防拆报警信号 Ø报警响应时间：≤1.5S Ø输出接口：即时报警(常开、常闭）；联动输出(开关量、DC12V/1A电压输出，输出时间任意可调） Ø防雷措施 电源输入接口:电压防护等级5KV，吸收功率400W，45V瞬态过电压保护 远程通讯接口: 电压防护等级5KV，吸收功率400W，45V瞬态过电压保护 声光警号接口：电压防护等级5KV，吸收功率400W，45V瞬态过电压保护 防区即时报警接口(开关量信号）：绝缘击穿电压 > 1KV 防区联动输出接口(开关量信号）：绝缘击穿电压 > 1KV | 1 | 台 |
| 5.2 | 四线张力双防区控制杆 | 控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采SUS304不锈钢材质； 外壳防护等级：IP55； 工作电压：AC12V~28V、DC15V~40V； 功率：5W 避雷隔离：张力模块与外壳完全与钢丝绳隔离； 设备运行指示灯：对系统运行状态进行实时显示； 现场故障、报警提示：蜂鸣音 张力模块： 张力测量值：1N-500N 张力负荷分度值：1N 可承受最大张力：1000N 电器规格： 灵敏度S：1.099mV/V 直线度L：0.04%FS 滞 后H：0.02%FS ²张力控制模块： Ø测量分辨率：≤1N Ø张力静态值：50N-450N，自适应，并能根据环境变化自动调整。 Ø张力报警阀值：5N-200N，或满足在相邻钢丝绳的间距达到20mm时即发出报警信号 Ø防拆开关：张力控制器应安装于控制杆内，工作时打开控制杆即发出防拆报警信号 Ø报警响应时间：≤1.5S Ø输出接口：即时报警(常开、常闭）；联动输出(开关量、DC12V/1A电压输出，输出时间任意可调） Ø防雷措施 电源输入接口:电压防护等级5KV，吸收功率400W，45V瞬态过电压保护 远程通讯接口: 电压防护等级5KV，吸收功率400W，45V瞬态过电压保护 声光警号接口：电压防护等级5KV，吸收功率400W，45V瞬态过电压保护 防区即时报警接口(开关量信号）：绝缘击穿电压 > 1KV 防区联动输出接口(开关量信号）：绝缘击穿电压 > 1KV | 5 | 台 |
| 5.3 | 张力控制杆底座 | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢； 跟四道控制杆配套，安装角度、高度可调节 | 6 | 套 |
| 5.4 | 受力杆 | 长800mm，材质：铝制材料+抗氧化处理 | 11 | 根 |
| 5.5 | 受力杆底座 | 铝合金底座，安装角度可调节 | 22 | 片 |
| 5.6 | 轴承杆 | 长800mm，材质：铝制材料+抗氧化处理 | 15 | 根 |
| 5.7 | 滑轮 | 铝合金材质，可360度旋转，安装于受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 60 | 个 |
| 5.8 | 轴承杆底座 | 铝合金底座，安装角度可调节 | 30 | 片 |
| 5.9 | 过线杆 | 长800mm，材质：铝制材料+抗氧化处理 | 80 | 根 |
| 5.10 | 过线杆底座 | 铝合金底座，安装角度可调节 | 80 | 片 |
| 5.11 | 不锈钢线 | SUS316不锈钢；抗氧化、耐腐蚀性 直径1.2mm多股 | 2000 | 米 |
| 5.12 | 拉力弹簧 | SUS304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区前端 | 45 | 只 |
| 5.13 | 收紧器 | 材质：铝制； 钢丝绳收紧自锁功能 | 45 | 只 |
| 5.14 | 警示牌 | 黄底黑字大牌，带挂钩 | 43 | 张 |
| 5.15 | 铝夹头 | 材质：铝制材料； 直径：3mm； 钢丝绳每端至少固定2只 | 200 | 个 |
| 5.16 | 电源 | DC24V2A控制杆专用电源 | 6 | 块 |
| 5.17 | 声光警灯 | 防水型，供电电压DC12V，带支架 | 6 | 个 |
| 5.18 | 避雷器 | 耐压10KV，宝塔镀锌，带支架 | 11 | 个 |
| 5.19 | 受力杆、轴承杆底座固定件 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 106 | 只 |
| 5.20 | 过线杆底座固定件 | 304不锈钢，M6*25外六角螺丝 | 160 | 只 |
| 5.21 | 终端智能控制机 | 采用总线制传输。内有多个各种输入接口，与电脑连接能储存更大的信息量。 主要特点： 信号输送采用低阻传输线技术，双向应答输送，输送可靠抗干扰能力强。 具有打印机接口及时打印周界报警信息。 液晶数码管显示，平时显示日期及时间，报警时可显示报警地址和防区号。 具有串行输出口，可与电子地图方便连接。 报警时具有继电器触点输出。 最多可接120个总线制防区。 具有手动巡检功能，能判断线路和设备故障(该功能应在系统全部开通后才能发挥作用） 主要技术指标 通讯方式：485总线 485总线接口：2个 主板自带防区：4个 防区容量：960个 子系统数目：32个 可扩展设备：120个 防区类型：6种 联动模块数目：8个 历史信息记录：1500条 视屏联动功能：支持 灯光联动功能：支持 报警打印功能：支持 电话联网功能：支持 IP网络联网功能：支持 GSM联网功能：支持 电脑软件管理：支持 输入电源：AC16.5V 报警电流：750mA 使用温度：-20~+50度 温度：≤90% 尺寸：255mm*235mm*70mm 重量：2.3KG 通讯距离：单条总线不超过1.2KM(可485延长） | 1 | 套 |
| 5.22 | 单防区模块 | 供电电源：DC12V具备反极性保护 工作电流：20mA 使用环境：-40℃--+70℃ 地址设置方式：二进制拨码式 通讯接口：两线485总线通信接口 | 11 | 块 |
| 5.23 | 室内警灯 | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 1 | 个 |
| 5.24 | 控制线 | RVVP2*1 | 500 | 米 |
| 5.25 | 电源线 | RVV2*1 | 500 | 米 |
| 六、报告厅系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | UHF一拖四手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进； 每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用(即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个手持会议话筒； 6.为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能。 | 1 | 套 |
| 6.2 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用(即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈(长杆）会议话筒； | 1 | 套 |
| 6.3 | UHF一拖二头戴无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号，每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用(即40台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个头戴话筒； | 4 | 套 |
| 6.4 | 话筒桌面支架 | 定制 | 4 | 只 |
| 6.5 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.适用频带范围：500-900MHz； 2.输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3.输出端绝缘度：20dB； 4.输出/入阻抗： 50欧姆； 5.增益：13dBm； 6.频宽：400MHz； 7.接头：TNC插座； 8.电源供应：DC12-18V； 9.消耗电流：170mA； | 3 | 台 |
| 6.6 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 6 | 条 |
| 6.7 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带(Sub-Band）回声消除(Echo Cancellation）技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 3 | 台 |
| 6.8 | 专业时序器 | 1）单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用。 2）彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 3）内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。 4）设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制。 5）具有欠压、超压检测及报警功能。 6）具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源。 7）▲为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格(提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 2 | 台 |
| 6.9 | 调音台 | 1.16路信号输入(8路MIC、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤） 2.输入通道声像调节 3.MIC输入增益调节(数字增益）；+48V幻象电源(MIC通道均可独立打开关闭） 4.每个输入通道都内置压限器，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节 5.8路信号输出(立体声主输出，4路编组输出，2路辅助输出） 6.每个输出通道处理:高低通滤波，13段参数均衡，压缩器，延时，相位 7.内置声卡(MP3、Android、PC直接播放、录音） 8.4个快捷场景调用模式，12个场景存储 9.内置两个独立的DSP效果器 10.4.3寸电阻触摸显示屏 | 1 | 台 |
| 6.10 | 音频处理器 | 1.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡(DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，； 9.单机可存储30组用户程序数据； 10.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 11.可通过外置控制盒与电脑进行连接，可实现互联网远程控制； 12.数字音频具备降噪系统； | 1 | 只 |
| 6.11 | 主扩音箱 | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁； 2.高音：≥40W，≥34芯； 3.阻抗：8Ω； 4.分频点：2.2K； 5.频率响应：45Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m； 7.最大声压级：≥124dB； 8.扩散角度：80°(H）×50°(V）； 9.额定功率：≥350W； | 2 | 只 |
| 6.12 | 返听音箱 | 1.低音配置：≥10寸，≥200W8欧50芯170磁 2.高音配置：≥1.7英寸×1，50W8欧44芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：≥80°(H）×50°(V） 9.额定功率：≥250W 10.峰值功率：≥500W | 2 | 只 |
| 6.13 | 辅助音箱 | 1.低音配置：≥10寸，≥200W8欧50芯170磁 2.高音配置：≥1.7英寸×1，50W8欧44芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：≥80°(H）×50°(V） 9.额定功率：≥250W 10.峰值功率：≥500W | 4 | 只 |
| 6.14 | 超低音箱 | 1.低音：≥18寸，≥650W，≥100芯220磁； 2.阻抗：8Ω； 3.频率响应：35Hz-500Hz； 4.输入灵敏度：≥95dB/w/m； 5.最大声压级：≥120dB； 6.构成：18"Woofer； 7.额定功率：≥650W； | 2 | 只 |
| 6.15 | 主扩功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示； 2.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 3.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 4.立体声输出功率8Ω：600W×2； | 1 | 台 |
| 6.16 | 返听功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示； 2.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 3.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 4.立体声输出功率8Ω：400W×2； | 1 | 台 |
| 6.17 | 辅助功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示； 2.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 3.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 4.立体声输出功率8Ω：400W×2； | 2 | 台 |
| 6.18 | 超低功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示； 2.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 3.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 4.立体声输出功率8Ω：1000W×2； | 1 | 台 |
| 6.19 | 室内LED全彩屏 | 1）P2高清全彩，设计显示屏有效显示尺寸≥6.72*3.68=24.7296平方。 2）视角：水平:≥160°；垂直:≥140°。 3）对比度：≥5000：1。 4）亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm。 5）换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新。 6）颜色处理灰度：14Bit 。 7）典型寿命：≥100000小时。 8）▲LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证使用者实时了解现场屏体及使用环境情况，需提供有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 9）▲箱体防漏光：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。箱体边缘台阶式设计，防止模组透光。模组防透光：模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 10）▲LED 显示屏确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能:采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传输辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备。需提供有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 11）当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备。 12）LED 显示屏支持HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态范围 图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度1000-1500、 黑色亮度≤0.05cd/㎡、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域重合度≥90%，达到HDR3标准。 | 24.7296 | M2 |
| 6.20 | LED屏全彩控制器 | 1、输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 2、带载能力 ： 1000万像素 3、供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4、控制方式 ： USB接口控制 5、输入接口 ：1HDMI/4DVI/1VGA 6、输出接口 ： 16网口 7、视频源位深 ： 8/10/12bit | 1 | 套 |
| 6.21 | LED专用配电柜 | 1）LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 2）▲对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次；（提供配电柜控制器通过封面盖有CMA或CNAS印章的第三方检测机构出具的电磁兼容检测报告复印件加盖原厂公章）。 3）▲依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失（提供配电柜控制器通过封面盖有CMA或CNAS印章的第三方检测机构出具的电磁兼容检测报告，提供复印件加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |
| 6.22 | 接收卡 | 单卡输出 RGB 数据组达32组； 单卡最大带载像素为 512×256； 支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正； | 42 | 张 |
| 6.23 | 屏体结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调。 | 1 | 套 |
| 6.24 | 布线 | 配电柜至显示屏，主电源线YJV5*10动力间取电，16根网线从控制室铺设到屏体。 | 1 | 项 |
| 6.25 | 管理电脑 | i5，8G+512G，23寸显示器 | 1 | 台 |
| 6.26 | 无线投屏器 | 1.嵌入式硬件架构，A7 1.0GHz双核低功耗处理器，支持1路1080P解码，内置LINUX操作系统，性能稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。 2.支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS X 10.10及以上、支持智能手机/平板无线投屏：支持airplay功能，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持miracast功能；支持安卓APP投屏(Android 5.0及以上）。 3.硬件规格：1Xhdmi1.4接口，1x网络接口(百兆网口），1x3.5mm音频接口，1Xusb2.0接口，1x12V1A电源接口 4.视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 5.视频输出分辨率：可达1920x1080 6.帧数：可达30帧/每秒 7.视频输出：通过HDMI输出，输出的分辨率可以自适应或手动设置。 8.支持三种发射器：USB发射器(标配、通用性好）或HDMI发射器(选配、无需软件更流畅），TYPEC发射器(选配、无需软件更流畅）。 9.支持WIN 纯软件投屏，通过WIN Sender应用软件。 10.支持miracast投屏，不需要切换主机WiFi配置。 11.各种发射端(硬件发射器、AirPlay、miracast等等）投屏可相互切换，不需要等待。 12.显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 13.支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 14.同时显示源端数量：1路 15.同时接入源端数量：可支持8路 16.音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 17.支持双WiFi：热点AP为5G/2.4G双频模组；网卡STA也是5G/2.4G双频模组。 18.支持无线桥接。 19.支持有线桥接。 20.无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n，WIFI有20个信道可选 21.无线传输速率：可达867Mbps 22.无线传输距离： 15米视距 (一键联主机和一键联按键之间无遮挡） 23.无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz，默认5G。 24.无线加密协议：支持WPA2-PSK 25.传输延时：平均延时小于100mS 26.支持开机，待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码 27.支持安卓controller主持模式控制，支持集控管理软件WIN Controller。 28.可选择的信道数量：9(5G）/11(2.4G） 29.支持触摸回传：USB发射器、HDMI发射器、TYPEC发射器和WIN Sender都支持。 30.支持扩展桌面投屏。 31.支持投屏码功能。 32.支持AP、有线和无线网卡三种投屏接入方式，并且这三种方式投屏可以任意组合 33.支持显示自动满屏设置。 34.电源/功耗：平均功耗不高于5W； | 1 | 台 |
| 6.27 | 200W COB双色面光灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.光源：1颗200W COB原装灯珠 3.封装技术：板上芯片封装 4.功耗:200W 通道:6CH 5.颜色:暖白 6.光束角度:60度 7.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 9 | 台 |
| 6.28 | 54颗3W七彩帕灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12，G18，B18，W6） 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 40 | 台 |
| 6.29 | 200WLED三基色 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：200W 3.光源数量：432颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 8 | 台 |
| 6.30 | 260W 摇头光束灯 | 1.电源:AC110-240V，50/60Hz 2.总功率：380W，同等功率中更轻巧方便 3.光源：260W 4.调光: 0-100%线性调节 5.频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒） 6.调焦: 线性调焦 7.变焦: 线性变焦 8.光束角度: 2度-38度 9.光学镜头: 高精度胶合光学镜头组合 10.颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果 11.固图：1个固定图案盘，14个图案+白光，可双向变速旋转， 12.色片：1个七色片(可做七彩效果） 13.棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果 14.XY轴电机，超静音，超高速三相电机 15.水平扫描:540度(160bit精度扫描）电子纠错. 16.垂直扫描:270度(160bit精度扫描）电子纠错. 17.通道模式:20个国际标准DMX512通道，主从模式. 18.显示：彩色触摸显示屏 19.整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能. | 8 | 台 |
| 6.31 | 金刚1024灯光控台 | 1.DMX512通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反倒输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer， P/T， RGB， CMY， Color， Gobo， Iris， Focus图形 18.可同时运行图形数量：5 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 | 1 | 台 |
| 6.32 | 八路512信号放大器 | 1.8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0） 2.2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3.输入/输出光电隔离。 4.8路独立放大驱动输出。 5.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6.增强数据总线接入设备数量的能力。 7.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8.电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 1 | 台 |
| 6.33 | 12路电源控制箱直通硅 | 1.12路电源输出(每路输出4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 4.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 6.34 | 卡农公母插 | 国产优质 | 5 | 对 |
| 6.35 | 保险绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg | 65 | 条 |
| 6.36 | 灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管；40-58mm | 73 | 个 |
| 6.37 | 信号线 | RVVP4*1.5 | 200 | 米 |
| 6.38 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 6.39 | 线管 | JDG25 | 100 | 米 |
| 6.40 | 固定灯杆 | H型 | 5 | 道 |
| 6.41 | 机柜 | 600x600x2000mm | 2 | 台 |
| 6.42 | 3.5转双大二芯 | 3米 | 1 | 条 |
| 6.43 | 多媒体地插 | 可以选配电源、音频、网络、VGA、HDMI、等多种模块 | 2 | 个 |
| 6.44 | 音箱地插 | 定制 | 2 | 个 |
| 6.45 | 卡农公母线 | 3M | 18 | 条 |
| 6.46 | 音箱壁架 | 定制 | 6 | 只 |
| 6.47 | 音响插头 | 音响插头 四芯 | 20 | 个 |
| 6.48 | 六类非屏蔽双绞线 | 同“序号1.3”参数 | 100 | 米 |
| 6.49 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 100 | 米 |
| 6.50 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 50 | 米 |
| 6.51 | 电源线 | RVV3*1.5 | 50 | 米 |
| 6.52 | 电源线 | RVV3*2.5 | 60 | 米 |
| 6.53 | HDMI高清线 | 40米 | 1 | 条 |
| 6.54 | HDMI高清线 | 20米 | 4 | 条 |
| 6.55 | HDMI高清线 | 3米 | 2 | 条 |
| 七、会议系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用(即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈(长杆）会议话筒； | 1 | 套 |
| 7.2 | 话筒桌面支架 | 定制 | 2 | 只 |
| 7.3 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带(Sub-Band）回声消除(Echo Cancellation）技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 1 | 台 |
| 7.4 | 专业时序器 | 同“序号6.8”参数 | 1 | 台 |
| 7.5 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 1 | 台 |
| 7.6 | 壁挂音箱 | 1.扬声器单元:≥8" 低音扬声器，≥2"高音扬声器； 2.频响范围: 300Hz-20kHz； 3.额定功率：≥120W； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥88dB； | 4 | 只 |
| 7.7 | 主扩功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC(±10%）； 11.8Ω 2×350W； 12.4Ω 2×595W； | 1 | 台 |
| 7.8 | 机柜 | 600x600x1166mm | 1 | 台 |
| 7.9 | 3.5转双大二芯 | 1.5米 | 1 | 条 |
| 7.10 | 多媒体桌插 | 可以选配电源、音频、网络、VGA、HDMI、等多种模块 | 2 | 个 |
| 7.11 | 卡农公母线 | 1.5米 | 4 | 条 |
| 7.12 | 二进一出分配器 | 定制 | 1 | 台 |
| 7.13 | 音响插头 | 音响插头 四芯 | 2 | 个 |
| 7.14 | 六类非屏蔽双绞线 | 同“序号1.3”参数 | 40 | 米 |
| 7.15 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 50 | 米 |
| 7.16 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 40 | 米 |
| 7.17 | 电源线 | RVV3*2.5 | 40 | 米 |
| 7.18 | HDMI高清线 | 国产优质 | 3 | 条 |
| 八、广播系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | IP广播服务器 | 1.工业级主板设计，处理运行速度快，性能稳定，支持全天候无间断工作，专用工业主板设计，高性能双核低功耗高速处理器，处理速度更快，性能更稳定，ATX宽压电源设计支持全天候无间断工作。支持最大分辨率4096x2304@60Hz 2.具备服务器内环境监视，可自动调节内环境，超出预设值自动报警； 3.集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； 4.Intel I219V千兆网卡； 5.支持AMD CrossFireX混合交火技术； 6.BIOS性能支持1x128Mb Flash ROM，UEFI AMI BIOS，PnP，DMI3.0，WfM2.0，SM BIOS 3.0，ACPI 5.0，多国语言BIOS，ASUS EZ Flash 3，CrashFree BIOS 3，F11 EZ Tuning Wizard，F6 Qfan Control，F3收藏夹，历史记录，F12截屏等功能； 7.配备M.2硬盘，读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节≥80TB； 8.硬盘运行时抗震强度≥2.17G(7-800Hz），非运行时的抗震强度≥20G(10-2000Hz） 9.6U机箱，具备抽屉式键盘及鼠标触控板及触摸电容屏≥13.3寸 10.支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口； 11.显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥2个、VGA≥2个、DVI≥1个； | 1 | 套 |
| 8.2 | 数字网络广播主控软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能； 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现； 7.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表； 8.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 1 | 套 |
| 8.3 | 手机APP软件 | 1.设有音乐播放、单向呼叫、指定终端发起广播以及录音棚声源采集播放等功能。 2.可单独对一个或多个终端发起广播、发起对讲任务。 3.播音室可完成手机内置音乐(mp3格式文件）播放到指定终端。 4.可自由调节终端音量，调节广播音量、对讲音量。 5.广播室可针对多个指定终端发起广播 | 1 | 套 |
| 8.4 | 7寸触屏IP网络话筒 | 1）桌面式设计，7英寸触屏。 2）自带数字键，功能键界面。 3）支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端。 4）支持直接操作监听(环境监听）任意终端根据实际环境。 5）采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 6）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播）协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 7）支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。 8）终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms。 9）支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒。 10）内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 11）1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座。 12）1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 13）1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示(或报警）。 14）本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 15）高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放。 16）▲内置网络隔离防雷处理电路(提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 1 | 套 |
| 8.5 | 专业时序器 | 同“序号6.8”参数 | 1 | 台 |
| 8.6 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号，每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用(即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 1 | 套 |
| 8.7 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.适用频带范围：500-900MHz； 2.输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3.输出端绝缘度：20dB； 4.输出/入阻抗： 50欧姆； 5.增益：13dBm； 6.频宽：400MHz； 7.接头：TNC插座； 8.电源供应：DC12-18V； 9.消耗电流：170mA； | 1 | 台 |
| 8.8 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 2 | 条 |
| 8.9 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议）； 2.具有500W定阻(4-16Ω）及定压(70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路(AUX）和≥2路话筒(MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 1 | 台 |
| 8.10 | 天花喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 49 | 只 |
| 8.11 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议）； 2.具有120W定阻(4-16Ω）及定压(70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路(AUX）和≥2路话筒(MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 1 | 台 |
| 8.12 | 天花喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 12 | 只 |
| 8.13 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议）； 2.具有120W定阻(4-16Ω）及定压(70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路(AUX）和≥2路话筒(MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 1 | 台 |
| 8.14 | 天花喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 12 | 只 |
| 8.15 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议）； 2.具有120W定阻(4-16Ω）及定压(70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路(AUX）和≥2路话筒(MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 1 | 台 |
| 8.16 | 天花喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 12 | 只 |
| 8.17 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议）； 2.具有500W定阻(4-16Ω）及定压(70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路(AUX）和≥2路话筒(MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 1 | 台 |
| 8.18 | 室外防水音柱 | 1.输入电压:100V 2.额定功率:30W 3.频 响:140～13KHZ | 11 | 只 |
| 8.19 | 机柜 | 600x600x2000mm | 1 | 台 |
| 8.20 | 3.5转双莲花 | 1.5米 | 1 | 条 |
| 8.21 | 音箱线 | RVS2*1.5 | 200 | 米 |
| 九、管路系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 桥架 | 镀锌，200*100 | 300 | 米 |
| 9.2 | 线管 | JDG25 | 600 | 米 |
| 9.3 | PE管开挖及敷设 | ₵50 | 300 | 米 |
| 9.4 | 弱电井 | 400*600 | 19 | 个 |
| 十、集成服务 |  |  |  |  |
| 10.1 | 集成服务费 | 安装、调试、运维、集成服务 | 1 | 项 |

备注：1、带★为实质性响应条款，不符合的将作为无效投标文件处理。2、带▲项参数在响应时须按照产品技术需求中的要求提供相关证明材料。，

三、强制节能产品：3.1、管理电脑；3.13、 55寸液晶显示器；6.19、室内LED全彩屏；6.25、管理电脑；8.4、7寸触屏；为政府采购强制节能产品，必须提供中国节能产品认证证书上传至交易执行系统“符合证明文件格式材料”——“投标（响应）文件有效性”模块。不提供按无效投标处理！

四、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后 120个日历日内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

六、运输及包装要求

1.成交供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防霉，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.成交供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

七、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

八、质保期及售后服务

1.质保期：2年（自验收合格之日起计算），质保期内本次采购货物发生任何质量问题，成交供应商须提供保修、更换。成交供应商服务响应时间为24小时以内。

2.成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，成交供应商须无条件退货或更换成同类合格产品。

3.供应商必须在响应文件中提供具体的售后服务承诺条款及保证；供应商可视自身能力在响应文件中提供更优的售后服务承诺。

4.一切安全责任事故由成交供应商负责。

九、付款方式

合同签订生效后，预付合同总金额的的30%；设备安装到位，项目验收合格后支付至合同总金额的75%，验收合格满一年且审计结束后支付至审定总价的95%，余款待质保期满付清。

# 第五章  合同格式

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：   年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：   ，产品名称、规格及数量详见乙方投标响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：     元（小写       ）。 其中设备费：___元，开具13%税率增值税发票，服务费：____元，开具6%税率增值税发票。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：   ）         （2）乙方提供的投标响应文件；

（3）成交通知书；                  （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.涉及相关配套的工程按建设工程质量相关要求执行。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用和损失均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：数量按实结算。

4.付款方式：合同签订生效后，预付合同总金额的的30%；设备安装到位，项目验收合格后支付至合同总金额的75%，验收合格满一年且审计结束后支付至审定总价的95%，余款待质保期满付清。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，并按前款约定追究乙方违约责任，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方签字加盖公章后生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

- 第六章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  |  | *强制节能产品证明材料 |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“ 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第七章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 三、报价明细表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 四、中小企业声明函（如专门面向中小企业为实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类、工程类、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（如有实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供磋商文件需求内容。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：1、需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权代表需提供近三个月（2023年11月-2024年1月）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供），若代理人为退休人员，提供该人员的退休证明及投标人与其签订的聘用合同复印件。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 十二、响应函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的磋商文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本磋商文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、磋商文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 十三、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 十四、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日