常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：溧阳防控圈人车关联建设二期

项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0017

采 购 人：溧阳市公安局

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   投标供应商须知	7

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	28

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件格式	55

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0017

2.项目名称：溧阳防控圈人车关联建设二期

3.项目预算金额：1450万元

4.项目最高限价：1450万元

5.采购需求：溧阳防控圈人车关联建设二期项目以溧阳防空圈人车关联建设一期为基础，进行前端监控点位的调整和补充建设，实现溧阳行政区域内重点部位监控全覆盖并将感知数据统一接入公安感知网应用平台。溧阳市公共安全视频建设以“圈线格点”为基础，根据不同位置需求配置不同的摄像机，建立了一套各点位相互补充、相互配合的、“看得见、看得清、管得住、管得牢”的层次化、网格化的感知体系。

6.合同履行期限：合同签订后150天内交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

三、获取采购文件

1.时间：2024年3月11日至2024年3月18日，8：30~16：30（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年4月1日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、残疾人福利单位、监狱企业，节能、环境产品，绿色包装。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市公安局

地    址：溧阳市燕山中路8号

联系方式：0519-87266295

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市建设西路58号景盛苑

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：包女士

电      话：0519-87925608

- 第二章   投标供应商须知

投标供应商须知资料表

本表是对投标供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品：网络摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 本项目不适用。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市建设西路58号景盛苑商109。 |

投标供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 投标供应商（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《投标供应商须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目不适用。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

本项目不适用。

5.8.2 推广应用绿色建材

本项目不适用。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

本项目不适用。

- 投标费用

  - 投标供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 投标供应商须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标供应商应认真阅读采购文件的全部内容。投标供应商应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标供应商自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标供应商自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标供应商认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标供应商的报价应包括但不限于下列内容，《投标供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本采购文件《投标供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。投标供应商根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标供应商应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标供应商可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”在线进行开标。投标供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”公布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标供应商代表在规定时间内确认。投标供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标供应商不足3家的，不予开标。

  - 投标供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标供应商。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标供应商须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 投标供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标供应商提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标供应商的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额及最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标供应商串通投标的情形：（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标供应商的投标文件相互混装； |
| 13 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品品牌一致的； |
| 14 | 清单 | 投标清单不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标供应商在规定的时间内对此进行书面确认，投标供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见评分细则。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照随机抽取的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标供应商的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，各个投标供应商的最终得分为汇总计算所有评标委员会成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐第一中标候选供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成第一中标候选供应商。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。评分细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 35 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 7 | 按照统一构建全市视频监控中心平台的要求，技术方案应当先进，有鲜明的创新特色，符合公共安全要求及相关规定；系统内部结构、逻辑架构、物理架构完整严谨；对系统组成、建设方案、系统功能、系统性能、与原有系统无缝接入及系统关联描述等进行综合评分。 内容全面、详细、合理，可行性强、优于项目需求的得7分；内容比较全面、清晰、合理，可行性较强、满足项目需求的得5分；内容基本全面、基本符合项目需求的得3分；不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 应用方案 | 7 | 智慧小区、智慧校园场景方案应当符合相关要求，满足公安业务需求，对小区、学校智能化监控设备数据进行统计归类和应用，方案与平台无缝对接。 内容全面、详细、合理，可行性强、优于项目需求的得7分；内容比较全面、清晰、合理，可行性较强、满足项目需求的得5分；内容基本全面、基本符合项目需求的得3分；不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 施工方案 | 7 | 根据投标人提供的施工方案,方案是否编制详细、科学合理、组织有序，施工人员是否配备到位，进度安排是否合理等进行综合评分。 内容全面、详细、合理，可行性强、优于项目需求的得7分；内容比较全面、清晰、合理，可行性较强、满足项目需求的得5分；内容基本全面、基本符合项目需求的得3分；不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 前端摄像机功能演示方案 | 6 | 投标人需要对前端摄像机进行抓拍功能和性能演示，夜间拍摄需在符合生态补光标准的情况下进行，提供白天和夜间两个时间段所拍摄的人脸、人体、车辆图片；评委对图片质量、效果情况进行评审。 图片质量、清晰度高、抓拍效果好、像素点大的得6分；图片质量、清晰度较高、抓拍效果较好的得4分；图片质量、清晰度基本满足需求、抓拍效果符合需求的得2分；不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 多平台对接能力 | 5 | 根据投标人提供与溧阳天目平台和视图库对接方案，必须具备国标对接能力，视频和图片数据接入平台延时符合省厅考核标准,接入方案与本项目设计匹配等进行综合评分。 内容全面、详细、合理，可行性强、优于项目需求的得5分；内容比较全面、清晰、合理，可行性较强、满足项目需求的得3分；内容基本全面、基本符合项目需求的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 售后服务及维保方案 | 3 | 根据投标人提供的售后服务及维保方案；售后服务点、售后响应时间、售后服务人员安排等，是否科学合理、实用高效进行综合评分。 服务质量保障措施全面、有力可行的得3分；服务质量保障措施完整、基本可行的得2分；服务质量保障措施简单、一般可行的得1分；不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 企业荣誉 | 3 | 投标人自2021年1月1日以来承担的公共安全类视频监控系统建设项目获得过政府职能部门颁发的类似“优秀项目”奖项或荣誉的得3分。 | 须提供合同及获奖证明材料，不提供不得分。 |
| 3.2 | 项目团队1 | 4 | 项目负责人具有网络工程师证书的得2分；具有华为或vmware或阿里云等认证的云计算资深工程师证书的得2分；本项最高4分。 | 须提供相应证书及投标人为其缴纳的近期社保证明（如为退休人员，须提供退休证明及返聘合同），不提供不得分。 |
| 3.3 | 项目团队2 | 2 | 项目组人员中具有信息系统安全专业认证证书（CISSP）的得2分。 |  |
| 3.4 | 项目团队3 | 2 | 项目组人员中具有系统分析师证书的得2分。 |  |
| 3.5 | 项目团队4 | 2 | 项目组人员中具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，有1个得1分，本项最高2分。 |  |
| 3.6 | 类似业绩1 | 4 | 投标人自2021年1月1日以来承担过公共安全类视频监控系统建设项目的，有一个得2分，本项最高4分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，不提供不得分。 |
| 3.7 | 类似业绩2 | 4 | 投标人自2021年1月1日以来承担过公共安全类视频监控维保项目的，有一个得2分，本项最高4分。 |  |
| 3.8 | 技术承诺 | 2 | 承诺为采购人免费提供网管平台的得2分。 | 提供承诺书（格式自拟），不提供不得分。 |
| 3.9 | 技术指标 | 10 | 投标文件中所投产品的技术参数全部满足采购文件要求的得10分；技术参数每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。 |  |
| 3.10 | 政策性得分 | 2 | 1、投标产品中属财政部和发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》的节能产品的得2分； 2、投标产品中属财政部和国家环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的环境标志产品的得2分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8靶面400W球机（核心产品） | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2.内置GPU芯片 3.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 4.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于250米 5.不小于IP67防水 6.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 7.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 1 |
| 2 | 3仓双抓拍800W（核心产品） | 1.内置镜头不少于3个 2.靶面尺寸分别不小于1/1.2"和1/1.8" 3.采集组（由1路全景通道和2路细节通道组成）的监控场景调节 4.云台水平方向支持0°～180°旋转，垂直方向支持+5°～-30°旋转 5.支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于12种车身颜色。平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%，人脸抓拍重复率≤1% 6.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 7.设备防护等级不低于IP67 8.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务。 9.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 55 |
| 3 | 400W枪机（核心产品） | 1.星光级低照度不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)。 3.内置双补光，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离30米 4.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍。 5.接入标准：GB/T28181（双国标）;GA/T1400; 6.防尘防水不小于IP66 7.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 8.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 283 |
| 4 | 800W人脸抓拍（双仓）（核心产品） | 1.采用双通道双镜头，通道1采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。通道1分辨率≥3840×2160;通道2分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)。 3.内置补光灯（红外+可见光），最大补光距离≥100m（红外监控距离），≥10m（人脸检测距离） 4.支持人脸检测、抓拍、人脸角度过滤功能。 5.接入标准：GB/T28181（双国标），GA/T1400， GB/35114。 6.防护等级≥IP67。 7.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 8.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 |  | 6 |
| 5 | 400W人脸抓拍（单仓）（核心产品） | 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：8~32 mm 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光，4颗灯珠，采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 补光距离：红外普通监控80 m，人脸抓拍/识别10 m；白光普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m 确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务；配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 20 |
| 6 | 500W车辆抓拍（双摄，含外部补光设备及电源）（核心产品） | 1.内置GPU芯片，内置双镜头 2.靶面尺寸不小于1/1.8" 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 4.有效抓拍距离不小于15米 5.防水防尘不低于IP66 6.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 7.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 11 |
| 7 | 800W双摄全结构化（核心产品） | 1.采用双通道双镜头，通道1采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。通道1分辨率≥3840×2160;通道2分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)，内置补光灯（红外+可见光），最大补光距离≥100m（红外监控距离），≥10m（人脸检测距离）。 3.通道1及其补光与通道2可实现垂直角度-5°～30°的分离调整 4.支持人脸检测、抓拍、人脸角度过滤功能；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测。 5.接入标准：GB/T28181（双国标），GA/T1400， GB/35114。 6.防护等级≥IP67。 7.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 8.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 348 |
| 8 | 800W全结构化（长焦）（核心产品） | 1.采用双通道双镜头，通道1采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。通道1分辨率≥3840×2160;通道2分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)。 3.内置补光灯（红外+可见光），最大补光距离≥100m（红外监控距离），≥10m（人脸检测距离） 4.电动变焦，镜头焦距范围：8~32mm。 支持人脸检测、抓拍、人脸角度过滤功能；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测。 6.接入标准：GB/T28181（双国标），GA/T1400， GB/35114。 7.防护等级≥IP67。 8.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 9.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 13 |
| 9 | 星光级400万球机（核心产品） | 1.内置GPU芯片 2.视频输出不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL 3.红外补光距离不小于120米 设备支持可见光及红外光补光，红外补光距离不小于120米，可见光夜视可识别人体轮廓距离不小于50m 4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5.云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6.支持预置位巡航 7.设备防护等级不低于IP67。 8.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 9.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 13 |
| 10 | 4G小型移动布控球（含支架）（核心产品） | 1.不小于200万像素 2.续航不小于4小时 3.支持国标接入公安二类区 4.支持后端存储 5.带磁吸等多种固定方式 | 台 | 10 |
| 11 | 摄像机配套支架 | 根据摄像机规格选配 | 只 | 750 |
| 12 | 监控电源 | 配套 | 只 | 750 |
| 13 | 监控箱 | 1.控制箱尺寸不小于380*420*220，厚度不小于1mm，控制箱选用不锈钢材质，设计自动温控开关，可以根据温度自动开关风扇，为箱内的设备提供合理的使用温度。含自动重合闸。 2.接入设备和光纤带宽满足点位视频和数据实时传输需求，并完成5年光纤服务。 | 只 | 616 |
| 14 | 吊装支架 | 现场定制摄像机吊臂 | 只 | 39 |
| 15 | 挑臂（0.5-2米） | 0.5-2米整体热镀锌喷塑白色76-3.0mm，安装2个枪机底座（首位距离末端5cm，中心点间隔50cm一个位，横臂下方开25孔，枪机底座100*100*2mm），方形法兰180*180*8mm，加脚筋 | 根 | 447 |
| 16 | 挑臂（2.5-3米） | 2.5-3米整体热镀锌喷塑白色76-3.0mm，安装4个枪机底座（首位距离末端5cm，中心点间隔50cm一个位，横臂下方开25孔，枪机底座100*100*2mm），方形法兰180*180*8mm，加脚筋 | 根 | 14 |
| 17 | 挑臂（4米及4米以上） | 4米及4米以上整体热镀锌喷塑白色76-3.0mm，安装4个枪机底座（首位距离末端5cm，中心点间隔50cm一个位，横臂下方开25孔，枪机底座100*100*2mm），方形法兰180*180*8mm，加脚筋 | 根 | 22 |
| 18 | H1.5L0.5立杆 | 1.5米立杆，0.5米挑臂 | 根 | 11 |
| 19 | 立杆（3-3.5米） | 圆锥杆：3-3.5米整体热镀锌喷塑白色，口径130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3米焊一块180*180*8mm方形对接法兰，加脚筋，2.4米处开50孔（检修门一侧，横臂背面），法400*400*12mm 配地笼M20*4根钢筋*800高*对角396，加400*400*3mm铁板 | 根 | 45 |
| 20 | 立杆（4-4.5米） | 圆锥杆：4-4.5米整体热镀锌喷塑白色，口径130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3米焊一块180*180*8mm方形对接法兰，加脚筋，2.4米处开50孔（检修门一侧，横臂背面），法400*400*12mm 配地笼M20*4根钢筋*800高*对角396，加400*400*3mm铁板 | 根 | 24 |
| 21 | 立杆（5-5.5米） | 圆锥杆：5-5.5米整体热镀锌喷塑白色，口径130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3米焊一块180*180*8mm方形对接法兰，加脚筋，2.4米处开50孔（检修门一侧，横臂背面），法400*400*12mm 配地笼M20*4根钢筋*1000高*对角396，加400*400*3mm铁板 | 根 | 7 |
| 22 | 防雷器 | 电源、信号二合一防雷器。 | 只 | 750 |
| 23 | 地笼及接地系统 | 地笼及配套接地桩等 | 套 | 76 |
| 24 | 安装辅材 | 含镀锌螺帽、垫片、不锈钢带、电源线、水晶头、胶布等。 | 点 | 750 |
| 25 | F杆底座基础 | 含立杆基础C25,含商混到各个基坑的运输费、浇筑、包封、模板 | 点 | 76 |
| 26 | 地埋井 | 400*400*300 | 套 | 76 |
| 27 | 基坑开挖、土方清运 | 含基坑人工开挖、渣土清运 | 立方 | 115.86 |
| 28 | 杆件二次转运、吊装及二次调平等 | 含卸载、吊装人工及台班费等 | 根 | 76 |
| 29 | 设备移位 | 含接线、安装、抱杆及辅料等，辅材符合相关质量标准，施工符合相关要求。 | 点 | 45 |
| 30 | 设备优化 | 原有点位进行优化，满足最新使用需求，符合相关质量标准，施工符合相关要求。 | 点 | 82 |
| 31 | 摄像机安装调试 | 摄像机安装调试，接入，含机械台班 | 台 | 750 |
| 32 | 防水箱安装调试 | 防水箱安装调试 | 只 | 616 |
| 33 | 临时围挡 | 施工现场临时围挡 | 处 | 76 |
| 34 | 线路接入 | 杆内穿线，网线、电源线防水箱内接至摄像机 | 点 | 750 |
| 35 | 线路 | 电表端电源线敷设至防水箱 | 米 | 12000 |
| 36 | 配管 | 根据现场实际情况暗敷或明配管 | 米 | 6000 |
| 37 | 土草地开挖 | 土草地开挖、草坪恢复 | 米 | 3600 |
| 38 | 混凝土/道路开挖修复 | 混凝土/道路开挖修复 | 米 | 280 |
| 39 | 供电接入及电费 | 市电引入及5年电费 | 条 | 750 |
| 40 | 新接入电源 | 含电表等 | 个 | 43 |
| 41 | 511路图片存储180天（云存储含授权和服务） | 支持相关标准协议，支持按国标对接各类平台及设备。国产CPU | 批 | 511 |
| 42 | 1000路图片公安网聚档存储模块 | 存储介质≥288T，模块完成333路感知设备抓拍图片数据的存储和管理，内外部网络满配光模块。 5年质保，介质保留。 5年软硬件托管服务 | 套 | 3 |
| 43 | 公安网数据服务器 | 1）CPU：2*20核(2.1GHz主频)； 2）内存：256G； 3）系统盘：2*600GB SSD ； 4）硬盘：11*4TB SATA ； 5）4*10GE（含光模块）； 6）2*900W AC | 台 | 2 |
| 44 | 流媒体接入及图片处理模块 | x86架构，国产。 配平台接入软件。 | 套 | 6 |
| 45 | 1万路视频社会面接入模块 | 2组视频流接入模块。 社会面视频通道授权1W路。 1组公安网国标网关模块。 | 套 | 1 |
| 46 | 感知网平台接入模块 | 1组接入模块，接入服务支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM，存储能力不小于1T，具备多路千兆传输能力，管理接口符合RJ-45标准，数据传输和视频传输满足标准。 平台网关通道注册授权3万路 5年软硬件托管服务 | 套 | 1 |
| 47 | 全结构算法 | 接入注册费 | 点 | 500 |
| 48 | 200路人脸算法硬件能力 |  | 路 | 200 |

- 商务要求

1. 服务期限和地点

服务期限：合同签订后150日历天内交付使用。

服务地点：采购人指定地点。未送货前货物的堆放地点由乙方自行解决并承担场地费用。

2. 付款条件

合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格且通过审计后，于第二年支付审定价的10%，第三年至第五年每年支付审定价的20%，分3年付清。

- 技术要求

1、前端设备

该项目前端点位以重要区域、重点部位、重点单位、人员密集区域等单元为主，采购安装视频监控点位760套，移位24套，优化调整82套，其中，新购前端人脸和全结构化抓拍设备442套、车辆抓拍设备11套、高清摄像机283套、高清球机14套、小型4G布控球10套，实现重点部位视频监控的全覆盖和全防控。

新建点位（见表一）。

| 天目路50号-永定路路口北1 | 罗湾东路-夏林路路口东南 | 龙山大道-永盛路路口西北2 |
| --- | --- | --- |
| 天目路50号-永定路路口北2 | 罗湾东路-夏林路路口西南 | 中关村大道-沙涨大道路口东1 |
| 平陵中路-必胜客北 | 昆仑南路-五里亭路路口西北 | 中关村大道-沙涨大道路口东2 |
| 平陵中路369号北1 | 光华高中东北 | 焦尾琴大道-毛场路路口西南1 |
| 平陵中路369号北2 | 映山湖路-宰相桥 | 焦尾琴大道-毛场路路口西南2 |
| 上河城后场路-阳光城市北香园21幢东 | 映山湖路-望湖路路口西南 | 龙山大道-蒋店新城3区南路口 |
| 清泓路-市场路口西 | 燕湖路-博物馆东南 | 时代生活广场1 |
| 吾悅B2写字楼 | 南大街-博物馆西北 | 时代生活广场2 |
| 天目路48号-隐栖足浴 | 南大街-文化艺术中心 | 时代生活广场3 |
| 永定路-阳光城市晶海园南门东 | 阳笪路-安居桥东北 | 239省道-龙山大道路口西北 |
| 永定路-阳光城市晶海园南门西 | 阳笪路-崇文路路口1 | 沙涨大道-繁昌圩路口 |
| 边界市场-水果区西 | 阳笪路-崇文路路口2 | 焦尾琴大道-腾宇人才公寓 |
| 边界市场-水果区东 | 燕湖路-南大街路口西南 | 焦尾琴大道-金山路路口东南 |
| 平陵中路-煤建路路口2 | 南大街-670号114室1 | 金山路140号东2 |
| 边界市场茶叶区北1 | 南大街-670号114室2 | 金山路101号 |
| 边界市场茶叶区北2 | 千禧汇电梯口 | 金山路204号 |
| 平陵中路-平陵中路274号122室 | 万竺超市北门 | 金山路173号 |
| 平陵中路-天目路路口2 | 酒吧 | 永盛路-格林豪泰酒店门厅 |
| 清溪南路-边界市场东大门 | 桔子酒店电梯厅 | 锂享家快捷酒店 |
| 上河城后场路-员工通道 | 燕山路-贰麻酒馆 | 锂享广场西门南1 |
| 上河城-上河城9号通道 | 台港东路-东方华盛超市 | 锂享广场西门南2 |
| 码头西街-码头西街东路口1 | 燕山南路-开放大学西南 | 锂享广场西门2 |
| 码头西街-码头西街东路口2 | 育才路-嘉丰3区西北1 | 你好酒店 |
| 平陵西路-平陵西路342号1 | 育才路-嘉丰3区西北2 | 你好酒店外 |
| 平陵西路-平陵西路342号2 | 山水名门西门 | 104国道-胡桥陈家村7号1 |
| 西后街-清溪中路路口东南 | 天目路-燕山之都西南1 | 104国道-胡桥陈家村7号2 |
| 平陵西路-彤欣宾馆 | 天目路-燕山之都西南2 | 104国道-胡桥村委北1 |
| 码头西街-尚景苑商业街 | 游子吟大道-燕山医院急诊 | 104国道-胡桥村委北2 |
| 西后街-清溪路路口东 | 昆仑南路-清欢足浴 | 大王庙-新西路79号 |
| 码头西街-清溪中路西1 | 昆仑南路-白玉兰酒店 | 淦西村南 |
| 码头西街-清溪中路西2 | 燕山路-平安驾校 | 淦西村-养老服务中心 |
| 清溪中路-清溪中路路口南 | 燕鸣路-森姆超市 | 淦西村西 |
| 西后街-煤建路7号 | 游子吟大道-燕山医院门诊 | 前小渚村5号 |
| 西后街-煤建路路口东 | 月星家居-好易得超市 | 淦西村委-小渚桥西北 |
| 南湾景城北区北门6栋楼顶东北角 | 百季酒店 | 淦西村委-大渚村29号 |
| 永定路-林泉会停车场1 | 天目路-燕山之都南公园 | 锂享广场-时代芯动 |
| 永定路-林泉会停车场2 | 昆仑南路-东升路东北 | 苏高新1 |
| 煤建路-煤建路7号101室 | 昆仑南路-东升路东南 | 苏高新2 |
| 西后街-煤建路路口东北 | 上黄北塘村 | 黄家村巷33号1幢 |
| 眠杨树路-南村路路口北 | 上黄名城景园北门停车场 | 东河沿-东平桥北 |
| 清泓路-西后街路口东 | 上黄老农贸市场 | 黄家村59号 |
| 清泓路-平陵西路路口东 | 上黄-人民路与署猿路交叉口 | 东大街-东都菜场东 |
| 奥体大道-天目湖城市体育馆南 | 上黄新农贸市场东北角1 | 古道巷小区北门 |
| 奥体大道-天目湖城市体育馆北 | 上黄新农贸市场东北角2 | 黄家村巷-夏桥巷路口 |
| 观山路-观山路8号1 | G233-罗湾路路口1 | 黄家村181号南 |
| 观山路-观山路8号2 | G233-罗湾路路口2 | 北河沿-古道巷小区西门边 |
| 观山路-观山路5号1 | G233-罗湾路路口3 | 北河沿-河滨步道 |
| 观山路-观山路5号2 | G233-罗湾路路口4 | 黄家村巷32号2幢 |
| 奥体大道-西后街路口 | G233-永定路路口1 | 万太街7号 |
| 清溪中路-半边山下客栈东北1 | G233-永定路路口2 | 东河沿-万太街17号南1 |
| 清溪中路-半边山下客栈东北2 | G233-永定路路口3 | 东河沿-万太街17号南2 |
| 清溪中路-湾溪河 | G233-永定路路口4 | 东河沿-坤泰花园西小门 |
| G233-基督教堂1 | G233-建设路路口1 | 昆仑南路132号 |
| G233-基督教堂2 | G233-建设路路口2 | 昆仑南路-东大街路口西南 |
| G233-基督教堂3 | G233-建设路路口3 | 昆仑南路-东大街路口东北 |
| G233-基督教堂西 | G233-建设路路口4 | 东大街15号西1 |
| 清泓路-平陵路路口西 | G233-平陵西路路口1 | 东大街15号西2 |
| 清泓路-西后街路口北 | G233-平陵西路路口2 | 东大街-万太街路口东南 |
| 码头西街-煤建路71号9栋西 | G233-平陵西路路口3 | 东大街24号 |
| 平陵西路-平陵西路285号 | G233-平陵西路路口4 | 东大街30号五单元 |
| 建设路-奥体大道 | 永平大道-G233国道路口1 | 万太街-东门大统华西 |
| 永定路-竹田桥东1 | 永平大道-G233国道路口2 | 万太村34号 |
| 永定路-竹田桥东2 | 永平大道-G233国道路口3 | 昆仑南路-120号 |
| 清溪路建设路路口1 | 永平大道-G233国道路口4 | 昆仑南路-万太村91号 |
| 清溪路建设路路口2 | 昆仑花园一区25幢1号门 | 昆仑南路-御景苑南门南1 |
| 清溪路建设路路口3 | 昆仑花园一区23幢1号门 | 昆仑南路-御景苑南门南2 |
| 清溪路建设路路口4 | 平陵中路-老体育场东北角 | 昆仑南路-汽车东站对面 |
| 清泓路-清泓桥东 | 永定路-南大街路口1 | 昆仑南路-黄家村214号南 |
| 清泓路-清泓桥西 | 永定路-南大街路口2 | 昆仑南路-昆仑南路58号南 |
| 建设西路-建设桥西南1 | 永定路-南大街路口3 | 昆仑南路-夏桥加油站 |
| 建设西路-建设桥西南2 | 永定路-钱家路路口东北1 | 昆仑南路38号北 |
| 福林燃气路口 | 永定路-钱家路路口东北2 | 昆仑南路-夏桥北 |
| 金色佳苑二区东北角 | 永定路-燕山东苑南小门 | 昆仑南路夏桥东北 |
| 金色嘉苑1区西北角1 | 永定路与育才路路口1 | 昆仑南路-夏桥南 |
| 金色嘉苑1区西北角2 | 永定路与育才路路口2 | 东古路村 |
| 金色嘉苑西门1 | 体育路-老体育场北 | 古县菜场北门 |
| 金色嘉苑西门2 | 老质监局南 | 烈山路-谈家村 |
| 徐格笪路-宗村桥北 | 图塘路与凤凰路交叉口 | 游子吟大道-233国道东南 |
| 徐格笪路-腾飞路路口东南 | 凤凰路与金梧路路口1 | 红星美凯龙北门 |
| 徐格笪路-腾飞路路口东北 | 凤凰路与金梧路路口2 | 红星美凯龙北门 |
| 徐格笪路-腾飞路路口西北 | 凤凰路与肇庄路路口 | 南大街-皇仑村西北 |
| 夏庄村西出口 | 凤凰路与肇庄路路口1 | 梅岭玉大道-南航北门2 |
| 夏庄村206号 | 凤凰路与肇庄路路口2 | 梅岭玉大道-南航北门1 |
| 夏庄村256号 | 北大街-阳光东都商业街西1 | 梅岭玉大道377号 |
| 夏庄村委-夏庄老年宫 | 北大街-阳光东都商业街西2 | 104国道下宋路桥北 |
| 239省道-经一路路口 | 昆仑南路-阳光东都东门商业街 | 茶西街18号1 |
| 德龙集团东门 | 北大街与花园路路口东北1 | 茶西街18号2 |
| 振东气体北围墙 | 北大街与花园路路口东北2 | 焦尾琴大道-Y006新天线 |
| 沙涨大道-精卫 | 北河沿55号 | 钱家村 |
| 石塘村147号 | 平陵中路与昆仑南路路口1 | 美林路北31 |
| 德龙集团南门1 | 平陵中路与昆仑南路路口2 | 梅岭玉大道-A4-13 |
| 德龙集团南门2 | 平陵中路与昆仑南路路口3 | 天目星城广场08栋01室 |
| 昆仑转盘-昆仑北路东 | 平陵中路与城南路路口 | 茶亭农贸市场北门 |
| 昆仑转盘-233国道西 | 平陵中路与南大街路口 | 天目星城广场13幢21室 |
| 昆仑转盘-腾飞路北 | 建设路与城南路东北 | 兴亭街41号 |
| 昆仑转盘-239省道西北 | 建设路与城南路路口1 | 天目星城1区10栋西 |
| 昆仑转盘-城北大道南 | 建设路与城南路路口2 | 天目星城1区10栋东 |
| 昆仑北路25号-福恬医院西门北1 | 建设路与城南路路口3 | 悦霂艺居酒店 |
| 昆仑北路25号-福恬医院西门北2 | 永定路218号城中派出所东南1 | 滨河路-云眉路路口西 |
| 巴中职业技术学院东门1 | 永定路218号城中派出所东南2 | 天目星城广场01-2幢08室 |
| 巴中职业技术学院东门2 | 永定路218号城中派出所东北 | 茶亭农贸市场东门 |
| 泓口路-肇庄路路口西北 | 昆仑南路与城南路路口1 | 东古路村29号 |
| 东古街村24号 | 南大街-罗庄路路口东北 | 平陵中路315号 |
| 梅岭玉大道美天乐宾馆 | 东升新村13幢1 | 钱家路9号南 |
| 梅岭玉大道-帝豪酒店 | 东升新村13幢2 | 燕山路1号105室 |
| 梅岭玉大道-天目星城广场1 | 东升路89号 | 育才路-老体育场南3 |
| 梅岭玉大道-天目星城广场2 | 气象局西南 | 平陵中路-苏宁广场南1 |
| 233国道-滨河东路路口东南 | 燕河路-尚武桥西 | 平陵中路-苏宁广场南2 |
| 东墟村东出入口 | 昆仑南路-凤凰路东 | 平陵街-向阳新村12栋东 |
| 新华桥 | 东升新村37幢 | 建设路6号 |
| 新桥路-新华桥2 | 张巷-东升幼儿园西南1 | 唐家村48号 |
| 233国道-腾讯云智慧酒店 | 张巷-东升幼儿园西南2 | 唐家村二巷十字路口 |
| 美景路-茶山路路口北 | 南大街-罗庄路路口西北 | 天目路-建设路路口3 |
| 南山大道-梅岭玉大道路口东 | 昆仑南路-凤凰路东北 | 燕山路56号104 |
| 黄墟村西路口 | 昆仑东苑四区22幢6号西北 | 三家村巷89-1 |
| 美景路-翠屏南路路口1 | 育才南路-燕河路东 | 燕山路-燕山大厦 |
| 美景路-翠屏南路路口2 | 平陵中路218号 | 天目路-唐家村二巷西出口 |
| 233国道-滨河东路路口西北 | 城中二路-向阳新村18栋停车场 | 平陵中路-煤建路3 |
| 王家村52号1 | 平陵中路333号 | 三家村巷188号 |
| 王家村52号2 | 平陵中路321号 | 瓦屋山高铁站入口1 |
| 王家村46号南2 | 平陵中路-燕山路路口东北1 | 燕园路粮丰路路口北 |
| 王家村23号 | 平陵中路-燕山路路口东北2 | 建设中路-天目路 |
| 王家村36号 | 平陵中路212号-君利台球 | 平陵中路西-西平路路口西南 |
| 嘉丰新城1区10幢东 | 平陵中路-城中路东北1 | 三家村36号 |
| 罗湾路272号 | 平陵中路-城中路东北2 | 天目路-阳光城市北香园东门 |
| 南大街-罗湾路路口西南 | 上黄-桥口路(重点人员） | 瓦屋山高铁站大门 |
| 罗湾路197号 | 上黄-坡圩村(重点人员） | 溧阳高铁站入口1 |
| 罗湾路140号1 | 上黄名城景园9-1（重点人员） | 溧阳高铁站入口2 |
| 罗湾路140号2 | 金色嘉苑1栋东1(重点人员） | 燕山路-燕山路24号东 |
| 南大街-台港路路口西北 | 金色嘉苑1栋东2(重点人员） | 唐家村一巷81号北 |
| 南大街360号 | 昆仑北路67-14号(重点人员） | 三家村巷 |
| 南大街-罗湾路路口西北1 | 凤凰东路152-3号(重点人员） | 燕园路-燕山菜场西南 |
| 南大街-罗湾路路口西北2 | 金禧园3栋东(重点人员） | 钱家村276 |
| 南大街-史家巷路口西1 | 阳光东都1幢(重点人员） | 瓦屋山高铁站入口2 |
| 南大街-史家巷路口西2 | 阳光东都6幢 | 瓦屋山高铁站出口 |
| 锦绣花园1区一栋东南 | 钱家路9号西 | 燕园路-城南路路口东南1 |
| 永定路-南环加油站西北1 | 向阳新村43号9栋 | 燕园路-城南路路口东南2 |
| 永定路-南环加油站西北2 | 城中二路-向阳新村14幢西 | 庄家小区1幢西 |
| 永定路-丁园路路口西北 | 平陵坊北1 | 南大街-燕园路路口西南 |
| 昆仑南路49号1幢 | 平陵坊北2 | 城南路-丁园中段 |
| 丁园路与燕园路东1 | 钱家路1号 | 燕园路57号 |
| 丁园路与燕园路东2 | 平陵二村18栋东 | 钱家路270号 |
| 育才路-建设路路口东南 | 平陵中路-南大街路口西南2 | 南大街-燕园路路口东北2 |
| 昆仑南路333号 | 向阳新村43号8栋西 | 甘露茗苑一区3幢2单元 |
| 徐格笪路-杨庄法庭 | 城中二路-向阳新村43号4栋西 | 城南路-丁园西北 |
| 码头街-朝阳路路口南 | 博爱路111号 | 南渡城中村10套 |
| 新中医院10套 | 新建大桥6套 | 4G不控球10套 |

（表一）

移装点位（见表二）。

| 原点位 | 现点位 |
| --- | --- |
| 文化新村三区 | 甘露小区北 |
| 尚景苑北门摄像机 | 技防二期煤建路71号北门 |
| 233国道-罗湾西路东北朝南监控 | 233国道-罗湾西路东南交警立杆 |
| 沙涨大道-繁昌圩路口 | 村内普通枪移位过来朝南 |
| 夏庄村西出口 | 夏庄村西出口 |
| 石塘村147号 | 石塘村147号 |
| 荷花新村3区3栋 | 古道巷小区西门 |
| 金山路156号 | 金山路140号东1 |
| 天目星城广场13幢23室 | 天目星城广场13幢33室 |
| 新桥路-新华桥2 | 新桥路-新华桥2 |
| 黄墟村西路口 | 东泰路-金汇路路口 |
| 唐家村一巷81北普通枪 | 唐家村一巷85号 |
| 天目路-阳光城市北香园东门 | 移位到南边立杆 |
| 天目路-唐家村二巷西出口 | 人脸移位到大统华南门2 |
| 燕山路-燕山路24号东 | 唐家路69号 |
| 唐家村北门朝北人脸 | 平陵路-西平路路口 |
| 文化新村西出口 | 钱家路西2 |
| 上黄水产交易市场 | 移位到旁边门头上 |
| 昆仑南路132号 | 西园路-朝阳街路口 |
| 平陵中路218号 | 平陵中路218号 |
| 东升新村10幢边监控 | 博阳新村 |
| 唐家村56号 | 唐家村48号 |
| 昆仑南路-汽车东站对面 | 三家村巷188号 |
| 夏庄村256号 | 239省道-经一路路口 |
| 东升新村南大门 | 张巷-东升幼儿园西南2 |
| 唐家村二巷十字路口 | 唐家村一巷33号 |
| 燕山路-江南村西门 | 唐家路195号 |
| 唐家村一巷81号北 | 昆仑南路-东大街路口东北 |
| 钱家村276 | 东大街15号西1 |
| 唐家路-唐家三巷1 | 建设路与城南路路口3 |
| 唐家路-唐家三巷2 | 建设路与城南路路口2 |
| 钱家路270号 | 建设路与城南路路口1 |
| 黄家村巷-夏桥巷路口 | 三家村36号 |
| 平陵中路321号 | 三家村巷89-1幢 |
| 北河沿-古道巷小区西门边 |  |
| 燕园路粮丰路路口北 |  |
| 钱家路9号南 |  |
| 昆仑南路-昆仑南路58号南 |  |
| 昆仑南路-黄家村214号南 |  |
| 北河沿-古道巷小区西门边 |  |
| 东升新村10幢边监控 |  |
| 东升新村南大门 |  |

（表二）

优化调整点位（见表三）。

| 104国道清泓路路口北 | 昆仑南路-御景苑南门南（优化） | 唐家村二巷59号 |
| --- | --- | --- |
| G233国道溧阳金坛交界处出城 | 溧桠线边界X302-蒲村村东南 | 唐家村二巷十字路口 |
| 北门东路进城 | 煤建路24号 | 唐家村一巷85号 |
| 北水西北门 | 南安新村西门 | 唐家路-唐家三巷 |
| 北水西东门 | 南大街建设路路口 | 天目路-建设路路口1 |
| 城南路-大营巷80号（优化） | 南大街-建设路路口东 | 天目星城广场08栋01室 |
| 城中大统华东南角 | 南秀园东门出 | 万太村34号（优化） |
| 城中大统华东南角 | 南阳新村一区东门 | 祥和府邸东门 |
| 翠屏路天星路路口 | 平陵二村11幢（城中所） | 谢婆园北门 |
| 翠屏路天星路路口 | 平陵二村12幢东 | 新昌沿街-交通事故处理中队东 |
| 翠屏路天星路路口 | 平陵中路321号 | 燕山东苑东门 |
| 大佛堂对面路口抓拍摄像机换向 | 平陵中路325号 | 燕山路-农业银行对面 |
| 东升新村北门 | 平陵中路-老体育场东北角 | 燕山路-市府东路路口 |
| 福林燃气路口 | 钱家村276 | 燕园路-城南路路口东南2 |
| 黄家村181号南（优化） | 钱家路1号 | 阳光东都东门 |
| 黄家村59号 | 人民医院对面海王星辰旁 | 移位到平陵中路224号北 |
| 黄家村巷33号1幢（优化） | 三和新村1幢 | 移位到钱家路11号 |
| 建设西路-三家村巷路口 | 三家村巷 | 永平大道-吾悅2号门北 |
| 锦绣花园1区一栋东南 | 山水名门西门枪机 | 优化建设路2号 |
| 景鸿花园 | 上河城主入口 | 正昌路28号 |
| 昆仑南路-120号 | 盛扬苑北门 | 周城农民小区 |
| 昆仑南路38号北（优化） | 盛扬苑南门 | 庄家小区1幢西 |
| 昆仑南路-夏桥南（优化） | 书院巷幼儿园 | 燕园路-市府东路路口 |
| 昆仑南路与城南路路口2 | 唐家村225号-唐家村电信公司北侧巷口 |  |

（表三）

2、中心机房

中心机房建设以公安感知网机房为基础，添加相应的网络设备、存储设备、服务器设备等，实现视频推送、图片数据推送、视频存储、图片数据存储、图像比对识别等功能。

1.视频接入点播服务：实现760路视频画面的接入和点播。

2.图片数据接入推送服务：实现490路人脸/人体/车辆抓拍图片（大图、小图）的接入和推送。

3.视频存储：实现750路监控视频4M存储码流30天存储。

4.图片数据存储：实现490路监控全景图片180天存储和结构小图的365天存储。

5.图像比对识别：实现490路人脸、人体、车辆的比对识别。

6.所有视频、图片数据接入溧阳视图库，并完成常州视图库的推送。

3、网络部署说明

前端设备部署在公安感知网，公安感知网将数据接入公安信息网进行业务应用，此次的建设方案支持系统的灵活布署，根据实际项目的设备接入规模、包含子系统类型及各模块功能需求，可按需布署相应的服务器，以运行模块化系统服务软件，并根据服务器硬件性能与实际处理能力的要求确定服务器数量。
★4、商品包装环保要求

- 商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

- 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

- 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

- 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)；

5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 第六章   拟签订的合同文本

（主要条款）

合同编号：

签约地点：               签约时间：  年   月   日

| 采购人:（甲方）溧阳市公安局 | 中标供应商：（乙方） |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

一、项目概况及合同金额

1. 项目编号：

2. 项目名称：

3. 服务范围及内容：

4. 合同履行期限：

5. 合同金额：人民币          元(大写：             )

二、项目负责人

项目负责人：

三、结算、付款方式

本项目固定单价，工程量按实结算。

固定单价合同在项目结算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格且通过审计后，于第二年支付审定价的10%，第三年至第五年每年支付审定价的20%，分3年付清。

四、履约验收

乙方提供的产品为最新的未使用过的货物，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，质量、规格及各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

所提供的货物必须提供产品合格证。

乙方将所有货物安装调试好后，甲方须委派人员按照数量清单对货物进行清点，清点无误并验收合格后应签字认可。

如发现办公用品有翻新加工或出厂铭牌有弄虚作假等现象，采购人拒付货款等全部费用，将依法追究其违约责任，由供应商承担采购人的经济损失，并报请监管部门作进一步处理。

乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责三包（包修、包换、包退），并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

在履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 12小时 内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

产品保修期为5年。乙方承诺在质量保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

在产品保修期内，因自然原因或不可抗力因素（不能归结于甲乙双方的原因）致使产品出现生锈、变色、掉漆等质量问题的，乙方应对该产品进行维修，维修费用甲乙双方协商。

保修期内属产品自身质量问题，甲方将不合格零部件退回给乙方，乙方给予免费更换并承担相关费用；若产品出现自身质量问题，造成甲方经济损失的，经鉴定属乙方责任的由乙方全额承担。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1.乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之五计算。任何一方逾期履行超过90天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方有权要求继续履行合同。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

如果发生签约时不能预见的事故，而合同各方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争；

在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约；

当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响；

当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

九、争议解决方式

本合同在履行期间，各方如发生争议，应及时协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，报溧阳市财政局审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、合同生效及其它：

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

1)合同书及补充协议，

2)中标通知书，

3)询标纪要(如有)，

4)甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件，

5)采购文件及其补充文件，

6)投标文件及其补充文件。

十二、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |

- 第七章   投标文件格式

投标供应商编制文件须知

1、投标供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标供应商资格声明函（实质性格式）

投标供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

3-3其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号号 | 投标供应商名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价表

分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8靶面400W球机（核心产品） | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2.内置GPU芯片 3.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 4.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于250米 5.不小于IP67防水 6.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 7.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 3仓双抓拍800W（核心产品） | 1.内置镜头不少于3个 2.靶面尺寸分别不小于1/1.2"和1/1.8" 3.采集组（由1路全景通道和2路细节通道组成）的监控场景调节 4.云台水平方向支持0°～180°旋转，垂直方向支持+5°～-30°旋转 5.支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于12种车身颜色。平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%，人脸抓拍重复率≤1% 6.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 7.设备防护等级不低于IP67 8.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务。 9.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 55 |  |  |
| 3 | 400W枪机（核心产品） | 1.星光级低照度不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)。 3.内置双补光，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离30米 4.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍。 5.接入标准：GB/T28181（双国标）;GA/T1400; 6.防尘防水不小于IP66 7.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 8.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 283 |  |  |
| 4 | 800W人脸抓拍（双仓）（核心产品） | 1.采用双通道双镜头，通道1采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。通道1分辨率≥3840×2160;通道2分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)。 3.内置补光灯（红外+可见光），最大补光距离≥100m（红外监控距离），≥10m（人脸检测距离） 4.支持人脸检测、抓拍、人脸角度过滤功能。 5.接入标准：GB/T28181（双国标），GA/T1400， GB/35114。 6.防护等级≥IP67。 7.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 8.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 |  | 6 |  |  |
| 5 | 400W人脸抓拍（单仓）（核心产品） | 最大图像尺寸：2560 × 1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：8~32 mm 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光，4颗灯珠，采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 补光距离：红外普通监控80 m，人脸抓拍/识别10 m；白光普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m 确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务；配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 500W车辆抓拍（双摄，含外部补光设备及电源）（核心产品） | 1.内置GPU芯片，内置双镜头 2.靶面尺寸不小于1/1.8" 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 4.有效抓拍距离不小于15米 5.防水防尘不低于IP66 6.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 7.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 11 |  |  |
| 7 | 800W双摄全结构化（核心产品） | 1.采用双通道双镜头，通道1采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。通道1分辨率≥3840×2160;通道2分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)，内置补光灯（红外+可见光），最大补光距离≥100m（红外监控距离），≥10m（人脸检测距离）。 3.通道1及其补光与通道2可实现垂直角度-5°～30°的分离调整 4.支持人脸检测、抓拍、人脸角度过滤功能；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测。 5.接入标准：GB/T28181（双国标），GA/T1400， GB/35114。 6.防护等级≥IP67。 7.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 8.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 348 |  |  |
| 8 | 800W全结构化（长焦）（核心产品） | 1.采用双通道双镜头，通道1采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。通道1分辨率≥3840×2160;通道2分辨率≥2688×1520。 2.最低照度：彩色≤0.0002Lux;黑白≤0.0001Lux;0Lux(补光灯开启)。 3.内置补光灯（红外+可见光），最大补光距离≥100m（红外监控距离），≥10m（人脸检测距离） 4.电动变焦，镜头焦距范围：8~32mm。 支持人脸检测、抓拍、人脸角度过滤功能；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测。 6.接入标准：GB/T28181（双国标），GA/T1400， GB/35114。 7.防护等级≥IP67。 8.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 9.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 13 |  |  |
| 9 | 星光级400万球机（核心产品） | 1.内置GPU芯片 2.视频输出不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL 3.红外补光距离不小于120米 设备支持可见光及红外光补光，红外补光距离不小于120米，可见光夜视可识别人体轮廓距离不小于50m 4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5.云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6.支持预置位巡航 7.设备防护等级不低于IP67。 8.确保感知设备正常运行5年，包括设备和配套设施服务 9.配套存储满足264格式4M码流30天存储和管理。 | 台 | 13 |  |  |
| 10 | 4G小型移动布控球（含支架）（核心产品） | 1.不小于200万像素 2.续航不小于4小时 3.支持国标接入公安二类区 4.支持后端存储 5.带磁吸等多种固定方式 | 台 | 10 |  |  |
| 11 | 摄像机配套支架 | 根据摄像机规格选配 | 只 | 750 |  |  |
| 12 | 监控电源 | 配套 | 只 | 750 |  |  |
| 13 | 监控箱 | 1.控制箱尺寸不小于380*420*220，厚度不小于1mm，控制箱选用不锈钢材质，设计自动温控开关，可以根据温度自动开关风扇，为箱内的设备提供合理的使用温度。含自动重合闸。 2.接入设备和光纤带宽满足点位视频和数据实时传输需求，并完成5年光纤服务。 | 只 | 616 |  |  |
| 14 | 吊装支架 | 现场定制摄像机吊臂 | 只 | 39 |  |  |
| 15 | 挑臂（0.5-2米） | 0.5-2米整体热镀锌喷塑白色76-3.0mm，安装2个枪机底座（首位距离末端5cm，中心点间隔50cm一个位，横臂下方开25孔，枪机底座100*100*2mm），方形法兰180*180*8mm，加脚筋 | 根 | 447 |  |  |
| 16 | 挑臂（2.5-3米） | 2.5-3米整体热镀锌喷塑白色76-3.0mm，安装4个枪机底座（首位距离末端5cm，中心点间隔50cm一个位，横臂下方开25孔，枪机底座100*100*2mm），方形法兰180*180*8mm，加脚筋 | 根 | 14 |  |  |
| 17 | 挑臂（4米及4米以上） | 4米及4米以上整体热镀锌喷塑白色76-3.0mm，安装4个枪机底座（首位距离末端5cm，中心点间隔50cm一个位，横臂下方开25孔，枪机底座100*100*2mm），方形法兰180*180*8mm，加脚筋 | 根 | 22 |  |  |
| 18 | H1.5L0.5立杆 | 1.5米立杆，0.5米挑臂 | 根 | 11 |  |  |
| 19 | 立杆（3-3.5米） | 圆锥杆：3-3.5米整体热镀锌喷塑白色，口径130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3米焊一块180*180*8mm方形对接法兰，加脚筋，2.4米处开50孔（检修门一侧，横臂背面），法400*400*12mm 配地笼M20*4根钢筋*800高*对角396，加400*400*3mm铁板 | 根 | 45 |  |  |
| 20 | 立杆（4-4.5米） | 圆锥杆：4-4.5米整体热镀锌喷塑白色，口径130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3米焊一块180*180*8mm方形对接法兰，加脚筋，2.4米处开50孔（检修门一侧，横臂背面），法400*400*12mm 配地笼M20*4根钢筋*800高*对角396，加400*400*3mm铁板 | 根 | 24 |  |  |
| 21 | 立杆（5-5.5米） | 圆锥杆：5-5.5米整体热镀锌喷塑白色，口径130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3米焊一块180*180*8mm方形对接法兰，加脚筋，2.4米处开50孔（检修门一侧，横臂背面），法400*400*12mm 配地笼M20*4根钢筋*1000高*对角396，加400*400*3mm铁板 | 根 | 7 |  |  |
| 22 | 防雷器 | 电源、信号二合一防雷器。 | 只 | 750 |  |  |
| 23 | 地笼及接地系统 | 地笼及配套接地桩等 | 套 | 76 |  |  |
| 24 | 安装辅材 | 含镀锌螺帽、垫片、不锈钢带、电源线、水晶头、胶布等。 | 点 | 750 |  |  |
| 25 | F杆底座基础 | 含立杆基础C25,含商混到各个基坑的运输费、浇筑、包封、模板 | 点 | 76 |  |  |
| 26 | 地埋井 | 400*400*300 | 套 | 76 |  |  |
| 27 | 基坑开挖、土方清运 | 含基坑人工开挖、渣土清运 | 立方 | 115.86 |  |  |
| 28 | 杆件二次转运、吊装及二次调平等 | 含卸载、吊装人工及台班费等 | 根 | 76 |  |  |
| 29 | 设备移位 | 含接线、安装、抱杆及辅料等，辅材符合相关质量标准，施工符合相关要求。 | 点 | 45 |  |  |
| 30 | 设备优化 | 原有点位进行优化，满足最新使用需求，符合相关质量标准，施工符合相关要求。 | 点 | 82 |  |  |
| 31 | 摄像机安装调试 | 摄像机安装调试，接入，含机械台班 | 台 | 750 |  |  |
| 32 | 防水箱安装调试 | 防水箱安装调试 | 只 | 616 |  |  |
| 33 | 临时围挡 | 施工现场临时围挡 | 处 | 76 |  |  |
| 34 | 线路接入 | 杆内穿线，网线、电源线防水箱内接至摄像机 | 点 | 750 |  |  |
| 35 | 线路 | 电表端电源线敷设至防水箱 | 米 | 12000 |  |  |
| 36 | 配管 | 根据现场实际情况暗敷或明配管 | 米 | 6000 |  |  |
| 37 | 土草地开挖 | 土草地开挖、草坪恢复 | 米 | 3600 |  |  |
| 38 | 混凝土/道路开挖修复 | 混凝土/道路开挖修复 | 米 | 280 |  |  |
| 39 | 供电接入及电费 | 市电引入及5年电费 | 条 | 750 |  |  |
| 40 | 新接入电源 | 含电表等 | 个 | 43 |  |  |
| 41 | 511路图片存储180天（云存储含授权和服务） | 支持相关标准协议，支持按国标对接各类平台及设备。国产CPU | 批 | 511 |  |  |
| 42 | 1000路图片公安网聚档存储模块 | 存储介质≥288T，模块完成333路感知设备抓拍图片数据的存储和管理，内外部网络满配光模块。 5年质保，介质保留。 5年软硬件托管服务 | 套 | 3 |  |  |
| 43 | 公安网数据服务器 | 1）CPU：2*20核(2.1GHz主频)； 2）内存：256G； 3）系统盘：2*600GB SSD ； 4）硬盘：11*4TB SATA ； 5）4*10GE（含光模块）； 6）2*900W AC | 台 | 2 |  |  |
| 44 | 流媒体接入及图片处理模块 | x86架构，国产。 配平台接入软件。 | 套 | 6 |  |  |
| 45 | 1万路视频社会面接入模块 | 2组视频流接入模块。 社会面视频通道授权1W路。 1组公安网国标网关模块。 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 感知网平台接入模块 | 1组接入模块，接入服务支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM，存储能力不小于1T，具备多路千兆传输能力，管理接口符合RJ-45标准，数据传输和视频传输满足标准。 平台网关通道注册授权3万路 5年软硬件托管服务 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 全结构算法 | 接入注册费 | 点 | 500 |  |  |
| 48 | 200路人脸算法硬件能力 |  | 路 | 200 |  |  |
| 49 | 总计 |  |  |  |  |  |

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

- 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标供应商正式职工。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10   中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

5）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 11   采购文件要求提供或投标供应商认为应附的其他材料