安家幼儿园智能化提升改造项目

公开招标文件

项目名称：安家幼儿园智能化提升改造项目

项目编号：JSZC-320411-SYZB-G2024-0022

采 购 人：常州市新北区魏村街道办事处

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	48

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411-SYZB-G2024-0022

2.项目名称： 安家幼儿园智能化提升改造项目

3.项目预算金额： 140 万元、项目最高限价：132 万元。

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安家幼儿园智能化提升改造项目 | 140 | 1 | 本项目是安家幼儿园智能化提升改造项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。 |

- 合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后150个工作日内完成安装调试工作。

- 6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 18 日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024 年 4 月 2 日14 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市新北区魏村街道办事处

地    址： 常州市新北区魏安路199号

联系方式：戚女士、0519-81591682

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 单馨莹

电      话： 0519-88818295（8001）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：网络触摸屏服务器。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2024年3月19日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 单馨莹 ； 联系电话： 0519-88818295（8001） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 | 30 |
| 二、履约能力（16分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人具有自2021年以来（以合同签订日期为准）承接过类似项目的，有一个得2分，最高得4分。 注：提供合同作为证明材料。投标文件中提供合同的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 2 | 人员资质 | 1.投标人为本项目配备的项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得2分，同时具有网络与信息安全应急人员CCSRP证书的得2分，同时具有网络通信安全管理员证书的得2分,最高得6分。本项仅限1人得分。 2.投标人为本项目配备的技术负责人具备弱电系统工程师（高级）的得1分，同时具备CISP证书的得1分，最高得2分。本项仅限1人得分。 3.投标人为本项目配备的售后负责人具有网络规划设计师的得1分，同时具有网络工程师证书的得1分，最高得2分。本项仅限1人得分。 4.投标人为本项目配备的项目团队成员具有密码安全工程师的得2分。 注：（1）同一人员不得重复评分。 （2）提供相关证书和近三个月（自投标截止之日起往前推算）任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 12 |
| 三、产品性能（40分） |  |  |  |
| 1 | 产品性能 | 技术要求的符合性，即根据供应商所提供产品的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合技术要求的得基本分40分。 （1）标注“★”项不满足视为无效响应 （2）标注“▲”有一项不满足扣1分，偏离超过30项该项记为0分；投标文件中提供相应证明材料的原件或复印 件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 （3）未标注“▲”有一项不满足扣0.1分，偏离超过100项该项记为0分；投标文件中提供采购需求偏离表加盖投 标人公章，否则不得分。 | 40 |
| 四、项目技术方案（13分） |  |  |  |
| 1 | 安装实施方案 | 投标人需提供项目安装实施方案（包括实施组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体实施方法等），由评标委员会进行综合评审。 - 方案详细完善，实施过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，得7分； - 方案详细程度一般，实施过程规范性一般，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，得4分； - 方案简单，实施过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得2分； - 未提供不得分 | 7 |
| 2 | 售后服务方案 | 投标人需提供售后服务方案（包括售后服务计划，质量维保措施，相关培训服务等），由评标委员会进行综合评审。 - （1）服务方案内容精细详尽，针对性、可行性强得6分； - （2）服务方案内容较完整，针对性、可行性较强得4分； - （3）服务方案内容基本完整，针对性、可行性一般得2分； - （4）未提供不得分 | 6 |
| 五、政府采购政策功能性（1分） |  |  |  |
| 1 | 政府采购政策功能性 | 1.所投产品属财政部和发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2.所投产品属财政部和生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。注：投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是安家幼儿园智能化提升改造项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交货期：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后150个工作日内完成安装调试工作。

（2）交货地点：

1）中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

2）由招标人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3）中标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

2.付款条件

合同签订后15日内预付合同价款的30%；安装调试完毕并经相关部门验收合格能正常运行交付使用后付至合同价款的70%；经审计审定后付至审定价的97%，3%余款自交付使用之日起至保修期满后一次性结算（无息）。

三、技术要求

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  | 六类非屏蔽信息模块插座 | 六类非屏蔽信息模块插座： 1.遵循标准：ANSI/TIA 568-C.2-2009、ANSI/TIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-2017、EN 50173-1-2018、GB/T 50311-2016、IEC 60603-7-4（Cat.6 非屏蔽, 250 MHz）、YD/T 926.3-2009、FCC Subpart 68.500、IEEE 802.3af 、UL94 V-0。 2.结构及性能： (1)不需工具卡接，通用端接口尺寸，色标清晰，兼容T568 A/B 线序；(2)锁扣灵活，易于面板以及配线架的装卸，选择45°、90°安装，或高密度堆叠安装；(3)卡接位双重固定，4线对之间设计物理隔离空间；(4)支持110卡接方式，对绞线对的“退扭”及对绞的芯线“开绞”工序简易；(5)设计采用平衡EMI干扰技术的柔性PCB以及端接点高低错位针技术的簧片；(6)FR4板材，环保免焊锡工艺，全自动整体式组装，无分组结构；(7)通过金针、端子和印刷电路的连续阻抗分析，实现阻抗匹配关系。 3.产品材质： (1)信息模块主体与压接盖板采用阻燃聚碳酸酯材料（PC级工程塑料）；(2)RJ45规格8针连接器：金针采用磷青铜C5210，100μin镀镍，50μin镀金；(3)IDC端子采用磷青铜C5191，整体镀锡。 4.端接要求： (1)卡接的导体范围：22～26AWG导体；(2) 插头与插孔的插合次数≥1000次；(3)导线端接次数≥300次。 5.物理性能： (1)容纳导体绝缘层直径：0.70～1.6mm；(2)卡接寿命≥300次；(3)工作温度区间为-20℃～+ 60℃。 6.电气性能： (1)直流电阻≤200mΩ；接触电阻≤20mΩ（EN60603-7）；绝缘电阻≥500MΩ；(2)载流能力≥750A（IEC 512-2-13b）；(3)绝缘强度：接点/接点 1.0KV；耐压强度：1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧。 |  | 40 |  | 个 |
| 2 |  | 一位内斜口信息面板 | 一位墙面安装信息面板： 1.遵循标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568、IEC 60670-1-2015、YD/T 926.3-2009、GB/T 17466.1-2019、JB/T 8593-2013、UL94 V-0。 2.结构及性能：内斜45°结构，保护跳接线弯曲半径，组合式前后双层互扣结构面板款型设计，防尘门内置高筋弹簧，弹起顺畅，不卡顿，防止灰尘堆积及液体滴渗。 3.结构要求：边角柔性设计，隐蔽式螺丝孔位，螺丝内置。 4.产品材质：整体选用阻燃聚碳酸酯材料（PC级工程塑料），工业无毒害添加剂，防老化、变色。 5.规格尺寸：86mm×86mm×8mm，适配信息插座模块1个。 6.产品应用：可安装超五类、六类、增强六类非屏蔽及屏蔽数据模块，语音模块，光纤适配器等。 |  | 22 |  | 个 |
| 3 |  | 二位内斜口信息面板 | 二位墙面安装信息面板： 1.遵循标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568、 IEC 60670-1-2015、YD/T 926.3-2009、GB/T 17466.1-2019、JB/T 8593-2013、UL94 V-0。 2.结构及性能：内斜45°结构，保护跳接线弯曲半径，组合式前后双层互扣结构面板款型设计，防尘门内置高筋弹簧，弹起顺畅，不卡顿，防止灰尘堆积及液体滴渗。 3.结构要求：边角柔性设计，隐蔽式螺丝孔位，螺丝内置。 4.产品材质：整体选用阻燃聚碳酸酯材料（PC级工程塑料），工业无毒害添加剂，防老化、变色。 5.规格尺寸：86mm×86mm×8mm，适配信息插座模块2个。 6.产品应用：可安装超五类、六类、增强六类非屏蔽及屏蔽数据模块，语音模块，光纤适配器等。 |  | 9 |  | 个 |
| 4 |  | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 2米六类非屏蔽RJ45-RJ45跳接线： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.2-2009、ANSI/TIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、IEC 60603-7-2019、EN 50173-1-2018、GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、GB/T 17651.2-1998 IDT IEC 61034-2：1997、GB/T 17650.2-1998 IDT IEC 60754-2：1991 Amendment NO.1：1997、GB/T 19666-2005。 2.结构及性能： (1)RJ45 PATCH CORD，Cat.6，U-UTP ，Transmission Bandwidth：250MHz；(2)非屏蔽RJ45跳接线组件基于PCB技术，抗干扰结构，提升优化跳接软线的性能；(3)导体采用多股绞合软线结构，线对间十字隔离技术，易弯曲不易折断，具有较好的柔韧性；(4)水晶头的设计采用“软尾结构”， 渐变型受力原理的护套符合人体工程学，能起到拉力缓冲的作用；(5)压接簧片采用50μin整体镀金工艺，触点通畅，耐腐蚀、防氧化；(6)水晶头 “注塑灌胶”工艺固定缆芯与压接簧片位置，保护套尾翼分解弯曲应力，保障弯曲半径；(7)水晶头弹片保护套设计有效防倒锁扣装置，提升水晶头使用寿命。 3.芯线结构：4×2×AWG24/7，twisted pair 100Ω。 4.产品材质： (1)压接簧片：磷青铜，三叉压接接触，50μin整体镀金射出成型；(2)跳接线护套：PVC；(3)导体材料：无氧裸铜（99.99%）；(4)绝缘材料：高密度聚乙烯 HDPE。 5.物理性能： (1)插合次数：≥1000次；(2)测试拉力：≤ 210 N；(3)最小弯曲半径：≥21mm；(4)工作温度：-20℃ ～ +60℃。 |  | 140 |  | 根 |
| 5 |  | 六类四对非屏蔽双绞线 | 六类四对非屏蔽双绞电缆： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.2-2009、ANSI/TIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、IEC61156-5、EN 50173-1-2018、EN 50288-6-1、GB 50311-2016、IEEE 802.3af 、YD/T 926.2-2009、YD/T 1019-2013。 2.结构及性能： (1)Data cable， U/UTP， Category 6， AWG 23；(2)柔性绞合型十字骨架设计有效的分开每一组对绞电缆，稳定线对结构，带宽测试达到250MHz；(3)主材选用4N级无氧纯铜线芯（OFC，99.99%），每一组对绞线缆的工作阻抗达到100±15Ω ；(4)精确的不同对绞电缆扭绞节距匹配和平衡设计，通过严格的六连接点信道测试要求；(5)电缆直径：6.5±0.2mm，最小弯曲半径为10倍电缆外径，紧护套结构；(6)覆被包裹选用环保材料，符合国内外各项环保标准要求，通过RoHS、REACH等检测。 3.电缆护套： 聚氯乙烯：PVC（HDPE/CM）。 4.物理特性： (1)电缆铜芯线径：0.565±0.005mm，AWG 23；(2)无氧圆铜线：纯度99.99%；(3)绝缘材料：高密度聚乙烯 HDPE；(4)最大牵引拉力：80N，最小弯曲半径：55mm；(5)燃烧性能：IEC 60332-1, UL 1581-VW-1, IEC 60332-3 或按护套类型；(6)工作温度：-20℃～+60℃。 5.电气性能： (1)特性阻抗： 100±15Ω（f：1-100MHz）；(2)最大导体电流电阻：9.38Ω/100m，绝缘电阻：500MΩ/m（最小值）；(3)最大直流电阻不平衡：≤2.5%，额定传输速率（NVP）：69%；(4)工作电容：≤5.6nF/100m，线对对地电容不平衡：≤160pF/100m；(5)传输延迟：≤ 45ns/100m，延迟偏差：25ns/100m。 |  | 7000 |  | 米 |
| 6 |  | 室外音柱线 | RVV2*2.5 |  | 200 |  | 米 |
| 7 |  | 24口六类非屏蔽模块式配线架（含模块） | 非屏蔽RJ45模组式跳线架： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.2-2009、TIA/EIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、EN 50173-1-2018、GB 50311-2016、UL94 V-0、YD/T 926.3-2009。 2.结构及性能： (1)UTP 24-bit Modular Jumper Patch-Panel；(2)非屏蔽RJ45信息插座端口式设计，根据需要可以配合1~24个非屏蔽模块使用；(3) 1U高度，有效防止临近信息模块的信号干扰，能提高抗外部串扰性能（ANEXT）；(4)6位一组的模块安装支架，支架与架体互为卡扣结构，支架可前置拆解，便于后期应用维护；(5)模块安装支架采用高抗压及阻燃塑料材质（ABS），UL94 V-0 等级，Snap-in结构，模块装卸方便；(6)前置面板合页式标识窗设计方便进行标记，便于线缆识别与管理；(7)半透明式可拆卸防尘盖设计，内置高筋弹簧，防尘盖弹拨触点3°递减设计，保障了防尘盖的韧性，减少静电吸附灰尘，确保防尘、防滴液，延长端接点的工作周期；(8)后置可折叠的理线托盘，配合的固线锁扣应用，根据线径可调节，锁固线缆的同时，消除应力影响。 3.产品材质： (1)Panel主体框架及后置理线托盘采用冷轧钢材一体成型，黑色粉末，静电喷漆；(2)JACK模组的外框支架选用PBT热塑性塑料，添加30%玻璃纤维，符合UL94 V-0阻燃规范要求；(3)防尘盖及端口托架材质选用PC级工程塑料，符合UL94V-0 阻燃规范要求。 4.安装尺寸： (1)44.45mm×483.00mm×14mm（高度1U×宽度19英寸×深度，不含理线托盘）；(2)左右机架螺丝安装孔中心间距：465.00mm。 5.环境特性： (1)使用温度：-10℃~+60℃；(2)储藏温度：-40℃~+68℃；(3相对湿度：10%~90%。 |  | 9 |  | 个 |
| 8 |  | 1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器） | 12芯LC型光纤配线架： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.3-2008、ANSI/TIA-568.3-D-2016、ISO/IEC 11801-2017、IEC 60793、GB/T 50311-2016、YD/T 778-2011、YD/T 1272-2018。 2.结构及性能： (1)Fiber-Optical Patch Panel，Universal Fixed Box Frame Type，19"；(2)标准19英寸宽度，箱体式结构，机柜/机架挂耳安装，留有理线和纤芯盘存的空间；(3)结构紧凑，简洁设计，强度高，光纤耦合器卡装牢固，满载光纤耦合器；(4)冷轧钢材质和颗粒磨砂喷塑工艺，耐腐蚀、防老化；(5)设计紧凑，可墙壁支架、机架挂耳、网格式桥架安装，用于光缆的接续；(6)前置扣板设计为锁扣转轴结构，开合便捷，光纤标识便于路径管理，引导光纤跳接线的最佳弯曲半径；(7)配置包含：1U高度箱体、6个LC型双工光纤耦合器、安装螺丝、熔纤盘、熔纤保护夹具、扎带等。 3.物理特性： (1)箱体材质：冷轧钢板，黑色，带锁扣，箱体式结构，盐雾实验≥72H；(2)应力消除：缆线扎带和M20螺纹线缆接头；(3)缆线进出：左后方和右后方进线，前方左右两侧各1个出线口；(4)防尘措施：前置扣板，整体美观，并防止灰尘堆积；(5)耦合器适配：SC/LC/ST/FC，单工/双工，彩色塑料外壳或ST金属外壳，陶瓷套管；(6)耐电压水平：≤3000V（DC），1min不击穿，无飞弧；(7)附着力：ISO 1级；(8)插拔次数：≥1000次；(9)工作温度：-40℃～+60℃。 4.光学性能：插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。 |  | 6 |  | 个 |
| 9 |  | 2米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | 2米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.3-2008、ANSI/TIA-568.3-D-2016、ISO/IEC 11801-2017、IEC 60793、IEC 61754、GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、YD/T 1272-2018、YD/T 987。 2.结构及性能： (1)Optical-Fiber Duplex Patch-Cable，2.0mm；(2)选用抗微弯、不敏感纤芯以及陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；(3)适应恶劣环境需求；(4)双工连接器连接头带有一个不固定的双工夹，便于连接头极性的变换；(5)连接器的极性是通过缆线夹标注的A和B区分；(6)成品须通过严格的3D测试，涵盖：顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试；(7)产品100%须经过出厂检测，根据实际需求，产品包装袋内可附带产品的厂检测试结果。 3.物理特性： (1)连接器类型：LC-LC；(2)连接器插芯材质：Zirconia（氧化锆）套管；(3)光纤类型：E9/125 G.652.D OS2（yellow黄色）；(4)缆线结构：双工，4.8mm×3.2mm；(5)外护套：LSZH（低烟无卤阻燃聚乙烯）；(6)重复插拔：500次插拔（插拔损耗 ≤ 0.2dB）；(7)工作温度：-40℃～+60℃。 4.光学性能： (1)插入损耗：≤0.2dB；(2)回波损耗：≥50dB；(3)IL的重现性（maximal）：±0.1dB。 5.机械性能： (1)最小弯曲半径：50mm；(2)连接器与缆线连接点的拉力：≤100N；(3)跳接线整体拉力：≤200N；(4)弯曲后衰减损耗：≤0.5dB。 |  | 10 |  | 根 |
| 10 |  | 6米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | 6米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.3-2008、ANSI/TIA-568.3-D-2016、ISO/IEC 11801-2017、IEC 60793、IEC 61754、GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、YD/T 1272-2018、YD/T 987。 2.结构及性能： (1)Optical-Fiber Duplex Patch-Cable，2.0mm；(2)选用抗微弯、不敏感纤芯以及陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；(3)适应恶劣环境需求；(4)双工连接器连接头带有一个不固定的双工夹，便于连接头极性的变换；(5)连接器的极性是通过缆线夹标注的A和B区分；(6)成品须通过严格的3D测试，涵盖：顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试；(7)产品100%须经过出厂检测，根据实际需求，产品包装袋内可附带产品的厂检测试结果。 3.物理特性： (1)连接器类型：LC-LC；(2)连接器插芯材质：Zirconia（氧化锆）套管；(3)光纤类型：E9/125 G.652.D OS2（yellow黄色）；(4)缆线结构：双工，4.8mm×3.2mm；(5)外护套：LSZH（低烟无卤阻燃聚乙烯）；(6)重复插拔：500次插拔（插拔损耗≤0.2dB）；(7)工作温度：-40℃～+60℃。 4.光学性能： (1)插入损耗：≤ 0.2dB；(2)回波损耗：≥50dB；(3)IL的重现性（maximal）：±0.1dB。 5.机械性能： (1)最小弯曲半径：50mm；(2)连接器与缆线连接点的拉力：≤ 100 N；(3)跳接线整体拉力：≤200N；(4)弯曲后衰减损耗：≤0.5dB。 |  | 10 |  | 根 |
| 11 |  | 1U封闭滑槽式理线架 | 琴键式封闭理线架： 1.遵循标准：ANSI/TIA-568-C.2-2009、IEC 60297-3-106-2010、GB／T 19520.18-2018。 2.结构及性能： (1)19＂ Jumper Lead Frame，12 ports；(2)主体选用1.3mm冷轧钢板材质冲压成型，背部留有开口，可支持机柜后部设备调节；(3)整体静电粉末喷塑，喷塑后厚度1.5mm，坚固耐用，抗氧化，防划伤，耐腐蚀；(4)标准1U高度，提供12条弹性琴键式管理环路，充分隐藏跳线，符合各类跳线的弯曲半径要求；(5)19英寸宽度，双铰链盖板，可拆卸，结构紧凑，防尘以及保护、整理缆线；(6)圆弧倒角防刮设计，避免用力拉扯时划破被管理的缆线；(7)选用的材料符合国内、外的各项环保标准。 3.产品材质： (1)主体材料：1.3mm冷轧钢板材质冲压成型，背部留有开口；(2)表面工艺：整体静电粉末喷塑，喷塑后厚度1.5mm。 4.物理特性： (1)规格尺寸：482mm×44mm×77mm，1U高度，左右机架螺丝安装孔中心间距为465.00mm；(2) 工作温度：-25℃~+60℃。 |  | 18 |  | 个 |
| 12 |  | 室外12芯单模光缆 | 1.室外24芯单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2.光缆结构:GYFTY； 3.护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 4.最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 |  | 180 |  | 米 |
| 13 |  | 室外4芯单模光缆 | 1.室外4芯单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2.光缆结构:GYTS； 3.护套类型:PE护套； 4.衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 5.最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 |  | 300 |  | 米 |
| 14 |  | 42U机柜 | 600*600*2000mm |  | 3 |  | 台 |
| 15 |  | 服务器及网络机柜 | 机柜尺寸：600*1000*2000mm（宽深高） |  | 2 |  | 台 |
| 16 |  | 配电排（PDU） | 8位16A |  | 2 |  | 台 |
| 17 |  | 插座电缆 | ZR-RVV3*2.5 |  | 30 |  | 米 |
| 18 |  | 安装调试 | 各系统安装调试费 |  | 1 |  | 项 |
| 二、校园网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 一、核心部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 |  | 1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个； 2.支持可插拔1T企业级硬盘； 3.三层网络吞吐≥2Gbps，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps，IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万，每秒新建连接≥5万； ▲4.支持可通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可扩展三层网络吞吐≥3Gbps，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； ▲5.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； 6.支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 7.IPS规则数量≥7400条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 8.要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 9.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 10.支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 11.能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 12.支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器； ▲13.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； 14.每台实配3年应用识别特征库授权、防病毒特征库、入侵防御特征库升级服务授权。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 核心交换机 |  | ▲1.交换容量≥1.36 Tbps，包转发率≥462Mpps，以官网最小值为准；固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲2.支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； 3.MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 4.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； ▲5.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲6.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； ▲8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖投标人公章； 9.配置模块化双电源，支持1+1冗余。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 无线控制器 |  | ▲1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲2.每台实配硬盘容量≥1T，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； 3.内存≥4G； 4.执行无线控制功能，配置满足项目需求的无线AP管理授权； 5.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6.支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； ▲7.支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； ▲8.为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； ▲9.支持有线口抓包基本功能，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； ▲10.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章。 |  | 1 |  | 台 |
| 二、接入设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络接入交换机 |  | ▲1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； 2.要求设备MAC地址≥16K； 3.要求设备采用静音无风扇节能设计； 4.设备支持手机组网、支持远程运维； 5.设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； ▲6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲7.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； ▲9.为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书加盖投标人公章； ▲10.为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖投标人公章。 |  | 3 |  | 台 |
| 三、无线网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE接入交换机 |  | ▲1.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； 2.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 3.支持静态路由协议； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； ▲5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； 7.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |  | 3 |  | 台 |
| 2 | 放装AP |  | ▲1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； ▲2.支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； 3.内置蓝牙5.1； 4.支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； ▲5.AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章； ▲6.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告关键页加盖投标人公章。 |  | 4 |  | 台 |
| 3 | 面板AP |  | ▲1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，须提供官网截图及链接加盖投标人公章； 2.面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3.至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； ▲4.整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），须提供官网截图及链接加盖投标人公章。 |  | 15 |  | 台 |
| 四、光模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆单模模块 |  | 10km，单模。 |  | 12 |  | 个 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 64路硬盘录像机 |  | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘； 2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； 3.可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4.预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 6.可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8.支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 9.支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份； 10.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 11.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 12.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 8T监控硬盘 |  | 1.8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口； 2.转速：5400RPM； 3.缓存：256MB； 4.24×7全天候高效稳定运行。 |  | 16 |  | 块 |
| 3 | 监视器 |  | 50寸4K安防显示器； 1.支持3840×2160超高清显示； 2.采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 3.3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰；超窄边设计，超高屏占比； 4.支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 5.显示尺寸：50inch； 6.物理分辨率：3840×2160； 7.背光源类型：D-LED；像素间距：0.2854mm(H)×0.2854mm(V)；亮度：300cd/m²；可视角：178°(H)/178°(V)；色深度：10bit,1.07G；对比度：5000:1；响应时间：9.5ms；刷新率：60Hz；表面处理：Haze 25%,2H；连续使用时间：7×16 H；色域：72% NTSC ； 8.音视频输入接口：HDMI2.0×3；音视频输出接口：LINE OUT×1,Speaker OUT×2(8Ω10W)；数据传输接口：USB2.0×1；控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT×1；电源：178~240 VAC, 50/60Hz；功耗：≤120W；待机功耗：≤0.5W； 9.工作温度：0℃~40 ℃；工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水)；存储温度：-20℃~60℃；存储湿度：10%~80%RH(无冷凝水)。 ★属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（投标文件内提供相关证书），否则投标无效。 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 4路解码器 |  | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； ▲2.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明,，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 4.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； 5.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示； 6.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 7.支持PC软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 8.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先； 9.可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps； 10.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数； 11.可通过客户端软件设置输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)； 12.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； 13.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示； 14.可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景； 15.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色； 16.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 17.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划； 18.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制； 19.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置； 20.支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式； 21.音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC； ▲22.显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； ▲23.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； ▲24.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； ▲25.显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | NTP网络授时服务器 |  | 授时精度 小于1ms;操作系统 Linux OS；可用性指标MTBF可达80000小时；服务器同步精度小于1us;接口配置1个Console设置口；1个USB口；4个10/100/1000M自适应以太网接口；授时容量 >=10000次/秒，最高可达25000次/秒；保持功能 内置高精度恒温晶振，老化率3x10-7；网络协议 RFC 1119/1305 NTP v2/v3/v4;RFC 1769/2030 SNTP v2/v3/v4;10M/100M/1000M自适应以太网；TELNET ，SSH ，FTP ，DHCP;高可靠性 双路220V冗余电源；支持双机热备；支持网卡绑定；卫星接收机支持GPS、北斗二代双参考源。 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 控制机 |  | 8G内存，500G固态硬盘，独显 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 枪式摄像机 |  | 400万筒型网络摄像机 1.最高分辨率可达2560×1440@25fps； 2.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 5.支持ROI感兴趣区域增强编码； 6.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入； 7.1个内置麦克风； 8.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m； 9.符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 10.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 11.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 12.最大图像尺寸：2560×1440； 13.宽动态：数字宽动态； 14.焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 15.红外波长范围：850nm； 16.防补光过曝：支持；补光灯类型：红外灯； 补光距离：最远可达50m； 17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 18.启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 19.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 20.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护； 21.PoE：IEEE 802.3af，Class 3；电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W； 22.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口； 23.防护：IP66。 |  | 22 |  | 台 |
| 8 | 摄像机支架 |  | 1.颜色:白； 2.材质:铝合金。 |  | 16 |  | 个 |
| 9 | 摄像机支架 |  | L型，壁装支架,1M |  | 6 |  | 个 |
| 10 | 半球摄像机 |  | 1.支持绊线入侵，区域入侵； 2.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.支持内置MIC； 9.支持DC12V/POE供电方式； 10.支持IP67防护等级。 |  | 56 |  | 台 |
| 11 | 球型摄像机 |  | 1.主码流支持2560x1440； 2.设备靶面尺寸为1/2.8英寸； 3.设备光学变倍≥23倍； 4.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 5.支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°； 6.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 7.具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline； 8.在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms； ▲9.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； 10.夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓； 11.夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备30m处的人体轮廓； 12.▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； 13.▲设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电，须提供公安部有效检测报告加盖投标人公章； |  | 1 |  | 台 |
| 12 | 摄像机支架 |  | 球型摄像机配套壁装支架 |  | 1 |  | 只 |
| 13 | 室外防水箱 |  | 500*600 |  | 6 |  | 套 |
| 14 | 监控立杆 |  | 3.5米，含基础 |  | 8 |  | 套 |
| 15 | 8口POE接入交换机 |  | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准； 2.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 3.支持静态路由协议； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接； 6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |  | 4 |  | 台 |
| 16 | 24口监控POE接入交换机 |  | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2.要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3.支持静态路由、RIP； 4.支持手机组网、支持远程运维； 5.支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 |  | 3 |  | 台 |
| 17 | 千兆单模模块 |  | 10km，单模。 |  | 14 |  | 个 |
| 18 | 安装辅材 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 四、校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络触摸屏服务器 （核心产品） |  | 1.最大分辨率4096x2304@60Hz； 2.具备抽屉式键盘及鼠标触控板及触摸电容屏≥13.3寸 3.显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥2个。 软件功能： 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 5.支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 寻呼话筒 |  | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； ▲16.内置网络隔离防雷处理电路，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章。 |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 监听音箱 |  | 1.内置D类数字功放； 2.具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 3.支持DC供电和POE供电； 4.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）。 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 智能电源时序器 |  | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲为了避免对扩声系统干扰需提供相关软件著作权加盖投标人公章。 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 室外音柱 |  | 1.输入电压:100V； 2.额定功率:30W； 3.频响:140～13KHZ。 |  |  | 10 | 台 |
| 6 | 纯后级功放 |  | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； ▲3.自带节能功能选择开关，须提供功能接口截图加盖投标人公章； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章，报告中需体现待机功耗小于8W； ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章，报告中需体现待机功耗小于8W； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥650W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV； 8.信噪比≥95db； 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 网络解码终端 |  | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出=1路24V控制。 |  |  | 2 | 台 |
| 8 | 调音台 |  | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 一拖二手持无线话筒 |  | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； ▲为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能，须提供相关软件著作权加盖投标人公章。 |  |  | 2 | 套 |
| 10 | 无线信号放大器 |  | 1.频率范围：500-950MHz； 2.输入截断点：+22dBm； 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)； 4.增益：+6-9dB(Center Band)； 5.输出阻抗：15dB min； 6.阻抗：50Ω； 7.频宽：450MHz； 8.插座：BNC female。 |  |  | 1 | 台 |
| 11 | 无线信号放大器延长线 |  | 30米 |  |  | 2 | 条 |
| 12 | 电源时序器 |  | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲为了避免对扩声系统干扰需提供相关软件著作权加盖投标人公章。 |  |  | 1 | 台 |
| 13 | 辅材 |  | 系统相关辅助材料 |  |  | 1 | 项 |
| 五、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1楼多功能活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） |  | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； ▲为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能，须提供相关软件著作权加盖投标人公章。 |  |  | 2 | 套 |
| 2 | UHF一拖二头戴无线话筒 |  | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个头戴话筒； |  |  | 2 | 套 |
| 3 | 一拖四无线会议话筒 |  | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（长杆）会议话筒。 |  |  | 1 | 套 |
| 4 | 数字反馈抑制器 |  | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术； 2.内置自适应动态噪声滤波器； 3.内置24Bit A/D、D/A转换； 4.内置AGC自动增益控制； 5.内置数字高低通调节控制； 6.内置数字压限器； 7.内置10段图示均衡器。 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 |  | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声,2编组)； 7.内置SPX效果器。 |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 专业音频处理器 |  | 1.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。 |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 主扩功放 |  | 1.高效、节能、节约运营费用； ▲2.有源PFC，功率因数达0.99，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%），须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 11.8Ω 2×650W； 12.4Ω 2×1100W； 13.2Ω 2×1870W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制≥80dB； 16.频率响应20Hz-20kHz； 17.输入阻抗20kΩ（平衡)，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥105dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统相关软件著作权加盖投标人公章。 |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 主音箱 |  | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁； 2.高音：≥40W，≥34芯； 3.阻抗：8Ω； 4.分频点：2.2K； 5.频率响应：45Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m； 7.最大声压级：≥124dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥350W。 |  |  | 2 | 台 |
| 9 | 补声功放 |  | - 高效、节能、节约运营费用； ▲2.有源PFC，功率因数达0.99，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； - 输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； - 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%），须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 11.8Ω 2×450W； 12.4Ω 2×765W； 13.2Ω 2×1301W； 14.输入灵敏度1Vrms； 15.串扰抑制≥80dB； 16.频率响应20Hz-20kHz； 17.输入阻抗20kΩ（平衡)，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比≥105dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统相关软件著作权加盖投标人公章。 |  |  | 2 | 台 |
| 10 | 补声音箱 |  | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W。 |  |  | 4 | 台 |
| 11 | 专业时序器 |  | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源，须提供通过如CMA或CNAS认证的国家认可的检测机构出具的检测报告加盖投标人公章； ▲7.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格，须提供通过如CMA或CNAS认证的国家认可的检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 |  |  | 1 | 台 |
| 12 | 42U机柜 |  | 600*600*2000mm，机柜前门为玻璃门,后门为钢板门 |  |  | 1 | 台 |
| 13 | 辅助材料 |  | 音频跳线、插头、支架等，相关辅助材料。 |  |  | 1 | 项 |
| 3楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） |  | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 |  |  | 2 | 套 |
| 2 | 一拖四无线会议话筒 |  | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（长杆）会议话筒。 |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 数字反馈抑制器 |  | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术； 2.内置自适应动态噪声滤波器； 3.内置24Bit A/D、D/A转换； 4.内置AGC自动增益控制； 5.内置数字高低通调节控制； 6.内置数字压限器； 7.内置10段图示均衡器。 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 |  | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 专业音频处理器 |  | 1.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。 |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 功放 |  | 1.高效、节能、节约运营费用； ▲2.有源PFC，功率因数达0.99，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择，须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%），须提供通过如CNAS或CMA认定的国家认可的检测机构出具的产品检测报告加盖投标人公章； 11.8Ω 2×450W； 12.4Ω 2×765W； 13.2Ω 2×1301W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥105dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统相关软件著作权加盖投标人公章； |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 音箱 |  | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W。 |  |  | 2 | 台 |
| 8 | 专业时序器 |  | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； 6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源； 7.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格。 |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 42U机柜 |  | 600*600*2000mm，机柜前门为玻璃门,后门为钢板门 |  |  | 1 | 台 |
| 10 | 辅助材料 |  | 音频跳线、插头、支架等，相关辅助材料。 |  |  | 1 | 项 |
| 六、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 | 数量 |  |  | 单位 |
| 活动室P2.5（7.04×2.88=20.2752㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏P2.5 |  | 1.7.04×2.88 LED 封装方式 SMD 1515 表贴三合一； 2.水平视角 H≥160°； 3.垂直视角 V≥140°； 4.像素组成 1R1G1B； 5.点间距 2.5mm； 6.扫描方式 1/64 扫描； 7.驱动方式 恒流驱动； 8.模组分辨率 128×64 点； 9.模组尺寸 320mm×160mm×17mm； 10.刷新率3840； 使用环境 室内。 |  |  | 20.2752 | m2 |
| 2 | 接收卡 |  | 1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据。采用 12个 标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效； 2.支持逐点亮色度校正配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 4.3D 功能 配合支持 3D 功能的独立主控，在 调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 5.RGB独立Gamma调节配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本调试软件，通过对“红 Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实； 6.Mapping功能在调试软件上启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式； 7.温度和电压监测 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 |  |  | 44 | 张 |
| 3 | 视频处理器 |  | 1.支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI； 2.支持 3 个窗口和 1 路 OSD； 3.支持快捷配屏和高级配屏功能； 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 5.支持设备间备份设置； 6.视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素； 7.支持带载屏体亮度调节； 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用； 10、支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出。 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 控制机 |  | 8G内存，500G固态硬盘，独显 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构及装饰 |  | 7.11*2.95不锈钢板包边 |  |  | 20.9745 | m2 |
| 6 | 智能配电柜 |  | LED专用配电柜 |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 42U机柜 |  | 600*600*2000mm |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 辅材 |  | 相关辅助材料 |  |  | 1 | 批 |
| 门厅P2.5 （3.52×1.92=6.7584㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏P2.5 |  | 1.3.52×1.92 LED封装方式 SMD 1515 表贴三合一； 2.水平视角H≥160°； 3.垂直视角V≥140°； 4.像素组成1R1G1B； 5.点间距2.5mm； 6.扫描方式1/64 扫描； 7.驱动方式恒流驱动； 8.模组分辨率128×64点； 9.模组尺寸320mm×160mm×17mm； 10.刷新率3840 使用环境室内。 |  |  | 6.7584 | 平方 |
| 2 | 控制系统 |  | 1.单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据。采用12个标准的HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效； 2.支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 4.3D功能配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D参数，使画面显示3D效果； 5.RGB独立Gamma调节配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本调试软件，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实； 6.Mapping功能在调试软件上启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式； 7.温度和电压监测 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 智能配电柜 |  | LED专用配电柜 |  |  | 1 | 套 |
| 4 | 钢结构及装饰 |  | 3.59*1.99不锈钢板包边 |  |  | 7.1441 | 平方 |
| 7 | 视频处理器 |  | 1.支持常见的视频接口，包括1路HDMI，1路DVI，1路VGA 2.支持1个窗口； 3.支持快捷配屏和高级配屏功能； 4.支持 HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 5.支持设备间备份设置； 6.视频输出最大带载高达390万像素，最大宽度 3840像素，最大高度1920像素； 7.支持带载屏体亮度调节； 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 9.支持创建6个用户场景作为模板保存，方便使用。 |  |  | 1 | 套 |
| 10 | 控制机 |  | 8G内存，500G固态硬盘，独显 |  |  | 1 | 台 |
| 11 | 辅材 |  | 相关辅助材料 |  |  | 1 | 批 |
| 七、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 230W光束摇头灯 |  | - 1.输入电压：AC90V~240V 50Hz/60Hz；额定功率：400W；光源：OSRAM 230W(7R)灯泡；镇流器：电子镇流器；色温：8500K；灯泡寿命：2000H；电机：11个静音步进电机； - 2.颜色：一个颜色盘，14个颜色+白光+彩虹效果；图案：一个图案盘，17个图案+白光+彩虹效果； 3.棱镜：旋转八面棱镜，双向旋转，带定位功能，可0-100%棱镜线性调节。雾化：雾化效果，可0-100%线性调节；调光：0-100%调焦线性调节；频闪：双片式频闪、可调速频闪（0.5-10次/秒）； 4.旋转角度：水平540°，垂直270°； 5.控制方式：国际标准DMX512信号，3芯，DMX512接口； 6.通信协议：USITT DMX-512； 7.通道数量：标准16通道模式； 8.显示：中英文LCD图型显示； 9.特殊功能：内置多种灯光效果程序，可脱离控台声控同步进行； 10、光学系统：高精密石英透镜组合，令光损率减至最低。 |  |  | 台 | 6 |
| 2 | LED平板三基色灯 |  | 1.电压：AC90V-240V50/60HZ；功率:100W；光源：冷白144颗、暖白144颗；通道：6HZ； 2.控制模式：声控、主从、自走、DMX； 3.过温保护：超过70度开始降功率保护； 4.超时保护：设定2小时后开始降功率。 |  |  | 台 | 10 |
| 3 | 54颗LED防水帕灯 |  | 1.电压：AC110-240V 50-60HZ；功率：200W；灯珠：54颗*3W RGB三合一灯珠；通道：6通道 2.控制模式：DMX512 主从 自走； 3.发光角度：25度。 |  |  | 台 | 30 |
| 4 | 200W COB面光灯 |  | - 1.额定电压：AC 100-240V，50/60HZ,额定功率：250W；光源灯珠：200W LED集成灯珠,寿命：约50,000小时；光通量：8624lm,色温：6000K,照度:960lux(5m)；最佳投射距离：15-30m； - 2.调光：线性调光 0-100%,频闪：0-25次/秒； 3.操作模式：DMX模式，主从模式、手动模式； 4.DMX通道：6/13,可DMX512控制；环境温度：-25℃～40℃；冷却：自然对流。 |  |  | 台 | 10 |
| 5 | 1024灯光控台 |  | - 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 - 2.最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库，内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋，彩虹，追逐等多种效果； - 3.图形参数（如：振幅，速度，间隔，波浪，方向）均可独立设置60个重演场景，用语存储多步场景和单步场景，多步场景最多颗存储600步； - 4.带背光LCD显示，中英文显示； 关机数据保存 U盘备份和升级 专业鹅颈工作灯； - 5.电源：AC90-240V/50-60HZ。 |  |  | 台 | 1 |
| 6 | 8路信号放大器 |  | 1.供电：单相AC220V±10%,频率50Hz±5%； 2.8路信号输入，8路直径独立电气隔离的信号分配输出； 3.数字信号：DMX512； 4.接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号； 5.信号连接插座：三芯音频阳座阴座。 |  |  | 台 | 1 |
| 7 | 电源硅箱 |  | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关； 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能；用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 |  |  | 台 | 1 |
| 8 | 大灯钩 |  | 大灯钩 |  |  | 付 | 12 |
| 9 | 小灯钩保险绳 |  | 小灯钩保险绳 |  |  | 付 | 50 |
| 10 | 灯光杆 |  | 灯光杆 |  |  | 道 | 4 |
| 11 | 辅材 |  | 电源线、信号线，及系统相关辅助材料 |  |  | 批 | 1 |
| 八、电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 脉冲主机包 |  | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含：4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个。 |  |  | 包 | 2 |
| 2 | 中间杆 |  | 4/6线通用中间杆；材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm |  |  | 根 | 70 |
| 3 | 中间杆绝缘子 |  | 标准 |  |  | 个 | 280 |
| 4 | 中间杆万向底座 |  | 不锈钢 |  |  | 个 | 70 |
| 5 | 终端杆绝缘子 |  | 三合一绝缘子 |  |  | 包 | 20 |
| 6 | 终端杆 |  | 4线经济型通用杆850；经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色。 |  |  | 根 | 7 |
| 7 | 终端杆万向底座 |  | 标准 |  |  | 个 | 15 |
| 8 | 合金线 |  | 每100米一欧姆阻值， |  |  | 米 | 1400 |
| 9 | 高压绝缘导线 |  | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处。 |  |  | 米 | 150 |
| 10 | 警示牌 |  | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块。 |  |  | 个 | 35 |
| 11 | 声光报警器 |  | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm |  |  | 个 | 2 |
| 12 | 报警主机 |  | 电子围栏控制键盘； LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 |  |  | 台 | 1 |
| 13 | 中继器 |  | 1路RS485双向数据中继器；数据接口：RS485；数据速率：0-115.2Kbps；工作模式：单工、半双工；信号电平：0.25Vp-p－10Vp；传输波长：1310nm；以光纤延长RS485通讯距离，最远可达20KM（单模）；默认标准FC接口，SC接口可选；光接口：FC；发射光功率：-10dB；接收灵敏度：-24 dB；光学动态范围：20dB；光学允许最大链损：10 dB电源：DC5V/2A；适配器电压：AC180V～AC260V；工作温度：-40℃－+70℃。 |  |  | 个 | 2 |
| 14 | 接地桩 |  | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米。 |  |  | 根 | 4 |
| 15 | 安防报警信号线 |  | RVVP2*1.0 |  |  | 米 | 300 |
| 16 | 安防报警电源线 |  | RVV2*1.5 |  |  | 米 | 300 |
| 九、出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 人行通道摆闸（左） |  | - 箱体及机芯材料304不锈钢； 2.电路板纯机械分离式机芯及独立式电路板； 3.通行速度常开模式30≤40人/分，常闭模式20≤30人/分通行指示灯 绿灯通行，红灯禁止通行； 4.杆长550mm（伸臂缩长）；通道最大宽度单台标准：600mm最大900mm；通道方向单向、双向可选； 5.驱动电机 直流有刷电机（20W/24W）；平均无故障次数 ≥500万次； 6.记忆功能 闸机连续刷卡，能准确记忆刷卡次数和过人次数，大大增加行人通行时间； 7.消防模式 闸机遇到特别情况，触发消防模式，闸机报警，闸门自动打开； - 8.防夹功能在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小(≤2Kg)； 9.自动复位功能开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系统默认为开启后10秒自动复位； 10.声光报警含非法闯入、尾随报警； 11.防冲功能在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 12.输入接口干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流＞10mA；通信接口RS232；读卡窗口2个；检修口2个； 13.常规参数：防护等级 IP56；电源 DC 24V/5A；工作温度-20℃～70℃；工作湿度 5%～90%；功耗每个通道≤150W。 |  |  | 2 | 台 |
| 2 | 人行通道摆闸（中） |  | - 箱体及机芯材料304不锈钢； 2.电路板纯机械分离式机芯及独立式电路板； 3.通行速度常开模式30≤40人/分，常闭模式20≤30人/分通行指示灯 绿灯通行，红灯禁止通行； - 4.杆长550mm（伸臂缩长）；通道最大宽度单台标准：600mm 最大900mm；通道方向单向、双向可选； 5.驱动电机直流有刷电机（20W/24W）；平均无故障次数 ≥500万次； 6.记忆功能闸机连续刷卡，能准确记忆刷卡次数和过人次数，大大增加行人通行时间； 7.消防模式闸机遇到特别情况，触发消防模式，闸机报警，闸门自动打开； 8.防夹功能 在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小(≤2Kg)； 9.自动复位功能 开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系统默认为开启后10秒自动复位； 10.声光报警含非法闯入、尾随报警； 11.防冲功能在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 12.输入接口干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流＞10mA；通信接口RS232；读卡窗口2个；检修口2个； - 13.常规参数：防护等级IP56；电源DC24V/5A；工作温度-20℃～70℃；工作湿度5%～90%；功耗每个通道≤150W。 |  |  | 2 | 台 |
| 3 | 人行通道摆闸（右） |  | 1.箱体及机芯材料304不锈钢； 2.电路板纯机械分离式机芯及独立式电路板； 3.通行速度常开模式30≤40人/分，常闭模式20≤30人/分通行指示灯 绿灯通行，红灯禁止通行； 4.杆长550mm（伸臂缩长）；通道最大宽度单台标准：600mm最大900mm；通道方向单向、双向可选； 5.驱动电机直流有刷电机（20W/24W）；平均无故障次数 ≥500万次； 6.记忆功能 闸机连续刷卡，能准确记忆刷卡次数和过人次数，大大增加行人通行时间； 7.消防模式 闸机遇到特别情况，触发消防模式，闸机报警，闸门自动打开； 8.防夹功能 在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小(≤2Kg)； 9.自动复位功能开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系统默认为开启后10秒自动复位； 10.声光报警含非法闯入、尾随报警； 11.防冲功能在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死； 12.输入接口干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；驱动电流＞10mA；通信接口RS232；读卡窗口2个；检修口2个； 13.常规参数：防护等级IP56；电源 DC 24V/5A；工作温度 -20 ℃～70 ℃；工作湿度 5%～90%；功耗 每个通道≤150W。 |  |  | 2 | 台 |
| 4 | 人脸识别终端 |  | 1.7寸高清屏幕，识别速度≤100ms； 2.50000人脸库（口罩模式20000人）； 3.双目活体检测； 4.支持口罩检测、戴口罩识别； 5.支持安全帽检测； 6.USB接口、韦根输入/输出、继电器、RS485等多种接口。 |  |  | 5 | 台 |
| 5 | 信息录入终端 |  | 1.7寸高清屏幕，识别速度≤100ms； 2.50000人脸库（口罩模式20000人）； 3.双目活体检测； 4.支持口罩检测、戴口罩识别； 5.支持安全帽检测； 6.USB接口、韦根输入/输出、继电器、RS485等多种接口。 |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 辅材 |  | 系统相关线材、辅助材料等 |  |  | 1 | 项 |
| 十、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 老楼智能化系统拆移、安装费用 |  |  |  |  | 1 | 项 |

四、施工要求

1.中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

2.中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

3.中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

五、验收标准

1.产品按国家、行业标准或招标人的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

2.系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

- 六、质保期及售后服务

1.项目整体免费质保期三年；

2.项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

3.质保期内提供免费返厂维修服务；

4.项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

七、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

八、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、安装、调试、备品备件、测试保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411-SYZB-G2024-0022）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后15日内预付合同价款的30%；安装调试完毕并经相关部门验收合格能正常运行交付使用后付至合同价款的70%；经审计审定后付至审定价的97%，3%余款自交付使用之日起至保修期满后一次性结算（无息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）： 常州市新北区魏村街道办事处

单位地址：常州市新北区魏安路199号

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）安装实施方案；

（2）售后服务方案；

（3）其他。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料