武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市武进区智慧水利-防汛信息化平台项目

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0008

采 购 人：常州市武进区水利局

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目     录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区水利局的委托，常州市武进区政府采购中心就智慧水利-防汛信息化平台项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年3月12日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0008

2.项目名称：常州市武进区智慧水利-防汛信息化平台项目

3.项目预算金额：人民币1210万元

4.项目最高限价：人民币1200万元

5.采购需求：为加快推进武进区水利数字化转型发展，围绕智慧水利“四预”系统的总体功能定位，全面实现预报预警、科学决策和智能调度，全方位打造水利防汛指挥数字化管理平台，实现水利工作“实时监管、科学预测、精准控制、高效处置”的目标。建设武进决策端水务水利决策指挥系统、移动终端系统，全面提升武进水利信息系统的防汛辅助决策与指挥、水资源保护、河湖水系管理能力。具体详见采购清单。

6.合同履行期限：工期150日历天（项目从合同签订日至项目初验通过）。项目初验合格至项目终验期间为系统试运行时间，试运行时长一个月。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年2月27日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年3月12日9:30 （北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区水利局

地址：常州市武进区延政中路8号水务大厦

联系人：盛先生

联系方式：0519-67898812

2.常州市武进区政府采购中心信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼515室

联系人：杨先生

联系方式：0519-88068619

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年2月28日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；

联系电话：0519-88068611；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策

具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20分） | 评标基准价计算方法如下：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=基准价／报价×20。 | 20 |  |
| 下列（2.1、2.2、2.3、2.4、2.5）评分项属于暗标评审项，各供应商提供评审材料中不能出现供应商的名称、标志、标记以及其它能够体现供应商的信息，否则暗标项均不得分。 |  |  |  |
| 主观分（36分） | 2.1、投标人根据项目现场勘察情况进行分析并给出方案。现场勘察情况符合准确，对项目需求及重点难点把握准确并提出合理、科学、可行的方案得7分；现场勘察情况较准确，方案较为合理可行得5分；现场勘查情况基本准确、方案基本合理、可行性一般得3分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分，本项最高得7分。 | 7 |  |
|  | 2.2、投标人针对中华人民共和国水利部对防汛系统“四预”建设需求，对项目提出整体的设计建设方案、软件开发方案、技术路线、系统的体系架构、功能模块等。方案符合采购需求，内容完整、科学、可行得5分；方案基本符合采购需求，内容较完整可行得3分；方案内容有缺漏项，科学性、可行性欠缺得1分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分，本项最高得5分。 | 5 |  |
|  | 2.3、投标人根据采购需求提供系统安全设计方案，内容至少涵盖应用安全设计、数据信息安全、硬件接入安全等。方案符合采购需求，内容完整、科学、可行得4分；方案基本符合采购需求，内容较完整可行得3分；方案内容有缺漏项，可行性欠缺得2分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分，本项最高得4分。 | 4 |  |
|  | 2.4、投标人提供项目管理方案，包括但不限于质量保证体系、项目进度安排、人员安排、保证措施及验收等。方案针对性强、全面合理、科学性强得4分；方案基本符合项目要求、较全面科学得3分；方案针对性一般，不够全面科学得2分，未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分，本项最高得4分。 | 4 |  |
|  | 2.5、投标人根据采购需求提供售后服务方案，内容至少涵盖:售后服务内容、响应时间、应急措施、技术支持方式、重大故障的应急预案和措施等。方案符合采购需求，内容完整、科学、可行得4分；方案基本符合采购需求，内容较完整可行得3分；方案内容有缺漏项，科学性、可行性欠缺得2分；未提供方案或方案不合理、与本项目无关不得分，本项最高得4分。 | 4 |  |
|  | 2.6、系统演示：评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审：（1）演示“防汛指挥监控大屏”：需要能看到区域水情、雨情、工情监测站点基础信息及采集数据；需要能看到各个枢纽闸站的监控视频以及水位降雨量的预警预报信息；需要能够在GIS地图中查看点位信息；需要用不同图层展示相应监测点位；需要能查看区域河道水质态势图；需要能查看无人机实时视频及仓库物资的基础信息。演示功能完整，系统流畅，方案可行性高得3分；功能普通，流畅度一般，可行性一般得2分；功能不太齐全，系统不太流畅，可行性低得1分；未提供或演示与本项目无关不得分，本项最高得3分。（2）演示“防汛一张图”：能在一张图中演示水位站、雨量站的实时数据、对比数据（需要有图表对比）、监控视频；能演示水利工程内各个机泵、闸门数量、运行状态，能用3D对站点进行360度查看。演示功能完整，系统流畅，方案可行性高得3分；功能普通，流畅度一般，可行性一般得2分；功能不太齐全，系统不太流畅，可行性低得1分；未提供或演示与本项目无关不得分，本项最高得3分。（3）演示“四预”系统：演示预报功能，需对暴雨场景进行模拟，能查看雷达云图、风场、台风路径；演示预警功能，能查看点位基础信息、实时水位、实现超标报警功能；演示预演功能，能模拟降雨信息、模拟河道水位的上涨信息、模拟区域暴雨淹没演变过程信息、能查看闸站数字孪生模型并对站内设备进行远程控制；演示预案功能，需要以三级预案为例，展示对应预案流程图、能查看仓库三维信息及仓库数据看板。演示功能完整，系统流畅，方案可行性高得6分；功能普通，流畅度一般，可行性一般得4分；功能不太齐全，系统不太流畅，可行性低得2分；未提供或演示与本项目无关不得分，本项最高得6分。 | 12 | 1、投标人须按采购文件评分细则中“视频演示”的要求录制好演示视频（需配置声音讲解,视频时长不超过15分钟,视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求，如有疑问可拨打咨询技术支持电话），并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。 2、演示中所涉及的区域和数据仅需提供模拟区域和模拟数据，只要能演示相关功能即可。 |
| 客观分（44分） | 3.1、投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书（软件安全开发或信息系统安全运维）一级得5分，二级得3分，三级得1分，没有不得分。 | 5 | 提供证书及在认监委网站查询状态显示“有效”的截图，否则不得分 |
|  | 3.2、投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书CS4及以上得4分，CS3得3分，CS2得2分，CS1得1分，没有不得分。 | 4 | 提供证书 |
|  | 3.3、投标人具有有效的ITSS运维服务资质证书一级得4分，二级得3分，三级得2分，四级得1分，没有不得分。 | 4 |  |
|  | 3.4、拟派项目负责人（1人）：具有有效的系统规划与管理师证书得2分、具有有效的ITSS-IT服务项目经理证书得2分，本项最高得4分。 | 4 | 1、提供人员证书及由社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险凭证（缴纳时间为：2023年11月-2024年1月）。 2、项目负责人、技术负责人、售后负责人兼任不可重复得分。 |
|  | 3.5、拟派技术负责人（1人）：具有有效的软件设计师（老版：高级程序员）的得2分。 | 2 |  |
|  | 3.6、拟派售后负责人（1人）：具有有效的注册信息安全专业人员证书CISP得2分。 | 2 |  |
|  | 3.7、从2021年2月1日至今，投标单位承担过类似的水利信息化项目案例（项目清单中必须包含终端硬件和相应开发软件），每提供1个得3分，最高9分。 | 9 | 1、提供中标通知书（或中标公告网站截图）及合同，合同不能证明的提供甲方盖章证明材料，时间以合同签定时间为准。 2、投标单位还需提供相关项目介绍（简要叙述项目的基本功能、实现原理、网络结构等信息） |
|  | 3.8、针对项目内容中提供设备的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价。完全符合技术要求的得基本分12分，要求中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 12 | 须按采购文件要求提供证明材料作为评审依据，否则不得分。 |
|  | 3.9、在3年系统整体质保运维的基础上延长1年及以上的得2分，本项最高得2分。 | 2 | 提供承诺书，格式自拟 |
| 总分 |  | 100 |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概述

为加快推进武进区水利数字化转型发展，用数字化技术提升水治理能力和水平，围绕构建“区域统筹、城镇一体”的水利防洪抗旱新格局，遵循《智慧水利建设顶层设计》的建设目标、总体框架和建设布局，统一规划、统一标准，深化业务需求分析，以问题为导向，采取急用先建、分布实施的建设原则，同时根据水利部《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》的建设基本要求，围绕“智慧水利”构想，以数字孪生流域、流域防洪应用为重点，结合武进区地理位置及水利基础设施的实际情况，按照“建管并举”思路，对全区水利领域的各种设施、各类信号、各种数据进行有机整合，依托数据汇集中心和数字孪生数据底座，实现条块互联、信息互通，打造一个集“感知、预警、决策、处置”为一体的信息化管理与指挥网络，并以此建设常态化值守的水利指挥调度中心，实现武进区水利工作“实时监管、科学预测、精准控制、高效处置”的现代化建设目标，全面提升水利工作在经济建设、社会管理、生态文明等领域的服务保障能力。

1、项目建设目标

本次防汛信息化平台主要围绕防汛指挥开展各项建设，包括补充完善武进中心城区、西太湖片区及其他区管水利工程基础数据采集系统建设，通过整合现有综合信息化平台传感监测网络及业务功能，实现水利防汛全元素“一张图”综合展示，结合区域防汛淹没、城市内涝分析等算法模型，建设具有“预报、预警、预演、预案”功能的防汛指挥体系，重点对防汛物资仓库系统进行有效管理，打造防汛仓库三维数字化管理平台。

2、总体建设要求

围绕智慧水利“四预”系统的总体功能定位，补充完善水利基础数据采集系统建设，通过整合现有武进水利局水务一体化信息系统、农村基层防汛管理系统、河湖长制信息系统、武进水利局综合信息化平台传感监测网络及业务功能，实现水利全元素“一张图”综合展示。

根据最新业务规范及管理范围采集水务地理信息基础数据，结合区域防汛淹没、城市内涝分析等算法模型，建设具有“预报、预警、预演、预案”功能的防汛指挥体系，同时对全区水工程、水环境、水生态、物资仓库等系统进行统一管理，全方位打造水利防汛各项业务管理平台。

依托电子政务外网云资源基础设施，建立武进水利局决策数据中心，建设武进决策端水务水利决策指挥系统、移动终端系统全面提升武进水利信息系统的防汛辅助决策与指挥、水资源保护、河湖水系管理能力。

3、总体架构

为实现武进区智慧水利-防汛信息化平台项目建设目标，系统建设将利用物联网、云计算、大数据、3DGis、数字孪生、移动互联网技术，结合创新的业务管理与服务模式，利用“在线化、指标化、常态化、服务化”建设运行理念，通过基于“融合应用平台”智慧交互体系结构的系统平台，实现水利业务的“智慧化”应用。

1、资料清查数据整理

资料清查主要内容为梳理现有行政区域、水系、河湖、工程、堤岸、测站、设备、仓库、物资、建筑，给排水相关水源、管网、站厂等基础数据。资料清查为系统运行、数据处理、界面展示、分析报告等功能模块做好数据基础准备。数据清查主要一方面为清单列表形式非结构化数据，另一方面为地图相关图层数据。数据清查完成对数据的电子档案化处理并入库，形成地图底图、图层、数据资料，并对重点节点完成场景制作，提高系统交互效率与体验。

2、视频传输分析网络

视频传输分析网络主要建设内容为电子政务外网视频融合、移动视频会议系统接入、排涝泵车视频监控接入、无人机巡查视频功能接入。主要通过整合现有电子政务外网视频、以及排涝车监控视频、无人机巡查视频，实现视频会议信号实时传输、存储、分析，并通过视频分析完成风险行为模式识别，建立统一视频管理分析平台。

3、数据汇聚中心开发及三维数字孪生数据底座建设

将分散建设的若干应用信息系统进行整合，结合更新过的地理信息系统数据，通过网络构建信息交换平台，使若干个应用子系统进行信息、数据的传输及共享，提高信息资源的利用率，成为进行信息化建设的基本目标，保证分布异构系统之间互联互通，建立决策中心数据库，完成数据的抽取、集中、加载、展现，构造统一的数据处理和交换。实现数据整体化集中管理，为决策端业务系统提供服务。其中，三维数字孪生数据底座在充分利用已有数据资源基础上，需以三维地图为基底，叠加卫星遥感影像、电子地图、河流湖泊等二维数据，进一步采集生产重点水利工程的三维倾斜模型、BIM模型等数据，建立L2和L3级数据底板。

4、暴雨和洪水预报模型及模拟研究

在收集武进区河道地形、水利工程以及水文资料的基础上，结合数学模型核心技术，利用地理信息系统技术、数据库技术，建立地区河网预报调度模型，以满足水利行业防洪及水环境调度的需求。主要包括基本资料的收集与管理、模型构建、模型的率定与验证等。

5、业务应用系统开发

系统业务应用系统开发主要分为水利一张图、防汛指挥、水工程、水环境、统计分析、巡检管理、仓库物资、水利知识库、视频监控、移动App等部分。

4、应用规划

建立统一数据标准，实现数据层面的服务共享、打破信息孤岛，针对时间序列数据的清洗、挖掘、分析应用，建立多层次应用，包括电脑端软件、手机端软件等多层面应用。

5、建设理念

在硬件监测层面，采用更全面的感知，为后期数据分析提供更准确的数据，辅助后期的决策更科学，实现快速防汛调度分析。

6、建设原则

1.先进性原则

系统在设计思想、系统架构、采用技术上均要尽可能采用最先进的技术、方法、软件平台等，确保系统有一定的先进性、前瞻性、扩展性，符合技术发展方向，延长平台的生命周期，保证建成的平台具有良好的稳定性、可扩展性和安全性。从一些信息化系统的建设实际经验和教训来看，先进性如果不能得到保证，在系统的使用阶段会出现后期投资追加过大以及系统维护费用加大等问题。

2.完整性原则

系统的完整性主要体现在两个方面：系统功能的完备性和数据库中存储的基础数据的完备性。系统开发应能满足武进水利日常工作条件下所需的各种系统功能和基础数据信息。

3.实用性和适用性原则

系统的实用性也是衡量工程质量体系中最重要指标，与武进水利业务管理内容结合是否紧密，是否具有严格以及明确的业务针对性，是系统成败的关键因素，每一个提交给业主的系统都应该是实用和解决问题的。系统的适应性也是工程质量体系中重要的指标之一，系统设计从最开始就应该以适应于水务现场多种运行环境，而且还必须具有一定的应变能力，能适应未来变化的环境和需求。

4.可靠性原则

系统采用国内先进成熟的产品，利用软件平台呈现建设效果，采用模块化设备，严格按照技术流程和质量保证体系，保证系统的稳定性与可靠性。

5.安全性、保密性原则

河道、泵站等数据是系统的关键数据，所涉及的大多属于水文数据，属于保密资料，这些数据的安全性至关重要，因此系统应遵循安全性的原则。系统在建设中必须同步考虑和实施安全工程，建立基于用户分级授权的访问控制模式，逐步完善信息安全保障体系，要结合防汛指挥中心管理的具体情况，能按照不同业务管理内容，采取不同的安全策略。因此在系统建设中，在网络安全、操作系统安全、数据库管理系统安全、通用安全、管理安全等方面应符合国家关于计算机信息系统安全保护的相关要求。

6.开放性原则

系统建设因遵循水利部信息化相关的基础表格规范设计规范，在标准数据格式的基础上按照《常州市政务信息资源共享管理暂行办法》规定的数据开放规范，形成系统对接和数据交互能力。满足水利业务条线与区各部门的开放数据安全访问交换功能。

7、总体设计要求

系统功能性要求：

武进区智慧水利-防汛信息化平台各功能模块应能满足以下要求：

1.数据提取：可以按照一定格式，自动提取信息，并进行数据完整性、合法性检查；处理时间＜3秒。

2.数据关联：能够检查出重复的关联。建立关联的速度≤3秒。

3.数据信息编辑：对于关键字以外的字段能够修改。并检查数据的完整性、数值的合理性，有相似性和重复性检查；响应时间＜3秒。

4.查询检索：简单查询响应速度＜2秒；复杂和组合查询响应速度＜8秒；能够对相关数据进行精确查询、模糊查询；对日期、整数、浮点数类型的字段，能提供范围查询；查询结果可以按照一定原则进行排序、筛选、保存；查询结果可以显示为图形或图表，可以输出到通用的办公处理软件中，查询结果包含pdf或者jpg格式数据时，支持浮动窗显示。

5.汇总：简单汇总处理时间≤8秒钟，并有进度显示；特别复杂汇总及模型处理时间≤30分钟，并有进度显示。

6.数据分析：数据分析预测的处理时间一般在1分钟以内，复杂情况处理时间≤5分钟。

7.数据处理速度：可实现全量、增量、批量等方式的数据同步，同步速度不低于10MB/秒；数据文件处理记录数：1000条/秒。

8.数据保存期限：根据信息系统数据使用规范，系统数据在系统中保存7年，期满后作为永久数据保存，并可根据相关法规文件规定，进行调整。

9.系统吞吐量指标：支持同时在线用户数大于500个；正常情况下并发访问量应不小于200个。

10.系统稳定性指标：系统有效工作时间：≥99.00%；系统平均故障间隔时间：≥100天；平均故障修复时间：<30分钟。

8、安全需求

遵循《政府信息系统安全防护基本要求》，提供多方式、多层次、多渠道的安全保密措施，防止各种形式与途径的非法侵入和机密信息的泄露，保证系统中数据的安全。

1.系统安全：操作系统安全、数据库系统安全。

2.应用安全：在应用层提供系统的安全访问控制，不只对某一类资源或协议进行单独保护，必须对整个应用层提供一个完整的安全解决方案，提供一个对系统资源进行完全控制的安全平台，所有用户访问该系统的任何资源必须且只能通过这个安全平台的控制来进行。

3.接口安全：为了保证系统的安全运行，各种接口方式都应该保证其接入的安全性，安全控制在逻辑上包括：安全评估、访问控制、身份认证、安全审计、防恶意代码、加密等内容。

4.数据安全：信息资源是核心，数据的安全性是关键问题之一。数据安全性设计应保证数据的保密性、完整性和可用性。数据的保密性应确保数据仅被已授权的人员访问；数据的完整性应保证数据的准确性和一致性；数据的可用性应确保已授权用户在需要时能及时访问到数据。数据安全设计应参考《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护定级指南》、《信息安全等级保护工作的实施意见》信息技术相关国家标准的要求来制定。数据安全设计的关键是要对数据进行分类、分级的安全性设计。对不同安全等级的数据，应制定不同的安全保护等级和实施相应的安全保护策略，确保数据的安全性、保密性和完整性。

5.传输安全：

（1）通道安全：服务器对外提供数据按照电子政务外网网络结构进行数据传输，不经过任何非认证网络渠道访问。只有经过认证的电子政务外网地址和网络系统才可访问系统；

（2）终端安全：局域网系统访问用户需要使用电子政务外网地址才可完成数据传输，并增加安全防护及用户行为管理设备；

（3）认证安全：用户访问需要经过安全认证与审计，移动端用户使用安全认证管理并使用用户鉴权形式经过政务外网端口验证后方可访问。

6.数据加密：系统在用户访问、验证、数据传输过程中使用相关技术实现数据的双向加密。

数据标准建设要求：

数据中心是信息资源的整合及解决水利信息化系统建设中大量异构系统和异构格式数据之间的信息交换和信息共享问题的有效途径。为解决数据交换业务协同以及数据的开发和应用，充分利用信息化转变管理方式、提升服务水平，必须根据水利行业数据标准规范，建立统一的信息资源共享服务体系。实现各部门之间、与气象局及其他相关单位之间的信息共享。将海量的行业数据、设备采集数据等进行汇聚及处理，并以统一标准对各专题业务平台提供数据服务，使数据按一定业务规则成为可复用的信息资源服务。实现跨部门、跨层级的信息共享，帮助中心平台对数据进行全面的分析与监管。

数据中心架构

在软件架构建设方面，建立并完善信息资源目录服务、交换服务、管理服务、共享服务、转换服务以及消息服务等核心功能模块，扩大业务应用范围，统筹建设和完善基础设施数据库、空间地理数据库、多媒体数据库以及专题业务数据库，并建立标准管理、认证管理、授权管理、加密管理、数据汇总、数据监管、图表展现等辅助支持模块。

智慧水利综合数据库的数据来源主要包括：在线监测、外部交换动态数据、基础信息数据收集以及业务系统中产生的过程状态数据。各类来源的数据分别进入各自对应的数据库，在各类数据库的数据之上，形成水利应用的数据模型，满足在应用系统运行过程中及信息平台发布中所需要的各类数据。

数据服务

数据服务是一个灵活通用的数据指标开发、测试、发布平台，基于数据服务构建的各类行业数据模型、指标等通过API接口方式挂载到数据服务平台中，为上层各类业务应用提供灵活、便捷的数据服务接口。

平台设计要求

武进区智慧水利-防汛信息化平台项目建设在科学规划的基础上，以适应水灾害处置、水资源保护、水环境治理的实际需要，在充分理解武进区水利业务管理需求的基础上，对平台建设进行统一规划，并根据其重要性和可行性进行合理安排，充分利用成熟的先进技术，吸收水利信息化建设先进成果与经验，遵循统一的标准（数据标准、软件开发规范、系统接口规范等），采用统一的技术架构和系统框架，提供统一的服务，最大限度地提高信息资源的共享和系统的集成程度。

9、技术规范要求

专业类法律法规与政策文件：

1.《中华人民共和国水法》；

2.《中华人民共和国防洪法》；

3.《中华人民共和国环境保护法》；

4.《中华人民共和国水土保持法》；

5.《中华人民共和国水污染防治法》；

6.《中华人民共和国土地管理法》；

7.《中华人民共和国河道管理条例》；

8.《建设项目环境保护管理办法》；

9.《水利部关于加快推进水生态文明建设工作的意见》（水资源〔2013〕1号）；

10.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）；

11.《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）；

12.《常州市河道管理条例》；

13.《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》(水信息〔2021〕323号)

14.《智慧水利建设顶层设计》(水信息 〔2021〕323 号)

15.《“十四五”智慧水利建设规划》(水信息 〔2021〕323 号)

16.《数字孪生流域共建共享管理办法(试行)》(水信息〔2022〕146号)

17.《数字孪生流域建设技术大纲 (试行 )》(水信息 〔2022〕147号 )

18．《数字孪生水利工程建设技术导则(试行 )》水信息〔2022〕148号)

19.《数字孪生水网建设技术导则 (试行 )》(水信息 〔2022〕 397号)

20.《水利业务“四预”基本技术要求(试行 )》(水信息〔2022〕149号)

网信类法律法规与政策文件：

1.《中华人民共和国网络安全法》；

2.《中华人民共和国数据安全法》；

3.《中华人民共和国个人信息保护法》；

4.《江苏省信息化条例》；

5.《非经营性互联网信息服务备案管理办法》；

6.国家网信办、工信部、公安部、认监委《关于发布<网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）>的公告》2017年第1号；

7.《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

水利水务行业标准规范：

1.《水利信息数据库表结构及标识符编制规范》（SL478-2010）；

2.《实时雨水情数据库表结构与标识符》（SL323-2011）；

3.《水利空间要素数据字典》（SL729-2016）；

4.《水文自动测报系统技术规范》（GB/T 41368-2022）；

5.《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL700-2015）；

6.《水利信息处理平台技术规定》（SL538-2011）；

7.《水利信息系统运行维护规范》（SL715-2015）；

8.《水利信息化项目验收规范》（SL588-2013）；

9.《水利网络与信息安全体系建设基本技术》；

10.《水利工程数据库表结构》（DB11/T306.1-2005)

信息系统集成标准规范

1.《工业企业信息化集成系统规范》（GB/T 26335-2010）；

2.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

3.《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）；

4.《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2008）；

5.《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

6.《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）；

信息系统安全标准规范

1.《信息安全技术信息安全风险评估规范方法》（GB/T 20984-2022）；

2.《政府信息系统安全防护基本要求》（DB-32T 1927-2011）；

3.《信息安全技术政府部门信息安全管理基本要求》（GB/T 29245-2012）；

4.《信息安全技术政务网站系统安全指南》（GB/T 31506-2022）；

5.《信息安全技术政府部门信息技术服务外包信息安全管理规范》（GB/T 32926-2016）；

6.《信息安全技术电子政务移动办公系统安全技术规范》（GB/T 35282-2023）；

7.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

8.《信息安全技术政府网站云计算服务安全指南》（GB∕T 38249-2019）；

9.《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB∕T 22240-2020）；

10.《水利网络安全保护技术规范》（SL/T 803-2020）。

相关规划与政府资料

1.水利部《水利业务需求分析报告》；

2.水利部《加快推进智慧水利指导意见》；

3.水利部《智慧水利总体方案》。

10、数据中心云资源

本项目云计算资源采取申请常州市电子政务云模式，包括地图云服务器、数据库云服务器、应用云服务器、文件云服务器、视频云服务器、GPU 服务器等。各服务器承担各自功能，最大化提高系统运行稳定性、安全性，此部分供应商无需报价。云服务资源需求详见采购清单。

二、建设内容

本次项目建设内容包括补充完善武进中心城区、西太湖片区及其他区管水利工程基础数据采集系统硬件设施建设、防汛信息化平台软件开发、国产化适配软件、网络及通信等。具体详见采购清单。

三、商务要求：

（一）工期及服务期限：工期150日历天（项目从合同签订日至项目初验通过）。项目初验合格至项目终验期间为系统试运行时间，试运行时长一个月；

（二）整体系统免费维护期：3年，自整体项目建设完成并通过甲方验收合格之日起算。

（三）付款方式：合同签订后10日内支付合同价款的10%作为预付款；硬件设备安装结束后支付合同价款的30%；整体项目建设完成并通过甲方初验合格后支付合同价款的55%；剩余部分质保期结束后10日内结清。

（四）强制节能产品： 户外电子显示屏为政府采购强制节能产品，必须提供中国节能产品认证证书上传至交易执行系统“符合条件”——“投标（响应）文件有效性”模块。不提供按无效投标处理！

四、采购标的及清单汇总

| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸站数据采集系统 | 传统节制闸站数据采集系统改造 |
| 2 | 河道流量监测系统 | 主要河道流速、流量的监测系统 |
| 3 | 下沉式通道积水监测系统 | 积水监测系统以及道路积水指示牌建设 |
| 4 | 河道水情监测站系统 | 水文监测站设施更新改造 |
| 5 | 雨情监测站系统 | 雨量监测站设施更新改造 |
| 6 | 闸站水位监测系统 | 水利枢纽及闸站上下游水位监测系统更新改造 |
| 7 | 排涝泵车视频及监测系统 | 排涝泵车安装视频监控系统及工况数据采集系统 |
| 8 | 无人机巡查系统 | 无人机及配套视频信号传输系统、无人机培训和保险 |
| 9 | 防汛信息化平台软件开发 | 软件平台开发（详细内容见防汛信息化平台建设要求） |
| 10 | 国产化适配 | 国产数据库 |
| 11 |  | 国产中间件 |
| 12 | 网络及通信 | 测点4G/5G无线网络流量（新增监测点位） |

4.1、闸站数据采集系统采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见闸站物联网智能终端采集柜技术参数要求 | 套 | 18 |
| 2 | 线缆及辅材 | RVVP4×0.75信号线，RVV2×1.0电源线；PVC管材等其他安装辅材。 | 项 | 18 |
| 3 | 安装施工调试 | 设备安装调试、管线敷设等系统集成。 | 项 | 18 |

4.2、河道流量监测系统采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见河道流量物联网智能终端采集柜技术参数要求 | 套 | 11 |
| 2 | 雷达流量计 | 详见河道流量雷达流量计技术参数要求 | 台 | 11 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 包括太阳能电池、胶体蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、监控箱等 | 套 | 11 |
| 4 | 多功能安装支架立杆 | 安装太阳能、流量计、终端采集箱等。高度≥4m、臂长≥1.5m、钢管直径≥130mm 、基础底座浇筑 | 套 | 11 |
| 6 | 线缆及辅材 | RVVP4×0.75信号线缆； RVV2×1.0电源线缆； PVC管材等其他安装辅材。 | 项 | 11 |
| 7 | 安装施工调试 | 设备安装调试、管线敷设、路面恢复、系统集成。 | 项 | 11 |

4.3、下沉式通道积水监测站采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式电子水尺 | 详见一体式电子水尺技术参数要求 | 台 | 3 |
| 2 | 网络球机(含支架） | 详见下沉式通道网络球机技术参数要求 | 台 | 3 |
| 3 | 市电接入 | 工程改造市电接入220VAC | 项 | 3 |
| 4 | 系统集成监控箱 | 室外防水箱，不锈钢材质。尺寸不小于600*500*200mm。8口工业交换机，1组光纤收发器，二合一防雷器、球机电源、断路器等 | 套 | 3 |
| 5 | 监控立杆 | 根据现场实际要求定制 含基础底座浇筑 | 项 | 3 |
| 6 | 户外电子显示屏 | 1、产品尺寸：1700mm*400mm*50mm（单面） 2、面板材质：铁箱 3、边框材质：铁箱 4、显示材料：p10单元板*10 5、产品附件：遥控器*1，电源线*1 6、供电方式：220V，功率：200W 7、支持TCP/IP/485通讯； 8、固定支架 | 套 | 6 |
| 7 | 线缆及辅材 | 金属管材、光纤、网线、电源线等其他辅材。 | 项 | 3 |
| 8 | 安装施工调试 | 设备安装调试（2个电子显示屏、视频监控、升降设备租赁费、管线敷设、绿化恢复等） | 项 | 3 |

4.4、水情自动监测站采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见水情自动监测站物联网智能终端采集柜技术参数 | 套 | 16 |
| 2 | 雷达水位计 | 详见技术要求 | 台 | 16 |
| 3 | 高清网络球机（含支架） | 详见水情自动监测站高清网络球机技术参数 | 套 | 16 |
| 4 | 存储卡 | 256G | 套 | 16 |
| 5 | 网络视频防雷器 | 详见水情自动监测站网络视频防雷器技术参数 | 台 | 16 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 包括太阳能电池、胶体蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、监控箱等 | 套 | 16 |
| 7 | 线缆及辅材 | RVVP4×0.75信号线缆；RVV2×1.0电源线缆；PVC管材等其他安装辅材。 | 项 | 16 |
| 8 | 水位尺标牌 | 水位尺采用铝合金材质 | 项 | 16 |
| 9 | 安装施工调试 | 设备安装调试，水尺安装、系统集成。 | 项 | 16 |

4.5、雨量自动监测站采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见雨量自动监测站物联网智能终端采集柜技术参数 | 套 | 12 |
| 2 | 雨量计 | 详见雨量自动监测站雨量计技术参数 | 台 | 12 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 包括太阳能电池、胶体蓄电池、太阳能控制器、太阳能支架、监控箱等 | 套 | 12 |
| 4 | 线缆及辅材 | RVVP4×0.75信号线缆；RVV2×1.0电源线缆；PVC管材等其他安装辅材。 | 项 | 12 |
| 5 | 安装施工调试 | 设备安装调试，系统集成。 | 项 | 12 |

4.6、闸站水位监测系统采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 1.采集柜室安装，尺寸不小于500*400*200mm； 2.智能采集终端： 采集、传输一体化设计；支持以太网及4G全网通 3.其他电器：浪涌防雷器\空开\开关电源等。 | 套 | 56 |
| 2 | 雷达水位计 | 1、测量范围：0～30m；测量精度:正负3mm，分辨力：不劣于1mm；测量时间：不大于30 s；天线波束角度：不大于12°；工作环境温度：(-40～80) ℃；最大功耗0.15W, | 台 | 56 |
| 2 | 线缆及辅材 | RVVP4×0.75信号线，RVV2×1.0电源线；PVC管材等其他安装辅材。 | 项 | 56 |
| 3 | 安装施工调试 | 设备安装调试、管线敷设、等系统集成。 | 项 | 56 |

4.7、防汛应急排涝车视频监控系统采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球机（含支架） | 详见排涝车高清网络球机技术参数要求 | 台 | 2 |
| 2 | 视频存储卡 | 256G(可保存10天视频) | 个 | 2 |
| 3 | 蓄电池组 | 根据视频监控后备供电时间需要，配套相关数量的铅酸蓄电池组及相关充电装置等配件（12V/60Ah可续航60小时） | 项 | 2 |
| 4 | 监控支架及安装改造 | 定制排涝车监控支架和配件，排涝车视频安装调试，系统集成等。 | 项 | 2 |
| 5 | 物联网智能终端采集柜 | 1.采集柜安装，尺寸不小于500*400*200mm； 2.智能采集终端： 采集、传输一体化设计；支持以太网及4G全网通移动网络； 3.其他电器：浪涌防雷器\空开\开关电源等。 | 套 | 2 |

4.8、无人机巡查系统采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 1. 最大起飞重量≥1050克； 2. 最大抗风速度6级（12米/秒）； 3. 最长飞行时间≥45分钟（电池5000mAh)； 4. 最大续航里程≥30公里； 5. 工作环境温度-10°C 至 40°C； 6. 1200万像素高清长焦相机，最高可支持56倍混合变焦； 7. 采用4/3 CMOS 2000万像素广角相机； 8. 智能电池支持 100W 桌面快充。 | 台 | 1 |
| 2 | 后备电池 | 包含三块电池一个充电管家 | 套 | 1 |
| 3 | 无人机保险 | 1.无人机机身险，厂维修一年保障时间内不限次返/置换，产生费用从保额里面扣除 2.100 万三者险 | 年 | 2 |
| 4 | 无人机驾照 培训 | 无人机驾照培训考证 | 项 | 1 |
| 5 | 视频高清编码器 | 详见无人机视频高清编码器技术参数要求 | 台 | 1 |
| 6 | 4G或5G无线路由器 | 1.采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台； 2.提供1个 RS232（或RS485/RS422）、4 个以太网 LAN，1个以太网 WAN 以及 1个WIFI 接口，可同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备； 3.实现数据透明传输和路由功能； | 台 | 1 |
| 7 | 网络安全产品 | 详细网络安全产品技术参数 | 台 | 1 |

4.9、防汛信息化平台软件采购清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能/性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利一张图 | 防汛专题图 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水情 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 雨情 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 工情 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 视频监控 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 气象信息 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 2 | 防汛指挥 | 三维数据底座 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛指挥大屏软件 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛预报 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛预警 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛预演 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛预案 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 预案管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 应急响应管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 抢险队伍管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛应急联系人管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 灾害评估管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 3 | 水工程 | 工程管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 工程维护 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 工程安全 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 4 | 水环境 | 河道流速分析 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 河道流量分析 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 河道日流量 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 突发水事件管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水质信息查询 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水质分析 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水功能区管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 河道水环境 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水环境调度及模型 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 5 | 统计分析 | 水情分析 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 雨情分析 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水雨关系分析 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 多站水情对比 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 多站雨情对比 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 泵站工况运行记录 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 主要河道水位表 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛综合分析日报 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 6 | 巡检管理 | 工程检查管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 河湖堤防巡查管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 7 | 仓库物资 | 三维可视化 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 台账管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 出入库管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 维修及保养管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 调拨管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 报废管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 8 | 知识库管理 | 水利知识管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 文档管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 9 | 视频监控 | 综合监控 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 无人机视频 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 防汛应急排涝车视频 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
| 10 | 防汛app | 防汛一张图 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 水情数据 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 雨情数据 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 泵站水位数据 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 工程运行 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 积水监测 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 气象数据 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 巡检管理 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 河道水质 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 调度方案 | 详见防汛信息化平台建设要求 |
|  |  | 视频监控 | 详见防汛信息化平台建设要求 |

4.10、国产化适配系统

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能/性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产数据库 | 国产数据库，支持国产操作系统、国产 CPU 芯片、国产中间件 |  | 套 | 3 |
| 2 | 国产中间件 | 详见国产中间件技术要求 |  | 套 | 1 |

4.11、网络及通信

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测点通信及视频 | 1年通信服务，每月每张50M流量 | 张/年 | 116 |
| 2 | 水情站和下沉式通道视频 | 1年通信服务，每月每张50G流量 | 张/年 | 19 |
| 3 | 排涝车/无人机视频 | 1年通信服务，每月每张100G流量 | 张/年 | 3 |

4.12、数据中心云资源

| 服务名称 | 数量 | 参数 | 操作系统 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地图云服务器 | 1台 | 8vCPU/16G Mem/500G | 国产化系统 | 政务外网 |
| 数据库云服务器 | 3台 | 8vCPU/32G Mem/5T | 国产化系统 | 政务外网 |
| 数据云服务器 | 2台 | 16vCPU/64G Mem/5T | 国产化系统 | 政务外网 |
| 应用云服务器 | 2台 | 8vCPU/16G Mem/1T | 国产化系统 | 政务外网 |
| 文件服务器 | 1台 | 8vCPU/16G Mem/3T | 国产化系统 | 政务外网 |
| 视频云服务器 | 1台 | 8vCPU/32G Mem/2T | 国产化系统 | 政务外网 |
| 集群云服务器 | 2台 | 8vCPU/32G Mem/512G | 国产化系统 | 政务外网 |
| GPU服务器 | 1台 | 16vCPU/32G Mem/1T | 国产化系统 | 政务外网 |
| 三维数据服务器 | 1台 | 16vCPU/32G Mem/2T | 国产化系统 | 政务外网 |

五、详细技术参数要求

5.1、闸站数据采集相关设备技术参数要求

（一）物联网智能终端采集柜

1.采集柜安装，尺寸不小于500*400*200mm；

2.智能采集终端：

1）具备以太网、2G、3G、4G、WiFi等不同上网方式，满足不同现场的需求；

2）需支持100种以上PLC远程数据的在线上传，在线下载，在线修改功能，实现远程服务；

3）支持200种以上的协议，支持主流PLC、变频器、仪表等设备的驱动协议，

4）本地进行数据解析，并且采用数据主动上传方式而非轮询方式，提高采集周期； 采集周期最小可为1s。

5）接入硬件可进行边缘运算，可将能耗计算等在硬件端完成，提高时间精确性，有效减轻服务器负荷；

6）具备数据缓存功能，一旦网络出现问题，可以本地缓存，等网络恢复后直接上传至数据中心，确保数据完整性。

7）可实现远程数据配置，根据不同的现场灵活配置，确保本地设备的可换性，无需现场配置；

8）可根据实际需求进行数据推送机制设定；

9）需具备本地报警判断功能；

10）现场采集端支持SD卡，确保本地能支持大量数据存储。支持历史数据缓存。

11）能适配不同的驱动，并且能自动优化对设备通讯数据包，达到最优通讯效果。

12）可远程进行产品固件升级

13）具备两路DI和两路DO。

14）数据采集及云平台系统通过等保三级认证。

15）产品通过工信部工业连接关键产品能力测试认证。

3.其他电器：浪涌防雷器\空开\开关电源\中间继电器等。

5.2、河道流量监测相关设备技术参数要求

（一）物联网智能终端采集柜

1.采集柜安装

尺寸不小于500*400*200mm；

2.智能采集终端：

采集、传输一体化设计；

支持全网通移动网络；

低功耗设计，宽频电压5～16VDC供电

支持太阳能供电系统；

支持485接口信号输入；

3.其他电器：含防雷\空开\开关电源等。

（二）雷达流量计

1、流速指标：

1）测速范围：0.01～21m/s；

2）测速精度：8.8mm/s；

3）工作频率：24.15GHz；

4）天线波束角：12°（半角）；

5）运行温度：-40℃～70℃

6）供电范围：5.5-30V DC（建议使用12V供电）

7）自带测量角度功能（自动垂直角补偿：精度 ±1°；分辨率 ± 0.1°）

8）防护等级：IP68；

9）带双向流速功能；

10）分辨率：1mm

2、水位指标：

1)量程：45米（范围可调整）

2）测量精度：±2mm

3)分辨率：±1mm

4)天线波束角度：8°

6)供电范围：6-26V DC（建议使用12V供电）

7)存放温度：-40－+70℃

8）保护等级：IP68

9）盲区0-5cm

10）防短接功能（内置二极管，防止短接回路），外部每根线有明确标识

11）信号输出RS485/Modbus

12)工作电流≤50mA（12V DC）

13)材质：金属外壳                                                                                                                                          3、重要部件有微波测距算法软件著作权证书；                                                                                       4、设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准；

5、设备符合GB/T2423.17-2008《电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测标准；                                                                                                    6、设备符合GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）》检测标准；

7、同系列产品具有防爆证Exd IIC T6 Gb及本安证Exia  IIC T6 Gb；；

5.3、下沉式通道相关设备技术参数要求

（一）一体式水尺

1、量程:0-300cm

2、精度：0.5cm

3、通信模块:内置4G通信模块

4、自供电管理：内置，支持太阳能供电/市电供电

5、供电方式：支持太阳能供电，电子水尺内置锂电池，保证连续阴雨天气时，设备能够正常工作365天以上，具有低电量报警。

6、定时采集积水水位、外供电电压、后备电池电压、主机内部温湿度、通信信号强度、水尺姿态等信息，对采集的数据进行处理、存储、编码、发送；

7、电子水尺内置蓝牙通信模块，通过手机直连设备就能完成参数配置和设备调试；

8、电子水尺内置姿态传感器，能够监测电子水尺的状态，设备被异动或破坏能够立即报警；

9、断点续传功能，信号中断情况下，数据本地存储至少12个月，信号恢复时可续传断点数据。

10、积水预警功能，根据积水深度预设报警，控制策略能够远程配置。

11、积水采样间隔可根据水位动态调整，最高采集频率可低于5s；

12、双链接接入，设备支持同时上报两个及以上平台，能够按平台分别实现断点续传功能。

13、电子水尺软件支持定制开发，能够根据业主要求与业务平台进行协议对接。

（二）网络球机

1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL

2、镜头支持23倍光学变焦，焦距范围不小于4.8-110mm

3、具备红外补光灯，红外补光距离可达150m

4、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux

5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°-90° ，支持水平手控速度不小于110°/S，云台定位精度为±0.1°

6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能

7、支持接入4G SIM卡

▲8、支持GPS定位与自动校时功能，支持监控画面叠加显示安装位置经纬度信息（提供证明文件加盖原厂公章）

9、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测

10、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物

11、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

12、动态范围不小于106dB，信噪比≥56dB，网络延时不大于120ms

13、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个，且在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面形区域，每个区域颜色、大小、位置可调并可设置马赛克

14、支持1对音频输入/输出接口，支持2路报警输入、1路报警输出，最大支持128G SD卡本地存储

15、应具备较好的防护性能，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃

5.4、水情自动监测站相关设备技术参数要求

（一）物联网智能终端采集柜

1.采集柜安装，尺寸不小于600x500x200mm；

2.智能采集RTU终端：

1）一体化设计：集传统水文遥测终端机功能与2.5G/3G/4G/NB-IoT 传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能；

2）2个RS232和2个 RS485 接口，内置 15KV ESD 保护；

3）4路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流信号输入，可选 0-5V 电压信号输入）；

4）2路开关量输入接口（光隔离）

5）逻辑 0：湿节点 0-3VDC，或干节点导通逻辑 1：湿节点 5-30VDC，或干节点断开；

6）2路继电器输出接口

7）最大切换电压：30VDC/220VAC 最大切换电流：4A；最大切换功率：120W/880VA；

8）4路受控输出电源（输出电压值与设备供电电压相同，默认 12V。单路额定输出电流 1A，4 路额定输出电流总和 2A，内置过流保护）；

9）工作电流 <65mA@12VDC；

10）休眠工作电流 <10mA@12VDC；

11）静态值守电流 <2mA@12DVC；

▲12）可以自主设定模拟量阈值关联输出开关量（提供证明材料加盖原厂公章）；

13）具有电池电量采集功能；

▲14）实时时钟:有自动校时的功能。具有手动对时、远程中心站对时及网络自动对时功能，时钟精度2天误差小于1s。（提供证明材料加盖原厂公章）；

15)设备符合SL651-2014《水文监测数据通信约》。

（二）雷达水位计

1、测量范围：0～30m；测量精度:正负3mm，分辨力：不劣于1mm；测量时间：不大于30 s；天线波束角度：不大于12°；工作环境温度：(-40～80) ℃；最大功耗0.15W,

2、保护等级IP68（IP6X 防尘、IPX8 防）。

3、产品具备准确度、回差、重复性、分辨力、气候环境适应性、电源、功耗、绝缘性能、抗电磁干扰、防雷、防护等级IP68，应符合GB/T15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》。

（三）高清网络球机

1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL

2、镜头支持23倍光学变焦，焦距范围不小于4.8-110mm

3、具备红外补光灯，红外补光距离可达150m

4、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux

5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°-90° ，支持水平手控速度不小于110°/S，云台定位精度为±0.1°

6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能

7、支持接入4G SIM卡

8、支持GPS定位与自动校时功能，支持监控画面叠加显示安装位置经纬度信息

9、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测

10、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物

11、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

12、动态范围不小于106dB，信噪比≥56dB，网络延时不大于120ms

13、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个，且在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面形区域，每个区域颜色、大小、位置可调并可设置马赛克

14、支持1对音频输入/输出接口，支持2路报警输入、1路报警输出，最大支持128G SD卡本地存储

15、应具备较好的防护性能，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃

（四）网络视频防雷器

1、最大持续运行电压Uc 270V 50Hz

2、短路电流耐受能力：300A

3、负载电流：5A

4、电压降：1%

5、网络浪涌保护器：

1)、最大持续运行电压Uc 9V DC

2)、交流耐受能力：0.1A

3)、额定电流：200mA

4)、电压保护 6kV/3kA

5)、冲击过电流：5kA

5.5、雨量自动监测站相关设备技术参数要求

（一）物联网智能终端采集柜

1.采集柜安装，尺寸不小于600x500x200mm；

2.智能采集RTU终端：

1）一体化设计：集传统水文遥测终端机功能与2.5G/3G/4G/NB-IoT 传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能；

2）2个RS232和2个 RS485 接口，内置 15KV ESD 保护；

3）4路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流信号输入，可选 0-5V 电压信号输入）；

3）2路开关量输入接口（光隔离）

4）逻辑 0：湿节点 0-3VDC，或干节点导通逻辑 1：湿节点 5-30VDC，或干节点断开；

5）2路继电器输出接口

6）最大切换电压：30VDC/220VAC 最大切换电流：4A；最大切换功率：120W/880VA；

7）4路受控输出电源（输出电压值与设备供电电压相同，默认 12V。单路额定输出电流 1A，4 路额定输出电流总和 2A，内置过流保护）；

8）工作电流 <65mA@12VDC；

9）休眠工作电流 <10mA@12VDC；

10）静态值守电流 <2mA@12DVC；

11）可以自主设定模拟量阈值关联输出开关量；

12）具有电池电量采集功能；

13）实时时钟:有自动校时的功能。具有手动对时、远程中心站对时及网络自动对时功能，时钟精度2天误差小于1s。；

14）设备符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》；

3.低压电器：含防雷\空开\开关电源\线缆等。

（二）雨量计

1、承雨口内径：Φ200±0.6mm

2、刃口角度：45°～50°

3、分辨率: 0.2mm

4、采用了双向翻板装置技术，有效的提高了降水数据观测质量

5、雨强测量范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）                                                                                                      	6、测量误差（E）：≤±3%;准确度等级：II 级

7、输出信号方式：两路干簧管通断信号输出；

8、开关接点容量：DC V≤12V，I≤120mA

9、工作环境温度：-10℃～+50℃

10、工作环境湿度：95%RH，40℃（凝露）

11、平均无故障工作时间（MTBF）：≥40000h

12、传感器的输出特性为增量输出，即接点通断信号输出，要求接点允许承受的最大电压不小于15V，允许通过电流不小于50mA，输出端绝缘电阻不小于1MΩ，导通电阻不大于10Ω，接点工作寿命应在100000 次以上；

13、具备防堵、防虫、防尘措施

14、信号输入输出接口具有防雷电和抗干扰措施

5.6、防汛应急排涝车相关设备技术参数要求

（一）高清网络球机

1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL

2、镜头支持23倍光学变焦，焦距范围不小于4.8-110mm

3、具备红外补光灯，红外补光距离可达150m

4、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux

5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°-90° ，支持水平手控速度不小于110°/S，云台定位精度为±0.1°

6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能

7、支持接入4G SIM卡

8、支持GPS定位与自动校时功能，支持监控画面叠加显示安装位置经纬度信息

9、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测

10、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物

11、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

12、动态范围不小于106dB，信噪比≥56dB，网络延时不大于120ms

13、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个，且在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面形区域，每个区域颜色、大小、位置可调并可设置马赛克

14、支持1对音频输入/输出接口，支持2路报警输入、1路报警输出，最大支持128G SD卡本地存储

15、应具备较好的防护性能，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃

5.7、无人机相关设备技术参数要求

- 无人机

1. 最大起飞重量≥1050克；

2. 最大抗风速度6级（12米/秒）；

3. 最长飞行时间≥45分钟（电池5000mAh)；

4. 最大续航里程≥30公里；

5. 工作环境温度-10°C 至 40°C；

6. 1200万像素高清长焦相机，最高可支持56倍混合变焦；

7. 采用4/3 CMOS 2000万像素广角相机；

8. 智能电池支持 100W 桌面快充。

（二）视频高清编码器

1.具有1个RJ45网络接口、1个HDMI输入接口、1个VGA输入接口、1路HDMI输出接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口。

2.HDMI最大支持4K（3840×2160)/30Hz）；VGA信号最大支持1080P（1920×1080/60HZ）信号输入。

3.视频输入源默认自适应识别；并可支持固定输入源为HDMI或VGA信号。

4.音频信号源可选HDMI输入或AUDIO IN输入。

5.支持1路HDMI信号输出，信号最大支持4K（3840×2160)/30Hz）。

6.支持2560×1440、1920×1080、1280×720等分辨率编码，编码格式支持H.264、H.265

7、音频支持AAC、G711u、G711a音频格式

8、支持PoE供电、支持DC 12V供电。

9.支持TCP、UDP、GB28181、RTMP、NTP、RTSP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DHCP、DDNS、ONVIF等网络协议

10.支持区域剪裁功能、绘制剪裁区域后、预览画面将显示剪裁预期的视频画面。

▲11.支持最大接入2路网络摄像机，与HDMI/VGA通道做视频画面合成，画面合成分辨率不低于1080P，画面分割模式可选2分割、1大2小（提供证明文件加盖原厂公章）。

12.支持一键reset恢复默认出厂配置

13.支持OSD字符叠加功能，除时间、通道名称外，支持6行自定义字符叠加，OSD字体大小可设置大小（16*16、32*32、64*64可选）

14.支持移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能设置与联动

15.支持视频遮盖功能，支持自定义视频遮盖区域

（三）网络安全产品

1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，硬盘容量≥1T；
2、内存≥2GB；
3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；
▲4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式（提供设备界面截图加盖原厂公章）；
5、支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 
▲6、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容管理256个（提供设备界面截图加盖原厂公章）；
▲7、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制（提供设备界面截图加盖原厂公章）；
▲8、支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择；
9、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术；
10、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种；
11、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类；

5.8、国产化适配相关软件技术参数要求

（一）国产中间件

▲1、为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。（提供证明材料加盖原厂公章）

▲2. 支持图形页面方式快速设置正向代理外部服务的IP段及端口段，简化外部代理服务配置（提供产品截图证明并加盖原厂公章）。

3、支持主备模式，对外提供VIP，配置检测参数，自动路由至后端服务节点。

4、提供B/S的统一管理中心。用户通过浏览器登录管理中心，就可以对全网中所有的节点进行集中的配置、管理、监控，能够远程对节点进行启停控制。

5、必须支持服务节点的集群，保证业务量增加时，通过集群共同承担服务处理工作。集群应支持多种模式，包括线路备份、静态负载均衡、动态负载均衡、路由分发。

5.9、防汛信息化平台建设要求

业务应用系统开发

防汛信息化平台主要围绕防汛指挥开展各项建设，通过整合现有综合信息化平台传感监测网络及业务功能，实现水利防汛全元素“一张图”综合展示，结合区域防汛淹没、城市内涝分析等算法模型，建设具有“预报、预警、预演、预案”功能的防汛指挥体系，重点对防汛物资仓库系统进行有效管理，打造防汛仓库三维数字化管理平台。

水利一张图

通过水利一张图综合展示武进区境内的所有水雨工情等水利相关信息，为一线水利工作人员提供相关数据支撑。

防汛专题图

以江苏省水利专题图为底，在专题图中叠加武进区水系现状图，包括骨干河道和支系河道，同时在专题图中标注出各种水利相关图层信息，包括：水位站、雨量站、枢纽闸站、下沉式通道、圩区、堤防等水利工程信息。

水情监测

在专题图中默认显示武进区境内的骨干河道信息，显示河道的名称、实时水位等信息。若某条河道出现超警戒(超控制)水位，则整条河道用红色进行标注，以提醒工作人员注意防范。

雨情监测

在专题图中显示武进区境内所有雨量站点的地理位置分布状态，并用不同颜色的图标标注当前站点的实时降雨状态，包括：无降雨、小到中雨、大到暴雨、大暴雨、特大暴雨。

工情监测

系统通过在线数据采集、传输、汇总、清洗，在平台上向用户展示各枢纽闸站的实时监测信息。

气象监测

通过与气象部门对接获取武进区境内的气象数据，包括：台风路径、卫星云图等信息。

视频监控

以各水利工程机泵、闸门启闭设施、堤防沿线及重点安防区域等位置的视频监控信息等为信息来源，以平台为载体，在图形界面上展示定位标注实时和历史视频监控信息，随时掌握区域安防状况。

防汛指挥

根据国家水利部发布的《水利业务“四预”基本技术要求(试行)》精神，依托于三维数字孪生数据底座，实现在防汛抢险过程中的预报、预警、预演、预案等四预功能，同时提供了应急相应管理、抢险队伍管理、防汛应急联系人管理以及灾害评估管理等功能。

防汛指挥大屏软件

防汛指挥大屏展示武进区重点防汛区域的河道水位、雨量、重点枢纽闸站、重点圩区、下沉式通道、主要视频监控点等信息，通过预置的预报警信息（如：河道超保证水位、圩区超控制水位），在地图中展示各点位的当前状态。同时展示无人机巡查视频、各闸泵站现场实时监控视频、现场人工巡查信息（文字及图片）、武进区的防汛仓库信息及物资队伍信息、监测预警信息、预报预警等综合防汛信息。

防汛四预

基于智慧水利总体框架，在数字孪生数据底座基础上建设预报、预警、预演、预案等四预功能，四者环环相扣、层层递进。

防汛预案管理

平台提供预案管理功能，各级部门和各级水利工程管理单位，能够根据自身权限的不同对防汛预案进行上传、修改、编辑和删除等操作。

应急响应管理

1.应急响应启动

通过列表的方式展示防洪响应的响应级别、说明和描述等信息，用户可查询辖区内的预警响应记录并根据用户权限发布预警响应信息。

2.最新响应列表

显示所有关联的内部预警和预警发布的应急响应状态信息列表，包括“预警级别、预警时间、预警发布级别、预警发布时间、响应级别、响应启动时间、响应结束时间”等信息。

3.历史响应查询

用户可以查询历史上台风、暴雨的响应情况，包括预警时间、预警类型、预警等级、响应等级、响应时间、状态等信息。

抢险队伍管理

1.抢险队伍管理

平台记录抢险队伍的规模、人员和分布情况，若抢险队伍信息有变动能够能够进行抢险队伍的编辑、修改和删除等操作。

2.抢险队伍查询

平台支持在电子地图上展示不同辖区内抢险队伍的分布情况，以文本、表格、GIS等方式展示抢险队伍信息，使用户可以选择离灾区最近的抢险队伍快速投入抢险。

防汛应急联系人管理

展示区、街道、乡镇防汛应急联系人及联系电话、所属板块等信息，用户根据权限不同可对防汛应急联系人信息进行编辑、修改和删除等操作。

灾害评估管理

平台支持对灾害造成的损失、灾害的原因进行分析，并且在GIS专题地图上通过画图工具，建立本次灾害事件区域专题图，根据灾害的损失（主要为人员和物资的直接损失）以及次生灾害（生产和经济建设损失）带来的灾害等级进行评估。

水工程

工程管理

管理水利工程(包括：圩区、排涝站、工程闸站、堤防、河湖名录等)的基本属性信息，以反映水利工程的基本面貌，在水利普查信息的基础上补充完善相关工程特性等信息。

通过精细化建模对示范水利工程进行 3D 建模，能够全景展示水利工程的三维模型，并将工程运行数据在三维模型中做同步展示。

工程维护

显示各个工程的详细维护信息，显示内容包括：档案名称、工程名称、工程类型、问题描述、处理时间、处理人、处理单位。支持增删改查操作。

工程安全

通过收集前端传感器采集到的数据，对水利工程的安全状况进行管理，实时监测水利工程的沉降数据、位移数据、伸缩缝数据以及扬压力数据等。

水环境

城区水环境调度主要实现目标为根据城区主要河道断面的水量水质、降雨数据、径流等监测数据，结合区域河湖水量与水质总体情况通过河道引排水泵站的科学调度实现城区整体水环境的常态提升管控与城市水安全应急处置支持。

河道流速分析

平台以列表的形式显示各个河道一段时间范围内的瞬时流速、瞬时流量、水流方向（正向、反向）、水深、水温等数据，并根据流速流量数据自动计算出累计流量。

河道流量分析

根据前端流量计传感器采集到的流量数据，汇总计算出单个河道的单日累计流量、月度累计流量、年度累计流量，用不同形式的图表进行数据展示，可进行同比或环比分析。

河道日流量

平台对单个河道的日流量进行分时段显示，显示单日每小时的水流方向、累计流量等数据。

突发水事件管理

基于突发水污染事故模型，为用户提供事件信息快速查询，包括实时信息、基础信息查询、水环境应急监测、污染物模拟扩散信息、污染事故报告文件。

突发水事件专题服务对汇集的相关突发水事件信息进行综合查询与统计分析服务，包括突发水事件地图标绘显示、应急预案调阅与启用、周边信息查询、事故现场信息展示等。

水质信息查询

对水质站基本信息，自动测站、人工监测的监测数据，水质评价结果进行查询、水质评价分析通过调用综合业务管理水质评价分析相关服务实现。

水质类信息服务主要实现水质监测数据、水质分析评价结果等信息的查询和统计。主要包括水质基础信息查询、水质监测成果信息查询和统计、水质分析评价成果信息查询和法律法规标准信息查询等。

水功能区管理

提供的功能包括：已划定水功能区（包括地下水功能区）基本信息管理、污染物纳污总量控制管理、水体纳污容量控制方案管理、水功能区监测动态信息管理。

入河排污口管理

入河排污口管理包括：入河排污口基本信息管理；入河排污口申请与审批管理；入河排污口登记建档管理；入河排污监督管理等功能。

水环境调度管理

根据武进区区域河网特性，构建河网水量水质实时预报调度模型，通过API接口为业务应用层提供模型服务。

河网水质建模

污染物按排放方式可分为点源污染和非点源污染。点源污染主要包括工业污染源和城镇生活污染源。非点源污染一般是指由降雨引起的各种污染物从土壤圈向水圈的扩散。主要包括农田、城市和城镇降雨径流污染、农村生活污染、畜禽养殖和水产养殖污染等。

水质预报管理

在实测水质和河网水质模型的基础上，根据未来降雨历时及空间分布、未来河口潮汐状态，预报武进区主要河道水质指标。

水质预警及调度

在水质预报的基础上，根据实时的水质和调度需求，对水利工程调度进行调整，实现预定的调度目标，为水环境调度提供决策支持。

建立记录防汛调度方案库，保存所有已计算完成的水质调度方案。

统计分析

水情分析

通过与前端液位传感器进行数据对接，平台将采集到的数据进行汇总分析，以柱状图形式显示各个监测站点不同时段的水位数据，同时根据汇总分析结果显示各个水情监测站点某个时段内的平均水位、最高水位、最低水位以及最高和最低水位出现的时间。

雨情分析

通过与前端雨量传感器进行数据对接，平台将采集到的数据进行汇总分析，以柱状图形式显示各个雨量监测站点不同时段的累计降雨量数据，同时根据汇总分析结果显示各个雨量监测站点某个时段内的平均降雨量，最大降雨量以及最大降雨量出现的时间段。

水雨关系分析

根据河道水情与舆情分析对比，展示雨量与河道水位的关系图，可用柱状图或折线图显示。

多站水情对比

可以选择两个或多个河道水位数据进行比对，通过柱状图或折线图展示。

多站雨情对比

可以选择两个或多个监测点雨量数据进行比对，通过柱状图或折线图展示。

泵站工况运行记录

平台通过列表形式展示某个时间段内，所有闸站枢纽的机泵运行状况显示内容包括：开启时间、关闭时间、本次运行时间、累计运行时间、本次排水量、累计排水量等。

主要河道水位表

平台按两小时一次统计各主要河道的水位数据，并形成统计表，支持导出为excel表格。

防汛综合分析日报

平台按日生成各泵站运行记录、各站点水情、各站点雨情等分析日报及各种折线图展示。

巡检管理

工程检查管理

通过划分片区，对全区下属的各种工程闸站、水文站、雨量站等进行定期或不定期巡检，对巡查过程中发现的问题，要从事件发现、工单派发、任务接受、现场处置、事件验收等流程着手，实现巡检问题的闭环管理。

河湖堤防巡查管理

通过手机app进行汛期的河湖堤防巡查，并将巡查数据同步通过报表展示在web端。

仓库物资

三维可视化

根据仓库的总体布局模型，在其基础上，展示武进中心仓库库房内存放物资的精细化三维模型。

台账管理

物资台账管理，摒弃传统的纸质台账，采用电子化台账，主要功能包括：物资基础信息、物资编码标签、物资档案管理。

出入库管理

出入库管理功能主要包括：入/出库管理、库存盘点、库存预警。

维修及保养管理

1.维修保养情况

展示当前仓库内所有需要维保的物资设备情况。

2.维修台账管理

显示已经执行的物资设备保养与检修的任务。

调拨及报废管理

1.物资拨入

当其他部门及对应系统需要将防汛物资移交给仓库管理系统进行管理时，系统可以通过接口或者文档导入的形式将物资信息导入。

2.设备调拨

包括调拨申请、调拨审核和调拨审批：只有审核部门审批结束后方可执行调拨，同时系统将审批结果反馈给相关人员和仓库管理人员。

报废管理

包括报废申请、报废审核和报废审批，只有审核部门审批结束后方可执行调拨，同时系统将审批结果反馈给相关人员和仓库管理人员。

知识库

水利知识管理

建立水利知识库，对各类型水利知识进行标签区分，支持关键词检索。

文档管理

支持文档分类上传，可按文档的保密级别分权限进行阅览、下载。

视频监控

实现基于Web的视频监控，集成站点视频、无人机视频和防汛应急排涝车视频。

本次武进区智慧水利视频监控平台的建设，将按照云服务平台标准来进行实现，能接入已建视频信息，实现与新建视频信息数据整合，形成全区范围内统一的水利视频监控共享信息。

防汛App

移动防汛App在技术路线上依托基础软件平台框架，遵循应用支撑平台、数据汇集平台统一的技术规范与管理办法，统一用户管理，需要满足移动信息服务需求，实现业务应用系统之间的数据交换，为开展防汛应用、工程管理创造条件。

防汛GIS一张图

在GIS专题地图上进行防汛全要素展示，包括：雨情、水情、工情、气象、视频等信息。

实时雨情

可对雨情站点进行查询和展示，将辖区内的雨量站点叠加到地图平台上，并分布式的显示雨量站点，提供各个雨量站点当前降雨数值信息的查询功能。

实时水情

可对河道管控站点信息进行查询，将辖区内的河道监测站点叠加到地图平台上，并提供各个监测站点当前水位、流量数值信息的查询功能。

泵站实时水位

可对泵站站点信息进行查询，将辖区内的泵站监测站点叠加到地图平台上，并提供各个监测站点当前水位数值信息的查询功能。

工程运行监控

可对重点枢纽闸站信息进行查询，将辖区内的枢纽闸站叠加到地图中，可显示枢纽闸站当前的机泵工作状态以及闸门的启闭状态。

积水监测

可对下沉式通道信息进行查询，将辖区内的下沉式通道叠加到地图中，显示下沉式通道的积水高度信息，用户可按时间、行政区划进行过滤查询。

气象监测

系统在手机端提供各种天气信息，让用户可以更全面地了解天气情况，更好地开展工作。包括了天气预报、卫星云图、雷达图、台风路径图、降雨分布图。

巡检管理

基于移动App的信息上报系统，实现将现场巡查（防汛、河道、泵站、圩堤等）的文字、图片等信息上传到管理平台；实现前端巡查人员的GPS定位，可在系统查看巡防人员巡查路线。

河道水质

基于前端传感器采集到的水质数据，移动App用列表展示全区水质监测站的水质监测数据，并可查看当日或某个历史阶段水质各项指标的变化曲线。

调度方案

在移动App上通过列表显示所有调度方案情况，有权限的用户可对各枢纽闸站的历史调度方案的执行情况进行查询。

视频监控

将web端的视频监控数据同步在移动App中进行展示，有权限的用户可通过视频列表查看所有监测站点以及河道的视频监控情况，支持历史视频的回放。

- 六、其他要求

- （一）项目实施要求

1、本项目投标人中标后应按照本项目招标需求所要求的服务内容及目标要求提供服务。

2、在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

3、中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

4、人员配置要求：本项目须配备项目负责人1名、技术负责人1名、售后服务负责人1名及最少4名其他辅助人员。

- （二）人员培训要求

1、对采购人系统管理人员、业务操作人员提供现场培训服务，以保证采购人完全掌握应用系统的各项功能，能够胜任系统的全部运行、操作、维护以及故障分析、故障处理等日常工作。

2、提供全面、详细的培训方案。培训方案至少包括如下内容：培训计划、培训内容、培训方式。

3、培训至少包括如下内容：闸站数据采集系统、视频监控系统、雨水情监测仪器系统、防汛信息化业务平台、移动端应用等。培训时长：不少于50个学时（每个学时45分钟）

4、培训活动产生的场地费、食宿费、教材费等费用一并计入投标总价中，投标总价如未报出明细价格，视为已包含在投标总价中。

- （三）项目验收要求及标准

1、投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

- （四）售后服务要求

1、提供3年免费维护，自整体项目建设完成并通过甲方验收合格之日起算。

2、提供24小时技术支持热线，免费提供技术咨询。

3、供应商提供免费培训，并给出详细的培训方案，技术培训的内容覆盖系统的日常操作和管理维护。

4、在接到采购人故障报告后响应时间不超过2小时，一般性故障4小时处理完成，对于复杂故障问题8小时内处理完成。若确认故障远程无法解决后，在客观条件允许的情况下，第一时间到达故障现场，4小时内恢复系统基本功能，2个工作日内解决故障。

- （五）保密要求

本项目签订合同时，中标单位必须同时与采购人签订保密协议，所有系统开发运维人员及相关人员应严格履行保密义务，接受采购方的监督管理，对在本项目实施运维过程中所掌握的商业及工作秘密，包括业务数据、业务需求、文档资料、技术成果和客户信息等负有保密义务，未经采购人授权，不得修改、泄露、利用、转让、销毁或许可他人使用。

- 七、报价方式:

本项目报价为固定总价，投标总价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后10日内支付合同价款的10%作为预付款；硬件设备安装结束后支付合同价款的30%；整体项目建设完成并通过甲方初验合格后支付合同价款的55%；剩余部分质保期结束后10日内结清。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，常州市武进区政府采购中心 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 厂商 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、闸站数据采集系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见采购文件 |  | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | 线缆及辅材 | 详见采购文件 |  | 项 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 安装施工调试 | 详见采购文件 |  | 项 | 18 |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、河道流量监测系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见采购文件 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 雷达流量计 | 详见采购文件 |  | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能供电系统 | 详见采购文件 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能安装支架立杆 | 详见采购文件 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 线缆及辅材 | 详见采购文件 |  | 项 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 安装施工调试 | 详见采购文件 |  | 项 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、下沉式通道积水监测站采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体式电子水尺 | 详见采购文件 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 网络球机(含支架） | 详见采购文件 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 市电接入 | 详见采购文件 |  | 项 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 系统集成监控箱 | 详见采购文件 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 监控立杆 | 详见采购文件 |  | 项 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 户外电子显示屏 | 详见采购文件 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 线缆及辅材 | 详见采购文件 |  | 项 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 安装施工调试 | 详见采购文件 |  | 项 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、水情自动监测站采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见采购文件 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 雷达水位计 | 详见采购文件 |  | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 高清网络球机（含支架） | 详见采购文件 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 4 | 存储卡 | 详见采购文件 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 5 | 网络视频防雷器 | 详见采购文件 |  | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 6 | 太阳能供电系统 | 详见采购文件 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 线缆及辅材 | 详见采购文件 |  | 项 | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 水位尺标牌 | 详见采购文件 |  | 项 | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 安装施工调试 | 详见采购文件 |  | 项 | 16 |  |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、雨量自动监测站采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见采购文件 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 雨量计 | 详见采购文件 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能供电系统 | 详见采购文件 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 线缆及辅材 | 详见采购文件 |  | 项 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 安装施工调试 | 详见采购文件 |  | 项 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、闸站水位监测系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能终端采集柜 | 详见采购文件 |  | 套 | 56 |  |  |  |  |
| 2 | 雷达水位计 | 详见采购文件 |  | 台 | 56 |  |  |  |  |
| 3 | 线缆及辅材 | 详见采购文件 |  | 项 | 56 |  |  |  |  |
| 4 | 安装施工调试 | 详见采购文件 |  | 项 | 56 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、防汛应急排涝车视频监控系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络球机（含支架） | 详见采购文件 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 视频存储卡 | 详见采购文件 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池组 | 详见采购文件 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 监控支架及安装改造 | 详见采购文件 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 物联网智能终端采集柜 | 详见采购文件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、无人机巡查系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机 | 详见采购文件 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 后备电池 | 详见采购文件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 无人机保险 | 详见采购文件 |  | 年 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 无人机驾照培训 | 详见采购文件 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 视频高清编码器 | 详见采购文件 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 4G或5G无线路由器 | 详见采购文件 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 网络安全产品 | 详见采购文件 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、防汛信息化平台软件采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水利一张图 | 防汛专题图 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水情 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 雨情 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 工情 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 气象信息 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 防汛指挥 | 三维数据底座 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛指挥大屏软件 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛预报 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛预警 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛预演 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛预案 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 预案管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 应急响应管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 抢险队伍管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛应急联系人管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害评估管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 水工程 | 工程管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 工程维护 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 工程安全 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 水环境 | 河道流速分析 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 河道流量分析 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 河道日流量 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 突发水事件管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水质信息查询 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水质分析 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水功能区管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 河道水环境 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水环境调度及模型 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 统计分析 | 水情分析 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 雨情分析 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水雨关系分析 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 多站水情对比 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 多站雨情对比 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 泵站工况运行记录 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 主要河道水位表 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛综合分析日报 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 巡检管理 | 工程检查管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 河湖堤防巡查管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 仓库物资 | 三维可视化 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 台账管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 出入库管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 维修及保养管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 调拨管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 报废管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 知识库管理 | 水利知识管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 文档管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 视频监控 | 综合监控 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 无人机视频 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 防汛应急排涝车视频 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 防汛app | 防汛一张图 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水情数据 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 雨情数据 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 泵站水位数据 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 工程运行 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 积水监测 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 气象数据 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 巡检管理 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 河道水质 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 调度方案 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控 | 详见采购文件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、国产化适配系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产数据库 | 详见采购文件 |  | 节点 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 国产中间件 | 应用服务器软件 | 详见采购文件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 负载均衡软件 | 详见采购文件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 分布式数据缓存中间件软件 | 详见采购文件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 消息中间件软件 | 详见采购文件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、网络及通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测点通信及视频 | 详见采购文件 |  | 张/年 | 116 |  |  |  |  |
| 2 | 水情站和下沉式通道视频 | 详见采购文件 |  | 张/年 | 19 |  |  |  |  |
| 3 | 排涝车/无人机视频 | 详见采购文件 |  | 张/年 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 项目总体认识方案；

  - 详细实施方案；

  - 技术方案分析；

  - 售后服务方案；

  - 项目团队方案。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球机 | ▲支持GPS定位与自动校时功能，支持监控画面叠加显示安装位置经纬度信息 |  | 提供证明文件加盖原厂公章 |  |
| 2 | 智能采集RTU终端 | ▲可以自主设定模拟量阈值关联输出开关量 |  | 提供证明文件加盖原厂公章 |  |
| 3 | 智能采集RTU终端 | ▲实时时钟:有自动校时的功能。具有手动对时、远程中心站对时及网络自动对时功能，时钟精度2天误差小于1s。 |  | 提供证明文件加盖原厂公章 |  |
| 4 | 视频高清编码器 | ▲支持最大接入2路网络摄像机，与HDMI/VGA通道做视频画面合成，画面合成分辨率不低于1080P，画面分割模式可选2分割、1大2小 |  | 提供证明文件加盖原厂公章 |  |
| 5 | 网络安全产品 | ▲为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式 |  | 提供设备界面截图加盖原厂公章 |  |
| 6 | 网络安全产品 | ▲支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容管理256个 |  | 提供设备界面截图加盖原厂公章 |  |
| 7 | 网络安全产品 | ▲支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制 |  | 提供设备界面截图加盖原厂公章 |  |
| 8 | 网络安全产品 | ▲支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择 |  | 提供设备界面截图加盖原厂公章 |  |
| 9 | 国产化适配 | ▲为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。 |  | 提供证明文件加盖原厂公章 |  |
| 10 | 国产化适配 | ▲支持图形页面方式快速设置正向代理外部服务的IP段及端口段，简化外部代理服务配置 |  | 提供产品截图证明并加盖原厂公章 |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日