2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目

公开招标文件

项目名称：2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目

项目编号：JSZC-320402-SYZB-G2024-0017

采 购 人：常州市天宁区红梅街道办事处

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	65

第七章   投标文件格式	71

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320402-SYZB-G2024-0017

2.项目名称： 2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目

3.项目预算金额： 792.8 万元、项目最高限价：01包： 548.5 万元；02包： 244.3 万元。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目（红梅片区） | 548.5 | 1 | 内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。 |
| 02 | 2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目（翠竹片区） | 244.3 | 1 |  |

本项目共分2个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，只能中一个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并在投标文件中注明采购包号。评审顺序依次从包01至包02，在前一采购包作为中标第一候选人的供应商在后续采购包无中标资格。

5.合同履行期限： 自合同签订之日起150日内交货并安装调试完毕。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 28日，每天上午 8：30 至 11:30 ，下午 13：00 至 17：00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024 年 3月 14 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市天宁区红梅街道办事处

地    址： 江苏省常州市天宁区竹林南路14号

联系方式： 汪先生、0519-85508551

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电      话： 0519-88818295（8000）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，01包核心产品为： 核心交换机 、02包核心产品为： 结构化一体机 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2024年2月29日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品（本项目不涉及）

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

本项目共分2个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，只能中一个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并在投标文件中注明采购包号。评审顺序依次从包01至包02，在前一采购包作为中标第一候选人的供应商在后续采购包无中标资格。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 | 30 |
| 二、履约能力（25分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似项目的，有一个得1分，最高得2分。 注：提供合同作为证明材料。投标文件中提供合同的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 综合实力 | 1.投标人具有信息安全服务资质认证CCRC安全运维服务(一级)证书的，得2分；具有信息安全服务资质认证CCRC安全运维服务(二级)证书的，得1分，最高得2分。 2.投标人具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成服务(一级）证书的，得2分；具有信息安全服务资质认证CCRC安全集成服务(二级）证书的，得1分，最高得2分。 3.投标人具有售后服务认证证书五星证书的，得2分。 4.投标人具有安防工程企业设计施工维护能力一级及以上证书的，得2分。 5.投标人具有CMMI5认证证书的，得2分。 6.投标人具有ITSS一级证书的，得2分。 注：提供证书作为证明材料。投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 12 |
| 3 | 项目人员 | 1.拟投入本项目的项目经理（1人）具有有效的注册一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员的，有一个得1分，最高得3分。 2.拟投入本项目的技术负责人（1人）具有有效的高级系统规划与管理师证书、高级系统架构师的，有一个得1分，最高得2分。 3.拟投入本项目的维护负责人（1人）具有有效的网络与信息安全应急人员证书、IT服务工程师证书的，有一个得1分，最高得2分。 4.拟投入本项目的项目组其他人员（除项目经理、技术负责人、维护负责人外）中： （1）有一人具有有效的高级安防系统工程师证书的，得1分； （2）有一人具有有效的容灾备份管理师证书的，得1分； （3）有一人具有有效的高处作业证书的，得1分； （4）有一人具有有效的高级网络规划设计师证书，得1分。 注：（1）同一人员不得重复评分。 （2）提供相关证书和近三个月（自投标截止之日起往前推算）任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 11 |
| 三、产品性能（24分） |  |  |  |
| 1 | 产品性能 | 技术要求的符合性，即根据投标人所提供产品的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合技术要求的得23分。 （1）标注“★”为关键性指标，关键性指标需根据技术要求提供相关证明材料，有一项不满足扣2分，扣完为止。 （2）未标注“★”为非关键性指标，非关键性指标根据采购需求偏离表响应情况，有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 23 |
| 2 | 质保承诺 | 投标人承诺摄像机、网络设备及存储设备均提供5年原厂质保服务的，得1分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |
| 四、项目技术方案（20分） |  |  |  |
| 1 | 现场设计方案 | 1.投标人须至现场进行勘察，并按照要求填写点位信息配置表。每缺少一个点位信息配置表或单点配置表中有缺项、错项的，扣1分； 2.投标人经现场勘察，拍摄监控杆位置及监控区域照片并按照要求在照片上标识现场监控区域及立杆位置。每缺少一个点位的照片或单点照片中未进行立杆位置或监控区域标识、标识错误的，扣1分。 3.投标人经现场勘察，按照现场勘察情况使用专业软件进行CAD设计图纸绘制。设计图纸需包含以下要素：点位名称、点位编号、经纬度、摄像机数量、所属街道/派出所、安装方式、立杆尺寸、挑臂尺寸、摄像机类型、立杆（借杆）位置、监控区域周边道路、建筑或标志物、指北标识等。设计图纸每缺少一个点位的图纸或单点图纸上有缺项、错项要素标识的，扣1分。 本项最高得10分，扣完为止。 | 10 |
| 2 | 安装施工方案 | 投标人根据现场实际情况以及招标文件要求进行编制安装施工方案（包括：包括具体施工组织、进度控制及措施、对不可预见因素的预测及解决方案、组织结构人员配置、安全施工措施、质量保证措施、成品保护措施等），由评标委员会进行综合评审。 （1）方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分； （2）方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得6分； （3）方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分； （4）方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得2分； （5）不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 8 |
| 3 | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审。 （1）响应时间快、服务内容及方式齐全，可实施性强的，得1分； （2）响应时间满足招标要求、服务内容及方式及可实施性一般的，得0.5分； （3）未提供售后服务方案的不得分。 | 1 |
| 4 | 用户培训计划 | 评标委员会根据投标人提供的用户培训计划进行综合评审。 （1）对设备交付后的用户培训计划专业、内容齐全的，得1分； （2）培训计划专业性一般、内容不够全面的，得0.5分； （3）未提供培训计划的不得分。 | 1 |
| 五、政府采购政策功能性（1分） |  |  |  |
| 1 | 政府采购政策功能性 | 1.所投产品属财政部和发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2.所投产品属财政部和生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。注：投标文件中提供证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.建设背景

为贯彻落实国务院《关于加强社会治安防控体系建设的意见》《关于印发“十三五”平安中国建设规划的通知》等文件部署和市、区现代化治理体系建设工作要求，不断完善天宁区社会治安防控体系，为天宁区冲刺“全国综合实力百强区五十强”提供良好的治安环境，社会治安防控体系需要进一步完善，对案件高发部位、治安复杂地区、民生安全关注热点部位等加密建设，为打、防、控、管提供视频保障。

天宁区红梅街道片区包括翠竹及红梅两个派出所辖区，均属于传统老城区，治安状况、人员结构及小区情况均比较复杂，前期建设的传统治安监控基本已超过五年，无法满足现如今的治安及办案需求，亟需进行更新换代，同时全市及全区扎口建设的雪亮工程及平安天宁工程无法做到无缝覆盖。

2.建设内容

本项目为在红梅街道辖区内新建512个治安监控点（其中红梅所221个、翠竹所266个，另红梅所预留25个）及相关管线系统、机房系统、视频会议系统、派出所显示屏系统的建设，同时对前期红梅街道锦绣东苑及北环南村旧改遗留零星工程进行增补并新增电警卡口等。项目包括系统集成调试服务、五年传输链路服务维护服务等配套服务。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交货期：自合同签订之日起150日内交货并安装调试完毕。

（2）交货地点：采购人指定地点。货物现场交付，采购人检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给采购人。

2.付款条件

合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款，设备全部到货后采购人支付合同价的40%，项目竣工验收合格并经审计后，采购人付至审定价的100%。

三、技术要求

01包：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 结构化一体机 | ★1.内置GPU芯片，≥1/1.8"英寸传感器，分辨率≥2560×1440。 2.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 3.内置电动镜头，焦距：8~32mm；支持防补光过曝；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具有≥1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；内置MicroSD插槽，最大支持512GB；≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；供电方式：DC：12V±20%，PoE：IEEE802.3at，Type2，Class4；工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）。 4.支持越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。出厂需带35114芯片。 ★5.可对检测区域内≥60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 6.支持对两眼瞳距≥40像素的人脸进行检验，支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★7.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 ★8.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤60ms。 9.防护：IP67。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 128 | 台 |
| 2 | 室外人脸抓拍相机 | ★1.内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸，光圈大小F1.0±5%，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 2.支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 3.焦距：2.8mm/4mm/6mm/8mm可选。 4.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 ★5.内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 ★6.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8.补光距离：白光：最远可达30m，红外：最远可达50m。 9.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 10.报警：1路输入，1路输出；音频：1路输入，1路输出。 11.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB。 12.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 13.供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type2，Class4。 14.工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）。 15.防护：IP67。 16.符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 55 | 台 |
| 3 | 全彩高清网络枪型摄像机 | ★1.内置GPU芯片，具有≥1/1.8"靶面尺寸，光圈大小≥F1.0，支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 4.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 5.支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 6.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 7.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ★8.内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 ★9.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 10.内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 11.≥IP67防尘防水等级。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 63 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 原厂配套支架 | 246 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 246 | 只 |
| 6 | 定制抱杆机箱 | 室外防水400*500*250带风扇 | 175 | 台 |
| 7 | 二合一避雷器 | 网络、电源二合一 | 175 | 台 |
| 8 | 电源断路器 | 空开2P | 175 | 台 |
| 9 | 电源分配器 | 3位 | 175 | 台 |
| 10 | 一光四电光纤收发器 | 1.支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。含一只20公里千兆光模块。 ★2.具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。 | 175 | 台 |
| 11 | 24口汇聚光交换机 | 1.支持16个1000Base-X光口、8个COMBO和4个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃，含24只千兆光模块。 ★2.支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端。 ★3.支持光模块信息检验，可查看端口的发射光功率、接收光功率、温度、供电电压等光模块信息。 ★4.支持静态路由功能。 ★5.支持DHCPserver，支持DHCP自动分配IP功能。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 15 | 台 |
| 12 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 175 | 个 |
| 13 | 单模尾纤 | 9/125μm单模尾纤，1米SC。 | 175 | 根 |
| 14 | 耦合器 | SC单模光纤耦合器 | 175 | 个 |
| 15 | 光纤跳纤 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 175 | 根 |
| 16 | 超五类防水网线 | 国标超五类防水网络线缆，305米/箱。 | 8 | 箱 |
| 17 | 光纤熔接 | 剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。 | 175 | 芯 |
| 二、配套管路及支线开挖预埋 |  |  |  |  |
| A | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 立杆 | 1.整体热镀锌，安防锥形杆。 2.高度：4.5米。 | 63 | 根 |
| 2 | 立杆基础 | 人工建设服务：混凝土、挖坑、回填、弃土外运。 | 63 | 个 |
| 3 | 定制挑臂 | 横臂长度视现场情况确定横臂长度，最终效果需保证监控画面中所摄路面、停车场、出入口等重点场所无障碍物遮挡。 | 125 | 根 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 250 | 米 |
| 5 | 接地极 | 角钢接地极L50*5*2000 | 63 | 套 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 2500 | 米 |
| 7 | PVC管 | 直径25 | 1500 | 米 |
| 8 | 增强塑料管 | 直径50 | 1500 | 米 |
| 9 | 管沟开挖服务 | 建设服务：支管开挖、回填，弃土外运 | 1500 | 米 |
| 三、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 1.机架式，≥3U服务器，64位多核处理器，≥8GB缓存（可扩展至32GB)，冗余电源，≥2个千兆网口，≥1个千兆管理口，网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181。单台配备400TB裸存储空间。 2.提供RAID0.1.3.5.6.10.50，60.JBOD、VRAID、iRAID模式。 3.可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 4.接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放≥64Mbps的视频图像。 ★5.具有报警指示灯提示、SNMPTrap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。支持扩展MiniSASHD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过SAS线进行上行和下行的数据通信。 ★6.支持任意N台设备（N≥2）通过SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据。支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取。 ★7.可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传。设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建RAID后即为同步完成状态。 8.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ★9.可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 ★10.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传。 ★11.可根据业务需要配置重构速度，支持低速（业务优先）、中速（自适应）、高速（负载均衡）和全速（同步优先）4种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； ★12.RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，样机可将数据自动存储至热备盘，更换该硬盘或热备盘替换时，数据不应丢失且磁盘阵列可自动进行RAID重构； 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 7 | 台 |
| 2 | 智能存储一体机 | 1.机架式，≥2U服务器；≥12盘位，自带≥240G系统盘，采用≥64位多核处理器，≥48GB缓存，≥2个千兆网口，≥1个管理网口，≥2个USB3.0接口；出货自带≥2块4TSATA系统存储硬盘，设备支持≥10块数据盘安装位置；内嵌综合安防平台，可提供500路视频监控授权、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车搜索、入侵报警、访客管理、巡更管理、园区卡口、紧急报警、封闭区人车管控、设备网络管理、网络拓扑监控等功能。 2.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TBSATA/SAS磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持热插拔操作。 ★3.支持多方安全计算，采用根密钥分片(秘密共享)方式进行根密钥管理。支持TLS安全连接数据库，通过安全传输层协议(TLS)可加密保护网络传输过程中的数据。支持实时展示安全保护数据量、安全运行时间、备份统计等数据。 ★4.支持用户采用秘密分享的方式进行灾难恢复密钥打印保管；发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 8T监控专用 | 120 | 块 |
| 4 | 精密空调 | 12.5KW上送风，恒温恒湿。 | 1 | 台 |
| 5 | 核心交换机 （核心产品） | 24*千兆电口；4*万兆SFP+；MAC：32K，VLAN：4K(数量非ID)；支持DHCPServer；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持STP/RSTP/MSTP、RRPP、SmartLink；QoS/双向ACL；支持镜像，支持端口安全和认证，支持CPU防护、支持VCT、DLDP；支持绿色节能。 | 2 | 台 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC) | 4 | 只 |
| 7 | 42U网络机柜 | 600*600*2000 | 4 | 台 |
| 8 | 光纤配线架 | 48芯 | 7 | 套 |
| 9 | 光纤熔接 | 剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。 | 336 | 芯 |
| 10 | 单模尾纤 | 9/125μm单模尾纤，1米SC。 | 336 | 根 |
| 11 | 耦合器 | LC单模光纤耦合器 | 336 | 个 |
| 12 | 光纤跳纤 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 336 | 芯 |
| 13 | 六类跳线 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 50 | 根 |
| 四、 | 定制平板 | 公安定制版，含加密卡及五年流量。 | 30 | 套 |
| 五、大屏解码器 |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 1.视频输入； （1）支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60或1路4K@30，通过HDMI1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； （2）支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入。 2.视频输出； （1）支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； （2）支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出。 3.视频编解码； （1）采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； （2）支持网络设备解码，支持H.264.H.265.Smart264.Smart265.MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； （3）最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持128路200W视频同时解码上墙； （4）支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示。 4.电视墙功能； （1）支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组； （2）支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙； （3）支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作； （4）支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作。 5.功耗：＜150W。 6.机箱接口：RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口*2；光口100base-FX/1000base-X*2，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口*1（RJ45）；485接口*1；USB2.0接口*2。 7.底图数量：不支持底图，只支持背景色。 8.场景切换延时：3s。 9.解码源上墙延时：120ms。 10.本地源上墙延时：120ms。 11.视频解码通道：128。 12.视频解码能力：支持8路3200W，或8路2400W，或16路1200W，或32路800W，或40路600W，或48路500W，或64路400W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）。 13.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG。 14.视频输入接口：2路HDMI1.4，最大支持4K（仅奇数口）。 15.视频输入分辨率：3840×2160@30Hz（仅奇数口），1920×1080@50Hz，1920×1080@60Hz，1280×720@50/60Hz。 16.视频输出接口类型：16路HDMI1.4，支持4K。 17.视频输出分辨率：3840×2160@30Hz、2560×1440@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz。 18.音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC。 19.音频输入接口：2路HDMI内嵌。 20.音频输出接口：16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出。 | 2 | 套 |
| 2 | LCD显示单元 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，提供国家认可的机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 3.LCD显示单元通过CCC检测认证，提供CCC认证证书并加盖投标人公章。 4.LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 ★5.LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草。 ★6.所投LCD拼接屏制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T17618-2015.4.2.1和EN550242010+A1-20154.2.1和CISPR24-20154.2.1标准的测试能力，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★7.测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃；保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环；测试结果：设备工作正常，性能功能无异常，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★8.用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★9.测试频率范围80MHz~2.7GHz；频率为1KHz，80%调制的正弦波；测试场强10V/m；测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★10.液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★11.拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★12.液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★13.为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，提供中国质量认证中心产品认证证书并加盖投标人公章。 ★14.液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10.20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 ★15.显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，提供相应软件著作权证书并加盖投标人公章。 16.LCD显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度，提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书并加盖投标人公章。 17.内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源，提供中国质量认证中心产品认证证书并加盖投标人公章。 18.液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit，0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K，提供中国质量认证中心产品认证证书并加盖投标人公章。 | 24 | 台 |
| 3 | LCD屏支架 | 1.美观、地脚隐藏。 2.四周包边。 3.支持扩容。 4.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米。 5.颜色：黑色。 6.后拉杆长度：600-900mm。 7.弧度：0°。 8.开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构。 9.表面处理：静电喷塑厚度：400mm。 10.材料：SPCC高强度钢板底座高度：需求定制。 | 8 | 个 |
| 4 | LCD屏支架 | 1.颜色：黑色。 2.开门及封板：前开门、后封板。 3.后拉杆长度：不宜超过3m。 4.底座高度：需求定制。 | 24 | 个 |
| 5 | LED室内双基色 | 1.产品类别：LED室内双色显示屏。 2.像素结构：红色发光管和绿色发光管。 3.像素间距：4.75（mm）。 4.灯珠尺寸：2121。 5.模组尺寸：304×152（mm）。 6.模组分辨率：64×32。 7.模组面积：0.046（㎡）。 8.像素密度：44000点/㎡。 9.模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm。 10.屏体重量：12kg/m2。 11.可视角：水平160º/垂直120º。 12.亮度：≥500cd/m²。 13.刷新率：≥300Hz。 14.杂点率：＜0.0001（离散分布）。 15.显示颜色：红色和绿色。 16.最佳视距：4m。 17.驱动方式：动态恒流驱动1/16扫描。 18.换帧频率：60Hz。 19.灰度等级：红色和绿色各4096级。 20.控制方式：WIN、XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。 21.峰值功耗：600W/㎡。 22.平均功耗：400W/㎡。 23.供电要求：AC220V/380V±10％，50Hz（三相五线制）。 24.工作温度：-20℃～+50℃。 25.使用寿命：≥10万小时。 26.平均无故障时间：≥5000小时。 | 2.56 | ㎡ |
| 六、高清视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议电视终端 | 1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 ★2.终端采用国产嵌入式操作系统。 ★3.终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 4.支持ITU-TH.323和IETFSIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264.H.264HighProfile、H.265视频协议。 6.支持G.711.G.722.G.728.G.722.1AnnexC、G.719.MPEG4-AACLC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.支持H.239.BFCP双流协议标准。 8.支持1080p30.720p60.720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 ★10.支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。 ★11.支持空闲或会议中电话接入。 12.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 ★13.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 14.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 15.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 ★16.终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 17.终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 18.支持通过无线投屏器发送辅流，将PC桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持1080p，无线投屏支持音频共享。 ★19.支持软件通过投屏码发送辅流。 20.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 21.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 ★22.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1.SM2.SM3.SM4等国密加密算法。 23.支持防火墙和NAT穿越。 24.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 25.提供电信设备入网证的证书。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 2 | 套 |
| 2 | 高清视频会议摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.镜头图像传感器采用不小于1/2.8"传感器，支持1080p30.1080p25.720p60.720p50等高清信号输出。 ★4.支持不小于12倍光学变焦。 5.支持广角镜头，水平视角不小于72°。 ★6.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 ★7.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥-90°～50° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 12.支持根据安装方向自动翻转图像。 13.支持保存不少于255个预置位。 ★14.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 16.提供产品RoHS证书。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 2 | 套 |
| 七、锦东小区改造、北环南村改造 |  |  |  |  |
| 锦东小区改造 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩高清网络枪型摄像机 | - 400万筒型网络摄像机。 2.最高分辨率可达2560×1440@25fps。 3.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 6.支持ROI感兴趣区域增强编码。 7.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入。 8. 1个内置麦克风。 9.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m。 10.符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 11.传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS。 12.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR。 13.最大图像尺寸：2560×1440。 14.宽动态：数字宽动态。 15.焦距&amp;视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°。 16. 6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°。 17. 8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°。 18. 12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°。 19.红外波长范围：850nm。 20.防补光过曝：支持。 21.补光灯类型：红外灯。 22.补光距离：最远可达50m。 23.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。 24.子码流：H.265/H.264/MJPEG。 25.音频：1个内置麦克风。 26.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 27.启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 28.存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 29.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 30.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护。 31.PoE：IEEE802.3af，Class3。 32.电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W。 33.PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W。 34.电源接口类型：Ø5.5mm圆口。 35.防护：IP66。 | 148 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 148 | 只 |
| 3 | 定制抱杆机箱 | 室外防水300*400*170 | 57 | 台 |
| 4 | 电源断路器 | 空开2P | 57 | 台 |
| 5 | 电源分配器 | 3位 | 57 | 台 |
| 6 | 二光四电光纤收发器 | 1.支持4个10/100/1000Base-X电口和2个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。含一只20公里千兆光模块。 ★2.具有光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。 | 45 | 台 |
| 7 | 四光四电光纤收发器 | 1.支持4个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。含一只20公里千兆光模块。 ★2.具有光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |
| 8 | 二光八电光纤收发器 | 1.支持8个10/100/1000Base-X电口和2个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。含一只20公里千兆光模块。 ★2.具有光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。 | 3 | 台 |
| 9 | 16口汇聚光交换机 | 支持24个1000Base-X光口(SFP接口)，交换容量196G，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，1U机架式，国标三插电源接入AC100~240V，工作温度-40~85℃，含光模块。 | 1 | 台 |
| 10 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 57 | 个 |
| 11 | 超五类防水网线 | 国标超五类防水网络线缆，305米/箱。 | 4 | 箱 |
| 12 | 光纤熔接 | 剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等 | 300 | 芯 |
| 13 | 立杆 | 1.黑色。 2.高度：3米。 | 49 | 根 |
| 14 | 立杆基础 | 人工建设服务：混凝土、挖坑、回填、弃土外运。 | 63 | 个 |
| 15 | 定制挑臂 | 横臂长度视现场情况确定横臂长度，最终效果需保证监控画面中所摄路面、停车场、出入口等重点场所无障碍物遮挡。 | 7 | 根 |
| 16 | 光缆 | 4芯 | 1000 | 米 |
| 17 | 光缆 | 12芯 | 1000 | 米 |
| 18 | 光缆 | 8芯 | 1000 | 米 |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1000 | 米 |
| 20 | 电源线 | RVV2*1 | 1000 | 米 |
| 21 | 电源线 | RVV2*2.5 | 1000 | 米 |
| 北环南村改造 |  |  |  |  |
| 1 | 智能充电桩 | 1.充满自停：大数据智能判断电池是否充满，充满后自动停止，减少过度充电的概率，并可在后台设置浮充时间。 2.多路独立充电：一机12路，安装简单，有漏电保护，可露天使用，单路最高2Kw，整机10Kw输出。 3.功率自动识别：自动识别充电功率，以根据功率来对应收费标准，精准收费。 4.多重保险保障：投保保险公司≥1000万产品责任险，并可选充电站500万公众责任险、充电守护等综合保障。 5.空载/过载断电：系统检测到空载/过载时，会智能判断断电，以保障车辆和充电站的安全。 6.温感报警：内部/前端温度80°C即刻断电，并通过后台信息实时通知管理员，将危险控制在起步阶段断电记忆：若发生停电，则自动储存充电信息，来电后恢复之前的充电状态。 7.防护等级IP54：防护等级IP54，防雨防尘，满足户外使用。 8.设备预检：智能判断电池是否充满，充满后自动停止，减少过度充电的概率，并可在后台设置浮充时间。 9.远程充电：用户可在手机端操作远程充电，以便错峰充电、提前结束充电、信号差地区扫码充电。 | 44 | 台 |
| 2 | 专用插座 | 10安五孔带，指示灯。 | 446 | 个 |
| 3 | 电表 | 60A | 4 | 台 |
| 4 | 漏保开关 | 60A | 4 | 个 |
| 5 | 电动平移门 | 微电脑智能控制自动调整门扇运行状态,可人工调整开、闭平顺，噪音低。直流无刷电机,双门互锁和电子锁功能,轻重两用,承载能力大。安装简便。 | 5 | 台 |
| 6 | 门禁控制器 | 输入电源:DC9~18V工作电流:180mA工作温度:-30C~70C环境湿度:45%~7596安装环境:户内、户外防护等级:IP54执行标准:企业标准用户数量:30000个脱机记录:50000条刷卡距离:5-10CM开门方式:刷卡、扫码、APP蓝牙支持。 | 5 | 台 |
| 7 | 高清车牌识别摄像机 | - 300W像素，识别率99.8%。 2.支持车牌颜色识别镜头：2.8-12mm自动聚焦镜头车辆速度：<35公里/小时。 3.摄像机内置。 | 5 | 台 |
| 8 | 高速智能道闸 | 1.特殊的机械联动结构，无齿轮、无皮带传动，无需保养，使用稳定。 2.驱动程序设计智能过热保护，在无间断使用情况下，控制电机升温，使电机不易烧坏。 3.采用特殊动力平衡机械设计，箱体、机芯和杆为整体的合作单元，机芯噪音低，散热快，使闸杆运行更平稳、耐用。 | 2 | 台 |
| 9 | 车牌信息显示屏 | 1.高亮LED显示屏，支持文字编辑功能，屏亮度可调节。 2.自动语音播报：车辆类型、车辆到期时间、祝福语。 | 4 | 台 |
| 10 | 摄像机立杆 | 1.5米黑色塑喷镀锌管，底座含保护罩，标准安装位置开孔。 | 4 | 个 |
| 11 | 车牌补光灯 | LED高亮灯泡，支持爆闪灯夜间补光，天黑自动点亮。 | 4 | 个 |
| 12 | 车道监控 | 400W臻全彩相机，支持全彩夜视，支持POE供电，实时录音录像，手机远程可以实时观看。 | 2 | 个 |
| 13 | 软件及加密狗 | 停车软件 | 1 | 套 |
| 14 | 5口千兆交换机 | 支持5个10/100/1000Base-X电口，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 4 | 台 |
| 15 | 1光4电光纤收发器套装 | 千兆单模单纤收发器，SG光纤接口+千兆RJ45接口数据传输稳定，传输距离3KM。 | 4 | 套 |
| 16 | 光纤终端盒 | 8口光纤熔接盒 | 3 | 个 |
| 17 | 光纤 | 12芯 | 1200 | 米 |
| 18 | 超五类防水网线 | 国标超五类防水网络线缆 | 400 | 米 |
| 19 | 电源线 | RW2*1.0 | 300 | 米 |
| 20 | 光纤熔接 | 剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。 | 16 | 芯 |
| 21 | 集成设备调试 | 集成服务及现场安装设备调试 | 1 | 项 |
| 八、电警卡口系统（庙湾村西路和宁东路十字路口） |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1665mm*710mm*530mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 主控制器 | linux系统，USB2.0，网络接口，内置看门狗。 | 2 | 台 |
| 3 | 900W环保电警摄像机 | 像素：900W；分辨率：4096(H)×2160(V)；帧率：≤25fps；感光器件：星光级1英寸GS-CMOS；码流：32Kbps~16Mbps；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；接口：RS-485接口、RS-232接口、RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；存储支持：支持TF卡；工作电压：100VAC～240VAC；功耗：≤21W；目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测；支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；具有网络防雷和防浪涌功能；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。 | 4 | 台 |
| 4 | 高清监控球机 | 采用1/1.8"CMOS图像传感器；最大分辨率不小于1920*1080；光学变倍不小于30倍；数字降噪功能；支持多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)。 | 2 | 台 |
| 5 | 违停球机 | 1.400万8寸40倍星光违停球。 2.支持40倍光学变倍，16倍数字变倍。 3.城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头。 4.交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率。 5.道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。 6.支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 7.实现对运动物体的快速聚焦捕获。 8.多场景巡航下，违停有效检测距离300m。 9.支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能。 10.支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 11.支持违法数据的断点续传功能。 12.支持语音联动功能。 13.可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印。 14.支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台。 15.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出。 16.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2(彩色)，0.0001Lux/F1.2(黑白)，0LuxwithIR。 17.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m。 18.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。 19.支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR。 20.支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）。 21.支持300个预置位，8条巡航扫描。 22.支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。 23.支持定时任务、守望、一键巡航。 24.支持雨刷功能。 25.同时支持1路音频输入和1路音频输出。 26.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。 27.支持最大256G的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储。 28.支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入。 29.防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级。 30.支持GB35114安全加密。 31.传感器类型：1/1.8＂progressivescanCMOS。 32.最低照度：彩色：0.0005Lux@(F1.2，AGCON)；黑白：0.0001Lux@(F1.2，AGCON)；0LuxwithIR。 33.宽动态：120dB超宽动态。 34.光学变倍：40倍。 35.焦距：6-240mm。 36.视场角：59.0-2.0度(广角-望远)。 37.防补光过曝：支持。 38.红外照射距离：250米。 39.水平范围：360°。 40.垂直范围：-20°-90°(自动翻转)。 41.水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s。 42.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s。 43.主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720)。 60Hz:30fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720)。 44.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG。 45.网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据。 46.SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256G；SD卡需出厂前预安装。 47.报警输入：7路报警输入。 48.报警输出：2路报警输出。 49.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10%。 50.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω。 51.RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议。 52.供电方式：DC36V1.67A/AC24V3A。 53.电流及功耗：62Wmax(其中红外灯15Wmax，加热6Wmax)。 54.工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%。 55.恢复出厂设置：支持。 56.雨刷：支持。 57.防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 4 | 台 |
| 6 | 辅助控制器 | 采用标准12（15U）槽结构，背板总线。 | 1 | 台 |
| 7 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关灯。 | 1 | 套 |
| 8 | 20KM模块 | SFP1.25G/1.0625G20km千兆光模块 | 8 | 只 |
| 9 | 40KM模块 | SFP1.25G/1.0625G40km千兆光模块 | 2 | 只 |
| 10 | 1光4电千兆工业交换机 | 1.支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含一只20公里千兆光模块。 ★2.具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |
| 11 | 4光8电千兆交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-XSFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，含四个千兆光模（20km）。 | 1 | 台 |
| 12 | 车道机箱 | 尺寸：365mm×307mm×597mm，RAL7040，通风、防雨、防尘、防盗。 | 4 | 台 |
| 13 | 光纤跳线、熔接等配件 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接。 | 1 | 项 |
| 14 | 八角长臂杆(H6.5L8) | 高度6.5m，臂长8m，立柱钢板厚度6mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度（+0.5度），杆件表面需镀锌处理及喷塑，含钢筋笼砼基础、钢筋、模板、预埋铁件、土方开挖、清运、回填、接地极制作安装及调试等图示所有工作内容。 | 4 | 套 |
| 15 | 土建施工及线缆材料 | 土建及线缆材料。 | 1 | 项 |
| 16 | 设备安装调试 | 前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、人脸抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的不间断优化调整，质保期内免费提供上述服务。 | 1 | 项 |
| 17 | 数据汇聚接入服务 | 数据接入至交警支队中心平台，五年。 | 1 | 项 |
| 九、 | 数据链路服务 | 五年前端监控数据传输链路租用费用及相关延伸服务费用。 | 1 | 项 |
| 十 | 汇聚链路服务 | 翠南机房-市局，五年。 | 1 | 项 |
| 十一 | 系统集成服务 | 系统集成调试、五年维护服务及开挖赔补费用等。 | 1 | 项 |

02包：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 结构化一体机 （核心产品） | ★1.内置GPU芯片，≥1/1.8"英寸传感器，分辨率≥2560×1440。 2.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 3.内置电动镜头，焦距：8~32mm；支持防补光过曝；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具有≥1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；内置MicroSD插槽，最大支持512GB；≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；供电方式：DC：12V±20%，PoE：IEEE802.3at，Type2，Class4；工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）。 4.支持越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。出厂需带35114芯片。 ★5.可对检测区域内≥60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 6.支持对两眼瞳距≥40像素的人脸进行检验，支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★7.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 ★8.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤60ms。 9.防护：IP67。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 128 | 台 |
| 2 | 室外人脸抓拍相机 | ★1.内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸，光圈大小F1.0±5%，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 2.支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 3.焦距：2.8mm/4mm/6mm/8mm可选。 4.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 ★5.内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 ★6.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8.补光距离：白光：最远可达30m，红外：最远可达50m。 9.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 10.报警：1路输入，1路输出；音频：1路输入，1路输出。 11.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB。 12.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 13.供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type2，Class4。 14.工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）。 15.防护：IP67。 16.符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 75 | 台 |
| 3 | 全彩高清网络枪型摄像机 | ★1.内置GPU芯片，具有≥1/1.8"靶面尺寸，光圈大小≥F1.0，支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 4.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 5.支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 6.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 7.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ★8.内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 ★9.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 10.内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 11.≥IP67防尘防水等级。 注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。 | 63 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 原厂配套支架 | 266 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 266 | 只 |
| 6 | 定制抱杆机箱 | 室外防水400*500*250带风扇 | 160 | 台 |
| 7 | 二合一避雷器 | 网络、电源二合一 | 160 | 台 |
| 8 | 电源断路器 | 空开2P | 160 | 台 |
| 9 | 电源分配器 | 3位 | 160 | 台 |
| 10 | 一光四电光纤收发器 | 1.支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。含一只20公里千兆光模块。 ★2.具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。 | 160 | 台 |
| 11 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 160 | 个 |
| 12 | 单模尾纤 | 9/125μm单模尾纤，1米SC。 | 160 | 根 |
| 13 | 耦合器 | SC单模光纤耦合器 | 160 | 个 |
| 14 | 光纤跳纤 | 3米SC-LC单模光纤跳线 | 160 | 根 |
| 15 | 超五类防水网线 | 国标超五类防水网络线缆，305米/箱。 | 7 | 箱 |
| 16 | 光纤熔接 | 剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。 | 160 | 芯 |
| 二、配套管路及支线开挖预埋 |  |  |  |  |
| A | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 立杆 | 1.整体热镀锌，安防锥形杆。 2.高度：4.5米。 | 53 | 根 |
| 2 | 立杆基础 | 人工建设服务：混凝土、挖坑、回填、弃土外运。 | 53 | 个 |
| 3 | 定制挑臂 | 横臂长度视现场情况确定横臂长度，最终效果需保证监控画面中所摄路面、停车场、出入口等重点场所无障碍物遮挡。 | 156 | 根 |
| 4 | 接地线 | BVR4 | 250 | 米 |
| 5 | 接地极 | 角钢接地极L50*5*2000 | 53 | 套 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 2500 | 米 |
| 7 | PVC管 | 直径25 | 1500 | 米 |
| 8 | 增强塑料管 | 直径50 | 1500 | 米 |
| 9 | 管沟开挖服务 | 建设服务：支管开挖、回填，弃土外运。 | 1500 | 米 |
| 三、 | 数据链路服务 | 五年前端监控数据传输链路租用费用及相关延伸服务费用。 | 1 | 项 |
| 四、 | 系统集成服务 | 系统集成调试、五年维护服务及开挖赔补费用等。 | 1 | 项 |

四、验收标准

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.投标人提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求；产品必须能通过采购人的质量验收等各类验收。

五、质保期及售后服务

1.质保期：产品的免费质保期为叁年。

2.技术及维修服务：中标人应配置多名工程技术人员，随时提供免费的开箱验货、安装、调试或维修等服务。

3.修复时间（质保期内）：2小时内响应，24小时内到达现场解决。

六、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

七、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、安装、调试、测试保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320402-SYZB-G2024-0017）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（并不低于国家相关标准）。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后，甲方支付合同价30%的预付款，设备全部到货后甲方支付合同价的40%，项目竣工验收合格并经审计后，甲方付至审定价的100%。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）： 常州市天宁区红梅街道办事处

单位地址：江苏省常州市天宁区竹林南路14号

法定代表人：       委托代理人：

电话：0519-86025033

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表（    包）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（    包）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）现场设计方案；

（2）安装施工方案；

（3）售后服务方案；

（4）用户培训计划；

（5）其他。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  点位勘察设计配置

1.点位信息配置表

| 点位名称 |  | 点位编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 摄像机数量 |  |
|  |  | 监控朝向 |  |
| 所属派出所 |  | 安装方式 |  |
| 立杆高度 |  | 挑臂长度 |  |
| 摄像机类型 |  | 监控区域 |  |
| 取电情况 |  | 点位类型 |  |
| 其它注意事项 |  |  |  |

2.监控杆位置（示例）

3.监控区域（示例）

4.设计图纸（示例）

13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料