公开招标文件

项目名称:常州市龙城高级中学排烟设备采购项目

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2024-0004

采 购 人:常州市龙城高级中学

采购代理机构:常州中金招投标有限公司

目录

第一章投标邀请                          3

第二章投标人须知                         7

第三章资格审查                           25

第四章评标程序、评标方法和评标标准      28

第五章采购需求                          36

第六章拟签订的合同文本                  47

第七章投标文件的组成及提交须知           54

第八章投标文件格式                       56

第一章投标邀请

项目概况 常州市龙城高级中学排烟设备采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）自行免费下载电子版招标文件,并于2024年4月19日上午9:00(北京时间)前登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2024-0004

2.项目名称:常州市龙城高级中学排烟设备采购项目

3.项目预算金额:人民币575064元

4.项目最高限价:人民币575064元

5.采购需求:本项目采购内容为常州市龙城高级中学排烟设备采购项目，包括设备供货、运输、装卸、运送到指定地点进行安装、调试及售后服务等。

6.合同履行期限:自合同签订之日起30日内完成供货、安装调试并通过验收。

7.本项目是否接受联合体:□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应:□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形:

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求:

3.1本项目是否接受分支机构参与响应:□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求:  无

三、获取招标文件

1.时间:自本公告发布之日起至2024年4月2日下午17:00。

2.获取方式:在“苏采云”平台自行免费下载电子招标文件。

注:因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标人通过“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式:投标人登录常州市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价:免费。

5.投标保证金:本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间:2024年4月19日上午9:00(北京时间)。

2.地点:本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购交易系统供应商端在线提交电子投标文件，在“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策:  /   。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话:0519-85588120

3.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统供应商操作手册”，按照程序要求注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资:

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.样品递交要求

1）需提供样品:

| 序号 | 名称、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢风管600*500*1000mm | 1 | 根 |

2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品自开标之日起三天内由投标人自行运回。

3）样品制作及运输费用由投标人自行承担。

4）未能提供样品或样品不符合要求的，样品分项不得分。

5）送样时间:2024年4月18日上午8:30至下午17:00截止，逾期不再接受。

6）送样地点:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼408样品室。

7）送样联系人:倪女士，联系电话:0519-85958666

8）其他要求:送样时提供送样表（格式见招标文件中样品递交要求）

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:常州市龙城高级中学

地址:江苏省常州市新北区巫山路1号

联 系 人:王老师

联系方式:0519-85661891

2.采购代理机构信息

名称:常州中金招投标有限公司

地址:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼

联系电话:0519-85958666

3.项目联系方式

联 系 人:潘女士、倪女士

联系电话:0519-85958666

第二章投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性:□服务 ■货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目:□是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | □关于核心产品，本项目不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为:不锈钢风管（主厨房）1000*800mm。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点: / 。 |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点: / 。 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交: □不需要 ■需要，具体要求如下: 1）需提供样品: 序号; 名称、规格; 数量; 单位. 1; 不锈钢风管600*500*1000mm; 1; 根. 2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品自开标之日起三天内由投标人自行运回。 3）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 4）未能提供样品或样品不符合要求的，样品分项不得分。 5）送样时间:2024年4月18日上午8:30至下午17:00截止，逾期不再接受。 6）送样地点:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼408样品室。 7）送样联系人:倪女士，联系电话:0519-85958666 8）其他要求:送样时提供送样表（格式见招标文件中样品递交要求）。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 □本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 |
| 9 | 报价 | 报价的特殊规定:__________。 ■无 □有，具体情形:__________。 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
|  | 履约保证金 | □需要提供:合同价的 / %，由采购人自行收取。 ■不需要提供 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2024年 4 月 3 日17:00时前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（changzhouzhongjin@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:常州中金招投标有限公司； 联系电话:0519-85958666； 通讯地址:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼。 |
| 15 | 纸质投标文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州中金招投标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》）。 |
| 16 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标单位 收费标准:代理服务费按标准收费费率*88%进行计算； 缴纳时间、计算及缴纳方法:详见本章第二节“投标费用”。 |

## 第二节说明

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人资格要求的规定。

2.2 满足本招标文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义:

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 (2023年第1号)。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8绿色采购政策

4.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评标标准等，以体现优先采购。

5、投标费用

5.1投标人应自行承担所有与参加本次招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，常州中金招投标有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》代理费，由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

5.3本项目代理费由中标单位支付，代理服务费按标准收费费率*88%进行计算。中标单位应在领取中标通知书前将服务费付至常州中金招投标有限公司指定账户(开户行:中国建设银行股份有限公司常州惠民支行  银行账号:32050162970100000386)。

采购代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| …… | …… |

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某项目采购代理业务成交金额为200万元，计算采购代理服务收费额如下:

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

最终折后收费=2.6（万元）*0.88=2.288（万元）

代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

6、招标文件的约束力

6.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成:

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9、招标文件的修改

9.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的投标人, 更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足15日的，采购代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。

9.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开开标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、报价明细表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1投标人需对招标文件中的技术要求、商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15.3投标人需根据招标文件要求提供投标标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、提交投标文件截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第28.1.2条规定做无效投标处理。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的拒收

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

22、投标文件的撤回和修改

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

23、开标

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查:依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理:

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购代理机构将在“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格:

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效:

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为:项目咨询部

联系地址:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼；

联系电话:0519-85958666；

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

30.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.1成交结果确定后，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书。请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、投标文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评审。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | 复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 上一年年度的财务状况 | 上一年年度的财务状况(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的审计报告和所附已审财务报告资料【供应商成立不满一年的不需提供】 | 复印件加盖投标人公章。 |
| 3 | 近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料 | 近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料【提供相关主管部门证明或银行代扣证明】 | 复印件加盖投标人公章。 |
| 4 | 近半年任意月份缴纳社会保障 | 近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料。【提供相关主管部门证明或银行代扣证明】 | 复印件加盖投标人公章。 |
| 5 | 法定代表人资格证明书、授权委托书 | 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点:投标文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 4、信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 8 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 11 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章27.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整:详见《第三节 评标方法》中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的投标人即确定为中标单位。每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、落实政府采购政策的价格调整

只有符合第二章第二节《总则》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

1、小微型企业价格扣除

（1）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。低于成本的报价视为无效报价。 | 计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 主观分 | 6 | 2.1投标文件中提供完整的项目实施方案:包括但不限于施工组织、重点难点分析等、具体施工方法、安全保障措施、培训方案等。本项最高得6分。 1.方案完整无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细得6分； 2.方案不太完整，缺漏较小，描条理较清晰，功能结构描述较完整、较合理、较详细得的得5分； 3.方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述的得4分； 4.方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点的得3分； 5.未提供的本项不得分。 |  |
|  | 6 | 2.2投标文件中提供有效的的项目进度控制措施，本项最高得6分。 1.进度控制、保证措施全面详实、安排合理得当、结合现场实际情况与工程进度紧密衔接的得6分； 2.进度控制、保证措施全面较详实、安排较合理、结合现场实际情况与工程进度较能紧密衔接的得5分； 3.措施基本全面、安排基本合理、与现场实际情况及工程进度基本相符的得4分； 4.措施片面、考虑不当、与工程进度吻合度差的得3分； 5.未提供的本项不得分。 |  |
|  | 6 | 2.3投标文件中提供有效的的项目质量控制措施，本项最高得6分。 1.质量管理制度健全、质量控制措施全面详实、安排合理得当、质量保证措施与现场实际情况相符的得6分； 2.质量管理制度较健全、质量控制措施基本全面、安排较合理、质量保证措施与现场实际情况较相符的得5分； 3.质量管理制度相对健全、质量控制措施不太全面、质量保证措施与现场实际情况基本相符的得4分； 4.质量控制、保证措施片面、考虑不当、与现场实际情况吻合度差的得3分； 5.未提供的本项不得分。 |  |
|  | 6 | 2.4投标文件中提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、售后培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等，本项最高得6分。 1.提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得6分； 2.提供材料较齐全，售后服务方案较科学合理、较有效、较可靠，对本项目针对性较强、较具有实际可操作性的得5分； 3.提供材料简单，售后服务方案较为科学合理，基本能满足本项目需求的得4分； 4.提供材料不太齐全，售后服务方案不太合理的得3分； 5.提供材料不齐或未提供的本项不得分。 |  |
|  | 4 | 2.5样品不锈钢风管（600*500*1000mm）: （1）产品参数:产品材料规格严格按照招标文件要求制作的得4分；产品材料完全参照要求，产品尺寸误差在±10mm以内的，得3分；未按照要求制作的本项不得分。 |  |
|  | 3 | 2.6样品不锈钢风管（600*500*1000mm）: （2）样品外观:外观精美、功能完善且满足招标文件要求的得3分；外观普通、功能不完善的得2分；外观不美观、结构适用性差的本项不得分。 |  |
|  | 3 | 2.7样品不锈钢风管（600*500*1000mm）: （3）工艺打分:样品精致，制作工艺先进得3分；样品普通，工艺一般的得2分；样品及工艺层次低下的本项不得分。 |  |
| 客观分 | 3 | 3.1投标人在投标文件中承诺的免费保修期在基本要求（贰年）基础之上每延长一年得1.5分，最高得3分。 | 注:投标文件中需提供质保期承诺书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 3 | 3.2投标人为常州本地机构或在常州地区设置有分支机构或特约维修机构的，且承诺能在故障报修后2个小时内赶到现场进行维修的，得3分。 | 注:投标文件中需提供证明材料(如分支机构或特约维修机构的房产证明或租房证明等)复印件及承诺书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 30 | 3.3投标单位所投产品的技术参数和要求（设备功能参数及要求）若全部符合招标文件要求的，得30分；标▲号项为重要指标及要求，每有一项负偏离扣2.5分；未标▲号的为一般技术指标，每有一项负偏离扣1分，分数扣完为止。 | 注:根据采购需求中提供的设备功能参数及要求在投标文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条将视为负偏离。 |

第五章采购需求

一、采购标的

1.项目名称

常州市龙城高级中学排烟设备采购项目

2.项目概况

本项目采购内容为常州市龙城高级中学排烟设备采购项目，包括设备供货、运输、装卸、运送到指定地点进行安装、调试及售后服务等。

二、商务要求

1.合同履行期限

自合同签订之日起30日内完成供货、安装调试并通过验收。

2.质保期限

贰年，自采购人验收合格之日起。

3.供货地点

供货地点:常州市龙城高级中学。

4.付款条件(进度和方式)

1）本项目按总价包干结算，结算货币为人民币。

2）合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，剩余款项在货物在规定时间内送达采购人指定地点，安装调试完成并通过采购人验收后一次性付清。

5.售后服务要求

1）设备在调试通过后提供保修服务，整体质保期贰年，自项目验收合格之日起算，保修期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标单位负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标单位不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费质保服务内，采购人仍可与中标单位协商解决。

2）提供7*24小时现场技术支持和售后服务。质保期内应根据采购人需要免费提供现场技术支持服务。接到故障通知后，应在1小时内响应，如需上门维修的，应在4小时内到达现场，排除故障，确保质保期内所有产品安全稳定使用，如8小时不能解决问题，需免费提供备用设备到位，确保正常使用。

6.商品包装环保、运输及交货要求

1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%。

2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离。

3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg。

4）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

5）保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标单位承担。

6）保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标单位承担。

7）中标单位负责在采购人指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。

三、技术要求

（一）设备功能参数及要求

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械式烟罩油烟净化器（主厨房） | 2200*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度:1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能:一体化设计可独立运行，运行成本低；操作:安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。 | 5 | 组 |
| 2 | 机械式烟罩油烟净化器（面点间） | 2000*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度:1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能:一体化设计可独立运行，运行成本低；操作:安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。 | 2 | 组 |
| 3 | 强力烟罩（蒸煮间） | 5750*1350*500 | 1、罩体:304不锈钢板，厚度1.2mm折弯焊接组成。 2、罩体需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 | 1 | 组 |
| 4 | 油烟净化一体烟罩（特色售卖） | 2000*1200*1000 | 1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时1利用自身排风风机的负压产生约600mm厚的液沫层（液沫大小直径1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等效于600米高的自然降雨层的净化效果。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、▲产品依据GB/T 14295-2019 《空气过滤器》 标准，计数效率为≥99.5% (0.3~1.0um)≥99.6% (1.0~3.0um) ≥99.8% (3.0~10.0) um，需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。 9、▲产品环形灯自锁按钮，依据:GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准检测，油烟净化设备平头环形灯自锁按钮达到IPX7，样机内部无进水，96小时乙酸盐雾 (AASS)测试。检验结果为10级，需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。 10、▲产品面板符合检验依据:GB 15763.2-2005标准，对一体机控制面板钢化玻璃的抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能进行检测并合格，需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 2 | 组 |
| 5 | 牛角烟罩 （洗碗间） | 700*500*900 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm；两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm。 | 2 | 只 |
| 6 | 柜式风机（高压后倾） | 30000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/11KW。 - ▲所投风机重要部件轴承、叶轮、电机依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，进行乙酸盐雾试验后，对其表面进行外观评价，根据GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准对其表面进行外观评价，评定结果应达10级及以上，需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询页面截图并加盖投标人公章。 - ▲所投风机具有有效的中国环境标志（II型）产品认证证书，产品具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、阻燃等级≥A级；证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供查询页面截图并加盖投标人公章。 3、▲所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T 2423.10-2019 《 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》要求，进行正弦振动试验:（1）频率范围: 5Hz~20Hz~5Hz；（2）扫频速度:7.8min/循环；（3）振动方向:三个相互垂直的方向；（4）振动时间:10个循环（78min）/轴。试验结束后，样品结构无损伤，运作正常。需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询页面截图并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 7 | 油烟净化器 | 30000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 1、▲所投油烟净化器整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IPX6、阻燃等级≥A级；且整机依据符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，提供有效的有毒有害物质限量认证证书，提供认证证书复印件并加盖投标人公章，信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询，提供查询页面截图并加盖投标人公章。 2、▲所投油烟净化器具有中国环境标志产品(II型)产品认证且核心部件高压电源依据GB/T2423.10-2019《 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》进行正弦振动试验。频率范围:5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向，每个轴向扫频循环10次，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常，需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询页面截图并加盖投标人公章。 3、▲所投油烟净化器依据GB/T18313-2001《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》标准进行检测，需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告，检测报告于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询页面截图并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 8 | 柜式风机（高压后倾） | 5.6# | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/5.5KW。 | 1 | 台 |
| 9 | 油烟净化器 | 15000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 | 1 | 台 |
| 10 | 柜式风机（高压后倾） | 20000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/7.5KW。 | 1 | 台 |
| 11 | 轴流风机 | 4# | 国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率:1.1KW/380V | 2 | 台 |
| 12 | 不锈钢风管（主厨房） （核心产品） | 1000*800 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 168 | 平方米 |
| 13 | 不锈钢风管（面点间） | 700*600 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 117 | 平方米 |
| 14 | 不锈钢风管（蒸煮间） | 800*700 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 135 | 平方米 |
| 15 | 不锈钢风管（洗碗间） | 400*400 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 45 | 平方米 |
| 16 | 不锈钢风管（特色售卖间） | 600*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 20 | 平方米 |
| 17 | 送新风管 | 500*400 | 镀锌板制作，厚度1.2mm。 | 65 | 平方米 |
| 18 | 不锈钢喉管 | 300*300 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 15 | 平方米 |
| 19 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 21.6 | 平方米 |
| 20 | 不锈钢弯头 | 700*600 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 15.6 | 平方米 |
| 21 | 不锈钢弯头 | 800*700 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 13.5 | 平方米 |
| 22 | 不锈钢弯头 | 500*400 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 5.4 | 平方米 |
| 23 | 不锈钢三通 | 定制 | 采用304#1.0不锈钢制作 | 5 | 平方米 |
| 24 | 风机延时启动启动箱 |  | 采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护 | 3 | 台 |
| 25 | 风机支架 |  | 槽钢支架 | 3 | 套 |
| 26 | 高温防火阀 |  | 熔断温度280° | 2 | 套 |
| 27 | 灭火系统 | 双瓶组 | 不锈钢箱体，包含1.4L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。 1、▲所投灭火系统的食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011 检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%。需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、▲所投灭火系统一体式声光报警符合GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T16838标准，投标文件中提供需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。 3、▲所投灭火装置钢丝绳依据GB/T20123-2006通过碳≤0.08；硫≤0.03；检测依据YB/T4396-2014通过硅≤1；锰≤2；磷≤0.045；检测依据GB/T223.11-2008通过铬≤18-20；检测依据GB/T223.25-1994通过镍≤8-11，检测结果合格。需提供国家认可的第三方机构出具的有效期内的带CMA或CNAS标志合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械式烟罩油烟净化器（主厨房） | 2200*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度:1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能:一体化设计可独立运行，运行成本低；操作:安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。 | 5 | 组 |
| 2 | 机械式烟罩油烟净化器（面点间） | 2000*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度:1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能:一体化设计可独立运行，运行成本低；操作:安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。 | 2 | 组 |
| 3 | 强力烟罩（蒸煮间） | 5750*1350*500 | 1、罩体:304不锈钢板，厚度1.2mm折弯焊接组成。 2、罩体需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花.吊于天花 板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架； | 1 | 组 |
| 4 | 油烟净化一体烟罩（特色售卖） | 2000*1200*1000 | 1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时1利用自身排风风机的负压产生约600mm厚的液沫层（液沫大小直径1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等效于600米高的自然降雨层的净化效果。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 | 1 | 组 |
| 5 | 机械式烟罩油烟净化器（教工厨房） | 2200*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度:1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能:一体化设计可独立运行，运行成本低；操作:安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。 | 2 | 组 |
| 6 | 牛角烟罩 （洗碗间） | 700*500*900 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm；两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm。 | 2 | 只 |
| 7 | 柜式风机（高压后倾） | 30000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/11KW。 | 1 | 台 |
| 8 | 油烟净化器 | 30000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 | 1 | 台 |
| 9 | 柜式风机（高压后倾） | 5.6# | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/5.5KW。 | 2 | 台 |
| 10 | 油烟净化器 | 15000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 | 2 | 台 |
| 11 | 柜式风机（高压后倾） | 20000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/7.5KW。 | 1 | 台 |
| 12 | 轴流风机 | 4# | 国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率:1.1KW/380V。 | 2 | 台 |
| 13 | 不锈钢风管（主厨房） | 1000*800 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 132 | 平方米 |
| 14 | 不锈钢风管（面点间） | 700*600 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 104 | 平方米 |
| 15 | 不锈钢风管（蒸煮间） | 800*700 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 120 | 平方米 |
| 16 | 不锈钢风管（洗碗间） | 400*400 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 45 | 平方米 |
| 17 | 不锈钢风管（教工厨房） | 600*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 60 | 平方米 |
| 18 | 不锈钢风管（特色售卖间） | 400*400 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 20 | 平方米 |
| 19 | 送新风管 | 500*400 | 镀锌板制作，厚度1.2mm。 | 65 | 平方米 |
| 20 | 不锈钢喉管 | 300*300 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 21.6 | 平方米 |
| 21 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 15.6 | 平方米 |
| 22 | 不锈钢弯头 | 700*600 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 13.5 | 平方米 |
| 23 | 不锈钢弯头 | 800*700 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 5.4 | 平方米 |
| 24 | 不锈钢弯头 | 500*400 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 5 | 平方米 |
| 25 | 不锈钢三通 | 定制 | 采用304#1.0不锈钢制作。 | 18 | 平方米 |
| 26 | 风机延时启动启动箱 |  | 采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护。 | 4 | 台 |
| 27 | 风机支架 |  | 槽钢支架。 | 4 | 套 |
| 28 | 高温防火阀 |  | 熔断温度280°。 | 2 | 套 |
| 29 | 灭火系统 | 双瓶组 | 不锈钢箱体，包含1.4L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。 | 1 | 套 |

四、供货质量及要求

1.投标人须严格按照清单数量要求供货，所供货物需满足本项目采购清单中的各项技术参数、功能要求，并需在偏离表中一一标明所投产品所有参数的响应情况，否则视为负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格参数的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3.投标人应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.严格按采购人要求准时送货到指定地点，交货时中标单位还需向采购人提供全套技术资料和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、生产厂家出具的质量检验合格证明、检测报告和维修保养证书等。经采购人验收合格后签字确认，中标单位应配合采购人将货物拆包并安装调试。

5.人员要求:项目实施过程中，需至少现场技术负责人1名以及其他相关人员在场，以指导新设备安装进行，安装位置必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好设备检测与验收。

6.所投产品必须满足采购要求，在与中标单位签订采购合同前，采购人有权要求中标单位在一周内提供同等型号样机进行测试。如中标单位的演示功能与投标文件承诺不符合，采购人有权拒绝与其签订合同，相关风险由中标单位承担。

7.项目实施过程中，中标单位应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由投标人承担所有责任。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

五、验收标准及要求

1.货到后由采购人组织有关部门人员进行验收，检测标准按招标文件或者采购人要求执行。

2.如验收不合格的，投标人必须立即予以退换货，情节严重、造成不良影响或者严重损失的，采购人有权不予支付货款并追究其违约责任。

3.设备安装后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标单位应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

4.交付货物时向采购人提供全套随机文件(含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等)壹套，并做好相关设备启动、运行及维护等免费培训工作。

六、培训要求

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于2小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标单位应免费提供一定数量的培训资料。

七、样品递交要求

1.需提供样品:

| 序号 | 名称、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢风管600*500*1000mm | 1 | 根 |

2.样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品自开标之日起三天内由投标人自行运回。

3.样品制作及运输费用由投标人自行承担。

4.未能提供样品或样品不符合要求的，样品分项不得分。

5.送样时间:2024年4月18日上午8:30至下午17:00截止，逾期不再接受。

6.送样地点:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼408样品室。

7.送样联系人:倪女士，联系电话:0519-85958666

8.其他要求:送样时提供送样表（格式见如下）

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:常州市龙城高级中学排烟设备采购项目 |  |  |  | 项目编号: JSZC-320400-CZZJ-G2024-0004 |  |  |
| 投标单位（盖章）: |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称（按照招标文件样品要求填写） | 送样数量 | 送样人 |  | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间: 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）: 送样人确认（签字）: |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表填写后一式两份（投标人与招标人各一份） |  |  |  |  |  |  |

八、报价要求

本项目按固定总价进行报价，总价不得超过本项目最高限价，否则作无效投标处理。报价除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品备件的价格外，还应包括产品的安装费、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务、售后服务及保修等一切费用。后期中标单位不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。

第六章拟签订的合同文本

合同编号:

政府采购合同

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

项目名称:常州市龙城高级中学排烟设备采购项目

甲方:常州市龙城高级中学

乙方:

签订地:

签订日期:           年           月              日

年    月    日，常州市龙城高级中学 以公开招标方式 对常州市龙城高级中学排烟设备采购项目（JSZC-320400-CZZJ-G2024-0004）进行了采购。经评标小组评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市龙城高级中学(以下简称:甲方)和（中标人名称）(以下简称:乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.2中标通知书；

1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.5其他相关承诺。

二、标的

2.1 标的名称:    常州市龙城高级中学排烟设备采购项目  ；

2.2 标的数量:  见货物清单；

2.3 标的质量:  符合国家技术质量规范。

三、价格

3.1本合同总价为:￥           元（大写:                 元人民币）。

3.2分项价格:详见附件清单（后附）

四、方式和发票开具方式

4.1 付款方式:

1）本项目按总价包干结算，结算货币为人民币。

2）合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，剩余款项在货物在规定时间内送达甲方指定地点，安装调试完成并通过甲方验收后一次性付清。

4.2 发票开具方式:                              。

4.3 乙方开户银行名称、帐号和收款单位为∶

账户名称:

开户银行:

银行账号:

五、交货期、地点和方式

5.1 交货期:自合同签订之日起30日内完成供货、安装调试并通过验收；

5.2 履行地点:   常州市龙城高级中学                         ；

5.3 履行方式:   现场安装调试。

六、供货质量及要求

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格参数的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.严格按甲方要求准时送货到指定地点，交货时乙方还需向甲方提供全套技术资料和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、生产厂家出具的质量检验合格证明、检测报告和维修保养证书等。经甲方验收合格后签字确认，乙方应配合甲方将货物拆包并安装调试。

4.人员要求:项目实施过程中，需至少现场技术负责人1名以及其他相关人员在场，以指导新设备安装进行，安装位置必须要征得甲方的认可同意，安装完成后需协同甲方做好设备检测与验收。

5.所投产品必须满足采购要求，在与乙方签订采购合同前，甲方有权要求乙方在一周内提供同等型号样机进行测试。如乙方的演示功能与投标文件承诺不符合，甲方有权拒绝与其签订合同，相关风险由乙方承担。

6.项目实施过程中，乙方应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由乙方承担所有责任。项目结束后按甲方要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

七、售后服务要求

1.设备在调试通过后提供保修服务，整体质保期        年，自项目验收合格之日起算，保修期内如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于甲方自身原因造成的不在免费质保服务内，甲方仍可与乙方协商解决。

2.提供7*24小时现场技术支持和售后服务。质保期内应根据甲方需要免费提供现场技术支持服务。接到故障通知后，应在1小时内响应，如需上门维修的，应在4小时内到达现场，排除故障，确保质保期内所有产品安全稳定使用，如8小时不能解决问题，需免费提供备用设备到位，确保正常使用。

八、商品包装环保、运输及交货要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%。

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离。

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg。

4.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

5.保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

7.乙方负责在甲方指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。

九、验收标准及要求

1.货到后由甲方组织有关部门人员进行验收，检测标准按招标文件或者甲方要求执行。

2.如验收不合格的，乙方必须立即予以退换货，情节严重、造成不良影响或者严重损失的，甲方有权不予支付货款并追究其违约责任。

3.设备安装后，甲方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

4.交付货物时向甲方提供全套随机文件(含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等)壹套，并做好相关设备启动、运行及维护等免费培训工作。

十、培训要求

1.对甲方员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于2小时。

2.对甲方员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.乙方应免费提供一定数量的培训资料。

十一、违约责任

1.除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的0.1%向甲方支付违约金，违约金最高总额不超过本合同总价的5%；乙方迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

2.除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的0.1%向乙方支付违约金，违约金最高总额不超过本合同总价的5%；甲方迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即:以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十二、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十三、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十四、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决:

1. 将争议提交  常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2. 向（合同履行地） 人民法院起诉。

十四、合同生效

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，见证方执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

签字页:

甲方:                                      乙方:

单位名称:                                  单位名称:

统一社会信用代码:                          统一社会信用代码或身份证号码:

住所:                                      住所:

法定代表人或    法定代表人

授权代表（签字）:                          或授权代表（签字）:

联系人:                                    联系人:

约定送达地址:                              约定送达地址:

邮政编码:                                  邮政编码:

电话:                                      电话:

电子邮箱:                                  电子邮箱:

开户银行:                                  开户银行:

开户名称:                                  开户名称:

开户账号:                                  开户账号:

注:上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准

第七章投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书、授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）:如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *技术偏离表、商务偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标程序、评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字或签章。

投标文件封面(非实质性格式)

投 标 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

投标人名称 :         （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日期 :

一、投标人资格声明函(实质性格式)

致:常州中金招投标有限公司

(请填入采购人名称)

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人)为         ，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书)。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形)和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。(投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无此情形的，填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人（或单位负责人）签字或签章:

日期:_____年______月______日

说明:投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项:请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性选择货物类还是工程、服务类模板并填写。

1、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （请填入采购单位名称）的         （请填入项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1、       （请填入标的名称），属于  工业  （请填入招标文件中明确的所属行业）；制造商为         （请填入企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （请填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （请填入标的名称），属于  工业   （请填入招标文件中明确的所属行业）；制造商为         （请填入企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （请填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注: 1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

2、中小企业声明函(服务、工程)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(请填入标的名称)，属于 (请填入招标文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(请填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(填入标的名称)，属于(请填入招标文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(请填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注: 1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

3、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位(请进行勾选):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

三、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议:

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（请填入项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注:联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注:本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

四、投标函(实质性格式)

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(请填入项目名称，项目编号)组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与响应并承诺如下:

(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     函件________________________

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

五、法定代表人资格证明、授权委托书(实质性格式)

1、法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系(请填入投标人名称)的法定代表人。为参与(请填入项目名称)的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附:法定代表人(单位负责人)有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称(加盖CA电子公章)

日期:_____年______月______日

说明:

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构(仅当招标文件注明允许分支机构响应的)，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2、授权委托书(代理人使用)

本授权委托书宣告:本人(请填入姓名)系(请填入单位名称)的法定代表人，现授权委托(请填入姓名)为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取招标文件、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限:至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

委托代理人（签字或签章）:

投标人名称(加盖CA电子公章):

法定代表人（签字或签章）:

日期:_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件:

授代表人有效期内的身份证正反面复印件:

备注:

1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

六、政府采购供应商信用承诺书(实质性格式)

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺:

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国(江苏)网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人（或单位负责人）签字或签章:

日期:_____年______月______日

七、开标一览表(实质性格式)

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总价 (人民币:元) | 小写: 元； 大写: 元。 |
| 质保期限 |  |
| 合同履行期限 |  |

注:1.此表中，报价应和《报价明细表》中的总价相一致。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

八、报价明细表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 (人民币:元) |  |  |  | 小写: 元； 大写: 元。 |  |  |  |  |

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

九-1、技术偏离表（实质性格式）

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注意事项:

- 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

九-2、商务偏离表（实质性格式）

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意事项:

1、请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

十、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号:

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.本表后附合同复印件，并加盖投标人公章，否则不予认可。

2.本表可按同样格式扩展。

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称:

采购编号:

内容:

被授权人姓名:

被授权人身份证号码:

被授权人联系电话:（手机）

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

### 十一、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容:

（1）详细实施方案

（2）投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

（3）对原始资料的调查与收集

（4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

（5）需要采购人协助的事项

（6）投标人认为需要添加的内容

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务:（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合:

四、其他服务承诺:

投标人名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日