常州市大气污染热点网格精准溯源服务项目

公开招标文件

项目名称：常州市大气污染热点网格精准溯源服务项目

项目编号： JSZC-320400-SYZB-G2024-0025

采 购 人：常州市生态环境局

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件格式	44

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：  JSZC-320400-SYZB-G2024-0025

2.项目名称： 常州市大气污染热点网格精准溯源服务项目

3.项目预算金额： 4500 万元/叁年

项目最高限价： 4500 万元/叁年

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额（万元/叁年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常州市大气污染热点网格精准溯源服务项目 | 4500 | 1 | 常州市生态环境局借鉴生态环境部热点网格监管经验，建设大气污染热点网格精准溯源系统，利用热点网格技术，集成遥感卫星、气象及地面监测数据，包括江苏省及常州市各区已有热点网格和新增国控站周边敏感区域加密监测点位数据，建立三维立体的空气质量监测网络，实现对重点区域及国控站周边敏感区域环境空气质量的评估和分析服务，为精准溯源、精细化监察执法提供技术支撑。对全市国控站周边3公里和热点网格区域精准溯源精度达到500米*500米级。对全市空气自动站、微型空气质量监测站等数据进行分析，并形成相关报告，为常州市空气质量监管业务提供技术支撑。 常州市热点网格精准溯源系统须与江苏省厅网格化平台做到无缝衔接，整合利用各类监测资源，避免重复建设，实现省-市-区大气污染监测监管的联合联动。 |

5.合同履行期限： 服务期限为三年，采购人根据每年工作实际，可续签下一年度合同。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 21 日，每天上午 8：30 至 11:30 ，下午 13：00 至 17：00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024 年 4 月 7 日 14点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.本项目的采购年限为3年、预算金额为4500万元、当年安排数为1500万元。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

5.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

7.本项目不收取投标保证金。

8.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

- 9.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

10.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

11.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

12.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市生态环境局

地    址： 新北区龙城大道1280号

联系方式： 汤先生、0519-85682776

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 王涛

电      话： 0519-88818292-（8000）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 投标总价 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2024年3月 22 日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 王涛 ； 联系电话： 0519-88818292-（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼） 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 注：此处最终报价指经过报价修正后的最终报价。 | 10 |
| 二、综合实力（40分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标供应商提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似大气环境精细化管理（含空气质量分析平台服务）业绩的，有一个得2分，最高得12分。 注：电子投标文件中提供合同及验收证明材料的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 12 |
| 2 | 相关管理体系认证情况 | 投标供应商具有有效的环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得3分。 注：电子投标文件中提供证书的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 软件著作权 | 投标供应商具有空气质量数据分析、监测监管类的软件著作权登记证书的，有1个得1分，最高得2分。 注：电子投标文件中提供证书的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 荣誉表彰 | 投标供应商被评选为专精特新"小巨人"企业的得2分，被评选为专精特新中小企业的得1分。本项最高得2分。 注：提供证书或官方网站公示截图作为证明材料。电子投标文件中提供相关证明材料的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 2 |
| 5 | 机构人员素质及专业配备 | 项目负责人： 项目负责人具有类似项目实施经验的得1分。 注：提供类似项目实施经验证明及投标截止日前半年内任意两个月投标供应商为项目负责人缴纳的社保证明作为证明材料，投标文件中提供相应证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 项目组成人员（除项目负责人外）： 项目组成人员中具有环保类高级职称或资格证书的，有1人得2分，最高得4分。 注：提供证书及投标截止日前半年内任意两个月投标供应商为上述人员缴纳的社保证明作为证明材料，投标文件中提供相应证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 4 |
| 6 | 监测设备能力 | 1.本项目所需的大气监测微站设备通过中国环境保护产品认证，且认证证书处于有效期内的得1分。 注：提供证书和国家认可的检测机构出具的检测报告作为证明材料。电子投标文件中提供相应证明材料的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 2.本项目所需的监测微站设备完全满足采购需求中“性能指标要求”对PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC测量范围及误差的要求的得3分。 注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告作为证明材料。电子投标文件中提供相应证明材料的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 3.满足采购需求中“质量保证与质量控制方案”（包括实验室基本要求、仪器设备配置、比对平台）要求的得2分。 注：电子投标文件中提供采购需求中所要求的相关证明材料的原件或复印件，扫描形成的电子文档，加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 6 |
| 7 | 系统演示 | 由评标委员会根据招标文件中采购需求及投标供应商提供的以系统录屏方式进行演示的 mp4 格式视频文件（录屏内容为真实系统案例）进行综合评审。 1、智能质控子系统，具体包括： - 能够以可视化的方式在线建立浓度计算模型； - 能够实现对多种污染场景、多变的外部条件和气象条件的识别。 2、多来源数据融合子系统，具体包括： - 支持接入卫星分析结果和气象数据资料，提供可视化的方式展示常州市的空气质量反演结果； -支持日、月污染热力图的绘制、播放和导出，包括等值线等绘图要素。 3、大气污染异常智能报警及监管支持系统，具体包括： - 支持对实时及历史污染热点区域识别，按污染类型在 GIS 上分类展示； - 能够在GIS中展示 500 米×500 米小网格报警信息，查询当前及历史报警信息，包括报警位置、报警详情等。 4、污染传输分析，具体包括： - 支持以可视化的方式展示沿属地边界传输通量及传输方向； - 支持污染物跨区域传输按小时、日、月的定量分析，可分析其外来传输污染物的来源区域及其贡献率，支持区域源汇定量分析，计算污染物净值； 5、手机APP，具体包括： - 以地图方式展示高密度空气质量监测设备数据、热点网格分布、网格报警、实时报警、现场反馈记录等。 - 支持网格员针对报警信息录入现场检查情况，包括是否存在问题、问题类型、污染源信息，以及上传图片等。 上述要点，每项全部提供演示且完全满足要求的得2分；每项全部提供演示且基本满足要求的得1分； 不提供演示，或不满足要求的不得分。最高得10分。每项演示时长不超过2分钟。 | 10 |
| 三、技术部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 评标委员会根据投标供应商拟制的项目实施方案（包含实施计划、培训方案、售后方案等）进行综合评审，方案完整且具体的得10分；方案基本满足要求，可操作性一般的得5分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。未提供本项不得分。 | 10 |
| 2 | 监测点位布设方案 | 评标委员会根据投标供应商拟制的监测点位布设方案进行综合评审，方案完整且具体的得10分；方案基本满足要求，可操作性一般的得5分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。未提供本项不得分。 | 10 |
| 3 | 数据拟合技术方案 | 评标委员会根据投标供应商针对本项目拟定的数据拟合技术方案进行综合评审，方案完整且具体的得10分；方案基本满足要求，可操作性一般的得5分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。未提供本项不得分。 | 10 |
| 4 | 精准溯源技术方案 | 评标委员会根据投标供应商拟制的精准溯源技术方案（包含利用微型站、卫星、气象以及污染源等环境大数据实现热点网格精准报警的原理等）进行综合评审，方案完整且具体的得10分；方案基本满足要求，可操作性一般的得5分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。未提供本项不得分。 | 10 |
| 5 | 技术服务方案 | 评标委员会根据投标供应商拟制的技术服务方案（包含咨询分析、技术支持及巡查服务等）进行综合评审，方案完整且具体的得10分；方案基本满足要求，可操作性一般的得5分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分。未提供本项不得分。 | 10 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目为常州市大气污染热点网格精准溯源服务项目，常州市生态环境局借鉴生态环境部热点网格监管经验，建设大气污染热点网格精准溯源系统，利用热点网格技术，集成遥感卫星、气象及地面监测数据，包括江苏省及常州市各区已有热点网格和新增国控站周边敏感区域加密监测点位数据，建立三维立体的空气质量监测网络，实现对重点区域及国控站周边敏感区域环境空气质量的评估和分析服务，为精准溯源、精细化监察执法提供技术支撑。对全市国控站周边3公里和热点网格区域精准溯源精度达到500米*500米级。对全市空气自动站、微型空气质量监测站等数据进行分析，并形成相关报告，为常州市空气质量监管业务提供技术支撑。

常州市热点网格精准溯源系统须与江苏省厅网格化平台衔接，整合利用各类监测资源，避免重复建设，实现省-市-区大气污染监测监管的联合联动。

二、商务要求

（一）服务期限

服务期限为三年，采购人根据每年工作实际，可续签下一年度合同。

（二）付款方式

合同签订后15个工作日内，采购人向中标供应商支付年度服务费的60%作为首付款，年终支付年度服务费的30%，项目年度服务验收合格后10个工作日内支付剩余的10%尾款。

- （三）质保期

- 合同期内。

三、服务要求

本项目服务对象为常州市市级及各区生态环境局，其中为常州市生态环境局提供包括常州市大气污染热点网格精准溯源系统（含手机APP）服务、遥感卫星、气象等大数据服务及工作专班技术支撑；为各区提供219台大气监测微站数据服务、7台移动式7参数监测设备服务、驻场服务团队：专业咨询服务、技术支持及巡查人员服务；

具体如下表所示：

1.大数据服务及溯源系统（含APP）服务清单

|  | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大数据服务 | 遥感卫星反演数据、气象数据及省厅已经布设的监测点位数据运用服务。 1、提供AOD、甲醛、臭氧、NOx、等卫星数据反演结果(日、周、月），定期提供裸地、火点等卫星反演数据。 2、小时、日、周、月空气质量热力图，并提供网格点浓度矢量数据。 3、日、周、月高值区 4、省厅已经布设监测点位数据报警服务 |
| 2 | 常州市大气污染热点网格精准溯源系统 | 包括全景展示、立体监测、属地排名考核、智能监管、研判分析、信息报表、一站一档等功能。系统可展示瞬时报警（5分钟）、点位报警（小时）、实时报警（小时）、网格报警（日）、周期性报警（日）、规律性报警（日），并实现报警信息的闭环管理流程管理。 |
| 3 | 手机APP | 管理版和监察版。管理版的全景展示，监察版的报警信息的推送、定位、导航、上传等功能。 |

2.大气监测微站数据服务清单

| 区域 | 3参数（PM2.5、PM10、PM100） | 5参数（PM2.5、PM10、NO2、O3、TVOC） | 6参数（PM2.5、PM10、NO2、O3、SO2、TVOC） | 6参数（PM2.5、PM10、NO2、O3、CO、TVOC） | 7参数（PM2.5、PM10、NO2、O3、SO2、CO、TVOC） | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北区 | 32 | —— | 24 | —— | 6 | 62 |
| 钟楼区 | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 |
| 经开区 | —— | 4 | —— | —— | 31 | 35 |
| 武进区 | —— | 27 | —— | 4 | —— | 31 |
| 金坛区 | —— | 9 | —— | —— | 10 | 19 |
| 天宁区 |  | 13 |  | 3 | 16 | 32 |
| 溧阳市 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 总计 | 32 | 53 | 24 | 7 | 92 | 219 |

3.便携式7参数移动设备清单

| 名称 | 监测因子 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式7参数监测微站数据服务 | PM2.5、PM10、NO2、O3、SO2、CO、TVOC | 7台 | 每区各一台 |

4.驻场服务团队如下表：

| 服务名称 | 人数 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 驻场服务团队 | 29 | 包括市级驻场团队服务及各区驻场服务团队，提供专业咨询、技术支持及巡查服务。其中咨询分析及项目经理12人，巡查服务17人。详见服务内容明细 |

四、服务内容及要求

1.常州市大气污染热点网格精准溯源系统

1.1、三维立体空气质量实时监测子系统

本系统利用热点网格监管技术，融合高分辨率气象数据、多来源卫星遥感数据，及地面空气质量监测等数据，通过大数据分析技术，实现空气质量数据智能质控及多源数据融合，提供高精度空气质量逐小时数据及500米×500米空间分辨率的空气质量分布情况，建立高时空精度的天空地一体化的三维立体空气质量监测体系，全面感知空气质量状态。

以下要求均应满足：

1）支持接入卫星分析结果（至少包括臭氧、甲醛、甲烷等污染物浓度、工业园区分布等）。卫星数据包括但不限于Landsat卫星、高分和风云系列卫星、MODIS卫星、葵花8号卫星、哨兵5号卫星。能够提供按日2023年历史数据。

2）支持接入全国范围网格地面及高空气象资料（如气压、温度、湿度、风速、风向、降水等）等。气象数据包括但不限WRF等模型结果。能够提供按日2023年历史数据。

3） 数据拟合，拟合上述卫星、气象及污染源等多源数据，得到占污染贡献80%的热点网格的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC重点成分日平均浓度数据，每个网格大小3千米×3千米。

1.1.1 配套智能采集子系统

设备数据接收模块、解析处理模块、加密模块、校验模块

数据接收模块应能够实时接收设备现场采集的数据，支持与设备的信息交互处理；解析处理模块应能够将接收的现场采集数据完整、准确的提供给服务端。包括：实时完成设备采集数据的解密、准确提取采集数据参量、识别异常通信数据并上报。

加密模块应能够实现数据发送指令和数据信息的加密，保证发送数据的可靠性。

校验模块应能够对采集数据进行数据校验。

1.1.2 智能质控子系统

智能质控子系统主要负责提供准确的污染物质量浓度最终观测结果，保障整个高密度设备网络的数据质量和污染物质量浓度的准确性。该子系统应能够对所有空气质量监测设备的污染物浓度数据进行实时或准实时的智能质量控制，以可视化方式在线建立质控模型，适应多个污染物，多种污染场景，以及多变的外部条件和气象条件，提供精准的污染物浓度测量。

投标人应能阐述异常识别的算法原理和实现，提供至少5种可检出的监测数据异常类型；

并详细阐述所应用模型方法的原理及实现，重点阐述该方法如何能够适应颗粒物污染物、气态污染物的特点、多重污染场景和多变的外部条件和气象条件。

1.1.3多来源数据融合子系统

多来源数据融合子系统需融合多种不同类型的数据（如：卫星分析数据、气象数据、子站数据），形成三维立体监测体系，通过云平台计算分析后，得到网格区域500米×500米分辨率的高精度空气质量污染物浓度数据，将数据推送到数据库中。

投标人需阐述插值模型的参数优化和整合算法原理，提供不同插值结果样例。

1.1.4 配套智能运维子系统

支持对监测设备各类信息的实时监测、查询和统计，并以图表形式展示；支持在线设备故障诊断，实时确认和诊断设备运行异常事件，对运行异常事件进行分类（大类包括通信异常、硬件异常、数据异常，设备移动各大类下包含不小于2小类）。对长时间出现异常状态的在线设备进行报警。自动分析故障诊断和生命周期估计结果，推荐需要进行下线维护操作的设备。以GIS全景视图的方式显示所有线运行设备监测信息，包括运行信息、网络传输、数据采集、异常状态等。

1.2、网格评估及责任量化管理子系统

1.2.1 热点网格分析

借鉴生态环境部及江苏省厅热点网格监管技术，在同样的数据处理规范下，提供常州市3公里×3公里热点网格分布信息。

具体功能包括：

提供定期更新（每6个月）的常州市热点网格识别结果；

对热点网格的污染物浓度进行实时跟踪与评估；对热点网格异常行为进行及时预警。

1.2.2 所有网格污染浓度分析

提供常州市全覆盖的网格区域空气质量监测网络的实时数据，并与高分辨率气象信息和多来源卫星遥感数据融合，提供所有网格区域500米×500米分辨率的高精度空气质量污染物分布。

1.2.3 网格属地排名考核和管理

基于设备和网格数据，并与卫星、气象、子站等数据进行大数据融合与分析，按周、月、年评估所有网格的污染水平和变化趋势，并给出同比、环比排名、重点污染时段浓度等指标进行评估，生成报表和综合分析报告。按周、月的时间区段，给出网格评估报表，包括：常州市网格综合评估；各下属区域网格综合评估。每月、每年或可选择的时间区段，给出属地的污染物浓度排名情况以及同比、环比变化等，包括：常州市全区域属地污染物浓度当月排名；常州市全区域属地污染物浓度同比、环比变化排名；常州市全区域属地污染物浓度综合排名。

1.3、常州市热点网格智能污染异常报警及监管支持子系统

1.3.1 系统功能-精准溯源，指挥调度，智能污染异常报警及监察执法支持

基于接入的卫星分析数据、气象数据，与空气质量监测网络进行融合，对常州市网格污染物浓度进行实时汇总跟踪。能够以网页及手机app的形式，在地图上显示常州市网格污染浓度。自动智能识别重点污染区，自动跟踪并分析异常污染特征，掌握变化规律。明确属地内具体哪些区域需要重点关注，哪些区域是污染治理和监管的重点区域，为属地发现异常排放区域、了解污染排放规律、落实污染控制和执法提供技术支撑。

实现对常州市全区域（包括国控站周边3公里）的实时异常污染高值报警，实时分析热点网格内点源、面源污染特征，并实时报警，精确到500米*500米范围内，定位疑似污染源，为日常及污染超标期间环境监督执法提供数据支持。报警信息实时推送到监管平台和手机APP。能够按小时自动分析和识别异常污染行为，给出实时报警；能够根据过去七天污染物浓度变化趋势，识别重点污染区域，给出网格报警；能够在GIS中展示500米×500米网格报警信息，查询当前及历史报警信息，包括报警位置、报警详情等。

1.3.2 常州市热点网格监管支持系统

可根据常州市当地属地管理特点，结合常州市网格运行考核机制，将现场检查反馈、转办/交办、整改等流程整合到系统中，并可根据常州市网格内报警次数、反馈时间、转办/交办时间、整改时间、整改结果等信息对常州市网格相关负责人或属地自动进行评分。

1.4、 污染过程分析子系统

支持从污染传输、本地污染影响、浓度变化趋势、空间分布特征、气象要素影响等多维度对常州市典型污染过程空气质量变化规律和成因特点进行综合分析。分析常州市特定时段污染扩散条件（风速、风向、温度、湿度、边界层高度等）。可计算大气污染在常州市和周边地区的传输量，支持以可视化的方式展示污染物沿属地边界传输通量及传输方向。可分析其外来传输污染物的来源区域及其贡献率，支持污染物跨区域传输按小时、日、月的定量分析。可计算扣除跨区域传输作用后本地污染物对环境影响量。为重污染事前预警、事中处理，事后分析、区域联防联控提供数据支持。

输入性污染分析需利用江苏及周边空气质量柱浓度等卫星数据及公里级别高精度气象数据。对空气质量空间分布特征进行分析，如分区域统计、演示等。对分组的区域进行渲染并支持动态播放。分析重污染期间气象条件的变化规律，支持地面风、温度、湿度等气象要素的演示和逆温分析，以及气象要素与污染要素的综合分析。

周边区域对常州市传输贡献的量化分析，能够提供各方向对考核点污染传输贡献的量化分析结果，以图片和表格的方式呈现。并阐述传输量化分析原理。

1.5、重点区域（国控站周边）精细化监管和污染应急分析

重点针对PM2.5及臭氧污染，分析敏感区域（包括八个国控站周边3公里范围内）污染生成机制，实现实时感知污染动态，针对主城区特别是国控站周边识别各类污染源头，明确污染源头类型和位置，比如工地扬尘、机动车尾气等，及时发现进行异常排放事件，人机结合开展精确执法，提升环境质量改善速率。

针对常州八个国控站周边敏感区域实现实时污染异常排放报警，及时发现污染问题。报警精度必须达到500米*500米级别。进一步利用污染扩散模型分析其污染排放对周边的影响量化程度，为常州市大气污染超标过程（如臭氧、颗粒物轻微污染事件）的应急指挥及措施制定提供技术依据，为重点区域挥发性有机物和氮氧化物减排情况提供决策支持。

报警信息将按照程序自动推动有关人员手机APP软件中，形成畅通信息传递机制，提供污染事件现场检查反馈、确认、转办/交办、整改、总结的全流程跟踪功能,支持空气质量精细化治理闭环管理。

下列技术要求均需满足：

1)	针对国控站周边敏感区域及生成规律自动报警异常排放行为，能够利用扩散模型对国控站数据异常情况进行影响因素的量化分析，给出扩散分析图。

2)	结合热点网格运行考核机制，支撑将现场检查反馈、转办/交办、整改等流程整合到系统中，并可根据热点网格内报警次数、反馈时间、转办/交办时间、整改时间、整改结果等信息对热点网格相关负责人或属地自动进行评分。

1.6、全景展示功能子系统

针对大气环境质量数据、气象数据、污染源溯源数据等环境质量数据类别，将监测数据及业务数据以图表、GIS等形式统一显示，并通过颜色、形状等可视化元素进行区分，提供多维度的环境质量信息展示，形成常州市的大气污染治理作战地图。

1)	微型站浓度展示：能在平台上展示微型站浓度包括江苏省及各区集成监测点位、常州市建设点位、国控站等。

2)	移动设备轨迹展示：在平台上展示移动设备不同参数的移动设备轨迹。

3)	标准站浓度展示：能在平台上展示标准站浓度及标准站名称、时间点。

4)	空气质量浓度分布：能在平台上展示常州市小时级别污染分布。

5)	气象及卫星数据展示：能在平台上展示风场及各类卫星信息。

6)	热点网格信息展示：能在平台上展示热点网格、热点网格编号、热点网格浓度等信息。

7）预警网格信息展示：能够展示并定期更新预警网格信息。

8)	排放热区信息展示：能在平台上展示常州市昨日、近一周及近一个月的高值区。

9)	污染报警信息展示：能在平台上常州市实时异常报警、网格异常报警。

1.7、手机App

手机APP基于GIS展示常州市高密度空气质量监测设备数据、常州市热点网格分布、网格报警、实时报警、现场反馈记录等。实时接入大气实时报警、点位报警、网格报警，街道网格员可以在手机App中针对报警信息录入现场检查反馈，包括是否存在问题、问题类型、污染源信息、现场图片等，反馈的消息同步到PC端平台。环保局审核人员对报警任务处理结果进行审核，实现大气报警的全流程闭环化管理。为管理人员提供关键空气的监测和分析，帮助监察人员快速准确的获取当前所处位置的所有异常高值信息，协助监察人员精确、快速的定位潜在污染源，并对详细污染信息进行反馈。

（1）首页综合功能

结合空气质量多方面数据，提供多种维度数据的综合展示。

（2）GIS地图综合展示功能

通过地图的方式, 展示常州市空气点位实时监测、属地信息等数据，协助领导全方位理解常州市综合环境质量。

（3）立体监测功能

通过多时间维度展示常州市各个监测点位采集数据，包括空气信息，支持展示各个点位历史详细信息。

（4）报警巡查

手机APP的地图展示功能对空气监测设备的数据,基于GIS展示，运用图例、图形、弹框、时间选择来控制和标注以及展示关于待办问题、异常高值信息、卫星地图的详细信息。

2.大气监测微站及便携式7参数监测微站技术要求

投标人所提供监测微站设备的技术参数应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

投标人须保证大气监测微站数据的在线率达到百分之九十五以上。并确保监测微站的数据一致性和准确性达到网格化相关标准。

监测微站需通过中国环境保护产品认证且处于有效期内。

2.1设备外观要求

（1）设备应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、标示码（二维码）、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

（2）设备表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效。

（3）为便于运输、携带、安装和动态调整位置，设备需要采用小型化、一体化设计，重量小于5千克（包括传感器、机箱、蓄电池、电源适配器等）。

2.2工作条件

（1）工作温度：-20℃～+50℃。

（2）工作相对湿度：小于等于95％RH（无凝露）。

（3）具备独立加热装置，并采用安全材料。TVOC监测采用独立冷凝除湿装置。

（4）支持强制风冷散热方式，确保设备运行工作条件符合工作温度要求。

2.3安全要求

（1）一般要求

设备及其附件应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。

（2）接地保护

设备采用市电供电时应连接地线，具有防雷保护设施。

（3）绝缘电阻

使用交流电源时，设备的电源相、中联线对地的绝缘电阻应不小于20MΩ。

（4）绝缘强度

使用交流电源时，设备电源相、中联线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5kV、50Hz泄露电流5mA，历时1min实验，无飞弧和击穿现象。

（5）防电磁干扰功能

设备具有抗电磁干扰功能，提供有资质检测机构出具的电磁干扰检测报告。

（6） 防护等级

在满足性能要求的前提下，设备护等级应满足GB4208-2008 IP53的规定。

（7）支持电子锁防盗

设备支持远程开锁，无法现场物理开锁，预防破坏行为。

2.4功能要求

（1）整机功耗

不大于15W。

（2）供电方式

采取市政供电。设备内需含备用电池，支持断电后工作时间需大于6小时。

（3）监测频次

连续测量每小时监测时间不低于45min；间断测量数据检测周期≤5min，每小时监测时间≥12min，同时具备5分钟数据和1小时数据上传能力。

（4） GPS定位

具有GPS定位功能，定位偏差≤50m。

2.5数据传输要求

（1） 通信要求采用消息“订阅/发布”机制的物联网传输协议。

（2） 具备数据加密、数据校验等功能。

（3） 采用GPRS远程无线传输，兼容NB-IOT。

（4） 支持设备数据存储功能，至少可以储存3个月以上监测数据。

2.6、监测指标要求

总体要求

（1）投标人所提供的7参空气质量监测设备指标应至少包括PM2.5、PM10、NO2、O3、TVOC、SO2、CO。

（2）投标人所提供产品气象监测指标应至少包括温度、湿度、气压。

分析方法

| 检测项目 | 监测单元分析原理 |
| --- | --- |
| PM2.5 | 光散射法 |
| PM10 | 光散射法 |
| SO2 | 电化学法 |
| NO2 | 电化学法 |
| CO | 电化学法 |
| O3 | 电化学法 |
| TVOC | 光离子化法 |

性能指标要求

PM2.5和PM10的性能指标

| 测量参数 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | 测量范围 | （0～1000）μg/m3 | （0～1000）μg/m3 |
|  | （0～100）μg/m3 | ±20 μg/m3 | ±20 μg/m3 |
|  | （100～1000）μg/m3 | ±20% | ±20% |

SO2、NO2、CO、O3、TVOC的性能指标

| 测量参数 |  | SO2 | NO2 | CO | O3 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | 测试范围 | （0～10）μmol/mol | （0～10）μmol/mol | （0～10）μmol/mol | （0～5） μmol/mol | （0～50）μmol/mol |
|  | 示值误差 | ±2% FS | ±2% FS | ±2% FS | ±2% FS | ±2% FS |

2.7 其他指标

（1）温度测量示值误差

在-20～60℃范围内，温度测量示值误差±5℃。

（2）湿度测量示值误差

通风干湿计，在5～45℃范围内，湿度测量示值误差±10%RH。

（3）大气压测量示值误差

在80～106kPa范围内，大气压测量示值误差≤1kPa。

（4）时钟误差

在网格化监测设备正常工作状态下测试6h，时钟误差±20s。断开网格化监测设备的供电总计5次（各次断电的持续时间分别为20s、40s、2min、7min和20min,且在每次断电之间应保证不少于10min正常供电），测试6h，时钟误差±2min。

（5）通信可靠性

监测单元数据到存储单元丢包率小于1%。若设备因网络信号差导致丢包，通信模块具备连接恢复后数据重发的功能。

2.8、质量保证与质量控制方案要求

总体要求

投标人应至少具备1个质量保证实验室和1个比对平台。

2.8.1 质量保证实验室

2.8.1.1基本要求

下列条件均需满足，投标文件提供房屋所有权证明或房屋租赁合同（合同和发票一并提供）或相关证明照片。

（1）质量保证实验室大小应能保证操作人员正常工作，面积不小于40m2。

（2）实验室应设有缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

（3）实验室内应安装温湿度控制设备，使实验室温度能控制在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。

（4）实验室供电电源电压波动不能超过220V±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻<4Ω。

（5）实验室应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

（6）实验室应配置必要的实验台和存储柜。

2.8.1.2 仪器与设备配置，投标文件提供采购合同及发票。

投标人具备的质量保证实验室应配备下列设备，包括：

（1）粒径与粒子数校准设备。

（2）用于湿度传递的一级湿度计。

（3）用于温度传递的一级温度计。

（4）用于气压传递的分辨率≤0.1KPa的0.5级压力表。

2.8.1.3比对平台

投标人应具备专用于网格化监测设备性能比对的室外场地作为比对平台，具有满足网格化监测设备与标准监测设备稳定运行的供电系统，可容纳不少于100台设备同时运行，且每台设备间距不小于0.5m。比对平台离地面高度应在3～30米范围内，周围应开阔，平台水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30°且周围环境50米内无明显污染源，投标文件提供相关证明材料及照片。

2.8.2例行运行维护

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查等。

（1）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

（2）月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

（3）季检查：每季度抽取不少于5%站点的进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

2.9移动式7参数监测设备

移动式7参数监测设备为背包式或者手提式，用以应急、巡查执法时使用。投标供应商需要提供便携式7参数监测设备及手机APP终端，与投标供应商提供的监管系统衔接，满足监测、报警网格检查、巡查的功能要求。

3.驻场人员服务内容

提供29人的服务团队，包括专业咨询、技术支持及巡查服务。其中咨询分析及项目经理12人，巡查服务17人。各区均有一名咨询人员负责各种分析报告、一名驻场技术人员、两名专职巡查人员提供巡查及技术支持。如下表：

|  | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 咨询分析师 | 8 | 为市局及区环境局提供咨询分析服务，其中市局专职咨询一人，各区专职一人，共8人 |
| 项目经理 | 4 | 负责为各区提供技术支持、人员培训等 |
| 专职巡查人员 | 17 | 常州市共有7个区，各区均配备2名专职巡查人员，对国控站周边三公里范围重点区域开展日常巡查工作。另外配备3名机动巡查人员，共17人。 |

具体服务内容如下：

3.1、咨询分析报告服务

专业数据分析师在服务过程中盯控、发现问题、分析大气污染形成原因。定期撰写分析报告。包括空气质量整体变化情况、主要污染物分析、全市对比分析、不同时段对比分析、气象成因分析、大气扩散条件分析、气象关联分析、热点网格监管平台数据分析、街道污染浓度排名及成因分析、网格报警情况分析、巡查情况分析、国控、省控周边污染源排查分析、整体改善建议等，以图、表、文、照片的形式整体展现。具体如下：

（1）日报

要求每天一报，对昨日空气质量情况进行分析，昨日大气污染防治的主要问题，并提出管控建议。

（2）周报

要求每周一报，对上周空气质量情况进行分析，上周大气污染防治的主要问题，并提出管控建议。

（3）月报

要求每月一期，对本月空气质量情况进行分析，与去年同期空气质量的对比情况，本月度大气污染防治的主要问题，若有重污染情况发生，分析污染来源，并提出管控建议。

（4）季报

要求每季度一期，对本季度空气质量情况进行分析，细颗粒物溯源分析，与去年同期空气质量的对比情况，排名情况，本季度大气污染防治的主要问题并提出管控建议。

（5）半年报

要求每半年一期，对半年空气质量情况进行细颗粒物溯源分析，与去年同期空气质量的对比情况，半年大气污染防治的主要问题；对半年大气污染防治工作进行总结，指出治理成果及经验教训；同时根据去年监测数据和本年大气污染防治重点工作分析下半年的主要问题，并提出具体管控建议。

（6）年报

要求年终提供，对本年度空气质量情况进行分析，细颗粒物源解析结果，与去年同期空气质量的对比情况，排名情况，本年度大气污染防治的主要问题；对本年度大气污染防治工作进行总结，指出治理成果及经验教训。

（7）专报及相关性分析报告

污染天气成因/溯源分析。服务地出现重度污染以上天气时，在重污染天气结束后及时提交一份重污染天气成因/溯源分析。对于国控站数据异常高值情况，给出相关性分析报告。并针对国控国站异常高值提出针对性整改意见。

1）市级分析报告如下表：

| 序号 | 类型 | 数量（份/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析日报 | 365 |
| 2 | 分析周报 | 52 |
| 3 | 分析月报 | 12 |
| 4 | 分析季度报 | 4 |
| 5 | 分析半年报 | 2 |
| 6 | 分析年报 | 1 |
| 7 | 专题分析报告 | ≥12 |
| 共计 |  | 448 |

2）各区分析报告如下表：

| 序号 | 类型 | 数量（份/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析日报 | 2555 |
| 2 | 分析周报 | 364 |
| 3 | 分析月报 | 84 |
| 4 | 分析季度报 | 28 |
| 5 | 分析半年报 | 14 |
| 6 | 分析年报 | 7 |
| 7 | 专题分析报告 | ≥84 |
| 共计 |  | 3136 |

3.2技术支持及巡查服务

市本级工作专班技术支持：提供专职人员加入到常州市大气污染防治工作专班，为工作专班提供人员和技术支持，汇总、分析大气环境数据，提供《每日环境空气质量信息通报》、《每周环境空气质量信息通报》等分析报告。盯控国控站数据变化，提供重点区域（国控站周边3公里）污染分析报告及现场排查报告，并根据实际工作需要提供污染分析快报、专题分析报告等。

各区技术支持：项目经理将热点网格技术融入各区大气工作专班，协助各区生态环境局健全大气热点网格配套管理体系，运用平台web管理端以及手机APP实现市、区、街道大气管控工作三级联动，整合各区的不同监测数据和监测手段，与专班一起形成日常工作监管闭环。

各区专职巡查人员携带7参数移动设备，做好巡查服务及技术支持工作，具体如下：

敏感区域巡查服务：常州8个国控站周边3公里范围内为敏感区域。对于敏感区域内异常排放的报警信息，由各区驻场项目经理带领专职巡查人员，负责查找、核实，并上传到系统中，配合环保局做好整改、评估整改效果，形成闭环管理；

每个区安排2名专职巡查人员，做好敏感区域日常巡查，保障报警反馈的及时性和有效性。保证报警信息得到有效反馈。

各区网格员培训服务：中标供应商须对各区网格原提供人员培训、技术支持等。各区驻场项目经理负责培训网格员及各区环境监察人员，包括集体培训和点对点的培训，提高网格员和监察人员的技术水平。对于屡次报警且网格员无法确定报警信息的，协助网格员、环境监察人员查找核实热点网格内报警信息，形成有效反馈。

五、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

六、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                     合同编号：

中标供应商（以下称乙方）:                 签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元/叁年（小写       /叁年），每年合同款额为：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：   ）              （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 项目服务期限

服务期限为三年，甲方根据每年工作实际，可视情签订补充合同。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税发票。

3.结算方式：固定总价。

4.付款方式：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付年度服务费的60%作为首付款，年终支付年度服务费的30%，项目年度服务验收合格后10个工作日内支付剩余的10%尾款。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

3.守约方于争议解决过程发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（此处填企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元/叁年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（叁年） |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目实施方案；

（2）监测点位布设方案；

（3）数据拟合技术方案；

（4）精准溯源技术方案；

（5）技术服务方案。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料