竞争性磋商文件

项目名称：常州市税务大数据融合创新应用中心建设

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0074

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年03月25日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[常州市大数据管理中心（常州市电子政务中心）]的委托，常州市政府采购中心就[常州市税务大数据融合创新应用中心建设]([JSZC-320400-JZCG-C2024-0074])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

JSZC-320400-JZCG-C2024-0074竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于投标文件接收截止时间2024年4月9日上午9：30（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0074

2.项目名称：常州市税务大数据融合创新应用中心建设

3.预算金额：2930000元

4.采购需求（简介）：“常州市税务大数据融合创新应用中心”顺应数字化转型的要求，通过构建标准化的数字服务体系，提供多渠道提供数字化公共服务，升级技术实施准则和数字应用标准。建立跨政府部门的合作机制，以形成共同的语言、工具和技术体系，建立数据共享标准、保障数据安全，统筹协调利用政府各部门数据，提升政府的数据分析、应用和管理能力，更好地运用数据来支撑政务决策。本次项目包括常州税务智慧税务运营分中心智能化以及税务大数据融合创新应用系统建设两大部分。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：1年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2024年4月9日 上午9：30（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市大数据管理中心（常州市电子政务中心）

地址：常州市锦绣路2号

联系人：宋科峰

联系方式：采购包1联系人电话:85685016

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人： 马女士

电  　话：0519-85588166开标评审相关联系人：_卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人依法确定。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

33.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.7正版软件

33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

33.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 合同款项支付

合同签订收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款，货到完成安装调试并经初验合格收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%；竣工验收并经审计结束收到发票后10个工作日内付至审定价的97%；余款在承诺的整体质保期内，根据采购人考核结果，在每满一年质保期结束后的10个工作日内平均支付（无息）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

建设内容主要包括以下几个部分：

（1）智能化建设：本项目需配备专业信息化设备，总改造面积约为800m2，包含指挥中心、办公室、直播间、音控室、会议室等面积，智能化建设范围包括综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁管理系统、多媒体会议系统、机房系统等。

（2）税收经济数据展示平台：实现不同场景、不同对象展示内容自由设置，为常州市政务服务调度指挥提供及时信息，为各级领导对本市经济情况和经济预测提供强有力的数据支撑，为制定民生正常提供参考。自由组合、灵活多变的展现模式，多维展示方式可让用户直击自己关心的部分，节省梳理信息的时间，提高效率和准确性。

（3）税收经济数据中台：通过将所有税收经济数据进行清洗、整合后存储，并根据经济指标要求提炼主题，采用“智”的手段将数据串起来，形成“链”的结构，让数据准确的根据每个人的喜好展示出来。

（4）税收微观数据交互平台：为各级部门提供微观口径的数据同步，税收经济数据中台将数据按照不同维度和主题归集好后通过税收微观数据交互平台将数据同步交互给其他部门。

### （一）智能化相关系统清单和性能要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 三口信息面板 | 1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用； 2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽； 3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； | 110 | 块 |
| 2 | 三口地插 | 1、经典外形美观大方，弹起式设计，拨动开关，自动弹出，外圈防水密封圈，大按键拨动开关； 2、材质：黄铜、阻燃PC料； 3、内装模块化功能件，可根据客户不同要求选配120型功能件； 4、使用时按动滑舌，其整个插座体弹出或开启，不用时插座体可完全收进地面以下； 5、其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 6、安全可靠，打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上； 7、防渗漏设计可保证在插座体合.上时水滴等流体不易渗入； 8、接线容易，专用接线端子，只须将外接线插入接线端子孔即可； | 8 | 块 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供90度或180度端接方式，所提供产品必须可以提供配套打线工具，可以一次性8根线同时打线完成； 2、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801:2008标准的要求； | 162 | 只 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求。 | 6680 | 米 |
| 三 | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 1、支持19″标准机架式安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 2、光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护； 3、提供光纤熔接、配线管理； 4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口； 5、主要材料：优质冷轧钢板；档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料； 6、最大弯曲空间（mm）：≥30； 7、最大光纤芯数：48； | 1 | 条 |
| 2 | LC-LC耦合器 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准； 2、插入损耗<0.2dB； 3、反射损耗>55dB； 4、温度范围-40～+85摄氏度； 5、耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； | 12 | 个 |
| 3 | 单模单芯LC光纤尾纤 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 2、插入损耗≤0.3dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性≤0.1dB；互换性≤0.2dB；回波损耗≥45dB； 3、光纤护套：PVC； 4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用； | 24 | 根 |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 24 | 芯 |
| 5 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂； 2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞； 3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线； 5、按19英寸机架标准设计； | 1 | 条 |
| 6 | 线缆管理机柜 | 600宽*800深*2000高（42U) | 3 | 台 |
| 7 | 防雷PDU | 10A8孔PDU铝合金外壳电源插座 1.8米线 功率2500W | 8 | 条 |
| 四 | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯室内单模光缆 | 1、规格：9/125um; 2、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm； 3、芯数：24芯； 4、类型：室外中心束管式。 | 150 | 米 |
| 五 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 1、支持19″标准机架式安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 2、光缆固定和光纤适配器安装提供可靠保护； 3、提供光纤熔接、配线管理； 4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口； 5、主要材料：优质冷轧钢板；档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料； 6、最大弯曲空间（mm）：≥30； 7、最大光纤芯数：48； | 1 | 条 |
| 2 | LC-LC耦合器 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准； 2、插入损耗<0.2dB； 3、反射损耗>55dB； 4、温度范围-40～+85摄氏度； 5、耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； | 12 | 个 |
| 3 | 单模单芯LC光纤尾纤 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 2、插入损耗≤0.3dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性≤0.1dB；互换性≤0.2dB；回波损耗≥45dB； 3、光纤护套：PVC； 4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用； | 24 | 根 |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 24 | 芯 |
| 5 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂； 2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞； 3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线； 5、按19英寸机架标准设计； | 1 | 条 |
| 6 | PVC管 | φ25 | 1000 | 米 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 核心交换机 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.▲100/1000Base-X千兆光口≥24个，复用的千兆电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），10GSFP+万兆光口≥4个，1个Console口、Manage口；交换性能≥432Gbps/4.32Tbps；包转发率≥156Mpps/168Mpps（若存在双参数，以较小参数为准），以上需提供官网截图证明并加盖投标人公章； 2.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 3.▲交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCPOption43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；需提供官网截图证明并加盖投标人公章； 4.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 5.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 6.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 8.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求GA/T684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章； | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1.▲交换容量≥2.4Tbps/24Tbps；包转发率≥780Mpps/810Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准），千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆SFP+光口≥4个，扩展插槽≥1个；提供官网截图证明并加盖投标人公章； 2.支持双电源模块（电源模块支持交流），本次至少适配1块70W电源模块 3.▲支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCPOption43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；提供官网截图证明并加盖投标人公章； 4.支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 5.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 6.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 8.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求GA/T684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的检测报告并加盖投标人公章； | 1 | 台 |
| 3 | 万兆光模块 | 1、SFP万兆单模光模块 2、为保证兼容性，需与交换机同品牌。 | 4 | 块 |
| 4 | 单模双芯光纤跳线 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 2、插入损耗≤0.4dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性≤0.2dB；互换性≤0.2dB；回波损耗≥45dB； 3、光纤护套：PVC； | 4 | 根 |
| 5 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂； 2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞； 3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线； 5、按19英寸机架标准设计； | 2 | 条 |
| 二 | 接入交换机 |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 1.▲千兆电口≥48个，1GSPF千兆光口≥4个，1个Console口，1个Manage口，交换性能≥432Gbps/4.32Tbps；包转发率≥132Mpps/166Mpps（若存在双参数，以较小参数为准），以上需提供官网截图证明，加盖投标人公章； 2.支持≥32KMAC地址； 3.▲交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCPOption43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供官网截图证明并加盖投标人公章； 4.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 5.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 6.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面; 7.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 8.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求GA/T684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章； | 6 | 台 |
| 2 | 千兆光模块 | 1、SFP千兆单模光模块 2、为保证兼容性，需与交换机同品牌。 | 12 | 块 |
| 3 | 单模双芯光纤跳线 | 1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接； 2、插入损耗≤0.4dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性≤0.2dB；互换性≤0.2dB；回波损耗≥45dB； 3、光纤护套：PVC； | 12 | 根 |
| 4 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂； 2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞； 3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线； 5、按19英寸机架标准设计； | 12 | 条 |
| 三 | 云桌面 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1、★配置2台国产化桌面云服务器，能与原来的桌面云服务器组集群做统一管理，要求配置2颗国产海光架构CPU，所要求配置如下：每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，内存≥8*32GB，数据盘≥6*4TB,缓存盘≥2*960GB，要求桌面云服务器自带国产化操作系统授权，并与桌面云软件适配（投标人提供参数证明承诺函、三年质保承诺函并加盖投标人公章）。 2、★提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 2 | 管理终端 | 1、▲桌面云终端机CPU主频≥1.6GHz,内存≥1G，至少配备1个电口，1个HDMI接口，6个USB接口；投标人需提供三年质保承诺函且加盖投标人公章。 2、瘦终端的使用可以和PC一致，在关机方面，在虚拟机中点击“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭； 3、支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码； | 47 | 台 |
| 3 | 输出终端 | 输出终端 | 47 | 台 |
| 4 | 虚拟化软件 | 1、集群中服务器的添加支持热添加，在添加过程中不影响运行中的虚拟机 2、提供47个普通办公桌面云用户授权支持发布专有桌面、还原桌面资源，满足不同场景的应用需求； 3、桌面云控制器所有组件完全集成化，即不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署； 4、需支持U盘、移动硬盘等移动存储设备，在千兆网络环境中的移动存储传输速度不低于50MB/s,满足用户从桌面云高速访问本地大容量文件的需求 5、桌面云控制器需支持集群模式，在不增加第三方负载均衡的情况下，可实现桌面云控制器宕机切换会话不中断； 6、支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入； 7、能提供自助快照恢复功能，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端； 8、支持在无需安装其他软件的情况下，管理员可以远程协助维护虚拟机，即管理员在桌面云控制端中可以直接向需要协助的用户发起远程协助； 9、支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警； 10、桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击； | 1 | 套 |
| 5 | 终端安全检测响应服务 | 1、▲产品可纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。本项目要求提供不少于3套服务器旗舰版终端安全软件，不少于47套PC高级版终端安全软件，包含不少于三年软件升级。投标方提供三年服务承诺函并加盖投标人公章。 2、终端软件支持主流国产化操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信等 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； 3、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 4、支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截； 5、一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果； 6、支持常见高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持常见补丁批量一键修复； 7、支持对停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能；支持基于行为侧采集的数据，结合用户真实业务环境做上下文强关联分析，对攻击精准研判。包括但不仅限于钓鱼、挖矿、勒索、APT等常见攻击场景； 8、具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力； | 47 | 套 |
| 6 | 输入设备 | 键盘、鼠标等输入设备 | 47 | 套 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 分辨率：400万像素； 支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级； 红外补光距离最远可达50m。 | 5 | 台 |
| 二 | 传输线缆系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求。 | 300 | 米 |
| 2 | PVC管 | 外径≥25mm | 140 | 米 |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 1、设备应采用嵌入式linux系统。 2、前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65； 3、屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、应支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QRCode、MicroQR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 5、应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 6、设备离线应支持10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、 50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码 | 5 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | 门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 工作电压：DC12V/DC24V 开门方式：断电开门 承受拉力：260kg±15% 门的数量：双门 | 5 | 把 |
| 3 | 磁力锁支架 | 门型：金属门木门 开门方式：90度内开式 | 5 | 只 |
| 4 | 开门按钮 | 金属开门按钮 | 5 | 只 |
| 二 | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求。 | 250 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 250 | 米 |
| 3 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 30 | 米 |
| 4 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 25 | 米 |
| 5 | PVC管 | φ25 | 400 | 米 |
| 五、多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 指挥中心显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1、点间距≤1.25mm；屏体尺寸：宽度≥7.2米，高度≥2.025米，分辨率≥5760（宽）*1620（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；（投标人提供参数证明承诺函、三年质保承诺函并加盖投标人公章）。 2、像素密度：≥640000点/平方,采用SMD表贴封装； 3.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； 4.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：3840Hz，对比度：≥18000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、色度、灰度校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 5.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，箱体塑性延伸强度≥170Mpa；电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接，模组间0-4.5度拼接； 6.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式； 7.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式； 8.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品。 ▲9.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家权威机构出具的技术证明文件，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述，并加盖投标人公章）； ▲10.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家权威机构出具的技术证明文件，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述，并加盖投标人公章）； ▲11.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术。（提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章）； ★12.提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 | 14.58 | ㎡ |
| 2 | LED全彩同步控制系统 | 1.输入：1*3.5音频、1*HDMI及1*DVI； 2.输出： 4路网传（传输距离100米）； 3.支持设备间级联统一控制； 4.USB接口控制； 5.最大带载像素≤230万，带载分辨率2048x1152或1920*1200； | 1 | 套 |
| 3 | LED专用视频处理器 | 1.考虑项目及后期扩展应用，设备支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制多组不同分辨率的大屏幕显示。 2.设备具备超大分辨率底图显示功能。 3.支持信号源预监功能，支持浏览输入信号源的实时预览画面。 ▲4.支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器、解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告并加盖投标人公章） 5.最高分辨率支持≥3840×2400@60Hz，典型分辨率支持3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz并向下兼容其他分辨率。 6.无缝切换＜20ms。 7.图像开窗响应速度小于15ms。 8.支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示。 9.支持窗口布局保存至设备，支持不少于1280个单屏场景。 10.支持滚动字幕OSD功能，支持用户调整字幕的样式、动作、方向。 11.图形化展示设备当前硬件配置，支持实时设备板卡状态识别。 12.同时支持拼接墙，投影融合，LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源。 13.支持3D拼接显示，可以在一面由多台具有3D显示功能的拼接单元组成的拼接墙上显示出一个整体的3D 图像。 14.平均无故障时间（MTBF）不小于120000小时。15.支持1+1冗余电源并且支持热插拔，支功率负载均衡，支持7×24小时连续稳定运行。 | 1 | 台 |
| 4 | LCD多媒体播放器 | 1、集成Android11及以上版本，4核A55ARM处理器，1.8GHz主频。 ▲2、支持强大的解码和播放能力，支持4K@60Hz规格H.264、H.265格式视频、图片等媒体素材，支持2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P规格视频播放。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章） 3、支持1路HDMI2.0接口输出，自适应对接各类分辨率LCD/LED屏，最宽支持4096、最高支持4096。 4、支持1路WIFI天线接口，两路COM（GPS、4G）天线接口，AUDIOOUT接口。 5、支持3路USB接口：1路USB3.0、1路USB2.0接口，支持U盘节目播放和U盘固件升级，以及LED显示控制器的级联控制；1路USB（TypeB）接口，将上位机与设备直连进行节目发布和屏体控制。 6、网口支持将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 7、支持有线/WiFi/4G/5G等组网方式，U盘/上位机/移动端APP/云端等节目更新路径。 8、支持云平台或可视化平台实现远程集群播控，支持LCD/LED屏多屏独立或同步播放。 9、支持主流图片格式：WEBP、PNG、GIF、BMP、JPEG，主流视频格式：MPEG、VC-1、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9解码。 10、支持提供TCP/IP对接协议，以及SDK二次开发包，可根据实际需求集成到第三方平台。 11、支持通过USB接口与LED显示控制器USB接口连接，实现对LED屏的亮度、电源和开关屏等远程控制。 12、支持WifiAP和WifiSTA双模式切换。 13、支持选配安装4G/5G模块以及4G/5GSIM卡实现上网功能，支持国内运营商网络接入。 14、支持多种网络连接，优先级为有线＞WiFi＞4G/5G，可按照优先级自动选择。 15、支持NTP、GPS、射频对时同步。 | 3 | 台 |
| 5 | 定制安装背架结构 | 用于安装支撑屏体的钢结构体，根据现场情况定制钢结构 | 1 | 套 |
| 6 | LED专用智能配电系统 | 定制智能配电柜 | 1 | 套 |
| 7 | 控制终端 | 大屏控制终端 | 1 | 台 |
| 8 | LED专用控制软件 | 1、所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家。 2、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 3、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。 4、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 5、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 6、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 7、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 8、支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 9、软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。 10、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 11、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 12、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 13、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 | 1 | 套 |
| 9 | 辅材 | 定制屏内排线、5V电源线，屏内部网线，配电柜到显示大屏电源线； | 1 | 套 |
| 二 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道； 2.单旋钮压缩器； 3.+48V幻象供电。 | 1 | 台 |
| 2 | 音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.带有+48V幻象电源； 3.每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色； 4.具备输入、输出两组独立的数字调音台DCA功能； 5.12个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用ID设置功能可以级联控制250台机器。 | 1 | 台 |
| 3 | 吸顶音箱 | 1.不小于1英寸丝膜球顶高音单元，不小于6.5英寸双音圈橡皮边聚丙烯中低音单元； 2.额定功率≥60W； 3.定压式输入≥60W/30W/15W@100V； 4.灵敏度≥87±3dB； 5.声压级≥105dB； 6.频响范围不劣于65Hz~20kHz（-6dB）； 7.指向特性（-6dB）：90°H×90°V； | 6 | 只 |
| 4 | 功放 | 1.立体声功放≥: 400W×4（8Ω），600W×4（4Ω），700W×4（2Ω），桥接模式：1000W（2x8Ω），1200W（2x4Ω）； 2.总谐波失真：<0.5dB； 3.频率响应不劣于20Hz to 20kHz,+/-1dB； 4.输入阻抗：20K/10K； 5.输入灵敏度：32dB、1.0V、0.775V； 6.信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）； 7.转换速率：>30V/us； 8.阻尼系数：>500； 9.输出级：Class D； 10.输出阻抗：≥2Ω； 11.保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 | 1 | 台 |
| 三 | 会议系统 |  |  |  |
| 1 | 无线会议话筒 | 1.全新4通道数字方柱话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁，安全使用 2.频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为50个频点 740.00-790.00MHZ 3.同一频段最多同时叠机6套使用 4.面板显示：LCD显示，可同时显示RF/AF信号和频点 5.设有各通道音量独立调节 6.四根天线可以外置延长。 7.设有各通道独立输出(6.3mm非平衡输出)和公用输出(即6.3mm 非平衡输出和平衡卡龙输出) 话筒系统指标 8.灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 9.接收机分4个不同区：A.B.C.D四个不同区，每个区是不同的50个频率。 10.对频方式：红外线自动对频 11.调节方式：FM | 2 | 套 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1.具有两个独立的音频处理通道，每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器； 2.频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB； 3.总谐波失真：0.005%； 4.动态范围：>105dB， 5.滤波器数量不小于：24x2； 6.输入阻抗：40KΩ； 7.输出阻抗：150Ω。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能电源时序器 | 1.通道数量：不少于8路； 2.每个通道的最大输出电流：15A； 3.标准负载功率：2200W/通道； 4.每步时间：1s； 5.RS232控制 | 1 | 台 |
| 4 | 无线信号放大器 | 1.≥八通道低损耗天线分配电路设计，支持4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线； 2.频率范围≥600-900MHz； 3.噪声比≥4.0dB Type（Center Band）； 4.增益：+6-9dB（Center Band）； | 1 | 台 |
| 5 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 2 | 条 |
| 四 | 中控系统 |  |  |  |
| 1 | 分布式智能中控系统 | 1.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2.通过节点扩展，可实现对网络、RS232、RS485、RS422、IR、Relay等设备的控制功能； 3.支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接； 4.支持播放、暂停、恢复、停止管理功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 移动控制软件 | 1.支持平板、手机浏览器全屏控制界面 2.支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3.支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制 | 1 | 台 |
| 3 | 控制平板 | 8+128GB，屏幕尺寸≥10英寸 | 1 | 台 |
| 4 | 路由器 | 5G双频全千兆路由器 | 1 | 台 |
| 五 | 机柜线缆 |  |  |  |
| 1 | 多媒体桌插 | 多媒体桌插，含音频输入、HDMU输入，网络输入 | 5 | 个 |
| 2 | 3.5转双大二芯 | 3.5转双大二芯 | 1 | 条 |
| 3 | 双莲花转双大二芯线 | 双莲花转双大二芯线 | 2 | 条 |
| 4 | 卡农公母线 | 卡农公母线 | 8 | 条 |
| 5 | 音箱插头 | 音箱插头 | 6 | 个 |
| 6 | HDMI高清线 | 20米，光纤线 | 5 | 条 |
| 7 | HDMI高清线 | 3米，光纤线 | 2 | 条 |
| 8 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 100 | 米 |
| 9 | 音频线 | 112编37芯 | 100 | 米 |
| 10 | PVC管 | φ25 | 500 | 米 |
| 11 | PVC管 | φ32 | 100 | 米 |
| 六 | 多媒体演播室 |  |  |  |
| 1 | 提词器 | 1、大屏幕广角题词器 2、提词设备系统安卓/鸿蒙/IOS 3、扩展靴位3个 4、镜面尺寸25*20CM | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、1240 万以上像素高品质变焦镜头 动态缩放高清模式结合光学变焦和像素映射 2、通过HDMI连接器实时高清输出 3、3.5 英寸彩色 LCD 显示屏 （92 万像素）， 具有智能对焦辅助功能 | 1 | 台 |
| 3 | 视频采集卡 | 1080P60Hz采集/环出+YUY2格式 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机三脚架 | 摄像机三脚架配备双手柄和脚轮 | 1 | 台 |
| 5 | 影视灯 | 1、 输入电压 AC 110V/240V， 50/60HZ 2、 光源 功率≥200W,COB集成，使用寿命≥5000小时。 3、 控制通道 3CH/4CH（可选） 4、 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选） 5、 散热 机箱散热。内置NTC智能温控功能，控制软件通过热敏元件感知灯体温度达到75°左右则降低光源电流。 6、 环境温度 -20°/40° 7、 防护等级 IP20 8、 光学系统 进口平凸透镜、平面镜 | 2 | 台 |
| 6 | 调音台 | 1.≥12输入通道； 2.单旋钮压缩器； 3.+48V幻象供电。 | 1 | 台 |
| 7 | 双领夹无线话筒 | 1、工作频率：UHF640~690MHz（可调）； 2、直流输入电压：DC12V 2000mA； 3、特设接收灵敏度选择开关； 4、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）； 5、调节方式：FM； 6、最大频偏：±50KHz； 7、频率响应：60Hz～18000Hz； 8、信噪比：≥89dB； 9、低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE； 10、输出阻抗：250Ω； 11、最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D； 12、动态范围：≥105dB； 13、S/N信噪比：＞98dB； 14、T.H.D失真：＜0.5%。 话筒参数： 1、灵敏度：-40dB±2dB； 2、语音通讯： UHF无线方式（单向） ； 3、频率范围：频率段在580MHz --690MHz； 4、频带宽度：30MHz； 5、RF功率输出：20mW； 6、辐射功率：≦+9dBm； 7、频率偏差：<0.002； 8、系统数据控制通讯指标； 9、通信方式：UHF无线方式(双向通信）； 10、调制方式： FSK； 11、辐射功率：≦+10dBm； 12、频率偏差：<0.002。 | 1 | 台 |
| 8 | 控制终端 | 直播控制终端 | 1 | 台 |
| 七 | 视频会议 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、视频输入接口:具有4路高清视频输入接口,分别为1路高清HDCI、1路3G-SDI、1路HDMI和1路高清VGA。视频输出接口:具有4路高清视频输出接口,分别为2路高清HDMI、1路高清3G-SDI和1路高清VGA。 2、音频输入接口:具有5路音频输入接口,分别为1路HDCI、1路HDMI、1路3.5mm、1路全向麦克和1路RCA立体声。音频输出接口:具有2路音频输出接口,分别为1路HDMI和1路RCA立体声。 3、网络接口:1x10M/100M/1G以太网接口;控制接口:RS232;电源:220V;额定功率(kw):0.16kw;支持IPV4协议，支持IPV6协议 4、硬件架构类型:为分体式终端，包含处理主机、12倍光学变焦高清摄像机、数字麦克风和遥控器，基本高清安装线缆等。 5、操作系统采用嵌入式的专用操作系统，非Windows系统设计、非PC工控机架构，不易受病毒侵害，属于实时、多任务、分布式的操作系统，提高了系统的稳定性和可靠性，全面地支持1080P、720P高清视频会议的需求，支持7x24小时长期连续运行。 6、视频编解码算法应符合国际标准ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264High Profile、H.264 SVC协议。 7、支持ITU-T G.711,G.722.1，G.728，G.719等音频协议；支持22KHz及以上宽频语音。 8、终端应支持三显功能；支持画中画功能，画中画的位置，主画面与画中画的位置可改变，支持人物视频1080P60帧。 9、支持H.239和BFCP双流协议；支持双流内容1080P60帧/秒。 10、▲需兼容原有视频会议系统，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像机 | 1080P高清大广角 免驱动即插即用 4倍变焦 | 1 | 套 |
| 3 | 视频会议终端 | 1、支持ITU-T H.323，IETF SIP通信标准协议 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，可通过IPv4和IPv6接入网络 3、支持H.265,H.264BP(Baseline Profile)，H.264HP(High Profile)，H.264SVC，H.263，H.261编解码 4、G.722、G.711A、G.711µ、G.722.1、G.722.1C、G.719 、AAC-LD、AAC-LD(Stereo)、ZTE-BA、ZTE-BA(Stereo)、G.729A 5、设备支持4K（3840×2160）30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF30fps、CIF30fps图像格式 6、采用分体式结构，采用嵌入式操作系统，非PC结构 7、支持分配辅视频带宽与总带宽比例分配，辅视频占用带宽为 分配比例＊总带宽，主视频占用带宽为 ( 1- 辅视频分配比例）＊总带宽 8、≥5视频输出接口；≥6视频输入接口; 9、支持HDBase-T接口，具备75米以上传输距离； 10、≥8路音频输入接口，≥7路音频输出接口，具备RCA、XLR（具备幻像供电）、凤凰投等音频接口； 11、▲需兼容原有视频会议系统，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1、支持4K30帧 2. 使用RS-232（VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。 3、支持不小于12倍光学变焦，f＝4.4mm ~ 52.8mm；支持不小于16倍数字变焦；不低于851万有效像素. 4、云台水平转动角度≥±170°； 5、垂直转动角度≥±30°； 6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 1 | 套 |
| 5 | 摄像机支架 | 高清摄像机移动支架 | 2 | 套 |
| 6 | 配套线缆 | 视频会议系统配套线缆、管路 | 2 | 套 |
| 八 | 辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 输出设备 | 55'显示器 | 5 | 台 |
| 2 | 壁装支架 | 壁装支架 | 3 | 台 |
| 3 | 落地支架 | 落地斜装支架 | 2 | 台 |
| 4 | 展厅版多媒体播放控制器 | 1、支持当前流行的视频及图片格式解码，可通过一个手机或平板客户端实现多块屏幕快速切换控制、智能寻机、屏幕亮度调节、素材一甩 (飞屏)即可上屏播放等功能; 2、专用于展厅各种显示终端影音控制播放，替代电脑+小中控功能，断电重启后自动播放见即所得的操作界面，使用手机/平板实现管理、编辑、控制节目等； 3、支持任意分屏，任意窗口漫游，支持多图层多模板，支持视频开窗，窗口叠加;支持多个视频窗口同步解码;支持自适应后端设备的特殊分辨率; 4、支持多种播放模式，同时支持U盘即插即播，自动循环播放:多图层播放;支持多种素材播控; 5、支持通过平板中控快速定位屏幕，可实现多屏在局域网中管控，走到哪儿控到哪儿; 6、支持通过手机、平板控制播放，暂停，停止、亮度、音量操作; 7、支持素材快速拖拽上屏播放，极致操控体验，画面拖曳上屏播放;支持播放亮度一键调节等; | 3 | 台 |
| 5 | HDMI线 | 45米，光纤线 | 3 | 根 |
| 6 | HDMI线 | 25米，光纤线 | 2 | 根 |
| 九 | 小会议室 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | 1、屏幕采用≥86英寸 超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥500cd/㎡,响应速度3ms ； 2、无线投屏：支持4k@30fps投屏；免驱动投屏，支持无线双流功能，兼容Windows和MAC操作系统，PC可通过无线方式将桌面内容作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad，移动设备的投屏内容可作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080； | 1 | 台 |
| 2 | Ops主机 | 内存≥8GB； 硬盘≥256GB； 无线：1×M.2 2230 PCIE/USB2.0，WIFI/BT Module； 按键：前置，1×电源开关按键，1×还原按键； | 1 | 台 |
| 3 | 无线键鼠 | 无线键鼠套装 | 1 | 套 |
| 4 | 无线同屏器 | 无线同屏，支持双向触控传输 | 1 | 台 |
| 5 | 移动底座 | 移动底座 | 1 | 个 |
| 十 | 操作台 |  |  |  |
| 1 | 指挥中心操作台 | 尺寸：1500mm*700mm*780mm | 47 | 套 |
| 六、机房系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一 | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600mm*600mm*30mm，架高20cm | 19 | 平方 |
| 2 | 机柜支架 | 600mm*1000mm*200mm | 7 | 套 |
| 3 | 门口踏步制作安装 | 304拉丝不锈钢包边框 | 1 | 套 |
| 4 | 超融合服务器 | 1、★超融合集群节点数量： 1台,单台节点服务器配置要求：CPU≥2颗Hygon 5380 2.5 GHz（16C）；内存≥8*32GB DDR4 3200；系统盘≥2*240GB；缓存盘≥2块3.84T SSD；数据盘≥8块8T SATA；千兆电口≥4个；万兆光口≥4个；Raid卡支持直通，Raid0/1/10；冗余热插拔电源及风扇；（投标人提供参数证明承诺函、三年质保承诺函并加盖投标人公章）。 2、超融合平台根据物理CPU颗数进行授权，采用永久授权的方式，本次采购永久授权CPU数合计不少于2颗；需要与原来的超融合服务器组集群做统一管理。 3、云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 4、支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响 5、支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 6、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率 7、分布式防火墙基于监测虚机IP地址和端口进行东西向流量隔离控制，并提供实时拦截日志，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题 8、支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。 9、★提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 二 | 电气系统 |  |  |  |
| 1 | 管理机柜 | 管理机柜尺寸：600*1200*2000； | 1 | 台 |
| 2 | 机架式配电箱 | 机架式配电箱 | 1 | 台 |
| 3 | 强电用金属桥架 | 100*100*1.2 | 12 | 米 |
| 4 | 弱电用金属桥架 | 200*100*1.2 | 12 | 米 |
| 5 | 机柜用电源线 | RVV3*4 | 100 | 米 |
| 三 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 二级避雷器 | 标称电流20KA，最大放电电流40KA | 1 | 台 |
| 2 | 专用接地线 | ZR-BVR50mm2 | 5 | 米 |
| 3 | 专用接地线 | ZR-BVR6mm2 | 50 | 米 |
| 4 | 接地铜排 | 30*3mm | 25 | 米 |
| 5 | 接地端子箱 | 含铜排 | 1 | 个 |
| 6 | 汇流排固定桩 | 配套 | 25 | 个 |
| 四 | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、30KVA，三进三出机架式UPS主机, 输入电压范围：304～478Vac(线电压)满载。 2、▲产品需提供三年质保，投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 3、支持标准机柜嵌入式安装与落地安装 4、UPS应具有风扇故障自检和自动识别功能，风扇转速可根据负载自动调整，以减少耗电和噪音。 | 1 | 台 |
| 2 | 电池 | 1、采用12V铅酸免维护蓄电池，额定容量100AH，要求电池品牌兼容适配UPS主机。 2、中标人所提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池箱及其它电池所需的内部连接材料且每组蓄电池必须配备1个直流空开。 | 32 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准； 2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG； | 2 | 个 |
| 4 | 电池连接线 | 电池连接线 | 34 | 根 |
| 五 | 动环系统 |  |  |  |
| 1 | 智能温湿度传感器 | 1、测温范围：－20~60℃ 2、温度精度：± 0.3℃（全量程内、 3、测湿范围：0~100％RH 4、湿度精度：± 3%RH（25℃时、 5、分 辨 率：温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH 6、供电电源：9~30VDC 7、通讯方式：RS485(MODBUS-RTU) 8、采集周期：不小于200ms； 9、通讯距离：大于1000米 10、工作环境：－20℃~60℃ 10~95%RH无冷凝 11、存储温度：－40℃~80℃ 12、整机功耗：小于0.2W 13、最大尺寸：86×86×19mm 14、重 量：120g | 2 | 个 |
| 2 | 烟雾传感器 | 1、工作电压：DC 12 V 2、静态电流：≤8mA 3、报警电流：≤35mA 4、工作温度：－10℃ to +50℃ 5、环境湿度：≤95%RH 6、报警输出：继电器常开／常闭 7、探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级 8、监测面积：20平方米 9、尺寸：112*41mm | 2 | 个 |
| 3 | UPS监控软件模块接入 | UPS监控软件模块接入兼容梅兰日兰系列、艾默生、克劳瑞德、先控、EXIDE、力博特、IMV、SIEL、APC、SIMENS、雷诺士等世界各品牌的UPS。对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能电量仪 | 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数 2、LCD显示 3、RS485通讯 4、2路DI、2路DO 5、开孔尺寸67*67 6、面板嵌入式安装 | 1 | 台 |
| 5 | 配电监控软件模块 | 对智能电表通讯协议二次开发，人性化界面显示，能够直观人性化显示智能电表的电流，电压，功率、频率等参数。 | 1 | 套 |
| 6 | 网络型智能采集主机 | 1、集成低功耗32位ARM嵌入式芯片，无需风扇辅助散热； 2、1个10/100MBase-T以太网口； 3、板载集成8路RS-485/422串口服务器，可用于接入多个RS485/422智能设备，防雷、过流反接多重保护，可以进行多路扩展； 4、8路干接点/开关量输入，过流反接保护，全光电安全隔离； 5、8路控制输出，可以作为远程智能开关使用，全光电安全隔离； 6、内置软硬件看门狗； 7、环境温度：-10~55℃； 8、环境湿度：10-90%； 9、功率小于25W。 | 1 | 台 |
| 7 | 传输管线 | 传输管线 | 1 | 项 |
| 8 | 监控管理系统软件接入 | 1、支持电子地图功能，可以用表格视图或图形化模板。 2、支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动进行翻屏切换。 3、系统操作权限具有菜单权限与设备浏览权限二种权限控制手段，要求可由用户自由设置权限级数和分类，监控不同区域范围内的设备 4、支持B/S网页浏览 5、能用曲线显示各种设备参数的趋势、具备但不限于曲线图上标注最大，最小，平均值、鼠标在曲线上移动可以看到对应时间点的值 6、具备正常告警与告警升级二种模式 7、具备运维管理功能，包括资产管理，资产盘点，巡检管理，考勤管理，机柜容量管理及U位查询，可以有效管理数据中心资产状态、维保等，并可进行容量等管理。 8、具备自检自愈功能，自动检测系统内所有设备的通迅状态 9、所有告警具备确认，处理结果记录，事后查询分析追溯的功能 10、软件系统接口免费开放，支持WEBService、 HTTP、XML、SOAP、JSON、SOCKET、 RDBMS、ODBC、ADO、SNMP、OPC等多种接口标准 11、支持word/execl/PDF/CVS/文本等各种格式导出 12、支持水、电、气等能源管理系统模块，支持天、月、年的能耗统计。 13、支持手机客户端查询与报警 14、▲支持与现有动环系统兼容接入。（投标方提供承诺函并加盖投标人公章） | 1 | 个 |
| 七、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 以上项目的集成服务 | 1 | 项 |

### （二）税务大数据融合创新应用系统

#### 建设内容概述

税收经济数据中台

数据中台按分析主题对生产数据进行重构，通过对原始数据的清洗加工，形成结构化、规范化经济分析层面的数据，并提供基础层数据服务和主题层数据服务，从而提升数据应用的准确性和效率。

税收微观数据交互平台

依托于税收经济数据中台，对数据进行审核、加密、脱敏、标记、加工、整合后提供数据交互服务，供各渠道调用，为了便于外单位能更好的利用税收经济数据，需要将零散的数据进行拼接、筛选，根据外单位需求逐个主题要素提供接口调用，确保数据的准确性、数据的统一规范性。

税收经济数据展示平台

通过整合集成业务系统和外部数据，打造全方位信息汇聚、精准分析研判、一体化决策指挥决策指挥平台，方便各级领导干部全面掌握信息、准确研判形势、动态监控风险、高效决策指挥，切实提升决策科学化水平。

通过数据中台作为后台支撑，让整体处理链路变得更加稳定和高效。利用Web数据可视化技术，使用轮播、柱图、饼图、折线图、仪表盘、地图、翻牌指示器等多种可视化元素实现监控界面和卡片式大屏展示效果。

#### 业务需求

##### 2.1税收经济数据中台

数据层建设是要建立整个税收大数据的治理体系和数据平台，是整个数据资源建设项目的核心。数据层是实现本项目建设的核心和基础，要求实现对数据资源进行全面采集、统一存贮、有效管理、深度挖掘和创新应用的目标。通过打通数据“采、存、通、用”四个环节，打造一个完整性、高质量、可管控的税务大数据供应链，推进行业数据应用生态圈建设。

###### 2.1.1中间层-基础应用库

构建税收经济数据分析应用，建设数据中台中间层，包括企业、自然人、关系和标签信息。

企业信息的建设在于帮助公共管理部门确定法人单位的实有性、唯一性和掌握基本状态。

自然人信息，将不同来源的自然人相关数据，已标准自然人维度关联，组织成自然人信息的模型。

关系信息据不同数据源进行关系识别。包括：企业与企业、企业与自然人、企业与税务机关、自然人与自然人之间的关系。

标签体系，即是在大数据的基础上进行数据挖掘建立特征，筛选出显著性的特征而对用户信息进行标签化。

###### 2.1.2中间层-构建税收经济模型指标库

税收是国家参与社会产品分配的重要形式，反映经济运行的现实状况。税收数据作为经济运行同步参考指标，映射宏观经济基本面，折射改革的进度和功效。通过税收数据，并结合宏观统计数据相互印证，能够给予宏观经济运行基本情况更为客观、全面的反映。主要内容包括：税收与国内生产总值、消费投资出口情况、产业结构调整、新型产业状况和税收级次分布等。

###### 2.1.3汇聚区层-基础数据

汇聚区主要解决数据集中“存”的问题，主要是按照业务域进行存储，对核心征管、电子发票底账、社保费、以及电子税务局等原始数据进行清洗加工、结构化、规范化、以及数据归并，数据质量检查等工作，从而提供一份可供全局加工使用的基础数据。

做为全局的数据资源中心，应满足数据缓冲、数据集成、清洗转换、数据分发等基本功能。

- 清洗

是在数据采集进来之后，将不符合数据质量要求的数据清洗出去，避免脏数据对后续数据模型和挖掘带来不可预知的影响。清洗的过程会严格遵守数据质量管理规范。

- 归类

在数据治理的规范中，会对数据资产进行分类，基础数据层的建设过程中，将相同分类的数据整合和组织在一起，并归属到相应的分类中去。

- 结构化

主要是针办结构化数据的应用，比如日志类数据、文本类数据、爬虫类数据，根据业务需要，将这种类型的数据结构化成二维关系数据，为后续数据加工过程服务。

- 规范化

随着业务的发展、业务系统的演进以及不同数据源的数据引入，针对同一个数据项，在不同来源的数据中表述方式不统一。在基础数据区中，会将同一数据含义的数据以相同的标准化方式表述。这样最的好处是后续加工过程不会出现歧义。

##### 2.2税收微观数据交互平台

搭建税收微观数据交互平台，面向常州市政府其他部门，提供涉税数据资源服务。明确常州市税务局及常州市政府其他部门对数据共享的权力责任，保障信息资源共享的长效运行，最终实现涉税数据的“可管、可控、可用”。 平台对外部门的访问遵循接口提供方的规范和安全标准，政务部门提供的服务通过https和webservice服务进行访问，数据加密传输，并使用用户ID+密码或者token令牌（公安）认证进行接入控制。相关数据共享目录如下：

1、工业企业开票金额各区前100名单信息（统计）

输入项：所属时期（月）

输出项：社会信用代码、生产经营地址、所属期、街道乡镇名称、税务机关名称、纳税人名称、开票金额

2、利润表

输入项：社会信用代码、所属时期（年）

输出项：企业社会信用代码、企业名称、所属期起、所属期止、营业收入合计、利润总额

3、增值税一般纳税人资格

输入项：社会信用代码

输出项：社会信用代码、资格类型

加工规则： 反馈是否为增值税一般纳税人

4、企业所得税申报

输入项：社会信用代码、所属时期

输出项：企业社会信用代码、企业名称、所属期起、所属期止、年度研发费用占销售收入比例、知识产权费用(知识产权申请费、注册费、代理费)、是/否小型微利企业、研发费用合计、年度研发费用占营业收入比例、实际销售收入、近两年研发费用总额均值、年度中国境内研发费用占全部研究开发费用比例、年度营业收入同比增幅、企业在中国境内发生的研发费用金额、年度销售额同比增幅、研发人员数量、实际缴纳的税金、近两个年度的研发费用总额占同期销售收入总额的比例、近三年研发费用占销售（营业）收入比例、年度知识产权费用占研发费用比例、企业职工总数、年度资产负债率

加工规则： 按户返回企业所得税申报表相关结果，其中年度企业在中国境内发生的研发费用金额、知识产权费用、年度研发费用合计、年度销售收入金额、实际缴纳的税金、研发人员数量

5、税务减免信息

输入项：社会信用代码、所属时期（月）

输出项：社会信用代码、企业名称、所属期起、所属期止、减免依据小类、减免类型、减免依据大类、减免金额

加工规则：按户返回所属期内的减免税情况--减免金额

6、资产负债表

输入项：社会信用代码、所属时期（年）

输出项：企业名称、企业社会信用代码、所属期起、所属期止、资产总计、所有者权益合计、实收资本、资本公积、未分配利润

加工规则： 按户返回所属期利润表内年度资产总计、所有者权益合计、实收资本、资本公积、未分配利润

7、开票统计

输入项：社会信用代码、所属时期

输出项：社会信用代码、所属时期、开票总额

8、财务会计制度及核算软件备案报告书信息

输入项：社会信用代码

输出项：社会信用代码、财务会计制度、低值易耗品摊销方法、折旧方法、成本核算方法、会计核算软件

9、企业所得税征收方式核定结果

输入项：社会信用代码

输出项：社会信用代码、是否核定征收

10、纳税人户数统计

输入项：所属时期（月）

输出项：年代码、月代码、主管税务机关（分区县）、注册登记类型名称、课征主体类型名称、截止本月正常户数、截止本月增值税纳税人户数、截止本月增值税一般纳税人户数、截止本月企业所得税纳税人户数、当月新增登记纳税人户数，当月注销登记纳税人户数，当年新增登记纳税人户数，当年注销登记纳税人户数

11、税费收入统计

输入项：所属时期（月）、所属时期（年）

输出项：年代码、月代码、主管税务机，、入库税费、税费标志（0：税，1：社保费，2：非税）、征收项目名称、中央级收入、省级收入、市级收入、区县乡镇级收入

12、征前减免统计

输入项：所属时期（月）、所属时期（年）

输出项：年代码、月代码、主管税务机关（分区县）、优惠户次、优惠金额。

2.3 税收经济数据展示平台

2.3.1征管户情况模块

征管户情况展示内容：管户动态整体情况、增值税管理整体情况、行业分布情况、分地区管户情况、分地区注册类型情况、分地区增值税管理情况、分地区行业类型情况（户数）等功能模块VV任务统筹模块

任务下发

对我市下发的任务数进行综合展示，以柱状图的形式显示本年度以来按月统计的任务下发数量，本月数量以较为鲜艳的颜色进行显示。

完成进度

对下发任务完成情况进行展示，缺省默认为最近一期完成任务情况，以饼状图形式显示，整体显示本期任务数、完成数量及比例、未完成数量及比例。

科室（条线）任务

对各科室（条线）下发任务完成情况进行展示，缺省默认为最近一期下发任务情况，以柱状体和饼状图形式分两张图标显示，整体显示本期下发任务数（柱状图）和各科室（条线）比例（饼状），并在页面右面分任务显示完成比例排行榜

- 统筹分析

对下发任务的市局集中处理情况以柱状图进行展示，主要显示某基层税务机关归类的同一税号纳税人的任务目录，点击目录可跳转显示该纳税人本次需处理完成的若干任务事项

- 临时任务

市局、县区局需先选择按下发条线展示或按税务机关显示，农村分局、科所不用选择分类，直接选择时间则显示临期任务明细。

- 过期任务

市局、县区局需先选择按下发条线展示或按税务机关显示，农村分局、科所不用选择分类，直接选择时间则显示过期任务明细。个人则无需进行任何选择，点基本模块直接显示本月度接收任务剩余时间。

###### 2.3.2减税降费模块

- 成果展示

展示全市税收优惠成果数,各项优惠政策落实情况，具体到多少户，多少金额,显示各区属地局落实优惠政策具体成果。

- 精准推送

展示各项税费优惠政策享受纳税人名单，并突出展示各区“应享未享”名单，方便观察工作开展进度情况,显示某一户具体享受优惠政策内容及优惠金额。

###### 2.3.3税费服务运行情况模块

提供办税厅税费服务运行情况以及12366税费服务运行情况展示功能。

###### 2.3.4税费收入情况模块

主要提供整体收入总体情况表、分地区收入总体情况、分税种收入总体情况、与全省其他地市的比较图（含省局每月收入蓝表导入功能）、以及各税种按年按月收入明细情况等功能

###### 2.3.5经济分析情况模块

统计展示常州全市企业登记户数、税收收入情况、非税收入情况、企业经营能力分区（县）亩均收入情况、开票收入等情况。

###### 2.3.6税种管理情况模块

通过分析展示各税种管理部门政策落实情况和重要管理事项进展情况，为税收工作提供决策指挥的依据。

###### 2.3.7其他基础事项管理情况模块

通过分析展示申报征收、预缴管理、欠税欠费管理等基础工作情况，为税收工作提供决策指挥的依据。

###### 2.3.8稽查和风险应对全过程管理模块

对稽查和风险应对工作任务进行过程可视化展示，以便了解这两项工作情况。

###### 2.3.9税务管理指标集成模块

将税务管理类指标集成展示。

###### 2.3.10重点监管事项模块

- 年度监管计划

展示年度监管事项名称、监管目的、监管进度情况等功能。

- 加油站监管

展示加油站稽查户数、加油站类型、有问题户数、违法事实、成效情况，轻量化视频监控，以及轻量化视频监控成效等功能

- 数电票赋额管理

分区县展示总申请户次、纳税人申请错误户次、类别调整情况、额度调整情况等功能。

- 代开发票监管

展示代开发票总体情况、分地区统计代开发票情况、代开办法执行以来代开情况变化、代开发票分品目统计、代开发票红冲情况统计、以及代开发票作废情况统计。

#### 应用系统采购清单

| 平台名称 | 模块名称 | 子模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税收经济数据中台 | 企业主体信息归集 | 基础信息 | 登记、认定、代扣、变更信息 |
|  |  | 纳税信息 | 申报、应征、入库、退还、减免信息 |
|  |  | 发票信息 | 发票核定、领票、开具、结存、验旧、代开 |
|  |  | 稽查信息 | 税务稽查、违章、稽查文书、结果、纳税评估 |
|  |  | 财务信息 | 财务报表、其他报表、重点税源 |
|  |  | 三方信息 | 工商、质监、人事、统计、其他信息 |
|  | 自然人信息归集 | 基础信息 | 登记、认定、代扣、变更信息 |
|  |  | 纳税信息 | 申报、应征、入库、退还、减免信息 |
|  |  | 发票信息 | 发票核定、领票、开具、结存、验旧、代开 |
|  |  | 稽查信息 | 税务稽查、违章、稽查文书、结果、纳税评估 |
|  |  | 财务信息 | 财务报表、其他报表、重点税源 |
|  |  | 三方信息 | 工商、质监、人事、统计、其他信息 |
|  | 主体关系库建设 |  |  |
|  | 标签库建设 |  |  |
|  | 模型库建设 |  |  |
|  | 汇聚库建设 |  |  |
| 税收微观数据交互平台 | 增值税 |  |  |
|  | 个人所得税 |  |  |
|  | 企业所得税 |  |  |
|  | 房产税 |  |  |
|  | 契税 |  |  |
|  | 预缴 |  |  |
|  | 土地增值税 |  |  |
|  | 消费税 |  |  |
|  | 资源税 |  |  |
|  | 城市维护建设税 |  |  |
|  | 印花税 |  |  |
|  | 车辆购置税 |  |  |
|  | 车船税 |  |  |
|  | 社保费 |  |  |
|  | 医保费 |  |  |
|  | 教育附加 |  |  |
|  | 城市教育附加 |  |  |
|  | 垃圾费 |  |  |
|  | 土地出让金 |  |  |
|  | 企业总收入 |  |  |
|  | 企业总成本 |  |  |
|  | 区域总收入 |  |  |
|  | 区域产品列表 |  |  |
|  | 区域各产业总收入 |  |  |
|  | 企业退税总额 |  |  |
|  | 区域退税总额 |  |  |
|  | 行业清单 |  |  |
|  | 分行业收入 |  |  |
|  | 企业欠税额 |  |  |
|  | 区域欠税额 |  |  |
|  | 企业登记信息 |  |  |
|  | 企业申报信息 |  |  |
|  | 企业征收信息 |  |  |
|  | 企业违章信息 |  |  |
|  | 企业出口总额 |  |  |
|  | 企业信用等级 |  |  |
|  | 契税收入情况 |  |  |
| 税收经济数据展示平台 | 全市欠税情况 |  |  |
|  | 征管户情况 |  |  |
|  | 任务统筹 |  |  |
|  | 减税降费 |  |  |
|  | 税费服务运行情况 |  |  |
|  | 企业经营能力 |  |  |
|  | 税费收入情况 |  |  |
|  | 新兴产业情况 |  |  |
|  | 开票销售情况 |  |  |
|  | 经济分析情况 |  |  |
|  | 重点监管事项 |  |  |
|  | 系统管理 |  |  |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

交付时间：自合同签订之日起3个月内完成整体项目的实施交付。

地点：常州市新北区河海中路96号税务局一层大厅

付款节点：自合同签订之日10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款，货到完成安装调试并经初验合格后支付合同总价的30%；竣工验收并经审计结束后付至审定价的97%；余款在承诺的整体质保期内，根据采购人考核结果，在每满一年质保期结束后的10个工作日内平均支付（无息）。

售后服务要求：

质保:中标单位必须承诺本项目整体提供至少2年的免费质保（硬件设备需至少提供3年质保），质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内中标单位负责对其提供的所有设备系统免费提供维护、维修、巡检等工作，每季度提供不少于1次的现场巡检，对巡检发现问题及时解决，并提供巡检报告。

故障响应：在接到用户电话报修后，中标单位应提供电话咨询服务解决，1小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后2天内不能排除故障的，应当提供备用设备供用户使用，故障处理结束后需书面提交故障处理报告。

供货：中标单位应在收到采购人通知后20个工作日内供货至采购人指定位置（具体甲方以工程联系单方式书面通知乙方）。中标单位提供的产品，其材料品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好，严禁擅自更改，若发现有设备品牌与投标文件中不符，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于安装的情况，均由中标方承担。提供产品说明书，性能及技术指标应达到该产品说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

安装调试：中标单位提供所供产品的免费安装调试（按采购人具体需求安装）服务，并在自合同签定之日起90天内，完成所有设备的安装调试工作并满足项目整体进度要求。中标单位需与总包及装饰单位积极配合，及时响应采购人需求。中标单位在项目实施前对用户单位使用该设备的业务工作进行充分调研，以满足业务系统规划、部署和实施的要求采购人。在施工前提供详细的施工方案，并提交用户单位认可。中标单位必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，中标单位应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，中标单位须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；中标单位必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

技术文档：中标单位必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。包括操作手册以及系统实施方案等开发过程中形成的一整套完整技术文档资料。

培训要求：中标单位组织专门技术人员对用户单位的技术人员进行全面的培训。培训地点由用户单位指定地点。中标单位应针对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购人能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。技术现场培训：中标单位在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。维护团队培训：提供管理员培训，对采购人的系统维护技术团队开展培训，掌握系统的日常维护技能。包括提供教材、场地、人员等。

验收标准

产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

1、验收步骤

1)出厂检验：中标方负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

2)到货验收：货物送至采购方规定的安装现场后，采购方和中标方、监理方共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后三方签字认可。到货时，未经采购方同意，中标方私自开箱（或拆封）的，采购方有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标方负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标方应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

3)初验：系统安装调试完毕后，采购方和中标方、监理方三方对系统的整体性能和功能进行检测，检测结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。综合布线系统必须通过六连接点福禄克测试，并出具测试报告。

4)终验：初验通过并试运行满三个月后，由采购方根据相关规定开展最终验收，验收结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，形成一整套资料（竣工图纸、测试报告等）。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标方应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标方应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

2、投标人的货物应严格按照中标文件提供；如有变更，应优于或等同原投标品牌货物的有关技术、质量、安全标准，并需附上制造商的相关技术证明文件（需采购方签字确认）；在施工过程中，发现中标人所供货物与投标品牌货物不符的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

3、投标人向采购人提供以下服务：系统设计、施工图设计、设计联络、安装、调试、测试验收、培训、质保期服务、质保期后服务等；系统设计、施工图设计必须通过原智能化系统设计单位的审核。但是以上设计是原设计的深化，深化的设计不能改变原设计的主要内容，中标方不能以此要求办理变更或增加项目造价。

4、应向采购方开放相关系统和设备的协议、接口等，以便于用户二次开发和升级方面的需求。

5、货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。如有进口产品，须有合法报关手续及完税证明、原产地证明文件。

6、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件要求。外观整洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。设备的安装、连接符合标准规范要求。

8、采购需求中必须满足的实质性要求，并明确需要提供的证明材料。（请逐条单独列出，并以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注）

| 设备名称 | 实质性响应参数 |
| --- | --- |
| 服务器 | ★配置2台国产化桌面云服务器，能与原来的桌面云服务器组集群做统一管理，要求配置2颗国产海光架构CPU，所要求配置如下：每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，内存≥8*32GB，数据盘≥6*4TB,缓存盘≥2*960GB，要求桌面云服务器自带国产化操作系统授权，并与桌面云软件适配（投标人提供参数证明承诺函、三年质保承诺函并加盖投标人公章）。 ★提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 |
| LED显示屏 | ★点间距≤1.25mm；屏体尺寸：宽度≥7.2米，高度≥2.025米，分辨率≥5760（宽）*1620（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；（投标人提供参数证明承诺函、三年质保承诺函并加盖投标人公章）。 ★提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 |
| 超融合服务器 | ★超融合集群节点数量： 1台,单台节点服务器配置要求：CPU≥2颗Hygon 5380 2.5 GHz（16C）；内存≥8*32GB DDR4 3200；系统盘≥2*240GB；缓存盘≥2块3.84T SSD；数据盘≥8块8T SATA；千兆电口≥4个；万兆光口≥4个；Raid卡支持直通，Raid0/1/10；冗余热插拔电源及风扇；（投标人提供参数证明承诺函、三年质保承诺函并加盖投标人公章）。 ★提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 |

9、演示要求

演示方式 上传视频演示

（1）供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

（2）演示内容如下：

①数据展示大屏满足3840×1080分辨率；②业务系统展示征管户情况模块；③业务系统展示税费收入情况模块；④业务系统展示经济分析情况模块；⑤业务系统展示任务统筹模块；⑥业务系统展示减税降费模块；⑦业务系统展示税费服务运行情况模块；⑧业务系统展示重点监管事项模块。

- 本项目否进口产品投标（接受/不接受）不接受

- 11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市税务大数据融合创新应用中心建设 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 10 |  |
| 2 | 主观分：下列（2.1-2.3）评分项属于暗标评审项 | 20 |  |
| 2.1 | 总体思路：投标人根据对本次招标需求内容的理解，进行方案设计（包括但不限于现状分析、各功能区域规划、点位布局信息等），设计功能合理清晰、贴合实际，匹配招标需求，根据有关内容详细、合理、符合实际情况、方便使用性等综合横向比较。方案切实可行、内容完整详实，完全满足招标文件技术要求得8分；方案较切实可行、内容较完整详实，较满足招标文件技术要求得6分；方案基本全面、内容不够详实的得4分；方案不全面、内容不详实的得2分，未提供不得分。 | 8 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 管理方案：投标人针对本项目实施过程中的实施进度、质量管理、风险控制、资源管理、配合措施、文明施工等提出有针对性的管理方案，方案全面、可行性强的，得6分；方案较全面、可行性较强的，得4分；方案不够全面、可行性不强的，得2分；不提供的不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 培训及售后服务：投标人针对本项目的培训、验收以及售后服务制定方案，方案全面、可行性强的得6分；方案较全面、可行性较强的得4分；方案不够全面、可行性不强的得2分；不提供的不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 | 70 |  |
| 3.1 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；其中加“★”标志的指标为实质性响应条款，不接受负偏离；标注“▲”的内容为重要指标，一条不满足扣2分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 | 30 | 提供偏离表及相关证明材料 |
| 3.2 | 投标人具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，每有1个得2分，最高10分。 | 10 | 提供证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似集成项目（含软件开发）成功案例的，有一个案例合同得1分，最高2分。没有不得分。 | 2 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.4 | 投标人拟投入本项目的项目经理1人，具有信息系统项目管理师证书的得2分、具有弱电系统工程师（高级）证书的得2分、具有高级程序员（或软件设计师）证书的得1分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.5 | 投标人拟投入本项目的实施负责人1人，具有信息系统项目管理师证书的得2分、具有高级音响调音师证书的得2分、具有人力资源社会保障行政部门颁发的中级及以上工程师证书的得1分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.6 | 投标人拟投入本项目的调测组长1人，具有信息系统项目管理师证书的得2分、具有系统分析师证书的得2分、具有网络工程师（非厂家认证体系）证书的得1分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.7 | 投标人拟投入本项目的安全负责人1人，具有CISAW信息安全保障人员证书的得2分，具有注册信息安全人员CISP证书的得2分，具有通信工程师证书的得1分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自磋商之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.8 | 视频演示：演示税务大数据融合创新应用系统功能，每提供一项演示内容得1分，最高得8分。 ①数据展示大屏满足3840×1080分辨率；②业务系统展示征管户情况模块；③业务系统展示税费收入情况模块；④业务系统展示经济分析情况模块；⑤业务系统展示任务统筹模块；⑥业务系统展示减税降费模块；⑦业务系统展示税费服务运行情况模块；⑧业务系统展示重点监管事项模块。 | 8 | 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，请使用软件操作以视频录制方式上传演示。整体视频长度不超过15分钟，单个文件不大于50M，所有文件总共不得大于300M |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表（实质性格式）（备注：确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。