招　标　文　件

项目名称：数字人社2023智慧人社终端与数据安全平台服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0083

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2024___年_3__月_20__日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心]的委托，常州市政府采购中心就[数字人社2023智慧人社终端与数据安全平台服务](JSZC-320400-JZCG-G2024-0083)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(数字人社2023智慧人社终端与数据安全平台服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024   年 4 月 12 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0083

2.项目名称：数字人社2023智慧人社终端与数据安全平台服务

3.预算金额：98万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为98万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起，建设周期拟定为2个月。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受 联合体投标（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2024  年 4 月 12 日  9 点  30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心

地址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-2号楼9楼

联系人： 王先生

联系方式：　0519-86816952

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：___郭女士_________

电  　话：0519-85588150____________

开标评审相关联系人：___杭先生_________

电  　话：____0519-85588156________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格，尾款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购标的

1.项目名称： 数字人社2023智慧人社终端与数据安全平台服务

2.采购标的：数字人社终端安全、数据库安全、流量监测预警、API监测和相关安全渗透服务。

3.预算金额： 98万元

4.最高限价：98（万元）

5.采购需求（简介）： 常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心信息化经过多年建设，同时已建设成集中统一、资源共享、资源整合的“常州金保大市一体化工程”，常州市“金保工程”已经建成了市级数据中心，其中网络和数据安全风险也随之增加，为弥补网络运维、终端防护和数据安全等方面安全短板，需在现有网络安全防护建设基础上增加终端防护、数据库安全、流量监测预警、API监测等产品以及定期的渗透测试服务，实现网络和数据安全纵深防御。。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，建设周期拟定为2个月。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：不接受

8.是否接受分支机构参与响应：不接受

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：不接受

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小企业采购

- 商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1实施时间：自合同签订之日起，建设周期拟定为2个月。

1.2服务地点：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-2号楼9楼

2.付款条件（进度和方式）

2.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格，尾款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）（如适用）

4.1售后服务:中标单位必须承诺本项目整体提供3年的免费质保，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内中标单位负责对其提供的所有设备系统免费提供维护、维修、巡检等工作，每季度提供不少于1次的现场巡检，对巡检发现问题及时解决，并提供巡检报告。

4.2故障响应：在接到用户电话报修后，中标单位应提供电话咨询服务解决，1小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，当日安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后2天内不能排除故障的，应当提供备用设备供用户使用，故障处理结束后需书面提交故障处理报告。

4.3投标人中标后，需根据采购人制定的运维考核管理办法接受考核，考核不达标的，承担相应违约责任。

- 技术要求

1.基本要求

常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心信息化经过多年建设，同时已建设成集中统一、资源共享、资源整合的“常州金保大市一体化工程”，常州市“金保工程”已经建成了市级数据中心，其中网络和数据安全风险也随之增加，为弥补网络运维、终端防护和数据安全等方面安全短板，需在现有网络安全防护建设基础上增加终端防护、数据库安全、流量监测预警、API监测等产品以及定期的渗透测试服务，实现网络和数据安全纵深防御。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购清单

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端安全管理系统（服务器） | 15 | 套 |  |
| 2 | 终端安全管理系统（PC终端） | 150 | 套 | 其中x86客户端100套，国产化客户端50套 |
| 3 | 数据库运维安全管理系统（核心产品） | 1 | 台 | 含授权数500 |
| 4 | API监测与分析系统 | 1 | 套 | 含分析检测解读服务，每季度一次，一共12次 |
| 5 | 威胁监测与分析系统 | 1 | 套 | 含一套分析平台和两套流量传感器 |
| 6 | 渗透测试服务 | 12 | 次 |  |
| 7 | 集成、调试服务费用 | 1 | 项 |  |

2.2技术参数：

- 终端安全管理系统

| 指标项 | 指标功能 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 终端Agent程序兼容情况 | WindowsPC客户端支持 | Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 |
|  | Windows服务器客户端支持 | WindowsServer2008、WindowsServer2008R2、WindowsServer2012、WindowsServer2012R2、WindowsServer2016、WindowsServer2019 |
|  | Linux客户端支持 | Centos/RadHat/Ubuntu/Suse15/中标麒麟/银河麒麟/统信UOS |
| 部署要求 | 平台及其他组件必须支持部署在物理机、虚拟机/云的计算环境 |  |
| 威胁概览 | 综合概览 | 可按照最近7天、最近10天、最近30天等不同时间段，展示终端、服务器产生告警总数、已处置告警数、未处置告警数、全网异常文件拦截告警总数等数据 |
|  | 态势大屏展示 | 从宏观的角度对威胁攻击进行观察分析，展示出综合评分、威胁告警等级、风险资产走势、威胁占比等，能够快速定位终端风险 |
|  |  | 支持通过热力图颜色渐变形式显示命中ATT&CK指标项的分布情况 |
|  |  | 支持实时展示终端安全事件、恶意文件、异常命令等多个层面对终端进行安全态势分析。通过逻辑的风险拓扑，展示全网风险终端分布状态。 |
| 资产管理 | 资产管理 | 支持将资产以组织架构形式进行分组管理；可通过树形组织形式查看公司组织架构 |
|  |  | 自动获取已安装探针终端的软硬件资产信息，展示并采集终端资产的基础信息（包括终端IP地址列表、终端MAC地址列表、终端历史IP地址列表、终端用户列表、进程列表、服务列表、网络信息、软件资产、历史操作、自启动项、USB设备、漏洞补丁）实时了解全网终端资产状况。支持提供资产数据导出，便于资产管理 |
|  |  | 支持新上线或从未手动分配过部门分组的终端上线后将根据本地IP地址自动分配到相应部门分组 |
|  | 终端登录日志 | 支持查看网内各终端完整的用户登录日志，监控终端账号登录成功、失败情况 |
|  | 性能监控 | 支持对终端CPU、内存、磁盘性能进行监控，CPU、内存超过阈值进行预警提示 |
| 安全策略管理 | 安全策略配置 | 可对安全策略进行编辑、新增、查看操作，以及在编辑、新增时，定制当前使用的策略规则和功能的开关配置，并将配置保存为安全策略下发至终端进行安全响应 |
|  | 自定义策略配置 | 对当前使用的策略规则进行自定义开关配置，并可将该策略应用到目前公司组织结构中的不同分组 |
|  | 移动存储设备管理 | 移动存储设备管理，可限制终端移动存储设备的访问 |
|  | 主机防火墙 | 支持对终端主机防火墙规则进行自定义配置，自定义控制主机防火墙规则的启用停用 |
| 风险检测 | 系统风险检测 | 对操作系统的注册表变更记录、系统权限篡改检测、流量异常、会话劫持、系统服务、创建自启动项、计划任务程序等进行实时检测，以及对操作系统的漏洞补丁、系统异常和配置文件进行检测 |
|  | 终端异常行为检测 | ▲通过终端行为实时检测，对异常提升用户操作权限行为、脚本类程序执行行为、非法访问黑IP、常见命令行程序执行及操作行为进行实时检测和告警，可追溯执行用户、网络连接信息、执行的进程、系统模块调用，还原威胁命令执行的上下文内容，呈现事件发生过程，对事件定位追踪（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 专项威胁检测 | 支持基于进程行为的方式对勒索病毒加密篡改文件检测 |
|  |  | 支持挖矿木马矿池访问检测 |
|  |  | 支持伪造系统程序木马的检测 |
|  |  | 支持钓鱼木马程序及快捷方式的检测 |
|  |  | 支持常见APT攻击方式的检测 |
|  | 基线检测 | 提供基线检查功能，针对终端操作系统、数据库的配置进行安全检测，结合终端行为检测引擎对安全基线进行检测，支持查看基线检测进度与检测项内容 |
|  |  | 支持查看基线检测结果和历史安全基线检测记录，发起重新检测，以及导出本地检测结果 |
| 入侵防御 | 威胁防护 | 主动防御型查杀，可在不依赖病毒特征库的情况下，对恶意程序、免杀木马、钓鱼程序、挖矿程序、勒索病毒、黑名单程序等进行检测、拦截 |
|  | 全网威胁自动管理 | ▲支持全网威胁自动管理，有效预防已知/未知恶意程序（例如勒索、挖矿、木马、蠕虫、病毒等所有恶意程序）在网内的扩散，查看某一个文件的MD5在公司全网范围以内的分布情况，能看到每一个终端首次出现该文件的时间（首次将文件上传至云端扫描的时间）、主机、文件路径信息熵等信息；支持一处发现威胁，全网拦截（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 网站后门防护 | 支持webshell越权执行防护和后门文件检测。提供查杀和实时防护，可自定义文件扫描方式，支持检测常见的PHP、JSP、ASP等后门文件类型 |
|  | 黑白名单管理 | 支持文件黑白名单，并提供文件黑白名单快速查询工具，支持批量导入和移除操作 |
|  | 病毒查杀 | 支持通过多病毒分析引擎实时扫描的终端新增文件，同时允许自定义对文件进行恢复、删除，允许手动设置扫描部门、文件路径、文件类型，并选择是否隔离异常文件，并且支持查看扫描进度、导出扫描结果，且可选择是否停止当前扫描 |
| 勒索专项防护 | 勒索诱饵防护 | ▲在系统关键目录投放诱饵文件，并监控诱饵文件的读写操作，当勒索病毒诱饵文件进行读写操作时（加密、修改等）会触发客户端行为检测，从而进行拦截，有效阻止勒索病毒的加密行为（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 勒索恶意行为 | 支持检测勒索恶意行为，包括但不限于删除卷影副本、删除系统还原点、删除数据库备份、恶意结束进程、纂改系统服务项等危险指令，对恶意进程文件发送多病毒分析引擎进行检测 |
| 威胁告警溯源 | 威胁告警 | ▲提供实时的威胁告警信息，可以自动地对已知和未知威胁进行处置。支持查看全网内所有终端产生的告警信息及告警等级；告警详情包括：文件操作（新建、访问、删除)、注册表操作（新建项、删除项、删除值、重命名项、设置项）、网络通信（连入ip、连出ip、首次通讯时间、端口、相关域名）、系统模块加载（加载时间、模块文件MD5、文件类型、病毒类型）（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  |  | ▲支持通过图表模式以及时序图模式两种方式对告警中所有源威胁事件所命中的ATT&CK指标情况进行查看，各个指标项的时候可显示指标详情以及命中情况（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持网络通信、系统模块加载命中IOC并高亮显示 |
|  |  | 支持以安全事件时间轴进行排序展示，快速提取当前终端所有安全事件数据 |
|  | 终端安全事件溯源 | ▲以树形结构展示威胁文件进程的调用关系，对事件详情进行描述，可追溯恶意进程的运行时间、详细路径、以及文件信息详情，并可手动加入黑白名单。支持对威胁事件追溯分析，可记录事件发生时间、发生数量、关联终端名称、登录的用户账户、事件行为描述、事件关联文件详细路径、关联文件加载的模块信息、行为发生时的调用信息（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 网络安全事件溯源 | ▲支持对每一个网络安全事件进行详细记录，包括事件类型、发生次数、源目的IP、端口、关联终端、关联文件等（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 安全事件关键进程标记 | 支持对触发当前安全事件的进程进行标记，并展示出当前进程所有的详细信息；联系上下文，以时间轴的方式查看所有与当前进程相关的安全事件，做到关键进程上下文关联查询 |
|  | 安全事件过滤 | 通过安全事件的数据库，经过灵活的自定义过滤条件，筛选出相关上下文的安全事件，并通过安全事件详情中的进程路径查看整个安全事件的全流程 |
| 威胁响应 | 响应处置 | 根据安全策略开关，对终端威胁行为检测到之后进行自动处置、结束进程、文件黑白名单控制、网络隔离、远程关机等 |
|  |  | 支持断网情况下的威胁行为检测，即使终端掉线、断网依然可以提供有效防护 |
|  | 远程调查取证 | 支持通过命令行把终端相关文件通过远程下载方式传输到服务端 |
| 安全运维 | 实时进程管理 | 支持实时对终端内正在运行的进程进行检测，可以显示每个进程文件的详细路径、进程启动、进程加载、进程执行命令等，可手动远程进行在线停止、隔离和进程文件删除操作 |
|  | 全局文件检索 | 支持全局新增文件检索，可显示所查找的文件所在终端名、文件描述、版本、HASH值、文件签名、文件安全级别等信息 |
|  | 客户端升级 | 支持灵活的按照组织架构主动、被动、静默方式对终端Agent进行升级，支持IO风暴智能削峰，在既定版本服务端硬件支撑范围内所有客户端可同时上线 |
|  | 服务端升级 | 支持在不中断业务情况下升级服务端 |
|  | 用户管理 | 支持配置三权分立账号权限，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限 |
|  | 报表管理 | 提供详细的报表记录和多种报表输出。分为威胁报表和资产报表、自定义报表，支持实时导出报表和定期导出报表 |
|  | 告警邮件管理 | 支持邮件告警、支持告警通过Syslog外发，可自定义告警类型 |
|  | 备份与恢复管理 | 提供系统备份与恢复功能，备份支持自动备份恢复和远程备份两种模式 |
|  | 标准数据 接口 | 支持三方软件通过接口获取采集的数据 |
|  | 系统软件扩容 | 支持授权数量的增加以及在不中断业务的情况下扩容 |
|  | 硬件系统扩容 | 支持不停机扩容 |
|  |  | 系统组件支持分布式部署 |

- 数据库运维安全管理系统

| 指标项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 物理形态 | 形态 | 软件模式（授权数不低于500） |
| 部署 | 部署方式 | 物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构 ▲可分布式部署：支持添加一台或多台协议代理服务器，分担审计中心性能压力（提供产品功能截图，并加盖原厂公章）。 |
| 产品功能 | 支持协议审计 | 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET、RLOGIN |
|  |  | ▲数据库协议：支持Oracle、MSSQLServer、IBMDB2、Sybase、IBMInformixDynamicServer、MySQL、PostgreSQL等数据库类型（提供产品功能截图，并加盖原厂公章）。 |
|  |  | 支持通过应用发布进行协议扩展第三方客户端；支持通过应用发布进行协议审计，记录命令详情，包括字符协议和数据库协议等，审计回放支持协议回放和图形回放。 |
|  | 深度解析 | ▲oracle,postgresql,sybase,mysql,sqlserver数据库下行返回行数和oracle数据库变量绑定（提供产品功能截图，并加盖原厂公章））。 |
|  | 目标资源 访问方式 | WEB页面支持IE（8-11版本）、Firefox浏览器 |
|  |  | 支持TELNET、SSH协议使用SecureCRT工具批量登录目标资源。 |
|  | 身份认证 及访问授权 | 基本认证：本地账号+密码认证；USB-KEY强认证模式；其它认证支持AD/RADIUS/LDAP。 |
|  |  | 从账号密码代填登录，使用人员不必知道服务器帐号及密码。 |
|  |  | 从账号密码自行输入，使用人员也可以选择自行输入服务器账号密码。 |
|  | 访问控制 及异常告警 | 按用户、目标设备、系统帐号、命令集和生效时间等内容或按访问授权策略设定安全事件规则；支持指令黑白名单 |
|  | 操作行为记录 | 针对SSH、Telnet、Rlogin、FTP/SFTP、数据库操作进行记录及审计；记录会话时间、命令执行时间、会话协议、服务端IP、服务器端口、客户端IP、客户端端口、操作命令、返回信息、运维用户帐号、审批用户帐号、资源账号等信息。 |
|  |  | 针对RDP、VNC等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录会话时间、命令执行时间、会话协议、服务端IP、服务器端口、客户端IP、客户端端口、运维用户帐号、资源账号等信息 |
|  | 会话过程回放 | ▲会话协议回放空闲时间过滤，应用发布图像操作回放支持操作空闲过滤（可设置无操作多长时间开始过滤）（提供产品功能截图，并加盖原厂公章）。 |
|  | 历史查询 及审计报表 | 审计查询关键字和结果显示支持多种编码(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI9-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由用户自主选择。 |
|  | 扩展升级 | ▲支持通过增加Portal服务器、Dataserver服务器将系统升级到核心信息管控系统；核心信息管控系统支持运维工具集中发布，支持编辑工具集中发布（提供产品功能截图，并加盖原厂公章）。 |
|  | Linux应用发布 | ▲支持通过国产化运维客户端登录（银河麒麟V10、统信UOS20、凝思42）（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |

- API监测与分析系统

| 类别 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 系统主机配置及性能要求 | ▲2U机箱、CPU≥12核、内存:≥32G、系统盘（SSD）≥128GB、硬盘≥8TBSATA、网卡接口≥2电管理口、扩展槽≥4个扩展槽，提供含2光口千兆SFP扩展卡、电源双电冗余电源输入110-240V，550W（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 协议解析 | 支持http、http2协议解析，支持VXLAN、GRE的流量接入与解析，日志中可提现响应标识信息，支持根据X-Forwarded-For、X-Real-IP、X-Remote-Addr、X-remote-IP解析真实源IP地址。 |
| API资产识别 | ▲支持根据字符串、正则匹配HTTP协议中目的端口、目的ip、请求方法、请求头、请求体、请求query、请求path、请求host、状态代码、响应头、响应体设置等自定义API识别规则（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | ▲支持公共组件的API识别能力，包括但不限于ClickHouse、Hadoop、Jenkins、Elasticsearch、Spark、KAFKA、InfluxDB、Docker等（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| API资产管理能力 | 支持导入、导出及编辑API资产列表的能力，包括标签、属性等信息 |
| API打标能力（业务应用，功能标签） | ▲根据识别的API资产可自动打标其所属业务应用和API用途，API接口的功能，比如账号注册、登录、修改密码、上传，下载，数据查询等；支持手动增加标签类型和标签名称，如应用标签、功能用途标签、公共组件标签等（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| API资产聚合能力 | 应支持API自动聚合，包括但不限于按参数、ip、ip:port、uuid、sha3、sha512、sha384、sha256、sha224、sha1、md5、数字、时间、日期、时间戳等自动聚合方式 |
| 账号识别能力 | 支持配置自定义识别规则，自定义维度包括应用名称、应用登录URL、账号提取位置（如url参数、json体、请求体参数），账号识别参数，以及可设定登录成功的判断条件 |
| API威胁检测能力 | ▲应支持API攻击检测，攻击检测能力可覆盖攻击检测（如代码执行、SQL注入、命令注入、文件上传等的漏洞利用攻击）（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | ▲应具有攻击结果研判能力，支持针对发现的攻击事件进行研判，研判结果包括企图、成功、失败等。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | ▲支持中间件API漏洞的自动发现能力，包括但不限于多种开发语言、框架、中间件等引入的漏洞。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| 攻击结果研判能力 | ▲支持针对发现的攻击事件进行研发，研判结果包括企图、成功、失败等。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| 敏感数据内容识别能力 | 支持对通过API接口传输的非结构化数据进行识别与检测，类型包括但不限于图片类（如webp、bmp、jpeg、png、等）、压缩文件类（RAR、ZIP、7Z、BZ2、TAR等）、文档类（如doc、docx、ppt、pptx、xlsx、rtf、wps、et、dps、odt、odp、等） |
| 自定义敏感数据规则 | 支持根据文本、正则、预定义标签实现自定义敏感数据检测，同时可自定义识别敏感数据的位置，如请求头、请求体、响应头、响应体等 |
| 威胁检测能力 | 支持中间件API漏洞的自动发现能力，包括但不限于多种开发语言、框架、中间件等引入的漏洞。 |
|  | ▲支持API攻击检测，攻击检测能力可覆盖攻击检测（如代码执行、SQL注入、命令注入、文件上传等的漏洞利用攻击）（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | ▲具有攻击结果研判能力，支持针对发现的攻击事件进行研判，研判结果包括企图、成功、失败等。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 支持根据HOST、URL、请求头、请求体、响应头、响应体、参数配置等自定义威胁规则 |

- 威胁监测与分析系统

（1）分析平台

| 功能类别 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统主机配置及性能要求 |  | ▲CPU≥2*12核CPU、内存≥128GB、硬盘容量≥960GSSD、≥48TB企业级硬盘、设备接口≥4个千兆电口、电源冗余电源、尺寸标准2U机架式、性能≥10000eps（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 监测中心 | 系统运行监控 | ▲支持以分析平台为中心，可视化呈现安全设备自身的部署情况、运行情况、数据情况、联动情况（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| 威胁感知 | 告警分析 | 支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为 |
|  | 攻击者分析 | 以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产 |
|  | 威胁分析 | ▲支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  |  | ▲支持挖矿行为的分析，分析内容包括挖矿阶段、币种分布、挖矿告警趋势以及挖矿告警信息。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 云端联动 | ▲支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行一键搜索，查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 威胁情报 | 支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件，并可自定义威胁情报 |
|  | 白名单 | 支持对告警进行加白，加白参数包括受害IP、攻击IP、威胁情报、规则、XFF、URL、威胁名称 |
| 威胁狩猎 | 威胁狩猎分析 | ▲支持对IP进行深度调查分析，将攻击划分为侦查、入侵、命令控制、横向渗透、目的执行和痕迹清理6个阶段，并以攻击链的方式展示IP的完整攻击记录。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| 安全服务 | 专家分析服务 | ▲支持与云端安全运营中心联动。设备能连接互联网时，安全专家在云端分析并撰写威胁分析报告下发到设备上共用户查阅；设备离线时，可将关键数据离线导出上传到云端安全运营中心，安全专家进行分析撰写威胁分析报告（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| 报表管理 | 快速报表 | 可自定义选择报表生成的数据范围、报表格式、报表模版 |
|  | 周期报表 | 支持自定义生成周期、报表格式、报表模版 |
|  | 联动管理 | 支持根据威胁等级、攻击结果、威胁类型、网络日志筛选并通过syslog发送威胁告警，告警包含网页漏洞利用、webshell上传、网络攻击、威胁情报和恶意文件等。支持配置邮件服务器将关注告警发送至邮件服务器 |

（2）流量传感器

| 功能类别 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统主机配置要求 |  | ▲流量吞吐≥1Gbps、并发会话≥85W、新建会话≥1W、CPU≥4核、内存≥32GB、硬盘容量≥1T、设备接口≥2个千兆电口（管理口）、≥4个千兆电口（监听口）、标准2U机架式（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） |
| 流量采集 | 网络协议 | 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sqlserver、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs等 |
|  | 文件协议 | 支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备，如可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk等）、压缩格式文件（RAR、ZIP、GZ、7Z等）、文档类型文件（word、excel、pdf、rtf、ppt等） |
|  | 数据库协议 | 支持常见数据库协议的识别或还原：DB2、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等协议 |
|  | 会话流量 | 支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述 |
|  | 流量负载记录 | ▲支持配置外发tcp、udp流量日志中上下行负载的长度。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 离线数据采集 | ▲支持离线流量采集，可通过手动PCAP导入方式对离线流量进行采集。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 自定义协议 | ▲支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
| 威胁检测 | 威胁情报 | ▲支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量254+万条（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | Web攻击检测 | 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击； |
|  |  | 支持跨站请求伪造CSRF攻击检测； |
|  |  | 支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测 |
|  | Webshell攻击检测 | ▲支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等 |
|  |  | 支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等 |
|  | 检测能力扩展 | ▲支持自定义漏洞规则，支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，可自定义载荷检测位置、检测字段、匹配方式（文本匹配/正则匹配）、匹配载荷内容，并且单条规则可指定多个检查项，同时可定义漏洞威胁级别、威胁分类、攻击结果、CVE编号、CNNVD编号、漏洞描述、漏洞危害、解决方案；支持自定义威胁情报，支持根据威胁类型、威胁名称、情报类型、IP自定义威胁情报。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |
|  | 情报查询 | 支持与云端威胁情报中心联动，可对受害IP、攻击IP、IOC/规则ID、文件MD5进行一键搜索，查看基本信息、开源情报、相关样本、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。 |
|  | 威胁情报检测 | 支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件 |
|  | 行为分析 | 支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为 |
|  | 网络攻击检测 | 支持多种攻击检测，能更全面的从流量中发现威胁，如：协议异常、网络欺骗、黑市攻击、代码执行等 |
| 策略配置 | 文件还原 | 支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原 |
|  | 抓包分析 | 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型 |
|  | 语义分析 | 支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体四方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力 |
|  | 旁路阻断 | 支持基于攻击特征的旁路阻断；支持基于URL、GET参数、POST参数、XFF、HOST等高级参数的旁路阻断；支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断 支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向 |
|  | 自定义弱口令 | 支持自定义弱口令字典，支持HTTP、HTTPS、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP等协议的自定义弱口令检测 |
|  | HTTPS威胁检测 | 支持旁路HTTPS解密、威胁检测 |
|  | 高级参数 | web端提供针对恶意扫描、Flood攻击、IP碎片攻击、ARPSpoof、PingSweep等检测策略配置功能。 |
|  | 系统配置 | ▲支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性 （提供产品功能截图，并加盖原厂公章） |

- 渗透测试服务

频次：1次/季度，共12次。

渗透测试服务是一种针对计算机系统、网络或应用程序进行安全评估的服务。通过模拟真实攻击者的行为和方法，试图发现系统中的漏洞、弱点和安全风险，以便采购人能够及时采取措施来加固和提升系统的安全性。要求渗透测试人员利用各种技术和工具，包括漏洞扫描器、手动渗透测试、社会工程学技术等，对采购人指定业务系统进行评估和测试，发现潜在的安全漏洞和薄弱点，例如不正确的配置、弱密码、未修补的软件漏洞、访问控制问题等。通过评估系统的安全性，采购人可以识别和修复这些问题，以降低潜在攻击者入侵、数据泄露或服务中断的风险。

渗透测试服务的过程至少包括以下内容：

收集信息：测试人员收集关于目标系统的信息，例如IP地址、域名、网络拓扑等。

漏洞扫描：利用自动化工具进行漏洞扫描，检测系统中已知的安全漏洞和弱点。

手动渗透测试：测试人员使用手动方法和技术，尝试发现系统中的未知漏洞和安全问题。

凭证获取：通过尝试猜测密码、使用社会工程学技术或其他手段，获取系统的凭证（如用户名和密码）。

漏洞利用：测试人员尝试利用发现的漏洞和弱点，获取对系统的未授权访问或执行特定操作的权限。

结果报告：测试人员将测试过程中发现的漏洞、安全风险和建议的修复措施整理成报告，向采购人提供详细的评估和建议。

交付成果：《系统渗透测试报告》

3.验收标准

产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

3.1验收步骤

1)出厂检验：中标方负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

2)到货验收：货物送至采购方规定的安装现场后，采购方和中标方、监理方共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后三方签字认可。到货时，未经采购方同意，中标方私自开箱（或拆封）的，采购方有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标方负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标方应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

3)初验：系统安装调试完毕后，采购方和中标方、监理方三方对系统的整体性能和功能进行检测，检测结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。

4)终验：初验通过并试运行满三个月后，由采购方根据相关规定开展最终验收，验收结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，形成一整套资料（竣工图纸、测试报告等）。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标方应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标方应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

3.2投标人的货物应严格按照中标文件提供；如有变更，应优于或等同原投标品牌货物的有关技术、质量、安全标准，并需附上制造商的相关技术证明文件（需采购方签字确认）；在施工过程中，发现中标人所供货物与投标品牌货物不符的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

3.3投标人向采购人提供以下服务：系统设计、施工图设计、设计联络、安装、调试、测试验收、培训、质保期服务、质保期后服务等；系统设计、施工图设计必须通过系统设计单位的审核。但是以上设计是原设计的深化，深化的设计不能改变原设计的主要内容，中标方不能以此要求办理变更或增加项目造价。

3.4应向采购方开放相关系统和设备的协议、接口等，以便于用户二次开发和升级方面的需求。

3.5货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。如有进口产品，须有合法报关手续及完税证明、原产地证明文件。

3.6所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件要求。外观整洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。设备的安装、连接符合标准规范要求

4.其他要求（如有）

4.1设备供货要求

中标单位应在收到采购人通知后7-45个工作日内供货至采购人指定位置（具体甲方以工程联系单方式书面通知乙方）。中标单位提供的产品，其材料品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好，严禁擅自更改，若发现有设备品牌与投标文件中不符，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于安装的情况，均由中标方承担。提供产品说明书，性能及技术指标应达到该产品说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

4.2安装调试要求

（1）中标单位提供所供产品的免费安装调试（按采购人具体需求安装）服务，并在自合同签定之日起90天内，完成所有设备的安装调试工作并满足项目整体进度要求。中标单位需与总包及装饰单位积极配合，及时响应采购人需求。

（2）中标单位在项目实施前对用户单位使用该设备的业务工作进行充分调研，以满足业务系统规划、部署和实施的要求采购人。在施工前提供详细的施工方案，并提交用户单位认可。

（3）中标单位必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，中标单位应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，中标单位须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；中标单位必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

4.3技术文档

中标单位必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。包括操作手册以及系统实施方案等开发过程中形成的一整套完整技术文档资料。

（1）技术文件：中标单位必须向采购人提供设备及已购买软件产品的安装、运行、使用、测试、诊断和维修维护的技术文件。

（2）安装计划：安装日期是中标单位执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

（3）安装指南：中标单位应当提供所购软硬件设备的安装指南。

4.4培训要求

中标单位组织专门技术人员对用户单位的技术人员进行全面的培训。

培训地点由用户单位指定地点。

中标单位应针对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购人能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。

技术现场培训：中标单位在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

维护团队培训：提供管理员培训，对采购人的系统维护技术团队开展培训，掌握系统的日常维护技能。包括提供教材、场地、人员等。

4.5保密要求

本项目签订合同时，中标单位必须同时与采购人签订保密协议，所有系统开发运维人员及相关人员应严格履行保密义务，接受采购方的监督管理，对在本项目实施运维过程中所掌握的商业及工作秘密，包括业务数据、业务需求、文档资料、技术成果和客户信息等负有保密义务，未经采购人授权，不得修改、泄露、利用、转让、销毁或许可他人使用。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物类 | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 30 |  |
| 主观分-15分 |  |  |  |
| 2.1 | 总体技术方案： 提供详细的总体技术方案，对采购内容做详细技术阐述，上述技术内容描述完整、内容涵盖详实、全面、有效可行、响应度高、专业性强的得5分；方案基本涵盖上述全部内容，描述基本详尽、基本可行、响应度一般的得3分；方案描述一般、内容简单、响应度较低的得1分；不提供不得分； | 5 | 暗标 |
| 2.2 | 项目实施方案： 投标人根据本项目具体情况制定质量管理措施、风险控制、保密措施、配合措施等实施方案。方案、措施科学合理、切实可行的，得5分；方案、措施基本合理、可行性一般的，得3分；未提供的，得0分。 | 5 | 暗标 |
| 2.3 | 售后服务方案： 根据投标人针对本项目提出的售后服务方案。方案完整且具体可行的，得5分；方案基本满足要求、可操作性一般的，得3分；方案有欠缺、可操作性不足的，得0分；未提供方案的不得分。 | 5 | 暗标 |
| 客观分-55分 |  |  |  |
| 3.1 | 根据投标人技术偏离表中对本招标文件中服务技术指标（参数）的响应程度打分，所投服务全部满足招标文件技术参数要求得20分。每有一项负偏离扣1分，采购需求中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 | 20 | 投标文件中所有带▲参数需提供产品功能截图或承诺函复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效响应处理。 |
| 3.2 | 投标人具备有效期内的ISO9000质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的,每个得1分，最高3分。 | 3 | 上传相关证书扫描件或复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.3 | 本项目拟投入项目经理具有信息系统项目管理师证书的得2分，同时具有高级程序员（或软件设计师）、高级弱电系统工程师、计算机软件系统分析员（或系统分析师）的得3分（有缺项不得分），本项仅计1人得分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自开标之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.4 | 本项目拟投入实施负责人具有具有itss信息技术应用创新服务经理证书得2分，具有系统规划与管理师证书得1分，具有人力资源社会保障行政部门颁发的中级及以上工程师证书得1分，具有注册信息安全管理人员CISO证书得1分，本项仅计1人得分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自开标之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.5 | 本项目拟投入安全负责人具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）证书得2分，具有CCSC网络安全能力认证-网络安全管理II级证书得1分，具有通信工程师（中级）证书得1分，具有注册信息安全专业人员证书得1分，本项仅计1人得分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自开标之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.6 | 本项目拟投入售后负责人具有具有高级IT运维工程师证书得2分，低压电工证书得1分，具有高级软件设计师证书得1分，具有CISAW信息安全保障人员证书得1分，本项仅计1人得分，最高得5分。 | 5 | 提供以上人员相应证书复印件并加盖投标人公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月（自开标之日起往前推算）缴纳社保的证明材料，未提供不得分。 |
| 3.7 | 投标人具有2022年以来类似安全集成项目成功案例的，有一个案例合同得2分，最高4分。没有不得分。 | 4 | 提供项目合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.8 | 为保障系统的后续的维护与升级本项目所投API安全检测系统应具有软件著作权证书。 | 2 | 提供证书复印件并加盖原厂商公章 |
| 3.9 | 所投网络威胁检测与分析系统具备国家《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（APT安全监测产品）。 | 2 | 提供证书复印件并加盖原厂商公章 |
| 3.10 | 所投网络威胁检测与分析系统具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。 | 2 | 提供证书复印件并加盖原厂商公章 |
| 3.11 | 所投网络威胁检测与分析系统具备中国信息安全测评中心（EAL3+）证书。 | 2 | 提供证书复印件并加盖原厂商公章 |
|  |  | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（备注：经办人在有总报价有核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十一、开标一览表（备注：经办人在有总报价无核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。