招　标　文　件

项目名称：溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0011

溧阳市政府采购中心

2024年03月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 1

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………63

第一章  投标邀请

受溧阳市民政局的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目(JSZC-320481-JZCG-G2024-0011)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2024 年4 月17 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0011

2.项目名称：溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目

3.预算金额：1350000元

4.最高限价：1350000元

5.采购需求：本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后20天内安装到位。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。提供的货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合要求。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2024  年 4  月 17  日  09  点  00  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：溧阳市民政局

地址：溧阳市南大街137号

联系人：袁先生

联系方式：0519-87037126

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

32.11优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

第三章  合同文本

甲方：溧阳市民政局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照溧阳市政府采购中心的招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                                   。

2. 项目名称：溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目  。

3. 具体内容：                     (详见乙方报价表)。

4. 合同金额：人民币         元(大写：            )。

二、1.付款方式：合同签订后预付合同价的30%，货物送达、安装结束、验收合格后付至合同价的100%。

2.其他要求：中标人在合同签订前必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

三、交货时间、交货地点

- 交货时间：合同签订后20天内安装到位。

- 质保期：    年

- 交货地点：采购人指定地点。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

1.在产品“三包”期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3.具有完善的售后服务体系，保证买方售后服务满意。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合招标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按招标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示采购监管部门取消其中标资格，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同。甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3%的标准收取违约金，并提请采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、其它

1.本合同一式五份，甲方、乙方各执二份、集中采购机构执一份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户行： |
|  | 账号： |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 预算金额（元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目 | 1350000 | 1 | 溧阳市智慧化特困人员供养中心厨房设备采购及安装项目 |

二、商务要求

1、 交付时间

合同签订后20天内安装到位。

2、交付地点

采购人指定地点

3、付款条件

合同签订后预付合同价的30%，货物送达、安装结束、验收合格后付至合同价的100%。

4、包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

5、售后服务

质保期2年。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

6、是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

7、是否接受分支机构参与响应：否

8、是否属于政府购买服务：否

9、是否接受进口产品投标：否

三、技术参数

| 编号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 款式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门厅、主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=2000 | 1 | 台 |  |  | 风轮直径125mm，出口风速9-11米/秒，出口风量45-60米3/分，有效遮面3.2米2，功率220V/120W，重量26KG |  |
| 2 | 电子秤 | 100KG | 1 | 台 |  |  | 台面尺寸：400*500，显示方式：红色数码管，主要功能：计数、置零、去皮、累计、零位自动追踪，按键数：24个，交直流两用 |  |
| 3 | 四层冲眼货架 | 1200*500*1800 | 3 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.5MM SUS304不锈钢管，配不锈钢重力可调整脚整体焊接非组装。 |  |
| 4 | 低位货架 | 1200*500*250 | 4 | 台 |  |  | 横档采用38*25*1.2MM不锈钢方管,脚架采用38*38*1.2MM不锈钢方管。 |  |
| 二 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低温冷库 | 4000*1500*2600 | 15.6 | m3 |  |  | 风冷全封涡旋压缩机组： 蒸发冷风机，热力膨胀阀，电磁阀，制冷剂；库板：聚氨酯彩钢板， 厚度100mm,半埋手拉门；库灯：防潮、防爆型，数显控制系统，自动化霜系统，高低压保护系统等，低温库：-30 ℃ ～ -10 ℃可调 |  |
| 2 | 高温冷库 | 4000*1400*2600 | 14.56 | m3 |  |  |  |  |
| 3 | 四层冲眼货架 | 1200*500*1800 | 8 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.5MM SUS304不锈钢管，配不锈钢重力可调整脚整体焊接非组装。 |  |
| 三 | 男女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1200*400*1800 | 2 | 台 |  |  | 柜体采用SUS304 1.2MM不锈钢板，配吊轮，加强筋采用1.2MM不锈钢板，不锈钢可调重型脚 |  |
| 四 | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星盆台 | 1700*750*800/100 | 3 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。▲提供符合GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》 |  |
| 2 | 挂壁式电热水器 | 100L | 1 | 台 |  |  | 内胆金圭涂层，强力抗污垢，系统定期对热水器内胆进行监控，防止热水侵蚀。低耗能，热水量多，加速快，还有预约功能。 |  |
| 3 | 洗地龙头 | 15米 | 1 | 台 |  |  | 1.敞开式洗地龙头，标配花洒喷阀 2.不锈钢敞开式卷盘 35'(10.7m)，重工丁腈橡胶软管,内径3/8" 软管能在摄氏 -40～121C，20.7 公斤压力下工作 |  |
| 4 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 5 | 双层工作台连垃圾桶 | 1000*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 6 | 单星理鱼台含花洒龙头 | 1500*750*800 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、尼龙杀鱼板及花洒龙头，水管及下水钢簧管。 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1800*760*800 | 3 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。▲提供符合GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》 |  |
| 8 | 四层冲眼货架 | 1200*500*1800 | 2 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.5MM SUS304不锈钢管，配不锈钢重力可调整脚整体焊接非组装。 |  |
| 9 | 双层工作台带尼龙砧板 | 1800*750*800 | 3 | 台 |  |  | 尼龙砧板厚度20MM，下衬1.2MM SUS304不锈钢板；层面采用厚1.2MM不锈钢板；腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 10 | 全自动切菜机 |  | 1 | 台 |  |  | 输送带可徒手拆卸、安装，便于清洗及更换，不易藏污納垢；叶菜部入料输送带加宽后可放较大的食材、适用性广、使用更方便；根茎部加装入料斗，入料更方便，使用更安全；本机为双头型切菜机,可同时工作亦可单独工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁，变频调速简单直接。叶菜部由斩刀单轴心升级为双轴承座，免除了易损困扰。将叶菜类： 海带、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝状，切割长度：1-60mm 适合食品加工业者配合自动化生产线， |  |
| 11 | 立式绞切两用机 |  | 1 | 台 |  |  | 电压：220V，功率：750W,切片厚度3mm,5mm，其具有体积小，运输轻便，省电，性能稳定，净重：91KG |  |
| 12 | 土豆去皮机 | 30型 | 1 | 台 |  |  | 主材采用不锈钢制作；电压：220V，功率：1.5KW； 料桶容积：30KG。 |  |
| 13 | 绞肉机 |  | 1 | 台 |  |  | 装备安全防罩，安全可靠；易于清洁的简便装卸装置；不锈钢规格，采用先进的绞肉技术，使娇柔的过程减少肉品的摩擦。 |  |
| 14 | 四门冰箱 | 1200*760*1950 | 2 | 台 |  |  | 工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃ 压缩机输出功率：733W。1、▲提供国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告；2、▲提供接触产品安全认证证书；3、▲提供中国节能产品认证证书；3、▲提供国家强制性产品认证证书（3C认证）；4、▲提供1级中国能效标识。 |  |
| 五 | 点心间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 2 | 四门冰箱 | 1200*760*1950 | 1 | 台 |  |  | 工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃ 压缩机输出功率：733W。 |  |
| 3 | 醒发箱 | 500*710*1740 | 1 | 台 |  |  | 额定电压220v，额定功率4kw，简单易用，操控旋钮，准确温控调节；热风循环技术，温度均匀；透明视窗，发酵一目了然；不锈钢可调节层架，可拆卸；不锈钢箱体抗压抗摔，使用寿命长，电量：2.7KW/1PH/220V；可放标准饼盘13个。 |  |
| 4 | 三层六盘烤箱 | 三层六盘 | 1 | 台 |  |  | 该产品设有隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，炉膛加深加宽，适合各种不同尺寸的烤盘，炉内面火安装有热反射板，使火力更加均匀；保温效果好，节约能源，优质不锈钢板材，使用寿命长，采用先进的远红外线电热管，分底、面火温度控制，并具有自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能。 |  |
| 5 | 烤箱集气罩 | 1300*1300*550 | 1.7 | ㎡ |  |  | 整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴塑处理,主体为1.2mm,整体焊缝牢固,焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。 |  |
| 6 | 面粉车 | 500*500*500 | 2 | 辆 |  |  | 优质SUS304不锈钢板制造，厚度1.2MM，优质4寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。 |  |
| 7 | 木面工作台下一层栅栏 | 1800*760*800 | 1 | 台 |  |  | 台面柳按板厚度为50MM，脚架50*50*1.5MM不锈钢方管，横档38*38*1.2MM不锈钢方管，栅栏采用SUS304 1.2MM不锈钢板，配不锈钢调节脚 |  |
| 8 | 单星盆台 | 600*600*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 10 | 压面机 | 30型 | 1 | 台 |  |  | 额定电压 : ~220V电机功率 : 1.5kW,压面厚度：0.5~5.0 mm、压面宽度：250 mm、生产能力 : 25~30kg/h,外形尺寸 : 380*360*1040mm |  |
| 11 | 搅拌机 | 30型 | 1 | 台 |  |  | 额定电压 : 3~380V 整机重量 : 95kg 料桶容积 : 35L 搅拌转速 : 101/102(r/min) 料桶转速 : 8/16(r/min) 最大和面量 : 12kg， |  |
| 12 | 双动和面机 | 30型 | 1 | 台 |  |  | 压面厚度：0.5~5.0 mm、压面宽度：250 mm、生产能力 : 25~30kg/h,外形尺寸 : 380*360*1040mm |  |
| 六 | 面档 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 2 | 单星盆台 | 600*600*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 4 | 集气罩 | 2400*1200*550 | 3 | ㎡ |  |  | 整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴塑处理,主体为1.2MM,整体焊缝牢固,焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。 |  |
| 5 | 电磁双眼煮面炉 | 1800*1000*800 | 1 | 台 |  |  | 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 6 | 双层板工作台 | 500*1000*800 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 电磁六头煲仔炉 | 1000*700*800 | 1 | 台 |  |  | 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 8 | 集气罩 | 1200*1000*550 | 1.2 | ㎡ |  |  | 整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴塑处理,主体为1.2mm,整体焊缝牢固,焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。 |  |
| 9 | 双层平板工作台 | 850*700*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 10 | 浇头保温发菜台 | 1100*700*800 | 2 | 台 |  |  | 采用SUS304 1.2MM不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用38*38*1.2MM方管，配不锈钢调节子弹脚,功率220V/3KW，含1/1加厚份数盘3套。 |  |
| 七 | 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 2 | 洗手双星盆 | 810*420*200 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 八 | 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双通传菜柜 | 900*800*1800 | 1 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2MM不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 2 | 单向移门工作柜 | 1500*600*800/100 | 2 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2MM不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 3 | 双星盆台柜 | 1200*600*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，柜式，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 5 | 热保温柜 | 1350*650*1950 | 3 | 台 |  |  | 采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。 |  |
| 6 | 留样冰箱 | 600*700*1800 | 1 | 台 |  |  | 工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃ 压缩机输出功率：733W。 |  |
| 7 | 紫外线杀毒灯 | 220V，0.04KW | 3 | 只 |  |  | 紫外线杀菌在紫外线UV-C波段内，其中250-270nm范围内杀菌力最强。 |  |
| 8 | 空调 | 三匹变频 | 1 | 台 |  |  | 含铜管，含安装 |  |
| 9 | 汤桶保温台 | 600*700*800 | 6 | 台 |  |  | 采用SUS304 1.2MM不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用38*38*1.2MM方管，配不锈钢调节子弹脚,功率220V/3KW，配不锈钢桶 |  |
| 10 | 三格保温发菜台 | 1100*700*800 | 3 | 台 |  |  | 采用SUS304 1.2MM不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用38*38*1.2MM方管，配不锈钢调节子弹脚,功率220V/3KW，含1/1加厚份数盘3套。 |  |
| 11 | 双层平板工作台 | 550*700*800 | 3 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 13 | 防口水玻璃罩 | 14350*400 | 14.35 | 米 |  |  | 玻璃采用8mm钢化玻璃，不锈钢支架采用sus304 38*38*2.0MM不锈钢管 |  |
| 14 | 不锈钢滑轨 | 14350*400 | 14.35 | 米 |  |  | 采用SUS304不锈钢板材制作，厚度1.5MM。 |  |
| 九 | 热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火系统 | 双瓶 | 1 | 组 |  |  | 灭火装置具备自动和手动两种操作模式 ，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告 ，灭火剂有效 期为8年。厨房设备灭火装置生产企业必须具有中国国家强制性产品认证证书。灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）连接喷嘴的安装管路SUS304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm；4分管壁厚度不低于2.0mm。不锈钢弯头、直接为SUS304材质，安装规范：下喷嘴安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的 侧喷喷嘴。1、▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；2、▲提供国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托实验报告。 |  |
| 2 | 双向移门工作台柜 | 1800*1000*800 | 6 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2MM不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 3 | 活动工作台 | 1800*750*800 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，整体满焊非组装。配置优质静音承重轮. |  |
| 4 | 开水器带底座 | 12KW | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V,出水量120L/小时。 |  |
| 5 | 单门蒸饭箱 | 单门12层 | 4 | 台 |  |  | 柜体采用SUS304 1.2MM不锈钢板，隔挡采用SUS304 1.2MM不锈钢板，饭盘采用SUS304 0.8MM不锈钢板，炉芯采用条形炉头，自动进水装置，硅橡胶门封条，偏心铰链连拉手。 |  |
| 6 | 可倾电力汤锅 | 200L | 1 | 台 |  |  | 1.采用SUS304不锈钢板材制作，内胆4.0MM，外包3.0MM 2.主材料成型；面板厚 1.2MM。炉前板、侧板、背板厚 1.0MM， 3.炉体采用优质镀锌角钢框架，配可调节脚； 4.精铸铝合金烟帽，实用，美观； 5.防倾斜水龙头座，操作方便实用；规格：K1V220C，容量：200L，规格：（内胆）φ700*800(mm)，设备重量：120KG |  |
| 7 | 电磁四头煲仔炉 | 800*1200*800/120 | 1 | 台 |  |  | 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 8 | 电磁双炒双尾炒炉 | 2000*1200*800/400 | 1 | 台 |  |  | 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 9 | 电磁双头大锅灶 | 2200*1200*800/400 | 3 | 台 |  |  | 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 10 | 调料台 | 400*1100*800 | 2 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装 |  |
| 11 | 油网烟罩 | 15500*1360*550 | 21 | ㎡ |  |  | 整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴塑处理,主体为1.2MM,整体焊缝牢固,焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。 |  |
| 12 | 四门冰箱 | 1200*760*1950 | 1 | 台 |  |  | 工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃ 压缩机输出功率：733W。 |  |
| 13 | 单向移门工作台 | 1800*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2MM不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 14 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 15 | 双星盆台 | 1700*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 17 | 移门工作柜 | 1600*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2MM不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 18 | 嵌入式淘米机 | 50KG | 1 | 台 |  |  | 采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗，以其达到洗刷大米的效果 |  |
| 十 | 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手双星盆 | 810*420*200 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含感应水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 十一 | 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 850*700*800 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 汤桶保温台 | 600*700*800 | 2 | 台 |  |  | 采用SUS304 1.2MM不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用38*38*1.2MM方管，配不锈钢调节子弹脚,功率220V/3KW，配不锈钢桶 |  |
| 3 | 三格保温发菜柜 | 1100*700*800 | 1 | 台 |  |  | 采用SUS304 1.2MM不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用38*38*1.2MM方管，配不锈钢调节子弹脚,功率220V/3KW，含1/1加厚份数盘3套。 |  |
| 4 | 四格保温发菜柜 | 1500*700*800 | 1 | 台 |  |  | 采用SUS304 1.2MM不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用38*38*1.2MM方管，配不锈钢调节子弹脚,功率220V/3KW，含1/1加厚份数盘4套。▲提供国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告。 |  |
| 十二 | 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净水器 | 四级净化 | 1 | 套 |  |  | 有效去除异色、异味、重金属及三卤甲烷等致癌物质并能强力抑制细菌繁殖。采用超密滤膜，完全滤除水中有害物质，预防过高数量的钙镁离子在人体内形成结石，对人体造成伤害。 |  |
| 2 | 制冰机 | 520*600*780 | 1 | 台 |  |  | 自主设计开发的,液晶显示控制系统,可以实时检测环境水温温度，压缩机的各项运营指标,实时显示各项设备的运营状态。储冰箱采用聚氨酷发泡材料,不易融化,在断水断电的情况下可以保持8-24个小时，冰盘采用国内公认质量可靠的双兴冰盘，纯铜镀镍冰格,出冰快,易清洗。一键智能清洗,省时省心,全自动操作，减少水垢滋生。采用进口品牌压缩机,制冰速度快,性能稳定,低噪音,使用寿命长。冰块形状：方形，制冰能力：55KG/24H，储冰量：18KG。冷凝方式：风冷， |  |
| 3 | 双星盆台 | 1200*600*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 5 | 空调 | 两匹变频 | 1 | 台 |  |  | 含铜管，含安装 |  |
| 6 | 紫外线杀毒灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 紫外线杀菌在紫外线UV-C波段内，其中250-270nm范围内杀菌力最强。 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 1200*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 8 | 四门冰箱 | 1200*760*1950 | 1 | 台 |  |  | 工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃ 压缩机输出功率：733W。 |  |
| 9 | 平台雪柜 | 1500*760*800 | 2 | 台 |  |  | 工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -18℃ 压缩机输出功率：733W。 |  |
| 十三 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 2 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 1 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2MM不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 3 | 双星盆台 | 1700*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 5 | 污碟台 | 950*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20MM防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装 |  |
| 6 | 污碟传送带 | 9000*500 | 9 | 米 |  |  | 传送机自动将餐具传入操作间。配置国际品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，可根据现场空间来定制尺寸及转角；电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全；实时数显传送速度，外置调速电位器标配的链板自动清洗功能，让传送机链板在运行过程中能保持卫生清洁；进水口径：1/2”，排水口径：Φ50mm 餐具宽度 ≤450mm 传送速度 5~20 M/min 转弯角度 85°~180° |  |
| 7 | 输送带90°转角器 |  | 1 | 台 |  |  | 自动将洗涤筐传入或传出洗碗机，多种转弯角度及尺寸的选择转弯角度范围：85°~180°，适合不同空间需求；配置国际品牌减速电机和变频器，具有变频无级调速，柔性启动功能，运行稳定可靠。 |  |
| 8 | 单眼残菜台 | 1500*800*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20MM防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装 |  |
| 9 | 洗碗间前双星盆台含花洒龙头 | 1800*800*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含花洒龙头、水管及下水钢簧管，花洒龙头采用精铜制造、陶瓷阀芯，表面加厚镀铬，采用龙头底部一体化，有效排除渗漏可能，配不锈钢双扣软管及墙上托架。 |  |
| 12 | 挂壁式电热水器 | 100L | 1 | 台 |  |  | 内胆金圭涂层，强力抗污垢，系统定期对热水器内胆进行监控，防止热水侵蚀。低耗能，热水量多，加速快，还有预约功能。 |  |
| 13 | 隧道式洗碗机 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质304不锈钢板（部分材料选用316不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2.节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。3.冲洗功能：50-60度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4.内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5.机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6.自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7.红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更徹底，保證餐具的食品卫生8.总功率：380v/55.5kw |  |
| 14 | 集气罩 | 2150*1000*550 | 2.2 | ㎡ |  |  | 整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴塑处理,主体为1.2mm,整体焊缝牢固,焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。 |  |
| 15 | 洁碟台 | 1500*800*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 16 | 小件投掷柜 | 1400*250 | 5 | 台 |  |  | 采用SUS304板材制作，厚度1.2MM，移门采用双层门，厚度1.0MM，加强筋采用U型1.2mm不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮,。 |  |
| 十四 | 餐车停放区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=2000 | 1 | 台 |  |  | 风轮直径125mm，出口风速9-11米/秒，出口风量45-60米3/分，有效遮面3.2米2，功率220V/120W，重量26KG |  |
| 2 | 保温送餐车 | 720*610*950 | 10 | 辆 |  |  | 面板1.2MM SUS304不锈钢板,侧板为1.0MM SUS304不锈钢板,含两只方形汤桶SUS304不锈钢,含48只SUS304快餐盘+5只SUS304饭盘,功率：380V/6KW；5”静音脚轮4只 |  |
| 十五 | 餐车清洗区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 40W | 1 | 只 |  |  | 灯管：石英高压放电管 ，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200～290nm 、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W |  |
| 2 | 洗地龙头 | 15米 | 1 | 台 |  |  | 1.敞开式洗地龙头，标配花洒喷阀 2.不锈钢敞开式卷盘 35'(10.7m)，重工丁腈橡胶软管,内径3/8" 软管能在摄氏 -40～121C，20.7 公斤压力下工作 |  |
| 十六 | 二楼、洗碗区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星盆台 | 1700*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1400*750*800/100 | 1 | 台 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿38*38*1.5MM SUS304加厚方管制作，台面下衬20mm防水机制板并用38*38方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 十七 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压离心风柜(核心产品) | 28000m3/h | 1 | 台 |  |  | 1>风柜风量：2660~45000m3/ 2>全压： 350~720Pa 3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8>皮带/皮带轮:采用品牌产品，至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 |  |
| 2 | 高压离心风柜 | 18000m3/h | 1 | 台 |  |  | 9>电机：采用YE4系列符合GB18613－2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 |  |
| 3 | 高压离心风柜 | 12000m3/h | 1 | 台 |  |  | 10> 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761－2020国家标准的2级能效。 |  |
| 4 | 光解除油除味净化一体器 | 28000m3/h | 1 | 台 |  |  | 符合GB/T13306-2011规定，采用高压静电光解复合式装置，除油烟效率90%以上，高效达标；环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能 |  |
| 5 | 不锈钢风管 |  | 350 | ㎡ |  |  | 优质不锈钢板材制作，厚度1.0MM，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通，管道焊接制作，含吊筋 |  |
| 6 | 不锈钢出口 消声器 |  | 3 | 只 |  |  | 外壳为1.0mm不锈钢板；内胆为1.0MM穿孔镀锌板；夹层为80MM 24K吸音棉；噪声可在原有基础上降低15-20分贝 |  |
| 7 | 防火阀 | 配风机 | 3 | 只 |  |  | 优质镀锌板制，喷漆。熔点：150℃。 |  |
| 8 | 风柜吊装支架 |  | 3 | 套 |  |  | 定制 |  |
| 9 | 帆布软接 |  | 3 | 套 |  |  | 三防：防水、防火、防漏 |  |
| 10 | 变频降压启动保护器 |  | 1 | 套 |  |  | 优质镀锌板制，喷漆。电器元件一律采用正泰品牌 |  |
| 11 | 弹簧避震 |  | 12 | 只 |  |  | 钢制，配用高弹力弹簧。 |  |
| 12 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  |  | 螺丝、螺帽等辅材。 |  |
| 十八 | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压离心风柜 | 25000m3/h | 1 | 台 |  |  | 1>风柜风量：25000m3/ 2>全压： 350~720Pa 3>风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 6>主轴: 选用优质碳素钢C45制造，其机械加工精度应符g6级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的130%的要求。 7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于3万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 8>皮带/皮带轮:采用品牌产品，至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米，传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 9>电机：采用YE4系列符合GB18613－2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 10> 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761－2020国家标准的2级能效。 |  |
| 2 | 不锈钢风管 |  | 180 | ㎡ |  |  | 优质不锈钢板材制作，厚度1.0MM，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通，管道焊接制作，含吊筋 |  |
| 3 | 不锈钢出口 消声器 |  | 1 | 只 |  |  | 外壳为1.0MM不锈钢板；内胆为1.0MM穿孔镀锌板；夹层为80MM 24K吸音棉；噪声可在原有基础上降低15-20分贝 |  |
| 4 | 调节阀 |  | 1 | 只 |  |  | 优质镀锌板制，喷漆。熔点：150℃。 |  |
| 5 | 帆布软接 |  | 1 | 套 |  |  | 三防：防水、防火、防漏 |  |
| 6 | 进风百叶窗 |  | 1 | 套 |  |  | 定制，铝合金材质。 |  |
| 7 | 风柜吊装支架 |  | 1 | 套 |  |  | 定制，8#槽钢制作，刷防腐油漆。 |  |
| 8 | 变频降压启动保护器 |  | 1 | 套 |  |  | 优质镀锌板制，喷漆。电器元件一律采用正泰品牌 |  |
| 9 | 弹簧避震 |  | 4 | 只 |  |  | 钢制，配用高弹力弹簧。 |  |
| 10 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  |  | 螺丝、螺帽等辅助材料。 |  |
| 十九 | 厨杂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢长柄铲 | 长80宽16CM | 8 | 把 |  |  | 加厚不锈钢材质 |  |
| 2 | 长柄汤勺（炒勺） | 木柄，不锈钢 | 12 | 把 |  |  | 加厚不锈钢材质 |  |
| 3 | 粥勺 | 不锈钢 | 8 | 把 |  |  | 加厚不锈钢材质 |  |
| 4 | 饭勺 | 1号 | 10 | 把 |  |  | 加厚不锈钢材质 |  |
| 5 | 不锈钢盆 | 直径50CM | 16 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 6 | 快餐盘带盖 |  | 800 | 个 |  |  | 密胺 |  |
| 7 | 不锈钢日式餐盒 |  | 600 | 套 |  |  | 304不锈钢 |  |
| 8 | 磨刀砖 |  | 10 | 块 |  |  | 砂岩 |  |
| 9 | 水果刀 |  | 4 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 10 | 斩骨刀 |  | 6 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 11 | 鹰爵作片刀 | 生熟分类 | 24 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 12 | 刨丝板 | 长38.5CM11.5 | 16 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 13 | 刨皮刀 |  | 16 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 14 | 不锈钢鱼鳞刨 |  | 10 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 15 | 不锈钢毛钳 |  | 10 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 16 | 厨剪 |  | 20 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 17 | 原木砧板 | 45*10采板 | 6 | 块 |  |  | 采用优质植木 |  |
| 18 | 圆塑料砧板 | 45*10 | 10 | 块 |  |  | 具有高弹性，高强度，环保无毒安全的工程塑料 |  |
| 19 | 方塑料砧板 | 60*40*2.5塑料菜板 | 16 | 块 |  |  | 具有高弹性，高强度，环保无毒安全的工程塑料 |  |
| 20 | 防水围裙 | 黑色 | 30 | 条 |  |  | PC材料 |  |
| 21 | 防水加长手套 |  | 30 | 双 |  |  | PP材料 |  |
| 22 | 地刷 |  | 20 | 把 |  |  | 塑料材质 |  |
| 23 | 垃圾桶带盖带轮底座 | 方形带轮/室外 | 10 | 只 |  |  | PP材料 |  |
| 24 | 透明保鲜盒 | 42*32*12 | 40 | 个 |  |  | PP材料 |  |
| 25 | 透明保鲜盒 | 37*32*11 | 40 | 个 |  |  | PP材料 |  |
| 26 | 透明保鲜盒 | 32*22*10 | 40 | 个 |  |  | PP材料 |  |
| 27 | 不锈钢罩篱 | 直径30CM | 20 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 28 | 特大号不锈钢加长柄罩篱 | 1.2*36 | 8 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 29 | 不锈钢疏壳（手打漏勺） | 30cm | 16 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 30 | 不锈钢油盆 | 10寸 | 16 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 31 | 方形铝肉锤 |  | 4 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 32 | 长把水勺 | 14cm中长 | 10 | 把 |  |  | 双料加厚 |  |
| 33 | 不锈钢长柄匙 | 料勺 | 20 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 34 | 中式炒锅45公分 | 大号 | 12 | 只 |  |  | 手打 |  |
| 35 | 长撩面筷 |  | 10 | 双 |  |  | 竹制 |  |
| 36 | 撩面斗（面捞） |  | 20 | 只 |  |  | 竹制 |  |
| 37 | 不锈钢面汤勺（小水勺） | 12cm中长 | 8 | 把 |  |  | 双料加厚 |  |
| 38 | 打蛋器 | 16寸 | 4 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 39 | 打蛋器 | 18寸 | 4 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 40 | 竹陷板（馅挑） |  | 20 | 个 |  |  | 竹制 |  |
| 41 | 不锈钢垫锅底 |  | 10 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 42 | 不锈钢面粉筛（细） | 直径30.5CM | 2 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 43 | 不锈钢面粉筛（粗） | 直径30.5CM | 2 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 44 | 港式不锈钢深盆 | 40cm | 16 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 45 | 不锈钢大盆 | 70cm | 16 | 只 |  |  | 双料加厚 |  |
| 46 | 片刀 | 1号 | 10 | 把 |  |  | 木柄薄的 |  |
| 47 | 切菜刀 |  | 10 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 48 | 淘米筐 | 50公分 | 10 | 个 |  |  | 不锈钢 |  |
| 49 | 商用型550周转箱600*400*350 | 大号配盖 | 50 | 只 |  |  | 对人体无害的，食品级材质。 |  |
| 50 | 塑料刮板 |  | 1 | 个 |  |  | 对人体无害的，食品级材质。 |  |
| 51 | 塑料刮板 |  | 1 | 个 |  |  | 对人体无害的 |  |
| 52 | 台秤 | 10G—30KG | 2 | 台 |  |  | 30公斤 |  |
| 53 | 小台秤 | 1G起称 | 2 | 台 |  |  | 1公斤 |  |
| 54 | 微波炉 |  | 1 | 台 |  |  | 品牌，900W，25L大容量。 |  |
| 55 | 八格调味盒 |  | 4 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 56 | 不锈钢托盘/漏 | 60*40*4.8 | 20 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 57 | 不锈钢托盘 | 60*40*4.8 | 30 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 58 | 不锈钢托盘 | 40*30*4.8 | 20 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 59 | 不锈钢托盘 | 40*30*2 | 20 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 60 | 不锈钢味盅 | 18cm | 60 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 61 | 不锈钢马斗 | 18cm | 80 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 62 | 不锈钢马斗 | 14cm | 80 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 63 | 不锈钢雀巢斗 | 18cm | 10 | 个 |  |  | 双料加厚 |  |
| 64 | 锡纸 |  | 4 | 卷 |  |  | 铝箔纸 |  |
| 65 | 保鲜膜 |  | 6 | 卷 |  |  | 保鲜膜 |  |
| 66 | 塑料菜筐 | 65*48*32 | 30 | 只 |  |  | 对人体无害的，食品级材质。 |  |
| 67 | 塑料菜筐 | 55*42 | 25 | 只 |  |  | 对人体无害的，食品级材质。 |  |
| 68 | 塑料菜筐 | 45*35 | 30 | 只 |  |  | 对人体无害的，食品级材质。 |  |
| 69 | 塑料菜筐 | 30*40 | 30 | 只 |  |  | 对人体无害的，食品级材质。 |  |
| 70 | 高压锅 | 大号 | 2 | 只 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 71 | 点火枪 |  | 6 | 把 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 72 | 加厚汤桶 | 60cm | 10 | 只 |  |  | 2.0双料加厚 |  |
| 73 | 加厚汤桶 | 30cm | 10 | 只 |  |  | 2.0双料加厚 |  |
| 74 | 加厚汤桶 | 40CM | 10 | 只 |  |  | 2.0双料加厚 |  |
| 75 | 不粘煎锅 | 32cm | 4 | 个 |  |  | 铝制 |  |
| 76 | 雕刻刀 |  | 3 | 套 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 77 | 炒铲 |  | 8 | 把 |  |  | 双料加厚 |  |
| 78 | 油瓶 |  | 10 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 79 | 胡椒粉桶 |  | 10 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 80 | 240升垃圾桶（干湿） |  | 6 | 个 |  |  | 塑料材质，无毒，加厚。 |  |
| 81 | 120升垃圾桶（干湿） |  | 8 | 个 |  |  | 塑料材质，无毒，加厚。 |  |
| 82 | 100升垃圾桶 |  | 8 | 个 |  |  | 塑料材质，无毒，加厚。 |  |
| 83 | 60升弹盖桶（干湿） |  | 12 | 个 |  |  | 塑料材质，无毒，加厚。 |  |
| 84 | 喷枪头 |  | 2 | 只 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 二十 | 易耗品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾袋 | 120*140 | 10 | 包 |  |  | 塑料材质，无毒，易降解。 |  |
| 2 | 垃圾袋 | 110*120 | 10 | 包 |  |  | 塑料材质，无毒，易降解。 |  |
| 3 | 垃圾袋 | 90*10 | 10 | 包 |  |  | 塑料材质，无毒，易降解。 |  |
| 4 | 清洁剂 | 20公斤 | 5 | 桶 |  |  | 强力去污，，无腐蚀，不变色，易冲洗。 |  |
| 5 | 大头拖把 |  | 8 | 把 |  |  | 塑料材质，加厚。 |  |
| 6 | 扫把套 |  | 12 | 把 |  |  | 塑料材质，加厚。 |  |
| 7 | 尘推 |  | 6 | 把 |  |  | 塑料材质，加厚。 |  |
| 8 | 压水车 |  | 3 | 把 |  |  | 塑料材质，加厚。 |  |
| 二十一 | 餐厅用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密胺汤碗 | 5" | 800 | 只 |  |  | 食品级材质。 |  |
| 2 | 密胺饭碗 | 4.5" | 800 | 只 |  |  | 食品级材质。 |  |
| 3 | 密胺汤匙 | 13 | 1200 | 个 |  |  | 食品级材质。 |  |
| 4 | 密胺筷子 | 27cm | 1200 | 双 |  |  | 食品级材质。 |  |
| 5 | 筷子机 | 300*300*200 | 6 | 台 |  |  | 全自动消毒，可兼容245-270MM筷子，一次可容纳200双。 |  |
| 6 | 调料柜 | 850*450*800 | 8 | 台 |  |  | 实木制作。 |  |
| 二十二 | 包房用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 豪华USA圆形托盘 | 1400 | 5 | 个 |  |  | 防滑 |  |
| 2 | 豪华USA长方形托盘 | 1520 | 5 | 个 |  |  | 防滑 |  |
| 3 | 餐垫 | 48*36 | 60 | 块 |  |  | PVC |  |
| 4 | 豪华镀金合金筷 | 27.3cm | 100 | 双 |  |  | 合金筷 |  |
| 5 | 口布圈 |  | 100 | 个 |  |  | 镀金 |  |
| 6 | 全棉口布 | 50*50cm | 100 | 块 |  |  | 全棉材质。 |  |
| 7 | 豪华真空壶 | 2L | 5 | 只 |  |  | 不锈钢材质 |  |
| 8 | 豪华红酒杯 | 480ML | 60 | 只 |  |  | 玻璃 |  |
| 9 | 豪华多功能杯 | 290ML | 60 | 只 |  |  | 玻璃 |  |
| 10 | 豪华白酒杯 |  | 60 | 只 |  |  | 玻璃 |  |
| 11 | 豪华白酒分酒器 | 150ml | 60 | 个 |  |  | 玻璃 |  |
| 12 | 豪华红酒醒酒器 | 1000ml | 5 | 个 |  |  | 玻璃 |  |
| 13 | 豪华进口扎壶 | 1.1L | 5 | 个 |  |  | 玻璃 |  |
| 14 | 雅丝燕翅碗 | 4.5" | 70 | 只 |  |  | 强化瓷 |  |
| 15 | 摆台九件套 |  | 60 | 套 |  |  | 骨瓷 |  |
| 16 | 茶壶 | 800ML | 5 | 个 |  |  | 玻璃 |  |
| 17 | 韩式正方垫板 | 10" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 18 | 朱红龙游四海底座 |  | 20 | 个 |  |  | 木制 |  |
| 19 | 5.5"丹青碗 | 5.5" | 40 | 个 |  |  | 色釉 |  |
| 20 | 现代纹罗纹碗 | 8" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 21 | 条纹船形碗 | 10" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 22 | 旦形鸭舌碗 | 11" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 23 | 鱼盘 | 10" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 24 | 线纹长方盘 | 11" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 25 | 新莲花盘 | 10" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 26 | 玉竹圆汤盘 | 10" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 27 | 椭圆汤盘 | 11" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 28 | 西瓜碗 | 8" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 29 | 汤碗 | 9" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 30 | 山水组合底座 |  | 10 | 个 |  |  | 铁艺 |  |
| 31 | 9"天青名品碗 | 9" | 10 | 个 |  |  | 色釉 |  |
| 32 | 石头记异形碗 | φ17*6 | 10 | 个 |  |  | 晶变 |  |
| 33 | 豆青盘 | φ31*4.5 | 10 | 个 |  |  | 豆青 |  |
| 34 | 文化石瓷板双耳长条盘 | 16" | 10 | 个 |  |  | 哑光黑 |  |
| 35 | 浅碗 | 8" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 36 | 双平行线四方盘 | 8" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 37 | 中花胶碗 / 盖 | 5.5" | 200 | 套 |  |  | 强化瓷 |  |
| 38 | 花胶碗碟 | 5" | 200 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 39 | 炖盅/ 盖 | 4" | 200 | 套 |  |  | 强化瓷 |  |
| 40 | 鱼盘 | 16.5" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 41 | 鱼盘 | 18" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 42 | 浅式盘 | 12" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 43 | 浅式盘 | 14" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 44 | 正德盘 | 12" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 45 | 正德盘 | 14" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 46 | 弧边长方盘 | 14" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 47 | 9"圆盘（不含底） | 9" | 20 | 个 |  |  | 陶瓷 |  |
| 48 | 22.5cm 脸谱盘带底座 | 22.5cm | 10 | 个 |  |  | 陶瓷竹制 |  |
| 49 | 牛排盘 | 51CM | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 50 | 航天椭圆盘 | 14" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 51 | 弧边长方盘 | 12" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 52 | 波纹盘 | 12" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 53 | 汤盘 | 14" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 54 | 汤碗 | 12" | 20 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 55 | 大号正方雅荷底座 | 12" | 10 | 个 |  |  | 木制 |  |
| 56 | 10"夏荷正方盘 | 10" | 10 | 个 |  |  | 色釉 |  |
| 57 | 天青直口碗 | 4.5寸 | 10 | 个 |  |  | 龙泉瓷 |  |
| 58 | 暖鱼炉 （圆形） | 14" | 10 | 套 |  |  | 强化瓷 |  |
| 59 | 鱼盘连加热底炉 | 16" | 10 | 套 |  |  | 强化瓷 |  |
| 60 | 5号利元炉底座 | 5号 | 5 | 个 |  |  | 铁艺 |  |
| 61 | 19"天青旦形盘 | 19” | 5 | 个 |  |  | 色釉 |  |
| 62 | 宽边汤盘 | 12" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷 |  |
| 63 | 浅式鱼盘 | 14.5" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷/浮雕纹 |  |
| 64 | 浅式鱼盘 | 11" | 10 | 个 |  |  | 强化瓷/浮雕纹 |  |
| 65 | 掌上鸭粉青 |  | 10 | 套 |  |  | 竹制 |  |
| 66 | 全宴煲 | 33.5×33.5×9 | 10 | 套 |  |  | 木制瓷器组合 |  |
| 67 | 餐边柜 | 850*450*800 | 5 | 台 |  |  | 全实木制作。 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.其中高压离心风柜为核心产品

2.本招标文件中提供的图片如效果图、产品视图均为参考图片，最终款式、颜色、尺寸等方面须根据实际需要和场地情况定制。

3.其他要求：中标人在签订合同前必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 分值细则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 12分 |  |  |
| 2.1 | 项目实施、安装调试验收、售后服务方案 | 12分 | 针对本项目的组织实施方案、安全生产技术组织措施、文明施工技术措施、售后服务方案符合项目要求，方案科学性、合理性、规范性和可操作性强得12分；组织实施方案较符合项目要求，方案的科学性、合理性、规范性和可操作性较强得9分；方案与本项目符合性一般，科学性、合理性、规范性和可操作一般的得6分；方案合理性、规范性、可操作性较差的得3分，方案不合理、不可操作的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 58分 |  |  |
| 3.1 | 技术响应（14分） | 14分 | 技术参数全部满足采购要求的得14分。有一项不满足采购要求的扣1分，打▲号的有一项不满足要求的扣2分，扣完为止。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.2 | 产品质量保证（44分） | 3分 | 所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具的原材料304 1.2MM不锈钢板材检测报告，报告须同时符合GBT3280-2015、GB4806.9-2016、GBT10125-2012、GBT6461-2002标准且中性盐雾试验时间达72h(含)以上。满足所有要求的得3分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.3 |  | 3分 | 所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具的满足消防防火要求的烟罩排烟管道304板材的检测报告，符合GBT 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第一部分：通用。满足所有要求的得3分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.4 |  | 3分 | 所投产品保温送餐车具有国家行政机关认可的检测机构出具的内置发泡聚丙烯保温棉（EPP）的检测报告，符合法规(EC) No.1907/2006 条款 7(2) 第 33 条规定：211 种高度关注物质 (SVHC)测试的检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.5 |  | 3分 | 所投产品双门热风循环消毒柜具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T10125-2021 GB/T6461-2002标准，并且中性盐雾试验时间达120h的检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.6 |  | 3分 | 所投产品双门热风循环消毒柜的配件硅胶条，具有国家行政机关认可的检测机构出具符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告，满足所有要求的，得3分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.7 |  | 3分 | 所投产品双门电热式蒸饭箱的板材具有符合GB 21551.2-2010标准，时间28天，湿度95%RH，温度28±1℃ ，长霉等级为0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.8 |  | 3分 | 所投产品双门电热式蒸饭箱的温控具有符合GB/T 4207-2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 ；GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 ，灼热丝装置和通用试验方法 ；GB/T 5169.11-2006 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：成品的灼热丝/热丝基本 试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 ；GB/T 5169.12-2013 电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：成品的灼热丝/热丝基本 试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法 ；GB/T 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第 13 部分：成品的灼热丝/热丝基本 试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法标准的检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.9 |  | 3分 | 所投风机通过GA 211-2009 <<消防排烟风机耐高温试验方法》、CCCF-CPRZ-19:2019<<消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验合格。提供国家消防产品质量监督检测中心出具的有效期范围内检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.10 |  | 3分 | 所投风机品牌企业制造或监制三相异步电机，符合GB18613-2020能效等级相关要求，能源效率等级评定为2级。提供2级能效标识，《中国能效标识网》备案查询截图的扫描件，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.11 |  | 3分 | 所投风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.12 |  | 3分 | 所投风机符合GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率标准规定值不低于65%,实测值67.46%。能源效率等级评定为2级，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.13 |  | 3分 | 所投木面工作台的木面板具有符合GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》的检测报告。满足要求的得3分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.14 |  | 3分 | 所投油烟净化器具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，有证书，满足要求的得3分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.15 |  | 3分 | 所投油烟净化器具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，有证书，满足要求的得3分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
| 3.16 |  | 2分 | 所投油烟净化器具有国家行政机关认可的检测机构出具的ROHS检测（重金属四项），符合GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求（铅、镉、汞、六价铬含量），满足要求的得2分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件，加盖制造商公章。中标单位在签订合同前提供原件给采购人审核。 |
|  | 合计 | 100分 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加溧阳市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。