竞争性磋商文件

项目名称:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-C2024-0008

采 购 人:常州市疾病预防控制中心

采购代理机构:常州中金招投标有限公司

目      录

- 第一章   磋商邀请	1

- 第二章   供应商须知	5

- 第三章   资格审查	22

- 第四章   评审程序、评审方法和评审标准	24

- 第五章   采购需求	31

- 第六章   拟签订的合同文本	44

- 第七章   响应文件的组成及提交须知	50

- 第八章   响应文件格式	52

- 第一章   采购邀请

项目概况 常州市疾病预防控制中心三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）自行免费下载电子版采购文件,并于2024年5月8日下午15:30(北京时间)前登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号:JSZC-320400-CZZJ-C2024-0008

2.项目名称:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目

3.采购方式:竞争性磋商

4.项目预算金额:人民币180万元

5.项目最高限价:人民币180万元

- 6.采购需求:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目，主要是指产品的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

- 7.供货期限:合同签订后30日内完成安装调试，并经采购人验收合格。

8.本项目是否接受联合体:□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应:■是  □否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形:

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求:

3.1本项目是否接受分支机构参与响应:□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求:

3.3.1如所投产品为进口产品的，供应商应提供以下之一的证明材料（国产产品可不提供）:a.此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书；b.此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次采购的项目授权，同时提供逐级经销（代理）商的证书（外文授权或代理证书的需提供中文译件）。

三、获取采购文件

1.时间:2024年4月19日至2024年4月26日下午17:00，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式:在“苏采云”平台自行免费下载电子磋商文件。

注:因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式:供应商登录常州市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价:免费。

5.磋商保证金:本项目不收取磋商保证金。

四、响应文件提交

1.截止时间:2024年5月8日下午15:30(北京时间)。

2.地    点:本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统供应商端在线提交电子响应文件。

五、开启

时间:2024年5月8日下午15:30（北京时间）。

地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策:  /  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话:0519-85588120

3.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统供应商操作手册”，按照程序要求注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资:

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称:常州市疾病预防控制中心

地    址:常州市新北区泰山路203号

联 系 人:钱先生

联系电话:0519-86681617

2.采购代理机构信息

名    称:常州中金招投标有限公司

地    址:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼

联 系 人:孔女士、倪女士

联系电话:0519-85958666

3.项目联系方式

联 系 人:潘女士

联系电话:0519-85958666

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性:□服务 ■货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目:□是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点: / 。 |
| 4 | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点: / 。 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交: ■不需要 □需要，具体要求如下: （1）样品递交要求:样品必须在 / 年 / 月 / 日 / 时前送至常州中金招投标有限公司408样品室（常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼），联系人: / ，电话: / ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商自行运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | □本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 报价 | 报价的特殊规定:__________。 ■无 □有，具体情形:__________。 |
| 9 | 磋商保证金 | 免收 |
|  | 履约保证金 | □需要提供:合同价的 %，由采购人自行收取。 ■不需要提供 |
| 10 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年4月28 日上午11:00时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（changzhouzhongjin@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:常州中金招投标有限公司； 联系电话:0519-85958666； 通讯地址:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼。 |
| 14 | 磋商报价次数 | 本项目采用至少二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，磋商报价通过系统在线报价。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 15 | 纸质响应文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州中金招投标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》）。 |
| 16 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标（成交）单位 收费标准:代理服务费按标准收费费率进行计算； 缴纳时间、计算及缴纳方法:详见本章第二节“磋商费用”。 |

第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义:

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标（成交）供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 (2023年第1号)。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 5、磋商费用

5.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州中金招投标有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》代理费，由中标（成交）单位支付的，中标（成交）单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

5.3本项目代理费由中标（成交）单位支付，代理服务费按标准收费费率进行计算。中标（成交）单位应在领取中标（成交）通知书前将服务费付至常州中金招投标有限公司指定账户(开户行:中国建设银行股份有限公司常州惠民支行  银行账号:32050162970100000386)。

采购代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| …… | …… |

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某项目采购代理业务成交金额为200万元，计算采购代理服务收费额如下:

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

- 6、磋商文件的约束力

6.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 7、磋商文件构成

7.1磋商文件由以下部分组成:

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 8、磋商文件的澄清

8.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 9、磋商文件的澄清和修改

9.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

9.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 12、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 12.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

12.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 13、报价明细表

13.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

13.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1供应商需对磋商文件中的技术要求、商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

15.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、磋商响应函

16.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 17、磋商有效期

17.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 18、磋商有效期的延长

18.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 19、电子磋商响应文件的递交

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 20、提交响应文件截止时间

20.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第27.3.2条规定做无效响应处理。

20.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、响应文件的拒收

21.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 22、响应文件的撤回和修改

22.1响应文件的撤回

22.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

22.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

22.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 23、响应文件解密

23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 24、磋商小组

24.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 25、评审过程的保密与公正

25.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

25.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 26、评审过程中的的澄清

26.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 27、对响应文件的审查

27.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格审查:由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查:依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3未实质性响应磋商文件的情形

27.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

27.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

27.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

27.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

27.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

27.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

27.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

27.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

27.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

27.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 28、磋商程序及评审方法和评审标准

28.1磋商程序

28.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有:采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

28.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

28.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

28.2 评审方法和评审标准

28.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

28.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止:

28.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

28.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.3.3除本磋商文件第二章第28.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、中标（成交）

- 29、确定中标（成交）单位

29.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第28.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定中标（成交）单位。

29.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）单位。采购人确定中标（成交）单位后，采购代理机构将在“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

29.3若有充分证据证明，中标（成交）单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格:

29.3.1提供虚假材料谋取成交的。

29.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

29.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

29.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

29.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

29.3.6将政府采购合同转包的。

- 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为:项目咨询部

联系地址:常州市新北区通江南路299号教育园区1号楼4楼；

联系电话:0519-85958666；

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 31、中标（成交）通知书

31.1成交结果确定后，采购代理机构将向中标（成交）单位发出中标（成交）通知书。请中标（成交）单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标（成交）单位自行承担。

31.2中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标（成交）单位均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标（成交）单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 32、签订合同

32.l中标（成交）单位应当在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2磋商文件、中标（成交）单位的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标（成交）单位不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标（成交）单位也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标（成交）单位应承担相应赔偿责任。

- 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章   资格审查

第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 营业执照副本(或“三证合一”的营业执照副本） | 提供复印件加盖供应商公章 |
| 2 | 上一年年度的财务状况 | 上一年年度的财务状况(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的审计报告和所附已审财务报告资料【供应商成立不满一年的不需提供】 | 复印件加盖供应商公章。 |
| 3 | 近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料 | 近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料【提供相关主管部门证明或银行代扣证明】 | 复印件加盖供应商公章。 |
| 4 | 近半年任意月份缴纳社会保障 | 近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料。【提供相关主管部门证明或银行代扣证明】 | 复印件加盖供应商公章。 |
| 5 | 法定代表人资格证明书、授权委托书 | 法定代表人资格证明书、授权委托书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 供应商资格声明 | 《供应商资格声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点:响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 8 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 9 | 本项目的特定资格要求 | 如所投产品为进口产品的，供应商应提供以下之一的证明材料（国产产品可不提供）:a.此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书；b.此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次采购的项目授权，同时提供逐级经销（代理）商的证书（外文授权或代理证书的需提供中文译件） | 提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 提供响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 提供报价明细表，未有缺项、漏项； | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 报价 | 提供报价一览表，报价未超过最高限价或预算价的； | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； | 格式见《响应文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； | 按要求提供相关证明 |
| 9 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； | 按要求提供相关证明或承诺，格式自拟 |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 11 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通响应的情形:（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 14 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） | 按要求提供承诺，格式自拟 |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章28.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

2.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整:详见《第三节 评标方法》中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评审标准详见《第四节 评审标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

- （一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定中标（成交）单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、落实政府采购政策的价格调整

只有符合第二章第二节《总则》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 |  | 30 |
| 1 | 价格分 | 供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=（磋商基准价/磋商最终报价）×30%×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 二 | 主观分 |  | 25 |
| 2 | 配置选型 | 根据供应商提供的产品的质量、产品易用性、简便性、先进性、扩张性、适用性等进行打分，供应商提供产品详细介绍，本项最高得5分。 1.产品先进、与需求指标匹配度高、可靠性强、稳定性高的，得5分； 2.产品较先进、与需求指标匹配度较高、较可靠、稳定性较高的，得4分； 3.产品性能一般，与需求匹配度不高，不太稳定的，得3分； 4.未提供产品介绍的本项不得分。 | 5 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行综合评分，包括但不限于供应商如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成产品选货、交货、验收等，本项最高得5分。 1.实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的，得5分； 2.实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的，得4分； 3.实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的，得3分； 4.未提供方案的本项不得分。 | 5 |
| 4 | 售后服务管理体系 | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括但不限于售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性，本项最高得5分。 1.售后服务方案完整合理，可行性高的，得5分； 2.售后服务方案较为完整合理，可行性较高的，得4分； 3.售后服务方案不够完整合理，可行性较低的，得3分； 4.未提供方案的本项不得分。 | 5 |
| 5 | 质保期外服务方案 | 质保期满后维保收费及内容比较,本项最高得5分。 1.提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰、合理的，得5分； 2.零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整、较合理的，得4分； 3.零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单、不太合理的，得3分； 4.未提供方案的本项不得分。 | 5 |
| 6 | 培训方案 | 供应商培训方案情况比较:包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等，本项最高得5分。 1.培训方案详细具体，可行性高的得5分； 2.培训方案较为详细具体，可行性较高的得4分； 3.培训方案不够详细具体，可行性较低的得3分； 4.未提供方案的本项不得分。 | 5 |
| 三 | 客观分 |  | 45 |
| 7 | 业绩 | 需提供磋商供应商或所投产品制造商自2021年11月1日以来供货的业绩合同（与所投设备同品牌同型号产品），时间以合同签订日期为准，每提供一份得4分，本项最高得12分。 注:响应文件中提供完整的业绩合同复印件加盖供应商公章，未提供或提供不全、不清晰的不得分。 | 12 |
| 8 | 质保期 | 质保期在满足磋商文件中最低要求1年的基础上，每增加1年，得1分，本项最高得3分。 注:响应文件中提供满足年限的免费质保服务承诺函并加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 9 | 技术参数响应 | 供应商所投产品具体技术参数性能要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合磋商文件要求进行综合评分，本项最高得30分。 1.所投产品的技术要求全部完全满足或优于（正偏离）技术要求的，得30分。（加★项为实质性参数指标，必须满足，否则作无效响应处理) 2.采购清单中带“▲”项为重要参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，每有一项扣3分，扣完为止。 3.采购清单中其余参数为一般技术参数指标，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，每有一项扣1分，扣完为止。 注:响应文件中需提供有关技术参数证明材料（不限于:功能截图、应用文章、产品彩页或技术手册，检测报告，技术参数表，偏离表等）加盖供应商公章，否则视为负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效响应处理。 | 30 |
| 总计 |  |  | 100 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目

2.采购标的:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 项目预算 | 最高限价 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆型气相色谱质谱联用仪 | 1 | 套 | 180万元 | 180万元 | 详见项目概况 |

3.项目概况:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目，主要是指产品的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）供货期限:合同签订后30日内完成安装调试，并经采购人验收合格。

（2）地点:严格按采购人指定地点。

2.合同款项支付

（1）本项目按固定总价结算，结算货币为人民币。

（2）合同签订后，预付合同价的30%(签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定)；

（3）设备安装、调试、验收合格，并培训指导完成后1个月内，采购人付至合同款项的100%。

（4）在采购人付款前，成交单位应向采购人提供等额有效的正式发票，否则采购人有权延期付款且不承担违约责任，成交单位的各项合同义务仍应按合同约定履行。

3.货物的包装环保、发运及运输

（1）供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%。

（3）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离。

（4）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg。

（5）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（6）保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交单位承担。

（7）供应商在交货打包时应按采购人要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便采购人查收及发放，其中包装费由成交单位承担。

（8）供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（9）成交单位负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，运输和装卸费用由成交单位承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，成交单位承担一切责任。

（10）货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。

4.售后服务要求

（1）质保期:整体免费保修至少一年，自验收合格之日起算。

（2）故障响应时间:提供7*24小时现场技术支持和售后服务。接到故障通知后，应在2小时内响应，如需上门维修的，应在24小时内到达现场，排除故障。

（3）质保期内，若产品故障在检修8个工作小时后仍无法排除，或设备需返厂维修，成交单位在接到采购人修理请求后3个工作日内提供相应型号备用机供采购人免费使用，直至故障修复。在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件、消耗品的及时供给。

（4）质保期内每年免费上门对机器进行免费校准，并出具有效的校准证书；每季度至少一次上门对产品维护保养，包括软件的免费升级等，并定期电话回访；成交单位须提供长期技术支持和维修服务，保证长期的零配件及试剂耗材供应，终身提供优质服务。

（5）质保期外服务要求

质保期过后，要求供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务，供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（6）备品备件及易损件

成交单位和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5.报价要求

本项目为总价包干制，报价不得超过项目最高限价，否则按无效响应处理。本项目报价应包括产品以及相关的辅材、备件、专用工具、安装、调试、技术培训及技术资料、保修、劳务、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。成交单位不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。

三、技术要求

（一）具体技术参数性能要求

- .工作条件

  - 电源电压:220V±10%；

  - 温度:18℃～28℃；

  - 湿度:40%～70%；

- .气相色谱仪部分

  - 柱箱

    - 操作温度范围:室温以上2℃～450℃；

    - 可设定升温速率:120℃/min；

    - 程序升温的阶数:32阶33平台；

    - 温度设定精度:0.1℃；

    - 控温精度:设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)；

    - 温度稳定性:周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

    - 冷却速度:从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s）；

    - 最大运行时间:9999.99分钟；

    - 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明。

    - 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。

    - 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”的截图。

    - 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。须提供主机触摸屏界面显示“3条流路通道”的截图。

    - 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。须提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明。

    - 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明。

    - 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。须提供安装智能灯的柱箱内部图片证明。

    - ★气相色谱与质谱须相同品牌。

  - 流路系统

    - 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制。

    - 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。

    - 具有室温补偿和自动环境补偿功能。

    - ▲具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。

    - 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。须提供反吹软件图示化界面的截图。

    - 可配合Twin Line System双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。（须提供应用文章）

  - 分流/不分流进样口

    - 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定。

    - 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能。

    - ▲支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明。

    - 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。须提供“智能锁”技术的图片和视频截图证明材料。

    - 最高温度:450℃；

    - 压力设定范围:0～1035kPa（相当于0～150psi）；

    - 压力控制精度:0.001psi；

    - 压力程序比率设定范围:-400～400kPa/min；

    - 压力程序的阶数:7；

    - 分流比设定范围:0～9999.9；

    - 流量设定范围:0～1300mL/min；

    - 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。须提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料。

  - 三合一多功能进样器

2.4.1 可实现液体、顶空、SPME多种进样模式。

2.4.2 搭载内置芯片的智能进样针、智能SPME。具有耗材管理功能，可以读取并显示智能进样针、智能SPME上芯片信息，这些信息包括耐受温度、使用历史、使用日期以及运行次数等。

2.4.3 具有瓶底探测、快速进样（100ms）功能。

2.4.4 SPME 固相微萃取进样功能，自动化完成样品萃取、进样及进样针老化过程。

2.4.5 样品位数:45位；

2.4.6 配置内置芯片的智能SPME ；

2.4.7 6位孵化器，最高加热温度200℃；

2.4.8  样品瓶容量:2mL样品瓶162位；

2.4.9顶空瓶容量:45位 10/20mL样品瓶；

2.4.10 ▲通过GC/GCMS工作站嵌入式控制，中英文版本均可提供。

2.4.11 ▲GCMS软件内置顶空进样、液体进样、SPME进样方法文件，可在数据文件中查阅自动进样器参数。

2.4.12 ▲可配合相关附件实现两种不同进样方式、不同色谱柱的方法在同一个GCMS序列中运行。

- .质谱部分

  - 基本性能

    - ▲须提供在售同类型质谱最高端型号。

    - 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

    - ★质谱与气相色谱须相同品牌。

    - 质量数范围:10～1090 u；

    - 灵敏度:

      - EI Scan :1pg OFN, S/N ≥ 2000（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收。

      - EI Scan :1pg   OFN, S/N ≥ 300（氢气做载气）。

      - EI MRM  :100fg OFN, S/N ≥ 40000，须采用30米毛细柱进行验收。

      - IDL(MRM):2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.5fg。

      - PCI MRM :1pg BZP-d10, S/N ≥ 5000，须采用30米毛细柱进行验收。

      - NCI SIM :100fg OFN, S/N ≥ 10000，须采用30米毛细柱进行验收。

    - 分辨率:0.4～3.0u，可调。

    - 碰撞能:0～60eV，可调。

    - 质量稳定性:±0.1u/48h。

    - ▲最大扫描速度:20,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，须提供此技术的证明材料，以专利技术为优。

    - ▲软件支持显示扫描速度数值，须提供软件截图证明。

    - 最小驻留时间(Dwell Time):0.5ms；

    - 最小Event time:3ms；

    - 最大Event数:2048 events；

    - 最大MRM速度:800通道/sec；

    - 最大离子监测通道数:16 ch/1 event；

    - 一次进样能够设置的通道数不少于32768个。

    - 可升级高灵敏度离子源，IDL(MRM): 1fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.3fg。（须采用30米毛细色谱柱进行实验）

  - 离子源

    - EI（标配），PCI、NCI（选配）；

    - 离子化能量:10～200eV；

    - 离子源温度:独立控温，140～300℃；

    - 灯丝电流:5～ 250μA（发射电流）

    - ▲双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。须提供质谱离子源部位的图片证明。

    - GCMS 接口温度:50 ～ 350℃；

    - ▲离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明。

    - 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

    - 支持Smart EI/CI离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和CI质谱图。须提供Smart EI/CI离子源应用文章证明。

    - PCI、NCI软电离模式，可支持使用甲醇、乙腈等溶剂替代甲烷等可燃性气体作为反应气。（须提供应用文章）

  - 质量分析器

    - 配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。

    - ▲预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点，须有仪器图片证明。

    - 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

    - ▲四极杆具有自动优化加速功能:对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。

    - Q2采用八极杆超快速碰撞室(UFsweeperTM技术)，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。

    - 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。

    - Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。

  - 扫描功能

    - 扫描功能:

全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

    - ▲支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息（同时配备专利ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题），须提供采用“Scan/MRM同时扫描”和“Scan/Product Ion Scan同时扫描”分析样品的应用报告。

  - 检测系统

    - 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。

    - 离轴连续打拿电子倍增器；

    - 动态范围:8×106 。

  - 真空系统

    - 主泵:▲双入口差动式涡轮分子泵排气系统，190 L/sec + 170L/sec。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

    - 前级泵:30L/min（60Hz）机械泵。

    - 前级泵可选配:110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。

    - 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。须提供质谱仪上皮拉尼真空规和离子规位置的仪器图片和软件工作站上显示低真空度和高真空度的截图证明。

  - 质谱直接进样单元

    - 与GCMS主机同一品牌的质谱直接进样杆。

    - 安装质谱直接进样杆时无需挪动气相色谱，且须安装在质谱前面板上，须提供安装DI的截图证明。

    - ▲从气相色谱进样切换到质谱直接进样杆进样时，无需停机和挪动气相色谱仪。

    - 质谱直接进样杆最高使用温度不低于500℃。

    - 质谱直接进样杆支持程序升温功能，不少于5阶，升温速率不小于80℃/min。

  - 其他

    - 配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行，须提供Eco模式的说明样本和软件截图证明。

    - 多种附件可供选择，可选配质谱直接进样装置、自动液体进样器。

    - 支持氦气节省模块，实现待机时氦气零消耗。须提供此技术的证明材料。

- .数据处理系统

  - GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

  - ▲符合数据完整性要求的服务器数据库系统（网络化）或独立数据库系统可选，符合有关电子签名、权限管理和审计追踪等数据完整要求的法规，如“FDA 21 CFR Part 11”和“ER/ES指南” 。

  - ▲Peakintelligence智能积分软件可选:配备全新AI峰积分算法自动进行峰积分，无需再设定或调整积分参数，轻松分析复杂色谱图，有效缩短GC-MS/MS定量过程中峰积分所需时间。

  - Smart MRM数据库:包含2000种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。

  - 气味物质分析系统:基于GCMS系统，包含香味物质数据库（Smart Aroma Database）和异味分析数据库（Off-Flavor Analyzer）两部分。

4.5.1  香味数据库（Smart Aroma Database）:包含500种以上重要香味化合物的定性筛查（SCAN/SIM/MRM 方法参数、保留指数、离子/离子对、色谱图/质谱图谱库）、半定量校准曲线以及气味特征信息，支持3种不同极性和规格的色谱柱。须提供包含气味信息及半定量校准曲线的数据库注册信息证明截图。

4.5.2  异味分析数据库（Off-Flavor Analyzer）:包含150种以上关键异味化合物的MRM/SIM方法参数、保留指数、离子/离子对信息、SIM/MRM半定量校准曲线、气味特征和气味阈值信息，通过气味特征和气味阈值有效识别引发异味的关进化合物，并支持3种不同极性和规格的色谱柱。须提供包含气味特征和气味阈值的数据库注册信息证明截图。

  - 嗅味物质快速分析系统:与中科院生态中心合作项目，可实现针对水质嗅味物质的快速识别，包括110种嗅味物质的保留指数、离子/离子对信息、半定量校准曲线，以及46种物质的嗅味特征信息，33种物质的嗅味阈值信息。须提供与生态中心就GC-MS/MS嗅味物质快速分析数据信息库达成排他性合作的证明。

  - Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。

  - Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

  - 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。须提供设置CE能量范围/间隔的软件截图和MRM自动优化工具优化过程的说明。

  - 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

  - CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。

  - ▲同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

  - ▲支持中/英文工作站， 一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图。

  - 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。须提供软件截图证明。

- 配置要求:

5.1 三重四极杆气质联用仪主机（含气相色谱）1套

5.2 主机用机械泵 1套

5.3 全中文工作站 1套

5.4 NIST质谱谱库，2020版 1套

5.5 扳手等工具包 1套

5.6 消耗品包（含进样垫、石墨压环、O型圈、微量进样针等）1套

5.7消耗品包（含AFC分流过滤器、灯丝、金箔、铝箔等）1套

5.8 He专用过滤器（除氧，除湿，除烃）

5.9 Column,30m×0.25mm×0.25um 色谱柱 1根

5.10 仪器连接各类管路 1套

5.11 三合一多功能进样器 1套

5.12 仪器专用电脑及打印机 1套

（二）总体技术及服务要求

1.以上具体技术参数性能要求中加★项为实质性参数指标，必须满足，否则作无效响应处理；加▲项为重要参数指标，其余为一般参数，供应商严格按照清单数量、规格、技术参数、性能要求供货，投标时须根据上述要求提供有关技术参数证明材料（不限于:功能截图、应用文章、产品彩页或技术手册，检测报告，技术参数表，偏离表等），所有参数响应情况均需在偏离表中一一列出，否则视为负偏离处理。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，各项技术标准应当符合国家(强制性)标准及各项规范要求，并提供有关资质证明材料；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范达到国家或行业规定的标准。

3.以上规格、技术指标、各项功能要求等是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所投产品所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。

4.供应商提供的设备相关系统、软件与相关设备需相互兼容，灵活操作，在硬件允许的条件下，保证软件免费升级。

5.供应商应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.需要安装的货物必须要有专业人员在场，以指导安装进行，安装前的测量、安装位置必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好验收。

7.项目实施过程中，成交单位应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由成交单位承担所有责任。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

（三）培训要求

1.现场培训:仪器在安装调试同时，供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购单位而定，原则上不少于2天，除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费培训方案，以保证用户能熟练使用该系统。

2.供应商应提供所有仪器设备详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护手册，详细的软件使用手册。

3.供应商应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

（四）验收要求

1.供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、规范要求。

2.供应商应向采购人提供完整的设备技术资料，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

- 3.供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号:

政府采购合同

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

项目名称:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目

甲方:常州市疾病预防控制中心

乙方:

签订地:

签订日期:           年           月              日

甲方（采购人）:常州市疾病预防控制中心          签订地点:

乙方（供应商）:                                签订时间:     年    月    日

见证方:常州中金招投标有限公司                  项目编号:

根据常州中金招投标有限公司进行的JSZC-320400-CZZJ-C2024-0008号采购，甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的（JSZC-320400-CZZJ-C2024-0008号）三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

1、乙方按甲方要求，为甲方提供的三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目（JSZC-320400-CZZJ-C2024-0008号）服务；

2、合同金额为:人民币大写:                 ，小写:                元。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于:

1、三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购项目（JSZC-320400-CZZJ-C2024-0008号）项目采购文件。

2、乙方提交的响应文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

三、具体采购清单（自行添加项目清单，清单金额需与最终报价相匹配）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写:￥ 元；大写: 元整。 |  |  |  |  |  |  |

四、供货期限

合同签订后30日内完成安装调试，并经甲方验收合格。

五、质保期限

整体免费保修     年，自验收合格之日起算。

六、结算及付款方式

- 1、本项目按固定总价结算，结算货币为人民币。

- 2、合同签订后，预付合同价的30%(签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定)；

- 3、设备安装、调试、验收合格，并培训指导完成后1个月内，甲方付至合同款项的100%。

- 4、在甲方付款前，乙方应向甲方提供等额有效的正式发票，否则甲方有权延期付款且不承担违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

七、货物的包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

2、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%。

3、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离。

4、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg。

5、商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

6、保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

7、乙方在交货打包时应按甲方要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便甲方查收及发放，其中包装费由乙方承担。

8、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9、乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，乙方承担一切责任。

10、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

八、质量与服务要求

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，各项技术标准应当符合国家(强制性)标准及各项规范要求，并提供有关资质证明材料；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范达到国家或行业规定的标准。

2、采购文件中规格、技术指标、各项功能要求等是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方所投产品所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。

3、乙方提供的设备相关系统、软件与相关设备需相互兼容，灵活操作，在硬件允许的条件下，保证软件免费升级。

4、乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5、需要安装的货物必须要有专业人员在场，以指导安装进行，安装前的测量、安装位置必须要征得甲方的认可同意，安装完成后需协同甲方做好验收。

6、项目实施过程中，乙方应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由乙方承担所有责任。项目结束后按甲方要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

九、培训要求

1、现场培训:仪器在安装调试同时，乙方负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购单位而定，原则上不少于2天，除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费培训方案，以保证用户能熟练使用该系统。

2、乙方应提供所有仪器设备详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护手册，详细的软件使用手册。

3、乙方应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

十、售后服务要求

1、质保期:整体免费保修至少一年，自验收合格之日起算。

2、故障响应时间:提供7*24小时现场技术支持和售后服务。接到故障通知后，应在2小时内响应，如需上门维修的，应在24小时内到达现场，排除故障。

3、质保期内，若产品故障在检修8个工作小时后仍无法排除，或设备需返厂维修，乙方在接到甲方修理请求后3个工作日内提供相应型号备用机供甲方免费使用，直至故障修复。在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期后，乙方提供终身服务，保证零配件、消耗品的及时供给。

4、质保期内每年免费上门对机器进行免费校准，并出具有效的校准证书；每季度至少一次上门对产品维护保养，包括软件的免费升级等，并定期电话回访；乙方须提供长期技术支持和维修服务，保证长期的零配件及试剂耗材供应，终身提供优质服务。

5、质保期外服务要求

质保期过后，要求乙方和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务，乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。

6、备品备件及易损件

乙方和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

十一、验收要求

1、乙方设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、规范要求。

2、乙方应向甲方提供完整的设备技术资料，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，甲方有权要求退货，因此造成的一切损失由乙方承担。

3、乙方根据合同要求进行系统安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，乙方应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

- 十二、违约责任

- 1、任何一方出现违约，由此造成的直接经济损失均由违约方负责赔偿。

- 2、乙方若逾期交付，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每7日千分之五计算。不足7天按7天计。罚金总额不能超过合同总金额的5%。

- 3、甲方若逾期付款，违约金按每天赔偿逾期付款部分的0.2%计算，但违约金额最高不超过合同总价的5%，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

- 十三、其他约定

- 采购文件、响应文件、“承诺书”、“磋商响应函”等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他末尽事宜或遇不可抗力因素，由甲、乙双方协商解决。

- 十四、不可抗力

1、如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任。

2、如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的7天内及时通知另一方，并在不可抗力发生后的15天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达3个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前30天通知终止本合同。

- 十五、税费

甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

- 十六、合同纠纷处理

甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

- 十七、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 十八、合同生效

本合同自甲乙方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，见证方执壹份。

见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方:(盖章)                                           乙方:(盖章)

单位名称:常州市疾病预防控制中心                       单位名称:

法定代表人或委托代理人:                               法定代表人或委托代理人:

经办人:                                               经办人:

地址:                                                 地址:

电话:                                                 电话:

开具发票信息:

银行账号:                                             银行账号:

开户行:                                               开户行:

统一社会信用代码(税号):                               统一社会信用代码(税号):

注:本合同格式及内容仅供参考，最终以甲方签订时内容为准。

第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书、授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △供应商资格声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）:如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函，否则视自身情况提供。 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *技术偏离表、商务偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评审程序、评审方法和评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字或签章。

响应文件封面(非实质性格式)

响 应 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

供应商名称 :         （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日      期 :

一、供应商资格声明函(实质性格式)

致:常州中金招投标有限公司

(请填入采购人名称)

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人)为         ，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书)。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形)和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。(供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无此情形的，填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人（或单位负责人）签字或签章:

日期:_____年______月______日

说明:供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 二、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项:请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性选择货物类还是工程、服务类模板并填写。

1、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （请填入采购单位名称）的         （请填入项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1、      （请填入标的名称），属于工业（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （请填入制造商名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

2、     （请填入标的名称），属于工业（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （请填入制造商名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注:1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

- 2、中小企业声明函(服务、工程)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(请填入单位名称)的(请填入项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.      （请填入标的名称），属于 (    )行业；承建(承接)企业为   (填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      （请填入标的名称），属于(     )行业；承建(承接)企业为   (填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注:1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

3、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位(请进行勾选):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

三、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议:

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（请填入项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注:联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注:本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

四、响应函(实质性格式)

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(请填入项目名称，项目编号)组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下:

(1)本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标（成交），我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     函件________________________

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

五、法定代表人资格证明、授权委托书(实质性格式)

1、法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系(请填入供应商名称)的法定代表人。为参与(请填入项目名称)的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附:法定代表人(单位负责人)有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称(加盖CA电子公章)

法定代表人（签字或签章）:

日期:_____年______月______日

说明:

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅当磋商文件注明允许分支机构响应的)，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2、授权委托书(代理人使用)

本授权委托书宣告:本人(请填入姓名)系(请填入单位名称)的法定代表人，现授权委托(请填入姓名)为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取采购文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限:至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

委托代理人（签字或签章）:

供应商名称(加盖CA电子公章):

法定代表人（签字或签章）:

日期:_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件:

授代表人有效期内的身份证正反面复印件:

备注:

1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

六、政府采购供应商信用承诺书(实质性格式)

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺:

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国(江苏)网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人（或单位负责人）签字或签章:

日期:_____年______月______日

七、报价一览表(实质性格式)

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总价 (人民币:元) | 小写: 元； 大写: 元。 |
| 供货期限 |  |
| 质保期限 |  |

注:1.此表中，报价应和《报价明细表》中的合计总价相一致。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

八、报价明细表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆型气相色谱质谱联用仪 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  | 小写:￥ 元；大写: 元整。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

九-1、技术偏离表（实质性格式）

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注意事项:

- 1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 九-2、商务偏离表（实质性格式）

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件要求 | 供应商响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意事项:

1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

十、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号:

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.本表后附合同复印件，并加盖供应商公章，否则不予认可。

2.本表可按同样格式扩展。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称:

采购编号:

内容:

被授权人姓名:

被授权人身份证号码:

被授权人联系电话:（手机）

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 十一、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容:

- （1）详细实施方案

- （2）供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

- （3）对原始资料的调查与收集

- （4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

- （5）需要采购人协助的事项

- （6）供应商认为需要添加的内容

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 基本服务承诺书

- 一、我单位确保按中标（成交）结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务:（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合:

四、其他服务承诺:

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日