常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州工学院中央空调主机系统运行与维保服务项目

项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2024-0024

采 购 人：常州工学院

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章 采购需求	34

第五章 合同草案条款	47

第六章 响应文件格式	59

# 第一章 采购邀请

项目概况 常州工学院中央空调主机系统运行与维保服务项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取磋商文件，并于2024年5月9日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2024-0024

2.项目名称：常州工学院中央空调主机系统运行与维保服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币80万元/年，项目最高限价：人民币80万元/年

5.采购需求：本项目为常州工学院中央空调主机系统运行与维保服务项目，根据学校要求提供辽河路校区地源热泵中央空调主机系统的节能运行服务、空调机组、水系统、循环水泵、自控系统、冷却塔以及保证系统正常运行所需的所有软硬件设备的维护保养服务；具体详见采购文件。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具有有效的建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上；

（2）供应商具有有效的安全生产许可证；

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月9日9点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年5月9日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见磋商文件。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.代理机构银行账户

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州工学院

地    址：常州市新北区辽河路666号

联系人：李老师

联系方式：0519-88510224

2.采购代理机构信息

名    称：常州金诚招投标有限公司

地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

联系方式：0519-85185550

3.项目联系方式

项目联系人：陆莹

电      话：0519-85185550

# 第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 本项目共2轮报价（响应文件中的报价为第1轮），具体详见第三章第2.6条的具体要求。 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/ |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达。 |
| 24.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519－85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：收费比例按差额定率累进法计算：100万以内按成交金额的1.5%*0.6收取，100万-500万按成交金额的0.8%*0.6收取。服务类项目代理服务费按年成交金额*服务费率*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 缴纳时间：成交后，领取成交通知书前。 |
| 26 | 履约保证金 | ■免收 □/元，由采购人自行收取 |
| 27 | 纸质投标文件 | 成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质响应文件，在每一份纸质响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

供应商须知

一、说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 绿色采购政策

    - 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  评审程序、评审方法和评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同草案条款

第六章  响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与 “常州市政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，请以 “常州市政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

  - 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合竞争性磋商文件规定。竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四、响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”系统对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 本项目供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1）平台系统发生故障而无法登录访问的；2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 评审内容的保密

    - 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

    - 磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六、确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 本项目免收履约保证金。

- 纸质响应文件

  - 成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质响应文件，在每一份纸质响应标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样

  - 纸质响应文件需与政府采购系统的响应文件一致，成交供应商应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印

  - 响应文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

# 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明 | 提供扫描件加盖公章 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 |  |  |
| 3-1 | 特定资格要求1 | 供应商具有有效的建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质； | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 3-2 | 特定资格要求2 | 供应商具有有效的安全生产许可证； |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《报价一览表》，详见附件格式 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；（详见附件响应函） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；（如《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需投标供应商提供） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。本项目采用贰次报价。响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商小组资格审查符合性审查结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价作为评定成交的依据。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最后报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述3.2.2—3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组将按上述修正错误的方法调整最终报价表的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（20分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 注：磋商小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 二、主观分（45分） |  |  |  |
| 2 | 管理制度 | 9 | 根据供应商的管理规章制度（包括但不限于服务人员管理制度、维修保养管理制度、维修保养档案管理制度、维修记录单、保养记录单、巡检记录单等）：方案内容详细完善、管理架构清晰有条理、各项制度与机制针对性强、工作计划安排合理操作性强且符合采购需求得9分；方案内容较详细完善、管理架构较清晰、各项制度与机制针对性较强、工作计划安排较合理、操作性较强且基本符合采购需求得6分；方案内容简单、管理架构简单、各项制度与机制针对性一般、工作计划安排合理性、操作性一般且不完全符合采购需求得3分；未提供不得分。 |
| 3 | 服务方案 | 9 | 根据供应商服务方案中服务内容（包括但不限于维保设备、工具；针对冷水机组、管道等各项设备设施制定详细的保养内容、标准和保养周期）：方案针对性和完整性的逻辑清晰、详细全面且符合采购需求得9分；方案内容较详细完善合理、操作性较强且基本符合采购需求得6分；方案内容简单、有欠缺且不完全符合采购需求得3分；未提供不得分。 |
| 4 | 安全措施 | 9 | 根据供应商现场安全保护措施、安全事故预防措施的合理科学等情况：方案针对性和完整性的逻辑清晰、详细全面且符合采购需求得9分；方案内容较详细完善合理、操作性较强且基本符合采购需求得6分；方案内容简单、有欠缺且不完全符合采购需求得3分；未提供不得分。 |
| 5 | 应急方案 | 9 | 根据空调系统突发故障无法及时修复时的应急保障预案及抢修组织措施、时间等评定：方案针对性和完整性的逻辑清晰、详细全面且符合采购需求得9分；方案内容较详细完善合理、操作性较强且基本符合采购需求得6分；方案内容简单、有欠缺且不完全符合采购需求得3分；未提供不得分。 |
| 6 | 重点、难点、要点解析方案 | 3 | 针对本项目的所有重点、难点、要点进行解析，编制方案：方案完整、可行，处理适宜的，得3分；方案较完整、基本可行， 处理较适宜的，得2分；方案欠缺，处理不太得当的，得1分；未提供不得分。 |
| 7 | 岗位分工及职责 | 3 | 职责划分明确，分工科学、合理的，得3分；职责划分明确，分工缺乏合理性的，得2分；职责划分含糊，分工不够科学，缺乏合理性的，得1分；未提供不得分。 |
| 8 | 合理化建议 | 3 | 合理化建议被评委会一致认可的，每条得1分，本项最高得3分。 |
| 三、客观分（35分） |  |  |  |
| 9 | 业绩 | 10 | 自2021年3月1日起具有地源热泵维保且具有人员驻场的空调维保项目，每提供一份得5分，最高得10分。 注：时间以合同签订为准，合同需体现地源热泵和驻场人员字样，否则不得分；提供件合同扫描件加盖公章。 |
| 10 | 企业实力 | 6 | 1、供应商具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分；以上认证需包含中央空调维修相关服务内容，提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询界面截图扫描件加盖公章，否则不得分。 2、供应商具有有效的商品售后服务评价体系五星级认证的得3分。提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 11 | 团队人员 | 19 | 1、拟派本项目负责人具有高级职称的得3分，中级职称得2分，最高得3分。 2、拟负责本项目的项目维修人员（项目负责人除外）：拟派本项目的驻场人员具备制冷设备维修工、高处作业证、焊接与热切割作业证，每有一个证书得2分，本项最高得16分（一人多证的只按一个证书计分）。 注：提供证书及2024年1月-2024年3月社保缴费证明扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第四章 采购需求

一、项目名称

- 常州工学院中央空调主机系统运行与维保服务项目

二、项目地址

- 江苏省常州市新北区辽河路666号

三、项目内容

- 根据学校要求提供辽河路校区地源热泵中央空调主机系统的节能运行服务、空调机组、水系统、循环水泵、自控系统、冷却塔以及保证系统正常运行所需的所有软硬件设备的维护保养服务，服务范围包括中央空调主机房、地源热泵系统、天枢楼屋顶冷凝塔及连通各楼栋之间的管线、水系统主管道（不含楼栋内末端空调系统）。

- 辽河路校区中央空调系统于2016年建设，冷热源采用地埋管形式地源热泵和冷凝式热泵，为行政管理中心及报告厅、图书馆、明湖餐厅、文化艺术中心提供集中冷热源，主机房位于图书馆地下室，配置有监控系统，可实现空调系统节能运行策略控制、水系统供回水温度、管网压力等运行数据监测。

四、项目预算：80万元/年

五、服务要求

（一）日常运行管理工作

- 1、主机房安排专人值守，按照学校要求的空调运行时间开关机。空调运行时间主要在7：00—22:00（包括寒暑假、周末、法定节假日），遇重大活动、寒暑假等根据学校通知调整开关机时间；

- 2、制定常州工学院中央空调系统运行管理规程和制度；

- 3、根据室外天气和季节变化制定空调系统节能运行的全年调节策略并实施；

- 4、空调系统运行期间，记录空调设备的实际开停机时间、主要设备（空调机组、水泵、冷凝塔等）的运行参数、空调水系统冷热源的温度、流量和压力、值班人员的操作和检查等，每天定时对服务范围内设备进行巡视，建立规范的台账资料；

- 5、每天记录和统计空调系统能耗情况，包括设备耗电量、供冷（热）量，及时发现和查找能耗大的异常问题，并进行处理；

- 6、24小时应急抢修服务（免人工费）等；

- 7、负责服务范围内设备设施及工作地点的环境卫生，消防设施巡查等工作。

（二）系统维护保养内容

- 系统的维护保养目标包括：保证空调系统运行正常，完全满足使用需求；保证空调机组设备完好，运行工况良好；防护性维修为主，确保故障处理快速、及时、安全、可靠；严格按技术规程维修、保养；建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理。

- 供应商需制定详细的系统年度、半年度、月度、过渡季及日常维保计划、方案报学校管理部门审核后实施、并建立维保记录台账。

1、空调机组的维护保养：

螺杆式机组保养作业实施内容

月度定期检查工作内容：（月度检查内容，开机时每月检查）

- （1）观察油迹(制冷剂泄漏现象)；

- （2）检查机组保护装置，包括未关好的门或盖；

- （3）当机组无法运转时，检查报警记录；

- （4）检查蒸发器绝热层完好无损；

- （5）机组水侧连接管清洁，无泄漏；

- （6）检查油分离器电加热器运行正常确保加热器与油分筒体保持良好接触；

- （7）提供机组定期检查报告。

季度定期检查工作内容：（季度检查内容，开机时每季度检查）

- （1）通过显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据。包括：

- （2）蒸发器及冷凝器进出水水温，进出水水压；

- （3）回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等；

- （4）回路排气温度、电机定子温度及蒸发器液位；

- （5）压缩机三相电压及电流。

- （6）检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况；

- （7）检查电子膨胀阀开关工作情况；

- （8）检查机组流量开关工作情况；

- （9）检查电控系统的动作程序，并清理启动柜；

- （10）通过显示面板对机组各部件进行控制测试；

- （11）检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

- （12）如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （13）提供机组巡检报告。

年度保养工作内容：

- （1）更换油过滤器、冷冻油和干燥过滤器芯；

- （2）拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（机械清洗）如有必要进行内窥镜检查换热管；

- （3）放出机组内冷冻油，更换机组冷冻油；

- （4）检查机组供油状况，泵集冷媒，拆卸油过滤器，更换油过滤器；

- （5）泵集冷媒，更换冷媒系统中冷媒过滤器；

- （6）重复拧紧机组供电电源线路，确认所有连接件无松动；

- （7）保持控制箱清洁，电气保护装置动作正常。进行红外成像检查；

- （8）检查机组所有加热器运行正常；

- （9）检查机组控制系统，对控制程序进行检查，如有必要进行原厂程序设定。系统免费升级；

- （10）对机组控制触摸屏进行检查，对显示屏中的数据进行对比分析，调整数据，保证机组运行状态；

- （11）检查机组运行参数，与以前数值进行比较。压缩机进行震动检查测试；

- （12）对机组电气箱及压缩机等部位进行热成像扫描，检查各点温度是否正常；

- （13）清理现场，清洁机组；

- （14）提供机组年度保养报告。

离心式机组保养作业实施内容

月度定期检查工作内容：（月度检查内容，开机时每月检查）

- （1）检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- （2）检查机组的各设定点是否准确；

- （3）检查压缩机润滑油的油位及颜色；

- （4）检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油；

- （5）检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

- （6）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- （7）检查机组供电电压；

- （8）检查机组参数设定；

- （9）检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- （10）进行自动控制测试：

- a）电脑模块测试；

- b）各压力和温度传感器；

- c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

- e）数字量输出测试。

- （11）对历史报警记录进行分析并作相应处理；

- （12）检查机组是否有异常噪音及震动；

- （13）检查冷却水、冷冻水温度ICVC显示与实际进出水温度是否符合；

- （14）检查冷却水、冷冻水压力ICVC显示与实际进出水压力是否符合；

- （15）检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

- （16）检查压缩机电机实际电流并与ICVC显示电流进行比较，是否正常；

- （17）检查导叶执行机构工作情况；

- （18）检查电机冷却工作情况；

- （19）如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

- （20）如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （21）提供机组定期巡检报告。

季度定期检查工作内容：（季度检查内容，开机时每季度检查）

- （1）检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- （2）检查机组的各传感器点是否准确；

- （3）对润滑油取样，观察润滑油的油位及颜色；

- （4）检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油；

- （5）手动测试油泵工作情况及其与主机起、停时差；油泵电流。油泵接触器，电加热接线；

- （6）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- （7）检查机组供电电压；

- （8）检查机组参数设定；

- （9）检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- （10）进行自动控制测试：

- a）电脑模块测试；

- b）各压力和温度传感器；

- c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

- e）数字量输出测试。

- （11）对历史报警记录进行分析并作相应处理；

- （12）如有必要使用振动测试仪器检查机组是否有异常噪音及震动；

- （13）检查冷却水、冷冻水温度显示与实际进出水温度是否符合；

- （14）检查冷却水、冷冻水压力显示与实际进出水压力是否符合；

- （15）检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

- （16）检查压缩机电机实际电流并与显示电流进行比较，是否正常；

- （17）检查导叶执行机构工作情况；

- （18）检查电机冷却工作情况；

- （19）如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

- （20）如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （21）提供机组定期巡检报告。

年度保养工作内容：

- （1）隔离机组高低压区，使用泵氟机将制冷剂从低压区转移到冷凝器（无隔离阀或隔离阀无法关闭除外）；

- （2）排出润滑油油槽中的润滑油；

- （3）更换油过滤器；

- （4）更换润滑油；

- （5）检查油回路，更换回油过滤器；

- （6）检查油回路，更换引射过滤器；

- （7）检查冷却回路，更换过滤器；

- （8）检查变频冷却回路，更换变频器冷却过滤器（仅适用于机载变频柜）；

- （9）拆卸冷凝器水室盖板，机械清洗冷凝器铜管；

- （10）对低压区进行充氮检漏并保压；

- （11）对低压区进行抽真空除湿；

- （12）平衡高低压制冷剂压力；

- （13）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- （14）检查导叶执行机构工作情况；

- （15）检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- （16）按需更新或者升级ICVC控制程序；

- （17）通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

- （18）通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

- （19）通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

- （20）检查并校正压力传感器的准确性；

- （21）进行自动控制测试：

- a）电脑模块测试；

- b）各压力和温度传感器；

- c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

- e）数字量输出测试。

- （22）如情况许可，机组进行试运行；

- （23）机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （24）提供机组年度保养报告。

2、循环水泵的维护保养

月度检查与维护：检查水泵轴承温度、设备运行情况、工作电压电流；轴承温度不得超过环境温度 35~40℃，轴承的外壳温度不得超过 75℃；设备运转声音和震动无异常，电机温度不应超过 80℃；电压电流数值在正常范围内，电压（380V±10%）；

半年度检查与维护：检查水泵润滑油油质，及时添加或更换；清除叶轮上污垢及泵壳内的污垢；除锈，刷防锈漆、防水漆；检查水泵是否漏水、渗水，并及时处理；

年度检查与维护：水泵电机泵体基座防锈检查与处理；

3、空调水系统的维护保养

- 检查冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

- 水系统中有无空气，是否需要排气；

- 检查回水、出水温度及压力是否正常；

- 检查水泵声音、电流是否运转正常；

- 阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

- 检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

半年度检查与维护：修补水系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层，更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝胶带；水系统阀门润滑、封堵、修理、更换；

年度检查与维护：中央空调冷冻水管道化学清洗，需提供详细的冷冻水清洗方案；

4、冷却塔的维护保养

- 开机前的清洗维护保养；

- 检查、调整冷却塔风机皮带的松紧，必要时更换；

- 检查测试冷却塔风机电动机的绝缘情况；

- 更换风机轴承润滑脂；

- 清除风机叶片上的腐蚀物，必要时叶片涂防锈层；检查减速箱中油的颜色和黏度，达不到要求应更换；

- 清洗冷却塔外壳；

- 检查冷却塔塔架，金属塔架每两年涂漆一次；

定期维护保养：清洗布水装置；清洗、填补或更换冷却塔填料；清洗积水盘和出水口过滤网；检查电机风扇，紧固风叶螺栓；检查、修复补水浮球阀；

停机期间维护保养：冬季停止使用期间，避免可能发生的冰冻现象，应将集水盘和管道中的水全部放光；

（三）人员基本要求

1、维保人员应具有制冷与空调设备安装修理作业证；

- 2、供应商须安排不少于3名维保人员负责实施本项目，其中：项目负责人1名，为本维保项目专门责任人，负责年度维保工作计划实施以及和采购人协调处理相关事宜；维保服务人员2名，负责日常维护保养工作（地源热泵中央空调主机系统的节能运行服务需安排人员现场值守）。派驻的值班人员应遵守学校管理规定，作业时严格遵守中央空调操作规程；

- 3、派驻的值班人员需年满18周岁，年龄男60周岁以下，女55周岁以下，身体健康，无传染病及精神病史，体貌端正，无犯罪记录；

- 4、派驻的值班人员必须经验丰富、责任心强，对空调不熟悉的人员，禁止操作采购人的空调设备；

- 5、派驻的值班人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

- 6、维保人员必须服从采购人合理正确的管理和指示，并对采购人进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

- 7、维保人员必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，2小时内赶到现场，一般问题24小时内解决。

- 8、维保人员应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后由学校管理人员签字确认。记录内容包括维保原因、解决方法、耗材、设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

- 9、维护人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

- 10、维保期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施。

（四）安全责任

1、供应商在维保过程中，应加强高空作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。若发生安全事故，由供应商承担一切经济和法律责任。

2、供应商在维保过程中，应加强对空调设备及其它设施设备的安全保护，如维保过程中造成空调设备损坏、其它设施设备受损，供应商负责照价赔偿。

3、维保期间的焊接作业，供应商须安排有证人员实施并做好相应防护措施，供应商对自身维保人员的安全负一切责任。

4、供应商须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

（五）其他要求

1、对供应商的要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力。

2、供应商应响应采购文件的全部内容，并严格按照签订的合同全部内容提供优质而高效的服务。

3、供应商应配合采购人完成与上一轮运维服务单位的交接，针对系统（含软硬件）实际情况进行评估，并给出书面的评估报告；

4、供应商应针对本次招标项目特点编写中央空调系统运行管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等；

5、供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包；

6、供应商有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的资料；

7、双方合同期满后或不再续签合同的情况下，供应商需配合采购人进行设备及技术资料移交工作；

8、法定节假日的加班费已含在合同总价内；

9、供应商须严格按照分项报价表要求测算服务费用。

六、报价方式

本项目报价为固定总价，报价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、安保器具装备、物品和物品损耗、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

注：设备或配件损坏需更换的，需报采购人审核，由采购人购买，或委托供应商采购，采购费用由采购人承担，供应商负责更换（免人工费）；大小保养所需耗材（含保温材料、制冷剂、机油、空滤、油滤、电机润滑脂等）及人工费用由供应商承担。

七、服务期限：

三年，合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

八、付款方式：

每年结算两次，在4月和10月供暖、供冷季结束后对供应商运维工作进行考核，合格后结算服务费。若经考核有处罚的，在当季服务费中进行扣减。

九、监督检查与考核

1、采购人将对服务质量进行监督和检查，日常工作不到位、不达标、或有违约现象的将依据合同违约责任规定，做出相应的处理。因供应商工作人员维护或操作不当等引起的设备损坏、停供事件、电气设备质量和人身、设备安全等事故，由供应商负责修复和承担由此给采购人造成的经济损失；

2、采购人对供应商的服务工作进行检查和考核，对供应商工作不到位处除指出外有权每次处罚 100-1000 元。如供应商不能很好地履行服务职责，采购人有权终止协议，供应商承担由此带来的损失。具体考核标准依据细则如下：

| 常州工学院中央空调主机系统运维服务考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 违规情况 | 罚款标准(元) |
| 1 | 管理制度 | 未制定设备管理制度、运行管理制度及相应工作标准 | 500 |
| 2 |  | 运行管理制度、运维人员信息未上报并上墙 | 200 |
| 3 |  | 未制定设备维修保养计划及实施方案 | 200 |
| 4 |  | 未按制度建立设备档案、维修保养记录、巡视检查记录、人员培训记录等 | 500 |
| 5 |  | 未制定突发事件应急预案（停水停电、应急维修等） | 200 |
| 6 |  | 设备巡查、维修、保养记录不完整或登记不及时 | 200 |
| 7 | 运行管理 | 未按甲方规定开停中央空调机组 | 1000 |
| 8 |  | 供冷供暖期开始运行前和停机后未对设备进行检查或无检查记录 | 1000 |
| 9 |  | 因值班人员个人原因或突发设备故障导致不能在要求时间开启主机时，未及时向甲方汇报并采取应急措施 | 500 |
| 10 |  | 未做好学校各类会议、活动场所的空调保障工作，造成一定影响 | 500 |
| 11 |  | 值班人员出现脱岗情况 | 200 |
| 12 |  | 未能做好系统用能数据的记录、统计分析 | 100 |
| 13 |  | 未经批准擅自更改机房内各种设备、管道、线路 | 500 |
| 14 |  | 因管理不善或操作不当造成事故或财产损失，事故处理完毕后未及时向甲方提交书面事故报告 | 1000 |
| 15 |  | 机房内有易燃易爆物品 | 500 |
| 16 | 设备管理 | 设备及设备附件故障未及时维修或制定维修计划 | 200 |
| 17 |  | 未按规定程序操作，造成设备损坏 | 1000 |
| 18 |  | 未按设备维修保养计划及工作标准进行维护或无维护记录 | 200 |
| 19 |  | 设备维护保养不达标准 | 200 |
| 20 | 文明环境 | 值班室、机房内环境不整洁 | 100 |
| 21 |  | 施工作业完成之后未及时清理现场 | 100 |
| 22 |  | 常用工具仪器、备品备件存放杂乱，无醒目标志 | 100 |
| 23 |  | 运维人员在值班室、设备机房内饮酒、吸烟、动火或有其他违规行为 | 200 |
| 24 |  | 通风、照明及消防设备存在问题 | 100 |
| 25 | 培训工作 | 未做好人员离岗时的设备交接、操作培训工作 | 100 |
| 26 |  | 未对管理人员、运行人员定期进行安全培训、技术培训或无培训记录 | 200 |
| 备注：上述处罚按次计算，罚款金额均为首次处罚标准；若整改不到位，同类违规现象再次发生，处罚标准翻倍；若因违规操作造成人身伤害或设备损坏，除按标准处罚外，造成的损失由运维单位承担。此考核细则根据实际管理情况每年修订一次。 |  |  |  |

附：主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌/厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式水源热泵机组 | 19XR7P70E33MDD52 | 开利 | 1 |
| 2 | 螺杆式水冷冷水机组 | 30XW1402 | 开利 | 1 |
| 3 | 离心式冷水机组 | 19XR404036HUFU52 | 开利 | 1 |
| 4 | 单级单吸离心泵 | ALX200/40 | 安徽莱恩 | 3 |
| 5 | 单级单吸离心泵 | ALX150/40 | 安徽莱恩 | 6 |
| 6 | 单级单吸离心泵 | ALX125/32 | 安徽莱恩 | 3 |
| 7 | 三相异步电动机 | YE3-180L-4 | 皖南电机 | 3 |
| 8 | 三相异步电动机 | YE3-280S-4 | 皖南电机 | 6 |
| 9 | 三相异步电动机 | YE3-280M-4 | 皖南电机 | 3 |
| 10 | 定压补水装置 | DSDY-1200 | 江苏迪森 | 2 |
| 11 | 全自动反冲洗过滤器 | DSG-20PZ | 江苏迪森 | 2 |
| 12 | 电子除垢仪 | DS-20 | 江苏迪森 | 1 |
| 13 | 蒸凝装置 |  |  | 1 |
| 14 | 生活热水板换 |  |  | 1 |
| 15 | 软化水装置 |  |  | 2 |
| 16 | 智能电气控制柜 | JNNB-FB2 | 常州大禾 | 13 |
| 17 | 分水器 | DN800*3900 | 江苏迪森 | 2 |
| 18 | 集水器 | DN900*5120 | 江苏迪森 | 2 |
| 19 | 冷凝器 |  |  | 3 |
| 20 | 冷却塔 |  |  | 1 |

# 第五章 合同草案条款

甲方:                                合同编号：

乙方:                                签订地点：

合同时间: 20   年    月    日

根据常州金诚招投标有限公司   年   月   日进行的JSZC-320400-CZJC-C2024-0024竞争性磋商，甲、乙二方就乙方成交的常州工学院中央空调主机系统运行与维保服务项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

根据学校要求提供辽河路校区地源热泵中央空调主机系统的节能运行服务、空调机组、水系统、循环水泵、自控系统、冷却塔以及保证系统正常运行所需的所有软硬件设备的维护保养服务，服务范围包括中央空调主机房、地源热泵系统、天枢楼屋顶冷凝塔及连通各楼栋之间的管线、水系统主管道（不含楼栋内末端空调系统）。

辽河路校区中央空调系统于2016年建设，冷热源采用地埋管形式地源热泵和冷凝式热泵，为行政管理中心及报告厅、图书馆、明湖餐厅、文化艺术中心提供集中冷热源，主机房位于图书馆地下室，配置有监控系统，可实现空调系统节能运行策略控制、水系统供回水温度、管网压力等运行数据监测。

二、服务期限

三年，合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

三、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方提交的其他资料及承诺；

（4）JSZC-32040X-CZJC-G2024-000X竞争性磋商文件；

（5）最终报价及分项报价表；

（6）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派         为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

1、合同价格：

2、费用结算： 每年结算两次，在4月和10月供暖、供冷季结束后对供应商运维工作进行考核，合格后结算服务费。若经考核有处罚的，在当季服务费中进行扣减。

六、内容及要求

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和JSZC-32040X-CZJC-G2024-000X采购文件的要求。

（一）日常运行管理工作

- 1、主机房安排专人值守，按照学校要求的空调运行时间开关机。空调运行时间主要在7：00—22:00（包括寒暑假、周末、法定节假日），遇重大活动、寒暑假等根据学校通知调整开关机时间；

- 2、制定常州工学院中央空调系统运行管理规程和制度；

- 3、根据室外天气和季节变化制定空调系统节能运行的全年调节策略并实施；

- 4、空调系统运行期间，记录空调设备的实际开停机时间、主要设备（空调机组、水泵、冷凝塔等）的运行参数、空调水系统冷热源的温度、流量和压力、值班人员的操作和检查等，每天定时对服务范围内设备进行巡视，建立规范的台账资料；

- 5、每天记录和统计空调系统能耗情况，包括设备耗电量、供冷（热）量，及时发现和查找能耗大的异常问题，并进行处理；

- 6、24小时应急抢修服务（免人工费）等；

- 7、负责服务范围内设备设施及工作地点的环境卫生，消防设施巡查等工作。

（二）系统维护保养内容

- 系统的维护保养目标包括：保证空调系统运行正常，完全满足使用需求；保证空调机组设备完好，运行工况良好；防护性维修为主，确保故障处理快速、及时、安全、可靠；严格按技术规程维修、保养；建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理。

- 供应商需制定详细的系统年度、半年度、月度、过渡季及日常维保计划、方案报学校管理部门审核后实施、并建立维保记录台账。

1、空调机组的维护保养：

螺杆式机组保养作业实施内容

月度定期检查工作内容：（月度检查内容，开机时每月检查）

- （1）观察油迹(制冷剂泄漏现象)；

- （2）检查机组保护装置，包括未关好的门或盖；

- （3）当机组无法运转时，检查报警记录；

- （4）检查蒸发器绝热层完好无损；

- （5）机组水侧连接管清洁，无泄漏；

- （6）检查油分离器电加热器运行正常确保加热器与油分筒体保持良好接触；

- （7）提供机组定期检查报告。

季度定期检查工作内容：（季度检查内容，开机时每季度检查）

- （1）通过显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据。包括：

- （2）蒸发器及冷凝器进出水水温，进出水水压；

- （3）回路吸气、排气压力、经济器压力及压缩机油压等；

- （4）回路排气温度、电机定子温度及蒸发器液位；

- （5）压缩机三相电压及电流。

- （6）检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况；

- （7）检查电子膨胀阀开关工作情况；

- （8）检查机组流量开关工作情况；

- （9）检查电控系统的动作程序，并清理启动柜；

- （10）通过显示面板对机组各部件进行控制测试；

- （11）检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

- （12）如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （13）提供机组巡检报告。

年度保养工作内容：

- （1）更换油过滤器、冷冻油和干燥过滤器芯；

- （2）拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（机械清洗）如有必要进行内窥镜检查换热管；

- （3）放出机组内冷冻油，更换机组冷冻油；

- （4）检查机组供油状况，泵集冷媒，拆卸油过滤器，更换油过滤器；

- （5）泵集冷媒，更换冷媒系统中冷媒过滤器；

- （6）重复拧紧机组供电电源线路，确认所有连接件无松动；

- （7）保持控制箱清洁，电气保护装置动作正常。进行红外成像检查；

- （8）检查机组所有加热器运行正常；

- （9）检查机组控制系统，对控制程序进行检查，如有必要进行原厂程序设定。系统免费升级；

- （10）对机组控制触摸屏进行检查，对显示屏中的数据进行对比分析，调整数据，保证机组运行状态；

- （11）检查机组运行参数，与以前数值进行比较。压缩机进行震动检查测试；

- （12）对机组电气箱及压缩机等部位进行热成像扫描，检查各点温度是否正常；

- （13）清理现场，清洁机组；

- （14）提供机组年度保养报告。

离心式机组保养作业实施内容

月度定期检查工作内容：（月度检查内容，开机时每月检查）

- （1）检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- （2）检查机组的各设定点是否准确；

- （3）检查压缩机润滑油的油位及颜色；

- （4）检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油；

- （5）检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

- （6）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- （7）检查机组供电电压；

- （8）检查机组参数设定；

- （9）检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- （10）进行自动控制测试：

- a）电脑模块测试；

- b）各压力和温度传感器；

- c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

- e）数字量输出测试。

- （11）对历史报警记录进行分析并作相应处理；

- （12）检查机组是否有异常噪音及震动；

- （13）检查冷却水、冷冻水温度ICVC显示与实际进出水温度是否符合；

- （14）检查冷却水、冷冻水压力ICVC显示与实际进出水压力是否符合；

- （15）检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

- （16）检查压缩机电机实际电流并与ICVC显示电流进行比较，是否正常；

- （17）检查导叶执行机构工作情况；

- （18）检查电机冷却工作情况；

- （19）如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

- （20）如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （21）提供机组定期巡检报告。

季度定期检查工作内容：（季度检查内容，开机时每季度检查）

- （1）检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- （2）检查机组的各传感器点是否准确；

- （3）对润滑油取样，观察润滑油的油位及颜色；

- （4）检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油；

- （5）手动测试油泵工作情况及其与主机起、停时差；油泵电流。油泵接触器，电加热接线；

- （6）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- （7）检查机组供电电压；

- （8）检查机组参数设定；

- （9）检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- （10）进行自动控制测试：

- a）电脑模块测试；

- b）各压力和温度传感器；

- c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

- e）数字量输出测试。

- （11）对历史报警记录进行分析并作相应处理；

- （12）如有必要使用振动测试仪器检查机组是否有异常噪音及震动；

- （13）检查冷却水、冷冻水温度显示与实际进出水温度是否符合；

- （14）检查冷却水、冷冻水压力显示与实际进出水压力是否符合；

- （15）检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

- （16）检查压缩机电机实际电流并与显示电流进行比较，是否正常；

- （17）检查导叶执行机构工作情况；

- （18）检查电机冷却工作情况；

- （19）如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

- （20）如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （21）提供机组定期巡检报告。

年度保养工作内容：

- （1）隔离机组高低压区，使用泵氟机将制冷剂从低压区转移到冷凝器（无隔离阀或隔离阀无法关闭除外）；

- （2）排出润滑油油槽中的润滑油；

- （3）更换油过滤器；

- （4）更换润滑油；

- （5）检查油回路，更换回油过滤器；

- （6）检查油回路，更换引射过滤器；

- （7）检查冷却回路，更换过滤器；

- （8）检查变频冷却回路，更换变频器冷却过滤器（仅适用于机载变频柜）；

- （9）拆卸冷凝器水室盖板，机械清洗冷凝器铜管；

- （10）对低压区进行充氮检漏并保压；

- （11）对低压区进行抽真空除湿；

- （12）平衡高低压制冷剂压力；

- （13）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

- （14）检查导叶执行机构工作情况；

- （15）检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

- （16）按需更新或者升级ICVC控制程序；

- （17）通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

- （18）通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

- （19）通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

- （20）检查并校正压力传感器的准确性；

- （21）进行自动控制测试：

- a）电脑模块测试；

- b）各压力和温度传感器；

- c）油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- d）导叶/扩压墙启闭测试及校正；

- e）数字量输出测试。

- （22）如情况许可，机组进行试运行；

- （23）机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

- （24）提供机组年度保养报告。

2、循环水泵的维护保养

月度检查与维护：检查水泵轴承温度、设备运行情况、工作电压电流；轴承温度不得超过环境温度 35~40℃，轴承的外壳温度不得超过 75℃；设备运转声音和震动无异常，电机温度不应超过 80℃；电压电流数值在正常范围内，电压（380V±10%）；

半年度检查与维护：检查水泵润滑油油质，及时添加或更换；清除叶轮上污垢及泵壳内的污垢；除锈，刷防锈漆、防水漆；检查水泵是否漏水、渗水，并及时处理；

年度检查与维护：水泵电机泵体基座防锈检查与处理；

3、空调水系统的维护保养

- 检查冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

- 水系统中有无空气，是否需要排气；

- 检查回水、出水温度及压力是否正常；

- 检查水泵声音、电流是否运转正常；

- 阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

- 检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

半年度检查与维护：修补水系统破损和脱落的绝热层、表面防潮层及保护层，更换胀裂、开胶的绝热层或防潮层接缝胶带；水系统阀门润滑、封堵、修理、更换；

年度检查与维护：中央空调冷冻水管道化学清洗，需提供详细的冷冻水清洗方案；

4、冷却塔的维护保养

- 开机前的清洗维护保养；

- 检查、调整冷却塔风机皮带的松紧，必要时更换；

- 检查测试冷却塔风机电动机的绝缘情况；

- 更换风机轴承润滑脂；

- 清除风机叶片上的腐蚀物，必要时叶片涂防锈层；检查减速箱中油的颜色和黏度，达不到要求应更换；

- 清洗冷却塔外壳；

- 检查冷却塔塔架，金属塔架每两年涂漆一次；

定期维护保养：清洗布水装置；清洗、填补或更换冷却塔填料；清洗积水盘和出水口过滤网；检查电机风扇，紧固风叶螺栓；检查、修复补水浮球阀；

停机期间维护保养：冬季停止使用期间，避免可能发生的冰冻现象，应将集水盘和管道中的水全部放光；

（三）人员基本要求

1、拟投入的维保人员应具有制冷与空调设备安装修理作业证；

- 2、供应商须安排不少于3名维保人员负责实施本项目，其中：项目负责人1名，为本维保项目专门责任人，负责年度维保工作计划实施以及和采购人协调处理相关事宜；维保服务人员2名，负责日常维护保养工作（地源热泵中央空调主机系统的节能运行服务需安排人员现场值守）。派驻的值班人员应遵守学校管理规定，作业时严格遵守中央空调操作规程；

- 3、派驻的值班人员需年满18周岁，年龄男60周岁以下，女55周岁以下，身体健康，无传染病及精神病史，体貌端正，无犯罪记录；

- 4、派驻的值班人员必须经验丰富、责任心强，对空调不熟悉的人员，禁止操作采购人的空调设备；

- 5、派驻的值班人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

- 6、维保人员必须服从采购人合理正确的管理和指示，并对采购人进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

- 7、维保人员必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，2小时内赶到现场，一般问题24小时内解决。

- 8、维保人员应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后由学校管理人员签字确认。记录内容包括维保原因、解决方法、耗材、设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

- 9、维护人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

- 10、维保期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施。

（四）安全责任

1、供应商在维保过程中，应加强高空作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。若发生安全事故，由供应商承担一切经济和法律责任。

2、供应商在维保过程中，应加强对空调设备及其它设施设备的安全保护，如维保过程中造成空调设备损坏、其它设施设备受损，供应商负责照价赔偿。

3、维保期间的焊接作业，供应商须安排有证人员实施并做好相应防护措施，供应商对自身维保人员的安全负一切责任。

4、供应商须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

（五）其他要求

1、对供应商的要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力。

2、供应商应响应采购文件的全部内容，并严格按照签订的合同全部内容提供优质而高效的服务。

3、供应商应配合采购人完成与上一轮运维服务单位的交接，针对系统（含软硬件）实际情况进行评估，并给出书面的评估报告；

4、供应商应针对本次招标项目特点编写中央空调系统运行管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等；

5、供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包；

6、供应商有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的资料；

7、双方合同期满后或不再续签合同的情况下，供应商需配合采购人进行设备及技术资料移交工作；

8、法定节假日的加班费已含在合同总价内；

9、供应商须严格按照分项报价表要求测算服务费用。

七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：（盖章）常州工学院                乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

经办人：                               经办人：

地址：常州市新北区辽河路666号         地址：

电话: 0519-88510225                    电话:

开具发票信息：                         开具发票信息：

单位名称：常州工学院                   单位名称：

开户行：交行常州分行营业部             开户行：

银行账号：324006010018170040341        银行账号：

统一社会信用代码（税号）：             统一社会信用代码（税号）：

12320400467283964D

招标代理机构（鉴证方）

经办人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准

# 第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知：

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为  ，法定代表人（单位负责人）为  ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2营业执照（实质性格式）

供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件扫描件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

- 2落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3本项目的特定资格要求

3-1供应商提供有效的建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上扫描件加盖公章；

3-2供应商提供有效的安全生产许可证扫描件加盖公章；

- 4响应函（实质性格式）

响应函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 6政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：__________________

项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：

1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式水源热泵机组 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 螺杆式水冷冷水机组 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 离心式冷水机组 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单级单吸离心泵 | 3 | 个 |  |  |
| 5 | 单级单吸离心泵 | 6 | 个 |  |  |
| 6 | 单级单吸离心泵 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 三相异步电动机 | 3 | 个 |  |  |
| 8 | 三相异步电动机 | 6 | 个 |  |  |
| 9 | 三相异步电动机 | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 定压补水装置 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 全自动反冲洗过滤器 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 电子除垢仪 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 蒸凝装置 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 生活热水板换 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 软化水装置 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 智能电气控制柜 | 13 | 个 |  |  |
| 17 | 分水器 | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 集水器 | 2 | 个 |  |  |
| 19 | 冷凝器 | 3 | 个 |  |  |
| 20 | 冷却塔 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 水系统化学清洗 | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 阀门 | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 驻守人员 | 3 | 个 |  |  |
| 24 | 耗材 | 1 | 项 |  |  |
| 合计（万/年） |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月_____

- 11项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 12参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目采购人单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- （全文完）