常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园智能化项目

项目编号：JSZC-320412-HFRQ-G2024-0008

采 购 人：常州市武进区横山桥镇人民政府

采购代理机构：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州市武进区横山桥镇人民政府 的委托，江苏昊丰润全建设项目管理有限公司就 横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园智能化项目 进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年05月20日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HFRQ-G2024-0008

2.项目名称：横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园智能化项目

3.项目预算金额：77万元

4.项目最高限价：76万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园智能化项目 | 77 | 1 | 具体内容包括但不限于:综合布线系统、无线覆盖系统、多媒体会议系统等全部工作。 |

6.合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后60天内完成安装调试工作。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 04 月 25 日至 2024 年 05 月 06 日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年05月20日13:30（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商在“苏采云”政府采购交易系统，在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区横山桥镇人民政府

地址：常州市武进区横山桥镇华喜路1号

联系人：是加奇

联系方式：13382829796

2.采购代理机构信息

名称：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司信息

地址：武进区湖塘镇武宜中路177号三楼

联系方式：0519-83339737

3.项目联系方式

项目联系人：刘沙沙

电话：0519-83339737

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：□服务 ☑货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ☑否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目☑适用 □不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机。 |
| 4 | 现场考察 | ☑不组织 □组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | □本项目专门面向中小企业采购 ☑本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于4年05月06日17：前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（750616322@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-83339737； 通讯地址：武进区湖塘镇武宜中路177号三楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,江苏昊丰润全建设项目管理有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间：成交公告发出后五个工作日内支付。 收款单位：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 账号：32050162673800000547 开户银行：中国建设银行常州湖塘支行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 按公告要求 | 提供相应证明材料扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 投标函；法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

一、评审办法：

1、本项目评标采用综合评分法，评标小组在投标文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的投标响应文件进行评审。

2、评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

3、使用综合评分法的采购项目，核心产品(核心交换机)提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式(招标文件未规定的采取随机抽取的方式)确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、对于小微企业进行价格扣除：

对小型和微型企业的价格给予20%的扣除用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供正确的《中小企业声明函》，未提供正确的声明函的供应商将不予价格扣除。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分：30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算 (计算结果四舍五入保留两位小数):投标报价得分= (投标基准价/最后投标报价)*30。 | 30 | 此处投标报价指经过报价修正后的报价。 |
| 二、拟投入本项目人员：20分 |  |  |  |  |
| 2 | 项目组人员配备 | 1、拟投入本项目的项目经理1人，具有系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、信息系统项目管理师证书，每提供一个得2分，最高得6分。(本项仅计1人得分) 2、拟投入本项目的技术负责人1人，具备智能化系统集成项目经理（高级）证书、IT服务项目经理证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书，每提供一个得2分，最高得6分；(本项仅计1人得分) 3、拟投入本项目的售后负责人1人，具备高级安防系统工程师证书、高级IT运维工程师证书、高级音响师证书，每提供一个得2分，最高得6分。(本项仅计1人得分) 4、项目组其他成员具备智能化系统工程师（高级）证书得1分，具有弱电系统集成项目经理（高级）证书得1分，最高得2分。 注：同一个人具有多种证书的只计算一次，不重复得分。同一项目组成员不可重复得分，提供人员证书扫描件并加盖供应商公章；项目组人员须为供应商正式员工，需提供近三个月(自投标截止时间起往前推算)缴纳社保的证明材料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 20 |  |
| 三、技术参数：23分 |  |  |  |  |
| 3 | 技术参数 | 供应商技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分23分;采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分;其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分;扣完为止。 (清单内技术参数所对应要求提供证明材料的需提供相对应的证明材料并加盖原厂章，未提供材料或未盖章的，做扣分处理，未要求提供证明材料的以投标文件偏离表为准，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。) | 23 |  |
| 四、供应商综合实力：14分 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 近三年以来 (自开标之日起往前推算，以合同签订时间为准)，供应商承接过类似项目的每提供1个得1分，本项最高2分。 | 2 | 提供完整的业绩合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 5 | 公司资信 | 1.投标人具备信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级及以上得3分，二级及以下得1分； 2.投标人具备信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）及以上得3分，CS3及以下得1分； 3.投标人具备信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）二级及以上得3分，三级及以下得1分； 4、投标人具备建筑智能化系统设计专项甲级资质得3分，乙级及以下得1分。 | 12 | 提供证书扫描件加盖供应商公章，否则不得分 |
| 四、实施方案：12分 |  |  |  |  |
| 6 | 技术方案 | 根据投标人所投技术方案的合理性、先进性、扩展性等满足采购人需求进行评审包括不限于点位设计图纸、系统图等，方案完善、合理、先进图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得5-6分；方案较完善、合理，图纸工艺、材料标注一般、布局较为合理得 3-4分；方案不完善且图纸工艺、材料标注较差、布局不合理的得2分;仅提供方案未提供图纸的得1分;不提供不得分。 | 6 |  |
| 7 | 施工方案 | 投标文件中需提供完整的项目实施方案:包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审，方案完善准确得4分，方案较完善得2-3分，方案不完善，得1分，不提供不得分。 | 4 |  |
| 8 | 售后服务 | 供应商提供具体的售后服务方案，包含但不限于售后服务内容、本地化维护、应急措施、日常巡检等由评委根据投标文件内容酌情评分，方案全面、科学、合理的得2分;较全面、科学、合理的得1分;方案不完善或不提供不得分。 | 2 |  |
| 五、政府采购政策功能性得分：1分 |  |  |  |  |
| 9 | 政府采购政策功能性得分 | 所投核心产品属节能产品、环境标志产品得1分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 1 | 提供证明材料 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”系统按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园智能化项目，具体内容包括但不限于:综合布线系统、无线覆盖系统、多媒体会议系统等全部工作。

项目建设整体技术要求：

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货日期：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后60天内完成安装调试工作。

交货地点：由采购人指定。

2. 报价方式

本项目投标报价方式为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

3. 付款条件（进度和方式）

合同生效后，支付预付款，合同总额的10%；（签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；项目完成验收合格后支付至合同价的85%；第二年付至审定价的95%，余款在质保期满后付清（无息）。

- 清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1.1 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 1、86免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 4、背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 29 |
| 2 | 双口信息面板 | 1、86免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 4、背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 9 |
| 3 | 六类信息插座模块 | 1、模块 采用 90 度打线方式，有助于提高性能； 2、模块体采用高抗压阻燃材料 ，Snap -in 简便卡接方式 简便卡接方式； 3、模块精炼设计，可使用与高密度组合式配线架； 4、物理带宽：≧250MHz，直流电阻：≤0.3Ω，绝缘电阻：≥500MΩ，接点电阻：≤20mΩ，最大电流：≤1.5A； 5、插拔次数： ≥750次，端接寿命： ≥200次，阻燃等级：符合UL94V-0等级。 | 个 | 47 |
| 1.2 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类非屏蔽双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 3、电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 4、电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； 5、工作温度：-25～+75℃。 | 米 | 4310 |
| 1.3 | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯单模光缆 | 1、24芯室内9/125单模光缆； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用。 | 米 | 120 |
| 2 | 50对大对数电缆 | 1、室内三类50对大对数线缆； 2、线缆采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 | 米 | 120 |
| 3 | 电源干线 | YJY3*2.5 | 米 | 120 |
| 1.4 | 管理子系统 |  |  |  |
| 1 | 消控室机柜 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：42U（600*600*2000） | 台 | 1 |
| 2 | 弱电机房机柜 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：42U（600*800*2000） | 台 | 2 |
| 3 | PDU防雷排插 | 32A输入：8*10A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆 | 个 | 3 |
| 4 | 机柜角钢支架 | 5#角钢骨架 | 套 | 2 |
| 5 | 24口光纤配线架 | 1、24口光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯SC尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。 | 条 | 2 |
| 6 | 光纤耦合器 | 1、卡锁式插接结构； 2、材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 3、重复性：≥1000 次； 4、互换性：≤0.2dB； 5、工作温度：-25℃~+70℃。 | 个 | 96 |
| 7 | 光纤尾纤 | 1、1米单模LC光纤尾纤； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔； 4、最小反射损耗：20 dB； 5、最大回损：-50 dB； 6、工作温度范围：-20～70℃。 | 根 | 96 |
| 8 | 光纤跳线 | 1、2米单模LC-LC 9/125光纤跳线； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔； 4、材料：陶瓷。 | 根 | 16 |
| 9 | 光纤熔接 | 1、含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒； 2、熔好的纤芯损耗率低于0.03dB； 3、检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 点 | 96 |
| 10 | 24口六类网络配线架 | 1、24口六类模块化兼容型网络配线架； 2、内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 3、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4、网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地。 | 条 | 6 |
| 11 | 100对110机架式跳线架 | 1、110型100对机架式配线架； 2、配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3、适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 条 | 2 |
| 12 | 1U封闭翻盖式理线架 | 1、网络理线架； 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 3、滑槽封闭式结构金属材质； 4、最多可安装管理多达五十条跳线； 5、更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 条 | 8 |
| 13 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 1、2米六类非屏蔽网络跳线； 2、标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 3、RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 4、导线间有PE绝缘层； 5、外护套为PVC绝缘材料； 6、可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 根 | 38 |
| 14 | RJ45-RJ11语音跳线 | 1、RJ11-RJ45型快接式语音跳线； 2、RJ11-RJ45型跳线由RJ11/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 3、性能向下兼容三类、五类系统； 4、外护套：PVC。 | 根 | 9 |
| 15 | 辅材 | 钢丝、胶布、接电线、伸缩、横担螺丝节、扎带等 | 项 | 1 |
| 二 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 2.1 | 接入交换机 |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | ▲1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； ▲5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； 6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； ▲7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、RIP； 4、支持手机组网、支持远程运维； 5、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 | 台 | 3 |
| 3 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。 | 个 | 4 |
| 2.2 | 核心交换机 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（核心设备） | 强三层千兆交换机，24个1000M SFP光接口（1-16口为100M/1000M SFP光接口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，1个业务扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽，需要另外购买电源模块。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机电源模块 | 150W交流电源模块。 | 套 | 2 |
| 2.3 | 无线覆盖 |  |  |  |
| 1 | 无线接入AP（放装） | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09； 6、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。 | 台 | 22 |
| 2 | 无线接入AP（面板） | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、整机最大接入速率≥1.775Gbps； 4、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联； 5、整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm； 6、为了降低无线产品辐射对人体带来的潜在危害，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。 | 台 | 5 |
| 3 | 无线接入AP（高密） | ▲1、支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； 2、支持三张射频卡同时工作在5G频段； 3、支持2个以太网口，其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口； 4、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 5、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； ▲6、为保障移动终端业务实时在线并提供持续的网络连接，所投AP支持多台物理AP虚拟成一个“虚拟AP”,从终端以为自己一直关联在同一台AP，无需进行主动漫游。漫游均由 AC 实时为终端进行决策，避免终端主动漫游带来的丢包（提供具有Tolly标识的检验报告关键页复印件加盖原厂公章）； 7、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51； ▲8、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 4 | 无线控制器 | ▲1、为方便安装，整机尺寸≤200mm*110mm*25mm（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； 2、支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 3、支持4G扩展槽； 4、支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G； 5、支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级； 6、支持POE功能，供电总功率不大于56W； 7、执行无线控制功能，配置64个无线AP管理授权； 8、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN； 9、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能； 10、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发； 11、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计； 12、支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证； ▲13、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 2.4 | 出口设备 |  |  |  |
| 1 | 多业务安全网关 | ▲1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个（提供官网截图及链接，加盖原厂公章）； 2、带1个硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换，并实配1T硬盘； 3、内存≥2GB； 4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 5、负载均衡：为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 6、正向DNS代理：要求所品支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，提供设备界面截图加盖原厂公章； ▲7、应用路由：支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择（提供设备界面截图加盖原厂公章）； 8、支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务； ▲9、支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问，实现丢包恢复，报文压缩，增加带宽容量（提供设备配置界面截图加盖原厂公章）； 10、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术； 11、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 12、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类； 13、支持SSL VPN，并每台实配400个SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并每台实配400路Ipsec VPN接入授权。 | 台 | 1 |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 200万网络红外枪型摄像机 | 采用高性能200万1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 靶面尺寸检查：靶面尺寸1/1.8英寸； 可输出200万(1920×1080)@30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米； 红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡彩色色块)黑白模式:0.00011x(AGCON、R输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 视音频失步试验：≤1秒； 当设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示； 支持IP67防护等级。 | 台 | 32 |
| 2 | 200万网络红外半球摄像机 | 采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持区域入侵；绊线入侵 最大红外监控距离50米 最低照度试验最低照度试验:彩色:≤0.0011x(AGC ON,RJ45输出,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 最低照度试验最低照度试验:黑白:≤0.00031x(AGC ON,RJ45输出,黑白模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 智能编码功能检查:同一静止场景相同图像质量下,设备在H.264或H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,可最多节约4/5码流。 视音频同步记录功能检查:视音频信号的失步时间应≤1秒。 支持内置MIC 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 32 |
| 3 | 200万全光谱球型网络摄像机 | 传感器类型：1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；像素：200万；电子快门：1/3s~1/100000s；最低照度：彩色：0.05Lux@F1.5黑白：0.005Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启）； 信噪比：＞55dB；内置150米红外灯补光，100米白光灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；白光报警联动功能：报警联动状态下，白光灯会闪烁提示，用于警告进入布警区域者；补光灯定时功能：定时模式下，可根据实际效果或者偏好，进行红外灯和白光灯补光时间的设置；镜头焦距：4.7mm～94mm；变倍：支持20倍光学变倍，16倍数字变倍；旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 预置点：300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；通用行为分析：穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测；人脸检测：支持；视频压缩标准：H.265；H.264BaselineProfile；H.264MainProfile；H.264HighProfile；MJPEG；smart H.265；smart H.264；网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；空闲动作：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫；定时任务：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫；存储功能：大华型号：乐橙云；FTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS；防护等级：支持IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T17626.54级标准；工作电压：AC24V/2.5A±10%宽电压输入；工作温度：-40℃~+70℃ | 台 | 3 |
| 4 | 200万网络飞碟半球摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2、像素：200万； 3、最大分辨率：1920×1080； 4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）； 5、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测； 6、接入标准：ONVIF；GB/T28181； 7、供电方式：DC12V； 8、视音频同步检查：失步时间：≤1s； 9、支持自动增益控制，支持自动白平衡调整，支持逆光补偿，支持日夜模式，支持电子快门； 10、宽动态能力综合评价得分应≥80。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线网桥 | 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ （电源标配，产品成对出售） | 对 | 1 |
| 6 | 壁装支架 | 1、尺寸为204.0*58.0*80.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、支持最大承重1.0kg； 4、支持壁装安装方式； 5、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围。 | 个 | 32 |
| 7 | 球机支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈； 2、支持最大承重7kg； 3、支持壁装安装方式。 | 个 | 3 |
| 8 | 摄像机电源 | 1、采用AC输入线350mm； 2、DC输出端线800mm； 3、支持共模4KV,差模2KV； 4、达到V5能效等级； 5、支持AC100~240V电压供电； 6、支持DC12V1A输出。 | 个 | 65 |
| 9 | 摄像机电源 | 1、AC输入线700mm； 2、AC输出端线1400mm； 3、支持共模4KV,差模2KV； 4、达到V5能效等级； 5、支持AC220V电压供电； 6、支持AC24V3A输出。 | 个 | 3 |
| 10 | ABS防水保护盒 | 1、100mm(L)×68mm(W)×10mm(H)。 | 个 | 15 |
| 11 | 摄像机安装室外立杆 | 1、3.5米立杆，采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活。 | 根 | 9 |
| 12 | 摄像机立杆基础 | 1、混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。 | 套 | 9 |
| 13 | 摄像机立杆接地装置 | 1、含金属立杆接地导线及接地桩，接地电阻小于4欧。 | 套 | 9 |
| 14 | 摄像机防雷器 | 1、网络防雷器监控网络电源二合一，摄像机避雷防浪涌保护器（12V-220V)。 | 个 | 19 |
| 15 | 室外防水设备箱 | 1、300*400 不锈钢订制。 | 台 | 4 |
| 16 | 4口光纤终端盒 | 1、含4个单芯光纤热熔管。 | 套 | 4 |
| 17 | 光纤耦合器 | 1、卡锁式插接结构； 2、材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 3、重复性：≥1000 次； 4、互换性：≤0.2dB； 5、工作温度：-25℃~+70℃。 | 个 | 32 |
| 18 | 光纤尾纤 | 1、1米单模LC光纤尾纤； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔； 4、最小反射损耗：20 dB； 5、最大回损：-50 dB； 6、工作温度范围：-20～70℃。 | 根 | 32 |
| 19 | 光纤跳线 | 1、2米单模LC-LC 9/125光纤跳线； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔； 4、材料：陶瓷。 | 根 | 16 |
| 20 | 光纤熔接 | 1、含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒； 2、熔好的纤芯损耗率低于0.03dB； 3、检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 点 | 32 |
| 21 | 24口光纤配线架 | 1、24口光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯SC尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。 | 条 | 1 |
| 22 | 8口安防接入交换机 | 业务端口：8个10/100/1000/1000M 自适应RJ45 端口（Auto MDI/MDIX） 电源：AC 100~240V 尺寸：280mm*180mm*44.3mm 温度：0℃～45℃ 湿度：10%－90% MAC地址容量 2K 包交换容量 16G 包转发率 14.80Mpps 端口流控 默认开启 | 台 | 4 |
| 23 | 24口安防接入交换机 | 业务端口：24个10/100/1000/1000M 自适应RJ45 端口（Auto MDI/MDIX），2个1000Base-X SFP光口 电源：AC 100~240V 尺寸：口）/280mm*180mm*44.3mm 温度：0℃～45℃ 湿度：10%－90% MAC地址容量 2K 包交换容量 48G 包转发率 35.7Mbps 端口流控 默认开启 | 台 | 3 |
| 24 | 24口安防汇聚交换机 | 24口100/1000M SFP光接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口 | 台 | 1 |
| 25 | 千兆单模模块 | 单模 双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 | 个 | 3 |
| 26 | 64路数字硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口；支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能； 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD；支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）；支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； ▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； 支持CGI命令配置设备配置参数 | 台 | 1 |
| 27 | 监控硬盘 | 6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口。 | 块 | 6 |
| 28 | 4路高清解码器 | 1.画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定； 2.分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 3.视频压缩标准：MPEG2；SVAC；MPEG4；MJPEG；H.264；H.265； 4.解码能力：最大支持2路3200W@25fps/7路1200W@25fps/10路800W@25fps/14路600W@25fps/18路500W@25fps/28路300W@25fps/36路1080P@30fps/144路D1@30fps同时解码； 5.视频输出路数：4路HDM； 6.技术要求:单个输出口最大支持36路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示； 7.技术要求:4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像。 | 台 | 1 |
| 29 | 55寸监视器 | 1. 工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 2. 4K超高清显示，1.07B显示色彩，真实再现画面的每一个细节 3. 显示面积大、体积小、重量轻 4. 极速响应，画质流畅无拖尾 5. 遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7. 专业散热设计，延长设备使用寿命 8. 内置高性能电源设计，能耗低，静音 | 台 | 1 |
| 30 | 壁挂支架 | 1、监视器通用壁挂。 | 套 | 1 |
| 31 | HDMI高清线 | HDMI线15米 （19+1)。 | 根 | 1 |
| 32 | 监控电源线 | RVV2x1.0。 | 米 | 1075 |
| 四 | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 红外幕帘探测器 | 1、产品内置双元热释红外传感器，有效提高报警准确率； 2、探测器探测距离6m，探测角度15°； 3、报警输出常开/常闭信号，适应不同项目需求； 4、探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠； 5、支持双向数字温度补偿技术，确保高温环境下探测距离不衰减； 6、支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux； 7、抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 8、支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求； 9、支持3.6m以下的安装高度，适应不同项目需求； 10、产品自带86盒安装支架，可根据现场情况选择壁挂或吸顶的安装方式； | 套 | 2 |
| 2 | 手动报警按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、支持86盒安装方式，螺丝固定 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4、设备无需供电 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 个 | 2 |
| 3 | 单防区模块 | 1、支持1路防区输入扩展； 2、支持地址拨码设置； 3、支持最大传输距离2400m； 4、支持总线供电； 5、遵循MBus通讯协议； | 个 | 4 |
| 4 | 探测器电源 | 桌面式电源适配器-AC200V~240V-12V2A-V-国标-Φ5.5×Φ2.1×10mm | 个 | 2 |
| 5 | 现场声光报警器 | 1、声音、灯光一体式联动报警 2、高频次闪灯，灯光报警更直观 3、ABS外壳，具有一定阻燃性能 | 个 | 1 |
| 6 | 总线报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心; ▲支持扩展到中256路防区及256路报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲最多可接入32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持两路MBus总线，单路总线步线距离最大支持2.4km，两路最大支持4.8km，可通过总线给防区扩展模块供电 | 台 | 1 |
| 7 | 触摸屏键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm； 具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 具有0~9数字键和菜单键； 具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 2 |
| 8 | 报警通讯线 | RVVP2*1.5 | 米 | 50 |
| 9 | 报警通讯线 | RVV4x1.0。 | 米 | 100 |
| 五 | 周界防护系统 |  |  |  |
| 1 | 单防区脉冲围栏主机 | 高压模式脉冲峰值:5000—10000V 低压模式脉冲峰值 500—1001v | 台 | 2 |
| 2 | 双防区脉冲围栏主机 | 高压模式脉冲峰值:5000—10000V 低压模式脉冲峰值 500—1001v | 台 | 2 |
| 3 | 常规主机防雨箱 | 材质；镀锌板喷粉 尺寸：550*330*180mm | 台 | 4 |
| 4 | 避雷器 | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲 高压干扰. | 个 | 8 |
| 5 | 接地桩（钉字型〉 | 长度1.5米、直径16mm、外镀锌 | 根 | 4 |
| 6 | 铝制终端杆 | 长850mm,外径32mm,铝合金材质表而本色阳极氧化 | 根 | 20 |
| 7 | 万向绝缘子〈黑） | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 个 | 80 |
| 8 | 收紧器 | 黑色ABS工程型料，抗高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线收紧 | 个 | 80 |
| 9 | 铝制承力杆 | 长850mm,外径21mm,铝合金材质表面本色阳极氧化 | 根 | 80 |
| 10 | 承力杆绝缘子 | 黑色工程塑料，峭腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 个 | 320 |
| 11 | 立柱万向底座 | 镀锌材质、多角度调节，螺丝孔间距40mm | 个 | 120 |
| 12 | 线线连接器 | 铝合金材质，固定防区末端的合金线。 | 个 | 160 |
| 13 | 常规警示牌 | 黄色，双面显示，尺寸100*200mm,平均按10米左右安装一块、 | 块 | 34 |
| 14 | 20#多股合金线 | Φ2.0mm电子围栏专业合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆 | 米 | 1600 |
| 15 | 高压绝缘导线 | 脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，黑色，绝缘层耐受30KV电压 | 米 | 300 |
| 16 | 警灯（室外） | DC12V 1W,室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 个 | 4 |
| 17 | 警灯电源 | DC12V 1A | 个 | 4 |
| 18 | 报警主机 | 4.3英尺TFT彩屏显示： 可以通过RS485总线或TCP/1P远程操作防区布防与撤防. | 台 | 1 |
| 19 | 电子地图（含联动模块） | 标准定制尺寸60*80cm | 台 | 1 |
| 20 | 警灯（室内） | DC12V 1W,室内安装，报警时发出声光报警信号 | 个 | 1 |
| 21 | 报警综合管理软件 | 电子地图：支持地图添加、删除、修改，显示防区地理位置.提供各种捷捷操作 | 套 | 1 |
| 22 | 报警通讯线 | RVVP2*1.5 | 米 | 600 |
| 23 | 室外电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 600 |
| 六 | 出入口控制系统 |  |  |  |
| 6.1 | 电子门禁 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 主处理器：采用32位处理器； 屏幕类型：非触摸屏； 显示屏分辨率：128×32； 蜂鸣器：支持； 背光效果：蓝光效果； 外壳材料：PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置； 读卡类型：IC卡； 读卡距离：1cm～5cm； 用户容量：30000个用户； 卡片容量：30000张； 密码容量：30000张； 存储记录数量：150000条刷卡记录； RS-485接口：1个； 韦根接口：1个； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 电源：另配； 工作温度：-10℃~+55℃； 安装方式：86盒安装 | 台 | 2 |
| 2 | 门禁电源 | AC100V~240V-12V5A | 个 | 2 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； | 套 | 2 |
| 4 | ZL型支架 | 1、选用材料:高强铝合金 2、适用门型:木门\金属门\防火门等 3、开门方式:90度开门 4、适用电锁:280KG磁力锁 5、产品重量:0.75KG | 把 | 2 |
| 5 | 开门按钮 | 1、专业电路设计，无机械故障 2、精美外观设计，美观大方 3、可采用防火阻燃材料，安装方便 4、品种齐全，多种触发方式 5、常开/常闭功能，可灵活应用 6、五十万次抗疲劳测试，经久耐用 | 个 | 2 |
| 6 | 人脸+刷卡发卡器 | 用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 设备采用200W高清双目宽动态相机（一台200W可见光摄像头，一台200W红外摄像头）；2.最大分辨率：1920*1080；帧率:1帧/s～30帧/s可调。支持50个管理员；支持存储2000个人员采集数据、4000张人脸、10000张卡、6000枚指纹、200000条记录（100000条核验记录和100000采集记录） 采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式。 | 台 | 1 |
| 7 | 门禁卡 | 产品款式：白卡； 类型：IC； 外壳材料：ABS； 执行标准：ISO 7816协议； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储结构：16个扇区 (每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位)； 读写距离：0cm-5cm； 数据保质期：10年； 工作温度：-20℃～+50℃； 产品尺寸：85.5mm×54mm； 擦写次数：100000次 | 张 | 20 |
| 6.2 | 人行闸机 |  |  |  |
| 1 | 桥式圆弧摆闸 | 不锈钢板厚度1.2mm 机箱材质为SUS304；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； 试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求（1.门翼支持选用不锈钢或亚克力材质； 2.不锈钢通道宽度550mm-1500mm； 3.亚克力通道宽度550mm-1100mm；支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态；设备支持刷卡距离0cm~7cm；闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。；整机防水深度检查：设备支持最大浸水深度≥700mm；平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s；设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理；可通过LED数码管菜单实现闸机参数配置；内置“空开漏保”安全保护装置 PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。；摆臂采用抱箍设计，当外力冲撞关门状态的门翼时，门翼应随抱箍转动，防止机芯被强制转动而损坏；外壳防护等级试验：IPX4；高温试验：（+70±2）℃、16h；低温试验：（-40±3）℃、16h | 台 | 1 |
| 2 | 桥式圆弧摆闸 | 不锈钢板厚度1.2mm 机箱材质为SUS304； 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； 试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作； ▲刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；1.门翼支持选用不锈钢或亚克力材质； 2.不锈钢通道宽度550mm-1500mm； 3.亚克力通道宽度550mm-1100mm； 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态； 设备支持刷卡距离0cm~7cm； 闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。； ▲整机防水深度检查：设备支持最大浸水深度≥700mm（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次； 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s；设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理； 可通过LED数码管菜单实现闸机参数配置； 内置“空开漏保”安全保护装置；PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 摆臂采用抱箍设计，当外力冲撞关门状态的门翼时，门翼应随抱箍转动，防止机芯被强制转动而损坏；外壳防护等级试验：IPX4；高温试验：（+70±2）℃、16h；低温试验：（-40±3）℃、16h | 台 | 1 |
| 3 | 桥式圆弧摆闸 | 不锈钢板厚度1.2mm 机箱材质为SUS304 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； 试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求（ 1.门翼支持选用不锈钢或亚克力材质； 2.不锈钢通道宽度550mm-1500mm； 3.亚克力通道宽度550mm-1100mm 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态 设备支持刷卡距离0cm~7cm 闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。 整机防水深度检查：设备支持最大浸水深度≥700mm 平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s 设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理 可通过LED数码管菜单实现闸机参数配置 内置“空开漏保”安全保护装置 PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 摆臂采用抱箍设计，当外力冲撞关门状态的门翼时，门翼应随抱箍转动，防止机芯被强制转动而损坏 外壳防护等级试验：IPX4 高温试验：（+70±2）℃、16h 低温试验：（-40±3）℃、16h | 台 | 1 |
| 4 | 人脸识别模块 | 采采用2.5D曲面屏，时尚大方；采用7寸TFT液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600；摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态；工作温度支持-30至70℃，可适应各种环境；支持IP65防护等级 采用7英寸触摸液晶显示屏，分辨率1024×600； 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录；支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式、 支持100050个用户(包括50个管理员)，100000张人脸、100000个密码、505000条存储记录(包括5000条报警记录) 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 设备摄像头距离地面1.4m高度下,人脸识别的有效距离在0.3m~2.5m范围内；人脸识别的身高范围在0.9m~2.4m内 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全；支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；支持胁迫报警、 防拆报警；支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户；支持可视对讲功能；支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；支持在线升级，USB升级 | 套 | 4 |
| 5 | 生物信息采集仪 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;P2P;TCP； 是否支持SDK和API：支持； 显示屏：4.3英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏;； 显示屏分辨率：480x272； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 光照补偿：自动白光补光;自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS； 读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证序列号；； Wi-Fi：支持； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.7m； 人脸识别准确率：99.8%； 人脸识别速度：0.2s； 指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 外观颜色：银色； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 1.5A； 功耗：≤18W； 产品尺寸：128.6mm×144.9mm×146.7mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：5%RH～90%RH（无凝结）； 毛重：820g； 安装方式：桌面安装 | 台 | 1 |
| 七 | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化。 | 台 | 2 |
| 2 | 通讯座 | SB口接电脑，和巡检器无线通讯 。 | 台 | 2 |
| 3 | 巡逻点卡 | 巡逻点卡，22毫米直径圆片 。 | 张 | 30 |
| 4 | 标识牌（含夜光） | 标识牌，用于固定在墙体表面遮挡和标记巡逻点卡 。 | 个 | 30 |
| 5 | 管理软件 | 电子巡更管理软件。 | 套 | 1 |
| 八 | 背景广播系统 |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.处理器类型：Intel I3-12100F； 2.主板：H610； 3.内存容量：8GB； 4.硬盘容量：500GB； 5.显示器及配件：21.5寸含键鼠。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字网络广播主控软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能； 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； ▲6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现（提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 7.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； ▲8.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表（提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 9.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； 16.内置网络隔离防雷处理电路； | 台 | 1 |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 5 | 无线信号放大器 | 1.适用频带范围：500-900MHz； 2.输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3.输出端绝缘度：20dB； 4.输出/入阻抗： 50欧姆； 5.增益：13dBm； 6.频宽：400MHz； 7.接头：TNC插座； 8.电源供应：DC12-18V； 9.消耗电流：170mA； | 台 | 1 |
| 6 | 无线信号延长线 | 30米无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 7 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.话筒提供优质的+48V幻像电源； 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； 5.三段英国风格均衡； 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 7.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 8 | 网络IP终端 | ▲1.内置消防短路接入；（提供接口图佐证并加盖原厂公章） 2.内置消防强切功能，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 3.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 5.支持扩展环境噪声监测功能，可根据现场环境噪音自动调整音量。 6.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 7.负载<0.1A 8.功耗：≤15W 9.待机功耗：＜3W 10.谐波失真：≤1% 11.信噪比：＞65dB 12.消防强切输出：最大6A/24VDC输出 | 台 | 2 |
| 9 | 合并式广播功率放大器 | 1.自带节能功能选择开关； ▲2.自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态，无信号一分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为6W(提供检测报告证明并加盖原厂公章）； 3.话筒输入≥2路，AUX输≥入3路,混合输出≥1路； 4.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出，额定功率：≥240W； 5.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制，输出短路保护告警； 6.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 7.输入：MIC1、2:3.3mv, AUX1、2、3:300mv不平衡； 8.辅助输出≥700mV 9.总谐波失真≤1%； 10.噪音比 AUX1、2≥70dB； 11.功耗≤500W。 | 台 | 2 |
| 10 | 电源管理器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 套 | 1 |
| 11 | 60W室外音柱 | 1.输入电压:70/100V 2.额定功率:40/60W 3.频 响:150～18KHZ | 只 | 4 |
| 12 | 广播线 | RVS2x1.5。 | 米 | 200 |
| 九 | 多媒体会议系统 |  |  |  |
| 9.1 | 多功能教室显示 |  |  |  |
| 1 | 舞台显示系统 | 1.像素点间距：≤3.0mm±0.05mm；2.模组尺寸：192mm*192mm；屏体净显示面积：长6.912米，高3.648米；3.灯珠耐焊耐热:Tmax=260℃，回流焊2次，灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常;4.灯珠漏电流：反向电压VYr=10V、漏电流0.2uA；；5.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡；6.点对点电阻A面：1x10^5～1x10^9Ω；点对点电阻B面：1x10^5～1x10^9Ω； ▲7.摩擦起电电压：≤100V；8.智能存储：智能存储电路，可存储模组生产信息参数、运行 参数等等，存储容量≥16Kb；（需提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件加盖原厂公章）； ▲9.镀膜：LED显示屏采用纳米光学镀膜(真空镀膜）3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点；（需提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件加原厂公章）；10.灯管红墨水试验:纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好；11.防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能。具有良好的覆盖性，实现无缝干扰。覆盖范围广，从9.9KHz-1.2GHz。抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用。； ▲12.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮；（需提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件加盖原厂公章）； 14.灯珠推力测试：随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力≥12N，灯珠未破碎或脱落；15.抗压力测试：以10mm/min速度拉伸试样,测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测:5000N/㎡； 16.一键调试：可以联网一键下载程序文件和调试； 17.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； 18.防呆设计：线材接插件及箱体安装部位,均带有防呆设计； ▲19.宽动态处理：具有H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；（需提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件加盖原厂公章）20.黑屏非均匀性：≤8%；21.色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015； ▲22.节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电；（需提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件加盖原厂公章） | 平方米 | 25.21 |
| 2 | 视频处理器 | 专业级LED显示屏控制设备，支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。 1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI 2.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4.支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 7.支持独立音频输入 8.支持RS232串口协议控制 9.支持HDCP 高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 ▲12.支持接收卡任意位置标准实时故障信息报警显示。（提供由需提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲13.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热，屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 （提供由需提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲14.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供由需提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲15.视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供由需提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲16.具备电击和能量危险的防护 （提供由需提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的检测报告复印件并加原厂公章） | 台 | 1 |
| 3 | 显示控制系统 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14.为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护 15.支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 16.支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题 | 套 | 36 |
| 4 | 显示系统钢结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边，整体与装饰协调。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能,支持远程控制 | 台 | 1 |
| 6 | 安装辅材 | 大屏布YJV5*10 mm电缆线一根，网线10根。 | 批 | 1 |
| 9.2 | 功能教室扩声 |  |  |  |
| 1 | 专业主音响 | 1、单元组件:LF:12"×1/ HF:φ44mm×1 2、频率响应(±3dB):55Hz--17kHz 3、灵敏度(1m/1W):95dB 4、功率（连续/峰值）:300W/600W 5、指向性（H×V):80°×50° 6、标称阻抗:8Ω | 只 | 2 |
| 2 | 专业辅助音箱 | 1、单元组件：LF:10"×1/ HF:φ34mm×1 2、频率响应(±3dB)：60Hz--17kHz 3、灵敏度(1m/1W)：93dB 4、功率（连续/峰值）:200W/400W 5、指向性（H×V）：80 °×50° 6、标称阻抗：8Ω | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 1、采用AB类功率放大电路，稳定，音色效果好. 2、额定功率：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω； 3、频率响应:20Hz-20kHz ； 4、灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）； 5、信噪比≥106dB； 6、阻尼系数( 8Ω ，2 0 H z - 2 0 0 H z )：≥5 0 0 0； 7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 2 |
| 4 | 返听音响 | 单元组件：LF:10"×1/ HF:φ34mm×1 频率响应(±3dB)：60Hz--17kHz 灵敏度(1m/1W)：93dB 功率（连续/峰值）:200W/400W 指向性（H×V）：80 °×50° 标称阻抗：8Ω 输入方式：NL4×2，+1 -1 音箱尺寸：320×300×516mm 重量：20KG | 只 | 2 |
| 5 | 专业功放 | 1、采用AB类功率放大电路，稳定，音色效果好. 2、额定功率：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω； 3、频率响应:20Hz-20kHz ； 4、灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）； 5、信噪比≥106dB； 6、阻尼系数( 8Ω ，2 0 H z - 2 0 0 H z )：≥5 0 0 0； 7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 2路输入/6路输出数字信号处理器,采用最先进的DSP技术,使用24位,48千赫的DELTA-SIGMA A/D转换器,带有128倍超采样.数字处理包括増益.反相.参数均衡.斜率滤波器.延时.分频.压缩.限幅和信号路由功能.所有输入.输入输出都使用平衡式和射频保护.有30个可编程的预设程序，配备USB接口。 | 台 | 1 |
| 7 | 调音台16路带编组 | 两编组调音台，16路通道输入，12路高品质的话筒前置放大器和精确的均衡电路，2组立体声输入，4组母线，100mm行程的推子（衰减器），低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力，话筒提供优质的+48V幻象供电开关选择，3组AUX辅助输出可选择推子前或推子后，1组FX发送，插入点可加插在总输出或分组输出通道，12段LED电平显示器，电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠，DSP数字效果器效果器，录音输出接口，PSU内置电源。MP3播放器并带录音功能 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒一拖二手持 | 两通道真分集无线话筒 1、两通道接收信号,每通道≥100个信道可选；每通道有单独音量调节大小 2、具有锁屏功能，通过功能组键操作 3、具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率。 4、真分集接收系统，专业相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音，保证了对干扰信号的有效阻隔. 5、LED显示屏，指示了电池电量，工作频率与通道。使用过程中方便管理。 6、发射机：工作频率:600~690MHz 采用微电脑CPU控制；PLL锁相环频率合成技术 特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频；调制方式：FM调频；频率稳定度：±0.002；FM 最大调制频率偏：±45KHz RF；高次谐波：低于主波基准60dB以上；音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应；锌铝合金结构 7、接收机：工作频率：600~690MHz；采用微电脑CPU控制;PLL锁相环频率合成技术；50MHz带宽内有200个可选频率；S/N信噪比:>105dB；T.H.D失真:<0.5%；频率响应:40Hz-18KHz；音频动态扩展及自动电平控制电路；音频输出电平数码电位器控制 8、工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米以上，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。 | 套 | 4 |
| 9 | 电源时序器 | 额定输出电压：交流90V-220V 、50Hz,可控制电源：8+2路,每路动作延时时间：17毫秒，供电电源：VAC 50/60Hz 35A，每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源，单路额定输出电源：30A。带液晶市电电压显示屏。后板带大功率接线柱。 | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂支架 | 壁挂配套支架 | 只 | 4 |
| 11 | 音响线 | 增强型屏蔽音箱线,适用于大功率音箱、功放等 1、芯数≥300芯*2 2、屏蔽：金银铝箔纸 3、导体：≥0.10mm精炼铜 4、外径：OD4.6*9.2mm | 米 | 200 |
| 12 | 设备机柜 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：32U | 台 | 1 |
| 13 | 多媒体地插 | 高清+音频+网络口，地面敷设。 | 套 | 2 |
| 14 | 安装辅材 | 10条1.5卡农公母线；1条1.5米3.5转双大二芯线 ；音箱插头12个等安装辅材 | 项 | 1 |
| 9.3 | 多功能室灯光机械 |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 1、灯源:≥200W 暖白或冷白LED； 2、≥额定功率：250W；色温: 3200K（4000K/5600K）或先性调节； 3、显色指数：CRI>95；电源输入: AC90-250V 50/60Hz； 4、控制模式: DMX512，主从；RDM:双向传数据、软件升级、通过控台远程设置地址码等。 5、频闪：0－25t/s； 6、手调角度： 25°-50°； 7、智能散热系统：温度智能监控、智能风扇控制、静音,保护，延长寿命。 8、电源输入：快速电源插；信号输入：3针卡侬头 ； 9、材料：铝+塑料 ； 10、防水等级：IP20 | 台 | 5 |
| 2 | 18颗三合一静音帕灯 | 1、功率：200W 2、光源：18颗超亮四合一LED*12W灯珠（R.G.B.W） 3、颜色：全光普线性调节，≥16777216种颜色； 4、寿命：≥60000-100000小时 5、透镜角度：25°（45°可选） 6、控制： DMX-512，RDM双向传送，上传数据或软件升级，用控台设置码；声控（声光同步） 7、控制通道：4/8通道 8、调光： 0－100%线性调节，四种调光曲线（线性/非线性/正弦/对数）。 9、调光精度：16Bit，65536等级； 10调光频率：4KHz； 11、频闪： 1－20次/秒稳定平滑，256线性频闪调节；内置程序：各种渐变、脉变效果， 各种跟音乐节奏频闪效，查询温度显示. 12、散热：智能温度监控散热系统，采用智控风扇，静音、延长使用寿命； | 台 | 16 |
| 3 | 三基色会议灯 | 1、电压：AC100-240V 50-60HZ；功率：300W 2、色温：3200-6500k线性可调；光源寿命：≥100000小时；显色指数：CRI＞90 通道：2/5CH；通信协议：USITTDMX-512 3、RDM:双向传数据、软件升级、通过控台远程设置地址码等。 4、光束角度：≥120度 5、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁，四种曲线调光 6、功能：自动识别检测,电子合成无限变换色温,亮度内置4种不同场所使用的色温值可直接调出使用. 7、显示方式：4个LED数码显示地址码；保护功能：过流保护/过压保护/温度保护；数据输入输出：3芯卡侬座 8、静音没有风扇适合用于电视演播厅、会议室、多功能厅、博物馆、画廊，舞台等场所。 | 台 | 6 |
| 4 | 150WLED摇头三合一 | 1、输入电源: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 2、功率: 150W ；额定功率: 200W 3、灯珠: 1颗120W LED；色温: 6500K 4、缩放角度: 15-30°；频闪: 0 ~ 20Hz 5、棱镜: 5棱镜；颜色盘: 9个颜色+白光，流水效果；旋转图案盘: 6个图案+白光，双向旋转，速度可调；固定图案盘: 9个图案+白光，抖动、图案流水效果 控制 6、控制协议: DMX512；DMX通道: 精简模式14CH ，标准模式18CH；内置效果: 内置自走效果 7、调光: 线性调光，不闪烁；显示: LCD液晶显示；运动角度: 水平540°垂直270° 8、电源连接: 自锁式安全插头；信号连接: 三芯输入输出 9、显示: LCD液晶显示；材料: 塑料+五金 | 台 | 6 |
| 5 | 金刚1024灯光控台 | 1.DMX512通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反倒输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量：5 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 24.U盘读取：支持FAT32格式 | 台 | 1 |
| 6 | 12路电源控制箱直通硅 | 1.12路电源输出（每路输出4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 4.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 7 | 八路512信号放大器 | 1.8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 2.2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3.输入/输出光电隔离。 4.8路独立放大驱动输出。 5.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6.增强数据总线接入设备数量的能力。 7.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8.电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |
| 8 | 大号灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管;40-58mm | 个 | 63 |
| 9 | 保险绳 | 规格：Ф4mm；长度：80mm；承重：≥50kg | 条 | 57 |
| 10 | 信号插头卡侬公母 | 配套 | 对 | 5 |
| 11 | 固定灯杆 | 单杆，包含相关配套辅材的安装 | 道 | 3 |
| 12 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 米 | 100 |
| 13 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 9.4 | 小会议室扩声 |  |  |  |
| 4 | 专业音响 | 1、单元组件：Component unit LF:8"×1/ HF:φ25mm×1 2、频率响应：Frequency response(±3dB) 75Hz--16kHz 3、灵敏度：Sensitivity(1m/1W) 95dB 4、功率（连续/峰值）:Power(RMS/Continous) 80W/160W | 台 | 4 |
| 5 | 专业功放 | 1、采用AB类功率放大电路，稳定，音色效果好. 2、额定功率：2×250W/8Ω，2×480W/4Ω，2×950W/2Ω，桥接1×1160W/8Ω； 3、频率响应:20Hz-20kHz ； 4、灵敏度：26/29/32/35dB(可选择）； 5、信噪比≥105dB； 6、阻尼系数( 8Ω ，2 0 H z - 2 0 0 H z )：≥5 0 0 0； 7、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 2 |
| 6 | 调音台 | 两编组调音台，8路通道输入，4路高品质的话筒前置放大器和精确的均衡电路，2组立体声输入，4组母线，100mm行程的推子（衰减器），低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力，话筒提供优质的+48V幻象供电开关选择，3组AUX辅助输出可选择推子前或推子后，1组FX发送，插入点可加插在总输出或分组输出通道，12段LED电平显示器，电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠，DSP数字效果器效果器，录音输出接口，PSU内置电源。MP3播放器并带录音功能 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中 2、前面板设有2吋TFT彩屏，中英文可选； 3、双通道反馈加移频设计方案，移频:2Hz、4Hz、6Hz、8Hz、可选； 3、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 4、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 5、A B通道可直接选择辅助功能、 6、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7、可连接电脑控制PC软件调试软件，USB免驱动即插即用，简单方便，操作完毕可锁定参数。 8、模拟输入 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；输入阻抗：平衡46Ω，不平衡22KΩ；最大线路电平输入：+18dBµ；模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡；输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω；最大输出电平：+20dBµ；频率响应：20Hz-20KHz | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒一拖四鹅颈 | 使用UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，采用全金属发射会议座，时尚大方扰干能力更加强大。 1集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体。操作自如，性能出众。 2采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 3设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 4接收机具有一键智能混音功能，具有极高的灵敏度，四路开启不容易啸叫。 5多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 6选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 7空阔最大使用范围60米以上，理想空阔使用范围60米。 接振荡方式:锁相环频率合成 频率范围 : UHF 612MHz- 698MHz 频率稳定性 : +0.001% 最大频率偏 :土50KHz 调制方式 : FM 信噪比 : > 105dB 总谐波失真 :<0.5% @1KHz 接收机灵敏度 : 1.2/ UV @S/N=12dB 电源供应 : DC 14V 400mA 音频输出电平 :独立式:0-400mV 混合式:0-300mV 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米； | 套 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1、额定输出电压：交流90V-220V 、50Hz； 2、可控制电源：8+2路,每路动作延时时间：17毫秒，供电电源：VAC 50/60Hz 35A，每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源，单路额定输出电源：30A。 3、带液晶市电电压显示屏。后板带大功率接线柱。 | 台 | 1 |
| 10 | 音响线 | 增强型屏蔽音箱线,适用于大功率音箱、功放等 1、芯数≥300芯*2 2、屏蔽：金银铝箔纸 3、导体：≥0.10mm精炼铜 4、外径：OD4.6*9.2mm | 米 | 100 |
| 11 | 设备机柜 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：20U | 台 | 1 |
| 12 | 安装辅材 | 卡农公母线；3.5转双大二芯线；音箱插头等 | 条 | 1 |
| 十 | 弱电机房工程 |  |  |  |
| 10.1 | 基础装修 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 上层为冷轧钢板，下层采用采用优质抗拉钢板冲压成型，外面磷化后进行喷塑（优质的塑粉）处理，两层经过冲压形成钢壳，钢壳内填充发泡水泥；上表面粘贴高耐磨防静电贴面三聚氢胺贴面（HPL）或者防静电PVC贴面，四周镶嵌导电边条。 | ㎡ | 1 |
| 2 | 地板下桥架 | 镀锌桥架，300*100，包含桥架的安装，防腐和相关支架及其他辅材 | 米 | 50 |
| 3 | 门口踏步制作安装 | 304拉丝不锈钢包边框。 | 项 | 1 |
| 10.2 | UPS电源 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | KCRT-10KVA,工频机，机器自带输出隔离变压器；UPS输入电压：380VAC±25%；输入频率：45-66Hz依据电网频率自动选择同步范围；相制：3Φ4W+PE；UPS输出电压：220V±1%，隔离变压器输出；输出功率因数：0.8/0.9；输出频率：50/60HZ±0.5%（自由振荡）；波形：正弦波，线性负载THD＜3%；峰值因素>3：1；过载能力：负载为125%时10分钟；150%时维持30秒，至旁路及自动恢复；市电电池切换时间0ms；提供无转换时间的维修旁路开关；整机效率：>90%；通讯功能：RS232/RS485接口，支持电源监控软件，可通过SNMP适配器进行网络监控；面板显示：LED显示工作状态和故障指示，LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等；报警功能：电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护；保护功能：输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护；直流电压：384V；噪音（距离设备1米处）：<58dBa；工作温度：0～40℃；相对湿度：0～95%（无冷凝）； ▲UPS电源产品必须通过CQC节能认证（提供证书复印件并加盖原厂公章）； ▲具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《不间断电源控制板》专利证书（提供证书复印件并加盖原厂公章）； ▲投标产品需具有泰尔认证证书并提供相关的产品检测报告（提供证书复印件并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 2 | 电池柜 | A16含直流开关（780*470*1230mm）。 | 台 | 1 |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V/65AH免维护铅酸蓄电池，要求蓄电池和UPS主机同品牌。 | 块 | 16 |
| 4 | 配电箱 | 国产元器件，标配市电输入总空开、UPS输入输出空开、手动维修旁路空开、空调空开、机柜支路空开、防雷器、防雷空开及电量仪等。 | 套 | 1 |
| 5 | UPS输入电缆 | YJV4*16+1*10，电缆的敷设，包含相关电缆头的安装，及其他辅材 | 米 | 25 |
| 6 | 机柜输入电缆 | YJV3*4。电缆的敷设，包含相关电缆头或端子的安装，及其他辅材 | 米 | 50 |
| 10.3 | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 避雷器(二级) | 电源二级防雷器;最大放电电流40KA。 | 套 | 1 |
| 2 | 避雷器(三级) | 电源三级防雷器;最大放电电流 20kA。 | 套 | 1 |
| 3 | 配线(ZR-BVR50mm2) | ZR-BVR50mm2；接地线。 | 米 | 50 |
| 4 | 配线(ZR-BVR6mm2) | ZR-BVR6mm2；接地线。 | 米 | 50 |
| 5 | 接地母线(30*3mm) | TMY 紫铜排30*3mm。 | 米 | 40 |
| 6 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱;300*250*200。 | 只 | 1 |
| 7 | 固定桩 | 绝缘子及附件。 | 套 | 16 |
| 8 | 接地装置调试 | 接地网调试。 | 项 | 1 |
| 6 | SC室外穿线管 | 直径100镀锌钢管埋地敷设。 | 米 | 35 |
| 7 | 弱电井 | 400(长)×400(宽)×500(深)MM，用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。 | 座 | 16 |

四、施工要求

1.中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

2.中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

3.中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

五、验收标准

1.产品按国家、行业标准或招标人的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

2.系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

- 六、质保期及售后服务

1.项目整体免费质保期三年；

2.项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

3.质保期内提供免费返厂维修服务；

4.项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量（暂计） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算

4.付款方式：

合同生效后，支付预付款，合同总额的10%；（签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；项目完成验收合格后支付至合同价的85%；第二年付至审定价的95%，余款在质保期满后付清（无息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为  3  年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                                单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：

账号：

- 投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求：

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次招标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）技术方案；

（2）施工方案；

（3）售后服务；

（4）其他；

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料