常州市政府采购项目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目

项目编号：JSZC-320400-JSCW-G2024-0023

采 购 人：常州工学院

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

目录

第一章采购邀请	1

第二章供应商须知	4

第三章资格审查	19

第四章评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章采购需求	29

第六章合同草案条款	53

第七章响应文件格式	57

# 第一章 采购邀请

项目概况 常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目 JSZC-320400-JSCW-G2024-0023 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统 获取采购文件，并于2024-5-17 09:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320400-JSCW-G2024-0023

项目名称：常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目

采购方式：公开招标

项目预算金额：人民币547.566万元

项目最高限价：人民币547.566万元

合同履行期限：合同签订后60天内完成设备的安装、调试。

质保期：免费保修期要求不低于三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 申请人的资格要求：

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.供应商营业执照有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件

3.供应商资格声明函提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。

4.供应商信用记录查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

（三）本项目的特定资格要求：/

## 三、获取采购文件

时间：2024-04-11 00:00 - 2024-04-18 23:59 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子版采购文件。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024-05-17 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、开启

时间：2024-05-17 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州工学院

地    址：常州市新北区辽河路666号

联系人：李老师

联系方式：0519-8851 0224

2.采购代理机构信息

名    称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼

联系方式：0519-68979196

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电      话：0519-68979195

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布

# 第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 交互智能平板 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 招标前答疑会 | ■不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 |
| 11.1 | 招标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：须在2024年4月19日下午5：00前书面或邮件加盖公章提交至江苏春为全过程工程咨询有限公司。邮箱：2702196108@qq.com |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏春为全过程工程咨询有限公司； 联系电话：0519-68979196； 通讯地址：常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼并将疑问书面原件送至江苏春为全过程工程咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 - 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。服务类项目按每年计算。（不含税价） 2.采购代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000元收取。 收款单位：江苏春为全过程工程咨询有限公司常州新北区分公司 收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司 银行账号：1022600000034767 缴纳时间：领取成交通知书前 |
| 26 | 履约保证金 | ■免收 |
|  | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的壹份“正本”和贰份“副本”、壹份“U盘”（电子文件中含全套竞标文件，需打印清晰，标注目录及页码）至常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼（江苏春为全过程工程咨询有限公司）。作为项目归档使用。 |

## 供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云”平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购一体化平台“苏采云”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

## 一、资格评审程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 供应商营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的复印件 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。 |
| 客观分（50） |  |  |  |
| 2 | 投标人实力 | 5 | 1、投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体安全系认证证书，且认证范围与本项目相关，每提供一个证书得1分；本项最高3分。 2、投标人具有有效期内的ITSS（信息技术服务运行维护标准）符合性证书，得2分。 注：投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图且证书状态为有效，未提供不得分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 10 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）与本项目类似业绩合同，。每提供一份完整的业绩合同得2分，最高10分。 注：提供完整的业绩合同复印件和中标（成交）通知书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 项目团队 | 5 | 投标人投入本项目团队成员具备电气智能化相关专业高级专业技术资格的得3分，具备电气智能化相关专业中级专业技术资格的得2分，本项最高得5分。 注：同一人多证不得重复计分，提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）任意月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 技术参数响应 | 30 | ▲项目每符合一项得2分，负偏离或未提供证明材料不得分，本项最高得30分。 |
| 主观分（20） |  |  |  |
| 6 | 项目设计方案 | 5 | 投标供应商需提供完善的总体设计方案包含设计思路、需求分析、设计重点、技术前瞻性等方面，根据投标供应商提供的方案内容是否科学合理，需求分析是否准确，设计是否先进、技术前瞻性考虑等进行综合评审（提供不限于整体系统的拓扑图、设计平面图、不同教室安装效果图等）： 1、针对本次项目的总体设计方案完全满足用户需求、技术运用具有前瞻性，针对性强，并提供完整的设计图纸的得5分； 2、针对本次项目总体设计方案完全基本用户需求、技术运用考虑到前瞻性，有一定针对性的得，提供部分设计图纸的得3分； 3、针对本次项目总体设计方案一般，缺乏针对性，未提供图纸或者设计图纸不符合本次项目需求的得1分； 4、未提交以上针对此次项目设计方案不得分； |
| 7 | 实施方案 | 5 | 投标供应商需提供完善的项目组织管理及实施计划，配置的项目组人员合理，分工明确。不限于提供针对本次项目的各子系统的具体施工工艺及方案，提供小、大教室、教室的布线及点位示意图，提供整体系统的调试方案，提供针对本次项目的工期保证措施和安全保证措施，提供针对本次项目的项目组人员名单等等。 1、方案完整性、可行性横向比较，方案完整、内容详细、安排合理、具有较强的针对性得5分； 2、方案基本齐全、内容较完整、关键控制点设置合理得3分； 3、方案内容略有欠缺得1分； 4、未提交以上针对此次项目方案不得分； |
| 8 | 对接方案 | 5 | 根据供应商依据项目实际需求提供的对接方案综合评价，内容包括但不限于：原有平台对接、课表对接、管理对接、存储及流媒体服务对接，及其详细的数据接口、集成方式、对接协议、数据标准、对接流程（图）等。提供与第三方平台的对接经验证明。 1、对接方案完整，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分； 2、方案基本完整，较合理可行，可基本满足项目实际需求，得3分； 3、方案不详尽或有缺失，需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分； 4、未提供方案不得分。 |
| 9 | 售后维保服务 | 5 | 2.针对此次项目售后服务的具体内容、服务机构、服务响应时间、专业技术人员保障及相关技能证书、培训、免费维保期的范围和方式、有偿维保期的范围及备品备件的价格、供应保障等制定售后方案。 （1）方案详细完善、内容齐全、结合本项目针对性、可操作性强的售后维保实施方案的得5分； （2）方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得3分； （3）方案粗糙、可操作性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得1分； （4）未提供者不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件并加盖鲜章，要求“原件或公证件核查”的必须将原件或公证件携带至开标现场核查，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3.为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

# 采购需求

- 基本信息

1、项目名称：常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目

2、项目预算：547.566万元

3、项目清单如下

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能平板A | 台 | 55 |  |
| 2 | 交互智能平板B | 台 | 10 |  |
| 3 | 推拉板 | 套 | 55 |  |
| 4 | 升降书写板 | 套 | 5 |  |
| 5 | 显示反馈屏A（含伸缩旋转支架） | 台 | 56 |  |
| 6 | 显示反馈屏B（含伸缩旋转支架） | 台 | 10 |  |
| 7 | 讲台 | 台 | 60 |  |
| 8 | 讲台触控屏 | 台 | 5 |  |
| 9 | 电子班牌 | 台 | 58 |  |
| 10 | 电子班牌软件 | 套 | 58 |  |
| 11 | 中控主机A | 台 | 55 |  |
| 12 | 中控主机B | 台 | 5 |  |
| 13 | 液晶终端 | 台 | 60 |  |
| 14 | 读卡器 | 台 | 60 |  |
| 15 | 音频处理器A | 套 | 55 | U段调频 |
| 16 | 音频处理器B | 台 | 5 |  |
| 17 | 无线麦（含手持麦、充电底座和接收器） | 套 | 60 |  |
| 18 | 吊装式麦克风（含支架） | 支 | 55 |  |
| 19 | 鹅颈麦克风 | 台 | 5 |  |
| 20 | 教学音箱 | 对 | 65 |  |
| 21 | 录播终端A | 台 | 27 |  |
| 22 | 录播终端B | 台 | 33 |  |
| 23 | 教师摄像机A | 台 | 27 |  |
| 24 | 教师摄像机B | 台 | 33 |  |
| 25 | 学生摄像机A | 台 | 55 |  |
| 26 | 学生摄像机B | 台 | 10 |  |
| 28 | 数字化教学评价系统 | 套 | 1 |  |
| 29 | 考试巡查平台 | 台 | 1 |  |
| 30 | 高密度服务器 | 台 | 1 |  |
| 31 | 万兆光口交换机 | 台 | 1 |  |
| 32 | 高性能分布式媒体存储 | 台 | 3 |  |
| 33 | 电子班牌信息发布系统 (含课表对接服务) | 套 | 1 |  |
| 34 | 物联网智慧教学空间管理平台 | 点 | 60 |  |
| 35 | 系统对接费用（不可竞争） | 项 | 1 | 127000元 |
| 36 | 线材辅材及综合集成服务 | 项 | 1 |  |

★二、项目建设功能需求描述

（1）本项目建设应提供定制化的数字化教学评价系统，包括WEB端及H5页面，H5页面可集成至校方应用。兼顾门户页面整体架构与布局，UI突出学校特色，合理设计门户栏目，实现教、学、管、评一体化。

（2）本项目建设的系统提升应包括接入已有录播平台并扩容平台接入能力及媒体并发能力，整体系统兼容开放，可接入学校已建录播、监控等设备，此次建设直点播流媒体并发扩容不少于2000路2M，并支持后期弹性扩容。

（3）本项目建设的系统应达到等保二级要求，部署完成后须协助校方进行等保二级备案。发现系统存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知学校，对于检测出的安全漏洞必须第一时间整改，并在1天内给出整改方案，3天内完成安全整改。配合学校制定网络安全事件应急预案并进行演练，在发生危害网络安全的事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施。

（4）随硬件提供的软件需提供无限期授权，有更新版本时应提供及时的更新服务。

（5）本项目要求强弱电及基础设施条件建设按国家相关规范施工。项目施工人员必须掌握国家规定的施工技术标准、安全技术标准和质量技术标准，并严格按照标准施工，以确保施工安全、保证施工质量。

（6）本项目要求提供1人1年驻场服务，并制定的整体服务及管理方案进行评分，包括服务目录的理解、服务标准的相应程度、日常服务流程方案、响应时间、故障解决、技术能力培训等内容。

三、详细技术参数

此次建设智慧教室主要包括教室内显示部分建设、扩声部分建设、中控系统建设、电子班牌建设、常态化录播建设以及相关应用建设的服务器平台软硬件。

| 项目子系统 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 | 1 | 交互智能平板A | 一、整体设计： 1.★整机采用≥86英寸LED 液晶屏，4K高清，显示比例16:9，物理分辨率：≥3840*2160。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 2.侧/后输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧/后输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口至少具备2路USB接口及1路Type-C接口。 3.≥Android 11.0版本或同类其它系统，RAM≥2GB,ROM≥8G； 4.内置2.1声道扬声器，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术，增强音频效果。 5.电源按键三合一，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 6.内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K。输出摄像头垂直视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。 7.采用红外触控方式，支持Windows系统中及Android系统中进32点或以上触控。 8.▲可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整，实现护眼功能；支持透明度调节；支持色温调节。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章）。 9.具有NFC或扫码功能，能同步≥4台移动终端（手机、平板等）的画面到设备显示。 10. ▲内置自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、电脑模块等的检测，直观显示故障状态。（提供软件功能截图等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 11.关机状态下，通过长按电源键可进入设置界面，来选择故障检测、系统还原等功能，系统还原功能既能单独还原电脑统，也能单独还原整机系统 12.具有蓝牙功能（Bluetooth 5.2标准），固件版本号HCI11.20/LMP11.20 二、内置OPS电脑： 1.CPU：不低于I7十代；内存≥8G；硬盘≥256GB固态硬盘；≥1路HDMI输出接口；≥3路USB接口。 2.抽拉式插入整机，采用万兆级接口链接整机，传输速率≥10Gbps。 | 台 |  |
|  | 2 | 交互智能平板B | 一、整体设计 1.★≥98英寸4K UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 2.嵌入式系统版本≥Android 11或同类其他系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控方式，支持Windows系统且≥20点触控，支持Android系统且≥10点触控。 4.整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W。 5.支持色彩校准，色准△E≤1.5。 6.侧/后输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧/后输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口至少具备2路USB接口及1路Type-C接口。 7.▲内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万、摄像头视场角≥120度（提供国家认可的检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章） 8.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。 9.色域覆盖率（NTSC）≥90%。 10.支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。 11.内置扬声器采用缝隙发声技术，增强音频效果。 12.具有NFC或扫码功能，能同步≥4台移动终端（手机、平板等）的画面到设备显示。 13.具有蓝牙功能（Bluetooth 5.2标准），固件版本号HCI11.20/LMP11.20 14.▲设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（不限于批注、截屏、计时、）、快捷开关（不限于节能模式、护眼模式、自动亮度模式）（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章）。 二、内置OPS电脑 1.CPU：不低于 i7十代；内存≥8G；硬盘≥256GB固态硬盘。 2.抽拉式插入整机，采用万兆级接口链接整机，传输速率≥10Gbps。 3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 台 |  |
|  | 3 | 推拉板 | 1.基本尺寸：整板尺寸≥4200mm*1300mm。尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm； 2.包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。 3.每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 4.粘接剂甲醛释放量符合国家规定，依据符合GB28231-2011。 5.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。 6.黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块。 7.采用黑色彩涂板，厚度≥0.25mm。 8.托架采用优质钢板一体冲压成型，尺寸≤130*45*80，有加强槽更牢固，整体镀锌防锈，数量≥7个。 9.拉手：ABS工程塑料注塑成型，尺寸≤100*18银白色拉手，流线型。 10.符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 11.书写板颜色：墨绿色。 12.面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。 13.硬度：涂层硬度≥5H。 14.光泽度：光泽度在7光泽单位以下，没有明显眩光。 15.板面书写流畅，笔迹均匀，字迹清晰，易擦拭。 | 套 |  |
|  | 4 | 升降书写板 | 1.结构：单层结构，一块单体升降板活动板，支持向下滑动。 2.基本尺寸：整板尺寸≥2200mm×1300mm。 3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，硬度≥9H并通过GB/T 6739-2006检测。 4.内芯材料：选用高强度蜂窝纸板，厚度≥14mm。 5.背板：选用优质亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：板面平整，粘接牢固，整板检测甲醛释放量符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。 7.边框：滑动板采用哑光黑色铝合金边框，壁厚≥1.0mm，经氧化、喷砂电泳处理，无明显眩光；整板采用≥4500mm×1515mm全封闭钣金包裹，≥3mm钢板结构，黑色喷塑处理，连接牢固。 8.滑轮：每块活动板采用导轨滑轮12个，保证滑动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动现象。 9.传动装置：传动装置采用钢铝结合的结构，所有钢制部件必须作电镀锌防锈处理，竖向铝滑轨外径尺寸为65mm×75.5mm，壁厚1.4-1.5mm，上下装有限位胶块，上下升降幅度≥350㎜。 10、包角材料：采用隐藏式铝合金插脚，看面无插脚铆钉显露。 | 套 |  |
|  | 5 | 显示反馈屏A（含伸缩旋转支架） | 1.屏幕物理尺寸≥55吋、分辨率≥3840*2160、刷新率≥60Hz、可视角度≥±176度。 2.USB接口数量≥2、HDMI输入接口数量≥3。 3.能自动检测识别HDMI输入信号，无信号则进入待机状态。 4.支架采用可伸缩旋转支架。 | 台 |  |
|  | 6 | 显示反馈屏B（含伸缩旋转支架） | 1.屏幕物理尺寸≥65吋、分辨率≥3840*2160、刷新率≥60Hz、可视角度≥176度。 2.USB接口数量≥2、HDMI输入通道数量≥2。 3.支架采用可伸缩旋转支架。 | 台 |  |
| 二、中控系统 | 7 | 讲台 | 1.钢木结合设计，桌体采用冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，桌面采用E0级环保高密度板。 2.讲台尺寸（长×宽×高）：≥ 1280mm×596mm×1052mm±5mm。 3.讲台支持≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥977mm×504mm×654mm±5mm；前后门都可以打开，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，后门采用双开门式设计，实现一把锁管理。 4.具有设备的通风散热设计。 5.讲台左侧边配置内嵌式铝合金材质的可回弹衣帽钩，承重≥10kg。讲台右侧边配置金属材质水杯支架。 6.讲台底部预留脚部空间，内侧采用活动式挡板设计，避免线材外漏。 7.讲台正面支持学校进行LOGO定制。 | 台 |  |
|  | 8 | 讲台触控屏 | 1.讲台屏设计为单屏幕，由一整块玻璃覆盖，钢化玻璃厚度≥2mm；屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。讲台屏玻璃采用G1级防眩光工艺，降低眩光干扰和镜面反射带来的视觉影响。 ★2.讲台触控屏采用≥23.8英寸电容触摸屏幕，≥10点同时触摸。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 3.讲台触控屏能手动角度调节，可实现与桌面不低于20°至80°角度调节。 4.讲台触控屏支持对交互智能平板画面的同屏显示和控制。 5.讲台触控屏设置物理实体快捷按键，按键数量≥6个。用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制等操作。 6.讲台触控屏侧面接口配置：≥2个USB充电口、≥1个USB type-C接口、≥1个HDMI 输入口；≥1路RS232控制接口、≥1个220V国标五插电源接口。 7.讲台触控屏具有独立操作系统，≥Android 11.0或同类其他系统。 8.讲台触控屏可设置中控菜单，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机。讲台触控屏可设置中控菜单，支持通过讲台通道控制功能使讲台主屏在四个输入源中切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C。 | 台 |  |
|  | 9 | 电子班牌 | 1.★采用≥21.5英寸横屏式电容触控显示屏，屏体采用宽温液晶屏,≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 2.采用壁挂式安装。 3.具有防眩光功能。 4.具有高强度一体无缝折弯合金外框。 5.整机电源无电源适配器。 6.整机背部与墙面微距全贴合。 7.整机防护等级不低于IP65。 8.内置摄像头：≥200W像素，≥10人同时进行人脸识别，支持无卡考勤签到、查看个人课程表等。 9.在逆光（人像处于背景照度≥80000Lx）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。 10.内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。 11.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m。 12.内置天线设计。 13.内置2.0声道扬声器，支持音视频播放。 14.刷卡器：内置IC卡刷卡器，支持14443协议，支持刷卡签到。 15.≥1路RJ45网络接口；≥2路USB 2.0接口。 16.支持外接门禁控制。 17.★CPU≥4核，主频≥1.9G；系统运行内存≥2GB，存储容量≥16GB；操作系统版本≥Android 9.0或同类其他系统。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 18.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。 19.支持自动感光调节屏幕亮度。 | 台 |  |
|  | 10 | 电子班牌软件 | 1.师生考勤：能实现师生通过人脸、刷卡等多种方式考勤，界面能够显示学生到课人数及请假情况。 2.课程表查询显示：电子班牌能够显示当前课程信息、授课老师信息、地点信息。支持本教室一周课表查询。 3.报修异常显示：在教室报修时能够自动更改电子班牌背景颜色，并显示报修图标。维修完成后，恢复正常显示。 4.教室索引功能：支持教室索引界面，能够显示学校所有楼栋所有教室的当前课程信息、授课教师信息、授课班级信息及当日后续课程信息。 5.具有多媒体播放功能，能播放文字、图片、音频、视频、网页、PDF文档、word文档等。 6.具备中英文两种文字模式。 | 套 |  |
|  | 11 | 中控主机A | 1.支持交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作。 2.支持教室本地、网络远程控制多媒体设备开关、面板解锁、锁定等功能，一键开关系统。 3.≥2路RS232通讯接口；≥1路RS485接口；≥2路I/O接口；≥1路LAN网络接口，支持TCP/IP协议；≥1路读卡器接口，≥2路交互控制面板接口。 4.2路220V可控电源插座；支持电压、电流检测；1路220V投影幕布控制端口；2路220V继电器控制端口；设备电源总输入：220V\50Hz\10A，输出：220V \50Hz\9A。 5.具备IC卡权限管理功能，具备IC卡数据存储，支持本地课表存储。 6.需支持自定义编程配置，支持网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级。 | 台 |  |
|  | 12 | 中控主机B | 1.控制主机、控制面板要求分体设计，支持交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用。 2.支持远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统。 ▲3. ≧4×6高清信号切换，≧4路HDMI输入，≧6路HDMI输出，支持4K高清信号传输；≧1路3.5mm立体声音频输入，≧2 路3.5mm立体声音频输出 ；（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章）（） ▲4. 支持≧2个交互控制面板或多功能读卡器；具备≧7个RS232通讯端口，支持控制投影机、触控大屏、录播主机、功放、音频处理器、矩阵、时序电源 等RS232通讯端口的设备；具备≧8个数字I/O端口，数字输入，无源开关量信号输入，支持第三方设备，无源干结点IO控制；（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 5.≥3路220V可控电源插座；≥2路220V投影幕布控制端口；≥4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出。 6.电源规格需满足输入:≥220V~，50Hz,10A，输出：≥220V~，50Hz,9A。 7.具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持插卡\刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；需支持IC卡数据本地存储，可以保存≥3万张IC卡数据、≥4万条刷卡记录，IC卡的权限由物联网智慧教学空间管理平台统一授权。 8.支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；支持本地课表存储，≥180天（按每天13节次课表计算数据存储），断网时不影响设备使用。 9.支持投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集灯时数据支持自动上传到管理平台；支持MODBUS协议\RS485协议物联传感器数据采集（如温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等），采集数据自动上传到管理平台； 10.支持自定义编程配置，支持网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级。（投标文件中提供佐证材料，不限于厂家产品彩页或设备图片或功能截图等并加盖投标人公章） | 台 |  |
|  | 13 | 液晶终端 | 1.显示尺寸≥7.0英寸，显示类型：TFT，分辨率：800*480,颜色≥65K（65536色，16bit调色板5R6G5B ）。 2.背光类别LED（亮度寿命≥30000小时），背光亮度≥205nit（64级亮度可调）。 3.图片存储：支持图片存储（字库图标存储空间32M Bytes，图片存储空间224M）。 4.触控方式：单点，滑动触摸，支持单界面和多界面跳转等多种触控以及显示方式，。 5.自定义功能：界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程。 | 台 |  |
|  | 14 | 读卡器 | 1.采用标准86盒嵌入式安装；1个RJ45类型通讯接口,支持连接中控主机，通过中控主机12V供电，支持韦根协议。 2.支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置有灯光指示。 3.读卡验证成功与否可通过不同颜色指示灯和声音提示。 4.支持通信和供电一体化，无需单独电源，支持RJ45接口模块，只需一根网线连接智能终端主机实现数据通讯和供电。 5.采用标准86盒嵌入式安装。 | 台 |  |
|  | 15 | 音频处理器A | 1.音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内，可机柜安装和壁挂. 2.可同时支持吊麦，无线麦克风和课件的扩声、全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖； 3.具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 4.支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 5.音量状态实时显示和外部按键控制； 6.支持网络参数配置；支持RS485控制功能；支持软硬件一键恢复出厂设置； 7.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 8.网络接口： 10Base-T/100Base-TX、控制接口： 1×RS485 9.内置教室环境的频率响应测试系统，测试模式时可实时显示房间频率响应，需提供测试界面截图； 10.具有均衡器参数自适应功能，可根据测试得到的房间频率响应自动调节主机的均衡器参数，免人工调试就能达到最佳音频输出效果，需提供测试界面截图； 11.数字音频主机具有可视化环境声场检测功能，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STI； 12.内置嘈杂声环境检测功能，自动根据环境噪声来开启关闭设备扩声，提供可视化软件截图； 13.输入接口： ≥2×凤凰接口差分输入， ≥2×凤凰接口线性输入 14.输出接口： ≥ 4×凤凰接口单端输出， ≥2×水晶头功放输出 | 套 | U段调频 |
|  | 16 | 音频处理器B | 1.音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内 2.可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 3.支持De-Reverb抗混响功能，无线麦优先级最高，当无线麦有输入时，自动降低或关吊麦、课件输入，使得录制下来的声音清晰；当无线麦无输入，课件有输入时，自动降低或关闭吊麦输入，录制下来的课件声音清晰；当无线麦、课件无输入时，吊麦正常采集和扩声； 4.具备AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音； 5.支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 6.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 7.外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置； 8.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms;降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB；失真（THD+N）:≤0.06%，增益差：≤0.1dB；信号处理延时：≤7ms； 9.前面板支持音量触摸按键调节，每路输入LED灯显示； 10.音频主机支持可视化管理模式，支持音频设备运维平台部署，运维平台可统计在线、离线、故障设备数量，统计教室实时环境噪声和信噪比；且可与第三方控制平台对接； 11.可在线显示每路输入输出的能量大小； 12.具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度； 13.支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能； 14.为了保障最佳的音质效果，要求可采用所投的设备，通过可视化环境声场检测软件可检测现场声学各类参数（包括混响时间、背景噪音、频响、语言传输指数、STI），供可视化数据分析； 15.所投产品外壳防护等级不低于 IP20，设备连续工作不低于 168 小时，应无任何误动作 16.与Internet时间同步，软件可设置音频处理器静音开启和关闭的时间； | 台 |  |
|  | 17 | 无线麦（含手持麦、充电底座和接收器） | 一、无线接收主机 1、工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2、可调范围：≥50MHz； 3、频道数目：≥200 ； 4、频道间隔：≥250KHz ； 5、频率稳定度：±0.005%以内 ； 二、无线麦克风 1、无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖； 2、可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3、具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4、无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5、支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6、支持5号锂电池供电，并可自行更换电池； 7、自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动； 8、具备无线麦智能参数配置软件。 三、充电底座 1、支持外接DC5V-2A供电 2、网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台; 3、具备无线麦克风充电座软件； 4、具备机械锁自锁功能，通过协议对接中控，可实现无线麦上锁和开锁功能； | 套 |  |
|  | 18 | 吊装式麦克风（含支架） | 1、频率响应： 100Hz～16KHz 2、灵敏度： -38dB±2dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音角度： 30°至135° 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 7、信噪比： 64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 8、幻象供电： 直流48V 9、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C | 支 |  |
|  | 19 | 鹅颈麦克风 | 1、拾音距离≥50cm 2、灵敏度 -46dB±2dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3、频率响应 40Hz～16KHz 4、指向特性 超心型指向性 5、信噪比 ≥60dB（A) （re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 6、输出阻抗 680Ω±30% (at 1KHz) 7、麦克风 背极式驻极体电容音头 8、连接方式： 3芯卡农头 | 台 |  |
|  | 20 | 教学音箱 | 1、灵敏度（1W/1m）:≥94dB 2、频响范围: 60Hz~19KHz 3、标称阻抗:8Ω 4、额定功率:≥60W 5、低音单元:2×4.5” 6、高音单元:1×1” 7、最大声压级:114dB 8、斜角设计，声学优化模型，确保声音能覆盖学生区域 | 对 |  |
| 四、课堂教学直录播系统 | 21 | 录播终端A | 1. 整体设计：标准机架式设计，采用嵌入式架构。主机内置集控软件支持≥1000个设备批量管理，包括设备升级、恢复出厂、设备重启、设备休眠、考试模式、设备唤醒、导入导出配置。 2. 物理接口：≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI输出接口；≥2路RJ45，其中≥1 个 POE 网口支持 IPV4/IPV6 协议；≥1×LINE输入，≥1×MIC 输入，≥1×LINE输出；≥1路控制接口、≥2路USB接口，其中一路支持UVC输出。 3.存储容量：内置硬盘≥2T。 4.设备应具备≥4 路 RTMP 推流，支持对通道进行推送、停止推送操作；支持推送参数配置，包括推送视频码流、推送 URL、是否推送音频。 5.设备应满足ONVIF、RTSP、RTMP等协议设备接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机，支持接入≥4个高清网络摄像机，包括：RTP、RTCP、RTSP、RTMP；主流视频编码能力支持 1080P@30fps；支持1～30fps可调视频编码帧率。 6.设备应具备手动导播和自动导播两种方式，支持对输入的视频信号进行手动选择和切换，包括教师场景（教师全景、教师近景、黑板、讲台全景、板书近景的图像）、学生场景（学生全景、学生近景）、授课计算机视频、其他教学视频。 7. 设备应具备对录像画面进行播放、暂停、停止、倍速播放(2倍速、4倍速、8倍速等）、慢速播放(1/2倍速、1/ 4 倍速、1/ 8倍速、1/ 16倍速等）、切换画面风格、音量调节、静音、下载。 8.设备应具备自定义台标信息，持续时间、课程名称、授课教师、课程单位、导播模式、日期、时间，支持详细设置对齐方式、字体大小、字体颜色，添加片头图片。 9. 设备需无缝接入学校已有录播平台，以及本项目新部署的数字化教学评价系统，提供对接承诺函并加盖公章。 | 台 |  |
|  | 22 | 录播终端B | ▲1. 整体设计：一体化无风扇静音设计，不超过1U。机身应带有OLED显示屏，可显示主机IP地址，主机内置集控软件支持≥1000个设备批量管理，包括设备升级、恢复出厂、设备重启、设备休眠、考试模式（批量录像计划设置对考试过程进行全程录制）、设备唤醒、导入导出配置。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） ▲2. 物理接口：≥2路HDMI输入接口，≥2路HDMI输出接口；≥5路RJ45，其中≥2个 POE 网口支持 IPV4/IPV6 协议；≥2×LINE输入，≥6×MIC 输入，≥1×DMIC 输入，≥2×LINE输出；≥2路控制接口、≥4路USB接口，其中2路支持UVC输出。（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 3.存储容量：内置工业级宽温固态硬盘≥512GB。 4.设备应满足ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机，支持接入≥6个高清网络摄像机，充分考虑后期扩展。 ▲5.设备应具备≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送操作，支持推送参数配置，包括推送视频码流、推送URL、是否推送音频；（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 6.设备音频编解码应具备AAC_LC、G.711a、G.711u，音频采样率≥48K，支持AEC自动回声抵消功能、ANC噪声抑制功能、AGC自动增益；支持≥4级算法强度，提高课程资源音频质量，还原真实课堂，可适应各种不同类型的教室。 7.设备应具备9段手动均衡，支持4级声音降噪、5级AEC混音消除，11种音频参数设置。 8. 设备应具备手动导播和自动导播两种方式，支持对输入的视频信号进行手动选择和切换，包括教师场景（教师全景、教师近景、黑板、讲台全景、板书近景的图像）、学生场景（学生全景、学生近景）、授课计算机视频、其他教学视频。 9.系统应具备对录像画面进行播放、暂停、停止、倍速播放(2倍速、4倍速、8倍速等）、慢速播放(1/2倍速、1/ 4 倍速、1/ 8倍速、1/ 16倍速等）、切换画面风格、音量调节、静音、下载。 10.设备应具备自定义台标信息，持续时间、课程名称、授课教师、课程单位、导播模式、日期、时间，支持详细设置对齐方式、字体大小、字体颜色，添加片头图片。 11. 设备需无缝接入学校已有录播平台，以及本项目新部署的数字化教学评价系统，提供对接承诺函并加盖公章。 | 台 |  |
|  | 23 | 教师摄像机A | 1.设备应采用嵌入式硬件架构，采用linux内核。 2.设备应采用≥800万 1/2.8"像素逐行扫描高性能图像传感器，内置GPU芯片，支持≥3倍光学变焦。 3.设备音频编码格式应具备ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、G.722.1C、G.726、AAC_LC、G.726，支持8kHz、l6kHz、32kHz、48kHz采样率选择。 4.设备应具备回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声，支持混音录像功能，可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件。 5.设备应具备TCP/IP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，NAT，802.1X，QoS，UPnP，SMTP网络协议。 6.设备编码应具备H.265、H.264编码协议。 7.设备应具备强光抑制、移动侦测、自动增益、自动曝光、背光补偿、3D数字降噪。 8.设备应具备区域设置（跟踪区域、PPT、特写画面设置、讲台、板书、多机位模式、纵向模式、过道数），默认为横向跟踪模式选择，当不进行配置时，摄像机会随着教师移动，进行画面切换。 9.设备应具备当教师站立授课时，摄像机为特写画面，当教师横向移动，走出特写区域，摄像机画面切换为全景模式；支持以教师为中心垂直方向跟踪教师。 10.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口、支持POE供电； | 台 |  |
|  | 24 | 教师摄像机B | ▲1.设备应采用≥1/1.8英寸高性能 CMOS 传感器，图像分辨率≥3840×2160，内置≥22倍光学变焦镜头。（提供国家认可的检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章， 2. 设备应采用嵌入式硬件架构，采用一体化工业设计，隐藏式线缆且镜头模块支持水平和垂直调节适合不同教室场景，支持无支架壁装、支持吊装。（投标人需提供所投设备的实际安装照片） 3.设备视频编码格式应具备H.265、H.264； 4.设备音频编码格式应具备G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC、ADPCM、G.726等多种音频编码格式，支持8kHz/ l6kHz/32kHz/48kHz采样率选择； 5.设备应具备回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声，支持混音录像功能，可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件； ▲6.设备应具备在只输出主码流时，视频图像传输至客户端的延时时间≤180ms；（提供国家认可的检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章） 7.设备应具备强光抑制、移动侦测、自动增益、自动曝光、背光补偿、数字降噪； 8.设备应具备多流输出功能：应具备≥3路视频输出，每路分辨率不低于1080P，3路视频分别为教师追踪画面、板书区域特写及任一辅流； 9.设备应具备智能识别教师行为：教师所在区域、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为；应支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整。 | 台 |  |
|  | 25 | 学生摄像机A | 1.设备应采用工业级嵌入式架构，满足IP67级防护要求； 2.设备像素应≥800万，图像分辨率≥3840×2160，设备内置GPU芯片； 3.采用1/2.7英寸高性能图像传感器，最低照度至少满足0.0005Lx(彩色)， 0.0001Lx(黑白) 4.设备应具备三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 5.设备应具备G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能。 6.设备应具备ANR断网续传功能。 7.设备应具备文字转语音功能。 8.设备应具备红外补光功能，补光距离100米，支持SmartIR功能，满足日常教室监控需求。 9.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口，支持POE供电。 | 台 |  |
|  | 26 | 学生摄像机B | 1、云台摄像机，支持线扫、巡航、巡迹、预置点、支持区域聚焦，支持POE供电。 2.设备应具备≥1/1.8英寸200万像素高性能传感器，最低照度至少满足0.0002Lx(彩色)， 0.0001Lx(黑白)。 3.设备应具备分辨率≥1920×1080、帧率在1-60fps可调，30帧下最佳延时小于200ms。 4.设备应具备≥12倍光学变倍，≥16倍数字变焦。 5.设备应具备红外补光，可分辨50米外所摄目标的轮廓和状态，可满足日常教室监控需求。 6.设备应具备H.265、H.264、MJPEG编码格式。 7.设备音频编码格式应具备PCMA、PCMU、AAC_LC、G.722.1.C、G722、ADPCM、G.726音频编码标准，支持音频AAC_LC编码格式，最大采样率可设置为48kHZ。 8.设备应具备1×RJ45 10/100M以太网接口、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×RS485、1×TF卡插槽。 | 台 |  |
| 五、综合运维管控系统 | 28 | 数字化教学评价系统 | （一）电脑端： 1、▲系统应具备微服务架构，各微服务相互独立，应支持动态扩容，应支持集群、中间件、网关管理及高可用；支持应用不中断的情况下，各微服务的升级。（提供国家认可的检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，检测依据; GB/T 25000.51-2016系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则。） 2、系统需支持openEuler、kylin等国产化操作系统，可兼容国产化中间件、数据库并提供兼容性证明文件。 3、系统应具备7×24小时不间断运行的高可靠性，同时为保证系统安全可靠地运行，保证相关监测数据保密，维护数据相关方的合法权益，系统应具备良好的安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施。 4、系统应具备数字化教学评价应用，实现线上、线下听评课双模式。线上课程实时听课及课后视频回放听课，实现线下进入课堂听课评价信息时实时录入汇总。实现全天巡课以及对专项任务进行督导，实现自定义督导模版，实现在线督导打分，实现现场督导评分录入，实现自动统计功能，实现统计报表输出。系统应实现管理角色覆盖课程范围下的线上线下所有评价查看及导出、数据汇总、可视化分析。 5、系统应实现按照校区、教学楼、楼层，全天巡课，巡查各教学楼、教室每日课程教学情况，对正在上课的教室进行实时听评。 6、系统应实现现场常规督导任务、专项督导任务。实现对督导人员的角色划分校级\院级\专项权限并获取其权限内课程听评权限。 7、系统应实现在督导课程查看教室多视角画面，包括老师、学生、课件等画面，实现三画面灵活选看，实现对单画面的音频开关控制，实现单视角查看。 8、系统应实现线上督导过程中进行点评标记，抓拍教室视频画面并对课程视频进行打点标记及评价，实现根据打点结果定位视频播放，作为督导的评分依据。（需提供系统截图） 9、系统应实现对个人听评课行为进行数据统计，并进行常规听评课周次与老师课程选择的引导。实现对老师听评结果高分、低分上限设置提醒，协助听课老师及时调整听评方式方法。 10、系统应实现根据学校对部分课程的督导需求，由系统管理员建立专项任务，批量或个别授权课程给个别督导员或督导组，并设置任务有效期。用户登录督导系统后，在有效期内可看到此专项任务下的课程，并进行督导。 11、系统应实现校级、院级教学管理人员管理查询及管理督导人员督导权限授权有效期，实现发起用户授权有效期延期或缩短操作。实现有审批权限的系统管理员或上级领导对教学管理人员提交的有效期申请进行审批。审批通过后用户有效期则进行相应变更。 12、系统应实现校级、院级教学管理人员进行指定人员级督导、院级督导权限申请操作，在审批通过后，相应人员即可被授予相应权限。系统实现添加不同的督导方案，实现启用和禁用督导方案，督导方案类型实现评分制和等级制，可分配多个督导项及督导项指标，实现督导方案可配置多种选择项，包括单选、多选、五星评分、文本框、文本域、分值框等。 13、系统应实现督导管理功能，实现管理员查看所有督导人员督导过的课程信息，包含督导视频和评分；实现系统管理人员等对根据配置的视频生成规则生成的资源进行查询与管理。 14、系统应实现系统管理人员对督导平台风格、全天实时巡课权限、资源设定（包含督导视角、视频生成规则、视频保存时间等）进行配置与管理。 15、应实现多画面实时预览、上课信息展示与AI巡课告警，能够从是否触发敏感词、出勤情况、课堂秩序等维度进行AI巡课并告警，AI异常的告警通知可在告警中心查看，实现导出与情况回看。（需提供所投系统的界面截图） 16、系统应实现保障信息安全，同一账号禁止多终端登录，同一账户同时只能登录一次。 17、具备自主研发能力，提供“数字化教学评价”相关内容的软件著作权登记证书。 18、需完成与学校教务系统课表数据、统一身份认证对接，并提供系统标准API接口，将业务数据回流到学校数据中心。（需提供对接承诺函） （二）移动端： 1.系统应实现多种系统（安卓、IOS）及多终端（手机、平板）浏览器访问数字化听评课系统，支持线上、线下听评课双模式入口。 2.系统应实现现场常规督导任务、专项督导任务。支持对督导人员的角色划分校级\院级\专项权限并获取其权限内课程听评权限。 3.系统应实现通过HTML5方式接入到学校APP、公众号、企业微信、小程序等，便于学校听评课老师在移动端进行实时课程督导、课后回放督导，通过移动端查看课程教学画面并进行听评课工作。 4.系统应实现移动端访问数字化听评课系统，可根据需求进行多视角选择观看。 | 套 |  |
|  | 29 | 考试巡查平台 | - 设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能； 2.单台设备应具备至少1000个摄像机的接入，满足学校扩容需求； 3.设备应具备实时浏览时查看码流信息，支持点击居中、框选放大； 4.设备应具备在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位； 5.设备应具备16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 6.设备应具备USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 7. 设备需符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》规定的视频编码及信令转发标准。 - ▲8.设备应具备当业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失；（提供国家认可的检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，） 9.设备应实现与学校原有考试巡查平台及录像存储复用对接，扩容平台接入能力及媒体转发能力。（投标人需提供对接承诺函） | 台 |  |
|  | 30 | 高密度服务器 | 1.主机应采用高密度刀片式服务器架构，2U标准机架式设计，整机可支持≥4个独立的刀片节点，整体应具备≥24个硬盘插槽。 2.设备应采用全模块化设计，每个电源、硬盘、服务器节点均可便捷插拔，应具备双冗余系统电源。 3.在设备有空余节点槽位的情况下，支持直接在线扩容，不必系统断电。 4.设备应包含国产化操作系统及虚拟化软件，并提供服务器与国产操作系统的兼容性证明。 5．单个刀片节点规格： （1）CPU：性能不低于主频2.1G，2*CPU，单CPU核数≥10核20线程。 （2）应具有≥128GB带有 ECC 校验功能的低电压DDR4L内存，最大可扩展16个内存插槽。 （3）应具备≥2个万兆以太网SFP+光网口，含光模块。 （4）配置≥1个2.4TB SAS硬盘或SSD固态硬盘，≥1块960G SSD硬盘。 （5）具备≥1个VGA接口；≥2个USB3.0接口。 （6）采用≥22000转/分钟的高转速风扇，支持风扇调速，可随节点插拔更换。 | 台 |  |
|  | 31 | 万兆光口交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 2、接口：≥24个万兆SFP+口，≥2个QSFP+光口，≥1个USB口； 3、支持VxLAN二层交换，支持VxLAN路由交换，支持VxLAN网关； 4、支持双电源，双风扇； 5、支持IPv4、IPv6静态路由，支持集中MAC认证； | 台 |  |
|  | 32 | 高性能分布式媒体存储 | 1.设备应采用标准机架式设计，配置≥24盘位16TB高性能企业硬盘，总容量不低于384TB。 2.设备需具备双冗余电源、冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔，应具备≥2个万兆网络接口、≥1个千兆以太网口，需配备BBU电池保护模块。 3.单台存储节点的读写性能应支持≥16Gbps或≥1000路（码流4Mbps）高清视频流数据的写入。 4.设备应支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点，存储方案需支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 5.设备可通过WEB方式对系统进行管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。 6.设备需具备流媒体服务能力，可以加入到原有的存储集群，通过考试巡查平台进行统一的管理和调度，支持前端摄像机的码流直接写入存储设备，并且支持存储码流的负载均衡和容错处理，任何一个存储节点的故障，相关的码流将自动切换到其他正常节点进行存储。 7.▲设备需提供存储配额配置和空间预分配功能，支持国标GB/T28181视频流直写云存储设备。（提供国家认可的检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，检测依据（至少依据其中一项）GB 16796-2022；GB/T 15211-2013。） 8、存储需与学校原有录播平台对接，并提供承诺函。 | 台 |  |
|  | 33 | 电子班牌信息发布系统 (含课表对接服务) | - 基于定制的Linux操作系统，B/S架构，本地化部署；系统能够提供教师app端、教师pc端、电子班牌端（安卓系统）、统一管理后台、小程序等。 2、统一管理：后台能够对电子班牌终端进行点对点、点对多控制，可统一设置开关任务，能够根据自定义角色与教室管理，实现灵活的权限分配； 3、统一信息发布：系统支持电子班牌、LED大屏、云屏、信息发布终端的统一信息发布任务。能够实现视频、图片及图册、文字、文档（包含word、pdf类型）、网页、固定模板的点对点推送。通知推送具备全屏幕推送和走马灯推送两种模式，视频、图片推送采用本地存储播放技术，保证视频、图片播放时不会发生卡顿； 4、管理平台：系统支持教师pc端进行课程查询及调课查询、考勤统计查询、电子班牌信息发布、远程开门等功能，能够自动汇总教师本日相关事务的日程并且能够为其他子系统提供统一接口； 5、扩展应用：系统支持学校在电子班牌功能的扩展开发，具备第三方开放者中心。能够为第三方系统提供统一的测试环境，对接文档和更新服务，包含第三方系统教师、学生、手机、pc等基础数据及应用，可以管理电子班牌及pc端系统内第三方的应用系统及数据获取及入口管理。 6、课程表功能：能够支持学校多维度课程表查询，通过能够查询教室课表、个人课表、班级课表多个维度，课表能够自动同步教师个人日程和自动同步电子班牌教室空间管理的禁止预约使用时间，并且支持教师一键打印自己的人课表，支持学生小程序查询自己课程表。 7、作息时间表：系统支持多个作息时间同时使用，并且作息时间表能够与教室地理位置关联，能够适应学校同一楼栋不同专业院系或不同类型教室不同作息上课时间，班牌也能够准确展示教室课程表； 8、▲班牌自定义背景：系统支持班牌上传图片作为班牌背景，并且能够实现每个班牌一个独立背景。管理员能够自行选择色调模版与上传图片结合生产班牌背景，并且系统支持在线预览校内所有班牌屏幕播放内容及设备信息；（提供白皮书、彩页等相关证明文件复印件并加盖投标人公章） 9、系统能够在线预览班牌的运行状态、显示画面、任务执行情况；能够在线显示班牌物理位置、IP地址等信息； 10、考场设置：通过管理系统配置、设定，根据考试时间，限时转入该模式。可以显示考场基本信息：考场名称，考试时间，考试科目，监考老师。在系统设定时间内，电子班牌自动转入考场模式执行考场任务，支持一个教室同时设置多个考场功能； 11、教室调换功能：当教室教学设备发生故障时，系统能够在管理端通过教室索引功能快速查找当前和当日所有教室的任课信息，在该教室列表中直接点击故障教室和在无课程安排教室能够实现两间教室之间的教室调整，故障教室电子班牌自动显示教室调整信息，被调整教室电子班牌显示故障教室授课信息和教室调整通知。 - 12、★提供书面承诺：可以与学校已有的电子班牌平台实现无缝对接，提供承诺书并加盖投标人公章。 | 套 |  |
|  | 34 | 物联网智慧教学空间管理平台 | 1.平台采用B/S架构，支持Web界面登录。系统使用用户无须安装客户端，电脑端须适应主流的浏览器登录（如IE、Edge、谷歌、360、遨游、火狐等），实现系统所有功能和操作。支持移动端H5页面登录，支持移动端APP和微信小程序。 2.具备多用户、多角色管理，具备用户名称、登录编号、登录密码、权限角色、手机号、性别、头像等基础信息设置。 3.支持学校名称、校区、教学楼、楼号、教室编号、教室名称等教室基础信息配置管理。 4.具备教室设备基础信息管理；教室设备信息支持批量导入、导出和批量修改；可根据教室设备自定义设备图标。 5.平台可实时监测各教室设备运行状态并可视化展示；支持在用教室、空闲教室、离线教室状态查看；教室状态支持个性化图标显示。 6.可远程控制各教室多媒体设备的开启和关闭，针对单间教室进行设备控制时，需在同一界面内同时完成查看教室内电脑画面、视频信号、监听教室内的声音，通过控制按键完成上课、下课、面板锁定、解锁、开关投影机、升降幕布、信号切换等设备的远程控制。 7.支持通过批量控制的方式集中对多间或全部教室的设备进行开启、关闭等操作。 8.平台管控端需支持自定义控制面板按键功能，常用操作按键支持在管理平台主界面显示。 9.具备定时计划自动控制功能。可配置计划名称、执行周期、执行时间、执行功能； 10.具备课表管理功能，支持添加或导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理； 11.支持IC卡授权数据管理，具备部门、姓名、性别、工号、IC卡号基础数据管理和IC授权管理；支持刷卡记录查询，支持刷卡记录导出； 12.支持教室传感设备数据监测，能采集环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳、温度、湿度数据并实时呈现； 13.支持教室电脑配置信息采集，操作系统、处理器、主板、内存、硬盘等配置信息呈现，并支持教室电脑信息数据导出；支持多媒体网络中控、读卡器等设备异常报警信息查询；支持报警信息数据导出； 14.需具备教室各类固定资产名称、品牌、型号、位置归属等精细信息管理功能；支持手动录入、表格导入添加资产信息，资产可绑定教室位置；支持资产信息批量导出；支持资产导出二维码； 支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果；支持在线添加、导入方式创建个性化知识库；具备知识库权限管理；支持常见故障、操作方法、维修维护经验知识查找等功能； 15.要求具备数据大屏展示，支持不同业务上的数据系统数据整合到同一个可视化页面；教室设备报警信息、IC 卡刷卡记录、教室使用时长、运维工单记录、故障类型报警分析、教室使用状态分析等多种数据，在同一界面图表形式展示。支持展现数据、显示位置等功能自定义配置；根据不同展示场景配置不同的数据大屏，多种数据大屏一键切换。（需要提供系统功能截图并加盖投标人公章） 16.支持与第三方系统进行融合对接(支持APP、微信小程序、企业微信、钉钉等)，对接后老师使用学校APP、企业微信、钉钉等方式实现扫码上课，扫描教室前端液晶屏推送的动态二维码，认证通过后，自动开启多媒体系统。 | 点 |  |
|  | 35 | 系统对接 | 本项目建设的软件系统应与学校智慧校园综合信息管理系统的 OA 系统、人事管理系统、数据交换平台、统一身份认证系统、企业微信实施对接，与原有常态化教学系统（含视频资源管理平台）、一卡通系统实施对接，与城市热点及运营商对接，以及本项目系统间的相互对接（如有），所建设的软件系统必须采用开放的架构、开放的平台、开放的产品，提供完备的文档资料和标准的接口程序，支持向第三方系统提供标准的API接口，免费提供给后续第三方软件供应商对接，并提供AIT接口或数据视图将数据回流到学校数据中心。所有对接费用（含第三方收取的费用）均包含在报价中。所有对接需提供对接承诺函加盖投标人公章。 | 项 |  |
|  | 36 | 线材辅材及综合集成服务 | 项目实施的所有相关费用及线材,如各类视频线、音频线、话筒线、控制线，吊架，连接头，安装固定件等 | 项 |  |

四、项目实施要求

（1）该项目报价中应包含所有教室及系统所需要的线材、配套设备，设备安装运输中产生的所有相关费用；

（2）投标人应自行采购用于项目实施所需的万用表、绝缘表、测线仪、测序器、脚手架等设备和必要的工具和防护用品；

（3）投标人应负责合同清单中所有设备的上架安装牢固，通过系统及整体系统测试工作后方可进行设备安装；

（4）投标人应派遣足够的相关施工人员队伍，以确保整体项目的安全顺利交付。

五、实施时间和地点

投标商应根据采购人要求将所有设备运送至指定地点并进行安装、调试，在运输过程中发生的一切费用由中标人负责。

交货期（含安装）：合同签订后60天内完成设备的安装、调试。

六、服务标准、期限、效率等要求

6.1 质保要求

★（1）免费保修期要求不低于三年（除了前述具体指标里已经要求年限的）。

（2）保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

（3）保修期自验收签字之日起计算。

（4）保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

（5）维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

（6）卖方需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务。

（7）在质保期后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供。

6.2 培训要求

（1）中标人应负责对采购人的相关人员进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标商应在投标文件中列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

（2）免费提供技术培训、咨询、现场指导。

（3）负责培训1-2名能对设备正常使用和维护的操作人员，对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

七、付款方式

1、本项目为固定包干总价制，结算货币为人民币。

（1）成交供应商须在合同签订前以银行基本账户方式支付采购人履约保证金（成交合同金额的5%）。履约保证金在履约完成后，在项目验收合格之日起一年后一次性退还（无息）；

履约保证金账户：

户名：常州工学院

账号：324006010018170040341

开户银行：交行常州分行营业部

汇款时备注：“常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目”

（2）设备安装调试完毕并且经采购人验收合格后，由成交供应商向采购人开具增值税专用发票，采购人支付成交供应商合同款项的100%。

# 第六章合同草案条款

常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目采购合同

甲方：常州工学院                                 签订地点：常州工学院

乙方：                                           签订时间：    年   月   日

代理机构（见证方）：                             项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构江苏春为全过程工程咨询有限公司2024年  月  日进行的常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目 （招标编号：            ）的招标结果，经双方协商一致，签订本合同。

- 总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目 。具体服务内容见下表（单位：元）：

| 序号 | 采购计划单号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计 | 合计金额：人民币大写 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 供货期：合同签订后60天内完成设备的安装、调试 |  |  |  |  |  |

本合同金额为人民币大写：人民币         元整（￥      元）。项目的具体服务要求见集中采购机构的采购文件中项目需求。

- 二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．（项目编号自动生成）采购文件；

2．乙方提交的响应文件；

3．乙方提交的其他资料及承诺。

- 三、质量保证

乙方所提供的设备和服务必须符合国家有关标准和JSZC-320400-JSCW-G2024-0023号采购文件（含技术说明）的要求。

- 四、维保服务时间

乙方向甲方提供    年免费质保。

- 付款方式

1、本项目为固定包干总价制，结算货币为人民币。

（1）乙方须在合同签订前以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（中标合同金额的5%）。履约保证金在履约完成后，在项目验收合格之日起一年后一次性退还（无息）；

履约保证金账户：

户名：常州工学院

账号：324006010018170040341

开户银行：交行常州分行营业部

汇款时备注：“常州工学院辽河路校区智慧教室设备平台采购与安装项目”

（2）设备安装调试完毕并且经甲方验收合格后，由乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方支付乙方合同款项的100%。

- 六、服务承诺

1．乙方所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能；

2．质保期内，乙方在收到通知后 7 日内对甲方的维修或更换有缺陷的货物或部件的请求提出解决方案，并尽快解决。质保期内，对于存在质量问题或做工、材料缺陷的产品或零件，乙方给予免费维修或更换；

3．乙方必须在合同签订后按甲方送货至甲方指定地点（合同价包含货运、卸车吊装、搬运等所有费用），乙方提供免费安装、调试；

4．乙方免费对甲方使用人员进行设备使用培训，安装、调试、验收合格后，乙方随时接受甲方有关常见故障的预防和安全操作的规程咨询；

5．软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

- 七、违约责任

1．任何一方出现违约，由此造成的直接经济损失均由违约方负责赔偿；

2．乙方若逾期交付，违约金按每天赔偿合同总价的0.2%计算，违约金累计达到合同总价2%的最高限额后，甲方有权终止合同，乙方应承担甲方由此产生的所有损失。

- 八、不可抗力

1．如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任；

2．如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的7天内及时通知另一方，并在不可抗力发生后的15天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达3个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前30天通知终止本合同。

- 九、争议解决方式

甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

- 十、其他约定事项

见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十一、合同生效

本合同自甲乙双方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，见证方执壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：（盖章）常州工学院               乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

经办人：                              经办人：

地址：常州市新北区辽河路666号        地址：

电话: 0519-88510224                   电话:

开具发票信息：

单位名称：常州工学院                  单位名称：

银行账号：                            银行账号：

324006010018170040341

开户行：交行常州分行营业部            开户行：

统一社会信用代码（税号）：            银行行号：

12320400467283964D                    统一社会信用代码（税号）：



见证方：江苏春为全过程工程咨询有限公司（章）

法定代表人或授权代表：

联系人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知：

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏春为全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件复印件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明复印件加盖公章（双面）。

- 2落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 3 响应函（实质性格式）

响应函

致：江苏春为全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 4 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：_____________________（供应商名称）的___________________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为      （项目名称）  项目的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的采购活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                        电话：

传真：                                        邮编：

开户行：

帐号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.法定代表人参加招标会议时，提供《法定代表人资格证明书》和本人身份证原件。

3.委托代理人参加招标会议时，提供《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》和本人身份证原件。

4.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：__________________

项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 12 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14 招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- （全文完）