招　标　文　件

项目名称：新北区城管局会议室信息化改造项目

项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2024-0140

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年5月8日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州国家高新技术产业开发区（新北区）城市管理局的委托，常州市政府采购中心就新北区城管局会议室信息化改造项目(JSZC-320400-JZCG-G2024-0140)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新北区城管局会议室信息化改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0140

2.项目名称：新北区城管局会议室信息化改造项目

3.预算金额：人民币100万元

4.最高限价：人民币100万元

5.采购需求：对新北区城市管理局6楼会议室进行信息化改造提升，兼顾实现指挥调度室和会议室功能，包含LED显示屏、音响及会议发言设备、网络设备及相关控制系统、线缆辅材以及原有屏幕的拆卸、移装、调试等。具体内容包括：设备的制造(采购)、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：签订合同后自采购人通知之日起45日内完成设备供货、安装、调试并通过采购人验收，提供至少三年的免费质保服务（自项目验收合格之日起算）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至提交响应文件截止之日止

2.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月31日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）城市管理局

地址：常州市新北区渭河路2号

联系人：邹立

联系方式：0519-85175880

2.常州市政府采购中心

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：新北区城管局会议室信息化改造项目         项目编号：

甲方：（买方）常州国家高新技术产业开发区（新北区）城市管理局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据常州市政府采购中心新北区城管局会议室信息化改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：新北区城管局会议室信息化改造项目

1.2 标的质量：符合国家、地方、行业标准及甲方要求

1.3 标的数量（规模）：见采购清单（附件后附）

1.4 履行时间（期限）：签订合同后自甲方通知之日起45日内完成设备供货、安装、调试并通过甲方验收，提供      年的免费质保服务（自项目验收合格之日起算）。

1.5 履行地点：常州国家高新技术产业开发区（新北区）城市管理局

1.6 履行方式：总价包干制

1.7 包装方式：按设备品类包装，包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：        元（      元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：付至合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2项目验收并通过审计后款项支付时间：设备供货、安装、调试结束、验收合格并通过审计后，支付比例：付至审计金额的90%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3尾款支付时间：在验收合格之日起一年后，尾款支付比例：付至审计金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3设备在调试通过后提供保修服务，整体免费质保期    年，自项目验收合格之日起算。保修期内如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于甲方自身原因造成的不在免费质保服务内，甲方仍可与乙方协商解决。

10.4提供7*24小时现场技术支持和售后服务，提供售后服务热线。质保期内应根据甲方需要免费提供现场技术支持服务和系统扩充、升级方面的技术支持服务。接到故障通知后，应在     小时内响应，如需上门维修的，应在    小时内到达现场，提出故障解决方案并排除故障，确保质保期内所有产品安全稳定使用，如36小时不能解决问题，需免费提供备用设备到位，确保正常使用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收或检测，相关意见将作为验收书的参考资料，费用由乙方负责。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收并通过审计。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收及审计结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（若有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付相应款项、退还履约保证金（若有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 乙方在交货打包时应按甲方要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便甲方查收及发放，其中包装费由乙方承担。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，乙方承担一切责任。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、采购标的

1.项目名称：新北区城管局会议室信息化改造项目

2.采购标的：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心大屏系统(P1.25) | 14.58 | 平米 | 含相关配件 |
| 2 | 音响扩声系统 | 1 | 套 | 2主音箱+4辅助音箱，配置一拖四会议话筒和2套1拖2手持话筒 |
| 3 | 中控系统 | 1 | 套 | 通过终端和移动设备控制屏幕信号的便捷切换 |
| 4 | 网络设备 | 1 | 套 | 配置2台无线AP用于无线上网 |
| 5 | 线缆及配套材料 | 1 | 套 | 本次涉及的各类线材包含预留视频会议点位管线 |
| 6 | 系统集成 | 1 | 套 |  |

3.预算金额：人民币100万元

4.最高限价：人民币100万元

5.采购需求：对新北区城市管理局6楼会议室进行信息化改造提升，兼顾实现指挥调度室和会议室功能，包含LED显示屏、音响及会议发言设备、网络设备及相关控制系统、线缆辅材以及原有屏幕的拆卸、移装、调试等。具体内容包括：设备的制造(采购)、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：签订合同后自采购人通知之日起45日内完成设备供货、安装、调试并通过采购人验收，提供至少三年的免费质保服务（自项目验收合格之日起算）。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.本项目是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.本项目是否接受进口产品投标：否

11.是否专门面向中小企业预留采购份额：否

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交付的时间：签订合同后自采购人通知之日起45日内完成设备供货、安装、调试并通过采购人验收。

（2）地点：常州国家高新技术产业开发区（新北区）城市管理局。

2.合同款项支付

（1）预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：付至合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

（2）项目验收并通过审计后款项支付时间：设备供货、安装、调试结束、验收合格并通过审计后，支付比例：付至审计金额的90%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

（3）尾款支付时间：在验收合格之日起一年后，尾款支付比例：付至审计金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.货物的包装、发运及运输

（1）供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）投标人在交货打包时应按采购人要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便采购人查收及发放，其中包装费由中标单位承担。

（3）供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）中标单位负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放，运输和装卸费用由中标单位承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，中标单位承担一切责任。

（5）货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。

4.售后服务要求

（1）设备在调试通过后提供保修服务，整体免费质保期至少三年，自项目验收合格之日起算。保修期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标单位负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标单位不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费质保服务内，采购人仍可与中标单位协商解决。

（2）提供7*24小时现场技术支持和售后服务，提供售后服务热线。质保期内应根据采购人需要免费提供现场技术支持服务和系统扩充、升级方面的技术支持服务。接到故障通知后，应在1小时内响应，如需上门维修的，应在6小时内到达现场，提出故障解决方案并排除故障，确保质保期内所有产品安全稳定使用，如36小时不能解决问题，需免费提供备用设备到位，确保正常使用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

5.报价要求

本项目采用固定总价，总价不得高于本项目最高限价，否则投标文件将作为无效投标处理。报价除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品备件的价格外，还应包括产品的安装费（含施工用水电费）、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务、售后服务及保修等一切费用。投标人可通过自行勘查在报价中一次性包定，后期中标单位不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。

三、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统P1.25 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏P1.25 （核心产品） | ★1.点间距≤1.25mm；屏体尺寸：宽度≥7.2米，高度≥2.025米，分辨率≥5760（宽）*1620（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；（提供承诺书并加盖投标人公章） 2.像素密度：≥640000点/平方,采用SMD表贴封装； 3.PCB板设计：模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能； 4.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； 5.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：3840Hz，对比度：≥18000：1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、色度、灰度校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 6.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，箱体塑性延伸强度≥170Mpa； 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。 7.箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接，模组间0-4.5度拼接； 8.模组设计：模组与主板采用硬接口设计，板对板设计，支持直接插拔；插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； ▲9.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式；（提供非插拔式接收卡的主板实物照片及承诺所投产品与实物图片一致，并同时提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电； 11.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式； ▲12.LED显示屏产品通过TIRT-GK-JS-48-2019认证实施规则中的要求；通过《PPP：CCB15071A：2019》标准； 13.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。 14.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常。 15.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，（提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，资质获得者与CCC认证中产品生产厂家名称一致）。 16.防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 17.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害； ▲18.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的检测机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； 19.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件并加盖投标人公章。 20.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔; ▲21.LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清及HDR3.0认证证书； 22.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟； ▲23.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认可的检测机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； 24.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。 ★25.本次所投LED屏体需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 | 平米 | 14.58 |
| 2 | 控制系统 | 1路DVI、1路HDMI输入，支持热备切换6路网络输出； HDMI/DVI 热备信号输入，具有两组外接信号同时接入，当主信号消失时，可切换到备份输入设备； 单设备带载1920×1200或2048×1152，直接驱动整区域LED显示屏，无分配器产生的不同步撕裂和不稳定现象。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 输入：不低于8×HDMI路输入； 输出：不低于8×DVI路输出； 功能要求： 1.支持在任一输出通道打开多个窗口，显示图像内容，单屏最多可开16个窗口。支持任意输入信号重复开窗功能。支持已开窗窗口任意互相叠加。支持窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动。支持窗口大小改变，支持比例任意调整。支持窗口可剪切部分区域内容。支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等； 2.支持 128 个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；支持场景分组功能支持任意场景读取功能，支持场景分组功能； 3.场景调用无延时； 4.支持虚拟底图（全屏刷新时间小于2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏； 5.支持读取输入信号参数指标，支持信号是否在线； 6.图像信号无损实时传输； 图像信号无压缩、无失真传输； 7.支持整墙画面拼接同步显示功能，快速移动画面无撕裂、错位现象； 8.对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式进行传输和调度，使得各个显示单元间信号窗口内容显示一致； 9.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容同步； 10.可在控制端观看不同分组屏的实时60帧全屏回显画面，支持外接显示器或解码盒输出； 11.支持控制软件实现不受数量限制的多组屏设置，不同组屏分辨率独立 12.支持Dual Link DVI，DisplayPort，HDMI2.0信号输入，支持3840*2160@60hz，支持EDID编辑，支持自定义更高分辨率接入；支持HDBaseT信号输入，支持VGA， YPbPr信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入；支持DVI,HDMI1.3信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入，支持EDID编辑，支持自定义更高分辨率接入；支持CVBS信号输入,支持NTSC、PAL格式；支持SDI信号输入,支持HD-SDI、SD-SDI、3G-SDI等格式 ；支持IP H.264信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入；支持HDBaseT标准协议，支持3840*2160@60hz信号输入，最大传输距离100米；支持光纤信号输入,支持单模光纤信号输入，传输距离15Km；支持随路音频输入输出同步切换； 13.支持多种输出信号格式,支持包括DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVI、H264等格式输出；输出信号分辨率,支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200、1400*1050、1024*768、800*600、640*480及任意定义分辨率； 14.最大单机背板信号处理带宽,单台1600G，支持级联；单卡最大带宽,20G；图像开窗响应速度,<15ms；场景调取响应速度,<20ms； 15.电源冗余及热插拔功能,支持1+1冗余电源、支持热插拔、支持负载均衡；风扇热插拔功能,支持风扇热插拔 ；输入输出支持热插拔,输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复； 16.软件在线升级维护,支持软件远程在线升级维护。业务智能恢复功能,支持板卡更换后自动恢复更换前工作状态； 17.支持级联时钟同步功能,支持级联设备间时钟同步； 19.具备7*24小时连续工作能力,支持7*24连续工作； 20.具备红外、串口、网络、继电器控制接口； 21.低噪音设计,系统前后左右处1m处噪声小于45db； ▲22.平均无故障时间>100000小时，最快修复时间（MTBF）<5分钟；（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 23.泄露电流试验不大于5mA（AC峰值）。绝缘电阻试验 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 24.抗电强度试验 电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞狐现象。 25.高温、高湿（恒定湿热）工作 将受试样品放入50℃，90%环境中，通电工作8h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功能均应正常。 低温工作 将受试样品放入-20℃环境中，通电工作 8h， 再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观 结构和功能均应正常。高温、高湿（恒定湿热）存储 将受试样品放入 60℃，85%环境中放置 48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常。低温存储将受试样品放入-30℃环境中放置 48h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常； 26.正弦振动试验 10～55Hz，振幅0.35mm，每一轴向循环扫频5次，每次时间5min。 ▲27.稳定性试验 设备在正常工作条件下，连续工作7*24H（168H），不应出现电、机械或其它故障。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★28.与LED屏体、LED软件为同一厂家，须通过CCC强制认证，并提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 钢结构 | 用于安装支撑屏体的钢结构体，根据现场情况定制钢结构 | 套 | 1 |
| 5 | 配电系统 | 定制15KW智能配电柜，通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 性能不低于I7处理器，内存不低于16G，显示器尺寸不低于48.8英寸，显示器屏幕比例不低于32：9，显示屏刷新率不低于144HZ； 控制系统需同步控制终端操控。 | 台 | 2 |
| 7 | LED软件 | 1.软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 2.软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4.要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6.软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 8.软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。 9.软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 10.软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 ▲11.软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲12.具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲13.所投软件与LED屏体、视频处理器为同一厂家，并提供LED软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，软件著作权证书名称不同的，需提供对应功能说明。 | 套 | 1 |
| 8 | 线材 | 屏体内线材及辅材，原厂配套 | 批 | 1 |
| 9 | 辅助显示器 | 不低于75寸液晶电视 | 台 | 2 |
| 10 | 电视机吊装支架 | 电视机固定吊装支架 | 套 | 2 |
| 11 | 屏体装饰 | 大屏四周装饰，按要求定制 | 套 | 1 |
| 二、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1） | 音箱及功放 |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁； 2.高音：≥40W，≥34芯； 3.阻抗：8Ω； 4.分频点：2.2K； 5.频率响应：45Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m； 7.最大声压级：≥124dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥350W； | 只 | 2 |
| 2 | 辅助音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 4 |
| 3 | 主扩功放 | ▲1.具有2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 2.具有两通道独立温度显示（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 3.具有两声道独立音量数值显示（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：600W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2； 11.桥接功率 8Ω：1800W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200：1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件并加盖投标人公章，软件著作权证书名称不同的，需提供对应功能说明； | 台 | 1 |
| 4 | 辅助功放 | 1.立体声输出功率8Ω：400W×2； 2.立体声输出功率4Ω：700W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 2 |
| 2） | 会议发言系统 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（方杆）会议话筒； ▲为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能（提供话筒抗EMI、RFI嵌入式软件著作权复印件并加盖投标人公章，软件著作权证书名称不同的，需提供对应功能说明） | 套 | 1 |
| 2 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.频率范围：640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽：每通道250Hz； 3.调制方式：FM调频； 4.信道数目：红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 2 |
| 3 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |
| 4 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |
| 3） | 音源处理 |  |  |  |
| 1 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |
| 2 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 台 | 1 |
| 3 | 音频处理器 | 1.通道2输入/6输出； 2.高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器； 数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器； 3.每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 ； | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲提供智能截频FILTER多重净化技术软件著作权加盖投标人公章，软件著作权证书名称不同的，需提供对应功能说明； | 台 | 1 |
| 三、中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能中控主机 | 1.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2.≥64MB数据存储器； 3.≥8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps； 4.每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5.≥8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6.≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 7.≥8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 8.≥8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； ▲9.需支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 10.为便于后期维护，需支持红外代码块库导出功能； 11.正面板具备≥8个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用；； ▲12.支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 13.支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； ▲14.支持嵌入MiniC；支持播放、暂停、恢复、停止管理（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）； | 套 | 1 |
| 2 | 移动控制软件 | 软件使用许可证书。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制终端 | 屏幕尺寸不低于11英寸，120Hz高刷，不低于8+128GB配置 | 台 | 1 |
| 4 | 电源控制器 | 1.采用NXP工业级CPU芯片，超强抗干扰能力，能通过4KV 快速脉冲干扰(EFT)；独创RS-232地址码开关方式，可以提供一个RS-232接口控制多台继电器， 支持最大255台级联；PC软件控制，首创设备状态反馈显示功能； 2.兼容其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备；紧急情况下可DIP手动控制方式；8路电源插座或开关组件任意组合； 3.内置八路进口30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W； 4.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 5.提供每路开关LED状态显示；采用24V继电器，解决继电器吸合力不够产生火花问题；独立100V-220V开关电源供电，增强系统稳定性；三重独立控制方式，手动和电脑软件.RS-232； 6.高品质大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比；整机通过15KV抗静电测试。 | 台 | 1 |
| 四、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口；背板带宽不低于192Gbps，包转发率不低于42Mpps | 台 | 1 |
| 2 | 无线AP | 三频六流室内吸顶式WiFi6无线AP接入点，支持802.11ax/ac/n，最大接入速率不低于5.375Gbps | 台 | 2 |
| 五、线缆及配套材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2000*800*600mm | 台 | 1 |
| 2 | 3.5转双莲花跳线5米 | 电脑到桌插 | 条 | 1 |
| 3 | 6.35插头 | 桌插音频到调音台 | 个 | 8 |
| 4 | 设备跳线 | 卡侬头公母线 | 条 | 10 |
| 5 | 音箱插头 | 1.5米 | 个 | 8 |
| 6 | 音箱壁架 | 四芯套筒头 | 个 | 6 |
| 7 | 多媒体会议插座 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 4 |
| 8 | HDMI高清线 | 4条地插+6个预留工位+2电视机 | 条 | 12 |
| 9 | 网线 | CAT6 | 箱 | 2 |
| 10 | 光缆 | 12芯 | 米 | 80 |
| 11 | 音箱线 | RVV2*2.0 | 米 | 100 |
| 12 | 音频线 | RVVP2*0.75 | 米 | 60 |
| 13 | 线管 | JDG25 | 米 | 300 |
| 14 | 线管 | JDG32 | 米 | 250 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 30 |
| 16 | 强电电缆 |  | 米 | 50 |
| 17 | 辅材 | 金属线槽、光缆盒、光纤熔接、水晶头、扎带、胶带、弯头等 | 批 | 1 |
| 六、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 1）六楼现有位置屏幕屏体及钢结构整体拆除及部分墙面切割满足大屏安装尺寸；2）7楼大厅内原有显示设备拆除并搬至采购人指定位置；3）六楼现有大屏搬迁并安装至7楼（含钢结构、屏体线缆等）；4）六楼大厅内所有线缆实施（含地面瓷砖破除及按采购人要求恢复，整体美观）；5）大屏、音响、中控及网络设备的安装、调测等。 | 项 | 1 |

（二）总体技术及服务要求

1.采购清单中技术参数、性能要求中加★项为实质性响应参数指标，必须满足，否则作无效投标处理；加▲项为重要参数指标，其余为一般参数，投标人按照清单数量、规格和参数性能要求供货，并需按照清单备注要求提供相关证明材料，须在偏离表中分别标注偏离情况，否则视为负偏离。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等）。实行生产许可制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3.投标人本次所供的设备相关系统、软件等功能应用上要相互兼容，灵活操作，无缝对接；在硬件允许的条件下，保证软件免费升级。

4.投标人应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.项目实施过程中，中标单位应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由中标单位承担所有责任。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

6.所投产品必须满足采购要求，在与中标单位签订采购合同前，采购人有权要求中标单位在一周内提供同等型号样机进行测试。如中标单位的演示功能与投标文件承诺不符合，采购人有权拒绝与其签订合同，相关风险由中标单位承担。

（三）人员要求

项目实施过程中，需至少安排项目经理1名、现场技术负责人1名、售后负责人1名以及其他相关人员在场，以指导新设备安装进行、旧设备拆除移装等，安装前的布线、安装位置、安装高度必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好设备检测与验收。本项目拟派人员需具备以下岗位证书：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、信息系统项目管理师证书 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 注册信息安全专业人员认证（CISP）证书、IT服务项目经理证书、智能化系统集成项目经理（高级）证书 |
| 3 | 项目售后负责人 | 1 | IT运维工程师证书、全国计算机信息高新技术网络工程师证书 |
| 4 | 项目组其他成员 | ≥ 2 | 智能化系统工程师、弱电系统集成项目经理证书 |

（四）培训要求

1.中标单位须对本次产品应用相关的采购人及其相关用户进行基础操作培训，并提供详细操作手册等技术资料和培训资料，配合采购人解决培训场地。

2.中标单位应及时组织采购人的相关人员参加现场培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据招标文件的设备、软件目标和功能应用。培训次数、规模及场所由采购人视具体情况而定。

（五）验收标准

1.货到后由采购人组织有关部门人员进行初步验收，按招标文件、投标文件要求的品牌、数量、型号等进行清点、记录。

2.设备安装后，中标单位协同采购人按国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准进行质量验收，并通过审计。

3.中标单位必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件系统的安装和维护服务的全部内容，并配合采购人完成相关设备、系统的网络联调工作。中标单位应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关检测中心进行检测，费用由中标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

4.中标单位应向采购人提供全套随机文件(含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等)及配件、配套工具等，并做好相关设备启动、运行及维护等免费培训工作。

- 5.如验收不合格的，中标单位必须立即予以退换货，情节严重、造成不良影响或者严重损失的，采购人有权不予支付货款并追究其违约责任。

（六）实质性参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏P1.25 | ★1.点间距≤1.25mm；屏体尺寸：宽度≥7.2米，高度≥2.025米，分辨率≥5760（宽）*1620（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）； | 提供承诺书并加盖投标人公章 |
|  |  | ★本次所投LED屏体需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章； | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章； |
| 2 | 视频处理器 | ★与LED屏体、LED软件为同一厂家，须通过CCC强制认证，并提供证书复印件并加盖投标人公章； | 提供视频处理器的CCC认证证书并加盖投标人公章，同时视频处理器CCC认证证书中的单位与LED屏体和LED软件厂家为同一单位。 |

（七）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心大屏系统(P1.25) | 工业 |
| 2 | 音响扩声系统 | 工业 |
| 3 | 中控系统 | 工业 |
| 4 | 网络设备 | 工业 |
| 5 | 线缆及配套材料 | 工业 |
| 6 | 系统集成 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  |  |
| 1.1 | 投标人的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。 | 35 |  |
| 2 | 主观分 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项 |  |  |
| 2.1 | 投标人需根据招标文件的要求，提供完整的项目实施方案：包括施工组织框架、服务内容、质量保证及措施、具体施工方法等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审，本项最高得5分。 1）方案全面、完整、科学，完全满足且有利项目开展的，得5分； 2）方案较全面、较完整、较科学，满足项目需求的，得4分； 3）方案有少许缺漏项，基本满足项目需求的，得3分； 4）方案缺漏项较多，片面、欠缺的，得2分； 5）未提供方案的不得分。 | 5 | 提供项目实施方案，该评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 投标人需根据招标文件的要求，提供项目实施进度计划及控制措施方案：包括项目实施进度计划、控制措施等。根据实施方案的完整性、科学性，措施是否得当等进行评审，本项最高得5分。 1）方案完整、科学，措施得当的，得5分； 2）方案较完整、较科学，措施较得当的，得4分； 3）方案有少许缺漏项，措施一般的，得3分； 4）方案缺漏项较多，措施片面、欠缺的，得2分； 5）未提供方案的不得分。 | 5 | 提供项目实施进度计划及控制措施方案，该评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 投标人需根据招标文件的要求，提供详细的售后服务方案：包括质保期限、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、备品备件的安排、本地化服务能力等。根据方案完整性、针对性、合理性等进行评审，本项最高得5分。 1）方案完整、针对性强，描述明确合理，利于开展售后服务要的，得5分； 2）方案较完整、针对性较强，描述较明确合理，能基本满足售后服务的，得4分； 3）方案有少许缺漏项、针对性一般，描述一般的，得3分； 4）方案缺漏项多、欠缺、针对性不强的得2分； 5）未提供方案的不得分。 | 5 | 提供售后服务方案，该评分项属于暗标评审项目，各投标人提供评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 |  |  |
| 3.1 | 投标人提供2020年1月1日至开标日期（以合同签订时间为准）实施的类似项目的业绩合同，每提供一个得1分，本项最高得5分。 | 5 | 注：投标文件中需提供完整合同复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.2 | 本项目配备项目经理（1名）：为本公司员工， 具有系统规划与管理师证书的得2分；具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书的得2分；具有信息系统项目管理师证书的得1分。本项最高得5分。 | 5 | 提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月（2024年1月-2024年3月）任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 本项目配备技术负责人（1名）：为本公司员工， 具有注册信息安全专业人员认证（CISP）证书的得1分；具有IT服务项目经理证书的得1分，具有智能化系统集成项目经理（高级）证书的得1分。本项最高得3分。 | 3 | 提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月（2024年1月-2024年3月）任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 本项目配备项目售后负责人（1名）：为本公司员工，具有IT运维工程师证书的得1分；具有全国计算机信息高新技术网络工程师证书的得1分。本项最高得2分。 | 2 | 提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月（2024年1月-2024年3月）任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 投标人技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分35分；带“▲”项为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 | 35 | 投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实填写响应情况，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等），否则评标小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现上报财政监管部门。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为  ***  ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”除包括所投货物本身的价格及保证其产品正常运行的辅助设备、备品备件的价格外，还应包括产品的安装费（含施工用水电费）、调试费、检测验收费、及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务、售后服务及保修等一切费用。投标人可通过自行勘查在报价中一次性包定，后期中标单位不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。