常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市新北区三井第二实验小学实验室及创客教室设备采购及安装

项目编号/包号：JSZC-320411-CZRB-G2024-0021

采 购 人：常州市新北区三井第二实验小学

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	59

第七章   投标文件格式	72

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-CZRB-G2024-0021

2.项目名称：常州市新北区三井第二实验小学实验室及创客教室设备采购及安装

3.项目预算金额：人民币127万元、项目最高限价：人民币121万元

4.采购需求：本项目采购内容为常州市新北区三井第二实验小学实验室及创客教室设备采购及安装，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装调试、培训、质保期及维保服务等全部内容，具体清单及技术参数详见采购需求。

5.合同履行期限：合同签订后60日内完成设备供货、安装调试。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。提供的货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合要求。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月10日至2024年5月17日，每天上午8:30至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年6月3日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市新北区三井第二实验小学

地址：泰山路以东，黄河路以南，嵩山路以西，黎河路以北

联系方式：周老师 0519-85605873

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为： 造物粒子创造力套件 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：无； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：无； （4）未中标人样品退还：无； （5）中标人样品保管、封存及退还：无； （6）其他要求（如有）：无。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分1.5%，100万元（含）—500万元部分1.1%,500（含）-1000万元部分0.8%。代理服务费不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 |
| 28 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本4套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

## 五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |
| 4 | 营业执照 | 投标人为企业的，提供企业营业执照（三证合一复印件加盖公章）；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一复印件加盖公章）；投标人为自然人的，提供自然人身份证明文件（复印件及签名）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；提供《开标一览表》，格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业的项目，价格分不作扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 10 | 投标文件中提供完整的项目实施方案：包括安装步骤、安装方法及措施、安全保障措施、培训方案、项目空间方案（科技与生态互动探索文化主题长廊效果图）等。方案无缺漏，图纸无缺漏，条理清晰，功能结构描述完整、合理、详细的得10分；方案较详细，图纸较详细，条理较清晰，功能结构描述较完整、合理、详细的得8分；方案描述涵盖上述内容，条理一般，功能结构描述一般的得6分；方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述的得4分；方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点的得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 10 | 提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等。提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得10分；提供材料较齐全，售后服务方案较科学合理、有效、可靠，对本项目针对性较强、较具有实际可操作性的得8分；提供材料齐全性一般，售后服务方案科学合理性一般，基本能满足本项目需求的得6分；提供材料不够齐全，售后服务方案基本科学合理，基本能满足本项目需求的得4分；提供材料不齐全，售后服务方案较差的得2分；不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 2 | 投标人或所投产品的生产厂家自2021年4月1日以来（以签订合同时间为准）具有本项目类似项目业绩，有一个得1分，最高得2分。 | 投标文件中提供业绩合同证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 产品实力 | 2 | 所投产品学生心理测评与档案管理系统、桌面式激光雕刻机具有计算机软件著作权登记证书的，每有一项得1分，本项最多得2分。 提供有效证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 技术参数 | 23 | 技术参数全部满足招标要求的得满分23分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲为评分项，每项不满足扣1分，扣完为止。其他技术参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得0分。打“▲”参数提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章；其他参数根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料或参数对比列表并加盖投标人公章。未提供证明材料或证明材料不符合要求，本项不得分。 |  |
| 3.4 | 质保期 | 2 | 满足免费质保3年的基础上,每增加一年得1分，最高得2分。 | 提供承诺函复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 演示视频 | 20 | 演示一：人工智能语音机器人（6分） 实验用品：优创未来活动小学器材包 演示内容： ①视频演示人工智能设备语音识别及语音播报。在不外接扬声器与麦克风的情况下，仅通过人工智能主控制器，操作者语音说“开灯”，与人工智能设备连接的led灯模块亮红色，并语音播报“已开灯”，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 ②视频演示伺服驱动器与伺服电机和红外、触碰两种传感器串联安装在控制器某一串口，通过红外传感器控制伺服驱动器转动90度（串联：即将电子元件按照顺序逐个首尾相连），视频中需清晰展现出各部分设备的确是串联，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 ③视频演示使用4个伺服驱动器和1个控制器搭建机械臂结构，通过程序完成铝片琴音乐敲击演奏，持续演奏5秒以上，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 演示二：人工智能摄像头（4分） 实验用品：AI游乐场套装 演示内容： ①人工智能摄像头板载显示屏、功能切换键及学习按键等；无外接主控器和电脑，使用MicroUSB线通电即可直接使用，显示屏可实时显示人工智能摄像头拍摄信息及学习过程。（2分） ②人工智能摄像头具备特定人脸识别、巡线等功能；按下学习按键学习卡片上任意两个不同人的脸照片，学习成功后，可识别并区分学习过的人脸；通过功能按键切换到巡线模式，学习卡片上的巡线图，即可在显示屏上显示方向指示箭头。（2分） 演示三：摩斯密码宝盒（6分） 实验用品：人工智能入门套件 演示内容： ①演示样品由电子模块和结构组成，模块直接通过防反插的3Pin ph2.0连接线连接，与结构结合，无需编程；通过MicroUSB线连接电源主板，并打开电源。（2分） ②通过按钮模拟摩斯密码。神经元模块可“学习”按钮动作，并可通过单神经元模块上的旋钮调整精度，用以控制学习的精确度。（2分） ③单神经元模块”学习”成功后，舵机可执行对应动作，模拟宝盒开启动作。（2分） 演示四：创意机器人（4分） 实验用品：Arduino创意机器人教学套件 演示内容： ①遥控器模式一开启小车倒车雷达模式，光线黑暗时白色LED灯打开补光，红外遥控倒车当感应距离30cm内时红光以低频率闪烁，感应距离20cm内时红光以高频率闪烁并且蜂鸣器响起。（2分） ②遥控器模式二可以调节小车运转速度，当按下“1”键时小车以低速档原地舞动，当按下“2”键时小车以高速档原地舞动，当按下“0”键时小车停止。（2分） | 演示为真实平台演示或录播功能演示（视频文件.MOV/.MP4/.WMV），时长不超过15分钟，单个视频大小不超过50M。 |
| 3.6 | 节能环保 | 1 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

采购内容：本项目内容为常州市新北区三井第二实验小学实验室及创客教室设备采购及安装，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装调试、培训、质保期及维保服务等全部内容。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 供货期：合同签订后60日内完成设备供货、安装调试。

- 交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

- 采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，投标人应在响应文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

- 中标人所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 中标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、保修单等）。根据采购人要求提供设备操作及应用软件的安装。

★（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人及主管部门验收合格后付至合同金额的70%；经审计审定后支付至审定金额的95%；余款在验收合格满一年后无息付清；

2.中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票（税率与投标税率一致）。

（三）包装和运输

中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（四）售后服务（质保期）

★1.免费质保期：所有货物至少提供3年原厂免费质保,质保期自货物交付并经采购人验收合格后开始计算。中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。提供质保承诺。

2.质保期内，中标人应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。中标人接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，中标人应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，中标人应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标人应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，中标人需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.在质保期满后，中标人所供货物出现损坏时，仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

6.质保期结束，不能视为中标人对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

7.因中标人所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（五）培训要求

提供货物运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（六）安全要求

1.中标人应保证货物及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

（七）验收标准

- 产品安装前，采购人组织相关人员依据投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检验，合格后方可进行安装。

2.对于中标人提供的设备，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，中标人不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由中标人承担。如发现中标人所供设备在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位，不得以任何理由拒绝。中标人拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

3.对设备安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

（八）其他要求

1.投标人须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.投标人的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的硬件设备及系统由中标人负责测试、安装、调试等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。

4.投标人应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

★5.现场交接单签订前，现场的材料及设备、工具由中标单位负责保管，产生的一切费用由中标单位承担。此项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺。如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

- 本项目报价应为含税报价，包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应交纳的各项税款（包括但不限于增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

三、项目清单

（一）科学仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器车 | 辆 | 2 |  |
| 2 | 天文望远镜 | 套 | 3 |  |
| 3 | 水族箱 | 套 | 3 |  |
| 4 | 透明水槽 | 个 | 52 |  |
| 专用仪器 |  |  |  |  |
| 5 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 3 |  |
| 6 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 3 |  |
| 7 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 3 |  |
| 8 | 马德堡半球 | 套 | 3 |  |
| 9 | 液体表面张力演示器 | 套 | 3 |  |
| 10 | 毛细现象演示器 | 套 | 3 |  |
| 11 | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 3 |  |
| 12 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 3 |  |
| 13 | 小车 | 个 | 52 |  |
| 14 | 太阳高度测量器 | 个 | 52 |  |
| 15 | 手摇发电机 | 套 | 10 |  |
| 模型 |  |  |  |  |
| 16 | 心脏解剖模型 | 件 | 3 |  |
| 17 | 耳解剖模型 | 件 | 3 |  |
| 18 | 平面政区地球仪 | 个 | 3 |  |
| 19 | 平面地形地球仪 | 个 | 3 |  |
| 20 | 儿童骨骼模型 | 台 | 3 |  |
| 21 | 儿童牙列模型 | 台 | 3 |  |
| 22 | 少年人体半身模型 | 台 | 3 |  |
| 23 | 眼构造模型 | 台 | 3 |  |
| 24 | 地动仪模型 | 台 | 3 |  |
| 25 | 地球构造模型 | 件 | 3 |  |
| 26 | 司南模型 | 台 | 3 |  |
| 27 | 月相变化模型 | 件 | 3 |  |
| 标本 |  |  |  |  |
| 28 | 昆虫标本 | 套 | 52 |  |
| 29 | 桑蚕生活史标本 | 套 | 52 |  |
| 30 | 兔外形标本 | 件 | 52 |  |
| 31 | 植物种子传播方式标本 | 盒 | 52 |  |
| 32 | 天然材料标本 | 套 | 52 |  |
| 33 | 人造材料标本 | 套 | 52 |  |
| 34 | 纺织品标本 | 套 | 52 |  |
| 35 | 各种纸样标本 | 套 | 52 |  |
| 36 | 矿物标本 | 套 | 52 |  |
| 37 | 岩石标本 | 套 | 52 |  |
| 38 | 金属矿物标本 | 套 | 52 |  |
| 39 | 土壤标本 | 套 | 52 |  |
| 40 | 矿物提炼物标本 | 套 | 52 |  |
| 玻片标本 |  |  |  |  |
| 41 | 洋葱表皮装片 | 片 | 52 |  |
| 42 | 叶片横切 | 片 | 52 |  |
| 43 | 叶片气孔装片 | 片 | 52 |  |
| 44 | 动物表皮细胞装片 | 片 | 52 |  |
| 45 | 蛙卵细胞切片 | 片 | 52 |  |
| 46 | 骨细胞切片 | 片 | 52 |  |
| 47 | 口腔粘膜细胞装片 | 片 | 52 |  |
| 48 | 人血细胞装片 | 片 | 52 |  |
| 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |
| 49 | 中国政区地图 | 张 | 3 |  |
| 50 | 中国地形地图 | 张 | 3 |  |
| 51 | 小学科学安全操作挂图 | 套 | 3 |  |
| 52 | 科学史挂图 | 套 | 3 |  |
| 53 | 植物分类图谱 | 套 | 3 |  |
| 54 | 动物分类图谱 | 套 | 3 |  |
| 多媒体教学软件 |  |  |  |  |
| 55 | 小学科学教学素材库 | 套 | 1 |  |
| 计量 |  |  |  |  |
| 56 | 量筒 | 个 | 10 |  |
| 57 | 量杯 | 个 | 10 |  |
| 58 | 甘油注射器 | 个 | 10 |  |
| 59 | 试管 | 支 | 10 |  |
| 60 | 试管 | 支 | 10 |  |
| 61 | 烧杯 | 个 | 10 |  |
| 62 | 烧杯 | 个 | 10 |  |
| 63 | 烧杯 | 个 | 10 |  |
| 64 | 烧杯 | 个 | 10 |  |
| 65 | 烧瓶 | 个 | 10 |  |
| 66 | 锥形瓶 | 个 | 10 |  |
| 67 | 漏斗 | 个 | 10 |  |
| 68 | Y形管 | 个 | 10 |  |
| 69 | 滴管 | 个 | 10 |  |
| 70 | 集气瓶 | 个 | 10 |  |
| 71 | 集气瓶 | 个 | 10 |  |
| 72 | 坩埚钳 | 个 | 10 |  |
| 73 | 镊子 | 个 | 10 |  |
| 74 | 试管夹 | 个 | 10 |  |
| 75 | 石棉网 | 个 | 10 |  |
| 76 | 燃烧匙 | 个 | 10 |  |
| 77 | 药匙 | 个 | 10 |  |
| 78 | 玻璃管 | 千克 | 1 |  |
| 79 | 玻璃棒 | kg | 1 |  |
| 80 | 软胶塞 | 千克 | 1 |  |
| 81 | 橡胶管 | 千克 | 1 |  |
| 82 | 试管刷 | 个 | 10 |  |
| 83 | 烧瓶刷 | 个 | 10 |  |
| 84 | 培养皿 | 个 | 10 |  |
| 85 | 蒸发皿 | 个 | 10 |  |
| 86 | 塑料量杯 | 个 | 10 |  |

- 校园气象站

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化校园自动气象观测站 | 套 | 1 |  |
| 2 | 气象观测园地栅栏 | 套 | 1 |  |

- 科技与生态互动探索文化主题长廊

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 科技互动墙 | 面 | 1 |  |
| 二、视觉互动区 |  |  |  |  |
| 1 | 哈哈镜 | 项 | 1 |  |
| 2 | 闪电盘 | 项 | 2 |  |
| 3 | 动态窥视无穷 | 项 | 1 |  |
| 4 | 视错觉图 | 项 | 1 |  |
| 5 | 反射光栅立体图 | 项 | 1 |  |
| 6 | 反射光栅变换图 | 项 | 1 |  |
| 7 | 配套基础 | 项 | 1 |  |
| 三、航空航天区 |  |  |  |  |
| 1 | 航空航天模型 | 套 | 1 |  |
| 2 | 航天展示设备 | 项 | 1 |  |
| 3 | 配套基础 | 项 | 1 |  |
| 四、世界地理 |  |  |  |  |
| 1 | 学生互动触摸设备端 | 套 | 1 |  |
| 2 | 世界地图 | 套 | 1 |  |
| 3 | 中国地图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配套基础 | 项 | 1 |  |
| 五、环保主题区 |  |  |  |  |
| 1 | 水循环生态模型 | 项 | 1 |  |
| 2 | 配套基础 | 项 | 1 |  |
| 六、海洋生物区 |  |  |  |  |
| 1 | 海洋文化主题造型 | 项 | 1 |  |
| 2 | 生态展陈空间 | 项 | 1 |  |
| 3 | 背景画 | 项 | 1 |  |
| 4 | 微生态场景基层 | 项 | 1 |  |
| 5 | 海底珊瑚礁造型雕塑刻画处理 | 项 | 1 |  |
| 6 | 海底仿真水草 | 项 | 1 |  |
| 7 | 展区名称 | 项 | 1 |  |
| 8 | 四大名螺 | 件 | 1 |  |
| 9 | 河 豚 鱼 | 件 | 1 |  |
| 10 | 刺 豚 | 件 | 1 |  |
| 11 | 红 娘 鱼 | 件 | 1 |  |
| 12 | 比 目 鱼 | 件 | 1 |  |
| 13 | 马 面 豚 | 件 | 1 |  |
| 14 | 石 斑 鱼 | 件 | 1 |  |
| 15 | 鲨鱼（60cm以上) | 件 | 1 |  |
| 16 | 鮟鱇鱼 | 件 | 1 |  |
| 17 | 海鳗 | 件 | 1 |  |
| 18 | 珊瑚模型 | 套 | 1 |  |
| 19 | 贝类100种 | 件 | 1 |  |
| 20 | 海底世界互动设备 | 套 | 1 |  |
| 21 | 海底世界互动软件 | 套 | 1 |  |
| 22 | 透明屏互动设备配件 | 套 | 1 |  |
| 23 | 配套基础 | 项 | 1 |  |
| 七、生物进化 |  |  |  |  |
| 1 | 动植物互动装置 | 套 | 1 |  |
| 2 | 学生互动树 | 项 | 1 |  |
| 3 | 生物进化互动设备 | 项 | 1 |  |
| 4 | 配套基础 | 项 | 1 |  |
| 八、陆地生物区 |  |  |  |  |
| （一）热带雨林动物展示区 |  |  |  |  |
| 1 | 森林主题造型 | 项 | 1 |  |
| 2 | 生态展陈空间 | 项 | 1 |  |
| 3 | 背景画 | 项 | 1 |  |
| 4 | 微生态场景 | 项 | 1 |  |
| 5 | 山崖、岩洞、石壁雕塑 | 项 | 1 |  |
| 6 | 热带雨林植被 | 项 | 1 |  |
| 8 | 展区名称 | 项 | 1 |  |
| （二）荒漠动物展示区 |  |  |  |  |
| 1 | 荒漠主题造型 | 项 | 1 |  |
| 2 | 展陈空间 | 项 | 1 |  |
| 3 | 背景画 | 项 | 1 |  |
| 4 | 微生态场景 | 项 | 1 |  |
| 5 | 荒漠风蚀柱雕塑 | 项 | 1 |  |
| 鸟类 |  |  |  |  |
| 1 | 戴胜 | 件 | 1 |  |
| 2 | 鹦鹉 | 件 | 1 |  |
| 3 | 苦 恶 鸟 | 件 | 1 |  |
| 4 | 丝光椋鸟 | 件 | 1 |  |
| 5 | 八哥 | 件 | 1 |  |
| 6 | 灰 喜 鹊 | 件 | 1 |  |
| 7 | 棕背伯劳 | 件 | 1 |  |
| 8 | 凤头麦鸡 | 件 | 1 |  |
| 9 | 珠颈斑鸠 | 件 | 1 |  |
| 10 | 雉鸡♂ | 件 | 1 |  |
| 11 | 雉鸡♀ | 件 | 1 |  |
| 12 | 黄 鹂 | 件 | 1 |  |
| 13 | 虎斑地鸫 | 件 | 1 |  |
| 14 | 乌鸫 | 件 | 1 |  |
| 15 | 斑鸫 | 件 | 1 |  |
| 16 | 棕头鸦雀 | 件 | 1 |  |
| 17 | 麻雀 | 件 | 2 |  |
| 18 | 大鵟鹰 | 件 | 1 |  |
| 哺乳类 |  |  |  |  |
| 1 | 黄 麂(胎麂) | 件 | 1 |  |
| 2 | 河 麂 | 件 | 1 |  |
| 3 | 黄 鼬 | 件 | 1 |  |
| 4 | 貉 | 件 | 1 |  |
| 5 | 白兔 | 件 | 2 |  |
| 6 | 刺 猬 | 件 | 1 |  |
| 7 | 猕猴 | 件 | 1 |  |
| 8 | 岩 松 鼠 | 件 | 1 |  |
| 9 | 华 南 兔 | 件 | 1 |  |
| 10 | 狐 | 件 | 1 |  |
| 九、仿生生物区 |  |  |  |  |
| 1 | 各类蝴蝶标本墙 | 项 | 1 |  |

（四）科创中心设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上课区 |  |  |  |  |
| 1 | 卷线器电源 | 套 | 8 |  |
| 2 | 造物粒子创造力套件（核心产品） | 套 | 5 |  |
| 3 | 瓦楞纸结构件 | 套 | 5 |  |
| 4 | Max:bot教学机器人套件 | 套 | 5 |  |
| 5 | 掌控板入门套件 | 套 | 5 |  |
| 6 | Arduino创意编程套件 | 套 | 5 |  |
| 7 | Arduino创意机器人教学套件 | 套 | 5 |  |
| 8 | 3D打印机 | 套 | 1 |  |
| 9 | 3D打印机教育套装 | 套 | 1 |  |
| 10 | 3D打印耗材 | 卷 | 10 |  |
| 11 | 桌面式激光雕刻机 | 套 | 1 |  |
| 12 | 室内综合线路改造 | 项 | 1 |  |
| 二、三模制作与展示区 |  |  |  |  |
| 1 | 中小学创新实践活动器材（入门版） | 套 | 2 |  |
| 2 | 优创未来活动小学器材包 | 套 | 2 |  |
| 3 | 优创未来活动小学场地包 | 套 | 1 |  |
| 4 | 编程积木无人机 | 套 | 2 |  |
| 5 | 磁吸搬运模块 | 套 | 2 |  |
| 6 | 充电器 | 台 | 2 |  |
| 7 | 小学组比赛场地 | 套 | 1 |  |
| 三、机器人实践/人工智能实践区 |  |  |  |  |
| 1 | 工具展示墙 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人工智能入门套件 | 套 | 3 |  |
| 3 | 人工智能摄像头 | 套 | 3 |  |
| 4 | AI游乐场套装 | 套 | 2 |  |
| 5 | AI游乐场课程场景应用包 | 套 | 3 |  |

- （五）宣泄室设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 情绪宣泄器材套装 | 套 | 1 |  |
| 2 | 学生心理测评与档案管理系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 沙具 | 套 | 1 |  |

- 技术要求

（一）科学仪器设备

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能 |
| --- | --- | --- |
| 一般 |  |  |
| 1 | 仪器车 | 规格：600mm×400mm×800mm±10mm，车轮≥Φ75 mm，厚≥25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg |
| 2 | 天文望远镜 | 口径：≥ 50mm(2”),焦距： ≥600mm,折射式，配备：≥Φ24.5H6mm H20mm，3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架 |
| 3 | 水族箱 | 尺寸：310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm±10mm。过滤系统：上部过滤器。照明系统：LED照明灯。容量≥15L；水泵功率4.5瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。 |
| 4 | 透明水槽 | 规格：250mm×180 mm×100mm±10mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm |
| 专用仪器 |  |  |
| 5 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 |
| 6 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2 次，悬浮时倾斜不超过10° |
| 7 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3 个喷嘴，对面应有1 个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 |
| 8 | 马德堡半球 | - 铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。 - 2.半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。 - 3.半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。 - 4.旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。 - 5.产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 |
| 9 | 液体表面张力演示器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成，手柄长度均不小于70mm。 |
| 10 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm±10mm，毛细管支架宽≥20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为≥130mm。 |
| 11 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 |
| 12 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 |
| 13 | 小车 | 外形尺寸≥118mm×72mm×38mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸≥60mm×58mm×17mm。 |
| 14 | 太阳高度测量器 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。 - 1.仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 - 旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。 - 量角器直径为100mm，刻线清晰。 |
| 15 | 手摇发电机 | 小型发电机、齿轮、正负极接头、灯炮、手柄，空载输出电压应6.0V，输出电流：0.2A |
| 模型 |  |  |
| 16 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 |
| 17 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 |
| 18 | 平面政区地球仪 | 1：40,000,000 |
| 19 | 平面地形地球仪 | 1：40,000,000 |
| 20 | 儿童骨骼模型 | 尺寸：高度不小于85cm，PVC材质 - 1.本模型示男性成人骨骼，串制成人体正常直立姿势固定在支架上。四肢大的关节部分均可活动。 - 2.头颅骨:由23块头骨组成(3对听小骨未计在内)沿额骨、顶骨、骨作水平切(可拆装)，示颅诸构造、下颌骨关节可活动。 - 3.脊柱:由7个颈椎骨、12个胸椎骨、5个腰椎骨、1块骶骨、1块尾骨借关节盘和椎间盘边结构成，并示颈、胸、腰、骶四个生理弯曲。 - 4.胸廊:由24块肋骨，1块胸骨及其肋软骨与脚椎连结构成。 - 5.骨盆:由骶骨、尾骨、髋骨组成。 - 6.上肢骨:由64块组成，肩带部分的肩胛和锁骨固定，肩、肘、关节均可活动。 - 7.下肢骨:由62块组成，髋、膝、踝关节均可活动。 |
| 21 | 儿童牙列模型 | 尺寸：100*120*85mm±10mm附牙刷，PVC材质 本套模型由放大3倍的乳牙显示下颏骨右侧,它以8岁儿童的牙骨为参考标准，解剖外侧颏骨，保留牙龈、观察儿童乳牙的生长特点及乳牙恒牙的交换生长关系,并保留颏孔及牙的动静脉、神经道。 |
| 22 | 少年人体半身模型 | 尺寸：高度不小于45cm，PVC材质，PVC材质 - 1、模型以上肢根部横断，下肢平大腿上1/3处横断，男性少年头、颈、躯干解剖模型。 - 2、示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点示吸呼、消化和泌尿三个系统。 - 3、头颈部做正中矢状切面，颈部做水平切面: - ①头颈部矢状面示大脑、间脑、小脑、中脑、脑桥、延髓硬脑膜。 - ②头颈部矢状面还示呼吸系统和消化系统的鼻腔、口腔、咽腔、食道喉腔的纵切面，以及消化道与呼吸道之间的通道关系。 - ③头部右侧示腮腺、下颌下腺、颌下腺。④胸、腹、盆腔示气管、肺、食管、胃、肝、胰、脾、肠、肾、输尿管、膀胱、心脏、胸主动脉、腹主动脉、下腹静脉等动静脉分支。 |
| 23 | 眼构造模型 | 尺寸：250*150*160mm±10mm，PVC材质 放大倍数：六倍放大；可拆卸组装 |
| 24 | 地动仪模型 | - 尺寸：400*400*380mm±10mm，PVC材质 - 产品组成：地动仪筒体1套、龙珠8个、龙8条、底座1个、蛙8只，杆1根 |
| 25 | 地球构造模型 | 球体直径不小于32cm 1、本模型采用优质合成树脂制作，牢固不变形。2、各部的位置、形态、结构正确，着色鲜明。 |
| 26 | 司南模型 | 本产品由地盘及磁性勺两个部分组成。 1、地盘:规格220mmx220mm±10mm铝板及木底座，铝板上有分布八卦、天干、地支和二十八宿，共计二十四个方位图2、勺子是由嵌有高强磁性材料的塑料件制成 |
| 27 | 月相变化模型 | 尺寸：600*500*20mm±10mm 本模型的图面采用彩色印刷、图面鲜明直观，演示时只需轻轻转动着演示杆(绕地球向东方向运行)模型中就能明显的演示出月相变化的“新月一蛾眉月一上弦月一凸月一满月一凸月--下弦月一蛾眉月--新月”的月相周期性构造。 |
| 标本 |  |  |
| 28 | 昆虫标本 | 常见益虫：蜣螂、蜘蛛、土元、瓢虫、广屁步甲、蜜蜂；害虫：晶亮虫、蝗虫、蝽象、金龟子、红蚂蚁、蟋蟀。 |
| 29 | 桑蚕生活史标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：卵、幼虫、蚕茧、桑叶、蛹、雄蛾、雌蛾、蚕丝、丝绸。内装卫生球。外形尺寸：190mm×130mm×25mm。 |
| 30 | 兔外形标本 | 剥制，应采用低毒防腐处理。外形尺寸：180mm×90mm×130mm±10mm。 |
| 31 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 |
| 32 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石 |
| 33 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥 |
| 34 | 纺织品标本 | 标本盒为盒体和盒盖两部分构成，全塑料制，上盖透明。具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。标本为：毛料、麻布、棉花、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙。外形尺寸：200mm×120mm×25mm±5mm。 |
| 35 | 各种纸样标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：书写纸、蜡纸、卫生纸、复写纸、热敏纸、透明纸、白板纸、过滤纸、蜡光纸、瓦楞纸、绝缘纸、皮纹纸。外形尺寸：190mm×130mm×25mm±5mm。 |
| 36 | 矿物标本 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，标本粘于盒底并有标签，标本分别为：煤、铜矿石、铝矿石、铁矿石、石英、长石。盒体为塑料成型，上盖透明。外形尺寸：155mm×115mm×25mm±5mm。 |
| 37 | 岩石标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。1、标本粘于盒底并有标签，标本分别为玄武岩、花岗岩、大理石、石灰岩、板岩、砾岩、砂岩、、石英岩、页岩。外形尺寸：190mm×130mm×25mm±5mm。 |
| 38 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡 |
| 39 | 土壤标本 | 五种颜色或三个种类即沙土、黏土、壤土 |
| 40 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属 |
| 玻片标本 |  |  |
| 41 | 洋葱表皮装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 42 | 叶片横切 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 43 | 叶片气孔装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 44 | 动物表皮细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 45 | 蛙卵细胞切片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 46 | 骨细胞切片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 47 | 口腔粘膜细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 48 | 人血细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |
| 挂图、软件及资料 |  |  |
| 49 | 中国政区地图 | 尺寸：770*530mm±100mm，彩色印刷图案，中小学通用 |
| 50 | 中国地形地图 | 尺寸：770*530mm±100mm，彩色印刷图案，中小学通用 |
| 51 | 小学科学安全操作挂图 | 尺寸：770*530mm±100mm，彩色印刷图案，中小学通用 |
| 52 | 科学史挂图 | 尺寸：770*530mm±100mm，彩色印刷图案，中小学通用 |
| 53 | 植物分类图谱 | 尺寸：770*530mm±100mm，彩色印刷图案，中小学通用 |
| 54 | 动物分类图谱 | 尺寸：770*530mm±100mm，彩色印刷图案，中小学通用 |
| 多媒体教学软件 |  |  |
| 55 | 小学科学教学素材库 | 教学软件，光盘1张，配套苏教版小学1-6年级上下册科学教材。 |
| 计量 |  |  |
| 56 | 量筒 | 500mL，5mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 57 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 |
| 58 | 甘油注射器 | 30mL |
| 59 | 试管 | Φ15 mm×150mm。透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 60 | 试管 | Φ20mm×200mm。透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 61 | 烧杯 | 50mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面 |
| 62 | 烧杯 | 100mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面 |
| 63 | 烧杯 | 250mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面 |
| 64 | 烧杯 | 500mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面 |
| 65 | 烧瓶 | 平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 |
| 66 | 锥形瓶 | 100mL。透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 |
| 67 | 漏斗 | 60mm。直径准确，锥度适中 |
| 68 | Y形管 | 全长100±5mm，支长50±5mm，直径7~8mm，壁厚1.5mm |
| 69 | 滴管 | 100mm。直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm |
| 70 | 集气瓶 | 250ml带毛玻璃片，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 |
| 71 | 集气瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 |
| 72 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm |
| 73 | 镊子 | 不锈钢，长度160±2mm，厚≥1.5mm |
| 74 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |
| 75 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，厚度≥0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 |
| 76 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径≥18mm，深≥10mm。铁柄，柄长约300mm。长柄和铜勺连接稳定结实 |
| 77 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |
| 78 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm。中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |
| 79 | 玻璃棒 | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀 |
| 80 | 软胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 |
| 81 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |
| 82 | 试管刷 | Φ12mm。手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 83 | 烧瓶刷 | 250 mL。 烧瓶用。手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 84 | 培养皿 | ≥φ100mm |
| 85 | 蒸发皿 | 瓷，≥φ60mm |

（二）校园气象站

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化校园自动气象观测站 | 一、自动观测（十大要素传感器） 1.空气温度传感器：量程：-40～70℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.4℃； 2.空气湿度传感器：量程：0～100%；分辨率：0.1%；精度±3%； 3.大气压力传感器：量程：500～1100hPa；分辨率： 0.1 hPa； 精度：±0.3hPa ； 4.风速传感器：量程：0～30m/s；分辨率：0.1m/s；精度 ：±3%，超声波测量方式，无转动系统，无磨损； 5.风向传感器：量程：8方位(360°)；精度：±0.5%；分辨率：0.1%；超声波测量方式，无转动系统，无磨损； 6.光照强度传感器：量程：0--20万lux；精度：±7%(25℃)；分辨率：1Lux； 7.pm2.5传感器：范围：1.0-2.5um；精度：±1ug/m3；分辨率：±10%@100-500ug/m3； 8.土壤温度传感器：范围：-40～120℃；精度：±0.4℃；分辨率：0.1℃； 9.土壤水分传感器：范围：0～100%；精度：±3%；分辨率：0.1%； 10.pm10传感器：范围：2.5-10um；精度：±1ug/m3；分辨率：±10%@100-500ug/m3； 二、系统集成 1.二代主机数据采集器：多通道数据采集器、可自动记录、记录间隔可根据客户需求设置、带220V或者12V供电、232和RS485数据提取； 2.4g通讯模块：兼容国内三大无线运营商，带3年数据流量，支持 4g； 3.气象站支架：≥4.5米支架（镀锌钢材，喷塑），固定绳索等配件，带避雷针。 4.防护箱：材质不锈钢； 5.云管理平台：本地数据下载、查看、数据导出excel。数据统计分析，曲线图绘制。实时数据分析和历史数据分析，其中当地的历史数据库时间跨度不低于50年的历史数据。带教学课件，学生可自主学习； 6.户外led显示屏：用来显示当前气象数据，尺寸：1700x1060x140mm±10mm,5x6布局红色户外P10单元板，配字库卡等，220V供电，带单独立柱。 7.太阳能供电系统：100W太阳能电池板+转换器，12V，38ah蓄电池,含不锈钢保护箱(电池保护箱)，尺寸≥200*180*160mm。 8.RVV3线缆及辅材：电源线、漏电保护器、电源线护套等。 三、安装调试 基座处理：主体立柱基座挖坑和混凝土浇筑；主体立柱加固钢索锚固点挖坑和混凝土浇筑，显示屏立柱挖坑、混凝土浇筑。 |
| 2 | 气象观测园地栅栏 | 1、范围：5000（长）*4000mm（宽）*500m±100mm，ABS、镀锌管,根据现场实际情况调整。 |

- 科技与生态互动探索文化主题长廊

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能 |
| --- | --- | --- |
| 一、门厅 |  |  |
| 1 | 科技互动墙墙 | 1.设备参数： 1.1规格：4500*1500mm±100mm 1.2电源：AC220V/50Hz 1.3部件：组合功能模块、按钮及控制器、互动软件 2.功能描述： 2.1科普智慧墙把“知识性、科学性和趣味性”有机地结合起来。展项涵盖“力学、声学、光学、电磁学”的科普体验。主要展示的功能模块有：曲柄滑块机构、线圈与磁铁、机械运动系统、磁与铁、声悬浮、双曲狭缝、传声管等； 2.2曲柄滑块机构：用曲柄和滑块来实现转动和移动相互转换的平面连杆结构称为曲柄连杆机构。曲柄滑块机构中，曲柄可以绕点360°回转，滑块与曲柄连接，通过曲柄旋转使滑块沿一个路径做直线往复运动。压气机、冲床、活塞式水泵等就是利用此机构将旋转运动变为直线运动的。参与者转动手柄，观看曲柄滑块机构的运动轨迹。 2.3线圈与磁铁：利用能量守恒与转化原理，通过强磁铁切割线圈产生的感应电流，使LED发光，从而实现了机械能、电能、光能的转化。参与者用手轻轻拨动大的转轮，转轮速度越快LED灯就会越亮。 2.4机械运动系统：该展项主体为设置在墙上的一个机械传动系统，由两个操作转轮、若干组形形色色的齿轮传动、皮带传动、链条传动、平行杆传动等机构构成传动体系，最终驱动设置于系统中的常见的汽车、自行车、风车、火车等模型移动。展项设置在墙体上，背景为各种机械零件的图案。孩子们在放松娱乐的同时，可对常用的机械传动结构有所了解。参与者通过启动开关按钮，站在合适的观看区域，直观的了解认识机械运动以及机构每个零件之间的传动关系。 2.5磁与铁：磁铁（Fe3O4）具有吸引铁、镍等金属的性质，能被它磁化后永久保留磁性的称为磁钢，磁化后不能保留磁性的为软铁。参与者通过堆放回形针，体验磁极对参其吸引作用。 2.6声悬浮：声波在亚克力管内传播，形成的驻波，使物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中；当音乐频率发生变化，驻波节点上下变化，物体跟随着上下跳动。通过底部装有功放的特定频响大功率扬声器的圆柱空心玻璃管，另一端是封死的，产生的声辐射压力是垂直向上的，能在振幅达到一定强度后把管内的小球悬浮起来。并且通过选择不同的频率改变空间停留位置。参与者按动按钮，观察小球的变化。 2.7双曲狭缝：倾斜的直杆绕定轴转动时，其产生了单叶双曲面，此双曲面被定轴所在的平面相切形成的截面为双曲线，而立板上所刻的曲线就是双曲线，而且正好与直杆所划出的双曲线相符合，所以直杆能够顺利通过曲线狭缝。单叶双曲面有良好的稳定性和漂亮的外观，常常应用于一些大型的建筑结构。参与者推动直杆，观看演示效果，了解双曲狭缝的原理。 2.8传声管：由形状非常复杂的内空金属管构成，金属管的两端分别集中到一处，观众与观众可以利用金属管进行对话、聊天。从而了解声音的传播特点。在日常生活中，我们之所以能听到声音，是因为声源通过能够传递震动的介质把震动传播出去，其中空气是最普通的介质。本展品利用了声波的反射原理，在管的一端，声源在空气中制造了一个球面状的扰动，他被约束在传声管中，经过多次反射，到达另一端时，变成了先后拉开、分散到达的连续震动。两位参与者站在管子的两端，可以进行对话、聊天。 3.操作说明：进入体验区，根据指示牌操作，进行科普互动学习。 |
| 二、视觉互动区 |  |  |
| 1 | 哈哈镜 | 1.规格约：2000*2300mm±100mm 2.探究课题：凹面镜会把镜像缩小,凸面镜会把镜像放大,从而达到失真的效果.并且,哈哈镜成像特点是平面镜成像,光的反射,成的是虚像.球内集焦,能让人变短或者变胖,球外扩散,能使人变长,变大.哈哈镜的原理是曲面镜引起的不规则光线反射与聚焦，做成散乱的影像。镜面扭曲的情况不同，成像的效果也会相异。 常见的变换效果有高矮胖瘦四种效果，镜面材质有金属哈哈镜，玻璃哈哈镜等。 |
| 2 | 闪电盘 | 闪电盘由高压阳极和闪电盘组成。闪电盘由荧光屏和电离层组成，当中心产生静电高压时，由于电离层的偶发因素，产生电离导电，荧光屏就产生彩色的导电现象。 知识点：低压气体辉光放电、光致发光。 1.壁挂； 2.闪电盘： （1）材质：玻璃； （2）外径约：≥Φ30cm； （3）气体：惰性气体； |
| 3 | 动态窥视无穷 | 镜面反射是一种常见的光学现象，其特点是成等大等距的虚像，通过两平面镜重复循环的镜面反射，理论上可以产生无数越来越远的虚像。本产品利用这一原理虚拟出一个深不见底的长廊。参观者按下启动按钮可以看到一条蓝色光形成的隧道长廊一直延伸到很远的地方。 知识点：几何光学，多次反射、半透半反膜。 1.壁挂； 2.外观尺寸约：60cm×50cm±1cm； |
| 4 | 视错觉图 | 原理说明：双眼视差是指由于正常的瞳孔距离和注视角度不同，造成左右眼视网膜上的物象存在一定程度的水平差异。视差是属于深度信息的客观物理现象，所产生的主要是水平视差，即是产生立体视觉的生理基础。由于物体与眼的距离不同，两眼的视角会有所不同，由于视角的不同所看到是影象也会有一些差异，大脑会根据这种差异感觉到立体的景象。人有两只眼睛，它们之间大约相隔65mm。当我们观看一个物体，如果将两眼网膜重叠起来，它们的视像应该重合在一起，即看到单一、清晰的物体。 知识点：视错觉 1.壁挂式； 2.外框约70cm×60cm±1cm； |
| 5 | 反射光栅立体图 | 科学原理：为什么静态图案会动起来呢？光栅动画又称莫尔条纹动画，它是综合利用了莫尔条纹原理和视觉暂留现象，当光栅与底图叠加不动时，参与者所观察到的图像为两者之间图案相互干涉后所形成的图像。移动光栅板时，人眼通过视神经输入大脑后所产生的像需要延迟0.1-0.4秒才消失，将动态变化的莫尔条纹图案进行连贯起来，从而形成了连续运动的动画。在日常生活中，莫尔条纹主要应用在传感检测领域，而视觉暂留现象更多的应用在电影、动画等。 知识点：柱镜光栅立体的形成。 1.壁挂式； 2.外框约70cm×50cm±10mm; |
| 6 | 反射光栅变换图 | 科学原理：为什么静态图案会动起来呢？光栅动画又称莫尔条纹动画，它是综合利用了莫尔条纹原理和视觉暂留现象，当光栅与底图叠加不动时，参与者所观察到的图像为两者之间图案相互干涉后所形成的图像。移动光栅板时，人眼通过视神经输入大脑后所产生的像需要延迟0.1-0.4秒才消失，将动态变化的莫尔条纹图案进行连贯起来，从而形成了连续运动的动画。在日常生活中，莫尔条纹主要应用在传感检测领域，而视觉暂留现象更多的应用在电影、动画等。 知识点：柱镜光栅、立体图像、图像随视角变化。 1.壁挂式； 2.外框约70cm×60cm±1cm； |
| 7 | 配套基础 | - 墙面基础与凸出造型（轻钢龙骨框架+欧松板打底+石膏板封面+乳胶漆批嵌+腻子找平）； 2.灯带制作（灯槽+灯带+电源+控制器）； - 3.图文制作（软膜灯箱+水晶字）； 4.展区面积约为15平方。 |
| 三、航空航天区 |  |  |
| 1 | 航空航天模型 | - 天和核心舱：约300*256*256mm,材质：合金。 - 长征5号：约450*120mm，比例：1:150；材质：合金。 - 神州12载人飞船：约360*160*200mm，比例：1:50；材质：合金。 - 天舟货运飞船模型：180*360*190mm，比例1:50，材质：合金。 - 长征2号：约450*110mm，比例：1:150,材质：合金。 - 长征7号：约430*135mm，比例：1:150，材质：合金。 - 神州十一号：约170*360*290mm，比例：1:50,材质：合金。 - 嫦娥四号月球车：约150*90*110mm,比例：1:16,材质：合金。 - 嫦娥五号月球探测器：约310*220*340mm，比例：1:30,材质：合金。 - 天问一号探测器：约330*230*360mm，比例：1:30,材质：合金。 - 中国空间站：约320*50*150mm，比例：1:150,材质：合金。 - 神州十一号：约430*320mm,比例：1:40,材质：合金。 - 天舟一号天宫二号对接模型:约370*240*300mm,比例：1:80,材质：合金。 - 火箭发射塔模型:约200*350mm,比例：1:330,材质：合金。 - 风云四号卫星模型:约130*240*290mm，比例：1:30,材质：合金。 |
| 2 | 航天展示设备 | 播放航天航空知识内容 P1.8电子高清圆形显示屏≥Φ48.6cm； |
| 3 | 配套基础 | - 太空舱六边形造型（轻钢龙骨框架+欧松板打底+石膏板封面+乳胶漆批嵌+腻子找平+实木造型线条）； - 灯带制作（灯带+电源+控制器）； - 3.图文制作（软膜灯箱+亚克力板镂空裱雪弗板）； 4.展区面积约15平方。 |
| 四、世界地理 |  |  |
| 1 | 学生互动触摸设备端 | 一、硬件要求： 1.1.设备组成：包括无缝背投球形幕、专用投影镜头、投影底座、遥控器； 1.2.单体360度内投技术，方便组装、易于使用； ▲1.3.球幕直径80mm（±5mm)，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，防眩光、辐射；画面显示效果：画面所显示的图像、文字轮廓清晰，无色差、像散现象。画面颜色均匀、色泽一致。画面显示时，球体任何位置无阴影现象。亮度均匀性：球幕上同纬度位置的亮度均匀性大于 80%。太阳效应：在球幕显示全白画面时，无光晕现象；稳定性要求：球幕在低温-5°C 2h 和高温 40°C 2h 试验后，球体无变形，无开裂等缺陷。抗压强度：用 50g 的钢球从 500mm高度自由落体到球幕面上，试验后应无变形、破裂现象。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲1.4.投影镜头：视场角不小于：190度，分辨率不低于：1920*1080，畸变中心不低于0.46%边缘不低于4.3%，色差不超过1个像素，透过率不低于84%。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 1.5.投影系统：光源为纯激光光源（非混合光源）；亮度：≥5000lm；分辨率为1920*1080；对比度：13000：1，显示技术：DLP；支持快速开关机，产品关机后风扇无需散热，直接进入待机模式并且可以马上开机。 1.6.画面显示完整，球幕上无阴影现象；球幕无光晕现象。 1.7.可移动底座：规格：≥53cm(长)*40cm(宽)*90cm(高)，合金钢材质，外表金属烤漆。 1.8.专用设备：CPU:≥i5，内存：≥4G，硬盘：≥1T，显卡：2G独立显卡； 二、软件要求： 2.1.经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 2.2.作为多媒体球幕投影演示仪的驱动程序，负责如星球动画的三维处理，并在多媒体球幕投影演示仪的球幕上显示出来； 2.3.作为多媒体球幕投影演示仪的控制程序，控制多媒体球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作； 2.4.作为多媒体球幕投影演示仪的内容管理程序，支持用户增加自己的演示内容；支持软件通过X轴和Y轴方向的调节，能够将画面位置调节到水平； 2.5.作为多媒体球幕投影演示仪的设置管理程序，对多媒体球幕投影演示仪的各种参数进行设置； 三、课程资源： 3.1.所提供课程包应包含符合地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容。课程包含：C01地球和地球仪，C02地球的自转，C03地球的公转，C04地形图的判读，C05陆地和海洋，C06天气与气候，C07人口与人种，C08世界的语言和宗教，C09发展与合作，C10我们生活的亚洲，C11日本，C12中东，C13撒哈拉以南非洲，C14极地地区，C15中国的民族；G01地球的宇宙环境，G02太阳对地球的影响，G03地球的历史，G04地球的圈层结构，G05水循环，G06海水的性质，G07海水的运动，G08植被，G09气象灾害，G10地质灾害，G11人口容量，G12城镇化，G13农业区位因素及其变化，G14人类面临的主要环境问题，G15中国的地形。 科普资源： 3.2.科普影片(高清)：1.能源开发,2.空间探索,3.热带风暴,4.气候探索,5.愤怒之海,6.海啸预警,7.空间测绘,8.能源革命,9.农场农业,10.太阳系； 3.3.宇宙星系：1.哈勃看宇宙,2.太阳,3.水星,4.金星,5.地球,6.火星,7.木星,8.土星,9.天王星,10.海王星； 3.4.蓝色星球：1.水循环,2.世界自然带分布,3.世界气候的分布,4.世界土壤分布,5.世界农业的分布,6.世界主要河流及分布,7.世界古文明发源地,8.森林资源分布,9.世界主要城市群,10.板块运动； 3.5.大气气象：1.大气层对地表温度的作用,2.对流层,3.锋面系统与天气,4.云系运动,5.12月气候变化,6.大气环流,7.气压带风带的分布,8.亚洲冬季风的形成,9.亚洲夏季风的形成,10.台风的形成； 3.6.海洋之韵：1.风带与洋流,2.洋流的分布,3.风海流,4.温盐流,5.洋流对沿岸气候的作用,6.世界渔场,7.印度洋季风流,8.厄尔尼诺现象,9.小黄鸭漂流记,10.洋流运动。 |
| 2 | 世界地图 | 1.规格参数：产品尺寸：1630mm×2100mm×65mm±10mm，比例尺：1:400万，地图彩色印刷，经模具加热吸塑一次成型，定位准确，信息清楚，可使用于各种领域。由正规地图出版社出版。 2.带有点读功能，地图上标注的主要地图信息带有点读功能，钓鱼岛和黄岩岛等主要岛屿带有语音解说功能。 3.可使用移动便携液晶触摸控制终端进行无线控制。 4.中国立体地形模型图面信息： 我国相邻的国家；我国首都、行政区划及主要城市；邻国首都及部分主要城市；我国与邻国间及邻国与邻国间的国界线；我国主要铁路、公路以及重要的国、省干道；我国及部分邻国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；与我国相邻的主要湖泊、海洋、海峡、岛屿及海湾等内容。 |
| 3 | 中国地图 | 规格参数：产品尺寸：1630mm×2100mm×65mm ±10mm，地图彩色印刷，经模具加热吸塑一次成型，定位准确，信息清楚，可使用于各种领域。由正规地图出版社出版。 产品特点： 1.与横版地图以经线切割地球的方式不同，竖版世界地图以北纬15度为切线，投影到平面上的北冰洋被完整保留。 2.竖版世界地图可帮助纠正人们以前从横版地图的错误的认识理念。 3.竖版世界地图在科研、军事、航海、航空、资源考察等领域使用。 4.带有点读功能，地图上标注的主要地图信息可点读，同步语音解说。 5.可使用移动便携液晶触摸控制终端进行无线控制。 点读内容：世界主要国家、首府、主要河流、山脉、矿产、国际金融中心、国际航空枢纽、天然气、石油等重要信息。 ★所投产品须获得国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号，需提供国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的“分省设色中国地图”审核批准书复印件和配套的地图内容审查意见书复印件。 |
| 4 | 配套基础 | - 墙面基础造型（轻钢龙骨框架+欧松板打底+石膏板封面+乳胶漆批嵌+腻子找平）； - 2.图文制作（标题软膜灯箱）； 3.展区面积约15平方。 |
| 五、环保主题区 |  |  |
| 1 | 水循环生态模型 | 1.设备参数： 1.1规格约：4000*2400mm±100mm 1.2电源：AC220V/50Hz 1.3部件：组合功能模块、按钮及控制器等 2.功能描述：参与者进入展项区域内首先看到一张绘有太阳、云朵、植物、河流、地下水及海洋组成的切片图版。 切片图版上用“蓝”“绿”“黄”三种颜色LED灯带的发光走向模拟水的蒸发、植物蒸腾及地下水的运动方向。参与者可以通过打气、转动轮盘及拍按钮三种方式制造植物、河流、海洋的蒸发蒸腾过程，分别模拟“海内水循环”、“陆内水循环”和“海陆水循环”。互动开始，参与者要不停的转动转轮、上下打气、拍动按钮。代表蒸发的灯带渐渐点亮上升，到达一定程度时，云朵开始产生降水，然后代表地表流经和地下水的灯光也被点亮。由此，生动形象的水循环过程便展现在参与者面前。 3.操作说明：进入体验区，根据指示牌操作，进行科普互动学习。 |
| 2 | 配套基础 | 1.灯带制作（灯带+电源+控制器）； 2.图文制作（磁吸动物模型+亚克力板镂空裱雪弗板）； 3.展区面积约15平方。 |
| 六、海洋生物区 |  |  |
| 1 | 海洋文化主题造型 | 海洋主题文化造型基层处理、石膏板艺术造型、面层处理等 |
| 2 | 生态展陈空间 | 展橱内部地面基层硬化处理，背景基层处理，8mm钢化玻璃，橱窗艺术包边，面积约18平方。 |
| 3 | 背景画 | 图文设计、高清晰喷绘，龙骨，面积约25平方。 |
| 4 | 微生态场景基层 | 海底世界基层纹理制模、AB型材料翻模造型，CaSiO3塑型，结构性龙骨、半包围钢丝网加固，高分子生态专用复合材料覆面层，特制场景调色材料、人工多层次着色调整，面积约3.8平方。 |
| 5 | 海底珊瑚礁造型雕塑刻画处理 | 仿珊瑚礁石面层塑型、雕塑外观造型刻画修整，局部细节打磨刻画，人工着色调整等。 |
| 6 | 海底仿真水草 | 定制海底水草、专业特制开模、将仿真水草融入造景地表植被，含人工安装艺术布展。 |
| 7 | 展区名称 | 字体编排设计，艺术雕刻一体成型。 |
| 8 | 四大名螺 | 鱼纲，唐冠螺：长约20cm,万宝螺:长约15cm,凤尾螺:长约30cm,鹦鹉螺:15cm |
| 9 | 河豚鱼 | 鱼纲,长约20cm,剥制标本 |
| 10 | 刺豚 | 鱼纲,长约20cm,剥制标本 |
| 11 | 红娘鱼 | 鱼纲,长约26cm,剥制标本 |
| 12 | 比目鱼 | 鱼纲,长约20cm,剥制标本 |
| 13 | 马面豚 | 鱼纲,长约20cm,剥制标本 |
| 14 | 石斑鱼 | 鱼纲,长约17cm,剥制标本 |
| 15 | 鲨鱼（60cm以上) | 鱼纲,长约60cm,剥制标本 |
| 16 | 鮟鱇鱼 | 鱼纲,长约40cm,剥制标本 |
| 17 | 海鳗 | 鱼纲,长约70cm,剥制标本 |
| 18 | 珊瑚模型 | 腔肠类（不低于10件）,约15cm |
| 19 | 贝类100种 | 无脊椎动物,3-15cm |
| 20 | 海底世界互动设备 | - 硬件：屏幕尺寸≥55寸 - 设备配置 ： 双核1037U（标配） - 内存条 DDR3 2G（标配） - 硬 盘 SATA 60GB SSD（标配） - 接 口VGA×1,USB×4,DVI×1,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1 - 操作系统 Support Windows 7 Windows 8 Windows 10 X86/X64系统 - 整机寿命 ≥30000小时 - 触摸次数 ≥60000000次 |
| 21 | 海底世界互动软件 | 1.演示内容：海洋珊瑚种类介绍 2.软件功能： 2.1主要通过读取内容资源文件，生成视图窗口列表。 2.2主要展示海洋生物关生物百科知识，采用照片文字及语音解说并匹配相应的文字窗口，触摸互动演示。 |
| 22 | 透明屏互动设备配件 | 根据模型大小定制PVC材质艺术展陈设备配件 |
| 23 | 配套基础 | 图文制作（雪弗板裱亚克力+即时贴花纹） |
| 七、生物进化 |  |  |
| 1 | 动植物互动装置 | 1.规格约：2000*2400mm±100mm 2.开槽刷彩漆+正方体铝合金旋转互动装置（不发光，画面可更换），现场定制。 |
| 2 | 学生互动树 | 墙面定制树木形状，定制互动模块与内容，主题内容为小学科学 1.设备参数： 1.1规格约：3000*2400mm±100mm，14+3mm雪弗板亚克力UV异形雕刻。 1.2电源：AC220V/50Hz 1.3部件：COB灯带90米；12V 29A电源电源4个；感应开关4个；数字量16入16出继电器型 3个；usb转485模块 1个；65寸显示器 1个；定制软件开发1项；定制视频内容1项。 |
| 3 | 生物进化互动设备 | 1.硬件：屏幕尺寸≥32寸 2.设备配置 ：双核1037U（标配） 3.内存条 DDR3 2G（标配） 4.硬 盘 SATA 60GB SSD（标配） 5.接 口VGA×1,USB×4,DVI×1,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1 6.操作系统 Support Windows 7 Windows 8 Windows 10 X86/X64系统 7.整机寿命 ≥30000小时 8.触摸次数 ≥60000000次 |
| 4 | 配套基础 | 1.墙面基础（轻钢龙骨框架+欧松板打底+石膏板封面+乳胶漆批嵌+腻子找平）； 2.图文制作（软膜灯箱+墙布UV画面）； |
| 八、陆地生物区 |  |  |
| （一）热带雨林动物展示区 |  |  |
| 1 | 森林主题造型 | 热带雨林主题文化造型基层处理、石膏板艺术造型、面层处理等 |
| 2 | 生态展陈空间 | 展橱内部地面基层处理，背景基层硬化处理，8mm钢化玻璃，橱窗艺术包边等，面积约12平方。 |
| 3 | 背景画 | 图文设计、高清晰喷绘，面积约16平方。 |
| 4 | 微生态场景 | 热带雨林基层纹理制模、AB型材料翻模造型，CaSiO3塑型，结构性龙骨、半包围钢丝网加固，高分子生态专用复合材料覆面层，特制场景调色材料、人工多层次着色调整，面积约2平方。 |
| 5 | 山崖、岩洞、石壁雕塑 | 岩石面层塑型、雕塑外观造型刻画修整，局部细节打磨刻画，人工着色调整等。 |
| 6 | 热带雨林植被 | 定制热带雨林植被、专业特制开模、将仿真植被融入造景地表植被，含人工安装艺术布展 |
| 8 | 展区名称 | 字体编排设计，艺术雕刻一体成型。 |
| （二）荒漠动物展示区 |  |  |
| 1 | 荒漠主题造型 | 荒漠主题文化造型基层处理、石膏板艺术造型、面层处理等 |
| 2 | 展陈空间 | 展橱内部地面基层处理，背景基层硬化处理，8mm钢化玻璃，橱窗艺术包边等，面积约6平方。 |
| 3 | 背景画 | 图文设计、高清晰喷绘，面积约9平方。 |
| 4 | 微生态场景 | 基层纹理制模、AB型材料翻模造型，CaSiO3塑型，结构性龙骨、半包围钢丝网加固，高分子生态专用复合材料覆面层，特制场景调色材料、人工多层次着色调整，面积约1.3平方。 |
| 5 | 荒漠风蚀柱雕塑 | 风蚀地貌面层塑型、雕塑外观造型刻画修整，局部细节打磨刻画，人工着色调整等。 |
| 鸟类 |  |  |
| 1 | 戴胜 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 2 | 鹦鹉 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 3 | 苦恶鸟 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 4 | 丝光椋鸟 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 5 | 八哥 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 6 | 灰喜鹊 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 7 | 棕背伯劳 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 8 | 凤头麦鸡 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 9 | 珠颈斑鸠 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 10 | 雉鸡♂ | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 11 | 雉鸡♀ | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 12 | 黄鹂 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 13 | 虎斑地鸫 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 14 | 乌鸫 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 15 | 斑鸫 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 16 | 棕头鸦雀 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 17 | 麻雀 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 18 | 大鵟鹰 | 森林动物成体，自然大，剥制标本 |
| 哺乳类 |  |  |
| 1 | 黄麂(胎麂) | 鹿科，自然大，剥制标本 |
| 2 | 河麂 | 鹿科，自然大，剥制标本 |
| 3 | 黄鼬 | 鼬科，自然大，剥制标本 |
| 4 | 貉 | 犬科，自然大，剥制标本 |
| 5 | 白兔 | 兔科，自然大，剥制标本 |
| 6 | 刺猬 | 猬科，自然大，剥制标本 |
| 7 | 猕猴 | 鼯鼠科，自然大，剥制标本 |
| 8 | 岩松鼠 | 松鼠科，自然大，剥制标本 |
| 9 | 华南兔 | 兔科，自然大，剥制标本 |
| 10 | 狐 | 犬科，自然大，剥制标本 |
| 九、仿生生物区 |  |  |
| 1 | 各类蝴蝶标本墙 | 各种蝴蝶标本约100种，带相框 |

- （四）科创中心设备

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能 |
| --- | --- | --- |
| 一、上课区 |  |  |
| 1 | 卷线器电源 | 室内顶部手动拉伸升降，ABS塑料外壳，线径3*1.5平方线，线长≥10米，带插座 |
| 2 | 造物粒子创造力套件（核心产品） | 1.套件使用糖果色区分不同类型模块； 2.材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质； 3.连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.0 3Pin接口，可以防反插； 4.无需软件编程 5.▲主控板：具有3通道信号输入输出；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.▲输入模块：数字按钮模块，水分传感器，火焰传感器，运动传感器，声音传感器，环境光传感器，温度传感器，触摸传感器，模拟角度传感器；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.输出模块：红色小灯模块，绿色小灯模块，蓝色小灯模块，蜂鸣器模块，风扇， 8.功能模块：“与”模块，“或”模块，“非”模块，阈值模块，分支模块，持续模块； 9.配件：microUSB线，传感器连接线，电池盒，螺丝包，魔术贴若干； |
| 3 | 瓦楞纸结构件 | 创造力套件提供，含有A3尺寸瓦楞纸不少于24张，可以完成不少于13个项目。学生可以结合创造力套中的电子模块学习电子电路知识，并能够结合纸质结构件方小盒制作完成项目，能够让学生更加生动的理解和进行互动，真正做到使用BOSON电子模块解决实际问题；学生也可以配合彩笔等工具，发挥想象力任意改造，制作不同的外观。 |
| 4 | Max:bot教学机器人套件 | 1.材质：金属小车体，各传感器及扩展板pcb使用沉金工艺制作； 2.▲连接方式：采用开源硬件中最为普遍的3Pin Ph2.0接口；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.主控：micro：bit（搭载了5x5 可编程LED点阵，两颗可编程按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块），micro：bit 扩展板（板载3.5mm耳机接口与音量调节旋钮，带开关的外接供电口）； 4.编程软件：既可使用MakeCode在线软件平台，也可使用Blocks editor、 JavaScript editor、Scratch 、Python等软件.还可在Windows, macOS, IOS 和Android 平台下使用； 5.小车平台：金属一体式小车平台 6.▲输入模块：超声波传感器，碰撞传感器模块，巡线传感器；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.输出模块：喇叭模块，七彩LED灯； 8.配件：micro USB线，杜邦线，迷你十字套筒，十字螺丝刀，魔术贴 9.配套资料：教学PPT，教学视频 |
| 5 | 掌控板入门套件 | 1.▲材质：传感器pcb使用沉金工艺制作；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接； 3.主控板：主控采用双核处理器，一核处理wifi，一核处理程序，高效及时，集成WIFI和蓝牙功能，板载多种传感器，包含加速度计、光线传感器、声音传感器、RGBLED灯、按钮、显示屏、蜂鸣器，引出20路数字I/O（其中12路PWM，6路触摸输入），供电电压5V，工作电压3.3V； 4.扩展板：引出10路数字/模拟3Pin口，两路IIC口以及一路UART口；板载两路电机驱动，且不占用额外引脚；板载ph2.0及microUSB两种供电口，既可以通过usb线也可以通过电池盒或者锂电池供电，供电电压3.5-5V，板载开关，可以开关外接供电电源；板载一个高品质蜂鸣器，且带有开关控制，可以随时关闭蜂鸣器；扩展板同时兼容mcro:bit和掌控板，引出了9个鳄鱼夹接口；扩展板兼容乐高孔，可以与乐高进行直接拼插结合； 5.编程软件：mixly，mind+，arduino ide等； 6.▲输入模块：土壤温湿度传感器，角度传感器，按钮模块，超声波传感器，颜色识别传感器，红外遥控器及接收模块，DHT11温湿度传感器；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.输出模块：灯带7颗，小灯模块，减速电机，微型舵机； 8.配件：3节五号电池盒，microUSB； 9.配套资料：不少于18个项目课程，配有课程示例程序； |
| 6 | Arduino创意编程套件 | 1.材质：传感器pcb使用沉金工艺制作； 2.连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接； 3.主控：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3))，扩展板（集成xbee插口，蓝牙/APC接口，舵机单独供电接口，无线模块串口使能开关，兼容3.3v及5v主控板）； 4.编程软件：mixly，mind+，arduino ide等； 5.▲输入模块：数字按钮模块，数字晃动模块，红外避障传感器，声音传感器，角度传感器，环境光线传感器，温度传感器，温湿度传感器，超声波传感器；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.输出设备：舵机，小灯模块，RGB灯，蜂鸣器，液晶显示屏，继电器； 7.通讯设备：蓝牙模块，物联网模块； 8.配件：6节5号电池盒带插头，USB线，杜邦线； 9.建议课时数：12~26课时 |
| 7 | Arduino创意机器人教学套件 | 1.PCB工艺：使用沉金印刷工艺，具有焊性良好的镍金镀层，不易氧化； 2.连接方式：采用开源硬件标准通用Ph2.0 3Pin接口，可防反插，不同颜色区分信号； 3.编程主控板性能： ① 主控芯片Atmel Atmega328P单片机，兼容Arduino UNO端口布局； ② 集成APC220无线数传和蓝牙模块二合一接口； ③ 支持3组I2C总线接口； ④ 支持2路电机驱动(峰值电流2A)； ⑤ 舵机电源和外接电源自动切换； ⑥ 支持5个A/D模拟按键； ⑦ 外部输入电压（推荐）：7V~12V DC； ⑧ 外部输入电压（范围）：6V~20V DC； ⑨ 逻辑工作电压：+5V DC； ⑩ USB转串口芯片：CH340； ⑪ 数字信号I/O接口：14（其中6个PWM输出接口）； ⑫ 模拟信号输入接口：8； ⑬ I/O接口电流：40mA； 4.桌面机器人平台工艺：PCB沉金工艺制造；印有元件安装标识；底盘自带贴片螺母； 5.▲输入模块：数字按钮模块，声音传感器，钢球倾斜传感器，防跌落传感器，光线传感器，碰撞传感器，红外遥控器，红外数字接收模块，巡线传感器，超声波传感器，温度传感器；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.输出模块：蓝色LED模块，绿色LED模块，白色LED模块，180度舵机，双模风扇模块，蜂鸣器，直流电机； 7.电源：锂电池，锂电池充电器； 8.配件：USB线，尼龙柱包，螺丝包，两用螺丝刀，尼龙扎带若干，ABS塑料U形条； 9.可支持编程软件：Ardublock、Mixly、Mind+等图形化编程软件，Arduino IDE等C语言代码式编程软件； |
| 8 | 3D打印机 | 1.设备结构：全封闭式钣金结构； 2.打印成型尺寸约：200*200*200 毫米(mm)； 3.系统智能功能：断电续打技术，可实现断电开启后，回归原来断点继续打印功能； 4.最快打印速度约：280mm/秒； 5.最小打印层厚约：0.05毫米(mm)； 6.最高挤出温度约：300摄氏度（C°）； 7.打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS； 8.具有加热平台：最高加热平台温度：120摄氏度（C°）； 9.控制屏：≥7寸全彩大触摸屏，具有U盘三维数据预览功能 10.数据传输方式：USB接口； 11.特殊功能：打印前自动调平打印平台； 12.▲可切换高速模式,高速模式为普通模式的2倍速度；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 13.▲静音打印，正常打印为静音打印，打印噪音分贝≤40dB(A)。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 9 | 3D打印机教育套装 | 1.成型方式：熔融沉积成型（FDM）； 2.设备结构：塑料机身； 3.打印成型尺寸约：150*150*150 毫米(mm); 4.最快打印速度约：160mm/秒; 5.最小打印层厚约：0.05毫米(mm); 6.最高挤出温度约：260摄氏度（C°）; 7.控制屏幕：≥3.5寸全彩触摸屏，具有U盘三维数据预览功能； 8.打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS; 9.打印平台：柔性平台，易于剥离打印作品； 10.加热平台：最高加热温度为100摄氏度（C°）; 11.数据传输方式：USB、Wi-Fi； 12.数据格式：OBJ、STL、XSTL、Gcode、Xcode； 13.切片软件：X-PRINT; 14.包装尺寸：440*440*460mm±10mm； 15.机器尺寸：360*360*380mm±10mm； 17.支持断电续打，断电重启后可恢复打印； 18.支持断丝检测，耗材断丝后可自动暂停； 19.支持打印喷头模块快拆快换； 20.整机功率：150W 21.配套课程资源平台，包含6个课程模块的教学资源； 22.配套学科模型库，包含覆盖8个学科，根据学科标准开发的学科3D模型资源库； 23.特色功能：支持免调平直接打印； 24.特色功能：配套X-Maker少儿3D创意设计App，支持PC、Android Pad和 iPad上安装使用； 25.一键打印，支持IME3D、X-Maker等软件WIFI连接一键打印； 26.正面呼吸灯交互，提示待机、打印中、打印错误三种状态； |
| 10 | 3D打印耗材 | pla材质 |
| 11 | 桌面式激光雕刻机 | - 尺寸：长*宽*高（mm）850*614*308±100mm； - 加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm； - 运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； - 运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； - 激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； - 供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； - 加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≤15mm（桐木板）； - 摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； - 辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； - 抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； - 照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 - 安全配套：属于Class1激光产品、配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； - 配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； - 配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP； - ▲依据GB4943.1-2022，整体产品在危险防护、结构要求、发热要求、电气要求和模拟异常条件等方面均符合国家标准。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 12 | 室内综合线路改造 | 国标线管、线材 |
| 二、三模制作与展示区 |  |  |
| 1 | 中小学创新实践活动器材 （入门版） | （一）功能要求 - 1.专为中小学创新实践类型的比赛活动而设计的套件，含有不少于25种电子模块，可以满足制作人工智能计算机视觉、物联网、智能家居、智慧校园、智慧交通等相关技术领域的项目。 - 2.不少于2种不同特色的主控板，稳定性最强的UNO与体积小巧的microbit； - 3.不少于2种通讯模块，物联网通信模块与红外通讯模块； - 4.不少于20种传感器及执行器，含有人工智能视觉传感器、按钮模块、DHT11温湿度传感器、超声波传感器、舵机等模块； （二）适用比赛 全国师生信息素养提升实践活动 全国青少年人工智能创新挑战赛 全国青少年科技创新大赛 各地区中小学创客及人工智能比赛 （三）技术参数 1.主控：UNO R3主控板,I/O传感器扩展板，micro:bit，两用扩展板； 2.通信模块：物联网模块、红外遥控器、红外接收模块； 3.扩展设备：人工智能视觉传感器 4.输入设备：黄色数字大按钮模块，红色数字大按钮模块，光线传感器，角度传感器，声音传感器，土壤湿度传感器，温湿度传感器，超声波传感器，晃动传感器，运动传感器，烟雾传感器，TDS传感器； 5.输出设备：红色LED模块，绿色LED模块，9g离合舵机，减速电机，灯带，显示屏，双路电机驱动模块，电机驱动扩展板； 6.配件：轮子，支撑轮，传感器线若干、数据线若干、螺丝刀，胶枪； |
| 2 | 优创未来活动小学器材包 | （一）功能要求 1.要求支持比赛项目。 2.可模拟实现日常智能机械装置、智能语音应用、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品。 3.可实现智能语音应用，在线ARS和在线TTS语音功能。 （二）配置要求 1.套件包含控制器≥1个；舵机≥4个；电机≥2个；LCD显示屏≥1个；触碰传感器≥2个；五路巡线传感器≥ 1个；灯光模组≥ 1个；塑胶件及线材若干；电源适配器 1个。 2.结构零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。 3.教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 4.舵机通过配套的连接线与控制器相连接，通过积木零件进行创意搭建设计，结合搭建图纸和图形化编程功能，可模拟实现日常智能机械装置、智能语音应用、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品。 （三）技术参数 1.控制器参数 （1）处理器：不低于ESP32； （2）内存：≥8M；Flash：≥16M； （3）蓝牙：双模Bluetooth4.2 BR/BLE+EDR； （4）电池：聚合物锂电池，容量1200mAh； 2.舵机参数 （1）输出扭矩（kg•cm）：≥3.5kg•cm； （2）转速：≥0.17 sec/60°； （3）精度：空载精度：1度，带载精度：3度； （4）工作电压范围：6.4V～9.6V DC； 3.触碰传感器： (1) 工作电压：6.8V~9.6V DC； (2) 按键压力：≥160g； (3) 通讯接口：3pin插座； 4.LED灯光模组： (1) 工作电压：6.8~9.6V； (2) LED数量：≥8组； (3) LED颜色：RGB颜色； 5.五路巡线传感器： （1）工作电压： 5V DC； （2）探头数量：≥5颗； （3）补光灯数量：≥5颗； （4）通讯协议：全双工串口； （5）通讯接口：7Pin插座； （6）检测距离：6~12mm。 |
| 3 | 优创未来活动小学场地包 | （一）功能要求 赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。 （二）配置要求和技术参数 1.教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2.教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 3.地图包：套件包含相关赛项地图 1张；地图规格参数：2455*1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 4.标准围栏包：赛项的配套使用产品。套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。结构零件材质为ABS塑胶。结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 |
| 4 | 编程积木无人机 | （一）主要功能 1.兼容Lego机械组件 2.基于图形化编程、python编程 3.支持手机APP遥控及编程界面 4.支持蜂鸣器，LED灯多种传感器 5.动力组件带桨叶保护环，有效预防桨叶伤害 6.产品配备无人机教学课程内容（十六章节） （二）产品参数 1.轴距：148mm 2.桨叶：76mm双叶桨 3.电机：1020/32000rpm@7.4V 4.电池：2S/7.4V/600 mAh 5.充电时间：60min 6.遥控距离：100m 7.最长飞行时间：10分钟 8.摄像头：不小于800万像素 |
| 5 | 磁吸搬运模块 | 1.尺寸：40*40*9mm 2.测距芯片：VL53L1X 3.识别模块×1 4.采集模块×1 5.辅助标识×15 6.搬运物×20 7.安装工具×1 |
| 6 | 充电器 | - Litebee wing锂电池快速充电器 - 支持四路锂电池独立充电 - 3.100-240V交流电直接输入 - 数码管动态显示实时电压，LED灯指示充电状态 - 1.输入电压：AC 100-240V/50-60Hz - 输出电压：8.4V - 输出电流：1.5A - 充电功率：4*15W - 电池类型：锂电池 - 充电时间：约28分钟 |
| 7 | 小学组比赛场地 | 根据比赛要求配置 |
| 三、机器人实践/人工智能实践区 |  |  |
| 1 | 工具展示墙 | 金属底板+挂钩 |
| 2 | 人工智能入门套件 | 1.套件使用糖果色区分不同类型模块； 2.材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质； 3.连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.0 3Pin接口，可防反插； 4.免编程电源模块：3通道信号输入输出； 5.编程主控板：32位ARM Cortex M0芯片，板载5x5 可编程LED点阵，按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块； 6.扩展板：含板载3.5mm耳机接口, 音量调节旋钮，外接供电口（可控制电源系统）； 7.输入模块：角度传感器、按钮模块、超声波传感器、声音传感器、红外接近传感器； 8.输出模块: 蜂鸣器、红色LED模块、舵机模块、舵机驱动模块 9.功能模块: 单神经元模块（可实现“学习”功能）、或模块、与模块 10.电源模块:3IO电源模块 11.配件: 杜邦线若干、螺丝包、魔术贴、MicroUSB、螺丝刀。 |
| 3 | 人工智能摄像头 | 1.主板规格：处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210；供电电压：4-pin接口：3.3~5.0V；USB接口：5.0V； 2.电流消耗（典型值）： 310mA@3.3V，220mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动）；通信协议： UART @ 9600~115200bps ; I2C；通信接口：PH2.0 4-pin接口；调试接口：USB接口 3.▲内置功能：人脸识别，物体追踪，物体识别，巡线追踪，颜色识别，标签识别，物体分类，屏幕显示自定义文字，拍照、截屏保存到电脑和TF卡；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.固件类型：内置固件，可通过USB接口更新； 5.按键：1个功能拨轮按键，1个学习按键； 6.平台支持：Arduino、micro:bit、树莓派等； 7.其他：2颗LED补光灯；1颗RGB灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头插座； 8.▲板载图像传感器：像素≥500万；板载显示屏≥2.0寸，分辨率：320*240；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.视角：>170°；面板：IPS； 10.背光：白光LED灯，亮度可调； 11.功能规格： (1)物体追踪：追踪指定的物体；帧率：15fps；多维学习与识别: 支持；可存储物体个数：1；同时识别：不支持 (2)人脸识别：侦测人脸轮廓；识别这是谁；帧率：15fps；多维学习与识别: 支持；可存储人脸个数：60（学习多维人脸，会降低人脸存储和识别个数）；同时识别：支持； (3)物体识别：侦测出物体位置；识别出这是什么物体（仅限于内置的20种物体）；帧率：15fps；内置物体种类数量：20；同时识别：支持；多维识别：支持； (4)颜色识别：识别出指定的颜色；帧率：30fps；多维学习与识别: 支持；可存储颜色个数：100（学习多个颜色会降低帧率）；同时识别：支持； (5)巡线：识别指定的线条，并做路径规划；帧率：30fps；可存储线条个数：100（学习多种线条会降低帧率）；同时识别：支持 (6).标签：识别出指定的标签：帧率：30fps；可存储标签个数：50个 12.同时识别：支持。 |
| 4 | AI游乐场套装 | 1.主控：BBC Microbit主板*2； 2.主体：小车车体*2，兼容掌控板及micro:bit两种主控器； 3.编程软件：Mind+、Makecode； 4.麦昆机器人升级版平台集成功能：蜂鸣器、RGB LED、4路巡线传感器、红外接收、减速电机、2路速度传感器；扩展IIC接口、舵机专用接口、传感器通用接口； 5.其他扩展设备：超声波传感器*2、摄像头传感器*2、摄像头传感器外壳*2、摄像头支架*2、舵机*2、手柄*1； 6.配件：USB线*2，可充电锂电池*3，机械结构零件*11种，紧固件若干，螺丝刀*1； 7.人工作智能摄像头： （1）主板规格：处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210；供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V； MicoUSB接口：5.0V；电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动）；通信协议：UART ,I2C(可自动识别)；通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口；调试接口：microUSB接口； （2）▲基础功能：人脸识别，物体追踪，物体识别，巡线追踪，颜色识别，标签识别，物体分类，二维码识别，条形码识别；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） （3）高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类)； （4）特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程； （5）固件：内置固件，可通过USB接口更新； （6）按键：1个功能按键，1个学习按键； 8.平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等； 9.其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头； 10.摄像头规格：像素：500万；屏幕规格：类型：2.0寸 TFT；分辨率：320*240；视角：>170°；面板：IPS；背光：白光LED灯，亮度可调； |
| 5 | AI游乐场课程场景应用包 | 1.结合课程设计的配套产品，配合教程一起使用，丰富课堂场景，快速点亮项目创意。 2.套件中包含：电子模块：按钮模块*1、光敏传感器*1、高亮LED*1、蜂鸣器*1、计数模块*1、时间持续模块*1、电源主板*1、阈值模块*1 其他：1m*1m地图*2 、磁力片*36、电池盒*1、贴纸若干、传感器线若干、小册子*1 |

- （五）宣泄室设备

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情绪宣泄器材套装 | - 硅胶宣泄人1套：总高度170cm 主体高度105cm 装水底座60cm。人形肩宽65cm 底座直径60cm 环保高弹性发泡料主体硅胶厚度为3mm ； 2、宣泄柱，1套：总高度175CM 主体高度100CM 主体直径31CM 底座直径60CM 厚度0.3CM—0.9CM 体积0.3M3 包装2件 击打部分硬度35度 单个可以转动填充物PE纤维布； 3、宣泄手套2副； 4、宣泄棒2支； 5、宣泄脸谱2个； 6、赠惨叫鸡1只； - 摔打宣泄球2个； - 8、减压魔方1个； |
| 2 | 学生心理测评与档案管理系统 | - 1.可以自由安装到单机、局域网、互联网 - 2.为老师和学生进行心理、个性、人格障碍等多方面的测评，了解和掌握老师和学生心理状态，为心理咨询工作的开展提供参考依据。 - 3.所有的量表均采用全国常模或标准的心理测量评分方法。 - 4.操作方式：人机对话，简单便捷，不会跳题。提供心理普查、预警、个体测试汇总、团体报告统计功能，使用者一目了然的知道测试人测试状况。报告分为简单和复杂选择，心理咨询师可根据情况让测试人看报告或者不看报告，看简单报告或者看详细报告。界面采用9套颜色皮肤，使用者可根据喜好选择，同时也有利于心理咨询师从色彩心理学分析被矫正人员。 - 5.报告输出：生成的自动报告和剖面图，直接显示，或者以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时，为用户提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免了逐条逐步处理报告的繁锁。报告提供了简单报告和复杂报告方式，便于心理老师对测试人员进行讲解。 - 6.诊断功能：系统自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，大大提高管理者的诊断速度。管理者也可以结合自己的经验，对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改。此外，部分量表带有管理者详细报告，能自动提示受测者的矛盾选项。 - 7.数据管理：系统真实记录了受测者测评的所有数据原始记录。除对测验数据进行查询、打印等基本操作外，管理者还可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的报表统计报告。测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。 - 8.档案管理：系统可记录来访者详细的基本情况、病史调查、个人简历、奖惩情况、咨询记录、考试记录等。 - 9.安全稳定：系统采用PHP+MYSQL编写，确保数据的安全性和稳定性。量表可根据使用实际需求进行自由删加。 - 10.心理普查功能系统将日常测试和团体普查数据分开，确保团体报告的科学性。 - 11.数据统计分析功能：某次团体普查完毕完，可以按照所需团体出报告，报告指明了该团体的在每一个纬度上的分布情况，人数情况、所在百分比情况，方便学校存档和进行数据对比。同时每个学生所有的测试结果通过表格的形式集中到一起，便于一目了然的知道该测试者的整体状况，方便存档和上级检查。 |
| 3 | 沙具 | - 1.沙具部分：9大类57小类共不少于1200个沙具。材质分陶瓷、树脂、木质、塑料、橡胶、玻璃多样（人物类、动物类、植物类、建筑类、生活用品类、交通运输类）包含沙盘辅助设备一套：包括沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶等。 - 2.沙盘管理软件功能 - 2.1.▲可以随意绘制各种形态的海水和天空、绘制的不满意，也可以清除重新来；（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） - 2.2.▲可以对沙具进行放大、缩小、删除、旋转、镜像等操作，沙具使用更加的灵活。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） - 2.3.▲沙盘中设有雨、雪、阴、晴，来访者可以设计不同的天气景象。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） - 2.4.▲沙盘软件包含可以使用人物类沙具不少于209件、可以使用交通类沙具不少于96件、可以使用建筑类沙具不少于114件、可以使用动物类沙具不少于143件、可以使用植物类沙具不少于82件、可以使用自然类沙具不少于95件、可以使用军事类沙具不少于71件、可以使用家居类沙具不少于139件、可以使用其他类沙具不少于92件。（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章） |

注：

1.本项目核心产品：造物粒子创造力套件

2.以上技术参数中打“★”参数为重要参数，如有负偏离，投标文件将作为无效投标处理；打“▲”参数负偏离将会引起严重扣分，提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章；其他参数根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料或参数对比列表。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分  合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：           年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标方式 对

项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人名称）   (以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                  ；

1.2.2 标的数量：                                  ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　  合格              。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

合同价格包括但不限于完成采购文件及其基本技术要求范围内供货、包装、运输、保险、布线、施工、安装、调试、运维服务、人工、管理、劳务、设备、工具、耗材、运送、质保、售后、夜间加班及企业利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。若项目实施过程中产生任何其他费用，均由乙方支付，甲方不再额外支付任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：￥ 元（大写： 元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：            。

1.4.2 发票开具方式：  增值税发票   。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：           ；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点  ；

1.5.3 交付方式：乙方负责所有货物的运输、安装、调试、培训等。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.02 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

见证方：常州润邦招标代理有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

第二部分  合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见第一部分合同书。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者项目验收合格前不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者项目验收合格后，甲方应将履约保证金退还乙方。

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 附件1：

- 安全文明施工责任书

发包人：

承包人：

一．  安全文明施工目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证乙方承接的常州市新北区三井第二实验小学实验室及创客教室设备采购及安装项目（工程名称）施工质量和安全，保持良好的工作秩序，保护施工人员的安全，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

二．  安全文明施工内容：

1、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

2、乙方应强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。

5、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

6、乙方应在施工区域设置明显标志，配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方白承担。

7、施工过程中甲方实行公司、项目部、随时进行检查，有权制止违章作业，责令施工队伍停工整顿。甲方有权有权对违反安全规定的行为进行处罚或

8、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：

(1)  设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。

(2)  施工人员进入施工现场必须佩带施工证，工人必须佩带安全帽，确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故，统一着装，做到文明、安全施工、工完场清，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

(3)  施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全；车辆进场应降低车速；需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

(4)  施工过程中如需变压器高低压过线穿越作业，应由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，并向供电部门办理停电手续，施工前必须按操作规程对高低压线路进行安全验电和对变压器设备做接地处理后，方可施工；施工结束后，必须撤除接地装置。

(5)  使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

(6)  使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。

(7)  电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。

(8)  搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。

(9)  在进行通信管道施工过程中，应主动认真了解施工区域其他管线的现状，谨慎、细心施工，防止开挖时损坏其他管线单位原有管道及线路，若造成一切安全事故及经济责任由乙方自行负责。

(10) 进入旧有管线检查井工作时，应注意通风防止缺氧及有毒气体对人员造成影响或事故。在电缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电的措施，须做好消防措施。

(11)  乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、 防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。

(12)  乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

- 乙方每个施工人员必须购买意外伤害保险，并出具证明。对于高危职业工种还应购买人身意外保险。

- 其它额外事宜由甲乙双方协商解决。

三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式捌份，发包人执伍份，承包人执贰份，代理单位执壹份，具有同等效力。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

- 附件2

廉政责任书

为进一步加强政府采购项目的廉政建设，甲方（      ）、乙方（     ）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份，代理机构壹份。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（本项目专门面向中小企业，必须提供）

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 其他特定资格要求：

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证复印件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写： 人民币 小写：￥ |
| --- | --- |
| 供货期 |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

- 科学仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器车 |  |  | 辆 | 2 |  |  |
| 2 | 天文望远镜 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 水族箱 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 透明水槽 |  |  | 个 | 52 |  |  |
| 专用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 物体浮沉条件演示器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 潜水艇浮沉演示器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 液体对器壁压强演示器 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 马德堡半球 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 9 | 液体表面张力演示器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 毛细现象演示器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 11 | 白光的色散与合成演示器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 光的三原色合成实验器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 小车 |  |  | 个 | 52 |  |  |
| 14 | 太阳高度测量器 |  |  | 个 | 52 |  |  |
| 15 | 手摇发电机 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 心脏解剖模型 |  |  | 件 | 3 |  |  |
| 17 | 耳解剖模型 |  |  | 件 | 3 |  |  |
| 18 | 平面政区地球仪 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 19 | 平面地形地球仪 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 20 | 儿童骨骼模型 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 儿童牙列模型 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 22 | 少年人体半身模型 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 23 | 眼构造模型 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 地动仪模型 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 25 | 地球构造模型 |  |  | 件 | 3 |  |  |
| 26 | 司南模型 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 27 | 月相变化模型 |  |  | 件 | 3 |  |  |
| 标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 昆虫标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 29 | 桑蚕生活史标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 30 | 兔外形标本 |  |  | 件 | 52 |  |  |
| 31 | 植物种子传播方式标本 |  |  | 盒 | 52 |  |  |
| 32 | 天然材料标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 33 | 人造材料标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 34 | 纺织品标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 35 | 各种纸样标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 36 | 矿物标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 37 | 岩石标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 38 | 金属矿物标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 39 | 土壤标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 40 | 矿物提炼物标本 |  |  | 套 | 52 |  |  |
| 玻片标本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 洋葱表皮装片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 42 | 叶片横切 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 43 | 叶片气孔装片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 44 | 动物表皮细胞装片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 45 | 蛙卵细胞切片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 46 | 骨细胞切片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 47 | 口腔粘膜细胞装片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 48 | 人血细胞装片 |  |  | 片 | 52 |  |  |
| 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 中国政区地图 |  |  | 张 | 3 |  |  |
| 50 | 中国地形地图 |  |  | 张 | 3 |  |  |
| 51 | 小学科学安全操作挂图 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 52 | 科学史挂图 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 53 | 植物分类图谱 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 54 | 动物分类图谱 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 小学科学教学素材库 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 计量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 量筒 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 57 | 量杯 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 58 | 甘油注射器 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 59 | 试管 |  |  | 支 | 10 |  |  |
| 60 | 试管 |  |  | 支 | 10 |  |  |
| 61 | 烧杯 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 62 | 烧杯 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 63 | 烧杯 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 64 | 烧杯 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 65 | 烧瓶 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 锥形瓶 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 67 | 漏斗 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 68 | Y形管 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 69 | 滴管 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 70 | 集气瓶 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 71 | 集气瓶 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 72 | 坩埚钳 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 73 | 镊子 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 74 | 试管夹 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 75 | 石棉网 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 76 | 燃烧匙 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 77 | 药匙 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 78 | 玻璃管 |  |  | 千克 | 1 |  |  |
| 79 | 玻璃棒 |  |  | kg | 1 |  |  |
| 80 | 软胶塞 |  |  | 千克 | 1 |  |  |
| 81 | 橡胶管 |  |  | 千克 | 1 |  |  |
| 82 | 试管刷 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 83 | 烧瓶刷 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 84 | 培养皿 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 85 | 蒸发皿 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 86 | 塑料量杯 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 校园气象站

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 数字化校园自动气象观测站 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 气象观测园地栅栏 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）科技与生态互动探索文化主题长廊

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一、门厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科技互动墙墙 |  |  | 面 | 1 |  |  |
| 二、视觉互动区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 哈哈镜 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 闪电盘 |  |  | 项 | 2 |  |  |
| 4 | 动态窥视无穷 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 视错觉图 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 反射光栅立体图 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 反射光栅变换图 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 配套基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 三、航空航天区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 航空航天模型 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 航天展示设备 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 配套基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 四、世界地理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 学生互动触摸设备端 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 世界地图 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 中国地图 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 配套基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 五、环保主题区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水循环生态模型 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 配套基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 六、海洋生物区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 海洋文化主题造型 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 生态展陈空间 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 背景画 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 微生态场景基层 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 海底珊瑚礁造型雕塑刻画处理 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 海底仿真水草 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 展区名称 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 四大名螺 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 26 | 河 豚 鱼 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 27 | 刺 豚 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 28 | 红 娘 鱼 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 29 | 比 目 鱼 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 30 | 马 面 豚 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 31 | 石 斑 鱼 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 32 | 鲨鱼（60cm以上) |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 33 | 鮟鱇鱼 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 34 | 海鳗 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 35 | 珊瑚模型 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 贝类100种 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 37 | 海底世界互动设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 海底世界互动软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 透明屏互动设备配件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 配套基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 七、生物进化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 动植物互动装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 学生互动树 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 生物进化互动设备 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 配套基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 八、陆地生物区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热带雨林动物展示区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 森林主题造型 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 生态展陈空间 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 背景画 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 微生态场景 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 山崖、岩洞、石壁雕塑 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 热带雨林植被 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 51 | 展区名称 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 荒漠动物展示区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 荒漠主题造型 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 53 | 展陈空间 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 54 | 背景画 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 55 | 微生态场景 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 56 | 荒漠风蚀柱雕塑 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 鸟类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 戴胜 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 58 | 鹦鹉 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 59 | 苦恶鸟 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 60 | 丝光椋鸟 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 61 | 八哥 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 62 | 灰喜鹊 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 63 | 棕背伯劳 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 64 | 凤头麦鸡 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 65 | 珠颈斑鸠 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 66 | 雉鸡♂ |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 67 | 雉鸡♀ |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 68 | 黄鹂 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 69 | 虎斑地鸫 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 70 | 乌鸫 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 71 | 斑鸫 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 72 | 棕头鸦雀 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 73 | 麻雀 |  |  | 件 | 2 |  |  |
| 74 | 大鵟鹰 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 哺乳类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 黄麂(胎麂) |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 76 | 河麂 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 77 | 黄鼬 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 78 | 貉 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 79 | 白兔 |  |  | 件 | 2 |  |  |
| 80 | 刺猬 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 81 | 猕猴 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 82 | 岩松鼠 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 83 | 华南兔 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 84 | 狐 |  |  | 件 | 1 |  |  |
| 九、仿生生物区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 各类蝴蝶标本墙 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（四）科创中心设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一、上课区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卷线器电源 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 造物粒子创造力套件（核心产品） |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 瓦楞纸结构件 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 4 | Max:bot教学机器人套件 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 掌控板入门套件 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 6 | Arduino创意编程套件 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 7 | Arduino创意机器人教学套件 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 3D打印机 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 3D打印机教育套装 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 3D打印耗材 |  |  | 卷 | 10 |  |  |
| 11 | 桌面式激光雕刻机 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 室内综合线路改造 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、三模制作与展示区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 中小学创新实践活动器材（入门版） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 优创未来活动小学器材包 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 优创未来活动小学场地包 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 编程积木无人机 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 磁吸搬运模块 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 充电器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 小学组比赛场地 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 三、机器人实践/人工智能实践区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工具展示墙 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 人工智能入门套件 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 22 | 人工智能摄像头 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 23 | AI游乐场套装 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 24 | AI游乐场课程场景应用包 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）宣泄室

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标价格（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |
| 1 | 情绪宣泄器材套装 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 学生心理测评与档案管理系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 沙具 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总计： | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）= |
| --- | --- |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

按照采购需求和评分标准编制。

9 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料