常州市武进区政府采购

竞争性磋商

磋商文件

采 购 人：武进高新技术产业开发区创新发展中心

项目名称：武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务

采购编号：JSZC-320412-SZDD-C2024-0003

采购代理机构：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

日  期：二〇二四年五月

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	10

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	53

第六章   响应文件格式	57

- 第一章 采购邀请

项目概况 武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年5月22日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：

2.项目名称：武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务

3.采购方式：竞争性磋商。

4.最高限价：150万元

5.采购需求：武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务，项目来源于2012年至2019年信息平台各个质保期过保的项目组成，前端各类电子监控设备、设施运行时间久、配套设备及相关设施老化严重、故障率频繁、维护工作量较大，且项目建设的各类电子监控、智能交通设备属于早期产品，智能化程度不高，为满足实战需求，结合目前最新的技术，对原有项目进行维保和改造。

6.合同履行期限：1年

7.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  R否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

R本项目专门面向R中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

☑是   □否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：无。

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月22日14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年5月22日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：武进高新技术产业开发区创新发展中心

地    址：江苏省常州武进区海湖路特1号

联系方式：吴工

电　　　话：0519-86221121

2.采购代理机构信息

名    称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

地　　址：常州市天宁区博爱路博爱大厦15楼

联系方式：15895053501

3.项目联系方式

项目联系人：丁工

电　　　话： 15895053501

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

第二章  供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算45日历天。 |
| 14 | 响应文件的提交 | 本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件二份（需打印清晰，标注目录及页码），胶装成册，作为项目归档使用。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮件。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 地 址：常州市天宁区博爱路博爱大厦15楼 联系方式：15895053501 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：代理费按发改价格【2011】534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费行为等有关问题的通知》执行，预算编制费按苏价服〔2014〕383号《省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》； 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账 户：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 开户银行：建设银行博爱路支行； 帐 号：32001626737059000010； 缴纳时间：领取成交通知书之前。 |

## 一   说  明

- 、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10、报价

10.1所有响应均以采购文件相应要求的方式报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11、磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12、响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13、响应文件的制作、签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 14、响应文件的提交

14.1本项目使用苏采云政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15、响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 16、响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 17、响应文件的开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守人员操作不力造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 18、磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19、资格审查和评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 20、确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21、成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22、终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

22.1.5因重大变故，采购任务取消的。

- 23、签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24、询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25、代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章　评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1、 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书； | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 7 | 联合体 | 联合体协议书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | / |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体谈判，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目谈判和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 响应报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云政府采购一体化平台系统或其他同等公开方式以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

2.7磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交最终报价，供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA 电子公章。

2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.9最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3、最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1本项目对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 4、磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：/_。

- 5、评审方法和评审标准

5.1项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 6、确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家或其他数量，则依次推荐二名或其他数量的供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7、报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

1、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

2、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，计算结果四舍五入保留两位小数： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重 |  |
| 2 | 主观分 | 36 |  |  |
| 2.1 | 基建部分 | 18 | 投标单位通过前期对项目的了解和调查，对本次维护范围内原基础建设部分（网络平台、基础光缆、基础电源），出具运维方案，方案报告包含各项目内容、项目勘查详细图纸。（1）网络平台方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得6分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得4分；描述笼统、勘查图纸简单，得2分；未提供不得分。（2）基础光缆方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得6分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得4分；描述笼统、勘查图纸简单，得2分；未提供不得分。（3）基础电源方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得6分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得4分；描述笼统、勘查图纸简单，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目部分 | 15 | 投标单位通过前期对项目的了解和调查，对本次维护范围内重要项目（电子警察、违停抓拍、高新区物联网、公安网、视频综合平台），出具运维方案，方案报告包含各项目内容、项目勘查详细图纸。（1）电子警察方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得3分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得2分；描述笼统、勘查图纸简单，得1分；（2）违停抓拍方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得3分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得2分；描述笼统、勘查图纸简单，得1分；未提供不得分。（3）高新区物联网方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得3分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得2分；描述笼统、勘查图纸简单，得1分；未提供不得分。（4）公安网方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得3分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得2分；描述笼统、勘查图纸简单，得1分；未提供不得分。（5）视频综合平台方案符合实际现状，描述完整全面，图纸详细，得3分；方案较符合实际现状，图纸较详细，得2分；描述笼统、勘查图纸简单，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 应急预案及处理 | 3 | 对投标人针对本项目突发事件应急处理预案进行综合评分，最高得3分。方案详细完整有序正确，可操作性强，得3分；方案较合理，描述较完整，可操作性较强，得2分；方案基本合理，操作性一般，得1分；无相关内容的描述或相关内容材料，不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 34 |  |  |
| 3.1 | 人员配置 | 5 | 投标单位项目负责人具有中级网络工程师技术职称的人员证书，有一个得5分，本项最高得5分。 | 1、提供中级网络证书证书扫描件。2、提供投标单位为其缴纳的2024年2月-2024年4月的连续三个月的社保证明扫描件。 |
| 3.2 | 车辆配置 | 14 | 投标单位自有高空专用登高车的，有一辆得6分；投标单位自有面包车或轻型卡车的，有一辆得4分，最高得8分。本项最高得14分。 | 投标设备必须为企业自有设备，提供购置发票、机动车辆登记证书、行驶证及车牌号对应设备照片扫描件，证、照不符则不得分。 |
| 3.3 | 投标人业绩 | 15 | 投标单位提供自2020年3月以来投标人自身签订的信息化平台维护（须涵盖电子警察）业绩。有一个得5分，本项最高得15分。 | 提供合同或验收证明扫描件；信息化平台维护（须涵盖电子警察）的内容，以合同内容所载为准，合同内容未载明以验收证明所载为准，若都未载明，则视为无效业绩。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第四章　采购需求

1、本项目是武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务，项目来源于2012年至2019年信息平台各个质保期过保的项目组成，前端各类电子监控设备、设施运行时间久、配套设备及相关设施老化严重、故障率频繁、维护工作量较大，且项目建设的各类电子监控、智能交通设备属于早期产品，智能化程度不高，为满足实战需求，结合目前最新的技术，对原有项目进行维保和改造。

原项目使用的前端摄像机、补光灯具、终端服务器、视频及图片存储品牌为宇视、大华、海康威视，其中汇聚网络交换设备品牌为恒信和安、华龙锐捷，汇聚核心交换设备品牌为迈普和H3C。

2、投标人：经营范围覆盖投标产品，并具备承担招标项目的能力，有良好的企业声誉，能够满足用户的合理需求和提供优质的售后服务。

3、制作要求：质量要求和验收标准以招标方所发的采购清单及技术文档为准。

4、质量保证：投标方须提供与招标项目要求相符的全新的物品，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。同时要对甲方原有项目中维保期已经结束且能使用的产品，进行维保升级，提供三年质保。中标供应商必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由中标供应商负责。该工程不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品。

5、专利权：中标单位应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标单位应负全部责任。

6、维护工程范围：

| 序号 | 工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 武进高新区网络平台工程 |
| 2 | 武进高新区电子警察系统工程（一期) |
| 3 | 武进高新区GIS综合管理平台工程 |
| 4 | 武进高新区基础网络光缆建设工程 |
| 5 | 武进高新区基础网络电源建设工程 |
| 6 | 武进高新区电子警察系统工程(二期） |
| 7 | 武进高新区综合指挥中心DID大屏工程 |
| 8 | 武进高新区网络平台机房配套工程 |
| 9 | 武进高新区2015年零星监控工程 |
| 10 | 清英外国语学校监控工程 |
| 11 | 武进高新区胜洲西路高清监控 |
| 12 | 武进高新区2016年零星监控工程 |
| 13 | 清英外国语学校网络通讯设施采购项目 |
| 14 | 长三角模具城车辆道闸系统与信息发布系统 |
| 15 | 武进高新区2017年零星监控工程 |
| 16 | 长三角模具城长三角模具城视频监控系统 |
| 17 | 武进高新区2018年零星监控工程 |
| 18 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程 |
| 19 | 武进高新区综合警务服务站视频监控系统 |
| 20 | 武进高新区2019年零星监控工程 |
| 21 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（二期） |
| 22 | 凤栖路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |
| 23 | 海湖路等道路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |
| 24 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（三期） |
| 25 | 南湖路（湖滨路-淹城路）高清视频监控系统工程 |
| 26 | 武进国家高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程 |
| 27 | 武进国家高新区校园主干网建设和数据中心供电改造工程 |
| 28 | 武进国家高新区视频综合平台升级工程项目 |
| 29 | 武进国家高新区重点地段违停抓拍工程（四期） |
| 30 | 高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程（二期） |
| 31 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级一期项目沿线智能交通设备采购及安装工程（夏城路-新曲路） |

维护单位包括高新区管委会、南夏墅街道办事处及相关社区、高新区交警中队、滨湖公司、南夏墅城管中队、南夏墅派出所、清英外国语学校、新城派出所等24个上述项目涉及的使用单位。

7、项目技术要求：

7.1兼容性要求：

（1）本项目的高新区物联网设备应满足可以完全接入或管理所有高新区物联网现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（2）本项目的公安网设备应满足可以完全接入或管理管理所有公安网网现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（3）前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。

（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。

（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台、高新区物联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目质保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

- 运维要求

1、维护保养要求

乙方针对本项目需提供7*24小时驻场技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方本次招标维护项目的前后端设备、链路提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的持续升级服务；本项目视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容应当符合武进公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数应按照武进公安规范进行定制，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级，并能根据用户需求进行抓拍软件性能提升，按用户要求不断提高图片抓拍率、重复率、优选率和图像质量；以上各项定制、升级响应并现场布署完成至项目实施方确认时间不得超过30日。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行修复。

乙方应对本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网、武进高新区物联网部署的全部后端软件系统提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、业务升级和增补、功能调优、业务流程修改等内容在内的升级服务，确保各软件系统与市场前沿技术保持同步。

2、常驻服务团队及设备要求

（1）乙方应在常州市武进高新区配备以下维保人员和车辆：面向道路监控系统的2名内场维护工程师(其中1人需为设备厂商认证工程师)、2名外场施工维护工程师和2辆专用维护车辆，其中1辆维护车辆应为高空作业车，最大作业高度≥10米、1辆维护面包车或轻型卡车。

（2）上述内场维护工程师按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。如驻场工程师、维护车辆发生变动，必须事先征的甲方同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前到常州市武进区高新区信息科进行工作交接。若乙方驻场工程师不符合甲方要求，甲方有权要求乙方重新提供符合要求的驻场工程师，接替人员上岗后工作交接1个月后，原驻场工程师方可离开。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保驻场维护保养工作到位。若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。甲方不提供乙方驻场维护人员办公条件，维护的软硬件设备需乙方提供且需满足武进高新区和武进公安标准要求，如甲方认为需要，可派乙方驻场工程师进行非本项目以外的工作，乙方不得拒绝。乙方驻场工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任，投标时需要提供上述人员的社保证明。

3、 巡检要求

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

4、服务响应时间要求

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

5、设备完好率要求

（1）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

（2）本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好要求为平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

设备完好状态达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过2万元。

（3）对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到武进本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，维护备件价格参照运营维护项目工程量清单，数量按审计部门审计数量支付费用。

本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①维护人员发现故障后，工作时间内2小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

- 采购清单

（1）平台固定费用运营维护清单：

| 序号 | 类别 | 维护单位工程名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定部分 | 武进高新区网络平台工程 |  |  |
| 2 | 固定部分 | 武进高新区电子警察系统工程（一期) |  |  |
| 3 | 固定部分 | 武进高新区GIS综合管理平台工程 |  |  |
| 4 | 固定部分 | 武进高新区基础网络光缆建设工程 |  |  |
| 5 | 固定部分 | 武进高新区基础网络电源建设工程 |  |  |
| 6 | 固定部分 | 武进高新区电子警察系统工程(二期） |  |  |
| 7 | 固定部分 | 武进高新区综合指挥中心DID大屏工程 |  |  |
| 8 | 固定部分 | 武进高新区网络平台机房配套工程 |  |  |
| 9 | 固定部分 | 武进高新区2015年零星监控工程 |  |  |
| 10 | 固定部分 | 清英外国语学校监控工程 |  |  |
| 11 | 固定部分 | 武进高新区胜洲西路高清监控 |  |  |
| 12 | 固定部分 | 武进高新区2016年零星监控工程 |  |  |
| 13 | 固定部分 | 清英外国语学校网络通讯设施采购项目 |  |  |
| 14 | 固定部分 | 长三角模具城车辆道闸系统与信息发布系统 |  |  |
| 15 | 固定部分 | 武进高新区2017年零星监控工程 |  |  |
| 16 | 固定部分 | 长三角模具城长三角模具城视频监控系统 |  |  |
| 17 | 固定部分 | 武进高新区2018年零星监控工程 |  |  |
| 18 | 固定部分 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程 |  |  |
| 19 | 固定部分 | 武进高新区综合警务服务站视频监控系统 |  |  |
| 20 | 固定部分 | 武进高新区2019年零星监控工程 |  |  |
| 21 | 固定部分 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（二期） |  |  |
| 22 | 固定部分 | 凤栖路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |  |  |
| 23 | 固定部分 | 海湖路等道路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |  |  |
| 24 | 固定部分 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（三期） |  |  |
| 25 | 固定部分 | 南湖路（湖滨路-淹城路）高清视频监控系统工程 |  |  |
| 26 | 固定部分 | 武进国家高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程 |  |  |
| 27 | 固定部分 | 武进国家高新区校园主干网建设和数据中心供电改造工程 |  |  |
| 28 | 固定部分 | 武进国家高新区视频综合平台升级工程项目 |  |  |
| 29 | 固定部分 | 武进国家高新区重点地段违停抓拍工程（四期） |  |  |
| 30 | 固定部分 | 高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程（二期） |  |  |
| 31 | 固定部分 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级一期项目沿线智能交通设备采购及安装工程（夏城路-新曲路） |  |  |

注：1、本项目固定部分总价最高限价为：71万元，固定部分投标总价不得超固定部分总价最高限价，否则将作为无效响应处理，否则作无效标处理；

2、固定部分对应的详细维护清单，供应商可联系采购单位查看。

- 未定量部分：运营维护项目清单

| 武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护工程未定量部分报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 现有设备品牌 | 计量单位 | 数量 |  | 单价最高限价（元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 一 | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400w全彩摄像机 | DH-IPC-HFW34AIDM-LED 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 设备应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电。 宽动态不小于120dB；信噪比≥52dB。支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 30 |  | 1100.00 |  |  |  |  |
| 2 | 全结构化球机 | DH-SDT-5X425-4Z4-FA-D3E-2812 全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。 支持联动态和独立态，独立态时，群静摄像机和细节摄像机可分别对监控画面中出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍；并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性 设备支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜，有无戴太阳镜、表情，胡子、口罩等人脸属性 设备支持人脸表情显示功能，可在IE浏览器预览界面显示正常、高兴、愤怒、厌恶、悲伤、害怕、惊讶、困惑的人脸表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持行为分析触发后联动抓图、录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 设备具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置 支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置、不同倍率下的目标 全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： 0°～30°；细节相机：水平范围：0°～305°，垂直范围： -10°～90 可通过卡扣方式固定 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 自动标定成功后，在细节摄像机监控画面中点击中心标点，云台将转动到对应位置，全景摄像机目标中心点与监控画面中心偏差小于0.1m。 设备跟踪目标分类可设置，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，跟踪时间可选择。 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 大华 | 台 | 5 |  | 8600.00 |  |  |  |  |
| 3 | 双目球机 | DH-SDT-7C14AI-4F-ZA-AF3E-0400 内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成 细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍/细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍 全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯 当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标 当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测 | 大华 | 台 | 5 |  | 5200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 人脸枪机 | DH-IPC-HFW54GXK-ZYH-LED 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒。照度适应范围不小于140dB；动态范围不小于120dB；信噪比不小于62dB（RJ45输出） 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大暖光补光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 5 |  | 4200.00 |  |  |  |  |
| 5 | 人脸半球 | DH-IPC-HDBW54GXE-ZYH 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒。照度适应范围不小于140dB；动态范围不小于120dB；信噪比不小于62dB（RJ45输出）最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大暖光补光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 5 |  | 3600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 普通枪机 | DH-IPC-HFW34GXDM-LED 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 设备应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电。 宽动态不小于120dB；信噪比≥52dB。 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 16 |  | 1400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 800万像素全结构化摄像机 | DH-IPC-MFW888YL-ZCHH-E3 1. 内置≥2个GPU芯片、内置≥3个摄像头，可同时输出两路视频图像，CMOS靶面尺寸均不低于1.7英寸。 2. 双通道分别采用超星光超低照度800万像素CMOS图像传感器和双400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率：通道1≥3840×2160； 通道2≥4976×1452，两路拼接全景视角。 3. 最低照度：彩色:<0.0002lx； 黑白:0.0001lx；镜头焦距：通道1范围20~80mm； 通道2：均≤3.6mm； 4. 自带4颗全景补光灯。在手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高。 - 全景画面视场角：水平:170°，垂直:46°。在有外界灯干扰的情况下，当画面出现明暗相间的滚动条纹时，通过浏览器或客户端开启flicker消除功能后，可将条纹滚动现象消除或减轻，从而达到清晰的视频监控画面。 6. 自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入。 7. 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8. 结构化抓拍：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志）非机动车属性（类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色）人体属性（上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别）人脸属性（性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子） 9. 具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。 10. 支持宽动态120dB；支持透雾功能；接入标准支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；； 11. Micro SD卡支持≥256 GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥2路；音频输出≥1路（RCA头）；报警输入≥7路；报警输出≥3路；模拟输出接口≥1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC12V3A；防护等级不低于IP67； 12. 提供针对本项目的5年原厂质保服务承诺 | 大华 | 台 | 2 |  | 8600.00 |  |  |  |  |
| 8 | 900万AI生态一体化抓拍单元 | DH-CP902-XGB-L 1. 传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096*2160，登加字符信息抓图分辦率≥4096*4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2. 支持镜头接口：C；快门方式：单快门;全息双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈。 3. 支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4. 在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5. 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6. 车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7. OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。低照度增强功能支持在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。 8. 可关联存储功能，支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 - 车牌识别像素支持可对65×25像素至1200×400的机动车车牌进行抓拍并识别号码。车牌识别角度支持可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。车牌识别功能支持可识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 10. 支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 11. 网络接口≥ 2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥ 1个，最大支持256G TF卡本地存储； 12. 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤15W；防护等级≥ IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 大华 | 台 | 2 |  | 18000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 镜头 | OPT-110C50M-A | 大华 | 台 | 1 |  | 2250.00 |  |  |  |  |
| 10 | 四合一生态补光灯 | DH-ITALF-300AG-F 1. 支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。 2. 可见光波长范围：350-780nm；氙气色温范围：5800K ± 200K；LED色温≤3500K；中心光照度：LED≤5lx（20m平均光照度），≤20lx(20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx。 3. 支持通过光敏进行红外和白光切换；支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式。支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式。 4. 支持开关量触发方式；光斑覆盖范围1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间：＜70ms；闪光持续时间范围：180 μs～500 μs； 5. 支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz； 6. 灯珠数量≥24颗（LED）；光通量不低于1000lm；支持统计频闪持续时间；支持红外白光切换； 7. 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节支持氙气：1~16级亮度可调；LED支持1~20级亮度可调； 8. 供电方式：AC220V±20%，50HZ±2；功耗：≤65J； 9. 要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。 | 大华 | 台 | 2 |  | 4500.00 |  |  |  |  |
| 11 | 三维万向节支架 | 8018 三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 | 大华 | 台 | 20 |  | 85.00 |  |  |  |  |
| 12 | 400万高清球机 | DH-SD-6C3432-HNY-GB-AD2 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持超星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，30米暖光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 | 大华 | 台 | 2 |  | 4800.00 |  |  |  |  |
| 13 | 64路16盘位NVR | DH-NVR-5064-4KS2 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 支持CGI命令配置设备配置参数 | 大华 | 台 | 2 |  | 11000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 电警机芯 | H151 | 宇视 | 台 | 1 |  | 4900.00 |  |  |  |  |
| 15 | 44倍高清违章取证球 | HIC6821I-IR 1/2.8＂逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；最低照度：彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux；焦距/变倍：焦距范围：5~220mm，44倍光学变倍 光圈：自动/手动，光圈范围：F1.2~F3.5；快门：自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s 信噪比：≥60dB；宽动态：120dB；光学透雾：支持；数字透雾：支持 图片抓拍格式：JPEG格式；生成图片文件大小：支持可调；隐私遮盖：支持；区域增强：支持 违法检测 ：违法停车；智能识别：车牌识别、车牌颜色识别、车身颜色识别；违法检测场景：16个，支持按计划巡航、轮询检测；灵活证据链：支持违法证据图片数目、类型、抓拍时间间隔、合成方式自定义设置；重复车牌过滤：支持；违法手动抓拍：支持 前端存储：Micro SD，默认16GB，最大支持128GB；后端存储：双路iSCSI数据块直存 水平范围：360°水平速度0.1°/s~240°/s ；预置位速度：300°/s；垂直范围：-20°~90°(自动翻转)垂直速度0.1°~160°/s ；预置位速度：240°/s；预置位：256个；巡航：支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航 补光：内置红外补光，寿命3万小时，补光距离250m；防护等级：IP66 | 宇视 | 台 | 1 |  | 13000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 40倍高清违章取证球 | iDS-2VS435-F840 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 支持深度学习算法，有效提升检测准确率 独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 违停有效检测距离300米 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能 支持违法数据的断点续传功能 支持语音联动功能 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 6-240mm 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) | 海康 | 台 | 1 |  | 12500.00 |  |  |  |  |
| 17 | 千兆光纤收发器 | FTMC-1000E | 华龙 | 台 | 10 |  | 910.00 |  |  |  |  |
| 18 | 百兆光纤收发器 | FTMC-100E | 华龙 | 台 | 9 |  | 360.00 |  |  |  |  |
| 19 | 百兆光纤网络交换机 | FTMC-400E | 华龙 | 台 | 10 |  | 580.00 |  |  |  |  |
| 20 | 千兆光纤网络交换机 | FIM-38010 | 华龙 | 台 | 10 |  | 2150.00 |  |  |  |  |
| 21 | 机架式光纤收发器 | FIM-2U14E | 华龙 | 台 | 10 |  | 950.00 |  |  |  |  |
| 22 | 机架式光纤收发器 | FSA-5B732 | 华龙 | 台 | 2 |  | 8980.00 |  |  |  |  |
| 23 | 全千兆工业交换机 | FIM-38010 | 华龙 | 台 | 5 |  | 2150.00 |  |  |  |  |
| 24 | 24口交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 锐捷 | 台 | 3 |  | 4832.00 |  |  |  |  |
| 25 | 24口核心交换机 | S6520X-30QC-EI | 华三 | 台 | 2 |  | 9650.00 |  |  |  |  |
| 26 | 监控硬盘 | 6T监控专用盘 | 希捷 | 台 | 5 |  | 1350.00 |  |  |  |  |
| 27 | 全千兆交换机 | MNB28G-24E-2G | 恒信和安 | 台 | 5 |  | 2250.00 |  |  |  |  |
| 28 | 一光四电百兆交换机 | MIB12G-4E-1F-EIR | 恒信和安 | 台 | 5 |  | 750.00 |  |  |  |  |
| 29 | 一光八电百兆交换机 | MIB12G-8E-1F-EIR | 恒信和安 | 台 | 5 |  | 850.00 |  |  |  |  |
| 30 | 4电4光百兆2光千兆交换机 | MIB12G-4E-4F-2G-EIR | 恒信和安 | 台 | 5 |  | 2300.00 |  |  |  |  |
| 31 | 汇聚交换机 | MIB12G-4E-4F-2GC-MIB | 恒信和安 | 台 | 3 |  | 3750.00 |  |  |  |  |
| 32 | 千兆光纤模块 | 千兆单模 10KM 单模光纤 1310nm LC接口 | 恒信和安 | 台 | 25 |  | 600.00 |  |  |  |  |
| 二 | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源 | 12V2A | 国产 | 只 | 30 |  | 33.00 |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机防水电源 | 户外防水AC12V,3A | 国产 | 只 | 30 |  | 94.00 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 普通支架 | 国产 | 只 | 30 |  | 55.00 |  |  |  |  |
| 4 | 球机安装支架 | 配合球机安装使用 | 国产 | 只 | 10 |  | 300.00 |  |  |  |  |
| 5 | 三维万向节 | 铝合金三维万向节 | 国产 | 只 | 15 |  | 44.00 |  |  |  |  |
| 6 | 室外防水箱 | 500*400*300 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质【304】 | 定制 | 只 | 5 |  | 920.00 |  |  |  |  |
| 7 | 室外防水箱 | 600*450*300 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质【304】 | 定制 | 只 | 5 |  | 1920.00 |  |  |  |  |
| 8 | 室外落地箱 | 1500*650*65 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质【304】 | 定制 | 只 | 5 |  | 4715.00 |  |  |  |  |
| 9 | 室外防水箱 | 400*300*200，304不锈钢 ,厚度不低于0.8mm（含相关配件） | 定制 | 个 | 5 |  | 650.00 |  |  |  |  |
| 10 | 定制挑臂支架 | 长度1.5米-2米，整体热浸锌，喷塑 | 定制 | 只 | 3 |  | 1250.00 |  |  |  |  |
| 11 | 固定钢带 | 304不锈钢钢带 | 国产 | 套 | 10 |  | 45.00 |  |  |  |  |
| 12 | T杆--6+6m（套） | 横臂： 6+6 M；立柱口径对角：_300-350 ，壁厚 ≥8 mm；6米横臂口径对角_250-110 ，壁厚 ≥4 mm。6米横臂口径对角_250-110_，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 10300.00 |  |  |  |  |
| 13 | L杆--6m（套） | 横臂： 6 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 6500.00 |  |  |  |  |
| 14 | L杆--8m（套） | 横臂： 8 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110_，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 8800.00 |  |  |  |  |
| 15 | L杆--10m（套） | 横臂： 10 M；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 11300.00 |  |  |  |  |
| 16 | L杆--11m（套） | 横臂： 11 M；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 13300.00 |  |  |  |  |
| 17 | L杆--13m（套） | 横臂： 13 M；立柱口径对角： 300-380 ，壁厚_≥10_mm；横臂口径对角_300-110_，壁厚_≥6_mm。底盘法兰_￠650×25_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 14000.00 |  |  |  |  |
| 18 | L杆--15m（套） | 横臂： 15 M；立柱口径对角： 300-380 ，壁厚_≥10_mm；横臂口径对角_300-110_，壁厚_≥6_mm。底盘法兰_￠650×25_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  | 16300.00 |  |  |  |  |
| 19 | 卡口基础预埋件8-M27*1500 | L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。定制，M27*1500(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  | 580.00 |  |  |  |  |
| 20 | 卡口基础预埋件8-M27*1800 | L10、L11、H8L6.5杆件使用。定制，M27*1800(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  | 660.00 |  |  |  |  |
| 21 | 卡口基础预埋件8-M30*1800 | T10+4、T10+6、T10+8、T11+11杆件使用。定制，M30*1800(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  | 750.00 |  |  |  |  |
| 22 | 卡口基础预埋件8-M30*2000 | L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。定制，M30*2000(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  | 810.00 |  |  |  |  |
| 23 | 立杆接地和基础包封系统 | 不小于2.5M接地角铁L40*4；镀锌扁铁－40*4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。 | 定制 | 套 | 1 |  | 487.00 |  |  |  |  |
| 24 | 杆件基础开挖及浇筑 | 土方开挖尺寸为（1.5*1.5*1.9），（1.7*1.7*2.2），（1.8*1.8*2.4），（0.8*0.8*0.5） | 定制 | m³ | 5 |  | 720.00 |  |  |  |  |
| 25 | 杆件安装费 | 杆件拆装、吊车台班 | 定制 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  |  |
| 26 | 3.5米监控立杆（含基础） | 3,5米 Φ140mm 3mm 热镀锌 挑臂60cm 双枪机位 | 国产 | 根 | 1 |  | 1750.00 |  |  |  |  |
| 27 | 室外光纤 | 十二芯 单模铠装 | 国产 | 米 | 5000 |  | 6.50 |  |  |  |  |
| 28 | 光纤熔接 | 定制 | 国产 | 芯 | 50 |  | 32.50 |  |  |  |  |
| 29 | 光纤尾纤 | FC接口 单模 | 国产 | 条 | 50 |  | 44.00 |  |  |  |  |
| 30 | 光纤终端盒 | 二进十二出 电信级 | 国产 | 只 | 50 |  | 65.00 |  |  |  |  |
| 31 | 12芯光缆测试 |  | 定制 | 条 | 3 |  | 460.00 |  |  |  |  |
| 32 | 增强管（含开挖、恢复） | ø32 | 国产 | 米 | 100 |  | 45.50 |  |  |  |  |
| 33 | 增强管 | Φ25（含开挖） | 国产 | 米 | 10 |  | 35.00 |  |  |  |  |
| 34 | 熔接包 | 24芯电信级 | 国产 | 只 | 20 |  | 185.00 |  |  |  |  |
| 35 | 24口光纤配线架 | 24口 ODF 电信级 | 国产 | 只 | 5 |  | 1455.00 |  |  |  |  |
| 36 | 48口光纤配线架 | 48口 ODF 电信级 | 国产 | 只 | 5 |  | 1650.00 |  |  |  |  |
| 37 | 六类双绞线 | 国标 | 国产 | 米 | 200 |  | 5.40 |  |  |  |  |
| 38 | 超五类双绞线 | 国标 | 国产 | 米 | 200 |  | 2.90 |  |  |  |  |
| 39 | 阻燃波纹套管 | 25mm PP阻燃 | 国产 | 米 | 50 |  | 8.50 |  |  |  |  |
| 40 | 理线架 | 定制 | 国产 | 台 | 10 |  | 60.00 |  |  |  |  |
| 41 | 网络跳线 | 1米 | 国产 | 根 | 30 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 42 | 光纤跳线 | SC/SC 接口单模 电信级 15米 | 国产 | 条 | 10 |  | 52.00 |  |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | RVV3*1.5 | 国产 | 米 | 1500 |  | 12.10 |  |  |  |  |
| 44 | 电力电缆 | RVV2*2.5 | 国产 | 米 | 1500 |  | 9.80 |  |  |  |  |
| 45 | 电力电缆 | RVV2*1.5 | 国产 | 米 | 2000 |  | 4.50 |  |  |  |  |
| 46 | 拖线板 | 采用优质阻燃材质外壳、三孔国标五位带独立开关 | 国产 | 个 | 30 |  | 55.00 |  |  |  |  |
| 47 | 电源插头 | 国标3孔插头 | 国产 | 个 | 50 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 48 | 落地、抱杆箱接地线 | BVR6 | 国产 | 米 | 120 |  | 9.50 |  |  |  |  |
| 49 | 线缆窖井砌筑 | 含500*500*500盖板 及井圈；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于400*400；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 定制 | 套 | 5 |  | 1350.00 |  |  |  |  |
| 50 | PDU可分配电源单元 | 8位 PDU 带开关 | 国产 | 台 | 2 |  | 205.50 |  |  |  |  |
| 51 | PVC管 | Φ25 | 国产 | 米 | 240 |  | 3.30 |  |  |  |  |
| 52 | 五孔五位拖线板 | 五孔五位拖线板 | 国产 | 米 | 2 |  | 72.00 |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅助材料 | 摄像机安装辅材，按每个摄像机每个点位计算 | 定制 | 个 | 5 |  | 300.00 |  |  |  |  |
| 2 | 点位校准 | 武进公安按照技防基础设施数据治理要求，通过移动端和 PC 端相结合的方式，建成了点位校准APP，以基础数据现场采集、后端采集、人工审核三步走的方式，开展完整的资产属性数据全面治理，确保感知类资产基础属性准确、清晰资产前端数据治理层面，重点应用移动终端信息采集手段，对各类感知设施基础信息进行现场采集和核对：依托移动终端高精度经纬度采集能力，采集较为稳定和精确的前端经纬度；依托移动终端电子罗盘采集能力，现场采集不可转动视频类感知设备朝向方位角度，为上图标注和智能化图像分析提供基础支撑；现场同时采集设备外观、安装位置、安装承载物、设备类型、补光灯属性、杆件和机柜、取电方式等项目结构化信息，采集设备安装地点、安装位置、安装支架、立杆机柜、取电借网等项目的图像，采集安装环境全景图像和视频，满足长期管理的基础信息需求 | 定制 | 个 | 40 |  | 28.75 |  |  |  |  |
| 3 | 人工点工 | 运营维护期间可能会产生不可预计的情况所产生的人工费用。 | 定制 | 个 | 10 |  | 250.00 |  |  |  |  |
| 4 | 维护部门 | 包括高新区管委会、南夏墅街道办事处及相关社区、高新区交警中队、滨湖公司、南夏墅城管中队、南夏墅派出所、清英外国语学校、新城派出所等24个上述项目涉及的使用单位。 | 定制 | 个 | 24 |  | 2000.00 |  |  |  |  |
| 四 | 合计 | 一+二+三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、因本项目（未定量部分）运维工作量的不确定，（未定量部分）清单表格中工作量仅为报价估算用，投标人中标后按照甲方认可后的方案完成运维服务后，以审定的实际运维工作量*最终清单报价表中的全费用综合单价结算（未定量部分）运维服务费用。

2、未定量部分供应商报价不得超过采购人清单最高限价单价，否则作无效标处理。

三、合同履行期限：1年。

四、付款方式：详见本项目合同条款。

五、其他要求:

1、如遇合同外零星项目，实施前由乙方根据甲方委派的工作内容进行方案设计，方案经甲方通过确认后予以实施，紧急项目可由跟踪审计单位进行现场跟踪实施后在上报签证和结算，零星项目质保期为3年，质保期内由乙方负责，过质保期后维保费用另行协商。

2、乙方对运营维护常用设备根据项目情况有需求时应及时书面提出申请采购备件，经甲方同意并开具派遣单后方可实施。

3、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

4、软硬件系统接入武进公安现有业务体系：

（1）本项目建设的公安网前端硬件系统应当完整接入武进公安技防业务体系，数据内容包括但不限于视频图像、车辆、交通违法、人像人体、无线采集等内容，资源接入标准应当符合国家技术标准、公安行业技术标准和武进公安现有视图接入规范，相关资源接入技术方案和数据传输转发路径通道应当与现有系统一致，不得为本项目新增数据传输转发路径通道。

（2）本项目建设的公安网后端硬件系统应当完整接入武进公安技防业务体系，硬件资源应当与现有边界传输资源、云存储资源、云计算资源、异构计算资源有效融合，确保系统整体性和集成应用效益。

# 第五章  合同格式

甲方：武进高新技术产业开发区创新发展中心

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，武进高新技术产业开发区创新发展中心（甲方）就武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务委托        （乙方）进行维护、零星设施安装和指定设施维修，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护服务

工程地点：武进高新区行政区域范围内

工程内容：按照招标内容负责城市综合信息平台运营维护工作、零星设施安装工程和指定设施维修项目。

二、工期、价款与付款

合同工期：1年。     年   月   日至      年   月   日

价    款：平台固定维护费为人民币     （大写）（￥     元）；未定量部分运营维护费按照甲方认可后的方案完成运维服务后，按审定运维工作量*未定量部分最终清单报价表中的全费用综合单价结算（单价报价表详见附件）  。

维护工程范围：

| 序号 | 工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 武进高新区网络平台工程 |
| 2 | 武进高新区电子警察系统工程（一期) |
| 3 | 武进高新区GIS综合管理平台工程 |
| 4 | 武进高新区基础网络光缆建设工程 |
| 5 | 武进高新区基础网络电源建设工程 |
| 6 | 武进高新区电子警察系统工程(二期） |
| 7 | 武进高新区综合指挥中心DID大屏工程 |
| 8 | 武进高新区网络平台机房配套工程 |
| 9 | 武进高新区2015年零星监控工程 |
| 10 | 清英外国语学校监控工程 |
| 11 | 武进高新区胜洲西路高清监控 |
| 12 | 武进高新区2016年零星监控工程 |
| 13 | 清英外国语学校网络通讯设施采购项目 |
| 14 | 长三角模具城车辆道闸系统与信息发布系统 |
| 15 | 武进高新区2017年零星监控工程 |
| 16 | 长三角模具城长三角模具城视频监控系统 |
| 17 | 武进高新区2018年零星监控工程 |
| 18 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程 |
| 19 | 武进高新区综合警务服务站视频监控系统 |
| 20 | 武进高新区2019年零星监控工程 |
| 21 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（二期） |
| 22 | 凤栖路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |
| 23 | 海湖路等道路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |
| 24 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（三期） |
| 25 | 南湖路（湖滨路-淹城路）高清视频监控系统工程 |
| 26 | 武进国家高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程 |
| 27 | 武进国家高新区校园主干网建设和数据中心供电改造工程 |
| 28 | 武进国家高新区视频综合平台升级工程项目 |
| 29 | 武进国家高新区重点地段违停抓拍工程（四期） |
| 30 | 高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程（二期） |
| 31 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级一期项目沿线智能交通设备采购及安装工程（夏城路-新曲路） |

维护单位包括高新区管委会、南夏墅街道办事处及相关社区、高新区交警中队、滨湖公司、南夏墅城管中队、南夏墅派出所、清英外国语学校、新城派出所等24个上述项目涉及的使用单位。

日常维护设备如在设备、配件等在质保期内由乙方负责拆装并与生产厂家联系，进行质保，不计取任何费用；如设施设备过质保期，则按照市场价格（经审计审定）计取设备费用，拆装费用不计；如遇合同外零星项目，实施前由乙方根据甲方委派的工作内容进行方案设计，方案经甲方通过确认后予以实施，紧急项目可由跟踪审计单位进行现场跟踪实施后在上报签证和结算。

付    款：合同签订之日起一个月内，甲方向乙方支付项目预付款，即合同价的10%，平台固定维护费用在维护服务结束后支付，未定量部分运营维护费按照甲方认可后的方案完成运维服务后，按审定运维工作量*未定量部分最终清单报价表中的全费用综合单价结算。

三、运维要求

1、维护保养要求

乙方针对本项目需提供7*24小时驻场技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方本次招标维护项目的前后端设备、链路提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的持续升级服务；本项目视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容应当符合武进公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数应按照武进公安规范进行定制，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级，并能根据用户需求进行抓拍软件性能提升，按用户要求不断提高图片抓拍率、重复率、优选率和图像质量；以上各项定制、升级响应并现场布署完成至项目实施方确认时间不得超过30日。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行修复。

乙方应对本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网、武进高新区物联网部署的全部后端软件系统提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、业务升级和增补、功能调优、业务流程修改等内容在内的升级服务，确保各软件系统与市场前沿技术保持同步。

2、常驻服务团队及设备要求

（1）乙方应在常州市武进高新区配备以下维保人员和车辆：面向道路监控系统的2名内场维护工程师(其中1人需为设备厂商认证工程师)、2名外场施工维护工程师和2辆专用维护车辆，其中1辆维护车辆应为高空作业车，最大作业高度≥10米、1辆维护面包车或轻型卡车。

（2）上述内场维护工程师按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。如驻场工程师、维护车辆发生变动，必须事先征的甲方同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前到常州市武进区高新区信息科进行工作交接。若乙方驻场工程师不符合甲方要求，甲方有权要求乙方重新提供符合要求的驻场工程师，接替人员上岗后工作交接1个月后，原驻场工程师方可离开。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保驻场维护保养工作到位。若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。甲方不提供乙方驻场维护人员办公条件，维护的软硬件设备需乙方提供且需满足武进高新区和武进公安标准要求，如甲方认为需要，可派乙方驻场工程师进行非本项目以外的工作，乙方不得拒绝。乙方驻场工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任，投标时需要提供上述人员的社保证明。

3、 巡检要求

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

4、服务响应时间要求

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

5、设备完好率要求

（1）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

（2）本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好要求为平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

设备完好状态达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过2万元。

（3）对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到武进本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，维护备件价格参照运营维护项目工程量清单，数量按审计部门审计数量支付费用。

本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①维护人员发现故障后，工作时间内2小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

四、 甲方权利与义务

1、甲方编制信息平台维护考核管理要求，并按照要求对乙方的维护工作进行考核，零星项目甲方应书面委派工作内容给乙方。

2、甲方负责指定相关人员协助乙方开展实施前的准备工作。

3、检查监督乙方工作的实施以及制度的执行情况，并将日常检查中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录，及时告知乙方。

4、检查跟踪乙方服务质量，遇有不合格服务应及时进行纠正和处罚，给甲方造成不良影响及后果，使甲方工作陷入被动的，甲方有权要求乙方在两日内调换甲方认为达不到工作要求的工程人员。

5、对乙方例行的设备、设施实施的维修、保养工作以及大修工作，甲方负责派专管人员验收并作记录。

6、按本合同中规定的付款方式、金额、时间按时支付工程款。

7、协调、处理本合同生效前发生的工程遗留问题，如牵扯费用问题双方协商解决。

五、 乙方权利与义务

1、本合同一经签订，乙方应根据“武进国家高新区城市综合信息平台维护细则”编制运行维护施工组织设计，15天内上报并经甲方审定后实施。

2、乙方应热心周到为甲方服务（包括信息平台用户），对在质保期内的项目，出现问题需在2个工作日内解决，应立足长效管理目标编制标准化施工流程，并不断完善提升。

3、乙方保证采取有效的安全保障措施，预防高空作业、挖沟、机械设备使用及电力使用中的人员安全。如发生人员伤亡事故，由乙方负责并承担一切费用。

4、应针对不同设施设备类型，编制本设施设备的维修养护计划及方案，经双方议定后由乙方组织实施。如设备需要维修、更换或设备改造，乙方应以书面报告通知甲方，申请经费。

5、有完整详细的设备台帐，运行记录，检查记录，维修纪录，保养纪录。整理、收集与平台有关的所有档案资料，按照甲方的管理要求入档保存。

6、乙方在管理范围内发现的不安全隐患提出书面整改意见，甲方应认真研究解决并书面形式回复，甲方未采取有效措施造成的事故以及经济损失，乙方不承担责任。

7、报修工作因乙方长时间不能解决造成的后果，及因乙方人员工作失职、失误造成甲方本项目设备、财产损失，由乙方负责。

8、本合同终止时，乙方必须向甲方移交本项目管理的全部档案资料。

9、本项目涉及多个部门的使用，应严格对综合平台的账号和密码进行管理，不得泄露数据中心、信息平台相关的任何内容，如擅自违反造成损失或负面影响，由乙方承担全部责任。

10、数据中心、信息平台应乙方应制定对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施。

六、违约责任

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

2、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付壹万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5％，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在维保期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）乙方未按规定和承诺提供驻场服务、售后服务的，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（9）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5％违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（10）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（11）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（12）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)

七、争议的解决

1、争议的解决程序：甲、乙双方协商解决，如有必要可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、争议解决方式：协商、调解、诉讼解决。

七、其他

1、本合同期满自然终止，如需续签由双方另行协商确定。

2、本合同的订立、履行和解释，应遵照中华人民共和国法律、法规及其他有关规定，并应遵守行业惯例。

3、甲、乙双方用邮件、短信、电话、传真等发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面信件通过特快专递通知对方。

4、本合同自双方授权代表签署盖章(含骑缝章)之日起生效。合同文本共四页一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

| 甲方：武进高新技术产业开发区创新发展中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： （签字盖章） | 授权代表： （签字盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 电话 | 电话 |
| 日期： | 日期： |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议书（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“ 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第七章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

报价一览表

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

（1）平台固定费用运营维护清单：

| 序号 | 类别 | 维护单位工程名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定部分 | 武进高新区网络平台工程 |  |  |
| 2 | 固定部分 | 武进高新区电子警察系统工程（一期) |  |  |
| 3 | 固定部分 | 武进高新区GIS综合管理平台工程 |  |  |
| 4 | 固定部分 | 武进高新区基础网络光缆建设工程 |  |  |
| 5 | 固定部分 | 武进高新区基础网络电源建设工程 |  |  |
| 6 | 固定部分 | 武进高新区电子警察系统工程(二期） |  |  |
| 7 | 固定部分 | 武进高新区综合指挥中心DID大屏工程 |  |  |
| 8 | 固定部分 | 武进高新区网络平台机房配套工程 |  |  |
| 9 | 固定部分 | 武进高新区2015年零星监控工程 |  |  |
| 10 | 固定部分 | 清英外国语学校监控工程 |  |  |
| 11 | 固定部分 | 武进高新区胜洲西路高清监控 |  |  |
| 12 | 固定部分 | 武进高新区2016年零星监控工程 |  |  |
| 13 | 固定部分 | 清英外国语学校网络通讯设施采购项目 |  |  |
| 14 | 固定部分 | 长三角模具城车辆道闸系统与信息发布系统 |  |  |
| 15 | 固定部分 | 武进高新区2017年零星监控工程 |  |  |
| 16 | 固定部分 | 长三角模具城长三角模具城视频监控系统 |  |  |
| 17 | 固定部分 | 武进高新区2018年零星监控工程 |  |  |
| 18 | 固定部分 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程 |  |  |
| 19 | 固定部分 | 武进高新区综合警务服务站视频监控系统 |  |  |
| 20 | 固定部分 | 武进高新区2019年零星监控工程 |  |  |
| 21 | 固定部分 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（二期） |  |  |
| 22 | 固定部分 | 凤栖路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |  |  |
| 23 | 固定部分 | 海湖路等道路沿线高清监控（电警卡口）监控设备采购及安装工程 |  |  |
| 24 | 固定部分 | 武进国家高新区重点路段违停抓拍工程（三期） |  |  |
| 25 | 固定部分 | 南湖路（湖滨路-淹城路）高清视频监控系统工程 |  |  |
| 26 | 固定部分 | 武进国家高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程 |  |  |
| 27 | 固定部分 | 武进国家高新区校园主干网建设和数据中心供电改造工程 |  |  |
| 28 | 固定部分 | 武进国家高新区视频综合平台升级工程项目 |  |  |
| 29 | 固定部分 | 武进国家高新区重点地段违停抓拍工程（四期） |  |  |
| 30 | 固定部分 | 高新区交警中队辖区信号灯联网监控安装工程（二期） |  |  |
| 31 | 固定部分 | 武进国家高新区产业园区基础设施提档升级一期项目沿线智能交通设备采购及安装工程（夏城路-新曲路） |  |  |

注：1、本项目固定部分总价最高限价为：71万元，固定部分投标总价不得超固定部分总价最高限价，否则将作为无效响应处理，否则作无效标处理；

2、固定部分对应的详细维护清单，供应商可联系采购单位查看。

- （2）未定量部分：运营维护项目清单

| 武进国家高新区智慧园区综合信息平台零星维护工程未定量部分报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 现有设备品牌 | 计量单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 一 | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400w全彩摄像机 | DH-IPC-HFW34AIDM-LED 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 设备应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电。 宽动态不小于120dB；信噪比≥52dB。支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全结构化球机 | DH-SDT-5X425-4Z4-FA-D3E-2812 全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持在一个全景画面下，标定成功后，其他场景下都有效。 支持联动态和独立态，独立态时，群静摄像机和细节摄像机可分别对监控画面中出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍；并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性 设备支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜，有无戴太阳镜、表情，胡子、口罩等人脸属性 设备支持人脸表情显示功能，可在IE浏览器预览界面显示正常、高兴、愤怒、厌恶、悲伤、害怕、惊讶、困惑的人脸表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持行为分析触发后联动抓图、录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 设备具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置 支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置、不同倍率下的目标 全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： 0°～30°；细节相机：水平范围：0°～305°，垂直范围： -10°～90 可通过卡扣方式固定 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。 自动标定成功后，在细节摄像机监控画面中点击中心标点，云台将转动到对应位置，全景摄像机目标中心点与监控画面中心偏差小于0.1m。 设备跟踪目标分类可设置，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，跟踪时间可选择。 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 大华 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 双目球机 | DH-SDT-7C14AI-4F-ZA-AF3E-0400 内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成 细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍/细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍 全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯 当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标 当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测 | 大华 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人脸枪机 | DH-IPC-HFW54GXK-ZYH-LED 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒。照度适应范围不小于140dB；动态范围不小于120dB；信噪比不小于62dB（RJ45输出） 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大暖光补光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人脸半球 | DH-IPC-HDBW54GXE-ZYH 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 30帧/秒。照度适应范围不小于140dB；动态范围不小于120dB；信噪比不小于62dB（RJ45输出）最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大暖光补光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通枪机 | DH-IPC-HFW34GXDM-LED 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 设备检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 设备应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电。 宽动态不小于120dB；信噪比≥52dB。 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 大华 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 800万像素全结构化摄像机 | DH-IPC-MFW888YL-ZCHH-E3 1. 内置≥2个GPU芯片、内置≥3个摄像头，可同时输出两路视频图像，CMOS靶面尺寸均不低于1.7英寸。 2. 双通道分别采用超星光超低照度800万像素CMOS图像传感器和双400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率：通道1≥3840×2160； 通道2≥4976×1452，两路拼接全景视角。 3. 最低照度：彩色:<0.0002lx； 黑白:0.0001lx；镜头焦距：通道1范围20~80mm； 通道2：均≤3.6mm； 4. 自带4颗全景补光灯。在手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高。 - 全景画面视场角：水平:170°，垂直:46°。在有外界灯干扰的情况下，当画面出现明暗相间的滚动条纹时，通过浏览器或客户端开启flicker消除功能后，可将条纹滚动现象消除或减轻，从而达到清晰的视频监控画面。 6. 自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入。 7. 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8. 结构化抓拍：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志）非机动车属性（类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色）人体属性（上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别）人脸属性（性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子） 9. 具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为 Baseline/Main/HighProfile。 10. 支持宽动态120dB；支持透雾功能；接入标准支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；； 11. Micro SD卡支持≥256 GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥2路；音频输出≥1路（RCA头）；报警输入≥7路；报警输出≥3路；模拟输出接口≥1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式：DC12V3A；防护等级不低于IP67； 12. 提供针对本项目的5年原厂质保服务承诺 | 大华 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 900万AI生态一体化抓拍单元 | DH-CP902-XGB-L 1. 传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096*2160，登加字符信息抓图分辦率≥4096*4328。支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调。 2. 支持镜头接口：C；快门方式：单快门;全息双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;DC自动光圈;P-IRIS自动光圈。 3. 支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。 4. 在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于18ms。支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式。 5. 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。 6. 车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7. OSD叠加功能支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。低照度增强功能支持在补光亮度不大于14 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。 8. 可关联存储功能，支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 - 车牌识别像素支持可对65×25像素至1200×400的机动车车牌进行抓拍并识别号码。车牌识别角度支持可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。车牌识别功能支持可识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌。 10. 支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 11. 网络接口≥ 2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥ 1个，最大支持256G TF卡本地存储； 12. 供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤15W；防护等级≥ IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。 | 大华 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镜头 | OPT-110C50M-A | 大华 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 四合一生态补光灯 | DH-ITALF-300AG-F 1. 支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。 2. 可见光波长范围：350-780nm；氙气色温范围：5800K ± 200K；LED色温≤3500K；中心光照度：LED≤5lx（20m平均光照度），≤20lx(20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx。 3. 支持通过光敏进行红外和白光切换；支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式。支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式。 4. 支持开关量触发方式；光斑覆盖范围1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间：＜70ms；闪光持续时间范围：180 μs～500 μs； 5. 支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：100Hz； 6. 灯珠数量≥24颗（LED）；光通量不低于1000lm；支持统计频闪持续时间；支持红外白光切换； 7. 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节支持氙气：1~16级亮度可调；LED支持1~20级亮度可调； 8. 供电方式：AC220V±20%，50HZ±2；功耗：≤65J； 9. 要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。 | 大华 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 三维万向节支架 | 8018 三维万向节，可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装 | 大华 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 400万高清球机 | DH-SD-6C3432-HNY-GB-AD2 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持超星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，30米暖光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 | 大华 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 64路16盘位NVR | DH-NVR-5064-4KS2 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 支持CGI命令配置设备配置参数 | 大华 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电警机芯 | H151 | 宇视 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 44倍高清违章取证球 | HIC6821I-IR 1/2.8＂逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；最低照度：彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux；焦距/变倍：焦距范围：5~220mm，44倍光学变倍 光圈：自动/手动，光圈范围：F1.2~F3.5；快门：自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s 信噪比：≥60dB；宽动态：120dB；光学透雾：支持；数字透雾：支持 图片抓拍格式：JPEG格式；生成图片文件大小：支持可调；隐私遮盖：支持；区域增强：支持 违法检测 ：违法停车；智能识别：车牌识别、车牌颜色识别、车身颜色识别；违法检测场景：16个，支持按计划巡航、轮询检测；灵活证据链：支持违法证据图片数目、类型、抓拍时间间隔、合成方式自定义设置；重复车牌过滤：支持；违法手动抓拍：支持 前端存储：Micro SD，默认16GB，最大支持128GB；后端存储：双路iSCSI数据块直存 水平范围：360°水平速度0.1°/s~240°/s ；预置位速度：300°/s；垂直范围：-20°~90°(自动翻转)垂直速度0.1°~160°/s ；预置位速度：240°/s；预置位：256个；巡航：支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航 补光：内置红外补光，寿命3万小时，补光距离250m；防护等级：IP66 | 宇视 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 40倍高清违章取证球 | iDS-2VS435-F840 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 支持深度学习算法，有效提升检测准确率 独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获 违停有效检测距离300米 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能 支持违法数据的断点续传功能 支持语音联动功能 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 6-240mm 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) | 海康 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 千兆光纤收发器 | FTMC-1000E | 华龙 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 百兆光纤收发器 | FTMC-100E | 华龙 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 百兆光纤网络交换机 | FTMC-400E | 华龙 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 千兆光纤网络交换机 | FIM-38010 | 华龙 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 机架式光纤收发器 | FIM-2U14E | 华龙 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 机架式光纤收发器 | FSA-5B732 | 华龙 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 全千兆工业交换机 | FIM-38010 | 华龙 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24口交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 锐捷 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 24口核心交换机 | S6520X-30QC-EI | 华三 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 监控硬盘 | 6T监控专用盘 | 希捷 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 全千兆交换机 | MNB28G-24E-2G | 恒信和安 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 一光四电百兆交换机 | MIB12G-4E-1F-EIR | 恒信和安 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 一光八电百兆交换机 | MIB12G-8E-1F-EIR | 恒信和安 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4电4光百兆2光千兆交换机 | MIB12G-4E-4F-2G-EIR | 恒信和安 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 汇聚交换机 | MIB12G-4E-4F-2GC-MIB | 恒信和安 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 千兆光纤模块 | 千兆单模 10KM 单模光纤 1310nm LC接口 | 恒信和安 | 台 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源 | 12V2A | 国产 | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机防水电源 | 户外防水AC12V,3A | 国产 | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 普通支架 | 国产 | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 球机安装支架 | 配合球机安装使用 | 国产 | 只 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三维万向节 | 铝合金三维万向节 | 国产 | 只 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外防水箱 | 500*400*300 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质【304】 | 定制 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外防水箱 | 600*450*300 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质【304】 | 定制 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室外落地箱 | 1500*650*65 双锁控系统、采用1.0不锈钢材质【304】 | 定制 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外防水箱 | 400*300*200，304不锈钢 ,厚度不低于0.8mm（含相关配件） | 定制 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 定制挑臂支架 | 长度1.5米-2米，整体热浸锌，喷塑 | 定制 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 固定钢带 | 304不锈钢钢带 | 国产 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T杆--6+6m（套） | 横臂： 6+6 M；立柱口径对角：_300-350 ，壁厚 ≥8 mm；6米横臂口径对角_250-110 ，壁厚 ≥4 mm。6米横臂口径对角_250-110_，壁厚 ≥4 mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | L杆--6m（套） | 横臂： 6 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | L杆--8m（套） | 横臂： 8 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110_，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | L杆--10m（套） | 横臂： 10 M；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | L杆--11m（套） | 横臂： 11 M；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | L杆--13m（套） | 横臂： 13 M；立柱口径对角： 300-380 ，壁厚_≥10_mm；横臂口径对角_300-110_，壁厚_≥6_mm。底盘法兰_￠650×25_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | L杆--15m（套） | 横臂： 15 M；立柱口径对角： 300-380 ，壁厚_≥10_mm；横臂口径对角_300-110_，壁厚_≥6_mm。底盘法兰_￠650×25_。整体热浸锌，喷塑。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 卡口基础预埋件8-M27*1500 | L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。定制，M27*1500(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 卡口基础预埋件8-M27*1800 | L10、L11、H8L6.5杆件使用。定制，M27*1800(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 卡口基础预埋件8-M30*1800 | T10+4、T10+6、T10+8、T11+11杆件使用。定制，M30*1800(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 卡口基础预埋件8-M30*2000 | L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。定制，M30*2000(个)。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 立杆接地和基础包封系统 | 不小于2.5M接地角铁L40*4；镀锌扁铁－40*4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 杆件基础开挖及浇筑 | 土方开挖尺寸为（1.5*1.5*1.9），（1.7*1.7*2.2），（1.8*1.8*2.4），（0.8*0.8*0.5） | 定制 | m³ | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 杆件安装费 | 杆件拆装、吊车台班 | 定制 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3.5米监控立杆（含基础） | 3,5米 Φ140mm 3mm 热镀锌 挑臂60cm 双枪机位 | 国产 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 室外光纤 | 十二芯 单模铠装 | 国产 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 光纤熔接 | 定制 | 国产 | 芯 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 光纤尾纤 | FC接口 单模 | 国产 | 条 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 光纤终端盒 | 二进十二出 电信级 | 国产 | 只 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 12芯光缆测试 |  | 定制 | 条 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 增强管（含开挖、恢复） | ø32 | 国产 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 增强管 | Φ25（含开挖） | 国产 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 熔接包 | 24芯电信级 | 国产 | 只 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 24口光纤配线架 | 24口 ODF 电信级 | 国产 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 48口光纤配线架 | 48口 ODF 电信级 | 国产 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 六类双绞线 | 国标 | 国产 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 超五类双绞线 | 国标 | 国产 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 阻燃波纹套管 | 25mm PP阻燃 | 国产 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 理线架 | 定制 | 国产 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 网络跳线 | 1米 | 国产 | 根 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 光纤跳线 | SC/SC 接口单模 电信级 15米 | 国产 | 条 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | RVV3*1.5 | 国产 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电力电缆 | RVV2*2.5 | 国产 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电力电缆 | RVV2*1.5 | 国产 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 拖线板 | 采用优质阻燃材质外壳、三孔国标五位带独立开关 | 国产 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 电源插头 | 国标3孔插头 | 国产 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 落地、抱杆箱接地线 | BVR6 | 国产 | 米 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 线缆窖井砌筑 | 含500*500*500盖板 及井圈；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于400*400；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 | 定制 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | PDU可分配电源单元 | 8位 PDU 带开关 | 国产 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PVC管 | Φ25 | 国产 | 米 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 五孔五位拖线板 | 五孔五位拖线板 | 国产 | 米 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅助材料 | 摄像机安装辅材，按每个摄像机每个点位计算 | 定制 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 点位校准 | 武进公安按照技防基础设施数据治理要求，通过移动端和 PC 端相结合的方式，建成了点位校准APP，以基础数据现场采集、后端采集、人工审核三步走的方式，开展完整的资产属性数据全面治理，确保感知类资产基础属性准确、清晰资产前端数据治理层面，重点应用移动终端信息采集手段，对各类感知设施基础信息进行现场采集和核对：依托移动终端高精度经纬度采集能力，采集较为稳定和精确的前端经纬度；依托移动终端电子罗盘采集能力，现场采集不可转动视频类感知设备朝向方位角度，为上图标注和智能化图像分析提供基础支撑；现场同时采集设备外观、安装位置、安装承载物、设备类型、补光灯属性、杆件和机柜、取电方式等项目结构化信息，采集设备安装地点、安装位置、安装支架、立杆机柜、取电借网等项目的图像，采集安装环境全景图像和视频，满足长期管理的基础信息需求 | 定制 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工点工 | 运营维护期间可能会产生不可预计的情况所产生的人工费用。 | 定制 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 维护部门 | 包括高新区管委会、南夏墅街道办事处及相关社区、高新区交警中队、滨湖公司、南夏墅城管中队、南夏墅派出所、清英外国语学校、新城派出所等24个上述项目涉及的使用单位。 | 定制 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 | 一+二+三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、因本项目（未定量部分）运维工作量的不确定，（未定量部分）清单表格中工作量仅为报价估算用，投标人中标后按照甲方认可后的方案完成运维服务后，以审定的实际运维工作量*最终清单报价表中的全费用综合单价结算（未定量部分）运维服务费用。

2、未定量部分清单单价不得超过最高限价单价，否则作无效标处理。最高限价单价详见采购需求。

## 四、中小企业声明函（如专门面向中小企业为实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类、工程类、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（如有实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期:

六、项目实施方案（自行根据评分细则编制）

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供磋商文件需求内容。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：1、需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 十二、响应函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的磋商文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本磋商文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、磋商文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 十三、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日