招　标　文　件

项目名称：常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0155

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024 年 5 月 15 日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市新北区新龙湖实验小学]的委托，常州市政府采购中心就[常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目](JSZC-320400-JZCG-G2024-0155 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 6 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0155

2.项目名称：常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目

3.预算金额：313.3万元

4.本项目 设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 313.3 万元。

5.采购需求（简介）：本项目为常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目，该项目在学校原有建设的基础上，结合学校在教学、办公、生活等方面的需求，对原有广播系统、会议系统、录播系统、信息发布系统进行升级改造。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同生效之日起45日历天完成采购安装及调试验收等工作。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024 年 6 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市新北区新龙湖实验小学

地址：常州市新北区庄只里路28号

联系人：顾老师

联系方式：13775121911

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_合同金额的5%_作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：退还支票、汇票、本票、保函。

6.2.2履约保证金退还时间：履约验收合格后10个工作日内退还。

6.2.3履约保证金退还条件：按照招投标文件、采购合同约定按时保质完成，经采购人审核后无息退还。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：供应商未能按照招投标文件、采购合同约定按时保质完成或者在安装过程中出现重大质量、安全事故时将不予退还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 货款支付时间：货物安装结束并验收合格10个工作日内，货款支付比例：支付至实际验收总货款的95%。自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3 尾款支付时间：质保期满后10个工作日内，尾款支付比例：实际验收总货款的5%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 / 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。（此为固定内容）

一、采购标的

1.项目名称：常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目

2.采购标的：广播系统、会议系统、录播系统、信息发布系统安装调试。

3.预算金额：313.3万元

4.最高限价：313.3万元

5.采购需求（简介）： 本项目是常州市新北区新龙湖实验小学多媒体音视频改造项目，该项目在学校原有建设的基础上，结合学校在教学、办公、生活等方面的需求，对原有广播系统、会议系统、录播系统、信息发布系统进行升级改造。

6.合同履行期限：自合同生效之日起45日历天完成采购安装及调试验收等工作。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

二、商务要求（指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。）

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1时间：自合同生效之日起45日历天完成采购安装及调试验收等工作。

1.2地点：常州市新北区新龙湖实验小学

1.3项目联系人：顾老师

1.4办公电话：/

1.5移动电话：13775121911

2. 付款条件（进度和方式）

2.1合同款项的支付方式及进度安排

2.1.1预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。自收到发票后10个工作日内支付。

2.1.2货款支付时间：货物安装结束并验收合格，货款支付比例：支付至实际验收总货款的95%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.1.3尾款支付时间：货物安装使用三年后无质量问题，尾款支付比例：支付实际验收总货款5%的余款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.3若供应商承诺或者要求不要预付款，可以不执行。

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

4.1本次招标的货物的免费质保年限为3年。供应商应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。除上述规定外，还应提供下列服务。

4.1.1在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务；

4.1.2如货物发生质量问题影响正常使用的，必须在2小时内到达现场实施维修并及时排除隐患；

4.1.3若货物在经过维修仍影响正常使用的，供应商应在48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。

4.1.4供应商所供货物要求实行终身维保；在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

4.1.5在质保期满后，供应商所供货物出现损坏时，供应商仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

三、技术要求（指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。）

核心产品：智能电子班牌

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

供应商根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保学校开学正常使用。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于一下内容）

2.1供应商应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

2.2供应商负责供货的材料在制作前，应通知采购人，采购人根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由供应商承担。如检测报告中有指标不合格，供应商因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由供应商负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由供应商承担。

2.3采购人和供应商对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

2.4供应商在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次将从当期应付款项中扣除10万元。

2.5发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由供应商负责）。

- 采购清单及技术参数

采购清单及技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

| 教室广播及扩声系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | IP网络有源音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 ★5.IP网络有源音箱须与现有校园IP广播系统兼容，实现数字化IP网络广播管理软件统一管理，提供承诺函并加盖公章。 | 套 | 5 |  |
| 2 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术。 2.内置功放，可直接连接音箱，输出功率≥30 W×2只（8 Ω）。 3.≥1路线路输入（带音量调节旋钮），≥1路线路输出；≥1路USB接口，通过USB线连接到电脑实现数字音频传输功能和配合无线麦克风实现PPT翻页功能，≥1路RJ45接口用于连接接收器。 ▲4.频率响应100Hz～20kHz(±3dB)，信噪比（A计权）≥90 dB，动态范围≥85dB。提供国家认可的机构出具带 CMA标识的所投产品的检验报告扫描件加盖公章。 5.RS232≥1路用于连接控制系统，实现集中控制。 | 台 | 29 | 一共29间功能教室，每间教室配2只麦克风 |
| 3 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 2.接收频点：2.3 MHz，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。 ▲3.辐射距离≥25米，用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，系统主机line out收听音频信号，无明显“嗒嗒”声。提供国家认可的机构出具带 CMA标识的所投产品的检验报告扫描件加盖公章。 4.≥1个RJ45接口。 | 台 | 29 |  |
| 4 | 数字红外无线麦克风 | 1.麦克风在不同教室之间使用，教室内不受对频距离限制。 2.支持外部3.5音频输入，麦克风具备手持和磁吸式挂颈佩戴方式。 3.支持麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置。 4.支持发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射。 5.支持开启PTT功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭；支持PPT翻页功能。 ▲6.具有良好的对灯光的抗干扰性，节能灯灯光对系统正常使用无影响。提供国家认可的机构出具带 CMA标识的所投产品的检验报告扫描件加盖公章。 7.内置可充电锂电池，持续待机时间≥6小时。 8.兼容各类手机充电器，与插入充电座充电；无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理。 | 台 | 58 |  |
| 5 | 壁挂式音箱 | 1.频率响应： 65 Hz-20 kHz。 2.定阻输入：额定功率：≥40 W（8Ω）。 3.灵敏度：≥90dB。 | 只 | 52 |  |
| 6 | 充电座 | 用于为无线麦克风充电 ，电源：5 V DC, 2.0 A。 | 个 | 58 |  |
| 7 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 30 |  |
| 8 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 600 |  |
| 9 | 音箱线 | RVS2*1.0。 | 米 | 30 |  |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 400 |  |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.5。 | 米 | 100 |  |
| 12 | 墙面明装插座 | 双5孔插座、含明装86盒底座。 | 个 | 5 |  |
| 13 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 500 |  |

| 校园电视台及录播系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 设备材料 |  |  |  |  |
| 一 | 管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教研平台 | 一.基础模块： ▲1.平台首页面采用简洁风格设计，包含可自定义的功能模块，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 2.支持设置平台名称、logo、页脚信息，设置数据展示的学期范围，设置课程、活动、专辑等默认封面等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址。 二.个人空间 1.提供个人空间，支持个人信息、资源及量表管理，支持教师调课后视频资源自动、手动归档。 三.应用管理 1.支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息。 ▲2.支持学情分析阈值设置，并可设置特例课识别值。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 四.视频点播、直播 1.支持多画面资源模式点播。 2.支持通过系统提供的量表进行在线打分评价。 ▲3.支持直播时移，直播进行时可以通过拖动播放器时间轴回放直播。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 五.数据统计 1.支持展示平台录播教室数量、用户数量等。 2.支持以图表形式直观显示领导及教师数量，呈现教学视频、教案、导学案、课件和其它资源数量，呈现个人备课、集体磨课、听评课数量，呈现各科教学模式及教学行为应用占比等数据。 3.支持导出学校的教师数、录播教室数、AI录播教室数、AI分析课程数、直播数、资源数、教研组数、个人备课数、磨课数、听评课数、优课评选数等数据。 六.个人备课 1.支持用户开展个人备课，提供线上科学化备课流程。 2.支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动。 七.集体磨课 ▲1.支持环节对比，教师可对比两次磨课，并生成对比报告。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 八.听评课 1.支持针对已经结束课程进行听评课，有AI分析数据的可查看AI数据进行评价，自动记录评价内容时间轴。 2.支持对有AI分析的课程查看师生课堂教学行为时序、学生课堂参与度分布、教学行为分布和课堂授课类型等。 4.支持针对教研课程进行量表评课和主观评课。 九.学情分析 1.支持查看大数据页面。 2.支持管理员构建课堂内学生的人脸识别模型，并可针对构建的模型进行增强训练提高学生人脸识别的精度。 3.支持自定义特例课规则。 4.支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为。 5.支持课程结束后自动生成该教师课堂观察分析报告。 6.教师可在AI课堂中对已结束的课进行教学反思。 7.支持校教学管理者任选同学科两位教师的课例进行同课异构对比。 十.课堂言语分析系统 1.支持声纹识别，根据教师、学生不同声纹特征，无需样本学习，自动判断教师、学生发言，为语音分析提供准确判断基础。 2.支持语音识别，采用语音识别ASR深度学习技术，实现教室内发言人员的语音转换成文本。 3.支持词云与高频词自动识别，根据课堂教学语音文本，自动提取高频词，形成词云。 4.支持应答活跃分析，便于课后随时复盘。 ★十一.智慧教研平台需和中央电化教育馆智能研修平台兼容。提供承诺函加盖公章。 | 套 | 1 | 包含后期云研服务费 |
| 2 | 云服务 | 流媒体直播云端服务 ▲1.云服务器配置：CPU：≥16V、内存：≥32G、系统盘：≥300G、数据盘≥1T。提供承诺函加盖公章。 2.100M宽带（按照使用流量计费），包含一个固定IPV4公网地址，操作系统：ubuntu20.04。含共享流量包：5TB/年、1TB直播流量包/年、1000万次/年DCDN加速包，以及可拓展域名+SSL证书，域名。 3.含3年租赁费。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 真三维虚拟演播室校园电视台 |  |  |  |  |
| 1 | 真三维虚拟演播室系统 | 一、工作站硬件要求： 1. 内部采用模块化设计，支持录播软件和三维虚拟软件同一主机运行。 ▲2. 不低于Intel 酷睿I7-8700、3.2GHz 六核，不低于16G内存、2TB硬盘、120GB固态硬盘；内置不低于6G独立显卡。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 3. 设备标配不少于2路高清视频采集。 4.支持1920×1080 P25/P30/P50/P60、1280×720 P25/P30/P50/P60帧的视频信号输入，视频编码方式支持H.264，录制文件格式支持MP4。 5.含外置信号导播切换主机。 二、真三维虚拟演播室软件功能： 1.系统管理：系统支持工程模板建立。系统视图界面支持全屏模式、窗口模式、置顶模式。 2.支持信号源可分类管理查看。 3.支持实时创建字幕背景及入场、出场特效。 4.支持推流和虚拟摄像机直播两种方式。 5.支持虚幻引擎系统具有真正的三维场景和属性，以及虚拟各物体在三维空间中的透视关系。 6.支持不少于9个虚拟机位，虚拟摄像机多机位切换及任意运动轨迹的推拉、摇移和旋转。 7.支持多种2D/3D转场效果动态特效渲染，预置淡入淡出、翻页、交叉、横划、划像、百叶窗、横移、叠变、分割、卷页等多种转场方式。 8.支持在同一局域网内无论是摄像机信号或者电脑屏幕都可以通过NDI传输到软件中。 9.支持系统中多路信号源可进行组合显示，可直接调用模板9窗口、6窗口、4窗口等，也可自由组合搭配。窗口前后层关系和大小可任意调整。 10.支持智能抠像：色键模组支持智能色键参数计算，通过对图像的精准分析，可一键实现最佳抠像效果。每一路信号源都可进行抠像与其他信号叠加。 11.支持多屏输出：可一次输出多个监看屏幕，系统的导播画面和输出画面、提词器画面等可在不同的显示器上监看。 12.支持捕获窗口：对本软件之外的任何一个窗口进行捕获动态截取，可选择捕获方式与匹配模式、多显示器兼容等。 13.支持通过网络流的抓取，实时呈现其它正在进行的直播进行互动及导播切换，可进行多路拉流。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 定制抠像蓝箱 | 根据现场定制。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 高清摄像机 | ▲1.4K超高清录制，图像传感器≥1/2.3 CMOS。提供产品彩页加盖公章。 ▲2.集成≥ 12x变焦镜头。提供产品彩页加盖公章。 3.高清 SDI和 HDMI 输出。 通过HDMI连接器实时4K超高清输出。 4.彩色取景器≥150万像素。 5.≥3.5 英寸彩色 LCD 显示屏 （≥92 万像素）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 摄像机三脚架 | 1.75毫米球碗,承重范围1-5kg。 2.水平、俯仰阻尼3+3档，俯仰角度+90/-75︒,配备双手柄和脚轮。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 提词器 | 1.≥19寸提词器套装：支持Word、RTF、TXT等多种文本文件的直接导入与编辑。 2.段落无需特殊符号标识，自成段落，且支持快速选择段落，为不同段落快速设置不同颜色，编辑与播出效果一致。 3.可选择多项时间提示（包括：现在时间、目标时间、倒计时、剩余播放时间等）。 4.支持双屏幕正像。 5.支持根据不同的摄像机，上下调节分光镜的中心高度。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 非编软件 | 1.支持各种新的无带化格式，包括Infinity JPEG 2000、XDCAM HD、XDCAM EX、P2（DVCPRO和AVC-Intra）以及GFCam。 2.支持实时混合编辑各种标清和高清分辨率视频素材，各种不同格式的源码编辑，包括AVCHD、AVC-Intra、MPEG-2、无压缩等等，实时高标清分辨率、高宽比和帧率转换和输出，包括16:9到4:3，NTSC制到PAL制。 | 套 | 1 | 装在真三维虚拟演播室系统主机里 |
| 7 | 调音台 | 1.平衡式话筒输入≥6路,立体声输入≥2路，母线（立体声+两编组）输出≥4路，AUX辅助出≥2组。 2.提供+48V幻像电源。 3.2TK录音输入，输出莲花接口。 4.内置不少于16种混响延时效果器，数字显示效果种类。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 有线手持话筒 | 1.指向特性：单一指向型。 2.频率响应：50Hz-17KHz。 3.灵敏感度：-45dB/±3dB（1KHz）。 4.输出阻抗：200Ω。 5.信噪比：66dB.1KHz AT 1PA。 | 支 | 1 |  |
| 9 | 双领夹无线话筒 | 1.采用双通道真分集式接收技术. 每一路话筒信号都标配两组接收电路同时接收信号。 2.采用彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电量/干忧信号/SQ 距离/锁止等工作状态。 3.支持工作频率独立可调,音量独立可调。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 桌面支架 | 专业话筒可伸缩支架。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 监听音箱 | 1.额定功率≥30W。 2.带有短路、开路、过热保护。 | 只 | 2 |  |
| 12 | 电源时序器 | 1.1路主电输入，8路受控电源输出。 2.前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座。 3.定时控制功能：可设定≥4组定时断、开功能。 4.各电源通路最大输出功率:≥2KW。 5.延迟通断时间:不大于1秒。 6.支持中控接口RS232。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 演播桌 | 1.采用全钢架构加实木面板的结构。 2.实木面板采用高级烤漆轧膜成型工艺，颜色：白色；实木面板厚度：≧100mm。 3.演播台尺寸（长*宽*高）：1800mm*800mm*960mm。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 嵌入式LED平板灯 | 1.额定功率：≥150W。 2.显色指数：Ra≥92。 3.色温：3200K/5600K。 4.调光：0～100%线性调光。 5.控制模式：DMX512控制/手动模式。 | 台 | 12 |  |
| 15 | 吊装聚光灯 | 1.额定功率：≥220W。 2.显色指数：Ra≥95。 3.色温：3200K，5600K可选，无杂色及阴影的纯净的光束 。 4.调光：0~100%线性调光。 5.控制模式：DMX512控制/手动模式。 | 台 | 4 |  |
| 16 | 12路×4KW 直通箱 | 1.输入电压：AC380V±10％三相五线,50HZ±5﹪。 2.输出功率：12路×4KW 可用于任何负载。 3.产品功能：过载与短路双重保护高分断空气开关，三相独立电压表检测，三相A.B.C指示灯指示。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 灯光控制台 | 1.DMX通道≥20路。 2.通道推杆≥12个，走灯速度推杆≥1个，渐变推杆≥1个。 3.走灯程序≥16个，每个程序最大50步，走灯程步储存容量≥580个。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 信号放大器 | 1.DMX512数码输入≥1路，DMX512直接输出≥1路。 2.输入/输出光电隔离。 3.独立放大驱动输出≥4路。 4.电源: AC100V-240V / 50-60Hz。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 灯勾 | 灯勾，定制。 | 个 | 12 |  |
| 20 | 安全绳 | 安全绳，定制。 | 条 | 12 |  |
| 21 | 灯光尾线 | YJV3*2.5。 | 米 | 200 |  |
| 22 | 灯光信号线 | ZR RVVP2*0.5。 | 米 | 200 |  |
| 23 | 灯光吊杆导轨 | 灯光吊杆导轨，约8米。 | 套 | 1 |  |
| 24 | 穿线管 | KBG25。 | 米 | 400 |  |
| 三 | 智能分析全自动录播教室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清录播工作站（含录播软件） | 一、硬件要求： 1.采用＜2U标准机架式外观，内部模块化设计，支持精品课程录制、直播、人物抠像等功能集成一体化。 ▲2.主机处理器≥16核心、≥24线程、≥3.4GHz主频，内存≥32G，≥8TB存储盘、≥1TB固态系统盘；存储模组采用操作系统与存储硬盘分离，系统存放在固态硬盘上，提升开关机速度，数据单独存储；内置≥12G独立显卡。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描加盖公章。 ▲3.主机前面板内嵌≥3英寸液晶触摸屏，支持课程录制、暂停、停止的控制，支持主机IP地址信息、硬盘剩余空间，本次录制时间的查看。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描加盖公章。 4.支持主机内部专用载板，载板集成串口模块，主机背板内嵌≥10路RS-232串口，支持≥6路摄像机云台控制、≥1路面板控制、≥1路视频切换控制、≥1路LED屏幕控制等。 5.支持主机背板内嵌≥6路4K HDMI视频采集接口、内嵌≥3路HDMI视频信号输出接口，支持将导播切换的电影模式画面输出到大屏、非编等设备中，支持3480×2160P@60fps显示输出。 6.支持主机背板内嵌≥5路line in凤凰端子接口、≥2路line out凤凰端子接口，支持智能混音；主机背板内嵌≥1路Digtal MIC接口，支持≥6个数字麦克风级联接入；主机面板内嵌≥1路USB3.0和≥1路type-c接口，主机背板内嵌≥4路USB3.0接口。 二、软件要求： 1.支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、抠像、摄像机电源管理、LED显示屏控制等功能集成一体化设计。 2.支持本地导播及集控平台客户端导播等多种导播方式。 3.采用双导播界面设计，具备PVW窗口、PGM窗口和≥8路视频信号采集窗口，视频采集窗口支持≥6路视频信号采集和≥2路本地图片、视频文件导入，支持通过PVW窗口针对≥8路信号进行导播切换及台标、字幕、画中画、特效等预编辑，设置完成支持推送PGM窗口进行录制、直播。 4.≥12种特效，≥17种固定布局的画中画模式。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能分析终端 | 一、主机配置要求： 1.采用桌面式终端设计，嵌入式架构，集成视频信号采集、录制、直播、AI分析等功能于一体。 2.采用H.264视频编码方式，视频编码码率支持1Mbps～32Mbps可调，录像文件格式支持MP4。 3.采用AAC音频编码方式。 4.支持≥3路视频信号同步录制，包含教师全景、学生全景及教学大屏信号，录像模式支持轮循覆盖。 5.内嵌≥4路10/100/1000Mbps自适应POE网口。 ▲6.内嵌AI硬件模块，包含≥4核ARM处理器、≥2核AI加速器、≥1核ARM控制器，内存≥2GB，存储空间≥128GB。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 7.支持TCP/IP、RTSP、HTTP、FTP、MQTT等网络协议。 8.支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录制、直播、AI分析等。 ▲9.支持通过POE网口为POE摄像机进行供电。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 10.内置RST按钮，支持一键恢复出厂IP地址。 11.采用DC 48V电源供电，整机功耗：＜10W。 二、内置AI模块： 1.支持内置AI模块的功能自诊断，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持通过平台远程控制AI模块运行模式切换。 2.支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，并可生成课堂分析报告。 3.支持实时显示AI分析模块处理器、内存、硬盘使用率、温度信息，支持对分析状态、网络及视频通断状态进行检测。 4.支持设定课程分析计划后自动执行分析，支持教师讲授、板书、巡视、师生互动、学生听讲、举手、读写、应答、生生互动等行为分析。 ▲5.支持自定义配置AI分析模块网络信息、教师区摄像机及学生区摄像机网络信号，自定义设置教师摄像机和学生摄像机分析视频源的区域范围。提供具有CMA认证标识的检验报告扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 4K高清云台摄像机 | 1.采用≥1/2.5英寸CMOS，有效像素≥800万。 2.采用≥12倍光学镜头，数字变焦：≥16倍。 3.最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）；3D数字降噪。 4.支持水平、垂直翻转，水平视场角80.8°～7.5°，垂直视场角49.9°～4.3°，水平转动范围±162.5°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.8°～80°/s，垂直转动速度范围1.5°～49°/s。 5.图像冻结：支持；预置位数量：≥255；预置位精度：≤0.1°；视频编码标准：H.265、H.264、MJPEG；视频码率：32Kbps～51200Kbps。 6.支持主码流分辨率：3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×576等；支持辅码流分辨率：720×576、720×480、320×240等。 7.支持协议：NDI®¦HX2、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP（s）、Onvif、DHCP、组播等。 8.具备≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口； 具备≥1路USB 2.0（TYPE-C）接口，支持USB音视频及USB PTZ控制。 9.支持SDI或HDMI、USB及RJ45三路接口同时输出数字音视频信号。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 录播控制面板 | 控制录播主机开始、暂停、停止。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 自动跟踪系统 | 一、跟踪主机功能不低于： 1.嵌入式软硬件结构；19英寸标准机架式设计； 二、自动跟踪系统功能需满足： 1.可以根据跟踪环境输入不同的跟踪参数，框图位置发生相应的变化。 2.可以把新数据写入跟踪机。 3.须支持把所有的参数都恢复出厂设置。 4.须支持配置文件导入导出：将跟踪主机设置完成，可将配置文件导出到本地保存，也可将配置文件导入，实现一键恢复配置。 5.须支持配置导出至邮件：可以将教室内的跟踪参数上传至自己的邮箱中，方便存储。 6.多样化探测器搭配：可根据探测场景灵活搭配选择探测器类型和数量。 7.须支持支持设置屏蔽探测区域，此屏蔽区域内的目标不探测。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 跟踪系统探测器 | 1.图像探测技术：图像探测器。 2.成像器件：≥1/3"高清CMOS，像素1920(H)X1080(V)。 3. 信噪比：≥50db(AGC OFF)。 4.视频编码：H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码。 5.协议支持：TCP/IP,UDP,RTP,RTSP。 | 台 | 5 |  |
| 7 | 探测器安装柱 | 2.4米角铁立柱支架，高度可调。 | 根 | 2 |  |
| 8 | 图像定位系统 | 1.视频图像：支持显示跟踪机采集的动态图，同时可以设置探测的区域。 2.信息显示：支持显示通信、操作过程的一些状态信息。 3.探测效果：支持直观显示学生和教师的跟踪框体。 4.连接串口：支持通过网口连接跟踪机。 5.获取图像：支持实时获取教师和学生的视频图像。 6.获取参数：支持获取跟踪主机里设定的跟踪区域的坐标参数。 7.修改区域：支持通过鼠标调整探测区域。 8. 恢复出厂设置：支持把跟踪机的参数，统一恢复为出厂的参数。 9.上传程序：支持用标定程序升级跟踪主机的跟踪程序。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 音频处理系统 | 1.支持动态自适应降噪技术。 2.支持对音频信号进行切换和分配。 3.支持自动增益控制功能。 4.支持去混响功能。 5.支持参量均衡调节功能。 6.内置压限器功能。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 吊装话筒 | 1.频率范围：40-18000Hz。 2.指向性：超窄。 3.最大声压级：≥130dB。 4.阻抗：200Ω。 5.信噪比：≥70dB。 | 套 | 8 |  |
| 11 | 录播提示系统 | 1.支持多种提示模式：时间显示、录播课堂录制时间、倒计时时间、课程内容等。 2安装位置：教室内。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能导播系统 | 1.支持对≥5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能。 2.支持对主、副各6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除。 3.支持手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作。 4.提供≥2路DB9标准RS232（用于录播机及跟踪机控制），≥1路DB15专用接口（可接5路摄像机控制），≥5路摄像机控制口，≥1路USB 2.0。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 智慧集控中心 | 1.录播集成机柜，承载电源管理，网络集中管理，综合线路管理。 2.一体式设计，对录播设备集中控制管理，含电源控制模块网络模块。全框架结构, 配可调节支撑行走脚轮4只。 3.散热：须采用旋转式散热风口，符合19英寸标准。 4.规格：≤550MM×600MM×1000MM，采用SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；内置集成电源控制箱，具备网络交换模块实现机柜内网络互联互通；内置专用插排≥8组三相插头，220V；电源控制箱具备≥2组DC12V电源输出可控制12V设备供电（摄像机、探测器），总电源输出控制整个机柜内设备的供电情况。 5.机柜内所有线缆分类处理，设备之间线缆直接连接，避免部署多余线缆，减少故障点。机柜顶部安装环保操作面板放置显示器导播台以及无线鼠标。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 双通道功放 | 1.总功率（额定）: ≥300W。 2.信噪比（A计权）:≥90db。 3.频响（-3dB）:20H≥～20KHz。 4.声道系统:2.0+2.0。 5.双风道、双风扇。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 线阵列音箱 | 1.额定功率≥30W（6欧姆），最大功率≥60W。 2.声压级：≥92 dB (SPL)。 3.频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz。 | 台 | 4 |  |
| 16 | 电源管理器 | 1.1路主电输入，8路受控电源输出。 2.前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座。 3.定时控制功能：可设定≥4组定时断、开功能。 4.各电源通路最大输出功率:≥2KW。 5.延迟通断时间:不大于1秒。 6.支持中控接口RS232。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 100 |  |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 500 |  |
| 19 | SYV75-5线 | SYV75-5线。 | 米 | 150 |  |
| 20 | 穿线管 | KBG25。 | 米 | 250 |  |
| 21 | 穿线管 | KBG32。 | 米 | 100 |  |
| 22 | SDI线 | SDI线。 | 米 | 150 |  |
| 23 | 话筒线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 80 |  |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0。 | 米 | 150 |  |
| 25 | 10米 HDMI线 | 10米 HDMI线。 | 根 | 4 |  |
| 四 | 无线便携式录播系统（2套） |  |  |  |  |
| 1 | 无线高清直录播系统 | 一、硬件要求： ▲1.主机采用翻盖式设计，键盘箱体一体化设计，机箱具备双安全锁；CPU 采用不低于I9第九代处理器、内存不低于32G、双硬盘结构（系统盘为不低于SSD-512G固态硬盘，数据盘为不低于2T固态硬盘；存储模组采用操作系统与存储硬盘分离，系统存放在板载固态硬盘上，数据单独存储）、自带不低于17英寸高清显示器（分辨率：≥1920x1080）。提供具有CMA认证标识的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖公章。 ▲2.主机内置显示屏、键盘、物理导播控制台（包含控制选择区、视频切换区、摄像机控制区）。提供具有CMA认证标识的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖公章。 3.控制接口：不低于1路摄像机专用串口,支持分别控制四路摄像机，实现全自动跟踪功能；不低于1路录播机控制串口；支持半自动/自动/手动切换按钮。 4.视频接口：视频输入端口不低于5路SDI、1路DVI-I/HDMI、1路NDI；视频输出不低于1路HDMI、1路VGA。 5.音频接口：音频输入支持不低于2路话筒（48V幻象），不低于2路线路输入、不低于1路无线话筒输入（6.5mm音频接口），每路信号均可提供音量调节，内置音频隔离器。音频输出支持不低于1路调音台线路输出、不低于1路录播机线路输出、不低于1路监听音频输出（3.5mm音频接口），支持录播机和调音台声音输出切换。 6.物理导播台支持对不低于4路摄像机的分别控制，每个摄像机设定不低于7个预置位。 7.具备不低于5路USB接口。 8.内置有线、无线接收模块 。 9.具备不低于1路千兆网口。 10.内置抠像功能，支持虚拟演播功能，可对 ≥2 路输入通道进行抠像，抠像前景与背景画面可自定义选择为输入通道的视频源、图片或导入的MP4 媒体文件。 二软件要求： 1.支持双导播窗口模式。 2.支持电影模式和资源模式的同步录制，在同一设备可完成7路视频同时录制。 3.录播软件，支持不少于6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播功能。 4.系统支持≥8路视频信号的采集，≥9路视频同时录制。 5.提供台标与字幕功能。 6.计算机画面的采集采用硬件采集。 7.系统支持外接的屏显示模式的设置。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 无线传输器 | 无线信号发射和接收，发射和接收端口至少支持1路HDMI高清接口。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 无线高清摄像机 | 1.成像器件：≥1/2.7英寸, CMOS。 2.有效像素≥200万，扫描方式：逐行，预置位255个；镜头：f光学变焦：≥12倍 数字变焦：≥16x；视频输出接口支持1路SDI和1路HDMI；信噪比：≥55dB；空旷区域传输距离：≥300米。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 摄像机三脚架 | 摄像机专用三脚架。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 显示发送系统 | 显示发送系统，支持移动端发送信息信息。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.接收机： 频率范围：740-820MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 信噪比：≥89dB。 2.手持式发射器： 发射天线：内置微带天线 发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 频率范围：740-820MHz 振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：≤ ±0.005% 调制方式：FM 拾音器类型：超心型动圈。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 电池 | ≥95Wh V字型摄像机锂电池。 | 块 | 4 |  |
| 8 | 电池夹具 | V字型电池扣板。 | 个 | 4 |  |
| 9 | 充电器 | 1.额定功率：≥50W。 2.输入：AC100V-240V 50/60Hz。 3.充电电流：3A快速充电电流。 4.充电输出：DC 14V-16.8V, 3A。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 摄像机、话筒航空箱 | 自带轮子、拉手、有效保护录播主机、摄像机、话筒、支架。 | 套 | 2 |  |
| 11 | 双通道功放 | 1.总功率（额定）: ≥300W。 2.信噪比（A计权）:≥90db。 3.频响（-3dB）:20H≥～20KHz。 4.声道系统:2.0+2.0。 5.双风道、双风扇。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 线阵列音箱 | 1.额定功率≥30W（6欧姆），最大功率≥60W。 2.声压级：≥92 dB (SPL)。 3.频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz。 | 台 | 8 |  |
| 13 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 300 |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0。 | 米 | 30 |  |
| 15 | 穿线管 | KBG25。 | 米 | 300 |  |
| 16 | 安装辅材 | 含胶布、扎带、管卡、膨胀螺丝、螺母、标签，音视频跳线等。 | 项 | 1 |  |
| 五 | 合班教室条屏（3间） |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.P4.75单红，单块屏尺寸：3.95*0.456=1.8平方。 2.工作电压、模组功率：采用节能电源超静音电源，≤300W/平方，驱动IC、扫描方式：高刷恒流源驱动 1/16。 2.白平衡亮度、白平衡色温：≥800CD/㎡、6500K-11000K。 3视角、屏面平整度、模组间隙：H:120°；V:60°、≤0.25mm、≤0.25mm。 | 平方米 | 5.4 |  |
| 2 | 控制器 | 1.网络播放，支持各种扫描方式，支持各种字体及播放特技。 2.支持三基色 ，智能描点， 十字屏/T型屏，节目播放监看。 3.板载100M网口+USB接口。 4.U盘超强识读，U盘延长线≤15m稳定传输。 5.板载温度/温湿度/亮度传感器接口，板载红外遥控头接口； 涂敷UV三防胶。 6.-40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 大屏钢结构及装修装饰 | 1.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调。 | 平方米 | 5.4 |  |
| 4 | 布线 | 主电源线YJV3*2.5, 2根网线铺设到屏体。 | 套 | 3 |  |

| 音视频会议系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 行政楼一层阶梯教室LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED屏 | ▲1.室内全彩高清LED显示屏，显示单元像素点间距2mm。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 2.屏体净尺寸：长4.8米*高2.64米=12.67平方。 ▲3.刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50＆60Hz。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 4.模组平整度：≤0.1mm。 ▲5.采用压铸铝模组。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 6.维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 7.屏体正面为亚黑处理，覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%，摄像机拍摄时能避免摩尔纹产生。 8.屏幕亮度：≥600nits；亮度均匀性：≥98.5%；整屏色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy。 9.色温可调范围：3000k~15000k，可调。 10.灰度等级≥16bit。 11.对比度：≥5000：1；屏幕视角：水平视角≥170°，垂直视角≥155°。 ▲12.恒流驱动，模组平均功耗≤145W/m2、模组最大功耗≤450W/m2。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 13.具有单点亮度、色度校正功能；具有亮、暗线调节功能。 14.图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理等处理；无几何失真或非线性失真现象，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 15.稳定性：典型寿命值(平均使用寿命)或平均无故障时间≥100000小时，支持 7*24H 工作无故障。 16.高低温、高湿环境测试合格，IP 防护等级符合 IP6X。 17.带有智能（黑屏）或动态节电功能，LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级。 18.无可察觉亮度差，无可察觉马赛克现象，缩放视频不失真，颜色保真。 19.PCB、塑料面板、电源信号连接器塑料阻燃等级达到UL94 V-0 级。 20.开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配响应时间的除湿模式，无需人工定期手工维护，除湿功能可手动开启和关闭。 21.LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警。 ▲22.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，支持语音控制功能，可通过语音开关屏，播放节目以及切换信号。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 23.显示屏画面稳定无闪烁，画面延时≤2ms，显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真。NTSC色域覆盖率≥120%。 24.显示屏支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%。 25.无风扇散热结构，显示屏模组、电源、控制系统支持热插拔。 ▲26.显示屏制造商具有视频监控大数据集成平台的软件，提供国家知识产权局出具的技术证明文件扫描件加盖公章。 | 平方米 | 12.67 |  |
| 2 | 接收卡 | 1.卡输出 RGB 数据组至少32组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读。 2.支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读。 3.支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测。 | 张 | 30 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1.输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960。 2.带载能力 ：≥390万像素。 3.供电电压 ：AC-100-240V-50/60HZ。 4.控制方式 ：USB接口控制。 5.输入接口 ：2HDMI /1DVI/1SDI。 6.输出接口 ：≥6网口。 7.视频源位深 ： 8/10/12bit 。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线投屏器 | 1.不小于4核CPU,不小于2GB运存+8GB内存空间。 2.支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi， 包含1个无线传屏器（启动时间不超过5S，TypeC 免驱，2.5K高清type C/USB支持4K，NFC一碰传，≥2.5m蓝牙互联）。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 框架结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 1.供电功率：≥10KW的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足LED屏供电需求。 2.LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 ▲3.为保证产品的稳定性兼容性，本产品与LED大屏为同一品牌。提供有效期内的CCC认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书扫描件和国家市场监督管理总局网站查询截图加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电源线 | 配电柜至显示屏，主电源线YJV5*4动力间取电。 | 米 | 50 |  |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 200 |  |
| 9 | HDMI高清线 | HDMI高清线，15米。 | 根 | 1 |  |
| 10 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 30 |  |
| 11 | 穿线管 | KBG32。 | 米 | 50 |  |
| 二 | 行政楼二楼小议室（拐角圆弧房间） |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶音箱 | 1.两分频。 2.低频单元 ≥165mm 6.5"单元；高音单元≥ 25mm 1"单元，同轴旋转丝膜高音单元。 3.频率响应低频≤56 Hz，高频≥20 kHz。 4.标称阻抗 8Ω。 5.峰值功率 ≥200W。 6.RMS实际功率 ≥60 W （100小时IEC）。 7.灵敏度 ≥90 dB。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 8路电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一拖四无线会议系统 | 1.四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒。 2.内置≥20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式。 3.红外数据自动同步功能：≥4个独立的红外对频按键，一键自动对频。 4.UHF530-670MHz频段载波。 5.带≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态。 6.话筒带发言计时功能 。 7.方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 一体机 | 一、整机硬件 1.显示尺寸≥86英寸,整机采用一体化设计。 ▲2.支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 3.LED背光源，表面采用≥4mm厚度玻璃。 4.采用窄边框设计。 ▲5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键（为减少误操作不采用触摸按键），数量不少于8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有中文标识。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 7.提供硬件系统检测功能，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本、内置OPS模块等提供状态提示信息。 8.支持手势按压屏幕。 9.支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能，ops信号源下所有操作过程均可录制。 10.支持一键护眼功能，可通过虚拟菜单实现。 11.可设置自动开机、自动关机时间。 12.支持屏体双侧快捷功能键，侧边工具栏不少于8个菜单工具，具有中文标识。 二、云盘功能 1.多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2.云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 3.支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持不少于6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。 4.云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 | 台 | 1 |  |
| 8 | OPS模块 | 1.采用国产自主可控芯片CPU ，处理器核数≥8核，主频≥2.3GHz，内存： 8GB DDR4内存或以上配置，硬盘： 256GB或以上SSD固态硬盘；预装正版国产操作系统。 2.采用插拔式模块电脑结构，接口严格遵循 80pin接口规范,。 3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 支架 | 移动支架，SPCC冷轧钢。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 配套管线 | HDMI高清线、网线、线槽。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 无线投屏器 | 1.不小于4核CPU,不小于2GB运存+8GB内存空间。 2.支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi， 包含1个无线传屏器（启动时间不超过5S，TypeC 免驱，2.5K高清type C/USB支持4K，NFC一碰传，≥2.5m蓝牙互联）。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 50 |  |
| 14 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 20 |  |
| 15 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 50 |  |
| 16 | 桌面安装信息盒 | 含HDIM*1,AUDIO*1模块。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 接插件 | 接插件、专用插座、专用数据插座等。 | 项 | 1 |  |
| 三 | 行政楼三楼南侧会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶音箱 | 1.两分频。 2.低频单元 ≥165mm 6.5"单元；高音单元≥ 25mm 1"单元，同轴旋转丝膜高音单元。 3.频率响应低频≤56 Hz，高频≥20 kHz。 4.标称阻抗 8Ω。 5.峰值功率 ≥200W。 6.RMS实际功率 ≥60 W （100小时IEC）。 7.灵敏度 ≥90 dB。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 8路电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一拖四无线会议系统 | 1.四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒。 2.内置≥20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式。 3.红外数据自动同步功能：≥4个独立的红外对频按键，一键自动对频。 4.UHF530-670MHz频段载波。 5.带≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态。 6.话筒带发言计时功能 。 7.方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 50 |  |
| 9 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 20 |  |
| 10 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 50 |  |
| 11 | 一体机 | 一、整机硬件 1.显示尺寸≥86英寸,整机采用一体化设计。 ▲2.支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 3.LED背光源，表面采用≥4mm厚度玻璃。 4.采用窄边框设计。 ▲5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键（为减少误操作不采用触摸按键），数量不少于8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有中文标识。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 7.提供硬件系统检测功能，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本、内置OPS模块等提供状态提示信息。 8.支持手势按压屏幕。 9.支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能，ops信号源下所有操作过程均可录制。 10.支持一键护眼功能，可通过虚拟菜单实现。 11.可设置自动开机、自动关机时间。 12.支持屏体双侧快捷功能键，侧边工具栏不少于8个菜单工具，具有中文标识。 二、云盘功能 1.多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2.云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 3.支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持不少于6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。 4.云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 | 台 | 1 |  |
| 12 | OPS模块 | 1.采用国产自主可控芯片CPU ，处理器核数≥8核，主频≥2.3GHz，内存： 8GB DDR4内存或以上配置，硬盘： 256GB或以上SSD固态硬盘；预装正版国产操作系统。 2.采用插拔式模块电脑结构，接口严格遵循 80pin接口规范,。 3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 支架 | 移动支架，SPCC冷轧钢。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 配套管线 | HDMI高清线、网线、线槽。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 无线投屏器 | 1.不小于4核CPU,不小于2GB运存+8GB内存空间。 2.支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi， 包含1个无线传屏器（启动时间不超过5S，TypeC 免驱，2.5K高清type C/USB支持4K，NFC一碰传，≥2.5m蓝牙互联）。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 桌面安装信息盒 | 含HDIM*1,AUDIO*1模块。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 接插件 | 接插件、专用插座、专用数据插座等。 | 项 | 1 |  |
| 四 | 行政楼三楼党建会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶音箱 | 1.两分频。 2.低频单元 ≥165mm 6.5"单元；高音单元≥ 25mm 1"单元，同轴旋转丝膜高音单元。 3.频率响应低频≤56 Hz，高频≥20 kHz。 4.标称阻抗 8Ω。 5.峰值功率 ≥200W。 6.RMS实际功率 ≥60 W （100小时IEC）。 7.灵敏度 ≥90 dB。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 8路电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一拖四无线会议系统 | 1.四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒。 2.内置≥20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式。 3.红外数据自动同步功能：≥4个独立的红外对频按键，一键自动对频。 4.UHF530-670MHz频段载波。 5.带≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态。 6.话筒带发言计时功能 。 7.方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 50 |  |
| 9 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 20 |  |
| 10 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 50 |  |
| 11 | 一体机 | 一、整机硬件 1.显示尺寸≥86英寸,整机采用一体化设计。 ▲2.支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 3.LED背光源，表面采用≥4mm厚度玻璃。 4.采用窄边框设计。 ▲5.为方便老师操作，整机需具有前置实体按键（为减少误操作不采用触摸按键），数量不少于8个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有中文标识。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 6.前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 7.提供硬件系统检测功能，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本、内置OPS模块等提供状态提示信息。 8.支持手势按压屏幕。 9.支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能，ops信号源下所有操作过程均可录制。 10.支持一键护眼功能，可通过虚拟菜单实现。 11.可设置自动开机、自动关机时间。 12.支持屏体双侧快捷功能键，侧边工具栏不少于8个菜单工具，具有中文标识。 二、云盘功能 1.多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2.云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 3.支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持不少于6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。 4.云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 | 台 | 1 |  |
| 12 | OPS模块 | 1.采用国产自主可控芯片CPU ，处理器核数≥8核，主频≥2.3GHz，内存： 8GB DDR4内存或以上配置，硬盘： 256GB或以上SSD固态硬盘；预装正版国产操作系统。 2.采用插拔式模块电脑结构，接口严格遵循 80pin接口规范,。 3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 支架 | 移动支架，SPCC冷轧钢。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 配套管线 | HDMI高清线、网线、线槽。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 无线投屏器 | 1.不小于4核CPU,不小于2GB运存+8GB内存空间。 2.支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi， 包含1个无线传屏器（启动时间不超过5S，TypeC 免驱，2.5K高清type C/USB支持4K，NFC一碰传，≥2.5m蓝牙互联）。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 桌面安装信息盒 | 含HDIM*1,AUDIO*1模块。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 接插件 | 接插件、专用插座、专用数据插座等。 | 项 | 1 |  |
| 五 | 行政楼四楼小议室（拐角圆弧房间） |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 吸顶音箱 | 1.两分频。 2.低频单元 ≥165mm 6.5"单元；高音单元≥ 25mm 1"单元，同轴旋转丝膜高音单元。 3.频率响应低频≤56 Hz，高频≥20 kHz。 4.标称阻抗 8Ω。 5.峰值功率 ≥200W。 6.RMS实际功率 ≥60 W （100小时IEC）。 7.灵敏度 ≥90 dB。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 8路电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一拖四无线会议系统 | 1.四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒。 2.内置≥20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式。 3.红外数据自动同步功能：≥4个独立的红外对频按键，一键自动对频。 4.UHF530-670MHz频段载波。 5.带≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态。 6.话筒带发言计时功能 。 7.方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 50 |  |
| 9 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 20 |  |
| 10 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 50 |  |
| 11 | 桌面安装信息盒 | 含HDIM*1,AUDIO*1模块。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 接插件 | 接插件、专用插座、专用数据插座等。 | 项 | 1 |  |
| 六 | 行政楼四楼北侧会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声）,2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 2.单旋钮压缩器。 3.+48V幻象供电。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 线性音柱 | 1.≥5单元内置2分频线性音柱。 2.由≥4个4.5寸35mm音圈的铁氧体全频单元和≥1个25mm球顶高音单元组成。 3.灵敏度≥92dB。 4.额定功率≥350W。 5.频率响应低频≤40Hz，高频≥19.5KHz。 6.阻抗：8Ω。 7.最大声压级≥ 118dB。 8.标称指向性（-6dB）：≥H100°×V100°。 9.材质：使用铝合金挤压拉伸。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 扬声器壁挂架 | 扬声器壁挂架。 | 只 | 4 |  |
| 6 | 四通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 800W×4（8Ω），1200W×4（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 4.输出级：Class D。 5.输出阻抗：≥2Ω。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 7.保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 ▲8.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性，采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 9.采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 一拖四无线会议系统 | 1.四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒。 2.内置≥20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式。 3.红外数据自动同步功能：≥4个独立的红外对频按键，一键自动对频。 4.UHF530-670MHz频段载波。 5.带≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态。 6.话筒带发言计时功能 。 7.方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 室内全彩LED屏 | ▲1.室内全彩高清LED显示屏，显示单元像素点间距2mm。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 2.屏体净尺寸：长3.52*高1.92米=6.76平方。 ▲3.刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50＆60Hz。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 4.模组平整度：≤0.1mm。 ▲5.采用压铸铝模组。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 6.维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 7.屏体正面为亚黑处理，覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%，摄像机拍摄时能避免摩尔纹产生。 8.屏幕亮度：≥600nits；亮度均匀性：≥98.5%；整屏色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy。 9.色温可调范围：3000k~15000k，可调。 10.灰度等级≥16bit。 11.对比度：≥5000：1；屏幕视角：水平视角≥170°，垂直视角≥155°。 ▲12.恒流驱动，模组平均功耗≤145W/m2、模组最大功耗≤450W/m2。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 13.具有单点亮度、色度校正功能；具有亮、暗线调节功能。 14.图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理等处理；无几何失真或非线性失真现象，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 15.稳定性：典型寿命值(平均使用寿命)或平均无故障时间≥100000小时，支持 7*24H 工作无故障。 16.高低温、高湿环境测试合格，IP 防护等级符合 IP6X。 17.带有智能（黑屏）或动态节电功能，LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级。 18.无可察觉亮度差，无可察觉马赛克现象，缩放视频不失真，颜色保真。 19.PCB、塑料面板、电源信号连接器塑料阻燃等级达到UL94 V-0 级。 20.开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配响应时间的除湿模式，无需人工定期手工维护，除湿功能可手动开启和关闭。 21.LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警。 ▲22.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，支持语音控制功能，可通过语音开关屏，播放节目以及切换信号。提供封面盖有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 23.显示屏画面稳定无闪烁，画面延时≤2ms，显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真。NTSC色域覆盖率≥120%。 24.显示屏支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%。 25.无风扇散热结构，显示屏模组、电源、控制系统支持热插拔。 ▲26.显示屏制造商具有视频监控大数据集成平台的软件，提供国家知识产权局出具的技术证明文件扫描件加盖公章。 | 平方米 | 6.76 |  |
| 10 | 接收卡 | 1、单卡输出 RGB 数据组达32组。 2、单卡最大带载像素为 512×256。 3、支持配置文件回读。 4、支持温度监控。 5、支持网线通讯状态检测。 6、支持供电电压检测。 7、支持逐点亮色度校正。 | 张 | 11 |  |
| 11 | 视频处理器 | 1.输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960。 2.带载能力 ：≥230万像素。 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ。 4.控制方式 ： USB接口控制。 5.输入接口 ： 1HDMI /1DVI/1VGA。 6.输出接口 ：≥4网口。 7.视频源位深 ： 8/10/12bit 。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 无线投屏器 | 1.不小于4核CPU,不小于2GB运存+8GB内存空间。 2.支持2.4GHz/5GHz 双频WIFI，支持连接无线WiFi， 包含1个无线传屏器（启动时间不超过5S，TypeC 免驱，2.5K高清type C/USB支持4K，NFC一碰传，≥2.5m蓝牙互联）。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 框架结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 配电箱 | 1.供电功率：≥10KW的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足LED屏供电需求。 2.LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 ▲3.为保证产品的稳定性兼容性，本产品与LED大屏为同一品牌。提供有效期内的CCC认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书扫描件和国家市场监督管理总局网站查询截图加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 电源线 | 配电柜至显示屏，主电源线YJV5*2.5动力间取电。 | 米 | 50 |  |
| 16 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 150 |  |
| 17 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 80 |  |
| 19 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 20 |  |
| 20 | HDMI高清线 | HDMI高清线，15米。 | 根 | 1 |  |
| 21 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 150 |  |
| 22 | 桌面安装信息盒 | 含HDIM*1,AUDIO*1模块。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 接插件 | 接插件、专用插座、专用数据插座等。 | 项 | 1 |  |
| 七 | 行政楼五楼北侧会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.2单元2分频倒相式。 2.≥8″低频驱动器，≥1.5″高频驱动器。 3.额定功率≥250W。 4.标称阻抗：8Ω。 5.灵敏度≥97dB。 6.最大声压级≥121dB 。 7.指向特性（-6dB）：≥100°H×60°V。 8.频率范围低频≤80Hz，高频≥20KHz（-6dB）。 9.可旋转恒指向号角。 10.低阻抗补偿分频器，消除高低音之间相位漂移问题，提供优秀的瞬态响应。 | 只 | 6 |  |
| 2 | 主音箱功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 一拖四无线会议系统 | 1.四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒。 2.内置≥20组预设频率模组，纯自动选讯接收方式。 3.红外数据自动同步功能：≥4个独立的红外对频按键，一键自动对频。 4.UHF530-670MHz频段载波。 5.带≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态。 6.话筒带发言计时功能 。 7.方形麦克风，可调俯仰角度。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 调音台 | 1.≥6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声）,2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 2.单旋钮压缩器。 3.+48V幻象供电。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 扬声器壁挂架 | 扬声器壁挂架。 | 只 | 6 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 150 |  |
| 11 | 音频线 | RVVP2*1.0。 | 米 | 40 |  |
| 12 | HDMI高清线 | HDMI高清线，15米。 | 根 | 1 |  |
| 13 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 150 |  |
| 14 | 桌面安装信息盒 | 含HDIM*1,AUDIO*1模块。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 接插件 | 接插件、专用插座、专用数据插座等。 | 项 | 1 |  |
| 八 | 舞蹈教室扩声系统（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 线性音柱 | 1.≥5单元内置2分频线性音柱。 2.由≥4个4.5寸35mm音圈的铁氧体全频单元和≥1个25mm球顶高音单元组成。 3.灵敏度≥92dB。 4.额定功率≥350W。 5.频率响应低频≤40Hz，高频≥19.5KHz。 6.阻抗：8Ω。 7.最大声压级≥ 118dB。 8.标称指向性（-6dB）：≥H100°×V100°。 9.材质：使用铝合金挤压拉伸。 | 只 | 8 |  |
| 4 | 扬声器壁挂架 | 扬声器壁挂架。 | 只 | 8 |  |
| 5 | 双通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 300 |  |
| 9 | 穿线管 | KBG25。 | 米 | 300 |  |
| 10 | 安装辅材 | 含胶布、扎带、管卡、膨胀螺丝、螺母、标签，音视频跳线等。 | 项 | 1 |  |
| 九 | 合唱教室扩声系统（1间） |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 ▲4.支持扩展器、压缩器、自动增益、AFC、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、幻象供电等功能。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告扫描件，加盖公章。 5.≥16组预设，每个预设独立工作。 6.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定。 7.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 8.输入≥8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer。 9.输出 分频器；≥8段PEQ,延时器。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 线性音柱 | 1.≥5单元内置2分频线性音柱。 2.由≥4个4.5寸35mm音圈的铁氧体全频单元和≥1个25mm球顶高音单元组成。 3.灵敏度≥92dB。 4.额定功率≥350W。 5.频率响应低频≤40Hz，高频≥19.5KHz。 6.阻抗：8Ω。 7.最大声压级≥ 118dB。 8.标称指向性（-6dB）：≥H100°×V100°。 9.材质：使用铝合金挤压拉伸。 | 只 | 4 |  |
| 4 | 扬声器壁挂架 | 扬声器壁挂架。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 双通道功率放大器 | 1.立体声功放≥: 400W×2（8Ω），600W×2（4Ω）。 2.频率响应不低于20Hz-20kHz,+/-1dB。 3.输入阻抗：20K/10K。 4信噪比：>95dB（20Hz-20KHz）。 5.输出级：Class D。 6.带OLED显示屏，显示设备温度、音量大小及模式。 ▲7.采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性。提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 8.采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制。 9,采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。 ▲10.提供CQC认证证书扫描件加盖公章。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 电源时序器 | 1.电源开关通道≥8个， 通道的最大电流为10A， 总输入电流为60A。 2.面板设置了ON、OFF开关，可手动时序开启和关闭8个通道。 3.可多台联接，工作于单机、上联机、中联机、下联机四种状态。 ▲4.提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检验报告扫描件，加盖公章。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 木纹色机柜60*60*100cm高，灰色/胡桃木色/樱桃红。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音箱线 | 300支金银线。 | 米 | 100 |  |
| 9 | 穿线管 | KBG25。 | 米 | 100 |  |
| 10 | 安装辅材 | 含胶布、扎带、管卡、膨胀螺丝、螺母、标签，音视频跳线等。 | 项 | 1 |  |
| 十 | 合唱录音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥16个单声道通道。 2.≥2个双立体声输入，带4段均衡Neutrik话筒XLR。 3.≥4段均衡，带2个中频扫频和输入/输出开关。 4.静音亮起提示。 5.≥6个辅助发送（2路推子前，2路推子后，2路推子前/后）。 6.每个通道可馈送4路子编组。 7.左、右、单声道主混音输出。 8.2个矩阵区，可输出信号至USB。 9.独立通道48V幻象电源。 10.可配置的USB立体声音频输入/输出。 11.所有输出上的主电平控制。 12.≥32路音轨，64路MIDI音轨。 13.具有专用录音界面进行无缝录音、编辑和混音。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 大振膜录音话筒 | 1.换能器/极头技术：≥33mm驻极体电容话筒头/ ≥29mm 3.4微米喷镀金振膜。 2.频率响应：低频≤40 Hz，高频≥20 kHz。 3.指向性：心型。 4.输出阻抗：150 ohms。 5.灵敏度：≥23 mV / Pa @ 1k。 6.信噪比：≥84 dB。 7.最大声压级：≥140 dB。 8.动态范围：≥130 dB。 9.等效噪声级：≥10dBA。 10.工作电压：48 V (± 4 V) 幻象。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 监听耳机 | 1.类型：封闭动圈式录音棚监听耳机。 2.驱动单元：≥50毫米钕铁硼磁铁。 3.频率响应：低频≤10Hz，高频≥32kHz。 4.灵敏度：≥98dB (+/-3dB 1mW @ 1kHz)。 5.阻抗：32Ω(+/- 15% @1000Hz)。 6.最大输入功率：1500mW。 7.失真度：<5% (@1kHz)。 8.连接插头：3.5毫米(1/8英寸)TRS/Jack。 9.线缆长度：≥3米10英寸。 | 付 | 4 |  |
| 4 | 耳机分配器 | 1.≥6通道独立晶体管模块化设计，内置全屏蔽分立模拟线性电源。 2.精确配对的分立件扩流设计。 3.每通道最大输出功率≥6W。 4.输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配 。 5.输入输出全平衡设计。 6.输出具备±10dB范围增益修剪控制。 7.半隐藏式的输出增益控制旋钮。 8.具备超低噪声和透明的监听设计。 9.喷砂氧化铝面板。 10.具备无断点高硅低噪全密封环形变压器和ALPHA长寿电位器（±1.5dB）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音频线 | RVVP3*1.0。 | 米 | 50 |  |
| 6 | 穿线管 | KBG25。 | 米 | 50 |  |

| 智慧校园信息发布系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 放学接送系统 |  |  |  |  |
| I | 地下车库接送显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 65寸液晶电视 | 1.65英寸液晶电视机，含壁挂支架。 2.HDMI≥2个，USB≥1个。 ★3.提供所投产品国家节能产品认证有效证书扫描件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 信息发布盒子 | 1.操作系统：嵌入式操作系统。 2.CPU：≥4核，主频≥1.6 GHz。 3.内存：≥2 GB，内置存储：≥16 GB（EMMC）。 4.音视频输入接口：AUDIO IN ≥ 1，音视频输出接口：AUDIO OUT≥ 1，HDMI OUT ≥1。 5.网络接口：1000M LAN ≥ 1。 6.4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 7.任意方向遥控：采用无线433通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。 8.素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 9.节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 10.终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 11.分级管理权限：支持≥5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 12.多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 台 | 1 |  |
| 3 | HDMI高清线 | HDMI高清线。 | 根 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 配电柜至显示屏，主电源线YJV5*2.5动力间取电。 | 米 | 60 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 60 |  |
| 6 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 60 |  |
| II | 校门口接送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字合并式功放 | 1.机柜式设计（1U）。 2.带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能。 3.支持手机蓝牙功能。 4.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 5.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：≥120W 2．额定功率(70V)：≥60W 3．灵敏度≥94dB 5．防护等级：≥IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 广播线 | RVS2*1.5。 | 米 | 20 |  |
| 4 | 信息发布盒子 | 1.操作系统：嵌入式操作系统。 2.CPU：≥4核，主频≥1.6 GHz。 3.内存：≥2 GB，内置存储：≥16 GB（EMMC）。 4.音视频输入接口：AUDIO IN ≥ 1，音视频输出接口：AUDIO OUT≥ 1，HDMI OUT ≥1。 5.网络接口：1000M LAN ≥ 1。 6.4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 7.任意方向遥控：采用无线433通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。 8.素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 9.节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 10.终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 11.分级管理权限：支持≥5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 12.多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 台 | 1 |  |
| 5 | HDMI高清线 | HDMI高清线。 | 根 | 1 |  |
| 6 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 20 |  |
| III | 接送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 放学接送系统 | 1、按照班级和年级配置放学时段、放学时间点，支持同时配置多个放学点，关联多个信息发布盒设备。 2、支持将放学页面下发到信息发布盒或者直接使用电脑投屏展示。 3、放学时段自动切换放学状态。 4、支持将放学系统展示在信息发布屏/LED屏。 ★5.放学接送系统须与学校现有综合管理平台兼容，实现统一管理的要求，提供承诺函并加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| 二 | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| I | 信息发布系统平台 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布平台 | 1.统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满用户媒体宣传、媒体播放、数据。 ★2.信息发布平台须与学校现有综合管理平台兼容，实现统一管理的要求，提供承诺函并加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 多级审核管理应用 | ★1.支持审批人员配置，满足用户根据人员、部门、职级、组织等多级模式的审批制度。提供公安部检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章。 ▲2.支持配置流程节点的人员信息，指定人员来处理该流程任务。提供公安部检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章。 ▲3.流程节点支持的人员信息包括流程发起人、用户、角色、主管、部门、流程中动态指定、上个节点处理人等。提供公安部检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章。 ▲4.支持对流程审批消息进行配置，包括：短信通知、邮件通知、待办消息通知、接口通知4种类型。提供公安部检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| II | 信息发布一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 43寸壁挂式播放一体机 | 1.显示尺寸：≥43 inch，物理分辨率：≥1920 × 1080，背光源类型：D-LED，亮度：≥400 cd/m²。 2.对比度：≥4000：1，响应时间：不大于9.5ms（Typ） 连续使用时间：≥7 × 16 H。 刷新率：≥60 Hz。 3.嵌入式操作系统。 4.内存：≥2 GB，内置存储：≥16 GB 5.网卡：百兆网卡 ≥ 1。 6.音视频输入接口：HDMI ≥ 1，音视频输出接口：AUDIO OUT ≥ 1。 7.数据传输接口：USB2.0×2，TF ≥ 1。 8.喇叭：speaker (6Ω 6W)≥ 2。 | 台 | 8 | 一层安装 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 30 |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5。 | 米 | 30 |  |
| 4 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 60 |  |
| III | 操场LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距：≤4mm， 显示屏面积为平方10.24*5.76=58.98平方。 2.防护等级符合 ≥IP65。 3. 白平衡亮度：≥5500cd/㎡，定制高亮，阳光直射下清晰可见。 4. 模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高。 5. 产品阻燃等级满足 V-0 等级要求。 6. 模组平整度：≤0.16mm。 7. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为。 8. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 9. 色温可调范围：2000K－12000K可调，调节步长100K，并可自定义色温值。 10. 对比度 6000:1。 11. 视角：水平视角≥170°，垂直视角≥140°。 12. 刷新频率≥3840HZ。 13. 灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 14bit 灰度。 14. 模组亮度均匀性≥99%。 ▲15. 峰值功耗≤650W/㎡，平均功耗≤300 W/㎡。提供封面盖有CMA印章的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖公章。 16. 寿命典型值≥100000 小时。 17. 在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常。 ▲18.显示屏自带综合运维平台，提供LED显示屏综合运维云平台播控系统软件著作权证书，提供证书扫描件加盖公章。 | 平方米 | 58.98 |  |
| 2 | LED控制器 | 1.输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960。 2.带载能力 ：≥390万像素。 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ。 4.控制方式 ： USB接口控制。 5.输入接口 ： 2HDMI /1DVI/1SDI。 6.输出接口 ：≥6网口。 7.视频源位深 ： 8/10/12bit 。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 大屏控制终端 | 1.处理器≥6核，主频≥4.4GHz，内存≥16G。 2.存储容量≥512G。 3.配置27英寸辅助显示设备。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 信息发布盒子 | 1.操作系统：嵌入式操作系统。 2.CPU：≥4核，主频≥1.6 GHz。 3.内存：≥2 GB，内置存储：≥16 GB（EMMC）。 4.音视频输入接口：AUDIO IN ≥ 1，音视频输出接口：AUDIO OUT≥ 1，HDMI OUT ≥1。 5.网络接口：1000M LAN ≥ 1。 6.4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 7.任意方向遥控：采用无线433通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。 8.素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 9.节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 10.终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 11.分级管理权限：支持≥5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 12.多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 接收卡 | 1.卡输出 RGB 数据组至少32组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读。 2.支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读。 3.支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测。 | 台 | 36 |  |
| 6 | 结构边框 | 1.新建主框架，底部支撑结构采用工字钢、热镀锌钢管材料，混凝土预埋，箱体采用氟碳率喷塑，支架安装结构能满足整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2.支架颜色、质感、支撑结构整体风格一致，应根据现场实际情况及时调整，满足工作需要。 3.支架采用优质冷轧钢板，表面采用酸洗、磷化工艺，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 散热 | 1.5P空调，铜管加长，配置上电自启动模块。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 控制软件 | 1.支持超大屏幕点对点播放，支持4K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率。 2.支持创意拼接，图像任意分割、重组、变形与旋转。 3.支持网络流媒体/网页/office等多种文件播放管理。 4.具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得。 | 套 | 1 |  |
| 9 | LED专用配电柜 | 1.供电功率：≥60KW的室内标准配电柜，配电柜配置满足LED屏供电需求。 2.LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 ▲3.为保证产品的稳定性兼容性，本产品与LED大屏为同一品牌。提供有效期内的CCC认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书扫描件和国家市场监督管理总局网站查询截图加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 布线 | 配电柜至显示屏，主电源线YJV5*35。 | 米 | 100 |  |
| 11 | 光纤收发器 | LED显示屏收发器，单模双芯。 | 对 | 5 |  |
| 12 | 光纤 | 12芯室外铠装光缆。 | 米 | 100 |  |
| 13 | 尾纤 | LC单模尾纤。 | 根 | 24 |  |
| 14 | 光纤熔接盒 | 8口光纤熔接盒。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 耦合器 | 单模耦合器。 | 个 | 24 |  |
| 16 | 光纤熔接 | 光纤熔接。 | 点 | 24 |  |
| 17 | 穿线管 | KBG50。 | 米 | 100 |  |
| 三 | 电子班牌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电子班牌 | ★1.显示屏分辨率不低于1920*1080；显示尺寸不小于21.5寸。提供技术白皮书加盖公章。 2.内置音响功能。 3.主界面支持个性化设置，可根据实际需求，在模板中选择需要展示的内容，进行任意排列组合。 4.支持内置前置摄像头。 5.表面采用防眩光触控玻璃，采用电容10点触摸技术。 6.支持内置前置摄像头。 ▲7.支持视频播放功能。提供技术白皮书加盖公章。 8.老师可通过课程考勤功能，查看班级学生签到情况，包括学生的签到时间和签到状态，快速掌握学生动态。 9.支持考勤刷卡功能。 10.采用嵌入式系统，内存不低于2G，内置FLASH闪存不低于8GB。 智慧班牌系统： 1.管理：本机自带软件系统。 2.支持出入校考勤。 3.班级详情：展示班级介绍，班级口号，班主任，班徽，任课教师，本班学生信息。 4.优秀班集体：班牌轮播展示班级风采，文字、图片等形式显示班级相册。 5.支持通知展示：后台实时统一发布校园通知、校园活动。 6.支持新闻展示：后台实时统一发布学校新闻、时事新闻。 7.支持考试信息展示。 8.支持学校风采展示。 9.支持班级风采展示。 10.支持读卡功能。 | 台 | 90 |  |
| 2 | 智慧云管理平台 | 1.兼容多操作系统。 2.系统应具有班牌和审批流程入口，进行功能区分。 3.支持教师权限管理，可将信息管理，课程表管理，考勤管理，教务工作等权限分配给不同身份教师。 4.信息管理中，可实现校区、教室、班级、教师和学生的信息管理，实现数据互通。 5.支持课程表管理中。 6.支持后台查看账号的校区数量、班级数量及班牌在线，总数量等。 7.支持对发布内容进行编辑并发布，支持实时预览。 8.发布管理支持模板设置、考试模式、班级模式、活动管理的内容进行编辑发布。 9.考试模式可设置校区、考试学生、考试时间及名称，可设置考试座位。 10.校园导航：可添加校园导航名称以及链接，上传图片，并发布。 11.物联控制：支持对同一品牌黑板开机，关机，重启。 12.设备管理：所有班牌硬件都可在设备列表中查看状态，同时可根据需求选择展示模板及关机、重启时间。 13.审批流程：支持对信息发布进行审核权限管理。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5。 | 米 | 200 | A楼5层5间教室增加班牌布线 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.规格：23AWG六类非屏蔽双绞线，材料为纯度不低于99.9%无氧铜。 2.传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 3.材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯。 4.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%。 | 米 | 200 |  |
| 5 | 穿线管 | PVC25。 | 米 | 200 |  |
| 6 | 安装辅材 | 含胶布、扎带、管卡、膨胀螺丝、螺母、标签等。 | 项 | 1 |  |

4、实质性参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络有源音箱 | ★5.IP网络有源音箱须与现有校园IP广播系统兼容，实现数字化IP网络广播管理软件统一管理。提供承诺函并加盖公章。 | 提供承诺函并加盖公章。 |
| 2 | 智慧教研平台 | ★十一.智慧教研平台需和中央电化教育馆智能研修平台兼容。提供承诺函加盖公章。 | 提供承诺函加盖公章。 |
| 3 | 65寸液晶电视 | ★3.提供所投产品国家节能产品认证有效证书扫描件。 | 提供所投产品国家节能产品认证有效证书扫描件。 |
| 4 | 放学接送系统 | ★5.放学接送系统须与学校现有综合管理平台兼容，实现统一管理的要求，提供承诺函并加盖公章。 | 提供承诺函并加盖公章。 |
| 5 | 信息发布平台 | ★2.信息发布平台须与学校现有综合管理平台兼容，实现统一管理的要求，提供承诺函并加盖公章。 | 提供承诺函并加盖公章。 |
| 6 | 多级审核管理应用 | ★1.支持审批人员配置，满足用户根据人员、部门、职级、组织等多级模式的审批制度。提供公安部检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章。 | 提供公安部检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章。 |
| 7 | 智能电子班牌 | ★1.显示屏分辨率不低于1920*1080；显示尺寸不小于21.5寸。提供技术白皮书加盖公章。 | 提供技术白皮书加盖公章。 |

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。（此为固定内容）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 35 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 现状了解程度： A.提供现校园IP广播系统及信息发布拓扑情况，提供现场系统图、点位图，提供现有平台及硬件的配置和功能：描述情况与现状相符，内容全面、完整的得7分； B.提供现校园IP广播系统及信息发布拓扑情况，提供现场系统图、点位图，提供现有平台及硬件的配置和功能,描述情况与现状较符合，内容较完整、较全面的得3分； C.提供现校园IP广播系统及信息发布拓扑情况，提供现场系统图、点位图，提供现有平台及硬件的配置和功能,描述情况与现状基本符合，内容不够全面完整的得1分； D.未提供的不得分。 | 7 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.2 | 实施方案：技术方案内容包括但不限于实施方案及技术措施、质量保证措施、实施总进度计划及保证措施、主要设备采购及安装计划、与其他专业单位配合措施、安全措施计划、文明施工措施计划、已安装设备保护管理方案、与原有系统对接、割接方案等方面进行综合评审。 - 方案完整全面，同时能提供与清单完全相符的现场图纸（包含真三维虚拟演播室校园电视台、智能分析全自动录播教室、音视频会议系统的平面设备布局图、施工管线图）的得6分； - 方案较全面，可行性较好，提供的现场图纸（包含真三维虚拟演播室校园电视台、智能分析全自动录播教室、音视频会议系统的平面设备布局图、施工管线图）较符合得3分； - 方案简单，可行性一般，提供的现场图纸（包含真三维虚拟演播室校园电视台、智能分析全自动录播教室、音视频会议系统的平面设备布局图、施工管线图）基本符合得1分 - 不提供不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.3 | 售后服务方案：服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务得 2分；服务方案较详细，能为用户提供较完善的维护维修和技术保障服务得1 分；不提供不得分； | 2 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 根据供应商技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得29分。打“▲”的每项负偏离扣3分，其它一般技术参数每项负偏离扣1分，扣完为止。打“★”项如有负偏离作为无效投标。 | 29 | 按采购清单要求提供相关证明材料。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.2 | 提供2021年1月1日起，承接过类似项目，有一个得1分，本项最高得2分。 | 2 | 提供合同扫描件，并加盖投标人公章，缺项不得分。时间以合同签订时间为准。 中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.3 | 投标人具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证、隐私信息安全管理体系认证，每有一个得1分，总计4分。 | 4 | 投标单位提供有效期内的证书扫描件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.4 | 投标人具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得2分。 | 2 | 投标单位提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.5 | 拟派项目组负责人（限评1人）：具备一级建造师（机电安装工程专业）注册证书得1分，具备信息系统项目管理师得1分，具备网络工程师得1分，具备安全员B证得1分，本项最高得4分。 | 4 | 投标单位提供相关证书扫描件，并加盖投标人公章。提供供应商为其缴纳的近六个月的社保记录扫描件并加盖公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.6 | 拟派技术负责人（限评1人）：具备ITSS信息技术服务创新工程师得1分，具备系统规划与管理师得1分，具备信息系统项目管理师得1分，具备中级及以上工程师职称的得1分，本项最高得4分。 | 4 | 投标单位提供相关证书扫描件，提供人员证书及供应商为其缴纳的近六个月的社保记录扫描件并加盖公章。并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.7 | 拟派项目组售后负责人（限评1人）：具备具有IT运维工程师证书的得2分；具有全国计算机信息高新技术网络工程师证书的得1分，本项最高得3分。 | 3 | 投标单位提供相关证书扫描件，并加盖投标人公章。提供供应商为其缴纳的近六个月的社保记录扫描件并加盖公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.8 | 拟派项目组安全负责人（限评1人）：具备高级工程师证书的得1分，具备信息安全保障人员证书(方向：安全运维)的得1分，本项最高得2分 | 2 | 投标单位提供相关证书扫描件，并加盖投标人公章。提供供应商为其缴纳的近六个月的社保记录扫描件并加盖公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。