溧城街道北郊社区党群服务中心装修项目

清单与控制价编制说明

一、工程概况：溧城街道北郊社区党群服务中心装修项目，具体内容有：拆除工程、室内装修、设备安装等，具体详见工程量清单。

二、工程量清单编制依据：施工设计图纸文件、设计概算、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2004年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等。

三、材料价格按常州市2024年4月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；借用定额人工工资按苏建函价【2024】83号文调整。

四、不论清单描述中是否有注明，所有工程用砼均为预拌砼。砼采用泵送还是非泵送由投标人报价时综合考虑，结算时不得调整。

五、工程控制价722174.37元（含税），其中预留金62000.00元（除税）。

六、本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，承包人可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的同等档次、质量为优等品的其他品牌。

（1）如承包人拟使用同等档次、质量为优等品的其他品牌，须在要求澄清招标文件的截止时间前提出，发包人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于推荐品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，发包人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。

（2）承包人在投标时应明确所选的材料品牌，如果承包人未在投标文件中明确所选的材料、设备品牌，中标后由承包人在发包人提供的“类似材料、设备品牌一览表”中选定一种品牌，经发包人同意后方可使用，且投标报价不作调整。如果承包人选择其他品牌的材料、设备，须经发包人同意后方可使用，且材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。

（3）承包人未经发包人同意擅自使用其他品牌的材料、设备，发包人有权要求承包人立即更换，承包人应提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担；如发包人不要求承包人进行更换的，材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。

（4）承包人采购和使用假冒伪劣的材料、设备，承包人应立即更换，并提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担。

类似材料、设备品牌一览表

| 序号 | 材料、设备名称 |  | 品牌（简称） |  | 供应厂家 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内、外墙涂料 |  | 立邦 |  | 立邦涂料（中国）有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，满足环保E0级或以上要求 |  |
|  |  |  | 多乐士 |  | 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 晨光 |  | 江苏晨光涂料有限公司 |  |  |  |
| 2 | 地砖、墙砖 |  | 东鹏 |  | 广东东鹏陶瓷股份有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |  |
|  |  |  | 罗马利奥 |  | 广东罗马利奥有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 宏宇 |  | ### 广东宏宇陶瓷有限公司 |  |  |  |
| 3 | 纸面石膏板 |  | 拉法基 |  | 博罗拉法基建材（深圳）有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |  |
|  |  |  | 可耐福 |  | 可耐福石膏板（江苏）有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 兔宝宝 |  | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  |  |  |
| 4 | 木工板、多层板、木饰面板、阻燃板 |  | 泰山 |  | 泰山石膏股份有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌满足环保E0级或以上要求， |  |
|  |  |  | 兔宝宝 |  | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 莫干山 |  | 浙江云峰莫干山装饰工程有限公司 |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨 |  | 可耐福 |  | 可耐福石膏板（江苏）有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |  |
|  |  |  | 龙牌 |  | 北新建材集团股份有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 拉法基 |  | 博罗拉法基建材（深圳）有限公司 |  |  |  |
| 6 | 防水 |  | 月皇 |  | 上海北新月皇新材料集团 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |  |
|  |  |  | 恒顺 |  | 江苏恒顺防水材料有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 太湖 |  | 宜兴市太湖防水材料有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 西牛皮 |  | 西牛皮防水科技有限公司 |  |  |  |
| 7 | 地板 |  | 圣象 |  | 圣象集团有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |  |
|  |  |  | 肯帝亚 |  | 江苏肯帝亚木业有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 大自然 |  | 大自然地板(中国)有限公司 |  |  |  |
| 8 | 电线、电缆 |  | 上上 |  | 江苏上上电缆集团公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |  |
|  |  |  | 远东 |  | 江苏远东电缆有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 熊猫 |  | 上海熊猫线缆股份公司 |  |  |  |
| 9 |  | 照明灯具 |  | 雷士 |  | 惠州雷士光电科技有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 欧普照明 |  | 广东欧普照明有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | TCL |  | TCL集团股份有限公司 |  |  |
| 10 |  | 开关、插座 |  | 德力西 |  | 中国德力西控股集团 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 鸿雁 |  | 杭州鸿雁电器有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 公牛 |  | 公牛集团股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 镀锌钢管 |  | 江苏国强 |  | 江苏镀锌实业有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 金洲 |  | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 天津友发 |  | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |  |
| 12 |  | 橡塑保温 |  | 华美 |  | 扬州华美保温材料有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 赢胜 |  | 赢胜（江苏）节能有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 金美斯 |  | 金美斯节能科技（上海）有限公 |  |  |
| 13 |  | 卫生洁具 |  | 箭牌 |  | 箭牌家居集团股份有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 惠达 |  | 惠达卫浴股份有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 九牧 |  | 九牧集团有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 恒洁 |  | 广东恒洁卫浴有限公司 |  |  |
| 14 |  | LED灯具芯片 |  | 飞利浦 |  | 飞利浦(中国)投资有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 欧司朗 |  | 欧司朗光电半导体（中国）有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 晶元 |  | 晶元光电股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 配电箱元器件 |  | 上海人民 |  | 上海人民电器厂 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 正泰 |  | 正泰电器股份有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 常熟开关 |  | 常熟开关制造有限公司 |  |  |
| 16 |  | 空调 |  | 东芝 |  | 东芝(中国)有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 美的 |  | 美的集团有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 格力 |  | 珠海格力集团有限公司 |  |  |
| 17 |  | 给排水、电工塑料管 |  | 联塑 |  | 广东联塑管业科技有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 公元 |  | 公元塑业集团有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 中财 |  | 浙江中财管道科技股份有限公司 |  |  |
| 18 |  | 阀门 |  | 上海标一 |  | 上海标一阀门有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 上阀 |  | 上阀阀门有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 埃美柯 |  | 埃美柯阀门有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 竹阀 |  | 江苏竹箦阀业有限公司 |  |  |
| 19 |  | 视频监控 |  | 海康威视 |  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |  | 所列品牌产品中的优等品或类似品牌同等档次、质量为优等品的产品 |
|  |  |  |  | 华为 |  | 华为技术有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 大华 |  | 浙江大华技术股份有限公司 |  |  |
| 20 |  | 网络系统 |  | 锐捷 |  | 锐捷网络股份有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、 质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 华三 |  | 新华三集团 |  |  |
|  |  |  |  | 华为 |  | 华为技术有限公司 |  |  |
| 21 |  | 综合布线 |  | 安普 |  | 上海安普电线电缆有限公司 |  | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  |  |  | 爱谱华顿 |  | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 普天 |  | 普天线缆集团有限公司 |  |  |

注：承包人提供的材料、设备品牌应为《类似材料、设备品牌一览表》中供应厂家或其控股、授权单位生产的正品。

江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

2024.05.24