常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2024年潞城街道河道排水口溯源、整改年度服务

项目编号：JSZC-320412-HFRQ-G2024-0010

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

- 目      录

目      录	2

第一章   投标邀请	8

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	38

第七章   投标文件格式	66

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HFRQ-G2024-0010

2.项目名称：2024年潞城街道河道排水口溯源、整改年度服务

3.采购方式：公开

4.项目预算金额：80万元；项目最高限价：76.5222万元；

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024年潞城街道河道排水口溯源、整改年度服务 | 80 | 1 | 为深入贯彻落实经开区水污染防治行动计划，切实改善水环境质量。对潞城街道范围内河道疑似雨污混流的排水口进行溯源，按照“发现一处、整改一处”的原则，对河道疑似雨污混流的排水口进行排查溯源，并对溯源发现的问题进行整改。 |

6.合同履行期限：一年

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

1）投标人应具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证。

2）投标项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，且具备安全考核合格证（B证）。

## 三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 05 月29 日至 2024 年 06 月 04 日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年06月18日14:00（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商在“苏采云”政府采购交易系统，在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

7.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

8.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

9.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

10.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区潞城街道办事处

地址：江苏省常州经开区潞城街道富民路280号

联系人：孙先生

联系方式： 0519-88401984

2.采购代理机构信息

名称：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司信息

地址：武进区湖塘镇武宜中路177号三楼

联系人：王工

联系方式：0519-83339737

### 3.项目联系方式

联系人：王工

联系方式：0519-83339737

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 总价不得超过最高限价，单价不得超过分项单价。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 14 | 履约保证金 | 合同价的5% |
| 15.1 | 需提供原件的材料 | 中标人在领取中标通知书前须向招标人额外提供从政府采购一体化平台“苏采云”平台打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书2份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，（1）具体要求： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年06月04日17：00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（656187118@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-83339737； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇武宜中路177号三楼317室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □中标人 代理机构服务费： 收费标准：按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定收费标准的基础上68折计费。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件（如涉及）

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

5.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3投标报价时综合单价包含的风险范围：包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，招标人不再支付其他任何费用。

11.2.4本项目采用全费用固定单价合同，投标单位的投标总价不得高于最高限价，投标单价不能超最高限价单价，否则作为无效投标处理。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件本项目使用。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五  开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台”“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3.质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供原件扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 供应商提供（信用中国网站截屏打印），由采购人查询核实。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 1）投标人应具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证。 2）投标项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上资质，且具备安全考核合格证（B证） | 提供证明文件的原件扫描件并加盖公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价及采购方提供的控制价单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二  评审标准

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100% |  |
| 2 | 主观分 | 52分 |  |  |
| 2.1 | 整体施工方案 | 12分 | 投标人提供详细的整体施工方案，对方案的可行性、合理性、科学性、经济性进行总体评价。评委进行综合评分：12≥优＞9；9≥良＞6；6≥合格＞0。 |  |
| 2.2 | 安全文明施工方案 | 10分 | 投标人提供详细的安全文明施工方案，成立以项目经理为首的安全生产领导小组，针对交通组织，交通安全，下井作业、密闭空间作业、有毒有害空间作业、用电安全等提供相关方案及应急预案。评委进行综合评分：10≥优＞7；7≥良＞4；4≥合格＞0。 |  |
| 2.3 | 重点、难点及其解决措施 | 10分 | 提出工作重点、难点及其解决措施。评委进行综合评分：10≥优＞7；7≥良＞4；4≥合格＞0。 |  |
| 2.4 | 质量保证措施 | 10分 | 投标人针对本项目制定的质量保证措施，针对性强、全面合理、考虑周全。评委进行综合评分：10≥优＞7；7≥良＞4；4≥合格＞0。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 10分 | 结合招标文件内容提供汛期专项方案，含组织管理保障及设备、设施配备等。评委进行综合评分：10≥优＞7；7≥良＞4；4≥合格＞0。 |  |
| 3 | 客观分 | 40分 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 6分 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似业绩的有一个得2分，本项最高得6分。 | 投标文件中提供中标通知书和合同原件扫描件并盖章，未提供则不得分。 |
| 3.2 | 企业综合实力 | 6分 | 1、投标人须同时具有省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发的排水设施运行维护能力作业证书贰类、CCTV类、特种类的得2分，无不得分（2分）； 2、投标供应商具有排水管道检测与评估及排水管道更新与非开挖修复市政管道作业能力证书甲级得2分，乙级得1分，无不得分（2分）； 3、投标供应商具有城镇排水管道养护与运维作业能力甲级证书的得2分，乙级得1分，无不得分（2分） | 投标文件中提供相关证书的原件扫描件并盖章，不提供不得分。 |
|  | 拟投入设备和设施 | 12分 | - 1.投标人具有清洗专用车，一辆得1分，最高得2分，没有不得分。 - 2.投标人具有容积为4000L的吸污车，一辆得2分，最高得2分，没有不得分。 - 3.投标人同时具有管道视频摄录一体机及2套及以上潜望镜的得3分。 - 4.投标人具有全地形机器人的，一台得2分，最高得2分，没有不得分。 - 5.投标人提供重型货车（总质量＞15吨）一辆，得2分，没有不得分。 - 6.投标人提供清淤抓斗车，一辆得2分，没有不得分。 | 所有设备必须为供应商自有设备，提供设备发票原件扫描件并盖章，发票日期不得晚于招标公告发出日期;车辆还需提供行驶证、购车发票原件扫描件并盖章；设备参数需提供参数截图并盖章，不提供不得分。 |
|  | 项目负责人 | 4分 | 项目负责人具备管道CCTV检测与评估类相关证书的得4分，本项满分4分。 | 须提供证书原件扫描件并盖章；并提供由社会保障部门出具的2024年任意月份在本单位社保在保证明（查询时间为本项目公告发布之日及以后）。 |
|  | 项目组成员 | 10分 | - 1、技术负责人具备市政公用工程专业二级及以上建造师证同时具有工程师及以上职称的得2分。 - 2、项目组成员中具有市政工程潜水员证有一人得1分，本项满分2分。（潜水员：中国潜水打捞行业协会颁发的市政工程潜水员资格证书，且有在年检有限期内，附网站查询截图） - 3、项目组成员中具有市政排水管道检测与评估证书的，有一人得1分，本项满分2分。 - 4、项目组成员具有低压电工证书的，有一人得1分，本项满分2分。 - 5、项目组成员具有有毒有害有限空间作业证书，有一人得1分，本项满分2分。 以上人员可重复得分。 | 须提供证书原件扫描件并盖章；并提供由社会保障部门出具的2024年任意月份在本单位社保在保证明扫描件并签章（查询时间为本项目公告发布之日及以后）。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：

- 1.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

2.为便于评分，投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码。

3.投标人提供虚假材料，由相关部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动，并根据相关法律法规进行处理。

4.投标截止时间之后不再接受投标人提供的任何关于评分办法中所涉及的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等资料的补充材料；

5、招标过程及合同执行期间如发现提供虚假材料投标的，一切后果自负。

- 第五章   采购需求

一、项目概况：

1、采购需求：为深入贯彻落实经开区水污染防治行动计划，切实改善水环境质量。对潞城街道范围内河道疑似雨污混流的排水口进行溯源，按照“发现一处、整改一处”的原则，对河道疑似雨污混流的排水口进行排查溯源，并对溯源发现的问题进行整改。

2、预算金额：80万元

3、最高限价：76.5222万元

4、合同履行期限：一年。

二、开工日期：自合同签定之日起30天内（具体起计时间采购人另行通知）

三、项目内容：

1.开展入河排污口排查。了解采购人指令排查入河排污口的主管线及其附属管线的平面位置及管线内部状况，分析掌握入河排口相关管线的情况。

2.进行入河排污口溯源分析。在排查的基础上，结合试点工作经验，开展入河排污口溯源分析，基本查清污水来源并出具分析报告。

3.根据排查结果及采购人要求在规定时间内完成管道修复工作。

四、项目清单：

2024年潞城街道河道排水口溯源、整改年度服务。（详见清单）

| 2024年潞城街道河道排水口溯源、整改年度服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 单价限价 （全费用单价） （元） | 建议合价 （元） | 备注 |
| 1 | QV检测 |  | 元/米 | 1000 | 12 | 12000 | 300管径以下 |
| 2 | CCTV检测溯源 |  | 元/米 | 16000 | 18 | 288000 | 需提供溯源成果（图纸） |
| 3 | 污水收集井管养养护（长*宽*高：4.3*2.4*2.6） |  | 座*年 | 1 | 11000 | 11000 | 位于潞城花苑14栋，工作包括启闭井盖、水下临时封堵（含拆除）、抽水台班及翻水台班、清掏、场地冲洗、垃圾外运、工程税等全部费用。若泵机因管养不到位发生损坏、由管养单位负责更换；若为泵机正常老化，甲方更换，费用经过询价后由管养单位进行采购更换。垃圾清掏频率每月1次。 |
| 4 | 污水提升泵管养养护（尺寸：直径2米，井深4.35米。） |  | 座*年 | 1 | 10000 | 10000 | 位于潞城街道沙河浜，工作包括启闭井盖、水下临时封堵（含拆除）、抽水台班及翻水台班、清掏、场地冲洗、垃圾外运、工程税等全部费用。若泵机因管养不到位发生损坏、由管养单位负责更换；若为泵机正常老化，甲方更换，费用经过询价后由管养单位进行采购更换。垃圾清掏频率每月1次。 |
| 5 | 截流井管养养护 截流井1尺寸：4.3*2*4.3（长*宽*高） 截流井2尺寸：4.3*2.1*4.4（长*宽*高） 截流井3尺寸：3.9*1.9*3.2（长*宽*高） |  | 座*年 | 3 | 15500 | 46500 | 位于潞城花苑14栋、20栋、27栋，工作包括启闭井盖、水下临时封堵（含拆除）、抽水台班及翻水台班、清掏、场地冲洗、垃圾外运、工程税等全部费用。若泵机由于管养不到位发生损坏，由管养单位负责更换；若为泵机正常老化，甲方更换，费用经过询价后由管养单位进行采购更换。垃圾清掏频率每月1次。 |
| 6 | 管线开挖溯源 | 绿化部位 | 元/米 | 20 | 360 | 7200 | 含开挖、回填、绿化恢复（草坪或小苗、色块）、垃圾外运、工程税等全部费用并提供成果（图纸）。 |
|  |  | 砼路面部位 | 元/米 | 20 | 760 | 15200 | 含开挖、回填、道路拆除与恢复、垃圾外运、工程税等全部费用并提供成果（图纸）。 |
|  |  | 沥青路面部位 | 元/米 | 20 | 1000 | 20000 |  |
| 7 | 管道疏通 |  | 元/米 | 10000 | 17 | 170000 | 含清除结垢和淤积物、临时翻水、垃圾清运、临时封堵及拆除、简易护栏等全部费用 |
| 8 | 砖砌封堵（含拆）800以下 |  | 元/次 | 2 | 600 | 1200 | 不潜水作业 |
| 9 | 砖砌封堵（含拆）800以上 |  | 元/次 | 1 | 1000 | 1000 | 不潜水作业 |
| 10 | 砖砌封堵（含拆）800以下 |  | 元/次 | 7 | 3700 | 25900 | 潜水作业 |
| 11 | 砖砌封堵（含拆）800以上 |  | 元/次 | 1 | 6000 | 6000 | 潜水作业 |
| 12 | 新砌井（圆形） |  | 元/座 | 2 | 3500 | 7000 | 省标S01-2021，口径700，深2米以内 |
| 13 | 新砌井（方形） |  | 元/座 | 1 | 2000 | 2000 | 省标S01-2021，口径500*500，深2米以内 |
| 14 | 草坪恢复 |  | 平方 | 10 | 30 | 300 |  |
| 15 | 人造草坪更换 |  | 平方 | 20 | 40 | 800 |  |
| 16 | 局部树脂固化DN300 |  | 元/点 | 1 | 2500 | 2500 | 包括管道的二次清洗、预处理、形成防渗帷幕、毡布裁剪、树脂固化混合、毡筒定位安装、复位及固化、提供视频报告及含封堵（包括拆除）、抽水、翻水、检测、工程税等全部费用 |
| 17 | 局部树脂固化DN400 |  | 元/点 | 1 | 2700 | 2700 |  |
| 18 | 局部树脂固化DN500 |  | 元/点 | 1 | 3300 | 3300 |  |
| 19 | 局部树脂固化DN600 |  | 元/点 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 20 | 不锈钢双胀圈DN800 |  | 元/点 | 1 | 3600 | 3600 | 包括管道的二次清洗、预处理、注浆加固，形成防渗帷幕、局部修复气囊的选择、不锈钢发泡筒及含聚酯发泡填充物、完全固化等；提供视频报告及封堵（包括拆除）、抽水、翻水、检测、工程税等全部费用 |
| 21 | 不锈钢双胀圈DN1000 |  | 元/点 | 1 | 4200 | 4200 |  |
| 22 | 不锈钢双胀圈DN1200 |  | 元/点 | 1 | 4700 | 4700 |  |
| 23 | 不锈钢双胀圈DN1350 |  | 元/点 | 1 | 5400 | 5400 |  |
| 24 | CIPP翻转内衬法修复 |  | 元/米（不区分管径，综合） | 1 | 5300 | 5300 | 包括软管预制衬入浸泡、热水制备、翻转施工、提供视频报告及含封堵（包括拆除）、抽水、翻水、检测、工程税等全部费用 |
| 25 | 直径300以下PVC开挖修复 | 绿化部位 | 元/点（开挖深度、宽度以保证完成检查，深度2M以内费用包干，超出部分按同比例增加，开挖长度2.5米以内费用包干，无论机械或人工开挖均不调整价格；长度超出2.5米的部分按照同比例增加） | 1 | 1600 | 1600 | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 | 2300 | 2300 | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 | 3300 | 3300 |  |
| 26 | 直径300以下波纹管开挖修复 | 绿化部位 |  | 1 | 1100 | 1100 | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 | 1800 | 1800 | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 27 | 直径500混凝土管开挖修复 | 绿化部位 | 元/点（开挖深度、宽度以保证完成检查，深度2M以内费用包干，超出部分按同比例增加，开挖长度2.5米以内费用包干，无论机械或人工开挖均不调整价格；长度超出2.5米的部分按照同比例增加） | 1 | 1700 | 1700 | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 | 2400 | 2400 | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 | 3300 | 3300 |  |
| 28 | 直径500波纹管开挖修复 | 绿化部位 |  | 1 | 1800 | 1800 | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 | 2500 | 2500 | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 29 | 更换盖板重型600*600以上 |  | 块 | 1 | 590 | 590 | 仅更换井盖，单价包含材料运输、人工、施工、措施等，亦含24小时不间断提供更换窨井井盖所需的夜间值班和日常维护费 |
| 30 | 更换轻型500*500盖板 |  | 块 | 1 | 330 | 330 |  |
| 31 | 更换轻型400*400盖板 |  | 块 | 1 | 280 | 280 |  |
| 32 | 更换轻型300*300以下盖板 |  | 块 | 1 | 210 | 210 |  |
| 33 | 铸铁井座盖700*700以上（圆800以上） |  | 套 | 1 | 1340 | 1340 | 井座井盖整体更换，单价包含材料运输、人工、施工、措施等，亦含24小时不间断提供更换窨井井盖所需的夜间值班和日常维护费 |
| 34 | 铸铁井座盖500*500 |  | 套 | 1 | 830 | 830 |  |
| 35 | 铸铁井座井盖400*400 |  | 套 | 1 | 610 | 610 |  |
| 36 | 复合型井座盖800 |  | 套 | 1 | 690 | 690 |  |
| 37 | 复合型井座盖700 |  | 套 | 1 | 650 | 650 |  |
| 38 | 复合型井座盖500*500 |  | 套 | 1 | 560 | 560 |  |
| 39 | 复合型井座盖400*400 |  | 套 | 1 | 540 | 540 |  |
| 40 | 复合型井座盖300*300 |  | 套 | 1 | 430 | 430 |  |
| 41 | 签证零星点工 |  | 个 | 20 | 200 | 4000 | 按采购人要求进行相关作业的零星点工 |
| 42 | 汛期期间人工 |  | 个 | 1 | 258 | 258 | 按采购人要求进行相关作业的汛期作业人工 |
| 43 | 抢修车台班 |  | 台班 | 7 | 670 | 4690 | 按采购人要求进行相关作业的抢修车 |
| 44 | 4m3吸污车台班 |  | 台班 | 3 | 1500 | 4500 | 包括吸污车使用费，包括运输费、吸排污费、燃油费、停车费等所有费用 |
| 45 | 大型设备进退场 |  | 台班 | 1 | 2000 | 2000 | 开挖采用相关设备 |
| 46 | 沥青路面破碎 |  | m3 | 1 | 100 | 100 | 按采购人要求进行的相关作业 |
| 47 | 混凝土路面破碎 |  | m3 | 2 | 150 | 300 |  |
| 48 | 道路结构层拆除 |  | m3 | 1 | 80 | 80 |  |
| 49 | 拆除物外运，运距自行考虑 |  | m3 | 2 | 77 | 154 |  |
| 50 | 气囊封堵（管径300mm） |  | 元/个 | 4 | 720 | 2880 | 按采购人要求进行的相关作业 |
| 51 | 气囊封堵（管径400mm） |  |  | 1 | 720 | 720 |  |
| 52 | 气囊封堵（管径500mm） |  |  | 1 | 720 | 720 |  |
| 53 | 气囊封堵（管径600mm） |  |  | 10 | 720 | 7200 |  |
| 54 | 气囊封堵（管径800mm） |  |  | 3 | 1600 | 4800 |  |
| 55 | 气囊封堵（管径1000mm） |  |  | 7 | 2400 | 16800 |  |
| 56 | 气囊封堵（管径1200mm） |  |  | 1 | 2400 | 2400 |  |
| 57 | 气囊封堵（管径1350mm） |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 58 | 气囊封堵（管径1500mm） |  |  | 1 | 5020 | 5020 |  |
| 59 | 气囊封堵（管径1650mm） |  |  | 1 | 5020 | 5020 |  |
| 60 | 气囊封堵（管径1800mm） |  |  | 1 | 5020 | 5020 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 765222 |  |

五、项目要求：

1.污染源排查溯源

（1）查明河道出水口排放情况，根据要求对每一个排放口进行插牌标识，并形成汇总报告，报告内容中包含但不仅限于排放口的地理坐标、排放口编号、排放口性质及排放口涉及的道路管网及相关企业。

（2）针对各排放口上游所涉及雨水管线进行管网清淤及检测，检测方法为CCTV机器人结合QV检测，检测及判定标准按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）等规范执行，最终形成以道路为单位的管网检测报告，同时根据各路段形成的检测报告及地形图汇总制作管网系统图，图中需包含管道流向，各井位编号。

（3）对普查范围内的管网进行污染源溯源工作，排查内容包括：水流方向、管径、交汇井位置、支管接入位置、雨水排放口，污染源定位等。最终形成污染源排查报告，报告内容中包含但不仅限于涉及排放口编号、污染源接入井号、污染源来源，并同步在管网系统图上进行标注。

（4）提交成果需包括：

a.地下管线平面位置图；

b.管道检测CCTV视频；

c.入河排口溯源情况表。

（5）针对污染源排查的结果提出合理化的整改建议，并提供整改方案。

（6）根据采购人要求对潞城街道范围内指令的排口进行污染源排查溯源服务。

（7）成交供应商按相关技术规范要求组织相应资质人员及时完成现场的排查及溯源工作，收到委托任务后，需在采购人要求在规定时间内完成排口污染源的溯源及排查工作，并向采购人提交溯源结果。

2.管道非开挖修复

（1）必须熟悉管道水下封堵、清淤等市政管道养护维修作业要求。

（2）涉及的材料和技术应满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014 及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》；

（3）管道内可能存在 H2S、CO 等有毒有害气体，在作业期间应采取强制通风、 佩戴防毒面具等安全措施，并制定应急预案，安全作业应符合相关的技术规程与管理规定。

（4）非开挖修复所用的管材、管件、构配件等材料应符合国家现行标准规范，并应具有质量合格证书、性能检测报告和使用说明书。

（5）直径 800mm 及以上的管道应采用不锈钢双胀圈修复，不锈钢片采用奥氏体不锈钢 304，环状橡胶止水密封带须满足以下要求：

a.紧贴管道一面的材料应具有遇水膨胀功能，以达到更好的止水功效。

b.环状橡胶止水密封带接口部位连接应采用硫化工艺。

c.环状橡胶止水密封带需采用耐腐蚀的橡胶，拉伸强度不得低于 10MP，不得使用回用橡胶。橡胶圈检测标准须达到《橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》（GB/T 21873-2008）中第 4 条的相关要求。

d.宽度不小于 350mm,最薄处的厚度不小于 6mm。

e.不锈钢圈厚度不小于 5mm。

f.采用点状原位固化法修复时，单个内衬管长度不小于 400mm，并能覆盖待修复缺陷且前后长出缺陷至少 200mm；树脂固化时间宜为 2-4 小时，不得小于 1 小时。玻璃纤维层数大于等于 3 层。

g.采用钢套环修复，钢套环（含配件）采用 A304 不锈钢材料，壁厚不小于 8mm、宽不小于250 mm，外径与原管内壁间隙不大于 6cm。橡胶带技术要求按 照市政污水构筑物沉降缝用橡胶止水带的橡胶标准。

h.各节点修复后需向采购人提供修复前后的视频对比报告，视频清晰度及报告格式应满足采购人的要求。

i.服务期结束后，如最终结算时超过80万人民币的，超出部分不予结算。如服务期满且金额未满80万，按实际审定量单价结算；如过程中金额达到80万，即为项目结束。

六、付款方式：

1）服务期结束，溯源单位提供完整的溯源和本年度的溯源图（电子版）后并经审计审定后，付至总费用90%；

2）服务期结束一年后，付至审定价100%（质保期内未按要求质保维护，甲方有权要求第三方提供服务，相关费用在质保金中扣除）。

*另：承包人在申报服务款时，应提供合规等额税金（6%）的增值税发票。

七、报价方式：

1、本项目既控单价又控总价。投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所、交通费、通信费、住宿费、午餐费、奖金、加班费用、各类津贴及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、清单工作量仅为预估，实际工作量按实结算。

3、未尽事宜按相关法律法规执行。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网站发布的补充公告为准。

注意事项：

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

- 第六章   拟签订的合同文本

招标人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:   年  月  日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

- 合同工期

- 合同履行期限：一年。

第三条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同价款采　固定单价合同 方式确定。（清单工作量仅为预估，实际工作量按实结算，因同一问题重复溯源的将不予结算）中标人已充分考虑施工期间各类市场风险，确定风险系数计入投标报价。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整（由于国家强制性政策调整如调整税率、增加减少税种、人工工资调整导致综合单价发生变化的，可以调整，其他情况综合单价不变。）业主出具的设计变更内容除外。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次招标活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                    （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 履约保证金

1.乙方应按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

第六条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票（申报服务款时，应提供合规等额税金（6%）的增值税发票）。

3.结算原则：固定单价合同，清单工作量仅为预估，实际工作量按实结算。

4.付款方式：

1）服务期结束，溯源单位提供完整的溯源和本年度的溯源图（电子版）后并经审计审定后，付至总费用90%；

2）服务期结束一年后，付至审定价100%（质保期内未按要求质保维护，甲方有权要求第三方提供服务，相关费用在质保金中扣除）。

*另：承包人在申报服务款时，应提供合规等额税金（6%）的增值税发票。

- 服务期结束后，如最终结算时超过合同价的，超出部分不予结算。如服务期满且金额未满合同价，按实际审定量单价结算；如过程中金额达到合同价，即为项目结束。

第七条 违约责任

1.如乙方对产生问题的出水口进行溯源整改后，下次发生同一出水口有相同问题，甲方不予二次结算。

2.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

3.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

4.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第八条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订招标合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他要求需按照《常州市武进区潞城街道办事处戚墅堰轨道交通产业园管委会关于印发<公有资金投资工程项目监督管理实施办法（修订稿8）>的通知》（常潞街办〔2022〕37号）文件执行。

附合同清单。

| 甲方（招标人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第七章   投标文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 1-2 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市武进区潞城街道办事处

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                         采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求

1）投标人应具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证。

2）投标项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上资质，且具备安全考核合格证（B证）。

- 4  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市武进区潞城街道办事处

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面原件扫描件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

注：

1.被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2.身份证原件扫描件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

- 开标一览表

项目编号/包号：________________     项目名称：__________________

投标人名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，投标报价应和所投标包《分项报价表》中的合计相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________       项目名称：__________                                   报价单位： 人民币元

| 2024年潞城街道河道排水口溯源、整改年度服务项目投标报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | QV检测 |  | 元/米 | 1000 |  |  | 300管径以下 |
| 2 | CCTV检测溯源 |  | 元/米 | 16000 |  |  | 需提供溯源成果（图纸） |
| 3 | 污水收集井管养养护（长*宽*高：4.3*2.4*2.6） |  | 座*年 | 1 |  |  | 位于潞城花苑14栋，工作包括启闭井盖、水下临时封堵（含拆除）、抽水台班及翻水台班、清掏、场地冲洗、垃圾外运、工程税等全部费用。若泵机因管养不到位发生损坏、由管养单位负责更换；若为泵机正常老化，甲方更换，费用经过询价后由管养单位进行采购更换。垃圾清掏频率每月1次。 |
| 4 | 污水提升泵管养养护（尺寸：直径2米，井深4.35米。） |  | 座*年 | 1 |  |  | 位于潞城街道沙河浜，工作包括启闭井盖、水下临时封堵（含拆除）、抽水台班及翻水台班、清掏、场地冲洗、垃圾外运、工程税等全部费用。若泵机因管养不到位发生损坏、由管养单位负责更换；若为泵机正常老化，甲方更换，费用经过询价后由管养单位进行采购更换。垃圾清掏频率每月1次。 |
| 5 | 截流井管养养护 截流井1尺寸：4.3*2*4.3（长*宽*高） 截流井2尺寸：4.3*2.1*4.4（长*宽*高） 截流井3尺寸：3.9*1.9*3.2（长*宽*高） |  | 座*年 | 3 |  |  | 位于潞城花苑14栋、20栋、27栋，工作包括启闭井盖、水下临时封堵（含拆除）、抽水台班及翻水台班、清掏、场地冲洗、垃圾外运、工程税等全部费用。若泵机由于管养不到位发生损坏，由管养单位负责更换；若为泵机正常老化，甲方更换，费用经过询价后由管养单位进行采购更换。垃圾清掏频率每月1次。 |
| 6 | 管线开挖溯源 | 绿化部位 | 元/米 | 20 |  |  | 含开挖、回填、绿化恢复（草坪或小苗、色块）、垃圾外运、工程税等全部费用并提供成果（图纸）。 |
|  |  | 砼路面部位 | 元/米 | 20 |  |  | 含开挖、回填、道路拆除与恢复、垃圾外运、工程税等全部费用并提供成果（图纸）。 |
|  |  | 沥青路面部位 | 元/米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 管道疏通 |  | 元/米 | 10000 |  |  | 含清除结垢和淤积物、临时翻水、垃圾清运、临时封堵及拆除、简易护栏等全部费用 |
| 8 | 砖砌封堵（含拆）800以下 |  | 元/次 | 2 |  |  | 不潜水作业 |
| 9 | 砖砌封堵（含拆）800以上 |  | 元/次 | 1 |  |  | 不潜水作业 |
| 10 | 砖砌封堵（含拆）800以下 |  | 元/次 | 7 |  |  | 潜水作业 |
| 11 | 砖砌封堵（含拆）800以上 |  | 元/次 | 1 |  |  | 潜水作业 |
| 12 | 新砌井（圆形） |  | 元/座 | 2 |  |  | 省标S01-2021，口径700，深2米以内 |
| 13 | 新砌井（方形） |  | 元/座 | 1 |  |  | 省标S01-2021，口径500*500，深2米以内 |
| 14 | 草坪恢复 |  | 平方 | 10 |  |  |  |
| 15 | 人造草坪更换 |  | 平方 | 20 |  |  |  |
| 16 | 局部树脂固化DN300 |  | 元/点 | 1 |  |  | 包括管道的二次清洗、预处理、形成防渗帷幕、毡布裁剪、树脂固化混合、毡筒定位安装、复位及固化、提供视频报告及含封堵（包括拆除）、抽水、翻水、检测、工程税等全部费用 |
| 17 | 局部树脂固化DN400 |  | 元/点 | 1 |  |  |  |
| 18 | 局部树脂固化DN500 |  | 元/点 | 1 |  |  |  |
| 19 | 局部树脂固化DN600 |  | 元/点 | 1 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢双胀圈DN800 |  | 元/点 | 1 |  |  | 包括管道的二次清洗、预处理、注浆加固，形成防渗帷幕、局部修复气囊的选择、不锈钢发泡筒及含聚酯发泡填充物、完全固化等；提供视频报告及封堵（包括拆除）、抽水、翻水、检测、工程税等全部费用 |
| 21 | 不锈钢双胀圈DN1000 |  | 元/点 | 1 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢双胀圈DN1200 |  | 元/点 | 1 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢双胀圈DN1350 |  | 元/点 | 1 |  |  |  |
| 24 | CIPP翻转内衬法修复 |  | 元/米（不区分管径，综合） | 1 |  |  | 包括软管预制衬入浸泡、热水制备、翻转施工、提供视频报告及含封堵（包括拆除）、抽水、翻水、检测、工程税等全部费用 |
| 25 | 直径300以下PVC开挖修复 | 绿化部位 | 元/点（开挖深度、宽度以保证完成检查，深度2M以内费用包干，超出部分按同比例增加，开挖长度2.5米以内费用包干，无论机械或人工开挖均不调整价格；长度超出2.5米的部分按照同比例增加） | 1 |  |  | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 |  |  | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 直径300以下波纹管开挖修复 | 绿化部位 |  | 1 |  |  | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 |  |  | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 直径500混凝土管开挖修复 | 绿化部位 | 元/点（开挖深度、宽度以保证完成检查，深度2M以内费用包干，超出部分按同比例增加，开挖长度2.5米以内费用包干，无论机械或人工开挖均不调整价格；长度超出2.5米的部分按照同比例增加） | 1 |  |  | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 |  |  | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 直径500波纹管开挖修复 | 绿化部位 |  | 1 |  |  | 含开挖、绿化恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 砼路面 |  | 1 |  |  | 含破路面、开挖、恢复、垃圾清运等全部费用 |
|  |  | 沥青路面 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 更换盖板重型600*600以上 |  | 块 | 1 |  |  | 仅更换井盖，单价包含材料运输、人工、施工、措施等，亦含24小时不间断提供更换窨井井盖所需的夜间值班和日常维护费 |
| 30 | 更换轻型500*500盖板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 31 | 更换轻型400*400盖板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 32 | 更换轻型300*300以下盖板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 33 | 铸铁井座盖700*700以上（圆800以上） |  | 套 | 1 |  |  | 井座井盖整体更换，单价包含材料运输、人工、施工、措施等，亦含24小时不间断提供更换窨井井盖所需的夜间值班和日常维护费 |
| 34 | 铸铁井座盖500*500 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 铸铁井座井盖400*400 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 复合型井座盖800 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 复合型井座盖700 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 复合型井座盖500*500 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 复合型井座盖400*400 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 复合型井座盖300*300 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 签证零星点工 |  | 个 | 20 |  |  | 按采购人要求进行相关作业的零星点工 |
| 42 | 汛期期间人工 |  | 个 | 1 |  |  | 按采购人要求进行相关作业的汛期作业人工 |
| 43 | 抢修车台班 |  | 台班 | 7 |  |  | 按采购人要求进行相关作业的抢修车 |
| 44 | 4m3吸污车台班 |  | 台班 | 3 |  |  | 包括吸污车使用费，包括运输费、吸排污费、燃油费、停车费等所有费用 |
| 45 | 大型设备进退场 |  | 台班 | 1 |  |  | 开挖采用相关设备 |
| 46 | 沥青路面破碎 |  | m3 | 1 |  |  | 按采购人要求进行的相关作业 |
| 47 | 混凝土路面破碎 |  | m3 | 2 |  |  |  |
| 48 | 道路结构层拆除 |  | m3 | 1 |  |  |  |
| 49 | 拆除物外运，运距自行考虑 |  | m3 | 2 |  |  |  |
| 50 | 气囊封堵（管径300mm） |  | 元/个 | 4 |  |  | 按采购人要求进行的相关作业 |
| 51 | 气囊封堵（管径400mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 气囊封堵（管径500mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 气囊封堵（管径600mm） |  |  | 10 |  |  |  |
| 54 | 气囊封堵（管径800mm） |  |  | 3 |  |  |  |
| 55 | 气囊封堵（管径1000mm） |  |  | 7 |  |  |  |
| 56 | 气囊封堵（管径1200mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | 气囊封堵（管径1350mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | 气囊封堵（管径1500mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 气囊封堵（管径1650mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | 气囊封堵（管径1800mm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

- 9 投标供应商承诺书

投标供应商承诺书

（采购人）：

我方将对于 （项目名称）、（项目编号）进行投标。我方承诺：若我单位中标，我单位自有一辆流量≥1000m³/h的排水抢险车以应对本项目可能遇到的突发事件，并在签订合同之前将车辆的购买发票及行驶证等证明材料送至采购人处核实。

承诺人（签字或盖章）：

日期：

- 10项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 根据评分细则自行编制

- 11 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料