常 州 市 政 府 采 购 项 目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：武进区南田实验初中实验室设备采购项目

项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2024-0010

采 购 人：常州市武进区人民路初级中学

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司

- 目      录

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区人民路初级中学的委托，常州晋发建设项目管理有限公司就武进区南田实验初中实验室设备采购项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年6月11日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2024-0010

2.项目名称：武进区南田实验初中实验室设备采购项目

3.项目预算金额：50万元；项目最高限价：50万元。

4.采购需求：南田实验初中生物实验室设备采购。具体内容不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

5. 合同履行期限：合同签订后45个日历天内将所有仪器、设备送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

6.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  √否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  √否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   √否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：□是   √否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年6月4日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年6月11日9:30时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市武进区人民路初级中学

地    址：常州市武进区人民中路82号

联 系 人：杨老师

联系方式:13776866961

2、采购代理机构信息

名称：常州晋发建设项目管理有限公司

地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼

联系人：周工

联系方式：15720613683

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 √货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是√否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：学生实验台。 |
| 4 | 现场考察 | √不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 答疑会 | √不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 √需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在2024年6月7日16时30分前送至常州晋发建设项目管理有限公司（常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼），并至315室做好样品送达登记工作，联系人：潘工，电话：15720613683，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年6月4日18时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（CZJFJS@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司 联系部门：常州晋发建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-88858658； 通讯地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州晋发建设项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 15 | 代理费 | 收费对象： 采购人 √成交供应商 收费标准：按发改价格【】号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费行为等有关问题的通知》执行； 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账户：常州晋发建设项目管理有限公司 开户银行：江南银行武进支行；行号： 账号：； |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州晋发建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收：常州晋发建设项目管理有限公司

联系地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼；

联系电话：0519-88858658；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、代理费

33.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- 二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 (30分) | 投标报价 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 30 |  |
| 技术部分（18分） | 实施方案 | 2.1根据各投标人制定的项目实施方案,包括但不限于项目管理、交货时间、物流配送、质量保证、进度安排等情况进行综合评审： 理解透彻、方案详细、措施完善的得6分； 理解较透彻、方案较详细、措施较完善的得 4分；理解欠缺、方案措施简单的得2 分。 差或未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 售后服务 | 2.2根据投标人制定的项目售后方案，包括但不限于服务保障体系、故障解决能力、应急服务响应等情况进行综合评审： 售后服务保障体系完善、应急服务响应时间快、故障解决能力强的得6分； 售后服务保障体系较完善、应急服务响应时间较快、故障解决能力较强的得4分； 售后服务保障体系不够完善、应急响应时间一般、对故障的解决应变能力不足的得2分； 差或未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 各投标人需按照要求提供样品供评委评分：未能提供样品、样品提供不齐全的，本项不得分。 |  |  |  |
|  | 样品 | 2.3样品质量和规格必须符合要求，评委根据投标单位提供样品的款式、材料质量、五金配件、功能、工艺水平等酌情评分： 外观、工艺、材质、五金配件非常好，结构实用性及安全性非常科学合理的得6分； 外观、工艺、材质、五金配件较好，结构实用性及安全性较科学合理的得4分； 外观、工艺、材质、五金配件一般，结构实用性及安全性一般的得2分； 样品不符合采购需求或未提供样品的不得分。 | 6 |  |
| 商务部分（52分） | 业绩 | 3.1投标人自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类（含实验室桌椅）项目，每提供1份得1分，最高得3分。 | 3 | 提供合同、项目竣工验收证明，否则不得分。 |
|  | 认证证书 | 3.2投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的、知识产权管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书的，有1个得1分，最高得5分。 | 5 | 提供认证证书，且在国家认证认可监督管理委员会官网查询状态为“有效”的截图。 |
|  |  | 3.3投标人或所投产品生产厂家获得符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定要求的售后服务认证证书，获得五星级及以上的得2分，获得四星级的得1分，没有不得分。 | 2 |  |
|  |  | 3.4所投产品学生实验台、仪器柜具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），有一项得1分，最高得2分。 | 2 |  |
|  |  | 3.5所投产品学生实验台、仪器柜具有有效的中国环保产品认证证书(CQC)，有一项得1分，最高得2分。 | 2 |  |
|  |  | 3.6投标人或所投产品生产厂家具有有效的两化融合管理体系评定证书的得3分。 | 3 | 提供证书。 |
|  | 参数响应 | 3.7根据投标人提供的《技术偏离表》，即对投标产品的响应参数是否符合或优于采购文件要求进行评价，最高得30分。打▲项为重要参数，负偏离则每项扣2分，其他为一般参数，负偏离则每项扣1分，扣完为止。 | 30 | 打▲参数须提供检测报告并加盖原厂公章，未提供视为负偏离。 |
|  | 功能演示 | 3.8根据以下功能要求内容制作视频，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。 用眼球实验箱，制作可调节的眼球成像模型，完成该应用实验： 1.将两只眼睛半壳的杆分别插入到光具座滑块中，并安装在光学轨道的一端。要求实验模型为人眼球的形状模型，模型表面有肌肉和血管的图案，模型中要有模拟虹膜的光圈，可以通过左右拨动杠杆，控制光圈的打开和关闭。 2.将凸透镜放入眼壳内的镜片支架中，要求眼球模型中有底座可以直接固定凸透镜。 3.将LED面光源通过光具座滑块安装在光学轨道上，发光处朝向眼球模型，并将F光源插片插入面光源的对应卡槽中。 4.打开光源，要求光源可直接通过电池供电，不需要连接学生电源供电，用眼球上的杠杆将光圈打开到最大，模拟虹膜的打开，观察另一半眼球模型上磨砂玻璃盘上的图像，可以看到明亮的“倒着的F”图案。 5.通过杠杆慢慢关闭虹膜光圈，观察磨砂玻璃盘上的图像，可以看到明亮的“倒着的L”图案逐渐变暗，表明虹膜的重要的功能是调节光线的入射。 注：全部满足得5分，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 | 5 | （1）投标人需自行搭建演示环境进行真实演示，拍下视频。用PPT演示视为演示不成功； （2）演示时间不超过5分钟； （3）未提供视频介绍或视频介绍不能满足以下功能要求、视频文件无法播放的，此项不得分； （4）演示所需的设备由投标人自行解决，所产生的费用由投标人自行承担。 |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理

- 第五章   采购需求

一、项目内容

1、项目概况：南田实验初中生物实验室设备采购。具体内容不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

2、质量保证：投标方须提供与招标项目要求相符的全新的物品，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。中标投标人必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由中标投标人负责。该工程不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品。质量要求和验收标准以招标方所发的采购清单及技术文档为准。

3、交货地点及运输：根据采购单位指定地点交货（具体以合同为准），由中标单位负责安排货物的运送，运送产生的费用由中标单位负责。

二、采购清单及要求

| 生物观察实验室设备清单（56座/间） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 参考图片 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm（±5mm）； 2、台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或优于如下要求： （1）通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等不少于68项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 （2）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 （3）通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3（或“ND”未检出）。 ▲（4）通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测,进行的物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐湿热性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） （5）用ATLAS氙灯老化试验机在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 ▲（6）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（7）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h或未检出。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（8）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（9）依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（10）依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 教师总控电源 | 1、电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成； 2、市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能； 3、电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否； 4、主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 教师座椅 | 规格：≥500*450*900mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 |  | 1 |  |
| 4 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 |  | 1 |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 学生实验台 | - 规格：1200*600*780mm（±5mm）； 2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，各项性能需满足或优于以下要求： （1）耐污性能要求： 1）通过经包含有：硫酸、硝酸、盐酸等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化。 2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级。 ▲（2）甲醛释放量要求：参照18580-2017标准检测，测试结果为ND，未检出。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（3）物理性能要求：参照相关国家标准，进行的物理性能检测。 1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上。 2）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落。 3）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1。 4）台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕。 5）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。 6）采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化。 7）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2。 8）参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N。 9）JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。 10）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%。 11）参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合。 12）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻。 13）参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5。 （须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、台身结构：（1）结构：新型双立柱工形铝合金结构，整体1150*550*760（±5mm）。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。主体采用双立柱铝合金框架，主立柱铝合金采用≥80*54*2mm方形铝合金型材，副立柱铝合金采用≥52*54*2mm方形铝合金型材，与上下地脚接插式连接，通过M8内六角螺丝固定，强度高，稳定性好。上部前后横梁采用≥40*30*1.5mm方形加扇形铝合金型材，下部横梁与主副立柱通过内六角螺丝固定连接，使整个框架更加稳固，铝合金表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，具有较强的耐腐蚀性。 （2）桌脚采用三段式Ⅱ形铝合金结构，整体规格550*770（±5mm），上、下脚采用铝合金一次压铸成型；外观流线形设计，易碰撞处倒圆角处理，立柱外侧插装三条彩色PP装饰带，使得整体更加具有观赏性。主立柱铝合金采用≥80*54*2mm方形铝合金型材，副立柱铝合金采用≥52*54*2mm方形铝合金型材，与上、下脚接插式连接，通过不小于M8的内六角螺丝固定。 （3）桌脚间通过专用铝合金型材连接，其中台面下方前后的铝合金横梁为≥40*30*1.5mm方形加扇形铝合金型材，接插式用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；中间为≥30*30mm方形铝合金型材接插式连接，下部横梁为≥80*20*2mm铝合金型材，表面有不少于10条的加强形条纹，用连接件与立柱用高强度螺栓连接成整体，使得实验台框架更加稳定牢固；产品外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 | 张 |  | 28 |  |
| 6 | 功能柱 | 多功能柱规格：长355*宽210*高760mm（±5mm），采用ABS塑料一次注塑成型，功能柱正面设有带锁的检修门，方便安装和日后维修。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 个 |  | 28 |  |
| 7 | 学生安全电源 | 学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。 | 套 |  | 28 |  |
| 8 | 实验凳 | 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； - 尺寸：≥30cm×3cm； - 表面细纹咬花，防滑不发光； - 脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管； - 尺寸:≥20×40×1.2mm； - 全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； - 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。投标人提供的钢管辅材满足或优于： ▲（1）化学成分分析：满足SGS化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果： - C（不超过0.08%）； - Si（不超过0.03%）； - Mn（不超过0.2%）； - P（不超过0.014%）； - S（不超过0.007%）； （须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） （2）拉伸测试：满足SGS矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果： - 抗拉强度（不小于338MPa）； - 规定塑性延伸强度（不小于312）； - 断后伸长率（不小于49%）； （3）可溶性重金属测试：满足SGS可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果： - 可溶性镉（未检出）； - 可溶性铅（未检出）； - 可溶性汞（未检出）； - 可溶性铬（未检出）。 | 张 |  | 56 |  |
| 9 | 观察灯 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 套 |  | 28 |  |
| 水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 |  | 1 |  |
| 生物解刨实验室设备清单（56座/间） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 参考图片 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm（±5mm）； 2、台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，各项性能满足或优于如下要求： （1）通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等不少于68项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 （2）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 （3）通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3（或“ND”未检出）。 ▲（4）通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测,进行的物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐湿热性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） （5）用ATLAS氙灯老化试验机在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 ▲（6）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（7）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h或未检出。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（8）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（9）依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（10）依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 |  | 1 |  |
| 12 | 教师总控电源 | 1、电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成； 2、市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能； 3、电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否； 4、主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 教师座椅 | 规格：≥500*450*900mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 |  | 1 |  |
| 14 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 |  | 1 |  |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*780mm（±5mm）； 2、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，各项性能需满足或优于以下要求： （1）耐污性能要求： 1）、通过经包含有：硫酸、硝酸、盐酸等不少于68种化学试剂检测，结果均为5级，无明显变化； 2）参照GB/T3810.14-2016，台面耐污染性检测结果同样达到5级； ▲（2）甲醛释放量要求：参照18580-2017标准检测，测试结果为ND，未检出；（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） ▲（3）物理性能要求：参照相关国家标准，进行的物理性能检测。 1）参照GB/T3810.4-2016，台面破坏强度检测结果需达到7500N以上； 2）参照GB/T3810.12-2016，台面抗冻性检测结果为无釉裂及剥落； 3）参照GB/T3810.8-2016，台面线性热膨胀系数检测，结果为≤5.8*10-6℃-1； 4）台面耐划痕性能检测，结果为无明显划痕； 5）参照JC/T908-2013（2017）附录G，台面耐高温性能检测，结果为表面无破裂、裂缝、鼓泡、变色等现象。 6）采用75克碳化硅加热至1400℃以上置于试样表面进行耐高温测试，表面无变化； 7）参照GB/T3810.15-2016，台面铅镉溶出量检测，结果为≤0.0006mg/dm2； 8）参照GB/T16534-2009，台面维氏硬度检测，结果为平均值≥630HV1/6.2GPaHV9.807N; 9）JC/T908-2013（2017）附录A，台面莫氏硬度检测。结果为6级。 10）吸水率达“双零”标准，平均值≤0.03%； 11）参照JC/T 897-2014（2017）附录A标准进行抗细菌性能和抗细菌而久性能检测，测试结果判定符合； 12）参照SJ/T 10694-2006（2017）6.3标准检测体积电阻、表面电阻； 13）参照ISO13125：2013标准进行抗真菌活性检测，嗜松青霉活性值≥0.1，黑曲霉≥0.3；光催化抗真菌活性检测嗜松青霉活性值≥1.2，黑曲霉≥1.5； （须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、台身结构：（1）结构：新型双立柱工形铝合金结构，整体1150*550*760（±5mm）。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。主体采用双立柱铝合金框架，主立柱铝合金采用≥80*54*2mm方形铝合金型材，副立柱铝合金采用≥52*54*2mm方形铝合金型材，与上下地脚接插式连接，通过M8内六角螺丝固定，强度高，稳定性好。上部前后横梁采用≥40*30*1.5mm方形加扇形铝合金型材，下部横梁与主副立柱通过内六角螺丝固定连接，使整个框架更加稳固，铝合金表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，具有较强的耐腐蚀性。 （2）桌脚采用三段式Ⅱ形铝合金结构，整体规格550*770（±5mm），上、下脚采用铝合金一次压铸成型；外观流线形设计，易碰撞处倒圆角处理，立柱外侧插装三条彩色PP装饰带，使得整体更加具有观赏性。主立柱铝合金采用≥80*54*2mm方形铝合金型材，副立柱铝合金采用≥52*54*2mm方形铝合金型材，与上、下脚接插式连接，通过不小于M8的内六角螺丝固定。 （3）桌脚间通过专用铝合金型材连接，其中台面下方前后的铝合金横梁为≥40*30*1.5mm方形加扇形铝合金型材，接插式用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；中间为≥30*30mm方形铝合金型材接插式连接，下部横梁为≥80*20*2mm铝合金型材，表面有不少于10条的加强形条纹，用连接件与立柱用高强度螺栓连接成整体，使得实验台框架更加稳定牢固；产品外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗。 | 张 |  | 28 |  |
| 16 | 功能柱 | 多功能柱规格：长355*宽210*高760mm（±5mm），采用ABS塑料一次注塑成型，功能柱正面设有带锁的检修门，方便安装和日后维修。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 个 |  | 28 |  |
| 17 | 学生安全电源 | 学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。 | 套 |  | 28 |  |
| 18 | 实验凳 | 1：凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； - 尺寸：≥30cm×3cm； - 表面细纹咬花，防滑不发光； - 脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管； - 尺寸:≥20×40×1.2mm； - 全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； - 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。投标人提供的钢管辅材满足或优于： ▲（1）化学成分分析：满足SGS化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果： - C（不超过0.08%）； - Si（不超过0.03%）； - Mn（不超过0.2%）； - P（不超过0.014%）； - S（不超过0.007%）； （须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） （2）拉伸测试：满足SGS矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果： - 抗拉强度（不小于338MPa）； - 规定塑性延伸强度（不小于312）； - 断后伸长率（不小于49%）； （3）可溶性重金属测试：满足SGS可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果： - 可溶性镉（未检出）； - 可溶性铅（未检出）； - 可溶性汞（未检出）； - 可溶性铬（未检出）。 | 张 |  | 56 |  |
| 19 | 整体塑料水槽台 | 1、水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm（±5mm），分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP塑料一次模具成型，整个柜体除门之外就一个部件无需拼装和连接，确保柜体结构稳固；柜体背面设一个带锁的检修门，方便日后维修； 2、水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 个 |  | 15 |  |
| 20 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 |  | 15 |  |
| 水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 |  | 1 |  |
| 22 | 给、排水系统（地面以上部分） | - ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设； - 排水：使用国标优质UPVC专用排水管； 3、排水管规格:直径35mm*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，安装方便不渗漏。进水软管：洗眼器专配型软管，安装方便不渗漏。进水口角阀。 | 套 |  | 1 |  |
| 生物器材准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 参考图片 |
| 仪器设备区 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 准备台 | 1、规格：≥2400*700*800mm（±5mm）； 2、台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，两端为直径1000mm圆弧。整体美观协调； 3、台身结构：（1）结构：新型双立柱工形铝合金结构，整体1150*550*760（±5mm）。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。主体采用双立柱铝合金框架，主立柱铝合金采用≥80*54*2mm方形铝合金型材，副立柱铝合金采用≥52*54*2mm方形铝合金型材，与上下地脚接插式连接，通过M8内六角螺丝固定，强度高，稳定性好。上部前后横梁采用≥40*30*1.5mm方形加扇形铝合金型材，下部横梁与主副立柱通过内六角螺丝固定连接，使整个框架更加稳固，铝合金表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，具有较强的耐腐蚀性。 （2）桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格550*760（±5mm），上下脚采用铝合金一次压铸成型，安全美观；外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，立柱外侧插装三条彩色PP装饰带，使得整体更加具有观赏性。 （3）桌脚间通过专用铝合金型材连接，其中台面下方前后的铝合金横梁为≥40*30*1.5mm方形加扇形铝合金型材，接插式用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；中间为≥30*30mm方形铝合金型材接插式连接，下部横梁为≥80*20*2mm铝合金型材，表面有不少于10条的加强形条纹，用连接件与立柱用高强度螺栓连接成整体，使得实验台框架更加稳定牢固；产品外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 | 张 |  | 1 |  |
| 24 | 整体塑料水槽台 | 1、水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm（±5mm），分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP塑料一次模具成型，整个柜体除门之外就一个部件无需拼装和连接，确保柜体结构稳固；柜体背面设一个带锁的检修门，方便日后维修； 2、水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 个 |  | 1 |  |
| 25 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 |  | 1 |  |
| 26 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm（±5mm）； 2、材质：PP材质； 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性； 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 |  | 5 |  |
| 水电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 给、排水系统（地面以上部分） | - ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设； - 排水：使用国标优质UPVC专用排水管； 3、排水管规格:直径35mm*长度500mm（±5mm）水槽专配型排水管，安装方便不渗漏。进水软管：三联水嘴专配型软管，安装方便不渗漏。进水口角阀。 | 套 |  | 1 |  |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 参考图片 |
| 仪器设备区 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 仪器柜 | 1、规格：1000*500*2000mm（±5mm）； 2、材质：PP材质； 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃； 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用； 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性； 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 |  | 15 |  |
| 生物标本室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 参考图片 |
| 仪器设备区 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 标本柜 | - 整体尺寸：1000*450*2000mm（±5mm）； - 主框架：正面2根立柱采用≥37.4*27.4mm厚1.2mm，背面2根立柱采用≥37.4*37.4mm厚1.2mm铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理； 3、柜体：采用≥16mmE1级三聚氰胺密度纤维板，以优质≥2mmPVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理； 4、柜门：采用≥16mmE1级三聚氰胺密度纤维板，柜门四周及断面以优质≥2mm PVC封边条配优质胶王热熔封边作防火处理； 5、结构：上层为5mm铝合金玻璃透明柜,层板为8mm钢化玻璃，玻璃推推拉门，下层为木质柜。 | 个 |  | 10 |  |
| 生物实验仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 31 | 初中生物生物体的结构层次实验箱 | 1、结构参数： （1）外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； （2）实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； （3）底部滑轮，一体式顶盖。 2、主要配置： （1）载玻片、玻片标本、擦镜纸、纱布、记号笔、150mL烧杯、胶头滴管、镊子、盖玻片、吸水纸、棕色滴瓶、白色滴瓶、牙签、小刀、橡皮泥、放大镜、棉球。 3、可完成实验： （1）练习使用光学显微镜； - 观察池塘水中的微小生物； （3）制作植物细胞、动物细胞的临时装片（如观察洋葱鳞片叶表皮细胞、观察人体口腔上皮细胞等）； （4）制作植物细胞、动物细胞的结构模型； （5）观察根尖细胞分裂的永久装片； （6）观察人体和植物体的基本组织（如人体组织的永久装片、番茄果实不同组织的临时装片等）； （7）观察某种原生动物（如草履虫），并探究其取食、运动或趋性。 |  | 套 | 15 |  |
| 32 | 初中生物生物与环境实验箱 | 1、结构参数： （1）外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； （2）实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； （3）底部滑轮，一体式顶盖。 2、主要配置： （1）放大镜、药品瓶、培养皿、医用棉签、透明胶带、标签纸、白色滴瓶、载玻片、盖玻片、镊子、棕色滴瓶、吸水纸、培养皿、解剖针、秒表、塑料盘、硬纸板、玻璃板、温湿度计。 3、可完成实验： （1）观察不同类群的植物，认识其主要特征（如观察藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等）； （2）培养并观察细菌的菌落； （3）观察酵母菌和霉菌； （4）探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素； （5）探究植被类型与环境湿度或温度之间的关系； |  | 套 | 15 |  |
| 33 | 初中生物植物的生活实验箱 | 1、结构参数： （1）外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； （2）实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； （3）底部滑轮，一体式顶盖。 2、主要配置： ▲（1）150mL烧杯、镊子、培养皿、刀片、放大镜、棕色滴瓶、木块、毛笔、载玻片、盖玻片、胶头滴管、纱布、吸水纸、玻片标本、塑料瓶、标签纸、记号笔、药匙、喷瓶、黑纸片、曲别针、400mL烧杯、陶土网、三脚架、酒精灯、火柴、自封袋、试剂瓶、漏斗、试管、试管架、木条、花盆。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、可完成实验： （1）观察种子的结构（如菜豆、玉米等）； （2）观察根尖的结构（如洋葱根尖、大蒜根尖等）； （3）解剖和观察花的结构（如桃花、百合等）； （4）制作徒手切片，观察叶片的结构（如绿萝、黑藻等）； （5）探究种子萌发所需的条件； （6）栽培一种常见植物并观察其生长发育的全过程（如向日葵、彩椒等）； （7）运用无土栽培技术栽培一种植物（如水培大蒜、沙培花生等）； （8）探究植物光合作用的条件、原料和产物； |  | 套 | 15 |  |
| 34 | 初中生物人体生理与健康实验箱 | 1、结构参数： （1）外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； （2）实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； （3）底部滑轮，一体式顶盖。 2、主要配置： ▲（1）150mL烧杯、胶头滴管、试管、试管架、棕色滴瓶、标签纸、记号笔、铁架台底座、支撑杆、陶土网、转接头、四爪夹、温度计、电子秤、称量纸、解剖针、酒精灯、火柴、玻片标本、培养皿、纱布、载玻片、无菌敷料、医用胶带、纱布、剪刀、吸管、解剖刀、解剖盘、试剂瓶、盖玻片、秒表、小木锤。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、可完成实验： （1）探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用； （2）探究几种食物能量的差异（如薯条、花生等）； （3）观察血涂片永久装片； （4）观察小鱼尾鳍内血液流动现象； （5）开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血的模拟实践活动； （6）验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳； （7）观察小鼠肾脏纵切永久装片； （8）观察人或动物的某些反射活动（如膝跳、缩手、眨眼、唾液分泌等反射）； （9）观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构（如鸡翅、羊腿骨等）； （10）探究酒精对水蚤心率或成活率的影响； |  | 套 | 15 |  |
| 35 | 初中生物遗传与进化实验箱 | 1、结构参数： （1）外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； （2）实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； （3）底部滑轮，一体式顶盖。 2、主要配置： ▲（1）放大镜、剪刀、镊子、培养皿、围棋子、黑色小桶、银色小桶、150mL烧杯、直尺、彩色卡纸。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、可完成实验： （1）观察鸡卵的结构； （2）模拟人的性别决定过程； （3）模拟遗传性状显隐性的形成过程； （4）探究某种植物果实的性状差异（如玉米果穗、花生果实等）； （5）拟保护色的形成过程； |  | 套 | 15 |  |
| 36 | 初中生物生物学实践实验箱 | 1、结构参数： （1）外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； （2）实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； （3）底部滑轮，一体式顶盖。 2、主要配置： ▲（1）具支试管、棉球、单孔橡胶塞、试管架、定量吸球、250mL锥形瓶、无孔橡胶塞、镊子、捞网、150mL烧杯、玻璃棒、100mL锥形瓶、250mL烧杯、剪刀、温度计、pH试纸。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、可完成实验： （1）制作实验装置模拟吸烟有害健康； （2）设计并制作能较长时间维持平衡的生态瓶； （3）设计简单装置，制作酸奶； |  | 套 | 15 |  |
| 37 | 眼球实验箱 | 1、主要配置： ▲（1）眼球模型、透镜支架、凸透镜、滑动安装座、光学导轨、凹透镜、塑料管、色盲卡、红绿色盲卡、带孔卡片、镜子、红蓝3D眼镜、记号笔、模拟病变眼镜、玻璃珠板、探针、生理视觉图、视错觉图。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 2、可完成实验： （1）观察眼镜； （2）探究虹膜与瞳孔的功能； （3）探究眼睛的调节； （4）探究物体在视网膜上的投影； （5）近视及其矫正； （6）远视及其矫正； （7）老花眼及其矫正； （8）远和近； （9）两只眼睛的视野； （10）盲点； （11）红绿视觉障碍； （12）糖尿病视网膜病变； （13）青光眼； （14）与年龄相关的黄斑变性； （15）白内障； （16）色素性视网膜炎； （17）色盲； （18）视错觉； （19）制作可调节的眼球成像模型； |  | 套 | 15 |  |
| 38 | 光学显微镜 | - 结构参数： （1）主机以金属部件为主，其中部件包括目镜筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等组成。机械总长：160mm，光学筒长185mm。 （2）铜三孔外定位转换器,采用钢珠传动结构，使观察者在转换物镜时旋转柔滑、舒适。 2、主要配置； （1）目镜：10X、16X。物镜：4X，10X、40X 3、可完成实验： （1）练习使用光学显微镜； （2）观察池塘水中的微小生物； （3）制作植物细胞、动物细胞的临时装片（如观察洋葱鳞片叶表皮细胞、观察人体口腔上皮细胞等）； （4）观察根尖细胞分裂的永久装片； （5）观察人体和植物体的基本组织（如人体组织的永久装片、番茄果实不同组织的临时装片等）； （6）观察某种原生动物（如草履虫），并探究其取食、运动或趋性； （7）观察酵母菌和霉菌； （8）制作徒手切片，观察叶片的结构（如绿萝、黑藻等）； （9）观察血涂片永久装片； （10）观察小鱼尾鳍内血液流动现象； （11）观察小鼠肾脏纵切永久装片； （12）探究酒精对水蚤心率或成活率的影响； |  | 套 | 30 |  |
| 39 | 恒温水浴锅 | - 结构参数： （1）工作室容积：3升； （2）温控范围：室温～100℃； （3）加热功率：300W； （4）电源：交流220V 50Hz； （5）工作尺寸：160×160×130mm。 2、可完成实验： （1）探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用； （2）设计简单装置，制作酸奶； |  | 套 | 15 |  |
| 40 | 动物标本 | 1、主要配置： （1）蛔虫标本、蚯蚓标本、蝗虫标本、鲫鱼标本、家鸽标本、家兔标本。 2、可完成实验： （1）观察不同类群的动物，认识其主要特征（如观察蛔虫、缢蛏、蚯蚓、蝗虫、鲫鱼、家鸽、家兔等）。 |  | 套 | 1 |  |
| 41 | 人体心脏模型 | 1、主要配置： （1）人体心脏模型。 2、可完成实验： （1）观察哺乳动物心脏的形态与结构。 |  | 套 | 15 |  |
| 42 | 模拟肺呼吸实验器 | 1、组成： （1）模拟肺、橡胶膜、三通阀、橡胶管、透明罩。 2、功能： （1）用于生物“人体的呼吸”，通过模型模拟肺呼吸，探究胸廓的变化与呼吸的关系。 3、可完成实验： （1）模拟吸气与呼气时肺与胸廓的变化 |  | 套 | 1 |  |
| 43 | 人体肾脏模型 | 1、主要配置： （1）人体肾脏模型. 2、可完成实验： （2）观察哺乳动物肾脏的形态与结构。 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 心肺复苏模型 | 1、主要配置： （1）心肺复苏模型. 2、可完成实验： （2）开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血的模拟实践活动。 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 亚硝酸根离子传感器 | - 结构参数： （1）由传感器主体和亚硝酸根离子探头组成。 2、功能： （1）传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗； （2）传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器； （3）可脱机进行数据采集； （4）传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接； （5）无需校准，即连即用； （6）连接方式：蓝牙无线或有线； （7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源； - 支持固件空中升级。 3、规格： （1）量程：4.6ppm~4600ppm； （2）分辨率：0.5ppm。 4、典型实验： （1）溶液中亚硝酸根含量的测定； （2）制作泡菜并探究影响泡菜亚硝酸盐浓度的因素等。 |  | 套 | 1 |  |
| 46 | 无线智能光强传感器 | - 结构参数： （2）由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 2、功能： （1）传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗； （2）传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器； （3）可脱机进行数据采集； （4）传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接； （5）无需校准，即连即用； （6）连接方式：蓝牙无线或有线； （7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源； （8）支持固件空中升级。 3、规格： （1）量程：1~128kLux； （2）分辨率：1Lux； （3）精度：±4%F.S； （4）采样速率：10次/秒； （5）连续使用时间：≥20小时； （6）通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）； （7）可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh。 - 典型实验： （1）探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件； （2）探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素； |  | 套 | 1 |  |
| 47 | 无线智能pH传感器 | 1、结构参数： （1）由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量液体pH值。 2、功能： （1）传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗； （2）传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器； （3）可脱机进行数据采集； （4）传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接； （5）使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上； （6）可实现标定功能； （7）连接方式：蓝牙无线； （8）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源； （9）支持固件空中升级。 3、规格： （1）量程：0~14； （2）分辨率：0.01； （3）采样速率：100次/秒； （4）连续使用时间：≥120小时； （5）防水等级：IP67； （6）通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）； （7）电池型号：CR2032。 4、典型实验： （1）探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件； （2）探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素； |  | 套 | 1 |  |
| 48 | 无线智能土壤温湿度传感器 | 1、规格： （1）量程：0～100% ; -40~80℃； （2）分辨率： 0.1%；0.1℃； （3）精度：±2%(0-50%)； ±3%(50-100%)； 2、功能： ▲（1）土壤温湿度传感器通过与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录土壤温湿度的变化，绘制土壤温湿度-时间图像。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、典型实验： （1）探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件； （2）探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素； |  | 套 | 1 |  |
| 49 | 泡菜密封坛 | - 传统水密封； - 材质：无铅玻璃，3斤装，高20cm，宽11cm，口径6cm。 |  | 套 | 1 |  |

注：（）投标价格应包括且不限于本项目的人工、材料、机械、相关辅材、备件、专用工具、安装、调试、试验、成品保护、保洁、技术培训及技术资料、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及到的一切相关费用。

（）所有清单项除项目特征描述外，还应满足规范要求。

（）清单中单位为项的按项包干，结算时单价不调整。

（）水嘴符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书（证书通过系统上传至投标（响应）文件有效性），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

（）采购清单中设备技术参数表带▲项为重要参数，其余为一般性技术参数。所有参数需要在技术偏离表中逐项响应。

### 三、质量、技术及售后服务要求

1、 满足采购清单技术参数、规格及要求。

2、 所有理化生实验室仪器的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。

3、质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的实验室仪器专用教室设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4、 在未验收前，投标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；投标人在出现的事故与采购人无关。

5、 投标人提供的样品实样材质必须与投标文件中承诺使用的材质一致，否则验收不合格。

6、在安装过程中要委派有资质的专业技术人员进行安装调试，确保实验室设备正常使用。

7、质保及售后服务要求：所有产品质保期均不少于3年，由货物安装合格后开始计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。投标人须委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报采购人审批，采购人认为不合格的，投标人应及时给予更换。

8、所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，投标人必须及时维修或更换，一切费用由投标人承担。

9、 维修服务要求24小时响应。在接到报修通知后6小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。投标人必须备有足够的备品备件，以满足采购人对设备维修的要求。在免费质保期满后三年内价格不变。

10、在质保期满后，货物出现故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

11、每年不少于2次现场免费检修；每学期开学前进行免费检修维护，学期中回访检修，确保器材正常工作。

12、 投标人免费提供软件升级服务。

13、 投标人在实施项目过程中的出现的安全事故由投标人自行负责。

四、培训要求

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于4小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标方应免费提供一定数量的培训资料。

五、验收要求

1、验收时间：交货并完成安装调试后10个工作日内。

2、验收内容：所有设备和附配件应完全满足配置及技术要求的性能，所有产品性能及功能不低于投标人技术偏离表中承诺的性能及功能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。如质量不符合采购要求，中标方应在15天内无条件更换。若逾期仍无法提供合格产品的，采购方有权终止合同。

3、所投产品必须满足招标要求，在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人在签订合同前3日内提供主要产品样品及第三方检测报告原件。

- 六、交货时间、地点：

1.交货时间：合同签订后45个日历天内将所有仪器、设备送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

2.交货地点：采购单位指定地点。

- 七、付款方式：签订合同后7个工作日内预付合同金额的30%，在货物交付并通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的95%，余款在3年质保期满后10个工作日内支付（无息）

- 八、报价说明

1、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

2、报价说明：本项目投标报价为固定总价，报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、人员交通、食宿、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务、旧设备撤除等全部内容。

九、核心产品

本项目核心产品为: 学生实验台

十、样品要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 无线智能土壤温湿度传感器 | 1、规格： （1）量程：0～100% ; -40~80℃； （2）分辨率： 0.1%；0.1℃； （3）精度：±2%(0-50%)； ±3%(50-100%)； 2、功能： ▲（1）土壤温湿度传感器通过与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录土壤温湿度的变化，绘制土壤温湿度-时间图像。（须提供具有 CNAS 或CMA认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 3、典型实验： （1）探究栽培一种植物所需的物理和化学环境条件； （2）探究影响扦插植物成活的生物和非生物因素； | 套 | 1 |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

甲方：                                            签订地点：

乙方：                                            签订时间：       年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、采购范围：

4、采购期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为  年

2.1、乙方应当合同生效后于  年   月   日以前将设备证明材料交给甲方，并且将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.2、乙方交付的货物应当完全符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2.3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

2.4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

2.5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

2.6、设备到货后，甲方和乙方10个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行个月后第一周进行中验，设备运行个月后第一周进行终验。

2.7、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起10日内向乙方主张权利。

3、售后服务：

3.1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

3.2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

1、货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

2、本合同一式5份，甲方、乙方各执2份，代理机构方1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

（格式一，适用于设备采购）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、磋商报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

（格式二，适用于服务类项目）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、磋商报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司：

根据贵方的     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日