招　标　文　件

项目名称： 青洋花苑小区物业管理服务

项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2024-0127

常州市政府采购中心

2024年4月27日

总  目  录

HYPERLINK

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	33

第五章  评标方法与评标标准	50

第六章  投标文件格式 	54

\l _Toc29990

第一章  投标邀请

受 常州市武进区潞城街道办事处、常州市武进区丁堰街道办事处 的委托，常州市政府采购中心就青洋花苑小区物业管理服务(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0127)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

青洋花苑小区物业管理服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月30日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2024-0127

2.项目名称： 青洋花苑小区物业管理服务项目

3.预算金额： 861万元（三年）

4.本项目设定最高限价为：861万元（三年），其中潞城街道为：600万元(三年)；丁堰街道为：261万元（三年）。

5.采购需求： 青洋花苑小区为潞城街道和丁堰街道联合开发建设的安置小区，总建筑面积约39.11万平方米。其中：潞城街道管理约27.33万平方米，丁堰街道管理约11.78万平方米，共有40幢房屋。物业管理服务内容包含但不限于：日常管理与服务、公共秩序维护（车辆管理与收费）、公共区域清洁卫生、共用部位、共用设施设备巡检、装修管理与巡查、综合管理服务、应急（防疫、防汛、火灾、雨雪、台风等)、长效管理、文明城市、垃圾分类、小区公共安全管理、争优创先以及街道和社区要求的物业管理等相关工作。

6.合同履行期限： 暂定三年，合同一年一签。首年度合同的前三个月为试用期，试用期满经采购人综合考核合格后，可继续履行合同。服务期满前由街道、社区对本年度物业服务品质进行评价，达到良好及以上，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年。采购人或供应商不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目  不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2024年5月30日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市武进区潞城街道办事处、常州市武进区丁堰街道办事处

地址：武进区潞城街道富民路280号、武进区延陵东路508号

联系人：潘女士

联系方式：15380002959

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方：                                      签订时间：   年  月  日

乙方：                                      项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按青洋花苑小区物业管理服务的采购结果签订本合同。

第一条  合同标的

甲方将  青洋花苑  委托乙方实行物业管理服务。

一、项目基本情况：

1.座落位置：青洋花苑。

2.总建筑面积：

二、委托物业管理服务事项详见采购文件。

三、物业服务委托管理期限：

1.本次采购服务时间暂定三年（以甲方书面通知进场时间开始计算），甲方先与乙方每年签订合同。

前三个月为试用期，试用期满经甲方考核合格（8 0分及以上）后，合同方为有效。一年合同期满后经甲方考核合格（80分及以上）后，双方同意可续签下一年合同；考核不合格（80分以下）的，不再续签合同。

2.第一年的合同期限为      年  月  日至       年  月  日

第二条  委托管理事项

一、物业托管服务范围：

物业管理服务内容包含但不限于：日常管理与服务、公共秩序维护（车辆管理与收费）、公共区域清洁卫生、共用部位、共用设施设备巡检、装修管理与巡查、综合管理服务、应急（防疫、防汛、火灾、雨雪、台风等)、长效管理、文明城市、垃圾分类、小区公共安全管理、争优创先以及街道和社区要求的物业管理等相关工作。

二、对标的物业托管的标准要求：

服务质量具体要求见附件1。

第三条  合同总价款

一、本合同项下物业管理服务费用人民币总价款（壹年）为          元整 （小写:      ）；

二、报价包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但乙方认为所需的其他费用也包含在内，甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加。乙方应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由乙方承担。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于     号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）服务标准响应及偏离表；

（3）商务条款响应及偏离表；

（4）供应耗材清单；

（5）中标通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

第五条  双方权利义务

一、甲方权利义务：

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4.审定乙方撰写的保洁服务、运送服务等管理制度、流程；并监督乙方对制度流程的完善、改进；

5.检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况，对违约情况进行处罚；

6.审定乙方提出的物业管理工作计划；

7.在合同生效之日起向乙方提供管理用房，由乙方无偿使用；

8.协助乙方做好物业服务管理工作；

9.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务：

1.根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划等工作目标；

2.定期向甲方呈报服务计划；

3.在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业服务管理工作，并委派管理人员驻点履行本合同；

4.负责报价范围内的材料消耗；

5.自主开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

6.根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向甲方收取物业服务费用；

7.建立、保存物业档案，及时向甲方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

8.乙方不得擅自转让本合同项下的各项业务。

9.对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意报有关部门方可实施；

10.合同终止时，向甲方移交全部物业管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

11.小区内建筑垃圾清运及机动车停车管理与收费，按甲方要求执行，具体事宜由双方协商进行。

12.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

1.天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2.暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

3.因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

4.因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

5.因甲方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害；

6.因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

7.因甲方或物业使用人指挥调派乙方工作人员所致的损害；

8.本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

9.除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

1.建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

2.各项承诺指标及所采取的措施详见“投标文件”。

3.其他物业管理服务质量要求按常州市有关标准执行。

第七条 款项支付

1.合同签订收到发票后10个工作日内，付金额为合同总价款10%的预付款。

2.甲方每3个月服务期满经考核合格后，自接收到发票后10个工作日内支付一次物业服务费，一年分4次付清（每季度根据采购人的物业考核结果实际支付物业服务费）。

3.每季度进行考核并计算考核扣款，季考核扣款在季度款项中扣除，甲方支付扣除考核扣款后的服务费。

4.每次付款时，乙方应与甲方确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及有关付款材料向采购人申请付款，甲方收到服务费发票及有关付款材料齐全之日后10个工作日内支付相应费用。因乙方未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

5.服务费按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

6.每年服务期满前，由两街道对物业服务企业进行综合考核，达到良好及以上，双方同意后可续签合同。

第八条  违约责任

1.甲方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期10天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第九条  合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.本合同终止时，乙方应移交物业管理权，撤出本物业，协助甲方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

3.本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由乙方收取；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

第十条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条  争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照比选文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条   合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交代理机构存档。

3.采购中心根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4.物业服务质量考核标准按照《安置小区物业服务管理考核办法》以及签订的物业服务合同、招标文件等执行，长效管理、文明城市等各类考评按照各级相关主管部门考评标准执行（详见附件2）。

5.本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

甲方（章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人：

电  话：

乙方（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：                      电  话：

开户银行：                    银行帐号：

附件1：物业服务标准

一、综合管理服务标准与收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 基本要求 | 1 | 服务机构 | （1）小区内设置服务处。 |
|  |  |  |  | （2）配置基本办公设施。 |
|  |  | 2 | 服务人员 | 小区服务人员取得物业管理从业资格证书或上岗证。 |
|  |  | 3 | 服务规范 | 按照行业服务规范要求进行。 |
|  |  | 4 | 服务时间 | 周一至周日在服务处实行8小时业务接待，其余时间在固定地点值班，公示值班与接待电话。 |
|  | 日常管理与 服务 | 1 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施。 |
|  |  | 2 | 管理制度 | 建立基本的管理制度；收费标准、服务标准、服务时间进行公示。 |
|  |  | 3 | 报修、投诉受理 | 受理业主或使用人报修、投诉，急修2小时到场查看处理，小修1周内修复，不能及时修复的，约时修理；投诉5天内答复处理。 |
|  |  | 4 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并报告相关部门。 |
|  |  | 5 | 档案管理 | 建立完善的档案管理制度。 |
|  |  | 6 | 维修资金 | 按照政府规定规范操作，账目清晰。 |
|  |  | 7 | 费用公示 | 物业服务费收支情况以及代收代交、代管费用每年公布1次（合同另有约定的从其约定）。 |
|  |  | 8 | 小区活动 | 每年开展1次小区文化活动。 |

二、公共秩序维护服务标准与收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 |  | 1 | 人员要求 | （1）秩序维护人员，身体健康,工作认真负责。 |
|  |  |  |  | （2）对小区日常护卫事项能做出正确反应，能正确使用消防器材，定期进行安全防范学习。 |
|  |  |  |  | （3）上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服。 |
|  |  | 2 | 门 岗 | （1）主出入口24小时值班看守，次出入口16小时值班看守。 |
|  |  |  |  | （2）对进出小区的车辆进行管理、交通指挥与疏导工作，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 |
|  |  | 3 | 巡逻岗 | （1）白天夜间巡逻均不少于2次，并有巡逻记录。 |
|  |  |  |  | （2）在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告服务处和相关部门。 |
|  |  | 4 | 交通、车辆管理 | （1）引导地面的车辆停放有序。 |
|  |  |  |  | （2）引导车库内的车辆停放有序，场地整洁，相关设施设备维护完好。 |

三、公共区域清洁卫生服务标准及收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾 收集与处理 | 每天收集垃圾1次，将生活垃圾收集运送至小区指定垃圾堆放点。 |
|  |  | 2 | 通道、楼梯台阶 与电梯轿厢 | 每周清扫2次，保洁后无明显垃圾与积灰。 |
|  |  | 3 | 楼梯栏杆、开关盒、 表箱盖、单元门 | 每月擦抹3次，保洁后无积尘。 |
|  |  | 4 | 门、窗等玻璃 | 每年擦拭4次，其中底层门厅玻璃每月擦拭1次，无明显蜘蛛网与污迹。 |
|  |  | 5 | 天花板、公共灯具 | 每年除尘4次，保洁后无明显蜘蛛网与积尘。 |
|  |  | 6 | 消火栓、信报箱 | 每月保洁2次，保洁后无灰尘污迹。 |
|  | 楼外公共区域 | 7 | 道路地面 （包括落水口） | 每天清扫1次，清扫结束后地面无明显垃圾、杂物。 |
|  |  | 8 | 绿地、明沟 （包括散水坡） | 绿地每周清扫3次，每天局部拾捡1次，明沟每周清扫2次，目视无明显杂物。 |
|  |  | 9 | 消杀及灭鼠害蚊蝇 | 每周对窨井、明沟喷洒药水1次（夏季每3天1次），每半年灭鼠1次。 |
|  |  | 10 | 公共灯具、宣传栏、标识、雕塑小品等 | 公共灯具、宣传栏、标识每月擦抹2次，雕塑每年保洁4次，保洁后无污迹积灰。 |
|  |  | 11 | 休闲娱乐健身设施 | 每周保洁2次，设施表面基本干净，无灰尘污迹，目视休闲场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾。 |
|  |  | 12 | 水景、喷水池 | 每月打捞漂浮物2次，打捞后无白色垃圾等漂浮物。 |
|  |  | 13 | 其他公共场所 | 每天保洁1次，室内、外墙面每月保洁1次，保持清洁。 |
|  |  | 14 | 垃圾房、垃圾桶、箱 | 垃圾房每周清洁1次；垃圾桶、果皮箱夏季每周清洁1次，其它季节每月清洁2次，周围地面无明显散落垃圾及污迹。 |

四、公共区域绿化日常养护服务标准与收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 基本要求 | 1 | 乔、灌木补种 | 乔、灌木保存率85%以上；要有补种计划，补种率不低于10％。 |
|  |  | 2 | 草坪补种 | 草坪保存率80％以上；要有补种计划，补种率不低于15％。 |
|  | 冷季型 草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修2遍以上。 |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草3遍以上，控制杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |
|  | 暖季型 草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修3遍以上。 |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草4遍以上，控制杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |
|  | 树木 | 1 | 修 剪 | 乔木每年适时修剪，灌木每年修剪1次以上；绿篱、球每年修剪1遍以上；地被、攀援植物每年适时修剪、整理。 |
|  |  | 2 | 除草、松土 | 每年不少于2遍，及时拔除大型杂草，控制大面积杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 有针对性及时灭治，年喷药不少于2次，控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 扶正加固 | 发生倒伏及时扶正、抢救。 |

五、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务标准与收费标准

| 服务项目 | 服务类别 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 部位 | 一类 | 1 | 房屋结构 | 每半年巡检1次。对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知业主或使用人并安排专项维修。 |
|  |  | 2 | 门窗、构件、雨篷 | 每月巡视1次。保持门窗、构件、雨蓬完好，开闭正常。 |
|  |  | 3 | 屋 顶 | 每年检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知有关业主，使用人并安排专项维修。 |
|  |  | 4 | 道路、侧石、 窨井盖等 | 每月1次对道路、侧石、窨井盖等设施进行巡检.道路破损面积单项小于1平方米，侧石单项破损长度小于1米，及时修复，井盖发现缺损，及时更换。 |
|  |  | 5 | 楼梯间、公用走廊 的室内墙地面 | 每季度巡查1次，粉刷层无大面积剥落，地坪平整，单项小于1平方米，有缺损及时修补。 |
|  |  | 6 | 建筑物、构筑物 局部外立面 | 每季度检查1次，单项小于1平方米，有脱落及时修补。 |
| 水电 系统 | 一类 | 1 | 排水系统 | 每月清扫1次排水明沟；楼顶每年检查清理雨水口2次；每年雨季前疏通管道1次。雨水口开裂、破损等及时更换，排水设施保持完好，明沟内无垃圾和杂草。 |
|  |  | 2 | 巡检、保洁 配电房、年检 | 每天填写运行记录，每月1次保洁，发现虫害采取措施杜绝，配合供电部门做好供配电系统年检工作。 |
|  |  | 3 | 室内室外 公共电气柜 | 每季进行巡检保养一次，每年电气安全检查一次 |
|  |  | 4 | 楼道灯及开关 | 每月全面检查与保养1次，楼道灯完好率为95%以上。 |
|  |  | 5 | 景观灯 | 每月全面检查与维护1次， 景观灯完好率85%以上。 |

| 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防系统 | 1 | 填写记录， 建档备查， 消防设备管理， 消防演习。 | 每月1次检查与维护,消防栓（箱）烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、消防排烟系统等消防设备24小时正常运转。 每月检测1次消防设备,发现压力不够，马上检修排除故障 |
|  |  |  | 每年演习1次,消防演习时以检查消防监控设备工作状态。 |
|  | 2 | 灭火器 | 每月检查1次，发现压力不够，及时更换。 |
| 智能化 系统 | 1 | 监控系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如设施需更新，及时告知业主，安排专项维修。 |
|  | 2 | 电子广告牌 | 每天巡检1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如需更换，及时告知业主，安排专项维修。 |
|  | 3 | 道 闸 | 每天检测1次，每月对道闸润滑保养1次正常运行，如有损坏及时更换。 |
|  | 4 | 伸缩门 | 每天检测1次，每月对伸缩门润滑、紧固、调整1次。正常运行，如有故障及时排除 |
|  | 5 | 标识系统 | 每周巡查1次，缺失及时补齐，保证标识清晰完整。 |
|  | 6 | 接地系统检查（避雷设施） | 每年雨季前检查维护1次发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。避雷系统专项测试，2年检测1次。 |

附件2：安置小区物业服务管理考核办法

安置小区物业服务管理考核办法

为进一步提升安置小区物业管理服务水平。突出物业管理与城市长效管理、文明城市建设相结合，从而提升街道城市精细化管理水平，增强安置小区居民的文明指数和幸福指数，促进安置小区管理服务又好又快的发展，特制定本考核办法。

- 考核依据

街道安置小区物业管理考核办法以《物业服务合同》、《常州市市区普通住宅物业公共服务分项目收费标准》和《关于进一步加强住宅小区物业管理工作的实施意见》常潞综执【2021】1号，结合小区实际情况实施考核。

- 组织机构

为进一步加强街道对安置小区物业管理工作的考核，特成立安置小区物业服务考核工作小组。

办公室设在街道物管办，由     同志负责日常工作和组织对各小区物业服务工作实施考评。

- 考核对象

安置小区所属物业管理公司

- 考核内容

物业管理考核范围

1、分为日常管理与服务、公共区域保洁服务、公共区域绿化养护、共用部位共用设施设备日常维护保养、公共秩序维护，物业管理制度落实情况、房屋及公共基础设施维修服务共七项物业服务考核内容。

- 考核方式

1、物业服务考核按月度通报、季度讲评、和年度总评的方式进行。

2、街道物管办每月组织考核工作小组对辖区内所有安置小区进行一次物业管理考核。

- 考核内容

物业服务考核由市、区长效管理考评，市、区、街道文明城市测评，街道、社区物业管理考核构成。

（一）市、区长效管理考评

市、区长效管理、环卫专项考评等当月如遇考评未扣分的可申请加分，每次市考评未扣分的加5分；区考评未扣分的加2分。市、区考评中扣分的，进行相应扣分，市长效管理考评每扣0.1分，当月物业考核扣5分；区长效管理考评每扣0.1分，当月物业考核扣1分。

（二）市、区、街道文明城市测评

市级文明城市测评列入红榜的加10分，列入黑榜的扣10分；区级文明城市测评列入红榜的加5分，列入黑榜的扣5分；街道文明城市测评列入红榜的加3分，列入黑榜的扣3分；

以上二项总加分不超过20分，如当月未考评的，不予加分。扣分、加分计入物业服务企业月度考评汇总（物业考核加分申请单详见附件1）。另外设置突出表现奖，在市长效管理、文明城市考核中表现优异、零失分的，每小区每次奖励2000元。

（二）街道、社区物业管理考核

由街道物管办组织实施考核（考核表详见附件2），建立住宅小区物业管理考核制度，明确住宅小区物业管理考核标准（物业服务考核标准详见附件7），每月由街道物管办组织各社区对小区开展考核工作；社区考核由社区根据日常投诉情况开展督查、督办（详见附件3、附件4）。

- 计分办法

- 考核分数量化

1、每月考核分数最高分100分（当考核实际得分+加分项>100分时，按100分计）。

2、每月考核实际得分由市、区长效管理考评（30%）+市、区、街道文明城市测评（30%） +街道物业管理考核（40%）组成。

3、每月考评作为物业服务企业合同期满续聘或解聘依据。

（二）评分汇总流程

收集考核表单

核对及汇总

统计考评分数并确定

最终物业费结算比例

上报街道分管领导

审批

反馈考核评分、物业费结算

比例给各物业服务企业

流程说明：

1、次月5日前由各社区等考核部门向物管办上报本月所有考核表单。

2、本月所有考核表单收集后由物管办进行月度加分、扣分核对及汇总。

3、统计出各物业服务企业月度考评汇总分数并确定最终物业费结算比例。

4、统计好的月度考评汇总及最终物业费结算比例上报街道分管领导审批（物业考评月度汇总表详见附件6）。

5、审批后将考核评分情况、物业费结算比例反馈给各物业服务企业。

- 结算依据

综合评分95分及以上的，物业费按100%结算；95分以下的，加5的系数结算。如: 92分，按97%结算；87分，按92%结算。以此类推。

附件：1.潞城街道物业考核加分申请单

2.街道物业考评表

3.街道社区日常督查单

4.街道居民投诉单

5.街道社区督办单

6.街道物业考核月度汇总表

7.街道物业服务考核标准

- 第四章  采购需求

项目属性:服务类项目

- 采购标的

1.项目名称：青洋花苑物业管理服务

2.采购标的：三年期物业服务

3.预算金额：861万元（三年）

4.最高限价：861（三年）；其中潞城街道为：600万元(三年)；丁堰街道为：261万元（三年）。

5.采购需求（简介）：青洋花苑小区为潞城街道和丁堰街道联合开发建设的安置小区，总建筑面积约39.11万平方米。其中：潞城街道管理约27.33万平方米，丁堰街道管理约11.78万平方米，共有40幢房屋。物业管理服务内容包含但不限于：日常管理与服务、公共秩序维护（车辆管理与收费）、公共区域清洁卫生、共用部位、共用设施设备巡检、装修管理与巡查、综合管理服务、应急（防疫、防汛、火灾、雨雪、台风等)、长效管理、文明城市、垃圾分类、小区公共安全管理、争优创先以及街道和社区要求的物业管理等相关工作。

经过协商，潞城街道和丁堰街道决定联合招聘青洋花苑物业服务企业，并由潞城街道负责具体招标工作，中标后两街道分别与中标单位签订物业服务合同。

6.合同履行期限：暂定三年，合同一年一签。首年度合同的前三个月为试用期，试用期满经采购人综合考核合格后，可继续履行合同。服务期满前由街道、社区对本年度物业服务品质进行评价，达到良好及以上，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年。采购人或供应商不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

暂定三年，合同一年一签。首年度合同的前三个月为试用期，试用期满经采购人综合考核合格后，可继续履行合同。服务期满前由街道、社区对本年度物业服务品质进行评价，达到良好及以上，双方同意可续签合同，续签服务期限为1年。采购人或供应商不愿续签合同，均应提前三个月以书面形式通知对方并办理有关手续。

2. 付款条件（进度和方式）

1）合同签订收到发票后10个工作日内，付金额为合同总价款10%的预付款。

2）每3个月服务期满经考核合格后，自接收到发票后10个工作日内支付一次物业服务费，一年分4次付清（每季度根据采购人的物业考核结果实际支付物业服务费）。

3）每季度进行考核并计算考核扣款，季考核扣款在季度款项中扣除，采购人支付扣除考核扣款后的服务费。

4）每次付款时，供应商应与采购人确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及有关付款材料向采购人申请付款，采购人收到服务费发票及有关付款材料齐全之日后10个工作日内支付相应费用。因供应商未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

5）服务费按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

6）每年服务期满前，由两街道对物业服务企业进行综合考核，达到良好及以上，双方同意后可续签合同。

- 技术要求

一、供应商工作内容概述：

（一）、秩序管理工作范围及职责：

1、管理范围

（1）相关人员持证上岗，对小区物业管理用房、各主次入口共计七个、停车场及全区二十四小时安全护卫及秩序维护、消控安全；

（2）消防监控中心（室）值班；

（3）停车场安全管理保卫及秩序维护；

（4）房屋装修的巡查；

（5）小区公共区域设施、设备的安全护卫；

2、管理职责

（1）必须着统一服装持证上岗，配备必要的保安器械。

（2）大门岗不间断看护，其余区域定时巡逻。

（3）对外来人员和车辆、物品进出进行登记，并对管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶和停放进行管理。

（4）保安人员中熟悉区域内消控设施的持证操作员，负责掌控小区消控、泵房的维护、卫生、消控设备的操作流程。

（5）负责小区日常秩序、劝阻居民不文明行为、设施设备的安全保卫等工作；

（6）业主在公共部位堆放的杂物须及时清理，如非机动车库及机动车库中堆放的老旧家具等，在此过程中产生的问题妥善处理；

（7）对正在装饰装修的房屋进行巡查检查；

（8）对可能发生的涉及安全和秩序的各种情况有应急预案和措施。

（二）、环境卫生工作范围及职责：

1、管理范围

（1）小区公共设施、公共区域清洁卫生；

（2）小区内垃圾收集、清运；

（3）停车场保洁工作；

（4）小区公共洗手间保洁与管理；

（5）办公场地的保洁；

（6）小区管理用房的清洁卫生；

2、管理职责

（1）负责小区内公共设施的定时定期擦拭工作（包括路灯、雕塑物、景观造型、休闲椅、果壳箱等）；

（2）物业共用部位和相关场地的清洁卫生，生活垃圾清运、建筑装修垃圾的收集，建筑装修垃圾的清运根据采购人的要求协商后进行清运处置；

（3）对化粪池、天沟、地沟、雨、污水管道等排污排水设施每年至少清洗、疏通一次，雨季前排水设施应增加一次清理；

（4）负责小区果壳箱内及办公生活垃圾的定时袋装、清运工作；

（5）负责定期做好公共场所的消杀灭菌（蚊、蝇、虫等）及灭鼠工作；

（6）负责公厕的清洁工作：台盆、地面、镜子、厕具保证清洁、厕所无异味；

（7）保洁工作中发现需维修和其他隐患及时报告。

（三）、维修人员工作职责：

（1）电工持证上岗，并能协助采购单位完成高压变电箱管理和维护方面的相关事宜；

（2）帮助完成高压入户故障维修的相关事宜；

（3）完成部分强电故障的维修及小区里公共部位日常水电维修；

（4）对公共设施定期进行维修和维护。

（四）、绿化养护人员工作职责：

1、绿化养护人员负责小区绿化浇灌、修剪、病虫害防治，补种补栽等相关工作。

（五）、行政管理人员工作职责：

1、经理职责

（1）负责小区所有保安、保洁、维修、内勤保障工作的管理；

（2）负责做好培训工作，确保队伍整体素质，工作质量符合小区要求；

（3）物业管理区域内的消控安全宣传和防范。

2、客服职责

（1）接待业主到访、做好台帐记录；

（2）物业管理工作的其他事项。

3、内勤职责

（1）物业档案资料管理，包括业主档案管理、电梯、设施设备等；

（2）做好停车收费、台帐记录等相关工作。

（六）、垃圾清运人员工作职责：

1、熟悉小区楼宇结构、单元户数、楼栋号等的分布情况，便于顺利开展各区域垃圾清运工作。

2、维护物业管理区域内卫生，每天早晚各一次及时作好垃圾的收集和清运工作，防止滋生异味、招引蚊蝇害虫。

（七）、人员配备要求：

（1）被指派为本项目的物业管理主要负责人，应为投标人在职员工且持有项目经理上岗证。

（2）消控设施操作员须持证上岗。

（3）本项目从业人员男性年龄须在60周岁以下，女性年龄须在50周岁以下。

二、人员配置要求：

1.★人数要求：基本人员配置最低不少于60人，具体配置清单详见下表。表内岗位、人数与基本要求为本项目的基本配置要求，投标人必须对此实质性响应。（请提供承诺函，格式自拟）

物业管理部门岗位配置及要求

| 部门 | 岗 位 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 管理部门 | 物业项目负责人 （1人） | 要求：50周岁以下，具有项目经理上岗证，或其它相应的技术职称，且具有高等学校毕业学历。从事本岗位3年以上小区物业服务管理工作经验，从事物业服务5年以上工作经验。具有综合服务和协调能力。 |
|  | 物业项目主管 （1人） | 要求：男60周岁（含）以下，女50周岁（含）以下，具有项目经理上岗证，从事本岗位3年以上小区物业服务管理工作经验，从事物业服务5年以上工作经验。具有综合服务和协调能力。 |
|  | 长效管理员（3人） | 要求：男60周岁（含）以下，女50周岁（含）以下，从事本岗位3年以上小区物业服务管理工作经验，从事物业服务5年以上工作经验。具有综合服务和协调能力。 |
|  | 财务/出纳 （1人） | 男60周岁（含）以下，女50周岁（含）以下，有较强沟通能力，懂基本礼仪常识。工作认真细致、责任心强，有较好的应变能力。 |
|  | 客服（1人） | 男60周岁（含）以下，女50周岁（含）以下，有较强沟通能力，懂基本礼仪常识。工作认真细致、责任心强，有较好的应变能力。 |

房屋及设施设备工作岗位配置及要求

| 部门 | 岗 位 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 工程部 | 设备维修主管 （1人） | 男50周岁以下，具有本岗位8年工作经验，工作认真细致、责任心强，对小区消防安全有较为专业的管理能力。具有一定高等学历。且需具有高处安装、维护、拆除作业能力来处理相关事宜。 |
|  | 设备维修工 （1人） | 要求：电工须持证上岗，并能协助采购单位完成高压变电箱管理和维护方面的相关事宜。 男60周岁（含）以下，具有岗位丰富工作经验，工作认真细致、责任心强。对小区消防安全有较为专业的管理能力。 |
|  | 电梯安全员（1人） | 男60周岁（含）以下，持有特种设备安全管理员证，具有岗位丰富工作经验，工作认真细致、责任心强。 |

秩序维护工作岗位配置及要求

| 部门 | 岗 位 | 年龄要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安 | 主管（1人） | 男50周岁以下 | 身体健康，工作认真负责，无不良记录，具有秩序维护岗位丰富工作经验。具有一定的专业技能及证书。 |
| 保安 | 保安人员（10人） | 男性年龄须在60周岁以下，女性年龄须在50周岁以下。 | 包含巡逻、监控、全天候门岗，年身体健康，工作认真负责。有同岗位工作经验要求的人员，身体健康，普通话标准，有沟通能力，吃苦耐劳，责任心强。保安人员均需具备保安员证书。 |
|  | 秩序维护人员（11人） | 男性年龄须在60周岁以下，女性年龄须在50周岁以下。 | 包含巡逻、监控、全天候门岗，年身体健康，工作认真负责。有同岗位工作经验要求的人员，身体健康，普通话标准，有沟通能力，吃苦耐劳，责任心强。 |
| 消控室 | 消控人员（2人） | ①年龄要求：本项目从业人员男性年龄须在60周岁以下，女性年龄须在50周岁以下。 ②具有一定的工作经验，工作认真细致、责任心强。 3、持有建（构）筑物消防员证消防设施操作员证。 |  |

环境服务工作岗位配置及要求

| 部门 | 岗 位 | 年龄要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁 | 保洁主管（1人） | 本项目从业人员男性年龄须在60周岁以下，女性年龄须在50周岁以下。 | ①环境服务主管：具有综合服务和协调能力。 ②其他人员：有同岗位工作经验要求的人员，身体健康，能说普通话，有沟通能力；工作认真负责、吃苦耐劳。 |
|  | 保洁员（20人） |  |  |
| 垃圾清运 | 垃圾清运人员（2人） |  |  |
| 绿化 | 绿化人员（3人） |  |  |

三、考核要求：

附件1：物业服务标准

一、综合管理服务标准与收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 基本要求 | 1 | 服务机构 | （1）小区内设置服务处。 |
|  |  |  |  | （2）配置基本办公设施。 |
|  |  | 2 | 服务人员 | 小区服务人员取得物业管理从业资格证书或上岗证。 |
|  |  | 3 | 服务规范 | 按照行业服务规范要求进行。 |
|  |  | 4 | 服务时间 | 周一至周日在服务处实行8小时业务接待，其余时间在固定地点值班，公示值班与接待电话。 |
|  | 日常管理与 服务 | 1 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施。 |
|  |  | 2 | 管理制度 | 建立基本的管理制度；收费标准、服务标准、服务时间进行公示。 |
|  |  | 3 | 报修、投诉受理 | 受理业主或使用人报修、投诉，急修2小时到场查看处理，小修1周内修复，不能及时修复的，约时修理；投诉5天内答复处理。 |
|  |  | 4 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并报告相关部门。 |
|  |  | 5 | 档案管理 | 建立完善的档案管理制度。 |
|  |  | 6 | 维修资金 | 按照政府规定规范操作，账目清晰。 |
|  |  | 7 | 费用公示 | 物业服务费收支情况以及代收代交、代管费用每年公布1次（合同另有约定的从其约定）。 |
|  |  | 8 | 小区活动 | 每年开展1次小区文化活动。 |

二、公共秩序维护服务标准与收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 |  | 1 | 人员要求 | （1）秩序维护人员，身体健康,工作认真负责。 |
|  |  |  |  | （2）对小区日常护卫事项能做出正确反应，能正确使用消防器材，定期进行安全防范学习。 |
|  |  |  |  | （3）上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服。 |
|  |  | 2 | 门 岗 | （1）主出入口24小时值班看守，次出入口16小时值班看守。 |
|  |  |  |  | （2）对进出小区的车辆进行管理、交通指挥与疏导工作，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 |
|  |  | 3 | 巡逻岗 | （1）白天夜间巡逻均不少于2次，并有巡逻记录。 |
|  |  |  |  | （2）在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告服务处和相关部门。 |
|  |  | 4 | 交通、车辆管理 | （1）引导地面的车辆停放有序。 |
|  |  |  |  | （2）引导车库内的车辆停放有序，场地整洁，相关设施设备维护完好。 |

三、公共区域清洁卫生服务标准及收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾 收集与处理 | 每天收集垃圾1次，将生活垃圾收集运送至小区指定垃圾堆放点。 |
|  |  | 2 | 通道、楼梯台阶 与电梯轿厢 | 每周清扫2次，保洁后无明显垃圾与积灰。 |
|  |  | 3 | 楼梯栏杆、开关盒、 表箱盖、单元门 | 每月擦抹3次，保洁后无积尘。 |
|  |  | 4 | 门、窗等玻璃 | 每年擦拭4次，其中底层门厅玻璃每月擦拭1次，无明显蜘蛛网与污迹。 |
|  |  | 5 | 天花板、公共灯具 | 每年除尘4次，保洁后无明显蜘蛛网与积尘。 |
|  |  | 6 | 消火栓、信报箱 | 每月保洁2次，保洁后无灰尘污迹。 |
|  | 楼外公共区域 | 7 | 道路地面 （包括落水口） | 每天清扫1次，清扫结束后地面无明显垃圾、杂物。 |
|  |  | 8 | 绿地、明沟 （包括散水坡） | 绿地每周清扫3次，每天局部拾捡1次，明沟每周清扫2次，目视无明显杂物。 |
|  |  | 9 | 消杀及灭鼠害蚊蝇 | 每周对窨井、明沟喷洒药水1次（夏季每3天1次），每半年灭鼠1次。 |
|  |  | 10 | 公共灯具、宣传栏、标识、雕塑小品等 | 公共灯具、宣传栏、标识每月擦抹2次，雕塑每年保洁4次，保洁后无污迹积灰。 |
|  |  | 11 | 休闲娱乐健身设施 | 每周保洁2次，设施表面基本干净，无灰尘污迹，目视休闲场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾。 |
|  |  | 12 | 水景、喷水池 | 每月打捞漂浮物2次，打捞后无白色垃圾等漂浮物。 |
|  |  | 13 | 其他公共场所 | 每天保洁1次，室内、外墙面每月保洁1次，保持清洁。 |
|  |  | 14 | 垃圾房、垃圾桶、箱 | 垃圾房每周清洁1次；垃圾桶、果皮箱夏季每周清洁1次，其它季节每月清洁2次，周围地面无明显散落垃圾及污迹。 |

四、公共区域绿化日常养护服务标准与收费标准

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 基本要求 | 1 | 乔、灌木补种 | 乔、灌木保存率85%以上；要有补种计划，补种率不低于10％。 |
|  |  | 2 | 草坪补种 | 草坪保存率80％以上；要有补种计划，补种率不低于15％。 |
|  | 冷季型 草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修2遍以上。 |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草3遍以上，控制杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |
|  | 暖季型 草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修3遍以上。 |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草4遍以上，控制杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |
|  | 树木 | 1 | 修 剪 | 乔木每年适时修剪，灌木每年修剪1次以上；绿篱、球每年修剪1遍以上；地被、攀援植物每年适时修剪、整理。 |
|  |  | 2 | 除草、松土 | 每年不少于2遍，及时拔除大型杂草，控制大面积杂草生长。 |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 有针对性及时灭治，年喷药不少于2次，控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 4 | 扶正加固 | 发生倒伏及时扶正、抢救。 |

五、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务标准与收费标准

| 服务项目 | 服务类别 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 部位 | 一类 | 1 | 房屋结构 | 每半年巡检1次。对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知业主或使用人并安排专项维修。 |
|  |  | 2 | 门窗、构件、雨篷 | 每月巡视1次。保持门窗、构件、雨蓬完好，开闭正常。 |
|  |  | 3 | 屋 顶 | 每年检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知有关业主，使用人并安排专项维修。 |
|  |  | 4 | 道路、侧石、 窨井盖等 | 每月1次对道路、侧石、窨井盖等设施进行巡检.道路破损面积单项小于1平方米，侧石单项破损长度小于1米，及时修复，井盖发现缺损，及时更换。 |
|  |  | 5 | 楼梯间、公用走廊 的室内墙地面 | 每季度巡查1次，粉刷层无大面积剥落，地坪平整，单项小于1平方米，有缺损及时修补。 |
|  |  | 6 | 建筑物、构筑物 局部外立面 | 每季度检查1次，单项小于1平方米，有脱落及时修补。 |
| 水电 系统 | 一类 | 1 | 排水系统 | 每月清扫1次排水明沟；楼顶每年检查清理雨水口2次；每年雨季前疏通管道1次。雨水口开裂、破损等及时更换，排水设施保持完好，明沟内无垃圾和杂草。 |
|  |  | 2 | 巡检、保洁 配电房、年检 | 每天填写运行记录，每月1次保洁，发现虫害采取措施杜绝，配合供电部门做好供配电系统年检工作。 |
|  |  | 3 | 室内室外 公共电气柜 | 每季进行巡检保养一次，每年电气安全检查一次 |
|  |  | 4 | 楼道灯及开关 | 每月全面检查与保养1次，楼道灯完好率为95%以上。 |
|  |  | 5 | 景观灯 | 每月全面检查与维护1次， 景观灯完好率85%以上。 |

| 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防系统 | 1 | 填写记录， 建档备查， 消防设备管理， 消防演习。 | 每月1次检查与维护,消防栓（箱）烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、消防排烟系统等消防设备24小时正常运转。 每月检测1次消防设备,发现压力不够，马上检修排除故障 |
|  |  |  | 每年演习1次,消防演习时以检查消防监控设备工作状态。 |
|  | 2 | 灭火器 | 每月检查1次，发现压力不够，及时更换。 |
| 智能化 系统 | 1 | 监控系统 | 每月检测保养1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如设施需更新，及时告知业主，安排专项维修。 |
|  | 2 | 电子广告牌 | 每天巡检1次，发现故障及时修复，保证正常运行，如需更换，及时告知业主，安排专项维修。 |
|  | 3 | 道 闸 | 每天检测1次，每月对道闸润滑保养1次正常运行，如有损坏及时更换。 |
|  | 4 | 伸缩门 | 每天检测1次，每月对伸缩门润滑、紧固、调整1次。正常运行，如有故障及时排除 |
|  | 5 | 标识系统 | 每周巡查1次，缺失及时补齐，保证标识清晰完整。 |
|  | 6 | 接地系统检查（避雷设施） | 每年雨季前检查维护1次发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。避雷系统专项测试，2年检测1次。 |

附件2：安置小区物业服务管理考核办法

安置小区物业服务管理考核办法

为进一步提升安置小区物业管理服务水平。突出物业管理与城市长效管理、文明城市建设相结合，从而提升街道城市精细化管理水平，增强安置小区居民的文明指数和幸福指数，促进安置小区管理服务又好又快的发展，特制定本考核办法。

- 考核依据

街道安置小区物业管理考核办法以《物业服务合同》、《常州市市区普通住宅物业公共服务分项目收费标准》和《关于进一步加强住宅小区物业管理工作的实施意见》常潞综执【2021】1号，结合小区实际情况实施考核。

- 组织机构

为进一步加强街道对安置小区物业管理工作的考核，特成立安置小区物业服务考核工作小组。

办公室设在街道物管办，由     同志负责日常工作和组织对各小区物业服务工作实施考评。

- 考核对象

安置小区所属物业管理公司

- 考核内容

物业管理考核范围

1、分为日常管理与服务、公共区域保洁服务、公共区域绿化养护、共用部位共用设施设备日常维护保养、公共秩序维护，物业管理制度落实情况、房屋及公共基础设施维修服务共七项物业服务考核内容。

- 考核方式

1、物业服务考核按月度通报、季度讲评、和年度总评的方式进行。

2、街道物管办每月组织考核工作小组对辖区内所有安置小区进行一次物业管理考核。

- 考核内容

物业服务考核由市、区长效管理考评，市、区、街道文明城市测评，街道、社区物业管理考核构成。

（一）市、区长效管理考评

市、区长效管理、环卫专项考评等当月如遇考评未扣分的可申请加分，每次市考评未扣分的加5分；区考评未扣分的加2分。市、区考评中扣分的，进行相应扣分，市长效管理考评每扣0.1分，当月物业考核扣5分；区长效管理考评每扣0.1分，当月物业考核扣1分。

（二）市、区、街道文明城市测评

市级文明城市测评列入红榜的加10分，列入黑榜的扣10分；区级文明城市测评列入红榜的加5分，列入黑榜的扣5分；街道文明城市测评列入红榜的加3分，列入黑榜的扣3分；

以上二项总加分不超过20分，如当月未考评的，不予加分。扣分、加分计入物业服务企业月度考评汇总（物业考核加分申请单详见附件1）。另外设置突出表现奖，在市长效管理、文明城市考核中表现优异、零失分的，每小区每次奖励2000元。

（二）街道、社区物业管理考核

由街道物管办组织实施考核（考核表详见附件2），建立住宅小区物业管理考核制度，明确住宅小区物业管理考核标准（物业服务考核标准详见附件7），每月由街道物管办组织各社区对小区开展考核工作；社区考核由社区根据日常投诉情况开展督查、督办（详见附件3、附件4）。

- 计分办法

- 考核分数量化

1、每月考核分数最高分100分（当考核实际得分+加分项>100分时，按100分计）。

2、每月考核实际得分由市、区长效管理考评（30%）+市、区、街道文明城市测评（30%） +街道物业管理考核（40%）组成。

3、每月考评作为物业服务企业合同期满续聘或解聘依据。

收集考核表单

核对及汇总

统计考评分数并确定

最终物业费结算比例

上报街道分管领导

审批

反馈考核评分、物业费结算

比例给各物业服务企业

（二）评分汇总流程

流程说明：

1、次月5日前由各社区等考核部门向物管办上报本月所有考核表单。

2、本月所有考核表单收集后由物管办进行月度加分、扣分核对及汇总。

3、统计出各物业服务企业月度考评汇总分数并确定最终物业费结算比例。

4、统计好的月度考评汇总及最终物业费结算比例上报街道分管领导审批（物业考评月度汇总表详见附件6）。

5、审批后将考核评分情况、物业费结算比例反馈给各物业服务企业。

- 结算依据

综合评分95分及以上的，物业费按100%结算；95分以下的，加5的系数结算。如: 92分，按97%结算；87分，按92%结算。以此类推。

附件：1.街道物业考核加分申请单

2.街道物业考评表

3.街道社区日常督查单

4.街道居民投诉单

5.街道社区督办单

6.街道物业考核月度汇总表

7.街道物业服务考核标准

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青洋花苑小区物业管理服务 | 物业管理 |

★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 采购需求实质性响应体条款 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.★人数要求：基本人员配置最低不少于60人，具体配置清单详见下表。表内岗位、人数与基本要求为本项目的基本配置要求，投标人必须对此实质性响应。 | 提供承诺函，格式自拟 |

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应采购文件实质性要求，做无效标处理。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 2 | 主观分 （技术分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5）评分项属于暗标评审项 | 25 |  |
| 2.1 | 整体服务方案 | 物业整体服务方案，科学性、有效性、合理性，各项描述齐全的5分；描述基本完整可行的得3分；针对性欠缺、描述一般的得1分；无则不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 秩序维护服务方案及保障措施 | 秩序维护服务方案及保障措施，方案及保障详尽、精细，科学合理，操作性强的得5分；方案及保障较为全面，较详细合理、规范科学的得3分；方案及保障简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 环境服务方案及保障措施 | 环境服务方案及保障措施各项描述齐全的得5分；描述基本完整可行的得3分；针对性欠缺、描述一般的得1分；无则不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 设备维修养护方案 | 设备维修养护方案，方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得5分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得3分；方案简单，操作性一般的得1分；无则不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 应急事件处理预案 | 物业制定详细的应急事件处理预案（包括不限于自然灾害、意外情况、安全管控或特殊情况下的管理预案），各项描述齐全的5分，描述基本完整可行的得3分，针对性欠缺、描述一般的得1分，无则不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 （商务分） |  | 45 |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似住宅物业管理业绩的，服务内容需同时包含秩序维护、环境保洁、维修工作内容，有1个得2分，最高得8分。（同一单位业绩不重复计分，合同内容需体现包含工作内容。投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 8 | 投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.2 | 证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证、每有一个证书得3分，最高得9分。（投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。） | 9 | 投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章 |
| 3.3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人（50周岁（含）以内）： 1.具有本科或以上学历得2分；2.具有建（构）筑物消防员证（四级）或中级消防设施操作员证或及以上的得2分；3.具有项目经理证书的得2分；4.具有特种设备安全管理员证的得2分。本项最高得8分 | 8 | 投标文件中同时提供学历证书（或教育部认可的学历学位认证书）、相关证书及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 工程主管 | 拟派工程主管（1名，男，50周岁以下）：1.具有本科或以上学历得2分，2.具有低压和高压电工作业证得2分；3.具有特种设备安全管理员证的得2分；4.具有高处安装、维护、拆除作业证的得2分。本项最高得8分 | 8 | 投标文件中同时提供学历证书（或教育部认可的学历学位认证书）、相关证件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 保安主管 | 拟派保安主管（1名，男，50周岁（含）以内）： 1.具有专科或以上学历得2分；2.具有人社部门颁发的三级或以上保安员证书得2分；3.具有建（构）筑物消防员证（四级）或中级消防设施操作员证或及以上的得2分。本项最高得6分 | 6 | 投标文件中同时提供学历证书（或教育部认可的学历学位认证书）、相关证书及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.6 | 其他人员 | 拟派其他人员（除以上人员）：1.具有人社部门颁发的建（构）筑物消防员证的得1分，最多得2分；2.具有低压和高压电工作业证的得1分，最多得2分；3.具有三级或以上保安员证书或高级保安员证的得1分，最多得2分。同一人员不同证书不可重复得分，以上合计最高得6分。 | 6 | 投标文件中同时提供相关证书及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

四、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

项目编号/包号：         项目名称：         报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理部门 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 36个月 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 物业管理部门（7人） | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 房屋及设施设备 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 36个月 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 工程部（3人） |  |
| 3 | 秩序维护 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 36个月 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 保安部 （24人） |  |
| 4 | 环境服务 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 36个月 | 详见采购文件服务要求：人员配置要求 | 保洁及绿化人员（26人） |  |
| 投标报价 | 每月投标报价 | 金额大写（元）： 金额小写（元）： |  |  |  |  |
|  | 投标总价(36个月） | 金额大写（元）： 金额小写（元）： |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。