武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2024-2027年度武进城区路灯维护项目

项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2024-0001

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

2024年5月

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区市政公用事业管理处的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就2024-2027年度武进城区路灯维护项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年5月31日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2024-0001

2.项目名称：2024-2027年度武进城区路灯维护项目

3.项目预算金额：380万元/年，三年合计1140万元

4.项目最高限价：372.3980万元/年，三年合计1117.1940万元

5.采购需求：对养护清单范围内的照明工程实施养护、零星维修和应急抢修工程，各类路灯累计56298盏（数量为暂定，以实际维护数量为准）；城区养护范围内公园及小游园照明设施巡查养护。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，经采购人考核合格后续签下一年度合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策:

■本项目专门面向■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：

3.3.1供应商具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

3.3.2项目负责人具有机电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证，及其注册建造师安全生产考核合格证（B 类证书）；

3.3.3供应商具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年5月17日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年5月31日9点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区市政公用事业管理处

地址：武进区湖塘镇广电西路178号

联系人：赵科

联系方式：0519-86596805

2、常州环宇工程项目管理有限公司信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼809室

联系人：周女士

联系方式：0519-86310937

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | R本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年5月17日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（493823775@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司 联系电话：0519-86310937； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼809室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：代理部

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼809室；

联系电话：0519-86310937；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策：具体要求详见财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 1、供应商具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质； 2、项目负责人具有机电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证，及其注册建造师安全生产考核合格证（B 类证书）； 3、供应商具备有效的安全生产许可证。 | 必须在有效期内 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低作为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×10。 | 10 |  |
| 主观分（50分） |  |  |  |
| 2.1 | 安全防护用品配置方案：方案科学、合理、可行的得9分；方案较科学、较合理、较可行性的得6分，方案一般的得3分；未提供不得分。 | 9 |  |
| 2.2 | 安保措施（须有高空作业、防火防盗防触电等内容）：方案科学、合理、可行的得9分；方案较科学、较合理、较可行性的得6分，方案一般的得3分；未提供不得分。 | 9 |  |
| 2.2 | 维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案（预防性维修、日常巡检等方案）。方案科学、合理、可行的得9分；方案较科学、较合理、较可行性的得6分，方案一般的得3分；未提供不得分。 | 9 |  |
| 2.3 | 紧急抢修、应急处置方案。方案科学、合理、可行的得9分；方案较科学、较合理、较可行性的得6分，方案一般的得3分；未提供不得分。 | 9 |  |
| 2.4 | 重大活动、节日的保障方案。方案科学、合理、可行的得9分；方案较科学、较合理、较可行性的得6分，方案一般的得3分；未提供不得分。 | 9 |  |
| 2.5 | 常用路灯维护工具、仪表及备品备件。配置方案科学、合理、可行的得5分；配置方案较科学、较合理、较可行性的得3 分，配置方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分（40分） |  |  |  |
| 3.1 | 企业业绩：投标供应商近三年（2021年5月1日至今）的类似路灯养护或施工项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分。注：本项限评3份业绩。 | 3 | 提供单份项目合同及维护期内任意一张对应发票，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 企业荣誉：投标供应商近三年（2021年5月1日至今）获得省级及以上建设行政主管部门颁发的照明示范工程荣誉的，每份得3分；获得地市级建设行政主管部门颁发的照明示范工程荣誉的，每份得2分。 本项最高得6分。 | 6 | 提供荣誉证书及获奖文件，时间以证明材料所载时间为准，如荣誉证书和获奖文件反映的时间不一致的，以最晚的时间为准。 |
| 3.3 | 人员配置1：配备技术负责人、安全员、质量员各1人，且技术负责人具有中级工程师证书、安全员具有安全员证书、质量员具有质量员证书，3人配备齐全且具备相关证书的得3分，否则不得分，本项最高得3分。 | 3 | 1、提供相应证书及投标供应商为其缴纳的近三个月（2024.1-2024.3）社保证明材料； 2、持有多种操作证的人员不能重复得分。 |
| 3.4 | 人员配置2：配备高空作业操作工，需同时持有电工证和高空作业车操作工证，提供3人得3分，每增加1人得1分，本项最高得6分。 | 6 |  |
| 3.5 | 人员配置3：配备高压操作电工，需持有省应急管理厅签发的高压电工作业证，3人及以上得3分。本项最高得3分。 | 3 |  |
| 3.6 | 人员配置4：配备高空作业车操作员，需同时持有机动车B证或以上驾驶证和特种作业人员证（作业项目代码Q2），每人1分，本项最高得2分。 | 2 |  |
| 3.7 | 机具设备配置1：维修路灯专用高架车： 9米≤作业高度＜16米的，自有得1分、租赁得0.5分； 16米≤作业高度＜20米，自有得2分、租赁得1分； 作业高度≥20米的，自有得3分、租赁得1.5分。 本项最高得8分。 | 8 | - 1、自有设备须提供相应的车辆行驶证及作业高度证明材料。 - 2、租赁设备须提供相应的车辆行驶证、作业高度证明材料及租赁合同。 |
| 3.8 | 机具设备配置2：自有工程抢修车的（皮卡等），每辆得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供相应的车辆行驶证。 |
| 3.9 | 机具设备配置3：自有轻型非载货专项作业车（防撞缓冲车），缓冲等级2000kg-70km/h及以上,得2分。本项最高得2分。 | 2 | 提供相应的车辆行驶证及缓冲等级证明材料。 |
| 3.10 | 认证体系：投标供应商具有质量管理体系认证（符合标准GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015;GB/T50430-2017）、环境管理体系认证（符合标准GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015）、职业健康与安全管理体系认证（符合标准GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018）、服务认证（通过售后服务：五星级认证）（符合标准GB/T27922-2011），有一项得1分，本项最多得4分。 | 4 | 1、提供体系认证证书，证书信息需在国家认监委官方网站：www.cnca.gov.cn可查询且在有效期内。 2、以上认证范围必须与城市及道路照明工程相关。 |

注意事项：1、评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 2、合同签订前，采购人对成交供应商的客观分评审的证明材料进行原件核实。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目简介

本项目为重大民生类维护项目，关系到城市道路照明夜间能否为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，关系到居民夜间出行交通安全，关系到是否方便人民生活，所以投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等），不征得采购单位同意不得变更。

养护内容：对养护清单范围内的照明工程实施养护、零星维修和应急抢修工程，各类路灯累计56298盏（数量为暂定，以实际维护数量为准）；城区养护范围内公园及小游园照明设施巡查养护。

2、服务内容

按照江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。

维护范围内的高杆灯、中杆灯的光源不论功率大小均按一个光源计算；紧凑型荧光灯、LED光源、大功率气体放电灯光源均按一个光源计算；其它钠灯光源不论功率大小均按一个光源计算。

武进区存量老旧路灯节能改造范围灯具由节能改造单位维护，该部分灯具维护不在本次招标范围。

3、养护报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量（盏） | 单位 | 单价最高限价（元/盏） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通路灯 （灯具、灯杆、管线、基础等） | 详见附表清单 | 16799 | 盏 | 90 | 1511910 |  |
| 2 | 普通路灯 （灯杆、管线、基础等） | 详见附表清单 | 6943 | 盏 | 45 | 312435 | 灯具在质保期内 |
| 3 | 武进区存量老旧路灯节能改造范围路灯（灯杆、管线、基础等） | 详见附表清单 | 25659 | 盏 | 45 | 1154655 | 武进区存量老旧路灯节能改造范围内灯具维护参照该项中标价格 |
| 4 | 线型灯 | 详见附表清单 | 19238 | 盏 | 10 | 192380 | 灯具在质保期内 |
| 5 | 线型灯 | 详见附表清单 | 23925 | 盏 | 20 | 478500 |  |
| 6 | 公园巡查 | 详见附件清单 | 247 | 次 | 300 | 74100 |  |
| 总价最高限价（元） |  |  |  |  |  | 3723980 |  |

附表：养护范围内型号、规格统计表

| 年度道路照明灯具统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路名 | 常 规 路 灯 |  |  |  |  |  |  | 中 杆 灯 |  |  |  | 亮灯时间 | 合计盏数 | 路长 （KM） | 功率合计 （单位：瓦） | 备注 |
|  | 灯型 | 光源类型 | 套数 | 快车道(每套) |  | 慢车道(每套) |  | 灯型 | 套数 | (每套) | (每套) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盏数 | 功率 | 盏数 | 功率 |  |  | 盏数 | 功率 |  |  |  |  |  |
| 府北路（长虹路-里底河） | 单挑灯 | LED | 7 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 840 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 28 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 4200 |  |
|  | 投光灯 | 钠灯 | 1 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 450 |  |
| 龚巷路东段 | 单挑灯 | 钠灯 | 14 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 2100 |  |
| 大通东路（武宜路-淹城路） | 单挑灯 | LED | 146 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 146 | 2.1 | 21900 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 8 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 3600 |  |
| 米字弄（武宜路-玉塘路） | 单挑灯 | LED | 11 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 11 |  | 1650 |  |
|  | 投光灯 | LED | 3 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1350 |  |
| 公朴路（人民路-降子路） | 单挑灯 | LED | 14 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1540 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
| 英雄路 | 单挑灯 | LED | 7 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 490 |  |
| 海军干休所北侧道路 | 单挑灯 | LED | 6 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 720 |  |
| 古方路（武宜路-玉塘路） | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2160 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
| 古方路（玉塘路至长沟河） | 单挑灯 | LED | 24 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 3480 |  |
|  | 投光灯 | LED | 3 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1440 |  |
| 火炬路幼儿园南侧道路 | 8米单挑灯 | LED | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2020.8移交 | 8 |  | 560 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 450 |  |
| 中石化广宇加油站北侧道路 | 单挑灯 | LED | 5 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 350 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
|  | 六火投光灯 | LED | 2 | 6 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 周家巷路 | 单挑灯 | LED | 23 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 2760 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1080 |  |
| 虹北路（花园街-武宜路） | 单挑灯 | LED | 55 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 6600 | 新城南都段 |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 6 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 900 |  |
| 虹西路（龙江路-东宝路） | 12米单挑灯 | LED | 52 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 52 | 2.5 | 10400 | 2022改造 亮智 |
|  | 二火投光灯 | LED | 19 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 6080 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2880 |  |
| 白云溪路（高家路—淹城路） | 单挑灯 | LED | 9 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0.4 | 1305 |  |
|  | 投光灯 | LED | 1 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 320 |  |
| 延政东路(夏城路-青洋路) | 12米双挑灯 | LED | 101 | 1 | 280 | 1 | 160 |  |  |  |  | 2018.12改造 | 202 | 2.3 | 44440 |  |
|  | 3火投14米 | LED | 34 | 3 | 150 |  |  | 6火16米 | 4 | 6 | 150 |  | 126 |  | 18900 |  |
| 延政西路(淹城路-S239) | 步道灯 | LED | 387 | 16 | 21 |  |  |  |  |  |  | 2010 | 6192 |  | 130032 |  |
|  |  | LED | 387 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  | 96750 |  |
|  | 卢滆大桥南侧 | 钠灯 |  |  |  |  |  | 12火25米 | 1 | 12 | 400 |  | 12 |  | 4800 |  |
| 永胜路（淹城路-凤林路） | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2880 | 新腾路东西方向 |
| 滆湖中路（武宜路-凤林路） | 双挑灯 | LED | 38 | 1 | 110 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 76 | 0.9 | 6840 |  |
|  | 双挑灯 | LED | 14 | 1 | 145 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 28 |  | 3010 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 夏城西巷（聚湖路-大通路以南） | 单挑灯 | LED | 13 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2020.8移交 | 13 |  | 910 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 900 |  |
| 夏城西巷（古方路-定安路） | 8米单挑灯 | LED | 16 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2020.8移交 | 16 |  | 1120 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 450 |  |
| 火炬北路(广电路-长虹路) | 单挑灯 | LED | 67 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 8040 |  |
|  | 投光灯 | LED | 2 | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 480 |  |
| 火炬南路(长虹路-延政路) | 单挑灯 | LED | 45 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 5400 |  |
| 火炬南路（延政路-永胜路） | 13米单挑灯 | LED | 15 | 1 | 280 |  |  |  |  |  |  | 2018.12改造 | 15 | 0.5 | 4200 |  |
| 火炬路（永胜路以南段） | 单挑灯 | LED | 8 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 960 |  |
| 星火南路（长虹路-延政路） | 单挑灯 | LED | 32 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 3840 |  |
|  | 6火投光灯 | LED | 1 | 6 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 | 31# |
| 星火南路（延政路-永胜路） | 10米单挑灯 | LED | 30 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  | 2018.12改造 | 30 | 0.5 | 3600 |  |
|  | 3火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 | 西北角 |
|  | 6火投光灯 | LED | 1 | 6 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 | 西北角 |
| 星火南路（永胜路以南段） | 单挑灯 | LED | 8 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 960 |  |
| 状元路（人民路-公朴路） | 单挑灯 | LED | 11 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2020.8移交 | 11 |  | 770 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 450 |  |
| 邱墅路（古方路-定安路） | 单挑灯 | LED | 12 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1440 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 720 |  |
| 老坝路 | 单挑灯 | LED | 32 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 32 | 0.47 | 3840 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 720 |  |
| 老坝路（中凉路向南240米） | 单挑灯 | LED | 14 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1540 |  |
| 永安路（区消防大队院内） | 双挑灯 | LED | 4 | 1 | 150 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 8 |  | 880 |  |
| 万达周边（文化路、茧行弄） | 单挑灯 | LED | 4 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 360 | 文化路 |
|  | 单挑灯 | LED | 13 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 1170 | 茧行弄 |
| 花园街地铁沿线 | 3.5米庭院灯 | LED | 125 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2020.7移交 | 125 |  | 3750 |  |
|  | 灯柱 | LED | 28 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 1680 |  |
| 花东街（金鸡路-聚湖路） | 单挑灯 | LED | 23 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 1610 |  |
| 武进大桥 | 9米双挑灯 | LED | 74 | 1 | 140 | 1 | 55 |  |  |  |  | 2018.12改造 | 148 |  | 14430 |  |
|  | 7米单挑灯 | LED | 1 | 1 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 55 |  |
|  | 16米6火投光灯 | LED | 2 | 6 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 社桥路（大通路-古方路） | 10米单挑灯 | LED | 23 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 0.86 | 2530 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2880 |  |
| 社桥路(古方路以南,至学校) | 单挑灯 | LED | 19 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 2755 |  |
|  | 投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
| 聚湖雅苑南门外道路（长沟路-金鸡路） | 单挑灯 | LED | 31 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2170 |  |
| 长沟路（周家巷路-定安路） | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 0.32 | 2610 |  |
| 长沟路（周家巷路-广电路） | 单挑灯 | LED | 19 | 1 | 155 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 0.26 | 2945 |  |
| 长沟路（武宜路-何留桥） | 单挑灯 | LED | 10 | 1 | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.14 | 1050 |  |
|  | 投光灯 | LED | 1 | 3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 360 |  |
| 东龙南路（延政路-横溪路） | 8米单挑灯 | LED | 30 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 4350 | 经发移交 |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 155 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1860 |  |
| 龙江路高架南延段桥面 | 线性灯 | T5管 | 12352 | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  | 2011.7 | 12352 |  | 345856 |  |
| 龙江路-长虹路高架互通 | 匝道灯 | LED | 2165 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  | 2019.6 竣工验收 | 2165 |  | 43300 |  |
|  | 线性灯 | LED | 11573 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11573 |  | 115730 |  |
|  | 3.5米庭院灯 | LED | 23 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 621 |  |
|  | 9米双挑灯 | 钠灯 | 22 | 1 | 250 | 1 | 250 |  |  |  |  |  | 44 |  | 11000 |  |
|  | 9.2米双挑灯 | 钠灯 | 6 | 1 | 400 | 1 | 400 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4800 |  |
|  | 9.2米双挑灯 | 钠灯 | 6 | 1 | 250 | 1 | 250 |  |  |  |  |  | 12 |  | 3000 |  |
| 长虹西路（武宜运河桥-扁担河桥） | 单挑灯 | LED | 477 | 1 | 210 |  |  |  |  |  |  | 2021.7 改造 | 477 |  | 100170 |  |
|  |  | LED | 152 | 1 | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  | 22040 |  |
|  |  | LED | 137 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  | 15070 |  |
|  |  | LED | 241 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  | 28920 |  |
|  | 投光灯 | LED |  |  |  |  |  | 五火投光灯 | 20 | 5 | 160 |  | 100 |  | 16000 |  |
|  | 投光灯 | LED |  |  |  |  |  | 六火投光灯 | 4 | 6 | 160 |  | 24 |  | 3840 |  |
| 西政路 （绿建大道-漕溪路） | 10米单挑灯 | LED | 18 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  | 太阳能灯具全部更换普通LED灯具 单灯控制器单独采购已于2020年11月底前安装完毕 | 18 | 0.35 | 2880 |  |
|  | 9米3火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 |  |
|  | 6火投光灯 | LED |  |  |  |  |  | 16米6火 | 1 | 6 | 160 |  | 6 |  | 960 |  |
| 西政路 （龙江南路-漕溪路） | 10米单挑灯 | LED | 20 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0.38 | 3200 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
| 西政路南延段 | 10米单挑灯 | LED | 26 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 4160 |  |
| 漕溪路 （虹西路-延政西路） | 7米单挑灯 | LED | 4 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1.8 | 640 |  |
|  | 10米单挑灯 | LED | 72 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 11520 |  |
|  | 12米2火投光灯 | LED | 6 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
|  | 9米3火投光灯 | LED | 4 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 15 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 7200 |  |
|  | 6火投光灯 | LED |  |  |  |  |  | 16米6火 | 1 | 6 | 160 |  | 6 |  | 960 |  |
| 漕溪路南延段 | 12米3火投光灯 | LED | 10 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 4800 |  |
| 高家路 （龙江南路-西政路） | 10米单挑灯 | LED | 50 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.93 | 8000 |  |
|  | 7米3火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
|  | 9米3火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 |  |
| 牛溪路 （龙江南路-虹西路） | 10米单挑灯 | LED | 90 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 1.8 | 10800 |  |
|  | 12米2火投光灯 | LED | 2 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 640 |  |
|  | 9米3火投光灯 | LED | 6 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2880 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 4 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 横溪路 （龙江南路-牛溪路向东100米） | 10米单挑灯 | LED | 44 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 0.9 | 5280 |  |
|  | 12米2火投光灯 | LED | 4 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1280 |  |
|  | 7米3火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 4 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 鸣凰路 （滆湖路-春秋路） | 10米单挑灯 | LED | 35 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 0.6 | 4200 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 7 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 3360 |  |
| 绿建大道 （延政路-西政路） | 10米/8米双挑灯 | LED | 18 | 1 | 160 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 36 | 0.31 | 3780 |  |
|  | 12米3火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
| 丰乐公寓一期 | 单挑灯 | 钠灯 | 26 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2000.12 | 26 |  | 1820 |  |
|  | 双挑灯 | 钠灯 | 7 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 14 |  | 980 |  |
|  | 3.5米庭院灯 | LED | 9 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2019.11 | 9 |  | 270 | 新增 |
| 花园新村 | 庭院灯 | 钠灯 | 35 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2000.9 | 35 |  | 3500 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 74 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2005.10 | 74 |  | 5180 |  |
|  | 架杆灯 | 钠灯 | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 560 |  |
|  | 投光灯 | 钠灯 | 4 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 280 |  |
| 花园新村改造 | 6米单挑灯 | LED | 6 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 2020.6 | 6 |  | 300 |  |
|  | 架杆灯 | LED | 6 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 300 |  |
| 花东新村、花东二村、 花东三村、花东五村 | 庭院灯 | LED | 36 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 36 |  | 1080 | 改造 |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 141 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  | 9870 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 21 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 2100 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 12 | 1 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 900 |  |
|  | 架杆灯 | 钠灯 | 15 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1050 |  |
|  | 壁灯 | 钠灯 | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 560 |  |
| 红旗新村 | 庭院灯 | 钠灯 | 23 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 1610 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 11 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 770 |  |
|  | 壁灯 | 钠灯 | 23 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 1610 |  |
| 湖塘小商品市场 | 单挑灯 | 钠灯 | 11 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 770 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 560 |  |
|  | 投光灯 | 钠灯 | 16 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1120 |  |
| 北街社区 | 灯具 | 钠灯 | 15 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1050 |  |
|  | 灯具 | 钠灯 | 2 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 300 |  |
| 南街社区 | 架杆灯 | 钠灯 | 31 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2170 |  |
|  | 投光灯 | 钠灯 | 1 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  |
|  | 壁灯 | 钠灯 | 3 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 210 |  |
| 嘉禾公寓 | 庭院灯 | LED | 3 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2001.11 | 3 |  | 210 |  |
| 古方小区 | 庭院灯 | LED | 52 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2023 | 52 |  | 3640 | 改造 |
| 邱墅西园 城中花苑 | 庭院灯 | 钠灯 | 79 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2003.1 | 79 |  | 5530 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 13 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 910 |  |
|  | 投光灯 | 钠灯 | 1 | 4 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 600 |  |
| 邱墅家园小区 | 单挑灯 | 钠灯 | 33 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2009.12 | 33 |  | 2310 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 11 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 770 |  |
| 乐购西侧安置小区 | 庭院灯 | 钠灯 | 4 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2011.6 | 4 |  | 280 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 18 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2011.6 | 18 |  | 1260 |  |
| 四季新城 | 单挑灯 | 钠灯 | 31 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2170 |  |
| 中凉花园 | 庭院灯 | 钠灯 | 55 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 3850 |  |
|  | 庭院灯 | LED | 127 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  | 3810 | 2021 |
|  | 架杆灯 | LED | 5 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 250 |  |
|  | 壁灯 | LED | 9 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 450 |  |
| 丽华南村 | 庭院灯 | LED | 60 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2023.10 | 60 |  | 1800 | 改造 |
| 竹园小区 | 庭院灯 | 节能灯 | 26 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  | 2004.7 | 26 |  | 1170 |  |
| 大学新村（一期） | 路灯 | 钠灯 | 125 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2003.12 | 125 | 一期 | 18750 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 87 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  | 6090 |  |
| 大学新村（二期） | 单挑灯 | 钠灯 | 23 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2005.9 | 23 |  | 3450 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 263 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  | 18410 |  |
|  | 投光灯 | 金卤灯 | 42 | 1 | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 7350 |  |
| 天丽雅居 | 庭院灯 | LED | 7 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2004.8 | 7 |  | 490 |  |
|  | 壁灯 | 钠灯 | 2 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 140 |  |
| 阳湖世纪苑三期 | 路灯 | 钠灯 | 8 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2004.5 | 8 | 1 | 1200 |  |
|  | 四火灯 | 钠灯 | 1 | 4 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 600 |  |
| 晓柳花苑 | 单挑灯 | 钠灯 | 30 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2005.11 | 30 |  | 2100 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 53 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 3710 |  |
|  | 庭院灯 | 节能灯 | 18 | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 630 |  |
| 府北新村 | 庭院灯 | 钠灯 | 60 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2005.9 | 60 |  | 4200 |  |
|  | 投光灯 | 金卤灯 | 4 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 600 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 11 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2009.6 | 11 |  | 770 |  |
| 永安花苑 | 庭院灯 | 钠灯 | 156 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  | 10920 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 64 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 9600 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 13 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2011.6 | 13 |  | 910 | 四期 |
|  | 架杆灯 | 钠灯 | 26 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 1820 | 别墅区 |
| 淹城新苑 | 单挑灯 | 钠灯 | 5 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2006.11 | 5 |  | 350 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 12 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 840 |  |
| 聚湖家园二期、三期 | 单挑灯 | 钠灯 | 75 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2007 | 75 |  | 5250 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 60 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 4200 |  |
|  | 双挑灯 | 钠灯 | 6 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  |  |  | 2008.5 | 12 |  | 840 | 三期 |
| 金鸡花园 | 庭院灯 | 钠灯 | 17 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2006.12 | 17 |  | 1190 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 43 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2008.10 | 43 |  | 3010 |  |
| 长安家园 | 庭院灯 | 钠灯 | 353 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  | 24710 |  |
|  | 庭院灯 | 节能灯 | 15 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 675 |  |
| 龚家名园 | 单挑灯 | 钠灯 | 21 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2009.8 | 21 |  | 1470 |  |
|  | 庭院灯 | 钠灯 | 27 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 1890 |  |
| 贺北村夏城花园（临夏城路25栋-28栋范围） | 庭院灯 | 节能灯 | 12 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  | 2009.6 | 12 |  | 540 |  |
| 聚湖雅苑 | 庭院灯 | 钠灯 | 23 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 1610 |  |
| 长河花园 | 庭院灯 | 钠灯 | 62 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 4340 |  |
| 建安家园 | 庭院灯 | LED | 17 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  | 2016.12改造 | 17 |  | 238 |  |
|  | 壁灯 | LED | 3 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 42 |  |
| 城中花苑 | 3.5米庭院灯 | LED | 14 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2018.12 | 14 |  | 420 | 增补 |
| 阳湖世纪苑南苑 | 3.5米庭院灯 | LED | 67 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2018.12改造 | 67 |  | 2010 |  |
| 古方小区 | 3.5米庭院灯 | LED | 10 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 300 |  |
| 湾里小区 | 3.5米庭院灯 | LED | 27 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 810 |  |
| 四季新城南苑 | 3.5米庭院灯 | LED | 82 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 2460 |  |
| 丰乐公寓二期 | 3.5米庭院灯 | LED | 89 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | 2670 |  |
| 欣达园 | 3.5米庭院灯 | LED | 15 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 450 |  |
| 邱墅家园 | 3.5米庭院灯 | LED | 8 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 240 |  |
| 永安花苑一期 | 3.5米庭院灯 | LED | 37 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2019.4 | 37 |  | 1110 |  |
| 南田雅园一期 | 庭院灯 | LED | 18 | 1 | 23 |  |  |  |  |  |  | 2019.4 | 18 |  | 414 | 换灯头 |
| 南田雅园二期 | 3.5米庭院灯 | LED | 39 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2019.10改造 | 39 |  | 1170 | 飞利浦 |
| 东庄阳湖小区 | 庭院灯 | LED | 27 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2020.8 | 27 |  | 810 |  |
| 随园西侧地块西北角停车场 | 6米单挑灯 | LED | 15 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 23.3.15 | 15 |  | 750 |  |
|  | 庭院灯 | LED | 6 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 180 |  |
| 随园金麟府临街 | 庭院灯 | LED | 25 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 750 |  |
| 招商花园城临街 | 庭院灯 | LED | 27 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 810 |  |
| 阳湖广场 | 庭院灯 | 金卤灯 | 9 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 630 |  |
|  | 单挑灯 | 钠灯 | 13 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 1950 |  |
|  | 广场灯 | 节能灯 | 16 | 30 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 11040 |  |
| 4S汽车城绿地 | 庭院灯 | LED | 19 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 19 |  | 570 |  |
|  | 庭院灯 | LED | 9 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 450 |  |
| 长虹路生态绿道（常武路-降子路）龙德花园段 | 庭院灯 | LED | 18 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 0.42 | 252 |  |
| 长虹路生态绿道（花园街-府北路）府北新村段 | 庭院灯 | LED | 23 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 0.5 | 322 |  |
| 长虹路生态绿道（花园街—淹城路） | 庭院灯 | 节能灯 | 125 | 1 | 42 |  |  |  |  |  |  | 2015年 | 125 | 3.4 | 5250 |  |
| 淹城路生态绿道（延政路-长虹路） | 庭院灯 | LED | 57 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 2.3 | 798 |  |
| 府北路停车场（广电路北） | 庭院灯 | 钠灯 | 16 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2011.4 | 16 | 0.3 | 1120 |  |
| 武进大桥北侧停车场 | 庭院灯 | 金卤灯 | 14 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 980 |  |
|  | 投光灯 | 金卤灯 | 14 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 3500 |  |
| 武进大桥南侧停车场 | 庭院灯 | 钠灯 | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2011.12 | 8 |  | 560 |  |
|  | 投光灯具 | 金卤灯 | 14 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 3500 |  |
| 龙城大桥南侧停车场 | 庭院灯 | 钠灯 | 4 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2011.12 | 4 |  | 280 |  |
|  | 投光灯具 | 金卤灯 | 14 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 3500 |  |
| 万达北停车场 | 6米单挑灯 | LED | 19 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 2020.10.14泽武公司移交 | 19 |  | 950 |  |
|  | 6米双挑灯 | LED | 19 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 38 |  | 1900 |  |
| 万达南停车场 | 6火投光灯 | LED | 2 | 6 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 大学新村消费品市场北侧停车场 | 庭院灯 | LED | 2 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 60 |  |
|  | 单挑灯 | LED | 10 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1600 |  |
|  | 4火投光灯 | LED | 1 | 4 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 640 |  |
|  | 合计 |  | 33569 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 40724 |  | 1554950 |  |
| 本表共计 40724盏/33600套，其中线性灯23925盏，功能照明灯具16799盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年度道路照明灯具统计表（灯具质保期内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路名 | 常 规 路 灯 |  |  |  |  |  |  | 中 杆 灯 |  |  |  | 亮灯时间 | 合计盏数 | 路长 （KM） | 功率合计 （单位：瓦） | 备注 |
|  | 灯型 | 光源类型 | 套数 | 快车道(每套) |  | 慢车道(每套) |  | 灯型 | 套数 | (每套) | (每套) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盏数 | 功率 | 盏数 | 功率 |  |  | 盏数 | 功率 |  |  |  |  |  |
| 广电西路 （武宜路-长虹高架） | 双挑灯 | LED | 81 | 1 | 90 | 1 | 50 |  |  |  |  | 2020.9改造 | 162 |  | 11340 |  |
|  | 9米单挑灯 | LED | 2 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 180 |  |
|  | 10米单挑灯 | LED | 2 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 180 |  |
|  |  | LED |  |  |  |  |  | 6火投光灯 | 6 | 6 | 160 |  | 36 |  | 5760 |  |
| 定安中路（武宜路-社桥） | 单挑灯 | LED | 46 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  | 2020.9改造 | 46 |  | 4140 |  |
|  | 3火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
|  |  | LED |  |  |  |  |  | 6火投光灯 | 4 | 6 | 160 |  | 24 |  | 3840 |  |
| 玉塘路 （何留路-人民路以北） | 单挑灯 | LED | 115 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  | 2020.9改造 | 115 |  | 13800 |  |
|  | 3火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 |  |
|  |  | LED |  |  |  |  |  | 6火投光灯 | 5 | 6 | 160 |  | 30 |  | 4800 |  |
| 新龙大桥主桥段 | 投光灯 | LED | 24 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  | 2020.9改造 | 24 |  | 3840 |  |
| 湖滨大桥 | 7米单挑灯 | LED | 64 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  | 2020.9改造 | 64 |  | 5760 | 主桥段 |
|  | 7米单挑灯 | LED | 44 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 2200 | 辅道 |
|  |  | LED |  |  |  |  |  | 6火投光灯 | 1 | 6 | 160 |  | 6 |  | 960 |  |
| 武南路（常武路-凤栖路） | 庭院灯 | LED | 69 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |  | 2020.9改造 | 69 |  | 1863 | 普罗斯 |
| 龙江路高架南延桥下路灯 | 单挑灯 | LED | 2 | 1 | 50 |  |  | 696、697 |  |  |  | 2021.10 改造 | 2 | 6.9 | 100 | 上海昕杰灯具 |
|  | 单挑灯 | LED | 1 | 1 | 200 |  |  | 003-1号 |  |  |  |  | 1 |  | 200 |  |
|  | 单挑灯 | LED | 279 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  | 44640 |  |
|  | 双挑灯 | LED | 126 | 1 | 160 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 252 |  | 26460 |  |
|  |  | LED | 247 | 1 | 200 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 494 |  | 61750 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 57 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 27360 |  |
|  | 二火投光灯 | LED | 26 | 2 | 160 |  |  | 六火投光灯 | 2 | 6 | 160 |  | 64 |  | 10240 |  |
| 青洋路快速化（滆湖路-武进大道）照明工程一标段 | 匝道灯 | LED | 1460 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1460 |  | 29200 | 桥上 |
|  | 线性灯（暖白） | LED | 6845 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 6845 |  | 68450 |  |
|  | 线性灯（湖蓝） | LED | 3960 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 3960 |  | 39600 |  |
|  | 9米单挑灯 | LED | 84 | 1 | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 26040 |  |
|  |  | LED | 84 | 1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 19320 |  |
|  | 7米单挑灯 | LED | 16 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 2560 | 桥下 |
|  | 7米单挑灯 | LED | 82 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 9840 |  |
|  | 7米单挑灯 | LED | 99 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 8910 |  |
|  | 9米单挑灯 | LED | 30 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 6000 |  |
|  | 9米单挑灯 | LED | 3 | 1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 |  |
|  | 7米双挑灯 | LED | 2 | 1 | 120 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 4 |  | 420 |  |
|  | 7米双挑灯 | LED | 4 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 8 |  | 720 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 40 | 1 | 160 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 80 |  | 10000 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 16 | 1 | 120 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 32 |  | 3360 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 25 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 50 |  | 4500 |  |
|  | 4米两火投光灯 | LED | 24 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 7680 |  |
|  | 6米两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
|  | 10米三火投光灯 | LED | 49 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  | 23520 |  |
|  | 10米六火投光灯 | LED | 4 | 6 | 160 |  |  | 16米六火 | 1 | 6 | 160 |  | 30 |  | 4800 |  |
| 青洋路快速化（滆湖路-武进大道）照明工程二标段 | 匝道灯 | LED | 1043 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1043 |  | 20860 | 桥上 |
|  | 线性灯（暖白） | LED | 8433 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8433 |  | 84330 |  |
|  | 7米单挑灯 | LED | 6 | 1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1380 |  |
|  | 9米单挑灯 | LED | 130 | 1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 29900 |  |
|  | 9米单挑灯 | LED | 62 | 1 | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 19220 |  |
|  | 5米单挑灯 | LED | 1 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 120 | 桥下 |
|  | 6米单挑灯 | LED | 1 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 120 |  |
|  | 6米单挑灯 | LED | 7 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 630 |  |
|  | 7米单挑灯 | LED | 109 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  | 13080 |  |
|  | 7米单挑灯 | LED | 106 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 9540 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 13 | 1 | 200 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 26 |  | 3770 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 113 | 1 | 160 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 226 |  | 28250 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 21 | 1 | 120 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 42 |  | 4410 |  |
|  | 9米双挑灯 | LED | 61 | 1 | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  |  | 122 |  | 10980 |  |
|  | 4米两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 640 |  |
|  | 8米三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 960 |  |
|  | 10米三火投光灯 | LED | 47 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  | 22560 |  |
| 北梅路（玉塘路-武宜北路） | 8米单挑灯 | LED | 13 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 650 | 灯具质保期 |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 480 | 至2024.12.5 |
| 玉塘路（金鸡东路-聚湖东路） | 10米单挑灯 | LED | 20 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 2400 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 160 |  |  | 16米6火 | 1 | 6 | 160 |  | 12 |  | 1920 |  |
| 诸家路（金鸡东路-聚湖东路） | 10米单挑灯 | LED | 8 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 960 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 160 |  |  | 16米6火 | 1 | 6 | 160 |  | 9 |  | 1440 |  |
| 文秀路（钟秀路-永胜路） | 10米单挑灯 | LED | 12 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1440 |  |
| 延胜路（延政路-永胜路） | 10米单挑灯 | LED | 22 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 2640 | 未到延政路，断头 |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 5 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 2400 |  |
| 钟秀路（新秀路-延胜路） | 10米单挑灯 | LED | 43 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 5160 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 5 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 2400 |  |
| 永胜中路（凤林路-武宜路） | 10米单挑灯 | LED | 28 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 3360 | 未到武宜路，断头 |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2880 |  |
| 滆湖中路（凤林路-淹城路） | 10米/8米双挑灯 | LED | 66 | 1 | 110 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 132 |  | 11880 |  |
|  | 10米/8米双挑灯 | LED | 12 | 1 | 145 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 24 |  | 2580 |  |
|  | 9米三火投光灯 | LED | 5 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 2400 |  |
|  | 12米两火投光灯 | LED | 4 | 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1280 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 160 |  |  | 16米6火 | 2 | 6 | 160 |  | 30 |  | 4800 |  |
| 定安中路（长沟路-社桥） | 10米单挑灯 | LED | 13 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 1560 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 5 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 2400 |  |
| 春秋路（鸣凰路-武宜路） | 10米单挑灯 | LED | 26 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 3120 |  |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1920 |  |
| 茂业天地周边道路 | 单挑灯 | LED | 12 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 2023.5 | 12 |  | 600 |  |
|  | 3.5米庭院灯 | LED | 3 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 90 |  |
| 长沟路（广电路往南） | 单挑灯 | LED | 6 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  | 2023 | 6 |  | 540 |  |
|  | 两火投光灯 | LED | 6 | 2 | 160 |  |  | 16米6火 | 1 | 6 | 160 |  | 18 |  | 2880 |  |
| 新秀路（延政路-滆湖路） | 10米单挑灯 | LED | 42 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 5040 | 2024.1移交 |
|  | 12米三火投光灯 | LED | 10 | 3 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 4800 |  |
| 南洋路（常武路-文渊路） | 单挑灯 | LED | 8 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2023.12改造（直流） | 8 |  | 800 |  |
|  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 900 |  |
| 邱墅路（广电路往南）及邱墅南园周边道路 | 单挑灯 | LED | 26 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 1300 |  |
| 聚湖家园一期 | 6米单挑灯 | LED | 17 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 2023.12 | 17 |  | 850 | 改造 |
|  | 庭院灯 | LED | 33 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 990 |  |
| 长虹中心村 | 庭院灯 | LED | 58 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 2023.12 | 58 |  | 1740 | 改造 |
|  |  |  | 24705 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 26181 |  |  |  |
| 本表共计26181盏/24729套，其中线性灯19238盏，功能照明灯具6943盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道路照明灯具统计表（EMC合同范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主路 | 路名 | 常 规 路 灯 |  |  |  |  |  |  | 中 杆 灯 |  |  |  | 亮灯时间 | 合计盏数 | 路长（KM） | 功率合计 （单位：瓦） | 备注 |
|  |  | 灯型 | 光源 类型 | 套数 | 快车道(每套) |  | 慢车道(每套) |  | 灯型 | 套数 | 盏数 | 功率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盏数 | 功率 | 盏数 | 功率 |  |  | (每套) | (每套) |  |  |  |  |  |
| 环湖西路 | 环湖西路（G38-延政西路） | 单挑灯 | LED | 194 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  | 27160 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  |  | 四火投光灯 | LED | 2 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 800 |  |
| 龙江路高架 | 龙江路高架南延段桥面 | 单挑灯 | LED | 59 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 11800 |  |
|  |  |  | LED | 319 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  | 57420 |  |
|  |  | 匝道灯 | LED | 926 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 926 |  | 18520 |  |
| 湖滨路 | 湖滨路（长虹高架-延政路） | 单挑灯 | LED | 82 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 11480 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 48 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 7680 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 13 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 3900 |  |
|  | 湖滨路（延政路-滆湖路） | 单挑灯 | LED | 4 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 720 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 27 | 1 | 180 | 1 | 80 |  |  |  |  |  | 54 |  | 7020 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 湖滨大道（滆湖路-南塘路） | 双挑灯 | LED | 278 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 556 |  | 63940 | 帆船灯514盏 |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 3 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1500 |  |
| 东龙路 | 东龙路（原江理工西门-长虹高架） | 单挑灯 | LED | 154 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 15400 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  | 6火 | 1 | 6 | 80 |  | 8 |  | 640 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 9 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 2160 |  |
| 东宝路 | 东宝路(长虹西路-虹西路) | 单挑灯 | LED | 46 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 3680 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  | 东宝路（延政路-横溪路） | 单挑灯 | LED | 32 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 2560 |  |
|  |  | 投光灯 | LED | 3 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 720 |  |
|  | 东宝路(延政路-滆湖路) | 单挑灯 | LED | 36 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 2880 |  |
| 淹城路 | 新龙大桥 | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 900 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 26 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 3640 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 8 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 16 |  | 1520 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 7 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 1680 |  |
|  | 淹城路(G312-武南路) | 单挑灯 | LED | 378 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  | 94500 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 2 | 1 | 100 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 4 |  | 300 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  | 6火 | 6 | 6 | 100 |  | 38 |  | 3760 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 33 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 9900 |  |
|  |  | 四火投光灯 | LED | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1600 |  |
|  | 淹城南路（武南路-南塘路） | 单挑灯 | LED | 242 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  | 60500 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 11 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 5 | 6 | 100 |  | 63 |  | 5640 |  |
| 武宜路 | 武进大桥北东侧辅道 | 单挑灯 | LED | 5 | 1 | 180 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 80 |  | 17 |  | 1860 |  |
|  |  |  | LED | 11 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 550 |  |
|  | 武宜路（武进大桥-延政路） | 双挑灯 | LED | 186 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 372 |  | 42780 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 11 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 1980 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 33 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 21 | 6 | 100 |  | 225 |  | 20520 |  |
|  | 武宜中路(延政路-武南路) | 双挑灯 | LED | 107 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 214 |  | 24610 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 6 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1080 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 19 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 4560 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 3 | 5 | 100 |  |  | 6火 | 5 | 6 | 100 |  | 45 |  | 4500 |  |
|  | 武宜南路(武南路-南塘路) | 双挑灯 | LED | 226 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 452 |  | 51980 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 5 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 900 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 6 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1800 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 2 | 5 | 100 |  |  | 6火 | 3 | 6 | 100 |  | 28 |  | 2800 |  |
| 区政府 | 府北路（广电路－里底河） | 单挑灯 | LED | 19 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 950 |  |
|  | 府北路（定安路－广电路） | 单挑灯 | LED | 28 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 1400 |  |
|  | 府南路(永胜-滆湖) | 单挑灯 | LED | 15 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 750 |  |
|  | 区政府周边道路 | 单挑灯 | LED | 185 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  | 9250 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 1 | 6 | 100 |  | 18 |  | 1800 |  |
| 老花园街 | 花园街（人民路-米字弄） | 单挑灯 | LED | 20 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1600 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 900 |  |
|  | 花园街（人民路-古方路） | 单挑灯 | LED | 12 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 600 |  |
| 花园街 | 花园街(天宁区-运河北路) | 单挑灯 | LED | 34 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 1700 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 16 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 3840 |  |
|  | 花园街大桥 | 投光灯具 | LED | 58 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 4640 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 49 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 8820 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 7 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 14 |  | 1610 |  |
|  | 花园街(新312-金鸡路) | 单挑灯 | LED | 9 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 450 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 400 |  |
|  | 花园街(金鸡路-聚湖路) | 单挑灯 | LED | 16 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1120 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 400 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 8 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 36 |  | 3120 |  |
|  | 花园街(聚湖路-人民路) | 双挑灯 | LED | 49 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 98 |  | 9310 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 4 | 6 | 100 |  | 36 |  | 3600 |  |
|  | 花园街(人民路-定安路) | 双挑灯 | LED | 51 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 102 |  | 9690 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 400 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 24 |  | 2400 |  |
|  | 花园街(定安路-延政路) | 双挑灯 | LED | 91 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 182 |  | 17290 | 球泡灯 |
|  |  | 单挑灯 | LED | 2 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 280 |  |
|  |  | 六火广场灯 | LED | 22 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  | 9240 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 14 | 2 | 80 |  |  | 6火 | 9 | 6 | 100 |  | 82 |  | 7640 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 7 | 3 | 80 |  |  | 12火 | 1 | 12 | 100 |  | 33 |  | 2880 |  |
|  | 花园南路(延政路-滆湖路) | 六火广场灯 | LED | 37 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  | 15540 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 2 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 4 |  | 380 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 300 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 1 | 5 | 100 |  |  | 6火 | 6 | 6 | 100 |  | 41 |  | 4100 |  |
| 凤栖路 | 凤栖路（鸣新路-武南路） | 单挑灯 | LED | 24 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 3360 |  |
| 花东街 | 花东街(人民路-大通路) | 马路弯灯 | LED | 10 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 700 |  |
|  | 花东街(人民路-古方路) | 单挑灯 | LED | 7 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 490 |  |
|  |  | 抱杆灯 | LED | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 560 |  |
|  | 花东街(古方路-定安路) | 单挑灯 | LED | 8 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 560 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 1 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 2 |  | 140 |  |
| 梅园路 | 梅园路(虹北路-长虹路) | 单挑灯 | LED | 16 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 800 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  | 梅园路(府东路-长虹路) | 10米单挑灯 | LED | 13 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 910 |  |
|  |  | 8米单挑灯 | LED | 10 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 700 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  | 梅园路(府东路-滆湖路) | 单挑灯 | LED | 50 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 4000 |  |
| 常武路 | 常武北路(聚湖路-人民路) | 双挑 | LED | 22 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 44 |  | 5060 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 8 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 3 | 6 | 100 |  | 42 |  | 4200 |  |
|  | 常武路(人民路-延政路) | 双挑 | LED | 106 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 212 |  | 24380 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 25 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 4000 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 16 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 15 | 6 | 100 |  | 138 |  | 13800 |  |
|  | 常武中路(延政路-滆湖路) | 双挑 | LED | 38 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 76 |  | 8740 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 30 |  | 3000 |  |
|  | 常武中路（滆湖路—武南路） | 双挑 | LED | 85 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 170 |  | 19550 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 10 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 42 |  | 4200 |  |
|  | 常武南路（武南路-武进大道） | 单挑灯 | LED | 168 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 33600 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 160 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 11 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 45 |  | 3840 |  |
|  | 常武路大学城地道 | 隧道灯 | LED | 40 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 6000 |  |
|  |  |  | LED | 113 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  | 11300 |  |
|  | 大学城地道环岛 | 单挑灯 | LED | 11 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 880 |  |
| 降子路 | 降子路（聚湖路-312国道） | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1260 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  | 降子路(定安路-聚湖路) | 单挑灯 | LED | 45 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 4500 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1440 |  |
|  | 降子路(定安路-广电路) | 单挑灯 | LED | 20 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 2000 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  | 降子路（广电路-长安路） | 单挑灯 | LED | 21 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 1470 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 降子路（长安路－长虹路） | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1800 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1200 |  |
| 星火路 | 星火北路（大通路-聚湖路） | 单挑灯 | LED | 12 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1200 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 星火北路(人民路-大通路) | 单挑灯 | LED | 26 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 2600 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 星火北路(人民路-广电路) | 单挑灯 | LED | 68 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 6800 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 160 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1200 |  |
|  | 星火北路（广电路－长虹路） | 单挑灯 | LED | 42 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 4200 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 8 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 2400 |  |
| 火炬路 | 火炬路(大通路-广电路) | 单挑 | LED | 50 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 6000 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 160 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
| 夏城路 | 丽华大桥 | 单挑灯 | LED | 10 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 500 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 39 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 5460 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 26 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 52 |  | 4940 |  |
|  | 夏城路(聚湖路-延政路) | 单挑灯 | LED | 183 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  | 36600 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 10 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 4 | 6 | 100 |  | 54 |  | 5400 |  |
|  | 夏城路(延政路-武南路) | 单挑灯 | LED | 150 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 30000 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 10 | 6 | 100 |  | 78 |  | 7800 | 不含南田路口 |
|  | 夏城南路（武南路-武进大道） | 单挑灯 | LED | 171 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 34200 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 18 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 6 | 6 | 100 |  | 90 |  | 9000 |  |
| 长沟路 | 长沟路（金鸡路-长沟河公园） | 单挑灯 | LED | 84 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 5880 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
| 永定路 | 永定路（延政路－永胜路） | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1440 |  |
| 凤林北路 | 凤林北路(延政西路-滆湖西路） | 单挑灯 | LED | 22 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 2640 |  |
| 河东河西路 | 河西路（人民路-阳湖广场） | 架杆灯 | LED | 27 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 1350 |  |
|  | 河东河西路 | 双挑灯 | LED | 60 | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 120 |  | 6000 |  |
| 永安路 | 永安路(滆湖路-延政路) | 单挑灯 | LED | 27 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 1890 |  |
| 新平路 | 新平路（鸣新路-武南路） | 单挑灯 | LED | 14 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1120 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 11 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 2640 |  |
| 玉塘路 | 玉塘路（人民路-聚湖路） | 单挑灯 | LED | 57 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 3990 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 5 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1200 |  |
| 太北路 | 潘家连接线 | 单挑灯 | LED | 140 | 1 | 120 |  |  | 6火 | 4 | 6 | 100 |  | 164 |  | 19200 |  |
| 运河北路 | 运河北路（湖滨路-淹城路） | 单挑灯 | LED | 121 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  | 12100 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 720 |  |
|  | 运河北路（武宜路-花园街） | 单挑灯 | LED | 40 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 4000 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
| 金鸡路 | 金鸡西路（淹城路-蒋公路 | 单挑灯 | LED | 21 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 1680 |  |
|  | 金鸡西路(淹城路-玉塘路) | 单挑灯 | LED | 67 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 4690 |  |
|  | 金鸡路（武宜-玉塘路） | 双挑灯 | LED | 13 | 1 | 80 | 1 | 80 |  |  |  |  |  | 26 |  | 2080 |  |
|  | 金鸡中路（武宜路-花东街） | 单挑灯 | LED | 45 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 4500 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
| 龚杭路 | 龚巷路 | 双挑灯 | LED | 11 | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 1100 | 东段未换 |
| 聚湖路 | 聚湖西路（淹城路向西200米） | 双挑灯 | LED | 11 | 1 | 120 | 1 | 50 | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 34 |  | 3070 |  |
|  | 聚湖东路（淹城路-武宜路） | 双挑灯 | LED | 83 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 166 |  | 14110 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 17 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 2040 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 100 |  |  | 6火 | 13 | 6 | 100 |  | 80 |  | 8000 |  |
|  | 聚湖路(花东街-武宜路) | 双挑灯 | LED | 43 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 86 |  | 7310 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 15 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 3600 |  |
|  | 聚湖路(常武路-花东街) | 双挑灯 | LED | 21 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 42 |  | 3570 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 300 |  |
|  | 聚湖东路(常武路-降子路) | 单挑灯 | LED | 31 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 3720 |  |
|  | 聚湖东路（降子路-夏城路） | 单挑灯 | LED | 63 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 7560 |  |
| 大通路 | 大通路（武宜路-万达） | 架杆灯 | LED | 13 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 650 |  |
|  | 大通路(常武路-万达) | 单挑灯 | LED | 28 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 2240 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 大通路（星火路-降子路） | 单挑灯 | LED | 10 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1400 |  |
|  | 大通路（星火路-夏城路） | 单挑灯 | LED | 16 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 2240 |  |
| 人民路 | 人民西路（湖滨路-淹桥） | 单挑灯 | LED | 70 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 7000 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  | 人民路(双塘桥-淹桥) | 单挑灯 | LED | 89 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | 8900 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 900 |  |
|  | 人民中路（武宜路-双塘桥） | 单挑灯 | LED | 47 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 8460 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 9 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 2160 |  |
|  | 人民中路(东风桥-武宜路) | 单挑灯 | LED | 16 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1600 |  |
|  | 人民中路(东风桥-常武路) | 双挑灯 | LED | 30 | 1 | 100 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 60 |  | 4500 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 900 |  |
|  | 人民中路(常武路-夏城路) | 单挑灯 | LED | 104 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  | 18720 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 7 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 2100 |  |
|  | 人民东路（夏城路-凤凰路） | 单挑灯 | LED | 51 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 9180 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 17 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 4080 |  |
|  | 人民东路(凤凰路-东升路) | 单挑灯 | LED | 54 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 9720 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 9 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1440 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1440 |  |
| 古方路 | 古方中路(常武路-花园街) | 单挑灯 | LED | 16 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1120 |  |
|  | 古方东路(降子路-常武路) | 单挑灯 | LED | 11 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 770 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 6 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
|  | 古方东路(降子路-夏城路) | 单挑灯 | LED | 27 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 1890 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 160 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
| 定安路 | 定安中路(常武路-武宜路) | 单挑灯 | LED | 80 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 5600 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 9 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 2160 |  |
|  | 定安东路(常武-星火) | 单挑灯 | LED | 66 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 4620 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
|  | 定安东路(星火路-夏城路) | 单挑灯 | LED | 38 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 3800 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 720 |  |
| 广电路 | 广电西路(常武路-武宜路) | 双挑灯 | LED | 44 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 88 |  | 8360 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 28 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 3920 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 9 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 2160 |  |
|  | 广电西路(常武路-星火路) | 单挑灯 | LED | 9 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 1080 |  |
|  |  | 双挑 | LED | 36 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 72 |  | 6120 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  | 广电西路(星火路-夏城路) | 双挑 | LED | 42 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 84 |  | 7140 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 6 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1200 |  |
|  | 广电东路（夏城路-马杭路） | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 2160 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 14 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 3360 |  |
|  | 广电东路（马杭路-青洋路） | 双挑灯 | LED | 18 | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 4320 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 49 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 5880 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 25 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 6000 |  |
| 长安路 | 长安路(常武路-星火路) | 单挑灯 | LED | 54 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 2700 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 长安路(火炬路-星火路) | 单挑灯 | LED | 22 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 1100 |  |
|  | 长安路(火炬路-夏城路) | 单挑灯 | LED | 30 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 1500 |  |
| 果香路 | 果香路（龙江路-凤苑路） | 双挑灯 | LED | 87 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 174 |  | 16530 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 6 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 5 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 27 |  | 2400 |  |
| 虹西路 | 虹西路（龙江路-东宝路） | 单挑灯 | LED | 74 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 13320 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 5 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 800 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 21 |  | 1920 |  |
|  | 虹西路（东宝路-长虹西路） | 单挑灯 | LED | 107 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 19260 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
| 虹北路 | 虹北路(花园街-兴隆路) | 单挑灯 | LED | 128 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  | 15360 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 5 | 2 | 80 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 80 |  | 22 |  | 1760 |  |
| 高架地面道路 | 高架桥地面道路照明 （一期，常武路以西） | 单挑灯 | LED | 61 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 3050 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 556 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 556 |  | 50040 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 190 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 22800 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 423 | 1 | 90 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 846 |  | 59220 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 204 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 408 |  | 34680 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 4 | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 720 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 1 | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 240 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 9 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1800 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 19 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 5700 |  |
|  |  | 四火投光灯 | LED | 3 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1200 |  |
|  | 高架桥地面道路照明 （二期，常武路以东） | 单挑灯 | LED | 48 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 2400 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 449 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  | 40410 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 76 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  | 9120 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 273 | 1 | 90 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 546 |  | 38220 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 177 | 1 | 120 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 354 |  | 30090 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 24 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 4800 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 20 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 6000 |  |
| 延政大道 | 延政西路(淹城路-S239) | 双挑灯 | LED | 736 | 1 | 200 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 1472 |  | 198720 |  |
|  |  | 单挑灯 | LED | 107 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 21400 |  |
|  |  | 四火投光灯 | LED | 27 | 4 | 100 |  |  | 6火 | 6 | 6 | 100 |  | 144 |  | 14400 |  |
|  | 延政中大道(武宜路-淹城路) | 四火灯 | LED | 94 | 2 | 80 | 2 | 80 |  |  |  |  |  | 376 |  | 30080 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 2 | 5 | 100 |  |  | 6火 | 1 | 6 | 100 |  | 16 |  | 1600 |  |
|  | 延政中大道 | 华灯 | LED | 91 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  | 22750 | 球灯 |
|  |  | 一火投光灯 | LED | 91 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 7280 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 3 | 6 | 100 |  | 27 |  | 2520 |  |
|  | 延政中大道(常武路-夏城路) | 四火灯 | LED | 66 | 2 | 120 | 2 | 120 |  |  |  |  |  | 264 |  | 31680 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 900 |  |
| 永胜路 | 永胜路(东宝路-淹城路) | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1800 |  |
|  | 永胜路(淹城路-凤林北路) | 单挑灯 | LED | 31 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 3100 |  |
|  | 永胜路(武宜路-常武路) | 单挑灯 | LED | 109 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  | 7630 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 100 |  |  | 6火 | 1 | 6 | 100 |  | 12 |  | 1200 |  |
|  | 永胜路(常武路-降子路) | 单挑灯 | LED | 24 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 1680 |  |
|  | 永胜路(降子路-夏城路) | 单挑灯 | LED | 62 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 4340 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
| 滆湖路 | 滆湖中路(常武路-武宜路) | 双挑灯 | LED | 91 | 1 | 100 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 182 |  | 13650 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 12 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 3600 |  |
|  | 滆湖中路（常武路-夏城路） | 双挑灯 | LED | 82 | 1 | 180 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 164 |  | 18860 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 6 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1440 |  |
|  | 滆湖东路（夏城路-青洋路） | 单挑灯 | LED | 102 | 1 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 18360 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 11 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 2640 |  |
| 鸣新路 | 鸣新中路（鸣凰小学-常武路） | 单挑灯 | LED | 109 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  | 15260 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 28 | 1 | 70 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 56 |  | 3360 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 14 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 3360 |  |
|  | 鸣新中路(常武路-夏城路) | 双挑灯 | LED | 64 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 128 |  | 12160 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 3 | 5 | 80 |  |  | 6火 | 1 | 6 | 80 |  | 21 |  | 1680 |  |
|  | 鸣新东路(夏城路-青洋路) | 双挑灯 | LED | 114 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 228 |  | 21660 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 4 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 640 |  |
| 武南路 | 武南西路（淹城路-环湖路） | 单挑灯 | LED | 117 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  | 23400 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  | 武南中路（武宜路-淹城路） | 单挑灯 | LED | 107 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  | 21400 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 3 | 6 | 100 |  | 24 |  | 2280 |  |
|  | 武南中路(武宜路-夏城路) | 双挑灯 | LED | 84 | 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 33600 |  |
|  |  | 庭院灯 | LED | 144 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  | 4320 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 7 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 1680 |  |
|  | 武南东路（夏城路-青洋路） | 双挑灯 | LED | 59 | 2 | 200 |  |  | 6火 | 6 | 6 | 80 |  | 154 |  | 26480 | 投光灯为双向3火 |
| 西湖路 | 西湖路(湖滨路-武宜路) | 单挑灯 | LED | 120 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 16800 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 3 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 4 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 960 |  |
|  |  | 四火投光灯 | LED | 27 | 4 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 8640 |  |
| 武进大道 | 武进大道（龙江南路-常武路） | 双挑灯 | LED | 269 | 1 | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 538 |  | 51110 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 600 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 2 | 5 | 100 |  |  | 6火 | 6 | 6 | 100 |  | 46 |  | 4600 |  |
|  | 武进大道（常武路往东、路南侧） | 单挑灯 | LED | 20 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 2800 |  |
| 沪武高速 | 沪武高速滆湖大桥段 | 单挑灯 | LED | 372 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 372 |  | 74400 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 50 | 1 | 200 | 1 | 50 |  |  |  |  |  | 100 |  | 12500 |  |
| 车站路 | 站北路、站东路 | 单挑灯 | LED | 31 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 1550 |  |
| 武高北侧道路 | 武高北侧道路 | 单挑灯 | LED | 9 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 450 |  |
| 大坝路 | 大坝路 | 架杆灯 | LED | 39 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 1950 |  |
|  | 大坝路（淹城路向东250米） | 单挑灯 | LED | 6 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 720 |  |
| 马元路 | 马元路 | 单挑灯 | LED | 15 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 750 |  |
| 府东路 | 府东路(花园路-常武路) | 单挑灯 | LED | 34 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 1700 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 3 | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 300 |  |
| 小庙路 | 小庙路(花园路-永安路) | 单挑灯 | LED | 20 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1400 |  |
| 浒路墩路 | 浒路墩路 | 单挑灯 | LED | 20 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1000 |  |
| 夏雷路 | 夏雷路（新城长岛北侧） | 单挑灯 | LED | 10 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 500 |  |
| 卢政街 | 卢政街（东龙南路-淹城中路） | 单挑灯 | LED | 15 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1050 |  |
| 横溪路 | 横溪路（湖滨路-淹城路） | 单挑灯 | LED | 79 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  | 5530 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  | 6火 | 2 | 6 | 100 |  | 15 |  | 1440 |  |
| 杉木路 | 杉木路（东宝路—淹城路） | 单挑灯 | LED | 30 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 3000 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
| 澳新风情街 | 亚泰财富中心北侧道路（花园街-梅园路） | 单挑灯 | LED | 8 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 400 |  |
| 贺家路 | 贺家路（东龙北路-淹桥滨路） | 单挑灯 | LED | 9 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 630 |  |
|  |  | 投光灯 | LED | 1 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 160 |  |
| 高家路 | 高家路（龙江路—虹西路）及高家路东侧规划道路 | 9米单挑灯 | LED | 71 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  | 3550 |  |
| 区域路灯（停车场、小区等） | 聚湖雅苑照明 | 单挑灯 | LED | 56 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 3920 |  |
|  | 长河花园 | 单挑灯 | LED | 45 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 3150 |  |
|  | 容天乐 | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 900 |  |
|  | 建设局门口广场 | 投光灯 | LED |  |  |  |  |  | 6火 | 4 | 6 | 100 |  | 24 |  | 2400 |  |
|  | 莱蒙城新建道路 | 单挑灯 | LED | 149 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  | 7450 |  |
|  | 十四路公交回车场 | 三火投光灯 | LED | 2 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 480 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 1 | 5 | 80 |  |  | 6火 | 1 | 6 | 80 |  | 11 |  | 880 |  |
|  | 大学新村 | 路灯 | LED | 27 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 1890 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 1 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 240 |  |
|  | 大学新村（二期） | 单挑灯 | LED | 49 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 3430 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
|  |  | 三火投光灯 | LED | 9 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 2160 |  |
|  | 城西工业园道路 | 单挑灯 | LED | 140 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 7000 |  |
|  |  | 两火投光灯 | LED | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 320 |  |
|  | 古方村委 | 单挑灯 | LED | 65 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 3250 |  |
|  |  | 一火投光灯 | LED | 46 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 3680 |  |
|  | 市政处院内 | 单挑灯 | LED | 1 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  |
|  |  | 五火投光灯 | LED | 1 | 5 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 400 |  |
|  | 新龙大桥北侧停车场 | 单挑灯 | LED | 8 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 400 | 桥梁底部支架 |
|  | 湖滨大桥停车场 | 单挑灯 | LED | 14 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 700 | 桥墩支架 |
|  | 淹城南入口停车场 | 单挑灯 | LED | 18 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1260 |  |
|  |  | 双挑灯 | LED | 6 | 1 | 70 | 1 | 70 |  |  |  |  |  | 12 |  | 840 |  |
|  | 淹城北入口停车场 | 单挑灯 | LED | 20 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1400 | 竣工图20套 |
|  | 背街里弄 | 架杆灯 | LED | 443 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 443 |  | 22150 |  |
|  |  | 架杆灯 | LED | 394 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  | 27580 |  |
|  | 带状公园 | 单挑灯 | LED | 3 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 210 |  |
|  |  |  |  | 16886 |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 25659 |  | 2610550 |  |

公园、小游园照明巡查表

| 序号 | 巡查区域名称 | 巡查人数、次数、时间 | 每周白天次数 | 每周晚上次数 | 每次工时（白天） | 每次工时（晚上） | 每次人数 | 每周合计人工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新天地公园 | 每周：每次1人；白天2次，每次2小时；晚2次，每次2小时； | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 |
| 2 | 莱蒙公园 | 每周：每次1人；白天2次，每次1小时；晚2次，每次1小时； | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.5 |
| 3 | 文慧园 | 每周：每次1人；白天2次，每次1小时；晚2次，每次1小时； | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.5 |
| 4 | 金源绿地 | 每周：每次1人；白天2次，每次1小时；晚2次，每次1小时； | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.5 |
| 5 | 淹城公园（健身公园） | 每周：每次1人；白天2次，每次1小时；晚2次，每次1小时； | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.5 |
| 6 | 带状公园 | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 7 | 小留绿地（墨香园） | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 8 | 金鸡路小游园 | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 9 | 花园街绿地 | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 10 | 滨河绿地 | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 11 | 水景绿地 | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 12 | 长河绿地 | 每周：每次1人；白天1次，每次1小时；晚1次，每次1小时； | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 |
| 每周总计人工数 |  |  |  |  |  |  |  | 4.75 |

备注：照明养护单位根据以上要求对公园、小游园进行巡查，如有调整按照以上标准进行费用测算。

二、维护单位项目部人员、值班人员、维修人员及相关机械设备配备要求：

1、项目负责人需常驻武进，养护期间要保持养护人员、养护队伍的稳定，投标文件中承诺的项目部常驻人员以及所有参与评分的人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等）、设备、车辆需常驻武进，不征得采购人同意不得变更。

2、该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，养护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。基本要求如下：

（1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

（2）项目部常驻现场总人数不得少于15人（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等），所有常驻人员尽可能一专多能，无证不得上岗。

（3）24小时应急抢修人员不得少于10人，控制中心24小时必须确保有1人值班。

（4）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

（5）养护单位必须配合管理单位参加上级部门组织的各类活动，比如技能竞赛、绿色照明评价、各类数据收集上报等。

3、养护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经采购单位确认后实施。

4、养护单位中标后必须配备维修路灯专用高架车9米以上至少3辆（其中必须有16米及以上和20米及以上各一辆）、巡检抢修车辆至少3辆、必备防撞缓冲车至少1辆；登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购单位将定期检查考核）。

三、维护基地要求：

1、必须在维护区域东至青洋路、南至武南路、西至龙江路、北至武进区界范围内设置维护基地，确保任何地点发生故障均能在45分钟内到达现场。

2、维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

3、为便于维护管理，配备专人24小时三遥值班室值班，所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统，在市政照明管理科办公电脑安装相关监控软件。

4、维护基地具体设置方案需报市政照明管理科同意后实施。

5、维护基地必须设置采购单位材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台帐记录，移交时必须做好移交记录。

四、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

1、维护主要内容：

（1）负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到99%；

（2）负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

（3）负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修，电气元件更换；

（4）负责所有电缆的检测、维修、更换；

（5）负责三遥控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

（6）运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作，必须在45分钟内赶到现场进行处理。

（7）做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

（8）配置人员车辆配合采购单位三遥控制系统的升级改造。配合采购单位做好转供电等交办事项工作。

（9）养护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

（10）负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作。

2、日常巡检、抢修、维修：

（1）养护单位巡检人员每天都要对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

（2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

（3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

（4）养护期限内发生偷盗由养护单位承担修复的所有费用（含修复时人行道板、绿化带开挖等造成的损失）。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案；

（5）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，45分钟内必须赶到现场处理，及时向采购单位上报相关抢修信息，做好台帐记录。

（6）巡查、维修频率及台帐要求：养护单位必须及时报送相关台帐资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台帐，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

配电设施及线路每季度巡查、维修一遍，做好台帐资料。

所有路灯箱变低压室每季度巡修一次，维修有记录。

道路、绿地灯要求两周必须全部巡修一次（中心城区重点区域路段每周巡查一次，其它非重点区域每两周巡查一次），做好台帐资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等；维修做好台帐，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

3、故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）维修基地须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

4、纪律约束：

（1）采购单位有权对路灯设施进行改造，以及采购单位进行应急抢险或实施零星工程，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）养护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由养护单位均全部承担。

5、长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

6、其他维护说明：

1、维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由养护单位负责维修，维护费用按中标价及实际维护时间计算，养护单位不得拒绝维护。

2、养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急抢修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

3、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

4、对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

5、投标供应商须在投标文件中书面承诺中标后一个月内在维护区域中心位置设立固定养护基地。

五、采购灯杆、灯具材料标准

- （一）灯杆

（1）灯杆为圆锥形一次成型钢杆，钢板材质为Q235，锥度比为1:10；必须采用自动埋弧焊接工艺。灯杆焊接后整体热镀锌，其它金属构件均为热镀锌处理，表面锌层无缺损，外观无锈迹、锈斑。热镀锌厚度δ≥70μm。灯杆表面为喷塑处理，喷塑要求：喷塑涂层外观表面光滑，平整，无露铁，桔皮，细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm以上。灯杆颜色为松绿纱纹。灯杆安装口径为60mm。整个杆体应无任何一面漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。灯杆的焊缝必须在车行方向的对面。

（2）灯杆直线误差要求在灯杆水平放置无负荷情况下<1‰，灯杆高度误差<±0.3‰，灯杆横截面及壁厚允许误差<±1%。

（3）投光灯灯架悬挑为2m，灯盘防腐处理与颜色要求同灯杆，灯盘与灯杆连接必须为顶套形式，长度不小于500mm。

（4）挑臂仰角为10°，灯杆口径及具体结构、尺寸详见灯杆制造图。

（5）灯杆下部灯门尺寸见图，采用内绞链防盗灯门并配武进城区路灯专用防盗灯门螺栓，灯门四周加衬密封条。灯门下边离地高度为1米，灯门开在人行道侧。注：灯门内的焊接必须在灯杆镀锌前完成。

（6）灯门内接地螺栓不能借用挂线板固定螺栓，必须有专用接地螺栓连接板，焊于灯杆侧面，配不锈钢螺栓规格M10×30，并加弹垫和平垫。

（7）挂线板须设置合理，能自由从灯门取出、放进，并安装熔断器1～3只（型号规格为RT14-20，熔芯为10A）及零线（N）及接地线（PE）的接线端子。挂线板要求上下固定，挂线板上的固定件均采用不锈钢螺栓和不锈钢垫片。详见灯杆制造图。

（8）法兰尺寸见灯杆制造图，法兰安装孔为长腰孔，法兰板厚度为20mm。法兰与灯杆连接处要有加强肋板固定。

（9）灯杆上必须有与灯具防坠落装置配套的固定螺栓。

（10）所有灯具、灯杆紧固件螺栓、螺帽采用不锈钢。

（11）所有导线穿孔必须光滑平整，易于穿线。

（二）灯具

（1）要求灯具自洁性好，颜色为松绿纱纹。

（2）LED灯具外壳采用优质的高压压铸铝一次铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

（3）灯具必须安装透光玻璃罩。

（4）灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

（5）灯具具有散热措施，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：（-25℃～+50℃）。

（6）电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

（7）驱动电源内置在灯具电源腔里，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

（8）灯具电气应符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013的要求，其中电器元件均要符合GB14048电器元件国标要求。

（9）LED灯具的寿命应不小于30000h，LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通维持率不应小于90%，同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h～25000h内年损坏率不应高于3%。 （10）LED灯具主要参数：

色温：3000K±200K。

系统光效≥150（lm/W）

单灯功率因素≥0.95；

显色指数≥70；

灯具色容差≤5SDCM。

（11）灯具采用自带支架固定。

（12）灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

（13）灯具防护等级为不小于IP65。防水防尘方式不允许用玻璃胶等密封，必须采用密封圈等结构防水防尘模式。

（14）电器绝缘等级：Class I。灯具需配防雷击保护装置：≥10KV。

（15）每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

（16）灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换,内部接线使用快接插头；灯具的壳体（上框和下盖）开闭紧固应设计成旋钮或不锈钢旋钮扣以确保维护方便，实现无需工具维护。

（17）LED灯具控制要求：

单灯控制器应与LED灯具为一体且可拆卸，禁止单灯控制器与灯具分离，灯具控制方式可采用1-10V模拟或调光方式，具备接受调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间不大于5s。灯具应能纳入建设单位的单灯控制平台并接受管理。

（18）当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

六、结算条款

本项目为固定单价（全费用单价）合同，数量按实际完成的工作量经审计后按实结算，工程量清单范围内的全费用单价不作调整。全费用单价应包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，三遥控制中心24小时值班人员费用以及非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

1、武进区路灯维护项目，路灯包含两部分：(1)已进入维护期部分，该部分由中标单位直接进行维护并结算维护费用；（2）新建工程，待质保期满办理相关移交手续后，由中标单位进行维护，维护费用根据实际维护时间和本次中标单价予以结算。

2、在养护区域内如发生零星工程（如：零星路灯迁移、拆除等），中标养护单位必须配合甲方并负责施工（施工费用参考零星维护项目的投标报价，另外结算），养护单位不得拒绝施工。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

3、根据路灯设施运行情况，经采购方认定需进行应急维修的，应急维修项目由维护单位负责实施，应急维修所产生的费用由采购方承担。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

4、由于不可抗力造成照明设施损失的（不包含偷盗等人为损坏因素），由维护单位对已破坏设施进行原样恢复，产生的费用由采购方承担。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

七、维护款项支付

维护款：合同签定后采购人在10日内支付合同价款的10%为预付款，剩余款项每季度支付一次（同时扣回预付款），由养护单位提交付款申请，采购单位核实无误后，向财政部门申请支付。

零星养护和应急维修工程：工程竣工验收合格，审计结束后，由养护单位提交付款申请，采购单位核实无误后，向财政部门申请支付。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

八、报价说明

1、投标报价应包括标段内全部标的物、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，高速公路施工协调费用、非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

2、投标报价应将维护区域内的路灯以及对应的电缆、架空线、控制箱、三遥控制终端、计量箱、专用变压器、检修井、异型灯杆灯具等配套设备（含非正常损坏的风险因素）都折算成光源的维护费用进行报价。部分城区开发住宅小区内的控制箱与计量箱由中标单位负责维护（费用包含在投标报价中，不另计），小区内路灯光源由物业负责维护。

九、考核办法及标准

采购人采用日常考核和综合考核两种考核办法对照明设施维护进行考核，日常考核以直接扣款为主，因维护不力导致采购单位扣款的，维护单位必须在考核通知下发一周内上交相关款项。采购人有权根据城市长效管理精细化管理要求的不断提高修正考核办法，包括但不限于增加考核内容、提高考核标准等。

八、合同签订前注意事项

中标单位在武进城区（东至青洋路、南至武南路、西至龙江路、北至武进区界范围内）必须有固定场所，未有固定场所的，必须在中标通知书发出15天内在该地段设立固定办公场所及堆放器具的仓库（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），面积不少于 500 平方米，由甲方现场核实确认，如不能满足要求的，甲方有权取消其中标资格。

甲方保留对投标文件里注明的人员、机械所有证件现场核实确认的权利，如不能满足要求的，甲方有权取消其中标资格。

城市照明维护管理办法

为提高城市照明维护管理水平，使城市照明设施更好地服务发展、服务社会、服务群众，结合单位工作实际，特制订本管理办法。

一、城市照明设施的维护应严格遵循国家住房和城乡建设部、江苏省住房和城乡建设厅及本市有关维护指标、工作规范、规程和质量要求，确保我区城市照明设施高标准、高质量的安全运行。

二、武进区市政公用事业管理处是城市照明设施运行维护的责任部门，由城市照明科负责城市照明设施的日常运行、维护的考核管理等工作。

三、城市照明设施维修养护考核指标为：

1、亮灯率：

道路照明亮灯率≥99%

2、设施完好

对城市照明设施的缺失、拆移、出线回路变更、私拉乱接等现象进行考核 。

3、交办事项办理及时率：100%

对交办事项的办理质量、办理结果、办理时间进行考核。

4、单灯、单区域巡查、巡修完成率

有巡查、巡修机制，全区域巡修每周完成一次。主要对巡查、巡修质量、资料真实性进行考核。

5、台帐资料

对资料真实性、完整性进行考核。

6、安全

主要对维护期作业的安全措施进行考核。

7、特别条款

（1）、主要对维护作业不力，导致媒体曝光或上级领导批评的现象进行考核；

（2）、因安全措施不到位，发生安全事故进行考核。

四、维护单位应根据相关规定将维护责任落实到人，实行定人、定岗、定责开展维

护作业。

五、维护单位应建立相应的维护档案，装订成册并实行电子化，每月以25日为节点上报相应考核部门：

1、年度、月度维护作业计划

2、维护技术文件

3、维护管理台账

4、巡查维修台账

5、安全生产台账

六、维护单位对城市照明设施的巡查检修作业应不低于下列频次，巡查、巡修要有台账记录：

1、配电箱（柜）每季度巡修一次，同时测量电流、电压、接地电阻、各分路负荷，

巡修有记录；

2、路灯每周巡查巡修一次，有记录；

3、故障抢修每天24小时专人值守。

七、严格实行社会承诺制度：市民报修灯在24小时内修复；线路或控制箱等故障的“片灭灯”在12小时内修复；地埋线路的设施故障，办妥开挖手续后在2天内修复。

八、维护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计光源及规格等均应上报审批同意后执行。

九、维护单位在日常巡检中应定期检查管理资产范围内的转供电设施运行情况，并做好维护，同时做好记录。如发现在城市照明设施上私拉乱接其他用电设施，通知分管领导和相关部门后，立即予以拆除。

十、维护单位禁止白天开灯维修，特殊情况需要在白天开灯检修的，必须上报审批同意后执行。

十一、对城市照明设施的维修养护实行日常考核和综合考核。

十二、本办法自二0二四年  月  日起执行。

附表：《武进区城市照明设施维护质量标准》

武进区城市照明设施维护质量标准

| 序 号 | 检查项目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配 电 控 制 （柜） 室 | 1、配电室（箱）门窗清洁无破损，室内整洁无异物，门锁完好，警示铭牌、箱门铭牌等齐全，房屋无渗漏水现象。 |
|  |  | 2、配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 |
|  |  | 3、箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 |
|  |  | 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 |
|  |  | 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 |
|  |  | 6、原则上不应安装定时控制器，如安装定时控制器应按照单位相关规定办理，且定时控制器应根据季节每周或半月进行一次开关灯时间的调整。走时误差小于5分钟。 |
|  |  | 7、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 |
|  |  | 8、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 |
|  |  | 9、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求，配备灭火器。 |
|  |  | 10、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20%。 |
|  |  | 11、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 12、节能器、电容补偿正常投运。 |
|  |  | 13、末端电压不低于200伏。 |
|  |  | 14、箱柜内应有配电二次图，且正确。 |
|  |  | 15、应有设施养护记录。 |
| 2 | 架 空 线 路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 |
|  |  | 2、导线弧垂符合规定，无断股。 |
|  |  | 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 |
|  |  | 4、拉线无锈蚀，无松驰现象。 |
|  |  | 5、导线的安全距离符合规范要求，架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 |
|  |  | 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 |
|  |  | 7、路灯零线禁止与供电零线共用。 |
| 3 | 电 缆 线 路 | 1、电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。 |
|  |  | 2、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，高压进线标桩完整无缺。 |
|  |  | 3、接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 |
|  |  | 4、分段的绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |
|  |  | 5、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 4 | 水 泥 杆 | 1、水泥杆垂直，无明显倾斜。 |
|  |  | 2、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
|  |  | 3、灯架固定牢靠、无严重锈蚀。 |
|  |  | 4、灯具、罩具清洁、完整，无锈蚀，安装紧固，灯具下无树枝； |
|  |  | 5、引下线无接头、松弛。 |
|  |  | 6、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 7、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 5 | 金 属 杆 灯 | 1、灯臂、灯柱无断裂、脱焊、变形、锈蚀、松动和严重歪斜现象。 |
|  |  | 2、灯具清洁、无锈蚀，密封良好，安装坚固。 |
|  |  | 3、砼基础完好。 |
|  |  | 4、灯杆内电器元件固定良好，导线无过热现象。 |
|  |  | 5、灯杆接地可靠。 |
|  |  | 6、更换损坏的电器元件应与原设计规格一致。 |
|  |  | 7、周边无影响照明灯具出光的树木。 |
|  |  | 8、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 9、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 6 | 高 杆 灯 | 1、灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 |
|  |  | 2、传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常。 |
|  |  | 3、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 |
|  |  | 4、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 |
|  |  | 5、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 |
|  |  | 6、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 7、路灯号牌正确、完整、无破损。 |

武进区道路照明设施维护日常考核细则

| 序号 | 类别 | 考 核 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维 护 单 位 内 部 管 理 要 求 | 1、按招标文件要求有固定的办公和工作场所，具备办公室、值班室、仓库、停车场等场所。维修区域内应设立中心区抢修点，以确保抢修车在半小时到达现场。 | 1、缺一项扣2000元； |
|  |  | 2、按招标文件要求配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、防撞车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。 | 1、缺一项扣2000元； |
|  |  | 3、维护单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，特种作业人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一穿工作服并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。 | 1、未实行岗位责任制扣500元； 2、特种作业人员未持证上岗或人员不稳定扣500元； 3、未统一穿工作服并配备必要的安全防护用品扣500元； 4、未按操作规程进行维护作业扣500元； |
|  |  | 4、维护单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱、接触器、接触器、电缆、避雷器、继电器、熔芯、变压器等）。（2分） | 1、因维修材料不充足，导致未按规定时间完成任务，每缺一项扣2000元；（维修材料与各维护区域内设施相对应，如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱、接触器、接触器、电缆、避雷器、继电器、熔芯、变压器等） |
|  |  | 5、值班人员24小时在岗，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 | 1、维护单位值班人员未24小时在岗，每次扣500元； 2、接听电话不文明引起投诉，每次扣500元； |
| 2 | 设 施 整 洁 | 考核标准参照《武进区城市照明设施维护质量标准》。 | - 乱张贴、乱涂写、乱牵挂未及时清除的，每处扣100元； - 设置户外广告等悬挂物未及时发现或发现后未上报的，每处扣100元； - 灯具、灯杆未及时清洁的，每处扣100元； 4、箱变设施未及时清洁的，每次扣200元； |
| 3 | 亮灯率 | 亮灯率标准为≥99％。 | 1、亮灯率每低0.01%，扣50元； |
| 4 | 设 施 完 好 | 考核标准参照《武进区城市照明设施维护质量标准》 | 1、配电设施、架空线路、电缆线路、照明器具、专用灯杆不符合要求，每处扣50元/天，直至整改完成； 2、三遥、时控器、节电器不符合要求，每处扣200元/天，直至整改完成； 3、高杆灯不符合要求，每处扣500元/天，直至整改完成； 4、因维护不当造成设施存在安全隐患的每处扣1000元/天，直至整改完成。 |
| 5 | 运行故障 | 1、维护单位需要在白天开灯检修时，应事先经城市照明科批准。 2、无因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯。 | 1、未经批准白天开灯每次扣1000元； 2、因维护单位原因造成成片或成线灭灯每天扣2000元； |
| 6 | 及 时 性 | 1、如遇抢修要求45分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。（遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向市政处照明科申请并经同意后可延长修复时间） 2、12345、110、长效管理平台等案件需在规定时间内处理完成，无返工、重复投诉情况发生。 3、投诉及故障处理结束后，应将处理情况及时上报市政照明管理科。 4、交办的任务应按施工质量要求施工并能及时完成（如零星工程、移交验收等）。 | 1、抢修未能在45分钟内赶到现场每次扣200元； 2、故障未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每处扣200元/天，直至整改完成； 3、12345、110、长效管理平台等案件未能在规定时间内处理完成，每延期一天扣500元，有返工、重复投诉情况发生每发现一次扣1000元/天，直至整改完成； 4、投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣100元，报修故障处理后未在24小时内及时回复，每延期一天扣200元； 5、交办任务未按施工质量要求施工或未能及时完成，每延期一天扣500元； 6、遇紧急抢修出现推诿扯皮，导致群众和领导不满意，延误处理时机，每次扣500元 |
| 7 | 安 全 生 产 | 制度齐全、措施落实、无生产安全责任事故。 | 1.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣3000元。 2.无安全生产方案，无应急预案，安全制度未上墙，安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣500元。 3.对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1000元。 4.发生安全事故应立即告知管理部门，并在事故发生后24小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣500元；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣300元。 5.发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的，扣2000元；同责的扣1000元；次责的扣500元。 6.发生安全事故涉及人身伤害，或造成5万元以上财产损失，或造成恶劣影响，经认定为全责或主责的扣除上月养护款1%；同责的扣5000元；次责的扣3000元。 7.发生责任死亡事故，解除养护合同，承担相应责任，赔偿相应费用。 |
| 8 | 台 帐 | 巡查、巡修、维护台帐按照规定格式要求填写，真实、完整、及时。 1、每周五下午16：00前上报下周道路和低压室维护巡查、巡修计划。 2、按计划上报巡查台帐、巡修台帐 3、每月25日前上报月度维护台帐（整理成册）：巡查记录、巡修记录、安全台帐、交办事项办理台帐、月度总结等 | 1.各类维护台帐不完整，每发现一处扣200元。 2.各类维护台帐记录不真实的，每发现一处扣200元。 3.各类维护台帐未按时上交或未按时填写的，扣500元，每类每延期一天扣100元/天。 |
| 9 | 其 他 | 1、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与照明管理处联系，并立即组织修补。 2、维护单位不得擅自改变照明设施的现状，因特殊原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计电器、光源及规格品牌等均应事先报告城市照明管理处批准。 3、维护单位不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。 4、维护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：（1）擅自拆除、迁移道路照明设施，（2）在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，（3）在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，（4）巡查发现私自接用路灯电源。 5、维护单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖的应办理相关审批手续。 | 1、发生非正常损坏未及时组织修复，每处扣500元； 2、擅自改变照明设施现状的，每处扣1000元； 3、擅自转供其他用电设施的，每处扣1000元； 4、未能及时发现擅自拆除、迁移道路照明设施、在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物、在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为、私自接用路灯电源等危害照明设施行为的，每次扣500元； 5、未遵守文明施工相关规定，每次扣500元； |

注：上述考核，涉及扣款的，必须于考核内容公布一周内上交相关款项；

上述考核内容，若在第一次考核中发现的问题，第二次考核仍未整改到位，则加倍扣款，以此类推。

采购单位有权根据城市长效管理精细化要求对考核内容进行修改，维护中标单位必须无条件接受。

武进区市政公用事业管理处综合考核

道路路灯考核明细表

养护单位：                          考核时间：   年  月  日

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |  | 得分 | 申述后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域亮灯率（40分） | 中心城区亮灯率都必须达到99%，每次抽查路灯盏数≥2000盏，低于标准扣20分 |  |  |  |  |
|  |  | 非中心城区亮灯率都必须达到98%，每次抽查路灯盏数≥2000盏，低于标准扣20分 |  |  |  |  |
| 2 | 灯杆完好标准（10分） | 灯杆严重歪斜，发现一处扣1分 |  |  |  |  |
| 3 | 灯门完好标准（10分） | 灯门缺失，发现一处扣1分 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱（柜）完好标准 （10分） | 配电箱（柜）体保持完整无缺、不渗水、无积灰、无锈蚀，未达到四项标准，每项扣2.5分 |  |  |  |  |
|  | 配电箱（柜）整洁标准 （10分） | 配电箱（柜）内整洁无杂物，安全物品堆放整齐，发现一处扣2分 |  |  |  |  |
| 5 | 台帐资料 （20分） | 无周巡查计划扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 无周巡查台账扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 无交办事项办理台账扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 无月维修记录台帐扣5分 |  |  |  |  |
| 6 | 重大情况 | 维护期间，由于维修不力，造成重大事故，当月考核一票否决 |  |  |  |  |
|  |  | 维护期间，由于维修不力，造成管理部门受到上级批评扣20分 |  |  |  |  |
|  |  | 维护期间，由于维修不力，受媒体曝光，发生一次扣5分 |  |  |  |  |
| 7 | 得 分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 考核小组成员签名 |  |  |  |  |  |
| 9 | 被考核 单位签名 |  |  |  |  |  |

注：中心城区北至新312国道、南至武南路、东至夏城路、西至淹城路。

计算亮灯率的公式：亮灯率＝(1 - )*100%

公 园 照 明 考 核 表

养护单位：                                     考核时间：    年   月  日

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |  | 得分 | 申述后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施维护 （60分） | 照明设施未在规定时间内完成维修的（无特殊原因），一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 照明设施损毁未及时上报的，一项扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱（柜）体保持完整无缺、不渗水、无积灰、无锈蚀，整洁无杂物，安全物品堆放整齐，未达到标准的，每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | 灯杆严重歪斜，发现一处扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | 灯门缺失，发现一处扣1分 |  |  |  |  |
| 2 | 台帐资料 （40分） | 无周巡查计划扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 无周巡查台账扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 无交办事项办理台账扣10分 |  |  |  |  |
|  |  | 无月维修记录台帐扣10分 |  |  |  |  |
| 3 | 重大情况 | 维护期间，由于维修不力，造成重大事故，当月考核一票否决 |  |  |  |  |
|  |  | 未按指令按时完成交办事项的，每次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 维护期间，由于维修不力，受媒体曝光，发生一次扣5分 |  |  |  |  |
| 4 | 得 分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 考核小组成员签名 |  |  |  |  |  |
| 6 | 被考核 单位签名 |  |  |  |  |  |

备注：日常巡查中每扣一分罚款100元

注意事项：

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、招标文件中提供材料（设备）参考品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价人拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，供应商可于标前答疑截止时间前将相关资料（格式详见招标文件中“招标文件的询问内容”）发送至邮箱（WJZFCG@163.com）进行咨询。并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人参考品牌的相关证明材料，招标人认为合理的（必要时组织专家论证），将以标前答疑公告的方式告知所有投标人予以增加可选品牌，没有得到招标人书面认可的品牌不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。

4、融资贷款。根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》。

第六章   拟签订的合同文本

采购人：常州市武进区市政公用事业管理处（以下简称甲方）

中标人： _______________________（以下简称乙方）

常州市武进区市政公用事业管理处（甲方）的          项目经评标委员会确定（乙方）为中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 本合同由下列文件组成

1、招标文件（编号：       号）；

2、中标单位投标文件；

3、中标通知书；

4、中标单位在评标过程中做出的书面说明或承诺；

5、本合同条款及附件。

6、合同金额：                                        （大写）

（小写）

7、养护期：3年,合同一年一签，考核合格后续签下一年合同

8、养护要求内容

（一）养护范围

养护内容：对养护清单范围内的照明工程实施养护、零星维修和应急抢修工程，各类路灯累计56298盏（数量为暂定，以实际维护数量为准）；城区养护范围内公园及小游园照明设施巡查养护。

(二)服务内容

按照江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。

维护范围内的高杆灯、中杆灯的光源不论功率大小均按一个光源计算；紧凑型荧光灯、LED光源、大功率气体放电灯光源均按一个光源计算；其它钠灯光源不论功率大小均按一个光源计算。

武进区存量老旧路灯节能改造范围灯具由节能改造单位维护，该部分灯具维护不在本次招标范围。

二、维护单位项目部人员、值班人员、维修人员及相关机械设备配备要求：

1、项目负责人需常驻武进，养护期间要保持养护人员、养护队伍的稳定，投标文件中承诺的项目部常驻人员以及所有参与评分的人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等）、设备、车辆需常驻武进，不征得采购人同意不得变更。

2、该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，养护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。基本要求如下：

（1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

（2）项目部常驻现场总人数不得少于15人（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等），所有常驻人员尽可能一专多能，无证不得上岗。

（3）24小时应急抢修人员不得少于10人，控制中心24小时必须确保有1人值班。

（4）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

（5）养护单位必须配合管理单位参加上级部门组织的各类活动，比如技能竞赛、绿色照明评价、各类数据收集上报等。

3、养护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经采购单位确认后实施。

4、养护单位中标后必须配备维修路灯专用高架车9米以上至少3辆（其中必须有16米及以上和20米及以上各一辆）、巡检抢修车辆至少3辆、必备防撞缓冲车至少1辆；登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购单位将定期检查考核）。

三、维护基地要求：

1、必须在维护区域东至青洋路、南至武南路、西至龙江路、北至武进区界范围内设置维护基地，确保任何地点发生故障均能在45分钟内到达现场。

2、维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

3、为便于维护管理，配备专人24小时三遥值班室值班，所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统，在市政照明管理科办公电脑安装相关监控软件。

4、维护基地具体设置方案需报市政照明管理科同意后实施。

5、维护基地必须设置采购单位材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台帐记录，移交时必须做好移交记录。

四、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

1、维护主要内容：

（1）负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到99%；

（2）负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

（3）负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修，电气元件更换；

（4）负责所有电缆的检测、维修、更换；

（5）负责三遥控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

（6）运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作，必须在45分钟内赶到现场进行处理。

（7）做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

（8）配置人员车辆配合采购单位三遥控制系统的升级改造。配合采购单位做好转供电等交办事项工作。

（9）养护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

（10）负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作。

2、日常巡检、抢修、维修：

（1）养护单位巡检人员每天都要对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

（2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

（3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

（4）养护期限内发生偷盗由养护单位承担修复的所有费用（含修复时人行道板、绿化带开挖等造成的损失）。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案；

（5）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，45分钟内必须赶到现场处理，及时向采购单位上报相关抢修信息，做好台帐记录。

（6）巡查、维修频率及台帐要求：养护单位必须及时报送相关台帐资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台帐，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

配电设施及线路每季度巡查、维修一遍，做好台帐资料。

所有路灯箱变低压室每季度巡修一次，维修有记录。

道路、绿地灯要求两周必须全部巡修一次（中心城区重点区域路段每周巡查一次，其它非重点区域每两周巡查一次），做好台帐资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等；维修做好台帐，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

3、故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）维修基地须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

4、纪律约束：

（1）采购单位有权对路灯设施进行改造，以及采购单位进行应急抢险或实施零星工程，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）养护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由养护单位均全部承担。

5、长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

6、其他维护说明：

1、维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由养护单位负责维修，维护费用按中标价及实际维护时间计算，养护单位不得拒绝维护。

2、养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急抢修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

3、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

4、对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

5、中标人中标后一个月内在维护区域中心位置设立固定养护基地。

五、结算条款

本项目为固定单价（全费用单价）合同，数量按实际完成的工作量经审计后按实结算，工程量清单范围内的全费用单价不作调整。全费用单价应包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，三遥控制中心24小时值班人员费用以及非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

1、武进区路灯维护项目，路灯包含两部分：(1)已进入维护期部分，该部分由中标单位直接进行维护并结算维护费用；（2）新建工程，待质保期满办理相关移交手续后，由中标单位进行维护，维护费用根据实际维护时间和本次中标单价予以结算。

2、在养护区域内如发生零星工程（如：零星路灯迁移、拆除等），中标养护单位必须配合甲方并负责施工（施工费用参考零星维护项目的投标报价，另外结算），养护单位不得拒绝施工。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

3、根据路灯设施运行情况，经采购方认定需进行应急维修的，应急维修项目由维护单位负责实施，应急维修所产生的费用由采购方承担。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

4、由于不可抗力造成照明设施损失的（不包含偷盗等人为损坏因素），由维护单位对已破坏设施进行原样恢复，产生的费用由采购方承担。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

六、付款方式:

维护款：合同签定后采购人在10日内支付合同价款的10%为预付款，剩余款项每季度支付一次（同时扣回预付款），由养护单位提交付款申请，采购单位核实无误后，向财政部门申请支付。

零星养护和应急维修工程：工程竣工验收合格，审计结束后，由养护单位提交付款申请，采购单位核实无误后，向财政部门申请支付。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

七、合同履行

1、合同履行期间，出现导致采购单位可终止合同的情况，采购单位终止合同后，中标第二候选人可按照其投标的费用履行合同。

2、合同履行期间，若出现以下情况，采购单位可单方终止合同，解除合同函以EMS寄达之日为合同正式解除：

（1）中标单位在本合同工期内发生生产安全较大事故，采购单位有权终止合同。

（2）中标单位在本合同工期内在接到采购单位书面限期整改通知书后未能按期回复或未按期整改达三次以上，采购单位有权终止合同。

（3）中标单位在维护期间，月度考核扣款合计达到或超过月度维护款的20%，则采购单位认为中标单位达不到本合同或招标文件规定的维护标准使合同无法履行，采购单位有权单方面解除合同，扣除中标单位的履约保证金，并保留追究因解除合同给采购单位造成经济损失的法律权利。

（4）中标单位在本合同工期内未经采购单位书面许可，擅自在承包范围内多处改动原有照明设施、降低灯具的档次、改变灯具的光源、类型、品牌、色温及电器功率的，经采购单位提出书面整改意见后逾期未能整改到位的，采购单位有权终止合同。

（5）中标单位在维护期间，承诺的维护人员不稳定、未持证上岗或承诺的维护车辆缺项被连续三次考核扣款或累计五次被考核扣款的，则采购单位认为中标单位达不到本合同或招标文件规定的维护标准使合同无法履行，采购单位有权单方面解除合同，扣除中标单位的履约保证金，并保留追究因解除合同给采购单位造成经济损失的法律权利。

（6）在维护过程中更换的设备、辅助材料、配件等材料，经甲方发现存在不合格影响工程质量的，除重新返工达到合格标准外，甲方有解除合同的权利。

3、履约保证金：

（1）返还时间：项目竣工验收合格后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

八、质量及验收：

（1）由招标人根据招标文件中的养护要求内容及《武进区城市照明设施维护质量标准》、《武进区道路照明设施维护日常考核细则》、《武进区市政公用事业管理处综合考核－道路路灯考核明细表》组织验收。

（2）零星工程（如：零星路灯迁移、拆除等）半年结算一次，并于满半年结算周期后30内完成结算上报工作。

（3）应急维修工程在工程竣工后一个月内完成竣工验收和结算上报工作。

（3）零星工程和应急维修工程未在规定时间内完成结算上报工作的，每逾期五个工作日扣审计结算价的0.5％。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

十、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十一、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十二、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十三、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十四、文本保存

本合同文本一式5份。其中：甲方2份，乙方2份，采购代理 1 份。

本页为签署页

甲 方：                                   乙 方：

法人代表：                                法人代表：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

全权代表：                                全权代表：

地  址：                                  地  址：

邮政编码：                                邮政编码：

电  话：                                  电  话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

时  间：

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

注：本项目投标报价报三年度总价！

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：                                报价单位：人民币元

项目名称：2024-2027年度武进城区路灯维护项目

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量（盏） | 单位 | 投标单价（元/盏（次）） | 投标合价（元） | 单价最高限价（元/盏（次）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通路灯 （灯具、灯杆、管线、基础等） | 详见附表清单 | 16799 | 盏 |  |  | 90 |  |
| 2 | 普通路灯 （灯杆、管线、基础等） | 详见附表清单 | 6943 | 盏 |  |  | 45 | 灯具在质保期内 |
| 3 | 武进区存量老旧路灯节能改造范围路灯（灯杆、管线、基础等） | 详见附表清单 | 25659 | 盏 |  |  | 45 | 武进区存量老旧路灯节能改造范围内灯具维护参照该项中标 |
| 4 | 线型灯 | 详见附表清单 | 19238 | 盏 |  |  | 10 | 灯具在质保期内 |
| 5 | 线型灯 | 详见附表清单 | 23925 | 盏 |  |  | 20 |  |
| 6 | 公园巡查 | 详见附件清单 | 247 | 次 |  |  | 300 |  |
| 单年度投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

3.1、报价明细表附件1：（实质性格式）

武进区道路照明零星维修项目

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 项目报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规照明灯杆 | 3.5庭院灯，含灯杆、灯具，飞碟型，灯杆壁厚3mm | 套 | 2850 |  |  |
| 2 | 常规照明灯杆 | 7米单挑灯，灯杆壁厚4mm | 套 | 1580 |  |  |
| 3 | 常规照明灯杆 | 8米单挑灯，灯杆壁厚4mm | 套 | 1750 |  |  |
| 4 | 常规照明灯杆 | 9米单挑灯，灯杆壁厚4mm | 套 | 2030 |  |  |
| 5 | 常规照明灯杆 | 10米单挑灯，灯杆壁厚5mm | 套 | 2700 |  |  |
| 6 | 常规照明灯杆 | 12米单挑灯，灯杆壁厚5mm | 套 | 3250 |  |  |
| 7 | 常规照明灯杆 | 8米双挑灯，灯杆壁厚4mm | 套 | 2030 |  |  |
| 8 | 常规照明灯杆 | 9米双挑灯，灯杆壁厚4mm | 套 | 2330 |  |  |
| 9 | 常规照明灯杆 | 10米双挑灯，灯杆壁厚5mm | 套 | 2980 |  |  |
| 10 | 常规照明灯杆 | 12米双挑灯，灯杆壁厚5mm | 套 | 3710 |  |  |
| 11 | 常规照明灯杆 | 12米三火投光灯，灯杆壁厚5mm | 套 | 4040 |  |  |
| 12 | 常规照明灯杆 | 16米中杆灯，两截杆，上部5mm，下部6mm | 套 | 9300 |  |  |
| 13 | 照明灯具 | 匝道灯，LED20W | 套 | 850 |  |  |
| 14 | 照明灯具 | 隧道灯，LED100W | 套 | 650 |  |  |
| 15 | 照明灯具 | 隧道灯，LED150W | 套 | 740 |  |  |
| 16 | 照明灯具 | 华灯，LED25W | 套 | 170 |  |  |
| 17 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED50W | 套 | 760 |  |  |
| 18 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED70W | 套 | 931 |  |  |
| 19 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED80W | 套 | 1026 |  |  |
| 20 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED90W | 套 | 1100 |  |  |
| 21 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED100W | 套 | 1140 |  |  |
| 22 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED120W | 套 | 1300 |  |  |
| 23 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED140W | 套 | 1400 |  |  |
| 24 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED180W | 套 | 1540 |  |  |
| 25 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED200W | 套 | 1750 |  |  |
| 26 | 照明灯具 | 路灯灯具，LED250W | 套 | 2280 |  |  |
| 27 | 照明灯具 | 投光灯灯具，LED80W | 套 | 930 |  |  |
| 28 | 照明灯具 | 投光灯灯具，LED100W | 套 | 1090 |  |  |
| 29 | 照明灯具 | 投光灯灯具，LED160W | 套 | 1500 |  |  |
| 30 | 控制器 | 路灯控制器 | 套 | 342 |  |  |
| 31 | 控制器 | 投光灯控制器 | 套 | 342 |  |  |
| 32 | 砌筑井 | 手孔井;复合井盖; | 座 | 1140 |  |  |
| 33 | 砌筑井 | 圆井;复合井盖D700; | 座 | 2660 |  |  |
| 34 | 砌筑井 | 人孔井;复合井盖D700; | 座 | 3040 |  |  |
| 35 | 照明灯基础 | 庭院灯灯杆基础；人工挖路灯基础坑;基础铁构件;C25混凝土基础 400*400*1000;基础法兰 | 套 | 703 |  |  |
| 36 | 照明灯基础 | 路灯灯杆基础；人工挖路灯基础坑;基础铁构件;C25混凝土基础 600*600*1500;基础法兰 | 套 | 800 |  |  |
| 37 | 照明灯基础 | 12米三火灯杆基础；人工挖路灯基础坑;基础铁构件;C25混凝土基础 800*800*1500;基础法兰 | 套 | 1570 |  |  |
| 38 | 照明灯基础 | 16米中杆灯基础；人工挖路灯基础坑;基础铁构件;C25混凝土基础 1000*1000*2000;基础法兰 | 套 | 3200 |  |  |
| 39 | 常规照明灯杆安装 | 安装庭院灯，施工定位，灯杆灯具组装，立杆，挂线板，熔断器配件安装 | 套 | 555 |  |  |
| 40 | 常规照明灯杆安装 | 安装7~12米单挑灯路灯，施工定位，灯杆灯具组装，立杆，挂线板，熔断器配件安装 | 套 | 700 |  |  |
| 41 | 常规照明灯杆安装 | 安装8~12米双挑灯路灯，施工定位，灯杆灯具组装，立杆，挂线板，熔断器配件安装 | 套 | 745 |  |  |
| 42 | 常规照明灯杆安装 | 安装12米3火投光灯，施工定位，灯杆灯具组装，立杆，挂线板，熔断器配件安装 | 套 | 2510 |  |  |
| 43 | 常规照明灯杆安装 | 安装16米6火中杆灯，施工定位，灯杆灯具组装，立杆，挂线板，熔断器配件安装 | 套 | 4030 |  |  |
| 44 | 常规照明灯杆拆除 | 拆除庭院灯，运送至指定地方堆放 | 套 | 160 |  |  |
| 45 | 常规照明灯杆拆除 | 拆除7~12米单挑灯路灯，运送至指定地方堆放 | 套 | 205 |  |  |
| 46 | 常规照明灯杆拆除 | 拆除8~12米双挑灯路灯，运送至指定地方堆放 | 套 | 278 |  |  |
| 47 | 常规照明灯杆拆除 | 拆除12米3火投光灯，运送至指定地方堆放 | 套 | 1415 |  |  |
| 48 | 常规照明灯杆拆除 | 拆除16米6火中杆灯，运送至指定地方堆放 | 套 | 2555 |  |  |
| 49 | 制作电缆头 | 终端头 | 个 | 170 |  |  |
| 50 | 制作电缆头 | 中间头 | 个 | 260 |  |  |
| 51 | 安装接地极 | 接地极，50*5*2500镀锌角钢接地极;普通土;垂直埋深为顶端距地面0.7m，2.5米接地母线，BV-25 | 根 | 260 |  |  |
| 52 | 号牌 | 路灯号牌，蓝底白字 | 块 | 17 |  |  |

注：1、包括但不限于：完成各项工作所需的人工费、材料费、施工机械使用费、交通费、管理费、措施费（文明施工费、安全施工、临时设施等）、利润、各种税费（含增值税）、价格波动、招标文件规定的所有费用以及政策性文件规定、各项应有费用及合同所示的风险、责任和义务的费用等。

2、各项单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的单位费用，为全费用单价，含人工、材料、机械、间接费（工程排污费、社会保险费、住房公积金）、措施费（环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费）利润、税金、风险等所有费用。

3、零星维修项目清单报价明细表不参与本项目投标报价组成，零星维修量按实结算，结算单价以供应商项目报价为准，三年维护期内项目报价均有效。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

3.2、报价明细表附件2：（实质性格式）

武进区公园照明零星维修项目

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 项目报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规照明灯 | 道路庭院灯拆除、重新安装，灯具利旧; | 套 | 346 |  |  |
| 2 | 常规照明灯 | 金卤灯灯泡，拆除、更换安装，70W 金卤灯灯泡：MH70W； | 套 | 194 |  |  |
| 3 | 其他电器 | 镇流器，拆除、更换安装，70W 金卤灯镇流器：BSW70L; | 个 | 150 |  |  |
| 4 | 其他电器 | 触发器，拆除、更换安装，70W 金卤灯触发器：SW58; | 个 | 81 |  |  |
| 5 | 其他电器 | 电容器，拆除、更换安装，金卤灯补偿电容 12UF; | 个 | 69 |  |  |
| 6 | 其他电器 | 节能灯灯泡，拆除、更换安装， 11W节能灯灯泡， | 个 | 46 |  |  |
| 7 | 其他电器 | RT型熔断器，拆除、更换，(6A～100A)，包含熔断器底座; | 个 | 92 |  |  |
| 8 | 常规照明灯 | 安装庭院灯LED发光板;定制 φ350铝板带 直流驱动及发光灯珠 50W; | 套 | 450 |  |  |
| 9 | 常规照明灯 | 金属草坪灯拆除、重新安装，灯具利旧; | 套 | 300 |  |  |
| 10 | 常规照明灯 | 草坪灯方形PC灯罩，更换安装; | 套 | 35 |  |  |
| 11 | 常规照明灯 | 草坪灯（5#或6#），拆除、更换; | 套 | 600 |  |  |
| 12 | 常规照明灯 | 投光灯，地埋灯，线型灯，灯带等报废拆除; | 套 | 23 |  |  |
| 13 | 常规照明灯 | 地埋灯，拆除、更换安装，索恩φ260; | 套 | 634 |  |  |
| 14 | 常规照明灯 | 地埋灯，拆除、更换安装，φ150 12v/3W/4000K; | 套 | 773 |  |  |
| 15 | 常规照明灯 | 地埋灯，拆除、更换安装，φ100 12v/3W/4000K; | 套 | 254 |  |  |
| 16 | 常规照明灯 | 地埋灯，拆除、更换安装，定制灯具(φ100); | 套 | 295 |  |  |
| 17 | 常规照明灯 | 投光灯，拆除、更换安装， 30W 射灯LED φ190 30W-3000K-220V; | 套 | 611 |  |  |
| 18 | 常规照明灯 | 投光灯，拆除、更换安装， 40W 射灯LED 长方形 40W-3000K-220V; | 套 | 784 |  |  |
| 19 | 常规照明灯 | 投光灯，拆除、更换安装，水下投光灯 50W-3000K-AC24V; | 套 | 807 |  |  |
| 20 | 常规照明灯 | 投光灯，拆除、更换安装，水下投光灯 24W-3000K-AC24V; | 套 | 738 |  |  |
| 21 | 景观照明灯 | 更换庭院灯灯体（灯架）; | 套 | 1073 |  |  |
| 22 | 常规照明灯 | 地埋灯，拆卸、修复重新安装，φ100-φ260,灯具利旧; | 套 | 58 |  |  |
| 23 | 常规照明灯 | 投光灯拆、装修复，灯具利旧; | 套 | 92 |  |  |
| 24 | 常规照明灯 | 吸顶灯，拆除、更换 15W; | 套 | 69 |  |  |
| 25 | 常规照明灯 | 线型灯，拆除、更换安装，1.2米 18W/LED/T5灯管; | 套 | 104 |  |  |
| 26 | 常规照明灯 | 线型灯，1m LED DC24V-48L-SMD6060，含拆除; | 套 | 104 |  |  |
| 27 | 常规照明灯 | 蛋型PVC灯罩，加工制作，更换; | 套 | 58 |  |  |
| 28 | 景观照明灯 | 荧光灯光沿、光带 2700K，8W，40mm， | m | 63 |  |  |
| 29 | 常规照明灯 | 小射灯拆卸、维修重新安装，AC220V，3*1W，白光,Φ80\3W，灯具利旧; | 套 | 23 |  |  |
| 30 | 常规照明灯 | 射灯;方形 定制LED AC24V-6W-3000K-65*65*95-6°; OSRAM芯片; | 套 | 242 |  |  |
| 31 | 常规照明灯 | 小射灯AC220V，3*1W，白光,Φ80\3W，含拆除; | 套 | 81 |  |  |
| 32 | 常规照明灯 | 木栈道灯,整灯更换,35W; | 套 | 392 |  |  |
| 33 | 常规照明灯 | 木栈道灯LED灯泡，拆卸、更换，35W; | 套 | 104 |  |  |
| 34 | 常规照明灯 | 木栈道灯节能灯泡，更换，5W; | 套 | 35 |  |  |
| 35 | 常规照明灯 | 木栈道灯拆卸、维修重新安装，灯具利旧; | 套 | 185 |  |  |
| 36 | 常规照明灯 | 踏步灯，拆卸、维修重新安装，灯具利旧; | 套 | 69 |  |  |
| 37 | 接触器 | 接触器更换 CJ20-25／220V; | 台 | 46 |  |  |
| 38 | 负荷开关 | 漏电保护开关安装，3P,32A; | 个 | 231 |  |  |
| 39 | 照明开关 | 空气开关,拆除、更换，1P,32A ; | 个 | 58 |  |  |
| 40 | 照明开关 | 扳式开关，插座; | 个 | 35 |  |  |
| 41 | 小电器 | 电柜把手及锁更换; | 个 | 58 |  |  |
| 42 | 悬挂嵌入式配电箱 | 不锈钢配电箱 400*300*300，不含电气元器件; | 台 | 496 |  |  |
| 43 | 悬挂嵌入式配电箱 | 不锈钢配电箱 500*600*300，不含电气元器件; | 台 | 819 |  |  |
| 44 | 其他电器 | 开关电源变压器，12V,400W; | 个 | 450 |  |  |
| 45 | 其他电器 | 开关电源变压器，24V,400W; | 个 | 254 |  |  |
| 46 | 其他电器 | 小电器【更换时控开关;KG316T;】 | 台 | 185 |  |  |
| 47 | 其他 | 标志牌【路灯标识牌;椭圆形105*175;带胶防水车贴膜纸;】 | 套 | 58 |  |  |
| 48 | 电缆 | 电源线，YJV-3*2.5,穿管敷设; | m | 17 |  |  |
| 49 | 电缆 | 电源线，YJV-3*4,穿管敷设; | m | 23 |  |  |
| 50 | 电缆 | 电源线，YJV-3*6,穿管敷设; | m | 35 |  |  |
| 51 | 电缆 | 电源线，YJV-5*4,穿管敷设; | m | 35 |  |  |
| 52 | 电缆 | 电源线，YJV-5*6,穿管敷设; | m | 46 |  |  |
| 53 | 电缆保护管 | 电缆保护管PE32,埋地敷设; | m | 29 |  |  |
| 54 | 电缆保护管 | 电缆保护管PVC25,沿墙、柱、走道等明敷; | m | 23 |  |  |
| 55 | 配管 | 铝合金线槽20*20mm; | m | 35 |  |  |
| 56 | 铁构件制安 | 灯具、线槽、管道等固定用304不锈钢支架，尺寸、形式综合考虑; | 个 | 12 |  |  |
| 57 | 混凝土基础 | 路灯砼基础C20; | m3 | 1073 |  |  |
| 58 | 人（手）孔井 | 手孔井,半砖厚砖砌工作井,内径300*400*500mm,钢纤维复合井盖C250级，含挖填土; | 座 | 565 |  |  |
| 59 | 挖沟槽土方 | 管道沟槽开挖土方，综合各类土质; | m3 | 81 |  |  |
| 60 | 回填方 | 管道沟槽土方回填，综合各类土质; | m3 | 23 |  |  |
| 61 | 块料面层 | 人行道板、水泥砂浆垫层恢复; | m2 | 81 |  |  |
| 62 | 水泥混凝土 | 混凝土路面修复15cm厚度; | m2 | 161 |  |  |
| 63 | 锯缝机锯缝 | 锯缝机锯缝，修补填充塑料胶; | m | 23 |  |  |
| 64 | 拆除基层 | 拆除道板、石质块料面层，含水泥砂浆垫层; | m2 | 23 |  |  |
| 65 | 拆除人行道 | 拆除人行道厚10cm以内; | m2 | 196 |  |  |
| 66 | 开孔 | 砖墙、走道板、木栈道等处开孔，综合各种孔径; | 个 | 35 |  |  |
| 67 | 供电系统调试人工 | 施工前照明系统故障原因排查分析;排除线路故障人工 | 个 | 145 |  |  |
| 68 | 供电系统调试人工 | 施工后照明系统灯具逐一亮灯、测试;维修后逐一测试人工 | 个 | 145 |  |  |
| 69 | 供电系统调试人工 | 场地环境或照明线路复杂、疑难问题处理等各类特殊原因，导致检查、施工难度大、降效、窝工等增补费用;疑难检修人工 | 个 | 145 |  |  |
| 70 | 其他 | 园内照明系统定期巡查:每周白天及晚上，详见下表。 | 工 | 300 |  |  |
| 71 | 脚手架费用 | 脚手架搭建 | 处 | 577 |  |  |
| 72 | 垃圾清理费 | 载重汽车 4t | 车 | 519 |  |  |

注：

1、包括但不限于：完成各项工作所需的人工费、材料费、施工机械使用费、交通费、管理费、措施费（文明施工费、安全施工、临时设施等）、利润、各种税费（含增值税）、价格波动、招标文件规定的所有费用以及政策性文件规定、各项应有费用及合同所示的风险、责任和义务的费用等。

2、各项单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的单位费用，为全费用单价，含人工、材料、机械、间接费（工程排污费、社会保险费、住房公积金）、措施费（环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费）利润、税金、风险等所有费用。

3、零星维修项目清单报价明细表不参与本项目投标报价组成，零星维修量按实结算，结算单价以供应商项目报价为准，三年维护期内项目报价均有效。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

3.3、报价明细表附件3：（实质性格式）

零星维修项目清单以外的养护工程及应急维修工程

优惠下浮率

我单位承诺零星维修项目清单以外的养护工程及应急维修工程套用市政定额，并按审计后价格下浮　　　％作为结算价。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

承诺中标后一个月内在维护区域中心位置设立固定养护基地。

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州环宇工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州环宇工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2027年度武进城区路灯维护项目 | 详见招标文件 |  | / |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、拟投入到本项目的机械设备配置承诺表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 用途与要求 | 设备性质（自有或租赁） | 投标数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修路灯专用高架车 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 巡检抢修车辆 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件 |  |  |  |  |
| 4 | 常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、表格如有需要可自行扩展。

2、中标后各设备在显眼处用易辨识、不易脱落的的铭牌标明本项目合同编号，备采购单位定期检查考核；

3、保证以上机械设备固定用于本标段的日常养护工作，保证机械设备的正常运行，养护任务繁忙季节配备配用设备保证养护工作的正常进行；

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

4、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日