常州市金坛区政府采购

竞争性谈判文件（工程类）

- 资格后审

项目名称：常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目

项目编号：JSZC-320413-HSGS-T2024-0019

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

江苏华溯工程项目管理有限公司

目录

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

第一章  采购邀请

江苏华溯工程项目管理有限公司(以下简称代理机构)就下述采购项目的相关服务进行竞争性谈判采购，邀请合格供应商进行响应。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-HSGS-T2024-0019

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目

3.预算金额：88万元

4.采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 控制折扣率 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目 | 1 | 100% | 具体详见工程量清单和编制说明 |

5.采购方式：竞争性谈判

6.合同履行期限：1年（以采购人发出的第一次书面任务通知单视为开工），本合同范围内的每一单项工程的工期根据采购人要求，当合同履行时间达一年或合同履行价款经采购人委托的第三方审计机构审计后审定价达到88万元时，合同自动终止。

- 二、供应商资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国 ”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

þ本项目专门面向  þ中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

3.2其他特定资格要求：（1）投标人应具备的资质为：建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）项目负责人具备的资格为：建筑工程二级（含）以上注册建造师。

- 三、获取谈判文件

1.时间：公告发布之日起至2024年06月18日23时59分（北京时间）。

2.地点：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.3提醒：1）供应商可以在“江苏省政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照上述第3.2要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

2)供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.售价：   0   元。

- 四、提交（上传）响应文件截止时间和地点

4.1提交（上传）响应文件截止时间： 2024年06月24日14时30分（北京时间）。

响应截止时间后上传的响应文件将被拒收，在规定时间内上传的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

- 4.2地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter）等待开标，供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开标（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 6.1本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 6.2根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 6.3领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.4有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 6.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 6.6如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 6.7关于常州市政府采购供应商信用管理

- 6.7.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 6.7.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 6.7.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 6.8关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次谈判采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市金坛第一人民医院

联系人：袁女士

联系电话：0519-82796950

地址：常州市金坛区金坛大道500号

2.采购机构信息

名称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地址：常州市金坛区金胜东路19号

邮箱：1069223054@qq.com

项目经办人：刘女士    联系电话：0519-82807908

第二章  响应须知

响应须知前附表

本表是本项目的具体资料，是对响应须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 常州市金坛第一人民医院 |
| 2 | 最高限价 | *2.1控制折扣率（即为投标折扣）100% *2.2供应商应有明确费率报价，超过控制折扣率费率或者无费率报价投标的，作无效响应文件处理。 *2.3谈判报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 3 | 是否接受分支机构参与响应 | ■ 是 |
| 4 | 响应人提供的资格要求材料 | *4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。 |
|  |  | *4.2响应人特定资格要求材料： （1）企业资质证书; （2）安全生产许可证; （3）注册建造师证书; （4）安全生产考核B证。 |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。 |
|  |  | *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料：提供《中小企业声明函》 |
| 5 | *是否需要通过系统上传演示视频 | ■ 否 |
| 6 | *是否允许联合体响应 | ■ 否 |
| 7 | *是否接受进口产品响应 | ■ 否 |
| 8 | 响应人应提交的响应文件格式（因系统模板设置原因，系统模块中的“投标文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词） | 8.1封面； 8.2 响应人情况说明； *8.3开标一览表； *8.4响应函； *8.5法定代表人授权委托书； *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； *8.7分项报价明细表； - *8.8主要投标标的情况表； *8.9商务条款及服务偏离表。 |
| 9 | 响应人应提交的资性证明文件格式 | *9.1资格审查材料格式； 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标（响应）协议书（如本表第6条已要求且响应人是联合体的提交） *9.2政府采购供应商信用承诺书； 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| 10 | 响应人应提交的符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料。 |
| 11 | 响应人应提交的综合评审文件格式 | ■ 无需提供 |
| 12 | 是否组织现场考察（标前答疑会） | ■ 否 |
| 13 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 14 | 答疑截止时间 | 本项目不召开标前答疑会，响应人如对谈判文件有疑问，须在2024年06月18日18时00分前将相关疑问（格式详见谈判文件中“关于谈判文件的询问内容”）发送至邮箱（1069223054@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同谈判文件，逾期将不接受其对于谈判文件的相关异议。 |
| 15 | 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | 2024年06月14日至响应文件接收截止之日3日前 |
| 16 | 采购人对谈判文件澄清方式 | 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 17 | 响应文件（电子标书）份数及相关说明 | *17.1不需要提供纸质响应文件。 *17.2如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。 |
| 18 | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ■ 不允许 |
| 19 | 响应文件有效期 | * 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效） |
| 20 | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见采购需求、合同部分 |
| 21 | 谈判保证金 | ■ 本项目不收取谈判保证金 |
| 22 | 是否收取履约保证金 | ■履约担保形式：银行保函、保险公司保险单、现金、专业担保公司担保等形式； 履约担保的金额：88万*投标费率*10% ； 退还的方式：工程竣工验收合格后一次性退还(不计息) 。 |
| 23 | 项目属性及中小微企业有关政策 | 23.1本项目属于工程类，采购标的对应的中小企业划分标准属于 其他未列明 行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。 23.2以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| 24 | 是否有节能、环保产品 | ■无 |
| 25 | 其他 | 1.*满足本谈判文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 2、本次的成交服务费为以中标(成交)金额为基数收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.0%，100万元(含)-500万元0.7%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取，需中标单位在领取中标通知书时一次性付给招标代理单位，响应人在报价时综合考虑在响应报价中。 |

注：

1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效且不允许补正；

2.扫描件要求：

1）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

2）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目响应人应接受本谈判文件关于电子招投标各项规定。

第一节  说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本谈判文件的解释权为江苏华溯工程项目管理有限公司，以书面解释为准。

1.3 本谈判文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照谈判文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见响应须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.3“响应人”（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加政府采购活动（谈判当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件组成），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指响应人按谈判文件要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。具体内容详见第四章采购需求

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（响应）详见响应须知前附表第6条。如果允许联合体投标（响应），联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标（响应）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（响应）和与此有关的联合体的投标（响应）均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（响应）的全权代表参加投标（响应）活动，并承担投标（响应）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（响应），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向代理机构与采购人承担连带责任。

2.6 本谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见响应须知前附表第23.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见响应须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额详见响应须知前附表第4.4条。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表第23.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见响应须知前附表第23.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；详见响应须知前附表第24条（如涉及）。

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体详见响应须知前附表第24条。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在谈判文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在谈判文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策 ：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.相关要求

6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  谈判文件

7.谈判文件的构成

7.1谈判文件由下列六章内容组成：

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

7.2响应人应认真阅读谈判文件的全部内容。响应人应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.谈判文件的澄清和修正

8.1响应人在收到谈判文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作响应人完全认可谈判文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在响应人。

8.2在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对谈判文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

8.3谈判文件及谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容与原谈判文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。谈判文件的更正（含澄清、修改等）内容将在常州市政府采购网媒体上发布，作为谈判文件的组成部分，对响应人起约束作用。

第三节  响应文件的编制

9.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

9.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

10响应文件组成及相关要求

10.1响应文件组成为响应文件格式、资性证明文件格式和符合证明文件格式中相关要求提供材料。三部分内容指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同以及能够证明响应人提供的服务符合谈判文件规定的文件等材料。本次采购，响应人应按响应须知前附表第8至11条规定提交响应文件格式、资性证明文件格式和符合证明文件格式中相关要求提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许补正（具体填写要求详见谈判文件第六章）。

10.2响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照谈判文件第六章对响应文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

10.3对于谈判文件第六章响应文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由响应人自行编写。

11.报价

11.1所有响应均以人民币报价。

11.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，响应须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照谈判文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效

12评审相关材料要求

12.1响应人依据响应人资格要求、采购需求等中相关应提交的各类证明资料，提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。谈判小组成员半数以上认定模糊无法辨认的被认定为无效响应。

12.2其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

12.3扫描件要求

12.3.1扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

12.3.2采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

12.4电子签章

12.4.1 谈判文件要求加盖公章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

13谈判保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收谈判保证金。

14响应有效期

14.1响应文件应在本谈判文件响应须知前附表中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

14.2在特殊情况下，采购人或代理机构可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

第四节  响应文件的提交

15.响应内容填写应当符合以下要求

15.1响应人应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.2响应文件应按照谈判文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体响应，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

15.5响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该响应予以拒绝。

16.响应截止时间

16.1响应人应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。响应人应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开响应高峰时间，错峰进行电子响应，系统以收到响应人发出的递交指令的时间作为其响应时间，截至响应截止时间，电子政采系统响应通道将关闭，响应人未完成电子响应文件上传的，响应将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场提交。各响应人须提前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

16.3响应人有下列情形之一的,谈判小组视为响应人串通投标（响应），其响应无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；

16.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

16.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

16.3.5不同响应人的响应文件相互混传；

16.3.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，响应人企图影响采购人、代理机构或谈判小组评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人在响应截止时间前，可以通过常州市政府采购业务管理平台对其所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应人在响应截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。

第五节   评审

18.解密

18.1代理机构按谈判文件规定的时间、地点解密响应文件，本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，响应人6分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理。供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。如因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3响应人代表对采购活动有疑义，以及认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、代理机构对响应人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由响应人承担。

18.5如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.5.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.5.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.5.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.5.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.5.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.6本项目不公开报价。

19.组建谈判小组

19.1代理机构根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目专业要求组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2谈判小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

19.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

19.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

19.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，代理机构工作人员不得参加评标。

19.4谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价响应文件是否符合谈判文件的资格条件、商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

19.4.5向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20. 评审程序和评定成交的标准

20.1具体详见第三章评审程序和评定成交的标准。

第六节  确定成交

21.确定成交供应商

21.1代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见评审程序和评定成交的标准。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.成交通知

22.1成交供应商确定后，采购人或代理机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。

22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

23.终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

23.1.4平台系统出现本章第五节18.5条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照响应须知前附表第14条要求向采购人或代理机构提出询问。

25.2质疑

25.2.1响应人（潜在响应人）对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前提出，于响应截止时间后对谈判文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

25.2.2响应人（潜在响应人）认为谈判文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向代理机构提出质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.2.1对谈判文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2.3响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、代理机构有权不予答复。

25.2.4提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

25.2.5谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

25.2.7响应人（潜在响应人）为自然人的，应当由本人签字；响应人（潜在响应人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖名章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝，

25.2.8质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未成交原因等的，代理机构、采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，代理机构按询问程序处理。

25.3投诉

25.3.1质疑人对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

26.响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。

26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

27.保密和披露

27.1响应人自获取谈判文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2采购人或代理机构有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

27.3在采购人或代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或代理机构无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

28.技术服务费

28.1技术服务费：按文件执行，请投标单位在投标报价时综合考虑；投标人在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的响应人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（响应）答疑、领取谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

第三章   评审程序和评定成交的标准

第一节  资格审查程序

1.谈判小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，其响应无效。

3.响应人的《资性证明文件》有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其响应无效。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 如有，具体规定见第二章响应须知。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合谈判文件要求的承诺书。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |

- 符合性审查

1谈判小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

2谈判小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应谈判文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加“*”项的格式文件 | 未按谈判文件要求提供加“*”材料文件。 |
| 2 | 响应完整性 | 将一个采购包中的内容拆开响应。 |
| 3 | 报价 | 响应报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 未按照谈判文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 加“★”号条款响应 | 未按谈判文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 8 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 |
| 9 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 10 | 串通投标（响应） | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足谈判文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 13 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 14.1谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况； 14.2谈判文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。 |

第五节  谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

1.谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。（通过系统进行视频对话，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。）

2.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.评审过程中，谈判小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

6.谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价。

7.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

10.最终报价须包含竞争性谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

11.响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其响应无效。

12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见响应须知前附表第23条

13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）(除因谈判文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，在系统语音提示开始提交最终报价后的，十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的响应文件无效，作无效响应文件处理。

14.谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

14.1供应商对实质性变动不予确认的；

14.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

14.3如供应商的最终报价超过竞争性谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性谈判文件另有规定的除外）；

14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

14.6未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

第六节  评标方法

- 1.谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。投标报价相同且影响中标结果的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。

2.谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

3.谈判小组在评标过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章   采购需求

一、采购标的

常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目，具体详见采购清单。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：1年（以采购人发出的第一次书面任务通知单视为开工），本合同范围内的每一单项工程的工期根据采购人要求，当合同履行时间达一年或合同履行价款经采购人委托的第三方审计机构审计后审定价达到88万元时，合同自动终止。

地点： 常州市金坛区

三、常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目工程量清单编制说明

常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

- 编制依据

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）。

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 实名制费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮土建 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3.8 | 0.67 | 9 |
| 修缮安装 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 3.8 | 0.67 | 9 |

- 材料价格：按2024年4月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价【2024】83号文执行。

- 本工程招标范围：根据清单内容，按照甲方指令设施。

- 编制说明

- 工程量计算规则除清单中特别说明外均同计价表定额计算规则计算。

- 清单所列项目中的材料消耗量，投标人自行勘察现场，在投标报价中自行考虑，结算不再调整。

- 本项目所有材料均包括定制加工费用，如开孔、折边、磨边等，投标人自行考虑，费用含在投标报价中，不另外增加结算费用。

- 本项目清单综合单价均包含拆除垃圾清运及处置费用，结算不再增加垃圾清运处置费用。

- 所有材料必须满足消防、环保要求，材料品牌、材质等参数需得到甲方认可，主要材料品牌及相关要求如下：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 上海立邦（金牌净味5合1系列）、来威（佳色涂系列）、多乐士（家丽安无添加系列）或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 2 | 耐水腻子 | 美巢、立邦、丰彩或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 3 | 胶水 | 百得、丰彩、神威或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 4 | 地砖、墙砖 | 亚细亚、东鹏、诺贝尔或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 5 | 防水涂料 | 海仕途、宏源、东方雨虹或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 6 | 钢化夹丝玻璃 | 亨裕安、富轩、睿峰或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 7 | 钢质防火门 | 北京霍曼、格满林、马斯德克、亚亚或经甲方认可的同档次品牌 | 门框壁厚1.5，门板双面均为0.8厚 |
| 8 | 板材 | 大王椰、兔宝宝、莫干山、千年舟或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 9 | 电线、电缆 | 远东、上上、江南或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 10 | 灯具 | 雷士、欧普、三雄极光或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 11 | 卫生洁具 | 九牧、箭牌、恒洁或经甲方认可的同档次品牌 |  |
| 12 | PPR、UPVC及塑料管 | 上丰、日丰、联塑或经甲方认可的同档次品牌 |  |

- 本项目所有更换项目均包括拆除内容以及为更换必须拆除恢复内容、拆除垃圾清运及处置费用。

- 本工程建设单位提供施工用水用电，单价不含施工用水用电费用，接驳费用投标人自行在报价中考虑。

- 本工程施工需满足甲方运营要求，围挡、现场原有装饰的保护、人工降效、材料二次搬运产生的费用投标人自行考虑，费用含在投标报价中，不另外增加结算费用。

- 本项目涉及到非工作日或夜间施工，不再另行计算费用。

四、清单

| 常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 |
| 一) | 门窗维修改造 |  |  |  |  |
| 1 | 金属窗 | 更换门窗及隔断6厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 252.25 |
| 2 | 金属窗 | 更换门窗及隔断8厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 283.24 |
| 3 | 金属窗 | 更换门窗及隔断10厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 300.01 |
| 4 | 金属窗 | 更换门窗及隔断12厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 345.18 |
| 5 | 金属窗 | 更换门窗钢化玻璃（6Low-e+12A+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 445.84 |
| 6 | 金属窗 | 更换门窗钢化玻璃（6+12A+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 407.13 |
| 7 | 金属窗 | 更换采光天棚玻璃（6Low-e+12A+6+1.52PVB+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 697.50 |
| 8 | 金属窗 | 防火玻璃(防火极限同原玻璃等级)增加费用，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 181.27 |
| 9 | 金属纱窗 | 更换金刚纱窗，开启方式综合考虑，做法满足甲方需求，按实结算 | m2 | 1 | 203.18 |
| 10 | 金属窗 | 整修改造铝合金门窗，修整改造、矫正紧固、打密封胶条、玻璃补胶等，做法满足甲方需求，按窗扇面积计算 | m2 | 1 | 452.17 |
| 11 | 金属窗 | 金属窗更换滑轮、窗锁、执手等五金件(综合考虑)，做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 | 61.38 |
| 12 | 金属门 | 金属门更换铰链、门锁、拉手等五金件(综合考虑)，做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 | 72.01 |
| 13 | 金属门 | 更换地弹簧，做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 | 273.69 |
| 14 | 金属门 | 成品医用钢质门，含内外门套、304不锈钢五金配件等全部内容，颜色有甲方确定 | m2 | 1 | 1570.94 |
| 15 | 全玻自由门 | 地弹簧门全玻平开门，6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃，含304不锈钢拉手锁具等五金配件，做法满足甲方需求，按窗扇面积计算 | m2 | 1 | 543.79 |
| 16 | 金属卷帘门 | 铝合金抗风卷帘门，含门扇、门框等全部内容，门扇壁厚满足抗风要求，电动装置另计 | m2 | 1 | 217.52 |
| 17 | 补充清单项目 | 铝合金卷帘门电动装置，含电机、控制箱、线缆、开关等内容，电机功率满足抗风要求 | 套 | 1 | 1450.09 |
| 18 | 木质门 | 新装实木复合套装烤漆门，含门套、铰链、门锁、拉手等五金件，颜色根据甲方要求 | m2 | 1 | 1450.09 |
| 19 | 木质门 | 木质套装门更换铰链、门锁、拉手等五金件(综合考虑)，做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 | 82.74 |
| 20 | 储物柜 | 储物柜更换铰链、门锁、拉手等五金件(综合考虑)，做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 | 46.62 |
| 21 | 储物柜 | 定制储物柜,18厚E0级免漆实木多层板柜体、18厚欧松板PET柜门，深度600以内，含柜门、抽屉及五金配件等，颜色有甲方确定，按垂直投影面积计算 | m2 | 1 | 785.46 |
| 22 | 储物柜 | 定制储物柜,18厚E0级免漆实木多层板柜体、18厚欧松板PET柜门，深度600以外，含柜门、抽屉及五金配件等，颜色有甲方确定，按垂直投影面积计算 | m2 | 1 | 906.31 |
| 23 | 玻璃栏板 | 更换8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 555.54 |
| 24 | 玻璃栏板 | 更换6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 491.01 |
| 25 | 采光天棚 | 更换天棚钢化玻璃（6Low-e+12A+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 | 456.02 |
| 二) | 地面维修改造 |  |  |  |  |
| 26 | 块料楼地面 | 地砖维修，清除松动、损坏块料楼地面，重新基层找平、粘贴地砖，规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 | 176.10 |
| 27 | 块料踢脚线 | 地砖踢脚线维修，清除松动、损坏踢脚线，重新基层找平、粘贴地砖踢脚线(含磨边)，规格、颜色、高度综合考虑，做法满足甲方需求，按实际长度计算 | m | 1 | 34.50 |
| 28 | 卷材楼地面 | PVC地胶维修，清除翘皮、损坏地胶地面，重新基层修补、粘贴地胶，规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 | 165.79 |
| 29 | 复合木地板 | 清除损坏木地板，重新铺设3~5厚泡沫防潮垫，12mm厚实木复合地板，恢复踢脚线，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按地板面积计算 | m2 | 1 | 182.75 |
| 30 | 块料面层 | 花岗岩铺装维修，清除松动、损坏花岗岩面层，重新铺设(花岗岩利旧)，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 | 139.45 |
| 31 | 块料面层 | 花岗岩铺装维修，清除松动、损坏花岗岩面层，重新铺设，花岗岩规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 | 312.02 |
| 32 | 块料铺设 | 舒布洛克砖铺装维修，清除松动、损坏舒布洛克砖，重新铺设面包砖，面包砖规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 | 117.90 |
| 33 | 安砌侧石 | 侧石维修，整修侧石(侧石材质同原材质)，做法满足甲方需求，按侧石长度计算 | m | 1 | 85.94 |
| 34 | 安砌侧石 | 侧石维修，整修侧石(侧石利旧)，做法满足甲方需求，按侧石长度计算 | m | 1 | 24.61 |
| 35 | 安砌侧石 | 平石维修，整修平石(平石材质同原材质)，做法满足甲方需求，按平石长度计算 | m | 1 | 68.33 |
| 36 | 安砌侧石 | 平石维修，整修平石(平石利旧)，做法满足甲方需求，按平石长度计算 | m | 1 | 19.27 |
| 37 | 沥青混凝土 | 路面修复，喷洒沥青油料粘层，摊铺4cmAC-13C细粒式(玄武岩骨料)，做法满足甲方需求，按实结算 | m2 | 1 | 96.72 |
| 38 | 拆除混凝土结构 | 拆除路面面层及基层，含锯缝、拆除垃圾装车外运及处置费用，按体积计算 | m3 | 1 | 102.97 |
| 39 | 水泥混凝土 | C30商品砼浇筑路面、基层等，含混凝土浇筑、养护、模板，按混凝土体积计算 | m3 | 1 | 725.26 |
| 40 | 减速带 | 安装塑胶减速带，1000*350mm宽*50mm厚，含端部半圆，按安装长度计算 | m | 1 | 179.02 |
| 41 | 坡道垫 | 安装台阶、坡道防滑垫，材质橡塑，宽度7-15cm综合考虑，按安装长度计算 | m | 1 | 25.08 |
| 42 | 检查井井盖更换 | φ700C250钢纤维混凝土井框、盖更换，井周加固，做法满足甲方需求，按实结算 | 座 | 1 | 603.24 |
| 43 | 检查井井盖更换 | C250级球墨铸铁雨水篦子井框、盖更换，井周加固，做法满足甲方需求，按实结算 | 座 | 1 | 474.65 |
| 三) | 墙面维修改造 |  |  |  |  |
| 44 | 砌体拆除 | 根据甲方要求拆除砌体(含砌体内构造柱圈梁)，含切割、拆除垃圾装车外运及处置费用，按体积计算 | m3 | 1 | 224.47 |
| 45 | 实心砖墙 | M5混合砂浆砌筑MU混凝土砖墙，砌体规模综合考虑 | m3 | 1 | 1004.21 |
| 46 | 其他构件 | C30商品砼现浇混凝土构件，柱梁综合考虑，含模板安拆混凝土浇筑养护全部内容 | m3 | 1 | 2694.91 |
| 47 | 现浇构件钢筋 | 钢筋制作安装、含植筋等，规格综合考虑 | t | 1 | 7444.66 |
| 48 | 钢骨架 | 热镀锌钢骨架制作安装，焊接处防锈处理 | t | 1 | 11926.54 |
| 49 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙抹灰，界面剂一道，12厚1:2水泥砂浆底，8厚1:3水泥砂浆面 | m2 | 1 | 42.25 |
| 50 | 墙面一般抹灰 | 内外墙面基础修补，切割清理损坏墙面，水泥砂浆面粉刷，做法满足甲方需求，按修补面积计算 | m2 | 1 | 69.99 |
| 51 | 块料墙面 | 内墙砖维修，清除松动、损坏内墙砖，重新基层找平、粘贴墙砖，瓷砖规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按面积结算 | m2 | 1 | 205.18 |
| 52 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除空鼓掉落石材墙面及基层，重新粘结剂粘贴石材墙面（石材利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 | 252.70 |
| 53 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除空鼓掉落石材墙面及基层，重新粘结剂粘贴石材墙面，石材磨边倒角规格颜色综合考虑，按修补面积计算 | m2 | 1 | 474.57 |
| 54 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除松动、脱落干挂石材墙面，重新干挂石材墙面（石材利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 | 324.67 |
| 55 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除破损干挂石材墙面，重新干挂石材墙面，石材规格颜色综合考虑，按修补面积计算 | m2 | 1 | 524.45 |
| 56 | 隔断 | 75轻钢龙骨隔断 | m2 | 1 | 76.79 |
| 57 | 隔断 | 隔墙填充75厚防火岩棉 | m2 | 1 | 60.64 |
| 58 | 隔断 | 隔墙12厚阻燃板基层，按面积计算 | m2 | 1 | 80.53 |
| 59 | 隔断 | 隔墙9.5厚纸面石膏板面层，按面积计算 | m2 | 1 | 47.17 |
| 60 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断，玻璃12厚钢化玻璃，框架:热镀锌钢骨架，18厚阻燃板基层，外包1.0厚不锈钢板，按垂直投影面积计算 | m2 | 1 | 676.70 |
| 61 | 墙面装饰板 | 钢质墙板维修，拆除变形钢质墙板，整形后重新安装（钢质墙板利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 | 147.13 |
| 62 | 墙面装饰板 | 钢质墙板维修，拆除破损钢质墙板，重新安装钢质墙板，墙板规格颜色综合考虑，按修补面积计算 | m2 | 1 | 424.09 |
| 63 | 墙面装饰板 | 10厚竹木纤维集成墙板饰面，含基层龙骨及挂件，颜色有甲方确定 | m2 | 1 | 265.85 |
| 64 | 墙面装饰板 | 5厚免漆板木饰面，颜色有甲方确定 | m2 | 1 | 110.27 |
| 65 | 墙面装饰板 | 4厚冰火板饰面，颜色有甲方确定 | m2 | 1 | 116.62 |
| 66 | 墙面装饰板 | 室内墙面2mm氟碳铝板饰面，含折边加工，颜色综合考虑，按可视面积计算 | m2 | 1 | 481.79 |
| 67 | 墙面装饰板 | 室内墙面1.0304不锈钢板饰面，含折边加工，颜色综合考虑，按可视面积计算 | m2 | 1 | 287.52 |
| 68 | 墙面喷刷涂料 | 新砌墙面，白水泥腻子两遍，无机涂料两遍 | m2 | 1 | 28.09 |
| 69 | 墙面喷刷涂料 | 室内墙面局部修补腻子，满墙面刷内墙乳胶漆出新，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按涂料面积计算 | m2 | 1 | 15.52 |
| 70 | 墙纸裱糊 | 墙布、墙纸墙面维修，墙布墙纸翘皮处，腻子找平、刷胶、抽直角、粘贴墙布墙纸（墙布墙纸利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 | 69.05 |
| 71 | 墙纸裱糊 | 墙布墙面维修，墙布破损处，铲除原墙布，腻子找平、刷胶、粘贴墙布（墙布颜色同原墙布，颜色综合考虑），按修补面积计算 | m2 | 1 | 103.04 |
| 72 | 墙纸裱糊 | 墙纸墙面维修，墙纸破损处，铲除原墙布，腻子找平、刷胶、粘贴墙纸（墙布颜色同原墙布，颜色综合考虑），按修补面积计算 | m2 | 1 | 82.10 |
| 73 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面局部耐水腻子修补，外墙涂料出新，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按修补面积计算 | m2 | 1 | 33.83 |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆修补，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按修补面积计算 | m2 | 1 | 84.58 |
| 75 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板墙面，钉眼防锈处理、接缝自粘胶带、批白水泥腻子两遍、无机涂料两遍，颜色由甲方确定，按面积计算 | m2 | 1 | 34.97 |
| 四) | 吊顶维修改造 |  |  |  |  |
| 76 | 吊顶天棚 | 拆除破损石膏板吊顶，重新安装石膏板面层 | m2 | 1 | 54.36 |
| 77 | 吊顶天棚 | 新增石膏板吊顶，含吊筋、轻钢龙骨、单层9.5厚石膏板面层 | m2 | 1 | 142.27 |
| 78 | 吊顶天棚 | 新增天棚铝合金检修口450*450 | 个 | 1 | 92.60 |
| 79 | 吊顶天棚 | 新增吊顶空调风口导流板、挡风板，规格综合考虑 | 个 | 1 | 120.84 |
| 80 | 吊顶天棚 | 更换集成铝板吊顶，含配套龙骨，集成铝板规格颜色综合考虑，按面积计算 | m2 | 1 | 182.73 |
| 81 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶维修，含配套龙骨，矿棉板利旧，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 | 66.47 |
| 82 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶，含配套龙骨，15厚矿棉板厚度颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 | 145.00 |
| 83 | 吊顶天棚 | 穿孔铝板维修，含配套龙骨整修，铝板利旧，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 | 96.68 |
| 84 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板面钉眼防锈处理、接缝自粘胶带、批白水泥腻子两遍、无机涂料两遍，颜色由甲方确定，按面积计算 | m2 | 1 | 38.24 |
| 85 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部修补腻子，刷内墙乳胶漆出新，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 | 31.36 |
| 五) | 防水维修改造 |  |  |  |  |
| 86 | 刚性层拆除 | 拆除屋面刚性防水层，含拆除垃圾装车外运及处置费用 | m2 | 1 | 40.72 |
| 87 | 防水层拆除 | 拆除屋面卷材防水层，含拆除垃圾装车外运及处置费用 | m2 | 1 | 10.18 |
| 88 | 卷材防水 | 基层处理剂一道，热熔满铺4厚SBS改性沥青防水卷材一道，按面积计算 | m2 | 1 | 63.12 |
| 89 | 卷材防水 | 伸缩缝盖缝维修，拆除原盖缝卷材、清理缝隙、基层处理剂一道，热熔满铺4厚SBS改性沥青防水卷材一道，按面积计算 | m2 | 1 | 73.30 |
| 90 | 涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水，按面积计算 | m2 | 1 | 46.55 |
| 91 | 涂膜防水 | 1.5厚JS防水涂料，按面积计算 | m2 | 1 | 31.28 |
| 92 | 屋面排水管 | 屋面PVCΦ100排水管维修 | m | 1 | 41.63 |
| 93 | 屋面排水管 | 更换PVC水斗屋面排水Φ100 | 只 | 1 | 46.92 |
| 94 | 变形缝 | 立面变形缝维修，类型综合考虑，采用0.8厚不锈钢盖板，做法满足甲方需求，按实结算 | m | 1 | 64.78 |
| 95 | 补充清单项目 | 混凝土漏点打孔注聚氨酯防水处理，按注浆点数计算 | 个 | 1 | 30.21 |
| 96 | 补充清单项目 | 混凝土漏点打孔注环氧树酯防水处理，按混凝土裂缝长度计算 | m | 1 | 483.36 |
| 六) | 其他零星维修改造 |  |  |  |  |
| 97 | 金属装饰线 | 1.0厚不锈钢金属线条制作安装，展开宽度50mm以内 | m | 1 | 30.21 |
| 98 | 金属装饰线 | 1.0厚不锈钢金属线条制作安装，展开宽度100mm以内 | m | 1 | 48.34 |
| 99 | 塑料装饰线 | 基层清理，45*45*2PVC护角采购安装 | m | 1 | 29.46 |
| 100 | 镜面玻璃 | 更换卫生间破损玻璃镜，厚度综合考虑，做法满足甲方需求，按实结算 | m2 | 1 | 158.76 |
| 101 | 金属面油漆 | 金属构件表面除锈、刷氟碳防锈漆两遍 | m2 | 1 | 54.37 |
| 102 | 床帘 | 床位隔帘系统，含隔帘（高度综合考虑）、静音轨道、滑轮，按轨道长度计算 | m | 1 | 96.68 |
| 103 | 补充清单项目 | 更换15厚亚克力台面，含磨边倒角制作安装全部内容 | m2 | 1 | 338.36 |
| 104 | 补充清单项目 | 围墙围网维修，整修变形、松动围网，按整修面积计算 | m2 | 1 | 24.17 |
| 105 | 补充清单项目 | 新做围墙围网，含基础、立柱、网眼200*50直径5mm围网，按面积计算 | m2 | 1 | 145.00 |
| 106 | 补充清单项目 | 金属构件整修，病床、推车修补焊接，按床或推车数量计算 | 个 | 1 | 96.68 |
| 107 | 补充清单项目 | 更换屋面304不锈钢排气孔 | 个 | 1 | 181.27 |
| 108 | 补充清单项目 | 蹲坑给排水维修，含地面切割拆除、给排水管道维修、原样恢复地面、垃圾清理处置，按蹲坑数量计算 | 个 | 1 | 604.21 |
| 109 | 补充清单项目 | 墙面、楼面开孔，直径180以内，结构实体、孔长综合考虑 | 个 | 1 | 60.42 |
| 110 | 零星点工 | 零星维修点工（工种类别综合考虑、含小型机具使用费用），8小时为一个工日，不足4小时按0.5工日计算, | 工日 | 1 | 200.11 |
| 七) | 水电安装维修改造 |  |  |  |  |
| 111 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆更换（台下盆、规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 435.25 |
| 112 | 给、排水附(配)件 | 洗脸盆下水口(铜)更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 72.51 |
| 113 | 给、排水附(配)件 | 洗脸盆配套扳把式脸盆水嘴更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 54.31 |
| 114 | 洗涤盆 | 拖把池更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 组 | 1 | 253.48 |
| 115 | 给、排水附(配)件 | 拖把池加长水龙头更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 42.11 |
| 116 | 大便器 | 低位水箱蹲便器 水箱更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 | 96.68 |
| 117 | 大便器 | 蹲便陶瓷器更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 | 456.19 |
| 118 | 给、排水附(配)件 | 手压阀式蹲便器手压阀更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 48.34 |
| 119 | 大便器 | 连体式坐便器更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 | 673.89 |
| 120 | 小便器 | 带感应小便器更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 组 | 1 | 914.98 |
| 121 | 给、排水附(配)件 | 连体式坐便器连体进水阀配件更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 | 36.25 |
| 122 | 给、排水附(配)件 | 连体式座便器桶盖更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 72.51 |
| 123 | 给、排水附(配)件 | 连体排水口配件更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 | 72.51 |
| 124 | 给、排水附(配)件 | 角阀更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 80.01 |
| 125 | 给、排水附(配)件 | 卫生洁具金属软管更换，规格型号综合考虑，做法满足甲方需求，按实结算 | 根 | 1 | 18.13 |
| 126 | 淋浴器 | 花洒更换（规格型号综合考虑）规格尺寸颜色与原来的一致，做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 | 48.34 |
| 127 | 给、排水附(配)件 | 地漏更换（规格型号综合考虑）规格尺寸颜色与原来的一致，做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 45.10 |
| 128 | 螺纹阀门 | 水阀更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 | 26.15 |
| 129 | 塑料管 | 给排水管道维修（埋墙式），含渗漏点排查、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等全部工作内容，做法满足甲方需求，按实结算 | 处 | 1 | 120.84 |
| 130 | 塑料管 | 给排水管道维修（埋地式），含渗漏点排查、破路、土方开挖回填等全部工作内容，做法满足甲方需求，按实结 | 处 | 1 | 181.27 |
| 131 | 补充清单项目 | 空调移机，空调机型综合考虑 | 次 | 1 | 157.10 |
| 132 | 补充清单项目 | 空调加制冷剂，空调机型综合考虑 | 次 | 1 | 217.52 |
| 133 | 外脚手架 | 外用钢管脚手架，按墙面垂直投影面积计算 | m2 | 1 | 22.64 |
| 134 | 里脚手架 | 活动脚手架，按墙面垂直投影面积、天棚水平投影面积计算 | m2 | 1 | 4.30 |
| 135 | 满堂脚手架 | 高度3.6~5.0m满堂脚手架，按水平投影面积计算 | m2 | 1 | 27.62 |
| 136 | 满堂脚手架 | 高度5.0~8.0m满堂脚手架，按水平投影面积计算 | m2 | 1 | 34.75 |
| 137 | 满堂脚手架 | 高度8.0m以上每增加2m满堂脚手架，按水平投影面积计算 | m2 | 1 | 7.79 |
| 138 | 补充清单项目 | 不能搭设脚手架的情况下，使用升降机、挂篮等其他方法高空作业措施增加费，方案有投标人自行考虑，按次数计算 | 次 | 1 | 725.05 |
| 1、本工程采用全费用单价报价，全费用报价但不限于:人工费、机械费、材料费、管理费、机械进退场费、措施费(降噪、防尘、冬雨季施工、安全生产与文明施工、已完工程保护、二次搬运费、维修产生垃圾清运费、保险费、交通费、巡查费、施工围挡、保证医院运营产生的人工降效费用等)、规费、税金(税率9%)、利润等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等。投标人应充分了解现场实际施工情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等，并要求投标人自行踏勘现场，充分考虑不可见因素。 |  |  |  |  |  |

第五章   合同文本（范本）

合同协议书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 工期 |  |
| 施工单位 |  |
| 工程地点 |  |

国家工商行政管理局

中华人民共和国建设部   制定

第一部分   协  议  书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：            。

2.工程地点：          。

3.资金来源：      。

4.工程内容：          。

5.工程承包范围：。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月  日。

计划竣工日期： 年   月  日。

工期：1年（以接收到发包人发出的第一次书面任务通知单视为开工）。

注：本合同范围内的每一单项工程的工期根据发包人要求，当合同履行时间达一年或合同履行价款经发包人委托的第三方审计机构审计后审定价达到88万元时，合同自动终止。（具体项目履行时间：以发包人发出书面开工令的日期往后顺延满一年，项目完工并且相关资料移交完毕后结束）。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同费率为：   %。

2.合同价格形式：单价合同。（控制单价详见附件一《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》，承包人最终结算时，以该单价乘以投标费率作为投标单价进行结算。）

五、项目经理

承包人项目经理：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）图纸及工程量清单（另附）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，代理公司执 贰 份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                    地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电  话：                                    电  话：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

第二部分 通用合同条款

略，此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：该工程的临时设施及施工现场场地等。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线内范围 。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施该项目需占用规划红线以外的临时用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）图纸及工程量清单（另附）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套(含竣工后提供竣工图)，承包人可自费复印更多份数；

发包人向承包人提供图纸的内容：提供经审图合格的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件：

需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；

承包人提供的文件的期限为：发包人要求7 天内；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件，按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提供相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员 进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表；

承包人接收文件的地点：现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表 ；

监理人接收文件的地点：现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。

1.10.2

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务，如果对公开有关信息的 必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.1 发包人代表

姓    名：；

职    务：；

联系电话：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、施工过程中由招标人提供水源和电源接驳点；2、若承包人在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由承包人承担；3 本工程水、电费用已按定额预算价包含在合同价中由承包人承担。

2.4 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提交符合发包人、城建档案馆和质监监督部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。发包人、监理单位需要提供的其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：

竣工验收合格后 7 日内。如未按此规定时间提供按 1000 元/天支付违约金。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。

(10) 承包人应履行的其他义务：

一、承包人在本合同生效后 7 天向监理、发包人提供施工组织设计和施工总进度计划，监理、发包人在 7 天内予以回复。施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，承包人应于 2 天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。

二、承包人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由承包人办理有关交通、环卫、环保手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的违约责任和赔偿。排污管理：承包人自行办理排污许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；噪声管理：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；垃圾管理：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；公共道路占用(若有)：承包人办理占用手续，费用由承包人在投标报价中考虑。

三、施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，必须创建金坛区建筑施工安全生产标准化示范工地。且施工人员进场必须规范着装(包括安全设备、设施) 、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按发包人施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

四、高(中) 考、节假日、市内有关方面重大活动期间或发包人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成承包人损失，但发包人将不承担承包人的任何损失。

五、承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路上布置限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续 及费用由承包人承担。

六、承包人应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作。承包人必须提供施工进度计划表，明确发包人指定供应商在各区各层各部位的进场施工、供货时间，在经监理、发包人批准后，承包人应严格按照批准的施工进度安排发包人指定供应商进行施工、供货。由于承包人未能及时提供施工条件或配合发包人指定供应商进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由承包人承担全部责任。

七、现场具备施工条件后，承包人应按要求的进度完工。

八、承包人应保证发包人支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资及材料、设备等款项；且按照相关规定向有关部门交纳民工工资保证金。承包人必须按国家和地方规定，与每一位建筑工人签订用工合同，及时足额发放工人工资及约定支付材料、设备等款项。否则，承包人无条件同意发包人直接用工程款补足工人工资及材料、设备等款项。并且发包人有权单方面终止合同，并追偿工期违约和信誉等损失。

九、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。

十、本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门现行要求编制整理竣工资料和竣工图一式肆份(其中应有贰套盖有审图章的竣工图)及发包人、监理单位需要提供的其他资料，移交给发包人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。

十一、在发包人提供了符合规定的开工手续后，承包人应具备维护施工现场正常施工秩序的能力，防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程施工过程中，承包人对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由承包人自行解决并承担相应费用，发包人不承担任何责任；如需发包人进行协调，则协调发生的费用由承包人承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。

十二、承包人不得损坏发包人提供的相关设施，如有损坏需按原价赔偿，并向发包人支付 2000元以上/次的违约金，直接从工程款中扣除，并承担由此产生的一切责任。

十三、承包人自行踏勘现场，注意水源和电源接驳点的位置，综合考虑临时用水、用电方案，不得以任何理由要求发包方更换提供的水源和电源接驳点的位置。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：     ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：        ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：(1)项目经理每周到岗天数不少于 5 日，每日工作时间不低于 8 小时，并 24 小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。(2)技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员每周到岗天数不少于 5 日，每日工作时间不低于 8小时，并24 小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目经理进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金 2000 元/天；规定参加工程例会必须准时到场，项目经理不到场支付 2000 元/次的违约金，无故迟到500 元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若出现上述情形累计超过十次的，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如承包人擅自更换，需承担违约金 3万元，并报常州市金坛区建设工程交易中心备案。如确有特殊原因需更换项目经理，必须经发包人同意，且需承担违约金 2万元，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在3 日内调离本工程，同时承包人应在 3 日内用发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理，否则向发包人支付 1万元/天违约金；若拒不整改，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：工程投标书中的各主要施工管理人员(技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员)无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 3 日内调离本工程， 同时承包人应在 3 日内用发包人批准的上述各主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向发包人支付 2000 元/人天违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员确需离开施工现场时，应事先通知监理人。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经发包人同意。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金 1000 元/天；规定参加工程例会必须准时到场，技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员无故不到场支付 1000 元/次的违约金，无故迟到 200 元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括： /。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/   。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/    。

其他关于分包的约定：/ 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保形式：银行保函、保险公司保险单、现金、专业担保公司担保等形式。；履约担保的金额：88万*投标费率*10% ；退还的方式：工程竣工验收合格后一次性退还(不计息) 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时， 发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)

另行协商 ；

(2)      /；

(3)     /。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：本工程质量等级为合格工程。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后 24 小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承 包 人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。(2)承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的治安保卫措施， 并承担因承包人因该项工作不力而造成的相应损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工 7 天内编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程承包人必须按扬尘管控必须达到相关主管部门的要求，

承包人必须服从发包人制定的有关现场安全文明管理规定，并服从发包人、监理的统一管理和协调。承包人应按照发包人、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。

承包人应保证施工现场符合工程当地建设、规划、环保及城管部门文明施工的有关规定，承担因其自身违反有关规定造成的损失和违约责任。施工场地清洁卫生的要求：遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约责任；临时设施的搭设需经监理人和发包人批准，并按标准化、文明现场的要求设立标语、标牌，保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，并承担相关费用。承包人必须严格按照当地建设主管部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由承包人向发包人支付 1 万元违约金，从承包人工程款中直接扣除。现场生活区与办公区分隔管理，施工现场预制加工区与施工区域分隔；施工区域封闭管理，基坑应做好四周场地硬化、排水沟及护栏的设置、维护、保管、拆除等工作，并承担因其自身原因造成的损坏恢复责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费实施动态计价管理，详见常住建〔2020〕99 号文。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7 天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 自监理人收到承包人报送的施工组织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 自监理人收到承包人报送的相关进度计划后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后， 计划开工日期前 7 天提交开工报审表。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前 7 天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前 7 天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工(非承包方的责任) ，经发包人同意，工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天按结算价款的万分之五计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价款的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 按通用条款执行

(2) /

(3) /

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：按清单及合同相关条款执行。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.4.2 承包人提供的材料和设备：承包人应在材料、设备进场前 7 天向监理人申报相关资料，

监理人在收到申报资料 3 天内完成审批。(1)除发包人供应或发包人定价承包人供应材料外，承包人应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购由承包人负责采购的材料，采购前应向监理工程师提供产品合格证明和样本、样品(可进行封样的)，并在材料到货前 24 小时通知监理工程师初检。承包人对材料质量负责，承包人提供的材料不符合要求时，发包人保留发包人供应或发包人定价承包人供应材料的权利。(2)主要材料供应商由承包人自行选择，但须得到发包人、监理人的认可。未经发包人、监理人的决定或认可，承包人不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。具体事宜由承包人与材料供应商签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。(3)发包人、监理人对材料供应商的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不解除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。(4)承包人采购的材料在使用前，承包人首先进行自检，并做自检内容记录，此外还应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，若检验或试验不合格，其费用由承包人承担。(5)因发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，承包人应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重 新采购，承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。(6)材料供应商与承包人的材料供应量按材料供应商与承包人双方共同签认的实际供应数量进行计量。发包人有权监督承包人与材料供应商的合同履行情况，若承包人不按合同规定支付材料款，发包人有权从应支付给承包人的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。(7)承包人需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报发包人代表批准后才能使用，由此增减的合同价款根据工程申报单、现场签证于工程竣工结算时一并结算。发包人的批准并不能解除承包人对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备， 样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1、变更项目清单单价的结算方法：在《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》中已有适用的清单，则以此清单单价乘以投标费率得到的单价结算。但采用不平衡报价且明显高于市场价的子目变更，其单价将在满足该子目中标工程量15%范围内采纳其报价，超出15%(含)以外的工程量按无适用或类似于变更工程的价格的方法确定价格；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格的，承包人应按本专用条款第 12 条之风险范围以外合同价格的调整方法：c 确定的方法计算。2、如有变更，应在变更部分施工前一周提交变更方案，如涉及造价的，则需提供变更前后的造价对比方案。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：施工期间材料价格涨跌不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1.承包人的投标施工方案、现场施工条件

2.工程量变化产生的前期费用；

3.工程材料(设备)市场价格的波动。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

风险范围以外的内容：

1.设计变更引起的工程量增减；

2.发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

3.暂估价材料、暂估价项目；

4.发包人确认的其它项目；

5.发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1.工程量应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向发包人提出，经发包人委托的第三方审计机构审计后按审定数量结算。

2.没有除税信息指导价的，以发、承包双方经市场询价后确认的价格相比为准。)

3.因《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》缺项或因发包人提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

a．《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》中已有适用于变更工程的清单，则以此清单单价乘以投标费率得到的单价结算；

b．《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》中有类似于变更工程的清单，则已类似清单单价做适当调整后乘以投标费率得到的单价结算；

c．《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》中无类似清单，结算原则为：依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等计价规则中的标准并按中标费率同步下浮，材料价格按工程实施期间的常州信息指导价(无信息价的按甲乙双方确认价，材料价均为除税价，作为结算依据，确认价不让利) ，根据上述要求编制综合单价报发包人确认。

4.以本工程投标截止日前 28 天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政府发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

5.工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得发包人的书面同意并提供预算书待监理、发包人、跟踪审计人员确认后方可实施，否则不予结算。

6.所有涉及工程结算的隐蔽签证单上必须有承包人、监理工程师（如有）、发包人代表、跟踪审计人员（如有）四方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证的时间及标注时间、部位、尺寸的现场影像资料，如有必要，还需附有综合单价分析表。

7.因《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》中缺项或非承包人原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人应事先将拟实施的方案提交给发包人及审计部门确认，如未提交则视为工程变更不引起措施项目的调整或承包人放弃调整措施项目的权利。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额： /。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项 〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序： /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 结算方式：

（1）本项目每六个月按实结算一次。

（2）承包人每次接到发包人书面任务单时，应主动核算预算金额，以保证本合同总金额不超出88万元；如不主动核算预算金额，发生结算金额超出88万元时，则视为承包人主动放弃超出88万元以外部分结算款项的权利。

12.4.2 付款方式：

承包人自第一次接到发包人书面任务通知单开始后每满六个月付至审定价的95%；合同期满一年后的一个月内付至累计审定价的100%（无息）。

注：各支付节点支付项目款时需同时提供等额的增值税发票。

12.4.3 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    /  。

12.4.4 进度付款申请单的提交

- 单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

- 总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.5 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /  。

（2）发包人支付进度款的期限：/ 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：/

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收(俗称竣前验收) 之前经发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他一切损失由承包人承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由/ 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：/。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。

(2) 发包人完成支付的期限： /。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按发包人要求执行。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/  ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：   /

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：满足建设部【2000】 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后 8 小时内到达工程现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：若因发包人原因需减少或取消部分工程量清单，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

(1)承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件(包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函)，上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。

(2)承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则按本合同相关条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定 ：承包 人必须按国家相关规定为从职工办理安全生产责任保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    承包人自理  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/ 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向常州市金坛区人民法院起诉。

21．补充条款

1、承包人承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，承包人应确保农民工工资、专业分包工程款、材料供应款的支付到位。

2、承包人在整个施工过程中，所产生的争议按合同约定解决，原则上在项目竣工结算审计时由审计部门按规定解决，承包人不得以发包人要求增加的承包范围以外的工程量、中途变更、签证(包括但不限于计量、价格签证)、索赔等未达成一致意见为由暂停施工或拖延工期，如发生此类情况，承包人将按 1万元/次承担违约金，并承担由此造成的一切后果。

3、项目现场实际人员与投标文件中的施工项目部组成人员不符合的，发包人有权终止部分或全部合同。

4、本工程的施工进度必须满足发包人进度安排且不影响其它专业工程的进度，否则发包人有权按招标文件中的相关条款处违约责任，情节严重的发包人有权终止合同。

5、施工方案编制中应有绿色施工方案的内容 。

6、临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，承包人均已在投标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。

7、施工用水、电由发包人提供接驳点，临时用水、电及配套线缆、控制箱管材等由承包人自行考虑，且须满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。承包人施工所产生的水、电费由发包人委托的第三方审计机构按定额含量乘以预算单价从审定结算价款中扣减支付给发包人。

8、所有拆除更换维修项目，拆除物应及时交付发包人确认后实施，否则不予计量。

9、所有设备主材须提供相应的合格证明或3C认证标志。

10、所有维修项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算审计的依据。

11、承包人应充分了解其他专业工程施工过程中可能存在的对本工程的不利影响，并采取切实保护措施，防止本工程遭到破坏。同时，承包人应充分了解本工程施工对其它专业工程、周围地下管线和临近建筑物、构筑物可能存在的不利影响，并采取有效保护措施，防止本工程施工破坏其它工程或周边环境和设施。相应措施所需费用已包括在投标报价中。

12、承包人现场施工用设备机械等必须合理布置，数量应当满足施工进度要求；并应服从发包人为工程总体施工组织所提出的协调意见。

13、承包人必须确保材料、劳动力、施工机械等资源投入，满足各施工阶段施工需求，确保施工进度计划的工期节点。

14、竣工时承包人负责进行全面清理，包括清洁所有已完成的各专业工程及设备(各专业工程承包商须在专业工程竣工交付前自行完成自身工程范围清洁工作)。承包人应在工程竣工前及时将临时设施(含临时围墙、临时道路、塔吊基础、施工电梯基础等)及施工设备拆除，做到工完场清(含建筑垃圾清运)，清理标准应获得发包人认可。如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人可安排第三方完成，按实际发生费用从承包人工程款中直接扣出，影响工期的责任由承包人承担。若因施工进度及现场协调要求需拆除临时设施或施工设备，承包人应当按照发包人的指令按时完成，费用已包含在本合同中。

15、承包人应对施工过程中产生的任何侵权行为(含噪音、环境污染等对第三人产生的侵权)承担责任并赔偿所造成的相应损失。

16、施工过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，还应承担0.5 万元/次的违约金。由于承包人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或发包人带来负面影响的，每次由承包人承担2万元的违约金。如出现民工或供应商至发包人办公场所或相关政府部门聚众围堵现象，或进行媒体曝光，每出现一次承包人需向发包人支付违约金5万元。承包人施工过程中对于发包人、监理提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，承包人48小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人承担 0.5万元的违约金。如承包人拒不执行建设行政主管部门、发包人指令的，承包人将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。因承包人原因导致本工程出现质量、安全责任事故的，承包人承担1万元/次违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。

17、所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关资质要求，并应持证上岗。在特殊工种施工中，若发现无证上岗的人员施工，按100元/人次承担违约金，累计10次则停工整顿。

18、若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，其它违约责任双方自行协商解决。

19、在合同履行期间承包人应遵守廉政制度。如承包人的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂、行贿的，经纪检监察等职能部门查实，承包人应支付 5万元的违约金；如承包人向本工程相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，承包人应支付行贿额 10倍的违约金。

20、审定金额及核减率的约定：

（1）本工程结算金额以发包人委托的第三方审计机构出具的审定金额为准。

（2）每一单项工程的核减率应控制在8%以内(含 8%)； 12%≥每一单项工程的核减率＞8%时，审核费用承发包双方各承担50%；每一单项工程的核减率＞12%时，所有审核费用均由承包人承担。上述费用不为累进制。

（3）合同中涉及承包人违约金条款的，结算时需提供书面证明材料(必须按月办理书面证明，结算时一次性提供，经发包人签字盖章为准) 。

（4）按照坛政规【2021】2号文要求,如被列为复核审计项目，以复核审计结果作为结算依据。

21、工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程结算的依据；未经对方同意，另一方不得对已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。

22、承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》(DGJ32/J203-2016) 、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》(常建〔2018〕113号) 、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》(常建〔2018〕132号)等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

23、施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定，如被相关部门查处并通报，除按规定处罚以外还需向发包人支付 10000元/次的违约金。

24、建筑垃圾处理参照常州市金坛区人民政府关于印发金坛区城区建筑垃圾管理暂行办法的通知(详见坛政规【2017】1 号文) 。

25、清单及图纸内涉及到处理方案的，必须上报监理及建设单位且征得同意后方可实施，施工完成后及时办理签证，否则不予结算。

26、承包人在工程竣工验收合格后的结算资料(必须为原件) 需一次性送审并按发包人要求提供相关承诺书，如后期结算补送资料处违约金0.5万元/份。

27、竣工结算文件备案执行“常建【2017】235 号及“常建规【2017】4 号 ”。

28、工程竣工验收时间为五方责任主体签章的竣工验收证明书所载明的时间。竣工验收证明书所载明的时间必须为电脑打印，否则不予认可。

29、执行《关于在我市建筑施工行业实施安全生产责任保险的通知常住建【2020】78 号》。

30、本工程严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）明确劳资专管员并约定人工费用及人工费用拨付周期。

31、其他未尽事项，双另行协商决定。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件1：《常州市金坛第一人民医院2024年度零星维修项目清单》

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /  年；

3．装修工程为  /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /   年；

5．供热与供冷系统为  /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下： /   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   / 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

附件3：

- 工程安全生产合同

发包人：                                 （ 以下简称“甲方” ）

承包人：                                 （ 以下简称“乙方” ）

为在                 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

签订日期：      年    月    日

附件4：

考核细则及得分制度

| 序号 | 考核项 | 分值 | 考核标准 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全合规性 | 20 | 无安全事故，遵守相关安全法规。 | 发生违规操作，每次扣2分，安全事故不得分。 |
| 2 | 服务质量 | 20 | 维修质量高，无返修现象。 | 返修率每月不超过5次，每增加1次，扣2分。 |
| 3 | 响应时间 |  | 维修请求响应时间不超过2小时到达现场。 | 每次延迟1小时，扣1分。 |
| 4 | 维修效率 |  | 维修任务按时完成，无延误。 | 一般维修24小时内完成，每延误1小时，扣1分；大型维修涉及市场提前向常州市金坛第一人民医院申报，每延误24小时扣2分。 |
| 5 | 服务满意度 | 10 | 现场人员态度良好，无投诉。 | 每月投诉不超5次，经查实每超一次扣2分。 |
| 6 | 环境保护 | 10 | 执行环保标准，无环境污染事件。 | 每有1次环保违规，扣2分。 |
| 7 | 技术能力 |  | 拥有相关资质证书，技术人员持证上岗。 | 技术维修人员无证上岗，经查实每次扣3分。 |
| 8 | 信息报告 | 6 | 按月度提供维修情况报告，根据维修情况进行分析并提出合理化建议。 | 未能提供报告，扣3分，未能提供建议扣3分。 |
| 9 | 紧急处理能力 | 6 | 紧急情况下能迅速响应并处理问题。 | 未能有应急预案并进行处理，每次扣1分。 |
| 10 | 合同遵守度 | 6 | 严格按照合同条款执行服务，无违约行为。 | 违反合同其他条款，每次扣2分。 |

考核：

1、设立专门的考核小组，由现场管理人员、相关部门人员、公司管理层组成。

2、每月进行一次定期考核，紧急维修事件发生后进行即时考核。

3、考核结果将作为付款、处罚的依据。

4、月度考核由考核小组进行评定，季度得考核分以月度考核平均分进行计算，半年度考核得分以季度考核平均分进行计算，根据考核结果实施付款并调整合作关系。

月度考核结果低于90分的，进行警告并要求整改；

季度考核低于90分的，将按合同总价的1%进行处罚，季度考核低于80分的，将按合同总价的2%进行处罚，季度考核低于70分的，将按合同总价的3%进行处罚，季度考核低于60分的，常州市金坛第一人民医院有权解除合同；

累计2季度考核结果低于70分的，常州市金坛第一人民医院有权解除合同。

考核方案旨在建立一个公正、透明且高效的第三方维修机构考核体系，通过定期的考核来确保服务的质量和效率，同时也促进第三方机构不断改进和提升服务水平。

第六章   响应文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投响应文件组成 | 响应文件格式 | 封面 |
|  |  | 响应人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *主要投标标的情况表 |
|  |  | *商务条款及服务偏离表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 |
| 响应人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。 2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。 3.响应文件应按照谈判文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。 6.谈判小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。 7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

响应人情况说明

响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

*开标一览表

注意: 响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

* 响应函

致：江苏华溯工程项目管理有限公司

我单位收到贵单位                  （项目编号）谈判文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目谈判文件中规定的开标日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供谈判文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受谈判文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱:

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

* 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人名称（电子签章）：

响应人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

2.仅当谈判文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

备注：请响应人按要求扫描上传粘贴到电子响应文件相应位置。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*分项报价明细表

根据谈判文件中的采购需求中工程量清单提供，加盖企业公章（电子签章）

*主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

响应人名称：

| 序号 | 主要投标标的名称 | 项目负责人 | 服务（货物）内容 | 单项价格（元） | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2.上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3.发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

响应人名称（电子签章）：

日期：

*商务条款及服务偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款（合同条款）和服务偏离表与谈判文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：

项目编号：

（一）商务条款（合同条款）

| 对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

（二）投标货物技术规范偏离表

| 序号 | 货物名称及品目号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注： 1.投标人所提供的货物，应符合谈判文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求。如对技术规格提出合理建议或更改，应在技术规范偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足“，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

投标人名称（电子签章）：

日      期：

（三）服务偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对谈判文件中的采购需求“服务要求”“实施方案”对应内容逐项或合并响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

*资格审查材料格式

（一）响应人资格审查承诺书

响应人资格审查承诺书

江苏华溯工程项目管理有限公司：

贵单位组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.代理机构或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）响应人特定资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的）

（上传扫描件）

- 政府采购政策需满足的资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.4条要求响应人提交的）

中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加                 （采购人名称）的                   (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称），属于                  （谈判文件中明确的所属行业）行业;承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如符合条件的响应人应当出具本《中小企业声明函》，除可填报项目外，不得调整格式，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.如本项目专门面向中小企业预留采购份额的，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

（四）联合体投标协议书上传扫描件（如响应须知前附表第6条允许联合体投标且响应人是联合体的上传）

（上传扫描件）

*政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

与资性证明相关的其他材料；

与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

（全文完）

关于谈判文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：