常州市政府采购项目

竞争性谈判文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：常州市金坛第一人民医院VRV空调机组维保服务

项目编号/包号：JSZC-320413-DXSJ-T2024-0009

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序和评定成交的标准	14

第四章   采购需求	22

第五章   合同草案条款	23

第六章   响应文件格式	51

第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-DXSJ-T2024-0009

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院VRV空调机组维保服务

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：110万元

注：预算金额为两年服务期总费用。

项目最高限价：55万元/年，响应报价超过最高限价的作无效报价文件处理。

5.采购需求：对金坛第一人民医院VRV空调系统和新风机组、风冷（冷热）空调、分体空调进行维修保养，包括但不限于对空调内外机开关机、运行管理、运行记录、末端（风机盘管、送风柜、新风、排风机）、管道（系统风管、水管）、风口（送、回风、新风口）、过滤器（尘网、Y 隔）、室外桥架及相关动力柜、配电箱等进行日常管理、维修、巡检、清洗消毒、汰旧更新、维护保养等。

- 6.合同履行期限：二年，合同一年一签。

7.本项目是否接受联合体响应：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/_____

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3 其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年6月18日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

3.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年6月25日下午14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.谈判保证金：无需缴纳。

2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛第一人民医院

地    址：常州市金坛区金坛大道500号

联系方式：13915803288

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信达建设工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼

联系方式：0519-82798174

3.项目联系方式

项目联系人：李萍

电      话：0519-82798174

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价（首轮不唱标），第二轮报价不得高于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 10.1 | 保证金 | 免收 |
| 10.2 | 履约保证金 | 免收 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算_60_日历天。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__________； （2）允许分包的金额或者比例：__________； （3）其他要求：__________。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏信达建设工程咨询有限公司； 联系电话：0519-82798174； 通讯地址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼。 |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按中标价的1.5%计取。不足10000元按10000元计取。 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

3.1进口产品

3.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

3.2.1中小企业定义：

3.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

3.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

3.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

3.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

3.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

3.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

3.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

3.3政府采购节能产品、环境标志产品

3.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

3.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

3.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.4支持乡村产业振兴管理

3.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

3.5正版软件

3.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

3.6政府采购创新产品政策

3.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。绿色采购政策

3.6.2绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

3.6.3 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

3.6.4优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

4.响应费用

4.1供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

- 5.谈判文件构成

5.1谈判文件包括以下部分：

第一章  谈判邀请

第二章  供应商须知

第三章  评审程序和评定成交的标准

第四章  采购需求

第五章  合同草案条款

第六章  响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 6. 对谈判文件的澄清或修改

6.1采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

6.2澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 7.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

7.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

7.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 8.响应文件构成

8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

8.2对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

8.3第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

8.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

8.5供应商认为应附的其他材料。

- 9报价

9.1所有响应均以人民币报价。

9.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

9.2.2按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 10.保证金

- 10.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 10.2履约保证金详见《供应商须知资料表》。

- 11.响应有效期

11.1响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 12.响应文件的签署、盖章

12.1谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 13.响应文件的提交

13.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据谈判文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

13.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

14.提交响应截止时间

14.1供应商应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 15.响应文件的修改与撤回

15.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 16. 解密

16.1采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

16.2本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

16.3供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

16.4本项目不公开报价。

16.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

16.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

16.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1）平台系统发生故障而无法登录访问的；

2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 17.谈判小组

17.1谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

17.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 18.评审程序和评定成交的标准

18.1见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

- 19.确定成交供应商

19.1采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人现场随机抽取。

- 20.成交公告与成交通知书

20.1采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

20.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 21.终止

21.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

21.1.4平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 22.签订合同

- 22.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 22.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 22.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 22.4政府采购合同不能转包。

- 22.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 23.询问与质疑

23.1询问

23.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2质疑

23.2.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

23.2.2谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

23.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

23.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖CA电子公章。

23.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 24.代理费

24.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 1.响应文件的资格审查和符合性审查

- 1.1谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

- 1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖CA电子公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖CA电子公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按谈判文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 工程量清单 | 响应报价已标价工程量清单与响应文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（如有）； |
| 19 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

2.谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖CA电子公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

2.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

- 3.最终报价的算术修正及政策调整

- 3.1最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

3.3.10关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

3.3.11其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 4.谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

4.6终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：_________________。

- 5.评定成交的标准与确定成交候选人名单

5.1谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

5.2谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 6.报告违法行为

- 6.1谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

- 采购标的

1.项目编号/包号：JSZC-320413-DXSJ-T2024-0009

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院VRV空调机组维保服务

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：110万元

注：预算金额为两年服务期总费用

5.采购需求：对金坛第一人民医院VRV空调系统和新风机组，风冷（冷热）空调，分体空调进行维修保养，包括但不限于对空调内外机开关机、运行管理、运行记录、末端（风机盘管、送风柜、新风、排风机）、管道（系统风管、水管）、风口（送、回风、新风口）、过滤器（尘网、Y 隔）、室外桥架、及相关动力柜、配电箱等进行日常管理、维修、巡检、清洗消毒、汰旧更新、维护保养等。

6.合同履行期限：二年，合同一年一签。

- 服务要求

- 1.主要设备（清单）概况

（一）日立中央空调系统维保设备明细表(门诊楼 ）

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | RAS-224FSDNQ | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 2 | 中央空调 | RAS-335FSDNQ | 门诊楼 | 4 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 3 | 中央空调 | RAS-400FSDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 4 | 中央空调 | RAS-450FSDNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 5 | 中央空调 | RAS-730FSDNQ | 门诊楼 | 10 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 6 | 中央空调 | RAS-800FSDNQ | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 7 | 中央空调 | RAS-850FSDNQ | 门诊楼 | 13 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 8 | 中央空调 | RAS-960FSDNQ | 门诊楼 | 11 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 9 | 中央空调 | RAS-1070FSDNQ | 门诊楼 | 18 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 10 | 中央空调 | RAS-1130FSDNQ | 门诊楼 | 5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 11 | 中央空调 | RAS-1180FSDNQ | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 12 | 中央空调 | RAS-1300FSDNQ | 门诊楼 | 10 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 13 | 中央空调 | RAS-1350FSDNQ | 门诊楼 | 4 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 14 | 中央空调 | RAS-1400FSDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 15 | 中央空调 | RPI-22FSDNQHC | 门诊楼 | 59 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 16 | 中央空调 | RPI-28FSDNQHC | 门诊楼 | 108 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 17 | 中央空调 | RPI-36FSDNQHC | 门诊楼 | 297 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 18 | 中央空调 | RPI-45FSDNQHC | 门诊楼 | 124 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 19 | 中央空调 | RPI-56FSDNQHC | 门诊楼 | 271 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 20 | 中央空调 | RPI-63FSDNQHC | 门诊楼 | 6 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 21 | 中央空调 | RPI-71FSDNQHC | 门诊楼 | 302 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 22 | 中央空调 | RPI-80FSDNQHC | 门诊楼 | 8 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 23 | 中央空调 | RPI-90FSDNQHC | 门诊楼 | 90 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 24 | 中央空调 | RPI-100FSDNQHC | 门诊楼 | 47 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 25 | 中央空调 | RPI-125FSDNQHC | 门诊楼 | 12 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 26 | 中央空调 | RPIZ-36FSDNQC/P | 门诊楼 | 8 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 27 | 中央空调 | RPIZ-45FSDNQC/P | 门诊楼 | 31 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 28 | 中央空调 | RPIZ-56FSDNQC/P | 门诊楼 | 49 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 29 | 中央空调 | RPIZ-71FSDNQC/P | 门诊楼 | 9 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 30 | 中央空调 | RPIZ-90FSDNQD/P | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 31 | 中央空调 | RPIZ-100FSDNQD/P | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 32 | 中央空调 | RCI-45FSKDNQ | 门诊楼 | 5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 33 | 中央空调 | RCI-28FSKDNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 34 | 中央空调 | RCI-36FSKDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 35 | 中央空调 | RCI-56FSKDNQ | 门诊楼 | 16 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 36 | 中央空调 | RCI-71FSKDNQ | 门诊楼 | 19 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 37 | 中央空调 | RCI-80FSKDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 38 | 中央空调 | RCI-112FSKDNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 39 | 中央空调 | RPI-140KFNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 40 | 中央空调 | RPI-224KFNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 41 | 中央空调 | RPI-450KFYN7QH/400 | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |

- 新风系统，屋顶式风冷冷（热）风空调机组

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风系统 |  | 门诊楼 | 15 |  |
| 2 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组 | WKRF190JG | 门诊大厅 | 3 | 常州爱斯特空调设备有限公司 |

- 2.维护保养具体要求

- （一）空调系统设备清洗及维保服务项目工作内容

| 序号 | 服务项目名称 | 要求保 养周期 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻点值班服务 | 每天 | 每天应安排至少 1 名技术人员提供 365*24 小时驻场值班维 保服务。（值班服务指非同步医院正常上班工作之外的时间） |
| 2 | 新风机 | 每季 | 清洗回风滤网≥2 次、新风机清洗滤网≥1 次； 清洗初效过滤器≥2 次； 检测出风口风量、温度， 检查电磁阀工作状态； 检查噪声、振 动，观察是否有漏水现象； |
|  |  |  | 清洗出风散流器， 清洗新、回风管； 检查风机电气部分， 调整皮带 松紧度，疏通凝水管； |
|  |  | 每年 | 清洗风柜、风管， 拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等； 检查冷水流量， 欠流量时疏通管道； 全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、 压力等）；定期更换初、中效过滤网。 |
| 3 | 多联机 | 每月 | 清洗回风滤网(≥2 次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度； |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 4 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组，分体空调 | 每月 | 清洗回风滤网(≥2次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度； 检查室外机工况， 观察冷凝器翅片脏堵程 度 |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 5 | 室外桥架 | 每年 | 检查维修(≥2 次） |

- 按上述维护保养具体要求规定的内容进行正常巡检，排除一般性故障；进行定期维修保养，进行设备、装置及管道、管线的检修、编制、 填写维护、保养、检修等台帐。

- （二）空调系统设备清洗及维保服务项目技术方案

- （1）冷源设备运行与开机前检查

- 检查冷源设备（主机）是否通电，供电电压是否正常，且油加热是否通电工作 24小时以上。

- （2）多联机组，新风机组，风冷空调进回风系统

- 各空调风管、保温、滤网清洁、支托架防腐等维护保养工作。并出具由卫生监管部门认可的维保年度出风检测报告。

- （三）电控柜例检内容：

- （1）检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。

- （2）检查开关， 接触器的的过电电流进行测量， 不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分离正常，不出现打火花，电磁噪音现象。

- （3）检查热过载继电器对的灵敏度正常。

- （4）检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示。

- （5）检查控制按钮可以正常起动，停止，不出现死机或按钮卡死。

- （6）检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。

- （四）新风机机组部分

- （1）电气部分

- 1）检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。

- 2）检查保养启动电路。

- 3）检查比例积分阀动作，每季给比例积分阀上润滑油。

- 4）风柜温控器检修及更换。

- （2）机械部分

- 1）检查清理表冷器，清洗过滤器。清洁电机叶轮。

- 2）清理接水盘，保证排水通畅。

- 3）检查盘管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆。

- 4）修补破损的保温。

- 5）紧固电机座及相关螺丝。

- 6）加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。

- 7）处理箱体、框架和基础的生锈。

- 8）修补或更换破损的过滤器，过滤器费用由采购人承担。

- 9）调整或更换皮带。

- 10）检查、调整新风口角度。

- 11）检查回风状况。

- 12）检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有碟阀、闸阀，根据情况加油或维护更换。

- 13）检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。

- 14）检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置。

- 15）检查并处理漏水情况。

- 16）建立设备维护保养档案，填写设备维修保养记录卡，每项工作完工后提交工作报告。

- （五）多联机机组维保

- （1）多联机室内机

- 1）空调回风滤网清洗回风滤网。

- 2）检查清理表冷器。

- 3）电子膨胀阀 检查电子膨胀阀执行动作是否正常。

- 4）温度传感器检查并测量温度传感器阻值是否正常。

- 5）排水泵 检查排水泵运转和排水是否正常。

- 6）冷凝排水系统检查冷凝排水系统是否正常。

- 7）冷媒管保温检查保温是否完好并修复。

- 8）风扇电机检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。

- 9）线控器检查线控器输入输出是否正常液晶显示是否正常菜单设置是否正常。

- 10）接线端子检查并紧固接线端子。

- 11）供电电源测量供电电源是否正常。

- 12）电路板检测电脑版各项输入输出是否正常。

- 13）冷凝水脱水盘检查并清理脱水盘杂物。

- 14）送风温度测量空调送风温度是否符合标准。

- 15）送风量 测量空调送风量是否符合标准。

- 16）设备接地及绝缘测量设备绝缘是否良好。

- 17）固定设施检查并紧固设备固定螺丝及支架。

- 18）空调面板检查清洁空调面板 。

- 19）传感器检查

- 20）回风温度传感器是否良好。

- 21）检查蒸发盘管温度传感器是否良好。

- （2）多联机室外机

- A 压缩及部分

- 1）检测压缩机绝缘电阻。

- 2）检测压缩机电流

- 3）检测压缩机冷却

- 4）检测压缩器排气温度

- B 制冷系统

- 1）检测系统排气压力

- 2）检测系统吸气压力

- 3）检查系统有无漏点

- 4）检测系统冷媒量是否充足

- C 冷冻油

- 1）检测压缩机绝缘电阻

- 2）检测压缩机电流

- 3）检测压缩机冷却

- 4）检测压缩机冷冻油是否充足

- D 四通阀

- 1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常

- 2）检查四通换向阀是否串气

- 3）检查四通阀线圈是否正常

- E 过滤器

- 检查过滤器是否有阻塞

- F 膨胀阀

- 1）检查电子膨胀阀节流调节是否正常

- 2）检测电子膨胀阀线圈工作是否正常

- G 储液罐

- 检查储液罐是否良好

- H 高压开关

- 1）检测高压保护开关动作是否正常

- 2）校正高压保护开关点是否正确

- I 低压开关

- 1）检测低压保护开关动作是否正常

- 2）校正低压保护开关点是否正确

- J 传感器

- 1）检查排气温度传感器是否正常

- 2）检查排气压力传感器是否正常

- 3）检查吸气压力传感器是否正常

- 4）检查环境温度传感器是否正常

- 5）检查盘管温度传感器是否正常

- K 单向阀

- 1）检查单向阀是否正常工作。

- L 冷凝风机

- 1）检查电机电流

- 2）检查电机电源

- 3）检查电机轴承是否良好

- 4）检查风机扇叶是否良好

- 5）检查风机动平衡是否正常

- M 冷凝器

- 1）检查冷凝器是否散热良好

- 2）检查冷凝器翅片是否有脏堵

- 3）药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢

- N 供电电源

- 1）检查供电电缆是否正常

- 2）检查并紧固接线端子

- 3）检测供电电源电压是否正常

- O 电控部分

- 1）检查电脑主板供电电源是否正常

- 2）电脑版输入输出是否正常

- 3）电脑版除尘处理

- P 变频控制部分

- 1）检测变频板是否工作正常

- 2）检查变频器散热风机工作是否正常

- 3）检测整流电路是否工作正常

- 4）检测变频模块工作是否正常

- Q 冷媒管

- 1）检查冷媒管保温是否完好

- 2）检查冷媒管是否有漏点

- R 设备固定及坚固部件

- 1）检查设备固定装置是否完好

- 2）紧固松动的螺丝及部件

- （3）屋顶式风冷冷（热）风空调机组

- 运行期间启动前的检查：

- 1）检查机组供电电压；

- 2）检查机组油加热器和油温；

- 3）检查机组是否存在泄漏，如泄漏进行修复；

- 4）检查调整机组各设定值至正常；

- 5）检查机组接线、插件是否牢靠。

- 6）检查所有滤网是否需要清洗或更换。

- 运行期间的检查：

- 1）检查机组显示参数是否正常；

- 2）检查各测温探头，损坏的探头及时更换；

- 3）检查一次扇叶，松动的重新紧固；

- 4）检查一次风机电机，轴承缺油应添加润滑脂，轴承损坏的更换合格的轴承，绕组断路、短路或接地的更换电机；

- 5）检查机组冷媒是否充足，过滤器工作情况，按要求补充冷媒；

- 6）检查机组回油系统是否正常；

- 7）检查机组冷凝压力和蒸发压力；

- 8）检查压缩机、风机的工作电流；

- 9）检查压缩机工作时各部位的温度；

- 10）检查换热器温度；

- 11）检查润滑系统；

- 12）检查低压设定值并按要求调整；

- 13）检查各检测元件接触是否良好，主板控制是否正常；

- 14）如机组出现异常情况，在尽量不影响甲方使用的前提下，快速处理突发故障；

- 停机期间，每年一次的设备停机检查和预防性保养：

- 1）压缩机马达绝缘检查；

- 2）检查系统密封情况；

- 3）检查油加热器是否正常；

- 4）检查所有接线、插件并拧紧；

- 5）检查冷媒；

- 6）外机冷凝器清洗；

- 7）配电柜除尘，检查各个用电器动作灵活性，老化情况，视情况更换相关零部件；

- （4）清洗

- 1）中标单位必须保证系统一年不少于2次清洗。清洗范围内的系统、设备在清洗、消毒后一次性检测合格，并取得具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。

- 2）使用录像机器人将所有风管清洗前、中、后的情况全程不间断录制成影像资料，与竣工资料一起交付业主方。

- 3）部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后满足相关标准要求，可调节部件 须恢复到原来的调节位置。

- 4）室外空调机组清洗前后须拍照或录像。

- 5）污染物处理：中标单位负责污染物处置，所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方式进行处置，否则所导致的一切后果均由中标单位自行承担。

- 6）消毒剂要求：采用安全合格的消毒剂，并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。

- 7）清洗剂要求：采用安全合格的清洗剂，并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。

三、服务保障及响应时间要求

1.服务响应时间

本区常驻 2 名，并指定1名专业维修工程师（机动），中标方需提供24小时服务支持电话，在接到用户报修电话后，在30分钟内到达现场进行检查，视故障维修的程度而言，简单维修应在1小时内解决，小型维修在2小时内解决，中等维修在3小时内解决，大型维修在6小时内解决，确保机组正常使用。

2.日常工作流程要求

（1）中标人应熟练掌握使用医院后勤报修系统，实施日常的报修和巡检工作，及时响应与完成当天报修和巡检任务。

（2）在巡检中发现故障，应及时通知采购人，若需产生配件费用，应及时上报维修价格， 但须保证空调设备维修保养所更换的零配件必须是原厂正品零件，且价格不得高于常州地区的市场价格。

（3）所选用材料配件必须取得采购人书面确认之后，方可及时进行维修更换。

（4）在维保合同期内，中标人负责免费更换单价为300元及以下的零部件、物料。按照国家规定实行三包， 由中标人所更换的零配件在一年内质保期内包换且不收取其他任何费用。

（5）维保合同范围内的设备汰旧更新关联发生的拆装、天花开孔修复、管道开孔 封堵焊接、风管风口及保温修复、安装调试等作业属维保范围，不可按工程另行产生人工费用，且需恢复并保持汰旧更新前的设备周边环境原貌。

- 四、维护保养以及技术人员要求

（1）中标人必须根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划（合同附件），做好日常维护保养记录，以备检查。

（2）中标人每季度须向采购人提交书面工作总结。

（3）中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

（4）中标人派出的驻场工作人员必须是持有相关的上岗证，且能操作、维护本招标项目的所有系统设备。

（5）中标人为本项目须配置服务团队用工人数不少于2人。在空调使用高峰期，增派人手至不少于3人。

（6）中标人必须储有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。

（7）中标人必须做好每项维修及清洗的登记工作。

（8）本项目相关的安全问题，由中标人负全责。

（9）中标人对本项目相关的安全问题负全责。投标人有长期实施的劳动安全教育 管理体系，对技术人员的安全生产教育及技能培训管理完善、规范、全面，能为本项目服务提供完善的管理和保障。

（10）维保期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知， 并经采购人同意后方可实施。

（11）成交供应商必须服从采购人提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出采购人指定的区域。

（12）维保期间产生的任何垃圾、废料由成交供应商负责清理至采购人指定的区域，成交供应商的设备工具自行负责整理。

五、乙方需提供的资料

（1）月度、半年度、年度巡查/维护保养记录；

（2）维修记录；

（3）配件更换记录；

（4）年度工作报告。

六、项目结算及付款方式

（1）合同满半年后，经甲方考核合格付年合同价的40%,合同年度期满，经使用方考核合格后付年合同价的60%。

（2）在保养期内，中标人负责免费更换单价为 300元以下（含300元）的零件、部件、物料等。

（3）在维保过程中所使用的单价高于300元的零部件、物料等，经采购人确认签名之后采购。

七、特别要求

1.如出现成交供应商自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

2.成交供应商擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位管理的，以及成交供应商违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

3.成交供应商有义务配合采购人做好相关单位的协调工作。

4.采购人有权对特殊项目和事宜另行确定安排。

★5.具备中央空调行业维修安装企业能力等级证书；投标时提供证明文件原件扫描件，否则作无效响应文件处理。

★6.响应人自2022年5月1日以来承担过类似的维保业绩。投标时提供合同业绩原件扫描件，否则作无效响应文件处理。

第五章   合同草案条款

采购人：        （以下简称甲方）

成交供应商：    （以下简称甲方）

为延长空调设备使用周期，提高空调工作效率、稳定性及降低能耗，从而减少故障发生，改善办公环境，为保证金坛第一人民医院VRV空调系统和新风机组、风冷（冷热）空调、分体空调安全可靠运行，依照《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方就空调日常维护保养的有关事宜协商一致，自愿签定本合同并共同遵照执行。

一、项目概况

本项目为VRV空调系统和新风机组、风冷（冷热）空调、分体空调维保项目。主要包括对VRV空调系统和新风机组、风冷（冷热）空调、分体空调的维护保养服务。包括但不限于对空调内外机开关机、运行管理、运行记录、末端（风机盘管、送风柜、新风、排风机）、管道（系统风管、水管）、风口（送、回风、新风口）、过滤器（尘网、Y 隔）、及相关动力柜、配电箱等进行日常管理、维修、巡检、清洗消毒、汰旧更新、维护保养等。

二、组成本合同的有关文件

下列关于             号的竞争性谈判文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件， 以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性谈判文件；

（2）中标通知书；

（3）乙方提供的响应文件和报价表；

（4）乙方投标的其他资料及承诺；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

三、服务费用及付款方式

1.本项目服务费用为人民币：     元。

该费用包括但不限于日常修理、保养维护、清洗等相关人工及培训费用、税费及维护辅材费用。

2.付款方式：

合同满半年后，经甲方考核合格付年合同价的40%,合同年度期满，经使用方考核合格后付年合同价的60%。

3.服务费按中标（成交）价格执行，在合同实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

4.维保期内因空调数量发生变动引起的价格调整，甲乙双方另行协商确定。

5.在保养期内， 乙方负责免费更换单价为 300元以下（含 300） 的零件、部件、物料等。

6.在维保过程中所使用的单价高于 300 元的零部件、物料等，经甲方确认签名之后采购。

四、项目服务期限

本合同服务期：二年。自2024年  月  日起至  年   月  日止。合同一年一签。

本项目合同执行第 一 年期：自2024年  月  日起至    年 月 日止。

- 甲方责任及工作内容

- 1.甲方负责向乙方提供空调系统详细原始资料及图纸便于乙方服务。

2.甲方负责安排有关部门人员为管理人员。

3.甲方应向乙方提供施工所需要的水、电等设备，并说明注意事项；同时帮助乙方维保人员办理各项出入证明。

4.甲方应向乙方提供长期驻守人员场地。

5.按时间约定支付服务费。

六、乙方责任及维保工作内容

1.空调系统设备清洗及维保服务项目工作内容

| 序号 | 服务项目名称 | 要求保 养周期 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻点值班服务 | 每天 | 每天每班次应安排至少 2 名技术人员提供 365*24 小时驻场值班维 保服务。（值班服务指非同步医院正常上班工作之外的时间） |
| 2 | 新风机 | 每季 | 清洗回风滤网≥2 次、新风机清洗滤网≥1 次； 清洗初效过滤器≥2 次； 检测出风口风量、温度， 检查电磁阀工作状态； 检查噪声、振 动，观察是否有漏水现象； |
|  |  |  | 清洗出风散流器， 清洗新、回风管； 检查风机电气部分， 调整皮带 松紧度，疏通凝水管； |
|  |  | 每年 | 清洗风柜、风管， 拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等； 检查冷水流量， 欠流量时疏通管道； 全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、 压力等）；定期更换初、中效过滤网。 |
| 3 | 多联机 | 每月 | 清洗回风滤网(≥1 次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度； |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 4 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组，分体空调 | 每月 | 清洗回风滤网(≥1 次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度； 检查室外机工况， 观察冷凝器翅片脏堵程 度 |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 5 | 室外桥架 | 每年 | 检查维修(≥2 次） |

注：对于采购范围的VRV空调系统和新风机组、风冷（冷热）空调、分体空调的配件更换要求：维保过程中需更换的配件必须为原厂生产厂家配件、型号一致，并经采购单位相关管理人员签字确认，维修、更换都需经过采购人确认，采购人确认无误后再进行更换。

2.配件质保期 1 年，质保期内再次修理的不再支付维修费用。

七、具体维保服务要求

1.乙方须具备独立完成本项目的售后服务能力，同时必须熟悉项目情况及详细需求，但乙方不得因此使甲方承担有关的责任和蒙受损失。乙方中标签约后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

2.在维保期内，乙方须安排2名维保人员长驻现场，并指定1名专业维修工程师（机动），其中项目主管 1 名，为本维保项目现场专门责任人，负责年度维保工作计划实施以及和甲方协调处理相关事宜。维保服务人员2名，负责日常维护保养工作。

3.在维保期内，每年度夏、冬两季空调使用前，乙方安排专业维保人员进行全面清洗维保工作，每季度安排技术人员全面巡查，并定时完成各项性能检查，并提交相应状态报告。

4.维保期内，正常工作日（含周六、日），乙方接到用户报修电话或甲方指令后，及时电话回复确认维修处理时间，法定工作日半小时内（节假日 1 小时内）到用户现场开始维修检查。

法定工作日半小时内（节假日 1 小时内）乙方未开始维修，则甲方有权在合同应付款中扣除以 2000 元/天为标准的逾期维修违约金。如超过 8 小时仍未开始维修，则甲方有权在合同应付款中扣除以 5000 元/天为标准的逾期维修违约金。

5.法定节假日安排维修值班，春节假期内，如有报修，乙方及时赶到现场维修，法定节假日（除春节假期外）若有故障发生需及时维修，接到报修电话或甲方指令后，1 小时内（交通或其他意外情况可能适当延长，最多延长不得超过 1 小时）赶到现场开展维修。法定节假日（除春节假期外）如 12 小时内乙方未开始维修，则乙方有权在合同应付款中扣除以 2000 元/天为标准的逾期维修违约金。超过 2 天后每超过 1 天，违约金为 5000 元/天标准的逾期维修违约金。乙方有权直接从剩余未支付款项中扣除。

6.维保过程中，甲方将定期或不定期的对驻现场维保人员人数进行核查，如发现维保人数不足 5 人，则有权在合同应付款中扣除 500 元/人/次作为标准的违约金。

7.维保过程中，因乙方人员维修或施工引起的设备或其它损坏，由乙方承担一切责任及费用。

8.乙方维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响甲方正常生产、办公秩序，并接受甲方监督检查。

9.乙方维保结束应填写《空调系统维保记录表》，并交给甲方留存。

10.乙方凭由甲方指定人员签字的《服务单》结算维保费用。

11.甲乙双方及各自所聘人员均由各方自行负责。所聘人员包括但不限于因报酬、待遇、补偿等产生争议或因意外、工伤、医疗等产生的所有费用及责任，均由甲乙双方各自承担。

12.因甲乙双方或其工作人员原因导致另一方或者第三人遭受人身、财产损失的，责任方应承担全部责任，另一方因此遭受损失（包括但不限于索赔、罚款、罚金等）的，有权向责任方进行追偿。

八、违约责任

1.乙方逾期完成服务或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之五计算。

2.违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

九、争议解决方法

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十、 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按照相应法律法规执行，乙方并应支付相应的违约金。

十一、 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十二、 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十三、其他条款

1.本合同自双方盖章后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 陆 份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

3.本合同履行完成后终止。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏信达建设工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1联合协议（如有）

3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖CA电子公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3.如法定代表人不参加投标的，则另外需提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人公章：

响应人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.供应商谈判报价须为一年服务期总费用。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | RAS-224FSDNQ | 1 |  |  |
| 2 | 中央空调 | RAS-335FSDNQ | 4 |  |  |
| 3 | 中央空调 | RAS-400FSDNQ | 2 |  |  |
| 4 | 中央空调 | RAS-450FSDNQ | 3 |  |  |
| 5 | 中央空调 | RAS-730FSDNQ | 10 |  |  |
| 6 | 中央空调 | RAS-800FSDNQ | 1 |  |  |
| 7 | 中央空调 | RAS-850FSDNQ | 13 |  |  |
| 8 | 中央空调 | RAS-960FSDNQ | 11 |  |  |
| 9 | 中央空调 | RAS-1070FSDNQ | 18 |  |  |
| 10 | 中央空调 | RAS-1130FSDNQ | 5 |  |  |
| 11 | 中央空调 | RAS-1180FSDNQ | 1 |  |  |
| 12 | 中央空调 | RAS-1300FSDNQ | 10 |  |  |
| 13 | 中央空调 | RAS-1350FSDNQ | 4 |  |  |
| 14 | 中央空调 | RAS-1400FSDNQ | 2 |  |  |
| 15 | 中央空调 | RPI-22FSDNQHC | 59 |  |  |
| 16 | 中央空调 | RPI-28FSDNQHC | 108 |  |  |
| 17 | 中央空调 | RPI-36FSDNQHC | 297 |  |  |
| 18 | 中央空调 | RPI-45FSDNQHC | 124 |  |  |
| 19 | 中央空调 | RPI-56FSDNQHC | 271 |  |  |
| 20 | 中央空调 | RPI-63FSDNQHC | 6 |  |  |
| 21 | 中央空调 | RPI-71FSDNQHC | 302 |  |  |
| 22 | 中央空调 | RPI-80FSDNQHC | 8 |  |  |
| 23 | 中央空调 | RPI-90FSDNQHC | 90 |  |  |
| 24 | 中央空调 | RPI-100FSDNQHC | 47 |  |  |
| 25 | 中央空调 | RPI-125FSDNQHC | 12 |  |  |
| 26 | 中央空调 | RPIZ-36FSDNQC/P | 8 |  |  |
| 27 | 中央空调 | RPIZ-45FSDNQC/P | 31 |  |  |
| 28 | 中央空调 | RPIZ-56FSDNQC/P | 49 |  |  |
| 29 | 中央空调 | RPIZ-71FSDNQC/P | 9 |  |  |
| 30 | 中央空调 | RPIZ-90FSDNQD/P | 2 |  |  |
| 31 | 中央空调 | RPIZ-100FSDNQD/P | 1 |  |  |
| 32 | 中央空调 | RCI-45FSKDNQ | 5 |  |  |
| 33 | 中央空调 | RCI-28FSKDNQ | 3 |  |  |
| 34 | 中央空调 | RCI-36FSKDNQ | 2 |  |  |
| 35 | 中央空调 | RCI-56FSKDNQ | 16 |  |  |
| 36 | 中央空调 | RCI-71FSKDNQ | 19 |  |  |
| 37 | 中央空调 | RCI-80FSKDNQ | 2 |  |  |
| 38 | 中央空调 | RCI-112FSKDNQ | 3 |  |  |
| 39 | 中央空调 | RPI-140KFNQ | 3 |  |  |
| 40 | 中央空调 | RPI-224KFNQ | 2 |  |  |
| 41 | 中央空调 | RPI-450KFYN7QH/400 | 3 |  |  |
| 42 | 新风系统 |  | 15 |  |  |
| 43 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组 | WKRF190JG | 3 |  |  |
| 44 | 总价合计 |  |  |  |  |

注：

- 1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

- 2.谈判报价包含项目所有费用。包括但不限于空调维保服务(包括维保过程中损坏的修补)、管理、维护、保险、利润、税金、安装费、调试费、检测、风险费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

- 3.如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。代理机构对此不承担任何责任。

- 4.供应商谈判报价须为一年服务期总费用。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料