常州工程职业技术学院宿舍卫生间（盥洗间）吊顶整体更换工程编制说明

一、本工程编制计价依据：

1、建设单位提供的施工图纸，现场踏勘。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《2014江苏省安装工程计价定额》、《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

3、常建【2014】279号文、苏建价【2016】154号文、常建【2016【94号文、常建【2017】103号文、苏建函价【2018】1298号文、江苏省建设厅【2018】24号文、常建【2019】1号文等相关法律法规文件。

4、材料取价定位：工程材料价格按2022年2月份除税信息指导价，当月信息价没有则逐月向前,信息价没有的材料或者设备，经甲方或者跟踪审计协商按市场价（除税）乘相应系数计算控制价，机械台班定额执行苏建价函〔2015〕5号文件。

5、人工单价按苏建函价〔2022〕062号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价文件执行。

二、其他说明：

1、本工程所有拆除工程、清洁、保洁、清运垃圾及拆除后可再利用材料，设备，设施等运输至甲方指定地点存储等一切辅助施工费用均已包含在工程量清单内，结算时不作调整。

2、施工时需做好成品保护，临时保护措施等，费率已列取，现场具体施工情况由投标人综合考虑不再另行计费。

3、中标方施工前须送样，由甲方确认后再大批量供货。

4、施工图、有关施工规范及工程量清单中的施工要求互为补充，均作为编制投标报价的依据；若图纸与工程量清单及编制说明中材料品牌要求有不同处，以工程量清单及编制说明为准。

5、本工程所有垃圾由施工单位清运至校外费用均已包含在工程量清单内，结算时不作调整。

6、为满足分部分项工程所需的辅材和辅助施工费用均已包含在工程量清单内，结算时不作调整。

7、工程量清单规定内容在实施中发包人有权进行删减，同时不予补偿；发包人也有权根据现场情况有权变更，中标方应根据发包人的变更要求出具变更单，经发包人签字确认后生效。

9、投标方供应主材必须在开工前送样经甲方确认，并提供材料相关检测合格报告。

- 三、招标控制价编制参考材料品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 美的、三雄极光、佛山照明、雷士 |  |
| 2 | 换气扇、风机品牌 | 欧普、美的、艾美特、金羚 |  |
| 3 | 电线电缆 | 远东、上上、江南 |  |
| 4 | 开关插座 | 西蒙、飞利浦、TCL |  |
| 5 | 管道 | 伟星、中财、公元 |  |