公 开 招 标 文 件

项目名称：雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护项目

项目编号：JSZC-320412-CZHZ-G2024-0022

采 购 人：常州市武进区雪堰镇人民政府

采购代理机构：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

目      录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  资格审查	20

第一节  符合性审查程序	22

第二节 符合性审查及评审要求	22

第五章  采购需求	30

第六章 拟签订的合同文本	46

第七章   投标文件的组成及提交须知	52

第八章   投标文件格式	53

- 第一章  投标邀请

受常州市武进区雪堰镇人民政府的委托，常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司就雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年07月09日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZHZ-G2024-0022

2.项目名称：雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护项目

3.项目预算金额/最高限价：人民币80万元（40万元/年，服务期限两年）

4.采购需求：针对曹家村、漕桥村、城东村、城湾村、城西回民村、凤凰村、共建村、阖闾城村、楼村村、南山村、南宅村、潘家村、王允村、夏庄村等部分泵站、闸等进行运管养护。

5.合同履行期限：两年。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年06月14日至2024年06月21日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

## 四、投标文件提交

1、截止时间：2024年07月09日09:30（北京时间）。

2、地点：投标人登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

1、开标时间：2024年07月09日09:30（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区雪堰镇人民政府

地址：常州市武进区雪堰镇潘家兴政路158号

联系方式：田先生；18861260528

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

2.采购代理机构信息

名称：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋（一号大门往北一百米）

联系方式：左工；0519-83999268

3.项目联系方式

项目联系人：左工

电话：0519-83999268

- 第二章  投标人须知

第一节  投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 £货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 □本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 9 | 投标保证金 | 免收 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 120 日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2024年06月24日12:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（792238220@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。 |
| 13 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司； 联系电话：0519-83999268 ； 通讯地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋（一号大门往北一百米）。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标投标人在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 15 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：代理费按雪政发〔2016〕57号“关于规范工程建设领域中介服务收费行为及标准的通知”计取； 收款单位：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司 收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行 银行账号：89801116012010000004083 缴纳时间：领取成交通知书前。 |

第二节   说  明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后120日历天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办

联系地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）；

联系电话：0519-83999268；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 八、政府采购政策

- 33、进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 34、政府采购节能产品、环境标志产品

34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.5非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 36、支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 37、正版软件

37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 38、信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

- 39、政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

40、推行电子履约保函（保险）政策

依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》，供应商在签订政府采购合同后，可登录“政府采购电子履约保函(保险)平台(wwwjsdzbh.com)”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。

- 第三章  资格审查

- 第一节   资格审查程序

一、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购投标人信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供复印件加盖公章 |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节  符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价或预算价的，结算数量按实结算； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的投标人即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 序号 | 因素 | 分值 | 评分基本规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。 |  |
| 2 | 商务分 | 40分 |  |  |
| 2.1 | 企业资信 | 8分 | 1、通过质量管理体系认证且证书在有效期内得2分。 2、通过环境管理体系认证且证书在有效期内得2分。 3、通过职业健康安全管理体系认证证书在有效期内得2分。 4、机电设备安装维修保养服务资质证书得2分。 | 提供证书扫描件，证书需在有效期内 |
| 2.2 | 拟投入本项目服务团队人员 | 8分 | 1、拟派项目组成员具有电工证书有1名得2分，最高得4分。 2、拟派项目组成员具有焊工证书有1名得2分，最高得4分。 | - （1）提供电工证、焊工证原件扫描件，证书需在有效期内 - （2）提供投标单位为上述人员缴纳的 2024年04月-2024年06月的连续三个月的社保证明 |
| 2.3 | 为本项目配备的车辆设备保障 | 12分 | - 1、自有或租赁巡护车辆，每有一辆得2分，最高得6分。 - 2、自有或租赁吸污车辆，每有一辆得2分，最高得6分。 | - （1）若车辆为企业自有，须提供购置发票及车牌号对应设备照片，同时提供对应车辆机动车登记证及行驶证。证、照不符则不得分。 - （2）若车辆为企业租赁，须提供有效盖章的租赁合同原件扫描件及车牌号对应设备照片，同时提供对应车辆机动车登记证及行驶证。证、照不符则不得分 |
| 2.4 | 类似业绩 | 12分 | 投标供应商近三年（自投标截止时间往前推）以来自身签订的类似污水泵站或闸站设备生产合同或安装或维修管护业绩的，有一项得4分，最高得12分。 | 提供含有效盖章的合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准 |
| 3 | 技术分 | 40分 |  |  |
| 3.1 | 维保措施 | 8分 | 针对本项目内容以及保证施工质量要求、污泥处置方案，提供主要维护和维修保证措施（质量、安全、文明、节约等）等方案，要求专业、详细、可行，最高得8分。非常科学、合理的得8分；比较科学、合理的得5分；一般的得3分；没有不得分。 |  |
| 3.2 | 应急预案 | 5分 | 提供突发事件恶劣天气、抢险救灾措施及时等合理的应急预案，最高得5分。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；没有不得分。 |  |
| 3.3 | 管理措施 | 5分 | 针对本项目内容以及保证施工质量要求，提供保证安全文明施工的管理措施，要求专业、详细、可行，最高得5分。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；没有不得分。 |  |
| ### 3.4 | 日常巡查的方法及措施 | 4分 | 提供日常巡查的方法及措施，要求合理、专业、详细、可行，最高得4分。非常科学、合理的得4分；比较科学、合理的得2分；一般的得1分；没有不得分。 |  |
| ### 3.5 | 日常巡查资料上报等措施 | 3分 | 日常巡查资料上报准确性、及时保障措施合理性，最高得3分。非常科学、合理的得3分；比较科学、合理的得1.5分；一般的得0.5分；没有不得分。 |  |
| 3.6 | 人员落实措施 | 4分 | 提供项目部组织网络图且有人员落实到位措施，最高得4分。非常科学、合理的得4分；比较科学、合理的得2分；一般的得1分；没有不得分。 |  |
| 3.7 | 安全作业、风险防控 | 4分 | 意外伤害赔偿措施，最高得4分。非常科学、合理的得4分；比较科学、合理的得2分；一般的得1分；没有不得分。 |  |
|  |  | 4分 | 风险规避措施、事故发生后应对处理办法，最高得4分。非常科学、合理的得4分；比较科学、合理的得2分；一般的得1分；没有不得分。 |  |
| 3.8 | 后勤保障措施等 | 3分 | 配备专职巡视资料员以及现场作业工人配备齐全，且权责、分工清晰明确，有上岗时间保障措施、后勤保障措施，最高得3分。非常科学、合理的得3分；比较科学、合理的得1.5分；一般的得0.5分；没有不得分。 |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评

标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章  采购需求

一、采购标的

1.项目名称：雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护项目

2.项目概况：针对曹家村、漕桥村、城东村、城湾村、城西回民村、凤凰村、共建村、阖闾城村、楼村村、南山村、南宅村、潘家村、王允村、夏庄村等部分泵站、闸等进行运管养护。

二、商务要求

1、服务地点：常州市武进区雪堰镇

2、服务期限：两年。

- 三、服务清单

| 序号 | 所在村 | 位置 | 建设年份 | 设备类型 | 管护内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运管养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曹家村 | 吴行桥 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 2 | 曹家村 | 吴行桥 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 3 | 曹家村 | 老曹家桥 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 4 | 曹家村 | 东坝头 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 5 | 曹家村 | 马家头 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 6 | 漕桥村 | 漕桥老街 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 7 | 城东村 | 邀沿 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |
| 9 | 城湾村 | 永丰苑东 | 2018 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 10 | 城湾村 | 永丰苑西 | 2018 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 11 | 城西回民村 | 陈家桥 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 12 | 城西回民村 | 陈家塘 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 13 | 凤凰村 | 东塘巷 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 14 | 凤凰村 | 东塘巷 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 4 |  |
| 15 | 共建村 | 竹园头 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 16 | 共建村 | 漕庄 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 17 | 共建村 | 浦沟头 | 2022 | 换水泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 | 巡查运行由村委负责，中标单位负责维修 |
| 19 | 阖闾城村 | 大园里 | 2018 | 截污泵站 | 潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 20 | 阖闾城村 | 大园里 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 21 | 阖闾城村 | 巷里 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 22 | 阖闾城村 | 后龚巷 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |
| 23 | 楼村村 | 文昌小区 | 2018 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 24 | 楼村村 | 楼村（漕桥中学东） | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 25 | 楼村村 | 陈巷浜顶 | 2016 | 截污泵站 | 启闭闸门、潜污泵、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 26 | 楼村村 | 陈巷浜顶 | 2016 | 换水泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 27 | 楼村村 | 后荒田 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 28 | 楼村村 | 前荒田 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 29 | 南山村 | 前岸 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 30 | 南山村 | 后岸 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 31 | 南山村 | 后岸浜顶 | 2022 | 换水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 | 巡查运行由村委负责，中标单位负责维修 |
| 32 | 南宅村 | 杨家头 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 33 | 南宅村 | 岸里南琦 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 34 | 南宅村 | 马塔里 | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、构筑物、控制系统等 | 座 | 1 |  |
| 35 | 潘家村 | 潘家老街东 | 2019 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 36 | 潘家村 | 潘家老街西 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 37 | 潘家村 | 摇郎浜 | 2019 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 38 | 潘家村 | 潘家河（老街段） | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 3 |  |
| 39 | 圣烈村 | 薛家浜顶 | 2021 | 截污泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 40 | 王允村 | 秦家头 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 41 | 王允村 | 白鱼湾 | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、启闭闸门、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 44 | 夏庄村 | 前凤沟（石材市场旁） | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 45 | 夏庄村 | 张江桥 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 | 已停用、不需要巡查运行，仅纳入维修范围 |
| 46 | 夏庄村 | 傅绛上 | 2020 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 47 | 夏庄村 | 秀龙浜南侧 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 48 | 夏庄村 | 后凤沟 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 49 | 夏庄村 | 黄埝桥东队 | 2020 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 50 | 夏庄村 | 黄埝桥西队 | 2020 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 51 | 夏庄村 | 陶降上 | 2022 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 52 | 夏庄村 | 秀龙浜 | 2022 | 换水泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 | 巡查运行由村委负责，中标单位负责维修 |
| 53 | 谢家村 | 戴芳桥 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |
| 54 | 谢家村 | 谢家桥 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 55 | 谢家村 | 田舍头 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 57 | 新康村 | 百家湾 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |
| 58 | 绣衣村 | 徐桥头 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 60 | 雪西村 | 塘东 | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 61 | 雪西村 | 雪湖路 | 2012 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 62 | 周桥村 | 周桥街西 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |
| 63 | 周桥村 | 周桥街西 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 64 | 楼村村 | 西汶桥（百东） | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |
| 65 | 运管养护费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维护维修费 |  |  |  |  | 项 | 1 | 维护维修暂列金：150000元，按实结算，不可竞争。以下为暂列维修清单，实际发生时以所报单价结算 |
| 1 | 污水提升泵更换 |  |  |  |  | 台 | 1 | 原设备品牌国产 1kW 不锈钢 |
| 2 | 污水提升泵更换 |  |  |  |  | 台 | 1 | 原设备品牌进口 1kW 不锈钢 |
| 3 | 污水提升泵维修 |  |  |  |  | 次 | 1 | 原设备品牌国产 更换配件 |
| 4 | 污水提升泵维修 |  |  |  |  | 次 | 1 | 原设备品牌进口 更换配件 |
| 5 | 启闭机执行器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 功率 0.55-1kW |
| 6 | 启闭机丝杆更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 长度4-5m |
| 7 | 启闭机除锈上油刷漆 |  |  |  |  | 次 | 1 | 丝杆加油 除锈 防锈底漆面漆 |
| 8 | 闸门止水橡皮更换 |  |  |  |  | 套 |  |  |
| 9 | 流量计更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 原设备品牌国产 IP68防水型 |
| 10 | 控制柜触摸屏更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 匹配型号 |
| 11 | PLC控制器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 原设备品牌施耐德/西门子 进口 |
| 12 | 更换提升泵耦合器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 球墨铸铁 配套1kW提升泵 |
| 13 | 交流接触器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 热过载继电器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 变频器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 原设备品牌施耐德 3000W以下 |
| 16 | 数字化开关电源 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 液位控制器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 | 浮球式，整套更换 |
| 18 | DN100闸阀更换 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 19 | DN100截止阀更换 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 20 | DN100软接头更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 标示标牌更换 |  |  |  |  | 块 | 1 | 铝合金材质 |
| 22 | 罐体清池 |  |  |  |  | 项 | 1 | 综合单价含安全保障措施、污泥外运处置等 |
| 23 | 维修人工 |  |  |  |  | 日 | 1 |  |
| 24 | 收集管网维修 |  |  |  |  | 项 | 1 | 按实际发生维修内容以发生量及市场价按实结算 |
| 备注：1、以上价格已包含管护过程中所产生的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金（税金按3.18%考虑）等费用。 2、本次招标运管养护期限为两年。 3、本项目为固定单价，数量按实结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、质量、技术及服务要求

- （一）泵站、闸的管护要求和有关说明

- 1.基本要求：

- （1）武进区及雪堰镇对污水泵站运管养护要求标准：

- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；

- 《江苏省有限空间作业安全操作规范》DB32/T 3848-2020；

- 《泵站技术管理规程》GB30948-2021;

- 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；

- 《声环境质量标准》GB3096-2008；

- 《用电安全导则》GB13869-2017；

- 其他有关污水泵站的规范标准。

- （2）遵守招标单位的有关规章制度，无条件服从招标单位管理人员的工作安排。

- （3）根据本项目的情况与要求，管护单位须建立与之相适应的闸门、启闭机和机电设备维护管理项目管理体系，制定完善的工作计划，配置合理管理人员，并严格执行。

- （4）制定和完善日常管理突发事件的各种应急方案，责任人明确，确保在突发事件发生时能及时正确处置。

- （5）制定和完善工作人员安全防范措施，促使工作人员着装规范、纪律严明。

- （6）管护单位工作人员应按甲方要求做好维护管理工作的有关台账记录，并按月及时交甲方保存。

- （7）管护单位制定运行管理及养护维修方案，泵站日常巡查不少于1次/周，对机电设备、闸门等及时加油，汛期时确保溢流口开关正常，排水顺畅。

- （8）维修保养要通知招标单位，并做好记录，记录定期归档移交招标单位。

2.服务内容及标准

- （1）泵站（泵站基础、阀组、水泵、粉碎格栅、流量计、控制系统等）

- 泵站基础包括泵站界限内地面，地下构筑物，一体化泵筒体，筒体内爬梯，盖板、作业台，围栏等基础结构完好，无损坏现象，混凝土水池、筒体无渗漏裂纹等现象，地面整洁，围栏无破损现象，如有损坏由管护单位及时维修维护。

- 阀组包括进水池闸门启闭机、出水口阀组、软连接等，启闭机要按保养要求及时添加润滑油，定期检查阀组、软连接等完好情况，如有损坏，乙方更换密封器件、垫片等各类零件，要定期检查腐蚀情况，必要时除锈防腐，保持清洁。

- 污水泵及粉碎格栅包括设备的正常运行，定期检修清理，确保设备完好，设备损坏后如是管护单位负责维修的要在24h内维修完成，确保水泵及粉碎格栅等核心部件运行平稳。

- 流量计及控制系统要定期检查完好情况，控制系统的操作界面，按钮，线路连接，电缆，接地是否完好，定期检查接地电阻情况，确保控制系统正常，流量计，液位检测计等工作正常，如有损坏，由管护单位负责更换维修，根据损坏部件情况，限期完成。

- （2）溢流口闸门

- 建立溢流口位置及型号清单，对溢流口启闭机闸门定期巡查，有损坏的及时维修，启闭机及时上油，保证操作顺畅，汛期时负责溢流口闸门的开关，确保排水通畅，溢流口闸门的基础和围栏完好清洁，检查启闭机及闸门的腐蚀情况，每年安排部分启闭机进行除锈刷漆，记录维修保养情况。

- （3）标识标牌

- 标识标牌为：合计五张，大标牌共计2张，尺寸为：60cm*90cm，小标牌共计3张，尺寸为：30cm*40cm，材质：白铁皮板。标识标牌管护内容包括：标牌的定制、安装、维护、保洁等。

- （4）台账管理

- 1）泵站巡查、维修、保养记录都应及时收集归档；

- 2）所有档案资料应有管护单位专人管理，并在清单上签字，做到及时归档，按月移交给甲方。

- （5）闸门或阀门的日常养护应符合下列规定：

- 1）应保持清洁，无锈蚀；

- 2）丝杆、齿轮等传动部件应润滑良好，启闭灵活；

- 3）启闭过程中出现卡阻、突跳等现象应停止操作并进行 检查；

- 4）不经常启闭的闸门应每月启闭一次，阀门应每周启闭 一次；

- 5）暗杆阀门的填料密封应有效，渗漏水每分钟不得超过 30滴；

- 6）手动阀门的全开、全闭、转向、启闭转数等标牌显示应清晰完整；

- 7）手动、电动切换机构应有效；

- 8）动力电缆及控制电缆的接线、接插件应无松动，控制箱 信号显示应正确；

- 9）电动装置齿轮油箱应无渗漏和异响；

- 10）现场控制箱应完好，无锈蚀。

- （6）闸门或阀门的定期维护应符合下列规定：

- 1.检查加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不应少于一次。

- 2.行程开关、过力矩开关及连锁装置应完好有效，检查和 调整应每半年一次。

- 3.电控箱内电器元件应完好无腐蚀，并应每半年检查一次。

- 4.连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性应完好，闭合位移、余量适当，应每3年检查一次。

- 5.闸门或阀门阀体应保持清洁，防腐蚀处理应每2年一次。

- 6.闸门或阀门电动操作机构的定期维护应符合下列规定：

- 1) 加注齿轮箱润滑油脂应每年一次；

- 2) 更换密封件应每年一次；

- 3) 清洗或更换传动轴承应每年一次；

- 4) 调整控制信号应每年一次；

- 5) 调整行程限位、过力矩保护装置和电气联锁应每年一次；

- 6) 解体调整电动装置应每4年一次。

- （二）截流设施管理：

- 1.管理机制

- （1）管护单位应明确截流设施管理部门、落实专门管理人员、明确管理职责，建立完善截流设施运行、安全、考核等各项制度。

- （2）管护单位应对截流设施进行管护，管护单位应具备专业的排水设施管护经验，管理人员和作业人员配备齐全、持证上岗，同时配置必要的专业养护车辆和养护设备等。

- （3）管护单位应加强安全管理，包括与管护单位签订安全协议、定期组织安全培训，督促管护单位严格落实三级教育，制定应急预案等，积极开展隐患排查整治行动，防范事故发生。

- 2.新建与改造

- （1）管护单位应对截流设施开展设计与评估，新建截流设施应评估对下游污水管网、泵站、污水厂等水量增加的影响。对现状设施存在重力截流、拦河截流，标高不合理、规模不匹配、管井池闸门渗漏，排口未收集到位、智能化程度偏度等问题进行提升改造。

- （2）管护单位应排查划定截流设施收集范围及上游片区分流或混流情况，有序推动雨污分流、错乱接改造和管网缺陷修复等。

- （3）新建和改造截流系统前，管护单位应进行设计，设计方案应符合《武进区截流设施运行维护指导意见》等相关要求、并报相关单位备案后方可实施。

- （4）管护单位对截流设施的新建和改造负有主体安全责任，应按相关法律法规报监，接受相应部门的质量安全监督管理。应自觉接受属地监管与指导。

- （5）截流设施新建或改造工程竣工后，管护单位应组织设计、施工、监理、管护等单位开展综合验收，经验收合格后方可投入使用。

- 3.运行与维护

- （1）管护单位负责管理范围内截流泵站的运行维护管理工作，运维标准参照《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）和《武进区截流设施运行维护指导意见》等相关规定执行。

- （2）管护单位应完善截流设施信息化档案管理，以截流设施和上游服务范围为单元，绘制设施一张图，编制设备一张表和入网排水户清单。

- （3）管护单位应建立运行、操控、维护等记录及管理台账，并定期对运行数据进行统计分析，完善具体的维护计划。

- （4）管护单位应按照相关标准制定设备设施养护计划，做好水泵维护并按时检修和更换零件；每年对截流井、截流管网、排河口等附属构筑物进行疏通清理保证系统通畅；对拍门、闸阀门等防倒灌设备做好防腐密封等维护工作，保证正常起闭。

- （5）管护单位应根据相关规定，充分结合截流系统汇水区域面积、下游管网接纳能力、片区最低点高程等因素，因地制宜，制定截流泵站的运行方案、编制“一站一策”，明确开闭水泵、闸门等设备的操作条件，保证设施正常运行，做到晴天污水不入河、雨天路面不积涝、雨后排口少溢流。

- （6）发现倒灌、晴天溢流、新增排口等异常情况时，管护单位应立即开展溯源排查，制定整改计划并整改到位。

- （7） 管护单位应在汛前对截流设施进行专项维护保养，包括开展液位计、流量计、雨量计等设备检验校准，做好格栅、水泵、应急闸门等设备调试检修，实施截流泵站、截流井、截流管道等设施疏通清淤，保障汛期安全稳定运行。

- （8）截流设施运行期间，管护单位应充分考虑市政排水系统整体运行能力和实际工况，服从统筹调度。

- 4.监督考核

- （1）截流设施的运维费用由招标单位承担，管护单位编制年度预算计划时应充分考虑运行、维护、电费、污泥处置、溯源排查、监管等各项费用。

- （2）招标单位负责对管理范围内截流设施管护单位进行监督与考核，管护单位应积极配合。

- 参考文件一：

- 《武进区截流设施运行维护指导意见》

- 第一章 总则

- 为加强我区截流设施管理，强化污水提质增效，进一步推动全区支流支浜消劣行动，根据《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014）及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）的规范，结合我区实际，制定本指导意见。

- 第一条 适用范围

- 适用于常州市武进区范围内所有截流泵站、截流井和截流管网等截流设施的运行和维护。

- 第二章 运行管理要点

- 第二条 运行模式

- 截流泵站的运行应设计旱流、降雨、应急三种运行模式。三种运行模式应符合表1的规定：

- 表1截流泵站运行模式

| - 序号 | - 运行模式 | - 运行要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 旱流模式 | - 污水通过截污水泵压力提升至污水干管，截流井内处于低水位状态，应急阀门关闭，保障晴天无排水入河。 |
| - 2 | - 降雨模式 | - 应根据流域范围最不利点设置雨天开闸液位。降雨期间，初期雨水径流经截污水泵截流至污水干管，截流井内液位上升至开闸液位后，截污水泵停止运行，打开应急阀门，雨水排入河道。雨停后应及时关闭闸门。 |
| - 3 | - 应急模式 | - 根据应急预案，超标准强降雨期间，当外河水位超过内水位，应关闭阀门，防止河水倒灌。 |

- 第三条 巡视检查

- 运维管理单位应定期开展截流泵站的巡视和设施检查工作，巡视频率为每天一次，并做好巡查记录和台账。截流泵站日常巡视应符合表2要求，水量、液位等重要运行数据应每日记录。

- 表2 截流泵站日常巡视要求

| - 序号 | - 检查项目 | - 检查要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 控制系统 | - 检测仪表显示正常，有报警时查明原因并解决。 |
| - 2 | - 控制柜 | - 元器件和线路无老化或破损现象，螺丝无松动，电源和电缆连接安全可靠，外观良好；柜内保险丝、继电器和其他可更换元件正常。 |
| - 3 | - 井体 | - 截流管、溢流管、排河口等外部构建完好；内部部件完好，井壁无泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落，管口、井底无淤泥、杂物，防坠设施完好。 |
| - 4 | - 潜污泵 | - 运行时电流、电压正常，运行噪声及振动值正常，出水流量和出水压力值正常。 |
| - 5 | - 设施 | - 围栏、盖板、门锁、地坪、标识牌等无损坏。 |
| - 6 | - 闸阀门 | - 开启正常，密封有效。 |
| - 7 | - 格栅 | - 定期观察并清理格栅垃圾。 |
| - 8 | - 检测设备 | - 通讯电缆、摄像头、液位计、流量计、雨量计、水质监测仪等设施正常。 |
| - 9 | - 水量 | - 记录每日提升水量，形成运行台账。 |
| - 10 | - 其他 | - 井内水位和流向正常，晴天时无污水外溢、河水倒灌。 |

- 第四条 安全管理

- 委托单位应对截流设施的运行和管护编制应急预案并定期组织演练；对管护单位在运行维护期间实施的临时用电、有限空间作业等要进行监管和审批；积极开展风险隐患排查整治，及时消除各类安全隐患，并做好相关台账。截流设施应悬挂必要的安全标识标牌。

- 第三章 维护保养要点

- 第五条 截流泵站养护

- 截流泵站的养护应包括截流井、截流管、溢流管、排口、水泵、止回阀、自动化控制系统、水质水量监测系统、流量计等设施设备，监管部门应督促管护单位制定养护计划并认真实施，同时做好检查、维护、校准等记录。

- 第六条 截流泵维护

- 截流泵应定期维护检修，维护周期需满足表3要求：

- 表3 截流泵维护周期

| - 序号 | - 维护项目 | - 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检测电机线圈的绝缘电阻 | - 1次/每年或运行2000h |
| - 2 | - 吊起水泵检查潜水电机引入电缆和密封圈 | - 1次/1年 |
| - 3 | - 检查温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器 | - 1次/运行4000h |
| - 4 | - 修理或更换叶轮、耐磨环 | - 当叶轮、耐磨环间隙大于2mm时 |
| - 5 | - 解体维修 | - 当轴承或电机绕阻温度大于规定值或漏油密封损坏时 |
| - 6 | - 井内电缆及定位保护装置 | - 1次/半年 |

- 第七条 附属构筑物维护

- 截流井、截流管、溢流管、排口以及截流槽、堰等附属构筑物需定期维护，且应符合表4的规定：

- 表4 附属构筑物维护周期

| - 序号 | - 维护项目 | - 周期 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 截流井清淤 | - 1次/年 |
| - 2 | - 截流井烂渣装置清理 | - 汛期1次/月，非汛期适当延长 |
| - 3 | - 爬梯、钢制扶梯、栏杆松动、锈蚀、缺损检查 | - 1次/2年 |
| - 4 | - 排河口淤泥、杂物封堵检查 | - 1次/年 |
| - 5 | - 管道疏通及泥沙清理 | - 1次/年，可结合河道清淤实施 |

- 第八条 防倒灌设备维护

- 防倒灌设备需定期维护，频率应满足表5规定。

- 表5 防倒灌设备维护周期

| - 序号 | - 类型 | - 维护项目 | - 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 拍门 | - 转动销维护 | - 1次/年 |
| - 2 |  | - 阀板密封圈更换 | - 1次/3年 |
| - 3 |  | - 钢制拍门防腐蚀处理 | - 1次/3年 |
| - 4 | - 闸门 | - 门体防腐蚀处理 | - 1次/2年 |
| - 5 |  | - 不经常启闭的闸门定期启闭 | - 1次/月 |
| - 6 |  | - 电控箱元件防腐蚀检查 | - 1次/半年 |
| - 7 |  | - 连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性检查 | - 1次/3年 |
| - 8 | - 鸭嘴阀 | - 长期存放的阀门除污防锈 | - 1次/年 |
| - 9 |  | - 密封面磨损检查 | - 1次/半年 |
| - 10 |  | - 卡箍、螺栓、螺母的磨损和锈蚀检查 | - 1次/半年 |
| - 11 | - 止回阀 | - 连接螺栓、密封、垫片、机油等的检查 | - 1次/年 |

- 第五章 台账管理要点

- 管护单位应按照运行管理要点，结合实际运行模式、巡视检查和安全管理等，有针对性地制定统一的运行台账，台账应包统一格式，内容包含截流设施的所有运行、维护作业、安全工作等的记录（包括但不限于本指导意见的内容），按月形成台账报表，并做好总结分析研究。

- 监管考核台账

- 委托单位应按照委托运维合同和考核办法的相关规定，定期组织开展监管考核，监管考核情况应做好台账记录并与委托运维付费相挂钩。

- 考核细则：

- 雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸）运管养护考核表

- 考核泵站、闸站名称：

考核日期：      年    月     日

| 考核泵站 | 扣分标准 | 单位分值 | 扣分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 （10分） | 未按规定编制机电设备养护计划 | 2分/次 |  |  |
|  | 未按养护质量标准及相关规范要求进行养护，设备养护后情况不良的 | 2分/次 |  |  |
|  | 违反甲方的有关规章制度或不服从甲方管理人员的工作安排的 | 2分/次 |  |  |
|  | 日常管理突发事件的各种应急方案不完善的或责任人不明确得 | 2分/次 |  |  |
|  | 工作人员有严重违规违纪现象（如上岗不采取安全防护措施等） | 2分/次 |  |  |
| 泵站构筑物、围栏盖板、标识标牌 （8分） | 围栏损坏上报维修不及时或未及时落锁 | 2分/次 |  |  |
|  | 标识标牌损坏未及时更换 | 2分/次 |  |  |
|  | 泵站构筑物有损坏或渗漏、流量计井存在积水等现象 | 2分/次 |  |  |
|  | 泵站盖板有损坏或未规范封盖、存在安全隐患的 | 2分/次 |  |  |
| 闸门（17分） | 外观不整洁 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门运转不畅、加油不及时 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门出现严重锈蚀的或闸门防腐蚀措施不符合规范的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门止水漏水量超标的或闸门止水养护不符合规范的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门门叶、梁系和承载构件等发生变形、扭曲，未及时维修并通知甲方的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门连接固件有松动、缺少的或焊缝脱落、开裂、锈损，但未及时进行补焊的 | 2分/次 |  |  |
|  | 阀门其他零部件损坏，但未及时进行更换的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闸阀、止回阀、软接头等检查有严重漏水或止不住水等损坏现象 | 2分/次 |  |  |
| 启闭机（17分） | 启闭机防护罩、机体表面不整洁的，防腐蚀措施不符合要求的，防护罩固定不到位的 | 2分/次 |  |  |
|  | 启闭机运行平稳无异响或卡阻 | 1分/次 |  |  |
|  | 启闭机联接件有松动的，弹性联轴节内弹性圈老化、破损，但未及时进行更换的 | 1分/次 |  |  |
|  | 机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的 | 1分/次 |  |  |
|  | 油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的 | 1分/次 |  |  |
|  | 滑动轴承出现损伤、变形或磨损严重的 | 2分/次 |  |  |
|  | 制动装置不灵活可靠的或保养不符合规范要求的 | 2分/次 |  |  |
|  | 卷筒及轴定位不准，转动不灵活。卷筒表面、幅板凳有裂纹或明显损伤的没及时通知甲方的 | 1分/次 |  |  |
|  | 现场控制系统运行不正常，仪表及电气元器件损坏，连接紧固不可靠 | 2分/次 |  |  |
|  | 丝杆防雨罩损坏 | 2分/次 |  |  |
|  | 没有定期加黄油 | 2分/次 |  |  |
| 潜污泵（11分） | 水泵设备外壳保持整洁、无污、无锈 | 2分/次 |  |  |
|  | 水泵运行平稳，转动部位无异响或卡阻 | 2分/次 |  |  |
|  | 定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象 | 1分/次 |  |  |
|  | 水泵连接及紧固件无松动 | 2分/次 |  |  |
|  | 冷却系统运行可靠，推力轴承、导轴承间隙调整合理，无渗漏现象，冷却水，润滑水压力正常，供水可靠 | 2分/次 |  |  |
|  | 上下油缸及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求 | 1分/次 |  |  |
|  | 变速箱油位及油质正常，无渗漏 | 1分/次 |  |  |
| 现场控制柜（16分） | 箱内不整洁，未定期检测接地电阻值的 | 1分/次 |  |  |
|  | 各种开关、继电保护装置有积尘、触点不良、接头不牢固的 | 2分/次 |  |  |
|  | 限位不准确、不可靠，主令开关有触点烧毛现象 | 2分/次 |  |  |
|  | 熔断器的熔丝规格使用不当 | 2分/次 |  |  |
|  | 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）未按规定定期检验，发现失灵的 | 2分/次 |  |  |
|  | 流量计出水流量不标准 | 2分/次 |  |  |
|  | 液位计损坏或显示不正确 | 2分/次 |  |  |
|  | 电柜、电机等各类设备的接地不可靠，有焊缝脱落等现象的 | 1分/次 |  |  |
|  | 控制柜各种孔洞未封堵 | 2分/次 |  |  |
| 格栅（6分） | 格栅电机运行电流、电压不正常 | 2分/次 |  |  |
|  | 格栅运行的噪声及振动不正常 | 2分/次 |  |  |
|  | 未定期更换润滑油和定期检查格栅刀片是否磨损 | 2分/次 |  |  |
| 运行调度及台账管理 （11分） | 未做到每月归档的并及时报送甲方的 | 4分/次 |  |  |
|  | 未进行专人管理的 | 3分/次 |  |  |
|  | 因运行调度不及时，发生污水泄露或排水不畅的 | 4分/次 |  |  |
| 运行情况、养护计划、防倒灌设备等 （2分） | 未按根据《武进区截流设施运行维护指导意见》相应规定执行。 | 2分/次 |  |  |
| - 施工作业 - （2分） | - 井盖、盖板开启后，未采取安全措施，设置警示标志或围护栏。作业现场未按要求严禁明火，车辆、行人进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，未采取防毒措施。作业前进行未有针对性的安全交底。 | 2分/次 |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |
| 总 得 分 |  |  |  |  |

考评人：

服务单位项目经理（签字）：

说明：

1、本表格适用于雪堰镇排水片区污水泵站、闸等运管养护质量进行检查考核，总分100分。

- 2、考核赋分：优良≥90分、80分≤合格＜90分、不合格＜80分，根据考核结果分数进行付款，优良：合同额100%、合格：合同额80%，不合格按合同额50%或不付款。

- 3、污水泵站、闸每月抽查，每季度全覆盖考核1次。

- 六、付款方式

- 甲方根据季度考核情况支付预付款（合同额的20%），半年一付，合同期（第八个季度）结束根据每季度考核结果和维修工程实际工程量经审计审定后一次性付清。

- 由乙方提供正式发票后，以转账方式直接转入乙方银行账户。

- 第六章 拟签订的合同文本

- 雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护服务采购项目合同

甲方（全称）    常州市武进区雪堰镇人民政府     （简称甲方）

乙方（全称）                                   （简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

一、服务内容：

武进区雪堰镇污水泵站、闸的水泵、闸门、启闭机、丝杆、电气控制柜、闸阀、止回阀、软接头、流量计、液位控制系统等设备的安装、维护、保洁等，汛期时要派人员巡视检查相关设备并1小时应急维修、技术咨询等工作，并根据设备的使用和技术状况编报年度保养、检修计划。

服务范围：针对曹家村、漕桥村、城东村、城湾村、城西回民村、凤凰村、共建村、阖闾城村、楼村村、南山村、南宅村、潘家村、王允村、夏庄村等部分泵站、闸等进行运管养护。

服务时间 2年，自   年  月  日起至  年  月  日止。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

二、价格与支付

合同总金额为：人民币（大写）                元

(￥               元)

付款方式：

- 甲方根据季度考核情况支付预付款（合同额的20%），半年一付，合同期（第八个季度）结束根据每季度考核结果和维修工程实际工程量经审计审定后一次性付清。

- 由乙方提供正式发票后，以转账方式直接转入乙方银行账户。

三、合同金额：

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护服务采购项目 |  | 具体详见附件清单 |
| 合计（万元）： |  |  |  |

备注：1、此管护价格已包含管护过程中所产生的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金（税金按3.18%考虑）等费用。

2、本项目为固定单价，数量按实结算

三、乙方权利和义务

1、乙方应严格遵守甲方现行的各项规章制度，乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排。

2、协议生效后：乙方管理人员应依据各泵站的类型、特点及相关情况，制定各泵站具体的规章制度，操作规程及维修保养计划，并报甲方认可后实施。

3、乙方中标后要在第一时间（特别是汛前）对各泵站实际操作管理人员（甲供人员）进行泵站运行管理、水泵安全操作、机电设备的运行注意事项、泵站运行台帐的建立、闸门运行的安全操作注意事项等专业管理知识培训，时间不少于3小时，并将培训内容与方案报甲方审核后组织实施。

4、乙方对泵站设备正常运行负全责，设备完好率必须达到100%.乙方维修保养泵站的内容及标准均要符合常州市武进区雪堰镇人民政府对泵站长效管护考核的要求并符合国家的相关规定。乙方维护人员要定期对泵站进行巡检，一年中大的巡检不少于四次。在主汛期要采取加密巡检制度，每7天乙方要组织相关专业人员对水泵、闸门、启闭机等设备运行情况进行检查不少于1次，及时发现问题并立即整改，并做好巡检记录，平时巡检记录每季度向甲方主管部门上报备案。特殊情况甲方需要乙方对泵站设备进行抢修时，乙方接到通知后必须在1小时内赶到现场，服从指挥。因不可抗力和特殊原因（如雷击、闪电、水泵叶轮吸到杂物等）导致断电、跳闸、水泵断叶片、拍门脱落等乙方不承担责任，但乙方要随时待命抢修。

5、乙方应认真做好泵站设备的维修保养工作，若由于乙方维修保养不及时或没有维修保养好，而在汛期泵站设备不能正常运行，从而发生严重汛情，产生严重的经济损失时，乙方应赔偿相应的经济损失。

6、乙方需向甲方上报年度泵站运行、维护、管理总结。

7、如因乙方人员在养护管理过程中违反操作规程，人为造成甲方设备、设施损坏的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方的一切损失。

四、甲方权利和义务

1、甲方应尽量提供泵站范围内正常维护所需的必要资料，以及泵站操作人员的姓名及联系方式等。

2、审定乙方提供泵站设备养护管理项目方案，督促并指导乙方实施各项工作。配合乙方共同做好各项工作。

3、检查和监督乙方对工作的实施情况，以及各项制度的执行情况，及时与乙方沟通协商，纠正其不规范行为。

4、甲方应指派专人负责与乙方协调工作，特殊任务（合同约定范围外的服务）需要乙方配合完成的，应提前一天通知乙方，并支付必要的劳务费用。

5、协助乙方做好各泵站实际管理人员（甲供人员）的组织配合工作，共同营造整洁、文明、安全、舒适的环境。

五、检查监督及违约责任

1、甲方根据区、镇对泵站长效管护考核、武进区截流设施管理考核表的要求，结合国家对泵站、闸站等相关管理制度、规程、办法等规定，雪堰镇政府派员对维修保养管理泵站每季进行量化打分，通过检查的方式评定乙方在设施维修保养管理上的质量。综合考核分：优良≥90分、80分≤合格＜90分、不合格＜80分，根据考核结果分数进行付款，优良：合同额100%、合格：合同额80%，不合格按合同额50%或不付款。

2、对设施维修保养管理质量达不到甲方标准又不及时整改或一年内单泵站考核中有两个检查考核分数在80分以下的，甲方则有权单方面终止与乙方的合同。

3、乙方未按合同的约定履行义务，特别是在甲方的劝导或监督下还拒不执行合同约定的义务的，甲方有权单方面提前解除合同，并不作任何赔偿，其造成的后果和损失均由乙方承担。

六、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同生效及其它

合同经甲乙双方签字并盖章之日起生效。

八、合同的解除和转让

１、招标人和乙方协商一致，可以解除合同。

２、有下列情况之一，合同方可以解除合同；

（1）、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

３、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分或全部都不准转包或分包。

九、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，应在常州市武进区水行政主管部门的主持下进行调解，协商未果，任何一方可向招标人所在地人民法院起诉。

十、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

十一、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

考核细则：

雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸）运管养护考核表

考核泵站、闸站名称：

考核日期：      年    月     日

| 考核泵站 | 扣分标准 | 单位分值 | 扣分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 （10分） | 未按规定编制机电设备养护计划 | 2分/次 |  |  |
|  | 未按养护质量标准及相关规范要求进行养护，设备养护后情况不良的 | 2分/次 |  |  |
|  | 违反甲方的有关规章制度或不服从甲方管理人员的工作安排的 | 2分/次 |  |  |
|  | 日常管理突发事件的各种应急方案不完善的或责任人不明确得 | 2分/次 |  |  |
|  | 工作人员有严重违规违纪现象（如上岗不采取安全防护措施等） | 2分/次 |  |  |
| 泵站构筑物、围栏盖板、标识标牌 （8分） | 围栏损坏上报维修不及时或未及时落锁 | 2分/次 |  |  |
|  | 标识标牌损坏未及时更换 | 2分/次 |  |  |
|  | 泵站构筑物有损坏或渗漏、流量计井存在积水等现象 | 2分/次 |  |  |
|  | 泵站盖板有损坏或未规范封盖、存在安全隐患的 | 2分/次 |  |  |
| 闸门（17分） | 外观不整洁 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门运转不畅、加油不及时 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门出现严重锈蚀的或闸门防腐蚀措施不符合规范的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门止水漏水量超标的或闸门止水养护不符合规范的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门门叶、梁系和承载构件等发生变形、扭曲，未及时维修并通知甲方的 | 2分/次 |  |  |
|  | 闸门连接固件有松动、缺少的或焊缝脱落、开裂、锈损，但未及时进行补焊的 | 2分/次 |  |  |
|  | 阀门其他零部件损坏，但未及时进行更换的 | 3分/次 |  |  |
|  | 闸阀、止回阀、软接头等检查有严重漏水或止不住水等损坏现象 | 2分/次 |  |  |
| 启闭机（17分） | 启闭机防护罩、机体表面不整洁的，防腐蚀措施不符合要求的，防护罩固定不到位的 | 2分/次 |  |  |
|  | 启闭机运行平稳无异响或卡阻 | 1分/次 |  |  |
|  | 启闭机联接件有松动的，弹性联轴节内弹性圈老化、破损，但未及时进行更换的 | 1分/次 |  |  |
|  | 机械传动装置的转动部位未及时加注润滑油的或不符合规范要求的 | 1分/次 |  |  |
|  | 油路不畅或密封不可靠，出现阻塞、漏油的 | 1分/次 |  |  |
|  | 滑动轴承出现损伤、变形或磨损严重的 | 2分/次 |  |  |
|  | 制动装置不灵活可靠的或保养不符合规范要求的 | 2分/次 |  |  |
|  | 卷筒及轴定位不准，转动不灵活。卷筒表面、幅板凳有裂纹或明显损伤的没及时通知甲方的 | 1分/次 |  |  |
|  | 现场控制系统运行不正常，仪表及电气元器件损坏，连接紧固不可靠 | 2分/次 |  |  |
|  | 丝杆防雨罩损坏 | 2分/次 |  |  |
|  | 没有定期加黄油 | 2分/次 |  |  |
| 潜污泵（11分） | 水泵设备外壳保持整洁、无污、无锈 | 2分/次 |  |  |
|  | 水泵运行平稳，转动部位无异响或卡阻 | 2分/次 |  |  |
|  | 定、转子绝缘合格，接线盒内清洁，接线螺栓无松动现象 | 1分/次 |  |  |
|  | 水泵连接及紧固件无松动 | 2分/次 |  |  |
|  | 冷却系统运行可靠，推力轴承、导轴承间隙调整合理，无渗漏现象，冷却水，润滑水压力正常，供水可靠 | 2分/次 |  |  |
|  | 上下油缸及稀油水导轴承密封良好，油位、油质符合规定要求 | 1分/次 |  |  |
|  | 变速箱油位及油质正常，无渗漏 | 1分/次 |  |  |
| 现场控制柜（16分） | 箱内不整洁，未定期检测接地电阻值的 | 1分/次 |  |  |
|  | 各种开关、继电保护装置有积尘、触点不良、接头不牢固的 | 2分/次 |  |  |
|  | 限位不准确、不可靠，主令开关有触点烧毛现象 | 2分/次 |  |  |
|  | 熔断器的熔丝规格使用不当 | 2分/次 |  |  |
|  | 各种仪表（电流表、电压表、功率表等）未按规定定期检验，发现失灵的 | 2分/次 |  |  |
|  | 流量计出水流量不标准 | 2分/次 |  |  |
|  | 液位计损坏或显示不正确 | 2分/次 |  |  |
|  | 电柜、电机等各类设备的接地不可靠，有焊缝脱落等现象的 | 1分/次 |  |  |
|  | 控制柜各种孔洞未封堵 | 2分/次 |  |  |
| 格栅（6分） | 格栅电机运行电流、电压不正常 | 2分/次 |  |  |
|  | 格栅运行的噪声及振动不正常 | 2分/次 |  |  |
|  | 未定期更换润滑油和定期检查格栅刀片是否磨损 | 2分/次 |  |  |
| 运行调度及台账管理 （11分） | 未做到每月归档的并及时报送甲方的 | 4分/次 |  |  |
|  | 未进行专人管理的 | 3分/次 |  |  |
|  | 因运行调度不及时，发生污水泄露或排水不畅的 | 4分/次 |  |  |
| 运行情况、养护计划、防倒灌设备等 （2分） | 未按根据《武进区截流设施运行维护指导意见》相应规定执行。 | 2分/次 |  |  |
| - 施工作业 - （2分） | - 井盖、盖板开启后，未采取安全措施，设置警示标志或围护栏。作业现场未按要求严禁明火，车辆、行人进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，未采取防毒措施。作业前进行未有针对性的安全交底。 | 2分/次 |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |
| 总 得 分 |  |  |  |  |

考评人：

服务单位项目经理（签字）：

说明：

1、本表格适用于雪堰镇排水片区污水泵站、闸等运管养护质量进行检查考核，总分100分。

- 2、考核赋分：优良≥90分、80分≤合格＜90分、不合格＜80分，根据考核结果分数进行付款，优良：合同额100%、合格：合同额80%，不合格按合同额50%或不付款

- 3、污水泵站、闸每月抽查，每季度全覆盖考核1次。

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：雪堰镇排水片区污水设施（泵站、闸等）运管养护

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）开标一览表报价为二年度总报价，单位：元。

- 三、报价明细表（实质性格式）

| 序号 | 所在村 | 位置 | 建设年份 | 设备类型 | 管护内容 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运管养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曹家村 | 吴行桥 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  | 100t/d |
| 2 | 曹家村 | 吴行桥 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 曹家村 | 老曹家桥 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 曹家村 | 东坝头 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 曹家村 | 马家头 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 漕桥村 | 漕桥老街 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 城东村 | 邀沿 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 城湾村 | 永丰苑东 | 2018 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 城湾村 | 永丰苑西 | 2018 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 城西回民村 | 陈家桥 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 城西回民村 | 陈家塘 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 凤凰村 | 东塘巷 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 凤凰村 | 东塘巷 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 共建村 | 竹园头 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 共建村 | 漕庄 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 共建村 | 浦沟头 | 2022 | 换水泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  | 巡查运行由村委负责，中标单位负责维修 |
| 19 | 阖闾城村 | 大园里 | 2018 | 截污泵站 | 潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  | 纳入洮滆项目改造 |
| 20 | 阖闾城村 | 大园里 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 阖闾城村 | 巷里 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 阖闾城村 | 后龚巷 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 楼村村 | 文昌小区 | 2018 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  | 0.75Kw一体化罐 |
| 24 | 楼村村 | 楼村（漕桥中学东） | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 楼村村 | 陈巷浜顶 | 2016 | 截污泵站 | 启闭闸门、潜污泵、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 楼村村 | 陈巷浜顶 | 2016 | 换水泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 楼村村 | 后荒田 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 楼村村 | 前荒田 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 南山村 | 前岸 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 南山村 | 后岸 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 南山村 | 后岸浜顶 | 2022 | 换水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  | 巡查运行由村委负责，中标单位负责维修 |
| 32 | 南宅村 | 杨家头 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 南宅村 | 岸里南琦 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 南宅村 | 马塔里 | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、构筑物、控制系统等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 潘家村 | 潘家老街东 | 2019 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 潘家村 | 潘家老街西 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 潘家村 | 摇郎浜 | 2019 | 截污泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 潘家村 | 潘家河（老街段） | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 39 | 圣烈村 | 薛家浜顶 | 2021 | 截污泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2000t/天 |
| 40 | 王允村 | 秦家头 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 王允村 | 白鱼湾 | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、启闭闸门、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 夏庄村 | 前凤沟（石材市场旁） | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  | 0.75Kw一体化罐 |
| 45 | 夏庄村 | 张江桥 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  | 已停用、不需要巡查运行，仅纳入维修范围 |
| 46 | 夏庄村 | 傅绛上 | 2020 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 夏庄村 | 秀龙浜南侧 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 夏庄村 | 后凤沟 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 夏庄村 | 黄埝桥东队 | 2020 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 夏庄村 | 黄埝桥西队 | 2020 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 夏庄村 | 陶降上 | 2022 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 夏庄村 | 秀龙浜 | 2022 | 换水泵站 | 轴流泵1台、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  | 巡查运行由村委负责，中标单位负责维修 |
| 53 | 谢家村 | 戴芳桥 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 谢家村 | 谢家桥 | 2018 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 谢家村 | 田舍头 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 新康村 | 百家湾 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 绣衣村 | 徐桥头 | 2018 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 雪西村 | 塘东 | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 雪西村 | 雪湖路 | 2012 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | 周桥村 | 周桥街西 | 2019 | 污水泵站 | 一体化罐、启闭闸门、潜污泵、粉碎格栅、控制系统、构筑物及标识标牌等 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 周桥村 | 周桥街西 | 2019 | 溢流闸 | 启闭闸门及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 楼村村 | 西汶桥（百东） | 2019 | 简易泵站 | 潜污泵、控制柜及构筑物 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 运管养护费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 维护维修费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 维护维修暂列金：150000元，按实结算，不可竞争。以下为暂列维修清单，实际发生时以所报单价结算 |
| 1 | 污水提升泵更换 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌国产 1kW 不锈钢 |
| 2 | 污水提升泵更换 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌进口 1kW 不锈钢 |
| 3 | 污水提升泵维修 |  |  |  |  | 次 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌国产 更换配件 |
| 4 | 污水提升泵维修 |  |  |  |  | 次 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌进口 更换配件 |
| 5 | 启闭机执行器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 功率 0.55-1kW |
| 6 | 启闭机丝杆更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 长度4-5m |
| 7 | 启闭机除锈上油刷漆 |  |  |  |  | 次 | 1 |  |  |  |  | 丝杆加油 除锈 防锈底漆面漆 |
| 8 | 闸门止水橡皮更换 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 流量计更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌国产 IP68防水型 |
| 10 | 控制柜触摸屏更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 匹配型号 |
| 11 | PLC控制器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌施耐德/西门子 进口 |
| 12 | 更换提升泵耦合器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 球墨铸铁 配套1kW提升泵 |
| 13 | 交流接触器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 热过载继电器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 变频器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 原设备品牌施耐德 3000W以下 |
| 16 | 数字化开关电源 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 液位控制器更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 浮球式，整套更换 |
| 18 | DN100闸阀更换 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | DN100截止阀更换 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | DN100软接头更换 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 标示标牌更换 |  |  |  |  | 块 | 1 |  |  |  |  | 铝合金材质 |
| 22 | 罐体清池 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合单价含安全保障措施、污泥外运处置等 |
| 23 | 维修人工 |  |  |  |  | 日 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 收集管网维修 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 按实际发生维修内容以发生量及市场价按实结算 |
| 一年合计（元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上价格已包含管护过程中所产生的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、税金（税金按3.18%考虑）等费用。 2、本次招标运管养护期限为两年。 3、本项目为固定单价，数量按实结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

- 日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 维保措施

  - 应急预案

  - 管理措施

  - 日常巡查的方法及措施

  - 日常巡资料上报等措施

  - 人员落实措施

  - 安全作业、风险防控

  - 后勤保障措施等

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要招标人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法定代表人资格证明书（实质性格式）、授权委托书（如有，实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、投标函（实质性格式）

致：常州市恒卓建设工程管理咨询有限公司

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日

- 十四、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料