|  | 常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写)： |  | 26792.06 |  |  |  |
| (大写)： |  | 贰万陆仟柒佰玖拾贰元零陆分 |  |  |  |
| 招 标 人： | 常州市钟楼区南大街街道办事处 |  | 造价咨询人： | 常州弘昌房地产评估造价咨询有限公司 |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  | 标段：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价 |
| 1 | 分部分项工程量清单 | 12712.43 |  |
| 1.1 | 人工费 | 1559.52 |  |
| 1.2 | 材料费 | 9808.33 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 150.19 |  |
| 1.4 | 未计价材料费 | 681.47 |  |
| 1.5 | 企业管理费 | 341.91 |  |
| 1.6 | 利润 | 171.01 |  |
| 2 | 措施项目 | 11305.42 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 10335.12 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 970.3 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工费 | 417.16 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 562.02 |  |
| 5 | 税金 | 2212.19 |  |
| 6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 26792.06 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  |  | 标段：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  |  | 第 页共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 拆除部分 |  |  |  |  | 773.35 |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 人工拆除六角形道板、舒布洛克砖等预制砼道板砖及结合层; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; ; | m2 | 1 | 8.78 | 8.78 |  |
| 2 | 041001002002 | 拆除人行道 | 人工拆除花岗岩道板及结合层; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 13.18 | 13.18 |  |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 | 人工拆除现浇无筋砼路面; 15CM; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 47.58 | 47.58 |  |
| 4 | 041001004001 | 铣刨路面 | 铣刨沥青路面; 1-5CM; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
| 5 | 041001001002 | 拆除路面 | 人工拆除沥青柏油类路面层; 10CM内; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 9.35 | 9.35 |  |
| 6 | 041001001003 | 拆除路面 | 人工拆除沥青柏油类路面层; 每增加1CM; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 0.93 | 0.93 |  |
| 7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 人工拆除预制砼侧石及砼垫层; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m | 1 | 6.76 | 6.76 |  |
| 8 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 人工拆除预制砼平石及砼垫层; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m | 1 | 5.06 | 5.06 |  |
| 9 | 041001003001 | 拆除基层 | 人工拆除基层碎石15CM; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 11.57 | 11.57 |  |
| 10 | 041001003002 | 拆除基层 | 人工拆除基层碎石每增加5CM; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | m2 | 1 | 3.83 | 3.83 |  |
| 11 | 041001005003 | 锯缝 | 按现场综合考虑; | m | 1 | 12.86 | 12.86 |  |
| 12 | 041001009001 | 拆除井 | 人工拆除砖砌检查井 深3m以内; 按现场实际情况; 其余按采购人要求; | 座 | 1 | 151.56 | 151.56 |  |
| 13 | 040103002001 | 余方弃置 | 拆除建筑垃圾外运; 投标人自行考虑; 包括装、卸车、运输、渣土费等; | 车 | 1 | 500 | 500 |  |
|  | 二 | 新做部分 |  |  |  |  | 11939.08 |  |
| 14 | 040202011001 | 碎石 | 人工铺装10CM厚碎石垫层; 含整形碾压; | m2 | 1 | 29.91 | 29.91 |  |
| 15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 人行道C15细石砼垫层; 厚度50CM; | m2 | 1 | 25.63 | 25.63 |  |
| 16 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 舒布洛克砖200*100*60铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 211.18 | 211.18 |  |
| 17 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 烧结砖230*115*50错缝铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 196.9 | 196.9 |  |
| 18 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 仿花岗岩六角形道板190*40*30铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; ; | m2 | 1 | 224.78 | 224.78 |  |
| 19 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 条纹道板500*250*55铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; ; | m2 | 1 | 260.57 | 260.57 |  |
| 20 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 30厚五莲花花岗岩火烧面铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 335.42 | 335.42 |  |
| 21 | 040204002007 | 人行道块料铺设 | 30厚芝麻灰花岗岩火烧面铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 274.22 | 274.22 |  |
| 22 | 040204002008 | 人行道块料铺设 | 30厚芝麻黑花岗岩火烧面铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 274.22 | 274.22 |  |
| 23 | 040204002009 | 人行道块料铺设 | 60厚透水盲导砖铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 250.23 | 250.23 |  |
| 24 | 040204002010 | 人行道块料铺设 | 30厚中国黑花岗岩火烧面铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 304.82 | 304.82 |  |
| 25 | 040204002011 | 人行道块料铺设 | 30厚石岛红花岗岩火烧面铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 274.22 | 274.22 |  |
| 26 | 040204002012 | 人行道块料铺设 | 100厚锈石手打面火烧面铺设; 30厚干硬性水泥砂浆; 细沙嵌缝; | m2 | 1 | 274.22 | 274.22 |  |
| 27 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘） 石 | C30预制砼侧石; 尺寸28*12*80; C15砼基础; | m | 1 | 68.75 | 68.75 |  |
| 28 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘） 石 | C30预制砼平石; 尺寸24*10*80; C15砼基础; | m | 1 | 66.97 | 66.97 |  |
| 29 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘） 石 | 五莲花花岗岩侧石; 尺寸20*12; C20砼基础; | m | 1 | 179.98 | 179.98 |  |
| 30 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘） 石 | 五莲花花岗岩平石; 尺寸25*8; C20砼基础; | m | 1 | 171.33 | 171.33 |  |
| 31 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘） 石 | 五莲花花岗岩平石; 尺寸20*5; C20砼基础; | m | 1 | 135.6 | 135.6 |  |
| 32 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土; 5CM; | m2 | 1 | 50.66 | 50.66 |  |
| 33 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土; 每增加1CM; | m2 | 1 | 10 | 10 |  |
| 34 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土（AC-A10、改性）; 3CM; | m2 | 1 | 32.8 | 32.8 |  |
| 35 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土（AC-A10、改性）; 每增加0.5CM; | m2 | 1 | 5.98 | 5.98 |  |
| 36 | 040205009001 | 清除标线 | 道路标线清除; | m2 | 1 | 195.85 | 195.85 |  |
| 37 | 040205006001 | 标线 | 热熔实线; 线宽15CM; | m | 1 | 10 | 10 |  |
| 38 | 040205007001 | 标记 | 白色热熔反光标线涂料; 非机动车地面标识; | 个 | 1 | 271.87 | 271.87 |  |
| 39 | 040205007002 | 标记 | 直行引导箭头3000*150（长*宽）; 道路标线; 热熔熔漆; | 个 | 1 | 191.94 | 191.94 |  |
| 40 | 040205019001 | 减速垄 | 1000*350*50（长*宽*高）; 抗老化橡胶; | m | 1 | 48.43 | 48.43 |  |
| 41 | 010301003001 | 警示钢管桩 | D76热镀锌钢管; 总长3.4米/个; 钢管根部灌砼、钢筋笼; 含开孔、安装、垃圾外运、钢管油漆等工作内容; | 根 | 1 | 800 | 800 |  |
| 42 | 050307002001 | 石球 | 成品挡车石球; D400; 含运费及堆放至甲方指定地点; | 个 | 1 | 300 | 300 |  |
| 43 | 050307002002 | 石球 | 成品挡车石球; D500; 含运费及堆放至甲方指定地点; | 个 | 1 | 400 | 400 |  |
| 44 | 010501001001 | 垫层 | 基础垫层; 150厚C15非泵送商品砼; | m3 | 1 | 561.23 | 561.23 |  |
| 45 | 050307002003 | 车挡 | 灰色花岗岩挡车石柱; 总高500; 地上高度400; | 个 | 1 | 350 | 350 |  |
| 46 | 040204007001 | 树池砌筑 | 树池（1200*1200）; 芝麻灰花岗岩树池侧石（150*80）; C20细石砼基础; 含树池内原废土清理、外运、好土回填至采购人要求; 含树池侧石基础土方挖填、运输、夯实等费用；树池中间设灰色玻璃钢格栅51*51*50; 树池格栅网格; | 个 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 47 | 040204006001 | 检查井升降 | 砖砌井D700; 抬升500; M10水泥砂浆砌筑; MU15砼砖砌井筒; 1:2防水砂浆抹面; | 座 | 1 | 701.37 | 701.37 |  |
| 48 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 拆换D700球墨防盗卡箍式井框盖; | 套 | 1 | 650 | 650 |  |
| 49 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 拆换D700钢纤维防盗卡箍式井框盖; | 套 | 1 | 450 | 450 |  |
| 50 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 拆除、安装D700井盖; 利用原井盖井座; | 套 | 1 | 150 | 150 |  |
| 51 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 拆换380*680*250钢纤维水痹井盖; | 套 | 1 | 450 | 450 |  |
| 52 | 040204006002 | 检查井升降 | 雨水口680*380; 检查井抬升30CM内; | 座 | 1 | 250 | 250 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 12712.43 |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进退场1M3以内; | 台.次 | 1 | 5865.67 | 5865.67 |  |
| 2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机（振动压路机）场外运输费用 | 台.次 | 1 | 4215.58 | 4215.58 |  |
| 3 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层; 复合模版; | m2 | 1 | 103.87 | 103.87 |  |
| 4 | 041104003001 | 施工护栏 | 围挡形式、高度满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）；设置夜间警示灯、贴反光膜等; 按规范要求设置,满足市长效管理要求; | m | 1 | 150 | 150 |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 10335.12 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  |  |  | 标段：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  |  | 第 页共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 417.16 |  |  |  |
|  | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5% | 345.71 |  |  |  |
|  | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.31% | 71.45 |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.1% | 23.05 |  |  |  |
| 3 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.25% | 57.62 |  |  |  |
| 4 | 041109005001 | 行车行人干扰 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.02% | 4.61 |  |  |  |
| 7 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 2.00% | 460.95 |  |  |  |
| 8 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 9 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 10 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.03% | 6.91 |  |  |  |
| 11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
| 12 | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 970.3 |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  |  | 标段：常州市钟楼区南大街街道市政设施维护工程（运河北面） |  | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 562.02 | 100% | 562.02 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 24017.85 | 2.0% | 480.36 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 24017.85 | 0.34% | 81.66 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 24017.85 | 0% |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 24579.87 | 9% | 2212.19 |
|  | 合 计 |  |  |  | 2774.21 |