常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：奔牛镇视频监控维保项目

项目编号：JSZC-320411-CZJC-G2024-0029

采 购 人：常州市新北区奔牛镇人民政府

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	22

第四章评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章 采购需求	32

第六章 拟签订的合同文本	49

第七章 投标文件格式	52

# 第一章 投标邀请

项目概况 奔牛镇视频监控维保项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年6月17日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-CZJC-G2024-0029

2.项目名称：奔牛镇视频监控维保项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算及最高限价：124.8万元（三年）

5.采购需求：本项目是奔牛镇视频监控维保项目。为提升全区治安环境，本次拟对奔牛镇视频监控前端集成项目进行维保，以此提升全区社会治安防范水平，优化治安环境。涉及高清一体化抓拍单元13台、高清球形网络摄像机7台、高清枪形网络摄像机365台，共计385台，高亮度补光灯378个。具体详见招标文件。

7.合同履行期限：三年。合同一年一签，维保期满一年，采购人对中标供应商进行综合评定考核，考核合格并经采购人批准后可续签下一年合同，最多续签两次。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年6月17日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、信息安全产品、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见招标文件。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：常州市新北区奔牛镇人民政府

联系电话：赵先生   0519-83127520

地址：常州市新北区奔牛镇迎宾路

2.采购代理机构信息

名    称：常州金诚招投标有限公司

地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

联系方式：0519-85183350

3.项目联系方式

项目联系人：窦文卓

电      话：0519-85183350

# 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求 （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求 （4）未中标人样品退还：详见采购需求 （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求 （6）其他要求（如有）：详见采购需求 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519-85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费比例按差额定率累进法计算：以成交金额为基数，按100万以下*1.5%计算、100万元（含）—500万元0.8%、500万元（含）—1000万元0.45%。服务类项目代理服务费按年成交金额*服务费率*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 缴纳时间：成交后，领取成交通知书前。 |
| 28 | 履约保证金 | ■免收 □/元，由采购人自行收取 |
| 29 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

一、说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、密封与盖章

  - 招标文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 本项目（每标段）投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1)平台系统发生故障而无法登录访问的；2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审内容的保密

    - 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

    - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 本项目免收履约保证金。

- 纸质投标文件

  - 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。

  - 纸质投标文件需与政府采购系统的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

  - 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

# 第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面） | 提供扫描件加盖公章 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购代理机构查询。 |

# 第四章评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，详见附件格式。 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2.2—2.4.7项规定修正

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价：

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价；

  - 评标方法和评标标准；

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

# 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注意：评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查中标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 36 |  |  |
| 2.1 | 维保方案 | 12 | 投标人根据本项目的实际需求编制维保方案等方面： 对项目总体理解清晰、深入，服务工作各方面安排合理，整体管理流程及实施安排详细，针对性强，得12分；对项目总体理解的较深入，服务工作符合项目要求，服务工作方案的各方面科学、 全面、针对性较强，得8分；对项目总体理解的一般，服务工作方案的各方面科学、 全面、针对性一般，得4分；对项目总体理解的有偏差，服务工作方案有缺漏，科学性及针对性有欠缺得1分；未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.2 | 售后方案 | 12 | 投标人根据本项目的摄像头点位分布位置情况编制相应的售后方案，方案内容包括但不限于质保服务、本地化服务、响应时间及时性及等方面： 售后方案内容科学、全面、完整的，得12分；售后质量考核方案基本科学、全面、完整的得8分；售后质量考核方案描述简单且不够科学、全面、完整的得4分；售后方案有缺漏切科学性、全面性及完整度有欠缺的得1分。未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.3 | 故障处置及应急保障方案 | 12 | 根据投标人针对本项目的故障处置及应急保障方案内容、处置流程、应急预案、 保障措施、安全教育培训等的合理性、有效性、针对性等进行综合评分： 故障处置及应急保障方案内容完整详细，处置流程科学合理，响应时间短，得12分；故障处置及应急保障方案内容较完整详细，处置流程较为合理，响应时间较短，得8分；故障处置及应急保障方案内容、处置流程基本合理，响应时间一般的，得4分；故障处置及应急保障方案内容有缺漏的，处置流程合理性有欠缺、响应时间略长的得1分。未提供不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 3 | 客观分 | 44 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 4 | 投标人自2022年1月1日以来承接过类似监控维护项目业绩的，有一个得1分，最高得4分。 | 提供案例合同或其他有效证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 现场勘察 | 8 | 投标人需对本项目所涉及到的点位进行详细现场勘察，并提供现场监控抓拍区域照片及现场立杆位置照片，同时提供两种照片、每有一个点位的照片得1分，本项最高得8分；（图片需标注点位说明或定位说明，未提供不得分） | 提供项目负责人职称证书材料扫描件及相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 综合实力 | 12 | 1.投标人具有信息系统业务安全服务资质（CCIA），一级得3分，二级得1分。 2.投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书，一级得3分，二级得1分。 3.投标人具有信息安全服务资质认证CCRC（运维）资质，一级得3分，二级得1分。 4.投标人具有有效期内的个人数据隐私保护管理体系认证证书、大数据服务安全能力评价认证证书、云服务信息安全管理体系认证证书（ISO27017），有一份得1分，最高3分。 | 提供团队成员名单、职称证书材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 项目主要人员 | 14 | 1.项目经理具有网络通信安全管理员证书、网络与信息安全应急人员认证证书(CCSRP)、国家注册安全信息证书（CISP），有一份得2分，本项仅计1人得分，最多得6分； 2.技术负责人具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理（ITSS）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，有一份得2分，本项仅计1人得分，最多得6分； 3.售后负责人具有网络规划设计师、网络工程师证书的，有一份得1分，本项仅计1人得分，最多得2分。 | 提供团队成员名单、职称证书材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 售后承诺 | 6 | 1.供应商承诺具有健全的售后服务机构的得1分； 2.承诺能提供本地化运维服务且能提供良好技术支持、具备400热线服务电话的得2分； 3.供应商承诺提供售后服务平台的得1分； 4.供应商承诺提供本地化运维服务的得1分； 5.售后服务响应及时、措施合理，承诺2小时内能到达现场解决问题的得1分，其余不得分。 | 提供设有本地服务机构的相关证明材料复印件或承诺函原件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：新北区奔牛镇视频监控维保项目

2、项目内容: 为提升全区治安环境，本次拟对2016年在奔牛镇建设的2016年奔牛镇视频监控前端集成项目进行维保，以此提升全区社会治安防范水平，优化治安环境。涉及高清一体化抓拍单元13台、高清球形网络摄像机7台、高清枪形网络摄像机365台，共计385台，高亮度补光灯378个。

3、服务期限：三年。合同一年一签，维保期满一年，采购人对中标供应商进行综合评定考核，考核合格并经采购人批准后可续签下一年合同，最多续签两次。（考核标准见附件一）

4、实施地点：奔牛镇

二、服务内容及要求

1、维保内容：13台高清一体化抓拍单元、7台高清球形网络摄像机、365台高清枪形网络摄像机、378个高亮度补光灯的维护和保养，确保正常使用。

2、服务范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行，设备不在线、掉电、模糊等维修及更换到正常状态，包含385路光纤一年租赁费用，由于道路施工，拆迁，人为损坏及破坏等不可抗力因素产生的费用另由双方商议。

3、维保清单

| 序号 | 设备名称 | 球机或者枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【奔牛技防】新市西庄村_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（光衰大） |
| 2 | 【奔牛技防】新市刘家村_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（光纤不通） |
| 3 | 【奔牛技防】新市马王沟_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（光纤不通） |
| 4 | 【奔牛技防】九里邮局【球机】 | 球机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 5 | 【奔牛技防】金联王家塘_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 6 | 【奔牛技防】顾庄胡家塘_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 7 | 【奔牛技防】五兴沈家塘路口_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 8 | 【奔牛技防】东桥沙塘村_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 9 | 【奔牛技防】天禧路-润源路_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 10 | 【奔牛技防】陈巷西庄路口_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 11 | 【奔牛技防】天禧路-润源路西_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 12 | 【奔牛技防】五兴项家塘_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 13 | 【奔牛技防】五兴河湾里-荷花池_朝东北【枪机】 | 枪机 | 杆件需加高（村上经常拖树卡车开不进） |
| 14 | 【奔牛技防】冯家巷进村口_西向东【抓拍】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 15 | 【奔牛技防】顾庄大桥下_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 16 | 【奔牛技防】奔牛城管大队门口_朝西南【枪机】 | 枪机 |  |
| 17 | 【奔牛技防】S239-新市前庄_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修（取电故障） |
| 18 | 【奔牛技防】奔牛万缘桥_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 19 | 【奔牛技防】奔牛南塘村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 20 | 【奔牛技防】S239尹家村十字路口_西向东【抓拍】 | 枪机 |  |
| 21 | 【奔牛技防】顾家塘十字路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 22 | 【奔牛技防】顾庄大路下转弯口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 23 | 【奔牛技防】殷官村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 24 | 【奔牛技防】殷官村西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 25 | 【奔牛技防】东桥杨家村_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 26 | 【奔牛技防】奔牛菜场停车场西【球机】 | 球机 |  |
| 27 | 【奔牛技防】奔牛菜场停车场东【球机】 | 球机 |  |
| 28 | 【奔牛技防】奔牛幼儿园_北向南【抓拍】 | 枪机 |  |
| 29 | 【奔牛技防】奔牛南家桥东_北向南【抓拍】 | 枪机 |  |
| 30 | 【奔牛技防】G312收费处南_北向南【抓拍】 | 枪机 |  |
| 31 | 【奔牛技防】五兴西林组_朝西【枪机】 | 枪机 | 移位（拆迁）奔牛初中新校区东南角朝北 |
| 32 | 【奔牛技防】陈巷北外塘西路口_朝南【枪机】 | 枪机 | 移位（拆迁）奔牛公路管理站朝东 |
| 33 | 【奔牛技防】陈巷北外塘东路口_朝北【枪机】 | 枪机 | 移位（拆迁）奔牛实验小学东南角朝西 |
| 34 | 【奔牛技防】五兴磨盘墩西_朝南【枪机】 | 枪机 | 移位（拆迁）五兴姚家庄桥朝西 |
| 35 | 【奔牛技防】陈巷北外塘罗溪界_朝西【枪机】 | 枪机 | 移位（拆迁）奔牛丹荣物质朝南 |
| 36 | 【奔牛技防】五兴磨盘墩东_朝北【枪机】 | 枪机 | 移位 (拆迁)通达路奔牛罗溪交界处朝南 |
| 37 | 【奔牛技防】五兴西黄巷_朝西【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）奔牛八骏马朝南 |
| 38 | 【奔牛技防】五兴董家塘_朝北【枪机】 | 枪机 | 移位（拆迁）奔牛五兴苑四期北门观光带-朝西 |
| 39 | 【奔牛技防】陈巷江阴坝薛家界_朝西【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）奔牛祁家村村南向西(农场边上） |
| 40 | 【奔牛技防】南观路-金牛路南向北_朝北【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）奔牛殷官村村西 |
| 41 | 【奔牛技防】东桥塘里村东_朝北【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）向南移动50米，升级摄像头 |
| 42 | 【奔牛技防】何家艾家村_朝北【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）向西移至奔牛何家村委门口朝东 |
| 43 | 【奔牛技防】何家叶家村北_朝东【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）移至奔牛五兴苑四期门口朝南 |
| 44 | 【奔牛技防】何家五村头向邹区_朝西【枪机】 | 枪机 | 移位（道路改造）奔牛张墅桥菜场_朝东 |
| 45 | 【奔牛技防】奔牛育才巷地道口_朝南【枪机】 | 枪机 | 移位(分局已安装人脸)移至奔牛老东桥小学朝西 |
| 46 | 【奔牛技防】何家缪家村东_朝东【枪机】 | 枪机 | 移位(分局已安装人脸)移至繆家村村南路口朝西 |
| 47 | 【奔牛技防】后朱庄地道口_朝南【枪机】 | 枪机 | 移位(分局已安装人脸)移至奔牛后朱庄铁路南侧 |
| 48 | 【奔牛技防】五星养鹿场路口_朝西【枪机】 | 枪机 | 移位(分局已安装人脸)移至奔牛黄泥河村朝北 |
| 49 | 【奔牛技防】东桥谢家村东路口_朝东【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 50 | 【奔牛技防】东桥后鱼池东_朝西【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 51 | 【奔牛技防】夏家塘进村口_【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 52 | 【奔牛技防】东桥花亩村_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 53 | 【奔牛技防】解家塘进村口_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 54 | 【奔牛技防】陈巷姜东路口_【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 55 | 【奔牛技防】陈巷姜巷东_朝北【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 56 | 【奔牛技防】陈巷姜巷东_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 57 | 【奔牛技防】陈巷村委对面_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 58 | 【奔牛技防】陈巷东沈家塘西路口_朝西【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 59 | 【奔牛技防】陈巷黄家塘_朝西【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 60 | 【奔牛技防】叶家码头地道口_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 61 | 【奔牛技防】前鱼池东_朝北【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 62 | 【奔牛技防】前鱼池东_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 63 | 【奔牛技防】奔牛双村_朝北【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 64 | 【奔牛技防】奔牛双村十字路口_朝北【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 65 | 【奔牛技防】叶家码头_朝南【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 66 | 【奔牛技防】叶家码头地道口_朝北【枪机】 | 枪机 | 已移位，腾龙路改造 |
| 67 | 【奔牛技防】陈巷丁家村十字路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 68 | 【奔牛技防】S239中天宾馆_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 69 | 【奔牛技防】S239-运南路东向西_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 70 | 【奔牛技防】农家钓鱼风味馆对面_朝东北【枪机】 | 枪机 |  |
| 71 | 【奔牛技防】九里陈庄丹阳界_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 72 | 【奔牛技防】何家蒋家村南_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 73 | 【奔牛技防】老东桥十字路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 74 | 【奔牛技防】何家叶家村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 75 | 【奔牛技防】莳菇沟西_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 76 | 【奔牛技防】东桥后鱼池北_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 77 | 【奔牛技防】祁家西阳村_朝东北【枪机】 | 枪机 |  |
| 78 | 【奔牛技防】九里陈庄东路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 79 | 【奔牛技防】何家陈家村路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 80 | 【奔牛技防】何家方家村西路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 81 | 【奔牛技防】何家方家村北_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 82 | 【奔牛技防】何家东后王村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 83 | 【奔牛技防】何家东后王村十字路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 84 | 【奔牛技防】何家塘滩东_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 85 | 【奔牛技防】伟凝建材_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 86 | 【奔牛技防】何家下坝村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 87 | 【奔牛技防】何家颜墅村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 88 | 【奔牛技防】祁家伍家塘丹阳界_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 89 | 【奔牛技防】何家村委十字路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 90 | 【奔牛技防】何家塘滩_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 91 | 【奔牛技防】何家何家塘_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 92 | 【奔牛技防】何家吴家村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 93 | 【奔牛技防】东桥史陈家村西_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 94 | 【奔牛技防】东桥史陈家村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 95 | 【奔牛技防】东桥后梅村南_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 96 | 【奔牛技防】东桥后梅村_朝西南【枪机】 | 枪机 |  |
| 97 | 【奔牛技防】祁家伍家塘十字路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 98 | 【奔牛技防】东桥后梅村邹区界_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 99 | 【奔牛技防】何家许家村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 100 | 【奔牛技防】何家闵家村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 101 | 【奔牛技防】何家韩宗村东_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 102 | 【奔牛技防】何家韩宗桥_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 103 | 【奔牛技防】南观大场前村十字路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 104 | 【奔牛技防】史家大村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 105 | 【奔牛技防】南观路-南新路_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 106 | 【奔牛技防】祁家岳家塘东_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 107 | 【奔牛技防】南观新庄村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 108 | 【奔牛技防】新市贡家村南路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 109 | 【奔牛技防】新市白家庄_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 110 | 【奔牛技防】新市前蒲塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 111 | 【奔牛技防】S239新市贡家村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 112 | 【奔牛技防】S239南观成家村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 113 | 【奔牛技防】五兴大塘家朝西_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 114 | 【奔牛技防】祁家谢家坝_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 115 | 【奔牛技防】南观尹家村西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 116 | 【奔牛技防】南观观后村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 117 | 【奔牛技防】南观芦沟村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 118 | 【奔牛技防】南观清水湾东_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 119 | 【奔牛技防】南观清水湾西_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 120 | 【奔牛技防】南观西后王_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 121 | 【奔牛技防】南观菜场门口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 122 | 【奔牛技防】南观大方田西十字路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 123 | 【奔牛技防】祁家牌楼_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 124 | 【奔牛技防】沙塘村15号_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 125 | 【奔牛技防】张墅桥垃圾场_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 126 | 【奔牛技防】S239塘湾村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 127 | 【奔牛技防】南观菜场_朝东北【枪机】 | 枪机 |  |
| 128 | 【奔牛技防】南观西施房_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 129 | 【奔牛技防】塔元村村东_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 130 | 【奔牛技防】南观张家村十字路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 131 | 【奔牛技防】南观张家村西路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 132 | 【奔牛技防】S239周家村路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 133 | 【奔牛技防】南苑小区东_出【抓拍】 | 枪机 |  |
| 134 | 【奔牛技防】南苑小区西_出【抓拍】 | 枪机 |  |
| 135 | 【奔牛技防】南苑小区北_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 136 | 【奔牛技防】金联暗沟桥_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 137 | 【奔牛技防】万家富公交站台【球机】 | 球机 |  |
| 138 | 【奔牛技防】顾庄顾庄村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 139 | 【奔牛技防】顾庄李家塘港物路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 140 | 【奔牛技防】顾庄李家塘_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 141 | 【奔牛技防】五兴河湾里_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 142 | 【奔牛技防】祁家沟湾里东_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 143 | 【奔牛技防】五兴虹桥_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 144 | 【奔牛技防】三八林地道口北_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 145 | 【奔牛技防】五兴姜家湾_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 146 | 【奔牛技防】五兴姜家湾西_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 147 | 【奔牛技防】顾庄宋墅地道口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 148 | 【奔牛技防】顾庄转水村路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 149 | 【奔牛技防】顾庄转水村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 150 | 【奔牛技防】九里小学【球机】 | 球机 |  |
| 151 | 【奔牛技防】九里管家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 152 | 【奔牛技防】东桥后梅村村后_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 153 | 【奔牛技防】祁家沟湾里西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 154 | 【奔牛技防】九里戴严家塘_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 155 | 【奔牛技防】九里人民路-红楼路_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 156 | 【奔牛技防】九里振兴机油泵厂西_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 157 | 【奔牛技防】九里大桥北侧_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 158 | 【奔牛技防】红忠机械厂_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 159 | 【奔牛技防】九里农场_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 160 | 【奔牛技防】金联郁家塘西路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 161 | 【奔牛技防】金联郁家塘_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 162 | 【奔牛技防】上山坝东_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 163 | 【奔牛技防】金联金联村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 164 | 【奔牛技防】金联回车场【球机】 | 球机 |  |
| 165 | 【奔牛技防】金联鹭鸶沟_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 166 | 【奔牛技防】金联村沪宁铁路北侧_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 167 | 【奔牛技防】金星村委十字路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 168 | 【奔牛技防】金联暗沟上_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 169 | 【奔牛技防】金联赵家塘_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 170 | 【奔牛技防】贺家罗家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 171 | 【奔牛技防】贺家汪蔡村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 172 | 【奔牛技防】姜家塘桥北_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 173 | 【奔牛技防】五兴肖家塘罗溪界_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 174 | 【奔牛技防】贺家西桥_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 175 | 【奔牛技防】贺家番家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 176 | 【奔牛技防】贺家塘罗溪界_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 177 | 【奔牛技防】贺家李家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 178 | 【奔牛技防】贺家冯毛家塘_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 179 | 【奔牛技防】金联路罗溪界_南向北【抓拍】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 180 | 【奔牛技防】金联黄雁庄_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 181 | 【奔牛技防】金联王家塘56号_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 182 | 【奔牛技防】祁家东阳村路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 183 | 【奔牛技防】金联陈家塘_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 184 | 【奔牛技防】金联于家塘_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 185 | 【奔牛技防】顾庄巢家塘路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 186 | 【奔牛技防】顾庄宋墅东村路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 187 | 【奔牛技防】顾庄长沟上路口_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 188 | 【奔牛技防】超凡建材_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 189 | 【奔牛技防】S239西顾村路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 190 | 【奔牛技防】顾庄窑头村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 191 | 【奔牛技防】顾庄宋墅东村南路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 192 | 【奔牛技防】五兴肖家塘村口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 193 | 【奔牛技防】顾庄煤场路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 194 | 【奔牛技防】顾庄胡家塘东_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 195 | 【奔牛技防】顾庄胡家塘南_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 196 | 【奔牛技防】顾庄韩家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 197 | 【奔牛技防】新市南坝头20号_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 198 | 【奔牛技防】新市杨四沟_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 199 | 【奔牛技防】新市小村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 200 | 【奔牛技防】祁家薛家塘路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 201 | 【奔牛技防】五兴杨湾里西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 202 | 【奔牛技防】五兴大塘家_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 203 | 【奔牛技防】虹桥村蒋家村三岔口_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 204 | 【奔牛技防】五兴眭家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 205 | 【奔牛技防】五兴眭家塘_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 206 | 【奔牛技防】五兴王家塘5号_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 207 | 【奔牛技防】五兴肖家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 208 | 【奔牛技防】祁家乌拉基_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 209 | 【奔牛技防】江阴坝变电站_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 210 | 【奔牛技防】祁家乌拉基三岔口_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 211 | 【奔牛技防】祁家聚梧庄丹阳界_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 212 | 【奔牛技防】祁家聚梧庄路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 213 | 【奔牛技防】祁家东大房丹阳界_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 214 | 【奔牛技防】九里殷家塘丹阳界_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 215 | 【奔牛技防】祁家红星大队十字路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 216 | 【奔牛技防】祁家南阳村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 217 | 【奔牛技防】祁家杨家塘_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 218 | 【奔牛技防】祁家南阳村丹阳界_东向西【抓拍】 | 枪机 |  |
| 219 | 【奔牛技防】祁家杨志达村南路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 220 | 【奔牛技防】祁家杨志达村北路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 221 | 【奔牛技防】祁家十字沟西路口_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 222 | 【奔牛技防】祁家祁家塘东_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 223 | 【奔牛技防】祁家祁家塘北_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 224 | 【奔牛技防】谢家塘丹阳界_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 225 | 【奔牛技防】九里殷家塘_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 226 | 【奔牛技防】南苑小区_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 227 | 【奔牛技防】祁家村委门口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 228 | 【奔牛技防】祁家杨家村_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 229 | 【奔牛技防】祁家杨家村丹阳界_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 230 | 【奔牛技防】祁家十字沟北路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 231 | 【奔牛技防】明华面粉厂_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 232 | 【奔牛技防】周龙庄西路口_朝西【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 233 | 【奔牛技防】运南路-周龙庄_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 234 | 【奔牛技防】S239-周龙庄_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 235 | 【奔牛技防】S239-能仁寺_朝西北【枪机】 | 枪机 |  |
| 236 | 【奔牛技防】九里村委十字路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 237 | 【奔牛技防】殷官村东_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 238 | 【奔牛技防】刘家塘_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 239 | 【奔牛技防】蚕种场入口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 240 | 【奔牛技防】栈竹沟_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 241 | 【奔牛技防】常州华光建材_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 242 | 【奔牛技防】东桥埂西_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 243 | 【奔牛技防】常州名佬_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 244 | 【奔牛技防】新市后庄_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 245 | 【奔牛技防】九里岳家塘路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 246 | 【奔牛技防】新市张果村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 247 | 【奔牛技防】新市范家村_朝东南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 248 | 【奔牛技防】新市鲁家坝_西向东【抓拍】 | 枪机 |  |
| 249 | 【奔牛技防】新市倪家村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 250 | 【奔牛技防】新市倪家村西_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 251 | 【奔牛技防】新市横大路桥_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 252 | 【奔牛技防】奔牛立交桥北_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 253 | 【奔牛技防】奔牛立交桥南_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 254 | 【奔牛技防】新市祝家村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 255 | 【奔牛技防】九里窑上村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 256 | 【奔牛技防】新市姜家村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 257 | 【奔牛技防】新市南坝头_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 258 | 【奔牛技防】新市老虎岗_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 259 | 【奔牛技防】新市大留庄路口_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 260 | 【奔牛技防】东桥河浜头_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 261 | 【奔牛技防】东桥沟湾村东_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 262 | 【奔牛技防】东桥沙塘村239西路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 263 | 【奔牛技防】张墅桥菜场_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 264 | 【奔牛技防】九里上山坝丹阳界_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 265 | 【奔牛技防】S239-新市前庄东_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 266 | 【奔牛技防】东桥汪家村西路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 267 | 【奔牛技防】东桥汪家村东路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 268 | 【奔牛技防】董墅村委G312南_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 269 | 【奔牛技防】火车站新村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 270 | 【奔牛技防】东桥金家村东_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 271 | 【奔牛技防】东桥河口村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 272 | 【奔牛技防】扁担河桥西北_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 273 | 【奔牛技防】东桥湾里村路口东_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 274 | 【奔牛技防】九里陈庄北路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 275 | 【奔牛技防】东桥湾里村路口西_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 276 | 【奔牛技防】东桥湾里村丁字路口_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 277 | 【奔牛技防】S239-前蒲塘路口_西向东【抓拍】 | 枪机 |  |
| 278 | 【奔牛技防】东桥塔元村_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 279 | 【奔牛技防】东桥南野田_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 280 | 【奔牛技防】东桥杏里村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 281 | 【奔牛技防】何家蒋家村北_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 282 | 【奔牛技防】五兴项家塘-机场路_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 283 | 【奔牛技防】天禧桥下北_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 284 | 【奔牛技防】天禧桥下北_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 285 | 【奔牛技防】奔牛自由村路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 286 | 【奔牛技防】奔牛老医院停车场_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 287 | 【奔牛技防】奔牛江南秀理发店_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 288 | 【奔牛技防】奔牛东街_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 289 | 【奔牛技防】奔牛西街_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 290 | 【奔牛技防】奔牛公园南门_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 291 | 【奔牛技防】五兴江沿村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 292 | 【奔牛技防】东园巷三岔口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 293 | 【奔牛技防】奔牛解放村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 294 | 【奔牛技防】奔牛老高中后_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 295 | 【奔牛技防】奔牛火车站新村东路口_朝西北【枪机】 | 枪机 |  |
| 296 | 【奔牛技防】奔牛爱玛电动车_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 297 | 【奔牛技防】奔牛火车站新村西路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 298 | 【奔牛技防】奔牛天成足浴_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 299 | 【奔牛技防】奔牛天成足浴_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 300 | 【奔牛技防】奔牛铁路工区_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 301 | 【奔牛技防】中国石化东_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 302 | 【奔牛技防】奔牛奔腾旅馆_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 303 | 【奔牛技防】奔牛育才巷进口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 304 | 【奔牛技防】奔牛育才巷_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 305 | 【奔牛技防】奔牛育才巷西_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 306 | 【奔牛技防】顾庄前马加油站_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 307 | 【奔牛技防】金联村委_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 308 | 【奔牛技防】S239西庄十字路口_西向东【抓拍】 | 枪机 |  |
| 309 | 【奔牛技防】前鱼池西_西向东【抓拍】 | 枪机 |  |
| 310 | 【奔牛技防】三八林北三岔路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 311 | 【奔牛技防】陈巷姜巷十字路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 312 | 【奔牛技防】常石线丹阳吕城界_朝北【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 313 | 【奔牛技防】运南路富九桥_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 314 | 【奔牛技防】何家蒋家村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 315 | 【奔牛技防】火车站路东32号_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 316 | 【奔牛技防】九里赵家塘东路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 317 | 【奔牛技防】S239-常石线东_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 318 | 【奔牛技防】S239-常石线西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 319 | 【奔牛技防】奔牛老电影院_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 320 | 【奔牛技防】陈巷姜巷_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 321 | 【奔牛技防】陈巷符家塘_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 322 | 【奔牛技防】陈巷邵家塘_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 323 | 【奔牛技防】陈巷双村丁字路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 324 | 【奔牛技防】陈巷杨家村十字路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 325 | 【奔牛技防】陈巷东沈家塘_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 326 | 【奔牛技防】史家村地道口北_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 327 | 【奔牛技防】陈巷江阴坝西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 328 | 【奔牛技防】陈巷黄家塘北_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 329 | 【奔牛技防】陈巷姜巷进村口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 330 | 【奔牛技防】陈巷谈家塘十字路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 331 | 【奔牛技防】陈巷大叶家村地道口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 332 | 【奔牛技防】陈巷大叶家村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 333 | 【奔牛技防】东沙河农贸有限公司_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 334 | 【奔牛技防】五兴西潘东路口_朝东【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 335 | 【奔牛技防】姚家庄西路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 336 | 【奔牛技防】五兴东沟村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 337 | 【奔牛技防】苏星服装_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 338 | 【奔牛技防】运河路八骏马东侧_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 339 | 【奔牛技防】奔牛公路管理站_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 340 | 【奔牛技防】东桥北野田_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 341 | 【奔牛技防】五兴大李家塘_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 342 | 【奔牛技防】东桥史家大村_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 343 | 【奔牛技防】陈巷小叶家村_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 344 | 【奔牛技防】金牛大桥东南侧_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 345 | 【奔牛技防】金牛大桥西侧【球机】 | 球机 |  |
| 346 | 【奔牛技防】恒泰浴室东侧_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 347 | 【奔牛技防】桥东街东路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 348 | 【奔牛技防】南观路五兴苑四期_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 349 | 【奔牛技防】黄马地道口十字路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 350 | 【奔牛技防】奔南南坝村_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 351 | 【奔牛技防】奔南南坝村西路口_朝南【枪机】 | 枪机 | 不在线，需要维修 |
| 352 | 【奔牛技防】奔南西河二桥_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 353 | 【奔牛技防】奔南南苑村南路口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 354 | 【奔牛技防】奔南南苑村北路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 355 | 【奔牛技防】奔南奔南村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 356 | 【奔牛技防】奔南奔南村西_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 357 | 【奔牛技防】奔南赵家村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 358 | 【奔牛技防】奔牛老小学门口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 359 | 【奔牛技防】奔南江苏明都超市_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 360 | 【奔牛技防】五兴东周_朝东【枪机】 | 枪机 |  |
| 361 | 【奔牛技防】人行便桥桥北_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 362 | 【奔牛技防】奔牛转盘桥南_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 363 | 【奔牛技防】星月路-运南路_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 364 | 【奔牛技防】裕成电机厂门口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 365 | 【奔牛技防】桥东街11号_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 366 | 【奔牛技防】奔牛幸福路_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 367 | 【奔牛技防】鸿春饭店西侧_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 368 | 【奔牛技防】瑞欣大药房_朝西北【枪机】 | 枪机 |  |
| 369 | 【奔牛技防】运河路史家村路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 370 | 【奔牛技防】奔牛民主二村路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 371 | 【奔牛技防】奔牛民主二村_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 372 | 【奔牛技防】众力矿用灯具厂门口_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 373 | 【奔牛技防】奔牛菜场西门_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 374 | 【奔牛技防】奔牛公园二村_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 375 | 【奔牛技防】奔牛大桥东村地道口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 376 | 【奔牛技防】五兴陈家塘-机场路_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 377 | 【奔牛技防】建设银行_朝东南【枪机】 | 枪机 |  |
| 378 | 【奔牛技防】奔牛口腔诊所_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 379 | 【奔牛技防】粮食大楼三八林路口_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 380 | 【奔牛技防】奔牛幼儿园金牛分部_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 381 | 【奔牛技防】天禧桥下北运河边_朝西【枪机】 | 枪机 |  |
| 382 | 【奔牛技防】奔牛建波水果_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 383 | 【奔牛技防】奔牛鸟鱼花香_朝北【枪机】 | 枪机 |  |
| 384 | 【奔牛技防】奔牛邮局东路口_朝南【枪机】 | 枪机 |  |
| 385 | 【奔牛技防】奔牛老电影院十字路口_朝东【枪机】 | 枪机 |  |

注：

1、以上清单中涉及维修的内容，需在中标后一个月内维修到位，若未维修到位，则扣除相应的维保费用。

2、18台（编号为31-48）计划于明年进行移位，移位前，若出现无法正常使用的情况则由中标人拆除杆件并保管，扣除相应的维保费用。

三、服务要求

1、每月对派出所监控中心机房进行一次全面检查，通过对监控画面的显示情况统计前端摄像机的运行状况。

2、检查前端供电情况，确保摄像机是否正常工作。

3、检查并保持所有视频画面显示的图像名称、所示地点等确认无误，检查系统时间设置正确。

4、检查监控中心设备及机柜风扇运转状况，设备散热是否良好，以避免因散热不良造成设备损坏。

5、每季度末检查一次摄像机线路连接、水晶头、光纤跳线有无松动，对带云台的摄像机还需要对云台的机械部分加适量的润滑机油以保证云台转动灵活，补光灯接头是否完好，并用万用表测量电压是否稳定。每次做完检查必须对线路进行整理以保证线路顺畅、整齐、规范。

6、每季度对前端设备至派出所监控中心光缆做一次损耗测试，测定损耗值是否目在允许范围内，不满足要求的要进行排查，需要重新熔接的要进行熔接。

7、每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如宽带、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及宽带的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关处理。

8、每月对安防监控软件进行检查，必要时进行升级。

9、如发现监控问题，提供24小时值班，紧急抢修1小时到达现场，日常维修2小时内到现场服务。

四、其他要求

1、投标人应配备日常维护、应急抢修必须的维护终端、网线钳、工具包、标签机、 检测工具等设备，并免费提供维保所需相关耗材（如扎带、水晶头等）。上述设备应为本维保项目专用，需保证设备性能良好，不得以任何借口挪用相关设备。本次维保范围内的各类软硬件发生故障后，因修复产生的所有费用均包含在本项目中，不再另行计费。

2、投标人应自行建立安全体系，并承担安全事故造成的一切责任，采购人对此不承担连带责任。投标人接到维修请求设备不能按时修复的或采购人要求紧急修复的，投标人须提供应急备用设备。

3、投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

五、付款方式

合同签订后，每服务期满一年，经采购方按考核标准（附件一）考核通过后，成交供应商需向采购方开具正式发票，采购方凭票支付当年费用。

六、报价方式

本项目报价为固定总价，项目报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

投标人根据方案设计及结合招标文件中其它相关要求进行方案商务总报价。

七、报价说明

1、投标人应在分项报价表中标明拟提供明细清单单价和总价。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括本项目服务内容的全部费用，需按分项报价表要求分类别、分专业分别详细报价。如清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为投标人的优惠，投标人须完成本项目的所有工作，而漏项、漏算等将得不到结算。

3、投标文件中如没有特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

附件一

考 核 标 准（暂定）

1、遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》及市公安局感知网建设项目相关运维要求，系统运行设备完好率每月必须达95%以上，维修及时率达100%；

2、组建一支不少于3人的外场维护抢修队伍，提供运维必须的车辆等专用工具和设备，须经甲方审核通过并提交责任人及联系方式，如有变更，应及时通知甲方；

3、维保期内乙方必须将本项目维保纳入日常视频监控整体巡检范围，确保系统7*24小时正常运行。

4、视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、取电维护、网络传输维护、机房设备、机房环境维护:

前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等;

网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等;

5、故障恢复:在维保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护，避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向乙方通报，乙方必须派出相应资质的技术人员进行排除。乙方须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为乙方上门保修，及由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(1)、前端设备发生故障报修后，维保人员在2小时内到达现场，并在12小时的期限内修复，12小时内无法修复的，必须更换备品备件确保正常运行。(备品备件数量由乙方根据项目整体运行需求自行配备)

系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于2个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复。

(2)、因光缆断裂、取电线路断裂导致的停电和不可抗力的原因造成的损坏，无法在24小时内排除故障的，必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

(3)、故障点位抢修过程中，经现场诊断评估24小时内无法修复的，必须在发现故障后5小时内向甲方递交书面报告，报告内容包括故障基本情况、解决方案，经甲方审核通过后限期抢修,抢修结束经甲方核查确认，甲、乙双方签字留档，并作为维保工作的考核依据。

(4)、设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能，因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

①、要做好维护、维修人员的身份审核。

②、全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。

③、应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

④、在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

# 第六章 拟签订的合同文本

甲方：常州市新北区奔牛镇人民政府

合同编号：

乙方：                                签订地点：

代理机构：常州金诚招投标有限公司    项目编号：JSZC-320411-CZJC-G2024-0029

合同时间: 20   年    月    日

根据常州金诚招投标有限公司2024 年 月 日进行的JSZC-320411-CZJC-G2024-0029号公开招标，甲乙双方就乙方成交的新北区奔牛镇视频监控维保项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

二、服务期限

三年。合同一年一签，维保期满一年，采购人对中标供应商进行综合评定考核，考核合格并经采购人批准后可续签下一年合同，最多续签两次。

三、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）JSZC-320411-CZJC-G2024-0029号采购文件；

（4）最终报价及分项报价表；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派         为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

1、合同价格：

2、费用结算：

六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和JSZC-320411-CZJC-G2024-0029号采购文件的要求。

七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式玖份，甲方叁份，乙方伍份，代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：                乙方：单位名称（章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

经办人：                             经办人：

电  话：                             电  话：

开户银行：

银行帐号：

代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1908室

法定代表人或委托代理人：

以上格式仅供参考

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市新北区奔牛镇人民政府

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-2 营业执照（实质性格式）

投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

- 二、商务技术文件格式

- 1 投标函（实质性格式）

投标函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市新北区奔牛镇人民政府

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系      （投标单位名称）的法定代表人。为参与      （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4 报价一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.本表报价为三年总价。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______

- 6 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______

- 8中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- （全文完）