社桥河上游新建污水收集处理系统项目

竞争性磋商文件

项目名称：社桥河上游新建污水收集处理系统项目

项目编号：JSZC-320413-SXDL-C2024-0004

采购人：常州市金坛区金城镇人民政府

采购代理机构：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	33

第六章   响应文件格式	47

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320413-SXDL-C2024-0004

2.项目名称： 社桥河上游新建污水收集处理系统项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：99.8万元、项目最高限价：99.8万元。

5.采购需求：本项目采购内容具体包括：1、新建一套150吨／天污水处理能力的原位处理设施；2、地下板涵闸处安装远程电控系统；3、河道增设曝气和生态浮岛；4、下游排污口处清淤清杂；5、对原有过滤水坝进行改造加固，加强一、二级净化池污水调蓄能力；6、项目包含三年运行维护费用。

6.合同履行期限：建设工期：60日历天；运维时间：叁年。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标人具备环保工程专业承包叁级及以上资质。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年07月04日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

4.售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间： 2024 年07月10日14点 30 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间： 2024 年07月10日14点 30 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市金坛区金城镇人民政府

地    址：常州市金坛区江南路99号

联系方式： 丁先生、0519-82858637

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

地    址： 常州市金坛区半岛花园物业三楼

联系方式： 0519-69890711

3.项目联系方式

项目联系人： 陈女士

电      话： 0519-69890711

### 注：以上信息由于工作需要经本人或机构同意对外公布

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用两次报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系人： 陈秋萍 ； 联系电话：0519-69890711 ； 通讯地址： 常州市金坛区半岛花园物业三楼 。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 招标代理服务费按金城镇招标采购项目代理考评制度收取 ； 缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的指定账户 。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金（如有）除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过“苏采云”政府采购一体化平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网和江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，必须提供 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 投标人具备环保工程专业承包叁级及以上资质 | 提供资质证书的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个项目/采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 10 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个项目/采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  。

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×30分 | 此处磋商报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 客观分 | 25 |  |  |
| 2.1 | 项目人员配置情况 | 5 | 项目负责人具备机电工程一级建造师证书的得3分，具备机电工程二级建造师证书的得1.5分，最高得3分； 项目组成员（除项目负责人外）具备环保工程师中级及以上职称的有一个得2分，最高得2分； | 提供职称证书复印件及开标前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件。 |
| 2.2 | 供应商业绩 | 10 | 2019年5月1日以来，投标人具有河道生态修复或污水处理系统项目的相关业绩，有一项得2分，最高得4分； 2019年5月1日以来，投标人具有生态治理、生态修复管护、污水处理系统运维管理的相关业绩，有一项得2分，最高得6分。 | 提供项目合同（含分包合同）复印件加盖响应单位公章，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 2.3 | 技术实力 | 6 | 投标人具有质量管理体系认证证书得2分、具有环境管理体系认证证书得2分、具有职业健康安全管理体系认证证书得2分，最高得6分。 | 提供有效期内的相关证书复印件，加盖响应单位公章，不提供不得分。 |
| 2.4 | 技术创新 | 4 | 投标人具有设备、环保方面发明专利的，有一个得2分，最高得4分。 | 提供相关发明专利证书复印件，加盖响应单位公章，不提供不得分。 |
| 3 | 主观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 项目总体实施方案 | 9 | 项目总体实施方案全面、切实可行、合理、科学、针对性明确得 9分；方案较全面、较合理、针对性较明确得7分；方案一般、合理性一般、针对性一般得5分；未提供不得分。 | 技术标 |
| 3.2 | 质量、进度目标及保证措施 | 9 | 质量目标及保证措施、进度目标及保证措施详实合理、可行性强得9分；措施较全面、较合理、可行性较合理得7分；措施一般、合理性一般、可行性一般得5分；未提供不得分。 | 技术标 |
| 3.3 | 安全文明施工目标及保证措施 | 9 | 安全文明施工目标及保证措施详实合理、可行性强得9分；措施较全面、较合理、可行性较合理得7分；措施一般、合理性一般、可行性一般得5分；未提供不得分。 | 技术标 |
| 3.4 | 设备供货及安装措施 | 9 | 设备供货及安装措施详实合理、可行性强得9分；措施较全面、较合理、可行性较合理得7分；措施一般、合理性一般、可行性一般得5分；未提供不得分。 | 技术标 |
| 3.5 | 设备维保方案及应急措施 | 9 | 设备维保方案详实合理，能提供完整的维护期服务体系及配套的管理制度、养护期应急预案科学合理性、其它伴随服务方案（对设备人员的培训、指导及技术支持）。方案措施精细详尽，可行性强，得9分，方案措施较完整，可行性较强的，得7分；方案措施基本完整，可行性一般的，得5分；未提供不得分。 | 技术标 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

- 评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 以上所需资料均应真实、有效，如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第四章   采购需求

一、项目内容

本项目是社桥河上游新建污水收集处理系统项目，项目内容为消除社桥河黑臭劣五类水体，解决社桥河上游雨污混流水长期直排入河污染河道问题，有效改善河道水质，计划在社桥河上游排污口处新建污水收集治理系统，项目包括：1、新建一套150吨／天污水处理能力的原位处理设施；2、地下板涵闸处安装远程电控系统；3、河道增设曝气和生态浮岛；4、下游排污口处清淤清杂；5、对原有过滤水坝进行改造加固，加强一、二级净化池污水调蓄能力；6、项目包含三年运行维护费用

二、预算金额：99.8万元

三、最高限价：99.8万元。

- 服务期限：

4.1施工工期：60日历天

4.2运维期：叁年，按附件《常州金坛区社桥河上游新建污水收集处理系统项目考核办法》考核合格。

五、项目现状介绍

社桥河位于金坛区龙山路北侧，与丹金溧槽河交汇于三洞桥口，水域呈现不规则的“人”字形，最大长度 330m，最大宽度 55m，水域面积总计 11450m2，水深 1.5-2.0m 左右。社桥河周边主要以农田、乡村为主，散布少量加工企业。

社桥河底泥厚度较深，大约 1m 左右，底泥上浮严重，在水面上不定期会出 现底泥浮起。在河道北侧有一较大的涵洞，涵洞与景阳花园的雨污收集池相连。当下游的金坛第一污水厂来不及处理时，景阳花园将打开污水收集池的闸门进行 放水，造成雨污混流污水会通过涵洞汇入社桥河，造成水体污染。

为提高社桥河的自净能力，2023 年，金城镇政府已对社桥河的涵洞排口进

行了初步的处理，包括在河道北侧重污染区域设置过滤水坝，内部安装增氧气

系统等，通过现有措施的实施，社桥河的污染得到了初步控制。

根据业主提供的 2023 年社桥河的检测数据（共计进行了 8 个月的检测），

社桥河主要的超标污染物为氨氮，其中 2023 年 2 月水样氨氮含量最大超标 3.7 倍；总磷总体数据良好，仅有 2 月有检测超标，高锰酸盐指数检测指标均为合格水平。

| 表5-1社桥河水质数据(2023年) 单位： mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 氨氮 | 9.44 | 1.41 | 1.12 | 1.97 | 7.20 | 0.200 | 0.560 | 3.49 |  |
| 总磷 | 1.16 | 0.26 | 0.19 | 0.183 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.40 |  |
| 高锰酸盐指数 | 11.3 | 7.30 | 3.80 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 4.2 |  |

- 治理目标

（1）水体感官效果：水色正常无异味，水体清澈，无藻类滋生；

（2）水质指标：河道水质达到Ⅴ类及以上水质；

（3）生态系统修复：构建稳定的生态系统，实现水清、岸绿、景美的水生

态环境。

表6-1《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

| 水质指标 | COD（mg/L） | CODMn | 溶解氧 | 总磷（mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | (mg/L) |  |  |  |  |
| Ⅴ类标准 | ≤40 | ≤15 | ≥2 | ≤0.4 | ≤2.0 |  |  |

- 运维管护服务要求

为加强河道水面保洁和管理养护工作，保持水体长期洁净，充分发挥水质的

长效管理效益，打造优美、洁净的水环境，需对水体进行日常性巡查及维护。

巡查及维护内容：

（1）水面垃圾及杂物（垃圾及断草等）清理；

（2）检查水体截污是否彻底，是否存在严重的污染排放现象，及时禁止并

上报项目负责人；

（3）发现有市民放生行为时及时禁止。

挺水植物维护要求

（1）日常巡查：每日巡查，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨

岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

（2）定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；对于生态浮床上种植

的挺水植物，注意不要破坏浮床单体；在生长季节，每月至少除草一次。

（3）漂浮湿地的维护措施较少，日常巡查时，查验固定装置是否牢固即可。

浮叶植物维护要求

（1）日常巡查：每天巡查，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮

叶植物上枯枝落叶。

（2）冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理。

（3）在台风、大风大雨天气及强泄洪前后 2-3 天内检查浮叶植物种植框的

固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。及时检查因恶劣天气造成的损失和破坏，如有冲走，及时补种。

（4）及时清除水域漂浮的非目的漂浮植物，如田字萍、荇菜等。

（5）浮叶植物发生病虫害一周内，及时喷施农药。

沉水植物维护要求

（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。及时清除浮

出水面的植株及断叶，打捞的沉水植物需及时外运清理，切忌堆积在河岸边。

浮床维护要求

（1）日常巡查：每周巡检两次，检查浮床有无破损、松散及链接扣有否掉

落，及时清理附着在浮床周围的杂物或垃圾。

（2）生态浮床单体因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或

更换浮床单体，同时补种植物。

曝气设备维护及检修

维护要点：

（1）检察设备运行效果，根据治理水体的水质情况，适当调整运行时间；

（2）检查设备的固定措施是否有无松动情况并有效处理；

（3）检查及校对电控系统，及时调整并保证正常运转；

（4）期保养与维修。

AO 一体化设备运维基本要求

1、运行人员必须定时到处理设施站点进行观察、检测，以保证运行效果。

2、一体化处理设备不同单元观察

（1）一体化处理设备单元内好氧段应为均匀细气泡翻腾，污泥负荷适当。

运行正常时，泡沫量少，泡沫外呈新鲜乳白色泡沫。

（2）一体化处理设备单元中有成团气泡上升，表明液面下有曝气管或气孔

堵塞。

（3）液面翻腾不均匀，说明有死角。

（4）污泥负荷高，水质差，泡沫多。

（5）泡沫呈白色，且数量多，说明水中洗涤剂多。

（6）泡沫呈茶色、灰色说明泥龄长或污泥被打破附在泡沫上，应增加排泥。

（7）泡沫呈其它颜色，水中有染料类物质或发色物污染。

（8）负荷过高，有机物分解不完全，气泡较粘，不易破碎。

3、一体化处理设备处理单元参数的控制

（1）维持一体化处理设备处理单元合适的溶解氧，溶解氧一般控制

2-4mg/L，正常状态下监测曝气池出水端 DO 浓度以 2mg/l 为宜。

（2）保持水中合适的营养比，C（BOD5）:N:P＝100:5:1

（3）维持系统中污泥的合适数量，控制污泥回流比，依据不同运行方式，

回流比在 0~100％之间，一般不少于 30~50％。

八、运维管护内容清单

1、河道清淤

计划对靠近排口处区域（一级预处理区）进行清淤处理，初定调查边界内

污染底泥面积约 2000m2，平均深度以 1.2m 计，处置方量约为 2400m3（暂

估量），堆场存放位置由村委协调找附近合适地点，不得二次污染河道水源。

2、 处置方式

对本工程中的全部底泥采用泥浆泵清淤，用高压浆泵抽吸，并通过管道转运

至污泥堆场处置。污泥堆场应采取必要的防雨、防风、 防渗及除臭等措施，避

免产生的渗滤液造成二次污染，确保污泥不受雨水冲刷，同时保证污染物不会挥发到大气中对附近的空气质量造成污染。

3、工程准备

在施工前，要积极主动地与交警、城管、环保、环卫、街道、管委会等部门

取得对接联系，施工过程中，协调好与交警、城管、环保、 环卫、街道、管委

会等部门的关系，取得他们对工程的支持。同时，水、电供应是施工的基本保证，进入施工阶段，联系当地水、电部门，并做好水电使用计划，确保水、电的供给和排放。为保证工地的治安保卫工作的开展，加强与周边治保部门的协调与联系，共同搞好社会治安。施工中，必然会或多或少地影响周边群众的日常生活，为树立本公司在社会 中的良好形象，密切联系当地群众，对施工所带来的不便或干扰作好必要的解释工作。对场边道路及场内的临时设施做好定位标记，以备观测；按施工平面布置图布置施工现场，做好现场临时供电、供水、排水、生产、 生活设施，并完成道路铺设和洗车设施。

4、泥浆泵清淤

冲挖直接用高压清水泵从原河道中抽取水冲挖，高压水枪冲挖下来的泥浆被紧随其后的泥浆泵抽出，再通过集浆灌汇集至吹填管道通 过接力泵输送，抽出

的泥水混合物分仓排放在业主指定的弃土场内，当一仓的泥浆蓄满后将溢水排至下一仓泥，经两仓的沉淀，泥浆已基本澄清，澄清后的水再经排水沟重新排入开挖基坑，作为冲挖循环水使用。泥浆泵开挖采用分层开挖方式，将各泥浆泵分散布置在施工区四周，逐步向中间靠拢，每层开挖深度不得超过 1m，为防止滑坡在开挖区边坡留 1m 保护层，后期通过挖掘机配合方式修整边坡达到设计要求。

5、质量保证与技术措施

（1）超挖控制

冲挖时要特别注意控制好开挖边坡，经常由测量人员对边坡进行 校核，同

时派专人负责此项工作，边坡、河底绝对不能超挖。为防止超挖，在冲挖时河底必须预留 50cm 保护层，边坡预留 100cm。最后由人工配合机械统一挖除。对超挖地方进行回填夯实至设计标高。施工中为防止超挖，具体采用如下方法控制；冲挖前，在冲挖横断面上拉细绳，细绳上每隔 2m 吊垂线，垂线长度按设计先定好，通过观察垂线是否完全拉直，以判断是否冲挖到位。

（2）施工质量控制

a、水力冲挖施工不管是河道的底部还是边坡都必须预留一定的保护层，在

主体过程施工前，人工配合机械统一挖除并按设计高程进行断面修整。

b、对开挖完成的区域进行保护，雨水天气在未进行砌石施工的 边坡必须用

塑料布铺盖保护，以防止边坡失稳。

c、在边坡修整过程应随时校核测量开挖平面位置、水平标高、 控制桩号、

水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸设计要求。

d、河道基坑开挖严禁超欠挖，如发现超挖，则按监理工程师的批示，对超

挖部分进行认真处理。

e、须严格按照《水利工程质量检验评定标准》、《地基与基础工程 施工及

验收规范》和《土方与爆破工程施工及案首规范》施工。

6、 一体化治理设施（150 吨/天）

为提升对社桥河北侧涵洞排污口的治理，拟在北侧区域设置一套 150 吨/天

的 AO 一体化处理装置，以达到降解入河污染负荷的目的。

7、工艺原理

距管涵排口约 5 米左右建一座 7 字型钢筋混凝土实体坝，在实体坝内污水通

过提升泵提升至 AO 一体化设备系统中，进行 COD 降解，并同步脱氮除磷，达标后的水通过自流排于社桥河内（一级预处理区）。该系统由厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池和设备间组成。污水通过生物反应池内悬浮态活性污泥的厌氧、缺氧、好氧条件作用下，通过新陈代谢作用，将污水中剩余有机污染物彻底分解为二氧化碳和水，氨氮转化为硝酸盐、亚硝酸盐，混合液回流至缺氧池，形成AO 系统，保证整个处理系统的脱氮功效。

晴天涵洞未进行排污时，AO 一体化处理装置在处理完涵管内的污水后，可

以继续处理一级预处理区里面的雨后污水。

A/O 法生物去除氨氮原理：污水中的氨氮，在充氧的条件下（O 段），被硝

化菌硝化为硝态氮，大量硝态氮回流至 A 段，在缺氧条件下，通过兼性厌氧反硝化菌作用，以污水中有机物作为电子供体，硝态氮作为电子受体，使硝态氮波还原为无污染的氮气，逸入大气从而达到最终脱氮的目的。

硝化反应：

NH4+＋2O2→NO3 -＋2H++H2O

反硝化反应：

6NO3 -＋5CH3OH（有机物）→5CO2↑＋7H2O+6OH-+3N2↑

A/O 工艺具有如下特点：

1 氨氮去除效率高。该工艺对废水中的有机物，氨氮等均有较高的去除效

果。根据金坛社桥河类似的 AO 一体化设备的运行经验，氨氮的去除率可达

到 90%以上。（木社沟进水氨氮 11.3mg/L，出水氨氮 0.57mg/L）

② 流程简单，投资省，操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝

化的碳源，故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。

③ 缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度

较高时，本工艺均能维持正常运行，故操作管理也很简单。

8、工艺设计

| （1）设计参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0系统 | 尺寸 | 11m×3.0m×4.35m |  |  |
|  | 数量 | 1座 |  |  |
|  | 结构 | 地上式碳钢防腐 |  |  |
| （2）附属设备 |  |  |  |  |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 鼓风机 | Q=2.5m³/min，ΔP=40kpa，N=4kW | 台 | 1 |  |
| 搅拌机 | 0.37kwSS304 | 台 | 1 |  |
| 污泥回流泵 | Q=25m3/h，H=7m，N=1.1kW | 台 | 1 |  |
| 加药桶 | PE桶：300L，带0.37kW不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 衬塑搅拌机 |  |  |  |
| 加药计量泵 | Q=15L/h，H=5bar,220V，泵头材 | 台 | 1 |  |
|  | 质PVDF,4~20mA |  |  |  |
| 组合填料 | Φ150,2.5米 | 立方 | 48 |  |
| 好氧池曝气系统 | Φ215 | 只 | 72 |  |
| 自动控制柜 | 碳钢喷塑柜体，国内一线品牌元件时钟控制 | 台 | 1 |  |
| 潜污泵 | Q=9m3/h；H=15m；N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 配套管道 | φ63*3.0mm，1.0mpa | 套 | 1 |  |
| （3）配套土建清单如下 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 设备基础 | 15×3.5×0.25（m） | 座 | 1 |
| 2 | 设备间 | 3×2×2（m）,彩钢板房结构 | 座 | 1 |
| 3 | 取水口围堰（混凝土） | 6×0.25×1.8（m） | 座 | 1 |
|  |  | +3×0.25×1.8（m） |  |  |

# 九、项目预算

本项目预算包括建设费用和运维费用（三年），两项总计约99.8万元，具体明细如下：

9.1设备购置及项目建设费用

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | AO一体化设备 |  |  |  | 379200 |  |
| 1 | AO一体化设备 | 套 | 1 | 290000 | 290000 | 外形尺寸：11m×3.0m×4.35m 地上式碳钢防腐，含安装、调试， 日处理污水量150T |
| 2 | 鼓风机 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | Q=2.5m³/min，ΔP=40kpa，N=4kW |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 0.37kwSS304 |
| 4 | 污泥回流泵 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | Q=25m3/h，H=7m，N=1.1kW |
| 5 | 加药桶 | 套 | 1 | 200 | 200 | PE桶：300L，带0.37kW不锈钢 衬塑搅拌机 |
| 6 | 加药计量泵 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | Q=15L/h，H=5bar,220V，泵头材质PVDF,4~20mA |
| 7 | 组合填料 | M3 | 70 | 450 | 31500 | Φ150,2.5米 |
| 8 | 好氧池曝气系统 | 只 | 75 | 260 | 19500 | Φ215 |
| 9 | 自动控制柜 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 碳钢喷塑柜体，国内一线品牌元件时钟控制 |
| 10 | 提升泵 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | Q=9m3/h；H=15m；N=1.5kw |
| 11 | 设备配套管道 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 二 | 配套土建费用 |  |  |  | 45600 | 15×3.5×0.25（m） |
| 1 | 设备基础 | M2 | 60 | 250 | 15000 | 基础尺寸：15×4（m） 做法：土方开挖40cm 素土夯实 碎石垫层10 cm C25钢筋混凝土25 cm |
| 2 | 设备间 | 间 | 1 | 5000 | 5000 | 风机、控制柜等用房 彩钢房3*2*2.5米 |
| 3 | 设备护栏 | 米 | 30 | 120 | 3600 | 塑钢护栏，高度1.5米 |
| 4 | 钢筋混凝土实体坝 | M3 | 11 | 2000 | 22000 | 长度15米，高度3米，厚25公分，含控制阀门开关，钢筋Ф12 |
| 三 | 用电扩容费用 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 由专业供电部门实施功率25KW |
| 四 | 清淤 |  |  |  | 15000 |  |
| 1 | 清淤 | M3 | 2400 | 60 | 15000 | 检测淤泥，淤泥堆场（自行考虑费用）， 临时围堰一座25米， 淤泥二次运送（距离约1km） |
| 五 | 远程控制系统 |  |  |  | 68000 |  |
| 1 | 可调节智能型电动头 | 套 | 1 | 10500 | 10500 | CLS90-24,2.2kw，扭矩1200 |
| 2 | 超声波液位计 | 台 | 2 | 4600 | 9200 | 分体式，10m量程 |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | SM1 |
| 4 | 视频监控1 | 套 | 1 | 5350 | 5350 | 防爆型，含硬盘录像机 |
| 5 | 视频监控2 | 套 | 1 | 4650 | 4650 | 全景、蓝光 |
| 6 | 控制柜 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 1700×650×400mm304不锈钢，防雨罩,通风除湿装置,含PLC系统，远传模块 SUS304 |
| 7 | 远控平台 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 分体式，10m量程 |
| 8 | 安装调试 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 六 | 其他相关措施 |  |  |  | 45200 |  |
| 1 | 生态植物恢复 | M2 | 400 | 48 | 19200 | 浮岛100m2及沉水植物300m2 |
| 2 | 滤料翻新 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 原过滤坝滤料60m3翻新处理含增补 |
| 3 | 岸坡整治 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 河道二侧岸坡整治720m2 |
| 4 | 措施费 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | 合计 |  |  | 578000 |  | 547200 |

## 9.2运维费用（三年）

本项目运维费包括电费、药剂费、人工费、设备维护费、日常管养费等，具体明细如下：

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 |  | 36 | 元/月 | 5000 | 180000 | 功率15KW，日工作15小时以上 |
| 2 | 药剂费 | 葡萄糖 | 10 | 吨 | 6000 | 60000 | 三年 |
| 3 | 人工费 | 一名运维工人 | 3 | 元/年 | 40000 | 120000 | 三年 |
| 4 | 设备维护费 |  | 3 | 元/年 | 10000 | 30000 | 设备维护、维修等 |
| 5 | 日常养护费 |  | 3 | 元/年 | 7000 | 21000 | 清运垃圾、植物修剪及外运等 |
| 6 | 设备运维淤泥 |  | 3 | 元/年 | 3000 | 9000 | 三年 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 420000 |  |

本项目磋商报价为全费用固定单价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务所需的人工、设备、原材料、运输费、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除设备运行电费装表计量，以多方确认的装表读数按实结算，其他项实行总价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在乙方的报价中，应急药剂的使用必须经发包人及监理单位确定，同时发包人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整。

十、附件：《常州市金坛区社桥河上游新建污水收集处理系统项目考核办法》

为进一步提升常州市金坛区社桥河上游新建污水收集处理系统项目管理水平，实行常态化管理，确保运行单位单位履职到位，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水质提升、河道保洁管理目标，结合与运行单位签订的合同及社桥河水环境实际情况，制定本考核办法。

一、考核内容

社桥河的水质、设施运行维护情况、日常运行管理情况。

二、考核对象

社桥河上游新建污水收集处理系统项目运行单位。

三、考核方式

1.运行单位必须按照合同约定完成水环境提升项目的内容及标准，随时接受采购人的监督、检查，能如实提供检查时所需的情况和资料。采购人每月组织人员检查考核（包含水质监测），考核方式为日常检查与抽查相结合，对发现的问题进行扣分，考核成绩按100分制评分标准。

2.采购人对水质、设施运行维护情况、日常运行管理等方面进行巡查、督促，结合受理的各类投诉，发现的问题反馈给运行单位，要求运行单位在规定时间内进行整改，对问题比较严重的事项，以书面形式向运行单位签发整改通知书，未及时整改进行扣分。

四、奖惩措施

1.运行单位每月考核在90（含）分以上为合格，每扣1分扣200元，支付服务费时累计扣款；

2.运行单位累计三个月考核不合格，采购人有权解除合同且不承担违约责任。

常州市金坛区社桥河上游新建污水收集处理系统项目考核表

考核时间：                                       得分：

| 序号 | 考核标准 | 考核情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经检查曝气装置不正常运行的，每发现1次扣1分； |  |  |
| 2 | 设备日常维护维修不到位，造成停运的，每发现1次扣1分； |  |  |
| 3 | 运维单位每月定期对水质进行检测，做好台账记录并及时那水质情况进行处置。未定期做水质检测的或检测后未做台账记录的，发现一次扣1分； |  |  |
| 4 | 对浮岛植物养护不到位（浮岛植物长期不修剪、大面积虫害未防治、浮岛植物缺损超过其面积的三分之一的；对浮岛植物未进行定期修剪，恶劣天气后浮岛框固定情况未及时调整）的，每发现1处，扣0.5分； |  |  |
| 5 | 对沉水植物养护不到位（水中杂草及枯萎植物长期不清除、大面积虫害未防治、对未成活的沉水植物未进行定期补植，恶劣天气后被冲毁的沉水植物未及时补植）的，每发现1处，扣0.5分； |  |  |
| 6 | 河面保洁不到位（有明显漂浮垃圾未清理，河道两侧3m管理范围内存在树枝、杂草及垃圾；河道管理范围内存有垃圾，水质感官差）的，每发现1处扣1分； |  |  |
| 7 | 日常运行不到位（运维人员未按规定时间上、下班，工作时间明显不足；现场运维台账不齐全；设备产生的污泥是否定期规范处置并记录；现场发生河道明显污染，未及时发现上报；河道及附属设施明显损坏，未及时发现上报的；河道管理范围发生严重违法违章或其他突发事件，未及时发现上报）的，每发现1处（次）扣1分。 对甲方网格化管理APP中下派的任务，回复不及时，未能在规定时间处理的，每一次扣2分。 对甲方因迎检等突击性任务，临时交付的突击性工作任务不予配合、响应，或配合不密切、响应不及时）的，每发现1次扣2分。 |  |  |
| 运行单位人员签字： |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |

- 第五章   合同草案条款

（以采购人提供的合同为准）

采购人：常州市金坛区金城镇人民政府

供应商：

签订时间：2024年    月    日

根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司     年    月    日进行的       （项目编号）竞争性磋商，采购人、供应商二方就供应商方成交的社桥河上游新建污水收集处理系统项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

合同内容

本项目为社桥河上游新建污水收集处理系统项目，具体详见招标文件中的采购需求。

二、服务期限：本项目自   年   月   日至   年   月   日，服务期叁年。

三、合同文件构成

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交通知书；

（2）供应商的响应文件；

（3）供应商提交的其他资料及承诺；

（4）          （项目编号）竞争性磋商文件；

（5）最终报价及分项报价表；

（6）合同附件。

四、项目经理

指派      为供应商的项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由供应商负责的各项事宜。

五、合同价格

本合同金额为人民币大写：             ，小写：                 。

其中，施工费为      元；项目运维费为      元。

- 六、　计量与支付

1.　预付款：本工程不设预付款。

2.　工程进度款

2.1施工费：

1、签订合同，承包人入场施工，发包人付施工费的20%；

2、竣工验收合格并经结算审计后付至审定价款的90%；

3、在竣工验收合格一年后付至审定价款的97%；

4、余款作为质保金在质保期3年后付清。

2.2运维费：

运维费用结算：承包人在项目建成投运后负责运维，运维服务周期为自项目竣工验收之日起3年。按上级部门每月的水质监测结果，当季度的3个月份内均消除劣V类水质的，季度末结合日常考核结果支付当季度运维经费；当季度的任意月份内有劣V类水质情况的，扣除当月运维费用。

每个月运维费=项目运维费/36-当月日常考核扣分*200元

发包人仅对监理人符合施工质量等级合格及以上且相关的质量评定,完备的工程项目内容进行支付，不合格工程及质量评定资料不完备的不予支付。对于争议较大的工程索赔等项目，经协商后在工程通过竣工审计后支付。

3.　质量保证金

（1）每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的　/  %，扣留的质量保证金总额为签约审定价款的 3 %。

4.　竣工(完工)结算

（1）　竣工(完工)付款申请单

（2）承包人应提交完工付款申请单一式　2　份。

5.　最终结清

(1)　最终结清申请单

(2)承包人应提交最终结清申请单一式　2　份；

并提供经监理人审核过的电子文档  1 份。

6　竣工审计

（1）发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

（2）关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。以上费用不累进。

- 七、　竣工验收(验收)

1.验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；

政府验收：工程竣工验收。

验收条件为：工程质量达到合格。

- 八、　缺陷责任与保修责任：缺陷责任期(工程质量保修期)的时间：竣工验收合格后一年。

- 九、　保险

1.工程保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种，保险费率投标人自行调查测算，保额为工程中标合同价，保险期限为工程合同工期。

2.　第三者责任险

2.1　第三者责任险由承包人根据工程和自身的情况自主确定是否投保，并承担其相应的责任。承包人投保与否，并不免除其应负的在其管辖区内及其毗邻带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它费用。

- 第3节　合同附件格式

附件一：

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施　　　　　　　　　　(项目名称)，已接受　　　　　(承包人名称，以下简称“承包人”)　　　　对(项目名称)　　　　　(标段名称)的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)　　　　　元(￥　　　　　元)。

4.承包人项目经理：　　　　。

5.工程质量符合　　　　标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为　60　　天。

9.本协议书一式　　份，合同双方各执    份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　　  　  　(盖单位章)　　　承包人：　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　(签字)　法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年　　月　　日　　　　　　      　　　　年　　月　　日

## 附件二：                     安全生产合同

## （建设单位与施工单位）

甲方：

乙方：

为在                  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲       方：     （盖章）             乙     方：      （盖章）

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：

地       址：                          地     址：

电       话：                          电     话：

日       期：                          日     期：

## 附件三：  关于不拖欠农民工工资的承诺(格式)

致:

我方将对                             进行投标。我方承诺:若我方中标,我方将保障农民工的权益，不拖欠农民工工资，并将合同价款的2％作为不拖欠农民工工资的保证金，工程通过单位工程验收后并无拖欠农民工工资的予以退还。如违反承诺,我方同意你方直接从保证金中支付。

投标人：      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日   期：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有，见第一章《采购邀请》）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求：如有，见第一章《采购邀请》

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当竞争性磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

附：代理人身份证正反面电子件

7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

9  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________    报价单位：人民币元

- 设备购置及项目建设费用：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | AO一体化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | AO一体化设备 | 套 | 1 |  |  | 外形尺寸：11m×3.0m×4.35m 地上式碳钢防腐，含安装、调试， 日处理污水量150T |
| 2 | 鼓风机 | 台 | 1 |  |  | Q=2.5m³/min，ΔP=40kpa，N=4kW |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 1 |  |  | 0.37kwSS304 |
| 4 | 污泥回流泵 | 台 | 1 |  |  | Q=25m3/h，H=7m，N=1.1kW |
| 5 | 加药桶 | 套 | 1 |  |  | PE桶：300L，带0.37kW不锈钢 衬塑搅拌机 |
| 6 | 加药计量泵 | 台 | 1 |  |  | Q=15L/h，H=5bar,220V，泵头材质PVDF,4~20mA |
| 7 | 组合填料 | M3 | 70 |  |  | Φ150,2.5米 |
| 8 | 好氧池曝气系统 | 只 | 75 |  |  | Φ215 |
| 9 | 自动控制柜 | 台 | 1 |  |  | 碳钢喷塑柜体，国内一线品牌元件时钟控制 |
| 10 | 提升泵 | 台 | 1 |  |  | Q=9m3/h；H=15m；N=1.5kw |
| 11 | 设备配套管道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 配套土建费用 |  |  |  |  | 15×3.5×0.25（m） |
| 1 | 设备基础 | M2 | 60 |  |  | 基础尺寸：15×4（m） 做法：土方开挖40cm 素土夯实 碎石垫层10 cm C25钢筋混凝土25 cm |
| 2 | 设备间 | 间 | 1 |  |  | 风机、控制柜等用房 彩钢房3*2*2.5米 |
| 3 | 设备护栏 | 米 | 30 |  |  | 塑钢护栏，高度1.5米 |
| 4 | 钢筋混凝土实体坝 | M3 | 11 |  |  | 长度15米，高度3米，厚25公分，含控制阀门开关，钢筋Ф12 |
| 三 | 用电扩容费用 | 项 | 1 |  |  | 由专业供电部门实施功率25KW |
| 四 | 清淤 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清淤 | M3 | 2400 |  |  | 检测淤泥，淤泥堆场（自行考虑费用）， 临时围堰一座25米， 淤泥二次运送（距离约1km） |
| 五 | 远程控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可调节智能型电动头 | 套 | 1 |  |  | CLS90-24,2.2kw，扭矩1200 |
| 2 | 超声波液位计 | 台 | 2 |  |  | 分体式，10m量程 |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 台 | 1 |  |  | SM1 |
| 4 | 视频监控1 | 套 | 1 |  |  | 防爆型，含硬盘录像机 |
| 5 | 视频监控2 | 套 | 1 |  |  | 全景、蓝光 |
| 6 | 控制柜 | 套 | 1 |  |  | 1700×650×400mm304不锈钢，防雨罩,通风除湿装置,含PLC系统，远传模块 SUS304 |
| 7 | 远控平台 | 项 | 1 |  |  | 分体式，10m量程 |
| 8 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 其他相关措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态植物恢复 | M2 | 400 |  |  | 浮岛100m2及沉水植物300m2 |
| 2 | 滤料翻新 | 项 | 1 |  |  | 原过滤坝滤料60m3翻新处理含增补 |
| 3 | 岸坡整治 | 项 | 1 |  |  | 河道二侧岸坡整治720m2 |
| 4 | 措施费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

## 二、运维费用（3年）

本项目运维费包括电费、药剂费、人工费、设备维护费、日常管养费等，具体明细如下：

| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 |  | 36 | 元/月 |  |  | 功率15KW，日工作15小时以上 |
| 2 | 药剂费 | 葡萄糖 | 10 | 吨 |  |  | 三年 |
| 3 | 人工费 | 一名运维工人 | 3 | 元/年 |  |  | 三年 |
| 4 | 设备维护费 |  | 3 | 元/年 |  |  | 设备维护、维修等 |
| 5 | 日常养护费 |  | 3 | 元/年 |  |  | 清运垃圾、植物修剪及外运等 |
| 6 | 设备运维淤泥 |  | 3 | 元/年 |  |  | 三年 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目总体实施方案；

（2）质量目标及保证措施；

（3）进度计划及保证措施；

（4）安全文明施工目标及保证措施；

（5）设备供货及安装措施；

（6）设备维保方案及应急措施；

（7）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料