常州市金坛区第一中学25号楼等处改造项目

编制说明

一、工程概况

- 本工程为常州市金坛区第一中学25号楼等处改造项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，税率9%。

- 由于维修项目零星，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输须人工搬运、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；二次搬运费、成品保护费投标单位在报价中自行考虑，不另行签证，价格不调整。施工期间如损坏、污染原设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 所有垃圾清理外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照相关规定文件执行。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

- 所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树或经建设方认可的上述同档次品牌 | 净味、无甲醛乳胶漆 |
| 2 | 玻璃 | 信义、上海耀皮、深圳南玻或经甲方认可的其他同等档次品牌（均为原厂原片） |  |
| 3 | 墙地砖 | 广东品牌：通体瓷质白胚，瓷砖背面有明显标注“产地 广东 ，品牌名称，生产日期”或者包装箱上有详细广东的生产地址及广东营销地址 |  |
| 4 | 真石漆 | 卡百利、久诺、立邦或经甲方认可的其他同等档次品牌。 |  |
| 5 | 铝合金窗窗型材 | 坚美、长丰、凤铝或经甲方认可的其他同等档次品牌。 |  |
| 6 | 五金配件、窗锁 | 杨氏立兴（青岛）、坚朗（东莞）、合和兴（佛山）或经甲方认可的其他同等档次品牌。 |  |
| 7 | 防水卷材 | 西牛皮、阿尔法、东方雨虹或经甲方认可的上述同档次品牌。 |  |
| 8 | 管材 | 中财、日丰、联塑或经甲方认可的其他同等档次品牌。 |  |
| 9 | 普通钢质门、防盗门 | 新多、金盛家门业、隆泰、美心或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |

注： 招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。

- 做法说明：

1、具体做法详见工程量清单及设计图纸

五、其他需说明的问题：

1、所有施工做法需符合甲方要求及相关规定。

2、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述进行计算。如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准，清单描述未明确之处, 变动最终以甲方确认的综合做法依据合同结算。

江苏和润工程项目管理有限公司

2024年6月