招　标　文　件

（服务类）

项目名称：孟河镇长效管理整改劳务服务采购项目

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0011

采 购 人：常州市新北区孟河镇人民政府

采购代理机构：常州沃成招标有限公司

2024年6月

- 目      录

目      录	2

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	27

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	44

- 第一章   投标邀请

# 孟河镇长效管理整改劳务服务采购项目公开招标公告

项目概况

孟河镇长效管理整改劳务服务采购项目JSZC-320411-CZWC-G2024-0011 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年7月22日13:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0011

项目名称：孟河镇长效管理整改劳务服务采购项目

预算金额：240万元/年，720万元/3年

最高限价：226.951330万元/年，680.853990万元/3年

采购需求：长效管理整改劳务服务采购项目的实施主要为更精准的开展城市长效管理工作，以市、区、镇三有城市长效管理考评发现的问题，快速精准应对各项突发问题，做到“快”-整改时限内高效解决，“准”-按上级考评要求精准整改，“精”长效管理到位。主要内容为1、不属于市政养护范围内的道板（面积10㎡以下），井盖更坏，以及绿化的补种、修剪，路面积水的处理；2、镇区内集中偷乱倒(包含建筑、工业、生活垃圾)的快速清运；3、集中针对乱堆放、乱张贴、乱涂写的整治工作；4、保障上级检查，对途经路线两侧市容环境方面存在的以及突发问题进行处置整改；5、镇区内破旧门头、楼顶广告拆除；6、对车辆运输抛洒滴漏造成的临时性的道路污染（包含油污）、破损进行紧急清理；7、非机动车乱停放的专项整治；8、僵尸车（包含小区内）的拖运工作；9、工地围挡（面积30㎡以下），以及企事业单位围墙、公益广告破损、缺失的紧急修补；10、建筑物外立面的清洗、出新；11、镇区内接坡、地锁的拆除；12、商业小区或广场职责不明确区域的市容环境问题（包含杂草丛生、路面不洁、设施破损等问题）；13、镇区内河道两侧乱堆放、偷倒垃圾的清运；14、城中村基础设施类问题的突击整改；15、电线杆、路灯杆的出新；16、垃圾箱应急更换，材料甲供、乙方提供人工搬运等。详见第五章采购需求。

合同履行期限：暂定三年，合同一年一签，期满考核合格后可续签下一年合同，最多续签二次。其中第一年前三个月为试用期，三个月的试用期如果无法满足采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担违约责任。具体开始日期以采购人指令为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及下列情形：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

（三）本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：是。

3.3其他特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

时间：2024年6月27日至2024年7月4日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年7月22日13点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称:常州市新北区孟河镇人民政府

地    址:常州市新北区孟河大道85号

联系方式:项先生 0519-83550572

2.采购代理机构信息

名    称：常州沃成招标有限公司

地　　址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电　　 话：0519-68952791

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： R 服务 £ 货物 £ 工程 |
| 2.4 | 核心产品 | R关于核心产品本项目不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 £本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织，投标单位如有需要请自行考察。 £组织，考察时间：/。 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开。 £召开，召开时间：/。 召开地点：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： R无 £有，具体情形：___________。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 £允许，具体要求：满足甲方及相关法律法规要求。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问、质疑送达形式：投标供应商如对采购文件有疑问，请将疑问于2024年7月5日17:00（北京时间）前以书面形式（一式三份）或原件扫描件形式提交采购人和采购代理机构联系人处，文件需按采购文件要求编制并盖章、签字。邮箱：243798149@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州沃成招标有限公司； 联系电话：0519-68952791； 通讯地址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）采购代理室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： £ 采购人 R成交供应商 收费标准： 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 1、代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 3、缴纳时间：在领取《中标通知书》时，一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费（收取费用原则：收费基准价为三年中标总金额）。 |
| 28 | 其他补充说明 | 1、本项目采用固定全费用综合单价法计价。投标报价应包括完成该项目的所有费用，包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应项目或者服务项目的实施、劳务、培训、设施设备、工具、耗材、运送工具、人工费、及利润、风险、材料费、水电费、机械设备使用费、措施项目费、管理费、规费、利润、保险费、人身意外伤亡、伤残保险、防护措施费、工机器具进退场费、安全文明施工费、扬尘污染防治费、规费、招标代理、各种税金以及项目范围内的风险等全部费用及政策性文件规定的各项应有费用等在内的全部费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。因施工现场受条件所限制而导致的施工费用、措施项目费用增加，投标单位报价中综合考虑，不另外计算或调整。 履约保证金：合同金额的0%，由采购人自行收取。 2、如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8    绿色采购政策

5.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司，投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

  - 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交。

- 投标文件的修改与撤回

  - 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

  - 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 评审过程中的澄清及对响应文件的审查

  - 项目评审期间，评审小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

  - 需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

  - 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。资格审查：由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加采购的资格。符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

  - 在详细评审之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由采购小组按照少数服从多数的原则认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（5）同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

  - 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人

  - 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：（1）提供虚假材料谋取中标的（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 七 其他说明

29、中标服务费缴纳账户:

户名：常州沃成招标有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司常州通江路支行

账号：80500188000081338

开户行联行行号：313304008052

30、诚实信用

30.1、投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

30.2、投标人不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4、投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.5、投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

31、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

八 政府采购告知书

尊敬的投标参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：64514231@.qq.com。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的;

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;

（七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的;

（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;

（十三）拒绝履行合同义务的;

（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的

（十五）擅自变更、解除合同的;

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;

（二十）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。

（二十一）不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室：常州沃成招标有限公司

投诉监督电话：0519-68952792

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。本项目不接受联合体 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购） | 如本项目（包）是专门面向中小、小微企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目是否接受分支机构参与投标 | 否 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 如整体预留专门面向中小、小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》等相关文件要求，专门面向中小、小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即不作价格扣除。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

|  | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |
| 二、商务分（30分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 9 | 投标人2020年1月1日以来至投标截止时间为止承担过类似项目业绩（长效管理类或养护服务类），每有一个得3分，本项最高得9分。 注：响应文件内提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，如合同未显示或无法证明的内容，需提供加盖业主公章的相关证明资料原件扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 2 | 保障设备 | 4 | 1、自有或租赁装载机，每台得2分，本项最高得2分。 2、自有或租赁防撞车，每台得2分，本项最高得2分。 注： 如自有：需提供相应车辆购置发票原件扫描件（购置发票上的所有人名称必须与投标人名称一致）、相应车辆照片扫描件。未提供齐全或未提供则不得分。 如租赁：需提供相应车辆购置发票原件扫描件、相应车辆照片扫描件、租赁合同原件扫描件。未提供齐全或未提供则不得分。 |
| 3 | 企业实力 | 2 | 投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具有安全生产许可证，得2分，本项最高得2分。 注：响应文件内提供投标人资质证书原件扫描件及安全生产许可证书原件扫描件，未提供齐全或未提供则不得分。 |
| 4 | 投标项目负责人素质 | 2 | 投标项目负责人具有市政公用工程二级（含）以上注册建造师证且具有安全生产考核合格证（B证），得2分，本项最高得2分。 注：响应文件内提供 1、投标项目负责人注册证书原件扫描件及安全生产考核合格证（B证）原件扫描件； 2、社保证明：社保机构出具的投标人为其缴纳的近三个月（2024年3 月-2024年5月）社保证明扫描件。 以上1、2未按要求提供不得分。 |
| 5 | 项目组人员素质（投标项目负责人除外） | 8 | 项目组人员（投标项目负责人除外）具有高级工程师及以上职称的，每有一人得2分，具有工程师职称的，每有一人得1分。本项限评4人，最高得8分。 注：响应文件内提供 1、人员相应职称证书原件扫描件； 2、社保证明：社保机构出具的投标人为其缴纳的近三个月（2024年 3月-2024年5 月）社保证明扫描件。 以上1、2未按要求提供不得分。 |
| 6 | 应急响应 | 5 | 投标人承诺提供24小时电话服务，承诺应急响应时间15分钟内赶到现场处理的得5分，30分钟内赶到现场处理的得3分，45分钟内赶到现场处理的得1分，否则不得分。本项最高得5分。 注：提供应急响应承诺书原件扫描件，格式详见附件，未提供则不得分。 |
| 三、技术分（50分） |  |  |  |
| 1 | 实施方案 | 9 | 投标人根据本项目需求和技术要求编制的服务方案应包括质量控制、进度控制、服务保障及承诺等内容，方案具体全面、可行性高得9分，方案较为具体全面、可行性较高得7分，方案可行性一般、不够具体全面的得5分，方案可行性差、不具体的得3分，不提供不得分。本项最高得9分。 |
| 2 | 应急预案 | 9 | 投标人根据本项目需求和技术要求编制的应急预案应包括城市综合长效管理，各项检查、活动和节假日保障，冰冻雨雪、防汛防台等恶劣天气的应急方案和措施。应急预案详细具体、准备充分、完整、可行、符合本项目特点的，得9分，应急预案基本详细具体、较为完整可行的得7分，应急预案针对性不强、描述一般的得5分，应急预案针对性差、描述差的得3分，不提供不得分。本项最高得9分。 |
| 3 | 安全生产方案 | 10 | 项目安全目标、安全措施、现场文明施工和环境保护措施完整、合理的得10分，描述基本完整可行的得7分，针对性欠缺、描述一般的得4分，针对性差、描述差的得1分，不提供不得分。本项最高得10分。 |
| 4 | 质量保证措施 | 10 | 项目实施质量保证措施完整、合理的得10分，描述基本完整可行的得7分，针对性欠缺、描述一般的得4分，针对性差、描述差的得1分，不提供不得分。本项最高得10分。 |
| 5 | 现场、现状分析 | 12 | 投标人需根据本项目内容针对现场调查充分准确，对现状情况了解熟悉情况、合理安排作业内容进行评审，准确、熟悉、合理的得12分，较准确、熟悉、合理的得9分，现状熟悉、了解一般的得6分，现状熟悉、了解差的得3分，不提供不得分。本项最高得12分。 |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目地点：常州市新北区孟河镇

2、招标内容：长效管理整改劳务服务采购项目的实施主要为更精准的开展城市长效管理工作，以市、区、镇三有城市长效管理考评发现的问题，快速精准应对各项突发问题，做到“快”-整改时限内高效解决，“准”-按上级考评要求精准整改，“精”长效管理到位。主要内容为1、不属于市政养护范围内的道板（面积10㎡以下），井盖更坏，以及绿化的补种、修剪，路面积水的处理；2、镇区内集中偷乱倒(包含建筑、工业、生活垃圾)的快速清运；3、集中针对乱堆放、乱张贴、乱涂写的整治工作；4、保障上级检查，对途经路线两侧市容环境方面存在的以及突发问题进行处置整改；5、镇区内破旧门头、楼顶广告拆除；6、对车辆运输抛洒滴漏造成的临时性的道路污染（包含油污）、破损进行紧急清理；7、非机动车乱停放的专项整治；8、僵尸车（包含小区内）的拖运工作；9、工地围挡（面积30㎡以下），以及企事业单位围墙、公益广告破损、缺失的紧急修补；10、建筑物外立面的清洗、出新；11、镇区内接坡、地锁的拆除；12、商业小区或广场职责不明确区域的市容环境问题（包含杂草丛生、路面不洁、设施破损等问题）；13、镇区内河道两侧乱堆放、偷倒垃圾的清运；14、城中村基础设施类问题的突击整改；15、电线杆、路灯杆的出新；16、垃圾箱应急更换，材料甲供、乙方提供人工搬运等。

合同履行期限：暂定三年，合同一年一签，期满考核合格后可续签下一年合同，最多续签二次。其中第一年前三个月为试用期，三个月的试用期如果无法满足采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担违约责任。具体开始日期以采购人指令为准。

质量要求:合格，符合常州市《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和区、镇相关考核规定要求。

3、作业范围: 常州市新北区孟河镇

二、孟河镇长效管理整改劳务服务采购项目最高限价明细表:

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 拆除道路结构层，含各种障碍物、钢筋混凝土结构、砖砌体、石砌体、侧平石、道板等，拆除物归堆，含外运、无害化处理,运距及弃场自行考虑； | m3 | 300 | 81.38 | 24414.00 |
| 2 | 碎石垫层 | 级配碎石垫层，厚度综合考虑； | m3 | 165 | 312.27 | 51524.55 |
| 3 | 混凝土基层 | 砼拌合方式及砼级别综合考虑；含模板制作安装及拆除 | m3 | 100 | 669.79 | 66979.00 |
| 4 | 道板类面层 | 干硬性水泥砂浆粘结层，厚度综合考虑；含舒布洛克砖、八角砖等面层；面层厚度综合考虑 | m2 | 1555 | 127.2 | 197796.00 |
| 5 | 石材类面层 | 干硬性水泥砂浆粘结层，厚度综合考虑；含花岗岩、大理石类等面层；石材厚度综合考虑 | m2 | 1100 | 320.78 | 352858.00 |
| 6 | 砼道路 | 20cm厚C35砼面层，含养生;构造缝的设置及做法满足规范要求，含模板制作安装 | m2 | 50 | 142.04 | 7102.00 |
| 7 | 砼道路 | 每增减1cm厚C35砼面层，含养生;构造缝的设置及做法满足规范要求，含模板制作安装 | m2 | 50 | 6.63 | 331.50 |
| 8 | 沥青道路 | AH-70石油沥青，SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料沥青砼（玄武岩骨料），厚4cm；摊铺方式自行考虑 | m2 | 50 | 112.6 | 5630.00 |
| 9 | 沥青道路 | 每增减1cm厚；AH-70石油沥青，SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料沥青砼（玄武岩骨料），摊铺方式自行考虑 | m2 | 30 | 28.68 | 860.40 |
| 10 | 砼侧石 | C30砼侧石，尺寸、形状综合考虑，C15砼基础及靠背，含模板制作安装及拆除 | m | 1000 | 93.93 | 93930.00 |
| 11 | 花岗岩侧石 | 花岗岩侧石，材质、尺寸、形状综合考虑，C15砼基础及靠背，含模板制作安装及拆除 | m | 100 | 209.62 | 20962.00 |
| 12 | 砼平石 | C30砼平石，尺寸、形状综合考虑，C15砼基础，含模板制作安装及拆除 | m | 200 | 63 | 12600.00 |
| 13 | 绿化砍伐（不在市政绿化管养范围内） | 高大乔木类，胸径综合考虑，砍伐及挖除树根，伐后的树木自行处理； | 棵 | 25 | 350 | 8750.00 |
| 14 | 绿化砍伐（不在市政绿化管养范围内） | 灌木类，蓬径综合考虑，砍伐及挖除树根，伐后的树木自行处理； | 棵 | 41 | 60 | 2460.00 |
| 15 | 绿化砍伐（不在市政绿化管养范围内） | 球类，高度和蓬径综合考虑，砍伐及挖除树根，伐后的树木自行处理； | 棵 | 32 | 25 | 800.00 |
| 16 | 绿化补种（不在市政绿化管养范围内） | 原色带铲除或拔除，高度、规格综合考虑，含铲除或拔除苗木的垃圾清理，此处的土方平整、补土、找平满足种植要求；色带品种含下列但不限于（红叶石楠、金边黄杨、小叶栀子、洒金珊瑚等常规苗木）；具体品种、规格及栽种密度是否和原来保持一致，需采购人确认后栽种；养护期一年 | m2 | 800 | 80 | 64000.00 |
| 17 | 绿化补种（不在市政绿化管养范围内） | 原草坪、农作物等杂物铲除或拔除，高度、规格综合考虑，含铲除或拔除草坪的垃圾清理，此处的土方平整、补土、找平满足种植要求；色草坪品种含下列但不限于（草皮、百慕大与黑麦草混播等）；具体品种、规格及栽种密度是否和原来保持一致，需甲方确认后栽种；养护期一年 | m2 | 1500 | 35 | 52500.00 |
| 18 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 高大乔木类，胸径综合考虑 | 棵 | 400 | 200 | 80000.00 |
| 19 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 灌木类，蓬径综合考虑 | 棵 | 200 | 30 | 6000.00 |
| 20 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 球类，高度和蓬径综合考虑 | 棵 | 800 | 15 | 12000.00 |
| 21 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 色带及草坪类，高度综合考虑 | m2 | 2000 | 1.5 | 3000.00 |
| 22 | 井盖 | 原有井盖拆除;球墨铸铁井圈、盖更换;含水泥砂浆座浆,零星砖砌体井圈的修补,工程量按井盖的投影面积计算 | m2 | 5 | 2454.91 | 12274.55 |
| 23 | 井盖 | 原有井盖拆除;钢纤维混凝土井圈、盖更换;含水泥砂浆座浆,零星砖砌体井圈的修补,工程量按井盖的投影面积计算 | m2 | 10 | 1170.18 | 11701.80 |
| 24 | 井盖 | 原有井盖拆除;高分子复合井圈、盖更换;含水泥砂浆座浆,零星砖砌体井圈的修补,工程量按井盖的投影面积计算 | m2 | 10 | 928.71 | 9287.10 |
| 25 | 路面积水 | 路面积水（含镇区偷倒污水、废水）处理；含人工、高压清洗机等全部费用；工程量按建设单位确认的工日计算； | 工日 | 40 | 200 | 8000.00 |
| 26 | 垃圾清理 | 镇区内集中乱偷倒垃圾、河道两侧（包含建筑、工业、生活垃圾）的快速清运；包含但不限于外运、无害化处理（处理费用含在投标报价中）等;运距、堆场及车型综合考虑（具体车型大小由采购人根据垃圾种类确定）;投标单位根据现场实际情况综合考虑在报价中，结算时不作调整; | 车 | 70 | 500 | 35000.00 |
| 27 | 乱张贴、乱涂写、乱晾晒 | 墙面、店面、橱窗、立桩脏乱等处整治工作，建设单位合理安排整治时间，工程量按确认的工日计算 | 工日 | 80 | 200 | 16000.00 |
| 28 | 市容环境整治 | 包含但不限于道路的清扫、道路两侧绿化带垃圾清理、杂草丛生、设施破损等；含所需的人工、辅材、工机器具、设备等全部费用，投标单位根据实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求； | 工日 | 400 | 200 | 80000.00 |
| 29 | 非机动车、僵尸车 | 违规非机动车、僵尸车乱停放拖运；含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用；车辆托运至甲方指定地点;投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求;工程量按工日计算 | 工日 | 50 | 400 | 20000.00 |
| 30 | 砖砌体 | 原有砖砌体拆除，修补，砖砌体材质（含砼砖、加气体砖、空心砌块、黏土砖等）及砂浆综合考虑；含脚手架费用 | m3 | 10 | 986 | 9860.00 |
| 31 | 粉刷 | 粉刷厚度及砂浆强度（商品砂浆及自拌）综合考虑，含蜘蛛人、登高车、脚手架费用 | m2 | 30 | 60 | 1800.00 |
| 32 | 涂料 | 涂料品种、乳胶漆品种、腻子、遍数综合考虑，含蜘蛛人、登高车、脚手架费用 | m2 | 20 | 40.7 | 814.00 |
| 33 | 彩钢板 | 彩钢板骨架及支撑综合考虑，满足安全使用要求，彩钢板材质及厚度综合考虑，工程量按完成面的投影面积计算；含拆除费用；拆除后的金属材料由施工自行处理; | m2 | 800 | 130 | 104000.00 |
| 34 | 公益广告、引导牌破损、缺失的紧急修补 | 破损的广告拆除，新做（或缺失）的广告内容、大小、形状、材质、做法等按甲方指定要求实施；含拆除、制作、运输、安装等全部费用；工程量按照新做项目的完成投影面积计算； | m2 | 300 | 200 | 60000.00 |
| 35 | 建筑物外立面幕墙清洗 | 清洗作业方式由投标单位根据现场实际情况综合考虑（含蜘蛛人、登高车、脚手架类等），工程量按实际清洗面积计算;含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | m2 | 300 | 25 | 7500.00 |
| 36 | 建筑物外立面涂料、粉刷铲除 | 铲除作业方式由投标单位根据现场实际情况综合考虑（含蜘蛛人、登高车、脚手架类等），工程量按实际铲除面积计算;含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | m2 | 300 | 15 | 4500.00 |
| 37 | 公共停车位 | 违规设置路障、地锁的拆除及外运；含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用；投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求 | 个 | 80 | 10 | 800.00 |
| 38 | 镇区内各种接坡 | 镇区内各种接坡的拆除及外运；含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用；投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求 | 处 | 30 | 20 | 600.00 |
| 39 | 电线杆、路灯杆出新 | 含电线杆、路灯杆出新所需人工、主要材料、辅材、工机器具、施工所需设备及临时设施等全部费用;施工要求符合现场施工实际情况及甲方使用要求，电线杆、路灯杆高度综合考虑 | 根 | 20 | 200 | 4000.00 |
| 40 | 划线 | 热熔漆划线;厚度±2mm；含玻璃反光珠;工程量按照m2计算 | m2 | 2140 | 115.06 | 246228.40 |
| 41、镇区内破旧门头、楼顶广告的拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | 专业人工工资 |  | 工日 | 1001 | 250 | 250250.00 |
| 41.2 | 辅助配套设备及工机器具（用于配套人工工作用配套设备及工机器具） | 用于配套人工工作用配套设备及工机器具 | 台班 | 996 | 150 | 149400.00 |
| 41.3 | 叉车 | 载荷能力1.2~8吨 | 台班 | 9 | 400 | 3600.00 |
| 41.4 | 卡车 | 1~25吨 | 次 | 20 | 300 | 6000.00 |
| 41.5 | 拖拉机 | 1吨以下 | 次 | 50 | 150 | 7500.00 |
| 41.6 | 小型工具、器械 | 含但不限于切割机、割枪氧气、乙炔消耗等 | 次 | 50 | 100 | 5000.00 |
| 42 | 人行道大理石挡车桩 | 安装挡车桩含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | 根 | 255 | 280 | 71400.00 |
| 43 | 人行道铁质挡车器 | 安装挡车器含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | 个 | 300 | 265 | 79500.00 |
| 小计：总价（1年） |  |  |  |  |  | 2269513.30 |
| 合计：总价（3年） |  |  |  |  |  | 6808539.90 |

备注：

1）★本项目最高限价为人民币2269513.30元/年，6808539.90元/3年。项目报价高于最高限价或投标全费用综合单价高于最高限价明细表中对应的全费用综合单价的作为无效响应处理（详见最高限价明细表）。

2）本项目采用固定全费用综合单价法计价。投标报价应包括完成该项目的所有费用，包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应项目或者服务项目的实施、劳务、培训、设施设备、工具、耗材、运送工具、人工费、及利润、风险、材料费、水电费、机械设备使用费、措施项目费、管理费、规费、利润、保险费、人身意外伤亡、伤残保险、防护措施费、工机器具进退场费、安全文明施工费、扬尘污染防治费、规费、招标代理、各种税金以及项目范围内的风险等全部费用及政策性文件规定的各项应有费用等在内的全部费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。因施工现场受条件所限制而导致的施工费用、措施项目费用增加，投标单位报价中综合考虑，不另外计算或调整。

3）工机器具、叉车、卡车、拖拉机、小型工具等型号综合考虑。单价中已综合考虑了进退场的费用，结算时费用不另外增加。

4）以上按“次”计算的费用为到达现场工作的一次费用并满足甲方所需的要求。（工作半天或一天都按一次计，如要连续工作几天，每一天按一次计）。

5）工机器具、叉车、卡车、拖拉机、小型工具等每次进场的台数特殊情况下会超过一台，以上各种工机器具无论进场几台，均按对应的数量折算台班，所增加的费用由投标单位再报价中综合考虑，结算时费用不另外增加。

6）以上项目的设置均为暂估项，工程量均为暂估量，项目结算时，按实际发生的内容及工程量，按实结算。

三、按时、保质、安全作业

1、投标单位一旦中标，在服务期间应承担安全防护责任，自行提供作业安全防护装备，保证安全、保质完成项目。

2、本项目对响应处理问题的时效性要求为投标人承诺提供24小时电话服务，到达现场处理响应时间不得高于响应文件中的承诺时间。 否则造成后果由中标人承担。

3、投标单位一旦中标，从合同签订之日起五个工作日内需向采购人提供孟河镇范围内临时堆放垃圾的暂存点证明材料，如投标人自有则需提供房产证复印件加盖投标人公章，如为租赁需提供租赁合同及房产证复印件加盖投标人公章给采购人，同时原件需提供给采购人备查。如五个工作日内未提供，则采购人有权无条件解除合同，产生的损失由中标单位承担。

4、投标单位一旦中标，除对公共安全进行防护措施确保安全外，还应对自身的工作人员的安全负责。过程中不得损坏或损毁采购人或其他方的物品或人身安全，一旦发生安全事故，采购人概不负责。

5、投标单位一旦中标，应执行国家有关规定作业服务，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷以及所有一切安全事宜，采购人不承担任何相关责任。

四、考评办法：

长效管理整改考核办法

为进一步规范孟河镇长效管理作业行为，更精准的开展城市长效管理工作，以市、区、镇三有城市长效管理考评发现的问题，快速精准应对各项突发问题，做到“快”-整改时限内高效解决，“准”-按上级考评要求精准整改，“精”长效管理到位。提升管理水平和服务质量，完善公共事业监督管理体系，落实长效管理，创造整洁优美、文明舒适的人居环境，根据国家及省市有关法律、法规及技术标准，结合我镇实际制定该考核办法。

1、考核对象：合同约定的工作

2、考核范围：

1、不属于市政养护范围内的道板（面积10㎡以下），井盖更坏，以及绿化的补种、修剪，路面积水的处理；2、镇区内集中偷乱倒(包含建筑、工业、生活垃圾)的快速清运；3、集中针对乱堆放、乱张贴、乱涂写的整治工作；4、保障上级检查，对途经路线两侧市容环境方面存在的以及突发问题进行处置整改；5、镇区内破旧门头、楼顶广告拆除；6、对车辆运输抛洒滴漏造成的临时性的道路污染（包含油污）、破损进行紧急清理；7、非机动车乱停放的专项整治；8、僵尸车（包含小区内）的拖运工作；9、工地围挡（面积30㎡以下），以及企事业单位围墙、公益广告破损、缺失的紧急修补；10、建筑物外立面的清洗、出新；11、镇区内接坡、地锁的拆除；12、商业小区或广场职责不明确区域的市容环境问题（包含杂草丛生、路面不洁、设施破损等问题）；13、镇区内河道两侧乱堆放、偷倒垃圾的清运；14、城中村基础设施类问题的突击整改；15、电线杆、路灯杆的出新；16、垃圾箱应急更换，材料甲供、乙方提供人工搬运等。

3、考核方式：考核表（具体按甲方制作表格）

月度考核分与每月巡查的管护经费挂钩。月考核分90分（含）以上全额支付；月考核分低于90分高于80分（含），每少于90分0.1分扣除月度养管经费的1%；月考核分低于80高于70分（含），每少于80分0.1分扣除月度养管经费的2%；连续2月考核分低于80分的，或者一年有3个月考核分低于80的，招标人有权终止合同；月考核分低于70分，招标人有权直接终止合同，同时取消下次招标资格。

对于整改效果，以对每个区域抽查的方式进行考核，若不合格率达40%，则视为整个区域不合格。

4、考核内容：按常州市《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和区、镇相关考核规定要求。

五、付款方式：详见合同

- 第六章   拟签订的合同文本

- 常州市政府采购合同

（中小企业预留合同）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：  年  月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

一、合同内容

1、甲方确定乙方为长效管理整改劳务服务采购项目的实施人。主要内容为1、不属于市政养护范围内的道板（面积10㎡以下），井盖更坏，以及绿化的补种、修剪，路面积水的处理；2、镇区内集中偷乱倒(包含建筑、工业、生活垃圾)的快速清运；3、集中针对乱堆放、乱张贴、乱涂写的整治工作；4、保障上级检查，对途经路线两侧市容环境方面存在的以及突发问题进行处置整改；5、镇区内破旧门头、楼顶广告拆除；6、对车辆运输抛洒滴漏造成的临时性的道路污染（包含油污）、破损进行紧急清理；7、非机动车乱停放的专项整治；8、僵尸车（包含小区内）的拖运工作；9、工地围挡（面积30㎡以下），以及企事业单位围墙、公益广告破损、缺失的紧急修补；10、建筑物外立面的清洗、出新；11、镇区内接坡、地锁的拆除；12、商业小区或广场职责不明确区域的市容环境问题（包含杂草丛生、路面不洁、设施破损等问题）；13、镇区内河道两侧乱堆放、偷倒垃圾的清运；14、城中村基础设施类问题的突击整改；15、电线杆、路灯杆的出新；16、垃圾箱应急更换，材料甲供、乙方提供人工搬运等。具体详见采购文件第七章采购需求。

合同履行期限：暂定三年，合同一年一签，期满考核合格后可续签下一年合同，最多续签二次。其中第一年前三个月为试用期，三个月的试用期如果无法满足采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担违约责任。具体开始日期以采购人指令为准。

质量要求:合格，符合常州市《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和区、镇相关考核规定要求。

严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。

成交供应商未按期签订采购合同或未通过试用期的，则排名第二的确定中标候选人或重新进行招标，以此类推。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③招标文件。

④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、承包作业内容：常州市新北区孟河镇长效整改劳务服务内容。

三、承包作业要求：

1、质量等级：合格，符合常州市《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和区、镇相关考核规定要求。

质保期为一年及以上，质保期内，乙方需保证服务符合甲方要求，同一管理点在管理验收合格后一年内因同一问题重复维修产生的工作量不重复计量。

2、作业要求详见采购文件中采购需求。

四、甲方权利和义务

1、根据常州市《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和区、镇相关考核规定要求及考核表对乙方工作及履行合同情况进行指导和考核。

2、根据乙方在考核中的结果，按年度向乙方支付承包费。

3、听取乙方提出的建议并给予答复。

4、监督乙方履行承诺。

五、乙方权利和义务

1、根据常州市《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和区、镇相关考核规定要求、文件补充说明和投标文件所作的承诺开展长效管理整改工作。期间如有新规定按新规定实施。

2、为保证长效应急管理工作正常有效开展，乙方负责组成固定的长效管理整改作业队伍，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。

3、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。

（1）乙方在合同期内与甲方代表共同对合同承包范围的内容进行定期或不定期检查，向甲方汇报，需要整改的，在收到甲方下达任务单后及时进行整改，同时通知甲方代表及相关人员现场计量签证，在整改前对现场进行拍摄照片，与计量签证、结算报告一并备案。

（2）乙方应对应急服务内容必须及时组织服务力量进行整改，甲方认定属于应急内容的，采用如下任一种形式通知乙方：

（a）书面通知（下达任务单）；

（b）电话通知。

（4）乙方对应急项目应在收到通知后   分钟（或甲方通知要求的时间）内必须到达现场进行应急处理，并实施，应急处理完成时间由甲方代表根据现场情况确定，乙方应按确定的时间完成任务，同样按上述长效管理方法计量、拍摄和结算。

服务的结算，由甲方代表进行现场确认服务工作量，属于无法计量的工作现场进行评估，该评估的费用经相关单位审核后计入结算。

3.2乙方的责任

1、乙方在服务期间应承担安全防护责任，自行提供作业安全防护装备，保证安全、保质完成项目。

2、本项目对响应处理问题的时效性要求为乙方承诺提供24小时电话服务，到达现场处理响应时间不得高于响应文件中的承诺时间。如乙方在服务过程中年度累计达到三次及以上未按响应承诺时间到场处理，则采购人有权无条件解除合同，产生的损失由中标单位承担。

3、乙方从合同签订之日起五个工作日内需向采购人提供孟河镇范围内临时堆放垃圾的暂存点证明材料，如投标人自有则需提供房产证复印件加盖投标人公章，如为租赁需提供租赁合同及房产证复印件加盖投标人公章给采购人，同时原件需提供给甲方备查。如五个工作日内未提供，则甲方有权无条件解除合同，产生的损失由乙方承担。

乙方除对公共安全进行防护措施确保安全外，还应对自身的工作人员的安全负责。过程中不得损坏或损毁采购人或其他方的物品或人身安全，一旦发生安全事故，甲方概不负责。

乙方应执行国家有关规定作业服务，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷以及所有一切安全事宜，甲方不承担任何相关责任。

乙方应对所发生的整改内容承担缺陷责任，如在承包期内再次发生缺陷维修，发生的费用由乙方自行承担。缺陷维修对应服务项目完成后一年。

服务实施前都必须对原貌情况进行拍摄照片，作为完工备案资料之一。

乙方日常工作中做好各项应急工作准备，包括人员、辅助设备和物资准备。发生应急服务整改，乙方在收到甲方电话通知后     分钟（或通知要求的时间）内到达现场并组织服务，在    小时内项目部不能完成任务的情况下，乙方应向公司报告，公司法定代表人组织调动全体公司力量进行服务，尽可能的减小和降低损失。

如超时或延误服务的，或因延误服务造成损失的，乙方无条件接受甲方任何形式的处罚，包括：经济处罚或解除合同，一切损失由乙方承担。

乙方如在服务期内发现破损及井盖缺失等现象以及相关安全隐患等问题，要及时报告处置并按规定做好巡视刻录台账（含影像资料）。

乙方未按规定服务，在服务中没有尽职尽责，未发现问题或安全隐患，造成损失和不良社会影响，乙方将承担相关法律责任，包括经济处罚或解除合同，一切损失由乙方承担。

乙方如设备租赁，签订合同前，需提供租赁协议及所有设备交发包方现场核对检查，如提供不全或未提供，乙方将承担相关法律责任，包括经济处罚或解除合同，一切损失由乙方承担。

乙方未按要求进行服务整改，出现质量问题或安全隐患，造成损失和不良社会影响，乙方将承担相关法律责任，包括经济处罚或解除合同，一切损失由乙方承担。

工作以甲方书面通知为准，否则不予认可。

除合同约定内容外，还需完成甲方要求的其他任务。

4、独立承担服务过程中的安全责任和经济赔偿。

5、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。

6、自觉执行国家的法律、法规，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，独立处理劳资纠纷等工作。

7、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

8、准时参加甲方召开的会议。

9、向甲方提出合理化建议。

10、在合同期间，采购单位有权根据服务任务量大小、质量整改情况的及时性、政策性区划调整等情况来进行相应调整，成交供应商必须无条件接受。同时乙方需及时完成任务，听从职能部门指挥，负责员工的安全，维护管理工人的录用、解聘以及劳动、医疗保障，福利待遇均由乙方负责。对员工足额办理人身意外保险，费用由乙方承担。

11、乙方需确保服务管理人员按《社会保障法》为员工全部缴纳社会保险）。

12、承包期内，乙方员工一旦发生意外事故，由乙方全权负责处理。

13、乙方要积极配合甲方指定的应急工作。

14、全年工具维修、服装标志、设备维修及油料等均由乙方负责。

15、乙方无条件接受甲方的进行的安全知识教育、技能培训。

16、安全防护

在整改的过程中，乙方应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，负责其安全施工职责。

乙方应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个服务期间，乙方应在服务现场设立、提供足够的标志、指示牌、警告牌等，在有关工作完成或完工交付后撤除：

所有服务设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

整改现场的其他安全要求：根据工程特点、特殊情况和安全规章制度组织实施安全防护措施。

乙方应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，乙方还应为邻近区域的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全和最大程度地降低施工可能造成的不便。保证车辆、行人道路畅通。

整改期间，必须进行防护并做好安全标志（包括夜间信号灯），防止行人、行车造成安全事故发生。如乙方防护安全措施不到位，一经发现，处以乙方500元/次，如发生安全事故，乙方承担一切责任， 甲方概不负责。

17、文明作业

乙方应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工和安全。

乙方应当规范现场作业秩序，实行标准化管理：

乙方的整改场地（现场）必须干净整洁、做到无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具；

材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响交通车辆和行人通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。

18、安全责任

乙方应做好施工现场一切安全防护工作，杜绝安全隐患。在合同期限内因乙方施工安全防护措施不力，造成发生安全事故（包括第三方伤害），乙方承担一切责任，甲方概不责任。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应按实给予赔偿。

、质量与验收

乙方应认真按照国家颁布的验收规范及甲方要求进行整改，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的内容，乙方应按规范要求进行返工，承担返工工作及费用。

隐蔽整改项目验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽整改前24小时通知甲方和甲方委托的中介机构进行验收，验收合格后方可进行隐蔽整改。

项目具备验收条件，双方根据国家颁布的验收规范及甲方要求进行验收。

乙方自验收合格签字之日起15天内向甲方提供完整的验收资料一式三套（包括分期结算）。

20、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

六、价格与支付

1、合同价：人民币                                           （¥     元 ）。

2、以上费用包括完成该项目的所有费用，合同价包括完成该项目的所有费用，包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应项目或者服务项目的实施、劳务、培训、设施设备、工具、耗材、运送工具、人工费、及利润、风险、材料费、水电费、机械设备使用费、措施项目费、管理费、规费、利润、保险费、人身意外伤亡、伤残保险、防护措施费、工机器具进退场费、安全文明施工费、扬尘污染防治费、规费、招标代理、各种税金以及项目范围内的风险等全部费用及政策性文件规定的各项应有费用等在内的全部费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。因施工现场受条件所限制而导致的施工费用、措施项目费用增加，投标单位报价中综合考虑，不另外计算或调整。同一管理整改点在验收合格后一年内因同一问题重复整改产生的工作量不重复计量。

3、人工费用由乙方自行考虑政策性调整风险，乙方不得以政策性调整原因向采购人要求增加费用，服务期内均不调整。

4、本合同价款采用合同期限内的全费用（固定）综合单价方式确定。

本项目服务内容根据甲方要求进行实施，本项目服务内容均为暂估项，工作量均为暂估量，项目结算时，按实际发生的内容及工作量，按实结算，乙方不得以服务内容的改变及工作量的增减而提出索赔，改变其投标的全费用综合单价。

5、暂定付款及扣款方式：

（1）首次付款：按照苏财购〔2020〕52号文件要求，合同签订后15日内支付合同总额的10%作为预付款；后续付款：项目付款每季度一次，首个季度付款需扣除预付款，甲方根据季度考核结果，于次季度首月前根据季度考核情况向乙方支付当季作业服务款。 季结算金额＝季作业费用－各部门考核累计扣除金额。乙方同时开具同等金额的发票给甲方。

（2）经甲方考核达标，可续签下一年合同。

本项目如需审计，则按照工程竣工结算审定核减率相关要求按常孟政[2022]78号《孟河镇工程建设项目审计工作流程及要求（试行）通知执行。

7、本项目乙方项目负责人：                    ，身份证号码：                 。

七、作业权的交付和回收

合同签订后，乙方应于合同期满无条件向甲方交还作业权。甲乙双方应提前10天进行交接手续和准备，确保准时交接。

八、履约保证金的支付

1、根据招标文件的规定，乙方应于签订合同前交纳合同金额的/%作为履约保证金。合同到期未违反合同约定的事项一次性退还，不支付利息。

2、履约保证金的期限为壹年,若合同续签,则履约保证金期限自动顺延。

3、合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

九、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、在合同生效后，甲方无故拒绝乙方，应向乙方偿付合同总金额的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

十、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及终止

1、合同生效：经甲乙双方签字并盖章后即生效。

2、合同终止：

（1）、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，由此带来的一切损失由乙方承担：

a、乙方未能在合同规定的期限内及时进场；

b、根据相关考核规定要求。

（2）、甲方终止部分合同，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的乙方未交付部分的服务；乙方应承担甲方购买类似服务的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。

（3）、破产终止合同

a、当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同；

b、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

十二、合同的解除和转让

- 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权随时解除本协议：

(1)、严重违反规章制度或劳动法律的；

(2)、未经甲方同意，有擅自转包或委托他人提供劳务等行为的；

(3)、在市、区、镇三级考评中，因主观原因失分等行为的；

(4)、被媒体曝光，严重影响甲方声誉的；

(5)、乙方不服从甲方管理的；

(6)、有其他违法行为的。

此外，因上述行为产生的一切后果，由乙方承担全部责任；如因其过错行为对甲方利益产生损害的还应承担相关赔偿责任。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、合同的部分或全部都不得转包或分包。

6、除上述情形外的其他原因需解除本协议的，应经甲乙双方协商一致方可解除。

十三、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份。采购代理机构为见证方，见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十五、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方协商解决。

本协议签字盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                 乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

单位地址：                               单位地址：

日期：   年     月    日                 日期：   年    月    日

见证方：

代理机构（单位盖章）：常州沃成招标有限公司

新北区公有资金投资建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

为保障和促进新北区“加快有效投入”的顺利实现，加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、常州市新北区监察局、常州市新北区城市管理与建设局等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

应当甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按《常州市新北区建设工程市场廉政准入规定（试行）》处理外，将按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程价款结清时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

电话：                               电话：

2024年  月   日                         2024年  月  日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州沃成招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方一旦中标，从合同签订之日起五个工作日内向采购人提供孟河镇范围内临时堆放垃圾的暂存点证明材料，如投标人自有则需提供房产证复印件加盖投标人公章，如为租赁需提供租赁合同及房产证复印件加盖投标人公章给采购人，同时原件需提供给采购人备查。如五个工作日内未提供，则采购人有权无条件解除合同，产生的损失由我方承担。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________________     传真__________________________

电话________________________     电子函件_______________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

授权委托书

本授权委托书声明：_______________（投标人名称）的__________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                 项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

代理人有效期内的身份证正反面复印件

3  开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 长效管理整改劳务服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320411-CZWC-G2024-0011 |
| 合同履行期限 | 暂定三年，合同一年一签，期满考核合格后可续签下一年合同，最多续签二次。其中第一年前三个月为试用期，三个月的试用期如果无法满足采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担违约责任。具体开始日期以采购人指令为准。 |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价：元 （3年总价） | 人民币（大写）： 元/3年 人民币（小写）：￥ 元/3年 |
| 备注 |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：如投标人的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标分项报价表

项目名称：长效管理整改劳务服务采购项目

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 拆除道路结构层，含各种障碍物、钢筋混凝土结构、砖砌体、石砌体、侧平石、道板等，拆除物归堆，含外运、无害化处理,运距及弃场自行考虑； | m3 | 300 |  |  |
| 2 | 碎石垫层 | 级配碎石垫层，厚度综合考虑； | m3 | 165 |  |  |
| 3 | 混凝土基层 | 砼拌合方式及砼级别综合考虑；含模板制作安装及拆除 | m3 | 100 |  |  |
| 4 | 道板类面层 | 干硬性水泥砂浆粘结层，厚度综合考虑；含舒布洛克砖、八角砖等面层；面层厚度综合考虑 | m2 | 1555 |  |  |
| 5 | 石材类面层 | 干硬性水泥砂浆粘结层，厚度综合考虑；含花岗岩、大理石类等面层；石材厚度综合考虑 | m2 | 1100 |  |  |
| 6 | 砼道路 | 20cm厚C35砼面层，含养生;构造缝的设置及做法满足规范要求，含模板制作安装 | m2 | 50 |  |  |
| 7 | 砼道路 | 每增减1cm厚C35砼面层，含养生;构造缝的设置及做法满足规范要求，含模板制作安装 | m2 | 50 |  |  |
| 8 | 沥青道路 | AH-70石油沥青，SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料沥青砼（玄武岩骨料），厚4cm；摊铺方式自行考虑 | m2 | 50 |  |  |
| 9 | 沥青道路 | 每增减1cm厚；AH-70石油沥青，SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料沥青砼（玄武岩骨料），摊铺方式自行考虑 | m2 | 30 |  |  |
| 10 | 砼侧石 | C30砼侧石，尺寸、形状综合考虑，C15砼基础及靠背，含模板制作安装及拆除 | m | 1000 |  |  |
| 11 | 花岗岩侧石 | 花岗岩侧石，材质、尺寸、形状综合考虑，C15砼基础及靠背，含模板制作安装及拆除 | m | 100 |  |  |
| 12 | 砼平石 | C30砼平石，尺寸、形状综合考虑，C15砼基础，含模板制作安装及拆除 | m | 200 |  |  |
| 13 | 绿化砍伐（不在市政绿化管养范围内） | 高大乔木类，胸径综合考虑，砍伐及挖除树根，伐后的树木自行处理； | 棵 | 25 |  |  |
| 14 | 绿化砍伐（不在市政绿化管养范围内） | 灌木类，蓬径综合考虑，砍伐及挖除树根，伐后的树木自行处理； | 棵 | 41 |  |  |
| 15 | 绿化砍伐（不在市政绿化管养范围内） | 球类，高度和蓬径综合考虑，砍伐及挖除树根，伐后的树木自行处理； | 棵 | 32 |  |  |
| 16 | 绿化补种（不在市政绿化管养范围内） | 原色带铲除或拔除，高度、规格综合考虑，含铲除或拔除苗木的垃圾清理，此处的土方平整、补土、找平满足种植要求；色带品种含下列但不限于（红叶石楠、金边黄杨、小叶栀子、洒金珊瑚等常规苗木）；具体品种、规格及栽种密度是否和原来保持一致，需采购人确认后栽种；养护期一年 | m2 | 800 |  |  |
| 17 | 绿化补种（不在市政绿化管养范围内） | 原草坪、农作物等杂物铲除或拔除，高度、规格综合考虑，含铲除或拔除草坪的垃圾清理，此处的土方平整、补土、找平满足种植要求；色草坪品种含下列但不限于（草皮、百慕大与黑麦草混播等）；具体品种、规格及栽种密度是否和原来保持一致，需甲方确认后栽种；养护期一年 | m2 | 1500 |  |  |
| 18 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 高大乔木类，胸径综合考虑 | 棵 | 400 |  |  |
| 19 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 灌木类，蓬径综合考虑 | 棵 | 200 |  |  |
| 20 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 球类，高度和蓬径综合考虑 | 棵 | 800 |  |  |
| 21 | 绿化修剪（不在市政绿化管养范围内） | 色带及草坪类，高度综合考虑 | m2 | 2000 |  |  |
| 22 | 井盖 | 原有井盖拆除;球墨铸铁井圈、盖更换;含水泥砂浆座浆,零星砖砌体井圈的修补,工程量按井盖的投影面积计算 | m2 | 5 |  |  |
| 23 | 井盖 | 原有井盖拆除;钢纤维混凝土井圈、盖更换;含水泥砂浆座浆,零星砖砌体井圈的修补,工程量按井盖的投影面积计算 | m2 | 10 |  |  |
| 24 | 井盖 | 原有井盖拆除;高分子复合井圈、盖更换;含水泥砂浆座浆,零星砖砌体井圈的修补,工程量按井盖的投影面积计算 | m2 | 10 |  |  |
| 25 | 路面积水 | 路面积水（含镇区偷倒污水、废水）处理；含人工、高压清洗机等全部费用；工程量按建设单位确认的工日计算； | 工日 | 40 |  |  |
| 26 | 垃圾清理 | 镇区内集中乱偷倒垃圾、河道两侧（包含建筑、工业、生活垃圾）的快速清运；包含但不限于外运、无害化处理（处理费用含在投标报价中）等;运距、堆场及车型综合考虑（具体车型大小由采购人根据垃圾种类确定）;投标单位根据现场实际情况综合考虑在报价中，结算时不作调整; | 车 | 70 |  |  |
| 27 | 乱张贴、乱涂写、乱晾晒 | 墙面、店面、橱窗、立桩脏乱等处整治工作，建设单位合理安排整治时间，工程量按确认的工日计算 | 工日 | 80 |  |  |
| 28 | 市容环境整治 | 包含但不限于道路的清扫、道路两侧绿化带垃圾清理、杂草丛生、设施破损等；含所需的人工、辅材、工机器具、设备等全部费用，投标单位根据实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求； | 工日 | 400 |  |  |
| 29 | 非机动车、僵尸车 | 违规非机动车、僵尸车乱停放拖运；含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用；车辆托运至甲方指定地点;投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求;工程量按工日计算 | 工日 | 50 |  |  |
| 30 | 砖砌体 | 原有砖砌体拆除，修补，砖砌体材质（含砼砖、加气体砖、空心砌块、黏土砖等）及砂浆综合考虑；含脚手架费用 | m3 | 10 |  |  |
| 31 | 粉刷 | 粉刷厚度及砂浆强度（商品砂浆及自拌）综合考虑，含蜘蛛人、登高车、脚手架费用 | m2 | 30 |  |  |
| 32 | 涂料 | 涂料品种、乳胶漆品种、腻子、遍数综合考虑，含蜘蛛人、登高车、脚手架费用 | m2 | 20 |  |  |
| 33 | 彩钢板 | 彩钢板骨架及支撑综合考虑，满足安全使用要求，彩钢板材质及厚度综合考虑，工程量按完成面的投影面积计算；含拆除费用；拆除后的金属材料由施工自行处理; | m2 | 800 |  |  |
| 34 | 公益广告、引导牌破损、缺失的紧急修补 | 破损的广告拆除，新做（或缺失）的广告内容、大小、形状、材质、做法等按甲方指定要求实施；含拆除、制作、运输、安装等全部费用；工程量按照新做项目的完成投影面积计算； | m2 | 300 |  |  |
| 35 | 建筑物外立面幕墙清洗 | 清洗作业方式由投标单位根据现场实际情况综合考虑（含蜘蛛人、登高车、脚手架类等），工程量按实际清洗面积计算;含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | m2 | 300 |  |  |
| 36 | 建筑物外立面涂料、粉刷铲除 | 铲除作业方式由投标单位根据现场实际情况综合考虑（含蜘蛛人、登高车、脚手架类等），工程量按实际铲除面积计算;含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | m2 | 300 |  |  |
| 37 | 公共停车位 | 违规设置路障、地锁的拆除及外运；含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用；投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求 | 个 | 80 |  |  |
| 38 | 镇区内各种接坡 | 镇区内各种接坡的拆除及外运；含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用；投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中并满足甲方的要求 | 处 | 30 |  |  |
| 39 | 电线杆、路灯杆出新 | 含电线杆、路灯杆出新所需人工、主要材料、辅材、工机器具、施工所需设备及临时设施等全部费用;施工要求符合现场施工实际情况及甲方使用要求，电线杆、路灯杆高度综合考虑 | 根 | 20 |  |  |
| 40 | 划线 | 热熔漆划线;厚度±2mm；含玻璃反光珠;工程量按照m2计算 | m2 | 2140 |  |  |
| 41、镇区内破旧门头、楼顶广告的拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | 专业人工工资 |  | 工日 | 1001 |  |  |
| 41.2 | 辅助配套设备及工机器具（用于配套人工工作用配套设备及工机器具） | 用于配套人工工作用配套设备及工机器具 | 台班 | 996 |  |  |
| 41.3 | 叉车 | 载荷能力1.2~8吨 | 台班 | 9 |  |  |
| 41.4 | 卡车 | 1~25吨 | 次 | 20 |  |  |
| 41.5 | 拖拉机 | 1吨以下 | 次 | 50 |  |  |
| 41.6 | 小型工具、器械 | 含但不限于切割机、割枪氧气、乙炔消耗等 | 次 | 50 |  |  |
| 42 | 人行道大理石挡车桩 | 安装挡车桩含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | 根 | 255 |  |  |
| 43 | 人行道铁质挡车器 | 安装挡车器含所需的人工、辅材、工机器具、施工所需的设备等全部费用 | 个 | 300 |  |  |
| 小计：投标总价（1年） |  |  |  |  |  |  |
| 合计：投标总价（3年） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1）★本项目最高限价为人民币2269513.30元/年，6808539.90元/3年。项目报价高于最高限价或投标全费用综合单价高于最高限价明细表中对应的全费用综合单价的作为无效响应处理（详见最高限价明细表）。

2）本项目采用固定全费用综合单价法计价。投标报价应包括完成该项目的所有费用，包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应项目或者服务项目的实施、劳务、培训、设施设备、工具、耗材、运送工具、人工费、及利润、风险、材料费、水电费、机械设备使用费、措施项目费、管理费、规费、利润、保险费、人身意外伤亡、伤残保险、防护措施费、工机器具进退场费、安全文明施工费、扬尘污染防治费、规费、招标代理、各种税金以及项目范围内的风险等全部费用及政策性文件规定的各项应有费用等在内的全部费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。因施工现场受条件所限制而导致的施工费用、措施项目费用增加，投标单位报价中综合考虑，不另外计算或调整。

3）工机器具、叉车、卡车、拖拉机、小型工具等型号综合考虑。单价中已综合考虑了进退场的费用，结算时费用不另外增加。

4）以上按“次”计算的费用为到达现场工作的一次费用并满足甲方所需的要求。（工作半天或一天都按一次计，如要连续工作几天，每一天按一次计）。

5）工机器具、叉车、卡车、拖拉机、小型工具等每次进场的台数特殊情况下会超过一台，以上各种工机器具无论进场几台，均按对应的数量折算台班，所增加的费用由投标单位再报价中综合考虑，结算时费用不另外增加。

6）以上项目的设置均为暂估项，工程量均为暂估量，项目结算时，按实际发生的内容及工程量，按实结算。

7）不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年______月______日

- 4  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 5  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

6  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）根据评分办法编写；

2）其他。

8  参加本项目主要人员一览表

参加本项目主要人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。提供社保机构出具的投标人为其缴纳的近三个月（2024年3月-2024年5月）社保证明扫描件。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10 应急响应承诺书

应急响应承诺书

本单位承诺提供 24 小时电话服务，      分钟内赶到现场处理。特此承诺。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料